Действия в случае возникновения пожара:

При обнаружении пожара или признаков горения

в здании, помещении

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха)

необходимо:

немедленно вызвать пожарную охрану по телефону

«01»; 101; «112»;

сообщить наименование объекта защиты, точный адрес места его расположения, места возникновения пожара (где и что горит), этаж, подъезд, а также фамилию сообщающего информацию; принять меры по эвакуации людей,

а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

организовать встречу пожарных подразделений;

не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или плотной тканью;

примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей; не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к дополнительному развитию пожара.

Помните!

Соблюдение правил пожарной безопасности –

долг каждого гражданина.

Пожар легче предупредить, чем потушить!