|  |
| --- |
|  |



|  |  |
| --- | --- |
|  | **Схема теплоснабжения**  **в административных границах города перми на период**  **до 2035 года**  **Обосновывающие материалы**  **Глава 15**  **Реестр единых теплоснабжающих организаций** |

**СОДЕРЖАНИЕ**

[Перечень таблиц 2](#_Toc110469314)

[Общие положения 3](#_Toc110469315)

[1. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений 4](#_Toc110469316)

[2. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа 12](#_Toc110469317)

[3. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации 18](#_Toc110469318)

[4. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 26](#_Toc110469319)

[4.1 Порядок определения ЕТО 26](#_Toc110469320)

[4.2 Критерии определения ЕТО 27](#_Toc110469321)

[4.3 Обязанности ЕТО 27](#_Toc110469322)

[4.4 Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО 28](#_Toc110469323)

[5. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 37](#_Toc110469324)

[6. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 41](#_Toc110469325)

[7. Приложения 46](#_Toc110469326)

[Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО 46](#_Toc110469327)

[Приложение 2. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на утрату статуса ЕТО 53](#_Toc110469328)

**Перечень таблиц**

[Таблица 1.1 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в городском округе (таблица П49.2 МУ) 7](#_Toc110469329)

[Таблица 2.1 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа 13](#_Toc110469330)

[Таблица 3.1 – Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа, по данным актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения (таблица 4 Главы 15 актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения) 19](#_Toc110469331)

[Таблица 3.2 – Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.1 МУ) 22](#_Toc110469332)

[Таблица 4.1 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ) 29](#_Toc110469333)

[Таблица 5.1 – Действующие заявки теплоснабжающих организаций для присвоения статуса ЕТО 37](#_Toc110469334)

[Таблица 6.1 – Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 42](#_Toc110469335)

Общие положения

Одним из основополагающих принципов организации теплоснабжения в поселениях, является обеспечение обязательного выбора единой теплоснабжающей организации, ответственной за надежное теплоснабжение перед всеми потребителями в системе теплоснабжения.

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» (далее – ФЗ-190).

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - определяется в схеме теплоснабжения.

В отношении городов с численностью населения 500 тысяч человек и более статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением Федерального органа исполнительной власти (Министерство энергетики РФ) при утверждении схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила организации теплоснабжения).

# Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

В соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения, изменение границ зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (разработке новой версии Схемы теплоснабжения).

За период, предшествующий актуализации, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения, произошли следующие изменения:

1) ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс». ООО «ПСК» признано утратившим статус ЕТО в системах теплоснабжения №001-018 Приказом Минэнерго от 30.11.2021 г. №1317. Заявка о присвоении статуса ЕТО направлена ПАО «Т Плюс» 20.01.2022 г. №51000-08-00109 (Приложение 1). Приказом Минэнерго от 14.03.2022 г. №202, статус ЕТО в СЦТ №001-018 присвоен ПАО «Т Плюс» (Приложение 1).

2) В связи с заключением концессионного соглашения от 15.02.2022 г. №7U00-FA036/05-013/0001-2022, ПАО «Т Плюс» приняло в эксплуатацию ряд котельных и участков тепловых сетей, ранее эксплуатируемых ПМУП «ГКТХ»:

- ВК Чапаева, 6 (СЦТ №025);

- ВК Западная (СЦТ №034);

- ВК Березовая роща (СЦТ №033);

- ВК Б. Революции, 151 (СЦТ №028);

- ВК Жукова, 33 (СЦТ №030);

- ВК Лепешинской, 3 (СЦТ №023);

- ВК Наумова, 18а (СЦТ №024);

- ВК Ленская, 32б (СЦТ №027);

- ВК Бахаревская, 53 (СЦТ №026);

- ВК Криворожская, 36 (СЦТ №022);

- ВК Чусовская, 27 (СЦТ №031);

- участки муниципальных сетей в зоне котельных ВК Кислотные Дачи, ВК Новые Ляды, ВК Молодежная, ВК Искра, ВК Левшино, ВК ПДК, ВК Запруд, ВК Пышминская, ВК Брикетная.

Пересмотр ЕТО в указанных системах теплоснабжения осуществляется на основе пп. 2 п. 13 Правил организации теплоснабжения (ПМУП «ГКТХ» прекращено право хозяйственного ведения и в Минэнерго письмом от 25.03.2022 г. №11.4/5 направлено заявление о прекращении осуществления функций ЕТО – письмо представлено в Приложении 2).

В актуализируемой Схеме теплоснабжения принято решение о включении указанных СЦТ в состав ЕТО №01. В результате расширения перечня СЦТ, входящих в состав ЕТО №01, потребовалось обновление заявки на присвоение статуса ЕТО (заявка ПАО «Т Плюс» от 28.07.2022 г. №51000-08-02226 представлена в Приложении 1).

3) В соответствии с замечанием Минэнерго к утвержденной версии, ПАО «Т Плюс» обновлена заявка на присвоение статуса ЕТО в зоне №02 (представлена в Приложении 1, подана одна заявка на 2 зоны деятельности ЕТО), ранее отражалась заявка от филиала «Пермский» ОАО «Волжская ТГК».

4) В эксплуатацию вновь введена ВК-5, собственник и эксплуатирующая организация – ПАО «Т Плюс». Источник входит в СЦТ №001 и ЕТО №01.

5) В проект добавлены новые системы теплоснабжения на базе котельных:

- ПМС-168 (организация-производитель, теплосетевая организация и ЕТО - ОАО «РЖД»);

- Котельная Казахская, 70 (организация-производитель, теплосетевая организация и ЕТО - АО «Газпром газораспределение Пермь»);

- Котельная АО «Пермский мукомольный завод» (организация-производитель, теплосетевая организация и ЕТО - АО «Пермский мукомольный завод»).

6) Уточнено наличие ОАО «РЖД» в качестве теплосетевой организации в зоне действия котельной АО «ФПК». Согласно актуализированной на 2022 год Схеме теплоснабжения статус ЕТО в зоне действия котельной АО «ФПК» присвоен АО «ФПК», на основании п. 11 Правил. АО «ФПК» направило заявку от 25 апреля 2022 г. №6465/ФПКФУр (Приложение 2) о снятии статуса ЕТО. Таким образом, при актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год пересмотрено решение о присвоении статуса ЕТО;

7) ООО «ДТЕ» прекратило деятельность в зоне действия котельной по ул. Лесозаводская, 3. Собственником котельной и тепловых сетей от нее является ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского». В настоящее время котельная и тепловые сети эксплуатируются собственником;

8) ООО «Пермский битумный завод» прекратило деятельность в зоне котельной по ул. Древообделочная, 3, в том числе в связи с продажей котельной и тепловых сетей ИП Мусийко М.Н. ИП Мусийко М.Н. передал котельную и тепловые сети в эксплуатацию ООО «Армейский Обоз». Последняя организация в настоящее время производит тепловую энергию на котельной, передает тепловую энергию по тепловым сетям, а также осуществляет функции ЕТО для конечных потребителей.

9) В ходе сбора замечаний к проекту актуализированной Схемы теплоснабжения от ПМУП «ГКТХ» поступила информация об эксплуатации тепловых сетей от котельной ФКУ ИК-32 (СЦТ №052, ЕТО №14) на основе договора о безвозмездном пользовании. Учтена смена теплосетевой организации. В то же время, основания для пересмотра ЕТО №14 в настоящее время отсутствуют (деятельность утвержденной ЕТО ФКУ ИК-32 ГУФСИН России в настоящее время не соответствует хотя бы одному из подпунктов п. 13 Правил организации теплоснабжения).

10) Уточнено отсутствие тепловых сетей в зоне действия котельной по ул. Дементьева, 50 ПМУП «ГКТХ».

11) Учтена корректировка юридического лица, эксплуатирующего котельную и тепловые сети от ВК Биомед – СЦТ №48, ЕТО №10 (AO «HПO «Микроген» Филиал в г. Пермь «Пермское HПO «Биомед» взамен ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского НПО «Биомед»).

В таблице ниже представлен анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в городском округе, т.е. сравнение таблиц 3.1 и 3.2 (представлены в разделе 3).

**Таблица 1.1 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в городском округе (таблица П49.2 МУ)**

| **№ системы теплоснабжения** | **Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения** | **Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения** | **Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации** | **№ зоны деятельности** | **Утвержденная ЕТО** | **Изменения в границах системы теплоснабжения** | **Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **ЕТО №01** | | | | | | | |
| **Источники тепловой энергии ПАО «Т Плюс»** | | | | | | | |
| 001 | 1) ТЭЦ-6 2) ВК-3 3) ТЭЦ-9 4) ВК-5 5) ВК-2 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | 01 | ПАО «Т Плюс» | 1. ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» | 1. Исключить теплосетевую организацию ООО «ПСК», Скорректировать наименование ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» |
| ООО «Тепло-М» | источник |
| ПМУП «ГКТХ» | сети |
| ООО «РесурсЭнергоТранс» | сети |
| ООО «Тепло-Терм» | сети |
| ООО «Энергия-М» | сети |
| ООО «Импульс-Урала» | сети |
| ООО «СМУ №11» | сети |
| ООО «Урал Девелопмент» | сети |
| ООО «Домен» | сети |
| ООО «Строн-М» | сети |
| ООО «ОКС» | сети |
| АО «ПЗСП» | сети |
| ООО «Ресурс» | сети |
| 002 | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» | 1. Исключить теплосетевую организацию ООО «ПСК» 2. Скорректировать наименование ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» |
| ЖСК №43 | сети |
| ООО «Домен» | сети |
| 003 | ВК-20 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» | 1. Исключить теплосетевую организацию ООО «ПСК» 2. Скорректировать наименование ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» |
| ПМУП «ГКТХ» | сети |
| **Малые котельные ПАО «Т Плюс»** | | | | | | | |
| 004 | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | 01 | ПАО «Т Плюс» | 1) ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» 2) Тепловые сети ПМУП «ГКТХ» переданы в концессию ПАО «Т Плюс» | 1) Заменить организацию-производителя тепловой энергии, теплосетевую организацию и ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» 2) Исключить теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» |
| 005 | ВК Новые Ляды | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | 1) ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» 2) Тепловые сети ПМУП «ГКТХ» переданы в концессию ПАО «Т Плюс» | 1) Заменить организацию-производителя тепловой энергии, теплосетевую организацию и ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» 2) Исключить теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» |
| 006 | ВК Молодежная | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | 1) ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» 2) Тепловые сети ПМУП «ГКТХ» переданы в концессию ПАО «Т Плюс» | 1) Заменить организацию-производителя тепловой энергии, теплосетевую организацию и ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» 2) Исключить теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» |
| ВК Искра | ПАО «НПО «Искра» | источник |
| 007 | ВК Левшино | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | 1) ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» 2) Тепловые сети ПМУП «ГКТХ» переданы в концессию ПАО «Т Плюс» | 1) Заменить организацию-производителя тепловой энергии, теплосетевую организацию и ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» 2) Исключить теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» |
| 008 | ВК ПДК | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | 1) ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» 2) Тепловые сети ПМУП «ГКТХ» переданы в концессию ПАО «Т Плюс» | 1) Заменить организацию-производителя тепловой энергии, теплосетевую организацию и ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» 2) Исключить теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» |
| 009 | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» | Заменить организацию-производителя тепловой энергии, теплосетевую организацию и ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» |
| 010 | ВК Каменского | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» | Заменить организацию-производителя тепловой энергии, теплосетевую организацию и ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» |
| 011 | ВК Запруд | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | 1) ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» 2) Тепловые сети ПМУП «ГКТХ» переданы в концессию ПАО «Т Плюс» | 1) Заменить организацию-производителя тепловой энергии, теплосетевую организацию и ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» 2) Исключить теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» |
| 012 | ВК Банная гора | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» | Заменить организацию-производителя тепловой энергии, теплосетевую организацию и ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» |
| 013 | ВК Окуловский | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» | Заменить организацию-производителя тепловой энергии, теплосетевую организацию и ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» |
| 014 | ВК Подснежник | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» | Заменить организацию-производителя тепловой энергии, теплосетевую организацию и ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» |
| 015 | ВК ДИПИ | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» | Заменить организацию-производителя тепловой энергии, теплосетевую организацию и ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» |
| 016 | ВК Пышминская | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | 1) ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» 2) Тепловые сети ПМУП «ГКТХ» переданы в концессию ПАО «Т Плюс» | 1) Заменить организацию-производителя тепловой энергии, теплосетевую организацию и ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» 2) Исключить теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» |
| 017 | ВК Кавказская | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» | Заменить организацию-производителя тепловой энергии, теплосетевую организацию и ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» |
| 018 | ВК Брикетная | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | 1) ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» 2) Тепловые сети ПМУП «ГКТХ» переданы в концессию ПАО «Т Плюс» | 1) Заменить организацию-производителя тепловой энергии, теплосетевую организацию и ЕТО с ООО «ПСК» на ПАО «Т Плюс» 2) Исключить теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» |
| 025 | ВК Чапаева, 6 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | Котельная и тепловые сети переданы в эксплуатацию ПАО «Т Плюс», в соответствии с концессионным соглашением | Заменить: 1) Организацию-производителя, теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» на ПАО «Т Плюс» 2) ЕТО №03 (ПМУП «ГКТХ») на ЕТО №01 (ПАО «Т Плюс») |
| 034 | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | Котельная и тепловые сети переданы в эксплуатацию ПАО «Т Плюс», в соответствии с концессионным соглашением | Заменить: 1) Организацию-производителя, теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» на ПАО «Т Плюс» 2) ЕТО №03 (ПМУП «ГКТХ») на ЕТО №01 (ПАО «Т Плюс») |
| 033 | ВК Березовая роща | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | Котельная и тепловые сети переданы в эксплуатацию ПАО «Т Плюс», в соответствии с концессионным соглашением | Заменить: 1) Организацию-производителя, теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» на ПАО «Т Плюс» 2) ЕТО №03 (ПМУП «ГКТХ») на ЕТО №01 (ПАО «Т Плюс») |
| 028 | ВК Б. Революции, 151 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | Котельная и тепловые сети переданы в эксплуатацию ПАО «Т Плюс», в соответствии с концессионным соглашением | Заменить: 1) Организацию-производителя, теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» на ПАО «Т Плюс» 2) ЕТО №03 (ПМУП «ГКТХ») на ЕТО №01 (ПАО «Т Плюс») |
| 030 | ВК Жукова, 33 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | Котельная и тепловые сети переданы в эксплуатацию ПАО «Т Плюс», в соответствии с концессионным соглашением | Заменить: 1) Организацию-производителя, теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» на ПАО «Т Плюс» 2) ЕТО №03 (ПМУП «ГКТХ») на ЕТО №01 (ПАО «Т Плюс») |
| 023 | ВК Лепешинской, 3 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | Котельная и тепловые сети переданы в эксплуатацию ПАО «Т Плюс», в соответствии с концессионным соглашением | Заменить: 1) Организацию-производителя, теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» на ПАО «Т Плюс» 2) ЕТО №03 (ПМУП «ГКТХ») на ЕТО №01 (ПАО «Т Плюс») |
| 024 | ВК Наумова, 18а | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | Котельная и тепловые сети переданы в эксплуатацию ПАО «Т Плюс», в соответствии с концессионным соглашением | Заменить: 1) Организацию-производителя, теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» на ПАО «Т Плюс» 2) ЕТО №03 (ПМУП «ГКТХ») на ЕТО №01 (ПАО «Т Плюс») |
| 027 | ВК Ленская, 32б | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | Котельная и тепловые сети переданы в эксплуатацию ПАО «Т Плюс», в соответствии с концессионным соглашением | Заменить: 1) Организацию-производителя, теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» на ПАО «Т Плюс» 2) ЕТО №03 (ПМУП «ГКТХ») на ЕТО №01 (ПАО «Т Плюс») |
| 026 | ВК Бахаревская, 53 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | Котельная и тепловые сети переданы в эксплуатацию ПАО «Т Плюс», в соответствии с концессионным соглашением | Заменить: 1) Организацию-производителя, теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» на ПАО «Т Плюс» 2) ЕТО №03 (ПМУП «ГКТХ») на ЕТО №01 (ПАО «Т Плюс») |
| 022 | ВК Криворожская, 36 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | Котельная и тепловые сети переданы в эксплуатацию ПАО «Т Плюс», в соответствии с концессионным соглашением | Заменить: 1) Организацию-производителя, теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» на ПАО «Т Плюс» 2) ЕТО №03 (ПМУП «ГКТХ») на ЕТО №01 (ПАО «Т Плюс») |
| 031 | ВК Чусовская, 27 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | Котельная и тепловые сети переданы в эксплуатацию ПАО «Т Плюс», в соответствии с концессионным соглашением | Заменить: 1) Организацию-производителя, теплосетевую организацию ПМУП «ГКТХ» на ПАО «Т Плюс» 2) ЕТО №03 (ПМУП «ГКТХ») на ЕТО №01 (ПАО «Т Плюс») |
| **ЕТО №02** | | | | | | | |
| 019 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | 02 | ПАО «Т Плюс» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| ООО «МЖК-строй» | сети |
| АО «Галополимер-Пермь» | сети |
| **ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)** | | | | | | | |
| 020 | ВК ГКТХ Вышка-2 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети | 03 | ПМУП «ГКТХ» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 021 | ВК Хабаровская, 139 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 029 | ВК Белозерская, 48 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 032 | ВК Дементьева, 50 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети отсутствуют | Уточнено отсутствие тепловых сетей в зоне действия котельной | Исключить ПМУП «ГКТХ», как теплосетевую организацию. |
| 035 | ВК Южная | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| **ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)** | | | | | | | |
| 036 | ВК Докучаева, 31 | АО «ПЗСП» | источник, сети | 04 | АО «ПЗСП» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 037 | ВК Костычева, 9 | АО «ПЗСП» | источник, сети | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 038 | ВК Менжинского, 36 | АО «ПЗСП» | источник, сети | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 039 | ВК Баранчинская, 14а | АО «ПЗСП» | источник, сети | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 040 | ВК Сигаева, 2а | АО «ПЗСП» | источник, сети | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| **ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)** | | | | | | | |
| 041 | ВК Восточная | ОАО «РЖД» | источник, сети | 05 | ОАО «РЖД» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 042 | ВК Блочная | ОАО «РЖД» | источник, сети | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 043 | ВК Каменского, 9 | ОАО «РЖД» | источник, сети | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| **Прочие ЕТО** | | | | | | | |
| 044 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | ООО «СК Вышка-2» | источник, сети | 06 | ООО «СК Вышка-2» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 045 | ВК Пермский картон | ООО «Головановская энергетическая компания» | источник, сети | 07 | ООО «Головановская энергетическая компания» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 046 | ВК ПНИПУ | ФГАОУ «ПНИПУ» | источник, сети | 08 | ФГАОУ «ПНИПУ» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 047 | ВК Новомет-Пермь | АО «Новомет-Пермь» | источник, сети | 09 | АО «Новомет-Пермь» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 048 | ВК Биомед | AO «HПO «Микроген» Филиал в г. Пермь «Пермское HПO «Биомед» | источник, сети | 10 | AO «HПO «Микроген» Филиал в г. Пермь «Пермское HПO «Биомед» | Учтена корректировка юридического лица, эксплуатирующего котельную и тепловые сети | Заменить организацию-производителя, теплосетевую организацию и ЕТО ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского НПО «Биомед» на AO «HПO «Микроген» Филиал в г. Пермь «Пермское HПO «Биомед» |
| 049 | ВК Ива | ООО «Тимсервис» | источник, сети | 11 | ООО «Тимсервис» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 050 | ВК Делегатская, 34 | ООО «Тимсервис» | источник, сети | 12 | ООО «Тимсервис» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 051 | ВК ЧОС | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | источник, сети | 13 | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 052 | ВК ИК-32 ГУФСИН | ФКУ ИК-32 ГУФСИН России | источник | 14 | ФКУ ИК-32 ГУФСИН России | Учтено наличие сторонней организации ПМУП «ГКТХ», эксплуатирующей тепловые сети. Пересмотр ЕТО не осуществляется в связи с отсутствием: 1) Приказа Минэнерго России об утрате статуса ЕТО ФКУ ИК-32 ГУФСИН России на основе хотя бы одного из подпунктов п. 13 Правил организации теплоснабжения; 2) Заявки ПМУП «ГКТХ» на присвоение статуса ЕТО в зоне действия ЕТО №14 (СЦТ №052) Следовательно, функции ЕТО в настоящее время сохраняются за ФКУ ИК-32 ГУФСИН России | Заменить в перечне организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, ФКУ ИК-32 ГУФСИН России на ПМУП «ГКТХ» |
| ПМУП «ГКТХ» | сети |
| 053 | Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города | Котельная ООО "Пермский насосный завод" находится в д. Хмели Савинского сельского поселения Пермского района Пермского края, она лишь обслуживает 4 дома Индустриального района г. Перми. Статус ЕТО подлежит определению в Схеме теплоснабжения Савинского сельского поселения | | | | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 054 | ВК СПК Вышка-2 (АО «СПК») | АО «СПК» | источник, сети | 16 | АО «СПК» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 055 | ПК ФКП «ППЗ» | ФКП «ППЗ» | источник, сети | 17 | ФКП «ППЗ» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 056 | ПК АО «Камтэкс-Химпром» | АО «Камтэкс-Химпром» | источник, сети | 18 | АО «Камтэкс-Химпром» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 057 | ВК АО «Газпром газораспределение Пермь» | АО «Газпром газораспределение Пермь» | источник, сети | 19 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 058 | ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель» | АО «Пермский завод «Машиностроитель» | источник, сети | 20 | АО «Пермский завод «Машиностроитель» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 059 | ВК АО «Сибур-Химпром» | АО «Сибур-Химпром» | источник, сети | 21 | АО «Сибур-Химпром» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 060 | ВК АО «ФПК» | АО «ФПК» | источник | 22 | ОАО «РЖД» | Учтено наличие сторонней организации ОАО«РЖД», эксплуатирующей тепловые сети. В связи с подачей заявки о снятии статуса ЕТО (Приложение 2), решение о выборе ЕТО пересмотрено | 1) Заменить организацию, эксплуатирующую тепловые сети, с АО «ФПК» на ОАО «РЖД» 2) Заменить наименование ЕТО с АО «ФПК» на ОАО «РЖД» |
| ОАО «РЖД» | сети |
| 061 | ВК АО «Держава-М» | АО «Держава-М» | источник, сети | 23 | АО «Держава-М» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 063 | ВК ОАО «Центральный Агроснаб» | ОАО «Центральный Агроснаб» | источник, сети | 25 | ОАО «Центральный Агроснаб» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 064 | ВК АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | источник, сети | 26 | АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 065 | ВК ООО «Надежда» | ООО «Надежда» | источник, сети | 27 | ООО «Надежда» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 066 | ВК по ул. Древообделочная, 3 | ООО «Армейский Обоз» | источник, сети | 28 | ООО «Армейский Обоз» | Котельная и система теплоснабжения от нее продана и эксплуатируется по договору аренды | 1. Исключить из наименования котельной эксплуатирующую организацию, указав адрес 2. Заменить наименование ЕТО, теплосетевой организации и организации-производителя тепловой энергии с ООО «Пермский битумный завод» на ООО «Армейский Обоз» |
| 067 | ВК ООО «Теплосеть» | ООО «Теплосеть» | источник, сети | 29 | ООО «Теплосеть» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 068 | ВК ООО «Энергия-С» | ООО «Энергия-С» | источник, сети | 30 | ООО «Энергия-С» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 069 | ВК Лесозаводская, 3 | ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» | источник, сети | 31 | ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» | Арендатор (ООО «ДТЕ») утратил право на осуществление деятельности, в связи с окончанием срока аренды оборудования | 1. Исключить из наименования котельной эксплуатирующую организацию, указав адрес 2. Заменить наименование ЕТО, теплосетевой организации и организации-производителя тепловой энергии с ООО «ДТЕ» на ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» |
| 070 | ГТУ-ТЭС-200 Котельная 123А | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | источник, сети | 32 | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 071 | ВК ПАО «Протон-ПМ» | ПАО «Протон-ПМ» | источник, сети | 33 | ПАО «Протон-ПМ» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 072 | ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | источник, сети | 34 | ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 073 | ВК СПК по ул. Ракитная | АО «СПК» | источник, сети | 35 | АО «СПК» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 074 | ВК ООО «РЭМ-Сервис» | ООО «РЭМ-Сервис» | источник, сети | 36 | ООО «РЭМ-Сервис» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 075 | Котельная ПМС-168 | ОАО «РЖД» | источник, сети | 37 | ОАО «РЖД» | Котельная и система теплоснабжения от нее построена и введена в эксплуатацию | Образовать: 1) СЦТ №075, 2) ЕТО №37 |
| 076 | Котельная Казахская, 70 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | источник, сети | 38 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Котельная и система теплоснабжения от нее построена и введена в эксплуатацию | Образовать: 1) СЦТ №076, 2) ЕТО №38 |
| 077 | Котельная АО «Пермский мукомольный завод» | АО «Пермский мукомольный завод» | источник, сети | 39 | АО «Пермский мукомольный завод» | Котельная и система теплоснабжения от нее построена и введена в эксплуатацию | Образовать: 1) СЦТ №077, 2) ЕТО №39 |



# Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, представлен в таблице ниже.

Технологические связи имеются между системами теплоснабжения, образованными на базе следующих теплоисточников:

* ТЭЦ-6, ВК-3 и ВК-2, ТЭЦ-9 и ВК-5;
* ВК Молодежная, ВК Искра;
* ГТУ-ТЭС-200 и Котельная 123А.

**Таблица 2.1 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа**

| **№ системы теплоснабжения** | **Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения** | **Адрес** | **Источник тепловой энергии** | | **Тепловые сети** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **собственник** | **техническое обслуживание** | **собственник** | **техническое обслуживание** |
| **ЕТО №01** | | | | | | |
| **Источники тепловой энергии ПАО «Т Плюс»** | | | | | | |
| 001 | 1) ТЭЦ-6 2) ВК-3 3) ТЭЦ-9 4) ВК-5 5) ВК-2 | ул. Г. Хасана, 38 ул. Самаркандская, 2 ул. Промышленная, 103 Кондратово ул. Некрасова, 4 | ПАО «Т Плюс» ПАО «Т Плюс» ПАО «Т Плюс» ПАО «Т Плюс» ООО «Тепло-М» | ПАО «Т Плюс» ПАО «Т Плюс» ПАО «Т Плюс» ПАО «Т Плюс» ООО «Тепло-М» | МО г. Пермь, ПАО "Т Плюс" МО г. Пермь ООО «РесурсЭнергоТранс» ООО «Тепло-Терм» ООО «Энергия-М» ООО «Импульс-Урала» ООО «СМУ №11» ООО «ПермЕвроГаз» ООО «Урал Девелопмент» ООО «БриГ-Девелопмент» ООО «Добрянка-склад» ООО «Домен» ООО «Строн-М» ООО «ОКС» АО «ПЗСП» ООО «Ресурс» | ПАО "Т Плюс" ПМУП "ГКТХ" ООО «РесурсЭнергоТранс» ООО «Тепло-Терм» ООО «Энергия-М» ООО «Импульс-Урала» ООО «СМУ №11» ООО «ПермЕвроГаз» ООО «Урал Девелопмент» ООО «БриГ-Девелопмент» ООО «Добрянка-склад» ООО «Домен» ООО «Строн-М» ООО «ОКС» АО «ПЗСП» ООО «Ресурс» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 002 | ТЭЦ-13 | ул. Гайвинская, 109 | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс», МО г. Пермь, МО г. Пермь, ЖСК №43, ООО «Домен» | ПАО «Т Плюс», ПАО «Т Плюс», ПМУП «ГКТХ», ЖСК №43, ООО «Домен» |
|
|
| 003 | ВК-20 | ул. Краснослудская, 5 | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс», МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс», ПМУП «ГКТХ» |
|
| **Малые котельные ПАО «Т Плюс»** | | | | | | |
| 004 | ВК Кислотные Дачи | пер. Талицкий, 12 | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 005 | ВК Новые Ляды | ул. Железнодорожная, 22а | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 006 | ВК Молодежная | ул. Косякова, 23 | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| ВК Искра |
| 007 | ВК Левшино | ул. Старикова, 13а | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 008 | ВК ПДК | ул. Домостроительная, 2б | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 009 | ВК Заозерье | ул. Верхнекамская, 19 | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 010 | ВК Каменского | ул. В. Каменского, 28 | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 011 | ВК Запруд | ул. Гарцовская, 62 | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 012 | ВК Банная гора | ул. 2-я Корсуньская, 10 | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 013 | ВК Окуловский | ул. Костычева, 20а | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 014 | ВК Подснежник | ул. Пристанционная, 46 | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 015 | ВК ДИПИ | ул. 13-я линия, 12 | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 016 | ВК Пышминская | ул. Пышминская, 12 | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 017 | ВК Кавказская | ул. Кавказская, 24 | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» |
| 018 | ВК Брикетная | ул. Брикетная, 15 | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 025 | ВК Чапаева, 6 | ул. Чапаева, 6 | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 034 | ВК Западная | ул. Кочегаров, 50д | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 033 | ВК Березовая роща | пос. Нижняя Курья, в/г №50, в/ч 63196 | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 028 | ВК Б. Революции, 151 | ул. Б. Революции, 151 | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 030 | ВК Жукова, 33 | ул. М. Жукова, 33 | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 023 | ВК Лепешинской, 3 | ул. О. Лепешинской, 3 | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 024 | ВК Наумова, 18а | ул. Г. Наумова, 18а | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 027 | ВК Ленская, 32б | ул. Ленская, 32б | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 026 | ВК Бахаревская, 53 | ул. Бахаревская, 53 | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 022 | ВК Криворожская, 36 | ул. Криворожская, 36 | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| 031 | ВК Чусовская, 27 | ул. Чусовская, 27 | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» | МО г. Пермь | ПАО «Т Плюс» |
| **ЕТО №02** | | | | | | |
| 019 | ТЭЦ-14 | ул. Ласьвинская, 106 | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс», ООО «МЖК-строй», АО "ГалоПолимер Пермь" - ГВ, пароснабжение | ПАО «Т Плюс», ООО «МЖК-строй», АО "ГалоПолимер Пермь" - ГВ, пароснабжение |
|
|
| **ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)** | | | | | | |
| 020 | ВК ГКТХ Вышка-2 | ул. Гашкова, 356 | МО г. Пермь | ПМУП «ГКТХ» | ПМУП «ГКТХ» | ПМУП «ГКТХ» |
| 021 | ВК Хабаровская, 139 | ул. Хабаровская, 139 | МО г. Пермь | ПМУП «ГКТХ» | ПМУП «ГКТХ» | ПМУП «ГКТХ» |
| 029 | ВК Белозерская, 48 | ул. Белозерская, 48 | МО г. Пермь | ПМУП «ГКТХ» | ПМУП «ГКТХ» | ПМУП «ГКТХ» |
| 032 | ВК Дементьева, 50 | ул. Дементьева, 50 | МО г. Пермь | ПМУП «ГКТХ» | сети отсутствуют | сети отсутствуют |
| 035 | ВК Южная | ул. Казахская, 106 | МО г. Пермь | ПМУП «ГКТХ» | ПМУП «ГКТХ» | ПМУП «ГКТХ» |
| **ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)** | | | | | | |
| 036 | ВК Докучаева, 31 | ул. Докучаева, 31 | АО «ПЗСП» | АО «ПЗСП» | АО «ПЗСП» | АО «ПЗСП» |
| 037 | ВК Костычева, 9 | ул. Костычева, 9 | АО «ПЗСП» | АО «ПЗСП» | АО «ПЗСП» | АО «ПЗСП» |
| 038 | ВК Менжинского, 36 | ул. Менжинского, 36 | АО «ПЗСП» | АО «ПЗСП» | АО «ПЗСП» | АО «ПЗСП» |
| 039 | ВК Баранчинская, 14а | ул. Баранчинская, 14а | АО «ПЗСП» | АО «ПЗСП» | АО «ПЗСП» | АО «ПЗСП» |
| 040 | ВК Сигаева, 2а | ул. Сигаева, 2а | АО «ПЗСП» | АО «ПЗСП» | АО «ПЗСП» | АО «ПЗСП» |
| **ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)** | | | | | | |
| 041 | ВК Восточная |  | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» |
| 042 | ВК Блочная |  | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» |
| 043 | ВК Каменского, 9 | ул. В. Каменского, 9 | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» |
| **Прочие ЕТО** | | | | | | |
| 044 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | ул. Кузнецкая, 43 | ООО «СК Вышка-2» | ООО «СК Вышка-2» | ООО «СК Вышка-2» | ООО «СК Вышка-2» |
| 045 | ВК Пермский картон | ул. Бумажников, 1 | ООО «Головановская энергетическая компания» | ООО «Головановская энергетическая компания» | ООО «Промлайн» | ООО «Головановская энергетическая компания» |
| 046 | ВК ПНИПУ | мкр. Студенческий городок | ФГАОУ «ПНИПУ» | ФГАОУ «ПНИПУ» | ФГАОУ «ПНИПУ» | ФГАОУ «ПНИПУ» |
| 047 | ВК Новомет-Пермь | Ш. Космонавтов, 395 | АО «Новомет-Пермь» | АО «Новомет-Пермь» | АО «Новомет-Пермь» | АО «Новомет-Пермь» |
| 048 | ВК Биомед | ул. Братская, 177 | AO «HПO «Микроген» Филиал в г. Пермь «Пермское HПO «Биомед» | AO «HПO «Микроген» Филиал в г. Пермь «Пермское HПO «Биомед» | AO «HПO «Микроген» Филиал в г. Пермь «Пермское HПO «Биомед» | AO «HПO «Микроген» Филиал в г. Пермь «Пермское HПO «Биомед» |
| 049 | ВК Ива | ул. Левитана, 12 | ООО «Тимсервис» | ООО «Тимсервис» | ООО «Тимсервис» | ООО «Тимсервис» |
| 050 | ВК Делегатская, 34 | ул. Делегатская, 34 | ООО «Тимсервис» | ООО «Тимсервис» | ООО «Тимсервис» | ООО «Тимсервис» |
| 051 | ВК ЧОС | район Чусовских очистных сооружений | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | ООО «НОВОГОР-Прикамье» |
| 052 | ВК ИК-32 ГУФСИН | ул. Докучаева, 27 | ФКУ ИК-32 ГУФСИН России | ФКУ ИК-32 ГУФСИН России | ФКУ ИК-32 ГУФСИН России | ПМУП «ГКТХ» |
|
| 053 | Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города | шоссе Космонавтов, 330а | ООО «Пермский насосный завод» (источник расположен за пределами муниципального образования) | ООО «Пермский насосный завод» (источник расположен за пределами муниципального образования) | ООО «Пермский насосный завод» | ООО «Пермский насосный завод» |
| 054 | ВК СПК Вышка-2 (АО «СПК») | ул. Целинная, 39в | АО «СПК» | АО «СПК» | АО «СПК» | АО «СПК» |
| 055 | ПК ФКП «ППЗ» | ул. Гальперина, 11 | ФКП «ППЗ» | ФКП «ППЗ» | ФКП «ППЗ» | ФКП «ППЗ» |
| 056 | ПК АО «Камтэкс-Химпром» | ул. Соликамская, 293 | АО «Камтэкс-Химпром» | АО «Камтэкс-Химпром» | АО «Камтэкс-Химпром» | АО «Камтэкс-Химпром» |
| 057 | ВК АО «Газпром газораспределение Пермь» | ул. Советская, 51а | АО «Газпром газораспределение Пермь» | АО «Газпром газораспределение Пермь» | АО «Газпром газораспределение Пермь» | АО «Газпром газораспределение Пермь» |
| 058 | ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель» | ул. Новозвягинская, 57 | АО «Пермский завод «Машиностроитель» | АО «Пермский завод «Машиностроитель» | АО «Пермский завод «Машиностроитель» | АО «Пермский завод «Машиностроитель» |
| 059 | ВК АО «Сибур-Химпром» | ул. Промышленная, 98 | АО «Сибур-Химпром» | АО «Сибур-Химпром» | АО «Сибур-Химпром» | АО «Сибур-Химпром» |
| 060 | ВК АО «ФПК» | ул. Генкеля, 4 | АО «ФПК» | АО «ФПК» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» |
|
| 061 | ВК АО «Держава-М» | ул. Василия Васильева, 17 | АО «Держава-М» | АО «Держава-М» | АО «Держава-М» | АО «Держава-М» |
| 063 | ВК ОАО «Центральный Агроснаб» | ул. Докучаева, 33 | ОАО «Центральный Агроснаб» | ОАО «Центральный Агроснаб» | ОАО «Центральный Агроснаб» | ОАО «Центральный Агроснаб» |
| 064 | ВК АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | ул. Советская, 1 | АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» |
| 065 | ВК ООО «Надежда» | ул. Героев Хасана, 105, корп. 16 | ООО «Надежда» | ООО «Надежда» | ООО «Надежда» | ООО «Надежда» |
| 066 | ВК по ул. Древообделочная, 3 | ул. Древообделочная, 3 | ИП Мусийко М.Н. | ООО «Армейский Обоз» | ООО «Армейский Обоз» | ООО «Армейский Обоз» |
| 067 | ВК ООО «Теплосеть» | ул. Промышленная, 100 | ООО «Теплосеть» | ООО «Теплосеть» | ООО «Теплосеть» | ООО «Теплосеть» |
| 068 | ВК ООО «Энергия-С» | ул. Переездная, 1 | ООО «Энергия-С» | ООО «Энергия-С» | ООО «Энергия-С» | ООО «Энергия-С» |
| 069 | ВК Лесозаводская, 3 | ул. Лесозаводская, 3 | ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» | ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» | ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» | ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» |
| 070 | ГТУ-ТЭС-200 Котельная 123А | ул. Промышленная, 84 | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» |
| 071 | ВК ПАО «Протон-ПМ» | п. Новые Ляды, испытательный полигон, корпус 15 | ПАО «Протон-ПМ» | ПАО «Протон-ПМ» | ПАО «Протон-ПМ» | ПАО «Протон-ПМ» |
| 072 | ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | ул. Соликамская, 246 | ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | ФКУ ИК-29 ГУФСИН России |
| 073 | ВК СПК по ул. Ракитная | ул. Ракитная, 42 | АО «СПК» | АО «СПК» | АО «СПК» | АО «СПК» |
| 074 | ВК ООО «РЭМ-Сервис» | ул. Верхне-Муллинская, 74Б | ООО «РЭМ-Сервис» | ООО «РЭМ-Сервис» | ООО «РЭМ-Сервис» | ООО «РЭМ-Сервис» |
| 075 | Котельная ПМС-168 | ст. Пермь-Сортировочная (ул. ПМС, 14) | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» |
| 076 | Котельная Казахская, 70 | ул. Казахская, 70 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | АО «Газпром газораспределение Пермь» | АО «Газпром газораспределение Пермь» | АО «Газпром газораспределение Пермь» |
| 077 | Котельная АО «Пермский мукомольный завод» | ул. Сергея Данщина, 1А | АО «Пермский мукомольный завод» | АО «Пермский мукомольный завод» | АО «Пермский мукомольный завод» | АО «Пермский мукомольный завод» |

# Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, представлен:

- в таблице 3.1 – по данным базовой версии проекта (таблица 4 Главы 15 актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения);

- в таблице 3.2 - утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа, учтенные при текущей актуализации Схемы теплоснабжения (по форме таблицы П49.1 МУ).

**Таблица 3.1 – Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа, по данным актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения (таблица 4 Главы 15 актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения)**

| **№ системы теплоснабжения** | **Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения** | **Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения** | **Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации** | **№ зоны деятельности** | **Утвержденная ЕТО** | **Основание для присвоения статуса ЕТО** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **ЕТО №01** | | | | | | |
| **Источники тепловой энергии ПАО «Т Плюс»** | | | | | | |
| 001 | ТЭЦ-6 ВК-3 ТЭЦ-9 ВК-2 ВК-5 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | 01 | ООО «ПСК» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| ООО «Тепло-М» | источник |
| ООО «ПСК» | сети |
| ПМУП «ГКТХ» | сети |
| ООО «РесурсЭнергоТранс» | сети |
| ООО «Тепло-Терм» | сети |
| ООО «Энергия-М» | сети |
| ООО «Импульс-Урала» | сети |
| ООО «СМУ №11» | сети |
| ООО «Урал Девелопмент» | сети |
| ООО «Домен» | сети |
| ООО «Строн-М» | сети |
| ООО «ОКС» | сети |
| АО «ПЗСП» | сети |
| ООО «Ресурс» | сети |
| 002 | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| ООО «ПСК» | сети |
| ЖСК №43 | сети |
| ООО «Домен» | сети |
| 003 | ВК-20 | ПАО «Т Плюс» | источник |
| ООО «ПСК» | сети |
| ПМУП «ГКТХ» | сети |
| **Котельные ООО «ПСК»** | | | | | | |
| 004 | ВК Кислотные Дачи | ООО «ПСК» | источник, сети | 01 | ООО «ПСК» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| ПМУП «ГКТХ» | сети |
| 005 | ВК Новые Ляды | ООО «ПСК» | источник, сети |
| ПМУП «ГКТХ» | сети |
| 006 | ВК Молодежная | ООО «ПСК» | источник, сети |
| ВК Искра | ПАО «НПО «Искра» | источник |
| ВК Молодежная, ВК Искра | ПМУП «ГКТХ» | сети |
| 007 | ВК Левшино | ООО «ПСК» | источник, сети |
| ПМУП «ГКТХ» | сети |
| 008 | ВК ПДК | ООО «ПСК» | источник, сети |
| ПМУП «ГКТХ» | сети |
| 009 | ВК Заозерье | ООО «ПСК» | источник, сети |
| 010 | ВК Каменского | ООО «ПСК» | источник, сети |
| 011 | ВК Запруд | ООО «ПСК» | источник, сети |
| ПМУП «ГКТХ» | сети |
| 012 | ВК Банная гора | ООО «ПСК» | источник, сети |
| 013 | ВК Окуловский | ООО «ПСК» | источник, сети |
| 014 | ВК Подснежник | ООО «ПСК» | источник, сети |
| 015 | ВК ДИПИ | ООО «ПСК» | источник, сети |
| 016 | ВК Пышминская | ООО «ПСК» | источник, сети |
| ПМУП «ГКТХ» | сети |
| 017 | ВК Кавказская | ООО «ПСК» | источник, сети |
| 018 | ВК Брикетная | ООО «ПСК» | источник |
| ПМУП «ГКТХ» | сети |
| **ЕТО №02** | | | | | | |
| 019 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | 02 | ПАО «Т Плюс» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| ООО «МЖК-строй» | сети |
| АО «Галополимер-Пермь» | сети |
| **ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)** | | | | | | |
| 020 | ВК ГКТХ Вышка-2 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети | 03 | ПМУП «ГКТХ» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 021 | ВК Хабаровская, 139 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| 022 | ВК Криворожская, 36 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| 023 | ВК Лепешинской, 3 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| 024 | ВК Наумова, 18а | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| 025 | ВК Чапаева, 6 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| 026 | ВК Бахаревская, 53 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| 027 | ВК Ленская, 32б | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| 028 | ВК Б. Революции, 151 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| 029 | ВК Белозерская, 48 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| 030 | ВК Жукова, 33 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| 031 | ВК Чусовская, 27 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| 032 | ВК Дементьева, 50 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| 033 | ВК Березовая роща | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| 034 | ВК Западная | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| 035 | ВК Южная | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| **ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)** | | | | | | |
| 036 | ВК Докучаева, 31 | АО «ПЗСП» | источник, сети | 04 | АО «ПЗСП» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 037 | ВК Костычева, 9 | АО «ПЗСП» | источник, сети |
| 038 | ВК Менжинского, 36 | АО «ПЗСП» | источник, сети |
| 039 | ВК Баранчинская, 14а | АО «ПЗСП» | источник, сети |
| 040 | ВК Сигаева, 2а | АО «ПЗСП» | источник, сети |
| **ЕТО №05 (котельные АО «РЖД»)** | | | | | | |
| 041 | ВК Восточная | ОАО «РЖД» | источник, сети | 05 | ОАО «РЖД» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 042 | ВК Блочная | ОАО «РЖД» | источник, сети |
| 043 | ВК Каменского, 9 | ОАО «РЖД» | источник, сети |
| **Прочие ЕТО** | | | | | | |
| 044 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | ООО «СК Вышка-2» | источник, сети | 06 | ООО «СК Вышка-2» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 045 | ВК Пермский картон | ООО «Головановская энергетическая компания» | источник, сети | 07 | ООО «Головановская энергетическая компания» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 046 | ВК ПНИПУ | ФГАОУ «ПНИПУ» | источник, сети | 08 | ФГАОУ «ПНИПУ» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 047 | ВК Новомет-Пермь | АО «Новомет-Пермь» | источник, сети | 09 | АО «Новомет-Пермь» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 048 | ВК Биомед | ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского НПО «Биомед» | источник, сети | 10 | ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского НПО «Биомед» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 049 | ВК Ива | ООО «Тимсервис» | источник, сети | 11 | ООО «Тимсервис» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 050 | ВК Делегатская, 34 | ООО «Тимсервис» | источник, сети | 12 | ООО «Тимсервис» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 051 | ВК ЧОС | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | источник, сети | 13 | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 052 | ВК ИК-32 ГУФСИН | ФКУ ИК-32 ГУФСИН России | источник, сети | 14 | ФКУ ИК-32 ГУФСИН России | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 053 | Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города | Котельная ООО "Пермский насосный завод" находится в д. Хмели Савинского сельского поселения Пермского района Пермского края, она лишь обслуживает 4 дома Индустриального района г. Перми. Статус ЕТО подлежит определению в Схеме теплоснабжения Савинского сельского поселения | | | | |
| 054 | ВК СПК Вышка-2 (АО «СПК») | АО «СПК» | источник, сети | 16 | АО «СПК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 055 | ПК ФКП «ППЗ» | ФКП «ППЗ» | источник, сети | 17 | ФКП «ППЗ» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 056 | ПК АО «Камтэкс-Химпром» | АО «Камтэкс-Химпром» | источник, сети | 18 | АО «Камтэкс-Химпром» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 057 | ВК АО «Газпром газораспределение Пермь» | АО «Газпром газораспределение Пермь» | источник, сети | 19 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 058 | ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель» | АО «Пермский завод «Машиностроитель» | источник, сети | 20 | АО «Пермский завод «Машиностроитель» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 059 | ВК АО «Сибур-Химпром» | АО «Сибур-Химпром» | источник, сети | 21 | АО «Сибур-Химпром» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 060 | ВК АО «ФПК» | АО «ФПК» | источник, сети | 22 | АО «ФПК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 061 | ВК АО «Держава-М» | АО «Держава-М» | источник, сети | 23 | АО «Держава-М» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 063 | ВК ОАО «Центральный Агроснаб» | ОАО «Центральный Агроснаб» | источник, сети | 25 | ОАО «Центральный Агроснаб» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 064 | ВК АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | источник, сети | 26 | АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 065 | ВК ООО «Надежда» | ООО «Надежда» | источник, сети | 27 | ООО «Надежда» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 066 | ВК ООО «Пермский битумный завод» | ООО «Пермский битумный завод» | источник, сети | 28 | ООО «Пермский битумный завод» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 067 | ВК ООО «Теплосеть» | ООО «Теплосеть» | источник, сети | 29 | ООО «Теплосеть» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 068 | ВК ООО «Энергия-С» | ООО «Энергия-С» | источник, сети | 30 | ООО «Энергия-С» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 069 | ВК ООО «ДТЕ» | ООО «ДТЕ» | источник, сети | 31 | ООО «ДТЕ» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 070 | ГТУ-ТЭС-200 Котельная 123А | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | источник, сети | 32 | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 071 | ВК ПАО «Протон-ПМ» | ПАО «Протон-ПМ» | источник, сети | 33 | ПАО «Протон-ПМ» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 072 | ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | источник, сети | 34 | ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 073 | ВК СПК по ул. Ракитная | АО «СПК» | источник, сети | 35 | АО «СПК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 074 | ВК ООО «РЭМ-Сервис» | ООО «РЭМ-Сервис» | источник, сети | 36 | ООО «РЭМ-Сервис» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |

**Таблица 3.2 – Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.1 МУ)**

| **№ системы теплоснабжения** | **Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения** | **Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения** | **Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации** | **№ зоны деятельности** | **Утвержденная ЕТО** | **Основание для присвоения статуса ЕТО** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **ЕТО №01** | | | | | | |
| **Источники тепловой энергии ПАО «Т Плюс»** | | | | | | |
| 001 | 1) ТЭЦ-6 2) ВК-3 3) ТЭЦ-9 4) ВК-5 5) ВК-2 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | 01 | ПАО «Т Плюс» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 28.07.2022 г. №51000-08-02226) от лица, владеющего на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| ООО «Тепло-М» | источник |
| ПМУП «ГКТХ» | сети |
| ООО «РесурсЭнергоТранс» | сети |
| ООО «Тепло-Терм» | сети |
| ООО «Энергия-М» | сети |
| ООО «Импульс-Урала» | сети |
| ООО «СМУ №11» | сети |
| ООО «Урал Девелопмент» | сети |
| ООО «Домен» | сети |
| ООО «Строн-М» | сети |
| ООО «ОКС» | сети |
| АО «ПЗСП» | сети |
| ООО «Ресурс» | сети |
| 002 | ТЭЦ-13 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| ЖСК №43 | сети |
| ООО «Домен» | сети |
| 003 | ВК-20 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| ПМУП «ГКТХ» | сети |
| **Малые котельные ПАО «Т Плюс»** | | | | | | |
| 004 | ВК Кислотные Дачи | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | 01 | ПАО «Т Плюс» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 28.07.2022 г. №51000-08-02226) от лица, владеющего на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 005 | ВК Новые Ляды | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 006 | ВК Молодежная | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| ВК Искра | ПАО «НПО «Искра» | источник |
| 007 | ВК Левшино | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 008 | ВК ПДК | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 009 | ВК Заозерье | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 010 | ВК Каменского | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 011 | ВК Запруд | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 012 | ВК Банная гора | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 013 | ВК Окуловский | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 014 | ВК Подснежник | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 015 | ВК ДИПИ | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 016 | ВК Пышминская | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 017 | ВК Кавказская | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 018 | ВК Брикетная | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 025 | ВК Чапаева, 6 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 034 | ВК Западная | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 033 | ВК Березовая роща | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 028 | ВК Б. Революции, 151 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 030 | ВК Жукова, 33 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 023 | ВК Лепешинской, 3 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 024 | ВК Наумова, 18а | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 027 | ВК Ленская, 32б | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 026 | ВК Бахаревская, 53 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 022 | ВК Криворожская, 36 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| 031 | ВК Чусовская, 27 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети |
| **ЕТО №02** | | | | | | |
| 019 | ТЭЦ-14 | ПАО «Т Плюс» | источник, сети | 02 | ПАО «Т Плюс» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 28.07.2022 г. №51000-08-02226) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| ООО «МЖК-строй» | сети |
| АО «Галополимер-Пермь» | сети |
| **ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)** | | | | | | |
| 020 | ВК ГКТХ Вышка-2 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети | 03 | ПМУП «ГКТХ» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 021 | ВК Хабаровская, 139 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| 029 | ВК Белозерская, 48 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| 032 | ВК Дементьева, 50 | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети отсутствуют |
| 035 | ВК Южная | ПМУП «ГКТХ» | источник, сети |
| **ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)** | | | | | | |
| 036 | ВК Докучаева, 31 | АО «ПЗСП» | источник, сети | 04 | АО «ПЗСП» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 05.06.2013 г. №1211) от лица, владеющего на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 037 | ВК Костычева, 9 | АО «ПЗСП» | источник, сети |
| 038 | ВК Менжинского, 36 | АО «ПЗСП» | источник, сети |
| 039 | ВК Баранчинская, 14а | АО «ПЗСП» | источник, сети |
| 040 | ВК Сигаева, 2а | АО «ПЗСП» | источник, сети |
| **ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)** | | | | | | |
| 041 | ВК Восточная | ОАО «РЖД» | источник, сети | 05 | ОАО «РЖД» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 042 | ВК Блочная | ОАО «РЖД» | источник, сети |
| 043 | ВК Каменского, 9 | ОАО «РЖД» | источник, сети |
| **Прочие ЕТО** | | | | | | |
| 044 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | ООО «СК Вышка-2» | источник, сети | 06 | ООО «СК Вышка-2» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 045 | ВК Пермский картон | ООО «Головановская энергетическая компания» | источник, сети | 07 | ООО «Головановская энергетическая компания» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 04.06.2013 г. №49) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 046 | ВК ПНИПУ | ФГАОУ «ПНИПУ» | источник, сети | 08 | ФГАОУ «ПНИПУ» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 05.06.2013 г. №1094) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 047 | ВК Новомет-Пермь | АО «Новомет-Пермь» | источник, сети | 09 | АО «Новомет-Пермь» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 05.06.2013 г. №08-э) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 048 | ВК Биомед | AO «HПO «Микроген» Филиал в г. Пермь «Пермское HПO «Биомед» | источник, сети | 10 | AO «HПO «Микроген» Филиал в г. Пермь «Пермское HПO «Биомед» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 049 | ВК Ива | ООО «Тимсервис» | источник, сети | 11 | ООО «Тимсервис» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 050 | ВК Делегатская, 34 | ООО «Тимсервис» | источник, сети | 12 | ООО «Тимсервис» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 051 | ВК ЧОС | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | источник, сети | 13 | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 052 | ВК ИК-32 ГУФСИН | ФКУ ИК-32 ГУФСИН России | источник | 14 | ФКУ ИК-32 ГУФСИН России | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ПМУП «ГКТХ» | сети |
| 053 | Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города | Котельная ООО "Пермский насосный завод" находится в д. Хмели Савинского сельского поселения Пермского района Пермского края, она лишь обслуживает 4 дома Индустриального района г. Перми. Статус ЕТО подлежит определению в Схеме теплоснабжения Савинского сельского поселения | | | | |
| 054 | ВК СПК Вышка-2 (АО «СПК») | АО «СПК» | источник, сети | 16 | АО «СПК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 055 | ПК ФКП «ППЗ» | ФКП «ППЗ» | источник, сети | 17 | ФКП «ППЗ» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 056 | ПК АО «Камтэкс-Химпром» | АО «Камтэкс-Химпром» | источник, сети | 18 | АО «Камтэкс-Химпром» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 057 | ВК АО «Газпром газораспределение Пермь» | АО «Газпром газораспределение Пермь» | источник, сети | 19 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 058 | ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель» | АО «Пермский завод «Машиностроитель» | источник, сети | 20 | АО «Пермский завод «Машиностроитель» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 059 | ВК АО «Сибур-Химпром» | АО «Сибур-Химпром» | источник, сети | 21 | АО «Сибур-Химпром» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 060 | ВК АО «ФПК» | АО «ФПК» | источник | 22 | ОАО «РЖД» | п. 7 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью и наибольший размер собственного капитала) |
| ОАО «РЖД» | сети |
| 061 | ВК АО «Держава-М» | АО «Держава-М» | источник, сети | 23 | АО «Держава-М» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 063 | ВК ОАО «Центральный Агроснаб» | ОАО «Центральный Агроснаб» | источник, сети | 25 | ОАО «Центральный Агроснаб» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 064 | ВК АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | источник, сети | 26 | АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 065 | ВК ООО «Надежда» | ООО «Надежда» | источник, сети | 27 | ООО «Надежда» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 066 | ВК по ул. Древообделочная, 3 | ООО «Армейский Обоз» | источник, сети | 28 | ООО «Армейский Обоз» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 067 | ВК ООО «Теплосеть» | ООО «Теплосеть» | источник, сети | 29 | ООО «Теплосеть» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 068 | ВК ООО «Энергия-С» | ООО «Энергия-С» | источник, сети | 30 | ООО «Энергия-С» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 069 | ВК Лесозаводская, 3 | ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» | источник, сети | 31 | ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 070 | ГТУ-ТЭС-200 Котельная 123А | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | источник, сети | 32 | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 071 | ВК ПАО «Протон-ПМ» | ПАО «Протон-ПМ» | источник, сети | 33 | ПАО «Протон-ПМ» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 072 | ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | источник, сети | 34 | ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 073 | ВК СПК по ул. Ракитная | АО «СПК» | источник, сети | 35 | АО «СПК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 074 | ВК ООО «РЭМ-Сервис» | ООО «РЭМ-Сервис» | источник, сети | 36 | ООО «РЭМ-Сервис» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 075 | Котельная ПМС-168 | ОАО «РЖД» | источник, сети | 37 | ОАО «РЖД» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 076 | Котельная Казахская, 70 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | источник, сети | 38 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 077 | Котельная АО «Пермский мукомольный завод» | АО «Пермский мукомольный завод» | источник, сети | 39 | АО «Пермский мукомольный завод» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |

# Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

## Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Правил организации теплоснабжения

## Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

* Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;
* Размер собственного капитала;
* Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

## Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены Правилами организации теплоснабжения. В соответствии п. 12 Правил, ЕТО обязана:

* заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
* заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
* заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

## Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО

Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории городского округа представлены в таблице ниже (таблица П49.3 МУ).

**Таблица 4.1 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)**

| **№ системы теплоснабжения** | **Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения** | **Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч** | **Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения** | **Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.** | **Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации** | **Вид имущественного права** | **Емкость тепловых сетей, м3** | **Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО** | **№ зоны деятельности** | **Утвержденная ЕТО** | **Основание для присвоения статуса ЕТО** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **ЕТО №01** | | | | | | | | | | | |
| **Источники тепловой энергии ПАО «Т Плюс»** | | | | | | | | | | | |
| 001 | 1) ТЭЦ-6 2) ВК-3 3) ТЭЦ-9 4) ВК-5 5) ВК-2 | 1) 470 2) 500 3) 1049,8 4) 447 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность, аренда | 119268,6 | да | 01 | ПАО «Т Плюс» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 28.07.2022 г. №51000-08-02226) от лица, владеющего на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 450 | ООО «Тепло-М» | 28932 | источник | собственность | - | нет |
| - | ПМУП «ГКТХ» | 745239 | сети | хоз. ведение | 1907,4 | нет |
| - | ООО «РесурсЭнергоТранс» | 31443 | сети | собственность | 8,6 | нет |
| - | ООО «Тепло-Терм» | 305 | сети | собственность | 13,4 | нет |
| - | ООО «Энергия-М» | 3980 | сети | собственность | 1316,0 | нет |
| - | ООО «Импульс-Урала» | 1049 | сети | собственность | 346,9 | нет |
| - | ООО «СМУ №11» | 6319 | сети | собственность | 2089,4 | нет |
| - | ООО «Урал Девелопмент» | 1706 | сети | собственность | 564,1 | нет |
| - | ООО «Домен» | 2826 | сети | собственность | 934,4 | нет |
| - | ООО «Строн-М» | 13611 | сети | собственность | 4500,6 | нет |
| - | ООО «ОКС» | 10 | сети | собственность | 3,3 | нет |
| - | АО «ПЗСП» | 2463163 | сети | собственность | 14,7 | нет |
| - | ООО «Ресурс» | 10 | сети | собственность | 4,4 | нет |
| 002 | ТЭЦ-13 | 301 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность, аренда | 5113,3 | да |
| - | ЖСК №43 | 10509 | сети | собственность | 104,0 | нет |
| - | ООО «Домен» | 2826 | сети | собственность | 415,9 | нет |
| 003 | ВК-20 | 9,8 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность | 24,8 | да |
| - | ПМУП «ГКТХ» | 745239 | сети | хоз. ведение | 236,5 | нет |
| **Малые котельные ПАО «Т Плюс»** | | | | | | | | | | | |
| 004 | ВК Кислотные Дачи | 60,00 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность, концессия | 1309,1 | да | 01 | ПАО «Т Плюс» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 28.07.2022 г. №51000-08-02226) от лица, владеющего на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 005 | ВК Новые Ляды | 40,90 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность, концессия | 589,7 | да |
| 006 | ВК Молодежная | 24,00 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность, концессия | 556,0 | да |
| ВК Искра | 78,71 | ПАО «НПО «Искра» | 132280503 | источник | собственность | - | нет |
| 007 | ВК Левшино | 15,20 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность, концессия | 287,3 | да |
| 008 | ВК ПДК | 15,26 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность, концессия | 120,1 | да |
| 009 | ВК Заозерье | 6,02 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность, концессия | 114,1 | да |
| 010 | ВК Каменского | 2,16 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | аренда | 12,5 | да |
| 011 | ВК Запруд | 8,43 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность, концессия | 59,8 | да |
| 012 | ВК Банная гора | 5,81 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность, концессия | 39,0 | да |
| 013 | ВК Окуловский | 6,00 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность, концессия | 10,1 | да |
| 014 | ВК Подснежник | 1,22 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность, концессия | 12,4 | да |
| 015 | ВК ДИПИ | 3,70 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность, концессия | 49,1 | да |
| 016 | ВК Пышминская | 0,69 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность, концессия | 7,0 | да |
| 017 | ВК Кавказская | 0,86 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность | 1,0 | нет |
| 018 | ВК Брикетная | 0,34 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность | 2,0 | да |
| 025 | ВК Чапаева, 6 | 21,40 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | концессия | 87,4 | да |
| 034 | ВК Западная | 46,80 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | концессия | 56,9 | да |
| 033 | ВК Березовая роща | 2,40 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | концессия | 10,1 | да |
| 028 | ВК Б. Революции, 151 | 0,58 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | концессия | 3,2 | да |
| 030 | ВК Жукова, 33 | 7,74 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | концессия | 8,2 | да |
| 023 | ВК Лепешинской, 3 | 7,32 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | концессия | 66,3 | да |
| 024 | ВК Наумова, 18а | 7,50 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | концессия | 57,5 | да |
| 027 | ВК Ленская, 32б | 1,08 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | концессия | 14,0 | да |
| 026 | ВК Бахаревская, 53 | 1,20 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | концессия | 19,0 | да |
| 022 | ВК Криворожская, 36 | 6,45 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | концессия | 49,9 | да |
| 031 | ВК Чусовская, 27 | 1,83 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | концессия | 5,6 | да |
| **ЕТО №02** | | | | | | | | | | | |
| 019 | ТЭЦ-14 | 941 | ПАО «Т Плюс» | 132280503 | источник, сети | собственность, аренда | 21332,4 | да | 02 | ПАО «Т Плюс» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 28.07.2022 г. №51000-08-02226) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| - | ООО «МЖК-строй» | 12088 | сети | хоз. ведение | 3,4 | нет |
| - | АО «Галополимер-Пермь» | 4916224 | сети | собственность | 1389,4 | нет |
| **ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)** | | | | | | | | | | | |
| 020 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 60,00 | ПМУП «ГКТХ» | 745239 | источник, сети | хоз. ведение | 525,4 | нет | 03 | ПМУП «ГКТХ» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 021 | ВК Хабаровская, 139 | 18,90 | ПМУП «ГКТХ» | 745239 | источник, сети | хоз. ведение | 234,9 |
| 029 | ВК Белозерская, 48 | 3,61 | ПМУП «ГКТХ» | 745239 | источник, сети | хоз. ведение | 16,3 |
| 032 | ВК Дементьева, 50 | 1,72 | ПМУП «ГКТХ» | 745239 | источник, сети отсутствуют | хоз. ведение | сети отсутствуют |
| 035 | ВК Южная | 5,68 | ПМУП «ГКТХ» | 745239 | источник, сети | хоз. ведение | 70,4 |
| **ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)** | | | | | | | | | | | |
| 036 | ВК Докучаева, 31 | 66,50 | АО «ПЗСП» | 2463163 | источник, сети | собственность | 398,7 | да | 04 | АО «ПЗСП» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 05.06.2013 г. №1211) от лица, владеющего на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 037 | ВК Костычева, 9 | 5,46 | АО «ПЗСП» | 2463163 | источник, сети | собственность | 13,2 |
| 038 | ВК Менжинского, 36 | 1,64 | АО «ПЗСП» | 2463163 | источник, сети | собственность | 9,8 |
| 039 | ВК Баранчинская, 14а | 3,01 | АО «ПЗСП» | 2463163 | источник, сети | собственность | 18,0 |
| 040 | ВК Сигаева, 2а | 2,15 | АО «ПЗСП» | 2463163 | источник, сети | собственность | 12,9 |
| **ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)** | | | | | | | | | | | |
| 041 | ВК Восточная | 19,15 | ОАО «РЖД» | 4886001379 | источник, сети | собственность | 97,0 | нет | 05 | ОАО «РЖД» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 042 | ВК Блочная | 0,86 | ОАО «РЖД» | 4886001379 | источник, сети | собственность | 4,4 |
| 043 | ВК Каменского, 9 | 14,30 | ОАО «РЖД» | 4886001379 | источник, сети | собственность | 72,4 |
| **Прочие ЕТО** | | | | | | | | | | | |
| 044 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 6,02 | ООО «СК Вышка-2» | -39684 | источник, сети | собственность | 52,7 | нет | 06 | ООО «СК Вышка-2» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 045 | ВК Пермский картон | 204,60 | ООО «Головановская энергетическая компания» | -87654 | источник, сети | собственность | 868,6 | да | 07 | ООО «Головановская энергетическая компания» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 04.06.2013 г. №49) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 046 | ВК ПНИПУ | 56,00 | ФГАОУ «ПНИПУ» | 4712 | источник, сети | собственность | 754,4 | да | 08 | ФГАОУ «ПНИПУ» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 05.06.2013 г. №1094) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 047 | ВК Новомет-Пермь | 21,29 | АО «Новомет-Пермь» | 14353518 | источник, сети | собственность | 43,2 | да | 09 | АО «Новомет-Пермь» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 05.06.2013 г. №08-э) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 048 | ВК Биомед | 42,20 | AO «HПO «Микроген» Филиал в г. Пермь «Пермское HПO «Биомед» | 13011445 | источник, сети | собственность | 102,4 | нет | 10 | AO «HПO «Микроген» Филиал в г. Пермь «Пермское HПO «Биомед» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 049 | ВК Ива | 9,90 | ООО «Тимсервис» | -97553 | источник, сети | собственность | 48,3 | нет | 11 | ООО «Тимсервис» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 050 | ВК Делегатская, 34 | 12,40 | ООО «Тимсервис» | -97553 | источник, сети | аренда | 105,4 | нет | 12 | ООО «Тимсервис» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 051 | ВК ЧОС | 6,45 | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | 2461834 | источник, сети | собственность | 48,3 | нет | 13 | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 052 | ВК ИК-32 ГУФСИН | 7,50 | ФКУ ИК-32 ГУФСИН России | бухгалтерский баланс по данной бюджетной организации (особого назначения) не раскрывается | источник | собственность | - | нет | 14 | ФКУ ИК-32 ГУФСИН России | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| - | ПМУП «ГКТХ» | 745239 | сети | договор о безвозмездном пользовании | 1,5 | нет |
| 053 | Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города | Котельная ООО "Пермский насосный завод" находится в д. Хмели Савинского сельского поселения Пермского района Пермского края, она лишь обслуживает 4 дома Индустриального района г. Перми. Статус ЕТО подлежит определению в Схеме теплоснабжения Савинского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 054 | ВК СПК Вышка-2 (АО «СПК») | 7,74 | АО «СПК» | 2727 | источник, сети | собственность | 67,8 | нет | 16 | АО «СПК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 055 | ПК ФКП «ППЗ» | 134,03 | ФКП «ППЗ» | бухгалтерский баланс по данной бюджетной организации (особого назначения) не раскрывается | источник, сети | собственность | 1173,7 | нет | 17 | ФКП «ППЗ» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 056 | ПК АО «Камтэкс-Химпром» | 33,56 | АО «Камтэкс-Химпром» | 281688 | источник, сети | собственность | 293,9 | нет | 18 | АО «Камтэкс-Химпром» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 057 | ВК АО «Газпром газораспределение Пермь» | 0,99 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | 6412495 | источник, сети | собственность | 8,7 | нет | 19 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 058 | ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель» | 166,40 | АО «Пермский завод «Машиностроитель» | 59160 | источник, сети | собственность | 1457,2 | нет | 20 | АО «Пермский завод «Машиностроитель» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 059 | ВК АО «Сибур-Химпром» | 318,90 | АО «Сибур-Химпром» | 14211380 | источник, сети | собственность | 2792,6 | нет | 21 | АО «Сибур-Химпром» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 060 | ВК АО «ФПК» | 10,15 | АО «ФПК» | 216051503 | источник | собственность | - | нет, имеется письмо о снятии статуса ЕТО | 22 | ОАО «РЖД» | п. 7 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью и наибольший размер собственного капитала) |
| - | ОАО «РЖД» | 4886001379 | сети | собственность | 88,9 | нет |
| 061 | ВК АО «Держава-М» | 2,00 | АО «Держава-М» | 11294 | источник, сети | собственность | 17,5 | нет | 23 | АО «Держава-М» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 063 | ВК ОАО «Центральный Агроснаб» | 3,24 | ОАО «Центральный Агроснаб» | 116018 | источник, сети | собственность | 28,4 | нет | 25 | ОАО «Центральный Агроснаб» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 064 | ВК АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | 10,32 | АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | 342525 | источник, сети | собственность | 90,4 | нет | 26 | АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 065 | ВК ООО «Надежда» | 3,44 | ООО «Надежда» | 4833 | источник, сети | собственность | 30,1 | нет | 27 | ООО «Надежда» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 066 | ВК по ул. Древообделочная, 3 | 5,14 | ООО «Армейский Обоз» | 14324 | источник, сети | аренда | 45,0 | нет | 28 | ООО «Армейский Обоз» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 067 | ВК ООО «Теплосеть» | 3,30 | ООО «Теплосеть» | 10 | источник, сети | собственность | 28,9 | нет | 29 | ООО «Теплосеть» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 068 | ВК ООО «Энергия-С» | 19,09 | ООО «Энергия-С» | -4145 | источник, сети | собственность | 167,2 | нет | 30 | ООО «Энергия-С» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 069 | ВК Лесозаводская, 3 | 150,00 | ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» | 13127 | источник, сети | собственность | 1313,6 | нет | 31 | ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 070 | ГТУ-ТЭС-200 Котельная 123А | 230 259 | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | 112907206 | источник, сети | собственность | 4282,2 | нет | 32 | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 071 | ВК ПАО «Протон-ПМ» | 27,53 | ПАО «Протон-ПМ» | 553 | источник, сети | собственность | 237,1 | нет | 33 | ПАО «Протон-ПМ» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 072 | ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | 9,00 | ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | бухгалтерский баланс по данной бюджетной организации (особого назначения) не раскрывается | источник, сети | собственность | 78,8 | нет | 34 | ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 073 | ВК СПК по ул. Ракитная | 1,69 | АО «СПК» | 2727 | источник, сети | собственность | 14,8 | нет | 35 | АО «СПК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 074 | ВК ООО «РЭМ-Сервис» | 2,41 | ООО «РЭМ-Сервис» | 24836 | источник, сети | собственность | 21,1 | нет | 36 | ООО «РЭМ-Сервис» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 075 | Котельная ПМС-168 | 1,93 | ОАО «РЖД» | 4886001379 | источник, сети | собственность | 16,9 | нет | 37 | ОАО «РЖД» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 076 | Котельная Казахская, 70 | 0,43 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | 6412495 | источник, сети | собственность | 3,7 | нет | 38 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 077 | Котельная АО «Пермский мукомольный завод» | 2,84 | АО «Пермский мукомольный завод» | 1162585 | источник, сети | собственность | 24,8 | нет | 39 | АО «Пермский мукомольный завод» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |

# Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

Перечень организаций, с зарегистрированными заявками на присвоение статуса ЕТО, с указанием зоны ее деятельности, представлен в таблице ниже. Копии заявок представлены в Приложении 1.

В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

**Таблица 5.1 – Действующие заявки теплоснабжающих организаций для присвоения статуса ЕТО**

| **№ системы теплоснабжения** | **Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения** | **№ зоны деятельности** | **Организация, подавшая заявку** | **Заявка** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **ЕТО №01** | | | | |
| **Источники тепловой энергии ПАО «Т Плюс»** | | | | |
| 001 | 1) ТЭЦ-6 2) ВК-3 3) ТЭЦ-9 4) ВК-5 5) ВК-2 | 01 | ПАО «Т Плюс» | от 28.07.2022 г. №51000-08-02226 |
|
| 002 | ТЭЦ-13 |
|
|
| 003 | ВК-20 |
|
| **Малые котельные ПАО «Т Плюс»** | | | | |
| 004 | ВК Кислотные Дачи | 01 | ПАО «Т Плюс» | от 28.07.2022 г. №51000-08-02226 |
| 005 | ВК Новые Ляды |
| 006 | ВК Молодежная |
| ВК Искра |
| 007 | ВК Левшино |
| 008 | ВК ПДК |
| 009 | ВК Заозерье |
| 010 | ВК Каменского |
| 011 | ВК Запруд |
| 012 | ВК Банная гора |
| 013 | ВК Окуловский |
| 014 | ВК Подснежник |
| 015 | ВК ДИПИ |
| 016 | ВК Пышминская |
| 017 | ВК Кавказская |
| 018 | ВК Брикетная |
| 025 | ВК Чапаева, 6 |
| 034 | ВК Западная |
| 033 | ВК Березовая роща |
| 028 | ВК Б. Революции, 151 |
| 030 | ВК Жукова, 33 |
| 023 | ВК Лепешинской, 3 |
| 024 | ВК Наумова, 18а |
| 027 | ВК Ленская, 32б |
| 026 | ВК Бахаревская, 53 |
| 022 | ВК Криворожская, 36 |
| 031 | ВК Чусовская, 27 |
| **ЕТО №02** | | | | |
| 019 | ТЭЦ-14 | 02 | ПАО «Т Плюс» | от 28.07.2022 г. №51000-08-02226 |
|
|
| **ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)** | | | | |
| 020 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 03 | - | отсутствует |
| 021 | ВК Хабаровская, 139 |
| 029 | ВК Белозерская, 48 |
| 032 | ВК Дементьева, 50 |
| 035 | ВК Южная |
| **ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)** | | | | |
| 036 | ВК Докучаева, 31 | 04 | АО «ПЗСП» | от 05.06.2013 г. №1211 |
| 037 | ВК Костычева, 9 |
| 038 | ВК Менжинского, 36 |
| 039 | ВК Баранчинская, 14а |
| 040 | ВК Сигаева, 2а |
| **ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)** | | | | |
| 041 | ВК Восточная | 05 | - | отсутствует |
| 042 | ВК Блочная |
| 043 | ВК Каменского, 9 |
| **Прочие ЕТО** | | | | |
| 044 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 06 | - | отсутствует |
| 045 | ВК Пермский картон | 07 | ООО «Головановская энергетическая компания» | от 04.06.2013 г. №49 |
| 046 | ВК ПНИПУ | 08 | ФГАОУ «ПНИПУ» | от 05.06.2013 г. №1094 |
| 047 | ВК Новомет-Пермь | 09 | АО «Новомет-Пермь» | от 05.06.2013 г. №08-э |
| 048 | ВК Биомед | 10 | - | отсутствует |
| 049 | ВК Ива | 11 | - | отсутствует |
| 050 | ВК Делегатская, 34 | 12 | - | отсутствует |
| 051 | ВК ЧОС | 13 | - | отсутствует |
| 052 | ВК ИК-32 ГУФСИН | 14 | - | отсутствует |
|
| 053 | Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города | Котельная ООО "Пермский насосный завод" находится в д. Хмели Савинского сельского поселения Пермского района Пермского края, она лишь обслуживает 4 дома Индустриального района г. Перми. Статус ЕТО подлежит определению в Схеме теплоснабжения Савинского сельского поселения | - | отсутствует |
| 054 | ВК СПК Вышка-2 (АО «СПК») | 16 | - | отсутствует |
| 055 | ПК ФКП «ППЗ» | 17 | - | отсутствует |
| 056 | ПК АО «Камтэкс-Химпром» | 18 | - | отсутствует |
| 057 | ВК АО «Газпром газораспределение Пермь» | 19 | - | отсутствует |
| 058 | ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель» | 20 | - | отсутствует |
| 059 | ВК АО «Сибур-Химпром» | 21 | - | отсутствует |
| 060 | ВК АО «ФПК» | 22 | - | отсутствует |
|
| 061 | ВК АО «Держава-М» | 23 | - | отсутствует |
| 063 | ВК ОАО «Центральный Агроснаб» | 25 | - | отсутствует |
| 064 | ВК АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | 26 | - | отсутствует |
| 065 | ВК ООО «Надежда» | 27 | - | отсутствует |
| 066 | ВК по ул. Древообделочная, 3 | 28 | - | отсутствует |
| 067 | ВК ООО «Теплосеть» | 29 | - | отсутствует |
| 068 | ВК ООО «Энергия-С» | 30 | - | отсутствует |
| 069 | ВК Лесозаводская, 3 | 31 | - | отсутствует |
| 070 | ГТУ-ТЭС-200 Котельная 123А | 32 | - | отсутствует |
| 071 | ВК ПАО «Протон-ПМ» | 33 | - | отсутствует |
| 072 | ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | 34 | - | отсутствует |
| 073 | ВК СПК по ул. Ракитная | 35 | - | отсутствует |
| 074 | ВК ООО «РЭМ-Сервис» | 36 | - | отсутствует |
| 075 | Котельная ПМС-168 | 37 | - | отсутствует |
| 076 | Котельная Казахская, 70 | 38 | - | отсутствует |
| 077 | Котельная АО «Пермский мукомольный завод» | 39 | - | отсутствует |

# Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено в таблице ниже.


**Таблица 6.1 – Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)**


| **№ системы теплоснабжения** | **Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения** | **№ зоны деятельности** | **Утвержденная ЕТО** | **Описание границ зон деятельности ЕТО** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **ЕТО №01** | | | | |
| **Источники тепловой энергии ПАО «Т Плюс»** | | | | |
| 001 | 1) ТЭЦ-6 2) ВК-3 3) ТЭЦ-9 4) ВК-5 5) ВК-2 | 01 | ПАО «Т Плюс» | Зона действия ТЭЦ-6 и ВК-3 распространяется на центральную часть Свердловского Ленинского и Мотовилихинского районов города. Зона действия источника ограничена р. Кама, р. Егошиха, ул. Уральская, Крупская, Лебедева, Розалии Землячки, КИМ, Тургенева, Инженерная, Добролюбова, р. Ива, ул. Уинская, Агатовая, Самаркандская, Горловская, Балхашская, Братская, промышленной зоной вдоль ул. Пихтовая, ул. Бригадирская, Пихтовая, лесным массивом, р. Егошиха, ул. Бордовский тракт, ж/д Главного направления, ул. Таборская, Вижайская, Яблочкова, Солдатова, Лодыгина, ж/д Главного направления, р. Данилиха, ул. Попова, р. Кама и составляет 28,55 км2. Зона действия ВК-2 распространяется на левобережную часть Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, Мотовилиха, ул. Борчаниновская, р. Ива, ул. Добролюбова, Инженерная, КИМ, Крупская, Уральская, р. Егошиха, Кама и составляет 4 км2. Зона действия ТЭЦ-9 и ВК-5 распространяется на Индустриальный, левобережную часть Дзержинского и Ленинского районов города. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Попова, р. Данилиха, Лодыгина, Солдатова, Яблочкова, Вижайская, Таборская, Василия Васильева, Леонова, Промышленная, Западным обходом, ул. Фоминская, ул. Красина с переходом на автомагистраль до пересечения с Западным обходом, Трамвайная, Вишерская, Дзержинского, р. Кама и составляет 47,6 км2. В обозначенную выше зону действия ТЭЦ-9 включена зона теплоснабжения, распространяющаяся на левобережную часть Дзержинского района и прочих потребителей жилищно-коммунального, промышленного сектора г. Перми - ограниченная р. Кама, ул. Красина с переходом на автомагистраль до пересечения с Западным обходом, Трамвайная, Вишерская, Дзержинского, Хохрякова, ж/д Главного направления, ул. Малкова, лесопарковой зоной Балатово, ул. Встречная, Западным обходом, р. Кама, составляющая 8,4 км2 и переведенная на ТЭЦ-9 с сентября 2015 года. Так же в обозначенную зону действия ТЭЦ-9 включена зона теплоснабжения, распространяющаяся в приделах обособленного микрорайона «Заостровка» и территории агропромышленного комплекса ООО «Пермский тепличный комбинат», ограниченных р. Кама, ул. Красина, лесным массивом, Восточным обходом, составляющих 1,2 км2 и переведенных на ТЭЦ-9 с сентября 2016 года. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 002 | ТЭЦ-13 | Зона действия ТЭЦ-13 распространяется на правобережную часть Орджоникидзевского района города. Зона действия источника ограничена промзоной ТЭЦ-13, ул. Гремячий Лог, ж/д проходящей вдоль р. Гайва, ул. Усадебной, Карбышева, Репина вдоль промзоны ТЭЦ-13 и составляет 8 км2. |
|
|
| 003 | ВК-20 | Зона действия котельной ВК-20 распространяется на микрорайон Камгэс находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Лянгасова, Краснослудская, Усинская, Хохловская, Волховская, Язьвинская, Кавказская, Белозерская, Кутамышская, руч. Грязный, ул. Боковая и составляет 1 км2. |
|
| **Малые котельные ПАО «Т Плюс»** | | | | |
| 004 | ВК Кислотные Дачи | 01 | ПАО «Т Плюс» | Зона действия котельной распространяется на микрорайон Кислотные дачи находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена жилым массивом, расположенным вокруг ул. Г. Черняховского и ул. Волочаевская и составляет 3.28 км2. |
| 005 | ВК Новые Ляды | Зона действия котельной распространяется на микрорайон Новые Ляды находящийся в восточной части Свердловского района. Зона действия источника ограничена лесным массивом, частным сектором микрорайона и составляет 1.84 км2. |
| 006 | ВК Молодежная | Зона действия котельной распространяется на микрорайон Молодежный находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Лаврова, Штурвальная, Плановая, Качканарская, Ставропольская, Веденеева, Волховская и составляет 0.43 км2. Зона действия котельной распространяется на промышленную зону и микрорайон Молодежный находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Менжинского, Волховская, Веденеева, Ставропольская, Качканарская, Плановая, Косякова, Лянгасова, Кутузова, Соликамская и составляет 0.83 км2. |
| ВК Искра |
| 007 | ВК Левшино | Зона действия котельной распространяется на микрорайон Левшино находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Железнодорожная, Левшинский пер., ул. Делегатская, Цимлянская, Социалистическая и составляет 1.04 км2. |
| 008 | ВК ПДК | Зона действия котельной ПДК распространяется на микрорайон Левшино находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Цимлянская, Перевалочная, Белозерская, Валежная и составляет 0.4 км2. |
| 009 | ВК Заозерье | Зона действия котельной распространяется на поселок Заозерье находящийся в правобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Верхне-Камская, Прямолинейная, Сигнальная и составляет 0.51 км2. |
| 010 | ВК Каменского | Зона действия котельной распространяется на часть микрорайона Парковый находящийся в левобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. В. Каменского, Гатчинская, Переселенческая, пер. Каслинский и составляет 0.04 км2. |
| 011 | ВК Запруд | Зона действия котельной распространяется на поселок Запруд находящийся в левобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. Лядовская, Колыбалова, Гарцовская, Запрудская и составляет 0.2 км2. |
| 012 | ВК Банная гора | Зона действия котельной распространяется на Пермскую краевую клиническую психиатрическую больницу, расположенную в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама и лесным массивом, составляет 0.13 км2. |
| 013 | ВК Окуловский | Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Окуловский находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. Докучаева, Транспортная, Сочинская и составляет 0.04 км2. |
| 014 | ВК Подснежник | Зона действия котельной распространяется на детский пульмонологический санаторий «Светлана» находящийся в Свердловском районе. Зона действия источника ограничена ул. Пристанционная и лесным массивом, составляет 0.05 км2. |
| 015 | ВК ДИПИ | Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Курья находящийся в правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. 5-я Линия, Сосьвинская, 13-я линия, Верхнекурьинская и составляет 0.18 км2. |
| 016 | ВК Пышминская | Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Курья находящийся в правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. 5-я Линия, Верхнекурьинская, 1-я линия, Солнечная и составляет 0.05 км2. |
| 017 | ВК Кавказская | Зона действия котельной распространяется на два жилых дома по ул. Кавказская, 24а и Кавказская, 24б, находящихся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Кавказская, Менжинского, Таганрогская и составляет 0.1 км2. |
| 018 | ВК Брикетная | Зона действия котельной распространяется на квартал микрорайона Камская Долина, находящийся в правобережной части Ленинского района. Зона действия источника ограничена ул. Б. Революции, Ломоносова и составляет 0.02 км2. |
| 025 | ВК Чапаева, 6 | Зона действия котельной распространяется на микрорайон Чапаевский находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Соликамская, Липовая, Лянгасова, пер. Еловский и составляет 0,3 км2. |
| 034 | ВК Западная | Зона действия ограничена ул. Кочегаров, Ветлужская, лесопарковым массивом, ул. Красноводская, Заречная, М. Загуменных, Ветлужская, Белоевская и составляет 0,6 км2. |
| 033 | ВК Березовая роща | Зона действия котельной распространяется на комплекс зданий в районе в/г №50, в/ч 63196 и составляет 0,01 км2. |
| 028 | ВК Б. Революции, 151 | Зона действия котельной распространяется на квартал микрорайона Курья находящийся в правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. Б. Революции, Торфяная и составляет 0.02 км2. |
| 030 | ВК Жукова, 33 | Зона действия котельной распространяется на здание Пермского краевого перинатального центра по ул. М. Жукова, 33, находящегося в правобережной части Ленинского района и составляет 0.033 км2. |
| 023 | ВК Лепешинской, 3 | Зона действия котельной, находящейся по адресу Лепешинской 3, распространяется на микрорайон Акулова находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. Ветлужская, Лепешинской, Машинистов, Г. Наумова, Кочегаров, М. Загуменных и составляет 0.2 км2. |
| 024 | ВК Наумова, 18а | Зона действия котельной, находящейся по адресу Генерала Наумова 18а, распространяется на микрорайон Акулова находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. Ветлужская, Сортировочная, Кочегаров, Г. Наумова, Машинистов, Лепешинской и составляет 0,2 км2. |
| 027 | ВК Ленская, 32б | Зона действия котельной распространяется на квартал микрорайона Курья находящийся в правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. Ленская, ДОС и составляет 0.02 км2. |
| 026 | ВК Бахаревская, 53 | Зона действия котельной распространяется на жилой квартал находящийся в Свердловском районе города. Зона действия источника ограничена ж/д Главного направления, ул. Бахаревская и составляет 0.2 км2. |
| 022 | ВК Криворожская, 36 | Зона действия котельной распространяется на микрорайон Левшино находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Цимлянская, Томская, Социалистическая, А. Старикова и составляет 0.2 км2. |
| 031 | ВК Чусовская, 27 | Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Новые Ляды находящийся в Свердловском районе. Зона действия источника ограничена ул. Чусовская, Трактовая, Коммунистическая, Флотская, Крестьянская и составляет 0.2 км2. |
| **ЕТО №02** | | | | |
| 019 | ТЭЦ-14 | 02 | ПАО «Т Плюс» | Зона действия ТЭЦ-14 распространяется на Кировский район города. Зона действия источника ограничена автодорогой Пермь-Краснокамск, р. Кама, р. Ласьва и составляет 19.6 км2. |
|
|
| **ЕТО №03 (котельные ПМУП «ГКТХ»)** | | | | |
| 020 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 03 | ПМУП «ГКТХ» | Зона действия котельной распространяется на микрорайон Вышка-2 находящийся в левобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена административной границей Мотовилихинского района, ул. Целинная, Кирпичная, Соликамская и составляет 1.5 км2. |
| 021 | ВК Хабаровская, 139 | Зона действия котельной, находящейся по адресу Хабаровская 139, распространяется на микрорайон «Акуловский», находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена лесным массивом, ул. Хабаровская, Вагонная, Красноводская и составляет 0,4 км2. Кроме того, в зоне действия данной котельной находится ЦТП на базе старой котельной Хабаровская, 36а (зона действия ЦТП ограничена лесным массивом и ул. Хабаровская, составляет 0,14 км2). |
| 029 | ВК Белозерская, 48 | Зона действия котельной распространяется на два жилых дома по ул. Белозерская, 43а и Белозерская, 43б, находящихся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Кавказская, Менжинского, Таганрогская и составляет 0.1 км2. |
| 032 | ВК Дементьева, 50 | Зона действия котельной распространяется на комплекс жилых домов, расположенных на вновь осваиваемой территории мкр. «Запруд» по ул. Ж. Дементьева, 48, 52, ул. Исхакова, 43, 45, 49 находящихся в Мотовилихинском районе и составляет 0.02 км2. |
| 035 | ВК Южная | Зона действия ограничена ул. Братская, Казахская, Луганская, Казахская, Днестровская и составляет 0,1 км2. |
| **ЕТО №04 (котельные АО «ПЗСП»)** | | | | |
| 036 | ВК Докучаева, 31 | 04 | АО «ПЗСП» | Зона действия котельной распространяется на промышленную зону предприятия АО «ПЗСП» и микрорайон Пролетарский находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена промзоной АО «ПЗСП», ул. Докучаева, транспортная, Сочинская и составляет 1.7 км2. |
| 037 | ВК Костычева, 9 | Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Пролетарский находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. Ветлужская, Сочинская, Транспортная, Красноборская и составляет 0.04 км2. |
| 038 | ВК Менжинского, 36 | Зона действия котельной распространяется на жилой дом по ул. Менжинского, 36, находящегося в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Кавказская, Менжинского, Таймырская и составляет 0.07 км2. |
| 039 | ВК Баранчинская, 14а | Зона действия источника ограничена ул. Баранчинская, Гашкова |
| 040 | ВК Сигаева, 2а | Зона действия котельной распространяется на жилой дом по ул. Сигаева, 2а в Мотовилихинском районе и составляет 0.002км2. |
| **ЕТО №05 (котельные ОАО «РЖД»)** | | | | |
| 041 | ВК Восточная | 05 | ОАО «РЖД» | Зона действия распространяется на площадку ОАО «РЖД» и ряд сторонних потребителей |
| 042 | ВК Блочная | Зона действия распространяется на площадку ОАО «РЖД» и ряд сторонних потребителей |
| 043 | ВК Каменского, 9 | Зона действия распространяется на площадку ОАО «РЖД» и ряд сторонних потребителей |
| **Прочие ЕТО** | | | | |
| 044 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 06 | ООО «СК Вышка-2» | Зона действия котельной распространяется на комплекс жилых дома расположенных на вновь осваиваемой территории мкр. «Вышка-2» по ул. Целинная, 55, 57, находящихся в Мотовилихинском районе и составляет 0.23 км2. |
| 045 | ВК Пермский картон | 07 | ООО «Головановская энергетическая компания» | Зона действия котельной распространяется на микрорайон Бумажник находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, Васильевка, ул. Бенгальская, Пузырева и составляет 1.8 км2. |
| 046 | ВК ПНИПУ | 08 | ФГАОУ «ПНИПУ» | Зона действия котельной «ПНИПУ» распространяется на микрорайон Студенческий городок находящийся в правобережной части Ленинского района. Зона действия источника ограничена лесным массивом и автодорогой Пермь – Гайва, составляет 1.5 км2. |
| 047 | ВК Новомет-Пермь | 09 | АО «Новомет-Пермь» | Зона действия котельной АО «Новомет-Пермь» распространяется на промышленную зону одноименного предприятия и часть микрорайона Ремзавод, находящийся на западной окраине Индустриального района. Зона действия источника ограничена промзоной АО «Новомет-Пермь» и прилегающим жилым кварталом микрорайона по ул. Казанцевская и составляет 0.4 км2. |
| 048 | ВК Биомед | 10 | AO «HПO «Микроген» Филиал в г. Пермь «Пермское HПO «Биомед» | Зона действия котельной распространяется на промплощадку НПО «Биомед» и составляет 0,3 км2. |
| 049 | ВК Ива | 11 | ООО «Тимсервис» | Зона действия котельной распространяется на вновь строящийся жилой район Ива («Грибоедова») находящийся в левобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. Грибоедова, Уинская, Старцева и составляет 0.9 км2. |
| 050 | ВК Делегатская, 34 | 12 | ООО «Тимсервис» | Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Левшино находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Делегатская, Цимлянская, Памирская и составляет 1.01 км2. |
| 051 | ВК ЧОС | 13 | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Зона действия котельной распространяется на 5 жилых домов по ул. Водозаборная, 1,3, первый Павловский проезд, 2, 3, 4 и МАДОУ «Детский сад №22», находящихся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия котельной так же распространяется на Чусовские очистные сооружения. Зона действия источника ограничена ул. Водозаборная, Павловским проездом, лесным массивом, р. Кама и составляет 0.4 км2. |
| 052 | ВК ИК-32 ГУФСИН | 14 | ФКУ ИК-32 ГУФСИН России | Зона действия котельной распространяется на 3 жилых дома по ул. Докучаева, 27а, б, в находящихся в правобережной части Орджоникидзевского района. Так же котельная работает на корпуса ФКУ ИК-32 ГУФСИН России. Зона действия источника ограничена лесным массивом и составляет 0.135 км2. |
|
| 053 | Точка поставки от котельной ВК Хмели, находящейся за чертой города | Котельная ООО "Пермский насосный завод" находится в д. Хмели Савинского сельского поселения Пермского района Пермского края, она лишь обслуживает 4 дома Индустриального района г. Перми. Статус ЕТО подлежит определению в Схеме теплоснабжения Савинского сельского поселения | | Зона действия ЕТО в границах г. Перми распространяется на группу жилых домов по Ш. Космонавтов, 322, 324, 326а, 330, находящихся Индустриальном районе и составляет 0.18 км2. |
| 054 | ВК СПК Вышка-2 (АО «СПК») | 16 | АО «СПК» | Зона действия котельной распространяется на комплекс жилых дома расположенных на вновь осваиваемой территории мкр. «Вышка-2» по ул. Целинная, 39, 41, 43, 43/1, 45, 47, 47а, 49, 49а, 49б находящихся в Мотовилихинском районе и составляет 0.25 км2. |
| 055 | ПК ФКП «ППЗ» | 17 | ФКП «ППЗ» | Зона действия котельной распространяется на промышленную зону ФКП "ППЗ" |
| 056 | ПК АО «Камтэкс-Химпром» | 18 | АО «Камтэкс-Химпром» | Зона действия котельной распространяется на промышленную зону АО "Камтэкс-Химпром" |
| 057 | ВК АО «Газпром газораспределение Пермь» | 19 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Зона действия распространяется на производственную площадку АО «Газпром газораспределение Пермь» и ряд сторонних потребителей |
| 058 | ВК АО «Пермский завод «Машиностроитель» | 20 | АО «Пермский завод «Машиностроитель» | Зона действия распространяется на площадку АО «Пермский завод «Машиностроитель» и ряд сторонних потребителей |
| 059 | ВК АО «Сибур-Химпром» | 21 | АО «Сибур-Химпром» | Зона действия распространяется на производственную площадку АО «Сибур-Химпром» и ряд сторонних потребителей |
| 060 | ВК АО «ФПК» | 22 | ОАО «РЖД» | Зона действия распространяется на производственную площадку ОАО «РЖД» и ряд сторонних потребителей |
|
| 061 | ВК АО «Держава-М» | 23 | АО «Держава-М» | Зона действия распространяется на производственную площадку АО «Держава-М» и ряд сторонних потребителей |
| 063 | ВК ОАО «Центральный Агроснаб» | 25 | ОАО «Центральный Агроснаб» | Зона действия распространяется на производственную площадку ОАО «Центральный Агроснаб» и ряд сторонних потребителей |
| 064 | ВК АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | 26 | АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» | Зона действия распространяется на производственную площадку АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» и ряд сторонних потребителей |
| 065 | ВК ООО «Надежда» | 27 | ООО «Надежда» | Зона действия распространяется на производственную площадку ООО «Надежда» и ряд сторонних потребителей |
| 066 | ВК по ул. Древообделочная, 3 | 28 | ООО «Армейский Обоз» | Зона действия распространяется на производственную площадку ООО «Армейский Обоз» и ряд сторонних потребителей |
| 067 | ВК ООО «Теплосеть» | 29 | ООО «Теплосеть» | Зона действия распространяется на производственную площадку ООО «Теплосеть» и ряд сторонних потребителей |
| 068 | ВК ООО «Энергия-С» | 30 | ООО «Энергия-С» | Зона действия распространяется на производственную площадку ООО «Энергия-С» и ряд сторонних потребителей |
| 069 | ВК Лесозаводская, 3 | 31 | ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» | Зона действия распространяется на производственную площадку ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» и ряд сторонних потребителей |
| 070 | ГТУ-ТЭС-200 Котельная 123А | 32 | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | Зона действия распространяется на производственную площадку ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и ряд сторонних потребителей |
| 071 | ВК ПАО «Протон-ПМ» | 33 | ПАО «Протон-ПМ» | Зона действия распространяется на производственную площадку ПАО «Протон-ПМ» и ряд сторонних потребителей |
| 072 | ВК ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | 34 | ФКУ ИК-29 ГУФСИН России | Зона действия распространяется на площадку ФКУ ИК-29 ГУФСИН России и ряд сторонних потребителей |
| 073 | ВК СПК по ул. Ракитная | 35 | АО «СПК» | Зона действия распространяется на производственную площадку потребителей по ул. Ракитная |
| 074 | ВК ООО «РЭМ-Сервис» | 36 | ООО «РЭМ-Сервис» | Зона действия источника распространяется на жилые здания в районе ул. Верхне-Муллинская и составляет 0,01 км2. |
| 075 | Котельная ПМС-168 | 37 | ОАО «РЖД» | Зона действия распространяется на площадку ОАО «РЖД» и ряд сторонних потребителей |
| 076 | Котельная Казахская, 70 | 38 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Зона действия распространяется на площадку АО «Газпром газораспределение Пермь» и ряд сторонних потребителей |
| 077 | Котельная АО «Пермский мукомольный завод» | 39 | АО «Пермский мукомольный завод» | Зона действия распространяется на площадку АО «Пермский мукомольный завод» и ряд сторонних потребителей |


# Приложения


## Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО

















## Приложение 2. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на утрату статуса ЕТО

