|  |
| --- |
|  |



|  |
| --- |
| **Схема теплоснабжения**  **в административных границах**  **города перми на период**  **до 2043 года**  **Обосновывающие материалы**  **Глава 2. Приложение 1**  **Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода (таблица П33.2 МУ)** |

## **Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного период (таблица П33.2 МУ)**

| **Уникальный номер абонента в электронной модели** | **Название объекта** | **Адресная привязка** | **РЭТД** | **Источник тепловой энергии** | **Год планируемого подключения** | **Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **отопление и вентиляция** | **ГВС (средняя)** | **ГВС (максимальная)** | **технология** | **сумма с учетом средней ГВС** | **сумма с учетом максимальной ГВС** |
| 1 | Жилищная застройка | Шахтерская, 19А | 59:01:4410682 | ТЭЦ-9 | 2029 | 0,028 | 0,014 | 0,033 | 0,000 | 0,042 | 0,061 |
| 19 | Жилищная застройка | Норильская | 59:01:2910297 | ТЭЦ-9 | 2030 | 0,325 | 0,158 | 0,380 | 0,000 | 0,483 | 0,705 |
| 22 | Жилищная застройка | Ягодная, 19а | 59:01:4416085 | индивидуальные теплогенераторы | 2027 | 0,037 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,052 | 0,074 |
| 27 | Детское учреждение | мкр. Новый, ЖК | 59:32:0630006 | ВК-5 | 2034 | 0,101 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,107 | 0,116 |
| 38 | Здание прочего назначения | Подгорная, 15 Б | 59:01:4410544 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,029 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,034 | 0,041 |
| 40 | Жилищная застройка | Шахтерская, 24А | 59:01:4410692 | ТЭЦ-9 | 2031 | 0,022 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,033 | 0,048 |
| 41 | Здание административного назначения | Парковый проспект, 56 | 59:01:4415032 | ВК-5 | 2034 | 0,118 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,123 | 0,130 |
| 43 | Гараж, заявитель - ФЛ «Шатров Дмитрий Николаевич» | Пермская, 162 | 59:01:4410103 | ТЭЦ-9 | 2022 | 0,034 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,035 | 0,037 |
| 50 | Прочее, заявитель - ФЛ «Смирнова Людмила Николаевна» | Подводников, 101 | 59:01:4410721 | ТЭЦ-9 | 2022 | 1,180 | 0,129 | 0,309 | 0,000 | 1,309 | 1,489 |
| 52 | Здание прочего назначения | Нефтяников, | 59:01:4413835 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,283 | 0,049 | 0,118 | 0,000 | 0,332 | 0,401 |
| 53 | Здание прочего назначения | Крылова, | 59:01:4410507 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,027 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,032 | 0,039 |
| 55 | Здание административного назначения | Шоссе Космонавтов, 347 | 59:01:4613904 | индивидуальные теплогенераторы | 2034 | 0,062 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,064 | 0,068 |
| 57 | Жилищная застройка | Олега Кошевого, 15а, 17 | 59:01:4410694 | ТЭЦ-9 | 2032 | 0,047 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,070 | 0,101 |
| 59 | Здание административного назначения | Окулова, 79 | 59:01:4419853 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,142 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,148 | 0,157 |
| 63 | Жилищная застройка | Олега Кошевого, 36 | 59:01:4410697 | ТЭЦ-9 | 2033 | 0,029 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,044 | 0,064 |
| 79 | Здание прочего назначения | Встречная, | 59:01:4413853 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,033 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,039 | 0,047 |
| 81 | Здание прочего назначения | Монастырская, 130 | 59:01:4410011 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,030 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,035 | 0,043 |
| 85 | Лечебное учреждение | Емельяна Ярославского, | 59:01:4413617 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,361 | 0,201 | 0,481 | 0,000 | 0,562 | 0,843 |
| 91 | Здание административного назначения | Желябова, 16 | 59:01:4410407 | ВК-5 | 2034 | 0,010 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,011 | 0,011 |
| 100 | Прочее, заявитель - ФЛ «Осипов Александр Михайлович» | Блюхера, 9 | 59:01:4410492 | ТЭЦ-9 | 2022 | 0,110 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,122 | 0,138 |
| 116 | Жилищная застройка | Декабристов, 76 | 59:01:4416002 | ТЭЦ-9 | 2029 | 0,036 | 0,018 | 0,042 | 0,000 | 0,054 | 0,079 |
| 126 | Жилищная застройка | Овчинникова, кв. 588 | 59:01:4410588 | ТЭЦ-9 | 2030 | 0,242 | 0,118 | 0,284 | 0,000 | 0,360 | 0,526 |
| 137 | Учебное учрежд., заявитель - КГАОУ ДО «Специализированная ДЮСШ Олимпийского резерва по базовым и олимпийским видам спорта "Старт", КГАОУ ДО» | Шпальная, 2, 4 | 59:01:4410396 | ВК-5 | 2034 | 0,099 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,116 | 0,140 |
| 143 | Жилищная застройка | Данилихинская | 59:01:4410510 | ТЭЦ-9 | 2031 | 1,269 | 0,619 | 1,486 | 0,000 | 1,888 | 2,755 |
| 148 | Жилищная застройка | с/т Лесной ул. Попутная | 59:32:3410007 | индивидуальные теплогенераторы | 2027 | 0,037 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,052 | 0,074 |
| 149 | Жилищная застройка | Подлесная | 59:01:4410438 | ВК-5 | 2032 | 0,254 | 0,124 | 0,297 | 0,000 | 0,377 | 0,550 |
| 153 | Здание прочего назначения | Камская, Т.центр | 59:32:0630006 | ВК-5 | 2034 | 0,064 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,075 | 0,090 |
| 161 | Жилищная застройка | Толмачева, 3 | 59:01:4410013 | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,182 | 0,074 | 0,177 | 0,000 | 0,255 | 0,359 |
| 162 | Здание прочего назначения | Кирпичная, 59:32:0630006:12879 | 59:32:0630006 | ВК-5 | 2034 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 163 | Жилищная застройка | Окулова, 20 | 59:01:4410006 | ТЭЦ-9 | 2024 | 0,456 | 0,186 | 0,445 | 0,000 | 0,642 | 0,902 |
| 173 | Здание прочего назначения | Рыночная 1-ая, 1 | 59:01:4410396 | ВК-5 | 2034 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 175 | Здание прочего назначения | Кондратовское с/п, севернее д. Кондратово, | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2034 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 178 | Жилищная застройка | Кондратовское с/поселение, м/район "Новый" | 59:32:0630006 | ВК-5 | 2024 | 0,798 | 0,324 | 0,779 | 0,000 | 1,122 | 1,577 |
| 182 | Здание прочего назначения | Шоссе Космонавтов | 59:01:4613904 | индивидуальные теплогенераторы | 2034 | 0,160 | 0,028 | 0,067 | 0,000 | 0,188 | 0,228 |
| 187 | Здание прочего назначения | Камская, | 59:32:0630006 | ВК-5 | 2034 | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,008 | 0,009 |
| 188 | Комплексная застройка земельного участка, заявитель - ПАО «СМ Трест №14» (жилой дом №1) | Карпинского, 140 | 59:01:4416078 | ТЭЦ-9 | 2033 | 6,632 | 1,607 | 3,857 | 0,000 | 8,239 | 10,489 |
| 189 | Здание прочего назначения | Карпинского, 115б | 59:01:4416064 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,168 | 0,029 | 0,070 | 0,000 | 0,197 | 0,238 |
| 190 | Жилищная застройка | Кондратовское с/поселение | 59:32:0630006 | ВК-5 | 2023 | 0,453 | 0,184 | 0,442 | 0,000 | 0,638 | 0,896 |
| 192 | Жилищная застройка | Карпинского, 108а | 59:01:4410825 | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,440 | 0,179 | 0,429 | 0,000 | 0,619 | 0,869 |
| 193 | Комплексная застройка земельного участка, заявитель - ПАО «СМ Трест №14» (жилой дом №2) | Карпинского, 140 | 59:01:4416078 | ТЭЦ-9 | 2030 | 6,632 | 1,607 | 3,857 | 0,000 | 8,239 | 10,489 |
| 194 | Лечебное учреждение | Советской Армии, 12 | 59:01:4410860 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,774 | 0,430 | 1,032 | 0,000 | 1,204 | 1,806 |
| 195 | Здание прочего назначения | Подлесная, 57 | 59:01:4410998 | ВК-5 | 2034 | 0,076 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,089 | 0,108 |
| 196 | Жилищная застройка | Окулова, 39 | 59:01:4410009 | ТЭЦ-9 | 2030 | 0,187 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,278 | 0,405 |
| 199 | Здание промышленного назначения | Промышленная, | 59:01:4716125 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,026 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,028 | 0,029 |
| 201 | Здание промышленного назначения | Промышленная, 84 | 59:01:4716125 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,024 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,025 | 0,027 |
| 203 | Жилищная застройка | Кондратовское с/поселение | 59:32:0630006 | ТЭЦ-9 | 2022 | 0,873 | 0,266 | 0,639 | 0,000 | 1,139 | 1,512 |
| 204 | Здание прочего назначения | Карпинского, 106 | 59:01:4410825 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,005 | 0,006 |
| 206 | Жилищная застройка | Карпинского, 79 | 59:01:4410628 | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,323 | 0,131 | 0,315 | 0,000 | 0,454 | 0,638 |
| 210 | Здание промышленного назначения | Промышленная, | 59:01:4716125 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,024 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,025 | 0,027 |
| 215 | Учебное учрежд., заявитель - МАОУ «Гимназия №1, МАОУ» | Космонавта Леонова, 14 | 59:01:4410870 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,034 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,040 | 0,048 |
| 216 | Здание промышленного назначения | Промышленная, 76 | 59:01:4716147 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,024 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,025 | 0,027 |
| 217 | Здание прочего назначения | Одоевского, 21 | 59:01:4410758 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 237 | Прочее, заявитель - ФЛ «Ревнивых Сергей Васильевич» | Дружбы, 15а | 59:01:4311001 | ТЭЦ-6 | 2022 | 0,069 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,077 | 0,087 |
| 252 | Здание административного назначения | Клименко, 16 | 59:01:4410114 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,069 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,072 | 0,076 |
| 264 | Здание административного назначения | Монастырская, 73 | 59:01:4410033 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,141 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,147 | 0,155 |
| 268 | Жилищная застройка | Старцева, 143 | 59:01:4311942 | ВК-3 | 2025 | 0,358 | 0,146 | 0,350 | 0,000 | 0,504 | 0,708 |
| 287 | Прочее, заявитель - Религ. «Местная православная религиозная организация Приход Петро-Павловского Собора г.Перми Пермской Епархии» | Советская, 1 | 59:01:4410042 | ТЭЦ-6 | 2022 | 0,040 | 0,004 | 0,011 | 0,000 | 0,045 | 0,051 |
| 296 | Здание административного назначения | Советская, 32 | 59:01:4410037 | ТЭЦ-6 | 2022 | 0,032 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,033 | 0,034 |
| 299 | Здание административного назначения | Грибоедова, | 59:01:4219198 | ВК-3 | 2034 | 0,033 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,035 | 0,036 |
| 315 | Здание прочего назначения | Нечаева, 29 | 59:01:4410218 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,065 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,077 | 0,093 |
| 335 | Здание административного назначения | Уинская, 2а | 59:01:4311752 | ВК-3 | 2034 | 0,155 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,161 | 0,170 |
| 337 | Жилищная застройка | Муромская, 3 | 59:01:4411531 | ТЭЦ-6 | 2026 | 0,400 | 0,162 | 0,390 | 0,000 | 0,562 | 0,789 |
| 342 | Здание прочего назначения | Яблочкова, 19 | 59:01:4413601 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
| 352 | Здание прочего назначения | Яблочкова, 13 | 59:01:4413612 | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,033 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,039 | 0,047 |
| 373 | Здание прочего назначения | Солдатова, 51 | 59:01:4410947 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,053 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,063 | 0,076 |
| 390 | Жилищная застройка | Пушкарская, 138 | 59:01:4311913 | ВК-3 | 2026 | 0,452 | 0,184 | 0,441 | 0,000 | 0,635 | 0,892 |
| 396 | Учебное учрежд., заявитель - С(к)ОШ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ №154» | Пихтовая, 30а | 59:01:4410914 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,005 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,006 | 0,007 |
| 398 | Здание прочего назначения | Куйбышева, 68 | 59:01:4410732 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,009 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,010 | 0,013 |
| 399 | Здание административного назначения | Ленина, 27, 27а, 27б | 59:01:4410072 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,011 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,012 | 0,012 |
| 401 | Здание административного назначения | Пермская, 67 | 59:01:4410089 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,012 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,012 | 0,013 |
| 403 | Здание административного назначения | Пермская, 76 | 59:01:4410108 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,024 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,025 | 0,027 |
| 407 | Здание прочего назначения | Пермская, 84 | 59:01:4410108 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 408 | Здание административного назначения | Пермская, 61 | 59:01:4410089 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,014 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,015 | 0,015 |
| 409 | Здание административного назначения | Ленина, 33-35 | 59:01:4410071 | ТЭЦ-6 | 2022 | 0,065 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,066 | 0,069 |
| 411 | Здание прочего назначения | Пихтовая, 31 | 59:01:4410912 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,073 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,085 | 0,103 |
| 412 | Здание административного назначения | Пермская, 11а | 59:01:4410084 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,098 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,102 | 0,107 |
| 416 | Здание прочего назначения | Техническая, 4 | 59:01:4311001 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,115 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,135 | 0,163 |
| 417 | Здание административного назначения | Швецова, 3 (:1) | 59:01:4410156 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,077 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,080 | 0,085 |
| 418 | Здание административного назначения | Швецова, 3 (:2) | 59:01:4410156 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,077 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,080 | 0,085 |
| 421 | Учебное учрежд., заявитель - Админ. «УКС ПК» | Полины Осипенко, 46 | 59:01:4410173 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,129 | 0,023 | 0,054 | 0,000 | 0,152 | 0,183 |
| 422 | Жилищная застройка | Пермская, 51 | 59:01:4410088 | ТЭЦ-6 | 2031 | 0,124 | 0,061 | 0,146 | 0,000 | 0,185 | 0,270 |
| 423 | Здание промышленного назначения | Куйбышева, 118б | 59:01:4411453 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,078 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,081 | 0,087 |
| 429 | Здание административного назначения | Пушкарская, 138 | 59:01:4311913 | ВК-3 | 2034 | 0,180 | 0,007 | 0,018 | 0,000 | 0,187 | 0,198 |
| 432 | Здание прочего назначения | Крупской, 46 | 59:01:4311002 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,250 | 0,044 | 0,105 | 0,000 | 0,293 | 0,355 |
| 433 | Здание прочего назначения | Монастырская, 10 | 59:01:4410002 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,306 | 0,053 | 0,128 | 0,000 | 0,359 | 0,434 |
| 434 | Жилье, заявитель - ООО «Кудесник-плюс» | Островского, 3 | 59:01:4410042 | ТЭЦ-6 | 2022 | 0,392 | 0,119 | 0,287 | 0,000 | 0,511 | 0,678 |
| 435 | Здание прочего назначения | Максима Горького, | 59:01:4410147 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,382 | 0,067 | 0,160 | 0,000 | 0,448 | 0,542 |
| 436 | Жилищная застройка | Окулова, | 59:01:4410002 | ТЭЦ-6 | 2032 | 0,311 | 0,152 | 0,364 | 0,000 | 0,463 | 0,675 |
| 438 | Здание административного назначения | Ленина, 19,21 | 59:01:4410073 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,205 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,214 | 0,226 |
| 440 | Здание административного назначения | Макаренко, 19в | 59:01:4311741 | ВК-3 | 2034 | 0,243 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,253 | 0,267 |
| 447 | Здание прочего назначения | Ординская, 12, 14, 16 | 59:01:4410890 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,590 | 0,103 | 0,247 | 0,000 | 0,692 | 0,836 |
| 448 | Лечебное учреждение | Юрша, 11 | 59:01:4311741 | ВК-3 | 2034 | 0,010 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,015 | 0,023 |
| 449 | Здание административного назначения | Старцева, 140 | 59:01:4311943 | ТЭЦ-6 | 2022 | 0,058 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,058 | 0,066 |
| 450 | Здание прочего назначения | Петропавловская, 1а | 59:01:4418026 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,032 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,037 | 0,045 |
| 452 | Здание прочего назначения | Пермская, 64 | 59:01:4410109 | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 453 | Здание промышленного назначения | Пихтовая, 37в | 59:01:4410912 | ТЭЦ-6 | 2035 | 0,024 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,025 | 0,027 |
| 454 | Здание прочего назначения | Комсомольский проспект, 36 | 59:01:4410138 | ТЭЦ-6 | 2035 | 0,007 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,008 | 0,010 |
| 455 | Жилищная застройка | Островского, 60 Б | 59:01:4410277 | ТЭЦ-6 | 2033 | 0,091 | 0,045 | 0,107 | 0,000 | 0,136 | 0,199 |
| 459 | Детское учреждение | Звонарева, 6а | 59:01:4311778 | ВК-3 | 2035 | 0,078 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,083 | 0,090 |
| 463 | Здание прочего назначения | Балхашская, | 59:01:4311946 | ВК-3 | 2035 | 0,306 | 0,053 | 0,128 | 0,000 | 0,359 | 0,434 |
| 464 | Здание административного назначения | Красноармейская 1-я, 40 | 59:01:4410165 | ТЭЦ-6 | 2035 | 0,205 | 0,009 | 0,020 | 0,000 | 0,214 | 0,226 |
| 469 | Здание прочего назначения | Уральская, | 59:01:4311066 | ВК-2 | 2035 | 0,420 | 0,073 | 0,176 | 0,000 | 0,494 | 0,596 |
| 470 | Жилищная застройка | Ижевская, 38 | 59:01:4310919 | ВК-3 | 2029 | 0,408 | 0,199 | 0,478 | 0,000 | 0,607 | 0,885 |
| 471 | Жилищная застройка | Максима Горького | 59:01:4410147 | ТЭЦ-6 | 2030 | 0,436 | 0,213 | 0,510 | 0,000 | 0,648 | 0,946 |
| 472 | Лечебное учреждение | Ленина, 16а | 59:01:4410085 | ТЭЦ-6 | 2035 | 0,387 | 0,215 | 0,516 | 0,000 | 0,602 | 0,903 |
| 484 | Жилищная застройка | квартал №114, микрорайон "Разгуляй", - | 59:01:4410114 | ТЭЦ-6 | 2023 | 0,470 | 0,191 | 0,459 | 0,000 | 0,662 | 0,930 |
| 493 | Жилищная застройка | Юнг Прикамья, 12 | 59:01:1713133 | ТЭЦ-14 | 2031 | 0,011 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,016 | 0,023 |
| 513 | Жилищная застройка | Торговая, 7 (ж.д) | 59:01:1713089 | ТЭЦ-14 | 2032 | 0,153 | 0,074 | 0,179 | 0,000 | 0,227 | 0,331 |
| 514 | Жилье, заявитель - ЖСК «ЖСК Правый берег» | Кировоградская, 70 | 59:01:1713096 | ТЭЦ-14 | 2022 | 0,292 | 0,089 | 0,214 | 0,000 | 0,381 | 0,505 |
| 515 | Жилищная застройка | Сокольская, 10Б | 59:01:1713158 | ТЭЦ-14 | 2023 | 0,332 | 0,135 | 0,324 | 0,000 | 0,467 | 0,655 |
| 524 | Жилищная застройка | Автозаводская, 11 | 59:01:1713019 | ТЭЦ-14 | 2025 | 1,153 | 0,469 | 1,125 | 0,000 | 1,621 | 2,278 |
| 531 | Жилищная застройка | Магистральная, 74 | 59:01:1713049 | ТЭЦ-14 | 2033 | 0,056 | 0,027 | 0,065 | 0,000 | 0,083 | 0,121 |
| 532 | Жилищная застройка | Магистральная, 86б | 59:01:1713049 | ТЭЦ-14 | 2025 | 0,787 | 0,320 | 0,768 | 0,000 | 1,107 | 1,556 |
| 533 | Здание прочего назначения | Кировоградская, 85 | 59:01:1713096 | ТЭЦ-14 | 2035 | 0,039 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,046 | 0,056 |
| 534 | Здание прочего назначения | Ласьвинская, 15 | 59:01:1713010 | ТЭЦ-14 | 2035 | 0,008 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,009 | 0,011 |
| 539 | Жилищная застройка | Юнг Прикамья, 14, 16 | 59:01:1713132 | ТЭЦ-14 | 2023 | 0,194 | 0,079 | 0,190 | 0,000 | 0,274 | 0,384 |
| 542 | Здание прочего назначения | Буксирная, 13 а | 59:01:1713158 | ТЭЦ-14 | 2035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 543 | Здание прочего назначения | Адмирала Ушакова, 30 | 59:01:1713143 | ТЭЦ-14 | 2035 | 0,005 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,006 | 0,007 |
| 546 | Здание прочего назначения | Адмирала Ушакова, 36 | 59:01:1713143 | ТЭЦ-14 | 2035 | 0,030 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,035 | 0,043 |
| 547 | Здание прочего назначения | Капитанская, 63а | 59:01:1713109 | ТЭЦ-14 | 2035 | 0,031 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,036 | 0,044 |
| 554 | Жилищная застройка | Нижнекурьинская, 33 | 59:01:1713124 | ТЭЦ-14 | 2029 | 0,176 | 0,086 | 0,206 | 0,000 | 0,262 | 0,382 |
| 559 | Учебное учрежд., заявитель - Админ. «УКС ПК» | Юнг Прикамья, 32 | 59:01:1713148 | ТЭЦ-14 | 2035 | 1,070 | 0,187 | 0,448 | 0,000 | 1,256 | 1,518 |
| 566 | Жилищная застройка | Вильямса, 31 | 59:01:2912534 | ТЭЦ-13 | 2030 | 0,037 | 0,018 | 0,044 | 0,000 | 0,055 | 0,081 |
| 570 | Жилищная застройка | Вильямса, 29 | 59:01:2912534 | ТЭЦ-13 | 2031 | 0,135 | 0,066 | 0,158 | 0,000 | 0,201 | 0,294 |
| 580 | Гараж, заявитель - ФЛ «Мельцев Александр Юрьевич» | Репина, 104 лит. Б | 59:01:2910318 | ТЭЦ-13 | 2035 | 0,022 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,024 | 0,025 |
| 581 | Детское учреждение | Усадебная, 55 корпус № 2 | 59:01:2912641 | ТЭЦ-13 | 2035 | 0,145 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,154 | 0,167 |
| 582 | Детское учреждение | Усадебная, 55 корпус №1 | 59:01:2912641 | ТЭЦ-13 | 2035 | 0,145 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,154 | 0,167 |
| 586 | Жилищная застройка | Кавказская, 13 | 59:01:3812299 | ВК-20 | 2032 | 0,638 | 0,311 | 0,747 | 0,000 | 0,949 | 1,385 |
| 587 | Жилищная застройка | Менжинского, уч№1 | 59:01:3812078 | ВК-20 | 2033 | 0,933 | 0,456 | 1,093 | 0,000 | 1,389 | 2,027 |
| 588 | Жилищная застройка | Менжинского, уч№2 | 59:01:3812078 | ВК-20 | 2029 | 0,933 | 0,456 | 1,093 | 0,000 | 1,389 | 2,027 |
| 596 | Жилищная застройка | Ким, 14 | 59:01:4311078 | ВК-2 | 2025 | 0,192 | 0,078 | 0,188 | 0,000 | 0,270 | 0,380 |
| 608 | Жилищная застройка | Пролетарская, 9 | 59:01:4211198 | ВК-2 | 2030 | 0,042 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,063 | 0,092 |
| 613 | Жилищная застройка | Фрезеровщиков, 17 | 59:01:4311015 | ВК-2 | 2027 | 0,090 | 0,037 | 0,088 | 0,000 | 0,126 | 0,177 |
| 618 | Жилищная застройка | Пролетарская, 3 | 59:01:4211198 | ВК-2 | 2031 | 0,103 | 0,050 | 0,121 | 0,000 | 0,154 | 0,224 |
| 619 | Здание административного назначения | 1905-го года, 7 | 59:01:4211215 | ВК-2 | 2035 | 0,028 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,029 | 0,031 |
| 620 | Жилищная застройка | Ивановская, | 59:01:4311078 | ВК-2 | 2032 | 0,156 | 0,076 | 0,182 | 0,000 | 0,231 | 0,338 |
| 621 | Здание прочего назначения | Уральская, 110а | 59:01:4319065 | ВК-2 | 2035 | 0,115 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,135 | 0,163 |
| 622 | Здание прочего назначения | Восстания, 17 | 59:01:4211222 | ВК-2 | 2035 | 1,280 | 0,224 | 0,536 | 0,000 | 1,504 | 1,817 |
| 623 | Здание прочего назначения | Республиканская, 58 | 59:01:4211227 | ВК-2 | 2035 | 0,008 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,009 | 0,011 |
| 624 | Здание промышленного назначения | 1905-го года, 35 | 59:01:4211224 | ВК-2 | 2035 | 0,047 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,050 | 0,053 |
| 625 | Жилищная застройка | Пролетарская, 32 | 59:01:4211177 | ВК-2 | 2033 | 0,187 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,278 | 0,405 |
| 627 | Здание промышленного назначения | Фрезеровщиков, 50 | 59:01:4311024 | ВК-2 | 2035 | 0,201 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,211 | 0,225 |
| 633 | Здание административного назначения | Докучаева, 59:01:1715068:1738 | 59:01:1715068 | ВК Докучаева, 31 | 2035 | 0,026 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,027 | 0,028 |
| 635 | Жилищная застройка | Докучаева, 23 | 59:01:0715039 | ВК Докучаева, 31 | 2034 | 1,267 | 0,618 | 1,484 | 0,000 | 1,885 | 2,750 |
| 638 | Жилые дома в микрорайоне Вышка 2, 1 очередь, 3 пусковой комплекс, позиция 3, этап 5, заявитель - АО «Стройпанелькомплект» | мкр. Вышка-2, поз. 3 (59:01:3919035:20) | 59:01:3919168 | Котельная по ул. Целинная, 39в | 2022 | 0,409 | 0,125 | 0,299 | 0,000 | 0,533 | 0,708 |
| 639 | Жилые дома в микрорайоне Вышка-II Мотовилихинского района г. Перми, позиция 4, этап 6, заявитель - АО «Стройпанелькомплект» | ул. Гашкова, 58 (59:01:3919035:18) | 59:01:3919035 | Котельная по ул. Целинная, 39в | 2022 | 1,025 | 0,313 | 0,751 | 0,000 | 1,338 | 1,776 |
| 644 | Жилищная застройка | Цимлянская, строение 2 | 59:01:3812320 | ВК Левшино | 2029 | 0,038 | 0,019 | 0,045 | 0,000 | 0,057 | 0,083 |
| 645 | Жилищная застройка | Цимлянская, строение 1 | 59:01:3812320 | ВК Левшино | 2030 | 0,038 | 0,019 | 0,045 | 0,000 | 0,057 | 0,083 |
| 648 | Жилищная застройка | Социалистическая, 22 | 59:01:3812322 | ВК Левшино | 2031 | 0,703 | 0,343 | 0,823 | 0,000 | 1,046 | 1,526 |
| 649 | Жилищная застройка | Генерала Черняховского | 59:01:3810202 | ВК Кислотные Дачи | 2032 | 0,187 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,278 | 0,405 |
| 652 | Жилищная застройка | Суперфосфатная, 8а | 59:01:3812916 | ВК Кислотные Дачи | 2033 | 0,171 | 0,084 | 0,201 | 0,000 | 0,255 | 0,372 |
| 654 | Жилищная застройка | Уссурийская, 29 | 59:01:3810202 | ВК Кислотные Дачи | 2029 | 0,486 | 0,237 | 0,570 | 0,000 | 0,724 | 1,056 |
| 659 | Лечебное учреждение | 2-я Корсуньская, 10 | 59:01:3510322 | ВК Банная гора | 2035 | 0,312 | 0,173 | 0,416 | 0,000 | 0,486 | 0,728 |
| 660 | Лечебное учреждение | Маршала Жукова, 39а | 59:01:2018036 | ВК Жукова, 33 | 2035 | 0,377 | 0,210 | 0,503 | 0,000 | 0,587 | 0,881 |
| 668 | Жилищная застройка | Роменская, 9а | 59:01:3812930 | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,190 | 0,093 | 0,222 | 0,000 | 0,282 | 0,412 |
| 669 | Жилищная застройка | Борцов Революции, 1а | 59:01:3218014 | индивидуальные теплогенераторы | 2023 | 1,479 | 0,601 | 1,443 | 0,000 | 2,080 | 2,922 |
| 670 | Комплексная застройка земельного участка, заявитель - ПАО «СМ Трест №14» | Карпинского, 140 | 59:01:4416078 | ТЭЦ-9 | 2031 | 6,632 | 1,607 | 3,857 | 0,000 | 8,239 | 10,489 |
| 672 | Здание промышленного назначения | Промышленная, 109в | 59:01:4716051 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,013 | 0,013 |
| 673 | Здание прочего назначения | Архитектора Свиязева, | 59:01:4410837 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 674 | Здание прочего назначения | Водопроводная 3-я, 1 | 59:01:4410430 | ВК-5 | 2035 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 675 | Жилищная застройка | Декабристов, 77 | 59:01:4410692 | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,037 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,052 | 0,074 |
| 676 | 22-этажный жилой дом с офисными помещениями и автостоянкой, заявитель - ООО "Солдес Строй" | Декабристов, 97 | 59:01:4410763 | ТЭЦ-9 | 2024 | 0,318 | 0,129 | 0,311 | 0,000 | 0,448 | 0,629 |
| 677 | Здание прочего назначения | Дзержинского, 3 | 59:01:4410018 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 678 | Гараж, заявитель - Админ. «ДГиА администрации г. Перми» | Карпинского, 140 | 59:01:4416078 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,024 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,025 | 0,027 |
| 679 | Здание прочего назначения | Карпинского, 73 | 59:01:4410628 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 680 | Жилищная застройка | Луначарского, 130а | 59:01:4410129 | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,037 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,052 | 0,074 |
| 681 | Здание прочего назначения | Мира, 98а | 59:01:4410845 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 682 | Гараж, заявитель - Админ. «ДГиА администрации г. Перми» | Норильская, 4 А | 59:01:2910297 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,024 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,025 | 0,027 |
| 683 | Здание промышленного назначения | Норильская, | 59:01:2910297 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,024 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,025 | 0,027 |
| 684 | Здание прочего назначения | Промышленная, 27 | 59:01:4713881 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 685 | Здание промышленного назначения | Промышленная, 59:01:4716061:604 | 59:01:4716061 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,024 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,025 | 0,027 |
| 686 | Здание прочего назначения | Рязанская, 80 | 59:01:4410695 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 687 | Здание промышленного назначения | Сергея Есенина, 1 | 59:01:4510444 | ВК-5 | 2035 | 0,024 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,025 | 0,027 |
| 688 | Здание административного назначения | Снайперов, 5 | 59:01:4410849 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,026 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,027 | 0,028 |
| 689 | Здание прочего назначения | Промышленная, | 59:01:4716061 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,042 | 0,007 | 0,018 | 0,000 | 0,049 | 0,060 |
| 690 | Здание промышленного назначения | Архитектора Свиязева, 37 | 59:01:4413794 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,047 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,050 | 0,053 |
| 691 | Здание промышленного назначения | Верхнемуллинская, 128 а | 59:01:4713912 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,047 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,050 | 0,053 |
| 692 | Здание прочего назначения | Гамовская 1-я, 54 аа севернее | 59:01:4413833 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,076 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,089 | 0,108 |
| 695 | Жилищная застройка | Чайковского, 13 | 59:01:4410713 | ТЭЦ-9 | 2032 | 0,062 | 0,030 | 0,073 | 0,000 | 0,092 | 0,135 |
| 696 | Жилищная застройка | Чайковского, 15 | 59:01:4410713 | ТЭЦ-9 | 2033 | 0,062 | 0,030 | 0,073 | 0,000 | 0,092 | 0,135 |
| 697 | Здание промышленного назначения | Энергетиков, 38 | 59:01:4416020 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,047 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,050 | 0,053 |
| 698 | Здание прочего назначения | Архитектора Свиязева, 8а | 59:01:4413841 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,095 | 0,017 | 0,040 | 0,000 | 0,112 | 0,135 |
| 700 | Жилищная застройка | Карпинского, 76 | 59:01:4410662 | ТЭЦ-9 | 2029 | 0,093 | 0,046 | 0,109 | 0,000 | 0,139 | 0,203 |
| 701 | Здание административного назначения | мжд. Ул. Космонавта Беляева ул. Дивьинской, 61 и 31 | 59:01:4413818 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,077 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,080 | 0,085 |
| 702 | Здание прочего назначения | Мира, 4а | 59:01:4410849 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,115 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,135 | 0,163 |
| 703 | Здание промышленного назначения | Промышленная, 111А | 59:01:4716065 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,071 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,075 | 0,080 |
| 704 | Здание промышленного назначения | Космонавта Леонова, | 59:01:4416078 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,081 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,085 | 0,091 |
| 705 | Здание прочего назначения | Маяковского, 19 | 59:01:4510611 | ВК-5 | 2035 | 0,138 | 0,024 | 0,058 | 0,000 | 0,162 | 0,195 |
| 706 | Здание прочего назначения | Борчанинова, 77 | 59:01:4410548 | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,153 | 0,027 | 0,064 | 0,000 | 0,179 | 0,217 |
| 707 | Жилищная застройка | Вижайская, 43119 | 59:01:4413640 | ТЭЦ-9 | 2030 | 0,124 | 0,061 | 0,146 | 0,000 | 0,185 | 0,270 |
| 708 | Здание прочего назначения | Левченко, 9 | 59:01:4410232 | ТЭЦ-9 | 2036 | 0,153 | 0,027 | 0,064 | 0,000 | 0,179 | 0,217 |
| 709 | Здание прочего назначения | Промышленная, 90 | 59:01:4716125 | индивидуальные теплогенераторы | 2036 | 0,153 | 0,027 | 0,064 | 0,000 | 0,179 | 0,217 |
| 710 | Жилищная застройка | Мильчакова, 34 | 59:01:4410580 | ТЭЦ-9 | 2031 | 0,171 | 0,084 | 0,201 | 0,000 | 0,255 | 0,372 |
| 711 | Здание прочего назначения | Космонавта Леонова, южнее 107а | 59:01:4416078 | ТЭЦ-9 | 2036 | 0,218 | 0,038 | 0,091 | 0,000 | 0,256 | 0,309 |
| 712 | Жилищная застройка | Карпинского, 3 | 59:01:4416008 | ТЭЦ-9 | 2029 | 0,187 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,278 | 0,405 |
| 713 | Здание прочего назначения | Мира, 117 | 59:01:4413835 | ТЭЦ-9 | 2036 | 0,229 | 0,040 | 0,096 | 0,000 | 0,269 | 0,325 |
| 714 | Здание промышленного назначения | Фоминская, 60 | 59:01:4510602 | индивидуальные теплогенераторы | 2036 | 0,142 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,150 | 0,160 |
| 715 | Здание прочего назначения | Космонавта Леонова, 67 южнее | 59:01:4416078 | ТЭЦ-9 | 2036 | 0,248 | 0,043 | 0,104 | 0,000 | 0,292 | 0,352 |
| 716 | Здание административного назначения | Дениса Давыдова, 9 | 59:01:4410870 | ТЭЦ-9 | 2036 | 0,180 | 0,007 | 0,018 | 0,000 | 0,187 | 0,198 |
| 717 | Здание административного назначения | Формовщиков, 23а | 59:01:4410601 | ТЭЦ-9 | 2036 | 0,267 | 0,047 | 0,112 | 0,000 | 0,314 | 0,380 |
| 718 | Здание прочего назначения | Промышленная, 52 | 59:01:4713909 | ТЭЦ-9 | 2036 | 0,302 | 0,053 | 0,126 | 0,000 | 0,354 | 0,428 |
| 719 | Жилищная застройка | Монастырская, Хохрякова | 59:01:4410013 | ТЭЦ-9 | 2030 | 0,249 | 0,121 | 0,292 | 0,000 | 0,370 | 0,541 |
| 720 | Здание прочего назначения | Шоссе Космонавтов, 62 | 59:01:4410515 | ТЭЦ-9 | 2036 | 0,328 | 0,057 | 0,138 | 0,000 | 0,386 | 0,466 |
| 721 | Жилищная застройка | Радужная, 17 | 59:32:3410001 | индивидуальные теплогенераторы | 2031 | 0,311 | 0,152 | 0,364 | 0,000 | 0,463 | 0,675 |
| 722 | Здание прочего назначения | Гатчинская, 15 | 59:01:4410998 | ВК-5 | 2036 | 0,420 | 0,073 | 0,176 | 0,000 | 0,494 | 0,596 |
| 723 | Здание промышленного назначения | Левченко, 1 | 59:01:4410231 | ТЭЦ-9 | 2036 | 0,309 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,324 | 0,346 |
| 724 | Жилищная застройка | Колхозная 1-я, 4а | 59:01:4510274 | ВК-5 | 2032 | 0,467 | 0,228 | 0,547 | 0,000 | 0,695 | 1,014 |
| 725 | Здание административного назначения | Карпинского, | 59:01:4413841 | ТЭЦ-9 | 2036 | 0,410 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,427 | 0,451 |
| 726 | Здание прочего назначения | Ленина, 66 лит. А | 59:01:4410091 | ТЭЦ-9 | 2036 | 0,687 | 0,120 | 0,288 | 0,000 | 0,807 | 0,975 |
| 727 | Здание прочего назначения | Космонавта Леонова, 75 | 59:01:4416063 | ТЭЦ-9 | 2036 | 0,726 | 0,127 | 0,304 | 0,000 | 0,853 | 1,030 |
| 730 | Жилищная застройка | Теплогорская, 24 (3ая очередь) | 59:01:4410721 | ТЭЦ-9 | 2022 | 1,693 | 0,516 | 1,239 | 0,000 | 2,209 | 2,932 |
| 731 | Жилищная застройка | 9-го Мая, 21 | 59:01:4410856 | ТЭЦ-9 | 2033 | 0,871 | 0,425 | 1,021 | 0,000 | 1,297 | 1,892 |
| 732 | Лечебное учрежд., заявитель - Админ. «УКС ПК» | Космонавта Леонова, 84 | 59:01:4416028 | ТЭЦ-9 | 2022 | 0,481 | 0,167 | 0,400 | 0,000 | 0,648 | 0,881 |
| 733 | Жилищная застройка | Кондратовское с/поселение, м/район "Новый", 4 квартал | 59:32:0630006 | ВК-5 | 2024 | 0,949 | 0,386 | 0,926 | 0,000 | 1,335 | 1,875 |
| 734 | Жилищная застройка | Углеуральская, кв.746 | 59:01:4410746 | ТЭЦ-9 | 2024 | 0,914 | 0,371 | 0,892 | 0,000 | 1,285 | 1,805 |
| 735 | Здание прочего назначения | Космонавта Беляева, 43 | 59:01:4410831 | ТЭЦ-9 | 2036 | 1,489 | 0,260 | 0,624 | 0,000 | 1,749 | 2,113 |
| 736 | Здание прочего назначения | Чайковского | 59:01:4410713 | ТЭЦ-9 | 2036 | 1,528 | 0,267 | 0,640 | 0,000 | 1,795 | 2,168 |
| 737 | Жилищная застройка | Шоссе Космонавтов, 162 (ЖД) | 59:01:4416004 | ТЭЦ-9 | 2029 | 1,245 | 0,607 | 1,458 | 0,000 | 1,852 | 2,703 |
| 738 | Здание прочего назначения | Космонавта Леонова, 84 | 59:01:4416028 | ТЭЦ-9 | 2037 | 3,819 | 0,667 | 1,600 | 0,000 | 4,486 | 5,419 |
| 739 | Жилищная застройка | мкр. Новый, ЖК | 59:32:0630006 | ВК-5 | 2024 | 3,734 | 1,519 | 3,644 | 0,000 | 5,253 | 7,379 |
| 742 | Здание прочего назначения | Героев Хасана, 41 | 59:01:4410925 | ТЭЦ-6 | 2037 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 743 | Здание промышленного назначения | Казахская, 70 | 59:01:4311876 | ТЭЦ-6 | 2037 | 0,024 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,025 | 0,027 |
| 744 | Здание промышленного назначения | Саранская, 43164 | 59:01:4413616 | ТЭЦ-6 | 2037 | 0,024 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,025 | 0,027 |
| 745 | Здание прочего назначения | Маршрутная, 17 е | 59:01:4410962 | ТЭЦ-6 | 2037 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 746 | Здание административного назначения | Ленина, 11а | 59:01:4410074 | ТЭЦ-6 | 2037 | 0,050 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,052 | 0,055 |
| 747 | Здание прочего назначения | Бродовский тракт, 13 | 59:01:4411058 | ТЭЦ-6 | 2037 | 0,076 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,089 | 0,108 |
| 748 | Здание промышленного назначения | Василия Васильева, 6 | 59:01:4411068 | ТЭЦ-6 | 2037 | 0,047 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,050 | 0,053 |
| 749 | Жилищная застройка | Восточный обход, Ива | 59:01:4219248 | ВК-3 | 2026 | 0,074 | 0,030 | 0,073 | 0,000 | 0,105 | 0,147 |
| 750 | Жилищная застройка | Восточный обход, Ива | 59:01:4219248 | ВК-3 | 2026 | 0,074 | 0,030 | 0,073 | 0,000 | 0,105 | 0,147 |
| 751 | Жилищная застройка | Грибоедова, 131 | 59:01:4219202 | ВК-3 | 2026 | 0,074 | 0,030 | 0,073 | 0,000 | 0,105 | 0,147 |
| 752 | Здание промышленного назначения | Хлебозаводская, 19 | 59:01:4411453 | ТЭЦ-6 | 2037 | 0,047 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,050 | 0,053 |
| 753 | Жилищная застройка | Восточный обход, Ива | 59:01:4219248 | ВК-3 | 2026 | 0,112 | 0,046 | 0,109 | 0,000 | 0,158 | 0,222 |
| 754 | Жилищная застройка | Восточный обход, Ива | 59:01:4219248 | ВК-3 | 2026 | 0,112 | 0,046 | 0,109 | 0,000 | 0,158 | 0,222 |
| 755 | Жилищная застройка | Ленина, 5 | 59:01:4410076 | ТЭЦ-6 | 2026 | 0,112 | 0,046 | 0,109 | 0,000 | 0,158 | 0,222 |
| 756 | Здание прочего назначения | ул. Старцева, ул.Запорожская, ул.Холмогорская, ул. Суздальская, кв.1953 | 59:01:4311953 | ВК-3 | 2037 | 0,153 | 0,027 | 0,064 | 0,000 | 0,179 | 0,217 |
| 757 | Здание прочего назначения | Восточный обход, Ива | 59:01:4219248 | ВК-3 | 2037 | 0,191 | 0,033 | 0,080 | 0,000 | 0,224 | 0,271 |
| 758 | Жилищная застройка | Чернышевского, кв.269 | 59:01:4410269 | ТЭЦ-6 | 2026 | 0,262 | 0,106 | 0,255 | 0,000 | 0,368 | 0,517 |
| 759 | Здание прочего назначения | Пихтовая, 1 | 59:01:4410908 | ТЭЦ-6 | 2037 | 0,306 | 0,053 | 0,128 | 0,000 | 0,359 | 0,434 |
| 760 | Здание прочего назначения | Холмогорская, 3 а | 59:01:4310919 | ВК-3 | 2037 | 0,306 | 0,053 | 0,128 | 0,000 | 0,359 | 0,434 |
| 761 | Здание промышленного назначения | Бригадирская, 19 | 59:01:4411533 | ТЭЦ-6 | 2037 | 0,237 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,249 | 0,266 |
| 762 | Жилищная застройка | Восточный обход, Ива | 59:01:4219248 | ВК-3 | 2026 | 0,411 | 0,167 | 0,401 | 0,000 | 0,578 | 0,812 |
| 763 | Жилищная застройка | Гагарина, 72 | 59:01:4311903 | ВК-3 | 2026 | 0,411 | 0,167 | 0,401 | 0,000 | 0,578 | 0,812 |
| 764 | Здание административного назначения | Краснополянская, 34 | 59:01:4410908 | ТЭЦ-6 | 2037 | 0,333 | 0,014 | 0,033 | 0,000 | 0,347 | 0,367 |
| 765 | Жилищная застройка | Чернышевского, кв.269 | 59:01:4410269 | ТЭЦ-6 | 2026 | 1,195 | 0,486 | 1,166 | 0,000 | 1,681 | 2,361 |
| 766 | Здание прочего назначения | Холмогорская, 50 | 59:01:4313688 | ВК-3 | 2037 | 1,260 | 0,220 | 0,528 | 0,000 | 1,480 | 1,788 |
| 767 | Здание административного назначения | Максима Горького, 47 | 59:01:4410147 | ТЭЦ-6 | 2038 | 0,946 | 0,039 | 0,094 | 0,000 | 0,986 | 1,041 |
| 768 | Здание административного назначения | Газеты Звезда, 5 | 59:01:4410036 | ТЭЦ-6 | 2038 | 0,949 | 0,039 | 0,095 | 0,000 | 0,989 | 1,044 |
| 769 | Жилищная застройка | Уинская, 54 | 59:01:4219244 | ВК-3 | 2030 | 0,797 | 0,389 | 0,934 | 0,000 | 1,186 | 1,731 |
| 770 | Жилье, заявитель - ООО «КерамоСтройСервис» | Луначарского, 97 | 59:01:4410134 | ТЭЦ-6 | 2022 | 1,914 | 0,584 | 1,401 | 0,000 | 2,498 | 3,316 |
| 771 | Жилищная застройка | Белинского, 43/Сибирская, 90 | 59:01:4410167 | ТЭЦ-6 | 2026 | 1,443 | 0,587 | 1,409 | 0,000 | 2,030 | 2,852 |
| 772 | Здание прочего назначения | Суздальская, 1 | 59:01:4311979 | ВК-3 | 2038 | 2,865 | 0,500 | 1,200 | 0,000 | 3,365 | 4,065 |
| 773 | Здание прочего назначения | Ленина, 51 | 59:01:4410068 | ТЭЦ-6 | 2038 | 3,437 | 0,600 | 1,440 | 0,000 | 4,037 | 4,877 |
| 774 | Здание прочего назначения | Гальперина, 11 | 59:01:1713089 | ТЭЦ-14 | 2039 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,005 | 0,006 |
| 775 | Здание прочего назначения | Щигровская, 9 | 59:01:1717028 | ТЭЦ-14 | 2039 | 0,034 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,041 | 0,049 |
| 776 | Здание прочего назначения | Сысольская, | 59:01:1717046 | ТЭЦ-14 | 2039 | 0,019 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,023 | 0,027 |
| 777 | Здание прочего назначения | Торговая, 20 | 59:01:1713092 | ТЭЦ-14 | 2039 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 778 | Здание прочего назначения | Сысольская, 19 | 59:01:1713331 | ТЭЦ-14 | 2039 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 779 | Здание прочего назначения | Бородулинская, 23 | 59:01:1713213 | индивидуальные теплогенераторы | 2039 | 0,115 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,135 | 0,163 |
| 780 | Жилищная застройка | Судозаводская, кв.3136 | 59:01:1713156 | ТЭЦ-14 | 2031 | 0,062 | 0,030 | 0,073 | 0,000 | 0,092 | 0,135 |
| 781 | Здание прочего назначения | Ардатовская, 7 | 59:01:1713078 | ТЭЦ-14 | 2039 | 0,118 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,139 | 0,168 |
| 782 | Жилищная застройка | Ардатовская, 30, 34 | 59:01:1713067 | ТЭЦ-14 | 2032 | 0,171 | 0,084 | 0,201 | 0,000 | 0,255 | 0,372 |
| 783 | Здание прочего назначения | Торговая, напротив дома№ 20 | 59:01:1713092 | ТЭЦ-14 | 2039 | 0,229 | 0,040 | 0,096 | 0,000 | 0,269 | 0,325 |
| 784 | Жилищная застройка | Адмирала Ушакова, 34 | 59:01:1713127 | ТЭЦ-14 | 2025 | 0,243 | 0,099 | 0,238 | 0,000 | 0,342 | 0,481 |
| 785 | Здание прочего назначения | Ласьвинская, 56Б | 59:01:1713303 | ТЭЦ-14 | 2039 | 0,267 | 0,047 | 0,112 | 0,000 | 0,314 | 0,380 |
| 786 | Жилищная застройка | Сокольская, кв.3157 | 59:01:1713158 | ТЭЦ-14 | 2025 | 0,336 | 0,137 | 0,328 | 0,000 | 0,473 | 0,664 |
| 787 | Здание прочего назначения | Буксирная, 3 | 59:01:1717065 | ТЭЦ-14 | 2039 | 0,573 | 0,100 | 0,240 | 0,000 | 0,673 | 0,813 |
| 788 | Здание прочего назначения | Юнг Прикамья, 27 | 59:01:1713142 | ТЭЦ-14 | 2039 | 0,611 | 0,107 | 0,256 | 0,000 | 0,718 | 0,867 |
| 789 | Здание прочего назначения | Кировоградская, 160 | 59:01:1713267 | индивидуальные теплогенераторы | 2039 | 0,726 | 0,127 | 0,304 | 0,000 | 0,853 | 1,030 |
| 790 | Лечебное учреждение | Генерала Панфилова, | 59:01:1718030 | ТЭЦ-14 | 2039 | 0,542 | 0,301 | 0,722 | 0,000 | 0,843 | 1,264 |
| 791 | Здание прочего назначения | Светлогорская, 14 | 59:01:1717069 | ТЭЦ-14 | 2039 | 0,917 | 0,160 | 0,384 | 0,000 | 1,077 | 1,301 |
| 792 | Здание прочего назначения | Гайвинский 2-й, 1 | 59:01:2912637 | ТЭЦ-13 | 2039 | 0,021 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,024 | 0,030 |
| 793 | Здание промышленного назначения | Ново-Гайвинская, 88 | 59:01:2910297 | ТЭЦ-13 | 2039 | 0,024 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,025 | 0,027 |
| 794 | Жилищная застройка | Писарева, 8 | 59:01:2912534 | ТЭЦ-13 | 2033 | 0,081 | 0,040 | 0,095 | 0,000 | 0,121 | 0,176 |
| 795 | Здание прочего назначения | Карбышева, 43 | 59:01:2912557 | ТЭЦ-13 | 2039 | 0,115 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,135 | 0,163 |
| 796 | Здание прочего назначения | Репина, 61 | 59:01:2910163 | ТЭЦ-13 | 2039 | 0,115 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,135 | 0,163 |
| 797 | Здание административного назначения | Ново-Гайвинская, 81 в | 59:01:3210341 | индивидуальные теплогенераторы | 2039 | 0,129 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,134 | 0,142 |
| 798 | Здание прочего назначения | Коспашская, 17 | 59:01:2912503 | ТЭЦ-13 | 2039 | 0,141 | 0,025 | 0,059 | 0,000 | 0,165 | 0,200 |
| 799 | Здание прочего назначения | Восстания, 31 | 59:01:4211223 | ВК-2 | 2039 | 0,038 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,045 | 0,054 |
| 800 | Жилищная застройка | Вагановых, 4 | 59:01:4311035 | ВК-2 | 2034 | 3,734 | 1,822 | 4,373 | 0,000 | 5,556 | 8,108 |
| 801 | Жилищная застройка | Веденеева, 28 | 59:01:3812180 | ВК Кислотные Дачи | 2029 | 4,710 | 2,299 | 5,517 | 0,000 | 7,009 | 10,227 |
| 802 | Здание административного назначения | Кузнецкая, 45 | 59:01:3911370 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 2039 | 0,133 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,138 | 0,146 |
| 803 | Здание административного назначения | Кузнецкая, 32, 33, 34 | 59:01:3911370 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 2039 | 0,750 | 0,031 | 0,075 | 0,000 | 0,781 | 0,824 |
| 804 | Здание административного назначения | Кузнецкая, 30, 31, 38, 40 | 59:01:3911370 | индивидуальные теплогенераторы | 2039 | 1,273 | 0,053 | 0,127 | 0,000 | 1,326 | 1,400 |
| 805 | Лечебное учреждение | Встречная, 37 | 59:01:4413853 | ТЭЦ-9 | 2040 | 5,239 | 2,909 | 6,982 | 0,000 | 8,148 | 12,221 |
| 806 | Здание прочего назначения | Промышленная, 113А | 59:01:4716037 | ТЭЦ-9 | 2041 | 1,146 | 0,200 | 0,480 | 0,000 | 1,346 | 1,626 |
| 807 | Жилищная застройка | Петропавловская, 115 | 59:01:4410057 | ТЭЦ-9 | 2030 | 2,240 | 1,093 | 2,624 | 0,000 | 3,334 | 4,864 |
| 808 | Учебное учрежд., заявитель - Админ. «ДГиА администрации г. Перми» | Сивкова, 3 Б | 59:01:4410601 | ТЭЦ-9 | 2042 | 3,323 | 0,580 | 1,392 | 0,000 | 3,903 | 4,715 |
| 809 | Жилищная застройка | мкр. Новый, ЖК | 59:32:0630006 | ВК-5 | 2031 | 3,087 | 1,507 | 3,616 | 0,000 | 4,594 | 6,703 |
| 810 | Жилищная застройка | Восточный обход, Ива | 59:01:4219248 | ВК-3 | 2032 | 1,213 | 0,592 | 1,421 | 0,000 | 1,806 | 2,635 |
| 811 | Жилищная застройка | Восточный обход, Ива | 59:01:4219248 | ВК-3 | 2028 | 1,213 | 0,592 | 1,421 | 0,000 | 1,806 | 2,635 |
| 812 | Жилищная застройка | Восточный обход, Ива | 59:01:4219248 | ВК-3 | 2027 | 1,456 | 0,592 | 1,421 | 0,000 | 2,048 | 2,877 |
| 814 | Здание прочего назначения | Старцева, | 59:01:4219248 | ВК-3 | 2041 | 6,256 | 1,092 | 2,621 | 0,000 | 7,348 | 8,877 |
| 815 | Здание административного назначения | Ленина, 19 | 59:01:4410073 | ТЭЦ-6 | 2043 | 0,872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,872 | 0,872 |
| 816 | Здание прочего назначения | Крымский, 1 | 59:01:1717180 | ТЭЦ-14 | 2043 | 5,347 | 0,933 | 2,240 | 0,000 | 6,280 | 7,587 |
| 817 | Здание прочего назначения | Гайвинская (севернее №109, уч. 2), | 59:01:2910313 | ТЭЦ-13 | 2042 | 4,201 | 0,733 | 1,760 | 0,000 | 4,935 | 5,961 |
| 824 | Торговый комплекс, заявитель - ООО «СЗ "Оптимум"» | Батумская, 5 | 59:01:1713133 | ТЭЦ-14 | 2027 | 0,092 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,100 | 0,111 |
| 825 | Пром. площадка "Загарье", заявитель - АО «ПНИТИ» | Бригадирская, 32 | 59:01:0911481 | ТЭЦ-6 | 2023 | 0,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,311 | 0,311 |
| 827 | Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО «ПМД-Квартал» | Декабристов, 16а | 59:01:4410659 | ТЭЦ-9 | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 828 | Зоопарк (2 очередь строительства), заявитель - ГКУ ПК "УКС Пермского края" | Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева, Карпинского (кад. №59:01:0000000:81574) | 59:01:4410837 | ТЭЦ-9 | 2026 | 4,256 | 0,447 | 1,073 | 0,000 | 4,703 | 5,329 |
| 830 | Кафе, заявитель - ФЛ «Сергеев Сергей Сергеевич» | Краснова, 1Б | 59:01:4410180 | ТЭЦ-6 | 2023 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| 831 | Капитальный ремонт здания стационара, заявитель - ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая больница №3» | Ленина, 13 | 59:01:4410074 | ТЭЦ-6 | 2023 | 0,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,776 | 0,776 |
| 832 | Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО СЗ «Родонит-Инвест» | Лизы Чайкиной | 59:01:4410695 | ТЭЦ-9 | 2027 | 0,121 | 0,044 | 0,106 | 0,000 | 0,165 | 0,227 |
| 833 | Мини-гостиница, заявитель - ФЛ «Чеснокова Ирина Анатольевна» | Луначарского, 66/1 | 59:01:4410123 | ТЭЦ-6 | 2023 | 0,046 | 0,021 | 0,051 | 0,000 | 0,067 | 0,097 |
| 834 | Нежилое административное здание, заявитель - ООО «Центр-Агро» | Монастырская, 3 | 59:01:4418025 | ТЭЦ-6 | 2023 | 0,381 | 0,108 | 0,259 | 0,000 | 0,489 | 0,640 |
| 836 | Нежилое здание, заявитель - ФЛ «Емельянова Людмила Валентиновна» | Пушкина, 1/1 | 59:01:4410143 | ТЭЦ-6 | 2023 | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,173 | 0,173 |
| 837 | Реконструкция гостиницы по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 22 и ул. Пушкина, 15а (1 и 2 этап), заявитель - ФЛ «Перхун Дмитрий Юрьевич» | Пушкина, 15а | 59:01:4410140 | ТЭЦ-6 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 839 | Художественная галерея, заявитель - ГКУ ПК «УКС Пермского края» | Советская, 1 | 59:01:4410042 | ТЭЦ-6 | 2029 | 7,576 | 0,097 | 0,234 | 0,000 | 7,673 | 7,810 |
| 840 | Спортивная зона, заявитель - МАДОУ «Детский сад №120» | Строителей, 14 | 59:01:4410396 | ВК-5 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 842 | МКД со встроен. помещен., заявитель - АО «Специлизированный застройщик ПЗСП» | Яблочкова, 3 | 59:01:4419796 | ТЭЦ-6 | 2024 | 1,826 | 0,317 | 0,761 | 0,000 | 2,143 | 2,587 |
| 844 | Реконструкция нежилого здания под магазин, заявитель - ИП «Смирнова Анна Валерьевна» | Космонавта Беляева, 31 | 59:01:4416015 | ТЭЦ-9 | 2023 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | 0,117 |
| 845 | Здание склада с оф. помещ., заявитель - ООО «Декорум» | Бригадирская, 14Ж | 59:01:4411472 | ТЭЦ-6 | 2023 | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,127 | 0,127 |
| 846 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО "Здоровье; в составе объекта административное здание и здание ледового поля", заявитель - «УКС» | Ласьвинская, 1 | 59:01:1713009 | ТЭЦ-14 | 2023 | 1,102 | 0,093 | 0,224 | 0,000 | 1,195 | 1,326 |
| 847 | Здание прочего назначения | Капитана Гастелло, 7 | 59:01:4410593 | ТЭЦ-9 | 2023 | 0,069 | 0,050 | 0,121 | 0,000 | 0,119 | 0,190 |
| 849 | Капит. ремонт гос. имущества, заявитель - ФКУ «ГБ МСЭ по ПК Минтруда России» | Грачева, 12 В,В1 | 59:01:4311080 | ВК-2 | 2023 | 0,160 | 0,031 | 0,074 | 0,000 | 0,191 | 0,234 |
| 851 | Модульный учебно-тренажерный центр, заявитель - ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» | Гагарина, 33 | 59:01:4311738 | ВК-2 | 2023 | 0,442 | 0,012 | 0,030 | 0,000 | 0,455 | 0,472 |
| 853 | Магазин, заявитель - ИП «Маташкова О.И.» | Героев Хасана, 98 | 59:01:4413653 | ТЭЦ-6 | 2030 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| 854 | Общежитие ПГНИУ, заявитель - ФГБОУ ВО «ПГНИУ» | Петропавловская, 115, 117, 121 | 59:01:4410057 | ТЭЦ-9 | 2031 | 0,357 | 0,096 | 0,231 | 0,000 | 0,453 | 0,588 |
| 855 | Психоневрологический диспансер с дневн. стационар., заявитель - ГКУ ПК «УКС Пермского края» | Лодыгина, 10 | 59:01:4411554 | ТЭЦ-9 | 2022 | 0,587 | 0,035 | 0,084 | 0,000 | 0,622 | 0,671 |
| 858 | Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями (4 оч. Строительства, поз. 4.1), заявитель - ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь» | Карпинского, 110а | 59:01:4410825 | ТЭЦ-9 | 2023 | 0,546 | 0,118 | 0,284 | 0,000 | 0,664 | 0,830 |
| 859 | Жилой многоквартирный дом со встроенными не жил. помещ., заявитель - ЖСК «Дом на Норильской» | Норильская, 4а | 59:01:2910297 | ТЭЦ-9 | 2028 | 0,635 | 0,149 | 0,357 | 0,000 | 0,784 | 0,992 |
| 860 | Жилой мкд с подземной автостоянкой, заявитель - ООО «ТД "ПЗТИ"» | Екатериниская "Разгуляй", | 59:01:4410114 | ТЭЦ-6 | 2023 | 1,171 | 0,156 | 0,374 | 0,000 | 1,327 | 1,545 |
| 861 | Многоквартирный жилой дом со встр. помещениями, заявитель - АО «ПЗСП» | Гагарина, 18 | 59:01:4319196 | ТЭЦ-6 | 2022 | 1,254 | 0,258 | 0,619 | 0,000 | 1,512 | 1,873 |
| 862 | МКД со встроенно-пристроенными помещениями, заявитель - ООО «Петрокоминвест» | Солдатова, 33 | 59:01:4410947 | ТЭЦ-9 | 2022 | 1,036 | 0,191 | 0,460 | 0,000 | 1,227 | 1,496 |
| 865 | Строительство новой сцены ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского», заявитель - ГКУ ПК «УКС» | Ленина, 2а | 59:01:4410114 | ТЭЦ-6 | 2027 | 5,200 | 0,129 | 0,310 | 0,000 | 5,329 | 5,510 |
| 866 | Строительство комплекса жилых домов, заявитель - ООО «Нова девелопмент» | Барамзиной, Учительской, Герцена, | 59:01:4415029 | ВК-5 | 2023 | 3,289 | 1,338 | 3,211 | 0,000 | 4,627 | 6,500 |
| 867 | Жилищное строительство, заявитель - ООО «Сатурн-Р» | Карпинского, 140 | 59:01:4416078 | ТЭЦ-9 | 2026 | 4,570 | 1,072 | 2,572 | 0,000 | 5,642 | 7,143 |
| 868 | Жилищное строительство, заявитель - ООО «Сатурн-Р» | Карпинского, 140 | 59:01:4416078 | ТЭЦ-9 | 2027 | 4,570 | 1,072 | 2,572 | 0,000 | 5,642 | 7,143 |
| 869 | Жилищное строительство, заявитель - ООО «Сатурн-Р» | Карпинского, 140 | 59:01:4416078 | ТЭЦ-9 | 2027 | 4,081 | 1,276 | 3,062 | 0,000 | 5,357 | 7,143 |
| 870 | Жилищное строительство, заявитель - ООО «Сатурн-Р» | Карпинского, 140 | 59:01:4416078 | ТЭЦ-9 | 2028 | 4,081 | 1,276 | 3,062 | 0,000 | 5,357 | 7,143 |
| 871 | Жилищное строительство, заявитель - ООО «Сатурн-Р» | Карпинского, 140 | 59:01:4416078 | ТЭЦ-9 | 2024 | 4,081 | 1,276 | 3,062 | 0,000 | 5,357 | 7,143 |
| 872 | Жилищное строительство, заявитель - ООО «Сатурн-Р» | Карпинского, 140 | 59:01:4416078 | ТЭЦ-9 | 2028 | 4,081 | 1,276 | 3,062 | 0,000 | 5,357 | 7,143 |
| 873 | Жилищное строительство, заявитель - ООО «Сатурн-Р» | Карпинского, 140 | 59:01:4416078 | ТЭЦ-9 | 2033 | 4,081 | 1,276 | 3,062 | 0,000 | 5,357 | 7,143 |
| 874 | Увеличение строительного объема здания, заявитель - МАУК «"Театр кукол"» | Сибирская, 65 | 59:01:4410172 | ТЭЦ-6 | 2023 | 1,361 | 0,210 | 0,504 | 0,000 | 1,572 | 1,866 |
| 875 | Производственный корпус, заявитель - ООО «Металл Профиль» | Промышленная, 115 | 59:01:4716037 | ТЭЦ-9 | 2023 | 0,366 | 0,012 | 0,028 | 0,000 | 0,378 | 0,394 |
| 876 | Условно разрешенный вид использования - общежития , заявитель - ОАО «РЖД» | Локомотивная, 1 | 59:01:4410998 | ТЭЦ-9 | 2033 | 0,582 | 0,172 | 0,412 | 0,000 | 0,754 | 0,994 |
| 877 | ДОУ, заявитель - Админ «УКС» | Целинная | 59:01:3919167 | индивидуальные теплогенераторы | 2033 | 0,578 | 0,030 | 0,072 | 0,000 | 0,608 | 0,650 |
| 879 | База материално-техническогои военного снабжения, заявитель - ФКУ БМТиВС «ГУФСИН РФ по Пермскому краю» | Василия Васильева, 27 | 59:01:4411483 | ТЭЦ-9 | 2029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 881 | Административное здание, заявитель - ФЛ «Борисенко Оксана Георгиевна, Зайцева Татьяна Ивановна» | Советская/Сибирская, 29/9 | 59:01:4410044 | ТЭЦ-6 | 2023 | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,094 | 0,094 |
| 882 | Жилой многоквартирный дом с подземной автосоянкой, заявитель - ООО «ТД "ПЗТИ"» | квартал 114, Разгуляй, кад.№59:01:4410114:504, 59:01:4410114:504 | 59:01:4410114 | ТЭЦ-6 | 2023 | 1,036 | 0,190 | 0,456 | 0,000 | 1,226 | 1,492 |
| 883 | Административные и складские помещения, заявитель - ФКУ «БМТ И ВС ГУФСИН РФ по ПК» | Василия Васильева, 27 | 59:01:4411483 | ТЭЦ-9 | 2023 | 0,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,460 | 0,460 |
| 884 | Промышленные объеты, заявитель - Админ «Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям ПК» | Окулова, 73а | 59:01:4419853 | ТЭЦ-9 | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 885 | Физкультурно-оздоровительный центр, заявитель - ООО «"ЖБК-Инвест"» | Механошина, 10а | 59:01:4411076 | ТЭЦ-6 | 2024 | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,138 | 0,138 |
| 887 | Склад, заявитель - ФЛ «Бахарев Н.Н.» | 3-я Водопроводная, 5 | 59:01:4410430 | ВК-5 | 2024 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 888 | Реконструкция здания МАУ "Дворец молодежи" (замена существующего оборудования и увеличение тепловой нагрузки), заявитель - Админ «Управление капитального строительства Администрации г. Перми» | Петропавловская, 185 | 59:01:4410027 | ТЭЦ-9 | 2022 | 0,629 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,646 | 0,670 |
| 890 | Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Завод пивоваренный Ижевского товарищества. Корпус производственный" под многоквартирный жилой дом , заявитель - АО «Пермглавснаб» | Сибирская, 35 | 59:01:4410139 | ТЭЦ-6 | 2022 | 0,407 | 0,050 | 0,119 | 0,000 | 0,457 | 0,526 |
| 891 | Стационар краевой психиатрической больницы, заявитель - ГКУ ПК «"УКС Пермского края"» | 2-я Корсуньская, 10 | 59:01:3510322 | ВК Банная гора | 2024 | 0,977 | 0,339 | 0,813 | 0,000 | 1,316 | 1,790 |
| 892 | Приют для содержания бездомных собак и кошек, заявитель - МКУ «Пермская городская служба по регулир. Числен. Бездомн. Собак и кошек» | Верхне-Муллинская, 106а | 59:01:4713881 | ТЭЦ-9 | 2024 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,110 |
| 893 | Административное здание, заявитель - ИП «Шмаков Владимир Григорьевич» | Газеты Звезда, 21а | 59:01:4410108 | ТЭЦ-6 | 2024 | 0,056 | 0,010 | 0,025 | 0,000 | 0,066 | 0,081 |
| 894 | Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО «Сибирский квартал» | Сибирская, 43/Островского, 90, 43/90 | 59:01:4410272 | ТЭЦ-6 | 2028 | 3,145 | 0,384 | 0,921 | 0,000 | 3,528 | 4,066 |
| 895 | Индивидуальный жилой дом, заявитель - ФЛ «Надымов Владимир Николаевич» | Фрезеровщиков, 17 | 59:01:4311015 | ВК-2 | 2023 | 0,060 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,068 | 0,080 |
| 896 | Многофункциональный жилой комплекс, заявитель - ООО «Юридическая фирма "Истина"» | Островского, 52 | 59:01:4410275 | ТЭЦ-6 | 2022 | 4,307 | 0,702 | 1,685 | 0,000 | 5,009 | 5,992 |
| 898 | Здание спортивного зала "Колледжа предпринимательства", заявитель - ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» | Пермская, 226 | 59:01:4410099 | ТЭЦ-9 | 2024 | 0,085 | 0,039 | 0,093 | 0,000 | 0,123 | 0,178 |
| 900 | ОДЗ, заявитель - ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница» | Баумана, 22 | 59:01:4416070 | ТЭЦ-9 | 2026 | 1,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,465 | 1,465 |
| 902 | Торговый центр, заявитель - ООО «"ГОЛД-МАРКЕТ","ЧКАЛОВСКИЙ-Народный" » | Куйбышева, 147 | 59:01:4413644 | ТЭЦ-6 | 2024 | 0,386 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,477 | 0,604 |
| 903 | Здание бытового обслуживания, заявитель - ФЛ «Онянова Валентиня Яковлевна» | Ново-Гайвинская, 71 | 59:01:2910295 | индивидуальные теплогенераторы | 2030 | 0,047 | 0,015 | 0,035 | 0,000 | 0,061 | 0,082 |
| 904 | Гостиница, заявитель - ООО «СтройСервис» | Пермская, 126 Б | 59:01:4410105 | ТЭЦ-6 | 2024 | 0,090 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,103 | 0,120 |
| 906 | Ресторанный комплекс, заявитель - ФЛ «Протопопов Е.Н.» | Белинского, №59:01:4410268:164 | 59:01:4410268 | ТЭЦ-6 | 2024 | 0,179 | 0,042 | 0,101 | 0,000 | 0,221 | 0,280 |
| 907 | Склад, заявитель - ООО «"Селена"» | Рязанская, 97Б | 59:01:4416015 | ТЭЦ-9 | 2024 | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,092 |
| 908 | Объект регионального значения "Здание Пермской государственной художественной галереи", заявитель - ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки ПК» | кад. №59:01:4310041:6, 10,016 | 59:01:4310041 | ТЭЦ-6 | 2027 | 1,815 | 0,756 | 1,815 | 0,000 | 2,571 | 3,629 |
| 909 | ОДЗ, заявитель - ЖК «ЖК №11» | Гагарина, 97 | 59:01:4311906 | ВК-3 | 2024 | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | 0,003 |
| 910 | Здание магазина, заявитель - ООО «Альянс» | Самаркандская, 137 | 59:01:4311940 | ВК-3 | 2024 | 0,076 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,089 | 0,106 |
| 912 | ОДЗ, заявитель - «Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям ПК» | Советская, 1Б | 59:01:4410042 | ТЭЦ-6 | 2024 | 4,997 | 1,172 | 2,813 | 0,000 | 6,169 | 7,810 |
| 914 | ОДЗ, заявитель - АО «ЖБК-1» | Г.Хасана, 42 | 59:01:4410921 | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 915 | Жилой комплекс с ДОУ, заявитель - АО «КОРТРОС-Пермь» | Карпинского, 115 | 59:01:4416064 | ТЭЦ-9 | 2028 | 2,429 | 0,988 | 2,371 | 0,000 | 3,417 | 4,800 |
| 916 | СТО, кафе, заявитель - ООО «Время» | Холмогорская, 4г/2 | 59:01:4319245 | ВК-3 | 2025 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,023 |
| 917 | Ленинский районный суд, заявитель - ФУ «Управление Судебного департамента в Пермском крае » | Пермская, 11а | 59:01:4410084 | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,375 | 0,375 |
| 919 | Торговый комплекс с концертным залом, заявитель - БУ «ДЖКХ» | Локомотивная, | 59:01:4415090 | ТЭЦ-9 | 2031 | 6,538 | 2,776 | 6,662 | 0,000 | 9,314 | 13,200 |
| 920 | Административно-деловой комплекс «Пермь-Сити», заявитель - БУ «ДЖКХ» | Локомотивная, | 59:01:4415090 | ТЭЦ-9 | 2032 | 7,082 | 3,007 | 7,218 | 0,000 | 10,090 | 14,300 |
| 921 | Земельные участки под жилыми зданиями, заявитель - БУ «ДЖКХ» | Локомотивная, | 59:01:4415090 | ТЭЦ-9 | 2033 | 2,462 | 0,770 | 1,848 | 0,000 | 3,232 | 4,310 |
| 922 | Торговый центр, парковка, гостиница, заявитель - БУ «ДЖКХ» | Локомотивная, | 59:01:4415090 | ТЭЦ-9 | 2030 | 3,278 | 0,926 | 2,222 | 0,000 | 4,204 | 5,500 |
| 923 | Жилая застройка, заявитель - БУ «ДЖКХ» | 1. Энгельса, 9 | 59:01:4410748 | ТЭЦ-9 | 2029 | 0,316 | 0,129 | 0,308 | 0,000 | 0,445 | 0,624 |
| 924 | Жилая застройка, заявитель - БУ «ДЖКХ» | 1. Углеуральская, 4 2. Углеуральская, 6 3. Энгельса, 11 4. Барамзиной, 60 | 59:01:4410748 | ТЭЦ-9 | 2028 | 0,737 | 0,300 | 0,720 | 0,000 | 1,037 | 1,457 |
| 925 | Жилая застройка, заявитель - БУ «ДЖКХ» | 1. Энгельса, 13 2. Энгельса, 13а 3. Энгельса, 17 4. Энгельса, 13 | 59:01:4415026 | ТЭЦ-9 | 2028 | 2,149 | 0,874 | 2,097 | 0,000 | 3,023 | 4,247 |
| 926 | Жилая застройка, заявитель - БУ «ДЖКХ» | 1. Энгельса, 17а 2. Энгельса, 19 3. Энгельса, 21 4. Локомотивная, 4 5. Энгельса, 23 6. Барамзиной, 68 | 59:01:4415026 | ТЭЦ-9 | 2029 | 4,467 | 1,816 | 4,359 | 0,000 | 6,283 | 8,826 |
| 927 | Жилая застройка, заявитель - БУ «ДЖКХ» | 1. Василия Каменского, 19 2. Боровая, 20 3. Василия Каменского, 21 | 59:01:4410999 | ТЭЦ-9 | 2030 | 1,159 | 0,471 | 1,131 | 0,000 | 1,630 | 2,290 |
| 928 | Жилая застройка, заявитель - БУ «ДЖКХ» | 1. Боровая, 22 | 59:01:4410999 | ТЭЦ-9 | 2027 | 1,264 | 0,514 | 1,234 | 0,000 | 1,778 | 2,498 |
| 929 | Жилая застройка, заявитель - БУ «ДЖКХ» | 1. Василия Каменского, 32а 2. Василия Каменского, 36 3. Василия Каменского, 30 4. Василия Каменского, 32 5. Переселенческая, 113 6. Гатчинская, 16 | 59:01:4415033 | ВК-5 | 2031 | 3,961 | 1,611 | 3,866 | 0,000 | 5,572 | 7,827 |
| 930 | Жилая застройка, заявитель - БУ «ДЖКХ» | 1. Каслинский пер., 8 2. Каслинский пер., 12 3. Каслинский пер., 10а | 59:01:4410980 | ВК-5 | 2032 | 0,421 | 0,171 | 0,411 | 0,000 | 0,593 | 0,833 |
| 931 | Жилая застройка, заявитель - БУ «ДЖКХ» | 1. Каслинский пер., 4 | 59:01:4410980 | ВК-5 | 2033 | 0,421 | 0,171 | 0,411 | 0,000 | 0,593 | 0,833 |
| 932 | Жилая застройка, заявитель - БУ «ДЖКХ» | 1. Боровая, 14а 2. Боровая, 14 3. Папанинцев, 21 | 59:01:4410981 | ВК-5 | 2029 | 0,863 | 0,421 | 1,011 | 0,000 | 1,284 | 1,873 |
| 933 | Жилая застройка, заявитель - БУ «ДЖКХ» | 1. Папанинцев, 3 | 59:01:4410750 | ВК-5 | 2030 | 0,383 | 0,187 | 0,449 | 0,000 | 0,571 | 0,833 |
| 934 | Жилая застройка, заявитель - БУ «ДЖКХ» | 1. Папанинцев, 16 2. Папанинцев, 18 | 59:01:4410974 | ВК-5 | 2028 | 0,671 | 0,328 | 0,786 | 0,000 | 0,999 | 1,457 |
| 935 | Жилая застройка, заявитель - БУ «ДЖКХ» | 1. Папанинцев, 2 2. Папанинцев, 4 3. Папанинцев, 6 4. Барамзиной, 44 | 59:01:4410752 | ВК-5 | 2025 | 1,189 | 0,580 | 1,392 | 0,000 | 1,769 | 2,581 |
| 936 | Жилая застройка, заявитель - БУ «ДЖКХ» | 1. Барамзиной, 23а 2. Барамзиной, 25 3. Барамзиной, 27 4. Барамзиной, 27а 5. Барамзиной, 29а 6. Барамзиной, 21 | 59:01:4410749 | ТЭЦ-9 | 2027 | 3,988 | 1,946 | 4,671 | 0,000 | 5,935 | 8,660 |
| 937 | Жилая застройка, заявитель - БУ «ДЖКХ» | 1. Папанинцев, 14 | 59:01:4410754 | ВК-5 | 2027 | 0,959 | 0,468 | 1,123 | 0,000 | 1,427 | 2,082 |
| 938 | ОДЗ, заявитель - ООО «ГИПЕРМАГ» | Целинная, 37 | 59:01:3919167 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 2025 | 0,301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,301 | 0,301 |
| 939 | ИЖС, заявитель - «Федоров И.А.» | Белозерская, 56 | 59:01:3812283 | ВК Белозерская, 48 | 2029 | 0,230 | 0,079 | 0,190 | 0,000 | 0,309 | 0,420 |
| 940 | ОДЗ, заявитель - БУ «ГУФСИН» | Соликамская, 246а | 59:01:3919183 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 2025 | 0,724 | 0,030 | 0,071 | 0,000 | 0,754 | 0,795 |
| 941 | ОДЗ, заявитель - ГКУ ПК «УКС Пермского края» | Мечникова, 78 | 59:01:3919272 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 2025 | 0,862 | 0,070 | 0,169 | 0,000 | 0,932 | 1,031 |
| 942 | ИЖС, заявитель - ИП «Негуляев В.А.» | Комсомольская, пос. Новые Ляды, 1 | 59:01:5110083 | ВК Чусовская, 27 | 2023 | 0,120 | 0,033 | 0,080 | 0,000 | 0,153 | 0,200 |
| 959 | Комплексное освоение территории | квартал, ограниченный ул. Куйбышева, Яблочкова, Солдатова (территория бывшего ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ") | 59:01:4413616 | ТЭЦ-6 | 2024 | 3,318 | 0,562 | 1,349 | 0,000 | 3,880 | 4,667 |
| 960 | Комплексное освоение территории | квартал, ограниченный ул. Куйбышева, Яблочкова, Солдатова (территория бывшего ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ") | 59:01:4413616 | ТЭЦ-6 | 2025 | 3,318 | 0,562 | 1,349 | 0,000 | 3,880 | 4,667 |
| 961 | Комплексное освоение территории | квартал, ограниченный ул. Куйбышева, Яблочкова, Солдатова (территория бывшего ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ") | 59:01:4413616 | ТЭЦ-6 | 2026 | 3,318 | 0,562 | 1,349 | 0,000 | 3,880 | 4,667 |
| 962 | Комплекс жилых домов, заявитель - ООО Единая служба Заказчика | Ким, | 59:01:4311725 | ВК-2 | 2028 | 0,738 | 0,168 | 0,403 | 0,000 | 0,906 | 1,141 |
| 963 | Жилой дом, заявитель - ФЛ Лесина Наталья Дмитриевна | Карла Маркса, 10 | 59:32:0630006 | ВК-5 | 2025 | 0,090 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,105 | 0,126 |
| 964 | Одноэтажное нежилое здание, заявитель - ФЛ Никулин Антон Дмитриевич | Бульвар Гагарина, ГСК №91 (кад.№59:01:4311902:5995) | 59:01:4311902 | ВК-3 | 2030 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 965 | МКД, заявитель - ООО "СМУ №3 Сатурн-Р" | Квартал 272, поз 9 | 59:01:4410272 | ТЭЦ-6 | 2023 | 1,612 | 0,273 | 0,655 | 0,000 | 1,885 | 2,267 |
| 966 | Религиозный Православный приход храма св. Пантелеимона | Братьев Игнатовых, 2 | 59:01:4410760 | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,014 | 0,015 |
| 967 | МКД - предварительные мероприятия, заявитель - ИП Маркова А.А. | Уфимская, 8 | 59:01:4410946 | ТЭЦ-6 | 2023 | 1,280 | 0,217 | 0,520 | 0,000 | 1,496 | 1,800 |
| 968 | Административное здание с гаражом, заявитель - ФЛ Пустынникова Ляйсан Фирдависовна | Грачева, 12, лит. З, З1 | 59:01:4311080 | ВК-2 | 2025 | 0,155 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,162 | 0,171 |
| 969 | Магазин, заявитель - ООО "Мир" | Мира, 117 | 59:01:4413835 | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,063 |
| 970 | Детский сад на 280 мест в микрорайоне "Новый" в д. Кондратово, заявитель - МУ Управление капитального строительства Пермского муниципального района | кад. № 59:32:0630006:12807 | 59:32:0630006 | ВК-5 | 2023 | 0,431 | 0,093 | 0,223 | 0,000 | 0,524 | 0,654 |
| 971 | Жилой комплекс, заявитель - ФЛ Буторин Дмитрий Николаевич | Советская, 59:01:4410039:590 | 59:01:4410039 | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,649 | 0,068 | 0,163 | 0,000 | 0,717 | 0,812 |
| 972 | Гостиница на 38 мест, заявитель - Агамамедов И.М.о | Самолетная, 17 | 59:01:4410595 | ТЭЦ-9 | 2027 | 0,094 | 0,032 | 0,076 | 0,000 | 0,126 | 0,170 |
| 973 | Центр медицинской профилактики, заявитель - ГБУЗ ПК ЦМП | Петропавловская, 27 | 59:01:4410044 | ТЭЦ-6 | 2026 | 0,075 | 0,014 | 0,033 | 0,000 | 0,088 | 0,107 |
| 974 | МКД, заявитель - ООО Специализированный застройщик Новострой-14 | Ласьвинская, 15 | 59:01:1713011 | ТЭЦ-14 | 2022 | 0,653 | 0,145 | 0,348 | 0,000 | 0,798 | 1,001 |
| 975 | Склад, заявитель - ООО Меркурий | Промышленная, 110а | 59:01:4716037 | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 |
| 976 | Торгово-административное здание по ул. Большевистской, 72 (ул. Большевистская переименована в ул. Екатерининскую), заявитель - ООО "Капитель" | Екатерининская, 72 | 59:01:4410109 | ТЭЦ-6 | 2030 | 4,267 | 0,321 | 0,770 | 0,000 | 4,588 | 5,037 |
| 977 | МКД, заявитель - ООО Нова девелопмент | Д. Давыдова, 9 | 59:01:4410870 | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,355 | 0,060 | 0,145 | 0,000 | 0,416 | 0,500 |
| 979 | Строительство склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ ГУФСИН России, заявитель - Админ ФКУ БМТиВС ГУФСИН РОССИИ по ПЕРМСКОМУ КРАЮ | Карпинского, 125 | 59:01:4416064 | ТЭЦ-9 | 2022 | 0,058 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,059 | 0,060 |
| 981 | Доп. нагрузка, заявитель - МАОУ СОШ №22 | Сибирская, 80 | 59:01:4410165 | ТЭЦ-6 | 2026 | 0,522 | 0,033 | 0,080 | 0,000 | 0,556 | 0,602 |
| 982 | МКД, заявитель - АО Корпорация развития Пермского края | Маяковского, 57 | 59:01:4510444 | ВК-5 | 2025 | 1,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,197 | 1,197 |
| 983 | МКД, заявитель - ФЛ Жуланова Анна Константиновна | Холмогорская, 9а | 59:01:4310919 | ВК-3 | 2027 | 0,849 | 0,144 | 0,345 | 0,000 | 0,992 | 1,194 |
| 984 | 18-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой, заявитель - ЖСК Толмачева, 15 | Толмачева, 15 | 59:01:4410027 | ТЭЦ-9 | 2022 | 0,967 | 0,132 | 0,317 | 0,000 | 1,099 | 1,284 |
| 985 | Здание магазина, заявитель - ФЛ Радов Игорь Эмильевич | 25 Октября, 59:01:4410147:29, 59:01:4410147:29 | 59:01:4410147 | ТЭЦ-6 | 2026 | 0,041 | 0,015 | 0,037 | 0,000 | 0,057 | 0,078 |
| 986 | Реконструкция физкультурно-оздоровительного центра, заявитель - ФЛ Лампиев Сергей Евгеньевич | Сергея Есенина, №59:01:4510610:2214, 7а | 59:01:4510610 | ВК-5 | 2025 | 0,037 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,042 | 0,050 |
| 987 | Магазин, заявитель - ФЛ Ясырев Сергей Геннадьевич | шоссе Космонавтов, 54 | 59:01:4410514 | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
| 988 | Многоэтажное здание общественного назначения, заявитель - ФЛ Азоев Резо Саввич | Мира, 41б | 59:01:4410836 | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,130 | 0,025 | 0,060 | 0,000 | 0,155 | 0,190 |
| 989 | Доп. нагрузка на вентиляцию, заявитель - МАОУ Лицей №9 | Макаренко, 25 | 59:01:4311741 | ВК-3 | 2026 | 0,593 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,593 | 0,593 |
| 990 | Заявитель - ПАО "ПНППК" | ул. 25 Октября д. 103,105 | 59:01:4410167 | ТЭЦ-6 | 2026 | 0,459 | 0,029 | 0,070 | 0,000 | 0,488 | 0,530 |
| 991 | Заявитель - ООО СЗ "ОСТ-2" | ул. Батумская д. 7 | 59:01:1713133 | ТЭЦ-14 | 2022 | 0,298 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,312 | 0,332 |
| 992 | Заявитель - АО "Редуктор-ПМ" | ул. Героев Хасана д. 105 Г | 59:01:4411058 | ТЭЦ-9 | 2022 | 1,607 | 0,020 | 0,049 | 0,000 | 1,628 | 1,656 |
| 993 | Заявитель - ООО "Фаворит-2000" | ул. Гусарова д. | 59:01:4413636 | ТЭЦ-9 | 2026 | 1,171 | 0,198 | 0,476 | 0,000 | 1,369 | 1,647 |
| 994 | Заявитель - ООО СЗ "СИТИ Проект" | ул. Ким д. 45 | 59:01:4311725 | ВК-2 | 2027 | 0,757 | 0,128 | 0,308 | 0,000 | 0,885 | 1,065 |
| 995 | Заявитель - ООО "Группа предприятий "КМК" | ул. Краснополянская д. 7б | 59:01:4410884 | ТЭЦ-6 | 2027 | 0,032 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,034 | 0,037 |
| 996 | Заявитель - ГБУ ПК "Многофункциональный миграционный центр" | ул. Ласьвинская д. 98К | 59:01:1717167 | ТЭЦ-14 | 2033 | 0,289 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,294 | 0,301 |
| 997 | Заявитель - ООО "Темп" | ул. Маршала Рыбалко д. 1А, 2Б | 59:01:1713003 | ТЭЦ-14 | 2027 | 0,009 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,009 | 0,010 |
| 998 | Заявитель - Пермское отделение N 6984 ПАО "Сбербанк России" | ул. Маршала Рыбалко д. 90 | 59:01:1713050 | ТЭЦ-14 | 2025 | 0,019 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,021 | 0,022 |
| 1000 | Заявитель - ООО "Аквавита" | ул. Окулова, 14 | 59:01:4418019 | ТЭЦ-9 | 2023 | 4,273 | 0,724 | 1,737 | 0,000 | 4,996 | 6,010 |
| 1001 | Заявитель - Коровка Владислав Григорьевич | ул. Петропавловская, кад. №59:01:4410062:1899 | 59:01:4410062 | ТЭЦ-9 | 2033 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
| 1002 | Заявитель - Культин Сергей Анатольевич | ул. Полевая д. 8 | 59:01:4410509 | ТЭЦ-9 | 2027 | 0,033 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,035 | 0,038 |
| 1003 | Заявитель - Малышев Александр Юрьевич | ул. Промышленная д. 84г лит.А | 59:01:4716125 | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,186 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,190 | 0,194 |
| 1004 | Заявитель - АО "Пермский облунивермаг" | ул. Революции д. 13 | 59:01:4410161 | ТЭЦ-6 | 2027 | 1,040 | 0,067 | 0,160 | 0,000 | 1,107 | 1,200 |
| 1005 | Заявитель - ООО СЗ "ОСТ-3" | ул. С.Есенина д. 9а | 59:01:4510610 | ВК-5 | 2027 | 1,641 | 0,278 | 0,667 | 0,000 | 1,919 | 2,308 |
| 1006 | Заявитель - ГКУ ПК "УКС ПК" | ул. Садовый д. | 59:01:4311784 | ВК-3 | 2027 | 0,625 | 0,040 | 0,096 | 0,000 | 0,665 | 0,721 |
| 1007 | Заявитель - ГКУ ПК "УКС Пермского края" | ул. Советская д. 100 | 59:01:4418020 | ТЭЦ-9 | 2022 | 2,220 | 0,106 | 0,256 | 0,000 | 2,327 | 2,476 |
| 1008 | Заявитель - ИП Третьяков Александр Николаевич | ул. Советская д. 29 | 59:01:4410044 | ТЭЦ-6 | 2027 | 0,026 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,028 | 0,030 |
| 1009 | Заявитель - ООО «ПЗСП-ГРУПП» | ул. Солдатова д. 30б | 59:01:4410946 | ТЭЦ-9 | 2022 | 1,140 | 0,055 | 0,131 | 0,000 | 1,194 | 1,271 |
| 1010 | Заявитель - ПАО АКБ "Урал ФД" | ул. Стахановская д. 54, лит.Б | 59:01:4410853 | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,497 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,505 | 0,517 |
| 1011 | Заявитель - ООО СЗ "Стройактив" | ул. Чернышевского д. 20 | 59:01:4410268 | ТЭЦ-6 | 2022 | 2,731 | 0,347 | 0,833 | 0,000 | 3,078 | 3,564 |
| 1012 | Заявитель - ГКУ ПК "УКС ПК" | ул. Шпальная д. 2 | 59:01:4410396 | ВК-5 | 2027 | 0,296 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,315 | 0,342 |
| 1019 | Жилые дома в микрорайоне Вышка 2, 1 очередь, 3 пусковой комплекс, позиция 11, заявитель - АО «Стройпанелькомплект» | ул. Целинная, 47б | 59:01:3919167 | индивидуальные теплогенераторы | 2023 | 0,158 | 0,064 | 0,154 | 0,000 | 0,222 | 0,312 |
| 1020 | Жилые дома в микрорайоне Вышка 2, 1 очередь, 3 пусковой комплекс, позиция 14 (корректировка) | микрорайон Вышка-1, участок 4.2 (59:01:3919167:20; 59:01:3919167:3) | 59:01:3919167 | индивидуальные теплогенераторы | 2022 | 2,111 | 0,644 | 1,545 | 0,000 | 2,755 | 3,657 |
| 1022 | Жилой дом по ул.Гашкова, 32, заявитель - Акционерное общество "Пермский завод "Машиностроитель" | ул. Сигаева, 10б (59:01:3911573:2541) | 59:01:3911573 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 2022 | 0,550 | 0,168 | 0,403 | 0,000 | 0,718 | 0,953 |
| 1023 | Жилой дом по ул.Сигаева,10, заявитель - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю | ул. Сигаева, 10 (59:01:3911588:18) | 59:01:3911588 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 2022 | 0,462 | 0,141 | 0,338 | 0,000 | 0,603 | 0,800 |
| 1037 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | ул. Максима Горького, 86 (59:01:0000000:81747) | 59:01:0000000 | ТЭЦ-6 | 2022 | 0,642 | 0,196 | 0,470 | 0,000 | 0,837 | 1,111 |
| 1089 | Молот | Территория, ограниченная ул. КИМ, ул. Василия Соломина, ул. Лебедева, территорией УДС "Молот" в Мотовилихинском районе города Перми | 59:01:4311089 | ВК-2 | 2035 | 1,573 | 0,768 | 1,843 | 0,000 | 2,341 | 3,416 |
| 1090 | Комсомольский микрорайон | Территория, ограниченная ул. Ветлужской, ул. Сортировочной, ул. Кочегаров, ул. Марии Загуменных в Дзержинском районе города Перми | 59:01:1713490 | Новая котельная для теплоснабжения Комсомольского микрорайона | 2035 | 6,791 | 3,314 | 7,954 | 0,000 | 10,105 | 14,745 |
| 1091 | Микрорайон Судозавод | Территория, ограниченная улицами ул. Камышинской, ул. Адмирала Макарова, ул. Судозаводской, ул. Буксирной в Кировском районе города Перми | 59:01:1717065 | ТЭЦ-14 | 2035 | 3,025 | 1,476 | 3,543 | 0,000 | 4,502 | 6,568 |
| 1092 | Микрорайон Вышка-2 | Территория, ограниченная ул. Евгения Пермяка, ул. Целинной, ул. Кузнецкой, ул. Гашкова в Мотовилихинском районе города Перми | 59:01:3919167 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Вышка-2 | 2026 | 5,887 | 2,394 | 5,745 | 0,000 | 8,280 | 11,632 |
| 1093 | ул. Уинская, 4а | Территория, ограниченная ул. Уинской, ул. Юрша, ул. Пушкарская в Мотовилихинском районе города Перми | 59:01:4311752 | ВК-3 | 2023 | 0,201 | 0,082 | 0,196 | 0,000 | 0,282 | 0,397 |
| 1094 | ул. Космонавта Беляева, 31, 31а | Территория, ограниченная ул. Космонавта Беляева, ул. Качалова, ул. Рязанской, ул. Космонавта Леонова в Индустриальном районе города Перми | 59:01:4410869 | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,400 | 0,163 | 0,390 | 0,000 | 0,562 | 0,790 |
| 1095 | Микрорайон Гача | Территория, ограниченная ул. Парижской коммуны, ул. Нечаевской, ул.Механошина, шоссе Космонавтов в Свердловском районе города Перми | 59:01:4410218 | ТЭЦ-6 | 2035 | 2,169 | 1,058 | 2,540 | 0,000 | 3,227 | 4,709 |
| 1096 | Рязанский промузел | Планируемая застройка с учетом сноса аварийного жилья | 59:01:4416015 | ТЭЦ-9 | 2031 | 12,460 | 6,080 | 14,593 | 0,000 | 18,540 | 27,053 |
| 1097 | Рязанский промузел | Территория ООО "НОВА" | 59:01:4416015 | ТЭЦ-9 | 2035 | 12,460 | 6,080 | 14,593 | 0,000 | 18,540 | 27,053 |
| 1098 | Рязанский промузел | Перспективная жилая застройка | 59:01:4416015 | ТЭЦ-9 | 2036 | 12,460 | 6,080 | 14,593 | 0,000 | 18,540 | 27,053 |
| 1099 | Комплекс по Иньвенской | Территория, ограниченная ул.Иньвенской, ул. Грозненской, ул. Целинной, ул. Ивдельской, в микрорайоне Вышка 2, в Мотовилихинском районе города Перми | 59:01:3911613 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 2037 | 2,530 | 1,235 | 2,964 | 0,000 | 3,765 | 5,494 |
| 1100 | Квартал 134 | Территория, ограниченная ул. Луначарского, ул. Попова, ул. Пушкина, ул. Борчанинова в Ленинском районе города Перми | 59:01:4410134 | ТЭЦ-6 | 2037 | 1,108 | 0,541 | 1,298 | 0,000 | 1,649 | 2,406 |
| 1101 | РАП Левченко | Территория, ограниченная ул. Левченко, зданием по ул. Льва Толстого, 10, ул. Пашийской, ул. Карпинского в Индустриальном районе города Перми | 59:01:4416011 | ТЭЦ-9 | 2037 | 0,280 | 0,137 | 0,328 | 0,000 | 0,417 | 0,609 |
| 1102 | РАП Краснофлотская | Территория, ограниченная ул. Камчатовской, ул. Краснофлотской, ул. Глеба Успенского, ул. Елькина в Свердловском районе города Перми | 59:01:4410227 | ТЭЦ-6 | 2037 | 0,156 | 0,076 | 0,182 | 0,000 | 0,232 | 0,338 |
| 1103 | РАП 117-й квартал | Территория, ограниченная ул. Екатерининской, ул. Клименко, ул. Достоевского, ул. Николая Островского в Ленинском районе города Перми | 59:01:4410117 | ТЭЦ-6 | 2037 | 0,132 | 0,064 | 0,155 | 0,000 | 0,196 | 0,287 |
| 1104 | РАП Монастырская | Территория, ограниченная ул. Монастырской, зданием по ул. Монастырской, 115а, зданием по ул. Крисанова, 11, проездом Якуба Коласа, ул. Решетникова в Дзержинском районе города Перми | 59:01:4410030 | ТЭЦ-9 | 2037 | 0,149 | 0,073 | 0,175 | 0,000 | 0,222 | 0,324 |
| 1105 | РАП Карпинского | Территория, ограниченная ул. Левченко, ул. Карпинского, ул. Бабушкина в Индустриальном районе города Перми | 59:01:4416011 | ТЭЦ-9 | 2037 | 0,224 | 0,109 | 0,262 | 0,000 | 0,333 | 0,486 |
| 1106 | РАП Пашийская | Территория, ограниченная ул. Пашийской, ул. Карпинского, ул. Льва Толстого, ул. Танкистов в Индустриальном районе города Перми | 59:01:4410711 | ТЭЦ-9 | 2037 | 0,237 | 0,116 | 0,278 | 0,000 | 0,353 | 0,515 |
| 1107 | Микрорайон ДКЖ | Территория, ограниченная ул. Барамзиной, ул. Герцена, ул. Локомотивной, ул. Гатчинской, ул. Переселенческой, пр. Парковым, ул.Зои Космодемьянской в Дзержинском районе города | 59:01:4415090 | ТЭЦ-9 | 2037 | 9,482 | 4,627 | 11,105 | 0,000 | 14,109 | 20,587 |
| 1108 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ул. Целинная, 15 | 59:01:3911612 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 2025 | 0,492 | 0,072 | 0,172 | 0,000 | 0,564 | 0,664 |
| 1109 | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ул. Рабочая, 9 | 59:01:4811037 | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,495 | 0,072 | 0,173 | 0,000 | 0,567 | 0,668 |
| 1110 | Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ № 81" г. Перми | ул. Загарьинская, 6 | 59:01:4411055 | ТЭЦ-6 | 2026 | 0,089 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,102 | 0,121 |
| 1111 | Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ № 96" г. Перми | ул. Клары Цеткин, 10 | 59:01:4410653 | ТЭЦ-6 | 2026 | 0,095 | 0,014 | 0,033 | 0,000 | 0,108 | 0,128 |
| 1112 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 | ул. Гайвинская, 50 | 59:01:2912562 | ТЭЦ-13 | 2025 | 0,189 | 0,028 | 0,066 | 0,000 | 0,217 | 0,255 |
| 1113 | Строительство здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Островского, 68\* | ул. Н. Островского, 68 | 59:01:4410281 | ТЭЦ-6 | 2026 | 1,437 | 0,193 | 0,463 | 0,000 | 1,630 | 1,900 |
| 1114 | Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11\* | ул. Чайковского, 11 | 59:01:4410713 | ТЭЦ-9 | 2024 | 0,685 | 0,143 | 0,343 | 0,000 | 0,828 | 1,028 |
| 1115 | Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, д. 54\* | ул. Маяковского, 54 | 59:01:4515016 | ВК-5 | 2025 | 0,685 | 0,143 | 0,343 | 0,000 | 0,828 | 1,028 |
| 1116 | Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, д. 57\* | ул. Маяковского, 57 | 59:01:4515026 | ВК-5 | 2025 | 0,685 | 0,143 | 0,343 | 0,000 | 0,828 | 1,028 |
| 1117 | Строительство нового корпуса МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми по ул. Бульвара Гагарина, 75а\* | б. Гагарина, 75а | 59:01:4311904 | ВК-3 | 2028 | 1,923 | 0,357 | 0,857 | 0,000 | 2,280 | 2,780 |
| 1118 | Реконструкция общежития по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации\* | ул. Уральская, 110 | 59:01:4319065 | ВК-2 | 2028 | 0,886 | 0,166 | 0,399 | 0,000 | 1,052 | 1,285 |
| 1119 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ "Легополис" г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской\* | квартал, ограниченный улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | 59:01:1713579 | ВК Западная | 2028 | 0,378 | 0,102 | 0,244 | 0,000 | 0,480 | 0,622 |
| 1120 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Овчинникова/Ползунова\* | квартал, ограниченный улицами Мильчакова, Тавричанская, Ползунова | 59:01:4410580 | ТЭЦ-9 | 2028 | 0,378 | 0,102 | 0,244 | 0,000 | 0,480 | 0,622 |
| 1121 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Цимлянская, 4\* | ул. Цимлянская, 4 | 59:01:3812311 | ВК ПДК | 2028 | 0,352 | 0,089 | 0,213 | 0,000 | 0,441 | 0,565 |
| 1122 | Строительство питомника по адресу: улица Уинская севернее земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:91384 | севернее земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:91384 | 59:01:0000000 | индивидуальные теплогенераторы | 2028 | 0,093 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,114 | 0,143 |
| 1123 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ\* | земельный участок, ограниченный ул. Василия Каменского, ул. Гатчинская, ул. Переселенческая, ул. Углеуральская | 59:01:4415033 | ВК-5 | 2028 | 1,923 | 0,357 | 0,857 | 0,000 | 2,280 | 2,780 |
| 1124 | Строительство спортивного зала МАОУ "Гимназия, 10" г. Перми | пр. Парковый, 27 | 59:01:4410413 | ВК-5 | 2028 | 0,200 | 0,125 | 0,300 | 0,000 | 0,325 | 0,500 |
| 1125 | МКД, 1 этап | 59:01:4515065:118 | 59:01:4515065 | ВК-5 | 2027 | 1,299 | 0,528 | 1,268 | 0,000 | 1,827 | 2,567 |
| 1126 | МКД, 2 этап | 59:01:4515065:118 | 59:01:4515065 | ВК-5 | 2028 | 1,279 | 0,624 | 1,498 | 0,000 | 1,903 | 2,777 |
| 1127 | МКД, 3 этап | 59:01:4515065:118 | 59:01:4515065 | ВК-5 | 2029 | 0,982 | 0,479 | 1,151 | 0,000 | 1,462 | 2,133 |
| 1128 | МКД, 4 этап | 59:01:4515065:118 | 59:01:4515065 | ВК-5 | 2030 | 0,814 | 0,397 | 0,953 | 0,000 | 1,211 | 1,767 |
| 1129 | МКД, кв. 1 | 59:32:3410001:4632 и 59:32:3410001:4683 | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2024 | 1,290 | 0,525 | 1,260 | 0,000 | 1,815 | 2,550 |
| 1130 | МКД, кв. 2 | 59:32:3410001:4728 и 59:32:3410001:4729 | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2025 | 0,996 | 0,405 | 0,972 | 0,000 | 1,401 | 1,968 |
| 1131 | МКД, кв. 3 | 59:32:3410001:4653 и 59:32:3410001:4684 | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2025 | 1,681 | 0,683 | 1,640 | 0,000 | 2,364 | 3,321 |
| 1132 | МКД, кв. 4 | 59:32:3410001:4637 и 59:32:3410001:4638 | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2027 | 0,971 | 0,395 | 0,947 | 0,000 | 1,365 | 1,918 |
| 1133 | МКД, кв. 5 | 59:32:3410001:4664 и 59:32:3410001:4675 | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2028 | 0,797 | 0,389 | 0,933 | 0,000 | 1,186 | 1,730 |
| 1134 | МКД, кв. 6 | 59:32:3410001:4685 и 59:32:3410001:4686 | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2029 | 0,797 | 0,389 | 0,933 | 0,000 | 1,186 | 1,730 |
| 1135 | МКД, кв. 7 | 59:32:3410001:4650, 59:32:3410001:4651 и 59:32:3410001:4655 | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2034 | 1,542 | 0,752 | 1,805 | 0,000 | 2,294 | 3,347 |
| 1136 | МКД, кв. 8 | 59:32:3410001:4648 и 59:32:3410001:4652 | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2034 | 1,095 | 0,534 | 1,283 | 0,000 | 1,630 | 2,378 |
| 1137 | МКД, кв. 9 | 59:32:3410001:4654, 59:32:3410001:4656 и 59:32:3410001:4657 | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2034 | 1,095 | 0,534 | 1,283 | 0,000 | 1,630 | 2,378 |
| 1138 | МКД, кв. 10 | 59:32:3410001:4646 и 59:32:3410001:4647 | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2034 | 0,797 | 0,389 | 0,933 | 0,000 | 1,186 | 1,730 |
| 1139 | МКД, кв. 11 | 59:32:3410001:4676 и 59:32:3410001:4677 | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2034 | 0,797 | 0,389 | 0,933 | 0,000 | 1,186 | 1,730 |
| 1140 | МКД, кв. 12 | 59:32:3410001:4667, 59:32:3410001:4670 и 59:32:3410001:4671 | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2035 | 1,542 | 0,753 | 1,807 | 0,000 | 2,295 | 3,349 |
| 1141 | МКД, кв. 13 | 59:32:3410001:4668, 59:32:3410001:4669 и 59:32:3410001:4672 | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2036 | 1,095 | 0,534 | 1,283 | 0,000 | 1,630 | 2,378 |
| 1142 | МКД, кв. 14 | 59:32:3410001:4673 и 59:32:3410001:4678 | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2037 | 1,094 | 0,534 | 1,282 | 0,000 | 1,628 | 2,376 |
| 1143 | МКД №1 | 59:32:0630005:3637 | 59:32:0630005 | ВК-5 | 2034 | 0,691 | 0,337 | 0,809 | 0,000 | 1,028 | 1,500 |
| 1144 | МКД №2 | 59:32:0630005:3637 | 59:32:0630005 | ВК-5 | 2035 | 0,691 | 0,337 | 0,809 | 0,000 | 1,028 | 1,500 |
| 1145 | МКД №3 | 59:32:0630005:3637 | 59:32:0630005 | ВК-5 | 2036 | 0,691 | 0,337 | 0,809 | 0,000 | 1,028 | 1,500 |
| 1146 | МКД №4 | 59:32:0630005:3637 | 59:32:0630005 | ВК-5 | 2037 | 0,691 | 0,337 | 0,809 | 0,000 | 1,028 | 1,500 |
| 1147 | МКД | 59:32:0630006:18153 | 59:32:0630006 | ВК-5 | 2038 | 0,921 | 0,450 | 1,079 | 0,000 | 1,371 | 2,000 |
| 1148 | 3 МКД | 59:32:0630006:18156 | 59:32:0630006 | ВК-5 | 2039 | 2,303 | 1,124 | 2,697 | 0,000 | 3,427 | 5,000 |
| 1149 | 3 МКД | 59:32:3410001:511 | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2040 | 2,303 | 1,124 | 2,697 | 0,000 | 3,427 | 5,000 |
| 1150 | 2 МКД | 59:32:3410001:1053 | 59:32:3410001 | ВК-5 | 2024 | 1,012 | 0,412 | 0,988 | 0,000 | 1,424 | 2,000 |
| 1151 | МКД | 59:32:0630006:748 | 59:32:0630006 | ВК-5 | 2034 | 2,303 | 1,124 | 2,697 | 0,000 | 3,427 | 5,000 |
| 1152 | МКД | 59:01:4515026:413 | 59:01:4515026 | ВК-5 | 2025 | 0,759 | 0,309 | 0,741 | 0,000 | 1,068 | 1,500 |
| 1153 | МКД | 59:01:4515016:191 | 59:01:4515016 | ВК-5 | 2027 | 0,759 | 0,309 | 0,741 | 0,000 | 1,068 | 1,500 |
| 1154 | МКД | 59:01:4510444:325 | 59:01:4510444 | ВК-5 | 2028 | 0,691 | 0,337 | 0,809 | 0,000 | 1,028 | 1,500 |
| 1155 | Жилой дом №1, заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Железно Пермь» | территория бывшего мясокомбината (ул. Дзержинского, 31) | 59:01:4410204 | ВК Железный Феликс | 2024 | 0,667 | 0,271 | 0,651 | 0,000 | 0,938 | 1,318 |
| 1156 | Жилой дом №2, заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Железно Пермь» | территория бывшего мясокомбината (ул. Дзержинского, 31) | 59:01:4410204 | ВК Железный Феликс | 2024 | 0,757 | 0,308 | 0,739 | 0,000 | 1,065 | 1,496 |
| 1157 | Жилой дом №3, заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Железно Пермь» | территория бывшего мясокомбината (ул. Дзержинского, 31) | 59:01:4410204 | ВК Железный Феликс | 2025 | 1,085 | 0,441 | 1,058 | 0,000 | 1,526 | 2,143 |
| 1158 | Жилой дом №4, заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Железно Пермь» | территория бывшего мясокомбината (ул. Дзержинского, 31) | 59:01:4410204 | ВК Железный Феликс | 2025 | 0,967 | 0,393 | 0,943 | 0,000 | 1,360 | 1,910 |
| 1159 | Жилой дом №5, заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Железно Пермь» | территория бывшего мясокомбината (ул. Дзержинского, 31) | 59:01:4410204 | ВК Железный Феликс | 2026 | 1,572 | 0,639 | 1,534 | 0,000 | 2,211 | 3,106 |
| 1160 | Жилой дом №6, заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Железно Пермь» | территория бывшего мясокомбината (ул. Дзержинского, 31) | 59:01:4410204 | ВК Железный Феликс | 2028 | 1,560 | 0,761 | 1,827 | 0,000 | 2,321 | 3,387 |
| 1161 | Детский сад на 320 мест, заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Железно Пермь» | территория бывшего мясокомбината (ул. Дзержинского, 31) | 59:01:4410204 | ВК Железный Феликс | 2026 | 0,402 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,423 | 0,452 |
| 1162 | Жилищная застройка | 59:01:4410016 | 59:01:4410016 | Новая котельная для теплоснабжения потребителей в РЭТД 59:01:4410016 | 2038 | 1,118 | 0,545 | 1,309 | 0,000 | 1,663 | 2,427 |
| 1163 | Жилищная застройка | 59:01:4415025 | 59:01:4415025 | Новая котельная для теплоснабжения потребителей в РЭТД 59:01:4415025 | 2038 | 4,192 | 2,046 | 4,909 | 0,000 | 6,237 | 9,101 |
| 1164 | Жилищная застройка | 59:01:3211717 | 59:01:3211717 | Новая котельная для теплоснабжения потребителей в РЭТД 59:01:3211717 | 2039 | 2,794 | 1,364 | 3,273 | 0,000 | 4,158 | 6,067 |
| 1165 | Жилищная застройка | 59:01:0718033 | 59:01:0718033 | Новая котельная для теплоснабжения потребителей в РЭТД 59:01:0718033 | 2040 | 5,527 | 2,697 | 6,473 | 0,000 | 8,224 | 12,000 |
| 1166 | Жилищная застройка | 59:01:3810300 | 59:01:3810300 | ВК Кислотные Дачи | 2040 | 2,236 | 1,091 | 2,618 | 0,000 | 3,327 | 4,854 |
| 1167 | Жилищная застройка | 59:01:3810396 | 59:01:3810396 | индивидуальные теплогенераторы | 2041 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |