

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ**

**ГОРОДА ПЕРМИ НА ПЕРИОД**

**ДО 2043 ГОДА**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ГЛАВА 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ И СНОСУ В ТЕЧЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СРОКА**

**Состав работы**

| **Наименование документа** |
| --- |
| Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5) |
| Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16) |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5) |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13) |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчётного периода |
| Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока |
| Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2022 год |
| Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения |
| Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Глава 7. Приложение 1. Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения по точкам сброса тепловой нагрузки, в зоне действия ТЭЦ |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Глава 8. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения |
| Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» при навязывании невыгодных условий по договорам теплоснабжения в части установления цены |
| Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье» по вопросу применяемых цен (тарифов) на тепловую энергию |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций |
| Глава 15. Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО |
| Глава 15. Приложение 2. Уведомления единых теплоснабжающих организаций об утрате права собственности, в соответствии с п. 14 Правил организации теплоснабжения |
| Глава 15. Приложение 3. Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций с адресной привязкой на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |
| Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения |
| Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения |
| Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу |

**Содержание**

[Перечень таблиц 5](#_Toc148014537)

[1. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока 6](#_Toc148014538)

Перечень таблиц

[Таблица 1.1 - Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока 7](#_Toc148014308)

# Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока, представлен в таблице ниже.

Таблица . - Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

| **№ п/п** | **РЭТД** | **Адресная привязка** | **Дата и номер заключения Комиссии** | **Основание включения в Реестр (номер, дата приказа)** | **Год сноса** | **Теплоисточник** | **Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **отопление и вентиляция** | **ГВС (средняя)** | **ГВС (максимальная)** | **сумма с учетом средней ГВС** | **сумма с учетом максимальной ГВС** |
| 1 | 59:01:4410247 | 2-я Рыночная, 26 | № 42 от 31.03.2016 | № СЭД-11-01-05-38 от 12.05.2016 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,154 | 0,040 | 0,095 | 0,193 | 0,249 |
| 2 | 59:01:4410624 | 9-го Января, 9 | от 10.08.2012 | № 9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,062 | 0,080 |
| 3 | 59:01:4415053 | Барамзиной, 2 | № 44 от 06.09.2018 | №СЭД-059-11-01-05-64 от 01.10.2018 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,082 |
| 4 | 59:01:4415053 | Барамзиной, 4 | от 09.07.2009, нов. № 19 от 30.03.2017 | №41 от 01.09.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,103 | 0,027 | 0,064 | 0,130 | 0,167 |
| 5 | 59:01:4415053 | Барамзиной, 4а | от 21.09.2007, нов № 56 от 26.05.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,056 | 0,015 | 0,035 | 0,071 | 0,091 |
| 6 | 59:01:4415053 | Барамзиной, 6а | от 01.08.2000, нов № 54 от 23.09.2015 | № 9 от 03.04.2009 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,057 | 0,015 | 0,035 | 0,072 | 0,093 |
| 7 | 59:01:4415053 | Барамзиной, 8 | № 31 от 08.08.2019 | № 059-11-01-05-52 от 02.09.2019 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,080 | 0,021 | 0,050 | 0,101 | 0,130 |
| 8 | 59:01:4410749 | Барамзиной, 21 | от 31.05.2007, нов.№35 от 26.07.2018 | № СЭД-059-11-01-05-52 от 31.07.2018 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,014 | 0,004 | 0,009 | 0,017 | 0,022 |
| 9 | 59:01:4410749 | Барамзиной, 23 | от 19.11.1998, нов. № 17 от 11.02.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,015 | 0,004 | 0,009 | 0,019 | 0,024 |
| 10 | 59:01:4410749 | Барамзиной, 23"а" | от 10.08.2012 | № 9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,057 | 0,015 | 0,035 | 0,072 | 0,092 |
| 11 | 59:01:4410749 | Барамзиной, 27 | №42 от 20.01.2014 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,029 | 0,007 | 0,018 | 0,036 | 0,046 |
| 12 | 59:01:4410749 | Барамзиной,27а | № 82 от 15.09.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,095 | 0,024 | 0,059 | 0,119 | 0,154 |
| 13 | 59:01:4410749 | Барамзиной,29а | №81 от 15.09.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,075 | 0,019 | 0,047 | 0,095 | 0,122 |
| 14 | 59:01:4410752 | Барамзиной,44 | № 94 от 25.12.2014, № 43 от 06.09.2018 | СЭД-11-01-04-42 от 17.02.2015, нов.№СЭД-059-11-01-05-64 от 01.10.2018 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,054 | 0,014 | 0,034 | 0,069 | 0,088 |
| 15 | 59:01:4410748 | Барамзиной, 60 | от 09.03.2010, нов. № 2 от 22.01.2015 | №22 от 01.04.2010 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,062 | 0,016 | 0,039 | 0,078 | 0,101 |
| 16 | 59:01:4415026 | Барамзиной, 68 | № 63 от 18.10.2018 | СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,198 | 0,051 | 0,123 | 0,249 | 0,321 |
| 17 | 59:01:4410981 | Боровая ,14 | № 76 от 18.08.2016 | № СЭД-11-01-05-31 от 06.05.2014 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,047 | 0,012 | 0,029 | 0,059 | 0,076 |
| 18 | 59:01:4410981 | Боровая, 14а | № 77 от 18.08.2016 | № 24 от 02.07.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,080 |
| 19 | 59:01:4410999 | Боровая, 20 | № 60 от 17.10.2018 | СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,290 | 0,075 | 0,180 | 0,365 | 0,470 |
| 20 | 59:01:4410999 | Боровая, 22 | № 61 от 17.10.2018 | СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,198 | 0,051 | 0,123 | 0,249 | 0,321 |
| 21 | 59:01:4410999 | Василия Каменского, 19 | № 50 от 16.10.2018 | СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,109 | 0,028 | 0,067 | 0,137 | 0,176 |
| 22 | 59:01:4415033 | Василия Каменского, 26 | № 51 от 16.10.2018 | СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2023 | ВК Каменского | 0,188 | 0,049 | 0,117 | 0,237 | 0,305 |
| 25 | 59:01:4415033 | Василия Каменского, 32 | № 54 от 16.10.2018 | СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2021 | ВК Каменского | 0,076 | 0,020 | 0,047 | 0,096 | 0,123 |
| 26 | 59:01:4415033 | Василия Каменского, 32а | № 55 от 16.10.2018 | СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2022 | ВК Каменского | 0,096 | 0,025 | 0,059 | 0,120 | 0,155 |
| 27 | 59:01:4415033 | Василия Каменского, 36 | № 56 от 16.10.2018 | СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2023 | ВК Каменского | 0,128 | 0,033 | 0,080 | 0,161 | 0,208 |
| 28 | 59:01:1713498 | Ветлужская, 23 | от 05.04.1999, нов. № 14 от 11.02.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,007 | 0,015 | 0,019 |
| 29 | 59:01:1713498 | Ветлужская, 25 | от 05.04.1999, нов. № 18 от 11.02.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,007 | 0,015 | 0,020 |
| 30 | 59:01:1713493 | Ветлужская, 26 | нов. № 42 от 20.08.2015 | № СЭД-11-01-05-68 от 05.09.2015 | 2026 | ВК Наумова, 18а | 0,081 | 0,021 | 0,051 | 0,103 | 0,132 |
| 31 | 59:01:1713498 | Ветлужская, 27 | от 24.05.2007, нов № 28 от 17.03.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,007 | 0,015 | 0,019 |
| 32 | 59:01:1713492 | Ветлужская, 42 | № 62 от 27.03.2014, нов. № 93 от 17.11.2016 | № СЭД-11-01-05-31 от 06.05.2014 | 2023 | ВК Лепешинской, 3 | 0,122 | 0,031 | 0,075 | 0,153 | 0,197 |
| 33 | 59:01:1713492 | Ветлужская, 46 | №61 от 27.03.2014, нов. №44 от 07.12.2017 | № СЭД-11-01-05-31 от 06.05.2014 | 2024 | ВК Лепешинской, 3 | 0,122 | 0,031 | 0,075 | 0,153 | 0,197 |
| 34 | 59:01:4410413 | Вокзальная, 78 | от 04.05.2009, нов. № 73 от 17.11.2015 | № 9 от 03.04.2009 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,080 | 0,021 | 0,050 | 0,101 | 0,130 |
| 35 | 59:01:4410413 | Вокзальная, 80 | от 04.05.2009, нов. № 85 от 17.12.2015 | № 16 от 01.06.2009 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,081 | 0,021 | 0,050 | 0,102 | 0,132 |
| 36 | 59:01:4415033 | Гатчинская, 16 | от 09.03.2010, нов. 16 от 16.03.2017 | № 22 от 01.04.2010 | 2022 | ВК Каменского | 0,099 | 0,025 | 0,061 | 0,124 | 0,160 |
| 37 | 59:01:1713490 | Генерала Наумова, 7 | №78от18.09.2014, нов. № 49 от 17.09.2015 | № СЭД-11-01-05-72 от 06.10.2014 | 2023 | ВК Наумова, 18а | 0,091 | 0,024 | 0,056 | 0,115 | 0,148 |
| 38 | 59:01:1713490 | Генерала Наумова, 9 | от 13.05.2011, нов № 40 от 24.03.2016 | № СЭД-11-01-05-17 от 03.06.2011 | 2024 | ВК Наумова, 18а | 0,092 | 0,024 | 0,057 | 0,116 | 0,149 |
| 39 | 59:01:1713490 | Генерала Наумова, 13 | № 24 от 17.05.2018 | № СЭД-059-11-01-05-35 от 04.06.2018 | 2025 | ВК Наумова, 18а | 0,094 | 0,024 | 0,058 | 0,118 | 0,152 |
| 40 | 59:01:4410572 | Горняков, 3 | от 24.05.2007, нов. № 80 от 03.12.2015 | № 9 от 03.04.2009 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 41 | 59:01:4410572 | Горняков,5а | №18 от 19.04.2018 | № СЭД-059-11-01-05-29 от 10.05.2018 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,119 | 0,031 | 0,074 | 0,150 | 0,193 |
| 42 | 59:01:4410572 | Горняков,7 | №13 от 29.03.2018 | № СЭД-059-11-01-05-29 от 10.05.2018 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,120 | 0,031 | 0,074 | 0,151 | 0,195 |
| 43 | 59:01:4410754 | Детская,4 | №85 от 23.10.2014, нов. №14 от 29.03.2018 | № СЭД-11-01-05-89 от 13.11.2014 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,084 | 0,022 | 0,052 | 0,106 | 0,137 |
| 44 | 59:01:4410754 | Детская, 8 | от 04.05.2009, нов № 57 от 26.05.2016 | № 16 от 01.06.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,058 | 0,015 | 0,036 | 0,073 | 0,094 |
| 45 | 59:01:4410754 | Детская,10 | № 72 от 06.12.2018 | № СЭД-059-11-01-05-6 от 06.02.2019 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,053 | 0,014 | 0,033 | 0,067 | 0,086 |
| 46 | 59:01:4410022 | Дзержинского, 28 | от 01.06.2006, нов № 105 от 22.12.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,121 | 0,031 | 0,075 | 0,152 | 0,196 |
| 47 | 59:01:1713511 | Докучаева,2 | от 23.10.2014, нов. № 21 от 16.04.2015 | № СЭД-11-01-05-89 от13.11.2014 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,064 | 0,017 | 0,040 | 0,081 | 0,104 |
| 48 | 59:01:1713511 | Докучаева, 4 | от 30.10.2014, нов. № 12 от 18.04.2019 | № СЭД-11-01-05-89 от13.11.2014, нов. №059-11-01-05-10 от 11.05.2019 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,040 | 0,010 | 0,025 | 0,051 | 0,065 |
| 49 | 59:01:1713511 | Докучаева, 6 | № 19 от 09.04.2015, № 27 от 11.05.2017,№ 24 от 17.03.2016,№ 66 от 14.07.2016, нов.№ 29 от 06.07.2017 | № СЭД-11-01-05-48 от 04.06.2015 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,047 | 0,012 | 0,029 | 0,060 | 0,077 |
| 50 | 59:01:1713511 | Докучаева, 8 | №1 от 17.01.2019 | № СЭД-059-11-01-05-6 от 06.02.2019 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,047 | 0,012 | 0,029 | 0,060 | 0,077 |
| 51 | 59:01:1713511 | Докучаева, 10 | № 95 от 25.12.2014, нов. № 25 от 21.05.2015 | № СЭД-11-01-04-42 от 17.02.2015 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,040 | 0,010 | 0,025 | 0,050 | 0,064 |
| 52 | 59:01:1713511 | Докучаева, 12 | №92 от 22.12.2015, №81 от 10.12.2015, №5 от 14.01.2016, №25 от 17.03.2016, №46 от 28.04.2016, №98 от 15.12.2016, №90 от 27.10.2016, нов. №14 от 25.04.2019 | № 059-11-01-04-59 от 04.06.2019 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,064 | 0,017 | 0,040 | 0,081 | 0,104 |
| 53 | 59:01:0715085 | Докучаева, 27г | от 05.12.2012, нов. № 13 от 11.02.2016 | № СЭД-11-01-05-23 от 03.04.2013 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,128 | 0,033 | 0,080 | 0,162 | 0,208 |
| 54 | 59:01:1713480 | Дошкольная, 6 | от 07.09.2012, нов.№45 от 07.12.2017 | № СЭД-11-01-05-61 от28.09.2012 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 55 | 59:01:1713480 | Дошкольная, 8 | от 07.09.2012, нов.№ 4 от 18.01.2018 | № СЭД-11-01-05-61 от28.09.2012 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,051 | 0,013 | 0,032 | 0,065 | 0,083 |
| 56 | 59:01:1713480 | Дошкольная, 10 | от 07.09.2012, нов. № 3 от 18.01.2018 | № СЭД-11-01-05-61 от28.09.2012 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 57 | 59:01:1713480 | Дошкольная,12 | № 10 от 14.03.2019 | № СЭД-059-11-01-05-21 от 03.04.2019 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,082 |
| 58 | 59:01:4410212 | Желябова, 11/2 | № 72 от 17.11.2015 | № СЭД-11-01-05-8 от 03.02.2016 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,166 | 0,043 | 0,103 | 0,209 | 0,269 |
| 59 | 59:01:4410212 | Желябова,14 | от 02.10.2014 | № 9 от 03.04.2009 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,054 | 0,014 | 0,034 | 0,068 | 0,088 |
| 60 | 59:01:4410624 | Заводская, 6 | от 13.09.2007, нов № 53 от 19.05.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,056 | 0,015 | 0,035 | 0,071 | 0,091 |
| 61 | 59:01:4410980 | Каслинский пер., 4 | от 07.06.2007, нов. № 6 от 05.02.2015 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,046 | 0,012 | 0,029 | 0,058 | 0,075 |
| 62 | 59:01:4410980 | Каслинский пер., 8 | №50 от 25.02.2014 | № 9 от 03.04.2009 | 2023 | ВК Каменского | 0,066 | 0,017 | 0,041 | 0,083 | 0,106 |
| 63 | 59:01:4410980 | Каслинский пер., 10а | № 64 от 18.10.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2024 | ВК Каменского | 0,144 | 0,037 | 0,089 | 0,181 | 0,233 |
| 64 | 59:01:4410980 | Каслинский пер., 12 | от 05.04.1999, нов. № 8 от 21.01.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2025 | ВК Каменского | 0,064 | 0,017 | 0,040 | 0,081 | 0,104 |
| 65 | 59:01:1713490 | Кочегаров, 25 | № 17 от 16.03.2017 | № СЭД-059-11-01-05-31 от 04.04.2017 | 2026 | ВК Лепешинской, 3 | 0,048 | 0,012 | 0,030 | 0,061 | 0,078 |
| 66 | 59:01:1713490 | Кочегаров, 29 | № 84 от 22.09.2016 | № СЭД-11-01-05-87 от 03.11.2016 | 2022 | ВК Лепешинской, 3 | 0,049 | 0,013 | 0,030 | 0,061 | 0,079 |
| 67 | 59:01:1713491 | Кочегаров, 35 | № 41 от 31.03.2016 | № СЭД-11-01-05-38 от 12.05.2016 | 2023 | ВК Лепешинской, 3 | 0,196 | 0,051 | 0,121 | 0,246 | 0,317 |
| 68 | 59:01:1713491 | Кочегаров, 47 | от 29.08.2011, нов. № 8 от 12.02.2015 | № СЭД-11-01-04-1084 от 09.11.2011 | 2024 | ВК Лепешинской, 3 | 0,099 | 0,026 | 0,062 | 0,125 | 0,161 |
| 69 | 59:01:4510443 | Красина, 14 | от 14.06.2007, нов № 51 от 19.05.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,048 | 0,012 | 0,030 | 0,060 | 0,077 |
| 70 | 59:01:4510443 | Красина,16 | от 14.10.2009,нов.№ 9 от 09.02.2017 | № 65 от 01.12.2009 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,051 | 0,013 | 0,031 | 0,064 | 0,082 |
| 71 | 59:01:4510444 | Красина,26 | от 14.10.2009, нов. № 10 от 09.02.2017 | № 65 от 01.12.2009 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,052 | 0,013 | 0,032 | 0,065 | 0,084 |
| 72 | 59:01:4510444 | Красина, 33 | от 01.04.1998, нов. № 19 от 11.02.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,068 | 0,018 | 0,042 | 0,086 | 0,111 |
| 73 | 59:01:4510444 | Красина, 35 | от 01.04.1998, нов. № 20 от 11.02.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,069 | 0,018 | 0,043 | 0,087 | 0,112 |
| 74 | 59:01:1713490 | Лепешинской, 6 | № 28 от 15.08.2013, № 2 от 17.01.2019 | №СЭД-059-11-01-05-6 от 06.02.2019 | 2025 | ВК Лепешинской, 3 | 0,090 | 0,023 | 0,056 | 0,113 | 0,146 |
| 75 | 59:01:1713490 | Лепешинской, 8 | № 27 от 15.08.2013, нов. № 11 от 09.02.2017 | № СЭД-11-01-04-147 от 06.12.2013 | 2026 | ВК Лепешинской, 3 | 0,092 | 0,024 | 0,057 | 0,116 | 0,149 |
| 76 | 59:01:1713490 | Лепешинской, 10 | от 10.12.2012 нов.№ 94 от 17.11.2016 | № СЭД-11-01-05-70 от 05.10.2015 | 2022 | ВК Лепешинской, 3 | 0,091 | 0,024 | 0,056 | 0,115 | 0,148 |
| 77 | 59:01:1713490 | Лепешинской, 12 | от 27.12.1999, нов № 50 от 19.05.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2023 | ВК Лепешинской, 3 | 0,084 | 0,022 | 0,052 | 0,105 | 0,136 |
| 78 | 59:01:1713493 | Лепешинской, 18 | №60 от 27.03.2014, нов № 54 от 26.05.2016 | № СЭД-11-01-05-31 от 06.05.2014 | 2024 | ВК Наумова, 18а | 0,092 | 0,024 | 0,057 | 0,115 | 0,148 |
| 79 | 59:01:1713493 | Лепешинской, 20 | № 47 от 10.09.2015, № 1 от 14.01.2016, нов. № 92 от 17.11.2016 | № СЭД-11-01-05-70 от 05.10.2015 | 2025 | ВК Наумова, 18а | 0,075 | 0,019 | 0,046 | 0,094 | 0,121 |
| 80 | 59:01:4415026 | Локомотивная,4 | от 11.11.2013, № 12 от 22.03.2018 | № СЭД-11-01-05-1 от 13.01.2014 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,127 | 0,033 | 0,079 | 0,160 | 0,206 |
| 81 | 59:01:1713491 | Марии Загуменных, 4 | № 14 от 26.03.2015, нов. №21 от 13.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2022 | ВК Лепешинской, 3 | 0,079 | 0,021 | 0,049 | 0,100 | 0,129 |
| 82 | 59:01:1713476 | Машинистов,22 | № 88 от 29.09.2016 | № СЭД-11-01-05-87 от 03.11.2016 | 2023 | ВК Наумова, 18а | 0,089 | 0,023 | 0,055 | 0,112 | 0,144 |
| 83 | 59:01:1713490 | Машинистов, 30а | от 16.09.2019 № 33 | № 059-11-01-05-59 от 25.09.2019 | 2024 | ВК Лепешинской, 3 | 0,054 | 0,014 | 0,034 | 0,068 | 0,088 |
| 84 | 59:01:1713492 | Машинистов,55 | № 85 от 22.09.2016 | № СЭД-11-01-05-87 от 03.11.2016 | 2025 | ВК Лепешинской, 3 | 0,082 | 0,021 | 0,051 | 0,103 | 0,132 |
| 85 | 59:01:4515025 | Маяковского, 1 | от 15.10.2012 | № СЭД-11-01-05-53 от 05.11.2011 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,024 | 0,006 | 0,015 | 0,030 | 0,038 |
| 86 | 59:01:4515025 | Маяковского, 3 | от 21.04.2010, нов. № 7 от 19.01.2017 | № 32 от 01.06.2010 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,024 | 0,006 | 0,015 | 0,031 | 0,039 |
| 87 | 59:01:4515025 | Маяковского, 5 | № 6 от 08.02.2018 | № СЭД-11-01-04-1084 от 09.11.2011 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,056 | 0,073 |
| 88 | 59:01:4515025 | Маяковского, 7 | от 29.08.2011, нов.№ 1 от 18.01.2018 | № СЭД-11-01-04-1084 от 09.11.2011 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,057 | 0,073 |
| 89 | 59:01:4515025 | Маяковского, 9 | от 29.08.2011, нов. № 2 от 18.01.2018 | № СЭД-11-01-04-1084 от 09.11.2011 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,046 | 0,012 | 0,028 | 0,057 | 0,074 |
| 90 | 59:01:4515025 | Маяковского, 11 | от 29.08.2011, нов. № 8 от 08.02.2018 | № СЭД-11-01-04-1084 от 09.11.2011 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,057 | 0,073 |
| 91 | 59:01:4510444 | Маяковского,12 | №57 от 13.03.2014 | №СЭД-11-01-05-30 от 07.05.2013, нов.№СЭД-059-11-01-04-60 от 03.09.2018 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 92 | 59:01:4515025 | Маяковского, 13 | от 29.08.2011, нов. №7 от 08.02.2018 | № СЭД-11-01-04-1084 от 09.11.2011 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,046 | 0,012 | 0,028 | 0,057 | 0,074 |
| 93 | 59:01:4515025 | Маяковского, 15 | от 19.06.2002, нов. № 36 от 30.07.2015 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,067 | 0,017 | 0,042 | 0,084 | 0,109 |
| 94 | 59:01:4510444 | Маяковского, 16 | от 21.09.2007, нов № 52 от 19.05.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,049 | 0,013 | 0,031 | 0,062 | 0,080 |
| 95 | 59:01:4510274 | Маяковского, 22 | № 60 от 09.06.2016 | №СЭД-11-01-05-52 от 04.07.2016 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,049 | 0,013 | 0,030 | 0,061 | 0,079 |
| 96 | 59:01:4510274 | Маяковского, 24 | № 46 от 13.09.2018 | №СЭД-059-11-01-05-64 от 01.10.2018 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,053 | 0,014 | 0,033 | 0,067 | 0,087 |
| 97 | 59:01:4510274 | Маяковского, 26 | № 47 от 13.09.2018 | №СЭД-059-11-01-05-64 от 01.10.2018 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,053 | 0,014 | 0,033 | 0,067 | 0,086 |
| 98 | 59:01:4510274 | Маяковского, 28 | № 48 от 13.09.2018 | №СЭД-059-11-01-05-64 от 01.10.2018 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,053 | 0,014 | 0,033 | 0,067 | 0,086 |
| 99 | 59:01:4510274 | Маяковского, 30 | № 75 от 17.11.2015, нов. №49 от 13.09.2018 | № СЭД-11-01-05-91 от 04.12.2015, нов.№СЭД-059-11-01-05-64 от 01.10.2018 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,053 | 0,014 | 0,033 | 0,067 | 0,086 |
| 100 | 59:01:4510274 | Маяковского, 32 | № 76 от 17.11.2015, нов №15 от 06.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,049 | 0,013 | 0,031 | 0,062 | 0,080 |
| 101 | 59:01:4510274 | Маяковского, 34 | № 28 от 15.06.2017 | № СЭД-059-11-01-05-67 от 06.07.2017 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,065 | 0,017 | 0,040 | 0,082 | 0,105 |
| 102 | 59:01:4510274 | Маяковского, 36 | от 21.04.2010, нов. №16 от 06.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,066 | 0,017 | 0,041 | 0,083 | 0,106 |
| 103 | 59:01:4510274 | Маяковского, 38 | от 21.04.2010, нов. №17 от 06.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,065 | 0,017 | 0,040 | 0,082 | 0,105 |
| 104 | 59:01:4510274 | Маяковского, 40 | от 21.04.2010, нов. № 12 от 02.03.2017 | №32 от 01.06.2010 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,065 | 0,017 | 0,040 | 0,082 | 0,105 |
| 105 | 59:01:4410587 | Мильчакова, 12 | № 39 от 16.08.2018 | №10 от 06.04.2009, нов.№СЭД-059-11-01-05-60 от 03.09.2018 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,095 | 0,025 | 0,059 | 0,120 | 0,154 |
| 106 | 59:01:4410587 | Мильчакова, 15 | № 36 от 18.11.2019 | № 059-11-01-05-77 от 07.12.2019 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,073 | 0,019 | 0,045 | 0,092 | 0,118 |
| 107 | 59:01:4410587 | Мильчакова, 16 | от 28.01.2013 | №10 от 06.04.2009 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,089 | 0,023 | 0,055 | 0,112 | 0,144 |
| 108 | 59:01:4410572 | Мильчакова, 17 | от 24.05.2007, нов № 39 от 24.03.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,073 | 0,019 | 0,045 | 0,092 | 0,118 |
| 109 | 59:01:4410587 | Овчинникова, 13 б | от 28.01.2013 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,065 | 0,017 | 0,040 | 0,081 | 0,105 |
| 110 | 59:01:4410590 | Овчинникова, 16 | от 17.03.2009, нов. №19 от 13.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,123 | 0,032 | 0,076 | 0,155 | 0,200 |
| 111 | 59:01:4410590 | Овчинникова, 26 | от 16.03.1998, нов. № 58 от 23.09.2015 | № 9 от 03.04.2009 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,024 | 0,006 | 0,015 | 0,030 | 0,039 |
| 112 | 59:01:4410590 | Овчинникова, 28 | от 26.02.2003, нов № 36 от 24.03.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,061 | 0,016 | 0,038 | 0,077 | 0,099 |
| 113 | 59:01:4410750 | Папанинцев, 3 | № 57 от 17.10.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,083 | 0,021 | 0,051 | 0,104 | 0,134 |
| 114 | 59:01:4410754 | Папанинцев, 14 | № 58 от 17.10.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,098 | 0,025 | 0,061 | 0,123 | 0,159 |
| 115 | 59:01:4410755 | Папанинцев, 16 | от 25.01.2011, нов. № 5 от 05.02.2015 | №7 от 01.02.2011 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,129 | 0,033 | 0,080 | 0,162 | 0,209 |
| 116 | 59:01:4410755 | Папанинцев, 18 | от 25.01.2011, нов. № 52 от 23.09.2015 | № 7 от 01.02.2011 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,119 | 0,031 | 0,074 | 0,150 | 0,193 |
| 117 | 59:01:4410981 | Папанинцев, 21 | № 45 от 06.09.2018 | № СЭД-059-11-01-05-64 от 01.10.2018 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,130 | 0,034 | 0,081 | 0,164 | 0,211 |
| 118 | 59:01:4410212 | Пр.Парковый, 20/3 | №70 от 14.05.2014 | №9 от 03.04.2009 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,013 |
| 119 | 59:01:4410212 | Пр. Парковый,22/2 | от 10.08.2010, нов. № 53 от 23.09.2015 | №52 от 01.09.2010 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,047 | 0,012 | 0,029 | 0,059 | 0,077 |
| 120 | 59:01:4410212 | Пр. Парковый,24 | от 10.08.2010, нов. № 55 от 23.09.2015 | №52 от 01.09.2010 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,053 | 0,014 | 0,033 | 0,067 | 0,086 |
| 121 | 59:01:4410212 | Пр.Парковый, 26 | от 16.03.2009, нов. № 56 от 23.09.2015 | №10 от 06.04.2009 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,054 | 0,014 | 0,034 | 0,068 | 0,088 |
| 122 | 59:01:4410980 | Переселенческая, 105 | от 07.06.2007, нов № 29 от 17.03.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,053 | 0,014 | 0,033 | 0,066 | 0,086 |
| 123 | 59:01:4415033 | Переселенческая, 113 | № 59 от 17.10.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2023 | ВК Каменского | 0,099 | 0,026 | 0,062 | 0,125 | 0,161 |
| 124 | 59:01:4410225 | Плеханова, 51а | от 31.03.2011, нов. №20 от 13.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,047 | 0,012 | 0,029 | 0,059 | 0,077 |
| 126 | 59:01:4410247 | Подлесная, 7/3 | № 71 от 17.11.2015 | № СЭД-11-01-05-8 от 03.02.2016 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,243 | 0,063 | 0,150 | 0,305 | 0,393 |
| 127 | 59:01:4410247 | Подлесная, 7/4 | № 35 от 24.03.2016 | № СЭД-11-01-05-38 от 12.05.2016 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,180 | 0,047 | 0,112 | 0,227 | 0,292 |
| 128 | 59:01:4410985 | Подлесная, 41/1 | № 90 от 22.12.2015 | № СЭД-11-01-05-5 от 14.01.2016 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 129 | 59:01:4410985 | Подлесная, 41/2 | № 84 от 17.12.2015 | № СЭД-11-01-05-5 от 14.01.2016 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 130 | 59:01:4410985 | Подлесная, 41/3 | № 91 от 22.12.2015 | № СЭД-11-01-05-5 от 14.01.2016 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 131 | 59:01:4410247 | Подлесная 2-я, 19 | № 30 от 17.03.2016 | № СЭД-11-01-05-31 от 03.04.2016 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,074 | 0,019 | 0,046 | 0,094 | 0,120 |
| 132 | 59:01:4410247 | Подлесная 2-я, 21 | № 31 от 17.03.2016 | № СЭД-11-01-05-31 от 03.04.2016 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,075 | 0,019 | 0,047 | 0,095 | 0,122 |
| 133 | 59:01:4410587 | Ползунова, 3б | от 28.01.2013 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,059 | 0,015 | 0,036 | 0,074 | 0,095 |
| 134 | 59:01:4410588 | Ползунова, 5 | от 28.01.2013 | № 9 от 03.04.2009 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,065 | 0,017 | 0,041 | 0,082 | 0,106 |
| 135 | 59:01:4410588 | Ползунова, 5а | от 28.01.2013 | № 9 от 03.04.2009 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,065 | 0,017 | 0,040 | 0,082 | 0,105 |
| 136 | 59:01:4410030 | Решетникова, 20 лит.А | от 09.07.2012, нов. №22 от 28.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,021 |
| 137 | 59:01:4410030 | Решетникова, 20 лит.Б | № 23 от 28.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 138 | 59:01:4410030 | Решетникова, 22 | № 24 от 28.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,011 | 0,015 |
| 139 | 59:01:4410396 | Рыночная, 1 | №75 от 17.07.2014 | №9 от 03.04.2009 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,090 | 0,023 | 0,056 | 0,114 | 0,147 |
| 140 | 59:01:4410396 | Рыночная, 2 | №76 от 17.07.2014 | №9 от 03.04.2009 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,091 | 0,023 | 0,056 | 0,114 | 0,147 |
| 141 | 59:01:4410590 | Связистов, 17 | от 17.02.2009, нов №73 от 11.08.2016 | №10 от 06.04.2009 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,060 | 0,016 | 0,037 | 0,076 | 0,098 |
| 142 | 59:01:4510610 | Сергея Есенина, 11а (литер И) | № 65 от 14.07.2016, нов. № 9/1 от 11.06.2020 |  | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,016 | 0,020 |
| 143 | 59:01:1713512 | Сеченова,8 | № 3 от 05.02.2015, нов. № 48 от 10.09.2015 | № СЭД-11-01-05-70 от 05.10.2015 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,089 | 0,023 | 0,055 | 0,112 | 0,144 |
| 144 | 59:01:4410030 | Советская, 128 лит.А | от 22.09.1999, нов. № 94 от 22.12.2015 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,026 | 0,007 | 0,016 | 0,033 | 0,043 |
| 148 | 59:01:4410748 | Углеуральская, 4 | №71 от 14.05.2014 | № 9 от 03.04.2009 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,093 | 0,024 | 0,058 | 0,117 | 0,151 |
| 149 | 59:01:4410748 | Углеуральская,6 | от 25.12.2012, нов. № 9 от 12.02.2015 | №СЭД-11-01-05-23 от 03.04.2013 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,057 | 0,015 | 0,036 | 0,072 | 0,093 |
| 150 | 59:01:4415033 | Углеуральская, 19 | № 62 от 17.10.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2023 | ВК Каменского | 0,074 | 0,019 | 0,046 | 0,093 | 0,120 |
| 152 | 59:01:4510444 | Ударника, 3 | от 01.04.1998, нов. № 15 от 11.02.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,055 | 0,014 | 0,034 | 0,070 | 0,090 |
| 153 | 59:01:4510444 | Ударника, 4 | № 99 от 15.12.2016 | № СЭД-11-01-05-102 от 30.12.2016 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,049 | 0,013 | 0,031 | 0,062 | 0,080 |
| 154 | 59:01:4510444 | Ударника, 5 | от 14.10.2009, нов. №18 от 06.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 155 | 59:01:4510444 | Ударника, 7 | от 10.08.2012 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,048 | 0,012 | 0,030 | 0,061 | 0,078 |
| 156 | 59:01:4510444 | Ударника, 9 | от 01.04.1998, нов. № 16 от 11.02.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,057 | 0,015 | 0,036 | 0,072 | 0,093 |
| 157 | 59:01:4510444 | Ударника, 11 | от 14.10.2009, № 37 от 02.11.2017 | №65 от 01.12.2009 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,051 | 0,013 | 0,031 | 0,064 | 0,082 |
| 158 | 59:01:4510444 | Физкультурников, 26 | от 26.03.1998, нов. № 10 от 04.02.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,017 | 0,004 | 0,010 | 0,021 | 0,027 |
| 159 | 59:01:4410588 | Челюскинцев, 10 | от 28.01.2013 | № 9 от 03.04.2009 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,065 | 0,017 | 0,040 | 0,081 | 0,105 |
| 160 | 59:01:4410588 | Челюскинцев, 11 | от 28.01.2013 | № 9 от 03.04.2009 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,064 | 0,016 | 0,039 | 0,080 | 0,103 |
| 161 | 59:01:4410587 | Челюскинцев, 11а | от 28.01.2013 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,065 | 0,017 | 0,040 | 0,082 | 0,106 |
| 162 | 59:01:4410429 | Шпалопропиточная,4 | нов.акт 27.03.2014 , нов. № 14 от 02.03.2017 | № 9 от 03.04.2009 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,064 | 0,016 | 0,039 | 0,080 | 0,103 |
| 163 | 59:01:4410429 | Шпалопропиточная, 4а | № 90 от 11.12.2014, нов. №25 от 17.05.2018 | №СЭД-059-11-01-05-35 от 04.06.2018 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,057 | 0,015 | 0,035 | 0,071 | 0,092 |
| 164 | 59:01:4410748 | Энгельса, 9 | № 65 от 18.10.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,063 | 0,016 | 0,039 | 0,079 | 0,101 |
| 165 | 59:01:4410748 | Энгельса, 11 | от 05.03.2010, нов. № 13 от 02.03.2017 | №22 от 01.04.2010 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,083 | 0,021 | 0,051 | 0,104 | 0,134 |
| 166 | 59:01:4415026 | Энгельса, 13 | № 66 от 18.10.2018 | СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,070 | 0,018 | 0,043 | 0,088 | 0,113 |
| 167 | 59:01:4415026 | Энгельса, 13а | № 40 от 16.08.2018 | №СЭД-059-11-01-05-60 от 03.09.2018 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,092 | 0,024 | 0,057 | 0,115 | 0,148 |
| 172 | 59:01:4415026 | Энгельса, 23 | №34 от 26.07.2018 | № СЭД-059-11-01-05-52 от 31.07.2018 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,246 | 0,063 | 0,152 | 0,309 | 0,398 |
| 173 | 59:01:1713522 | Абаканская,63 частный | от 09.11.2009 | №65 от 02.12.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 174 | 59:01:4510602 | Берег Камы, 38, пом.1 | от 06.12.2018 №70 |  | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 175 | 59:01:1713479 | Ветлужская,16а | от 15.11.2013 | №СЭД-11-01-05-1 от 13.01.2014 | 2024 | ВК Наумова, 18а | 0,095 | 0,025 | 0,059 | 0,120 | 0,154 |
| 176 | 59:01:1713493 | Ветлужская, 28, пом. 2,3,5,6,10,11,13,14,15 | № 26 от 21.05.2015 | № СЭД-11-01-05-48 от 04.06.2015 | 2022 | ВК Наумова, 18а | 0,064 | 0,016 | 0,040 | 0,080 | 0,103 |
| 177 | 59:01:1713493 | Ветлужская, 28, пом. 12 | № 51 от 23.09.2015 | № СЭД-11-01-05-80 от 04.11.2015 | 2023 | ВК Наумова, 18а | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 178 | 59:01:1713493 | Ветлужская, 28, пом. 8 | № 63 от 01.10.2015 | № СЭД-11-01-05-80 от 04.11.2015 | 2024 | ВК Наумова, 18а | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,011 |
| 179 | 59:01:1713493 | Ветлужская, 28, пом. 1 | № 74 от 17.11.2015 | № СЭД-11-01-05-91 от 04.12.2015 | 2025 | ВК Наумова, 18а | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 180 | 59:01:1713490 | Генерала Наумова, 5 | № 93 от 25.12.2014 | №СЭД-11-01-04-42 от 17.02.2015 | 2026 | ВК Наумова, 18а | 0,056 | 0,014 | 0,035 | 0,070 | 0,091 |
| 181 | 59:01:1713493 | Генерала Наумова, 15, пом. 1 | № 34 от 02.11.2017 | № СЭД-059-11-05-101 от 01.12.2017 | 2022 | ВК Наумова, 18а | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 182 | 59:01:1713493 | Генерала Наумова, 15, пом. 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | № 79 от 03.12.2015 | № СЭД-11-01-05-5 от 14.01.2016 | 2023 | ВК Наумова, 18а | 0,080 | 0,021 | 0,050 | 0,101 | 0,130 |
| 183 | 59:01:1713493 | Генерала Наумова, 15, пом. 16 | № 93 от 22.12.2015 | № СЭД-11-01-05-5 от 14.01.2016 | 2024 | ВК Наумова, 18а | 0,009 | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,014 |
| 184 | 59:01:1713493 | Генерала Наумова, 15, пом. 2 | № 43 от 07.04.2016 | № СЭД-11-01-05-38 от 12.05.2016 | 2025 | ВК Наумова, 18а | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 185 | 59:01:1713493 | Генерала Наумова, 17, пом.1 | № 102 от 22.12.2016 | № СЭД-059-11-01-05-12 от 02.02.2017 | 2026 | ВК Наумова, 18а | 0,006 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | 0,009 |
| 186 | 59:01:1713493 | Генерала Наумова, 17, пом.2 | № 100 от 22.12.2016 | № СЭД-059-11-01-05-12 от 02.02.2017 | 2022 | ВК Наумова, 18а | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,009 |
| 187 | 59:01:1713493 | Генерала Наумова, 17, пом.5 | № 101 от 22.12.2016 | № СЭД-059-11-01-05-12 от 02.02.2017 | 2023 | ВК Наумова, 18а | 0,006 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | 0,009 |
| 188 | 59:01:1713493 | Генерала Наумова, 17, пом. 3,4,6,7,8 | № 86 от 17.12.2015 | № СЭД-11-01-05-22 от 03.03.2016 | 2024 | ВК Наумова, 18а | 0,032 | 0,008 | 0,020 | 0,040 | 0,051 |
| 189 | 59:01:1713479 | Генерала Наумова, 20, пом. 3 | № 36 от 02.11.2017 | № СЭД-059-11-05-101 от 01.12.2017 | 2025 | ВК Наумова, 18а | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 190 | 59:01:1713479 | Генерала Наумова, 20, пом.6 | № 6 от 19.01.2017 | № СЭД-059-11-01-05-21 от 01.03.2017 | 2026 | ВК Наумова, 18а | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 191 | 59:01:1713479 | Генерала Наумова,20, пом.10 | № 21 от 30.03.2017 | № СЭД-059-11-01-05-31 от 04.04.2017 | 2022 | ВК Наумова, 18а | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 192 | 59:01:1713479 | Генарала Наумова, 20, пом. 11 | № 23 от 30.03.2017 | № СЭД-059-11-01-05-31 от 04.04.2018 | 2023 | ВК Наумова, 18а | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 193 | 59:01:1713479 | Генерала Наумова, 20, пом. 13 | № 24 от 30.03.2017 | № СЭД-059-11-01-05-31 от 04.04.2019 | 2024 | ВК Наумова, 18а | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,008 |
| 194 | 59:01:1713479 | Генарала Наумова, 20, пом.15 | № 22 от 30.03.2017 | № СЭД-059-11-01-05-31 от 04.04.2020 | 2025 | ВК Наумова, 18а | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 195 | 59:01:1713479 | Генерала Наумова, 20, пом. 14 | № 96 от 15.12.2016 | № СЭД-11-01-01-05-102 от 30.12.2016 | 2026 | ВК Наумова, 18а | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 196 | 59:01:4410478 | Голева, 19, пом. 2 | № 3 от 17.01.2019 | №СЭД-059-11-01-05-6 от 06.02.2019 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,011 |
| 197 | 59:01:4410478 | Голева, 19, пом. 3,4,5,8 | № 6 от 21.01.2016 | № СЭД-11-01-05-22 от 03.03.2016 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,023 | 0,006 | 0,014 | 0,029 | 0,037 |
| 198 | 59:01:4410478 | Голева, 19, пом. 7 | № 34 от 24.03.2016 | № СЭД-11-01-05-38 от 12.05.2016 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 199 | 59:01:4415074 | Данщина, 1а | от 27.01.2012 | №СЭД-11-01-05-3 от 02.02.2012 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,151 | 0,039 | 0,093 | 0,190 | 0,244 |
| 200 | 59:01:1713480 | Дошкольная, 4, пом. 2 | № 87 от 17.12.2015 | № СЭД-11-01-05-5 от 14.01.2016 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 201 | 59:01:1713498 | Дошкольная, 28 | от 05.04.1999 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 202 | 59:01:1713498 | Дошкольная, 30 | от 05.04.1999 | № 9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,007 | 0,015 | 0,020 |
| 203 | 59:01:4410482 | Коммунаров, 5 частный | от 12.05.2011 | №СЭД-11-01-05-17 от 03.06.2011 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,014 | 0,004 | 0,009 | 0,017 | 0,022 |
| 204 | 59:01:4410482 | Коммунаров, 7 частный | от 12.05.2011 | №СЭД-11-01-05-17 от 03.06.2011 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 205 | 59:01:4410482 | Крисанова, 68 частный | от 12.05.2011 | №СЭД-11-01-05-17 от 03.06.2011 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,012 | 0,016 |
| 206 | 59:01:4410224 | Кронштадтская, 61/2 частный | от 10.08.2012 | №СЭД-11-01-05-61 от28.09.2012 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 207 | 59:01:4410224 | Кронштадтская, 64 частный | от 10.08.2012 | №СЭД-11-01-05-61 от28.09.2012 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,016 | 0,021 |
| 208 | 59:01:1713490 | Лепешинской, 4, пом.4 | №71 от 06.12.2018 |  | 2024 | ВК Лепешинской, 3 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 209 | 59:01:1713490 | Лепешинской, 4, пом.6 | № 41 от 16.08.2018 | №СЭД-059-11-01-05-60 от 03.09.2018 | 2025 | ВК Лепешинской, 3 | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,011 |
| 210 | 59:01:1713490 | Лепешинской, 4, пом. 1,5,7 | № 2 от 14.01.2016 | № СЭД-11-01-05-8 от 03.02.2016 | 2026 | ВК Лепешинской, 3 | 0,019 | 0,005 | 0,012 | 0,024 | 0,031 |
| 211 | 59:01:1713490 | Лепешинской, 4, кв.11 | № 68 от 18.10.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2022 | ВК Лепешинской, 3 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 212 | 59:01:1713490 | Лепешинской, 4, пом.12 | № 39 от 02.11.2017 | № СЭД-059-11-05-101 от 01.12.2017 | 2023 | ВК Лепешинской, 3 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 213 | 59:01:1713490 | Машинистов, 30, пом. 1,10,11 | № 23 от 23.04.2015 | № СЭД-11-01-05-48 от 04.06.2015 | 2024 | ВК Лепешинской, 3 | 0,019 | 0,005 | 0,012 | 0,024 | 0,031 |
| 214 | 59:01:1713490 | Машинистов,30, пом.9 | № 80 от 08.09.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2025 | ВК Лепешинской, 3 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 215 | 59:01:1713490 | Машинистов,30, пом.5 | №32 от 21.06.2018 | № СЭД-059-11-01-05-46 от 02.07.2018 | 2026 | ВК Лепешинской, 3 | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | 0,012 |
| 216 | 59:01:1713490 | Машинистов, 30, пом.12 | № 103 от 22.12.2016 | № СЭД-059-11-01-05-12 от 02.02.2017 | 2022 | ВК Лепешинской, 3 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 217 | 59:01:1713493 | Машинистов, 45, пом.1 | № 28 от 17.05.2018 | №СЭД-059-11-01-05-35 от 04.06.2018 | 2023 | ВК Наумова, 18а | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | 0,012 |
| 218 | 59:01:1713493 | Машинистов, 45, пом.2 (поэт.п.2) | № 15 от 29.03.2018 | № СЭД-059-11-01-05-29 от 10.05.2018 | 2024 | ВК Наумова, 18а | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| 219 | 59:01:1713493 | Машинистов, 45, пом.2 (поэт.п.1) | № 19 от 19.04.2018 | № СЭД-059-11-01-05-29 от 10.05.2018 | 2025 | ВК Наумова, 18а | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 220 | 59:01:1713493 | Машинистов,45, пом.3 | № 42 от 07.12.2017 | № СЭД-059-11-01-05-113 от 29.12.2017 | 2026 | ВК Наумова, 18а | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 221 | 59:01:1713493 | Машинистов,45, пом.4 | № 22 от 19.04.2018 | № СЭД-059-11-01-05-29 от 10.05.2018 | 2022 | ВК Наумова, 18а | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| 222 | 59:01:1713493 | Машинистов,45, пом.4 (2 ком) | № 19 от 19.04.2018 | № СЭД-059-11-01-05-29 от 10.05.2018 | 2023 | ВК Наумова, 18а | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 223 | 59:01:1713493 | Машинистов, 45, пом.5 | № 20 от 19.04.2018 | № СЭД-059-11-01-05-29 от 10.05.2018 | 2024 | ВК Наумова, 18а | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,010 |
| 224 | 59:01:1713493 | Машинистов,45, пом.6 | № 40 от 07.12.2017 | № СЭД-059-11-01-05-113 от 29.12.2017 | 2025 | ВК Наумова, 18а | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 225 | 59:01:1713493 | Машинистов,45, пом.7 | № 41 от 07.12.2017 | № СЭД-059-11-01-05-113 от 29.12.2017 | 2026 | ВК Наумова, 18а | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,013 |
| 226 | 59:01:1713493 | Машинистов, 45, пом.8 | № 21 от 19.04.2018 | № СЭД-059-11-01-05-29 от 10.05.2018 | 2022 | ВК Наумова, 18а | 0,009 | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,014 |
| 227 | 59:01:1713493 | Машинистов, 45, пом.9 | № 5 от 18.01.2018 | №СЭД-059-11-01-05-5 от 26.01.2018 | 2023 | ВК Наумова, 18а | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 228 | 59:01:1713493 | Машинистов, 45, пом.10 | № 10 от 08.02.2018 | №СЭД-059-11-01-05-16 от 02.03.2018 | 2024 | ВК Наумова, 18а | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 229 | 59:01:4410030 | Монастырская, 117, пом.71,72 | от 08.08.2012 | №СЭД-11-01-05-55 от 05.09.2012 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,015 | 0,004 | 0,010 | 0,019 | 0,025 |
| 230 | 59:01:4410011 | Монастырская,134 | от 15.10.2012 | №СЭД-11-01-05-75 от 06.11.2012 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | 0,016 |
| 231 | 59:01:4410027 | Монастырская, 179 | от 17.03.2009 | №10 от 06.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,007 | 0,015 | 0,019 |
| 232 | 59:01:4510451 | Новоколхозная, 29 частный | № 4 от 14.01.2016 | № СЭД-11-01-05-8 от 03.02.2016 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 233 | 59:01:4410257 | Озерная, 10 частный | от 24.10.2011 | №СЭД-11-01-05-68 от 08.12.2011 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 234 | 59:01:4410247 | Переселенческая, 14, пом.7 (2 комнаты в 3-х комн.кв-ре) | № 26 от 11.07.2019 | № 059-11-01-05-41 от 30.07.2019 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 235 | 59:01:4410074 | Петропавловская,101,пом.95 | № 32 от 17.08.2017 | № СЭД-059-11-01-05-76 от 06.09.2017 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 236 | 59:01:4410225 | Плеханова, 51 | от 31.03.2011 | №СЭД-11-01-05-10 от 05.05.2011 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,064 | 0,082 |
| 237 | 59:01:4410225 | Плеханова, 51б | от 31.03.2011 | №СЭД-11-01-05-10 от 05.05.2011 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,047 | 0,012 | 0,029 | 0,059 | 0,076 |
| 238 | 59:01:4410225 | Плеханова, 53а | от 31.03.2011 | №СЭД-11-01-05-10 от 05.05.2011 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 239 | 59:01:4410225 | Плеханова, 55 | от 31.03.2011 | №СЭД-11-01-05-10 от 05.05.2011 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 240 | 59:01:4410225 | Плеханова, 55а | от 31.03.2011 | №СЭД-11-01-05-10 от 05.05.2011 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,062 | 0,080 |
| 241 | 59:01:4410239 | Подгорная, 46 | от 17.02.2009 | №10 от 06.04.2009 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 242 | 59:01:4410239 | Подгорная, 58 | от 17.03.2009 | №10 от 06.04.2009 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,017 | 0,004 | 0,011 | 0,022 | 0,028 |
| 243 | 59:01:4410131 | Пушкина, 127а частный | от 18.06.2009 | №41 от 01.09.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,018 | 0,005 | 0,011 | 0,022 | 0,028 |
| 244 | 59:01:4510610 | Сергея Есенина, 11а | от 10.01.2001 | № 11-01-05-17 от 03.06.2011 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,029 | 0,008 | 0,018 | 0,037 | 0,047 |
| 245 | 59:01:1713512 | Сеченова, 14, пом.23 | от 16.09.2019 № 35 | № 059-11-01-05-59 от 25.09.2019 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
| 246 |  | Стрелковый стенд (м/р Заостровка) | № 50 от 23.09.2015 | № СЭД-11-01-05-70 от 05.10.2015 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,012 |
| 247 | 59:01:1710766 | Транспортная, 29, пом 20 | № 59 от 09.06.2016 | № СЭД-11-01-05-65 от 02.08.2016 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,010 |
| 248 | 59:01:4410396 | Шпальная, 2 | от 06.04.2009 | № 12 от 30.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,022 | 0,006 | 0,014 | 0,028 | 0,036 |
| 249 | 59:01:4410386 | Шпальная, 7 частный | от 03.11.2010 | № 7 от 01.02.2011 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 250 | 59:01:1713499 | Электровозная, 26 | от 27.01.2012 | №СЭД-11-01-05-3 от 02.02.2012 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,015 | 0,020 |
| 251 | 59:01:1713499 | Электровозная, 28 | от 27.01.2012 | №СЭД-11-01-05-3 от 02.02.2012 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,016 | 0,020 |
| 252 | 59:01:1713499 | Электровозная, 30 | от 27.01.2012 | №СЭД-11-01-05-3 от 02.02.2012 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,015 | 0,020 |
| 253 | 59:01:4413866 | 1-я Верховая, 26 | № 103 от 28.03.2019, нов. № 118 от 21.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,012 | 0,016 |
| 254 | 59:01:4613916 | 2-я Казанцевская, 8 | № 16 от 10.11.2014 | № СЭД-11-01-05-97 от 05.12.2014 | 2025 | ВК Новомет-Пермь | 0,049 | 0,013 | 0,030 | 0,061 | 0,079 |
| 255 | 59:01:4613916 | 2-я Казанцевская,10 | №12 от 14.07.2014 | №СЭД-11-01-05-54 от 04.09.2014 | 2026 | ВК Новомет-Пермь | 0,054 | 0,014 | 0,033 | 0,068 | 0,087 |
| 256 | 59:01:4613916 | 2-я Казанцевская,12 | № 15 от 10.11.2014 | № СЭД-11-01-05-97 от 05.12.2014 | 2022 | ВК Новомет-Пермь | 0,040 | 0,010 | 0,025 | 0,050 | 0,065 |
| 257 | 59:01:4416019 | 2-я Ремонтная, 13а | от 30.10.2008, нов. № 18 от 05.02.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,040 | 0,010 | 0,025 | 0,050 | 0,064 |
| 258 | 59:01:4413849 | Ипподромная 7-я | № 26 от 12.08.2015, нов. № 118 от 21.11.2019от | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,012 | 0,016 |
| 259 | 59:01:4410231 | Бабушкина, 1а | № 40 от 08.02.2016 | № СЭД-11-01-05-22 от 03.03.2016 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,085 | 0,022 | 0,053 | 0,107 | 0,137 |
| 260 | 59:01:4410231 | Бабушкина, 3 | № 42 от 04.04.2016 | № СЭД-11-01-05-38 от 12.05.2016 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,057 | 0,015 | 0,036 | 0,072 | 0,093 |
| 261 | 59:01:4413847 | Ипподромная 4-я, 14 | № 89 от 12.03.2018 | № СЭД-059-11-01-04-21 от 02.04.2018 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,018 | 0,005 | 0,011 | 0,023 | 0,030 |
| 262 | 59:01:4410761 | Камышловская, 2 | от 19.03.2009, нов. № 41 от 15.02.2016 | №10 от 06.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,108 | 0,028 | 0,067 | 0,136 | 0,176 |
| 263 | 59:01:4410761 | Камышловская,9/Сусанина,8 | от 12.05.2010, нов. № 76 от 11.09.2017 | №32 от 01.06.2010 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,016 | 0,021 |
| 264 | 59:01:4410761 | Камышловская,11 | № 60 от 19.09.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,015 | 0,020 |
| 265 | 59:01:4410761 | Камышловская,13 | № 61 от 19.09.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,022 |
| 266 | 59:01:4410761 | Камышловская,15 | № 95 от 02.10.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,022 |
| 267 | 59:01:4410761 | Камышловская, 17 | от 12.05.2010, нов.№ 77 от 11.09.2017 | №32 от 01.06.2010 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,021 |
| 268 | 59:01:4410761 | Камышловская,19 | № 62 от 19.09.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,014 | 0,004 | 0,009 | 0,018 | 0,023 |
| 269 | 59:01:4416008 | Карпинского, 1 | № 30 от 07.09.2015 | № СЭД-11-01-05-70 от 05.10.2015 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,088 | 0,023 | 0,054 | 0,110 | 0,142 |
| 270 | 59:01:4416008 | Карпинского, 3 | № 78 от 11.09.2017 | № СЭД-059-11-01-05-80 от 05.10.2017 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,134 | 0,035 | 0,083 | 0,168 | 0,217 |
| 271 | 59:01:4416008 | Карпинского, 5 | от 09.11.2010, № 19 от 05.02.2015, № 22 от 25.06.2015, нов. № 68 от 19.12.2016 | № 74 от 01.12.2010 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,106 | 0,027 | 0,066 | 0,133 | 0,172 |
| 272 | 59:01:4410231 | Карпинского,10 | № 58 от 19.09.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,134 | 0,035 | 0,083 | 0,169 | 0,217 |
| 273 | 59:01:4410231 | Карпинского, 12 | от 29.09.2008, нов. № 39 от 08.02.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,059 | 0,015 | 0,036 | 0,074 | 0,095 |
| 274 | 59:01:4416011 | Карпинского, 13 | от 29.09.2008, нов № 49 от 15.06.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,054 | 0,014 | 0,033 | 0,067 | 0,087 |
| 276 | 59:01:4416010 | Карпинского, 21 | №99 от 19.11.2018 | №СЭД-059-11-01-05-83 от 02.12.2018 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,049 | 0,013 | 0,030 | 0,061 | 0,079 |
| 277 | 59:01:4416010 | Карпинского, 23 | №100 от 19.11.2018 | №СЭД-059-11-01-05-83 от 02.12.2018 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,102 | 0,026 | 0,063 | 0,129 | 0,166 |
| 278 | 59:01:4410601 | Карпинского, 47 | от 11.06.2013, нов. № 112 от 25.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,046 | 0,012 | 0,029 | 0,058 | 0,075 |
| 279 | 59:01:4410601 | Карпинского, 49 | № 97 от 29.10.218 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,077 | 0,020 | 0,048 | 0,097 | 0,125 |
| 280 | 59:01:4410601 | Карпинского, 55 | от 29.05.2012 | №СЭД-11-01-05-34 от 29.06.2012 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,090 | 0,023 | 0,056 | 0,114 | 0,147 |
| 281 | 59:01:4410650 | Карпинского, 58 | № 37 от 08.02.2016 | № СЭД-11-01-05-22 от 03.03.2016 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,086 | 0,022 | 0,054 | 0,109 | 0,140 |
| 282 | 59:01:4410650 | Карпинского, 60 | от 02.09.2008, нов № 43 от 04.04.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,056 | 0,073 |
| 283 | 59:01:4410650 | Карпинского, 62 | от 02.09.2008, нов. № 38 от 08.02.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,057 | 0,073 |
| 284 | 59:01:4410783 | Карпинского, 126 | № 96 от 29.10.2018, нов. № 105 от 28.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,105 | 0,027 | 0,065 | 0,132 | 0,170 |
| 285 | 59:01:4416130 | Карпинского, 136 | № 85 от 20.11.2017 | № СЭД-059-11-05-101 от 01.12.2017 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,020 | 0,005 | 0,012 | 0,025 | 0,032 |
| 286 | 59:01:4410842 | Качалова, 47 | №98 от 29.10.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,052 | 0,013 | 0,032 | 0,065 | 0,083 |
| 287 | 59:01:4410842 | Космонавта Беляева,20а | № 59 от 19.09.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,046 | 0,012 | 0,028 | 0,057 | 0,074 |
| 288 | 59:01:4410842 | Космонавта Беляева, 24 | № 69 от 20.04.2017 | № СЭД-059-11-01-05-43 от 02.05.2017 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,053 | 0,014 | 0,033 | 0,067 | 0,086 |
| 289 | 59:01:4410847 | Космонавта Беляева, 30 | № 83 от 25.09.2017 | № СЭД-059-11-01-05-96 от 01.11.2017 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,086 | 0,022 | 0,053 | 0,108 | 0,139 |
| 290 | 59:01:4410847 | Космонавта Беляева, 34 | № 87 от 15.01.2018 | № СЭД-059-11-01-05-5 от 26.01.2018 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,043 | 0,011 | 0,027 | 0,054 | 0,069 |
| 291 | 59:01:4410847 | Космонавта Беляева, 36 | № 88 от 12.03.2018 | № СЭД-059-11-01-04-21 от 02.04.2018 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,049 | 0,013 | 0,030 | 0,061 | 0,079 |
| 292 | 59:01:4410846 | Космонавта Леонова, 27 | № 75 от 14.08.2017 | № СЭД-059-11-01-05-76 от 06.09.2017 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,051 | 0,013 | 0,032 | 0,064 | 0,082 |
| 293 | 59:01:4410593 | Красных командиров,10 | №11 от 17.03.2014 | №СЭД-11-01-05-17 от 27.02.2013 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,055 | 0,014 | 0,034 | 0,069 | 0,089 |
| 294 | 59:01:4410599 | Левченко, 38 | №12 от 17.03.2014 | №10 от 06.04.2009 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,069 | 0,018 | 0,043 | 0,087 | 0,111 |
| 295 | 59:01:4410723 | Льва Толстого, 49 | № 34 от 24.12.2015, нов. №113 от 25.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,100 | 0,026 | 0,062 | 0,126 | 0,162 |
| 296 | 59:01:4410723 | Льва Толстого, 51 | № 70 от 11 .05.2017 | № СЭД-059-11-01-05-53 от 05.06.2017 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,066 | 0,017 | 0,041 | 0,083 | 0,107 |
| 297 | 59:01:4410601 | Молодежная, 2 | от 02.09.2008, нов. № 38 от 08.02.2016, нов. №56 от 08.08.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,024 | 0,006 | 0,015 | 0,031 | 0,040 |
| 298 | 59:01:4410842 | Нефтяников, 11а | № 54 от 15.06.2016 | № СЭД-11-01-05-52 от 04.07.2016 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,057 | 0,074 |
| 299 | 59:01:4410872 | Нефтяников, 37 | № 86 от 20.11.2017 | № СЭД-059-11-05-101 от 01.12.2017 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,057 | 0,073 |
| 300 | 59:01:4410846 | Нефтяников, 38 | № 81 от 11.09.2017 | № СЭД-059-11-01-05-80 от 05.10.2017 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,052 | 0,013 | 0,032 | 0,065 | 0,084 |
| 301 | 59:01:4410846 | Нефтяников, 38а | № 11 от 25.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,052 | 0,013 | 0,032 | 0,065 | 0,084 |
| 302 | 59:01:4410872 | Нефтяников, 43 | № 20 от 06.05.2015, № 115 от 25.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,052 | 0,013 | 0,032 | 0,065 | 0,084 |
| 303 | 59:01:4410872 | Нефтяников, 45 | № 21 от 06.05.2015, нов. №114 от 25.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,051 | 0,013 | 0,032 | 0,065 | 0,083 |
| 304 | 59:01:4410723 | Нытвенская,5 | от 18.02.2009, нов. № 29 от 07.09.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,064 | 0,017 | 0,040 | 0,081 | 0,104 |
| 305 | 59:01:4410713 | Снайперов, 6 | № 108 от 11.07.2019 | № 059-11-01-05-41 от 30.07.2019 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,041 | 0,011 | 0,025 | 0,051 | 0,066 |
| 306 | 59:01:4410761 | Сусанина, 3 | от 01.12.2008 нов.№ 63 от 10.10.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,107 | 0,028 | 0,066 | 0,135 | 0,174 |
| 307 | 59:01:4410761 | Сусанина, 4 | № 64 от 10.10.2016 | № СЭД-11-01-05-87 от 03.11.2016 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,082 | 0,021 | 0,051 | 0,104 | 0,134 |
| 308 | 59:01:4410761 | Сусанина, 5 | от 01.12.2008, нов. № 36 от 29.01.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,107 | 0,028 | 0,067 | 0,135 | 0,174 |
| 309 | 59:01:4410761 | Сусанина,6 | № 65 от 10.10.2016 | № СЭД-11-01-05-87 от 03.11.2016 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,082 | 0,021 | 0,051 | 0,103 | 0,133 |
| 310 | 59:01:4416019 | Разведчиков, 25 | от 31.03.2010, нов № 116 от 25.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,040 | 0,010 | 0,025 | 0,050 | 0,065 |
| 311 | 59:01:4410826 | Рязанская, 3 | от 26.07.2010, № 79 от 11.09.2017 | №52 от 01.09.2010 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,075 | 0,019 | 0,046 | 0,094 | 0,121 |
| 312 | 59:01:4410826 | Рязанская, 7 | от 28.10.2009, № 80 от 11.09.2017 | №65 от 01.12.2009 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,049 | 0,013 | 0,030 | 0,062 | 0,079 |
| 313 | 59:01:4410826 | Рязанская, 9 | 10.04.2009 нов.№ 66 от 10.10.2016 | № 16 от 01.06.2009 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 314 | 59:01:4410826 | Рязанская, 11 | 12.08.2009 нов.№ 67 от 10.10.2016 | № 41 от 01.09.2009 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 315 | 59:01:4410723 | Танкистов, 20 | № 45 от 04.04.2016 | № СЭД-11-01-05-38 от 12.05.2016 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,203 | 0,052 | 0,126 | 0,255 | 0,329 |
| 316 | 59:01:4410723 | Танкистов, 23 | № 46 от 04.04.2016 | № СЭД-11-01-05-38 от 12.05.2016 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 317 | 59:01:4410650 | Танкистов, 29 | № 121 от 25.12.2019 | № 059-11-01-05-15 от 30.01.2020 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,116 | 0,030 | 0,072 | 0,146 | 0,187 |
| 318 | 59:01:4410659 | Танкистов, 37 | № 82 от 11.09.2017 | № СЭД-059-11-01-05-80 от 05.10.2017 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,087 | 0,023 | 0,054 | 0,110 | 0,141 |
| 319 | 59:01:4410783 | Чердынская,3 | № 71 от 30.05.2017 | № СЭД-059-11-01-05-67 от 06.07.2017 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,097 | 0,025 | 0,060 | 0,122 | 0,158 |
| 320 | 59:01:4410783 | Чердынская,5 | № 104 от 17.04.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,110 | 0,028 | 0,068 | 0,138 | 0,178 |
| 321 | 59:01:4413845 | Шоссе Космонавтов,170 | № 31 от 19.11.2015 | № СЭД-11-01-05-91 от 04.12.2015 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,028 | 0,007 | 0,017 | 0,035 | 0,046 |
| 322 | 59:01:4413847 | Шоссе Космонавтов,178 | № 25 от 12.08.2015, нов. № 120 от 21.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,065 | 0,017 | 0,040 | 0,081 | 0,105 |
| 323 | 59:01:4413862 | Шоссе Космонавтов,216 | от 16.12.2013 | №СЭД-11-01-05-87 от 11.10.2013 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | 0,016 |
| 324 | 59:01:4413868 | Шоссе Космонавтов,315 | №91 от 16.04.2018 | № СЭД-059-11-01-05-29 от 10.05.2018 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,013 |
| 325 | 59:01:4413870 | Шоссе Космонавтов,331 | № 24 от 12.08.2015, нов. № 119 от 21.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,017 | 0,004 | 0,010 | 0,021 | 0,027 |
| 326 | 59:01:4416019 | 2-я Ремонтная, 17 | от 25.03.2009 | № 10 от 06.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 327 | 59:01:4410231 | Бабушкина, 1 частный | № 94 от 06.08.2018 | № СЭД-059-11-01-05-60 от 03.09.2018 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 328 | 59:01:4613889 | Верхнемуллинская, 45, кв. 1 | № 27 от 12.08.2015 | № СЭД-11-01-05-68 от 05.09.2015 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 329 | 59:01:4410690 | Декабристов, 73 / Шахтерская,15 частный | от 26.04.2011 | № 11-01-05-17 от 03.06.2011 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 330 | 59:01:4410690 | Декабристов, 71 пом.2 | №72 от 13.06.2017 | № СЭД-059-11-01-05-67 от 06.07.2017 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 331 | 59:01:4416015 | Леонова, 43а | от 28.01.2010 | № СЭД-059-11-01-05-16 от 02.03.2018 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,263 | 0,068 | 0,163 | 0,331 | 0,426 |
| 332 | 59:01:4410846 | Нефтяников, 42, кв. 9 (1,2) | № 122 от 06.02.2020 | № 059-11-01-05-21 от 05.03.2020 | 2023 | ТЭЦ-9 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 333 | 59:01:4410669 | Оборонная,29 | от 29.03.2011 | № СЭД-11-01-05-10 от 05.05.2011 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,076 | 0,020 | 0,047 | 0,096 | 0,124 |
| 334 | 59:01:4716037 | Промышленная, 112 кв.2 | №7 от 13.11.2013 | № СЭД-11-01-04-828 от 04.06.2012 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 335 | 59:01:4410595 | Спартаковская, 12 частный | № 74 от 17.07.2017 | № СЭД-059-11-01-05-76 от 06.09.2017 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 336 | 59:01:4413800 | Сталеваров, 7, пом.2 | №102 от 28.03.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 337 | 59:01:4413801 | Сталеваров, 15 кв.1 в собств. | от 08.12.2011 | № СЭД-11-01-05-1 от 11.01.2012 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 338 | 59:01:4413841 | Шоссе Космонавтов,251 | № 23 от 06.08.2015 | № СЭД-11-01-05-68 от 05.09.2015 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 339 | 59:01:1717044 | Автозаводская, 3 в | № 182 от 15.09.2015 | № СЭД-11-01-05-5 от 14.01.2016 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,087 | 0,022 | 0,054 | 0,109 | 0,141 |
| 340 | 59:01:1717044 | Автозаводская, 3"г" | №116 от 15.07.2014 | № 9 от 03.04.2009 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,056 | 0,015 | 0,035 | 0,071 | 0,091 |
| 341 | 59:01:1717044 | Автозаводская. 3 "е" | 03.07.2012, нов. № 165 от 19.08.2015 | № СЭД-11-01-05-45 от 03.08.2012 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,044 | 0,011 | 0,027 | 0,056 | 0,072 |
| 342 | 59:01:1717044 | Автозаводская, 3"и" | от 27.04.2007, нов. № 234 от 29.02.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,058 | 0,015 | 0,036 | 0,073 | 0,094 |
| 343 | 59:01:1713011 | Автозаводская, 18 | № 7 от 10.01.2018, № 10 от 12.03.2018, № 15 от 04.05.2018, нов. 94 от 28.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,115 | 0,030 | 0,071 | 0,145 | 0,187 |
| 344 | 59:01:1713011 | Автозаводская, 22 | № 36 от 06.12.2017, нов. № 87 от 22.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,112 | 0,029 | 0,070 | 0,141 | 0,182 |
| 345 | 59:01:1713011 | Автозаводская,24 | № 43 от 28.09.2018 | № СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,113 | 0,029 | 0,070 | 0,142 | 0,183 |
| 346 | 59:01:1713015 | Автозаводская,26 | № 191 от 10.11.2015, нов № 253 от 16.05.2016 | № СЭД-11-01-05-65 от 02.08.2016 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,091 | 0,024 | 0,057 | 0,115 | 0,148 |
| 347 | 59:01:1713015 | Автозаводская, 28 | № 158 от 17.06.2015, нов. № 95 от 28.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,090 | 0,023 | 0,056 | 0,114 | 0,147 |
| 348 | 59:01:1713015 | Автозаводская, 28а | №70 от 15.10.2013, нов. № 24 от 14.08.2017 | № СЭД-11-01-04-828 от 04.06.2012 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,090 | 0,023 | 0,056 | 0,113 | 0,146 |
| 349 | 59:01:1713015 | Автозаводская, 32 | № 179 от 25.08.2015, нов № 226 от 18.02.2016 | № СЭД-11-01-05-70 от 05.10.2015 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,081 | 0,021 | 0,050 | 0,102 | 0,132 |
| 350 | 59:01:1713015 | Автозаводская, 32а | №84 от 14.01.2014, нов № 206 от 12.01.2016 | № СЭД-11-01-05-17 от 15.03.2014 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,091 | 0,023 | 0,056 | 0,114 | 0,147 |
| 351 | 59:01:1713015 | Автозаводская, 34 | № 45 от 19.10.2018 | № СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,082 | 0,021 | 0,051 | 0,103 | 0,133 |
| 352 | 59:01:1713148 | Адмирала Макарова, 31 | № 143 от 04.03.2015, нов. № 96 от 04.12.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,098 | 0,025 | 0,061 | 0,124 | 0,159 |
| 353 | 59:01:1713148 | Адмирала Макарова, 31а | № 132 от 03.10.2014, нов. 208 от 13.01.2016 | № СЭД-11-01-05-97 от 05.12.2014 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,051 | 0,013 | 0,031 | 0,064 | 0,082 |
| 354 | 59:01:1713015 | Адмирала Нахимова, 25 | № 204 от 12.01.2016 | № СЭД-11-01-05-8 от 03.02.2016 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,090 | 0,023 | 0,056 | 0,113 | 0,146 |
| 355 | 59:01:1713009 | Александра Невского,18 | №52 от 21.02.2019 | № СЭД-059-11-01-05-21 от 03.04.2019 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,324 | 0,084 | 0,201 | 0,408 | 0,525 |
| 356 | 59:01:1713017 | Александра Невского, 37 | № 246 от 23.03.2016 , нов № 260 от 01.07.2016 | № СЭД-11-01-05-38 от 12.05.2016 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,038 | 0,010 | 0,024 | 0,048 | 0,062 |
| 357 | 59:01:1713155 | Адмирала Ушакова, 9 | № 24 от 08.06.2018 | № СЭД-059-11-01-05-46 от 02.07.2018 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,242 | 0,062 | 0,150 | 0,304 | 0,392 |
| 358 | 59:01:1713156 | Адмирала Ушакова, 14 | № 202 от 24.12.2015, № 272, от 07.11.2016, нов. № 280 от 26.12.2016 | № СЭД-059-11-01-05-12 от 02.02.2017 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,197 | 0,051 | 0,122 | 0,248 | 0,319 |
| 359 | 59:01:1713142 | Адмирала Ушакова, 25 | №100 от 25.03.2014 | №СЭД-11-01-05-87 от 11.10.2013 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,088 | 0,023 | 0,055 | 0,111 | 0,143 |
| 360 | 59:01:1713142 | Адмирала Ушакова, 27 | № 188 от 20.10.2015, №265 от 07.09.2016,№ 276 от 22.11.2016, нов. № 25 от 14.08.2017 | № СЭД-059-11-01-05-76 от 06.09.2017 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,079 | 0,021 | 0,049 | 0,100 | 0,129 |
| 361 | 59:01:1713142 | Адмирала Ушакова, 29 | № 155 от 20.04.2015, нов. 200 от 22.12.2015 | № СЭД-11-01-05-48 от 04.06.2015 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,080 | 0,021 | 0,049 | 0,100 | 0,129 |
| 362 | 59:01:1713142 | Адмирала Ушакова, 31 | № 133 от 03.10.2014, нов. № 207 от 13.01.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,080 | 0,021 | 0,050 | 0,101 | 0,130 |
| 363 | 59:01:1713203 | Адмирала Ушакова ,61 | от 10.06.2009 нов. № 269 от 14.10.2016 | № 24 от 02.07.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,039 | 0,010 | 0,024 | 0,049 | 0,063 |
| 364 | 59:01:1713067 | Ардатовская, 32 | № 130 от 23.09.2014 | №СЭД-11-01-05-89 от 13.11.2014 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,044 | 0,011 | 0,027 | 0,056 | 0,072 |
| 365 | 59:01:1713067 | Ардатовская, 34 | №111 от 18.06.2014 | № 9 от 03.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,056 | 0,072 |
| 366 | 59:01:1717013 | Бахчевая, 25 | от 14.05.2007, нов. № 231 от 26.02.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,056 | 0,015 | 0,035 | 0,071 | 0,091 |
| 367 | 59:01:1713142 | Байкальская, 22 | №81 от 27.12.2013, нов. № 74 от 26.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,087 | 0,023 | 0,054 | 0,110 | 0,142 |
| 368 | 59:01:1713142 | Байкальская, 24 | №92 от 05.03.2014, №212 от 13.01.2016, нов. № 73 от 26.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,043 | 0,011 | 0,027 | 0,055 | 0,070 |
| 369 | 59:01:1713142 | Байкальская, 26 | №89 от 11.02.2014, нов. № № 72 от 26.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,043 | 0,011 | 0,027 | 0,055 | 0,070 |
| 370 | 59:01:1713142 | Байкальская,28 | №259 от 28.07.2016, нов. №16 от 31.05.2017 | № СЭД-11-01-05-71 от 02.09.2016 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,074 | 0,019 | 0,046 | 0,093 | 0,120 |
| 371 | 59:01:1713142 | Байкальская, 30 | № 189 от 20.10.2015, № 34 от 21.11.2017, № 33 от 21.11.2017, нов. № 71 от 26.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,077 | 0,020 | 0,048 | 0,097 | 0,124 |
| 372 | 59:01:1713067 | Бетонный переулок, 3 | № 195 от 04.12.2015, № 211 от 12.01.2016, нов. № 22 от 14.08.2017 | № СЭД-11-01-05-22 от 03.03.2016 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,043 | 0,011 | 0,027 | 0,054 | 0,070 |
| 373 | 59:01:1713297 | Богдана Хмельницкого,57 | от 25.04.2013 | №16 от 01.06.2009 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,061 | 0,016 | 0,038 | 0,077 | 0,099 |
| 374 | 59:01:1713297 | Богдана Хмельницкого, 59 | №71 от 29.10.2013, нов. № 166 от 19.08.2015 | №СЭД-11-01-04-828 от 04.06.2012 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,072 | 0,019 | 0,044 | 0,090 | 0,116 |
| 375 | 59:01:1713297 | Богдана Хмельницкого, 65 | № 146 от 11.03.2015, нов.№ 5 от 09.01.2018 | № СЭД-11-01-05-26 от 04.04.2015 нов. №СЭД-059-11-01-05-5 от 26.01.2018 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,048 | 0,012 | 0,030 | 0,060 | 0,078 |
| 376 | 59:01:1713297 | Богдана Хмельницкого, 67 | № 153 от 20.04.2015, нов. № 199 от 22.12.2015 | № СЭД-11-01-05-48 от 04.06.2015 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,048 | 0,013 | 0,030 | 0,061 | 0,079 |
| 377 | 59:01:1713129 | Водников, 77 | от 27.03.2000, нов. № 215 от 18.01.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,014 | 0,004 | 0,009 | 0,018 | 0,023 |
| 378 | 59:01:1717205 | Вольская, 4 | от 13.11.2012 | №16 от 01.06.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,018 | 0,005 | 0,011 | 0,022 | 0,029 |
| 379 | 59:01:1713090 | Гальперина, 1 | от 27.04.2007, нов. № 232 от 29.02.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,051 | 0,013 | 0,031 | 0,064 | 0,082 |
| 380 | 59:01:1713090 | Гальперина, 2 | от 27.04.2007, нов. № 233 от 29.02.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,051 | 0,013 | 0,031 | 0,064 | 0,082 |
| 381 | 59:01:1717043 | Гальперина, 3 | № 23 от 05.06.2018 | № СЭД-059-11-01-05-46 от 02.07.2018 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,291 | 0,075 | 0,181 | 0,367 | 0,472 |
| 382 | 59:01:1717115 | Гальперина, 12 | от 18.04.2013 | №3 от 12.01.2011 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,058 | 0,015 | 0,036 | 0,073 | 0,094 |
| 383 | 59:01:1717115 | Гальперина, 14 | от 18.04.2013 | №3 от 12.01.2011 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,058 | 0,015 | 0,036 | 0,073 | 0,094 |
| 384 | 59:01:1117206 | ДОС, 55 | № 277 от 22.11.2016 нов. № 7 от 14.03.2017 | № СЭД-11-01-01-05-102 от 30.12.2016 | 2025 | ВК Березовая Роща | 0,027 | 0,007 | 0,017 | 0,035 | 0,044 |
| 385 | 59:01:1713125 | Калинина, 45 | № 268 от 30.09.2016 | № СЭД-11-01-05-87 от 03.11.2016 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,070 | 0,018 | 0,043 | 0,088 | 0,113 |
| 386 | 59:01:1713125 | Калинина, 47 | № 5 от 03.03.2017 | № СЭД-059-11-01-05-43 от 02.05.2017 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,079 | 0,021 | 0,049 | 0,100 | 0,129 |
| 387 | 59:01:1713125 | Калинина, 49 | № 2 от 07.02.2017, № 149 от 16.03.2015, № 37 от 25.12.2017, № 9 от 22.01.2018, нов. № 89 от 22.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,102 | 0,026 | 0,063 | 0,128 | 0,165 |
| 388 | 59:01:1713203 | Каляева, 41 | от 04.09.1998, нов. № 161 от 21.07.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,086 | 0,022 | 0,053 | 0,108 | 0,139 |
| 389 | 59:01:1713203 | Каляева, 41а | от 27.04.2007, нов № 252 от 10.05.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,039 | 0,010 | 0,024 | 0,049 | 0,062 |
| 390 | 59:01:1713127 | Каляева, 72 | №117 от 15.07.2014 | №65 от 01.12.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,049 | 0,013 | 0,030 | 0,061 | 0,079 |
| 391 | 59:01:1713203 | Капитанская, 54 | от 22.12.2010, нов. № 167 от 19.08.2015 | №СЭД-11-01-05-68 от 08.12.2011 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,039 | 0,010 | 0,024 | 0,049 | 0,063 |
| 392 | 59:01:1713203 | Капитанская, 54 а | от 09.11.2007, нов № 254 от 16.05.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,040 | 0,010 | 0,025 | 0,050 | 0,065 |
| 393 | 59:01:1713203 | Капитанская, 56 | от 22.12.2010, нов.№25 от 08.06.2018 | № СЭД-059-11-01-05-46 от 02.07.2018 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,039 | 0,010 | 0,024 | 0,049 | 0,063 |
| 394 | 59:01:1713203 | Капитанская, 56а | от 22.12.2010, нов.№26 от 08.06.2018 | № СЭД-059-11-01-05-46 от 02.07.2018 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,039 | 0,010 | 0,024 | 0,049 | 0,063 |
| 395 | 59:01:1713096 | Кировоградская, 70 | № № 238 от 14.03.2016 | № СЭД-11-01-05-38 от 12.05.2016 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,016 | 0,004 | 0,010 | 0,020 | 0,026 |
| 396 | 59:01:1713099 | Кировоградская, 130 | от 18.04.2007, нов № 241 от 14.03.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,020 | 0,005 | 0,012 | 0,025 | 0,032 |
| 397 | 59:01:1713099 | Кировоградская, 136 | от 18.04.2007,нов. № 168 от 19.08.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,019 |
| 398 | 59:01:1713268 | Кировоградская, 182б | от 25.07.2013 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,016 | 0,021 |
| 399 | 59:01:1713268 | Кировоградская, 192б | от 25.07.2013 | № 9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,035 | 0,009 | 0,022 | 0,044 | 0,057 |
| 400 | 59:01:1713015 | Ласьвинская, 24 | от 30.01.2013, нов. № 169 от 19.08.2015 | №СЭД-11-01-05-23 от 03.04.2013 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,088 | 0,023 | 0,055 | 0,111 | 0,143 |
| 401 | 59:01:1713307 | Ласьвинская, 47 | № 31 от 27.10.2017, нов. № 64 от 23.05.2019 | № 059-11-01-05-68 от 06.11.2019 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,088 | 0,023 | 0,055 | 0,111 | 0,143 |
| 402 | 59:01:1713307 | Ласьвинская, 49 | №121 от 30.07.2014, нов № 240 от 14.03.2016 | № СЭД-11-01-05-31 от 03.04.2016 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,085 | 0,022 | 0,053 | 0,107 | 0,138 |
| 403 | 59:01:1713062 | Лужская, 8 | от 06.09.2011, нов № 237 от 11.03.2016 | № СЭД-11-01-05-1 от 11.01.2012 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,057 | 0,015 | 0,036 | 0,072 | 0,093 |
| 404 | 59:01:1713064 | Лужская, 9 | №98 от 25.03.2014 | № СЭД-11-01-04-675 от 01.09.2011 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,056 | 0,015 | 0,035 | 0,071 | 0,091 |
| 405 | 59:01:1713062 | Лужская, 10 | от 23.09.2014 | № 9 от 03.04.2009 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,058 | 0,015 | 0,036 | 0,072 | 0,093 |
| 406 | 59:01:1713062 | Лужская, 12 | №125 от 06.08.2014 | №СЭД-11-01-05-89 от 13.11 2014 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,057 | 0,015 | 0,036 | 0,072 | 0,093 |
| 407 | 59:01:1713064 | Лужская, 13 | от 12.05.2011, нов. № 180 от 25.08.2015 | №СЭД-11-01-05-45 от 05.10.2011 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,056 | 0,015 | 0,035 | 0,071 | 0,092 |
| 408 | 59:01:1713062 | Лужская, 14 | от 28.10.2010, №6 от 09.01.2018 | №3 от 12.01.2011, нов. №СЭД-059-11-01-05-5 от 26.01.2018 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,057 | 0,015 | 0,035 | 0,072 | 0,092 |
| 409 | 59:01:1713064 | Лужская, 15 | от 21.12.2010, нов. № 170 от 19.08.2015 | №СЭД-11-01-05-68 от 08.12.2011 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,056 | 0,015 | 0,035 | 0,071 | 0,092 |
| 410 | 59:01:1713062 | Лужская,16 | от 28.10.2010, нов. №17 от 14.06.2017 | №3 от 12.01.2011 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,057 | 0,015 | 0,035 | 0,072 | 0,093 |
| 411 | 59:01:1713090 | Магистральная,1а | №109 от 18.06.2014, нов. № 214 от 18.01.2016 | №СЭД-11-01-05-43 от 03.07.2014 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,053 | 0,014 | 0,033 | 0,067 | 0,086 |
| 412 | 59:01:1713090 | Магистральная, 1 Б | №118 от 23.07.2014, нов. № 216 от 18.01.2016 | №СЭД-11-01-05-54 от 04.09.2014 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,053 | 0,014 | 0,033 | 0,067 | 0,087 |
| 413 | 59:01:1717044 | Магистральная, 3 | №78 от 16.12.2013 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,058 | 0,015 | 0,036 | 0,073 | 0,094 |
| 414 | 59:01:1717044 | Магистральная, 4 | от 27.05.2013 | № 9 от 03.04.2009 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,058 | 0,015 | 0,036 | 0,073 | 0,094 |
| 415 | 59:01:1713331 | Магистральная, 94а | №50 от 25.12.2018 | №СЭД-059-11-01-05-6 от 06.02.2019 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,195 | 0,051 | 0,121 | 0,246 | 0,317 |
| 417 | 59:01:1713006 | Маршала Рыбалко,12 | №185 от 12.10.2015, № 198 от 15.12.2015 нов. № 271 от 14.10.2016 | № СЭД-11-01-05-8 от 03.02.2016 | 2021 | ТЭЦ-14 | 0,073 | 0,019 | 0,045 | 0,092 | 0,118 |
| 418 | 59:01:1713015 | Маршала Рыбалко,25 | от 29.10.2012, нов. № 171 от 19.08.2015 | СЭД-11-01-05-85 от 03.12.2012 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,088 | 0,023 | 0,054 | 0,110 | 0,142 |
| 419 | 59:01:1713015 | Маршала Рыбалко,27 | № 192 от 10.11.2015, № 8 от 04.05.2018, нов. № 97 от 04.12.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,089 | 0,023 | 0,055 | 0,112 | 0,144 |
| 420 | 59:01:1713015 | Маршала Рыбалко,33 | № 154 от 20.04.2015, нов. № 98 от 04.12.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,088 | 0,023 | 0,055 | 0,111 | 0,142 |
| 421 | 59:01:1713015 | Маршала Рыбалко,27а | №99 от 25.03.2014 | СЭД-11-01-05-87 от 11.10.2013 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,090 | 0,023 | 0,056 | 0,114 | 0,146 |
| 422 | 59:01:1713015 | Маршала Рыбалко, 31 | № 274 от 07.11.2016, № 8 от 14.03.2017, нов. № 21 от 14.08.2017 | № СЭД-11-01-04-323 от 01.12.2016 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,091 | 0,023 | 0,056 | 0,114 | 0,147 |
| 423 | 59:01:1713015 | Маршала Рыбалко,31а | № 172 от 19.08.2015 | № СЭД-11-01-05-80 от 04.11.2015 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,090 | 0,023 | 0,056 | 0,113 | 0,146 |
| 424 | 59:01:1717053 | Нижне-Курьинская, 8 | от 21.02.2012 | №3 от 12.01.2011 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 425 | 59:01:1717053 | Нижне-Курьинская, 10 | от 21.02.2012 | №51 от 01.10.2009 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,053 | 0,014 | 0,033 | 0,067 | 0,086 |
| 426 | 59:01:1717053 | Нижне-Курьинская, 12 | от 21.02.2012 | №51 от 01.10.2009 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,074 | 0,019 | 0,046 | 0,093 | 0,120 |
| 427 | 59:01:1713067 | Новоржевская, 40 | №94 от 12.03.2014 | №СЭД-11-01-05-61 от 28.09.2012 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,057 | 0,073 |
| 428 | 59:01:1713067 | Новоржевская, 42 | № 225 от 09.02.2016, нов. № 20 от 14.08.2017 | № СЭД-11-01-05-31 от 03.04.2016 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,056 | 0,072 |
| 429 | 59:01:1713067 | Новоржевская, 44 | от 01.06.2012, нов.№ 23 от14.08.2017 | №СЭД-11-01-05-34 от 29.06.2012 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,056 | 0,072 |
| 430 | 59:01:1717030 | Онежская, 5 | № 263 от 31.08.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,051 | 0,013 | 0,032 | 0,064 | 0,083 |
| 431 | 59:01:1717030 | Онежская, 6 | № 3 от 09.01.2018 | № СЭД-059-11-01-05-5 от 26.01.2018 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,079 | 0,020 | 0,049 | 0,099 | 0,127 |
| 432 | 59:01:1717030 | Онежская,7 | № 264 от 07.09.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,051 | 0,013 | 0,032 | 0,065 | 0,083 |
| 433 | 59:01:1713326 | Пензенская,55 | № 266 от 15.09.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 434 | 59:01:1713326 | Пензенская, 57 | от 02.08.2013 | №СЭД-11-01-05-61 от 06.08.2013 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 435 | 59:01:1717011 | Полевая, 1 | №48 от 13.11.2018 | №СЭД-059-11-01-05-83 от 02.12.2018 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,007 | 0,015 | 0,019 |
| 436 | 59:01:1717011 | Полевая, 2 (Оборино) | от 14.05.2007, нов № 239 от 14.03.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,018 |
| 437 | 59:01:1717011 | Полевая, 3 | от 14.05.2007, нов № 242 от 15.03.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,007 | 0,015 | 0,019 |
| 439 | 59:01:1717012 | Полевая, 9 | от 14.05.2007, нов № 245 от 15.03.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,017 | 0,004 | 0,011 | 0,021 | 0,027 |
| 440 | 59:01:1717030 | Полтавская, 7 | №96 от 25.03.2014 | №СЭД-11-01-05-78 05.09.2013 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,079 | 0,020 | 0,049 | 0,099 | 0,128 |
| 441 |  | Пос. Ласьва,1420 км, 1 | от 05.05.2012 | №СЭД-11-01-05-3 от 02.02.2012 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,019 | 0,005 | 0,011 | 0,023 | 0,030 |
| 442 | 59:01:1717205 | Разъездная ,2 | от 20.11.2011, нов. №18 от 28.06.2017 | №СЭД-11-01-05-3 от 02.02.2012 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,064 | 0,017 | 0,040 | 0,081 | 0,104 |
| 443 | 59:01:1713058 | Рощинская, 4 | нов. № 278 от 22.11.2016 | № СЭД-11-01-01-05-102 от 30.12.2016 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,048 | 0,012 | 0,030 | 0,060 | 0,077 |
| 444 | 59:01:1713058 | Рощинская, 6 | от 02.12.2010, нов. № 160 от 08.06.2015 | №3 от12.01.2011 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,057 | 0,015 | 0,036 | 0,072 | 0,093 |
| 445 | 59:01:1713058 | Рощинская, 8 | №85 от 14.01.2014, № 217 от 19.01.2016 | №СЭД-11-01-05-17 от 15.03.2014 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,057 | 0,015 | 0,036 | 0,072 | 0,093 |
| 446 | 59:01:1713058 | Саянская,3 | № 9 от 03.04.2017 | № СЭД-059-11-01-05-53 от 05.06.2017 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,047 | 0,012 | 0,029 | 0,059 | 0,076 |
| 447 | 59:01:1713058 | Саянская, 5 | №46 от 29.10.2018, нов. № 102 от 19.12.2019 | № 059-11-01-05-15 от 30.01.2020 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,047 | 0,012 | 0,029 | 0,060 | 0,077 |
| 448 | 59:01:1713058 | Саянская,9 | № 6 от 03.03.2017 | № СЭД-059-11-01-05-43 от 02.05.2017 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,054 | 0,014 | 0,034 | 0,068 | 0,088 |
| 449 | 59:01:1713128 | Сокольская,114 | №93 от 05.03.2014, нов. № 219 от 19.01.2016 | №СЭД-11-01-05-20 от 02.04.2014 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,049 | 0,013 | 0,030 | 0,061 | 0,079 |
| 450 | 59:01:1713128 | Сокольская, 124 | от 16.01.2013 | №СЭД-11-01-05-85 от 03.12.2012 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,042 | 0,011 | 0,026 | 0,053 | 0,068 |
| 451 | 59:01:1713127 | Сокольская, 125 | от 14.05.2012, нов. № 218 от 19.01.2016 | №ЭД-11-01-04-828 от 04.06.2012 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,042 | 0,011 | 0,026 | 0,052 | 0,067 |
| 452 | 59:01:1713127 | Сокольская, 127 | от 10.11.2010, нов. № 144 от 04.03.2015 | №3 от 12.01.2011 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,048 | 0,012 | 0,029 | 0,060 | 0,077 |
| 453 | 59:01:1713127 | Сокольская, 129 | от 05.09.2013 | №СЭД-11-01-05-61 от 06.08.2013 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,049 | 0,013 | 0,031 | 0,062 | 0,080 |
| 454 | 59:01:1713128 | Сокольская, 132 | №105 от 28.04.2014 | №СЭД 11-01-05-87 от 11.10.2013 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,041 | 0,011 | 0,025 | 0,051 | 0,066 |
| 455 | 59:01:1713127 | Сокольская, 135 | 05.09.2013, нов. № 173 от 19.08.2015 | №СЭД-11-01-05-101 от 02.11.2013 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,049 | 0,013 | 0,031 | 0,062 | 0,080 |
| 456 | 59:01:1713127 | Сокольская, 137 | от 18.08.2010, № 30 от 25.10.2017 | №3 от 12.01.2011 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,080 |
| 457 | 59:01:1713127 | Сокольская, 137а | от 10.11.2010, нов. № 220 от 20.01.2016 | №3 от 12.01.2011 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,062 | 0,080 |
| 458 | 59:01:1717205 | Станционная, 5 | от 02.08.2013, нов.№ 1 от 09.01.2018 | №СЭД-11-01-05-23 от 03.04.2013 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,020 | 0,005 | 0,013 | 0,026 | 0,033 |
| 459 | 59:01:1717205 | Станционная, 7 | № 79 от 16.12.2013 | № СЭД-11-01-05-1 от 11.01.2012, нов№СЭД-059-11-01-05-5 от 26.01.2018 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,013 |
| 460 | 59:01:1713105 | Танцорова, 15 | от 21.02.2012 | № 9 от 03.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,053 | 0,014 | 0,033 | 0,067 | 0,086 |
| 461 | 59:01:1713104 | Танцорова, 20 | № 8 от 22.01.2018 | № СЭД-059-11-01-05-16 от 02.03.2018 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,037 | 0,010 | 0,023 | 0,047 | 0,060 |
| 462 | 59:01:1717053 | Танцорова, 23/Капитанская,5 | от 21.02.2012 | № 9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,022 | 0,006 | 0,014 | 0,028 | 0,036 |
| 463 | 59:01:1713104 | Танцорова, 30 | от 27.04.2007, нов № 229 от 26.02.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,034 | 0,009 | 0,021 | 0,043 | 0,055 |
| 464 | 59:01:1713104 | Танцорова, 32 | от 27.12.2012, нов. № 175 от 19.08.2015 | №СЭД-11-01-05-14 от 01.02.2013 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,040 | 0,010 | 0,025 | 0,051 | 0,065 |
| 465 | 59:01:1713111 | Танцорова, 44 | от 27.04.2007, нов № 235 от 29.02.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,019 | 0,005 | 0,012 | 0,024 | 0,031 |
| 466 | 59:01:1713111 | Танцорова, 48 двухкварт. | от 19.07.2012, нов. №4 от 09.01.2018 | №СЭД-11-01-05-61 от 28.09.2012, нов. №СЭД-059-11-01-05-5 от 26.01.2018 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,011 | 0,015 |
| 467 | 59:01:1713121 | Танцорова,68 | 41 905,00€ | №СЭД-11-01-05-89 от 13.11.2014 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,022 | 0,006 | 0,014 | 0,028 | 0,036 |
| 468 | 59:01:1713059 | Уржумская, 2 | от 14.05.2007, нов.№9 от 27.02.2018 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,012 | 0,016 |
| 469 | 59:01:1713060 | Уржумская, 3 | от 14.05.2007, нов № 228 от 25.02.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,012 | 0,016 |
| 470 | 59:01:1713059 | Уржумская, 4 | от 14.05.2007, нов № 227 от 25.02.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,017 |
| 471 | 59:01:1713064 | Хвойная, 3 | от 12.05.2011, нов. № 93 от 22.11.2019 | № 059-11-01-05-77 от 07.12.2019 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,056 | 0,015 | 0,035 | 0,071 | 0,091 |
| 472 | 59:01:1713064 | Хвойная, 3а | №110 от 18.06.2014 | СЭД-11-01-05-45 от 05.10.2011 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,056 | 0,015 | 0,035 | 0,071 | 0,091 |
| 473 | 59:01:1713058 | Хвойная, 12 | № 145 от 11.03.2015, № 279 от 05.12.2016, нов. № 92 от 22.11.2019 | № 059-11-01-05-77 от 07.12.2019 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,052 | 0,013 | 0,032 | 0,065 | 0,084 |
| 474 | 59:01:1713058 | Хвойная, 14 | № 18 от 17.05.2018 | № СЭД-059-11-01-05-46 от 02.07.2018 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,053 | 0,014 | 0,033 | 0,066 | 0,085 |
| 475 | 59:01:1713002 | Худанина,7 | № 10 от 30.03.2018 | № СЭД-059-11-01-05-29 от 10.05.2018 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,182 | 0,047 | 0,113 | 0,229 | 0,295 |
| 476 | 59:01:1713005 | Худанина,8 | №76 от 01.07.2019 | № 059-11-01-05-52 от 02.09.2019 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,189 | 0,049 | 0,117 | 0,238 | 0,306 |
| 477 | 59:01:1713006 | Худанина, 14 | от 15.03.2013 | СЭД-11-01-05-14 от 01.02.2013 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,075 | 0,019 | 0,047 | 0,095 | 0,122 |
| 478 | 59:01:1713006 | Худанина, 16 | №112 от 02.07.2014, нов. № 190 от 30.10.2015 | №СЭД-11-01-05-54 от 04.09.2014 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,075 | 0,019 | 0,047 | 0,094 | 0,121 |
| 479 | 59:01:1713067 | Чебоксарская,29 | №126 от 13.08.2014 | №СЭД 11-01-05-89 от 13.11.2014 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,043 | 0,011 | 0,027 | 0,055 | 0,070 |
| 480 | 59:01:1713064 | Щигровская, 4 | № 255 от 16.05.2016 | №СЭД-11-01-05-52 от 04.07.2016 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,054 | 0,014 | 0,033 | 0,067 | 0,087 |
| 481 | 59:01:1713064 | Щигровская, 4а | от 24.04.2011, № 47 29.10.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,057 | 0,015 | 0,036 | 0,072 | 0,093 |
| 482 | 59:01:1713064 | Щигровская,6 | № 164 от 07.08.2015 нов. № 270 от 14.10.2016 | № СЭД-11-01-05-8 от 03.02.2016 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,054 | 0,014 | 0,033 | 0,068 | 0,087 |
| 483 | 59:01:1713064 | Щигровская,10 | № 2 от 09.01.2018 | № СЭД-059-11-01-05-5 от 26.01.2018 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,051 | 0,013 | 0,032 | 0,064 | 0,082 |
| 484 | 59:01:1713142 | Юнг Прикамья, 25 | № 142 от 18.02.2015, нов № 75 от 26.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,044 | 0,011 | 0,027 | 0,055 | 0,071 |
| 485 | 59:01:1713142 | Юнг Прикамья, 25а | №80 от 27.12.2013, нов. № 222 от 20.01.2016 | №СЭД-11-01-05-17 от 15.03.2014 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,056 | 0,073 |
| 486 | 59:01:1713142 | Юнг Прикамья,29 | №97 от 25.03.2014 | №СЭД-11-01-05-87 от 11.10.2013 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,087 | 0,022 | 0,054 | 0,109 | 0,141 |
| 487 | 59:01:1713142 | Юнг Прикамья, 38 | от 05.10.2012, нов. № 174 от 19.08.2015 | №СЭД-11-01-05-75 от 06.11.2012 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,089 | 0,023 | 0,055 | 0,112 | 0,145 |
| 488 | 59:01:1713064 | Ядринская, 10 | от 06.09.2011, нов. № 196 от 04.12.2015 | № СЭД-11-01-05-1 от 11.01.2012 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,054 | 0,014 | 0,034 | 0,068 | 0,088 |
| 489 | 59:01:1713064 | Ядринская, 12 | от 24.05.2011, нов № 256 от 16.05.2016 | №СЭД-11-01-05-45 от 05.10.2011 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,057 | 0,015 | 0,036 | 0,072 | 0,093 |
| 490 | 59:01:1713331 | Ямпольская, 14 | № 9 от 04.05.2018, № 81 от 26.09.2019, № 88 от 26.11.2019, № 101 от 09.12.2019, нов. № 2/1 от 28.05.2020 | № 059-11-01-05-59 от 02.06.2020 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,353 | 0,091 | 0,219 | 0,444 | 0,571 |
| 491 | 59:01:1713064 | Ядринская, 18 | от 12.05.2011, нов. № 90 от 22.11.2019 | № 059-11-01-05-77 от 07.12.2019 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,056 | 0,015 | 0,035 | 0,071 | 0,091 |
| 492 | 59:01:1717089 | Яранская, 4 | № 193 от 20.11.2015, № 247 от 23.03.2016, нов. № 99 от 04.12.2019 | № 059-11-01-05-15 от 30.01.2020 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,170 | 0,044 | 0,106 | 0,214 | 0,276 |
| 493 | 59:01:1713058 | Яранская, 11 | № 102 от 16.04.2014, № 137 от 09.12.2014, нов. № 91 от 22.11.2019 | № 059-11-01-05-77 от 07.12.2019 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,051 | 0,013 | 0,032 | 0,065 | 0,083 |
| 494 | 59:01:1713059 | Яранская, 17 | от 14.05.2007, нов № 230 от 26.02.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 495 | 59:01:1713016 | Автозаводская, 25а, пом. 5 | № 113 от 26.02.2020 | № 059-11-01-05-30 от 03.04.2020 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,011 | 0,015 |
| 496 | 59:01:1713012 | Адмирала Нахимова, 5 пом. 8 | № 70 от 23.07.2019 | № 059-11-01-05-68 от 06.11.2019 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,009 | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,014 |
| 497 | 59:01:1713455 | Александра Чекалина,35 частный | 09.10.2012 | №СЭД-11-01-05-75 от 06.11.2012- | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,014 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,022 |
| 498 | 59:01:1717010 | Бахчевая, 11 (п.Оборино) | от 14.05.2007 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,015 | 0,020 |
| 499 | 59:01:1717089 | Богдана Хмельницкого, д.2а, пом. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22 | № 84 от 29.10.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,097 | 0,025 | 0,060 | 0,122 | 0,157 |
| 500 | 59:01:1717089 | Богдана Хмельницкого, 2а пом 12 (1,2) | № 112 от 26.02.2020 | № 059-11-01-05-30 от 03.04.2020 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 501 | 59:01:1713309 | Богдана Хмельницкого,26, пом.11 | № 15 от 03.04.2018 | № СЭД-059-11-01-05-29 от 10.05.2018 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 502 | 59:01:1717065 | Буксирная, 3 (пож. депо) | от 25.04.2006 | №41 от 01.09.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,012 |
| 503 | 59:01:1713104 | Водников, 31а | от 27.10.2000 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 504 | 59:01:1713121 | Водников, 69 | от 23.03.2010 | №32 от 01.06.2010 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,014 | 0,004 | 0,009 | 0,018 | 0,023 |
| 505 | 59:01:1717205 | Вольская, 2 двухквартирн. | от 08.04.2013 | №СЭД-11-01-05-30 от 07.05.2013 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,013 |
| 506 | 59:01:1717025 | Генерала Панфилова, 18, пом.11 (для инвалидов) | № 42 от 14.09.2018 | №СЭД-059-11-01-05-6 от 06.02.2019 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 507 | 59:01:1713426 | Ермака, 51 частн. однокв. | от 27.03.2013 | №СЭД-11-01-05-30 от 07.05.2013 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 508 | 59:01:1713114 | Калинина, 23, пом. 1,4,6,15,18,26 | № 163 от 07.08.2015 | № СЭД-11-01-05-8 от 03.02.2016 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,034 | 0,009 | 0,021 | 0,043 | 0,056 |
| 509 | 59:01:1713125 | Калинина, д.39, пом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | № 80 от 27.08.2019 | № 059-11-01-05-68 от 06.11.2019 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,105 | 0,027 | 0,065 | 0,132 | 0,170 |
| 510 | 59:01:1713125 | Калинина, д.41, пом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | № 78 от 24.07.2019 | № 059-11-01-05-68 от 06.11.2019 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,075 | 0,019 | 0,047 | 0,095 | 0,122 |
| 511 | 59:01:1713203 | Каляева, 39 | от 20.04.1999 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,085 | 0,022 | 0,053 | 0,107 | 0,138 |
| 512 | 59:01:1713004 | Кировоградская, 19, комната в кв.№ 16 | от 07.09.2012 | №СЭД-11-01-05-61 от 28.09.2012 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 513 | 59:01:1713004 | Кировоградская, 21, пом. 9 | № 105 от 03.02.2020 | № 059-11-01-05-30 от 03.04.2020 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,018 |
| 514 | 59:01:1713004 | Кировоградская, 21, пом. 7, 12 (1,3), 14 (2), 15 | № 111 от 26.02.2020 | № 059-11-01-05-30 от 03.04.2020 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,024 | 0,006 | 0,015 | 0,030 | 0,039 |
| 515 | 59:01:1713012 | Кировоградская,41, пом.22 | № 12 от 28.03.2018 | № СЭД-059-11-01-05-29 от 10.05.2018 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,013 |
| 516 | 59:01:1713022 | Кировоградская,49, пом.9,12 | № 19 от 05.07.2017 | № СЭД-059-11-01-05-70 от 03.08.2017 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,018 | 0,005 | 0,011 | 0,023 | 0,030 |
| 517 | 59:01:1713095 | Кировоградская, 68 (ведом) | от 07.09.2009 | №51 от 01.10.2009 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,016 | 0,020 |
| 518 | 59:01:1713099 | Кировоградская, 138б | от 18.04.2007 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 519 | 59:01:1713268 | Кировоградская, 184 | от 17.12.2007 | № 9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,022 |
| 520 | 59:01:1713268 | Кировоградская, 192 в | от 25.03.2008 | № 9 от 03.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 521 | 59:01:1713013 | Ласьвинская,14, пом.8 | № 15 от 02.06.2017 | № СЭД-059-11-01-05-67 от 06.07.2017 | 2022 | ТЭЦ-14 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 522 | 59:01:1713062 | Лужская, 14 | от 28.10.2010 | №3 от 12.01.2011 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,057 | 0,015 | 0,035 | 0,072 | 0,092 |
| 523 | 59:01:1813222 | Лядова,22 частный | № 11 от 14.04.2010 | №СЭД-11-01-05-54 от 04.09.2014 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
| 524 | 59:01:1713011 | Маршала Рыбалко, 15, пом.1 | № 281 от 09.01.2017 | № СЭД-059-11-01-05-12 от 02.02.2017 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 525 | 59:01:1717089 | Новоржевская, 11, пом.6 | № 83 от 17.10.2019 | № 059-11-01-05-77 от 07.12.2019 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 526 | 59:01:1713186 | Омутинский переулок, 181 ж/п в частном доме | № 3/2 от 11.06.2020 |  | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 527 | 59:01:1717030 | Охотников,7а, пом.1,3 | №14 от 03.04.2018 | № СЭД-059-11-01-05-29 от 10.05.2018 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | 0,016 |
| 528 | 59:01:1717012 | Полевая, 7 | от 14.05.2007 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 529 |  | Промучаток, 31 частный | от 22.10.2009 | №СЭД-11-01-05-4 от 01.04.2011 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 530 |  | Промучасток, 31а частный | от 22.10.2011 | №СЭД-11-01-05-4 от 01.04.2011 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 531 | 59:01:1713435 | Псковская, 82а частный | от 10.11.2011 | № СЭД-11-01-05-1 от 11.01.2012 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 532 | 59:01:1717064 | Светлогорская, 3а | №119 от 23.07.2014 | №СЭД-11-01-05-54 от 04.09.2014 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,059 | 0,015 | 0,037 | 0,075 | 0,096 |
| 533 | 59:01:1713426 | Смольная, 56а частный | от 27.02.2012 | №СЭД-11-01-05-23 от 03.04.2013 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 534 | 59:01:1713155 | Судозаводская, 18, пом. 3 | № 178 от 19.08.2015 | № СЭД-11-01-05-70 от 05.10.2015 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,014 |
| 535 | 59:01:1713450 | Сучанская, 60 | № 184 от 06.10.2015 | № СЭД-11-01-05-80 от 04.11.2015 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,012 |
| 536 | 59:01:1713104 | Танцорова, 24 лит.А | № 267 от 19.09.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,014 |
| 537 | 59:01:1713006 | Худанина, 18, пом. 6 | от 12.04.2019 № 57 | № 059-11-01-05-59 от 25.09.2019 | 2023 | ТЭЦ-14 | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | 0,017 |
| 538 | 59:01:1713002 | Чистопольская,8, пом.4 | № 35 от 06.12.2017 | № СЭД-059-11-01-05-113 от 29.12.2017 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | 0,012 |
| 539 | 59:01:1713002 | Чистопольская,8, пом.10, (п.п.2) | № 38 от 25.12.2017 | №СЭД-059-11-01-05-5 от 26.01.2018 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 540 | 59:01:1713146 | Юнг Прикамья,39, пом 13 | №263 от 27.06.2016 | № СЭД-11-01-05-71 от 02.09.2016 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 541 | 59:01:4410079 | 2-я Разгуляйская,23 частный | № 249 от 13.09.2016, нов. № 253 от 11.05.2017 | № СЭД-11-01-05-87 от 03.11.2016 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,026 | 0,007 | 0,016 | 0,033 | 0,043 |
| 542 | 59:01:2010326 | Борцов революции, 347 | от 01.11.2007, нов № 235 от 17.06.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2023 | ВК Брикетная | 0,058 | 0,015 | 0,036 | 0,073 | 0,094 |
| 543 | 59:01:2010326 | Борцов революции, 349 | от 14.05.2007, нов № 236 от 17.06.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,043 | 0,011 | 0,027 | 0,054 | 0,070 |
| 544 | 59:01:2010324 | Борцов Революции, 391 | от 15.11.2007, нов № 237 от 17.06.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,011 | 0,015 |
| 545 | 59:01:2010418 | Брикетная, 4 | 10.12.2008 нов.№ 244 от 19.09.2016 | № 10 от 06.04.2009 | 2026 | ВК Брикетная | 0,088 | 0,023 | 0,055 | 0,111 | 0,143 |
| 546 | 59:01:2010417 | Брикетная, 6 | от 15.11.2007 , нов №239 от 01.07.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,048 | 0,012 | 0,030 | 0,060 | 0,078 |
| 547 | 59:01:2010380 | Брикетная, 8 | от 15.11.2007, нов. № 300 от 22.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 548 | 59:01:2010419 | Брикетная, 12 | от 14.05.2007, нов №240 от 01.07.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 549 | 59:01:2010380 | Брикетная, 22 | от 14.05.2007, нов №241 от 01.07.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2025 | ВК Брикетная | 0,061 | 0,016 | 0,038 | 0,077 | 0,099 |
| 550 | 59:01:4410117 | Достоевского, 2 л.А частный | от 06.12.2012 | №СЭД-11-01-05-17 от 27.02.2013 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,021 | 0,005 | 0,013 | 0,027 | 0,034 |
| 551 | 59:01:4410117 | Достоевского, 2 л.Б | от 06.12.2012 | №СЭД-11-01-05-17 от 27.02.2013 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 552 | 59:01:4410117 | Достоевского, 6 лит.А | от 06.12.2012 | № 9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,057 | 0,073 |
| 554 | 59:01:4410116 | Достоевского, 11 лит.А | от 24.01.2012 | СЭД-11-01-05-11 от 05.03.2012 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 555 | 59:01:4410116 | Достоевского, 12 лит.А | от 24.01.2012 | СЭД-11-01-05-11 от 05.03.2012 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,016 | 0,004 | 0,010 | 0,020 | 0,026 |
| 557 | 59:01:4410117 | Екатерининская, 21 | от 06.12.2012 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,039 | 0,010 | 0,024 | 0,049 | 0,063 |
| 558 | 59:01:4410117 | Екатериниская, 23 лит. Б | от 06.12.2012 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,016 | 0,004 | 0,010 | 0,020 | 0,026 |
| 559 | 59:01:4410117 | Екатерининская, 29 лит.А | от 06.12.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,027 | 0,007 | 0,017 | 0,034 | 0,043 |
| 560 | 59:01:4410112 | Екатерининская, 38 частный | от 19.07.2012 | №СЭД-11-01-05-55 от 05.09.2012 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,035 | 0,009 | 0,022 | 0,044 | 0,057 |
| 562 | 59:01:4410110 | Екатерининская, 62 лит.А | от 18.05.1998, нов. № 231 от 25.12.2015 | № 9 от 03.04.2009 | 2021 | ТЭЦ-6 | 0,031 | 0,008 | 0,019 | 0,039 | 0,050 |
| 563 | 59:01:4410110 | Екатерининская, 64 | №204 от 24.01.2013 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,046 | 0,012 | 0,029 | 0,058 | 0,075 |
| 564 | 59:01:4410123 | Куйбышева, 39/ Луначарского, 64 лит.Б | от 07.04.2011, нов.№ 225 от 07.07.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,171 | 0,044 | 0,106 | 0,216 | 0,278 |
| 565 | 59:01:4410040 | Максима Горького, 6 | №238 от 20.06.2016, № 256 от 08.11.2017 | № СЭД-11-01-05-71 от 02.09.2016 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,022 |
| 566 | 59:01:4410006 | Монастырская, 40 А / Попова, 5 частный | от 15.12.2011 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,017 |
| 567 | 59:01:4410006 | Монастырская, 40 Б / Попова, 5 частный | от 15.12.2011 | №СЭД-11-01-05-3 от 02.02.2012 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 568 | 59:01:4410007 | Монастырская, 60 лит "А" | от 09.12.2010 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,047 | 0,012 | 0,029 | 0,060 | 0,077 |
| 569 | 59:01:4410007 | Монастырская, 62 частный | 01.03.2012 | СЭД-11-01-05-27 от 03.05.2012 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,016 | 0,004 | 0,010 | 0,020 | 0,025 |
| 570 | 59:01:4410007 | Монастырская, 64 частный | 01.03.2012 | СЭД-11-01-05-27 от 03.05.2012 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,046 | 0,012 | 0,029 | 0,058 | 0,075 |
| 571 | 59:01:4410033 | Монастырская, 75 | от 09.02.1993, нов. № 228 от 15.09.2015 | №24 от 02.07.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,031 | 0,008 | 0,019 | 0,039 | 0,050 |
| 572 | 59:01:4410007 | Окулова 26 А частный | от 23.12.2010 | № 7 от 01.02.2011 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,018 |
| 573 | 59:01:4410007 | Окулова, 26 Б частный | от 23.12.2010 | №7 от 01.02.2011 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,017 | 0,004 | 0,010 | 0,021 | 0,027 |
| 574 | 59:01:4410114 | Пермская, 1а лит. А,Б | № 254 от 30.08.2017 | № СЭД-059-11-01-05-80 от 05.10.2017 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,017 | 0,004 | 0,010 | 0,021 | 0,027 |
| 575 | 59:01:4410114 | Пермская, 1б лит. А,Б | № 229 от 15.09.2015 | № 9 от 03.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,036 | 0,009 | 0,022 | 0,045 | 0,058 |
| 576 | 59:01:4410110 | Пермская, 58 лит.А | №213 от 14.08.2014 | №СЭД-11-01-05-89 от 13.11.2014 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,032 | 0,008 | 0,020 | 0,040 | 0,052 |
| 577 | 59:01:4410110 | Пермская, 58 лит.Б | №213 от 14.08.2014 | №СЭД-11-01-05-89 от 13.11.2014 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,014 |
| 578 | 59:01:4410110 | Пермская, 60 лит.В | №214 от 14.08.2014 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,082 |
| 579 | 59:01:4410110 | Пермская, 60 лит.С | №215 от 14.08.2014 | № 9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,046 | 0,012 | 0,029 | 0,058 | 0,075 |
| 580 | 59:01:4410109 | Пермская (Кирова), 66 | № 224 от 09.06.2015 | № 9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,174 | 0,045 | 0,108 | 0,219 | 0,282 |
| 581 | 59:01:4410042 | Петропавловская, 11 | от 25.12.2008, нов от 20.12.2019 №303 | № 059-11-01-05-15 от 30.01.2020 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,100 | 0,026 | 0,062 | 0,126 | 0,162 |
| 582 | 59:01:4410074 | Петропавловская,14 | №218 от 21.08.2014 | №16 от 01.03.2011 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,446 | 0,115 | 0,277 | 0,561 | 0,722 |
| 583 | 59:01:4410078 | Разгуляйская, 1 | от 28.10.2014 | №СЭД-11-01-05-2014 от 13.11.2014 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,007 | 0,015 | 0,019 |
| 584 | 59:01:4410046 | Советская, 63 | 15.03.2012, нов.№ 264 от 31.05.2018 | № СЭД-059-11-01-05-46 от 02.07.2018 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,138 | 0,036 | 0,085 | 0,173 | 0,223 |
| 585 | 59:01:4410048 | Советская, 75 | №220 от 09.10.2014, нов.№ 275 от 23.09.2019 | № 059-11-01-05-68 от 06.11.2019 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,085 | 0,022 | 0,053 | 0,107 | 0,138 |
| 586 | 59:01:0715069 | Станция Блочная, 4 км, д.1 | от 20.10.2009 |  | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,019 | 0,005 | 0,012 | 0,024 | 0,031 |
| 587 | 59:01:0715069 | Станция Блочная, 4 км, д .2 | от 13.04.2010 |  | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,013 |
| 588 |  | Станция Блочная, 6 км, д.1 | №208 от 27.09.2013 | №74 от 01.12.2010 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,013 |
| 589 |  | Станция.Блочная, 6км д.2 | от 28.03.2013 |  | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,020 | 0,005 | 0,013 | 0,026 | 0,033 |
| 590 | 59:01:0718037 | Станция Блочная, 6 | от 09.07.2009, нов. № 274 от 23.09.2019 | № 059-11-01-05-68 от 06.11.2019 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,018 |
| 591 | 59:01:0718037 | Станция Блочная, 7 | от 26.06.2003, нов. № 222 от 28.04.2015 | № 9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,017 |
| 592 | 59:01:4418026 | Суксунская,7 / 2-я Разгуляйская,1 | от 07.05.1998, нов. 232 от 25.12.2015 | № 9 от 03.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,016 | 0,004 | 0,010 | 0,021 | 0,027 |
| 593 | 59:01:4410077 | 2-я Разгуляйская, 9, пом 6,8 | № 267 от 27.09.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 594 | 59:01:2010365 | Борцов Революции, 38 **частный** | от 19.05.2011 | №СЭД-11-01-05-31 от 03.08.2011 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 595 | 59:01:2010339 | Борцов Революции , 153 (лит. Л,Л1) кв. 1, кв. 3 | от 17.09.2009, от 22.12.2011 | №СЭД-11-01-05-3 от 02.02.2012 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,012 |
| 596 | 59:01:2010339 | Борцов Революции, 177 | от 02.03.2009 | №10 от 06.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | 0,017 |
| 597 | 59:01:2010334 | Борцов Революции,203а | №262 от 10.04.2018 | № СЭД-059-11-01-05-29 от 10.05.2018 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 598 | 59:01:2010334 | Борцов Революции, 211 1/2 | от 22.12.2011 | №СЭД-11-01-05-3 от 02.02.2012 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 599 | 59:01:2010324 | Борцов Революции, 393 | от 15.11.2007 | № 9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | 0,009 |
| 600 | 59:01:2010324 | Борцов Революции,397 | от 26.02.2001 | №СЭД-11-01-05-45 от 05.10.2011 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
| 601 | 59:01:2010324 | Борцов Революции, 399 | от 15.11.2007 | № 9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,014 |
| 602 | 59:01:2010324 | Борцов Революции, 401 **частный** | от 27.10.2011 | №СЭД-11-01-05-68 от 08.12.2011 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 603 | 59:01:2010324 | Борцов Революции, 403 | от 02.03.2009 | №10 от 06.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
| 604 | 59:01:2010378 | Брикетная, 37 **частный** | от 17.10.2012 | №СЭД-11-01-05-85 от 03.12.2012 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 607 | 59:01:4410114 | Екатерининская, 14 лит."Б" | от 30.06.2011 | №СЭД-11-01-05-31 от 03.08.2011 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,011 | 0,015 |
| 608 | 59:01:4410114 | Клименко, 14а, пом. 3 | № 233 от 11.02.2016 | № СЭД-11-01-05-38 от 12.05.2016 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 609 | 59:01:4410144 | Клименко 26 (СИ-1) | от 27.01.2011 | №16 от 01.03.2011 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,016 | 0,004 | 0,010 | 0,021 | 0,027 |
| 610 | 59:01:5110104 | Крылова, 26, пом.2 | № 273 от 03.09.2019 | № 059-11-01-05-68 от 06.11.2019 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
| 611 | 59:01:4410034 | Куйбышева, 7, пом.51 | № 252 от 21.02.2017 | № СЭД-059-11-01-05-21 от 01.03.2017 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,009 | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,014 |
| 612 | 59:01:4410034 | Куйбышева,7 кв.№№ 56-75 | №219 от 09.10.2014 | №СЭД-11-01-05-89 от 13.11.2014 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,038 | 0,010 | 0,024 | 0,048 | 0,062 |
| 613 | 59:01:4410034 | Куйбышева,7, пом. 77, 101, 122 | № 302 от 10.12.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,011 |
| 614 | 59:01:4410034 | Куйбышева,7, пом. 91 | № 223 от 28.04.2015 | № СЭД-11-01-05-48 от 04.06.2015 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 615 | 59:01:4410034 | Куйбышева, 11 ж/п № 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14 в здании пожарного депо | № 2/2 от 11.06.2020 |  | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,034 | 0,009 | 0,021 | 0,043 | 0,055 |
| 616 | 59:01:4410076 | Ленина, 2  **частный** | от 16.04.2010 | №54 от 01.10.2010 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,015 | 0,020 |
| 617 | 59:01:2010420 | Ломоносова,49 **частный** | от 26.08.2010 | №65 от 03.11.2010 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 618 | 59:01:4410033 | Монастырская, 69 лит. А | от 18.02.1993 | № 9 от 03.04.2009 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,020 | 0,005 | 0,012 | 0,025 | 0,033 |
| 620 | 59:01:4418027 | Пермская, 1 / Парковая,15 Б | от 26.09.1997 | № 9 от 03.04.2009 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,015 | 0,020 |
| 621 | 59:01:4410109 | Пермская, 62 (литер В), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (нежилое здание) | № 305 от 20.02.2020 | № 059-11-01-05-30 от 03.04.2020 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,011 | 0,014 |
| 622 | 59:01:4410507 | Подгорная, 59, пом.3 | №258 от 26.12.2017 | №СЭД-059-11-01-05-5 от 26.01.2018 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 623 | 59:01:4410244 | Пушкина, 110, пом.313 | № 270 от 04.04.2019 | № 059-11-01-05-10 от 11.05.2019 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| 624 |  | Станция Блочная, 6км д.3 | от 28.03.2013 | №СЭД-11-01-05-49 от 28.06.2013 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,014 |
| 625 | 59:01:0718037 | Станция Блочная,8 | от 08.04.2009 | №51 от 01.10.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,018 |
| 626 | 59:01:2018016 | Торфяная, 134 **частный** | № 207 от 01.08.2013. | №СЭД-11-01-05-20 от02.04.2014 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | 0,009 |
| 627 | 59:01:3211716 | 1-я Линия, 41 | от 10.02.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ВК Пышминская | 0,040 | 0,010 | 0,025 | 0,050 | 0,064 |
| 628 | 59:01:3211716 | 1-я Линия, 41б | от 20.02.2009, нов №389 от 11.08.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ВК Пышминская | 0,044 | 0,011 | 0,027 | 0,056 | 0,071 |
| 629 | 59:01:3911888 | 2-я Баранчинская, 1 | от 08.02.2010, нов.№ 470 от 27.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2025 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 0,061 | 0,016 | 0,038 | 0,077 | 0,099 |
| 630 | 59:01:3911888 | 2-я Баранчинская, 2 | от 20.02.2009, нов. № 331 от 29.10.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 0,060 | 0,015 | 0,037 | 0,075 | 0,096 |
| 631 | 59:01:3911625 | 4-я Новгородская, 10 | от 30.11.2005, нов № 369 от 17.03.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2027 | индивидуальные теплогенераторы | 0,015 | 0,004 | 0,009 | 0,019 | 0,024 |
| 632 | 59:01:3211514 | 4-я Линия, 15 | от 30.03.2009 нов.№ 401 от 28.10.2016 | № 10 от 06.04.2009 | 2028 | индивидуальные теплогенераторы | 0,015 | 0,004 | 0,009 | 0,018 | 0,024 |
| 633 | 59:01:3211558 | 10-я Линия, д.17 | № 281 от 23.01.2015 | №СЭД-11-01-05-43 от 03.07.2014 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,034 | 0,009 | 0,021 | 0,043 | 0,056 |
| 634 | 59:01:3211558 | 10-я Линия, 19 | от 20.02.2009, нов. № 323 от 22.10.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,026 | 0,007 | 0,016 | 0,033 | 0,043 |
| 635 | 59:01:3211558 | 10-я Линия, 21 | от 30.03.2009, нов. № 324 от 22.10.2015 | №10 от 06.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,019 | 0,005 | 0,012 | 0,024 | 0,030 |
| 636 | 59:01:3211558 | 10-я Линия, 27 | от 20.02.2009, нов. № 325 от 22.10.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,027 | 0,007 | 0,017 | 0,034 | 0,043 |
| 637 | 59:01:3211558 | 11-Линия, 10 | от 30.03.2009 нов. № 402 от 28.10.2016 | № 10 от 06.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,019 | 0,005 | 0,012 | 0,024 | 0,031 |
| 638 | 59:01:3211558 | 11-я Линия, 11 | от 30.03.2009, нов. № 279 от 19.12.2014 | №10 от 06.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,014 | 0,004 | 0,009 | 0,018 | 0,023 |
| 639 | 59:01:3211558 | 11-я Линия, 14 | от 20.02.2009, нов. № 326 от 22.10.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,021 | 0,005 | 0,013 | 0,026 | 0,034 |
| 640 | 59:01:3211558 | 11-я Линия, 15 | от 30.03.2009 нов. № 403 от 28.10.2016 | № 10 от 06.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,018 | 0,005 | 0,011 | 0,022 | 0,028 |
| 641 | 59:01:3211558 | 11-я Линия, 17 | от 20.02.2009,нов №390 от 11.08.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,018 | 0,005 | 0,011 | 0,022 | 0,029 |
| 642 | 59:01:3211558 | 11-я Линия, 18 | от 20.02.2009, нов. № 327 от 22.10.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,020 | 0,005 | 0,013 | 0,026 | 0,033 |
| 643 | 59:01:3211559 | 12-я Линия, 19 | от 30.03.2009 нов. № 404 от 28.10.2016 | № 10 от 06.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,018 | 0,005 | 0,011 | 0,023 | 0,030 |
| 644 | 59:01:3211559 | 13-я Линия, 26 | от 30.03.2009, нов. № 332 от 29.10.2015 | №10 от 06.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,027 | 0,007 | 0,017 | 0,034 | 0,043 |
| 645 | 59:01:3211559 | 13-я Линия, 27 | от 20.02.2009, нов. № 333 от 29.10.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,027 | 0,007 | 0,017 | 0,034 | 0,043 |
| 646 | 59:01:4311066 | Авиационная, 51(общ.) | № 362 от 11.02.2016 | № СЭД-11-01-05-22 от 03.03.2016 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,373 | 0,096 | 0,231 | 0,469 | 0,604 |
| 647 | 59:01:4219019 | Архиерейка, 4 | от 21.08.2008, нов. № 391 от 11.08.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,019 | 0,005 | 0,012 | 0,024 | 0,031 |
| 648 | 59:01:0919021 | Архиерейка, 28 | от 15.09.2009 нов. № 405 от 28.10.2016 | № 31 от 03.08.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,016 | 0,021 |
| 649 | 59:01:4311729 | Василия Соломина, 8 | от 23.09.2009, нов. № 328 от 22.10.2015 | №65 от 01.12.2009 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,072 | 0,019 | 0,044 | 0,090 | 0,116 |
| 650 | 59:01:4311729 | Василия Соломина, 8а | от 29.02.2012, нов. № 329 от 22.10.2015 | №СЭД-11-01-05-19 от 04.04.2012 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,117 | 0,030 | 0,073 | 0,147 | 0,189 |
| 651 | 59:01:4311729 | Василия Соломина, 10 (лит.А) | от 23.03.2011, нов. № 336 от 29.10.2015 | №СЭД-11-01-05-10 от 05.05.2011 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,072 | 0,018 | 0,044 | 0,090 | 0,116 |
| 652 | 59:01:4311729 | Василия Соломина, 12 (лит.А) | от 16.03.2011, нов. № 337 от 29.10.2015 | №СЭД-11-01-05-10 от 05.05.2011 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,118 | 0,031 | 0,073 | 0,149 | 0,191 |
| 653 | 59:01:4311729 | Василия Соломина,12а (Лит.А) | №249 от 26.03.2014 | №16 от 01.03.2011 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,070 | 0,018 | 0,043 | 0,088 | 0,113 |
| 654 | 59:01:4211215 | Восстания, 56 | от 15.12.2003, нов. № 354 от 28.01.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,015 | 0,004 | 0,009 | 0,018 | 0,024 |
| 655 | 59:01:3911424 | Героя Пирожкова, 4 | № 468 от 20.11.2019 | № 059-11-01-05-77 от 07.12.2019 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,015 | 0,020 |
| 656 | 59:01:4311080 | Грачева, 14 **частный до**м | от 17.11.2010, нов. № 301 от 21.05.2015 | №3 от 12.01.2011 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,021 | 0,005 | 0,013 | 0,027 | 0,034 |
| 657 | 59:01:4019071 | Житомирская, 9 | №275 от 03.10.2014, нов. №469 от 20.11.2019 | № 059-11-01-05-77 от 07.12.2019 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,017 | 0,004 | 0,011 | 0,022 | 0,028 |
| 658 | 59:01:4219140 | Зверохозяйство, 1 | № 311 от 27.08.2015 | № СЭД-11-01-05-70 от 05.10.2015 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,067 | 0,017 | 0,042 | 0,084 | 0,109 |
| 659 | 59:01:3911888 | Ивдельская, 3 | от 20.02.2009, нов. № 316 от 15.10.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 0,061 | 0,016 | 0,038 | 0,077 | 0,099 |
| 660 | 59:01:3911888 | Ивдельская, 5 | от 20.02.2009, нов. № 317 от 15.10.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 0,062 | 0,016 | 0,038 | 0,078 | 0,100 |
| 663 | 59:01:4311087 | Индустриализации, 16 | № 372 от 05.05.2016 | №СЭД-11-01-05-42 от 03.06.2016 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,198 | 0,051 | 0,123 | 0,250 | 0,321 |
| 664 | 59:01:4311087 | Индустриализации,18 | от 25.04.2013, нов № 373 от 05.05.2016 | №СЭД-11-01-05-44 от 07.06.2013 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,198 | 0,051 | 0,123 | 0,249 | 0,320 |
| 665 | 59:01:4311725 | Инженерная, 10 | № 313 от 21.08.2015, нов.№ 471 от 27.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,139 | 0,036 | 0,086 | 0,175 | 0,225 |
| 666 | 59:01:4311725 | Инженерная,12 | № 313 от 21.08.2015, № 419 от 25.04.2017, № 374 от 05.05.2016, № 434 от 26.10.2017, № 437 от 20.04.2018, № 436 от 25.12.2017, нов. № 460 от 03.10.2019 | № 059-11-01-05-68 от 06.11.2019 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,167 | 0,043 | 0,104 | 0,211 | 0,271 |
| 667 | 59:01:4311725 | Инженерная,14 | №248 от 26.03.2014 | №СЭД-11-01-05-1 от 13.01.2014 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,129 | 0,033 | 0,080 | 0,162 | 0,208 |
| 668 | 59:01:4311109 | Инженерная,15 | от 15.10.1998, нов от 05 02 2015 № 284 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,054 | 0,014 | 0,034 | 0,068 | 0,088 |
| 669 | 59:01:4311109 | Инженерная,17 | №223 от 23.05.2013 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,071 | 0,018 | 0,044 | 0,090 | 0,116 |
| 670 | 59:01:4311109 | Инженерная,17а | от 15.10.1998, нов. № 353 от 28.01.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,097 | 0,025 | 0,060 | 0,122 | 0,157 |
| 671 | 59:01:4311108 | Инженерная,18 | № 344 от 12.11.2015 | № СЭД-11-01-05-5 от 14.01.2016 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,162 | 0,042 | 0,101 | 0,204 | 0,263 |
| 672 | 59:01:4311725 | КИМ, 53 | от 17.08.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,159 | 0,041 | 0,098 | 0,200 | 0,257 |
| 673 | 59:01:4311108 | КИМ, 69 | № 473 от 02.12.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,105 | 0,027 | 0,065 | 0,132 | 0,170 |
| 674 | 59:01:4311729 | КИМ, 72 (лит.А) | от 17.05.2011, нов. 422 от 06.06.2017 | №СЭД-11-01-05-24 от 01.07.2011 | 2021 | ТЭЦ-6 | 0,065 | 0,017 | 0,041 | 0,082 | 0,106 |
| 675 | 59:01:4311729 | КИМ, 74 | № 268 от10.09.2014; № 344 от 24.11.2015; № 341 от 30.10.2015; нов. №453 от 07.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2021 | ТЭЦ-6 | 0,022 | 0,006 | 0,013 | 0,027 | 0,035 |
| 676 | 59:01:4311723 | КИМ, 81 | №26 от 03.09.2014, нов. №472 от 27.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,174 | 0,045 | 0,108 | 0,219 | 0,281 |
| 677 | 59:01:3919168 | Кирпичный завод,1 | от 21.11.2000, нов. № 356 от 28.01.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,015 | 0,020 |
| 678 | 59:01:3919183 | Кирпичный завод,2 | от 21.11.2000, нов. № 357 от 28.01.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | 0,016 |
| 679 | 59:01:3919183 | Кирпичный завод,3 | №251 от 26.03.2014 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,018 | 0,005 | 0,011 | 0,023 | 0,029 |
| 680 | 59:01:3919183 | Кирпичный завод,5 | от 21.11.2000, нов. № 359 от 28.01.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | 0,017 |
| 681 | 59:01:4011834 | Колыбалова, 30 | № 364 от 25.02.2016 | № СЭД-11-01-05-31 от 03.04.2016 | 2025 | ВК Запруд | 0,090 | 0,023 | 0,056 | 0,113 | 0,146 |
| 682 | 59:01:4211245 | Красная площадь, 4 | № 441 от 25.10.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,022 |
| 683 | 59:01:4211245 | Красная площадь, 5 частн. | от 22.02.2013 | №СЭД-11-01-05-45 от 03.08.2012 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 684 | 59:01:3911562 | Красноуральская,3 | №446 от 15.02.2019 | №СЭД-059-11-01-05-11 от 06.03.2019 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,007 | 0,015 | 0,019 |
| 685 | 59:01:3219030 | Ладожская, 1 | №444 от 06.12.2018 | №СЭД-059-11-01-05-6 от 06.02.2019 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,041 | 0,011 | 0,026 | 0,052 | 0,067 |
| 686 | 59:01:3211702 | Ладожская, 25 | от30.09.2014 | №СЭД-11-01-05-89 от 13.11.2014 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,093 | 0,024 | 0,058 | 0,117 | 0,151 |
| 687 | 59:01:4011834 | Лядовская,113 | № 417 от 28.02.2017 | № СЭД-059-11-01-05-31 от 04.04.2017 | 2026 | ВК Запруд | 0,121 | 0,031 | 0,075 | 0,152 | 0,196 |
| 688 | 59:01:3211704 | Невская, 4 ( лит.А) | от 07.02.2011, нов. № 298 от 23.04.2015 | №СЭД-11-01-05-4 от 01.04.2011 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,061 | 0,016 | 0,038 | 0,077 | 0,099 |
| 689 | 59:01:3211715 | Невская, 5 (лит.А) | от 26.08.2011, нов. № 355 от 28.01.2016 | №СЭД-11-01-05-45 от 05.10.2011 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,028 | 0,007 | 0,017 | 0,035 | 0,046 |
| 690 | 59:01:3211702 | Невская, 16 | от 30.04.2009, нов. № 283 от 05.02.2015 | №31 от 03.08.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,091 | 0,024 | 0,057 | 0,115 | 0,148 |
| 691 | 59:01:3211716 | Невская, 16 (лит. Б) | № 351 от 21.01.2016, № 387 от 03.08.2016, нов. №450 от 11.04.2019 | №059-11-01-05-10 от 11.05.2019 | 2025 | ВК Пышминская | 0,040 | 0,010 | 0,025 | 0,050 | 0,064 |
| 692 | 59:01:3211716 | Невская, 22 | от 16.11.2012,нов. № 310 от 27.08.2015 | №СЭД 11-01-05-2 от 10.01.2013 | 2026 | ВК Пышминская | 0,039 | 0,010 | 0,024 | 0,049 | 0,064 |
| 693 | 59:01:4311108 | Николая Быстрых, 17 | № 349 от 22.12.2015 | № СЭД-11-01-05-8 от 03.02.2016 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,473 | 0,122 | 0,293 | 0,595 | 0,766 |
| 694 | 59:01:4311760 | Пономарева, 56 | от 20.02.2009, нов. № 318 от 15.10.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,055 | 0,014 | 0,034 | 0,070 | 0,090 |
| 695 | 59:01:4311760 | Пономарева, 56а | от 20.02.2009, нов. № 319 от 15.10.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,041 | 0,011 | 0,026 | 0,052 | 0,067 |
| 696 | 59:01:4211217 | Пролетарская, 17 частный | от 26.07.2012 | №52 от 01.09.2010 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,022 |
| 697 | 59:01:4211213 | Пролетарская, 55 | от 19.02.2009, нов №392 от 11.08.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,007 | 0,015 | 0,020 |
| 698 | 59:01:4211598 | Рабочего Иванченко, 42 | №445 от 06.12.2018 | №СЭД-059-11-01-05-6 от 06.02.2019 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,013 |
| 699 | 59:01:4211244 | Республиканская, 10 | от 20.02.2009, нов №393 от 11.08.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,022 |
| 700 | 59:01:3211717 | Рионская,4 | от 22.10.2014 | №СЭД-11-01-05-89 от 13.11.2014 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,021 | 0,005 | 0,013 | 0,026 | 0,034 |
| 701 | 59:01:4219174 | Смирнова, 1 а | от 15.09.2000, нов. № 315 от 15.10.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,095 | 0,025 | 0,059 | 0,120 | 0,154 |
| 702 | 59:01:4219174 | Смирнова, 1 б | от 30.09.2014 | №СЭД-11-01-05-89 от 13.11.2014 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,093 | 0,024 | 0,058 | 0,117 | 0,151 |
| 703 | 59:01:4211177 | Смирнова, 25 | № 437 от 28.02.2018 | № СЭД-059-11-01-05-21 от 02.04.2018 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,019 |
| 704 | 59:01:4211177 | Смирнова, 29 частный | №259 от 13.05.2014, нов. № 454 от 25.07.2019 | № 059-11-01-05-52 от 02.09.2019 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 705 | 59:01:3919175 | Телефонная, 3 | от 30.11.2005, нов № 367 от 17.03.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,014 | 0,004 | 0,008 | 0,017 | 0,022 |
| 706 | 59:01:3911625 | Телефонная, 9 | от 30.11.2005, нов № 368 от 17.03.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,015 | 0,004 | 0,009 | 0,019 | 0,024 |
| 707 | 59:01:4311729 | Тургенева,7 (Лит.А) | от 31.03.2011, нов. от 05.02.2015 № 286 | №СЭД-11-01-05-10 от 05.05.2011 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,091 | 0,024 | 0,057 | 0,115 | 0,148 |
| 708 | 59:01:4311729 | Тургенева, 9 | от 03.11.2010, нов. от 05.02.2015 № 287 | №74 от 01.12.2010 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,090 | 0,023 | 0,056 | 0,113 | 0,145 |
| 709 | 59:01:4311729 | Тургенева, 11 | от 08.11.2011, нов. от 05.02.2015 № 288 | №СЭД-11-01-05-68 от 08.12.2011 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,090 | 0,023 | 0,056 | 0,114 | 0,147 |
| 710 | 59:01:4311075 | Уральская, 15 | № 380 от 21.07.2016, № 397 от 28.09.2016, нов.№407 от 24.11.2016 | № СЭД-11-01-04-323 от 01.12.2016 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 711 | 59:01:4311075 | Уральская, 17 | от 15.12.2003, нов № 366 от 17.03.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,017 |
| 712 | 59:01:4311063 | Уральская, 42 | № 442 от 25.10.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,017 |
| 713 | 59:01:4311063 | Уральская, 44 | от 19.02.2009, нов. № 285 от 05.02.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,015 | 0,004 | 0,009 | 0,019 | 0,024 |
| 714 | 59:01:4319065 | Уральская,110 | №449 от 22.02.2019 | №СЭД-059-11-01-05-11 от 06.03.2019 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,964 | 0,249 | 0,598 | 1,213 | 1,562 |
| 715 | 59:01:4311070 | Циолковского, 14 | от 18.06.2013 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,239 | 0,062 | 0,148 | 0,301 | 0,387 |
| 716 | 59:01:4311087 | Циолковского, 17 лит.А | №265 от 14.08.2014 | №74 от 01.12.2010 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,352 | 0,091 | 0,218 | 0,443 | 0,571 |
| 717 | 59:01:4011294 | Фокинская,19 | от 20.02.2009, нов№394 от 11.08.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,022 | 0,006 | 0,014 | 0,028 | 0,036 |
| 718 | 59:01:4311063 | Якова Свердлова,53 | № 364 от 14.03.2016, нов. №408 от 08.12.2016 | № СЭД-11-01-05-31 от 03.04.2016 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,014 |
| 719 | 59:01:4011804 | 1-я Кольцевая, 49 частный однок. | от 22.03.2013 | №СЭД-11-01-05-23 от 03.04.2013 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,026 | 0,007 | 0,016 | 0,033 | 0,042 |
| 720 | 59:01:3211716 | 1-я Линия, 41а | от 29.04.2010 | №52 от 01.09.2010 | 2024 | ВК Пышминская | 0,043 | 0,011 | 0,026 | 0,054 | 0,069 |
| 721 | 59:01:3211716 | 1-я Линия, 41в, 2,3,4,6,7 | № 291 от 19.03.2015 | № СЭД-11-01-05-34 от 05.05.2015 | 2025 | ВК Пышминская | 0,027 | 0,007 | 0,017 | 0,034 | 0,043 |
| 722 | 59:01:3211716 | 1-я Линия,41в, кв.8 | № 382 от 25.07.2016 | № СЭД-11-01-05-71 от 02.09.2016 | 2026 | ВК Пышминская | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 723 | 59:01:3211716 | 1-я Линия,41в, кв.1,5 | № 433 от 09.10.2017 | № СЭД-059-11-01-05-96 от 01.11.2017 | 2024 | ВК Пышминская | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 724 | 59:01:3211494 | 1-я Линия, 65 кв.2 | от 26.08.2011 | №СЭД-11-01-05-45 от 05.10.2011 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 725 | 59:01:3211492 | 1-я Линия, 83, пом.2 | № 474 от 12.02.2020 | № 059-11-01-05-30 от 03.04.2020 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 726 | 59:01:3211496 | 2-я Линия, 9, пом. 2,4,5,6,8 | № 330 от 14.10.2015 | № СЭД-11-01-05-91 от 04.12.2015 | 2027 | индивидуальные теплогенераторы | 0,016 | 0,004 | 0,010 | 0,020 | 0,026 |
| 727 | 59:01:3211496 | 2-я Линия, 9, пом.1 | № 371 от 19.04.2016 | №СЭД-11-01-05-42 от 03.06.2016 | 2028 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
| 728 | 59:01:3211498 | 2-я Линия, 45 | от 30.03.2009 | №10 от 06.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,016 | 0,004 | 0,010 | 0,020 | 0,025 |
| 729 | 59:01:3211498 | 2-я Линия, 47 | от 20.02.2009 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,015 | 0,004 | 0,009 | 0,019 | 0,024 |
| 730 | 59:01:3211501 | 2-я Линия, 87 | от 30.03.2009 | №10 от 06.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,018 |
| 731 | 59:01:4011843 | 3-я Запрудская,83 частный 1 кв-й | №386 от 28.07.2016 | № СЭД-11-01-05-71 от 02.09.2016 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 732 | 59:01:3211515 | 4-я Линия, 23 | от 20.02.2009 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,022 | 0,006 | 0,014 | 0,028 | 0,036 |
| 733 | 59:01:3911620 | 4-я Новгородская, 9 частный | от 26.07.2012 | №СЭД-11-01-05-61 от 28.09.2012 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 734 | 59:01:3911631 | 4-я Новгородская,52-54, кв.1 | №379 от 10.06.2016 | № СЭД-11-01-05-71 от 02.09.2016 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 735 | 59:01:3911631 | 4-я Новгородская, 64 частный | №228 от 24.09.2013 | №СЭД-11-01-05-31 от 06.05.2014 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 736 | 59:01:3911631 | 4-я Новгородская, 66 частный | №229 от 24.09.2013 | №СЭД-11-01-05-31 от 06.05.2014 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 737 | 59:01:3911634 | 4-я Новгородская, 86, пом.2 | № 322 от 01.10.2015 | № СЭД-11-01-05-91 от 04.12.2015 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 738 | 59:01:3911641 | 3-я Новгородская, 109 | № 378 от 10.06.2016 | № СЭД-11-01-05-65 от 02.08.2016 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 739 | 59:01:3211549 | 8-я Линия, 41 | от 17.09.2003 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,030 | 0,008 | 0,019 | 0,038 | 0,048 |
| 740 | 59:01:3211559 | 12-Линия,20, пом.1 | № 423 от 01.06.2017 | № СЭД -059-11-01-05-70 от 03.08.2017 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 741 | 59:01:3211559 | 12-я Линия,20, пом.2 | № 415 от 02.02.2017 | № СЭД-059-11-01-05-21 от 01.03.2017 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 742 | 59:01:3211559 | 12-я Линия,20, пом.5 | № 424 от 01.06.2017 | № СЭД -059-11-01-05-70 от 03.08.2017 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 743 | 59:01:3211559 | 12-я Линия,20, пом.6 | № 416 от 02.02.2017 | № СЭД-059-11-01-05-21 от 01.03.2017 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 744 | 59:01:4311076 | Анри Барбюса,4кв.3 | №266 от19.08.2014 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 745 | 59:01:4311079 | Анри Барбюса, 41 | от 20.02.2009 | №СЭД-11-01-05-72 от 06.10.2014 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,020 | 0,005 | 0,012 | 0,025 | 0,032 |
| 746 | 59:01:4219017 | Архиерейка,2, кв.2 | №385 от 28.07.2016 | № СЭД-11-01-05-71 от 02.09.2016 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 747 | 59:01:4219139 | Архиерейка, 12, кв. 1,2 | № 308 от 21.07.2015 | № СЭД-11-01-05-68 от 05.09.2015 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,018 |
| 748 | 59:01:4219017 | Архиерейка, 15, пом. 1 | № 314 от 27.08.2015 | № СЭД-11-01-05-70 от 05.10.2015 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 749 | 59:01:0919022 | Архиерейка, 23 однокварт. | от 31.01.2013 | №СЭД-11-01-05-44 от 07.06.2013 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 750 | 59:01:0719206 | Блочная,10км,1 кв.1 | №269 от 23.09.2014 | №СЭД-11-01-05-89 от 13.11.2014 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 751 | 59:01:0719206 | Блочная,10км,1 кв.2 | № 342 от 30.10.2015 | № СЭД-11-01-05-91 от 04.12.2015 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 752 | 59:01:4211270 | Братьев Каменских, 15 частный | от 12.03.2013 | №СЭД-11-01-05-23 от 03.04.2013 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 753 | 59:01:4211244 | Висимская, 5 частный | от 16.01.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,020 | 0,005 | 0,013 | 0,026 | 0,033 |
| 754 | 59:01:4211237 | Володарского, 25 А частный | от 01.10.2010 | №74 от 01.12.2010 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 755 | 59:01:4211216 | Восстания, 28 частный | №255 от 25.03.2014 | №СЭД-11-01-05-39 от 31.05.2014 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,021 | 0,006 | 0,013 | 0,027 | 0,035 |
| 756 | 59:01:4211216 | Восстания, 32 (А) | от 06.06.2011 | №СЭД-11-01-05-68 от 08.12.2011 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,018 | 0,005 | 0,011 | 0,022 | 0,029 |
| 757 | 59:01:4211216 | Восстания, 36 Лит. Б | № 164 от 29.09.2011 | № СЭД-11-01-05-31 от 03.04.2016 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | 0,012 |
| 758 | 59:01:4211214 | Восстания, 66, пом. 2 | № 343 от 17.11.2015 | № СЭД-11-01-05-8 от 03.02.2016 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 759 | 59:01:4211209 | Восстания 124 Б частный | от 20.09.2010 | №74 от 01.12.2010 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 760 | 59:01:4011336 | Гарцовская, 21 частный | от 22.12.2010 | №16 от 01.03.2011 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,014 |
| 761 | 59:01:3911424 | Героя Пирожкова, 6 кв.3, частный | №264 от 06.08.2014 | №СЭД-11-01-05-54 от 04.09.2014 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 762 | 59:01:4019081 | Городецкая, 5, пом. 1,2 | № 280 от 25.12.2014 | № СЭД-11-01-01-26 от 04.04.2015 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,012 |
| 763 | 59:01:4019082 | Городецкая, 8 частный | №253 от 18.03.2014 | №СЭД-11-01-05-39 от 31.05.2014 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | 0,012 |
| 764 | 59:01:3211711 | Днепровская,14 кв.2 | от 10.02.2012 | №СЭД-11-01-05-19 от 04.04.2012 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 765 | 59:01:3911433 | Енисейская, 14 | № 377 от 07.06.2016 | № СЭД-11-01-05-65 от 02.08.2016 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| 766 | 59:01:4019071 | Житомирская,11 | от 08.12.2008 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,011 | 0,015 |
| 767 | 59:01:4311084 | Ивановская, 20 частный | №258 от 13.05.2014 | №СЭД-11-01-05-39 от 31.05.2014 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,022 |
| 768 | 59:01:4219056 | Изюмская, 7 частный | №263 от 06.08.2014 | №СЭД-11-01-05-54 от 04.09.2014 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 769 | 59:01:4311087 | Индустриализации, 12 | н.закл. от 14.03.2014 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,224 | 0,058 | 0,139 | 0,281 | 0,362 |
| 770 | 59:01:4211134 | Каспийская, 7 частный одноквартирый | № 303 от 21.05.2015 | № СЭД-11-01-05-56 от 01.07.2015 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 771 | 59:01:4211150 | Каспийская, 32а частный | от 28.01.2011 | №16 от 01.03.2011 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 772 | 59:01:4211260 | Киевская, 8 частный одноквартирный | № 309 от 23.07.2015 | № СЭД-11-01-05-68 от 05.09.2015 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 773 | 59:01:3911372 | Калгановская, 58, частный | № 339 от 20.10.2015 | № СЭД-11-01-05-5 от 14.01.2016 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 774 | 59:01:4011337 | Комаровская, 41 частный однок. | №262 от 04.07.2014 | №СЭД-11-01-05-49 от 04.08.2014 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 775 | 59:01:4211130 | Карякина, 13 | № 360 от 10.02.2016 | № СЭД-11-01-05-31 от 03.04.2016 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 776 | 59:01:4211227 | Красногвардейская,24 | № 425 от 07.06.2017 | № СЭД-059-11-01-05-70 от 03.08.2017 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 777 | 59:01:4311020 | Красновишерская, 61 А | от 01.10.2010 | №74 от 01.12.2010 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,013 |
| 778 | 59:01:3911562 | Красноуральская,3, пом.2 | № 396 от 29.08.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| 779 | 59:01:3911562 | Красноуральская,3, кв.3 | №384 от 26.07.2016 | № СЭД-11-01-05-71 от 02.09.2016 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
| 780 | 59:01:3911562 | Красноуральская,3, кв.4 | №388 от 09.08.2016 | № СЭД-11-01-05-71 от 02.09.2016 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
| 781 | 59:01:4211149 | Кунгурская,29/Национальная,11, кв.2 | №383 от 26.07.2016 | № СЭД-11-01-05-71 от 02.09.2016 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 782 | 59:01:3211703 | Ладожская, 21 частный | от 01.03.2010 | №32 от 01.06.2010 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,011 | 0,015 |
| 783 | 59:01:4311059 | Лифанова, 10, пом.1,3,4 | № 295 от 07.04.2015 | № СЭД-11-01-05-56 от 01.07.2015 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,019 | 0,005 | 0,012 | 0,023 | 0,030 |
| 784 | 59:01:4311076 | Лифанова, 25 | от 06.06.2012 | №СЭД-11-01-05-45 от 03.08.2012 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | 0,012 |
| 785 | 59:01:4311075 | Лифанова,36, пом.2,3 частный | № 413 от 30.01.2017 | № СЭД-059-11-01-05-21 от 01.03.2017 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,018 | 0,005 | 0,011 | 0,022 | 0,029 |
| 786 | 59:01:4311075 | Лифанова, 40/Анр.Барбюса,8а (Лит.А.А1) | от 24.03.2011 | №СЭД-11-01-05-10 от 05.05.2011 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 787 | 59:01:4211130 | Лифанова, 146 частный | от 29.02.2012 | №СЭД-11-01-05-27 от 03.05.2012 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 788 | 59:01:4311069 | Лебедева,18, пом.50 (ком.2) | № 414 от 31.01.2017 | № СЭД-059-11-01-05-21 от 01.03.2017 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 789 | 59:01:3911383 | Мостовая, 17, пом. 1 | № 320 от 01.10.2015 | № СЭД-11-01-05-91 от 04.12.2015 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,012 |
| 790 |  | Набережная, 30 ч/д | от 24.09.2003 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 791 | 59:01:4211164 | Нагорная, д.82а частный одноквартирный | № 307 от 21.07.2015 | № СЭД-11-01-05-68 от 05.09.2015 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 792 | 59:01:3211715 | Невская,3, пом.1,2,3,4,5,6,7 | № 410 от 02.12.2016 | № СЭД-059-11-01-05-12 от 02.02.2017 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,035 | 0,009 | 0,021 | 0,044 | 0,056 |
| 793 | 59:01:3211716 | Невская, 16 а, пом. 1,2,3,5,6,7,8 | № 297 от 08.04.2015 | № СЭД-11-01-05-56 от 01.07.2015 | 2024 | ВК Пышминская | 0,035 | 0,009 | 0,022 | 0,044 | 0,057 |
| 794 | 59:01:3211716 | Невская,16 а, пом.4 | № 411 от 13.12.2016 | № СЭД-059-11-01-05-21 от 01.03.2017 | 2024 | ВК Пышминская | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 795 | 59:01:3211716 | Невская, 18, пом. 1,2,3,4,5,6,7,8 | № 370 от 05.04.2016 | № СЭД-11-01-05-38 от 12.05.2016 | 2025 | ВК Пышминская | 0,040 | 0,010 | 0,025 | 0,050 | 0,065 |
| 796 | 59:01:3211716 | Невская, 20 | №241 от 22.01.2014 | № СЭД-11-01-05-17 от 15.03.2014 | 2026 | ВК Пышминская | 0,041 | 0,010 | 0,025 | 0,051 | 0,066 |
| 797 | 59:01:4211118 | Обросова, 41 частн.однокв. | от 24.10.2013 | №СЭД-11-01-05-1 от 13.01.2014 | 2027 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
| 798 | 59:01:4211204 | Пигасовская, 9/Восстан.182 | от 12.04.2012 | №СЭД-11-01-04-828 от 04.06.2012 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,012 |
| 799 | 59:01:4211203 | Пигасовская, 23 частный однокв. | № 399 от 22.09.2016 | № СЭД-11-01-04-323 от 01.12.2016 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 800 | 59:01:4011308 | Поваренный лог, 6 | № 398 от 06.09.2016 | № СЭД-11-01-05-87 от 03.11.2016 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 801 | 59:01:4211219 | Потерянная, 9 кв.2 частный | от 11.12.2012 | №СЭД-11-01-05-2 от 10.01.2013 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 802 | 59:01:4211220 | Потерянная, 19 кв. 1 частный | от 21.01.2004 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
| 803 | 59:01:4211194 | Постаногова, 50 частный | от 26.04.2012 | №СЭД-11-01-04-828 от 04.06.2012 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,011 | 0,015 |
| 804 | 59:01:4211209 | Пролетарская, 103а | № 361 от 10.02.2016 | № СЭД-11-01-05-31 от 03.04.2016 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 805 | 59:01:3211716 | Пышминская, 3, пом. 1,2,3,4,5,6,7,8 | № 302 от 29.04.2015 | № СЭД-11-01-05-56 от 01.07.2015 | 2024 | ВК Пышминская | 0,041 | 0,010 | 0,025 | 0,051 | 0,066 |
| 806 | 59:01:4211243 | Республиканская, 7, пом.1,2 | № 440 от 08.06.2018 | № СЭД-059-11-01-05-46 от 02.07.2018 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,008 |
| 807 | 59:01:4211243 | Республиканская, 7 кв. 4 частный дом | от 02.03.2010 | №32 от 01.06.2010 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,008 |
| 808 | 59:01:3219030 | Рионская,1а | от 25.09.2012 | №СЭД 11-01-05-2 от 10.01.2013 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,023 | 0,006 | 0,014 | 0,029 | 0,037 |
| 809 | 59:01:3219030 | Рионская, 2 | от 06.11.2009 | №9 от 01.02.2010 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,016 | 0,004 | 0,010 | 0,020 | 0,026 |
| 810 | 59:01:4011315 | Розы Люксембург,19 частный | № 427 от 29.06.2017 | № СЭД-059-11-01-05-96 от 01.11.2017 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,011 |
| 811 | 59:01:4211191 | Свободы, 57 частный | от 08.08.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 812 | 59:01:4219058 | Северная, 22 частный | от 12.04.2012 | №СЭД-11-01-04-828 от 04.06.2012 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 813 | 59:01:4019122 | Словцовой, 20 | № 376 от 17.05.2016 | №СЭД-11-01-05-52 от 04.07.2016 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,018 |
| 814 | 59:01:4219174 | Смирнова, 1 кв.6 | от 11.10.2001 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 815 | 59:01:4211176 | Смирнова, 17 частный | от 28.05.2013 | №СЭД-11-01-05-87 от 11.10.2013 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | 0,016 |
| 816 | 59:01:4211178 | Смирнова, 45 частный | от 21.11.2006 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,012 | 0,016 |
| 817 | 59:01:4211178 | Смирнова, 47 частный | от 21.11.2006 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 818 | 59:01:3911425 | Соликамская, 29 | № 345 от 24.11.2015 | № СЭД-11-01-05-5 от 14.01.2016 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 819 | 59:01:3911421 | Соликамская, 38 | № 346 от 24.11.2015 | № СЭД-11-01-05-5 от 14.01.2016 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 820 | 59:01:3911426 | Соликамская, 39 Лит. А | № 150 от 04.05.2011 | № СЭД-11-01-05-31 от 03.04.2016 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,007 | 0,015 | 0,019 |
| 821 | 59:01:3911429 | Соликамская, 97 частный | от 08.10.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 822 | 59:01:3911415 | Соликамская,134, кв.3 | №381 от 21.07.2016 | № СЭД-11-01-05-71 от 02.09.2016 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
| 823 | 59:01:4011290 | Старых Большевиков,82 частный | № 435 от 07.12.2017 | №СЭД-059-11-01-05-5 от 26.01.2018 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,013 |
| 824 | 59:01:4311062 | Уральская 10/Лифанова, 32 частный | от 02.07.2009 | №65 от 01.12.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,019 | 0,005 | 0,012 | 0,023 | 0,030 |
| 825 | 59:01:4311065 | Уральская, 74 | от 26.04.2006 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,030 | 0,008 | 0,019 | 0,038 | 0,049 |
| 826 | 59:01:4311068 | Уральская, 80, пом. 11 | № 321 от 01.10.2015 | № СЭД-11-01-05-91 от 04.12.2015 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 827 | 59:01:4011326 | Февральская, 49, частный | № 409 от 01.12.2016 | № СЭД-059-11-01-05-12 от 02.02.2017 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 828 | 59:01:4311031 | Фрезеровщиков, 18 частный однокв. | от 22.11.2012 | №СЭД-11-01-05-2 от 10.01.2013 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,014 |
| 829 | 59:01:4311018 | Фрезеровщиков, 57 частный | от 22.11.2012 | №СЭД-11-01-05-2 от 10.01.2013 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,017 |
| 831 | 59:01:4311062 | Якова Свердлова,13 частн. Двухквартирный | от 19.11.2013 | №СЭД-11-01-05-1 от 13.01.2014 | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,011 |
| 832 | 59:01:4311062 | Якова Свердлова,13 частн. трехквартирный | №242 от24.01.2014 | № СЭД-11-01-05-88 от 09.11.2016 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | 0,017 |
| 833 | 59:01:4311063 | Якова Свердлова, 39 | от 08.10.2008 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 834 | 59:01:4311063 | Якова Свердлова, 49 частный | от 09.07.2003 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 835 | 59:01:3810187 | 3-й Еловский пер., 9 | № 1/95 от 18.05.2018 | №52 от 01.09.2010, нов.№СЭД-059-11-01-05-35 от 04.06.2018 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,048 | 0,012 | 0,030 | 0,060 | 0,078 |
| 836 | 59:01:3812307 | Адмирала Старикова,5 | № 7/76 от 25.08.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2024 | ВК Левшино | 0,090 | 0,023 | 0,056 | 0,113 | 0,146 |
| 837 | 59:01:3812318 | Адмирала Старикова, 27 | 30.08.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ВК Левшино | 0,087 | 0,023 | 0,054 | 0,110 | 0,141 |
| 839 | 59:01:3812318 | Адмирала Старикова, 37 | 30.08.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,038 | 0,010 | 0,024 | 0,048 | 0,062 |
| 840 | 59:01:3812107 | Академика Веденеева,18 | № 1/84 от 02.06.2017 | № СЭД-059-11-01-05-70 от 03.08.2017 | 2023 | ВК Искра | 0,091 | 0,024 | 0,056 | 0,115 | 0,147 |
| 841 | 59:01:3812293 | Александра Щербакова, 13 | № 1/76 от 25.08.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2024 | ВК ПДК | 0,148 | 0,038 | 0,092 | 0,187 | 0,240 |
| 842 | 59:01:3812293 | Александра Щербакова, 15 | № 2/95 от 18.05.2018 | № СЭД-059-11-01-05-35 от 04.06.2018 | 2025 | ВК ПДК | 0,085 | 0,022 | 0,052 | 0,106 | 0,137 |
| 843 | 59:01:3812291 | Александра Щербакова, 16 | №2/102 от 01.02.2019 | №СЭД-059-11-01-05-11 от 06.03.2019 | 2026 | ВК ПДК | 0,084 | 0,022 | 0,052 | 0,106 | 0,137 |
| 844 | 59:01:3812288 | Александра Щербакова, 22 | № 7/65 от 12.01.2016 | № СЭД-11-01-05-31 от 03.04.2016 | 2022 | ВК ПДК | 0,215 | 0,056 | 0,133 | 0,271 | 0,349 |
| 845 | 59:01:3812288 | Александра Щербакова, 26 | № 1/79 от 06.12.2016 | № СЭД-11-01-01-05-102 от 30.12.2016 | 2023 | ВК ПДК | 0,135 | 0,035 | 0,084 | 0,169 | 0,218 |
| 846 | 59:01:3812288 | Александра Щербакова, 32 | №3/106 от 14.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2024 | ВК ПДК | 0,186 | 0,048 | 0,115 | 0,234 | 0,301 |
| 847 | 59:01:3812293 | Белозерская, 5 | 08.06.2007, нов. № 4/62 от 08.09.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ВК ПДК | 0,048 | 0,013 | 0,030 | 0,061 | 0,078 |
| 848 | 59:01:3812293 | Белозерская, 7 | 08.06.2007, нов № 4/67 от 19.02.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ВК ПДК | 0,048 | 0,012 | 0,030 | 0,061 | 0,078 |
| 849 | 59:01:3812284 | Белозерская, 12 | № 3/96 от 01.06.2018 | №СЭД-059-11-01-05-46 от 02.07.2018 | 2022 | ВК ПДК | 0,074 | 0,019 | 0,046 | 0,093 | 0,120 |
| 850 | 59:01:3812283 | Белозерская, 28 | 08.06.2007, нов № 5/67 от 19.02.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,016 | 0,004 | 0,010 | 0,020 | 0,025 |
| 851 | 59:01:2912599 | Бирская, 3 | № 1/93 от 02.03.2018 | № СЭД-059-11-01-05-21 от 02.04.2018 | 2024 | ТЭЦ-13 | 0,048 | 0,012 | 0,030 | 0,060 | 0,078 |
| 852 | 59:01:2912598 | Бирская, 4 | № 3/71 от 26.04.2016, № 2/85 от 30.06.2017, нов №1/110 от 22.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2025 | ТЭЦ-13 | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,057 | 0,073 |
| 853 | 59:01:3512336 | Бумажников,2/Корсуньская,3 | № 1/87 от 11.08.2017 | № СЭД-059-11-01-05-80 от 05.10.2017 | 2026 | ВК Пермский картон | 0,121 | 0,031 | 0,075 | 0,153 | 0,197 |
| 854 | 59:01:3812908 | Бушмакина, 11 | № 1/102 от 01.02.2019 | №СЭД-059-11-01-05-11 от 06.03.2019 | 2022 | ВК Кислотные Дачи | 0,168 | 0,043 | 0,104 | 0,211 | 0,272 |
| 855 | 59:01:3812916 | Бушмакина, 13 | № 2/96 от 01.06.2018 | №СЭД-059-11-01-05-46 от 02.07.2018 | 2023 | ВК Кислотные Дачи | 0,163 | 0,042 | 0,101 | 0,205 | 0,263 |
| 856 | 59:01:3812292 | Валежная, 1 | № 2/111 от 18.12.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2024 | ВК ПДК | 0,059 | 0,015 | 0,037 | 0,075 | 0,096 |
| 857 | 59:01:2510175 | Верхне-Камская,2 | № 2 /76 от 25.08.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2025 | ВК Заозерье | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,082 |
| 858 | 59:01:2510175 | Верхне-Камская, 4 | 31.10.2007, нов № 8/73 от 20.05.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ВК Заозерье | 0,054 | 0,014 | 0,034 | 0,068 | 0,088 |
| 859 | 59:01:2510175 | Верхне-Камская,6 | № 3/76 от 25.08.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2022 | ВК Заозерье | 0,051 | 0,013 | 0,032 | 0,065 | 0,083 |
| 860 | 59:01:3510069 | Ветлянская,15 | 29.06.1999, нов № 4/65 от 12.01.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,039 | 0,010 | 0,024 | 0,050 | 0,064 |
| 861 | 59:01:3510075 | Ветлянская, 28 | 29.06.1999, нов № 5/65 от 12.01.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,016 | 0,021 |
| 862 | 59:01:2912505 | Вильямса, 59 | 21.11.2013 | №СЭД-11-01-05-11 от 05.03.2012 | 2025 | ТЭЦ-13 | 0,052 | 0,013 | 0,032 | 0,065 | 0,084 |
| 863 | 59:01:2912505 | Вильямса, 61 | № 1/91 от 12.01.2018 | № СЭД-059-11-01-05-16 от 02.03.2018 | 2026 | ТЭЦ-13 | 0,046 | 0,012 | 0,029 | 0,058 | 0,075 |
| 864 | 59:01:2912505 | Вильямса, 63 | № 1/74 от 30.06.2016 | № СЭД-11-01-05-65 от 02.08.2016 | 2022 | ТЭЦ-13 | 0,055 | 0,014 | 0,034 | 0,069 | 0,089 |
| 865 | 59:01:3812103 | Газонная, 21 | 2/50 от20.02.2014 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ВК Молодежная | 0,049 | 0,013 | 0,031 | 0,062 | 0,080 |
| 866 | 59:01:3812904 | Генерала Доватора, 30 | №1/106 от 14.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2024 | ВК Кислотные Дачи | 0,049 | 0,013 | 0,030 | 0,062 | 0,079 |
| 867 | 59:01:3812904 | Генерала Доватора, 30а | №2/106 от 14.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2025 | ВК Кислотные Дачи | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 868 | 59:01:3812908 | Генерала Доватора, 34 | № 3/99 от 27.09.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2026 | ВК Кислотные Дачи | 0,177 | 0,046 | 0,110 | 0,223 | 0,287 |
| 869 | 59:01:4410783 | Генерала Черняховского, 3 | № 4/99 от 27.09.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2022 | ВК Кислотные Дачи | 0,017 | 0,004 | 0,011 | 0,022 | 0,028 |
| 870 | 59:01:3812288 | Героя Васькина, 12 | 1/82 от 24.03.2017 | № СЭД-059-11-01-05-31 от 04.04.2017 | 2023 | ВК ПДК | 0,084 | 0,022 | 0,052 | 0,105 | 0,136 |
| 871 | 59:01:3812318 | Гомельская, 3 | 30.08.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ВК Левшино | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,056 | 0,072 |
| 872 | 59:01:3812318 | Гомельская, 5 | 30.08.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ВК Левшино | 0,041 | 0,011 | 0,026 | 0,052 | 0,067 |
| 873 | 59:01:3812304 | Гомельская, 19 | 30.08.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ВК Левшино | 0,040 | 0,010 | 0,025 | 0,050 | 0,064 |
| 874 | 59:01:3812304 | Гомельская, 21 | 30.08.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | ВК Левшино | 0,041 | 0,011 | 0,025 | 0,052 | 0,066 |
| 875 | 59:01:3812861 | Городищенская, 5 | 23.08.2007, нов № 6/73 от 20.05.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ВК Кислотные Дачи | 0,070 | 0,018 | 0,043 | 0,088 | 0,113 |
| 876 | 59:01:2912568 | Двинская,6 | № 4/76 от 25.08.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2024 | ТЭЦ-13 | 0,073 | 0,019 | 0,045 | 0,091 | 0,118 |
| 877 | 59:01:3812304 | Делегатская, 27 | 30.08.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ВК Левшино | 0,042 | 0,011 | 0,026 | 0,053 | 0,068 |
| 878 | 59:01:3812291 | Домостроительная, 7 | 08.06.2007, нов № 1/67 от 19.02.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ВК ПДК | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,018 |
| 879 | 59:01:3812291 | Домостроительная, 21 | 08.06.2007, нов. №6/1 от 11.06.2020 |  | 2022 | ВК ПДК | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,013 |
| 880 | 59:01:3812318 | Ереванская, 22 | 30.08.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ВК Левшино | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 881 | 59:01:3812318 | Ереванская, 26 | 30.08.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ВК Левшино | 0,046 | 0,012 | 0,029 | 0,058 | 0,075 |
| 882 | 59:01:3812318 | Ереванская,28 | 30.08.2012 | №СЭД-11-01-05-75 от 06.11.2012- | 2025 | ВК Левшино | 0,047 | 0,012 | 0,029 | 0,059 | 0,076 |
| 883 |  | ж/д станция Голованово, 2 | № 3 от 14.12.2018, нов. № 1/112 от 21.01.2020 | № 059-11-01-05-15 от 30.01.2020 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,015 | 0,004 | 0,009 | 0,018 | 0,024 |
| 884 |  | Железнодорожная, 2 (Адищево) | от 15.10.2009, нов. № 5/62 от 08.09.2015 | №СЭД-11-01-05-10 от 05.05.2011 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,017 |
| 885 |  | Железнодорожная, 3 Адищево | 21.11.2008, нов. № 6/62 от 08.09.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 886 | 59:01:3810004 | Железнодорожная, 4 (Левшино) | № 2/113 от 18.02.2020 | № 059-11-01-05-21 от 05.03.2020 | 2024 | ВК Левшино | 0,010 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 887 | 59:01:3810004 | Железнодорожная, 5 (Левшино) | № 4/53 от 01.08.2014, нов. №7/1 от 11.06.2020 |  | 2025 | ВК Левшино | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,012 |
| 888 | 59:01:3810004 | Железнодорожная, 6 (Левшино) | 26.07.2010, нов. №8/1 от 11.06.2020 |  | 2026 | ВК Левшино | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | 0,017 |
| 889 | 59:01:3810004 | Железнодорожная, 9а (Левшино) | № 1/78 от 28.10.2016, № 2/78 от 28.10.2016, 30.08.2012, нов. № 4/85 от 30.06.2017 | №СЭД-11-01-05-75 от 06.11.2012 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,025 | 0,006 | 0,015 | 0,031 | 0,040 |
| 890 | 59:01:3810004 | Железнодорожная, 10, (ст. Левшино) | нов.№ 3/60 от 17.07.2015 | № СЭД-11-01-05-68 от 05.09.2015 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,037 | 0,010 | 0,023 | 0,047 | 0,061 |
| 891 | 59:01:3810004 | Железнодорожная, 10а, (ст. Левшино) | нов. № 4/60 от 17.07.2015 | № СЭД-11-01-05-68 от 05.09.2015 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,026 | 0,007 | 0,016 | 0,033 | 0,043 |
| 892 | 59:01:3812322 | Зарайская, 1 | 31.05.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ВК Левшино | 0,083 | 0,022 | 0,052 | 0,105 | 0,135 |
| 893 | 59:01:3812322 | Зарайская, 7 | 14.02.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ВК Левшино | 0,040 | 0,010 | 0,025 | 0,050 | 0,065 |
| 894 | 59:01:3812322 | Зарайская,7а. | 14.02.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | ВК Левшино | 0,040 | 0,010 | 0,025 | 0,050 | 0,065 |
| 895 | 59:01:3812322 | Зарайская,7б | 14.02.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ВК Левшино | 0,041 | 0,011 | 0,025 | 0,051 | 0,066 |
| 896 | 59:01:3812322 | Зарайская, 9а | 14.02.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ВК Левшино | 0,042 | 0,011 | 0,026 | 0,053 | 0,068 |
| 897 | 59:01:3812323 | Зарайская, 10а | 14.02.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ВК Левшино | 0,047 | 0,012 | 0,029 | 0,060 | 0,077 |
| 898 | 59:01:3812103 | Зюкайская, 5 | 08.06.2007, нов № 2/67 от 19.02.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ВК Молодежная | 0,037 | 0,010 | 0,023 | 0,047 | 0,060 |
| 899 | 59:01:3812103 | Зюкайская, 7 | от 26.07.2010, нов. № 2/110 от 22.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2022 | ВК Молодежная | 0,072 | 0,019 | 0,044 | 0,090 | 0,116 |
| 900 | 59:01:2912567 | Карбышева, 14 | №1/101 от 14.12.2018 | №СЭД-059-11-01-05-6 от 06.02.2019 | 2023 | ТЭЦ-13 | 0,109 | 0,028 | 0,068 | 0,138 | 0,177 |
| 901 | 59:01:3512336 | Корсуньская, 5 | №1/100 от 02.11.2018 | №СЭД-059-11-01-05-83 от 02.12.2018 | 2024 | ВК Пермский картон | 0,083 | 0,021 | 0,051 | 0,104 | 0,134 |
| 902 | 59:01:3512336 | Корсуньская, 9 | №2/100 от 02.11.2018 | №СЭД-059-11-01-05-83 от 02.12.2018 | 2025 | ВК Пермский картон | 0,076 | 0,020 | 0,047 | 0,096 | 0,123 |
| 903 | 59:01:3812916 | Колвинская, 10 / Суперфосфатная, 4 | № 10/86 от 28.07.2017 | № СЭД-059-11-01-05-76 от 06.09.2017 | 2026 | ВК Кислотные Дачи | 0,075 | 0,019 | 0,047 | 0,095 | 0,122 |
| 904 | 59:01:3812920 | Колвинская, 26 | № 1/113 от 18.02.2020 | № 059-11-01-05-21 от 05.03.2020 | 2022 | ВК Кислотные Дачи | 0,063 | 0,016 | 0,039 | 0,080 | 0,103 |
| 905 | 59:01:3512334 | Корсуньская, 15 | №3/100 от 02.11.2018 | №СЭД-059-11-01-05-83 от 02.12.2018 | 2023 | ВК Пермский картон | 0,108 | 0,028 | 0,067 | 0,136 | 0,175 |
| 906 | 59:01:3512334 | Корсуньская, 11/Сухумская,1 | № 1/103 от 15.02.2019 | №СЭД-059-11-01-05-11 от 06.03.2019 | 2024 | ВК Пермский картон | 0,075 | 0,019 | 0,047 | 0,095 | 0,122 |
| 907 | 59:01:3512334 | Корсуньская, 17 | 1/81 от 21.02.2017 | № СЭД-059-11-01-05-31 от 04.04.2017 | 2025 | ВК Пермский картон | 0,082 | 0,021 | 0,051 | 0,103 | 0,132 |
| 908 | 59:01:3512334 | Корсуньская, 21 | 2/101 от 14.12.2018 | №СЭД-059-11-01-05-6 от 06.02.2019 | 2026 | ВК Пермский картон | 0,082 | 0,021 | 0,051 | 0,104 | 0,133 |
| 909 | 59:01:3812179 | Кронита, 14 | 1/107 от 19.07.2019 | № 059-11-01-05-41 от 30.07.2019 | 2022 | ВК Молодежная | 0,057 | 0,015 | 0,035 | 0,072 | 0,092 |
| 910 | 59:01:3812304 | Левшинская, 32 | 14.02.2012 | №65 от 03.11.2010 | 2023 | ВК Левшино | 0,040 | 0,010 | 0,025 | 0,050 | 0,064 |
| 911 | 59:01:3812323 | Левшинская, 37а | 14.02.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ВК Левшино | 0,044 | 0,011 | 0,027 | 0,056 | 0,072 |
| 912 | 59:01:3812323 | Левшинская, 43 | 30.08.2012 | №СЭД-11-01-05-34 от 29.06.2012 | 2025 | ВК Левшино | 0,054 | 0,014 | 0,033 | 0,068 | 0,087 |
| 913 | 59:01:3510075 | Малореченская, 41 | 29.06.1999, нов № 2/65 от 12.01.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,016 | 0,021 |
| 914 | 59:01:3812072 | Менжинского,43 | № 5/76 от 25.08.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2022 | ВК-20 | 0,074 | 0,019 | 0,046 | 0,094 | 0,121 |
| 915 | 59:01:3812916 | Можайская, 3 / Колвинская, 8 | № 1/92 от 26.01.2018 | № СЭД-059-11-01-05-16 от 02.03.2018 | 2023 | ВК Кислотные Дачи | 0,163 | 0,042 | 0,101 | 0,205 | 0,264 |
| 916 | 59:01:3812908 | Можайская,6 | № 5/95 от 18.05.2018 |  | 2024 | ВК Кислотные Дачи | 0,162 | 0,042 | 0,100 | 0,204 | 0,262 |
| 917 | 59:01:2912502 | Маршала Толбухина,38 | № 8/76 от 25.08.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2025 | ТЭЦ-13 | 0,077 | 0,020 | 0,048 | 0,096 | 0,124 |
| 918 | 59:01:3812301 | Новогодняя, 2а | 23.08.2007, нов № 4/73 от 20.05.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ВК Чапаева, 6 | 0,014 | 0,004 | 0,009 | 0,018 | 0,023 |
| 919 | 59:01:3812301 | Новогодняя,9 | №1/89 от 13.10.2017 | № СЭД-059-11-01-05-96 от 01.11.2017 | 2022 | ВК Чапаева, 6 | 0,076 | 0,020 | 0,047 | 0,096 | 0,123 |
| 920 | 59:01:3812301 | Новогодняя,11 | №2/89 от 13.10.2017 | № СЭД-059-11-01-05-96 от 01.11.2017 | 2023 | ВК Чапаева, 6 | 0,074 | 0,019 | 0,046 | 0,093 | 0,120 |
| 921 | 59:01:3812861 | Ольховская, 15 | 23.08.2007, нов № 1/73 от 20.05.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ВК Кислотные Дачи | 0,090 | 0,023 | 0,056 | 0,113 | 0,145 |
| 922 | 59:01:3812861 | Ольховская, 17 | 12.07.2013 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ВК Кислотные Дачи | 0,083 | 0,022 | 0,052 | 0,105 | 0,135 |
| 923 | 59:01:3812861 | Ольховская, 19 | 23.08.2007, нов № 2/73 от 20.05.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ВК Кислотные Дачи | 0,084 | 0,022 | 0,052 | 0,105 | 0,135 |
| 924 | 59:01:3812876 | Ольховская, 23 | № 6/76 от 25.08.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2022 | ВК Кислотные Дачи | 0,077 | 0,020 | 0,048 | 0,097 | 0,124 |
| 925 | 59:01:3812876 | Ольховская, 27 | № 3/95 от 18.05.2018 | № СЭД-059-11-01-05-35 от 04.06.2018 | 2023 | ВК Кислотные Дачи | 0,080 | 0,021 | 0,050 | 0,101 | 0,130 |
| 926 | 59:01:3812876 | Ольховская, 29 | № 4/95 от 18.05.2018 | № СЭД-059-11-01-05-35 от 04.06.2018 | 2024 | ВК Кислотные Дачи | 0,079 | 0,020 | 0,049 | 0,099 | 0,128 |
| 927 | 59:01:3512334 | Оршанская, 11 / Сестрорецкая, 18 | № 2/92 от 26.01.2018 | № СЭД-059-11-01-05-16 от 02.03.2018 | 2025 | ВК Пермский картон | 0,080 | 0,021 | 0,050 | 0,101 | 0,129 |
| 928 | 59:01:3812323 | Памирская, 1 | 30.08.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ВК Левшино | 0,044 | 0,011 | 0,027 | 0,055 | 0,071 |
| 929 | 59:01:3812323 | Памирская, 7 | 30.08.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | ВК Левшино | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,062 | 0,080 |
| 930 | 59:01:2912599 | Писарева, 49/ Мелитопольская, 22 | № 2/88 от 15.09.2017 | № СЭД-059-11-01-05-80 от 05.10.2017 | 2023 | ТЭЦ-13 | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,057 | 0,074 |
| 931 | 59:01:2912599 | Писарева, 53/ Бирская,1 | № 1/88 от 15.09.2017 | № СЭД-059-11-01-05-80 от 05.10.2017 | 2024 | ТЭЦ-13 | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,057 | 0,074 |
| 932 | 59:01:2512448 | Портовая, 25 | 23.09.2003, от 13.01.2012, нов.№ 2/86 от 28.07.2017 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ВК Заозерье | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 933 | 59:01:2512448 | Портовая, 27 | 07.02.2008, нов № 4/75 от 08.07.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ВК Заозерье | 0,042 | 0,011 | 0,026 | 0,053 | 0,069 |
| 934 | 59:01:2512448 | Портовая, 29 | 07.02.2008, нов № 3/75 от 08.07.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | ВК Заозерье | 0,043 | 0,011 | 0,026 | 0,054 | 0,069 |
| 935 | 59:01:2512448 | Портовая, 31 | 07.02.2008, нов № 2/75 от 08.07.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ВК Заозерье | 0,073 | 0,019 | 0,046 | 0,092 | 0,119 |
| 936 | 59:01:2512448 | Портовая, 33 | №1/53 от 21.08.2014 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ВК Заозерье | 0,074 | 0,019 | 0,046 | 0,093 | 0,119 |
| 937 | 59:01:3812920 | Ракитная, 11 | 1/111 от 18.12.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2025 | ВК Кислотные Дачи | 0,060 | 0,016 | 0,037 | 0,076 | 0,098 |
| 938 | 59:01:3812930 | Ракитная,36 | 26.03.2008, нов № 7/67 от 19.02.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ВК Кислотные Дачи | 0,049 | 0,013 | 0,030 | 0,061 | 0,079 |
| 939 | 59:01:2912568 | Репина,3 | № 1/96 от 01.06.2018 | №СЭД-059-11-01-05-46 от 02.07.2018 | 2022 | ТЭЦ-13 | 0,062 | 0,016 | 0,039 | 0,078 | 0,101 |
| 940 | 59:01:2912573 | Репина, 8 | № 8/86 от 28.07.2017 | № СЭД-059-11-01-05-76 от 06.09.2017 | 2023 | ТЭЦ-13 | 0,062 | 0,016 | 0,038 | 0,078 | 0,100 |
| 941 | 59:01:3812930 | Роменская,7 | 14.02.2012 нов.№1/77 от 29.09.2016 | №СЭД-11-01-05-27 от 03.05.2012 | 2024 | ВК Кислотные Дачи | 0,046 | 0,012 | 0,029 | 0,058 | 0,075 |
| 942 | 59:01:3512336 | Сестрорецкая, 10/Сухумская, 9 | №2/103 от 15.02.2019 | №СЭД-059-11-01-05-11 от 06.03.2019 | 2025 | ВК Пермский картон | 0,120 | 0,031 | 0,074 | 0,151 | 0,194 |
| 943 | 59:01:3812313 | Социалистическая, 13 | № 2/84 от 02.06.2017 | № СЭД-059-11-01-05-67 от 06.07.2017 | 2026 | ВК Криворожская, 36 | 0,209 | 0,054 | 0,130 | 0,263 | 0,338 |
| 944 | 59:01:3812313 | Социалистическая, 15 | № 3/86 от 28.07.2017 | № СЭД-059-11-01-05-76 от 06.09.2017 | 2022 | ВК Криворожская, 36 | 0,119 | 0,031 | 0,074 | 0,149 | 0,192 |
| 945 | 59:01:3812313 | Социалистическая, 17/Ереванская,31 | № 4/86 от 28.07.2017 | № СЭД-059-11-01-05-76 от 06.09.2017 | 2023 | ВК Криворожская, 36 | 0,100 | 0,026 | 0,062 | 0,126 | 0,162 |
| 946 | 59:01:3812319 | Социалистическая, 23 | № 3/92 от 26.01.2018 | № СЭД-059-11-01-05-16 от 02.03.2018 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,047 | 0,012 | 0,029 | 0,059 | 0,076 |
| 947 | 59:01:3812179 | Ставропольская, 17 | 2/107 от 19.07.2019 | № 059-11-01-05-41 от 30.07.2019 | 2025 | ВК Молодежная | 0,044 | 0,011 | 0,027 | 0,055 | 0,071 |
| 948 | 59:01:3812179 | Ставропольская, 19 | № 3/89 от 13.10.2017, нов. № 3/107 от 19.07.2019 | № 059-11-01-05-41 от 30.07.2019 | 2026 | ВК Молодежная | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,057 | 0,073 |
| 949 | 59:01:3512336 | Сухумская, 5 | № 3/88 от 15.09.2017 | № СЭД-059-11-01-05-80 от 05.10.2017 | 2022 | ВК Пермский картон | 0,084 | 0,022 | 0,052 | 0,106 | 0,136 |
| 950 | 59:01:3512334 | Сухумская, 6 | №1/90 от 08.12.2017 | № СЭД-059-11-01-05-113 от 29.12.2017 | 2023 | ВК Пермский картон | 0,085 | 0,022 | 0,053 | 0,107 | 0,137 |
| 951 | 59:01:3812299 | Таймырская,8 | 31.10.2007, нов № 3/73 от 20.05.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ВК-20 | 0,080 | 0,021 | 0,049 | 0,100 | 0,129 |
| 952 | 59:01:3810003 | Талицкий пер., 4 | № 7/62 от 08.09.2015 | № СЭД-11-01-05-70 от 05.10.2015 | 2025 | ВК Кислотные Дачи | 0,157 | 0,041 | 0,097 | 0,197 | 0,254 |
| 953 | 59:01:3812913 | Талицкий пер.,10 | № 7/86 от 28.07.2017 | № СЭД-059-11-01-05-76 от 06.09.2017 | 2026 | ВК Кислотные Дачи | 0,198 | 0,051 | 0,123 | 0,250 | 0,321 |
| 954 | 59:01:2512448 | Трясолобова, 112 | №2/53 от 21.08.2014 | №52 от 01.09.2010 | 2022 | ВК Заозерье | 0,070 | 0,018 | 0,044 | 0,089 | 0,114 |
| 955 | 59:01:2512448 | Трясолобова, 114 | 03.06.2010, № 2/58 от 08.05.2015 | №41от 01.07.2010 | 2023 | ВК Заозерье | 0,071 | 0,018 | 0,044 | 0,090 | 0,115 |
| 956 | 59:01:2512448 | Трясолобова, 116 | 26.07.2010, нов № 1/75 от 08.07.2016 | №52 от 01.09.2010 | 2024 | ВК Заозерье | 0,042 | 0,011 | 0,026 | 0,053 | 0,069 |
| 957 | 59:01:2912502 | Усадебная,6 | № 9/76 от 25.08.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2025 | ТЭЦ-13 | 0,076 | 0,020 | 0,047 | 0,095 | 0,123 |
| 958 | 59:01:2910296 | Янаульская, 9а | 26.07.2010, нов. № 9/57 от 18.03.2015 | №52 от 01.09.2010 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,020 | 0,005 | 0,012 | 0,025 | 0,032 |
| 959 | 59:01:2910296 | Янаульская, 11а | 01.04.2011, нов. № 3/110 от 22.11.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | 0,016 |
| 960 | 59:01:2910296 | Янаульская, 15 | № 9/86 от 28.07.2017 | № СЭД-059-11-01-05-76 от 06.09.2017 | 2023 | ТЭЦ-13 | 0,076 | 0,020 | 0,047 | 0,096 | 0,123 |
| 961 | 59:01:2910296 | Янаульская, 17 | № 2/91 от 12.01.2018 | № СЭД-059-11-01-05-16 от 02.03.2018 | 2024 | ТЭЦ-13 | 0,053 | 0,014 | 0,033 | 0,067 | 0,086 |
| 962 | 59:01:2910296 | Янаульская,23 | № 5/86 от 28.07.2017 | № СЭД-059-11-01-05-76 от 06.09.2017 | 2025 | ТЭЦ-13 | 0,052 | 0,014 | 0,033 | 0,066 | 0,085 |
| 963 | 59:01:0910360 | 2-я Корсуньская, 3, пом. 4 | № 7/61 от 18.09.2015 | № СЭД-11-01-05-70 от 05.10.2015 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 964 | 59:01:0910360 | 2-я Корсуньская, 3, пом. 1 | №3/102 от 01.02.2019 | №СЭД-059-11-01-05-11 от 06.03.2019 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 965 | 59:01:0910360 | 2-я Корсуньская, 3, пом. 5 | № 1/105 от 09.04.2019 | № 059-11-01-05-10 от 11.05.2019 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 966 | 59:01:0910360 | 2-я Корсуньская, 3, пом. 7 | № 1/109 от 04.10.2019 | № 059-11-01-05-68 от 06.11.2019 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,011 |
| 967 | 59:01:2512406 | 2-я Палубная, 27 **частный** | 26.07.2010 | №52 от 01.09.2010 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 968 | 59:01:2912549 | 3-й Гравийный пер. 24 **частный** | №4/52 от 19.06.2014 | №СЭД-11-01-05-43 от 03.07.2014 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 969 | 59:01:3812303 | 3-й Еловский пер., 15 | 23.08.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 970 | 59:01:2512452 | 3-я Палубная. 18 **частный** | №3/51 от 27.03.2014 | №СЭД-11-01-05-43 от 03.07.2014 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,008 |
| 971 | 59:01:2912549 | 4-й Гравийный пер.,5 **частный** | №2/51 от 03.04.2014 | №СЭД-11-01-05-43 от 03.07.2014 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
| 972 | 59:01:3510032 | Акмолинская, 2  **частный** | 23.06.2011 | №СЭД-11-01-05-19 от 04.04.2012 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,012 |
| 973 | 59:01:3812301 | Александра Пархоменко,7 | 23.08.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ВК Чапаева, 6 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 974 | 59:01:3812302 | Александра Пархоменко,9 | 23.08.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 975 | 59:01:3812303 | Александра Пархоменко, 25 | 23.08.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ВК Чапаева, 6 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 976 | 59:01:3812303 | Александра Пархоменко, 33 | 23.08.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 977 | 59:01:3812303 | Александра Пархоменко, 35 | 23.08.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ВК Чапаева, 6 | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 978 | 59:01:3812303 | Александра Пархоменко, 37/ 3-й Еловский пер.17 | 23.08.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ВК Чапаева, 6 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 979 | 59:01:2512423 | Верхне-Камская, 42а | 23.06.2011 | №СЭД-11-01-05-19 от 04.04.2012 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
| 980 | 59:01:2510176 | Верхне-Камская, 62 **частный** | 31.01.2013 | №СЭД-11-01-05-17 от 27.02.2013 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,011 |
| 981 | 59:01:3812352 | Верхояновский пер.12 | № 1/94 от 20.04.2018 | №СЭД-059-11-01-05-29 от 10.05.2018 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,012 |
| 982 | 59:01:2912591 | Воркутинская, 53 **частный** | 26.07.2010 | №52 от 01.09.2010 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 983 | 59:01:3812280 | Героя Васькина, 21 **частный** | № 6/86 от 28.07.2017 | № СЭД-059-11-01-05-80 от 05.10.2017 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,011 |
| 984 | 59:01:3510059 | Головановская, 2 | № 4/101 от 14.12.2018 | №СЭД-059-11-01-05-6 от 06.02.2019 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 985 | 59:01:3510035 | Декабря, 16 **частный** | 26.06.2013 | №СЭД-11-01-05-61 от 06.08.2013 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 986 | 59:01:3812308 | Дачная, 10, пом.7 | №1/99 от 27.09.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2024 | ВК Левшино | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 987 | 59:01:3812308 | Дачная, 10, пом.8 | №2/99 от 27.09.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2025 | ВК Левшино | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 988 | 59:01:3812308 | Дачная, 10, пом.10 | №1/98 от 31.08.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2026 | ВК Левшино | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 989 | 59:01:3812288 | Домостроительная, 4, пом. 1 | № 2/72 от 11.05.2016 | №СЭД-11-01-05-52 от 04.07.2016 | 2022 | ВК ПДК | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 990 | 59:01:3812291 | Домостроительная, 9 кв.1 | от 14.02.2012 | №СЭД-11-01-05-19 от 04.04.2012 | 2023 | ВК ПДК | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 991 |  | Железнодорожная, 1 станция Адищево | 15.07.2009 | №51 от 01.10.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,017 |
| 992 |  | Железнодорожная,1, пом. 1 (Голованово) | № 3/85 от 30.06.2017 | № СЭД-059-11-01-05-70 от 03.08.2017 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 993 |  | Железнодорожная, 1 (Голованово), пом. 2 | № 1/72 от 11.05.2016 | №СЭД-11-01-05-52 от 04.07.2016 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 994 |  | Железнодорожная, 1 кв.3 станция Голованово, | от 21.03.2013 | №СЭД-11-01-05-30 от 07.05.2013 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | 0,009 |
| 995 |  | Железнодорожная,3 пом.2 (Голованово) | № 2/97 от 27.07.2018 | №СЭД-059-11-01-05-60 от 03.09.2018 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 996 |  | Железнодорожная, 4 кв.2 Адищево | 06.03.2012 | №СЭД-11-01-05-27 от 03.05.2012 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 997 |  | Железнодорожная,5 Адищево | 24.07.2008 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,014 | 0,004 | 0,009 | 0,018 | 0,023 |
| 998 |  | Железнодорожная, 5 кв.3 (Голованово) | 31.05.2012 | №СЭД-11-01-05-34 от 29.06.2012 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 999 | 59:01:3810004 | Железнодорожная, 7, пом. № 1 (ст.Левшино) | № 5/53 от 21.08.2014 | № СЭД-11-01-05-2 от 14.01.2015 | 2022 | ВК Левшино | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 1000 | 59:01:3810004 | Железнодорожная, 8, пом. № 2 (ст.Левшино) | № 3/53 от 21.08.2014 | № СЭД-11-01-05-2 от 14.01.2015 | 2023 | ВК Левшино | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 1001 |  | Железнодорожная, 9 кв.4 | №6/50 от 03.03.2014 | №СЭД-11-01-05-31 от 06.05.2014 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 1002 | 59:01:3812823 | Кизеловская,2/ Трактовая.10 | 19.09.2013 | №СЭД-11-01-05-101 от 02.11.2013 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,011 |
| 1003 | 59:01:3812107 | Косякова, 2 | 31.05.2012 | №СЭД-11-01-05-34 от 29.06.2012 | 2026 | ВК Искра | 0,046 | 0,012 | 0,029 | 0,058 | 0,075 |
| 1004 | 59:01:3812105 | Косякова, 7 кв.3 | 20.03.2012 | №СЭД-11-01-05-27 от 03.05.2012 | 2022 | ВК Молодежная | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 1005 | 59:01:3812105 | Косякова, 7 кв.4 | 20.03.2012 | №СЭД-11-01-05-27 от 03.05.2012 | 2023 | ВК Молодежная | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 1006 | 59:01:3812253 | Кыновский пер., 5  **частный** | 26.06.2013 | №СЭД-11-01-05-61 от 06.08.2013 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,013 |
| 1007 | 59:01:3812323 | Левшинская, 41 а сгорел | 30.08.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | 0,016 |
| 1008 | 59:01:3812225 | Лянгасова, 42 | № 9/67 от 19.02.2016 | № СЭД-11-01-05-31 от 03.04.2016 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 1009 | 59:01:3812222 | Лянгасова, 58 | № 1/56 от 16.01.2015 | № СЭД-11-01-05-26 от 04.04.2015 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 1010 | 59:01:2912589 | Медногорская, 46 **частный однокв.** | 31.05.2012 | №СЭД-11-01-05-34 от 29.06.2012 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 1011 | 59:01:2912607 | Мезенская,166 **частный** | № 2/77 от 29.09.2016 | № СЭД-11-01-05-87 от 03.11.2016 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,011 | 0,014 |
| 1012 |  | Набережная, 29 | 20.03.2012 | №СЭД-11-01-05-27 от 03.05.2012 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 1013 | 59:01:3812301 | Новогодняя,6 **частный (сгорел)** | № 3/77 от 29.09.2016 | № СЭД-11-01-05-87 от 03.11.2016 | 2026 | ВК Чапаева, 6 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 1014 | 59:01:3812302 | Новогодняя, 18 | 23.08.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 1015 | 59:01:3812302 | Новогодняя, 22 | 23.08.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 1016 | 59:01:3812303 | Новогодняя, 28 | 23.08.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
| 1017 | 59:01:3812303 | Новогодняя, 34а | 03.06.2010 | №41 от 01.07.2010 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 1018 | 59:01:3812292 | Оргалитовая, 2 | 08.06.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | ВК ПДК | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,018 |
| 1019 | 59:01:3812291 | Оргалитовая, 3 | 03.06.2010 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | ВК ПДК | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 1020 | 59:01:3812292 | Оргалитовая, 4 | 08.06.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ВК ПДК | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,018 |
| 1021 | 59:01:3812292 | Оргалитовая, 6 | 08.06.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ВК ПДК | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,018 |
| 1022 | 59:01:2512439 | Паромная, 41 **частный** | 26.07.2010 | №52 от 01.09.2010 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,013 |
| 1023 | 59:01:3812291 | Песочная,8, пом.1 | № 10/76 от 25.08.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2026 | ВК ПДК | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 1024 | 59:01:3812291 | Песочная, 18 | 26.04.2012 | №СЭД-11-01-04-828 от 04.06.2012 | 2022 | ВК ПДК | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | 0,016 |
| 1025 | 59:01:3812291 | Песочная, 22 | 08.06.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ВК ПДК | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | 0,017 |
| 1026 | 59:01:2512448 | Портовая, 21 | 08.10.2004 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,075 | 0,019 | 0,046 | 0,094 | 0,121 |
| 1027 | 59:01:3812239 | Рубцовская, 51 **частный однокв.** | 21.03.2013 | №СЭД-11-01-05-30 от 07.05.2013 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,008 |
| 1028 | 59:01:3812319 | Социалистическая, 21, пом.3 | № 1/69 от 25.03.2016 № 2/69 от 25.03.2016 | № СЭД-11-01-05-38 от 12.05.2016 | 2026 | ВК Криворожская, 36 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 1029 | 59:01:2512437 | Танкерная,2 | 21.11.2008 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,049 | 0,013 | 0,030 | 0,062 | 0,080 |
| 1030 | 59:01:3810352 | Токарная, 27 **частный дом** | 25.10.2010 | №3 от 12.01.2011 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 1031 | 59:01:3812826 | Трактористов,19 | 23.08.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,010 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,016 |
| 1032 | 59:01:2512438 | Трясолобова, 98, пом. 37 | № 1/59 от 28.05.2015 | № СЭД-11-01-05-56 от 01.07.2015 | 2025 | ВК Заозерье | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 1033 | 59:01:3810165 | Усинская, 36 **частный однокв.** | 26.12.2013 | №СЭД-11-01-05-1 от 13.01.2014 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | 0,012 |
| 1034 | 59:01:2912590 | Ухтинская, 49  **частный** | 26.07.2010 | №52 от 01.09.2010 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 1035 | 59:01:3812903 | Фосфоритная, 4 , пом. 2 | № 4/61 от 08.09.2015 | № СЭД-11-01-05-70 от 05.10.2015 | 2023 | ВК Кислотные Дачи | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,012 |
| 1036 | 59:01:3812311 | Цимлянская, 4, пом. 2 | 5/106 от 14.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 1037 | 59:01:3812231 | Череповецкая, 2 ч**астный** | 01.04.2011 | №СЭД-11-01-05-10 от 05.05.2011 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 1038 | 59:01:3812166 | Юрлинская, 13 **частный** | 31.01.2013 | №СЭД-11-01-05-17 от 27.02.2013 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 1039 | 59:01:2910296 | Янаульская, 13а сгорел | 01.04.2011 | №52 от 01.09.2010 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | 0,009 |
| 1040 | 59:01:4416146 | ул. 1447 км., д.1 | № 101 от 30.11.2016 | № СЭД-11-01-01-05-102 от 30.12.2016 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,021 |
| 1041 | 59:01:4416146 | ул. 1447 км., д.2 | № 102 от 30.11.2016 | № СЭД-11-01-01-05-102 от 30.12.2016 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,014 |
| 1042 | 59:01:4416146 | ул. 1447 км., д.3 | № 103 от 30.11.2016 | № СЭД-11-01-01-05-102 от 30.12.2016 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 1043 | 59:01:4411069 | 1-я Бахаревская, 21 | от 08.04.2009, нов. № 95 от 13.10.2016 | № 9 от 03.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,055 | 0,014 | 0,034 | 0,070 | 0,090 |
| 1044 | 59:01:4411069 | 1-я Бахаревская, 22 | от 18.01.2012, нов. №46 от 28.09.2015 | №СЭД 11-01-05-2 от 10.01.2013 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,036 | 0,009 | 0,022 | 0,045 | 0,058 |
| 1045 | 59:01:4411069 | 1-я Бахаревская, 24 | от 18.01.2012, нов. № 47 от 28.09.2015 | №СЭД 11-01-05-2 от 10.01.2013 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,036 | 0,009 | 0,022 | 0,045 | 0,058 |
| 1046 | 59:01:4411069 | 1-я Бахаревская, 26 | от 07.02.2012, нов. № 48 от 28.09.2015 | №СЭД 11-01-05-2 от 10.01.2013 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,039 | 0,010 | 0,024 | 0,049 | 0,063 |
| 1047 | 59:01:4411069 | 1-я Бахаревская, 28 | от 18.01.2012, нов. № 49 от 28.09.2015 | №СЭД 11-01-05-2 от 10.01.2013 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,044 | 0,011 | 0,027 | 0,056 | 0,072 |
| 1048 | 59:01:4411069 | 1-я Бахаревская, 31а | от 20.06.2012, нов. № 52 от 28.09.2015 | №СЭД-11-01-05-14 от 01.02.2013 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,024 | 0,006 | 0,015 | 0,031 | 0,040 |
| 1049 | 59:01:4411069 | 1-я Бахаревская, 42 | № 28 от 17.03.2015, нов. № 50 от 28.09.2015 | № СЭД-11-01-05-80 от 04.11.2015 | 2022 | ВК Бахаревская, 53 | 0,036 | 0,009 | 0,022 | 0,045 | 0,058 |
| 1050 | 59:01:4411069 | 1-я Бахаревская, 49 | от 20.06.2012, нов. № 51 от 28.09.2015 | №СЭД-11-01-05-14 от 01.02.2013 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,083 | 0,021 | 0,051 | 0,104 | 0,134 |
| 1051 | 59:01:4411473 | 1-я Бахаревская, 51 | № 34 от 14.05.2015, нов. № 54 от 28.09.2015 | № СЭД-11-01-05-56 от 01.07.2015 | 2024 | ВК Бахаревская, 53 | 0,028 | 0,007 | 0,018 | 0,036 | 0,046 |
| 1052 | 59:01:4411009 | 1-я Липогорская,8 | от 19.07.2013 | №48 от 02.08.2010 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,026 | 0,007 | 0,016 | 0,033 | 0,043 |
| 1053 | 59:01:4411004 | 3-я Липогорская, 22 | № 1/1 от 25.05.2020 | № 059-11-01-05-59 от 02.06.2020 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,015 | 0,004 | 0,009 | 0,019 | 0,024 |
| 1054 | 59:01:4411365 | 3-я Ферма, 1 | от 18.10.2013 | №СЭД-11-01-05-101 от 02.11.2013 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,021 | 0,006 | 0,013 | 0,027 | 0,035 |
| 1055 | 59:01:4413681 | Анвара Гатауллина, 17 | № 67 от 13.01.2016 | № СЭД-11-01-05-8 от 03.02.2016 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,085 | 0,022 | 0,053 | 0,107 | 0,137 |
| 1056 | 59:01:4413681 | Анвара Гатауллина, 25 | №146 от 06.03.2019 | №СЭД-059-11-01-05-21 от 03.04.2019 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,086 | 0,022 | 0,053 | 0,108 | 0,140 |
| 1057 | 59:01:4413684 | Анвара Гатауллина, 28а | № 132 от 14.05.2018 | № СЭД-059-11-01-05-35 от 04.06.2018 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,072 | 0,019 | 0,045 | 0,091 | 0,117 |
| 1058 | 59:01:4413624 | Бородинская, 30 | № 34 от 22.07.2015, нов. № 152 от 07.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,105 | 0,027 | 0,065 | 0,132 | 0,170 |
| 1059 | 59:01:4413624 | Бородинская, 34а | от 02.12.2010, нов. № 165 от 05.12.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,104 | 0,027 | 0,065 | 0,131 | 0,169 |
| 1060 | 59:01:4413624 | Бородинская, 36 | от 10.06.2009 нов.№ 96 от 13.10.2016 | № 7 от 01.02.2011 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,068 | 0,018 | 0,042 | 0,086 | 0,111 |
| 1061 | 59:01:4413685 | Брестская, 4 | № 30 от 14.04.2015, № 118 от 17.08.2017, № 121 от 10.11.2017 | № СЭД-11-01-05-56 от 01.07.2015 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,072 | 0,019 | 0,044 | 0,090 | 0,116 |
| 1062 | 59:01:4410904 | Бригадирская, 2 | от 25.10.2013 | № 7 от 01.02.2011 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,086 | 0,022 | 0,053 | 0,108 | 0,139 |
| 1063 | 59:01:4413622 | Вижайская,9 | №136 от 26.07.2018 | № СЭД-059-11-01-05-52 от 31.07.2018 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,078 | 0,020 | 0,049 | 0,099 | 0,127 |
| 1064 | 59:01:4410921 | Героев Хасана, 48 | № 97 от 13.10.2016 | № СЭД-11-01-05-87 от 03.11.2016 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,150 | 0,039 | 0,093 | 0,189 | 0,244 |
| 1065 | 59:01:4410922 | Героев Хасана, 70 | от 21.04.2008, нов № 75 от 23.05.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,047 | 0,012 | 0,029 | 0,059 | 0,076 |
| 1066 | 59:01:4410922 | Героев Хасана, 72 | от 21.04.2008, нов № 76 от 23.05.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,046 | 0,012 | 0,029 | 0,058 | 0,075 |
| 1067 | 59:01:4410226 | Глеба Успенского, 15 | № 134 от 08.06.2018 | №СЭД-059-11-01-05-46 от 02.07.2018 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,071 | 0,018 | 0,044 | 0,090 | 0,116 |
| 1068 | 59:01:4413619 | Емельяна Ярославского,34 | № 166 от 10.12.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,127 | 0,033 | 0,078 | 0,159 | 0,205 |
| 1069 | 59:01:4413601 | Емельяна Ярославского,53 | №92 от 22.08.2016 | № СЭД-11-01-05-71 от 02.09.2016 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,123 | 0,032 | 0,076 | 0,155 | 0,199 |
| 1070 | 59:01:4413601 | Емельяна Ярославского,55 | от 19.06.2013, нов. № 167 от 12.12.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,052 | 0,013 | 0,032 | 0,065 | 0,084 |
| 1071 | 59:01:4413601 | Емельяна Ярославского,57 | № 94 от 07.10.2016, нов. № 168 от 12.12.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,013 | 0,031 | 0,063 | 0,081 |
| 1072 | 59:01:4413601 | Емельяна Ярославского,59 | № 120 от 16.10.2017 | № СЭД-059-11-01-05-96 от 01.11.2017 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,107 | 0,028 | 0,066 | 0,134 | 0,173 |
| 1073 | 59:01:4413601 | Емельяна Ярославского, 63 | от 24.05.2013 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,081 | 0,021 | 0,050 | 0,101 | 0,130 |
| 1074 | 59:01:4413601 | Емельяна Ярославского, 67 А | №32 от 05.11.2013 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,059 | 0,015 | 0,036 | 0,074 | 0,095 |
| 1075 | 59:01:4410908 | Загарьинская,3 | № 112 от 17.07.2017 | № СЭД-059-11-01-05-70 от 03.08.2017 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,107 | 0,028 | 0,066 | 0,135 | 0,174 |
| 1076 | 59:01:4410742 | Клары Цеткин,3 | № 113 от 17.07.2017 | № СЭД-059-11-01-05-70 от 03.08.2017 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,085 | 0,022 | 0,053 | 0,107 | 0,137 |
| 1077 | 59:01:4410882 | Козьмы Минина, 1а | от 06.02.2013 | №24 от 02.07.2009 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,076 | 0,020 | 0,047 | 0,096 | 0,124 |
| 1078 | 59:01:4410881 | Козьмы Минина, 3 | от 13.08.2012 | №СЭД-11-01-04-828 от 04.06.2012 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,070 | 0,018 | 0,044 | 0,088 | 0,114 |
| 1079 | 59:01:4410881 | Козьмы Минина, 6 | № 128 от 13.02.2018 | № СЭД-059-11-01-05-16 от 02.03.2018 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,068 | 0,018 | 0,042 | 0,086 | 0,111 |
| 1080 | 59:01:4410882 | Козьмы Минина, 9 | от 19.03.2009, нов. № 41 от 16.09.2015 | №10 от 06.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,063 | 0,016 | 0,039 | 0,079 | 0,102 |
| 1081 | 59:01:4410882 | Козьмы Минина, 11а | от 20.12.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,106 | 0,027 | 0,066 | 0,133 | 0,171 |
| 1082 | 59:01:4410904 | Коломенская,4 | №5 от 12.03.2014 | №52 от 01.09.2010 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,086 | 0,022 | 0,054 | 0,109 | 0,140 |
| 1083 | 59:01:4410907 | Коломенская, 10 | от 22.02.2013 | №10 от 06.04.2009 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,061 | 0,016 | 0,038 | 0,076 | 0,098 |
| 1084 | 59:01:4410907 | Коломенская, 12 | № 66 от 13.01.2016 | № СЭД-11-01-05-8 от 03.02.2016 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,061 | 0,016 | 0,038 | 0,077 | 0,099 |
| 1085 | 59:01:4410907 | Коломенская, 14 | № 98 от 13.10.2016 | № СЭД-11-01-05-87 от 03.11.2016 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,047 | 0,012 | 0,029 | 0,059 | 0,076 |
| 1086 | 59:01:4410907 | Коломенская.16 | от 28.09.2011, нов. № 115 от 17.07.2017 | №СЭД-11-01-04-828 от 04.06.2012 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,047 | 0,012 | 0,029 | 0,059 | 0,076 |
| 1087 | 59:01:4410742 | Коминтерна, 12 | № 58 от 30.11.2015 | № СЭД-11-01-05-5 от 14.01.2016 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,570 | 0,147 | 0,354 | 0,718 | 0,924 |
| 1088 | 59:01:4410742 | Коминтерна,14а | от 07.05.2009, нов № 90 от 26.07.2016 | №16 от 01.06.2009 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,073 | 0,019 | 0,045 | 0,092 | 0,118 |
| 1089 | 59:01:4410743 | Комсомольский проспект, 89 | № 84 от 15.07.2016 | № СЭД-11-01-05-65 от 02.08.2016 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,505 | 0,131 | 0,314 | 0,636 | 0,819 |
| 1090 | 59:01:4411056 | Краснополянская, 13 | № 55 от 19.10.2015 | № СЭД-11-01-05-91 от 04.12.2015 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,355 | 0,092 | 0,220 | 0,447 | 0,575 |
| 1091 | 59:01:4411056 | Краснополянская, 20 | от 29.10.2008, нов. № 39 от 16.09.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,057 | 0,074 |
| 1092 | 59:01:4411056 | Краснополянская, 20 а | от 29.10.2008, нов. № 40 от 16.09.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,047 | 0,012 | 0,029 | 0,059 | 0,076 |
| 1093 | 59:01:4410909 | Краснополянская, 24 | от 12.08.2010, нов. № 36 от 03.09.2015 | №65 от 03.11.2010 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,160 | 0,041 | 0,099 | 0,201 | 0,259 |
| 1094 | 59:01:4410904 | Краснополянская, 29 | от 30.03.2011, нов № 62 от 29.12.2015 | №11-01-05-17 от 03.06.2011 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,086 | 0,022 | 0,053 | 0,108 | 0,139 |
| 1095 | 59:01:4410907 | Краснополянская, 31 | № 93 от 07.10.2016 | № СЭД-11-01-05-87 от 03.11.2016 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,061 | 0,016 | 0,038 | 0,077 | 0,099 |
| 1096 | 59:01:4410907 | Краснополянская, 33 | № 61 от 29.12.2015 | № СЭД-11-01-05-8 от 03.02.2016 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,085 | 0,022 | 0,053 | 0,107 | 0,137 |
| 1097 | 59:01:4410907 | Краснополянская, 35 | от 22.06.2010, нов. № 114 от 17.07.2017 | №52 от 01.09.2010 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,094 | 0,024 | 0,058 | 0,118 | 0,153 |
| 1098 | 59:01:4410908 | Краснополянская, 36 | № 99 от 01.11.2016 | № СЭД-11-01-04-323 от 01.12.2016 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,108 | 0,028 | 0,067 | 0,136 | 0,175 |
| 1099 | 59:01:4410914 | Краснополянская, 38 /Загарьинская,4 | от 14.11.2008, нов № 88 от 26.07.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,049 | 0,013 | 0,031 | 0,062 | 0,080 |
| 1100 | 59:01:4410914 | Краснополянская, 40 | от 14.11.2008, нов № 89 от 26.07.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,064 | 0,017 | 0,040 | 0,081 | 0,104 |
| 1101 | 59:01:4410227 | Краснофлотская, 17 | №119 от 28.09.2017 | № СЭД-059-11-01-05-96 от 01.11.2017 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,064 | 0,016 | 0,039 | 0,080 | 0,103 |
| 1102 | 59:01:4410227 | Краснофлотская, 19 | № 60 от 08.12.2015 | № СЭД-11-01-05-5 от 14.01.2016 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,091 | 0,024 | 0,057 | 0,115 | 0,148 |
| 1103 | 59:01:4410269 | Красные Казармы, 18 | № 43 от 29.02.2016 | № СЭД-11-01-05-31 от 03.04.2016 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,117 | 0,030 | 0,073 | 0,147 | 0,190 |
| 1104 | 59:01:4410269 | Красные Казармы, 19 | № 42 от 01.12.2015 | № СЭД-11-01-05-5 от 14.01.2016 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,117 | 0,030 | 0,073 | 0,147 | 0,190 |
| 1105 | 59:01:4410179 | Куйбышева, 60 | №14 от 09.07.2014, нов. № 164 от 03.12.2019 | № 059-11-01-05-88 от 30.12.2019 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,164 | 0,042 | 0,102 | 0,207 | 0,266 |
| 1106 | 59:01:4410729 | Куйбышева, 67 | №147 от 06.03.2019 | №СЭД-059-11-01-05-21 от 03.04.2019 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,077 | 0,020 | 0,048 | 0,097 | 0,125 |
| 1107 | 59:01:4410733 | Куйбышева, 80 а | от 25.10.2013, нов. № 65 от 29.12.2015 | №СЭД-11-01-05-101 от 02.11.2013 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,074 | 0,019 | 0,046 | 0,094 | 0,121 |
| 1108 | 59:01:4410733 | Куйбышева, 80 б | от 27.04.2010, нов. № 26 от 04.02.2015 | №48 от 02.08.2010 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,075 | 0,019 | 0,046 | 0,094 | 0,121 |
| 1109 | 59:01:4410742 | Куйбышева, 104 | от 16.09.2010, нов. № 155 от 27.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,116 | 0,030 | 0,072 | 0,146 | 0,189 |
| 1110 | 59:01:4410947 | Куйбышева, 125 | от 25.10.2013 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,274 | 0,071 | 0,170 | 0,345 | 0,444 |
| 1111 | 59:01:4413617 | Куйбышева, 143 | № 150 от 17.05.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,960 | 0,248 | 0,595 | 1,208 | 1,555 |
| 1112 | 59:01:4311944 | Лихвинская, 147 | от 08.07.1998, нов. № 64 от 29.12.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,017 | 0,004 | 0,010 | 0,021 | 0,027 |
| 1113 | 59:01:4413639 | Лодыгина, 20 | № 122 от 10.11.2017 | № СЭД-059-11-05-101 от 01.12.2017 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,120 | 0,031 | 0,074 | 0,150 | 0,194 |
| 1114 | 59:01:4413624 | Лодыгина, 49 | от 20.12.2010, нов. № 33 от 15.05.2015 | №СЭД-11-01-05-4 от 01.04.2011 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,083 | 0,021 | 0,051 | 0,104 | 0,134 |
| 1115 | 59:01:4413624 | Лодыгина, 51 | от 20.12.2010, нов. №151 от 06.06.2019 | № 059-11-01-05-36 от 05.07.2019 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,079 | 0,020 | 0,049 | 0,099 | 0,128 |
| 1116 | 59:01:4410146 | Максима Горького, 54 | от 13.03.2009, № 124 от 23.11.2017 | №10 от 06.04.2009 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,030 | 0,008 | 0,019 | 0,038 | 0,049 |
| 1117 | 59:01:4410890 | Ординская, 12 | от 06.07.2012 | №10 от 06.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,010 | 0,002 | 0,006 | 0,012 | 0,015 |
| 1118 | 59:01:4410890 | Ординская, 14 | от 06.07.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | 0,012 |
| 1119 | 59:01:4410890 | Ординская, 16 литер А | от 06.07.2012 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,012 | 0,003 | 0,007 | 0,015 | 0,019 |
| 1120 | 59:01:4410732 | Пионерская,7а | № 133 от 08.06.2018 | №СЭД-059-11-01-05-46 от 02.07.2018 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,072 | 0,019 | 0,045 | 0,090 | 0,116 |
| 1121 | 59:01:4410911 | Пихтовая, 2 | от 29.10.2008 Нов. № 21 от 17.12.2014 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,056 | 0,072 |
| 1122 | 59:01:4410911 | Пихтовая, 4 | от 29.10.2008, нов № 74 от 15.04.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,046 | 0,012 | 0,029 | 0,058 | 0,075 |
| 1123 | 59:01:4410909 | Пихтовая, 10 | № 158 от 26.07.2019 | № 059-11-01-05-52 от 02.09.2019 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,081 | 0,021 | 0,050 | 0,101 | 0,130 |
| 1124 | 59:01:4410908 | Пихтовая, 24 | №9 от 02.07.2014 | №СЭД-11-01-05-4 от 01.04.2011 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,108 | 0,028 | 0,067 | 0,136 | 0,175 |
| 1125 | 59:01:4410914 | Пихтовая,28 | №33 от 22.11.2013 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,049 | 0,013 | 0,030 | 0,062 | 0,079 |
| 1126 | 59:01:4410914 | Пихтовая,28а | № 45 от 02.09.2015, № 105 от 10.02.2017, нов. № 116 от 17.07.2017 | № СЭД-11-01-05-80 от 04.11.2015 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,090 | 0,023 | 0,056 | 0,113 | 0,145 |
| 1127 | 59:01:4410914 | Пихтовая, 30 | от 24.05.2013 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,049 | 0,013 | 0,031 | 0,062 | 0,080 |
| 1128 | 59:01:4410914 | Пихтовая, 30а | № 69 от 18.01.2016 | № СЭД-11-01-05-8 от 03.02.2016 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,093 | 0,024 | 0,058 | 0,117 | 0,151 |
| 1129 | 59:01:4410914 | Пихтовая, 34 | от 14.11.2008, нов № 91 от 26.07.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,049 | 0,013 | 0,031 | 0,062 | 0,080 |
| 1130 | 59:01:4410914 | Пихтовая, 36 | от 14.11.2008, нов. № 24 от 24.12.2014 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,049 | 0,013 | 0,031 | 0,062 | 0,080 |
| 1131 | 59:01:4411473 | Пристанционная, 2 | № 31 от 22.04.2015, нов.№53 от 28.09.2015 | № СЭД-11-01-05-48 от 04.06.2015 | 2024 | ВК Бахаревская, 53 | 0,056 | 0,015 | 0,035 | 0,071 | 0,091 |
| 1132 | 59:01:4410147 | Пушкина, 30 лит.А | от 28.11.2007, нов. № 37 от 09.09.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,021 | 0,006 | 0,013 | 0,027 | 0,035 |
| 1133 |  | Санаторий Подснежник, 3 | от 24.11.1999, нов. № 56 от 22.10.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,023 | 0,006 | 0,014 | 0,029 | 0,037 |
| 1134 |  | Санаторий Подснежник, 13 | от 24.11.1999, нов. № 63 от 29.12.2015 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,014 | 0,004 | 0,009 | 0,018 | 0,023 |
| 1135 | 59:01:4413681 | Сергинская, 22 | от 14.12.2011, нов. № 70 от 16.02.2016 | №СЭД-11-01-04-828 от 04.06.2012 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,084 | 0,022 | 0,052 | 0,106 | 0,136 |
| 1136 | 59:01:4413681 | Сергинская, 22а | от 14.12.2011, нов. № 71 от 16.02.2016 | №СЭД-11-01-04-828 от 04.06.2012 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,084 | 0,022 | 0,052 | 0,105 | 0,136 |
| 1137 | 59:01:4413681 | Сергинская, 24 | № 57 от 10.11.2015 | № СЭД-11-01-05-91 от 04.12.2015 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,085 | 0,022 | 0,053 | 0,107 | 0,137 |
| 1138 | 59:01:4413679 | Сергинская,31 | № 106 от 27.02.2017 | № СЭД-059-11-01-05-31 от 04.04.2017 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,085 | 0,022 | 0,053 | 0,107 | 0,138 |
| 1139 | 59:01:4410884 | Серпуховская, 15 | № 171 от 31.01.2020 | № 059-11-01-05-21 от 05.03.2020 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,091 | 0,024 | 0,057 | 0,115 | 0,148 |
| 1140 | 59:01:4410155 | Сибирская,44 | № 111 от 17.07.2017 | № СЭД-059-11-01-05-70 от 03.08.2017 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,017 |
| 1141 | 59:01:4311869 | Симферопольская,69 | № 137 от 16.08.2018 | №СЭД-059-11-01-04-60 от 03.09.2018 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,015 | 0,004 | 0,009 | 0,019 | 0,025 |
| 1142 | 59:01:4413624 | Солдатова,23 | № 78 от 03.06.2016,№ 72 от 02.03.2016,№ 100 от 15.11.2016, нов.№ 110 от 03.07.2017 | № СЭД-11-01-05-38 от 12.05.2016 | 2021 | ТЭЦ-9 | 0,083 | 0,021 | 0,051 | 0,104 | 0,134 |
| 1143 | 59:01:4413624 | Солдатова, 25 | от 10.06.2009 Нов. № 22 от 17.12.2014 | №24 от 02.07.2009 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,083 | 0,021 | 0,051 | 0,104 | 0,134 |
| 1144 | 59:01:4413624 | Солдатова, 27 | от 10.06.2009, нов № 82 от 05.07.2016 | №24 от 02.07.2009 | 2022 | ТЭЦ-9 | 0,091 | 0,024 | 0,056 | 0,114 | 0,147 |
| 1145 | 59:01:4311992 | Узбекская, 76 | от 15.07.2013 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,022 |
| 1146 | 59:01:4311992 | Узбекская, 78 | от 10.10.2008, № 85 от 26.07.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,016 | 0,021 |
| 1147 | 59:01:4311992 | Узбекская, 80 | от 25.01.2008, нов № 86 от 26.07.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,022 |
| 1148 | 59:01:4311992 | Узбекская, 82 | от 10.10.2008, нов № 87 от 26.07.2016 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,021 |
| 1149 | 59:01:4413652 | Центральная Ферма, 5 | от 07.06.2010, нов.№137 от 20.08.2018 | №52 от 01.09.2010, нов.№СЭД-059-11-01-05-60 от 03.09.2018 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,059 | 0,015 | 0,037 | 0,074 | 0,096 |
| 1150 | 59:01:4413652 | Центральная Ферма, 8 | от 19.06.2013, нов. № 123 от 10.11.2017 | №СЭД-11-01-05-61 от 06.08.2013 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,051 | 0,013 | 0,032 | 0,064 | 0,083 |
| 1151 | 59:01:4413652 | Центральная Ферма, 15 | от 30.11.2011, нов. № 25 от 04.02.2015 | №СЭД-11-01-05-19 от 04.04.2012 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,061 | 0,016 | 0,038 | 0,076 | 0,098 |
| 1152 | 59:01:4413652 | Центральная Ферма, 113 | №34 от 25.11.2013 | №СЭД-11-01-05-19 от 04.04.2012 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,020 | 0,005 | 0,013 | 0,025 | 0,033 |
| 1153 | 59:01:5111552 | Чусовская, 17 (Н.Ляды) | № 18 от 26.03.2015, нов. № 2 от 15.05.2015 | № СЭД-11-01-05-34 от 05.05.2015 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,022 | 0,006 | 0,014 | 0,028 | 0,036 |
| 1154 | 59:01:5110002 | Чусовская,38 (Н.Ляды) | № 34 от 16.02.2017 | № СЭД-059-11-01-05-21 от 01.03.2017 | 2022 | ВК Чусовская, 27 | 0,065 | 0,017 | 0,040 | 0,081 | 0,105 |
| 1155 | 59:01:5110002 | Чусовская, 42, | № 30 от 12.08.2016, нов. № 35 от 13.04.2017 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2023 | ВК Чусовская, 27 | 0,067 | 0,017 | 0,042 | 0,085 | 0,109 |
| 1159 | 59:01:4410218 | Шоссе Космонавтов, 25 | №13 от 02.07.2014 | №9 от 03.04.2009 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,064 | 0,016 | 0,039 | 0,080 | 0,103 |
| 1160 | 59:01:4413664 | 1-я Бахаревская, 73а | от 28.09.2007 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | 0,017 |
| 1161 | 59:01:4411005 | 1-я Липогорская,12 | от 25.01.2013 | №СЭД-11-01-05-23 от 03.04.2013 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,024 | 0,006 | 0,015 | 0,030 | 0,038 |
| 1162 | 59:01:4411068 | 2-я Бахаревская, 6а | от 10.06.2001 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,017 | 0,004 | 0,011 | 0,022 | 0,028 |
| 1163 | 59:01:4416146 | 1447 км, 5 одноквартирный | от 25.04.2011 | №СЭД-11-01-04-828 от 04.06.2012 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 1164 | 59:01:4413682 | Анвара Гатауллина, 10а кв.41 | №4 от 17.03.2014 | №СЭД-11-01-05-20 от02.04.2014 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 1165 | 59:01:4811035 | Больничная,18 частный | от 31.08.2010 | №74 от 01.12.2010 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 1166 | 59:01:4311992 | Братская, 127 | от 10.10.2008 | №9 от 03.04.2009 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,022 |
| 1167 | 59:01:4311992 | Братская, 129 | от 10.10.2008 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,022 |
| 1168 | 59:01:4311992 | Братская, 131 | от 10.10.2008 | №9 от 03.04.2009 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,021 |
| 1169 | 59:01:4410925 | Героев Хасана, 45 | от 07.06.2011 | № СЭД-11-01-05-1 от 11.01.2012 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,082 | 0,021 | 0,051 | 0,103 | 0,133 |
| 1170 | 59:01:4410226 | Глеба Успенского, 13, пом.3 в кв. 12 | № 80 от 15.06.2016 | №СЭД-11-01-05-52 от 04.07.2016 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 1171 | 59:01:4410727 | Глеба Успенского, 22, пом. 5 | № 29 от 20.03.2015 | № СЭД-11-01-05-26 от 04.04.2015 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 1172 | 59:01:4311925 | Горловская,64 частный | от 14.09.2012 | №СЭД-11-01-05-85 от 03.12.2012 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,013 |
| 1173 | 59:01:5110148 | Горская, 19 (Новые Ляды) | № 24 от 21.08.2015 | № СЭД-11-01-05-70 от 05.10.2015 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
| 1174 | 59:01:4413607 | Илецкая. 7 кв.2 частный | от 16.06.2010 | №52 от 01.09.2010 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 1175 | 59:01:4311881 | Казахская, 3 | от 10.10.2008 | №9 от 03.04.2009 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,015 | 0,004 | 0,009 | 0,019 | 0,024 |
| 1176 | 59:01:4311881 | Казахская, 11 частный 1-квар | от 13.05.2010 | №48 от 02.08.2010 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,008 |
| 1177 | 59:01:5110077 | Калинина, 36 (Н.Ляды) частный | №9 от 18.04.2013 | №СЭД-11-01-05-9 от 05.02.2014 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 1178 | 59:01:4311988 | Кемеровская, 80 частный | от 20.04.2010 | №48 от 02.08.2010 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,014 | 0,004 | 0,009 | 0,018 | 0,023 |
| 1179 | 59:01:5110059 | Комсомольская, 46 (Н. Ляды) частный | № 16 от 13.11.2014 | №СЭД-11-01-05-97 от 05.12.2014 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
| 1180 | 59:01:4413681 | Кузбасская, 35, кв. 6,9,10,13,14 | № 23 от 16.12.2014 | № СЭД-11-01-05-34 от 05.05.2015 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,019 | 0,005 | 0,012 | 0,024 | 0,031 |
| 1181 | 59:01:4410226 | Куйбышева, 57 общежитие | от 19.05.2011 | №СЭД-11-01-05-24 от 01.07.2011 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,133 | 0,034 | 0,083 | 0,168 | 0,216 |
| 1182 | 59:01:4410737 | Куйбышева,89 кв.7 | от 31.03.2008 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 1183 | 59:01:4311952 | Лихвинская, 65 | от 24.06.2010 | №52 от 01.09.2010 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | 0,012 |
| 1184 | 59:01:4413685 | Лукоянова, 28а кв.7 | от 23.06.2011 | №СЭД-11-01-04-828 от 04.06.2012 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 1185 | 59:01:4410240 | Маршрутная, 14 | №3 от 27.02.2014 | №СЭД-11-01-05-20 от02.04.2014 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,045 | 0,012 | 0,028 | 0,057 | 0,073 |
| 1186 | 59:01:4410226 | Механошина, 27 | №18 от 19.10.2011 | №СЭД-11-01-05-54 от 04.09.2014 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,058 | 0,015 | 0,036 | 0,073 | 0,094 |
| 1187 | 59:01:4811038 | Молодежная, 7-1, Голый мыс | от 07.10.2010 | №74 от 01.12.2010 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 1188 | 59:01:4413677 | Новосибирская, 15, пом. 13а | № 44 от 02.09.2015 | № СЭД-11-01-05-70 от 05.10.2015 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 1189 | 59:01:5110029 | Октябрьская,12 (Н.Ляды) частный | №10 от 18.04.2013 | №СЭД-11-01-05-9 от 05.02.2014 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 1190 | 59:01:5110104 | Островского, 19 (Н.Ляды) частный | №37 от 12.10.2018 | №СЭД-059-11-01-05-73 от 08.11.2018 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 1191 | 59:01:5110108 | Островского, 65 (Н.Ляды), частный | №13 от 21.11.2013 | №СЭД-11-01-05-9 от 05.02.2014 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 1192 | 59:01:4410544 | Подгорная, 21 частный | от 13.07.2006 | №9 от 03.04.2009 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,009 |
| 1193 | 59:01:5110081 | Покрышкина,2а (Н.Ляды) частный | №12 от 17.05.2013 | №СЭД-11-01-05-9 от 05.02.2014 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 1194 | 59:01:4811040 | Промысловая,10 | от 18.10.2013 | №СЭД-11-01-05-101 от 02.11.2013 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,006 | 0,011 | 0,015 |
| 1195 | 59:01:4311907 | Самаркандская, 26 | от 29.11.2010 | № 7 от 01.02.2011 | 2023 | индивидуальные теплогенераторы | 0,013 | 0,003 | 0,008 | 0,016 | 0,021 |
| 1196 | 59:01:4311978 | Самаркандская, 213 частный | от 04.05.2012 | №СЭД-11-01-05-45 от 03.08.2012 | 2024 | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | 0,013 |
| 1197 | 59:01:4410946 | Серебрянский проезд, 19, комната в кв-ре .№.218 | №6 от 12.03.2014, №141 от 08.11.2018 | №СЭД-059-11-01-05-83 от 02.12.2018 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 1198 | 59:01:5110024 | Советская, 10 (Н.Ляды) частный | №14 от 28.03.2014 | №СЭД-11-01-05-39 от 31.05.2014 | 2026 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 1199 | 59:01:4311868 | Таджикская, 13 частный | от 14.09.2010 | №74 от 01.12.2010 | 2022 | индивидуальные теплогенераторы | 0,009 | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,014 |
| 1200 | 59:01:4413652 | Центральная Ферма, 2, пом. 1,3,4 | № 73 от 22.03.2016 | № СЭД-11-01-05-38 от 12.05.2016 | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,015 | 0,004 | 0,009 | 0,019 | 0,025 |
| 1201 | 59:01:4413652 | Центральная Ферма, 10 | от 10.08.2010 | № 65 от 03.11.2010 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,044 | 0,011 | 0,027 | 0,055 | 0,071 |
| 1202 | 59:01:5110045 | Чапаева, 19 (Н.Ляды) частный | № 36 от 20.10.2017 | № СЭД-059-11-01-05-96 от 01.11.2017 | 2025 | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 1203 | 59:01:4410653 | Чкалова, 56, пом.25 | № 172 от 27.02.2020 |  | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 1204 | 59:01:4410653 | Чкалова, 56, пом.26 | № 160 от 26.07.2019 | № 059-11-01-05-52 от 02.09.2019 | 2022 | ТЭЦ-6 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 1205 | 59:01:4410653 | Чкалова, 56, пом.47 | № 173 от 27.02.2020 |  | 2023 | ТЭЦ-6 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,008 |
| 1206 | 59:01:5110159 | Чусовская, 28, пом.1 (Н.Ляды) | № 29 от 05.08.2016 | № СЭД-11-01-05-79 от 04.10.2016 | 2024 | ВК Чусовская, 27 | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 1207 | 59:01:5110002 | Чусовская,30, пом.4 | № 31 от 12.10.2016 | № СЭД-11-01-05-87 от 03.11.2016 | 2025 | ВК Чусовская, 27 | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,010 |
| 1208 | 59:01:5110002 | Чусовская,40, пом.1,2,3,4 | № 32 от 20.10.2016 | № СЭД-11-01-05-87 от 03.11.2016 | 2026 | ВК Чусовская, 27 | 0,029 | 0,007 | 0,018 | 0,036 | 0,047 |
| 1223 | 59:01:4410239 | Подгорная, 52 |  |  | 2021 | индивидуальные теплогенераторы | 0,028 | 0,007 | 0,017 | 0,035 | 0,045 |