Постановление Администрации г. Перми от 02.03.2022 N 133 "Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Перми"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 18.06.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 марта 2022 г. N 133

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ

ВОПРОСОВ, ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ

НЕСОБЛЮДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ),

ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. N 1844 "Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов", Уставом города Перми администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Перми.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми

А.Н.ДЕМКИН

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 02.03.2022 N 133

ФОРМА

|  |  | QR-код <1> |
| --- | --- | --- |
| ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Перми |  |  |
| "____" ___________ 20__ г. (дата заполнения проверочного листа) | N ____________________________________ (учетный номер контрольного мероприятия) |  |
| 1. Муниципальный жилищный контроль на территории города Перми _________________________________________________________________________. (наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 2. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - Контрольный орган) ________________________________________________. (наименование контрольного органа) 3. Постановление администрации города Перми от _____________ N ____"Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Перми" ____________________________ _________________________________________________________________________. (реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 4. Вид контрольного мероприятия ________________________________________. 5. Объект муниципального жилищного контроля на территории города Перми, в отношении которого проводится контрольное мероприятие _____________________ _________________________________________________________________________. 6. Контролируемое лицо ________________________________________________ _________________________________________________________________________. (фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 7. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________. 8. Реквизиты решения Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия ____________________________________________________________. 9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |  |

| N | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопросы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ## 1 | Соблюдение обязательных требований по содержанию газового оборудования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключен договор со специализированной организацией на техническое обслуживание, ремонт и на аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ); подпункт "з" пункта 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 13 августа 2006 г. N 491 (далее - Правила N 491); пункт 21 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 г. N 290 (далее - Перечень N 290); подпункт "д" пункта 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 416 (далее - Правила N 416); пункты 4, 6, 7 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 (далее - Правила N 410), пункт 5.5.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному от 27 сентября 2003 г. N 170 (далее - Правила N 170) |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключен договор со специализированной организацией на замену внутридомового газового оборудования (ВДГО), выработавшего нормативный срок службы, в случае если нормативные сроки эксплуатации истекли и не продлены по результатам технического диагностирования ВДГО или если ВДГО признано не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического диагностирования ВДГО | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 21 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416, подпункт "а" пункта 4, пункт 10 Правил N 410; пункт 5.5.1 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечена требуемая периодичность проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 21 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; подпункты "а", "б", "е" пункта 43, пункт 46 Правил N 410; пункт 5.5.1 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечено выполнение минимального перечня работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 21 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; приложение к Правилам N 410; пункт 5.5.1 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 1.5 | Исправно состояние вентканалов и дымоходов, оголовков дымовых и вентиляционных каналов, иных элементов системы вентиляции (боровов, шиберов, дефлекторов, дроссель-клапанов, вытяжных решеток и их креплений) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункты 15, 21 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 5 Правил N 410; пункт 5.5.6 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 1.6 | Обеспечены периодические проверки вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы, дымоходов | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 21 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 5, подпункт "в" пункта 12 Правил N 410; пункт 5.5.12 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 2 | Соблюдение обязательных требований по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организовано выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению сохранности зеленых насаждений | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "ж" пункта 11 Правил N 491; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.5.9, 3.8.3, 3.9.1 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 2.2 | Организовано оказание услуг по уборке газонов в теплый период года | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "г", "ж" пункта 11 Правил N 491; пункт 25 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.6.9, 3.7.1, 3.8.3, 3.9.1 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 2.3 | Организовано оказание услуг по выкашиванию газонов в теплый период года | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "ж" пункта 11 Правил N 491; пункт 25 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 2.4 | Организовано оказание услуг по подметанию и уборке придомовой территории в теплый период года | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "г" пункта 11 Правил N 491; пункт 25 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.5.8, 3.6.9, 3.6.10, 3.6.13, 3.7.1, 3.7.15 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 2.5 | Организовано оказание услуг по очистке от мусора урн и их промывке в теплый период года | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "г" пункта 11 Правил N 491; пункт 25 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.7.17, 3.7.18 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 2.6 | Организовано оказание услуг по уборке крылец и площадок перед входом в подъезды в теплый период года | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "г" пункта 11 Правил N 491; пункт 25 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.5.8, 3.6.10, 3.6.13, 3.7.1, 3.7.15 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 2.7 | Организовано оказание услуг по прочистке ливневой канализации в теплый период года | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "г" пункта 11 Правил N 491; пункт 25 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 6.2.7 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 3 | Соблюдение обязательных требований по содержанию придомовой территории в холодный период года |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организовано оказание услуг по очистке крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см в холодный период года | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "г" пункта 11 Правил N 491; пункт 24 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.6.4, 3.6.21 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 3.2 | Организовано оказание услуг по сдвиганию свежевыпавшего снега и очистке придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см в холодный период года | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "г" пункта 11 Правил N 491; пункт 24 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.6.8, 3.6.9, 3.6.15-3.6.21, 3.7.1, 3.8.10 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 3.3 | Организовано оказание услуг по очистке придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметанию такой территории, свободной от снежного покрова), уборке крылец и площадок перед входами в подъезды в холодный период года | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "г" пункта 11 Правил N 491; пункт 24 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.2.13, 3.6.8, 3.6.9, 3.6.15-3.6.21, 3.7.1, 3.8.10 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 3.4 | Организовано оказание услуг по очистке придомовой территории от наледи в холодный период года | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "г" пункта 11 Правил N 491; пункт 24 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.6.8, 3.6.9, 3.6.21, 3.6.23, 3.6.24, 3.6.26 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 3.5 | Организовано оказание услуг по очистке от мусора урн в холодный период года | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "г" пункта 11 Правил N 491; пункт 24 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.7.17, 3.7.18 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 4 | Соблюдение обязательных требований в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организованы места накопления твердых коммунальных отходов | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "д(2)" пункта 11 Правил N 491; пункт 26(1) Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; подпункты "а", "в" пункта 148(22) Правил N 354; пункты 3.7.1-3.7.8, 3.7.15 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 4.2 | Организовано выполнение работ по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "д(2)" пункта 11 Правил N 491; пункты 24, 25, 26(1) Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; подпункты "а", "в" пункта 148(22) Правил N 354; пункты 3.7.1-3.7.8 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 4.3 | Организован сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "д(1)" пункта 11 Правил N 491; пункт 26(1) Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| ## 5 | Соблюдение обязательных требований в области обращения с жидкими бытовыми отходами |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организовано выполнение работ по содержанию сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "д", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 26 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.7.1, 3.7.8-3.7.13 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 5.2 | Организовано выполнение работ по вывозу жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории, вывозу бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "д" пункта 11 Правил N 491; пункт 26 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 5.3 | Организовано оказание услуг по дезинфекции септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 23 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 3.7.20 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 6 | Соблюдение обязательных требований по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организовано оказание услуг по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 23 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.2.2, 3.2.7, 4.8.14 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 6.2 | Организовано ли оказание услуг по влажной протирке подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 23 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.2.2, 3.2.7, 4.8.14 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 6.3 | Организовано оказание услуг по мытью окон в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 23 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 4.7.1 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 6.4 | Организовано оказание услуг по очистке систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 23 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 3.2.12 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 6.5 | Организовано оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "г" пункта 11 Правил N 491; пункт 23 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 3.4.8 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 7 | Соблюдение обязательных требований по содержанию всех видов фундаментов |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проводится проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 1 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.1.6, 4.1.7, 4.1.15 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 7.2 | Проводится проверка технического состояния видимых частей конструкций | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 1 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.1.1, 4.1.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 7.3 | Проводится проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 1 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 2.6.2, 4.1.1, 4.1.8, 4.2.1.4, 4.10.2.1 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 8 | Соблюдение обязательных требований по содержанию подвальных помещений |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проводится проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 2 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.4.1-3.4.4, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.10, 4.1.15 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 8.2 | Проводится проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 2 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.4.1, 4.1.1, 4.1.3-4.1.5, 4.1.10, 4.1.15 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 8.3 | Принимаются меры, исключающие подтопление помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 2 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.4.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.10, 4.1.15 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 8.4 | Принимаются меры, исключающие захламление, загрязнение и загромождение помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 2 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.4.1, 3.4.6, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.10, 4.1.15 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 8.5 | Принимаются меры, исключающие разрушение стенок приямков | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 2 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 4.1.5 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 8.6 | Принимаются меры, обеспечивающие вентиляцию помещений подвалов | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 2 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.4.3, 4.1.4, 4.1.5 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 8.7 | Осуществляется контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, организация выполнения работ по устранению выявленных неисправностей осуществляется | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 2 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.1.10, 4.1.14, 4.1.15 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 8.8 | Организуется выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность освещения подвального помещения | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 2 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 4.1.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 9 | Соблюдение обязательных требований по содержанию стен, фасадов многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проводятся мероприятия по выявлению отклонения от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств в отношении стен из всех видов материалов | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 3 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.2.1-4.2.2, 4.2.4.9, 4.10.2.1 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 9.2 | Проводятся мероприятия по выявлению следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 3 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.2.1.1, 4.2.1.3, 4.2.1.14, 4.2.1.19 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 9.3 | Проводятся мероприятия по выявлению повреждения в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 3 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.2.1.1, 4.2.1.3, 4.2.1.14, 4.2.1.17 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 9.4 | Проводятся мероприятия по выявлению в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ, подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 3 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 4.2.2 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 9.5 | Проводятся мероприятия по выявлению нарушения отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.2.3.1-4.2.3.15 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 9.6 | Проводятся мероприятия по выявлению нарушения целостности и герметичности наружных водостоков | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункты 7, 9 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.2.1.11, 4.2.3.1, 4.2.3.16, 4.6.1.26, 4.6.4.1-4.6.4.3, 4.10.2.1 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 9.7 | Осуществляется контроль за наличием и состоянием информационных знаков (с указанием наименования улицы и номера дома, номеров подъездов и расположенных в них квартир, расположения пожарных гидрантов) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 9 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.5.1, 3.5.2, 3.5.5, 3.5.6 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 9.8 | Проводятся мероприятия по выявлению нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 9 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.2.1.5, 4.2.1.15, 4.2.3.1-4.2.4.4, 4.2.4.8, 4.2.4.9 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 9.9 | Осуществляется контроль состояния и организация восстановления или замены отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 9 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.2.4.2, 4.2.4.3, 4.8.10 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 9.10 | Организовано выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность наружного освещения | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "б", "з", "л" пункта 11 Правил N 491; пункт 20 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.6.2, 5.6.6 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 9.11 | Осуществляется контроль состояния и организация работ по восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 9 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.2.11, 4.8.12 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 10 | Соблюдение обязательных требований по содержанию перекрытий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проводятся мероприятия по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявлению прогибов, трещин и колебаний, проверке состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям в отношении всех типов перекрытий (покрытий) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 4 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 4.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 10.2 | Проводятся мероприятия по выявлению наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 4 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.3.1-4.3.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 10.3 | Проводятся мероприятия по выявлению наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; п. 4 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.3.1-4.3.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 10.4 | Проводятся мероприятия по выявлению зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 4 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.3.1-4.3.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 10.5 | Проводятся мероприятия по выявлению наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 4 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.3.1-4.3.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 11 | Соблюдение обязательных требований по содержанию колонн, столбов многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проводятся мероприятия по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в отношении всех типов колонн, столбов | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 5 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 11.2 | Осуществляется контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 5 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 11.3 | Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 5 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 11.4 | Проводятся мероприятия по выявлению поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 5 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 11.5 | Осуществляется контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 5 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| ## 12 | Соблюдение обязательных требований по содержанию балок (ригелей) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Осуществляется контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 6 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 12.2 | Проводятся мероприятия по выявлению поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 6 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 12.3 | Проводятся мероприятия по выявлению коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 6 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 12.4 | Проводятся мероприятия по выявлению увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 6 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| ## 13 | Соблюдение обязательных требований по содержанию кровли многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Осуществляется проверка кровли на отсутствие протечек | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 4.6.1.1 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.2 | Осуществляется проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; подпункты 4.6.1.1, 4.6.1.9 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.3 | Проводятся мероприятия по выявлению деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.6.1.1-4.6.1.4 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.4 | Осуществляется проверка антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций крыши | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 4.10.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.5 | Проводятся мероприятия по выявлению деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования, водоприемных воронок | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункты 7, 9 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.6.1.26, 4.6.2.4, 4.6.4.1-4.6.4.4 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.6 | Проводятся мероприятия по выявлению деформации и повреждений слуховых окон | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.6.1.1, 4.6.1.13, 4.6.1.25 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.7 | Проводятся мероприятия по выявлению деформации и повреждений выходов на крыши | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.3.3, 3.3.5, 4.6.1.1, 4.6.2.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.8 | Проводятся мероприятия по выявлению деформации и повреждений ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.3.3, 4.3.5, 4.6.1.1 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.9 | Проводятся мероприятия по выявлению деформации и повреждений осадочных и температурных швов | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.6.1.1, 4.6.1.6 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.10 | Осуществляется проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.6.1.1, 4.6.2.2 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.11 | Осуществляется проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.6.1.1, 4.6.2.1, 4.6.4.7 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.12 | Осуществляется контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.6.1.1, 4.6.4.1 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.13 | Проводится осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 4.6.1.1 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.14 | Осуществляется проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 4.6.1.6 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.15 | Осуществляется проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 4.6.1.8 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.16 | Осуществляется проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 4.6.1.23 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.17 | Осуществляется проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.6.1.23, 4.6.4.6 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.18 | Проводятся мероприятия по выявлению пробоин, трещин и смещения отдельных элементов, недостаточного напуска друг на друга и ослабления крепления элементов кровель к обрешетке шиферной кровли | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 7 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.6.1.1, 4.6.1.2 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.19 | Проводятся мероприятия по выявлению коррозии, свищей, ослабления гребней и фальцев, пробоин, разрушения окрасочного или защитного слоя металлических кровель | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.6.1.2, 4.6.3.5 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.20 | Проводятся мероприятия по выявлению негерметичного примыкания покрытия кровли к вертикальным конструкциям кровли (вентиляционные шахты, канализационные стояки, слуховые окна) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 4.6.1.13 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.21 | Проводятся мероприятия по выявлению отслоений от основания, разрывов и пробоин, местных просадок, расслоения в швах и между полотнищами, вздутий, растрескивания покровного и защитного слоев мягкой кровли | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.6.1.2, 4.6.3.3, 4.6.3.4 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.22 | Проводятся мероприятия по выявлению неисправности элементов железобетонных кровель | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.1.4 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.23 | Обеспечено ограничение доступа посторонних лиц в чердачное помещение или на кровлю | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "б" пункта 10 Правил N 491; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.3.5, 4.6.1.22, 4.6.3.1, 4.6.3.2, 4.8.14 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.24 | Проводятся мероприятия по выявлению разрушения оголовков вентиляционных шахт и засоров вентиляционных каналов на кровле | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 15 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.6.2.3, 5.7.2 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 13.25 | Проводятся мероприятия по выявлению отсутствия или деформации зонтов над оголовками вентиляционных шахт | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 15 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.7.2, 5.7.9 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 14 | Соблюдение обязательных требований по содержанию лестниц многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Проводятся мероприятия по выявлению деформации и повреждений в несущих конструкциях лестниц | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 8 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.2.2, 4.8.1, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.7, 4.8.13 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 14.2 | Осуществляется проверка состояния ограждений лестниц, в т.ч. поручней на ограждениях | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 8 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.8.1, 4.8.6, 4.8.7 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 14.3 | Проводятся мероприятия по выявлению наличия выбоин и сколов в ступенях | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 8 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.8.1, 4.8.4 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 14.4 | Проводятся мероприятия по выявлению наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 8 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.8.1, 4.8.4 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 14.5 | Проводятся мероприятия по выявлению прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 8 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.8.1, 4.8.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 14.6 | Осуществляется проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час, в домах с лестницами по стальным косоурам | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 8 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 4.8.2 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 14.7 | Проводятся мероприятия по выявлению прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличия гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 8 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.8.1, 4.10.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 14.8 | Осуществляется проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 8 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.2.10, 4.10.3.2 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 15 | Соблюдение обязательных требований по содержанию перегородок многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Проводятся мероприятия по выявлению зыбкости перегородок, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения со строительными конструкциями, местах прохождения элементов инженерного оборудования | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 10 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.5.1-4.5.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 15.2 | Проводятся мероприятия по выявлению нарушений теплозвукоизоляционных, огнезащитных свойств перегородки | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 10 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.5.1-4.5.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 16 | Соблюдение обязательных требований к содержанию внутренней отделки многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Соблюдаются обязательные требования по проведению проверок состояния внутренней отделки | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 11 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| ## 17 | Соблюдение обязательных требований к содержанию полов в помещениях, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Осуществляется проверка состояния основания и поверхностного слоя полов | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 12 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.4.1, 4.4.3-4.4.6, 4.4.8, 4.4.12, 4.4.16 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 17.2 | Осуществляется проверка работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 12 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.4.2, 4.4.7 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 18 | Соблюдение обязательных требований по содержанию окон и дверей в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Проводится проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 13 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.2.3, 4.7.1-4.7.3, 4.7.7, 4.8.14 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 19 | Соблюдение обязательных требований по содержанию систем отопления многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Осуществляется проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых приборах | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 17 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.1.1-5.1.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 19.2 | Осуществляется постоянный контроль параметров теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункты 17, 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.1.1, 5.2.1, 5.2.17 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 19.3 | Проводятся гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов, узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункты 17, 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.1.6, 5.2.7, 5.2.10 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 19.4 | Проводятся работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 17 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 19.5 | Осуществляется проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.2.1, 5.2.17-5.2.22 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 19.6 | Осуществляется состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 5.2.24 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 19.7 | Осуществляется восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.2.1, 5.2.18-5.2.22 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 19.8 | Проводятся пробные пусконаладочные работы (пробные топки) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 19 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 5.2.11 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 19.9 | Осуществляется удаление воздуха из системы отопления | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 19 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.2.1, 5.2.15 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 19.10 | Осуществляется восстановление теплоизоляции трубопроводов системы отопления | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з", "и" пункта 11 Правил N 491; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.6.1.1, 4.6.3.1 Правил N 170; часть 4 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. 261-ФЗ |  |  |  |  |
| 19.11 | Осуществляется заполнение системы центрального отопления теплоносителем в межотопительный период | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 19 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 5.2.10 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 20 | Соблюдение обязательных требований по содержанию систем горячего водоснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Осуществляется контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункты 17, 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.1.1-5.1.3, 5.3.6 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 20.2 | Осуществляется восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.1.1-5.1.3, 5.3.2, 5.3.6 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 20.3 | Осуществляется контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.1.1-5.1.3, 5.3.2, 5.3.6 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 20.4 | Осуществляется проверка работоспособности и обслуживание устройств водоподготовки для системы горячего водоснабжения | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 17 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 5.3.15 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 20.5 | Проводятся гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 17 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 5.1.6 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 20.6 | Осуществляется промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "в", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 20.7 | Осуществляется контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 5.3.4 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 21 | Соблюдение обязательных требований по содержанию систем холодного водоснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Осуществляется контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункты 17, 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 21.2 | Обеспечивается работоспособность, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 5.8.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 21.3 | Осуществляется восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 5.8.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 21.4 | Осуществляется контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.10.1.4, 5.8.3, 5.8.6 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 21.5 | Осуществляется промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 21.6 | Осуществляется контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "и" пункта 11 Правил N 491; пункты 17, 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 21.7 | Осуществляется очистка и промывка водонапорных баков | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| ## 22 | Соблюдение обязательных требований по содержанию систем водоотведения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Осуществляется проверка исправности, работоспособности, техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.8.1-5.8.4 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 22.2 | Осуществляется восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.8.1-5.8.4 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 22.3 | Осуществляется контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.8.1-5.8.4 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 22.4 | Осуществляется контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.6.1.1, 4.6.1.27, 4.6.2.4, 5.8.1-5.8.4 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 22.5 | Осуществляется переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 18 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 4.6.4.4 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 23 | Соблюдение обязательных требований по содержанию систем электроснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Осуществляются проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), трубопроводов, восстановление цепей заземления по результатам проверки | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 20 Перечня N 290 |  |  |  |  |
| 23.2 | Проводятся замеры сопротивления изоляции проводов | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 20 Перечня N 290 |  |  |  |  |
| 23.3 | Осуществляется проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 20 Перечня N 290 |  |  |  |  |
| 23.4 | Осуществляется техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 20 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.6.1, 5.6.2, 5.6.6 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 23.5 | Закрыты шкафы с электрощитками, электромонтажными нишами | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 20 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.2.18, 5.6.10 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 24 | Соблюдение обязательных требований по содержанию систем вентиляции многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Осуществляется техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 15 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.7.2, 5.7.3, 5.7.9 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 24.2 | Осуществляется контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 15 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 24.3 | Осуществляется проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 15 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 5.7.4 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 24.4 | Осуществляется устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефектных вытяжных решеток и их креплений | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 15 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.7.2, 5.7.3, 5.7.9 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 24.5 | Осуществляется проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 15 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 24.6 | Осуществляется сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 15 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 24.7 | Осуществляется контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 15 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| ## 25 | Соблюдение обязательных требований по содержанию автоматизированных систем противопожарной, противодымной защит многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Осуществляется техническое обслуживание оборудования систем дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з", "е" пункта 11 Правил N 491; пункт 15 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.2.1, 5.6.2 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 25.2 | Осуществляется обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з", "е" пункта 11 Правил N 491; пункт 15 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.2.1, 5.6.2 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 25.3 | Осуществляется техническое обслуживание и ремонт электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, наладка электрооборудования | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з", "е" пункта 11 Правил N 491; пункт 20 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.2.1, 5.6.2 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 25.4 | Проводятся осмотры и обеспечивается работоспособное состояние пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з", "е" пункта 11 Правил N 491; пункт 27 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 3.2.1, 2.6.5-2.6.7, 5.6.2 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 26 | Соблюдение обязательных требований по содержанию лифтового оборудования многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Организована система диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 22 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 2.7.5, 5.10.2 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 26.2 | Обеспечивается проведение осмотров, технического обслуживания и ремонта лифта (лифтов) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 22 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 5.10 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 26.3 | Обеспечивается проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов) | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 22 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 5.10 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 26.4 | Осуществляется проведение технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 22 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 5.10 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 27 | Соблюдение обязательных требований по содержанию мусоропроводов многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Осуществляется проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункты 14, 26(1) Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; подпункт "в" пункта 148(22) Правил N 354; пункт 5.9.10 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 27.2 | Осуществляется чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункты 14, 26(1) Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; подпункт "в" пункта 148(22) Правил N 354; пункты 5.9.10, 5.9.16, 5.9.17, 5.9.19, 5.9.20 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 27.3 | Осуществляется обслуживание и очистка мусороприемных камер | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункты 14, 26(1) Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; подпункт "в" пункта 148(22) Правил N 354; пункты 5.9.10, 5.9.16-5.9.19 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 28 | Соблюдение обязательных требований по содержанию печей многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Осуществляется проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 16 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416 |  |  |  |  |
| 28.2 | Осуществляется очистка от сажи дымоходов и труб печей | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 16 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункт 4.9.1.6 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 28.3 | Осуществляется устранение завалов в дымовых каналах | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты "а", "з" пункта 11 Правил N 491; пункт 16 Перечня N 290; подпункт "д" пункта 4 Правил N 416; пункты 5.5.6, 4.9.1.2 Правил N 170 |  |  |  |  |
| ## 29 | Соблюдение обязательных требований по организации аварийно-диспетчерской службы |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Организовано круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; пункты 9, 12 Правил N 416; пункты 2.2.3, 2.7.1, 2.7.3 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 29.2 | Осуществляется ведение журнала учета заявок, поступающих в аварийно-диспетчерскую службу | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; пункт 17 Правил N 416; пункт 104 Правил N 354; пункты 2.2.5, 2.7.3, 2.7.5 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 29.3 | Соблюдены требования к порядку регистрации заявок, ведению журнала учета заявок | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; пункт 17 Правил N 416; пункты 104, 106 Правил N 354; пункт 2.2.6 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 29.4 | Соблюдены сроки исполнения заявок | части 1-1.3, 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; пункт 28 Перечня N 290; пункт 13 Правил N 416; пункты 2.2.6, 2.7.8, приложение N 2 Правил N 170 |  |  |  |  |

| 10. Должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие и заполняющее проверочный лист (далее - Инспектор) <3> _________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность Инспектора) |  |
| --- | --- |
|  | _______________________ (подпись Инспектора) |

--------------------------------

<1> Предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415".

<2> Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо".

<3> В случае проведения контрольного мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении контрольного мероприятия, а также руководителем группы инспекторов.