

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ**

**ГОРОДА ПЕРМИ НА ПЕРИОД**

**ДО 2043 ГОДА**

**(Актуализация на 2025 год)**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ГЛАВА 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ И СНОСУ В ТЕЧЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СРОКА**

**Состав работы**

| **Наименование документа** |
| --- |
| Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5) |
| Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16) |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-3) |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 4-13) |
| Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии |
| Глава 1. Приложение 2. Потребность в тепловой мощности на начало 2024 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчётного периода (таблица П33.2 МУ) |
| Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока |
| Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2023 год |
| Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения |
| Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС |
| Глава 9. Приложение 2. Протоколы отбора проб качества воды в открытых системах |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения |
| Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» |
| Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье» |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций |
| Глава 15. Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО |
| Глава 15. Приложение 2. Письма единых теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций |
| Глава 15. Приложение 3. Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций с адресной привязкой на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |
| Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения |
| Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения |
| Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу |

**Содержание**

[Перечень таблиц 5](#_Toc148014537)

[1. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока 6](#_Toc148014538)

Перечень таблиц

[Таблица 1.1 - Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока 7](#_Toc148014308)

# Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока, представлен в таблице ниже.

Таблица . - Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

| **№ п/п** | **Наименование** | **Адрес** | **Дата присоединения** | **Наименование источника** | **Тепловая нагрузка, Гкал/ч** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нагрузка на отопление** | **Нагрузка на вентиляцию** | **Нагрузка на ГВС (средняя)** | **Нагрузка на ГВС (максимальная)** | **Технологическая нагрузка** | **Суммарная нагрузка (с учетом средней ГВС)** | **Суммарная нагрузка (с учетом максимальной ГВС)** |
| 1420 | 10-я Линия, 19 | 10-я Линия, 19 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,026 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,033 | 0,043 |
| 1421 | 10-я Линия, 21 | 10-я Линия, 21 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,019 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,024 | 0,031 |
| 1422 | 10-я Линия, 27 | 10-я Линия, 27 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,027 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,034 | 0,044 |
| 1419 | 10-я Линия, д.17 | 10-я Линия, д.17 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,034 | 0,000 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,043 | 0,056 |
| 1423 | 11-я Линия, 10 | 11-я Линия, 10 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,019 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,024 | 0,031 |
| 1424 | 11-я Линия, 11 | 11-я Линия, 11 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,014 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,018 | 0,024 |
| 1425 | 11-я Линия, 14 | 11-я Линия, 14 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,021 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,026 | 0,033 |
| 1426 | 11-я Линия, 15 | 11-я Линия, 15 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,018 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,023 | 0,030 |
| 1427 | 11-я Линия, 17 | 11-я Линия, 17 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,018 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,023 | 0,030 |
| 1428 | 11-я Линия, 18 | 11-я Линия, 18 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,020 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,025 | 0,032 |
| 1429 | 12-я Линия, 19 | 12-я Линия, 19 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,018 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,023 | 0,030 |
| 1431 | 13-я Линия, 26 | 13-я Линия, 26 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,027 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,034 | 0,044 |
| 1432 | 13-я Линия, 27 | 13-я Линия, 27 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,027 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,034 | 0,044 |
| 1659 | 1447 км., 2 | 1447 км., 2 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,003 | 0,004 |
| 1661 | 1-я Бахаревская, 21 | 1-я Бахаревская, 21 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,055 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,069 | 0,089 |
| 1662 | 1-я Бахаревская, 22 | 1-я Бахаревская, 22 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,036 | 0,000 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,045 | 0,058 |
| 1663 | 1-я Бахаревская, 24 | 1-я Бахаревская, 24 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,011 | 0,000 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,014 | 0,019 |
| 1664 | 1-я Бахаревская, 26 | 1-я Бахаревская, 26 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,039 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,049 | 0,063 |
| 1665 | 1-я Бахаревская, 28 | 1-я Бахаревская, 28 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,014 | 0,000 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,018 | 0,023 |
| 1667 | 1-я Бахаревская, 42 | 1-я Бахаревская, 42 | 2025 | ВК Бахаревская, 53 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | 0,036 |
| 1668 | 1-я Бахаревская, 49 | 1-я Бахаревская, 49 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,083 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,104 | 0,133 |
| 1669 | 1-я Бахаревская, 51 | 1-я Бахаревская, 51 | 2024 | ВК Бахаревская, 53 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,028 |
| 1670 | 1-я Бахаревская, 73а | 1-я Бахаревская, 73а | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,010 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,013 | 0,017 |
| 1411 | 1-я Линия, 41 | 1-я Линия, 41 | 2026 | ВК Пышминская | 0,040 | 0,000 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,042 | 0,045 |
| 1412 | 1-я Линия, 41а | 1-я Линия, 41а | 2024 | ВК Пышминская | 0,043 | 0,000 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,045 | 0,048 |
| 1413 | 1-я Линия, 41б | 1-я Линия, 41б | 2024 | ВК Пышминская | 0,044 | 0,000 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,046 | 0,049 |
| 1414 | 1-я Линия, 41в | 1-я Линия, 41в | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,014 | 0,000 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,018 | 0,023 |
| 1671 | 1-я Липогорская,8 | 1-я Липогорская,8 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,026 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,033 | 0,043 |
| 1415 | 2-я Баранчинская, 1 | 2-я Баранчинская, 1 | 2025 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 0,061 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,077 | 0,099 |
| 1416 | 2-я Баранчинская, 2 | 2-я Баранчинская, 2 | 2026 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 0,060 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,075 | 0,096 |
| 1672 | 2-я Бахаревская, 6а | 2-я Бахаревская, 6а | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,005 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,009 |
| 1121 | 2-я Казанцевская, 8 | 2-я Казанцевская, 8 | 2025 | Новая ВК для переключения городской застройки от ВК АО «Новомет-Пермь» | 0,049 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,062 | 0,080 |
| 1122 | 2-я Казанцевская,10 | 2-я Казанцевская,10 | 2026 | Новая ВК для переключения городской застройки от ВК АО «Новомет-Пермь» | 0,054 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,068 | 0,088 |
| 1123 | 2-я Казанцевская,12 | 2-я Казанцевская,12 | 2025 | Новая ВК для переключения городской застройки от ВК АО «Новомет-Пермь» | 0,040 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,050 | 0,064 |
| 1410 | 2-я Линия, 9 | 2-я Линия, 9 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,006 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,010 |
| 1389 | 2-я Разгуляйская,23 частный | 2-я Разгуляйская,23 частный | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,026 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,033 | 0,043 |
| 1124 | 2-я Ремонтная, 13а | 2-я Ремонтная, 13а | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,040 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,050 | 0,064 |
| 1001 | 2-я Рыночная, 26 | 2-я Рыночная, 26 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,154 | 0,000 | 0,040 | 0,096 | 0,000 | 0,194 | 0,250 |
| 1501 | 3-й Еловский пер., 15 | 3-й Еловский пер., 15 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,009 | 0,000 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 1675 | 3-я Ферма, 1 | 3-я Ферма, 1 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,021 | 0,000 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,027 | 0,035 |
| 1418 | 4-я Линия, 15 | 4-я Линия, 15 | 2028 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,015 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,025 |
| 1433 | Авиационная, 51(общ.) | Авиационная, 51(общ.) | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,373 | 0,000 | 0,096 | 0,230 | 0,000 | 0,469 | 0,603 |
| 1195 | Автозаводская, 16 | Автозаводская, 16 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,040 | 0,000 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,052 | 0,067 |
| 1198 | Автозаводская, 22 | Автозаводская, 22 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,112 | 0,000 | 0,029 | 0,070 | 0,000 | 0,141 | 0,182 |
| 1200 | Автозаводская, 25а | Автозаводская, 25а | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,022 | 0,000 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,028 | 0,036 |
| 1202 | Автозаводская, 28 | Автозаводская, 28 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,026 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,033 | 0,044 |
| 1203 | Автозаводская, 28а | Автозаводская, 28а | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,090 | 0,000 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,113 | 0,145 |
| 1192 | Автозаводская, 3"г" | Автозаводская, 3"г" | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,056 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,071 | 0,092 |
| 1194 | Автозаводская, 3"и" | Автозаводская, 3"и" | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,058 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,073 | 0,094 |
| 1204 | Автозаводская, 32 | Автозаводская, 32 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,081 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,102 | 0,131 |
| 1205 | Автозаводская, 32а | Автозаводская, 32а | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,091 | 0,000 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,114 | 0,146 |
| 1206 | Автозаводская, 34 | Автозаводская, 34 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,082 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,103 | 0,132 |
| 1199 | Автозаводская, 24 | Автозаводская, 24 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,113 | 0,000 | 0,029 | 0,070 | 0,000 | 0,142 | 0,183 |
| 1193 | Автозаводская, 3е | Автозаводская, 3е | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,044 | 0,000 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,055 | 0,070 |
| 1207 | Адмирала Макарова, 31 | Адмирала Макарова, 31 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,098 | 0,000 | 0,025 | 0,060 | 0,000 | 0,123 | 0,158 |
| 1208 | Адмирала Макарова, 31а | Адмирала Макарова, 31а | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,051 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,064 | 0,082 |
| 1209 | Адмирала Нахимова, 25 | Адмирала Нахимова, 25 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,090 | 0,000 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,113 | 0,145 |
| 1503 | Адмирала Старикова, 5 | Адмирала Старикова, 5 | 2024 | ВК Левшино | 0,090 | 0,000 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,113 | 0,145 |
| 1213 | Адмирала Ушакова, 13 | Адмирала Ушакова, 13 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,076 | 0,000 | 0,021 | 0,051 | 0,000 | 0,098 | 0,127 |
| 1214 | Адмирала Ушакова, 14 | Адмирала Ушакова, 14 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,197 | 0,000 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 0,248 | 0,319 |
| 1216 | Адмирала Ушакова, 61 | Адмирала Ушакова, 61 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,012 | 0,000 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,016 | 0,020 |
| 1507 | Академика Веденеева, 20 | Академика Веденеева, 20 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,026 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,033 | 0,043 |
| 1508 | Академика Веденеева, 21 | Академика Веденеева, 21 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,015 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,024 |
| 1509 | Академика Веденеева, 24 | Академика Веденеева, 24 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,013 | 0,000 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,017 | 0,022 |
| 1511 | Академика Веденеева, 43 | Академика Веденеева, 43 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,036 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,046 | 0,060 |
| 1512 | Академика Веденеева, 44 | Академика Веденеева, 44 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,018 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,023 | 0,030 |
| 1514 | Академика Веденеева, 50 | Академика Веденеева, 50 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,019 | 0,000 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,025 | 0,032 |
| 1506 | Академика Веденеева, 18 | Академика Веденеева, 18 | 2026 | ВК Искра | 0,091 | 0,000 | 0,024 | 0,058 | 0,000 | 0,115 | 0,149 |
| 1211 | Александра Невского, 37 | Александра Невского, 37 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,038 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,048 | 0,062 |
| 1210 | Александра Невского, 18 | Александра Невского, 18 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,324 | 0,000 | 0,084 | 0,202 | 0,000 | 0,408 | 0,526 |
| 1515 | Александра Щербакова, 14 | Александра Щербакова, 14 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,025 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,033 | 0,042 |
| 1516 | Александра Щербакова, 15 | Александра Щербакова, 15 | 2025 | БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК) | 0,085 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,107 | 0,138 |
| 1517 | Александра Щербакова, 16 | Александра Щербакова, 16 | 2026 | БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК) | 0,084 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,106 | 0,137 |
| 1518 | Александра Щербакова, 17 | Александра Щербакова, 17 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,019 | 0,000 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,024 | 0,031 |
| 1519 | Александра Щербакова, 18 | Александра Щербакова, 18 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,019 | 0,000 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,025 | 0,032 |
| 1520 | Александра Щербакова, 19 | Александра Щербакова, 19 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,027 | 0,000 | 0,007 | 0,018 | 0,000 | 0,034 | 0,044 |
| 1521 | Александра Щербакова, 26 | Александра Щербакова, 26 | 2026 | БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК) | 0,135 | 0,000 | 0,035 | 0,084 | 0,000 | 0,170 | 0,219 |
| 1522 | Александра Щербакова, 32 | Александра Щербакова, 32 | 2024 | БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК) | 0,186 | 0,000 | 0,048 | 0,115 | 0,000 | 0,234 | 0,301 |
| 1523 | Александра Щербакова, 34 | Александра Щербакова, 34 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,039 | 0,000 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,050 | 0,065 |
| 1676 | Анвара Гатауллина, 17 | Анвара Гатауллина, 17 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,085 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,107 | 0,138 |
| 1677 | Анвара Гатауллина, 25 | Анвара Гатауллина, 25 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,086 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,108 | 0,139 |
| 1678 | Анвара Гатауллина, 28а | Анвара Гатауллина, 28а | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,072 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,091 | 0,118 |
| 1217 | Ардатовская, 32 | Ардатовская, 32 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,044 | 0,000 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,055 | 0,070 |
| 1219 | Астраханская, 5 | Астраханская, 5 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,036 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,045 | 0,059 |
| 1222 | Байкальская, 30 | Байкальская, 30 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,077 | 0,000 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,097 | 0,125 |
| 1221 | Байкальская, 28 | Байкальская, 28 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,074 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,093 | 0,120 |
| 1004 | Барамзиной, 21 | Барамзиной, 21 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,014 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,018 | 0,024 |
| 1003 | Барамзиной, 4а | Барамзиной, 4а | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,056 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,071 | 0,092 |
| 1007 | Барамзиной, 70 | Барамзиной, 70 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,075 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,096 | 0,126 |
| 1008 | Барамзиной, 72 | Барамзиной, 72 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,084 | 0,000 | 0,023 | 0,056 | 0,000 | 0,107 | 0,140 |
| 1526 | Барнаульская, 20 | Барнаульская, 20 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,032 | 0,000 | 0,009 | 0,021 | 0,000 | 0,041 | 0,053 |
| 1524 | Барнаульская, 3 | Барнаульская, 3 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,019 | 0,000 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,024 | 0,031 |
| 1525 | Барнаульская, 7 | Барнаульская, 7 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,027 | 0,000 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,035 | 0,045 |
| 1529 | Белозерская, 10 | Белозерская, 10 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,018 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,023 | 0,031 |
| 1530 | Белозерская, 12 | Белозерская, 12 | 2025 | БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК) | 0,074 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,093 | 0,120 |
| 1532 | Бирская, 3 | Бирская, 3 | 2024 | ТЭЦ-13 | 0,048 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,060 | 0,077 |
| 1533 | Бирская, 4 | Бирская, 4 | 2025 | ТЭЦ-13 | 0,045 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,057 | 0,074 |
| 1225 | Богдана Хмельницкого, 26 | Богдана Хмельницкого, 26 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,023 | 0,000 | 0,006 | 0,016 | 0,000 | 0,030 | 0,039 |
| 1224 | Богдана Хмельницкого, 2а | Богдана Хмельницкого, 2а | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,055 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,070 | 0,091 |
| 1227 | Богдана Хмельницкого, 59 | Богдана Хмельницкого, 59 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,072 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,091 | 0,118 |
| 1228 | Богдана Хмельницкого, 65 | Богдана Хмельницкого, 65 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,048 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,060 | 0,077 |
| 1226 | Богдана Хмельницкого,57 | Богдана Хмельницкого,57 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,061 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,077 | 0,099 |
| 1680 | Бородинская, 34а | Бородинская, 34а | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,104 | 0,000 | 0,027 | 0,065 | 0,000 | 0,131 | 0,169 |
| 1681 | Бородинская, 35 | Бородинская, 35 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,037 | 0,000 | 0,010 | 0,025 | 0,000 | 0,048 | 0,062 |
| 1682 | Бородинская, 36 | Бородинская, 36 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,068 | 0,000 | 0,018 | 0,043 | 0,000 | 0,086 | 0,111 |
| 1391 | Борцов революции, 347 | Борцов революции, 347 | 2026 | ВК Брикетная | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,058 |
| 1392 | Борцов революции, 349 | Борцов революции, 349 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,043 | 0,000 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,054 | 0,069 |
| 1393 | Борцов Революции, 391 | Борцов Революции, 391 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,009 | 0,000 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 1686 | Брестская, 14 | Брестская, 14 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,022 | 0,000 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,028 | 0,037 |
| 1685 | Брестская, 4 | Брестская, 4 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,072 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,091 | 0,118 |
| 1687 | Бригадирская, 2 | Бригадирская, 2 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,086 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,108 | 0,139 |
| 1397 | Брикетная, 12 | Брикетная, 12 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,009 | 0,000 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 1398 | Брикетная, 22 | Брикетная, 22 | 2025 | ВК Брикетная | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,061 |
| 1394 | Брикетная, 4 | Брикетная, 4 | 2026 | ВК Брикетная | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,088 |
| 1395 | Брикетная, 6 | Брикетная, 6 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,048 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,060 | 0,077 |
| 1534 | Бумажников, 2/Корсуньская, 3 | Бумажников, 2/Корсуньская, 3 | 2026 | ВК Пермский картон | 0,121 | 0,000 | 0,031 | 0,074 | 0,000 | 0,152 | 0,195 |
| 1536 | Бушмакина, 13 | Бушмакина, 13 | 2026 | ВК Кислотные Дачи | 0,163 | 0,000 | 0,042 | 0,101 | 0,000 | 0,205 | 0,264 |
| 1537 | Бушмакина, 15 | Бушмакина, 15 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,028 | 0,000 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,036 | 0,048 |
| 1538 | Бушмакина, 23 | Бушмакина, 23 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,017 | 0,000 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,021 | 0,028 |
| 1539 | Бушмакина, 27 | Бушмакина, 27 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,017 | 0,000 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,021 | 0,028 |
| 1540 | Валежная, 1 | Валежная, 1 | 2024 | БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК) | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,074 | 0,095 |
| 1541 | Валежная, 3 | Валежная, 3 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,025 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,032 | 0,042 |
| 1542 | Валежная, 5 | Валежная, 5 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,025 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,032 | 0,042 |
| 1543 | Валежная, 7 | Валежная, 7 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,025 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,032 | 0,041 |
| 1010 | Василия Каменского, 26 | Василия Каменского, 26 | 2026 | ВК-5 | 0,188 | 0,000 | 0,049 | 0,118 | 0,000 | 0,237 | 0,306 |
| 1011 | Василия Каменского, 32 | Василия Каменского, 32 | 2024 | ВК-5 | 0,076 | 0,000 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,096 | 0,124 |
| 1012 | Василия Каменского, 32а | Василия Каменского, 32а | 2025 | ВК-5 | 0,096 | 0,000 | 0,025 | 0,060 | 0,000 | 0,121 | 0,156 |
| 1013 | Василия Каменского, 36 | Василия Каменского, 36 | 2026 | ВК-5 | 0,128 | 0,000 | 0,033 | 0,079 | 0,000 | 0,161 | 0,207 |
| 1544 | Верхне-Камская, 2 | Верхне-Камская, 2 | 2025 | ВК Заозерье | 0,050 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,063 | 0,081 |
| 1688 | Весенняя, 14 | Весенняя, 14 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,023 | 0,000 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,029 | 0,038 |
| 1014 | Ветлужская, 16а | Ветлужская, 16а | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,030 | 0,000 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,038 | 0,050 |
| 1015 | Ветлужская, 26 | Ветлужская, 26 | 2026 | ВК Наумова, 18а | 0,081 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,102 | 0,131 |
| 1016 | Ветлужская, 28 | Ветлужская, 28 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,044 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,056 | 0,073 |
| 1017 | Ветлужская, 42 | Ветлужская, 42 | 2026 | ВК Лепешинской, 3 | 0,122 | 0,000 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,124 | 0,127 |
| 1018 | Ветлужская, 46 | Ветлужская, 46 | 2024 | ВК Лепешинской, 3 | 0,122 | 0,000 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,124 | 0,127 |
| 1547 | Ветлянская,15 | Ветлянская,15 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,039 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,049 | 0,063 |
| 1549 | Вильямса, 16а | Вильямса, 16а | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,025 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,032 | 0,041 |
| 1550 | Вильямса, 17 | Вильямса, 17 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,021 | 0,000 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,026 | 0,034 |
| 1551 | Вильямса, 18а | Вильямса, 18а | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,025 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,032 | 0,042 |
| 1552 | Вильямса, 23 | Вильямса, 23 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,030 | 0,000 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,038 | 0,050 |
| 1553 | Вильямса, 27 | Вильямса, 27 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,016 | 0,000 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,021 | 0,027 |
| 1554 | Вильямса, 59 | Вильямса, 59 | 2025 | ТЭЦ-13 | 0,052 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,065 | 0,083 |
| 1555 | Вильямса, 61 | Вильямса, 61 | 2026 | ТЭЦ-13 | 0,046 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,058 | 0,075 |
| 1556 | Вильямса, 63 | Вильямса, 63 | 2025 | ТЭЦ-13 | 0,055 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,069 | 0,089 |
| 1557 | Вильямса, 73 | Вильямса, 73 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,036 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,047 | 0,061 |
| 1233 | Вольская, 4 | Вольская, 4 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,018 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,023 | 0,030 |
| 1232 | Вольская,.2 | Вольская,.2 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,003 | 0,004 |
| 1558 | Воркутинская, 88 | Воркутинская, 88 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,015 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,024 |
| 1438 | Восстания, 56 | Восстания, 56 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,015 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,025 |
| 1234 | Гальперина, 1 | Гальперина, 1 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,051 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,064 | 0,082 |
| 1236 | Гальперина, 3 | Гальперина, 3 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,291 | 0,000 | 0,075 | 0,180 | 0,000 | 0,366 | 0,471 |
| 1020 | Гатчинская, 14 | Гатчинская, 14 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,027 | 0,000 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,034 | 0,045 |
| 1021 | Гатчинская, 16 | Гатчинская, 16 | 2025 | ВК-5 | 0,099 | 0,000 | 0,025 | 0,060 | 0,000 | 0,124 | 0,159 |
| 1559 | Генерала Доватора, 30 | Генерала Доватора, 30 | 2024 | ВК Кислотные Дачи | 0,049 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,062 | 0,080 |
| 1560 | Генерала Доватора, 30а | Генерала Доватора, 30а | 2025 | ВК Кислотные Дачи | 0,050 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,063 | 0,081 |
| 1561 | Генерала Доватора, 34 | Генерала Доватора, 34 | 2026 | ВК Кислотные Дачи | 0,177 | 0,000 | 0,046 | 0,110 | 0,000 | 0,223 | 0,287 |
| 1562 | Генерала Доватора, 38 | Генерала Доватора, 38 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,051 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,066 | 0,086 |
| 1025 | Генерала Наумова, 13 | Генерала Наумова, 13 | 2025 | ВК Наумова, 18а | 0,094 | 0,000 | 0,024 | 0,058 | 0,000 | 0,118 | 0,152 |
| 1026 | Генерала Наумова, 15 | Генерала Наумова, 15 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,043 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,055 | 0,072 |
| 1027 | Генерала Наумова, 17 | Генерала Наумова, 17 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,017 | 0,000 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,022 | 0,028 |
| 1028 | Генерала Наумова, 20 | Генерала Наумова, 20 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,026 | 0,000 | 0,007 | 0,018 | 0,000 | 0,034 | 0,044 |
| 1022 | Генерала Наумова, 5 | Генерала Наумова, 5 | 2026 | ВК Наумова, 18а | 0,056 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,070 | 0,090 |
| 1023 | Генерала Наумова, 7 | Генерала Наумова, 7 | 2026 | ВК Наумова, 18а | 0,091 | 0,000 | 0,024 | 0,058 | 0,000 | 0,115 | 0,149 |
| 1024 | Генерала Наумова, 9 | Генерала Наумова, 9 | 2024 | ВК Наумова, 18а | 0,092 | 0,000 | 0,024 | 0,058 | 0,000 | 0,116 | 0,150 |
| 1564 | Генерала Черняховского, 28 | Генерала Черняховского, 28 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,027 | 0,000 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,035 | 0,045 |
| 1563 | Генерала Черняховского, 3 | Генерала Черняховского, 3 | 2025 | ВК Кислотные Дачи | 0,017 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,021 | 0,027 |
| 1565 | Генерала Черняховского, д.30 | Генерала Черняховского, д.30 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,027 | 0,000 | 0,007 | 0,018 | 0,000 | 0,034 | 0,045 |
| 1690 | Героев Хасана, 45 | Героев Хасана, 45 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,082 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,103 | 0,132 |
| 1691 | Героев Хасана, 48 | Героев Хасана, 48 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,150 | 0,000 | 0,039 | 0,094 | 0,000 | 0,189 | 0,244 |
| 1692 | Героев Хасана, 70 | Героев Хасана, 70 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,047 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,059 | 0,076 |
| 1693 | Героев Хасана, 72 | Героев Хасана, 72 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,046 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,058 | 0,075 |
| 1566 | Героя Васькина, 12 | Героя Васькина, 12 | 2026 | БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК) | 0,084 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,106 | 0,137 |
| 1439 | Героя Пирожкова, 4 | Героя Пирожкова, 4 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,012 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,015 | 0,019 |
| 1694 | Глеба Успенского, 13 | Глеба Успенского, 13 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,053 | 0,000 | 0,015 | 0,035 | 0,000 | 0,068 | 0,088 |
| 1695 | Глеба Успенского, 15 | Глеба Успенского, 15 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,071 | 0,000 | 0,018 | 0,043 | 0,000 | 0,089 | 0,114 |
| 1029 | Голева, 19 | Голева, 19 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,020 | 0,000 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,026 | 0,034 |
| 1568 | Гомельская, 19 | Гомельская, 19 | 2026 | ВК Левшино | 0,040 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,050 | 0,064 |
| 1567 | Гомельская, 3 | Гомельская, 3 | 2024 | ВК Левшино | 0,045 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,057 | 0,074 |
| 1030 | Горняков, 3 | Горняков, 3 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,063 | 0,081 |
| 1570 | Графтио, 10 | Графтио, 10 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,024 | 0,000 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,030 | 0,039 |
| 1571 | Графтио, 15 | Графтио, 15 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,024 | 0,000 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,031 | 0,041 |
| 1574 | Двинская, 13 | Двинская, 13 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,013 | 0,000 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,017 | 0,022 |
| 1572 | Двинская, 5 | Двинская, 5 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,024 | 0,000 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,031 | 0,040 |
| 1573 | Двинская, 6 | Двинская, 6 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,018 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,023 | 0,030 |
| 1033 | Дзержинского, 28 | Дзержинского, 28 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,121 | 0,000 | 0,031 | 0,074 | 0,000 | 0,152 | 0,195 |
| 1038 | Докучаева, 10 | Докучаева, 10 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,040 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,050 | 0,064 |
| 1039 | Докучаева, 12 | Докучаева, 12 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,064 | 0,000 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,081 | 0,105 |
| 1040 | Докучаева, 27г | Докучаева, 27г | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,128 | 0,000 | 0,033 | 0,079 | 0,000 | 0,161 | 0,207 |
| 1035 | Докучаева, 4 | Докучаева, 4 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,040 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,050 | 0,064 |
| 1036 | Докучаева, 6 | Докучаева, 6 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,015 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,025 |
| 1037 | Докучаева, 8 | Докучаева, 8 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,047 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,059 | 0,076 |
| 1034 | Докучаева, 2 | Докучаева, 2 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,064 | 0,000 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,081 | 0,105 |
| 1240 | ДОС, 44 | ДОС, 44 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,009 | 0,000 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 1242 | ДОС, 55 | ДОС, 55 | 2025 | ВК Березовая Роща | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,027 |
| 1043 | Дошкольная, 10 | Дошкольная, 10 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,050 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,063 | 0,081 |
| 1041 | Дошкольная, 6 | Дошкольная, 6 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,050 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,063 | 0,081 |
| 1042 | Дошкольная, 8 | Дошкольная, 8 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,051 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,064 | 0,082 |
| 1044 | Дошкольная,12 | Дошкольная,12 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,050 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,063 | 0,081 |
| 1243 | Дунайская, 19 | Дунайская, 19 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,018 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,023 | 0,030 |
| 1399 | Екатерининская, 62 лит.А | Екатерининская, 62 лит.А | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,031 | 0,000 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,039 | 0,050 |
| 1702 | Емельяна Ярославского, 67 | Емельяна Ярославского, 67 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,019 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,024 | 0,031 |
| 1696 | Емельяна Ярославского,34 | Емельяна Ярославского,34 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,127 | 0,000 | 0,033 | 0,079 | 0,000 | 0,160 | 0,206 |
| 1698 | Емельяна Ярославского,55 | Емельяна Ярославского,55 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,052 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,065 | 0,083 |
| 1699 | Емельяна Ярославского,56 | Емельяна Ярославского,56 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,020 | 0,000 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,026 | 0,034 |
| 1700 | Емельяна Ярославского,57 | Емельяна Ярославского,57 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,016 | 0,000 | 0,004 | 0,011 | 0,000 | 0,020 | 0,026 |
| 1701 | Емельяна Ярославского,59 | Емельяна Ярославского,59 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,107 | 0,000 | 0,028 | 0,067 | 0,000 | 0,135 | 0,174 |
| 1577 | Ереванская,28 | Ереванская,28 | 2025 | ВК Левшино | 0,047 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,059 | 0,076 |
| 1588 | Железнодорожная, 10, (ст. Левшино) | Железнодорожная, 10, (ст. Левшино) | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,037 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,047 | 0,061 |
| 1589 | Железнодорожная, 10а, (ст. Левшино) | Железнодорожная, 10а, (ст. Левшино) | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,026 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,033 | 0,043 |
| 1579 | Железнодорожная, 2 (Адищево) | Железнодорожная, 2 (Адищево) | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,011 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,014 | 0,018 |
| 1580 | Железнодорожная, 3 Адищево | Железнодорожная, 3 Адищево | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1581 | Железнодорожная, 4 (Левшино) | Железнодорожная, 4 (Левшино) | 2024 | ВК Левшино | 0,010 | 0,000 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,012 | 0,015 |
| 1582 | Железнодорожная, 5 (Левшино) | Железнодорожная, 5 (Левшино) | 2025 | ВК Левшино | 0,008 | 0,000 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,010 | 0,013 |
| 1583 | Железнодорожная, 6 (Левшино) | Железнодорожная, 6 (Левшино) | 2026 | ВК Левшино | 0,010 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,013 | 0,017 |
| 1584 | Железнодорожная, 7 (Левшино) | Железнодорожная, 7 (Левшино) | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,008 | 0,000 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,010 | 0,013 |
| 1585 | Железнодорожная, 8 (Левшино) | Железнодорожная, 8 (Левшино) | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,007 | 0,000 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,009 | 0,011 |
| 1586 | Железнодорожная, 9 (Левшино) | Железнодорожная, 9 (Левшино) | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,006 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,008 | 0,010 |
| 1587 | Железнодорожная, 9а (Левшино) | Железнодорожная, 9а (Левшино) | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,025 | 0,000 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,031 | 0,039 |
| 1046 | Желябова, 11/2 | Желябова, 11/2 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,166 | 0,000 | 0,043 | 0,103 | 0,000 | 0,209 | 0,269 |
| 1440 | Житомирская, 9 | Житомирская, 9 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,017 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,021 | 0,027 |
| 1047 | Заводская, 6 | Заводская, 6 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,056 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,071 | 0,092 |
| 1703 | Загарьинская,3 | Загарьинская,3 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,107 | 0,000 | 0,028 | 0,067 | 0,000 | 0,135 | 0,174 |
| 1244 | Закамская, 24 | Закамская, 24 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,037 | 0,000 | 0,010 | 0,025 | 0,000 | 0,048 | 0,063 |
| 1245 | Закамская, 36 | Закамская, 36 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,021 | 0,000 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,026 | 0,034 |
| 1246 | Закамская, 48 | Закамская, 48 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,057 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,073 | 0,095 |
| 1247 | Закамская, 56 | Закамская, 56 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,062 | 0,000 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,079 | 0,103 |
| 1590 | Зарайская, 1 | Зарайская, 1 | 2025 | ВК Левшино | 0,083 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,105 | 0,136 |
| 1443 | Ивдельская, 3 | Ивдельская, 3 | 2026 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 0,061 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,077 | 0,099 |
| 1444 | Ивдельская, 5 | Ивдельская, 5 | 2024 | ВК ГКТХ Вышка-2 | 0,062 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,078 | 0,100 |
| 1445 | Индустриализации, 12 | Индустриализации, 12 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,224 | 0,000 | 0,058 | 0,139 | 0,000 | 0,282 | 0,363 |
| 1446 | Индустриализации, 14 | Индустриализации, 14 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,074 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,095 | 0,124 |
| 1447 | Индустриализации, 16 | Индустриализации, 16 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,198 | 0,000 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 0,249 | 0,320 |
| 1448 | Индустриализации,18 | Индустриализации,18 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,198 | 0,000 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 0,249 | 0,320 |
| 1449 | Инженерная, 10 | Инженерная, 10 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,139 | 0,000 | 0,036 | 0,086 | 0,000 | 0,175 | 0,225 |
| 1450 | Инженерная, 12 | Инженерная, 12 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,167 | 0,000 | 0,043 | 0,103 | 0,000 | 0,210 | 0,270 |
| 1451 | Инженерная,14 | Инженерная,14 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,129 | 0,000 | 0,033 | 0,079 | 0,000 | 0,162 | 0,208 |
| 1452 | Инженерная,15 | Инженерная,15 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,054 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,068 | 0,088 |
| 1453 | Инженерная,17 | Инженерная,17 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,071 | 0,000 | 0,018 | 0,043 | 0,000 | 0,089 | 0,114 |
| 1454 | Инженерная,17а | Инженерная,17а | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,097 | 0,000 | 0,025 | 0,060 | 0,000 | 0,122 | 0,157 |
| 1455 | Инженерная,18 | Инженерная,18 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,162 | 0,000 | 0,042 | 0,101 | 0,000 | 0,204 | 0,263 |
| 1126 | Ипподромная 4-я, 14 | Ипподромная 4-я, 14 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,018 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,023 | 0,030 |
| 1125 | Ипподромная 7-я, 5 | Ипподромная 7-я, 5 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,004 | 0,005 |
| 1248 | Калинина, 23 | Калинина, 23 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,077 | 0,000 | 0,021 | 0,051 | 0,000 | 0,098 | 0,128 |
| 1249 | Калинина, 39 | Калинина, 39 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,054 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,070 | 0,091 |
| 1250 | Калинина, 41 | Калинина, 41 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,024 | 0,000 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,030 | 0,040 |
| 1251 | Калинина, 45 | Калинина, 45 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,070 | 0,000 | 0,018 | 0,043 | 0,000 | 0,088 | 0,113 |
| 1252 | Калинина, 47 | Калинина, 47 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,079 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,100 | 0,129 |
| 1253 | Калинина, 49 | Калинина, 49 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,102 | 0,000 | 0,026 | 0,062 | 0,000 | 0,128 | 0,164 |
| 1254 | Каляева, 41 | Каляева, 41 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,086 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,108 | 0,139 |
| 1255 | Каляева, 41а | Каляева, 41а | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,039 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,049 | 0,063 |
| 1256 | Каляева, 72 | Каляева, 72 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,049 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,062 | 0,080 |
| 1257 | Камышинская, 11а | Камышинская, 11а | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,055 | 0,000 | 0,015 | 0,037 | 0,000 | 0,070 | 0,091 |
| 1259 | Камышинская, 20 | Камышинская, 20 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,028 | 0,000 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,036 | 0,046 |
| 1260 | Камышинская, 22 | Камышинская, 22 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,036 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,046 | 0,060 |
| 1261 | Камышинская, 24 | Камышинская, 24 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,037 | 0,000 | 0,010 | 0,025 | 0,000 | 0,047 | 0,062 |
| 1132 | Камышловская, 17 | Камышловская, 17 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,013 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,016 | 0,020 |
| 1127 | Камышловская, 2 | Камышловская, 2 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,108 | 0,000 | 0,028 | 0,067 | 0,000 | 0,136 | 0,175 |
| 1129 | Камышловская,11 | Камышловская,11 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,012 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,015 | 0,019 |
| 1130 | Камышловская,13 | Камышловская,13 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,013 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,016 | 0,020 |
| 1131 | Камышловская,15 | Камышловская,15 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,013 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,016 | 0,020 |
| 1133 | Камышловская,19 | Камышловская,19 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,014 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,018 | 0,024 |
| 1128 | Сусанина, 8 | Сусанина, 8 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,013 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,016 | 0,020 |
| 1266 | Капитана Пирожкова, 25 | Капитана Пирожкова, 25 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,023 | 0,000 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,030 | 0,039 |
| 1267 | Капитана Пирожкова, 32 | Капитана Пирожкова, 32 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,113 | 0,000 | 0,031 | 0,076 | 0,000 | 0,144 | 0,188 |
| 1262 | Капитанская, 54 | Капитанская, 54 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,012 | 0,000 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,016 | 0,020 |
| 1263 | Капитанская, 54а | Капитанская, 54а | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,040 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,050 | 0,064 |
| 1264 | Капитанская, 56 | Капитанская, 56 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,039 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,049 | 0,063 |
| 1265 | Капитанская, 56а | Капитанская, 56а | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,039 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,049 | 0,063 |
| 1593 | Карбышева, 14 | Карбышева, 14 | 2026 | ТЭЦ-13 | 0,109 | 0,000 | 0,028 | 0,067 | 0,000 | 0,137 | 0,176 |
| 1141 | Карпинского, 136 | Карпинского, 136 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,020 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,025 | 0,032 |
| 1134 | Карпинского, 21 | Карпинского, 21 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,049 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,062 | 0,080 |
| 1135 | Карпинского, 23 | Карпинского, 23 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,102 | 0,000 | 0,026 | 0,062 | 0,000 | 0,128 | 0,164 |
| 1136 | Карпинского, 47 | Карпинского, 47 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,046 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,058 | 0,075 |
| 1140 | Карпинского, 76 | Карпинского, 76 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,051 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,065 | 0,085 |
| 1143 | Качалова, 47 | Качалова, 47 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,052 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,065 | 0,083 |
| 1456 | КИМ, 53 | КИМ, 53 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,159 | 0,000 | 0,041 | 0,098 | 0,000 | 0,200 | 0,257 |
| 1457 | КИМ, 81 | КИМ, 81 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,174 | 0,000 | 0,045 | 0,108 | 0,000 | 0,219 | 0,282 |
| 1273 | Кировоградская, 130 | Кировоградская, 130 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,006 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,008 | 0,010 |
| 1274 | Кировоградская, 136 | Кировоградская, 136 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,012 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,015 | 0,019 |
| 1268 | Кировоградская, 19 | Кировоградская, 19 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,058 | 0,000 | 0,016 | 0,039 | 0,000 | 0,075 | 0,097 |
| 1269 | Кировоградская, 21 | Кировоградская, 21 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,058 | 0,000 | 0,016 | 0,039 | 0,000 | 0,074 | 0,097 |
| 1272 | Кировоградская, 67 | Кировоградская, 67 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,032 | 0,000 | 0,009 | 0,021 | 0,000 | 0,041 | 0,053 |
| 1458 | Кирпичный завод, 2 | Кирпичный завод, 2 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,010 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,013 | 0,017 |
| 1459 | Кирпичный завод, 3 | Кирпичный завод, 3 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,018 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,023 | 0,030 |
| 1460 | Кирпичный завод, 5 | Кирпичный завод, 5 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,010 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,013 | 0,017 |
| 1704 | Клары Цеткин, 3 | Клары Цеткин, 3 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,085 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,107 | 0,138 |
| 1705 | Козьмы Минина, 1а | Козьмы Минина, 1а | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,024 | 0,000 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,031 | 0,040 |
| 1706 | Козьмы Минина, 3 | Козьмы Минина, 3 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,070 | 0,000 | 0,018 | 0,043 | 0,000 | 0,088 | 0,113 |
| 1707 | Козьмы Минина, 6 | Козьмы Минина, 6 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,068 | 0,000 | 0,018 | 0,043 | 0,000 | 0,086 | 0,111 |
| 1708 | Козьмы Минина, 9 | Козьмы Минина, 9 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,063 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,079 | 0,101 |
| 1596 | Колвинская, 26 | Колвинская, 26 | 2025 | ВК Кислотные Дачи | 0,063 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,079 | 0,101 |
| 1711 | Коломенская, 10 | Коломенская, 10 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,061 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,077 | 0,099 |
| 1712 | Коломенская, 12 | Коломенская, 12 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,061 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,077 | 0,099 |
| 1713 | Коломенская, 14 | Коломенская, 14 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,047 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,059 | 0,076 |
| 1710 | Коломенская, 4 | Коломенская, 4 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,027 | 0,000 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,035 | 0,046 |
| 1714 | Коломенская.16 | Коломенская.16 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,047 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,059 | 0,076 |
| 1715 | Коминтерна, 6 | Коминтерна, 6 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,134 | 0,000 | 0,037 | 0,090 | 0,000 | 0,172 | 0,224 |
| 1716 | Комсомольский проспект, 94 | Комсомольский проспект, 94 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,160 | 0,000 | 0,045 | 0,107 | 0,000 | 0,205 | 0,267 |
| 1598 | Корсуньская, 11/Сухумская, 1 | Корсуньская, 11/Сухумская, 1 | 2024 | ВК Пермский картон | 0,075 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,094 | 0,121 |
| 1597 | Корсуньская, 15 | Корсуньская, 15 | 2026 | ВК Пермский картон | 0,108 | 0,000 | 0,028 | 0,067 | 0,000 | 0,136 | 0,175 |
| 1599 | Корсуньская, 17 | Корсуньская, 17 | 2025 | ВК Пермский картон | 0,082 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,103 | 0,132 |
| 1600 | Корсуньская, 21 | Корсуньская, 21 | 2026 | ВК Пермский картон | 0,082 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,103 | 0,132 |
| 1594 | Корсуньская, 5 | Корсуньская, 5 | 2024 | ВК Пермский картон | 0,083 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,104 | 0,133 |
| 1595 | Корсуньская, 9 | Корсуньская, 9 | 2025 | ВК Пермский картон | 0,076 | 0,000 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,096 | 0,124 |
| 1145 | Космонавта Беляева, 24 | Космонавта Беляева, 24 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,053 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,067 | 0,087 |
| 1146 | Космонавта Беляева, 30 | Космонавта Беляева, 30 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,086 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,108 | 0,139 |
| 1148 | Космонавта Беляева, 34 | Космонавта Беляева, 34 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,043 | 0,000 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,054 | 0,069 |
| 1149 | Космонавта Беляева, 36 | Космонавта Беляева, 36 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,049 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,062 | 0,080 |
| 1144 | Космонавта Беляева,20а | Космонавта Беляева,20а | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,046 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,058 | 0,075 |
| 1601 | Косякова, 8 | Косякова, 8 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,025 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,032 | 0,042 |
| 1049 | Кочегаров, 25 | Кочегаров, 25 | 2026 | ВК Лепешинской, 3 | 0,048 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,049 | 0,050 |
| 1051 | Кочегаров, 29 | Кочегаров, 29 | 2025 | ВК Лепешинской, 3 | 0,049 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,050 | 0,051 |
| 1052 | Кочегаров, 35 | Кочегаров, 35 | 2026 | ВК Лепешинской, 3 | 0,196 | 0,000 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,199 | 0,204 |
| 1053 | Кочегаров, 47 | Кочегаров, 47 | 2024 | ВК Лепешинской, 3 | 0,099 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,101 | 0,103 |
| 1054 | Красина, 14 | Красина, 14 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,048 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,060 | 0,077 |
| 1055 | Красина,16 | Красина,16 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,051 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,064 | 0,082 |
| 1056 | Красина, 26 | Красина, 26 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,052 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,065 | 0,083 |
| 1461 | Красная площадь, 4 | Красная площадь, 4 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,013 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,016 | 0,020 |
| 1717 | Краснополянская, 13 | Краснополянская, 13 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,355 | 0,000 | 0,092 | 0,221 | 0,000 | 0,447 | 0,576 |
| 1720 | Краснополянская, 24 | Краснополянская, 24 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,160 | 0,000 | 0,041 | 0,098 | 0,000 | 0,201 | 0,258 |
| 1721 | Краснополянская, 29 | Краснополянская, 29 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,086 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,108 | 0,139 |
| 1722 | Краснополянская, 31 | Краснополянская, 31 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,061 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,077 | 0,099 |
| 1723 | Краснополянская, 33 | Краснополянская, 33 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,085 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,107 | 0,138 |
| 1724 | Краснополянская, 35 | Краснополянская, 35 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,094 | 0,000 | 0,024 | 0,058 | 0,000 | 0,118 | 0,152 |
| 1725 | Краснополянская, 36 | Краснополянская, 36 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,108 | 0,000 | 0,028 | 0,067 | 0,000 | 0,136 | 0,175 |
| 1726 | Краснополянская, 38 /Загарьинская,4 | Краснополянская, 38 /Загарьинская,4 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,049 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,062 | 0,080 |
| 1727 | Краснополянская, 40 | Краснополянская, 40 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,064 | 0,000 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,081 | 0,105 |
| 1729 | Красные Казармы, 18 | Красные Казармы, 18 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,117 | 0,000 | 0,030 | 0,072 | 0,000 | 0,147 | 0,189 |
| 1602 | Кронита, 14 | Кронита, 14 | 2025 | ВК Молодежная | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,072 | 0,093 |
| 1736 | Куйбышева, 104 | Куйбышева, 104 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,116 | 0,000 | 0,030 | 0,072 | 0,000 | 0,146 | 0,188 |
| 1400 | Куйбышева, 39/ Луначарского, 64 лит.Б | Куйбышева, 39/ Луначарского, 64 лит.Б | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,047 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,060 | 0,078 |
| 1731 | Куйбышева, 57 | Куйбышева, 57 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,092 | 0,000 | 0,026 | 0,062 | 0,000 | 0,118 | 0,154 |
| 1732 | Куйбышева, 60 | Куйбышева, 60 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,164 | 0,000 | 0,042 | 0,101 | 0,000 | 0,206 | 0,265 |
| 1733 | Куйбышева, 67 | Куйбышева, 67 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,077 | 0,000 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,097 | 0,125 |
| 1735 | Куйбышева, 73 | Куйбышева, 73 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,023 | 0,000 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,029 | 0,038 |
| 1465 | Ладожская, 25 | Ладожская, 25 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,093 | 0,000 | 0,024 | 0,058 | 0,000 | 0,117 | 0,151 |
| 1277 | Ласьвинская, 14 | Ласьвинская, 14 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,087 | 0,000 | 0,024 | 0,058 | 0,000 | 0,111 | 0,144 |
| 1278 | Ласьвинская, 24 | Ласьвинская, 24 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,088 | 0,000 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,111 | 0,143 |
| 1279 | Ласьвинская, 47 | Ласьвинская, 47 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,088 | 0,000 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,111 | 0,143 |
| 1280 | Ласьвинская, 48 | Ласьвинская, 48 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,016 | 0,000 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,021 | 0,027 |
| 1281 | Ласьвинская, 49 | Ласьвинская, 49 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,085 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,107 | 0,138 |
| 1284 | Ласьвинская, 54 | Ласьвинская, 54 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,016 | 0,000 | 0,004 | 0,011 | 0,000 | 0,021 | 0,027 |
| 1466 | Лебедева, 16 | Лебедева, 16 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,063 | 0,000 | 0,018 | 0,042 | 0,000 | 0,080 | 0,105 |
| 1152 | Левченко, 38 | Левченко, 38 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,069 | 0,000 | 0,018 | 0,043 | 0,000 | 0,087 | 0,112 |
| 1603 | Левшинская, 32 | Левшинская, 32 | 2026 | ВК Левшино | 0,040 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,050 | 0,064 |
| 1606 | Левшинская, 43 | Левшинская, 43 | 2025 | ВК Левшино | 0,054 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,068 | 0,088 |
| 1060 | Лепешинской, 10 | Лепешинской, 10 | 2025 | ВК Лепешинской, 3 | 0,091 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,000 | 0,092 | 0,095 |
| 1061 | Лепешинской, 12 | Лепешинской, 12 | 2026 | ВК Лепешинской, 3 | 0,084 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,085 | 0,087 |
| 1063 | Лепешинской, 20 | Лепешинской, 20 | 2025 | ВК Наумова, 18а | 0,075 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,094 | 0,121 |
| 1057 | Лепешинской, 4 | Лепешинской, 4 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,026 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,033 | 0,043 |
| 1058 | Лепешинской, 6 | Лепешинской, 6 | 2025 | ВК Лепешинской, 3 | 0,090 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,000 | 0,091 | 0,094 |
| 1059 | Лепешинской, 8 | Лепешинской, 8 | 2026 | ВК Лепешинской, 3 | 0,092 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,094 | 0,096 |
| 1467 | Лифанова, 10 | Лифанова, 10 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,008 | 0,000 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,010 | 0,013 |
| 1737 | Лихвинская, 147 | Лихвинская, 147 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,017 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,021 | 0,027 |
| 1607 | Лобвинская, 3 | Лобвинская, 3 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,010 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,013 | 0,017 |
| 1287 | Лужская, 10 | Лужская, 10 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,058 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,073 | 0,094 |
| 1288 | Лужская, 12 | Лужская, 12 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,016 | 0,000 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,021 | 0,027 |
| 1290 | Лужская, 14 | Лужская, 14 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,072 | 0,093 |
| 1291 | Лужская, 15 | Лужская, 15 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,056 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,071 | 0,092 |
| 1285 | Лужская, 8 | Лужская, 8 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,072 | 0,093 |
| 1286 | Лужская, 9 | Лужская, 9 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,056 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,071 | 0,092 |
| 1292 | Лужская,16 | Лужская,16 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,072 | 0,093 |
| 1154 | Льва Толстого, 51 | Льва Толстого, 51 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,066 | 0,000 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,083 | 0,107 |
| 1468 | Лядовская, 113 | Лядовская, 113 | 2026 | ВК Запруд | 0,121 | 0,000 | 0,031 | 0,074 | 0,000 | 0,152 | 0,195 |
| 1294 | Магистральная, 1б | Магистральная, 1б | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,053 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,067 | 0,087 |
| 1296 | Магистральная, 4 | Магистральная, 4 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,058 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,073 | 0,094 |
| 1297 | Магистральная, 94а | Магистральная, 94а | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,195 | 0,000 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 0,246 | 0,317 |
| 1293 | Магистральная, 1а | Магистральная, 1а | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,053 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,067 | 0,087 |
| 1064 | Марии Загуменных, 4 | Марии Загуменных, 4 | 2025 | ВК Лепешинской, 3 | 0,079 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,080 | 0,082 |
| 1303 | Маршала Рыбалко, 31 | Маршала Рыбалко, 31 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,091 | 0,000 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,114 | 0,146 |
| 1298 | Маршала Рыбалко, 12 | Маршала Рыбалко, 12 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,073 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,092 | 0,119 |
| 1299 | Маршала Рыбалко, 25 | Маршала Рыбалко, 25 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,088 | 0,000 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,111 | 0,143 |
| 1300 | Маршала Рыбалко, 27 | Маршала Рыбалко, 27 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,089 | 0,000 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,112 | 0,144 |
| 1302 | Маршала Рыбалко, 27а | Маршала Рыбалко, 27а | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,090 | 0,000 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,113 | 0,145 |
| 1304 | Маршала Рыбалко, 31а | Маршала Рыбалко, 31а | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,090 | 0,000 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,113 | 0,145 |
| 1301 | Маршала Рыбалко, 33 | Маршала Рыбалко, 33 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,025 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,032 | 0,042 |
| 1610 | Маршала Толбухина, 38 | Маршала Толбухина, 38 | 2025 | ТЭЦ-13 | 0,077 | 0,000 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,097 | 0,125 |
| 1071 | Машинистов, 50 | Машинистов, 50 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,029 | 0,000 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,037 | 0,049 |
| 1066 | Машинистов, 30 | Машинистов, 30 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,030 | 0,000 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,039 | 0,050 |
| 1067 | Машинистов, 30а | Машинистов, 30а | 2024 | ВК Лепешинской, 3 | 0,054 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,055 | 0,056 |
| 1068 | Машинистов, 32 | Машинистов, 32 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,030 | 0,000 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,039 | 0,051 |
| 1069 | Машинистов, 45 | Машинистов, 45 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,035 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,045 | 0,059 |
| 1070 | Машинистов, 48 | Машинистов, 48 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,031 | 0,000 | 0,009 | 0,021 | 0,000 | 0,039 | 0,051 |
| 1072 | Машинистов, 55 | Машинистов, 55 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,028 | 0,000 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,036 | 0,047 |
| 1065 | Машинистов, 22 | Машинистов, 22 | 2026 | ВК Наумова, 18а | 0,089 | 0,000 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,112 | 0,144 |
| 1073 | Маяковского, 1 | Маяковского, 1 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,024 | 0,000 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,030 | 0,038 |
| 1082 | Маяковского, 16 | Маяковского, 16 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,049 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,062 | 0,080 |
| 1087 | Маяковского, 38 | Маяковского, 38 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,065 | 0,000 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,082 | 0,106 |
| 1079 | Маяковского, 12 | Маяковского, 12 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,063 | 0,081 |
| 1608 | Менжинского, 43 | Менжинского, 43 | 2025 | БМК 20 (до 2024 г. - ВК-20) | 0,074 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,093 | 0,120 |
| 1305 | Мензелинская, 16 | Мензелинская, 16 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,016 | 0,000 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,021 | 0,027 |
| 1469 | Металлистов, 15 | Металлистов, 15 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,054 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,069 | 0,091 |
| 1089 | Мильчакова, 15 | Мильчакова, 15 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,073 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,092 | 0,119 |
| 1609 | Можайская, 6 | Можайская, 6 | 2024 | ВК Кислотные Дачи | 0,162 | 0,000 | 0,042 | 0,101 | 0,000 | 0,204 | 0,263 |
| 1155 | Молодежная, 2 | Молодежная, 2 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,024 | 0,000 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,030 | 0,038 |
| 1090 | Монастырская, 171 | Монастырская, 171 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,235 | 0,000 | 0,065 | 0,157 | 0,000 | 0,300 | 0,392 |
| 1473 | Невская, 16 | Невская, 16 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,091 | 0,000 | 0,024 | 0,058 | 0,000 | 0,115 | 0,149 |
| 1475 | Невская, 16б | Невская, 16б | 2025 | ВК Пышминская | 0,040 | 0,000 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,042 | 0,045 |
| 1474 | Невская, 16а | Невская, 16а | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,012 | 0,000 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,016 | 0,021 |
| 1476 | Невская, 18 | Невская, 18 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,014 | 0,000 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,018 | 0,023 |
| 1477 | Невская, 20 | Невская, 20 | 2026 | ВК Пышминская | 0,041 | 0,000 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,043 | 0,046 |
| 1478 | Невская, 22 | Невская, 22 | 2026 | ВК Пышминская | 0,039 | 0,000 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,041 | 0,044 |
| 1471 | Невская, 4 | Невская, 4 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,061 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,077 | 0,099 |
| 1472 | Невская, 5 | Невская, 5 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,028 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,035 | 0,045 |
| 1156 | Нефтяников, 11а | Нефтяников, 11а | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,045 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,057 | 0,074 |
| 1161 | Нефтяников, 42 | Нефтяников, 42 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,028 | 0,000 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,036 | 0,047 |
| 1162 | Нефтяников, 43 | Нефтяников, 43 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,016 | 0,000 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,021 | 0,027 |
| 1163 | Нефтяников, 45 | Нефтяников, 45 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,016 | 0,000 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,021 | 0,027 |
| 1307 | Нижне-Курьинская, 10 | Нижне-Курьинская, 10 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,053 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,067 | 0,087 |
| 1308 | Нижне-Курьинская, 12 | Нижне-Курьинская, 12 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,074 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,093 | 0,120 |
| 1306 | Нижне-Курьинская, 8 | Нижне-Курьинская, 8 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1479 | Николая Быстрых, 17 | Николая Быстрых, 17 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,473 | 0,000 | 0,122 | 0,293 | 0,000 | 0,595 | 0,766 |
| 1613 | Новогодняя,11 | Новогодняя,11 | 2026 | ВК Чапаева, 6 | 0,074 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,093 | 0,120 |
| 1309 | Новоржевская, 11 | Новоржевская, 11 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,027 | 0,000 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,034 | 0,045 |
| 1310 | Новоржевская, 40 | Новоржевская, 40 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,045 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,057 | 0,074 |
| 1311 | Новоржевская, 42 | Новоржевская, 42 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,045 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,057 | 0,074 |
| 1312 | Новоржевская, 44 | Новоржевская, 44 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,045 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,057 | 0,074 |
| 1091 | Овчинникова, 26 | Овчинникова, 26 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,024 | 0,000 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,030 | 0,038 |
| 1092 | Овчинникова, 28 | Овчинникова, 28 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,061 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,077 | 0,099 |
| 1164 | Одоевского, 35 | Одоевского, 35 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,017 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,022 | 0,029 |
| 1165 | Одоевского, 37 | Одоевского, 37 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,017 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,022 | 0,029 |
| 1614 | Ольховская, 23 | Ольховская, 23 | 2025 | ВК Кислотные Дачи | 0,077 | 0,000 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,097 | 0,125 |
| 1615 | Ольховская, 27 | Ольховская, 27 | 2026 | ВК Кислотные Дачи | 0,080 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,101 | 0,130 |
| 1616 | Ольховская, 29 | Ольховская, 29 | 2024 | ВК Кислотные Дачи | 0,079 | 0,000 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,099 | 0,127 |
| 1313 | Онежская, 5 | Онежская, 5 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,051 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,064 | 0,082 |
| 1314 | Онежская, 6 | Онежская, 6 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,079 | 0,000 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,099 | 0,127 |
| 1315 | Онежская, 7 | Онежская, 7 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,051 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,064 | 0,082 |
| 1617 | Оршанская, 11 / Сестрорецкая, 18 | Оршанская, 11 / Сестрорецкая, 18 | 2025 | ВК Пермский картон | 0,080 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,101 | 0,130 |
| 1316 | Охотников, 7а | Охотников, 7а | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,014 | 0,000 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,018 | 0,024 |
| 1166 | Памирская, 1 | Памирская, 1 | 2026 | ВК Левшино | 0,044 | 0,000 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,055 | 0,070 |
| 1093 | Папанинцев, 19 | Папанинцев, 19 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,025 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,032 | 0,042 |
| 1318 | Пензенская, 57 | Пензенская, 57 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,016 | 0,000 | 0,004 | 0,011 | 0,000 | 0,020 | 0,026 |
| 1319 | Пензенская, 58 | Пензенская, 58 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,018 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,023 | 0,030 |
| 1320 | Пензенская, 60 | Пензенская, 60 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,019 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,024 | 0,031 |
| 1321 | Пензенская, 62 | Пензенская, 62 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,019 | 0,000 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,024 | 0,032 |
| 1322 | Пензенская, 64 | Пензенская, 64 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,018 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,024 | 0,031 |
| 1317 | Пензенская, 55 | Пензенская, 55 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,050 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,063 | 0,081 |
| 1096 | Переселенческая, 113 | Переселенческая, 113 | 2026 | ВК-5 | 0,099 | 0,000 | 0,026 | 0,062 | 0,000 | 0,125 | 0,161 |
| 1094 | Переселенческая, 14 | Переселенческая, 14 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,016 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,020 | 0,026 |
| 1401 | Петропавловская, 11 | Петропавловская, 11 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,100 | 0,000 | 0,026 | 0,062 | 0,000 | 0,126 | 0,162 |
| 1738 | Пионерская,7а | Пионерская,7а | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,072 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,091 | 0,118 |
| 1618 | Писарева, 49/ Мелитопольская, 22 | Писарева, 49/ Мелитопольская, 22 | 2026 | ТЭЦ-13 | 0,045 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,057 | 0,074 |
| 1619 | Писарева, 53/ Бирская,1 | Писарева, 53/ Бирская,1 | 2024 | ТЭЦ-13 | 0,045 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,057 | 0,074 |
| 1620 | Писарева, 55 | Писарева, 55 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,015 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,024 |
| 1621 | Писарева, 59 | Писарева, 59 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,016 | 0,000 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,021 | 0,027 |
| 1741 | Пихтовая, 10 | Пихтовая, 10 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,081 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,102 | 0,131 |
| 1743 | Пихтовая, 24 | Пихтовая, 24 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,108 | 0,000 | 0,028 | 0,067 | 0,000 | 0,136 | 0,175 |
| 1746 | Пихтовая, 30 | Пихтовая, 30 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,049 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,062 | 0,080 |
| 1747 | Пихтовая, 30а | Пихтовая, 30а | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,093 | 0,000 | 0,024 | 0,058 | 0,000 | 0,117 | 0,151 |
| 1748 | Пихтовая, 34 | Пихтовая, 34 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,049 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,062 | 0,080 |
| 1749 | Пихтовая, 36 | Пихтовая, 36 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,049 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,062 | 0,080 |
| 1744 | Пихтовая, 28 | Пихтовая, 28 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,049 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,062 | 0,080 |
| 1745 | Пихтовая, 28а | Пихтовая, 28а | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,090 | 0,000 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,113 | 0,145 |
| 1097 | Плеханова, 51а | Плеханова, 51а | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,047 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,059 | 0,076 |
| 1328 | Полтавская, 7 | Полтавская, 7 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,079 | 0,000 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,099 | 0,127 |
| 1481 | Пономарева, 56а | Пономарева, 56а | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,041 | 0,000 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,052 | 0,067 |
| 1622 | Портовая, 25 | Портовая, 25 | 2025 | ВК Заозерье | 0,050 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,063 | 0,081 |
| 1624 | Портовая, 29 | Портовая, 29 | 2025 | ВК Заозерье | 0,043 | 0,000 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,054 | 0,069 |
| 1751 | Пристанционная, 2 | Пристанционная, 2 | 2024 | ВК Бахаревская, 53 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,056 |
| 1750 | Промысловая, 10 | Промысловая, 10 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,004 | 0,005 |
| 1167 | Промышленная, 110 | Промышленная, 110 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,013 | 0,000 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,017 | 0,022 |
| 1168 | Промышленная, 111 | Промышленная, 111 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,027 | 0,000 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,035 | 0,045 |
| 1482 | Пышминская, 3 | Пышминская, 3 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,013 | 0,000 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,016 | 0,021 |
| 1174 | Разведчиков, 25 | Разведчиков, 25 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,040 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,050 | 0,064 |
| 1330 | Разъездная, 2 | Разъездная, 2 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,064 | 0,000 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,081 | 0,105 |
| 1627 | Ракитная, 11 | Ракитная, 11 | 2025 | ВК Кислотные Дачи | 0,060 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,076 | 0,098 |
| 1628 | Ракитная, 13 | Ракитная, 13 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,015 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,024 |
| 1629 | Ракитная, 17 | Ракитная, 17 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,015 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,025 |
| 1630 | Ракитная, 36 | Ракитная, 36 | 2026 | ВК Кислотные Дачи | 0,049 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,062 | 0,080 |
| 1632 | Репина, 8 | Репина, 8 | 2026 | ТЭЦ-13 | 0,062 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,078 | 0,100 |
| 1631 | Репина, 3 | Репина, 3 | 2025 | ТЭЦ-13 | 0,062 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,078 | 0,100 |
| 1484 | Республиканская, 10 | Республиканская, 10 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,013 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,016 | 0,020 |
| 1486 | Рионская, 4 | Рионская, 4 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,021 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,026 | 0,033 |
| 1331 | Рощинская, 4 | Рощинская, 4 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,048 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,060 | 0,077 |
| 1332 | Рощинская, 6 | Рощинская, 6 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,072 | 0,093 |
| 1333 | Рощинская, 8 | Рощинская, 8 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,072 | 0,093 |
| 1178 | Рязанская, 11 | Рязанская, 11 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,063 | 0,081 |
| 1175 | Рязанская, 3 | Рязанская, 3 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,075 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,094 | 0,121 |
| 1176 | Рязанская, 7 | Рязанская, 7 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,049 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,062 | 0,080 |
| 1177 | Рязанская, 9 | Рязанская, 9 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,063 | 0,081 |
| 1335 | Саянская, 5 | Саянская, 5 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,017 | 0,000 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,022 | 0,028 |
| 1336 | Саянская, 7 | Саянская, 7 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,017 | 0,000 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,022 | 0,028 |
| 1334 | Саянская, 3 | Саянская, 3 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,047 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,059 | 0,076 |
| 1337 | Саянская, 9 | Саянская, 9 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,054 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,068 | 0,088 |
| 1338 | Светлогорская, 3а | Светлогорская, 3а | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,074 | 0,095 |
| 1100 | Связистов, 17 | Связистов, 17 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,060 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,076 | 0,098 |
| 1101 | Сергея Есенина, 11а | Сергея Есенина, 11а | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,013 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,016 | 0,020 |
| 1756 | Сергинская, 22 | Сергинская, 22 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,084 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,106 | 0,137 |
| 1757 | Сергинская, 22а | Сергинская, 22а | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,084 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,106 | 0,137 |
| 1758 | Сергинская, 24 | Сергинская, 24 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,085 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,107 | 0,138 |
| 1759 | Сергинская, 31 | Сергинская, 31 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,085 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,107 | 0,138 |
| 1754 | Серебрянский проезд, 2а | Серебрянский проезд, 2а | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,014 | 0,000 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,018 | 0,023 |
| 1755 | Серединная, 19а | Серединная, 19а | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,022 | 0,000 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,029 | 0,037 |
| 1760 | Серпуховская, 15 | Серпуховская, 15 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,091 | 0,000 | 0,024 | 0,058 | 0,000 | 0,115 | 0,149 |
| 1634 | Сестрорецкая, 10/Сухумская, 9 | Сестрорецкая, 10/Сухумская, 9 | 2025 | ВК Пермский картон | 0,120 | 0,000 | 0,031 | 0,074 | 0,000 | 0,151 | 0,194 |
| 1102 | Сеченова, 1 | Сеченова, 1 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,028 | 0,000 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,035 | 0,046 |
| 1103 | Сеченова, 3а | Сеченова, 3а | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,026 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,033 | 0,043 |
| 1104 | Сеченова, 4 | Сеченова, 4 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,015 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,025 |
| 1105 | Сеченова, 6 | Сеченова, 6 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,015 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,024 |
| 1169 | Снайперов, 6 | Снайперов, 6 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,041 | 0,000 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,052 | 0,067 |
| 1402 | Советская, 63 | Советская, 63 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,138 | 0,000 | 0,036 | 0,086 | 0,000 | 0,174 | 0,224 |
| 1340 | Сокольская, 124 | Сокольская, 124 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,042 | 0,000 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,053 | 0,068 |
| 1341 | Сокольская, 125 | Сокольская, 125 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,042 | 0,000 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,053 | 0,068 |
| 1342 | Сокольская, 127 | Сокольская, 127 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,048 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,060 | 0,077 |
| 1343 | Сокольская, 132 | Сокольская, 132 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,041 | 0,000 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,052 | 0,067 |
| 1344 | Сокольская, 135 | Сокольская, 135 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,049 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,062 | 0,080 |
| 1345 | Сокольская, 137 | Сокольская, 137 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,050 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,063 | 0,081 |
| 1346 | Сокольская, 137а | Сокольская, 137а | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,050 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,063 | 0,081 |
| 1339 | Сокольская, 114 | Сокольская, 114 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,049 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,062 | 0,080 |
| 1635 | Социалистическая, 13 | Социалистическая, 13 | 2026 | ВК Криворожская, 36 | 0,209 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,209 | 0,209 |
| 1636 | Социалистическая, 15 | Социалистическая, 15 | 2025 | ВК Криворожская, 36 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | 0,119 |
| 1637 | Социалистическая, 17/Ереванская,31 | Социалистическая, 17/Ереванская,31 | 2026 | ВК Криворожская, 36 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| 1638 | Социалистическая, 19 | Социалистическая, 19 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,016 | 0,000 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,021 | 0,027 |
| 1639 | Социалистическая, 21 | Социалистическая, 21 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,016 | 0,000 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,021 | 0,027 |
| 1642 | Ставропольская, 17 | Ставропольская, 17 | 2025 | ВК Молодежная | 0,044 | 0,000 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,055 | 0,070 |
| 1643 | Ставропольская, 19 | Ставропольская, 19 | 2026 | ВК Молодежная | 0,045 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,057 | 0,074 |
| 1347 | Станционная, 5 | Станционная, 5 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,020 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,025 | 0,032 |
| 1407 | Станция Блочная, 6 | Станция Блочная, 6 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,011 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,014 | 0,018 |
| 1408 | Станция Блочная, 7 | Станция Блочная, 7 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,011 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,014 | 0,018 |
| 1170 | Стахановская, 50 | Стахановская, 50 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,032 | 0,000 | 0,009 | 0,021 | 0,000 | 0,041 | 0,053 |
| 1409 | 2-я Разгуляйская, 1 | 2-я Разгуляйская, 1 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,016 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,020 | 0,026 |
| 1171 | Сусанина, 4 | Сусанина, 4 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,082 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,103 | 0,132 |
| 1172 | Сусанина, 5 | Сусанина, 5 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,107 | 0,000 | 0,028 | 0,067 | 0,000 | 0,135 | 0,174 |
| 1173 | Сусанина, 6 | Сусанина, 6 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,026 | 0,000 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,033 | 0,043 |
| 1646 | Сухумская, 10 | Сухумская, 10 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,038 | 0,000 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,049 | 0,064 |
| 1644 | Сухумская, 5 | Сухумская, 5 | 2025 | ВК Пермский картон | 0,084 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,106 | 0,137 |
| 1645 | Сухумская, 6 | Сухумская, 6 | 2026 | ВК Пермский картон | 0,085 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,107 | 0,138 |
| 1647 | Таганрогская, 15 | Таганрогская, 15 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,058 | 0,000 | 0,016 | 0,039 | 0,000 | 0,074 | 0,097 |
| 1648 | Талицкий пер., 4 | Талицкий пер., 4 | 2025 | ВК Кислотные Дачи | 0,157 | 0,000 | 0,041 | 0,098 | 0,000 | 0,198 | 0,255 |
| 1649 | Талицкий пер., 10 | Талицкий пер., 10 | 2026 | ВК Кислотные Дачи | 0,198 | 0,000 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 0,249 | 0,320 |
| 1179 | Танкистов, 18 | Танкистов, 18 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,020 | 0,000 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,025 | 0,033 |
| 1180 | Танкистов, 20 | Танкистов, 20 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,203 | 0,000 | 0,052 | 0,125 | 0,000 | 0,255 | 0,328 |
| 1181 | Танкистов, 23 | Танкистов, 23 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,063 | 0,081 |
| 1182 | Танкистов, 29 | Танкистов, 29 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,116 | 0,000 | 0,030 | 0,072 | 0,000 | 0,146 | 0,188 |
| 1183 | Танкистов, 37 | Танкистов, 37 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,087 | 0,000 | 0,023 | 0,055 | 0,000 | 0,110 | 0,142 |
| 1349 | Танцорова, 20 | Танцорова, 20 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,037 | 0,000 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,047 | 0,061 |
| 1350 | Танцорова, 30 | Танцорова, 30 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,034 | 0,000 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,043 | 0,056 |
| 1351 | Танцорова, 44 | Танцорова, 44 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,019 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,024 | 0,031 |
| 1354 | Танцорова, 70 | Танцорова, 70 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,004 | 0,005 |
| 1353 | Танцорова, 68 | Танцорова, 68 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,022 | 0,000 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,028 | 0,036 |
| 1490 | Телефонная, 9 | Телефонная, 9 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,015 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,025 |
| 1107 | Транспортная, 29 | Транспортная, 29 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,072 | 0,000 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,092 | 0,120 |
| 1108 | Углеуральская, 19 | Углеуральская, 19 | 2026 | ВК-5 | 0,074 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,093 | 0,120 |
| 1114 | Ударника, 11 | Ударника, 11 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,051 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,064 | 0,082 |
| 1109 | Ударника, 3 | Ударника, 3 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,055 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,069 | 0,089 |
| 1110 | Ударника, 4 | Ударника, 4 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,049 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,062 | 0,080 |
| 1111 | Ударника, 5 | Ударника, 5 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,050 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,063 | 0,081 |
| 1112 | Ударника, 7 | Ударника, 7 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,048 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | 0,000 | 0,060 | 0,077 |
| 1763 | Узбекская, 76 | Узбекская, 76 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,013 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,016 | 0,020 |
| 1764 | Узбекская, 78 | Узбекская, 78 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,013 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,016 | 0,020 |
| 1765 | Узбекская, 80 | Узбекская, 80 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,013 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,016 | 0,020 |
| 1766 | Узбекская, 82 | Узбекская, 82 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,013 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,016 | 0,020 |
| 1492 | Уральская, 17 | Уральская, 17 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,004 | 0,006 |
| 1493 | Уральская, 42 | Уральская, 42 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,011 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,014 | 0,018 |
| 1496 | Уральская, 84 | Уральская, 84 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,068 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,087 | 0,114 |
| 1355 | Уржумская, 2 | Уржумская, 2 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,010 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,013 | 0,017 |
| 1356 | Уржумская, 3 | Уржумская, 3 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,010 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,013 | 0,017 |
| 1357 | Уржумская, 4 | Уржумская, 4 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,011 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,014 | 0,018 |
| 1358 | Фадеева, 13 | Фадеева, 13 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,017 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,022 | 0,029 |
| 1360 | Федосеева, 18 | Федосеева, 18 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,030 | 0,000 | 0,008 | 0,020 | 0,000 | 0,038 | 0,049 |
| 1361 | Федосеева, 22 | Федосеева, 22 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,044 | 0,000 | 0,012 | 0,030 | 0,000 | 0,057 | 0,074 |
| 1115 | Физкультурников, 26 | Физкультурников, 26 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,017 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,021 | 0,027 |
| 1498 | Фокинская, 19 | Фокинская, 19 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,022 | 0,000 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,028 | 0,036 |
| 1363 | Хвойная, 12 | Хвойная, 12 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,052 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,065 | 0,083 |
| 1364 | Хвойная, 14 | Хвойная, 14 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,053 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,067 | 0,087 |
| 1362 | Хвойная, 3 | Хвойная, 3 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,056 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,071 | 0,092 |
| 1369 | Худанина, 16 | Худанина, 16 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,075 | 0,000 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,094 | 0,121 |
| 1365 | Худанина, 3 | Худанина, 3 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,059 | 0,000 | 0,016 | 0,039 | 0,000 | 0,075 | 0,098 |
| 1366 | Худанина, 5 | Худанина, 5 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,037 | 0,000 | 0,010 | 0,025 | 0,000 | 0,048 | 0,062 |
| 1367 | Худанина, 7 | Худанина, 7 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,182 | 0,000 | 0,047 | 0,113 | 0,000 | 0,229 | 0,295 |
| 1770 | Центральная Ферма, 10 | Центральная Ферма, 10 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,044 | 0,000 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,055 | 0,070 |
| 1772 | Центральная Ферма, 113 | Центральная Ферма, 113 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,020 | 0,000 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,025 | 0,032 |
| 1771 | Центральная Ферма, 15 | Центральная Ферма, 15 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,061 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,077 | 0,099 |
| 1767 | Центральная Ферма, 2 | Центральная Ферма, 2 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,010 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,013 | 0,017 |
| 1768 | Центральная Ферма, 5 | Центральная Ферма, 5 | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,074 | 0,095 |
| 1769 | Центральная Ферма, 8 | Центральная Ферма, 8 | 2026 | ТЭЦ-6 | 0,051 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,064 | 0,082 |
| 1184 | Чайковского, 17а | Чайковского, 17а | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,020 | 0,000 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,026 | 0,033 |
| 1773 | Чернышевского, 33 | Чернышевского, 33 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,013 | 0,000 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,017 | 0,022 |
| 1373 | Чистопольская, 10 | Чистопольская, 10 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,059 | 0,000 | 0,016 | 0,040 | 0,000 | 0,076 | 0,099 |
| 1372 | Чистопольская, 8 | Чистопольская, 8 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,034 | 0,000 | 0,009 | 0,023 | 0,000 | 0,043 | 0,057 |
| 1774 | Чкалова, 32 | Чкалова, 32 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,176 | 0,000 | 0,049 | 0,118 | 0,000 | 0,225 | 0,293 |
| 1775 | Чкалова, 38 | Чкалова, 38 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,133 | 0,000 | 0,037 | 0,089 | 0,000 | 0,171 | 0,223 |
| 1776 | Чусовская, 17 (Н.Ляды) | Чусовская, 17 (Н.Ляды) | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,022 | 0,000 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,028 | 0,036 |
| 1780 | Чусовская, 42 (Н.Ляды) | Чусовская, 42 (Н.Ляды) | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,021 | 0,000 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,027 | 0,035 |
| 1778 | Чусовская,38 (Н.Ляды) | Чусовская,38 (Н.Ляды) | 2025 | ВК Чусовская, 27 | 0,065 | 0,000 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,082 | 0,106 |
| 1779 | Чусовская,40, (Н.Ляды) | Чусовская,40, (Н.Ляды) | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,009 | 0,000 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,012 | 0,015 |
| 1374 | Шишкина, 9 | Шишкина, 9 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,033 | 0,000 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,042 | 0,054 |
| 1186 | Шоссе Космонавтов, 170 | Шоссе Космонавтов, 170 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,007 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,008 | 0,011 |
| 1781 | Шоссе Космонавтов, 25 | Шоссе Космонавтов, 25 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,064 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,080 | 0,102 |
| 1190 | Шоссе Космонавтов, 331 | Шоссе Космонавтов, 331 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,005 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,009 |
| 1375 | Щигровская, 4 | Щигровская, 4 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,054 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,068 | 0,088 |
| 1376 | Щигровская, 4а | Щигровская, 4а | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,072 | 0,093 |
| 1378 | Щигровская, 10 | Щигровская, 10 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,016 | 0,000 | 0,004 | 0,011 | 0,000 | 0,021 | 0,027 |
| 1377 | Щигровская, 6 | Щигровская, 6 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,054 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,068 | 0,088 |
| 1116 | Электровозная, 26 | Электровозная, 26 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,012 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,015 | 0,019 |
| 1117 | Электровозная, 28 | Электровозная, 28 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,012 | 0,000 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,015 | 0,019 |
| 1119 | Энгельса, 23 | Энгельса, 23 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,246 | 0,000 | 0,063 | 0,151 | 0,000 | 0,309 | 0,397 |
| 1379 | Юнг Прикамья, 25 | Юнг Прикамья, 25 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,044 | 0,000 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,055 | 0,070 |
| 1380 | Юнг Прикамья, 29 | Юнг Прикамья, 29 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,087 | 0,000 | 0,022 | 0,053 | 0,000 | 0,109 | 0,140 |
| 1382 | Ядринская, 12 | Ядринская, 12 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,072 | 0,093 |
| 1383 | Ямпольская, 14 | Ямпольская, 14 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,353 | 0,000 | 0,091 | 0,218 | 0,000 | 0,444 | 0,571 |
| 1653 | Янаульская, 15 | Янаульская, 15 | 2026 | ТЭЦ-13 | 0,076 | 0,000 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,096 | 0,124 |
| 1654 | Янаульская, 17 | Янаульская, 17 | 2024 | ТЭЦ-13 | 0,053 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,067 | 0,087 |
| 1656 | Янаульская, 25 | Янаульская, 25 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,017 | 0,000 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,021 | 0,028 |
| 1657 | Янаульская, 27 | Янаульская, 27 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,022 | 0,000 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,028 | 0,037 |
| 1655 | Янаульская,23 | Янаульская,23 | 2025 | ТЭЦ-13 | 0,052 | 0,000 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,066 | 0,086 |
| 1386 | Яранская, 11 | Яранская, 11 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,051 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,064 | 0,082 |
| 1385 | Яранская, 4 | Яранская, 4 | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,170 | 0,000 | 0,044 | 0,106 | 0,000 | 0,214 | 0,276 |