

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ**

**ГОРОДА ПЕРМИ НА ПЕРИОД**

**ДО 2043 ГОДА**

**(Актуализация на 2025 год)**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ГЛАВА 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ В СЛЕДУЮЩУЮ ПЯТИЛЕТКУ, А ТАКЖЕ ИЗВЕСТНЫЕ (ТОЧЕЧНЫЕ) ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ВВОД КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАН НА 2-3 ЭТАПАХ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА (ТАБЛИЦА П33.2 МУ)**

**Состав работы**

| **Наименование документа** |
| --- |
| Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5) |
| Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16) |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-3) |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 4-13) |
| Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии |
| Глава 1. Приложение 2. Потребность в тепловой мощности на начало 2024 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчётного периода (таблица П33.2 МУ) |
| Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока |
| Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2023 год |
| Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения |
| Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС |
| Глава 9. Приложение 2. Протоколы отбора проб качества воды в открытых системах |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения |
| Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» |
| Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье» |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций |
| Глава 15. Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО |
| Глава 15. Приложение 2. Письма единых теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций |
| Глава 15. Приложение 3. Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций с адресной привязкой на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |
| Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения |
| Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения |
| Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу |

Содержание

[Перечень таблиц 5](#_Toc148391576)

[1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода 6](#_Toc148391577)

# Перечень таблиц

[Таблица 1.1 - Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного период (таблица П33.2 МУ) 7](#_Toc148391582)

# Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода, представлен в таблице ниже.

Таблица . - Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного период (таблица П33.2 МУ)

| **Уникальный номер в электронной модели** | **Наименование** | **Адрес** | **Дата присоединения** | **Наименование источника** | **Тепловая нагрузка, Гкал/ч** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нагруз ка на отопление** | **Нагрузка на вентиляцию** | **Нагруз ка на ГВС (средняя)** | **Нагрузка на ГВС (максимальная)** | **Технологиче ская нагрузка** | **Суммар ная нагрузка (с учетом средней ГВС)** | **Суммарна я нагрузка (с учетом максимальной ГВС)** |
| 1 | Жилой комплекс по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Вильямса, з/у 5а. Позиция 1 | ул. Вильямса, 5а | 2028 | ТЭЦ-13 | 0,085 | 0,000 | 0,035 | 0,084 | 0,000 | 0,120 | 0,169 |
| 2 | Жилой комплекс по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Вильямса, з/у 5а. Позиция 2 | ул. Вильямса, 5а | 2028 | ТЭЦ-13 | 0,119 | 0,000 | 0,049 | 0,118 | 0,000 | 0,169 | 0,238 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом по ул Космонавта Беляева 31 в Индустриальном районе г Перми | ул. Космонавта Беляева, 31 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,900 | 0,000 | 0,147 | 0,353 | 0,000 | 1,047 | 1,253 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и автостоянкой по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 50 | ул. Монастырская, 50 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,241 | 0,000 | 0,096 | 0,230 | 0,000 | 0,337 | 0,471 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом по адресу г. Пермь, ул. Сергея Есенина, 22 | ул. Сергея Есенина, 22 | 2025 | ВК-5 | 0,215 | 0,000 | 0,078 | 0,187 | 0,000 | 0,293 | 0,401 |
| 6 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 4.2.1 жилого района "Ива-1" Мотовилихинского района г. Перми | ул. Серебристая, 3а | 2025 | ВК-3 | 1,386 | 0,000 | 0,138 | 0,331 | 0,000 | 1,524 | 1,717 |
| 7 | Жилой дом на земельном участке 59:01:1713331:93 по ул. Магистральная в Кировском районе Перми | ул. Магистральная, 98б | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,484 | 0,000 | 0,113 | 0,272 | 0,000 | 0,598 | 0,757 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом № 3 в районе ул. Дзержинского в г. Пермь (2 очередь строительства) | ул. Дзержинского, 31б | 2026 | ВК «Камаполис» | 0,743 | 0,000 | 0,269 | 0,645 | 0,000 | 1,012 | 1,388 |
| 9 | Многоквартирный жилой комплекс в мкр.Новые Ляды, Свердловского района, г.Пермь (дом 4) | ул. Тракторная, 25 | 2025 | ВК Новые Ляды | 0,266 | 0,000 | 0,186 | 0,446 | 0,000 | 0,452 | 0,712 |
| 10 | Многоквартирный жилой комплекс в мкр.Новые Ляды, Свердловского района, г.Пермь (дом 1) | ул. Тракторная, 25 | 2025 | ВК Новые Ляды | 0,144 | 0,000 | 0,100 | 0,241 | 0,000 | 0,244 | 0,385 |
| 11 | Многоквартирный жилой комплекс в мкр.Новые Ляды, Свердловского района, г.Пермь (дом 2) | ул. Тракторная, 25 | 2025 | ВК Новые Ляды | 0,231 | 0,000 | 0,063 | 0,150 | 0,000 | 0,294 | 0,381 |
| 12 | Многоквартирный жилой комплекс в мкр.Новые Ляды, Свердловского района, г.Пермь (дом 3) | ул. Тракторная, 25 | 2025 | ВК Новые Ляды | 0,388 | 0,000 | 0,120 | 0,289 | 0,000 | 0,508 | 0,676 |
| 13 | Дом на Советской (ул. Газеты Звезда, 5, г. Пермь) | ул. Газеты Звезда, 5 | 2024 | ВК-3 | 0,632 | 0,000 | 0,116 | 0,278 | 0,000 | 0,748 | 0,910 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Ким, 46 в Мотовилихинском районе г. Перми | ул. КИМ, 46 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,241 | 0,000 | 0,083 | 0,198 | 0,000 | 0,323 | 0,439 |
| 15 | Многофункциональный жилой комплекс по ул. Пушкина в г. Перми (2 этап строительства) | ул. Пушкина, 91 | 2026 | ТЭЦ-6 | 1,726 | 0,000 | 0,186 | 0,446 | 0,000 | 1,912 | 2,172 |
| 16 | Многофункциональный жилой комплекс по ул. Пушкина в г. Перми (1 этап строительства) | ул. Пушкина, 91 | 2025 | ТЭЦ-6 | 1,408 | 0,000 | 0,195 | 0,467 | 0,000 | 1,603 | 1,875 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Трамвайная, 27 в г. Перми (1 этап) | ул. Трамвайная, 27 | 2025 | ВК-5 | 1,598 | 0,000 | 0,285 | 0,685 | 0,000 | 1,883 | 2,283 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Трамвайная, 27 в г. Перми (2 этап) | ул. Трамвайная, 27 | 2026 | ВК-5 | 3,154 | 0,000 | 0,563 | 1,352 | 0,000 | 3,717 | 4,506 |
| 19 | Жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 59:01:3812283:266 по ул. Белозерская в Орджоникидзевском районе города Перми | ул. Белозерская, 26 | 2024 | БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК) | 0,775 | 0,000 | 0,200 | 0,480 | 0,000 | 0,975 | 1,256 |
| 20 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 2.1 д. Кондратово | ул. Улановой, 6 | 2024 | ВК-5 | 0,713 | 0,000 | 0,121 | 0,291 | 0,000 | 0,834 | 1,004 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 2.2 д. Кондратово | ул. Парфенова, 5 | 2024 | ВК-5 | 0,688 | 0,000 | 0,114 | 0,274 | 0,000 | 0,802 | 0,962 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул.Формовщиков,23 в Индустриальном районе г.Перми | ул. Карпинского, 53б | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,360 | 0,000 | 0,019 | 0,045 | 0,000 | 0,379 | 0,405 |
| 23 | Кварталы новой жизни "Новая Пермь", Пермский край, Пермский район, Фроловское с/п, с. Фролы, ул. Балтийская, 12 | с. Фролы, ул. Балтийская, 12 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,282 | 0,000 | 0,091 | 0,217 | 0,000 | 0,372 | 0,499 |
| 24 | Многоквартирный жилой дом № 2 в районе ул. Дзержинского в г. Пермь (1 очередь строительства) | ул. Дзержинского, 31а | 2025 | ВК «Камаполис» | 0,490 | 0,000 | 0,195 | 0,468 | 0,000 | 0,685 | 0,958 |
| 25 | Многоквартирный жилой дом ул. Гашкова, 56 корпус 1, 2, 3, 4 "Жилые дома в микрорайоне "Вышка - 2" Мотовилихинского района г. Перми. Позиция 18" (Этап 4. Корпус 4) | ул. Гашкова, 56 | 2026 | Котельная по ул. Целинная, 39в | 0,169 | 0,000 | 0,065 | 0,156 | 0,000 | 0,234 | 0,325 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом ул. Гашкова, 56 корпус 1, 2, 3, 4 "Жилые дома в микрорайоне "Вышка - 2" Мотовилихинского района г. Перми. Позиция 18" (Этап 1. Корпус 1) | ул. Гашкова, 56 | 2025 | Котельная по ул. Целинная, 39в | 0,345 | 0,000 | 0,132 | 0,318 | 0,000 | 0,478 | 0,663 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом ул. Гашкова, 56 корпус 1, 2, 3, 4 "Жилые дома в микрорайоне "Вышка - 2" Мотовилихинского района г. Перми. Позиция 18" (Этап 2. Корпус 2) | ул. Гашкова, 56 | 2025 | Котельная по ул. Целинная, 39в | 0,201 | 0,000 | 0,077 | 0,185 | 0,000 | 0,278 | 0,386 |
| 28 | Многоквартирный жилой дом ул. Гашкова, 56 корпус 1, 2, 3, 4 "Жилые дома в микрорайоне "Вышка - 2" Мотовилихинского района г. Перми. Позиция 18" (Этап 3. Корпус 3) | ул. Гашкова, 56 | 2026 | Котельная по ул. Целинная, 39в | 0,169 | 0,000 | 0,065 | 0,156 | 0,000 | 0,234 | 0,325 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом, по ул. Металлистов, 18 в Мотовилихинском районе г. Перми | ул. Металлистов, 18 | 2024 | ВК-3 | 0,459 | 0,000 | 0,036 | 0,085 | 0,000 | 0,495 | 0,544 |
| 30 | Комплекс жилых домов в восьмом квартале микрорайона "Новый" в д. Кондратово, Пермского района, Пермского края, жилой дом №1 (3 этап) | ул. Г.Н.Нифантова, 4в | 2026 | ВК-5 | 0,709 | 0,000 | 0,166 | 0,398 | 0,000 | 0,875 | 1,107 |
| 31 | Комплекс жилых домов в восьмом квартале микрорайона "Новый" в д. Кондратово, Пермского района, Пермского края, жилой дом №3 (1 этап) | ул. Г.Н.Нифантова, 4а | 2024 | ВК-5 | 0,418 | 0,000 | 0,100 | 0,241 | 0,000 | 0,518 | 0,659 |
| 32 | Комплекс жилых домов в восьмом квартале микрорайона "Новый" в д. Кондратово, Пермского района, Пермского края, жилой дом №2 (2 этап) | ул. Г.Н.Нифантова, 4б | 2025 | ВК-5 | 0,843 | 0,000 | 0,189 | 0,453 | 0,000 | 1,032 | 1,296 |
| 33 | Многоквартирный жилой дом №1 в районе ул. Дзержинского в г. Пермь (1 очередь строительства) | ул. Дзержинского | 2025 | ВК «Камаполис» | 0,451 | 0,000 | 0,180 | 0,431 | 0,000 | 0,631 | 0,883 |
| 34 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями расположенный на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4211198:674 по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Алексеевская | ул. Алексеевская, 47 | 2024 | ВК-2 | 0,576 | 0,000 | 0,075 | 0,180 | 0,000 | 0,651 | 0,756 |
| 35 | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Лифанова, 38 | ул. Лифанова, 38 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,209 | 0,000 | 0,080 | 0,192 | 0,000 | 0,289 | 0,401 |
| 36 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, ул. Серебристая, 5 | ул. Серебристая, 5 | 2025 | ВК-3 | 3,461 | 0,000 | 0,728 | 1,747 | 0,000 | 4,189 | 5,208 |
| 37 | ЖК Лотос, Пермский край, с. Лобаново | с. Лобаново | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,108 | 0,000 | 0,039 | 0,094 | 0,000 | 0,148 | 0,203 |
| 38 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями нежилого назначения и пристроенной автостоянкой по ул. Подгорная, 109 в г. Перми | ул. Подгорная, 109 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,364 | 0,000 | 0,065 | 0,156 | 0,000 | 0,429 | 0,520 |
| 39 | Дом Вильямса | ул. Вильямса, 29 | 2025 | ТЭЦ-13 | 0,511 | 0,000 | 0,091 | 0,219 | 0,000 | 0,602 | 0,730 |
| 40 | Жилой дом "ПЯТНИЦА" по ул. Кузнецкая, 43в, Мотовилихинский район г. Перми | ул. Кузнецкая, 43в | 2025 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 0,271 | 0,000 | 0,108 | 0,259 | 0,000 | 0,379 | 0,530 |
| 41 | Жилой комплекс по ул. Целинная, 59 в г. Перми (1 этап - жилой дом №1) | ул. Целинная, 59к1 | 2025 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 0,313 | 0,000 | 0,120 | 0,288 | 0,000 | 0,433 | 0,601 |
| 42 | Жилой комплекс по ул. Целинная, 59 в г. Перми (3 этап - жилой дом №3) | ул. Целинная, 59к3 | 2025 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 0,313 | 0,000 | 0,120 | 0,288 | 0,000 | 0,433 | 0,601 |
| 43 | Жилой комплекс по ул. Целинная, 59 в г. Перми (2 этап - жилой дом №2) | ул. Целинная, 59к2 | 2025 | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 0,276 | 0,000 | 0,106 | 0,254 | 0,000 | 0,381 | 0,529 |
| 44 | ЖК ВCЕ СВОИ (3 очередь) | ул. Спартаковская, 3 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,558 | 0,000 | 0,107 | 0,257 | 0,000 | 0,665 | 0,815 |
| 45 | Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 59:32:0630006:17628, адрес: Российская Федерация, Пермский край, Пермский муниципальный район, Кондратовское сельское поселение, д. Кондратово, ул. Водопроводная, з/у 6/2 | ул. Водопроводная, 6/2 | 2025 | ВК-5 | 0,701 | 0,000 | 0,117 | 0,281 | 0,000 | 0,818 | 0,982 |
| 46 | Жилой комплекс по ул. Ладожская в Мотовилихинском районе г. Перми. Жилой дом № 2 | ул. Рионская, 4а | 2025 | ВК по ул. Ладожская | 0,423 | 0,000 | 0,136 | 0,327 | 0,000 | 0,559 | 0,750 |
| 47 | Жилой комплекс по ул. Ладожская в Мотовилихинском районе г. Перми. Жилой дом | ул. Рионская | 2028 | ВК по ул. Ладожская | 0,322 | 0,000 | 0,124 | 0,298 | 0,000 | 0,446 | 0,620 |
| 48 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 1.2 д. Кондратово | ул. Улановой, 7 | 2024 | ВК-5 | 0,960 | 0,000 | 0,133 | 0,319 | 0,000 | 1,093 | 1,279 |
| 49 | Реконструкция жилого дома по ул. Пермская в г. Пермь | ул. Пермская, 86 | 2025 | ВК-3 | 0,956 | 0,000 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,964 | 0,975 |
| 50 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Николая Островского, 1 | ул. Николая Островского, 1 | 2024 | ВК-3 | 0,297 | 0,000 | 0,036 | 0,085 | 0,000 | 0,333 | 0,383 |
| 51 | ЖК "SREDA", г. Пермь, Кировский район, ул. Магистральная, 86Б | ул. Магистральная, 86б | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,390 | 0,000 | 0,150 | 0,360 | 0,000 | 0,540 | 0,750 |
| 53 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и с пристроенным зданием вспомогательного использования для хранения автотранспорта по ул. Пермская, 6 в Ленинском районе г. Перми | ул. Пермская, 6 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,173 | 0,000 | 0,059 | 0,143 | 0,000 | 0,232 | 0,316 |
| 54 | Жилой комплекс в квартале, ограниченном ул.Карпинского - ул.Левченко - ул.Пашийская в Индустриальном районе г. Перми | ул. Карпинского, 11 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,927 | 0,000 | 0,150 | 0,360 | 0,000 | 1,077 | 1,287 |
| 55 | Многоквартирный жилой дом по ул. Свободы, 15б в г.Перми | ул. Свободы, 15б | 2024 | ВК-2 | 0,297 | 0,000 | 0,051 | 0,123 | 0,000 | 0,348 | 0,420 |
| 56 | Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 2.1, 2.2 | ул. Яблочкова, 5к2 | 2028 | ТЭЦ-9 | 0,335 | 0,000 | 0,047 | 0,112 | 0,000 | 0,382 | 0,447 |
| 57 | Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 2.3, 2.4 | ул. Яблочкова, 5к2 | 2028 | ТЭЦ-9 | 0,525 | 0,000 | 0,073 | 0,175 | 0,000 | 0,598 | 0,700 |
| 58 | Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 2.5, 2.6 | ул. Яблочкова, 5к2 | 2028 | ТЭЦ-9 | 0,525 | 0,000 | 0,073 | 0,175 | 0,000 | 0,598 | 0,700 |
| 59 | Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | ул. Яблочкова, 5к2 | 2028 | ТЭЦ-9 | 0,464 | 0,000 | 0,064 | 0,155 | 0,000 | 0,528 | 0,618 |
| 60 | Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | ул. Яблочкова, 5к1 | 2027 | ТЭЦ-9 | 1,262 | 0,000 | 0,157 | 0,377 | 0,000 | 1,419 | 1,639 |
| 61 | Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 | ул. Яблочкова, 5к1 | 2027 | ТЭЦ-9 | 1,207 | 0,000 | 0,150 | 0,361 | 0,000 | 1,357 | 1,568 |
| 62 | Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 | ул. Яблочкова, 5к5 | 2024 | ТЭЦ-9 | 1,133 | 0,000 | 0,142 | 0,342 | 0,000 | 1,276 | 1,475 |
| 63 | Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 5.3, 5.4, 5.5 | ул. Яблочкова, 5к5 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,597 | 0,000 | 0,075 | 0,180 | 0,000 | 0,672 | 0,777 |
| 64 | Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 5.1, 5.2, 5.10 | ул. Яблочкова, 5к5 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,772 | 0,000 | 0,097 | 0,233 | 0,000 | 0,869 | 1,005 |
| 65 | Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 3.1, 3.2 | ул. Яблочкова, 5к3 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,596 | 0,000 | 0,072 | 0,173 | 0,000 | 0,668 | 0,769 |
| 66 | Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 3.3, 3.4, 5 | ул. Яблочкова, 5к3 | 2025 | ТЭЦ-9 | 1,509 | 0,000 | 0,182 | 0,438 | 0,000 | 1,691 | 1,947 |
| 67 | Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 3.6, 3.7, 3.8 | ул. Яблочкова, 5к3 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,705 | 0,000 | 0,085 | 0,204 | 0,000 | 0,790 | 0,910 |
| 68 | Комплексная застройка жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями по адресу г. Пермь, ул. Яблочкова, 5. Блок-секция 4.1, 4.2 | ул. Яблочкова, 5к4 | 2026 | ТЭЦ-9 | 1,027 | 0,000 | 0,134 | 0,321 | 0,000 | 1,161 | 1,348 |
| 69 | Многоквартирный жилой дом по ул. Техническая, 3 в Мотовилихинском районе г. Перми | ул. Техническая, 3 | 2024 | ВК-3 | 0,443 | 0,000 | 0,066 | 0,159 | 0,000 | 0,509 | 0,602 |
| 70 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Малая, 6 | ул. Малая, 6 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,290 | 0,000 | 0,079 | 0,190 | 0,000 | 0,369 | 0,480 |
| 71 | Многоквартирный дом пер. Каслинский, 6 | пер. Каслинский, 6 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,109 | 0,000 | 0,042 | 0,100 | 0,000 | 0,151 | 0,209 |
| 72 | МЖД г. Пермь, Индустриальный район, ул. Милиционера Власова, 8 "Energy of life" | ул. Милиционера Власова, 8 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,215 | 0,000 | 0,074 | 0,177 | 0,000 | 0,289 | 0,392 |
| 73 | Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Уинская, 2 в г. Перми | ул. Уинская, 2 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,247 | 0,000 | 0,098 | 0,236 | 0,000 | 0,346 | 0,484 |
| 74 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на участке с кадастровым номером 59:01:4411067:3459 в Свердловском районе г. Перми | ул. Гусарова, 5а | 2024 | ТЭЦ-9 | 1,264 | 0,000 | 0,096 | 0,230 | 0,000 | 1,360 | 1,494 |
| 75 | Многоквартирный жилой дом по ул. Нейвинская 2-я, 6 в г. Перми | ул. 2-я Нейвинская, 6 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,327 | 0,000 | 0,053 | 0,127 | 0,000 | 0,380 | 0,454 |
| 76 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, ул. Серебристая, 14 | ул. Серебристая, 14 | 2024 | ВК-3 | 0,173 | 0,000 | 0,069 | 0,165 | 0,000 | 0,242 | 0,338 |
| 77 | ГРИЛЬЯЖ МЖД г. Пермь, Индустриальный район, ул. Танкистов, 111 | ул. Танкистов, 111 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,134 | 0,000 | 0,043 | 0,103 | 0,000 | 0,177 | 0,237 |
| 78 | "Ива-Весна" Блокированная жилая застройка: Пермь, Мотовилихинский район, улица Мраморная 5в/1, 5в/2, 5в/3, 5в/4 | ул. Мраморная, 5в | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,013 | 0,000 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,017 | 0,022 |
| 79 | Многоквартирный дом г. Пермь, Индустриальный район, шоссе Космонавтов , 162л. Третий этап строительства | ул. Космонавтов, 162л | 2026 | ТЭЦ-9 | 4,674 | 0,000 | 0,835 | 2,003 | 0,000 | 5,509 | 6,677 |
| 80 | Многоквартирный дом, г. Пермь, Индустриальный район, шоссе Космонавтов, 162к. Второй этап строительства | ул. Космонавтов, 162к | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,648 | 0,000 | 0,116 | 0,278 | 0,000 | 0,763 | 0,925 |
| 81 | Многоквартирный жилой дом ул. Гашкова, 53, к.2 "Жилые дома в микрорайоне Вышка 2 Мотовилихинского района г. Перми, 1 очередь, 3 пусковой комплекс, позиция 10" (строение 3) | ул. Гашкова, 53к2 стр 3 | 2024 | Котельная по ул. Целинная, 39в | 0,679 | 0,000 | 0,175 | 0,421 | 0,000 | 0,855 | 1,100 |
| 82 | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Советская, 16а в Ленинском районе г. Перми | ул. Советская, 16а | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,233 | 0,000 | 0,089 | 0,214 | 0,000 | 0,322 | 0,447 |
| 83 | Многоквартирный жилой дом с торгово-выставочным центром по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 135 (ТЦ Красное яблоко) | ул. Куйбышева, 135 стр 2 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,211 | 0,000 | 0,059 | 0,141 | 0,000 | 0,270 | 0,353 |
| 84 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и автостоянкой по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, 20, ЖК PRIME | ул. Окулова, 20 | 2024 | ТЭЦ-9 | 1,941 | 0,000 | 0,223 | 0,536 | 0,000 | 2,164 | 2,477 |
| 85 | Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном ул. Боровая – ул. Углеуральская – ул. Ф. Энгельса в Дзержинском районе г. Перми. Жилой дом №2. 2 этап троительства | ул. Боровая, 21 | 2024 | ВК-5 | 0,115 | 0,000 | 0,040 | 0,095 | 0,000 | 0,155 | 0,210 |
| 86 | Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном ул. Боровая – ул. Углеуральская – ул. Ф. Энгельса в Дзержинском районе г. Перми. Жилой дом №2. 1 этап троительства | ул. Боровая, 21 | 2024 | ВК-5 | 0,310 | 0,000 | 0,123 | 0,296 | 0,000 | 0,433 | 0,606 |
| 87 | Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном ул. Боровая – ул. Углеуральская – ул. Ф. Энгельса в Дзержинском районе г. Перми. Жилой дом №2. 4 этап троительства | ул. Боровая, 21 | 2024 | ВК-5 | 0,136 | 0,000 | 0,049 | 0,119 | 0,000 | 0,186 | 0,255 |
| 88 | Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном ул. Боровая – ул. Углеуральская – ул. Ф. Энгельса в Дзержинском районе г. Перми. Жилой дом №2. 3 этап троительства | ул. Боровая, 21 | 2025 | ВК-5 | 0,263 | 0,000 | 0,105 | 0,251 | 0,000 | 0,368 | 0,514 |
| 89 | Гончарова, Многоквартирный жилой дом, г. Пермь, ул. Советской Армии, 82 | ул. Советской Армии, 82 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,200 | 0,000 | 0,077 | 0,184 | 0,000 | 0,277 | 0,384 |
| 90 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: Шоссе Космонавтов, 309А в Индустриальном районе г. Перми (1 этап) | ул. Космонавтов, 309а к1 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,368 | 0,000 | 0,146 | 0,352 | 0,000 | 0,514 | 0,720 |
| 91 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: Шоссе Космонавтов, 309А в Индустриальном районе г. Перми (5 этап) | ул. Космонавтов, 309а к1 | 2028 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,328 | 0,000 | 0,157 | 0,376 | 0,000 | 0,484 | 0,703 |
| 92 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: Шоссе Космонавтов, 309А в Индустриальном районе г. Перми (2 этап) | ул. Космонавтов, 309а к1 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,367 | 0,000 | 0,146 | 0,351 | 0,000 | 0,514 | 0,718 |
| 93 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: Шоссе Космонавтов, 309А в Индустриальном районе г. Перми (3 этап) | ул. Космонавтов, 309а к1 | 2026 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,362 | 0,000 | 0,144 | 0,346 | 0,000 | 0,506 | 0,708 |
| 94 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: Шоссе Космонавтов, 309А в Индустриальном районе г. Перми (4 этап) | ул. Космонавтов, 309а к1 | 2027 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,368 | 0,000 | 0,146 | 0,351 | 0,000 | 0,514 | 0,719 |
| 95 | Жилой комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой по ул. Леонова,41 в Индустриальном районе г.Перми (позиция 2) | ул. Космонавта Леонова, 41 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,604 | 0,000 | 0,240 | 0,577 | 0,000 | 0,844 | 1,181 |
| 96 | Жилой комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой по ул. Леонова,41 в Индустриальном районе г.Перми (позиция 1) | ул. Космонавта Леонова, 41 | 2025 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,576 | 0,000 | 0,229 | 0,550 | 0,000 | 0,805 | 1,126 |
| 97 | Жилой комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой по ул. Леонова,41 в Индустриальном районе г.Перми (позиция 4) | ул. Космонавта Леонова, 41 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,149 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,175 |
| 98 | "Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а в г. Перми", 1,2 этап, расположенный по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Сергея Есенина, 9а (к.1) | ул. Сергея Есенина, 9а к2 | 2024 | ВК-5 | 0,777 | 0,000 | 0,096 | 0,231 | 0,000 | 0,873 | 1,008 |
| 99 | "Дом на Анри", Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу г. Пермь, Мотовилихинский район, ул.Анри Барбюса 43 | ул. Анри Барбюса, 43к4 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,192 | 0,000 | 0,074 | 0,177 | 0,000 | 0,266 | 0,370 |
| 100 | Многоквартирный жилой дом со встроенными, общественными помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Ленская, 30 | ул. Ленская, 30 | 2024 | Индивидуальное теплоснабжение | 0,339 | 0,000 | 0,135 | 0,324 | 0,000 | 0,474 | 0,663 |
| 101 | Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Карпинского, д. 110а | ул. Карпинского, 110а | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,531 | 0,000 | 0,060 | 0,144 | 0,000 | 0,591 | 0,675 |
| 102 | Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями. 3-я очередь строительства. Поз. 3.2, расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Карпинского, 108 (зарезервирован адрес - ул. Карпинского, 110) | ул. Карпинского, 110 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,400 | 0,000 | 0,094 | 0,226 | 0,000 | 0,494 | 0,626 |
| 103 | Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, Декабристов пр-кт, 97 | пр. Декабристов, 97 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,668 | 0,000 | 0,103 | 0,248 | 0,000 | 0,772 | 0,917 |
| 104 | Многоквартирные жилые дома по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Борцов Революции, 1а, ЖК "Экопарк Сосновый" | ул. Борцов Революции, 1а стр 7 | 2024 | Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9 | 0,134 | 0,000 | 0,043 | 0,103 | 0,000 | 0,177 | 0,237 |
| 105 | Многоквартирные жилые дома по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Борцов Революции, 1а, ЖК "Экопарк Сосновый" | ул. Борцов Революции, 1а стр 8 | 2025 | Котельная по ул. Борцов Революции, 1а, стр. 9 | 0,110 | 0,000 | 0,035 | 0,085 | 0,000 | 0,146 | 0,195 |
| 106 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, ул. Серебристая, 7. Блок секции БС-7-БС15 | ул. Серебристая, 7 | 2024 | ВК-3 | 5,283 | 0,000 | 1,153 | 2,766 | 0,000 | 6,436 | 8,049 |
| 107 | Ледовая арена | Пермь, Ива | 2024 | ВК-3 | 1,560 | 0,000 | 0,067 | 0,160 | 0,000 | 1,627 | 1,720 |
| 108 | Строительный гипермаркет "Мегастрой" | ул. Уинская, 72 | 2025 | ВК-3 | 0,950 | 0,000 | 0,027 | 0,064 | 0,000 | 0,977 | 1,014 |
| 109 | Многоквартирный жилой дом | б-р Гагарина, 72 | 2024 | ВК-3 | 1,506 | 0,000 | 0,232 | 0,556 | 0,000 | 1,738 | 2,062 |
| 110 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Водопроводная, 5 в д. Кондратово Пермского края (С1, С2) | ул. Водопроводная, 5 | 2024 | ВК-5 | 0,986 | 0,000 | 0,148 | 0,355 | 0,000 | 1,133 | 1,340 |
| 111 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Водопроводная, 5 в д. Кондратово Пермского края (С3) | ул. Водопроводная, 5 | 2024 | ВК-5 | 0,458 | 0,000 | 0,069 | 0,165 | 0,000 | 0,527 | 0,623 |
| 112 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Водопроводная, 5 в д. Кондратово Пермского края (С4, С5, С6) | ул. Водопроводная, 5 | 2024 | ВК-5 | 1,182 | 0,000 | 0,177 | 0,425 | 0,000 | 1,359 | 1,607 |
| 113 | Многоквартирный жилой дом | ул. Водопроводная, 4а | 2024 | ВК-5 | 1,578 | 0,000 | 0,123 | 0,295 | 0,000 | 1,701 | 1,873 |
| 114 | Школа | Кондратово, з/у 59:32:3410001:4255 | 2024 | ВК-5 | 1,704 | 0,000 | 0,059 | 0,142 | 0,000 | 1,763 | 1,846 |
| 115 | Многоквартирный жилой дом | ул. Водопроводная, 6/1 | 2024 | ВК-5 | 0,701 | 0,000 | 0,117 | 0,281 | 0,000 | 0,818 | 0,982 |
| 116 | Магазин | ул. Артемьевская, 6/1 | 2024 | ВК-5 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,084 |
| 117 | Магазин | Кондратово, з/у 59:32:0630006:16293 | 2024 | ВК-5 | 0,316 | 0,000 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,322 | 0,331 |
| 118 | Магазин | Кондратово, кадастр.№59:32:3410001:4702 | 2024 | ВК-5 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,090 |
| 119 | Магазин | Кондратово, кадастр.№59:32:3410001:4691 | 2024 | ВК-5 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 |
| 120 | Многоквартирный жилой дом | ул. Кировоградская, 28 | 2024 | ТЭЦ-14 | 1,135 | 0,000 | 0,178 | 0,428 | 0,000 | 1,313 | 1,563 |
| 121 | Ледовая арена | ул. Ласьвинская, 1 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,401 | 0,000 | 0,078 | 0,187 | 0,000 | 0,479 | 0,588 |
| 122 | Торговый комплекс | ул. Батумская, 5 | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,092 | 0,000 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,100 | 0,111 |
| 123 | Промышленное здание | ул. Усольская, 13 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,478 | 0,000 | 0,122 | 0,292 | 0,000 | 0,600 | 0,770 |
| 124 | Храм | ул. 25 Октября, 103, 105 | 2024 | ВК-3 | 0,466 | 0,000 | 0,027 | 0,064 | 0,000 | 0,492 | 0,530 |
| 125 | Многоквартирный жилой дом | ул. Льва Шатрова, 16а | 2024 | ВК-3 | 0,303 | 0,000 | 0,063 | 0,150 | 0,000 | 0,366 | 0,453 |
| 126 | Административное здание | ул. Сибирская, 20 | 2024 | ВК-3 | 0,309 | 0,000 | 0,038 | 0,092 | 0,000 | 0,348 | 0,402 |
| 127 | Школьный спортивный зал | ул. Загарьинская, 6 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,254 | 0,000 | 0,010 | 0,023 | 0,000 | 0,264 | 0,277 |
| 128 | Административное здание | ул. Сибирская, 49 | 2024 | ВК-3 | 0,151 | 0,000 | 0,009 | 0,021 | 0,000 | 0,160 | 0,172 |
| 129 | Многоквартирный жилой дом | ул. Баумана, 25д | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,521 | 0,000 | 0,134 | 0,321 | 0,000 | 0,655 | 0,842 |
| 130 | Многоквартирный жилой дом | ул. Свиязева, 48а | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,241 | 0,000 | 0,047 | 0,113 | 0,000 | 0,288 | 0,354 |
| 131 | Многоквартирный жилой дом | ул. Старцева, 1б | 2025 | ВК-3 | 1,806 | 0,000 | 0,182 | 0,438 | 0,000 | 1,988 | 2,243 |
| 132 | Многоквартирный жилой дом | ул. Водопроводная, 6а | 2025 | ВК-5 | 0,868 | 0,000 | 0,180 | 0,432 | 0,000 | 1,048 | 1,300 |
| 133 | Многоквартирный жилой дом | ул. Камская, 8а | 2025 | ВК-5 | 0,425 | 0,000 | 0,105 | 0,252 | 0,000 | 0,530 | 0,677 |
| 134 | Многоквартирный жилой дом | ул. Писарева, 8 | 2025 | ТЭЦ-13 | 0,569 | 0,000 | 0,031 | 0,074 | 0,000 | 0,600 | 0,643 |
| 136 | Многоэтажный жилой дом | ул. Белинского/25 Октября, 39/109 | 2025 | ВК-3 | 1,572 | 0,000 | 0,500 | 1,200 | 0,000 | 2,072 | 2,772 |
| 137 | Многоквартирный жилой дом | ул. Петропавловская, 14 | 2025 | ВК-3 | 0,475 | 0,000 | 0,034 | 0,080 | 0,000 | 0,509 | 0,556 |
| 138 | Многоквартирный жилой дом | ул. Екатерининская, 38 | 2025 | ВК-3 | 0,369 | 0,000 | 0,035 | 0,084 | 0,000 | 0,404 | 0,453 |
| 139 | Многоквартирный жилой дом | ул. Максима Горького, 10 | 2025 | ВК-3 | 0,261 | 0,000 | 0,040 | 0,096 | 0,000 | 0,301 | 0,357 |
| 140 | ТРЦ | ул. Лодыгина, 44а | 2025 | ТЭЦ-9 | 1,044 | 0,000 | 0,271 | 0,650 | 0,000 | 1,315 | 1,694 |
| 141 | Многоквартирный жилой дом | ул. Красных Командиров, №59:01:4410593:594, 59:01:4410593:598 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,530 | 0,000 | 0,114 | 0,274 | 0,000 | 0,644 | 0,804 |
| 142 | Многоквартирный жилой дом | ул. Семченко, 8 | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,308 | 0,000 | 0,033 | 0,079 | 0,000 | 0,341 | 0,387 |
| 143 | Детский сад на 189 мест |  | 2030 | ТЭЦ-9 | 0,136 | 0,024 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,170 | 0,184 |
| 144 | Многоквартирный жилой дом | ул. Карпинского, 115 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,634 | 0,000 | 0,190 | 0,457 | 0,000 | 0,824 | 1,091 |
| 145 | Многоквартирный жилой дом | ул. Карпинского, 115 | 2026 | ТЭЦ-9 | 1,651 | 0,000 | 0,496 | 1,190 | 0,000 | 2,147 | 2,841 |
| 146 | Многоквартирный жилой дом | ул. Карпинского, 115 | 2027 | ТЭЦ-9 | 0,692 | 0,000 | 0,208 | 0,499 | 0,000 | 0,900 | 1,191 |
| 147 | Многоквартирный жилой дом | ул. Карпинского, 115 | 2028 | ТЭЦ-9 | 0,608 | 0,000 | 0,183 | 0,438 | 0,000 | 0,790 | 1,046 |
| 148 | Многоэтажный жилой дом (1 этап) | ул. Автозаводская, 5 | 2026 | ТЭЦ-14 | 3,859 | 0,000 | 0,525 | 1,260 | 0,000 | 4,384 | 5,119 |
| 149 | Многоэтажный жилой дом (2 этап) | ул. Автозаводская, 5 | 2027 | ТЭЦ-14 | 4,129 | 0,000 | 0,616 | 1,479 | 0,000 | 4,745 | 5,608 |
| 150 | Многоэтажный жилой дом (3 этап) | ул. Автозаводская, 5 | 2028 | ТЭЦ-14 | 4,298 | 0,000 | 0,608 | 1,459 | 0,000 | 4,906 | 5,757 |
| 151 | Многоквартирный жилой дом | ул. 1-я Гиринская, 33 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,557 | 0,000 | 0,082 | 0,197 | 0,000 | 0,639 | 0,754 |
| 152 | Многоквартирный жилой дом | ул. Норильская, 2аа | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,389 | 0,000 | 0,117 | 0,280 | 0,000 | 0,506 | 0,669 |
| 153 | Многоквартирный жилой дом | ул. Норильская, 4аа | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,389 | 0,000 | 0,117 | 0,280 | 0,000 | 0,506 | 0,669 |
| 154 | Многоквартирный жилой дом (Компаунд "Живаго") 1 этап | Пермь, Мотовилихинский район между ул. Уинская и ул. Подполковника Галанова (участок №32), южнее квартала 9198 | 2026 | ВК-3 | 0,882 | 0,000 | 0,244 | 0,586 | 0,000 | 1,126 | 1,467 |
| 155 | Многоквартирный жилой дом (Компаунд "Живаго") 2 этап | Пермь, Мотовилихинский район между ул. Уинская и ул. Подполковника Галанова (участок №32), южнее квартала 9198 | 2027 | ВК-3 | 0,882 | 0,000 | 0,244 | 0,586 | 0,000 | 1,126 | 1,467 |
| 156 | Многоквартирный жилой дом | ул. Карпинского, 114 | 2027 | ТЭЦ-9 | 0,482 | 0,000 | 0,042 | 0,101 | 0,000 | 0,524 | 0,583 |
| 157 | Многоквартирный жилой дом (поз. 2) | ул. Барамзиной, 10 | 2028 | ВК-5 | 1,589 | 0,000 | 0,131 | 0,314 | 0,000 | 1,720 | 1,903 |
| 158 | Многоквартирный жилой дом (поз. 1) | ул. Барамзиной, 10 | 2027 | ВК-5 | 1,822 | 0,000 | 0,106 | 0,254 | 0,000 | 1,928 | 2,076 |
| 160 | Многоквартирный жилой дом | ул. Капитана Гастелло, 15 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,346 | 0,000 | 0,104 | 0,250 | 0,000 | 0,450 | 0,596 |
| 161 | Многоквартирный жилой дом | ул. Кавказская, 13 | 2026 | БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК) | 1,252 | 0,000 | 0,331 | 0,794 | 0,000 | 1,583 | 2,046 |
| 162 | Многоквартирный жилой дом | ул. Водопроводная, 6/4 | 2026 | ВК-5 | 0,541 | 0,000 | 0,163 | 0,391 | 0,000 | 0,704 | 0,932 |
| 163 | Многоквартирный жилой дом | ул. Холмогорская, 9а | 2027 | ВК-3 | 1,346 | 0,000 | 0,126 | 0,303 | 0,000 | 1,472 | 1,649 |
| 165 | Многоэтажный жилой дом | ул. Танцорова, 96 | 2026 | ТЭЦ-14 | 1,209 | 0,000 | 0,085 | 0,204 | 0,000 | 1,294 | 1,413 |
| 166 | Многоэтажный жилой дом | ул. Танцорова, 96 | 2027 | ТЭЦ-14 | 0,797 | 0,000 | 0,059 | 0,141 | 0,000 | 0,856 | 0,938 |
| 167 | Детский сад на 330 мест | ул. Танцорова, 96 | 2029 | ТЭЦ-14 | 0,237 | 0,042 | 0,018 | 0,042 | 0,000 | 0,297 | 0,322 |
| 168 | Многоквартирный жилой дом | ул. Чердынская, 2а | 2027 | ТЭЦ-9 | 0,634 | 0,000 | 0,089 | 0,214 | 0,000 | 0,723 | 0,848 |
| 169 | Многоквартирныей жилые дома | ул. Ижевская, 38 | 2028 | ВК-3 | 2,007 | 0,000 | 0,173 | 0,415 | 0,000 | 2,180 | 2,422 |
| 170 | Многоквартирный жилой дом | ул. Белозерская, 30а | 2027 | БМК «Таганрогская» (до 2024 г. - ВК ПДК) | 0,481 | 0,000 | 0,034 | 0,082 | 0,000 | 0,515 | 0,563 |
| 171 | Многоэтажный жилой дом | ул. Автозаводская, 11 | 2027 | ТЭЦ-14 | 0,308 | 0,000 | 0,060 | 0,145 | 0,000 | 0,368 | 0,453 |
| 172 | Многоквартирный жилой дом | б-р Гагарина, 62д | 2027 | ВК-3 | 0,573 | 0,000 | 0,040 | 0,096 | 0,000 | 0,613 | 0,669 |
| 173 | Нежилое здание | ул. Пермская, 61 лит.Д | 2024 | ВК-3 | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 0,115 |
| 174 | Магазин | ул. Солдатова, 51 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,544 | 0,000 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,551 | 0,560 |
| 175 | Учебный корпус | ул. Пушкина, 46 | 2024 | ВК-3 | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,430 | 0,430 |
| 176 | Лабораторный корпус | ул. Баумана, 24 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,331 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,335 | 0,341 |
| 178 | Школа | ул. Ветлужская, зем. уч. 59:01:1713518:357 | 2024 | ВК Западная | 1,525 | 0,000 | 0,034 | 0,082 | 0,000 | 1,559 | 1,607 |
| 179 | Детская поликлинника | ул. Шмидта, 56а | 2025 | ВК-3 | 0,646 | 0,000 | 0,031 | 0,075 | 0,000 | 0,677 | 0,721 |
| 180 | Поликлиника | Кондратово, зем. уч. с кад. №59:32:0630006:16290 | 2025 | ВК-5 | 0,408 | 0,000 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,421 | 0,439 |
| 181 | Бассейн | Пермь, Ива | 2025 | ВК-3 | 2,545 | 0,000 | 0,836 | 2,006 | 0,000 | 3,381 | 4,550 |
| 182 | Административное здание | ул. Волочаевская, 5 | 2025 | ВК Кислотные Дачи | 0,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,375 | 0,375 |
| 183 | Производственные помещения | ул. Причальная, 1д | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,121 | 0,121 |
| 184 | Гостиница (реконструкция) | ул. Окулова, 4 | 2025 | ТЭЦ-6 | 1,139 | 0,000 | 0,570 | 1,367 | 0,000 | 1,709 | 2,507 |
| 185 | Школа | ул. Уральская, 110 | 2025 | ВК-3 | 1,131 | 0,000 | 0,018 | 0,043 | 0,000 | 1,149 | 1,175 |
| 186 | Здание спортивного комплекса Центр баскетбола "Аэросфера" | Ленинский район, №59:01:0000000:89991 и 59:01:0000000:89971 | 2025 | ВК-3 | 0,651 | 0,000 | 0,139 | 0,334 | 0,000 | 0,790 | 0,985 |
| 187 | Спортивный зал | ул. Пушкина, 46 | 2025 | ВК-3 | 0,307 | 0,000 | 0,044 | 0,106 | 0,000 | 0,351 | 0,413 |
| 188 | Реконструкция здания бактериологического института | ул. Куйбышева, 54а | 2025 | ТЭЦ-6 | 0,243 | 0,000 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,259 | 0,281 |
| 189 | Зоопарк (2-я очередь) | в квартале ограниченном ул. К. Леонова, А. Свиязева и ул. Карпинского | 2027 | ТЭЦ-9 | 4,148 | 0,000 | 0,500 | 1,201 | 0,000 | 4,648 | 5,349 |
| 190 | Детский сад | ул. Парфенова | 2040 | ВК-5 | 0,108 | 0,019 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,135 | 0,146 |
| 191 | Детский сад | ул. Парфенова | 2041 | ВК-5 | 0,108 | 0,019 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,135 | 0,146 |
| 192 | Школа | ул. Парфенова | 2043 | ВК-5 | 1,023 | 0,180 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 1,224 | 1,253 |
| 193 | Многоквартирный жилой дом | ул. Парфенова | 2039 | ВК-5 | 1,215 | 0,000 | 0,528 | 1,267 | 0,000 | 1,743 | 2,482 |
| 194 | Многоквартирный жилой дом | ул. Парфенова | 2040 | ВК-5 | 0,241 | 0,000 | 0,105 | 0,252 | 0,000 | 0,346 | 0,493 |
| 195 | Многоквартирный жилой дом | ул. Парфенова | 2040 | ВК-5 | 0,298 | 0,000 | 0,129 | 0,310 | 0,000 | 0,427 | 0,608 |
| 196 | Многоквартирный жилой дом | ул. Парфенова | 2041 | ВК-5 | 0,604 | 0,000 | 0,262 | 0,630 | 0,000 | 0,867 | 1,234 |
| 197 | Многоквартирный жилой дом | ул. Парфенова | 2040 | ВК-5 | 1,348 | 0,000 | 0,586 | 1,405 | 0,000 | 1,934 | 2,754 |
| 199 | Многоквартирный жилой дом | ул. Парфенова | 2042 | ВК-5 | 1,276 | 0,000 | 0,554 | 1,330 | 0,000 | 1,831 | 2,607 |
| 200 | Многоквартирный жилой дом | ул. Парфенова | 2041 | ВК-5 | 1,100 | 0,000 | 0,478 | 1,146 | 0,000 | 1,577 | 2,246 |
| 201 | Многоквартирный жилой дом | ул. Парфенова | 2042 | ВК-5 | 0,730 | 0,000 | 0,317 | 0,761 | 0,000 | 1,047 | 1,491 |
| 204 | Многоквартирный жилой дом | ул. Парфенова | 2037 | ВК-5 | 1,194 | 0,000 | 0,519 | 1,245 | 0,000 | 1,713 | 2,439 |
| 205 | Многоквартирный жилой дом | ул. Парфенова | 2038 | ВК-5 | 1,280 | 0,000 | 0,556 | 1,334 | 0,000 | 1,836 | 2,614 |
| 206 | Многоквартирный жилой дом | ул. Парфенова | 2036 | ВК-5 | 0,595 | 0,000 | 0,259 | 0,620 | 0,000 | 0,854 | 1,216 |
| 207 | Многоэтажный жилой дом | пр. Парковый, 24 | 2027 | ВК-5 | 0,560 | 0,000 | 0,100 | 0,240 | 0,000 | 0,660 | 0,800 |
| 208 | Складской логистический центр | ул. Героев Хасана, 105 | 2026 | ТЭЦ-9 | 2,818 | 0,000 | 0,074 | 0,178 | 0,000 | 2,892 | 2,995 |
| 209 | ТЦ | ул. Карпинского, 115 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,276 | 0,000 | 0,083 | 0,199 | 0,000 | 0,359 | 0,475 |
| 210 | Трамвайное депо | ул. Пермская, 1 | 2026 | ВК-3 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| 211 | Административное здание | ул. Промышленная, 54а | 2027 | ТЭЦ-9 | 0,110 | 0,000 | 0,033 | 0,080 | 0,000 | 0,144 | 0,190 |
| 212 | Здание суда | ул. Куйбышева, 59:01:4411477:552 | 2027 | ТЭЦ-6 | 0,367 | 0,000 | 0,110 | 0,264 | 0,000 | 0,477 | 0,631 |
| 215 | Многоквартирный жилой дом №8 | ул. Спешилова, 108 | 2036 | БМК «Камская долина» | 1,050 | 0,000 | 0,188 | 0,450 | 0,000 | 1,238 | 1,500 |
| 216 | Многоквартирный жилой дом №7 | ул. Спешилова, 108 | 2034 | БМК «Камская долина» | 1,050 | 0,000 | 0,188 | 0,450 | 0,000 | 1,238 | 1,500 |
| 217 | Многоквартирный жилой дом №6 | ул. Спешилова, 108 | 2033 | БМК «Камская долина» | 1,050 | 0,000 | 0,188 | 0,450 | 0,000 | 1,238 | 1,500 |
| 218 | Многоквартирный жилой дом №5 | ул. Спешилова, 108 | 2031 | БМК «Камская долина» | 1,050 | 0,000 | 0,188 | 0,450 | 0,000 | 1,238 | 1,500 |
| 219 | Многоквартирный жилой дом №2 | ул. Спешилова, 108 | 2028 | БМК «Камская долина» | 1,050 | 0,000 | 0,188 | 0,450 | 0,000 | 1,238 | 1,500 |
| 220 | Многоквартирный жилой дом №1 | ул. Спешилова, 108 | 2028 | БМК «Камская долина» | 1,050 | 0,000 | 0,188 | 0,450 | 0,000 | 1,238 | 1,500 |
| 221 | Многоквартирный жилой дом №4 | ул. Спешилова, 108 | 2030 | БМК «Камская долина» | 1,050 | 0,000 | 0,188 | 0,450 | 0,000 | 1,238 | 1,500 |
| 222 | Многоквартирный жилой дом №3 | ул. Спешилова, 108 | 2029 | БМК «Камская долина» | 1,050 | 0,000 | 0,188 | 0,450 | 0,000 | 1,238 | 1,500 |
| 223 | Детский сад | ул. Спешилова, 108 | 2030 | БМК «Камская долина» | 0,350 | 0,000 | 0,063 | 0,150 | 0,000 | 0,413 | 0,500 |
| 224 | КРТ 272 квартал (2 этап) | 272 квартал, ограниченный ул. Чернышевского - ул. Героев Хасана - ул. Василия Татищева - ул. Карла Модераха | 2027 | ВК-3 | 1,617 | 0,000 | 0,124 | 0,298 | 0,000 | 1,741 | 1,915 |
| 225 | КРТ 272 квартал (1 этап) | 272 квартал, ограниченный ул. Чернышевского - ул. Героев Хасана - ул. Василия Татищева - ул. Карла Модераха | 2026 | ВК-3 | 1,771 | 0,000 | 0,142 | 0,341 | 0,000 | 1,913 | 2,112 |
| 226 | КРТ 272 квартал (3 этап) | 272 квартал, ограниченный ул. Чернышевского - ул. Героев Хасана - ул. Василия Татищева - ул. Карла Модераха | 2028 | ВК-3 | 1,326 | 0,000 | 0,109 | 0,262 | 0,000 | 1,435 | 1,588 |
| 227 | КРТ 272 квартал (4 этап) | 272 квартал, ограниченный ул. Чернышевского - ул. Героев Хасана - ул. Василия Татищева - ул. Карла Модераха | 2029 | ВК-3 | 1,306 | 0,000 | 0,108 | 0,259 | 0,000 | 1,414 | 1,565 |
| 228 | КРТ 272 квартал (5 этап) | 272 квартал, ограниченный ул. Чернышевского - ул. Героев Хасана - ул. Василия Татищева - ул. Карла Модераха | 2030 | ВК-3 | 1,381 | 0,000 | 0,112 | 0,269 | 0,000 | 1,493 | 1,650 |
| 229 | КРТ 272 квартал (6 этап) | 272 квартал, ограниченный ул. Чернышевского - ул. Героев Хасана - ул. Василия Татищева - ул. Карла Модераха | 2031 | ВК-3 | 1,475 | 0,000 | 0,123 | 0,295 | 0,000 | 1,598 | 1,770 |
| 230 | КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского | квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского) | 2033 | ТЭЦ-6 | 2,203 | 0,000 | 0,393 | 0,944 | 0,000 | 2,597 | 3,148 |
| 399 | КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского | квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского) | 2034 | ТЭЦ-6 | 2,203 | 0,000 | 0,393 | 0,944 | 0,000 | 2,597 | 3,148 |
| 400 | КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского | квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского) | 2037 | ТЭЦ-6 | 2,203 | 0,000 | 0,393 | 0,944 | 0,000 | 2,597 | 3,148 |
| 401 | КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского | квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского) | 2039 | ТЭЦ-6 | 2,203 | 0,000 | 0,393 | 0,944 | 0,000 | 2,597 | 3,148 |
| 232 | Административное здание | ул. Окулова, 79 | 2026 | ТЭЦ-9 | 1,139 | 0,000 | 0,066 | 0,158 | 0,000 | 1,205 | 1,297 |
| 233 | КРТ, ограниченной ул. Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина, шоссе Космонавтов (3 этап) | Территория, ограниченная ул. Парижской коммуны, ул. Нечаевской, ул.Механошина, шоссе Космонавтов | 2030 | ТЭЦ-6 | 3,262 | 0,000 | 0,910 | 2,184 | 0,000 | 4,172 | 5,446 |
| 234 | КРТ, ограниченной ул. Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина, шоссе Космонавтов (2 этап) | Территория, ограниченная ул. Парижской коммуны, ул. Нечаевской, ул.Механошина, шоссе Космонавтов | 2028 | ТЭЦ-6 | 2,855 | 0,000 | 0,796 | 1,911 | 0,000 | 3,651 | 4,766 |
| 237 | КРТ ЛКЗ | Пермь, Левченко, 1, 59:01:4410231:879 | 2026 | ТЭЦ-9 | 1,825 | 0,000 | 0,142 | 0,341 | 0,000 | 1,967 | 2,166 |
| 238 | КРТ ЛКЗ | ул. Левченко, 1 | 2031 | ТЭЦ-9 | 1,050 | 0,000 | 0,188 | 0,450 | 0,000 | 1,238 | 1,500 |
| 239 | КРТ ЛКЗ | ул. Левченко, 1 | 2032 | ТЭЦ-9 | 3,500 | 0,000 | 0,625 | 1,500 | 0,000 | 4,125 | 5,000 |
| 240 | Детский сад на 320 мест | ул. Дзержинского, 31 | 2030 | ВК «Камаполис» | 0,402 | 0,000 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,423 | 0,452 |
| 241 | Жилой дом №5 | ул. Дзержинского, 31 | 2030 | ВК «Камаполис» | 1,572 | 0,000 | 0,639 | 1,534 | 0,000 | 2,211 | 3,106 |
| 242 | Жилой дом №6 | ул. Дзержинского, 31 | 2032 | ВК «Камаполис» | 1,560 | 0,000 | 0,761 | 1,827 | 0,000 | 2,321 | 3,387 |
| 243 | Жилой дом №4 | ул. Дзержинского, 31 | 2028 | ВК «Камаполис» | 0,967 | 0,000 | 0,393 | 0,943 | 0,000 | 1,360 | 1,910 |
| 244 | КРТ Трудовые резервы | ул. Патриса Лумумбы, 2 | 2032 | ВК-3 | 4,039 | 0,000 | 0,721 | 1,731 | 0,000 | 4,760 | 5,770 |
| 245 | КРТ «Маргариновый завод» | ул. Трамвайная, 27 | 2034 | ВК-5 | 2,014 | 0,000 | 0,360 | 0,863 | 0,000 | 2,373 | 2,877 |
| 402 | КРТ «Маргариновый завод» | ул. Трамвайная, 27 | 2036 | ВК-5 | 2,014 | 0,000 | 0,360 | 0,863 | 0,000 | 2,373 | 2,877 |
| 403 | КРТ «Маргариновый завод» | ул. Трамвайная, 27 | 2038 | ВК-5 | 2,014 | 0,000 | 0,360 | 0,863 | 0,000 | 2,373 | 2,877 |
| 404 | КРТ «Маргариновый завод» | ул. Трамвайная, 27 | 2040 | ВК-5 | 2,014 | 0,000 | 0,360 | 0,863 | 0,000 | 2,373 | 2,877 |
| 246 | Жилой комплекс | ул. Боровая - Гатчинская | 2041 | ВК-5 | 1,988 | 0,000 | 0,355 | 0,852 | 0,000 | 2,343 | 2,840 |
| 247 | КРТ Шпальный | ул. Шпальная, 2 | 2026 | ВК-5 | 1,680 | 0,000 | 0,300 | 0,720 | 0,000 | 1,980 | 2,400 |
| 248 | КРТ Шпальный | ул. Шпальная, 2 | 2027 | ВК-5 | 1,120 | 0,000 | 0,200 | 0,480 | 0,000 | 1,320 | 1,600 |
| 249 | КРТ Заостровка | м/р Заостровка | 2032 | ВК-5 | 4,374 | 0,000 | 2,029 | 4,870 | 0,000 | 6,403 | 9,244 |
| 250 | КРТ Ераничи | ул. Советской Армии, 96 | 2027 | ТЭЦ-9 | 0,525 | 0,000 | 0,094 | 0,225 | 0,000 | 0,619 | 0,750 |
| 251 | КРТ Плеханова | ул. Плеханова, 51-55 | 2032 | ТЭЦ-9 | 0,759 | 0,000 | 0,136 | 0,325 | 0,000 | 0,894 | 1,084 |
| 252 | КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | 2034 | ВК-5 | 3,187 | 0,000 | 0,569 | 1,366 | 0,000 | 3,756 | 4,553 |
| 405 | КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | 2036 | ВК-5 | 3,187 | 0,000 | 0,569 | 1,366 | 0,000 | 3,756 | 4,553 |
| 406 | КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | 2038 | ВК-5 | 3,187 | 0,000 | 0,569 | 1,366 | 0,000 | 3,756 | 4,553 |
| 407 | КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | 2040 | ВК-5 | 3,187 | 0,000 | 0,569 | 1,366 | 0,000 | 3,756 | 4,553 |
| 253 | КРТ Разгуляй | мкр. Разгуляй | 2035 | ВК-3 | 2,450 | 0,000 | 0,438 | 1,050 | 0,000 | 2,888 | 3,500 |
| 254 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна | ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна | 2031 | ТЭЦ-6 | 1,199 | 0,000 | 0,214 | 0,514 | 0,000 | 1,413 | 1,712 |
| 255 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна | ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна | 2031 | ТЭЦ-6 | 3,281 | 0,000 | 0,586 | 1,406 | 0,000 | 3,867 | 4,688 |
| 256 | КРТ жилой застройки ул. Фрезеровщиков | ул. Фрезеровщиков | 2033 | ВК-3 | 4,200 | 0,000 | 0,750 | 1,800 | 0,000 | 4,950 | 6,000 |
| 258 | МКД | Пермь, Сокольская, 10б | 2024 | ТЭЦ-14 | 0,888 | 0,000 | 0,047 | 0,113 | 0,000 | 0,935 | 1,001 |
| 259 | Школьный спортивный зал | Пермь, К.Цеткин, 10 | 2024 | ТЭЦ-6 | 0,353 | 0,000 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,361 | 0,371 |
| 260 | Нежилое здание | Пермь, Островского, 22 | 2024 | ВК-3 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,090 |
| 261 | Магазин | Пермь, Татищева, 3 (кад. 59:01:4410269:13047) | 2024 | ВК-3 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| 262 | Гостиница | Пермь, Окулова, 14 | 2024 | ТЭЦ-9 | 1,432 | 0,000 | 0,662 | 1,589 | 0,000 | 2,094 | 3,022 |
| 263 | МКД | Пермь, Кронштадская, 37б | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,446 | 0,000 | 0,116 | 0,279 | 0,000 | 0,562 | 0,725 |
| 264 | Магазин | Пермь, Куйбышева, 135 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,538 |
| 265 | Административное здание | Пермь, Крисанова,59 | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 0,095 |
| 266 | Спортивный зал | Пермь, Куйбышева, 119А | 2024 | ТЭЦ-9 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,056 |
| 267 | МКД | Кондратово, 10 квартал, кад. 52:32:3410001:511 | 2025 | ВК-5 | 1,407 | 0,000 | 0,109 | 0,260 | 0,000 | 1,516 | 1,667 |
| 268 | МКД | Кондратово, 10 квартал, кад. 52:32:3410001:511 | 2026 | ВК-5 | 1,407 | 0,000 | 0,109 | 0,260 | 0,000 | 1,516 | 1,667 |
| 269 | МКД | Кондратово, 9 квартал , кад. 59:32:0630006:18153 | 2025 | ВК-5 | 0,626 | 0,000 | 0,068 | 0,163 | 0,000 | 0,694 | 0,789 |
| 270 | Медицинский центр | Пермь, Каменского, 1 | 2026 | ВК-5 | 0,677 | 0,000 | 0,030 | 0,073 | 0,000 | 0,707 | 0,750 |
| 273 | Детский сад | Кондратово, ЖК "Мы", 59:32:3410001:4639, детский сад | 2025 | ВК-5 | 0,595 | 0,000 | 0,074 | 0,178 | 0,000 | 0,669 | 0,773 |
| 274 | МКД | Пермь, Магистральная, 86б, корпус 2,3 | 2025 | ТЭЦ-14 | 0,410 | 0,000 | 0,147 | 0,353 | 0,000 | 0,557 | 0,763 |
| 275 | МКД | Пермь, Пирожкова, 37, 1 этап | 2026 | ТЭЦ-14 | 1,623 | 0,000 | 0,103 | 0,247 | 0,000 | 1,726 | 1,870 |
| 276 | МКД | Пермь, Пирожкова, 37, 2 этап | 2027 | ТЭЦ-14 | 1,534 | 0,000 | 0,106 | 0,254 | 0,000 | 1,640 | 1,788 |
| 279 | Производственные помещения | Пермь, Героев Хасана, 66 | 2025 | ТЭЦ-9 | 9,957 | 0,000 | 0,067 | 0,161 | 0,000 | 10,024 | 10,117 |
| 280 | МКД | Пермь, Лодыгина, 59:01:4411067:3612 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,533 | 0,000 | 0,061 | 0,146 | 0,000 | 0,594 | 0,679 |
| 281 | Магазин | Пермь, Карпинского, 63А | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,280 | 0,000 | 0,054 | 0,129 | 0,000 | 0,334 | 0,409 |
| 282 | Склад | Пермь, Свиязева, 39А | 2025 | ТЭЦ-9 | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,078 | 0,078 |
| 283 | МКД | Пермь, Подлесная, 55а, кад. 59:01:4415032:1407, 59:01:4415032:1409, 1 этап | 2026 | ВК-5 | 2,556 | 0,000 | 0,225 | 0,540 | 0,000 | 2,781 | 3,096 |
| 285 | КРТ Кондратово (МКД) | Кондратово, ЖК "Мы", квартал 6.1 | 2026 | ВК-5 | 0,562 | 0,000 | 0,100 | 0,241 | 0,000 | 0,662 | 0,803 |
| 286 | КРТ Кондратово (МКД) | Кондратово, ЖК "Мы", квартал 6.2 | 2026 | ВК-5 | 0,612 | 0,000 | 0,109 | 0,262 | 0,000 | 0,721 | 0,874 |
| 287 | КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | Пермь, ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | 2027 | ВК-5 | 2,450 | 0,000 | 0,438 | 1,050 | 0,000 | 2,888 | 3,500 |
| 288 | КРТ Ива | Пермь, м/р Ива | 2026 | ВК-3 | 2,174 | 0,000 | 0,162 | 0,388 | 0,000 | 2,335 | 2,562 |
| 289 | Поликлиника | Пермь, Писарева, 56 | 2027 | ТЭЦ-13 | 0,690 | 0,000 | 0,030 | 0,072 | 0,000 | 0,720 | 0,762 |
| 290 | Поликлинический фтизиопульмонологический корпус | Пермь, Шоссе Космонавтов, 160 | 2026 | ТЭЦ-9 | 0,650 | 0,000 | 0,063 | 0,150 | 0,000 | 0,713 | 0,800 |
| 291 | КРТ, ограниченной ул. Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина, шоссе Космонавтов | Пермь, Территория, ограниченная ул. Парижской коммуны, ул. Нечаевской, ул.Механошина, шоссе Космонавтов, 59:01:4410218:893 и 59:01:4410218:894, 1 этап | 2027 | ТЭЦ-6 | 2,039 | 0,000 | 0,569 | 1,365 | 0,000 | 2,608 | 3,404 |
| 292 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.17.1 | 2026 | ВК-5 | 1,820 | 0,000 | 0,325 | 0,780 | 0,000 | 2,145 | 2,600 |
| 294 | МКД | Пермь, Подлесная, 55а, кад. 59:01:4415032:1407, 59:01:4415032:1409, 2 этап | 2027 | ВК-5 | 2,744 | 0,000 | 0,240 | 0,576 | 0,000 | 2,984 | 3,320 |
| 297 | КРТ Ива | Пермь, м/р Ива | 2027 | ВК-3 | 2,083 | 0,000 | 0,155 | 0,372 | 0,000 | 2,238 | 2,455 |
| 298 | МКД | Пермь, Кронштадтская, 39 | 2027 | ТЭЦ-9 | 0,972 | 0,000 | 0,081 | 0,194 | 0,000 | 1,053 | 1,166 |
| 299 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.17.2 | 2027 | ВК-5 | 1,372 | 0,000 | 0,245 | 0,588 | 0,000 | 1,617 | 1,960 |
| 300 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.15 | 2027 | ВК-5 | 0,497 | 0,000 | 0,089 | 0,213 | 0,000 | 0,586 | 0,710 |
| 301 | КРТ ДКЖ Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения в районе ДКЖ | Пермь, земельный участок, ограниченный ул. Василия Каменского, ул. Гатчинская, ул. Переселенческая, ул. Углеуральская | 2027 | ВК-5 | 3,416 | 0,000 | 0,610 | 1,464 | 0,000 | 4,026 | 4,880 |
| 303 | КРТ Ива | Пермь, м/р Ива | 2028 | ВК-3 | 2,546 | 0,000 | 0,189 | 0,455 | 0,000 | 2,736 | 3,001 |
| 304 | МКД | Пермь, Кронштадтская, 39 | 2027 | ТЭЦ-9 | 0,787 | 0,000 | 0,073 | 0,175 | 0,000 | 0,860 | 0,962 |
| 305 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.17.3 | 2028 | ВК-5 | 1,162 | 0,000 | 0,208 | 0,498 | 0,000 | 1,370 | 1,660 |
| 306 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.20 | 2028 | ВК-5 | 0,336 | 0,000 | 0,060 | 0,144 | 0,000 | 0,396 | 0,480 |
| 307 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.6 | 2028 | ВК-5 | 0,483 | 0,000 | 0,086 | 0,207 | 0,000 | 0,569 | 0,690 |
| 309 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.5 | 2029 | ВК-5 | 1,253 | 0,000 | 0,224 | 0,537 | 0,000 | 1,477 | 1,790 |
| 310 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.11 | 2029 | ВК-5 | 0,770 | 0,000 | 0,138 | 0,330 | 0,000 | 0,908 | 1,100 |
| 312 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.14 | 2030 | ВК-5 | 1,792 | 0,000 | 0,320 | 0,768 | 0,000 | 2,112 | 2,560 |
| 313 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.23 | 2030 | ВК-5 | 0,854 | 0,000 | 0,153 | 0,366 | 0,000 | 1,007 | 1,220 |
| 315 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.21 | 2031 | ВК-5 | 0,917 | 0,000 | 0,164 | 0,393 | 0,000 | 1,081 | 1,310 |
| 318 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.16.1 | 2033 | ВК-5 | 3,409 | 0,000 | 0,609 | 1,461 | 0,000 | 4,018 | 4,870 |
| 319 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.16.2 | 2034 | ВК-5 | 3,409 | 0,000 | 0,609 | 1,461 | 0,000 | 4,018 | 4,870 |
| 321 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | 2028 | ТЭЦ-6 | 2,917 | 0,000 | 0,521 | 1,250 | 0,000 | 3,438 | 4,167 |
| 408 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | 2029 | ТЭЦ-6 | 2,917 | 0,000 | 0,521 | 1,250 | 0,000 | 3,438 | 4,167 |
| 409 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | 2030 | ТЭЦ-6 | 2,917 | 0,000 | 0,521 | 1,250 | 0,000 | 3,438 | 4,167 |
| 410 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | 2031 | ТЭЦ-6 | 2,917 | 0,000 | 0,521 | 1,250 | 0,000 | 3,438 | 4,167 |
| 411 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | 2034 | ТЭЦ-6 | 2,917 | 0,000 | 0,521 | 1,250 | 0,000 | 3,438 | 4,167 |
| 412 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | 2036 | ТЭЦ-6 | 2,917 | 0,000 | 0,521 | 1,250 | 0,000 | 3,438 | 4,167 |
| 322 | КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" | мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | 2029 | ТЭЦ-9 | 3,220 | 0,000 | 0,575 | 1,380 | 0,000 | 3,795 | 4,600 |
| 413 | КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" | мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | 2031 | ТЭЦ-9 | 3,220 | 0,000 | 0,575 | 1,380 | 0,000 | 3,795 | 4,600 |
| 414 | КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" | мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | 2033 | ТЭЦ-9 | 3,220 | 0,000 | 0,575 | 1,380 | 0,000 | 3,795 | 4,600 |
| 415 | КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" | мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | 2034 | ТЭЦ-9 | 3,220 | 0,000 | 0,575 | 1,380 | 0,000 | 3,795 | 4,600 |
| 416 | КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" | мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | 2038 | ТЭЦ-9 | 3,220 | 0,000 | 0,575 | 1,380 | 0,000 | 3,795 | 4,600 |
| 323 | КРТ жилой застройки мкр "1905 год" | Пермь, мкр "1905 год" | 2030 | ВК-2 | 7,000 | 0,000 | 1,250 | 3,000 | 0,000 | 8,250 | 10,000 |
| 324 | КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской | Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | 2035 | ТЭЦ-14 | 7,000 | 0,000 | 1,250 | 3,000 | 0,000 | 8,250 | 10,000 |
| 325 | КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" | Пермь, мкр "Крохалева1" | 2035 | ТЭЦ-9 | 4,900 | 0,000 | 0,875 | 2,100 | 0,000 | 5,775 | 7,000 |
| 417 | КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" | Пермь, мкр "Крохалева1" | 2036 | ТЭЦ-9 | 4,900 | 0,000 | 0,875 | 2,100 | 0,000 | 5,775 | 7,000 |
| 326 | КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" | Пермь, мкр "Крохалева2" | 2029 | ТЭЦ-9 | 6,020 | 0,000 | 1,075 | 2,580 | 0,000 | 7,095 | 8,600 |
| 418 | КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" | Пермь, мкр "Крохалева2" | 2031 | ТЭЦ-9 | 6,020 | 0,000 | 1,075 | 2,580 | 0,000 | 7,095 | 8,600 |
| 419 | КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" | Пермь, мкр "Крохалева2" | 2033 | ТЭЦ-9 | 6,020 | 0,000 | 1,075 | 2,580 | 0,000 | 7,095 | 8,600 |
| 420 | КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" | Пермь, мкр "Крохалева2" | 2035 | ТЭЦ-9 | 6,020 | 0,000 | 1,075 | 2,580 | 0,000 | 7,095 | 8,600 |
| 421 | КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" | Пермь, мкр "Крохалева2" | 2039 | ТЭЦ-9 | 6,020 | 0,000 | 1,075 | 2,580 | 0,000 | 7,095 | 8,600 |
| 328 | КРТ по ул. Чердынской | Пермь, вдоль ул. Чердынской | 2032 | ТЭЦ-9 | 7,000 | 0,000 | 1,250 | 3,000 | 0,000 | 8,250 | 10,000 |
| 329 | КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов | В границах ул. Рязанской, Геологов | 2028 | ТЭЦ-9 | 2,713 | 0,000 | 0,484 | 1,163 | 0,000 | 3,197 | 3,875 |
| 422 | КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов | В границах ул. Рязанской, Геологов | 2029 | ТЭЦ-9 | 2,713 | 0,000 | 0,484 | 1,163 | 0,000 | 3,197 | 3,875 |
| 423 | КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов | В границах ул. Рязанской, Геологов | 2031 | ТЭЦ-9 | 2,713 | 0,000 | 0,484 | 1,163 | 0,000 | 3,197 | 3,875 |
| 424 | КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов | В границах ул. Рязанской, Геологов | 2036 | ТЭЦ-9 | 2,713 | 0,000 | 0,484 | 1,163 | 0,000 | 3,197 | 3,875 |
| 330 | МКД | Пермь, Кронштадтская, 39 | 2028 | ТЭЦ-9 | 0,699 | 0,000 | 0,077 | 0,185 | 0,000 | 0,776 | 0,884 |
| 331 | МКД | Пермь, Кронштадтская, 39 | 2028 | ТЭЦ-9 | 0,790 | 0,000 | 0,078 | 0,187 | 0,000 | 0,868 | 0,977 |
| 332 | Детский сад на 350 мест | Кондратово, 59:32:3410001:4393 | 2026 | ВК-5 | 0,395 | 0,000 | 0,102 | 0,245 | 0,000 | 0,497 | 0,640 |
| 333 | МКД | Пермь, Рязанская, 59:01:4416015:468 | 2027 | ТЭЦ-9 | 2,527 | 0,000 | 0,174 | 0,418 | 0,000 | 2,701 | 2,945 |
| 334 | МКД | Пермь, Подгорная, 61, 59:01:4410507:174 | 2027 | ТЭЦ-9 | 0,508 | 0,000 | 0,098 | 0,236 | 0,000 | 0,606 | 0,744 |
| 335 | МКД | Пермь, Вильямса, 15, 59:01:2912535:4 | 2027 | ТЭЦ-13 | 0,369 | 0,000 | 0,066 | 0,158 | 0,000 | 0,435 | 0,528 |
| 336 | МКД | Пермь, Космонавта Беляева, 59:01:4413830:205 | 2027 | ТЭЦ-9 | 0,770 | 0,000 | 0,138 | 0,330 | 0,000 | 0,908 | 1,100 |
| 337 | МКД | Пермь, Магистральная, 92а, 1 корпус | 2026 | ТЭЦ-14 | 0,678 | 0,000 | 0,063 | 0,152 | 0,000 | 0,741 | 0,830 |
| 338 | МКД | Пермь, Магистральная, 92а, 2 корпус | 2027 | ТЭЦ-14 | 0,457 | 0,000 | 0,042 | 0,101 | 0,000 | 0,499 | 0,558 |
| 339 | МКД | Пермь, Чехова, 16, 59:01:4311720 | 2028 | ВК-3 | 0,810 | 0,000 | 0,110 | 0,264 | 0,000 | 0,920 | 1,074 |
| 340 | Общежитие | Пермь, Петропавловская, 115,117,кад. 59:01:4410057:1 | 2027 | ВК-5 | 0,379 | 0,000 | 0,068 | 0,162 | 0,000 | 0,446 | 0,541 |
| 341 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (Школа) | Пермь, мкр Комсомольский | 2038 | ВК Лепешинской, 3 | 1,228 | 0,000 | 0,219 | 0,526 | 0,000 | 1,447 | 1,754 |
| 342 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (ТЦ) | Пермь, мкр Комсомольский | 2038 | ВК Лепешинской, 3 | 0,474 | 0,000 | 0,085 | 0,203 | 0,000 | 0,558 | 0,677 |
| 343 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2038 | ВК Лепешинской, 3 | 0,290 | 0,000 | 0,052 | 0,124 | 0,000 | 0,341 | 0,414 |
| 344 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2031 | ВК Наумова, 18а | 0,296 | 0,000 | 0,053 | 0,127 | 0,000 | 0,349 | 0,423 |
| 345 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2029 | ВК Наумова, 18а | 0,432 | 0,000 | 0,077 | 0,185 | 0,000 | 0,509 | 0,617 |
| 346 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2037 | ВК Лепешинской, 3 | 0,450 | 0,000 | 0,080 | 0,193 | 0,000 | 0,531 | 0,643 |
| 347 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2038 | ВК Лепешинской, 3 | 0,583 | 0,000 | 0,104 | 0,250 | 0,000 | 0,687 | 0,833 |
| 348 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2038 | ВК Лепешинской, 3 | 0,584 | 0,000 | 0,104 | 0,250 | 0,000 | 0,688 | 0,834 |
| 349 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2038 | ВК Лепешинской, 3 | 0,499 | 0,000 | 0,089 | 0,214 | 0,000 | 0,588 | 0,712 |
| 350 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2038 | ВК Лепешинской, 3 | 0,149 | 0,000 | 0,027 | 0,064 | 0,000 | 0,176 | 0,213 |
| 351 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2033 | ВК Лепешинской, 3 | 0,973 | 0,000 | 0,174 | 0,417 | 0,000 | 1,147 | 1,390 |
| 352 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2037 | ВК Лепешинской, 3 | 0,865 | 0,000 | 0,155 | 0,371 | 0,000 | 1,020 | 1,236 |
| 353 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2037 | ВК Лепешинской, 3 | 0,207 | 0,000 | 0,037 | 0,089 | 0,000 | 0,244 | 0,296 |
| 354 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2031 | ВК Лепешинской, 3 | 0,765 | 0,000 | 0,137 | 0,328 | 0,000 | 0,902 | 1,093 |
| 355 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2032 | ВК Лепешинской, 3 | 0,492 | 0,000 | 0,088 | 0,211 | 0,000 | 0,580 | 0,703 |
| 356 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2033 | ВК Лепешинской, 3 | 0,494 | 0,000 | 0,088 | 0,212 | 0,000 | 0,582 | 0,706 |
| 357 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2031 | ВК Наумова, 18а | 0,246 | 0,000 | 0,044 | 0,105 | 0,000 | 0,289 | 0,351 |
| 358 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2031 | ВК Наумова, 18а | 0,335 | 0,000 | 0,060 | 0,144 | 0,000 | 0,395 | 0,479 |
| 359 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2029 | ВК Наумова, 18а | 0,339 | 0,000 | 0,061 | 0,145 | 0,000 | 0,400 | 0,485 |
| 360 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2028 | ВК Наумова, 18а | 0,703 | 0,000 | 0,126 | 0,301 | 0,000 | 0,829 | 1,005 |
| 361 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2027 | ВК Наумова, 18а | 0,441 | 0,000 | 0,079 | 0,189 | 0,000 | 0,519 | 0,629 |
| 362 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2027 | ВК Наумова, 18а | 0,525 | 0,000 | 0,094 | 0,225 | 0,000 | 0,619 | 0,750 |
| 363 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2028 | ВК Наумова, 18а | 0,174 | 0,000 | 0,031 | 0,075 | 0,000 | 0,205 | 0,249 |
| 364 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2029 | ВК Наумова, 18а | 0,701 | 0,000 | 0,125 | 0,301 | 0,000 | 0,827 | 1,002 |
| 365 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2028 | ВК Наумова, 18а | 0,298 | 0,000 | 0,053 | 0,128 | 0,000 | 0,351 | 0,425 |
| 366 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2028 | ВК Наумова, 18а | 0,296 | 0,000 | 0,053 | 0,127 | 0,000 | 0,348 | 0,422 |
| 367 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2036 | ВК Лепешинской, 3 | 0,617 | 0,000 | 0,110 | 0,265 | 0,000 | 0,727 | 0,882 |
| 368 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2037 | ВК Лепешинской, 3 | 0,334 | 0,000 | 0,060 | 0,143 | 0,000 | 0,393 | 0,477 |
| 369 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2030 | ВК Наумова, 18а | 0,454 | 0,000 | 0,081 | 0,195 | 0,000 | 0,536 | 0,649 |
| 370 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2030 | ВК Наумова, 18а | 0,448 | 0,000 | 0,080 | 0,192 | 0,000 | 0,528 | 0,639 |
| 371 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2030 | ВК Наумова, 18а | 0,607 | 0,000 | 0,108 | 0,260 | 0,000 | 0,715 | 0,867 |
| 372 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2034 | ВК Наумова, 18а | 0,305 | 0,000 | 0,054 | 0,131 | 0,000 | 0,359 | 0,435 |
| 373 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2034 | ВК Наумова, 18а | 0,297 | 0,000 | 0,053 | 0,127 | 0,000 | 0,350 | 0,425 |
| 374 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2035 | ВК Наумова, 18а | 0,279 | 0,000 | 0,050 | 0,120 | 0,000 | 0,329 | 0,399 |
| 375 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2035 | ВК Наумова, 18а | 0,395 | 0,000 | 0,070 | 0,169 | 0,000 | 0,465 | 0,564 |
| 376 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2036 | ВК Лепешинской, 3 | 0,612 | 0,000 | 0,109 | 0,262 | 0,000 | 0,721 | 0,874 |
| 377 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2036 | ВК Лепешинской, 3 | 0,479 | 0,000 | 0,086 | 0,205 | 0,000 | 0,565 | 0,685 |
| 378 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" (МКД) | Пермь, мкр Комсомольский | 2036 | ВК Лепешинской, 3 | 0,533 | 0,000 | 0,095 | 0,229 | 0,000 | 0,629 | 0,762 |
| 379 | КРТ Камская долина (МКД) | Камская долина | 2033 | БМК «Камская долина» | 1,251 | 0,000 | 0,223 | 0,536 | 0,000 | 1,475 | 1,788 |
| 380 | КРТ Камская долина (МКД) | Камская долина | 2031 | БМК «Камская долина» | 1,166 | 0,000 | 0,208 | 0,500 | 0,000 | 1,374 | 1,665 |
| 381 | КРТ Камская долина (МКД) | Камская долина | 2031 | БМК «Камская долина» | 1,172 | 0,000 | 0,209 | 0,502 | 0,000 | 1,381 | 1,674 |
| 382 | КРТ Камская долина (МКД) | Камская долина | 2030 | БМК «Камская долина» | 0,637 | 0,000 | 0,114 | 0,273 | 0,000 | 0,751 | 0,910 |
| 383 | КРТ Камская долина (МКД) | Камская долина | 2030 | БМК «Камская долина» | 1,289 | 0,000 | 0,230 | 0,552 | 0,000 | 1,519 | 1,842 |
| 384 | КРТ Камская долина (МКД) | Камская долина | 2030 | БМК «Камская долина» | 1,097 | 0,000 | 0,196 | 0,470 | 0,000 | 1,293 | 1,568 |
| 385 | КРТ Камская долина (МКД) | Камская долина | 2035 | БМК «Камская долина» | 0,995 | 0,000 | 0,178 | 0,426 | 0,000 | 1,172 | 1,421 |
| 386 | КРТ Камская долина (МКД) | Камская долина | 2035 | БМК «Камская долина» | 0,995 | 0,000 | 0,178 | 0,426 | 0,000 | 1,172 | 1,421 |
| 387 | КРТ Камская долина (МКД) | Камская долина | 2029 | БМК «Камская долина» | 1,061 | 0,000 | 0,189 | 0,455 | 0,000 | 1,250 | 1,515 |
| 388 | КРТ Камская долина (МКД) | Камская долина | 2029 | БМК «Камская долина» | 0,629 | 0,000 | 0,112 | 0,270 | 0,000 | 0,742 | 0,899 |
| 389 | КРТ Камская долина (МКД) | Камская долина | 2029 | БМК «Камская долина» | 0,954 | 0,000 | 0,170 | 0,409 | 0,000 | 1,124 | 1,363 |
| 390 | КРТ Камская долина (МКД) | Камская долина | 2029 | БМК «Камская долина» | 0,671 | 0,000 | 0,120 | 0,287 | 0,000 | 0,791 | 0,958 |
| 391 | КРТ Камская долина (МКД) | Камская долина | 2029 | БМК «Камская долина» | 0,380 | 0,000 | 0,068 | 0,163 | 0,000 | 0,448 | 0,543 |
| 392 | КРТ Камская долина (СОШ) | Камская долина | 2036 | БМК «Камская долина» | 2,262 | 0,000 | 0,404 | 0,969 | 0,000 | 2,666 | 3,231 |
| 393 | КРТ Камская долина (Детский сад) | Камская долина | 2036 | БМК «Камская долина» | 0,480 | 0,000 | 0,086 | 0,206 | 0,000 | 0,565 | 0,685 |
| 394 | КРТ Камская долина (Аквапарк) | Камская долина | 2037 | БМК «Камская долина» | 10,890 | 0,000 | 1,945 | 4,667 | 0,000 | 12,835 | 15,557 |
| 395 | КРТ Камская долина (МКД) | Камская долина | 2028 | БМК «Камская долина» | 0,981 | 0,000 | 0,175 | 0,420 | 0,000 | 1,156 | 1,401 |
| 396 | КРТ Камская долина (МКД) | Камская долина | 2028 | БМК «Камская долина» | 0,663 | 0,000 | 0,118 | 0,284 | 0,000 | 0,781 | 0,947 |
| 397 | КРТ Камская долина (Склад) | Камская долина | 2027 | БМК «Камская долина» | 6,811 | 0,000 | 1,216 | 2,919 | 0,000 | 8,028 | 9,730 |
| 398 | КРТ Камская долина (МКД) | Камская долина | 2036 | БМК «Камская долина» | 0,617 | 0,000 | 0,110 | 0,264 | 0,000 | 0,727 | 0,881 |
| 399 | Многоквартирная жилая застройка (ЖД кв 4.1.2) | ул. Сапфирная (кв. 4.1.2) | 2025 | БМК «Погода» | 2,037 | 0,000 | 0,364 | 0,873 | 0,000 | 2,401 | 2,910 |
| 400 | Многоквартирная жилая застройка (ЖД кв. 4.2.2) | ул. Сапфирная (кв. 4.2.2) | 2026 | БМК «Погода» | 2,478 | 0,000 | 0,443 | 1,062 | 0,000 | 2,921 | 3,540 |
| 401 | Многоквартирная жилая застройка (ЖД кв. 4.3) | ул. Сапфирная (кв. 4.3) | 2027 | БМК «Погода» | 6,881 | 0,000 | 1,229 | 2,949 | 0,000 | 8,110 | 9,830 |
| 402 | Многоквартирная жилая застройка (ЖД кв. 5.4) | ул. Сапфирная (кв. 5.4) | 2028 | БМК «Погода» | 6,678 | 0,000 | 1,193 | 2,862 | 0,000 | 7,871 | 9,540 |