

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ**

**ГОРОДА ПЕРМИ НА ПЕРИОД**

**ДО 2043 ГОДА**

**(Актуализация на 2025 г.)**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ГЛАВА 1**

**СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

**Потребность в тепловой мощности на начало 2024 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления**

**Состав работы**

| **Наименование документа** |
| --- |
| Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5) |
| Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16) |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-3) |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 4-13) |
| Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии |
| Глава 1. Приложение 2. Потребность в тепловой мощности на начало 2024 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчётного периода (таблица П33.2 МУ) |
| Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока |
| Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2023 год |
| Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения |
| Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС |
| Глава 9. Приложение 2. Протоколы отбора проб качества воды в открытых системах |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения |
| Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» |
| Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье» |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций |
| Глава 15. Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО |
| Глава 15. Приложение 2. Письма единых теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций |
| Глава 15. Приложение 3. Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций с адресной привязкой на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |
| Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения |
| Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения |
| Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу |

**Содержание**

[Перечень таблиц 5](#_Toc177384530)

[1. Потребность в тепловой мощности на начало 2024 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления 6](#_Toc177384531)

**Перечень таблиц**

[Таблица 1.1 – Потребность в тепловой мощности в разрезе расчетных элементов территориального деления по состоянию на начало 2024 г. 6](#_Toc177381844)

[Таблица 1.2 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления за последние 3 года 25](#_Toc177381845)

# Потребность в тепловой мощности на начало 2024 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления

Потребность в тепловой мощности в разрезе расчетных элементов территориального деления по состоянию на начало 2024 г. и величина потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления за последние 3 года, представлены в таблицах 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1 – Потребность в тепловой мощности в разрезе расчетных элементов территориального деления по состоянию на начало 2024 г.

| **Элемент территориального деления** | **Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **отопление и вентиляция** | **ГВСмакс** | **ГВСср** | **пар** | **сумма с ГВСср** | **сумма с ГВСмакс** |
| **Планировочные районы** | | | | | | |
| Дзержинский | 568,5 | 155,7 | 63,9 | 0,0 | 632,4 | 724,3 |
| Индустриальный | 598,4 | 199,3 | 81,7 | 401,9 | 1082,1 | 1199,6 |
| Кировский | 427,2 | 110,7 | 45,4 | 14,3 | 487,0 | 552,3 |
| Ленинский | 308,1 | 79,9 | 32,8 | 0,0 | 340,9 | 388,0 |
| Мотовилихинский | 423,4 | 137,1 | 56,2 | 0,0 | 479,7 | 560,6 |
| Орджоникидзевский | 444,9 | 113,7 | 46,6 | 12,7 | 504,2 | 571,3 |
| Свердловский | 799,2 | 248,3 | 101,8 | 10,1 | 911,2 | 1057,7 |
| **ИТОГО по районам** | **3570** | **1045** | **429** | **439** | **4437** | **5054** |
| **Расчетные элементы территориального деления** | | | | | | |
| 59:01:0411553 | 1,06 | 0,26 | 0,10 | 0,00 | 1,16 | 1,31 |
| 59:01:0715039 | 27,85 | 8,95 | 3,67 | 0,00 | 31,52 | 36,80 |
| 59:01:0715085 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 3,78 |
| 59:01:0719028 | 1,30 | 0,29 | 0,12 | 0,00 | 1,42 | 1,60 |
| 59:01:0810446 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| 59:01:0911481 | 0,51 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,52 |
| 59:01:0919021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:1713001 | 1,92 | 0,45 | 0,18 | 0,00 | 2,11 | 2,37 |
| 59:01:1713002 | 2,77 | 0,61 | 0,25 | 0,00 | 3,02 | 3,37 |
| 59:01:1713003 | 4,35 | 1,00 | 0,41 | 0,00 | 4,77 | 5,36 |
| 59:01:1713004 | 1,12 | 0,16 | 0,06 | 0,00 | 1,18 | 1,27 |
| 59:01:1713005 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,28 |
| 59:01:1713006 | 1,26 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 1,34 | 1,44 |
| 59:01:1713007 | 1,60 | 0,60 | 0,25 | 0,00 | 1,85 | 2,20 |
| 59:01:1713009 | 2,20 | 0,39 | 0,16 | 0,00 | 2,36 | 2,59 |
| 59:01:1713010 | 0,85 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 0,95 | 1,09 |
| 59:01:1713011 | 2,40 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 2,46 | 2,54 |
| 59:01:1713012 | 4,06 | 0,82 | 0,34 | 0,00 | 4,40 | 4,88 |
| 59:01:1713013 | 5,08 | 1,43 | 0,59 | 0,00 | 5,67 | 6,51 |
| 59:01:1713015 | 4,30 | 1,56 | 0,64 | 0,00 | 4,94 | 5,86 |
| 59:01:1713016 | 4,78 | 1,16 | 0,48 | 0,00 | 5,26 | 5,95 |
| 59:01:1713017 | 11,95 | 3,89 | 1,60 | 0,00 | 13,55 | 15,84 |
| 59:01:1713018 | 5,90 | 1,55 | 0,64 | 0,00 | 6,53 | 7,45 |
| 59:01:1713019 | 1,61 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 1,67 | 1,75 |
| 59:01:1713021 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 |
| 59:01:1713022 | 1,48 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 1,50 | 1,54 |
| 59:01:1713026 | 7,23 | 2,47 | 1,01 | 0,00 | 8,24 | 9,70 |
| 59:01:1713028 | 2,06 | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 2,15 | 2,29 |
| 59:01:1713036 | 2,58 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 2,66 | 2,78 |
| 59:01:1713040 | 3,42 | 1,11 | 0,46 | 0,00 | 3,87 | 4,53 |
| 59:01:1713044 | 3,76 | 0,99 | 0,41 | 0,00 | 4,17 | 4,75 |
| 59:01:1713045 | 2,59 | 1,28 | 0,53 | 0,00 | 3,12 | 3,87 |
| 59:01:1713046 | 0,41 | 0,49 | 0,20 | 0,00 | 0,61 | 0,90 |
| 59:01:1713047 | 1,72 | 0,62 | 0,25 | 0,00 | 1,98 | 2,34 |
| 59:01:1713049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:1713050 | 4,54 | 1,49 | 0,61 | 0,00 | 5,15 | 6,03 |
| 59:01:1713057 | 5,58 | 2,06 | 0,85 | 0,00 | 6,43 | 7,65 |
| 59:01:1713058 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 |
| 59:01:1713059 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 59:01:1713060 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 59:01:1713062 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 |
| 59:01:1713064 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 |
| 59:01:1713065 | 2,38 | 1,57 | 0,64 | 0,00 | 3,02 | 3,95 |
| 59:01:1713067 | 2,35 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 2,41 | 2,49 |
| 59:01:1713076 | 0,89 | 0,33 | 0,14 | 0,00 | 1,03 | 1,22 |
| 59:01:1713078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:1713081 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 59:01:1713087 | 4,52 | 1,12 | 0,46 | 0,00 | 4,98 | 5,64 |
| 59:01:1713089 | 77,33 | 0,78 | 0,32 | 3,97 | 81,62 | 82,08 |
| 59:01:1713090 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 |
| 59:01:1713092 | 2,13 | 0,60 | 0,24 | 0,00 | 2,38 | 2,73 |
| 59:01:1713095 | 5,12 | 1,94 | 0,80 | 0,00 | 5,91 | 7,06 |
| 59:01:1713096 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,12 |
| 59:01:1713098 | 0,62 | 0,62 | 0,26 | 0,00 | 0,87 | 1,24 |
| 59:01:1713102 | 0,68 | 0,46 | 0,19 | 0,00 | 0,87 | 1,14 |
| 59:01:1713103 | 7,36 | 2,87 | 1,18 | 0,00 | 8,54 | 10,24 |
| 59:01:1713104 | 0,69 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 0,76 | 0,86 |
| 59:01:1713105 | 0,80 | 0,61 | 0,25 | 0,00 | 1,06 | 1,42 |
| 59:01:1713106 | 0,41 | 0,39 | 0,16 | 0,00 | 0,57 | 0,80 |
| 59:01:1713107 | 3,04 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 3,15 | 3,29 |
| 59:01:1713109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:1713111 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 59:01:1713112 | 2,63 | 1,11 | 0,45 | 0,00 | 3,09 | 3,74 |
| 59:01:1713114 | 2,27 | 0,36 | 0,15 | 0,00 | 2,42 | 2,63 |
| 59:01:1713115 | 1,75 | 1,30 | 0,53 | 0,00 | 2,28 | 3,05 |
| 59:01:1713116 | 4,57 | 1,57 | 0,64 | 0,00 | 5,21 | 6,14 |
| 59:01:1713120 | 1,71 | 0,79 | 0,33 | 0,00 | 2,03 | 2,50 |
| 59:01:1713121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:1713122 | 6,57 | 2,63 | 1,08 | 0,00 | 7,65 | 9,20 |
| 59:01:1713123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:1713124 | 1,54 | 1,77 | 0,73 | 0,00 | 2,27 | 3,31 |
| 59:01:1713125 | 0,50 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 0,53 |
| 59:01:1713127 | 2,53 | 0,53 | 0,22 | 0,00 | 2,75 | 3,06 |
| 59:01:1713132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:1713133 | 1,81 | 0,60 | 0,24 | 0,00 | 2,06 | 2,41 |
| 59:01:1713136 | 0,96 | 0,49 | 0,20 | 0,00 | 1,16 | 1,45 |
| 59:01:1713137 | 2,28 | 1,36 | 0,56 | 0,00 | 2,84 | 3,64 |
| 59:01:1713142 | 1,93 | 0,95 | 0,39 | 0,00 | 2,32 | 2,88 |
| 59:01:1713143 | 3,45 | 1,04 | 0,43 | 0,00 | 3,88 | 4,49 |
| 59:01:1713146 | 3,21 | 0,82 | 0,34 | 0,00 | 3,55 | 4,03 |
| 59:01:1713148 | 1,26 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 1,34 | 1,44 |
| 59:01:1713150 | 4,40 | 1,71 | 0,70 | 0,00 | 5,10 | 6,11 |
| 59:01:1713152 | 2,55 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 2,62 | 2,72 |
| 59:01:1713154 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,05 |
| 59:01:1713155 | 2,48 | 0,53 | 0,22 | 0,00 | 2,70 | 3,02 |
| 59:01:1713156 | 2,03 | 0,61 | 0,25 | 0,00 | 2,28 | 2,65 |
| 59:01:1713158 | 6,25 | 2,36 | 0,97 | 0,00 | 7,22 | 8,62 |
| 59:01:1713160 | 2,43 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | 2,57 | 2,77 |
| 59:01:1713167 | 0,60 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,61 |
| 59:01:1713168 | 0,79 | 0,26 | 0,11 | 0,00 | 0,89 | 1,05 |
| 59:01:1713169 | 0,78 | 0,33 | 0,14 | 0,00 | 0,92 | 1,11 |
| 59:01:1713170 | 1,88 | 0,63 | 0,26 | 0,00 | 2,14 | 2,51 |
| 59:01:1713173 | 0,26 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,30 | 0,36 |
| 59:01:1713174 | 1,73 | 0,44 | 0,18 | 0,00 | 1,91 | 2,18 |
| 59:01:1713177 | 0,39 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 0,46 | 0,57 |
| 59:01:1713178 | 0,95 | 0,32 | 0,13 | 0,00 | 1,08 | 1,27 |
| 59:01:1713180 | 0,32 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 0,42 | 0,56 |
| 59:01:1713182 | 0,67 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 0,75 | 0,85 |
| 59:01:1713189 | 0,97 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 1,08 | 1,22 |
| 59:01:1713202 | 6,77 | 2,38 | 0,97 | 0,00 | 7,74 | 9,15 |
| 59:01:1713203 | 0,93 | 0,27 | 0,11 | 0,00 | 1,03 | 1,19 |
| 59:01:1713213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:1713267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:1713280 | 5,15 | 1,48 | 0,61 | 0,00 | 5,76 | 6,63 |
| 59:01:1713292 | 3,71 | 1,21 | 0,50 | 0,00 | 4,21 | 4,93 |
| 59:01:1713297 | 0,64 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,68 | 0,73 |
| 59:01:1713303 | 12,70 | 4,50 | 1,85 | 0,00 | 14,54 | 17,20 |
| 59:01:1713306 | 3,04 | 1,01 | 0,41 | 0,00 | 3,45 | 4,05 |
| 59:01:1713307 | 1,76 | 0,29 | 0,12 | 0,00 | 1,87 | 2,04 |
| 59:01:1713309 | 2,24 | 0,97 | 0,40 | 0,00 | 2,63 | 3,21 |
| 59:01:1713310 | 1,20 | 0,31 | 0,13 | 0,00 | 1,32 | 1,50 |
| 59:01:1713312 | 1,39 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 1,49 | 1,64 |
| 59:01:1713313 | 0,26 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,30 | 0,36 |
| 59:01:1713314 | 0,41 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,43 | 0,47 |
| 59:01:1713316 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 59:01:1713318 | 0,53 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,57 | 0,63 |
| 59:01:1713321 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 59:01:1713326 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 |
| 59:01:1713331 | 26,80 | 8,51 | 3,49 | 0,00 | 30,29 | 35,31 |
| 59:01:1713333 | 0,72 | 0,36 | 0,15 | 0,00 | 0,87 | 1,09 |
| 59:01:1713479 | 4,92 | 0,28 | 0,11 | 0,00 | 5,03 | 5,20 |
| 59:01:1713491 | 5,28 | 0,30 | 0,12 | 0,00 | 5,40 | 5,58 |
| 59:01:1713498 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:1713510 | 0,98 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 1,06 | 1,18 |
| 59:01:1713511 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,59 |
| 59:01:1713579 | 22,06 | 5,63 | 2,31 | 0,00 | 24,37 | 27,70 |
| 59:01:1715055 | 2,35 | 0,97 | 0,40 | 0,00 | 2,75 | 3,33 |
| 59:01:1715068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:1717004 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 59:01:1717021 | 1,50 | 0,60 | 0,24 | 0,00 | 1,75 | 2,10 |
| 59:01:1717022 | 8,25 | 3,89 | 1,59 | 0,00 | 9,84 | 12,14 |
| 59:01:1717023 | 1,59 | 0,55 | 0,23 | 0,00 | 1,82 | 2,14 |
| 59:01:1717024 | 0,48 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,52 | 0,59 |
| 59:01:1717025 | 2,35 | 0,93 | 0,38 | 0,00 | 2,73 | 3,28 |
| 59:01:1717026 | 0,16 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 0,18 |
| 59:01:1717028 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 |
| 59:01:1717029 | 1,77 | 0,60 | 0,25 | 0,00 | 2,02 | 2,37 |
| 59:01:1717030 | 1,39 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 1,46 | 1,56 |
| 59:01:1717038 | 6,67 | 2,15 | 0,88 | 0,00 | 7,55 | 8,82 |
| 59:01:1717039 | 4,67 | 1,59 | 0,65 | 0,00 | 5,33 | 6,27 |
| 59:01:1717040 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 59:01:1717042 | 0,58 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,60 | 0,63 |
| 59:01:1717043 | 1,26 | 0,32 | 0,13 | 0,00 | 1,40 | 1,59 |
| 59:01:1717044 | 1,81 | 0,29 | 0,12 | 0,00 | 1,93 | 2,11 |
| 59:01:1717045 | 2,89 | 1,06 | 0,44 | 0,00 | 3,32 | 3,95 |
| 59:01:1717046 | 8,52 | 4,36 | 1,79 | 0,00 | 10,31 | 12,88 |
| 59:01:1717051 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 59:01:1717053 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 |
| 59:01:1717060 | 4,33 | 3,62 | 1,48 | 0,00 | 5,81 | 7,95 |
| 59:01:1717061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:1717062 | 1,62 | 0,81 | 0,33 | 0,00 | 1,95 | 2,43 |
| 59:01:1717063 | 1,69 | 0,49 | 0,20 | 0,00 | 1,89 | 2,18 |
| 59:01:1717064 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| 59:01:1717065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:1717066 | 8,85 | 3,46 | 1,42 | 0,00 | 10,27 | 12,31 |
| 59:01:1717069 | 2,21 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | 2,35 | 2,55 |
| 59:01:1717072 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 |
| 59:01:1717089 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 1,51 |
| 59:01:1717095 | 0,29 | 0,04 | 0,02 | 10,38 | 10,69 | 10,72 |
| 59:01:1717103 | 2,34 | 1,02 | 0,42 | 0,00 | 2,76 | 3,36 |
| 59:01:1717114 | 0,19 | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 0,24 | 0,31 |
| 59:01:1717115 | 12,48 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 12,54 | 12,62 |
| 59:01:1717116 | 0,96 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | 1,10 | 1,30 |
| 59:01:1717162 | 1,22 | 0,38 | 0,16 | 0,00 | 1,38 | 1,60 |
| 59:01:1717167 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 |
| 59:01:1717175 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 |
| 59:01:1717180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:1718019 | 2,06 | 1,46 | 0,60 | 0,00 | 2,66 | 3,52 |
| 59:01:1718030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:2010322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:2010326 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 59:01:2010342 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 59:01:2010380 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| 59:01:2010418 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| 59:01:2018011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:2018036 | 5,39 | 1,03 | 0,42 | 0,00 | 5,81 | 6,42 |
| 59:01:2510171 | 0,51 | 0,21 | 0,09 | 0,00 | 0,59 | 0,72 |
| 59:01:2510173 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 |
| 59:01:2510175 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| 59:01:2510230 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| 59:01:2512417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:2512418 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| 59:01:2512419 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 59:01:2512420 | 1,89 | 0,42 | 0,17 | 0,00 | 2,06 | 2,30 |
| 59:01:2512429 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,07 |
| 59:01:2512438 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 |
| 59:01:2512446 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 0,27 |
| 59:01:2512447 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| 59:01:2512448 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,94 |
| 59:01:2910161 | 1,14 | 0,40 | 0,16 | 0,00 | 1,30 | 1,54 |
| 59:01:2910162 | 9,15 | 3,52 | 1,44 | 0,00 | 10,60 | 12,67 |
| 59:01:2910163 | 12,96 | 4,56 | 1,87 | 0,00 | 14,83 | 17,52 |
| 59:01:2910295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:2910296 | 0,94 | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 0,99 | 1,07 |
| 59:01:2910297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:2910306 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 59:01:2910313 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 10,86 | 13,17 | 13,17 |
| 59:01:2910318 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 |
| 59:01:2910323 | 13,11 | 1,10 | 0,45 | 0,00 | 13,56 | 14,21 |
| 59:01:2910336 | 1,96 | 1,01 | 0,42 | 0,00 | 2,38 | 2,97 |
| 59:01:2910353 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 |
| 59:01:2910398 | 0,19 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 0,23 |
| 59:01:2910407 | 0,26 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,31 | 0,38 |
| 59:01:2910462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:2912502 | 0,92 | 0,65 | 0,27 | 0,00 | 1,19 | 1,57 |
| 59:01:2912503 | 0,77 | 0,35 | 0,14 | 0,00 | 0,91 | 1,11 |
| 59:01:2912505 | 2,51 | 1,41 | 0,58 | 0,00 | 3,09 | 3,92 |
| 59:01:2912506 | 4,14 | 1,85 | 0,76 | 0,00 | 4,90 | 5,99 |
| 59:01:2912508 | 0,75 | 0,31 | 0,13 | 0,00 | 0,88 | 1,07 |
| 59:01:2912510 | 1,23 | 0,62 | 0,26 | 0,00 | 1,49 | 1,86 |
| 59:01:2912511 | 0,94 | 0,64 | 0,26 | 0,00 | 1,21 | 1,58 |
| 59:01:2912513 | 11,66 | 5,47 | 2,24 | 0,00 | 13,90 | 17,13 |
| 59:01:2912517 | 0,48 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 0,58 | 0,72 |
| 59:01:2912520 | 6,26 | 2,35 | 0,96 | 0,00 | 7,22 | 8,60 |
| 59:01:2912525 | 3,54 | 1,57 | 0,65 | 0,00 | 4,19 | 5,12 |
| 59:01:2912530 | 9,86 | 3,59 | 1,47 | 0,00 | 11,33 | 13,45 |
| 59:01:2912534 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| 59:01:2912535 | 1,45 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 1,47 | 1,49 |
| 59:01:2912552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:2912556 | 3,55 | 1,47 | 0,60 | 0,00 | 4,15 | 5,02 |
| 59:01:2912557 | 1,87 | 0,67 | 0,28 | 0,00 | 2,15 | 2,54 |
| 59:01:2912560 | 1,09 | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 1,18 | 1,31 |
| 59:01:2912561 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 |
| 59:01:2912562 | 0,78 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 0,86 | 0,96 |
| 59:01:2912565 | 2,23 | 1,30 | 0,53 | 0,00 | 2,76 | 3,53 |
| 59:01:2912566 | 0,71 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 0,79 | 0,90 |
| 59:01:2912567 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 1,87 |
| 59:01:2912568 | 1,96 | 0,46 | 0,19 | 0,00 | 2,14 | 2,41 |
| 59:01:2912570 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 |
| 59:01:2912571 | 0,63 | 0,29 | 0,12 | 0,00 | 0,75 | 0,92 |
| 59:01:2912572 | 0,64 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,69 | 0,76 |
| 59:01:2912573 | 1,76 | 0,51 | 0,21 | 0,00 | 1,98 | 2,28 |
| 59:01:2912574 | 2,41 | 0,89 | 0,37 | 0,00 | 2,78 | 3,30 |
| 59:01:2912575 | 2,21 | 0,81 | 0,33 | 0,00 | 2,55 | 3,02 |
| 59:01:2912598 | 3,06 | 1,10 | 0,45 | 0,00 | 3,51 | 4,16 |
| 59:01:2912599 | 1,23 | 0,40 | 0,16 | 0,00 | 1,39 | 1,63 |
| 59:01:2912608 | 4,08 | 0,98 | 0,40 | 0,00 | 4,48 | 5,05 |
| 59:01:2912637 | 1,79 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | 1,93 | 2,14 |
| 59:01:2912641 | 1,30 | 0,52 | 0,21 | 0,00 | 1,51 | 1,81 |
| 59:01:3210341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:3211557 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| 59:01:3211560 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| 59:01:3211709 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 59:01:3211716 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,59 |
| 59:01:3218014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:3219026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:3410001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:3510310 | 25,81 | 3,42 | 1,40 | 0,00 | 27,22 | 29,24 |
| 59:01:3510322 | 3,27 | 1,30 | 0,53 | 0,00 | 3,81 | 4,58 |
| 59:01:3710303 | 3,73 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 3,81 | 3,91 |
| 59:01:3810003 | 1,45 | 0,38 | 0,15 | 0,00 | 1,61 | 1,83 |
| 59:01:3810004 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| 59:01:3810182 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 59:01:3810183 | 1,84 | 0,21 | 0,09 | 0,00 | 1,93 | 2,05 |
| 59:01:3810187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:3810195 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 59:01:3810196 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,13 |
| 59:01:3810197 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,18 |
| 59:01:3810198 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,09 |
| 59:01:3810199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 59:01:3810200 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 59:01:3810201 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 59:01:3810202 | 10,32 | 3,03 | 1,24 | 0,00 | 11,57 | 13,35 |
| 59:01:3810204 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 59:01:3810206 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 59:01:3810290 | 6,72 | 5,21 | 2,14 | 0,00 | 8,85 | 11,92 |
| 59:01:3810327 | 1,03 | 0,29 | 0,12 | 0,00 | 1,15 | 1,33 |
| 59:01:3810333 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| 59:01:3810369 | 13,45 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 15,25 | 15,25 |
| 59:01:3810392 | 0,33 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,38 | 0,45 |
| 59:01:3812065 | 1,30 | 1,10 | 0,45 | 0,00 | 1,75 | 2,40 |
| 59:01:3812066 | 0,72 | 1,04 | 0,43 | 0,00 | 1,14 | 1,76 |
| 59:01:3812067 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 59:01:3812068 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,09 |
| 59:01:3812069 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 59:01:3812072 | 0,77 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,83 | 0,92 |
| 59:01:3812077 | 0,38 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 0,48 | 0,62 |
| 59:01:3812078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:3812094 | 2,86 | 1,34 | 0,55 | 0,00 | 3,41 | 4,20 |
| 59:01:3812103 | 0,75 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 0,76 |
| 59:01:3812104 | 8,25 | 2,71 | 1,11 | 0,00 | 9,37 | 10,97 |
| 59:01:3812105 | 3,78 | 1,60 | 0,66 | 0,00 | 4,44 | 5,38 |
| 59:01:3812106 | 0,62 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 0,65 |
| 59:01:3812107 | 1,68 | 0,47 | 0,19 | 0,00 | 1,87 | 2,15 |
| 59:01:3812118 | 4,13 | 2,81 | 1,15 | 0,00 | 5,28 | 6,94 |
| 59:01:3812157 | 2,13 | 1,99 | 0,81 | 0,00 | 2,95 | 4,12 |
| 59:01:3812175 | 3,28 | 1,96 | 0,80 | 0,00 | 4,08 | 5,24 |
| 59:01:3812178 | 0,93 | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 1,02 | 1,16 |
| 59:01:3812179 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 |
| 59:01:3812180 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| 59:01:3812182 | 3,15 | 1,15 | 0,47 | 0,00 | 3,63 | 4,30 |
| 59:01:3812183 | 2,94 | 1,16 | 0,48 | 0,00 | 3,42 | 4,11 |
| 59:01:3812278 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 |
| 59:01:3812279 | 8,49 | 2,68 | 1,10 | 0,00 | 9,58 | 11,16 |
| 59:01:3812282 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| 59:01:3812283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:3812284 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 |
| 59:01:3812287 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 |
| 59:01:3812288 | 1,85 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 1,87 | 1,90 |
| 59:01:3812291 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 |
| 59:01:3812292 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 |
| 59:01:3812293 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,28 |
| 59:01:3812294 | 0,45 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 0,48 |
| 59:01:3812295 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| 59:01:3812296 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 2,96 |
| 59:01:3812298 | 1,47 | 0,48 | 0,20 | 0,00 | 1,67 | 1,95 |
| 59:01:3812299 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| 59:01:3812300 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
| 59:01:3812301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:3812304 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 |
| 59:01:3812307 | 4,61 | 1,66 | 0,68 | 0,00 | 5,29 | 6,26 |
| 59:01:3812308 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
| 59:01:3812311 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,58 |
| 59:01:3812313 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 6,12 |
| 59:01:3812316 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 59:01:3812317 | 0,37 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 0,44 | 0,54 |
| 59:01:3812318 | 0,92 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 1,00 | 1,12 |
| 59:01:3812320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:3812322 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 |
| 59:01:3812323 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| 59:01:3812832 | 2,90 | 0,40 | 0,16 | 0,00 | 3,07 | 3,30 |
| 59:01:3812849 | 2,50 | 1,10 | 0,45 | 0,00 | 2,95 | 3,59 |
| 59:01:3812861 | 0,48 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,51 | 0,55 |
| 59:01:3812862 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| 59:01:3812863 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| 59:01:3812871 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 59:01:3812872 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 59:01:3812876 | 1,09 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 1,13 | 1,20 |
| 59:01:3812882 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 59:01:3812888 | 0,77 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,83 | 0,92 |
| 59:01:3812902 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 59:01:3812903 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| 59:01:3812904 | 0,19 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,22 |
| 59:01:3812905 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| 59:01:3812908 | 1,83 | 0,36 | 0,15 | 0,00 | 1,98 | 2,20 |
| 59:01:3812910 | 0,31 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 0,38 | 0,47 |
| 59:01:3812912 | 1,91 | 0,63 | 0,26 | 0,00 | 2,17 | 2,54 |
| 59:01:3812913 | 2,06 | 0,62 | 0,25 | 0,00 | 2,31 | 2,68 |
| 59:01:3812914 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 0,15 |
| 59:01:3812915 | 1,25 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 1,33 | 1,44 |
| 59:01:3812916 | 1,61 | 0,32 | 0,13 | 0,00 | 1,74 | 1,93 |
| 59:01:3812917 | 0,18 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,20 |
| 59:01:3812918 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 59:01:3812919 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,09 |
| 59:01:3812920 | 0,76 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 0,81 | 0,90 |
| 59:01:3812921 | 0,81 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,85 | 0,90 |
| 59:01:3812922 | 16,20 | 5,91 | 2,42 | 0,00 | 18,63 | 22,11 |
| 59:01:3812926 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 59:01:3812930 | 1,73 | 0,40 | 0,17 | 0,00 | 1,89 | 2,13 |
| 59:01:3812931 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 59:01:3812933 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 59:01:3812936 | 0,16 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 0,19 |
| 59:01:3812937 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,08 | 0,12 |
| 59:01:3812938 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| 59:01:3812939 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 59:01:3812946 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,13 |
| 59:01:3911370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:3911398 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 59:01:3911588 | 0,70 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,73 | 0,77 |
| 59:01:3911612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:3911616 | 51,52 | 17,02 | 6,98 | 0,00 | 58,50 | 68,54 |
| 59:01:3911889 | 0,80 | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 0,85 | 0,93 |
| 59:01:3919036 | 2,68 | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 2,74 | 2,82 |
| 59:01:3919147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:3919167 | 7,79 | 6,76 | 2,77 | 0,00 | 10,56 | 14,55 |
| 59:01:3919168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:3919185 | 71,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,42 | 71,42 |
| 59:01:4011834 | 4,55 | 1,60 | 0,66 | 0,00 | 5,21 | 6,15 |
| 59:01:4011835 | 0,69 | 0,28 | 0,12 | 0,00 | 0,81 | 0,97 |
| 59:01:4019087 | 0,46 | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 0,55 | 0,68 |
| 59:01:4211176 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 59:01:4211177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4211194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4211195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4211196 | 5,68 | 2,87 | 1,18 | 0,00 | 6,85 | 8,54 |
| 59:01:4211197 | 6,31 | 2,88 | 1,18 | 0,00 | 7,49 | 9,19 |
| 59:01:4211198 | 2,89 | 1,26 | 0,52 | 0,00 | 3,40 | 4,15 |
| 59:01:4211208 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
| 59:01:4211209 | 0,33 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 0,43 | 0,58 |
| 59:01:4211215 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| 59:01:4211216 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| 59:01:4211220 | 0,35 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 0,37 |
| 59:01:4211222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4211223 | 0,33 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 0,40 | 0,51 |
| 59:01:4211224 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,52 |
| 59:01:4211225 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
| 59:01:4211226 | 3,60 | 1,42 | 0,58 | 0,00 | 4,19 | 5,02 |
| 59:01:4211227 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 59:01:4211245 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 |
| 59:01:4211890 | 0,19 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,22 | 0,26 |
| 59:01:4219019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4219198 | 5,52 | 2,99 | 1,23 | 0,00 | 6,75 | 8,52 |
| 59:01:4219202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4219244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4219248 | 4,70 | 2,49 | 1,02 | 0,00 | 5,72 | 7,19 |
| 59:01:4310041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4310919 | 4,79 | 1,71 | 0,70 | 0,00 | 5,49 | 6,50 |
| 59:01:4311001 | 8,93 | 2,16 | 0,89 | 0,00 | 9,81 | 11,09 |
| 59:01:4311002 | 4,82 | 1,32 | 0,54 | 0,00 | 5,37 | 6,14 |
| 59:01:4311003 | 4,50 | 1,53 | 0,63 | 0,00 | 5,13 | 6,03 |
| 59:01:4311004 | 7,96 | 2,30 | 0,94 | 0,00 | 8,90 | 10,26 |
| 59:01:4311005 | 1,31 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 1,33 | 1,36 |
| 59:01:4311006 | 3,52 | 0,71 | 0,29 | 0,00 | 3,81 | 4,23 |
| 59:01:4311011 | 4,10 | 1,30 | 0,53 | 0,00 | 4,63 | 5,40 |
| 59:01:4311014 | 0,74 | 0,32 | 0,13 | 0,00 | 0,87 | 1,06 |
| 59:01:4311015 | 5,48 | 0,52 | 0,21 | 0,00 | 5,70 | 6,00 |
| 59:01:4311018 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,12 |
| 59:01:4311021 | 1,74 | 0,73 | 0,30 | 0,00 | 2,04 | 2,47 |
| 59:01:4311022 | 3,68 | 0,62 | 0,26 | 0,00 | 3,94 | 4,30 |
| 59:01:4311024 | 0,28 | 0,16 | 0,06 | 0,00 | 0,35 | 0,44 |
| 59:01:4311035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4311038 | 0,98 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 1,03 | 1,12 |
| 59:01:4311041 | 0,61 | 0,32 | 0,13 | 0,00 | 0,74 | 0,93 |
| 59:01:4311042 | 0,71 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 0,82 | 0,97 |
| 59:01:4311043 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,13 |
| 59:01:4311062 | 0,21 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,25 | 0,31 |
| 59:01:4311065 | 1,24 | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 1,34 | 1,47 |
| 59:01:4311066 | 1,58 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 1,64 | 1,73 |
| 59:01:4311067 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 |
| 59:01:4311068 | 1,85 | 0,36 | 0,15 | 0,00 | 2,00 | 2,21 |
| 59:01:4311069 | 1,13 | 0,22 | 0,09 | 0,00 | 1,22 | 1,35 |
| 59:01:4311070 | 1,45 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 1,52 | 1,62 |
| 59:01:4311071 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 1,31 |
| 59:01:4311072 | 4,91 | 1,59 | 0,65 | 0,00 | 5,56 | 6,50 |
| 59:01:4311073 | 0,57 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,61 | 0,65 |
| 59:01:4311074 | 4,28 | 1,39 | 0,57 | 0,00 | 4,85 | 5,67 |
| 59:01:4311075 | 3,33 | 1,48 | 0,61 | 0,00 | 3,94 | 4,82 |
| 59:01:4311078 | 2,36 | 1,29 | 0,53 | 0,00 | 2,89 | 3,65 |
| 59:01:4311079 | 5,08 | 2,10 | 0,86 | 0,00 | 5,94 | 7,18 |
| 59:01:4311080 | 3,37 | 1,27 | 0,52 | 0,00 | 3,89 | 4,64 |
| 59:01:4311082 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| 59:01:4311084 | 1,66 | 0,52 | 0,21 | 0,00 | 1,87 | 2,18 |
| 59:01:4311087 | 1,54 | 0,57 | 0,23 | 0,00 | 1,78 | 2,11 |
| 59:01:4311088 | 1,46 | 0,26 | 0,11 | 0,00 | 1,57 | 1,72 |
| 59:01:4311089 | 1,75 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 1,81 | 1,89 |
| 59:01:4311090 | 5,46 | 2,40 | 0,98 | 0,00 | 6,44 | 7,86 |
| 59:01:4311095 | 0,40 | 0,26 | 0,11 | 0,00 | 0,51 | 0,67 |
| 59:01:4311098 | 3,37 | 1,30 | 0,53 | 0,00 | 3,90 | 4,66 |
| 59:01:4311108 | 3,51 | 1,53 | 0,63 | 0,00 | 4,14 | 5,04 |
| 59:01:4311109 | 4,01 | 1,05 | 0,43 | 0,00 | 4,44 | 5,06 |
| 59:01:4311479 | 0,34 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 0,38 |
| 59:01:4311720 | 5,57 | 2,22 | 0,91 | 0,00 | 6,48 | 7,79 |
| 59:01:4311723 | 1,06 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 1,08 | 1,10 |
| 59:01:4311725 | 4,17 | 1,22 | 0,50 | 0,00 | 4,67 | 5,38 |
| 59:01:4311726 | 5,26 | 1,94 | 0,80 | 0,00 | 6,05 | 7,20 |
| 59:01:4311727 | 4,47 | 1,19 | 0,49 | 0,00 | 4,96 | 5,66 |
| 59:01:4311729 | 1,97 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | 2,11 | 2,31 |
| 59:01:4311730 | 2,02 | 0,50 | 0,21 | 0,00 | 2,23 | 2,52 |
| 59:01:4311731 | 8,35 | 2,68 | 1,10 | 0,00 | 9,45 | 11,03 |
| 59:01:4311734 | 3,86 | 0,85 | 0,35 | 0,00 | 4,21 | 4,71 |
| 59:01:4311735 | 2,03 | 0,43 | 0,18 | 0,00 | 2,21 | 2,46 |
| 59:01:4311736 | 4,40 | 0,87 | 0,36 | 0,00 | 4,76 | 5,27 |
| 59:01:4311737 | 6,80 | 1,16 | 0,48 | 0,00 | 7,28 | 7,96 |
| 59:01:4311738 | 9,86 | 3,04 | 1,25 | 0,00 | 11,11 | 12,91 |
| 59:01:4311739 | 9,64 | 2,82 | 1,16 | 0,00 | 10,80 | 12,46 |
| 59:01:4311741 | 24,69 | 7,88 | 3,23 | 0,00 | 27,92 | 32,57 |
| 59:01:4311752 | 22,20 | 7,94 | 3,26 | 0,00 | 25,46 | 30,14 |
| 59:01:4311760 | 5,12 | 1,20 | 0,49 | 0,00 | 5,61 | 6,32 |
| 59:01:4311761 | 4,68 | 2,93 | 1,20 | 0,00 | 5,88 | 7,61 |
| 59:01:4311762 | 6,77 | 2,68 | 1,10 | 0,00 | 7,87 | 9,45 |
| 59:01:4311770 | 19,00 | 7,49 | 3,07 | 0,00 | 22,08 | 26,49 |
| 59:01:4311778 | 12,24 | 3,66 | 1,50 | 0,00 | 13,74 | 15,90 |
| 59:01:4311782 | 21,83 | 6,71 | 2,75 | 0,00 | 24,58 | 28,54 |
| 59:01:4311876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4311902 | 16,31 | 5,95 | 2,44 | 0,00 | 18,75 | 22,27 |
| 59:01:4311903 | 5,76 | 1,27 | 0,52 | 0,00 | 6,28 | 7,03 |
| 59:01:4311904 | 9,96 | 3,74 | 1,53 | 0,00 | 11,50 | 13,70 |
| 59:01:4311905 | 18,49 | 5,68 | 2,33 | 0,00 | 20,82 | 24,16 |
| 59:01:4311906 | 19,34 | 6,33 | 2,60 | 0,00 | 21,94 | 25,67 |
| 59:01:4311908 | 2,98 | 0,79 | 0,32 | 0,00 | 3,30 | 3,77 |
| 59:01:4311913 | 2,50 | 0,78 | 0,32 | 0,00 | 2,82 | 3,28 |
| 59:01:4311924 | 0,59 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 0,66 | 0,76 |
| 59:01:4311933 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 59:01:4311939 | 0,23 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,27 | 0,32 |
| 59:01:4311940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4311941 | 0,50 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,53 | 0,57 |
| 59:01:4311942 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4311943 | 3,92 | 1,84 | 0,76 | 0,00 | 4,68 | 5,77 |
| 59:01:4311946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4311953 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4311979 | 14,67 | 5,67 | 2,33 | 0,00 | 16,99 | 20,34 |
| 59:01:4311497 | 8,98 | 0,93 | 0,38 | 0,00 | 9,37 | 9,91 |
| 59:01:4313688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4319064 | 1,46 | 1,07 | 0,44 | 0,00 | 1,90 | 2,53 |
| 59:01:4319065 | 1,95 | 0,66 | 0,27 | 0,00 | 2,22 | 2,61 |
| 59:01:4319066 | 9,67 | 3,31 | 1,36 | 0,00 | 11,03 | 12,99 |
| 59:01:4319143 | 1,75 | 0,29 | 0,12 | 0,00 | 1,87 | 2,04 |
| 59:01:4319155 | 1,32 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 1,33 | 1,36 |
| 59:01:4319169 | 0,68 | 0,52 | 0,22 | 0,00 | 0,89 | 1,20 |
| 59:01:4319196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4319245 | 19,94 | 8,75 | 3,59 | 0,00 | 23,53 | 28,70 |
| 59:01:4319247 | 0,69 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 0,80 | 0,95 |
| 59:01:4410001 | 0,83 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 0,93 | 1,07 |
| 59:01:4410002 | 1,31 | 0,42 | 0,17 | 0,00 | 1,48 | 1,73 |
| 59:01:4410003 | 4,63 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 4,64 | 4,66 |
| 59:01:4410004 | 3,83 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | 3,96 | 4,16 |
| 59:01:4410006 | 1,57 | 0,46 | 0,19 | 0,00 | 1,76 | 2,03 |
| 59:01:4410007 | 0,23 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,28 | 0,35 |
| 59:01:4410008 | 1,37 | 0,40 | 0,16 | 0,00 | 1,53 | 1,77 |
| 59:01:4410009 | 0,75 | 0,33 | 0,14 | 0,00 | 0,89 | 1,09 |
| 59:01:4410010 | 0,74 | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 0,83 | 0,97 |
| 59:01:4410011 | 2,35 | 0,69 | 0,28 | 0,00 | 2,64 | 3,04 |
| 59:01:4410012 | 2,06 | 0,77 | 0,32 | 0,00 | 2,38 | 2,84 |
| 59:01:4410013 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 59:01:4410014 | 0,61 | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 0,70 | 0,83 |
| 59:01:4410018 | 69,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,57 | 69,57 |
| 59:01:4410020 | 1,42 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 1,47 | 1,53 |
| 59:01:4410023 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,61 |
| 59:01:4410024 | 2,77 | 1,17 | 0,48 | 0,00 | 3,25 | 3,94 |
| 59:01:4410025 | 7,34 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 7,44 | 7,59 |
| 59:01:4410027 | 2,35 | 0,91 | 0,38 | 0,00 | 2,73 | 3,27 |
| 59:01:4410028 | 2,22 | 0,80 | 0,33 | 0,00 | 2,54 | 3,01 |
| 59:01:4410029 | 2,62 | 0,85 | 0,35 | 0,00 | 2,96 | 3,46 |
| 59:01:4410030 | 1,87 | 0,47 | 0,19 | 0,00 | 2,06 | 2,34 |
| 59:01:4410031 | 4,17 | 0,93 | 0,38 | 0,00 | 4,55 | 5,10 |
| 59:01:4410032 | 6,49 | 1,94 | 0,80 | 0,00 | 7,28 | 8,43 |
| 59:01:4410033 | 0,31 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 0,33 |
| 59:01:4410034 | 3,55 | 1,02 | 0,42 | 0,00 | 3,97 | 4,58 |
| 59:01:4410035 | 3,21 | 0,47 | 0,19 | 0,00 | 3,40 | 3,68 |
| 59:01:4410036 | 4,98 | 1,21 | 0,50 | 0,00 | 5,47 | 6,18 |
| 59:01:4410037 | 5,46 | 1,38 | 0,56 | 0,00 | 6,02 | 6,83 |
| 59:01:4410038 | 2,99 | 0,58 | 0,24 | 0,00 | 3,23 | 3,57 |
| 59:01:4410039 | 2,03 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 2,11 | 2,22 |
| 59:01:4410040 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,09 |
| 59:01:4410041 | 10,18 | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 10,24 | 10,31 |
| 59:01:4410042 | 2,66 | 0,39 | 0,16 | 0,00 | 2,82 | 3,05 |
| 59:01:4410043 | 3,32 | 0,40 | 0,16 | 0,00 | 3,49 | 3,72 |
| 59:01:4410044 | 3,45 | 0,83 | 0,34 | 0,00 | 3,79 | 4,28 |
| 59:01:4410045 | 4,28 | 0,47 | 0,19 | 0,00 | 4,48 | 4,76 |
| 59:01:4410046 | 4,29 | 1,22 | 0,50 | 0,00 | 4,79 | 5,51 |
| 59:01:4410047 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2,30 |
| 59:01:4410048 | 0,35 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 0,36 |
| 59:01:4410049 | 6,70 | 2,21 | 0,91 | 0,00 | 7,60 | 8,91 |
| 59:01:4410053 | 4,51 | 1,58 | 0,65 | 0,00 | 5,16 | 6,09 |
| 59:01:4410055 | 3,51 | 1,14 | 0,47 | 0,00 | 3,98 | 4,65 |
| 59:01:4410057 | 4,58 | 1,01 | 0,42 | 0,00 | 4,99 | 5,59 |
| 59:01:4410059 | 1,90 | 0,42 | 0,17 | 0,00 | 2,07 | 2,33 |
| 59:01:4410060 | 2,34 | 1,07 | 0,44 | 0,00 | 2,78 | 3,41 |
| 59:01:4410061 | 2,24 | 0,73 | 0,30 | 0,00 | 2,54 | 2,98 |
| 59:01:4410062 | 4,07 | 0,31 | 0,13 | 0,00 | 4,20 | 4,39 |
| 59:01:4410064 | 1,25 | 0,71 | 0,29 | 0,00 | 1,55 | 1,97 |
| 59:01:4410068 | 1,53 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 1,63 | 1,78 |
| 59:01:4410070 | 4,22 | 1,09 | 0,45 | 0,00 | 4,66 | 5,30 |
| 59:01:4410071 | 3,95 | 0,94 | 0,39 | 0,00 | 4,34 | 4,90 |
| 59:01:4410072 | 3,47 | 0,31 | 0,13 | 0,00 | 3,60 | 3,78 |
| 59:01:4410073 | 4,41 | 1,02 | 0,42 | 0,00 | 4,83 | 5,44 |
| 59:01:4410074 | 2,71 | 1,27 | 0,52 | 0,00 | 3,23 | 3,98 |
| 59:01:4410075 | 2,35 | 0,63 | 0,26 | 0,00 | 2,60 | 2,97 |
| 59:01:4410076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410083 | 0,66 | 0,47 | 0,19 | 0,00 | 0,85 | 1,13 |
| 59:01:4410084 | 1,77 | 0,66 | 0,27 | 0,00 | 2,05 | 2,44 |
| 59:01:4410085 | 0,28 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,32 | 0,37 |
| 59:01:4410086 | 2,76 | 1,25 | 0,51 | 0,00 | 3,27 | 4,00 |
| 59:01:4410087 | 2,70 | 0,75 | 0,31 | 0,00 | 3,00 | 3,45 |
| 59:01:4410088 | 2,79 | 0,33 | 0,13 | 0,00 | 2,92 | 3,12 |
| 59:01:4410089 | 4,99 | 0,85 | 0,35 | 0,00 | 5,34 | 5,84 |
| 59:01:4410090 | 24,27 | 5,63 | 2,31 | 0,00 | 26,58 | 29,91 |
| 59:01:4410091 | 14,09 | 1,18 | 0,48 | 0,00 | 14,57 | 15,27 |
| 59:01:4410093 | 3,52 | 1,12 | 0,46 | 0,00 | 3,98 | 4,64 |
| 59:01:4410095 | 9,30 | 6,19 | 2,54 | 0,00 | 11,84 | 15,50 |
| 59:01:4410097 | 5,31 | 2,07 | 0,85 | 0,00 | 6,16 | 7,38 |
| 59:01:4410099 | 3,52 | 1,10 | 0,45 | 0,00 | 3,97 | 4,62 |
| 59:01:4410103 | 4,59 | 2,36 | 0,97 | 0,00 | 5,56 | 6,95 |
| 59:01:4410105 | 8,24 | 3,54 | 1,45 | 0,00 | 9,69 | 11,78 |
| 59:01:4410108 | 2,45 | 0,31 | 0,13 | 0,00 | 2,57 | 2,76 |
| 59:01:4410109 | 1,20 | 0,61 | 0,25 | 0,00 | 1,44 | 1,80 |
| 59:01:4410110 | 2,74 | 0,75 | 0,31 | 0,00 | 3,05 | 3,49 |
| 59:01:4410111 | 3,56 | 0,78 | 0,32 | 0,00 | 3,88 | 4,34 |
| 59:01:4410112 | 3,33 | 0,58 | 0,24 | 0,00 | 3,57 | 3,91 |
| 59:01:4410113 | 4,35 | 0,67 | 0,27 | 0,00 | 4,62 | 5,02 |
| 59:01:4410114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410117 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 59:01:4410118 | 2,36 | 0,49 | 0,20 | 0,00 | 2,56 | 2,85 |
| 59:01:4410119 | 2,54 | 0,51 | 0,21 | 0,00 | 2,75 | 3,05 |
| 59:01:4410120 | 3,28 | 0,61 | 0,25 | 0,00 | 3,53 | 3,89 |
| 59:01:4410121 | 3,08 | 0,86 | 0,35 | 0,00 | 3,44 | 3,94 |
| 59:01:4410122 | 4,80 | 0,94 | 0,38 | 0,00 | 5,19 | 5,74 |
| 59:01:4410123 | 5,77 | 2,80 | 1,15 | 0,00 | 6,92 | 8,57 |
| 59:01:4410125 | 6,01 | 1,71 | 0,70 | 0,00 | 6,71 | 7,72 |
| 59:01:4410127 | 5,19 | 1,82 | 0,75 | 0,00 | 5,94 | 7,01 |
| 59:01:4410129 | 3,21 | 0,93 | 0,38 | 0,00 | 3,60 | 4,15 |
| 59:01:4410130 | 1,40 | 0,43 | 0,18 | 0,00 | 1,58 | 1,84 |
| 59:01:4410131 | 0,88 | 0,30 | 0,12 | 0,00 | 1,01 | 1,18 |
| 59:01:4410132 | 3,45 | 1,01 | 0,41 | 0,00 | 3,86 | 4,46 |
| 59:01:4410133 | 3,06 | 1,01 | 0,41 | 0,00 | 3,48 | 4,07 |
| 59:01:4410134 | 0,98 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 1,06 | 1,17 |
| 59:01:4410135 | 5,47 | 1,71 | 0,70 | 0,00 | 6,17 | 7,18 |
| 59:01:4410137 | 1,77 | 0,33 | 0,14 | 0,00 | 1,91 | 2,10 |
| 59:01:4410138 | 5,49 | 1,54 | 0,63 | 0,00 | 6,12 | 7,03 |
| 59:01:4410139 | 3,25 | 1,21 | 0,49 | 0,00 | 3,74 | 4,45 |
| 59:01:4410140 | 3,66 | 0,91 | 0,37 | 0,00 | 4,03 | 4,56 |
| 59:01:4410141 | 3,21 | 0,92 | 0,38 | 0,00 | 3,59 | 4,13 |
| 59:01:4410142 | 3,54 | 1,89 | 0,78 | 0,00 | 4,31 | 5,43 |
| 59:01:4410143 | 3,64 | 1,26 | 0,52 | 0,00 | 4,15 | 4,90 |
| 59:01:4410144 | 1,35 | 0,58 | 0,24 | 0,00 | 1,59 | 1,93 |
| 59:01:4410146 | 2,24 | 0,67 | 0,28 | 0,00 | 2,51 | 2,91 |
| 59:01:4410147 | 1,76 | 0,32 | 0,13 | 0,00 | 1,89 | 2,07 |
| 59:01:4410148 | 3,75 | 1,09 | 0,45 | 0,00 | 4,20 | 4,84 |
| 59:01:4410149 | 4,43 | 0,90 | 0,37 | 0,00 | 4,80 | 5,33 |
| 59:01:4410150 | 4,20 | 0,86 | 0,35 | 0,00 | 4,55 | 5,06 |
| 59:01:4410151 | 6,07 | 1,53 | 0,63 | 0,00 | 6,69 | 7,60 |
| 59:01:4410152 | 3,84 | 1,14 | 0,47 | 0,00 | 4,31 | 4,99 |
| 59:01:4410154 | 4,31 | 1,25 | 0,51 | 0,00 | 4,83 | 5,56 |
| 59:01:4410155 | 1,09 | 1,48 | 0,61 | 0,00 | 1,69 | 2,57 |
| 59:01:4410156 | 1,05 | 0,58 | 0,24 | 0,00 | 1,29 | 1,63 |
| 59:01:4410157 | 4,60 | 1,34 | 0,55 | 0,00 | 5,15 | 5,94 |
| 59:01:4410158 | 3,65 | 1,63 | 0,67 | 0,00 | 4,32 | 5,29 |
| 59:01:4410159 | 3,45 | 1,04 | 0,43 | 0,00 | 3,88 | 4,49 |
| 59:01:4410160 | 3,45 | 0,99 | 0,40 | 0,00 | 3,85 | 4,43 |
| 59:01:4410161 | 4,74 | 1,46 | 0,60 | 0,00 | 5,34 | 6,20 |
| 59:01:4410162 | 4,29 | 1,24 | 0,51 | 0,00 | 4,80 | 5,53 |
| 59:01:4410163 | 4,66 | 2,25 | 0,92 | 0,00 | 5,58 | 6,91 |
| 59:01:4410165 | 0,50 | 0,29 | 0,12 | 0,00 | 0,62 | 0,79 |
| 59:01:4410167 | 0,67 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | 0,81 | 1,01 |
| 59:01:4410168 | 1,51 | 0,40 | 0,16 | 0,00 | 1,68 | 1,91 |
| 59:01:4410169 | 1,91 | 0,68 | 0,28 | 0,00 | 2,19 | 2,60 |
| 59:01:4410170 | 4,26 | 1,15 | 0,47 | 0,00 | 4,73 | 5,41 |
| 59:01:4410171 | 2,04 | 0,51 | 0,21 | 0,00 | 2,25 | 2,55 |
| 59:01:4410172 | 2,61 | 0,65 | 0,27 | 0,00 | 2,88 | 3,26 |
| 59:01:4410173 | 2,67 | 0,84 | 0,34 | 0,00 | 3,01 | 3,50 |
| 59:01:4410174 | 2,27 | 0,65 | 0,27 | 0,00 | 2,53 | 2,92 |
| 59:01:4410175 | 2,88 | 0,75 | 0,31 | 0,00 | 3,19 | 3,63 |
| 59:01:4410176 | 3,69 | 0,94 | 0,39 | 0,00 | 4,08 | 4,63 |
| 59:01:4410177 | 4,16 | 1,24 | 0,51 | 0,00 | 4,67 | 5,40 |
| 59:01:4410178 | 3,91 | 1,08 | 0,44 | 0,00 | 4,35 | 4,99 |
| 59:01:4410179 | 10,42 | 2,93 | 1,20 | 0,00 | 11,62 | 13,35 |
| 59:01:4410180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410181 | 2,20 | 0,38 | 0,15 | 0,00 | 2,35 | 2,58 |
| 59:01:4410183 | 3,52 | 1,30 | 0,53 | 0,00 | 4,06 | 4,82 |
| 59:01:4410185 | 1,74 | 0,51 | 0,21 | 0,00 | 1,95 | 2,25 |
| 59:01:4410192 | 2,13 | 0,79 | 0,32 | 0,00 | 2,46 | 2,92 |
| 59:01:4410193 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,59 |
| 59:01:4410194 | 1,50 | 0,27 | 0,11 | 0,00 | 1,61 | 1,76 |
| 59:01:4410204 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| 59:01:4410212 | 16,69 | 10,04 | 4,12 | 0,00 | 20,81 | 26,73 |
| 59:01:4410215 | 0,20 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 0,22 |
| 59:01:4410216 | 2,45 | 1,28 | 0,53 | 0,00 | 2,98 | 3,74 |
| 59:01:4410218 | 0,62 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 0,63 |
| 59:01:4410222 | 5,02 | 1,26 | 0,52 | 0,00 | 5,53 | 6,27 |
| 59:01:4410223 | 4,66 | 2,31 | 0,95 | 0,00 | 5,61 | 6,97 |
| 59:01:4410225 | 4,14 | 1,13 | 0,46 | 0,00 | 4,61 | 5,27 |
| 59:01:4410226 | 10,64 | 2,47 | 1,01 | 0,00 | 11,65 | 13,11 |
| 59:01:4410227 | 2,43 | 0,86 | 0,35 | 0,00 | 2,78 | 3,29 |
| 59:01:4410228 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 59:01:4410230 | 4,33 | 1,37 | 0,56 | 0,00 | 4,90 | 5,71 |
| 59:01:4410231 | 3,71 | 0,56 | 0,23 | 0,00 | 3,94 | 4,27 |
| 59:01:4410232 | 1,17 | 0,53 | 0,22 | 0,00 | 1,39 | 1,71 |
| 59:01:4410234 | 0,13 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 0,20 | 0,30 |
| 59:01:4410235 | 2,39 | 1,29 | 0,53 | 0,00 | 2,91 | 3,67 |
| 59:01:4410236 | 1,21 | 1,29 | 0,53 | 0,00 | 1,74 | 2,50 |
| 59:01:4410237 | 2,13 | 1,57 | 0,64 | 0,00 | 2,77 | 3,70 |
| 59:01:4410238 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| 59:01:4410240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410244 | 1,56 | 0,81 | 0,33 | 0,00 | 1,90 | 2,38 |
| 59:01:4410245 | 2,90 | 1,03 | 0,42 | 0,00 | 3,32 | 3,93 |
| 59:01:4410247 | 20,18 | 14,49 | 5,94 | 0,00 | 26,12 | 34,67 |
| 59:01:4410267 | 9,23 | 4,72 | 1,93 | 0,00 | 11,17 | 13,95 |
| 59:01:4410268 | 0,11 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,14 |
| 59:01:4410269 | 29,22 | 8,99 | 3,69 | 0,00 | 32,90 | 38,20 |
| 59:01:4410270 | 2,78 | 0,75 | 0,31 | 0,00 | 3,09 | 3,54 |
| 59:01:4410272 | 4,63 | 1,09 | 0,45 | 0,00 | 5,07 | 5,71 |
| 59:01:4410275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410276 | 0,56 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 0,59 |
| 59:01:4410277 | 3,79 | 1,34 | 0,55 | 0,00 | 4,34 | 5,13 |
| 59:01:4410278 | 1,32 | 0,88 | 0,36 | 0,00 | 1,68 | 2,19 |
| 59:01:4410281 | 5,78 | 1,95 | 0,80 | 0,00 | 6,58 | 7,73 |
| 59:01:4410282 | 4,01 | 1,45 | 0,59 | 0,00 | 4,60 | 5,46 |
| 59:01:4410284 | 2,38 | 0,88 | 0,36 | 0,00 | 2,74 | 3,25 |
| 59:01:4410285 | 5,22 | 0,61 | 0,25 | 0,00 | 5,47 | 5,83 |
| 59:01:4410290 | 4,41 | 2,19 | 0,90 | 0,00 | 5,31 | 6,60 |
| 59:01:4410292 | 2,88 | 1,10 | 0,45 | 0,00 | 3,33 | 3,98 |
| 59:01:4410293 | 1,36 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 1,42 | 1,50 |
| 59:01:4410295 | 3,36 | 1,05 | 0,43 | 0,00 | 3,79 | 4,41 |
| 59:01:4410296 | 5,08 | 1,90 | 0,78 | 0,00 | 5,86 | 6,98 |
| 59:01:4410297 | 4,29 | 1,61 | 0,66 | 0,00 | 4,95 | 5,90 |
| 59:01:4410302 | 2,54 | 0,87 | 0,36 | 0,00 | 2,90 | 3,41 |
| 59:01:4410313 | 1,26 | 0,38 | 0,16 | 0,00 | 1,42 | 1,64 |
| 59:01:4410315 | 0,62 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 0,69 | 0,78 |
| 59:01:4410387 | 0,39 | 0,35 | 0,14 | 0,00 | 0,53 | 0,73 |
| 59:01:4410392 | 1,45 | 1,25 | 0,51 | 0,00 | 1,97 | 2,70 |
| 59:01:4410396 | 13,09 | 8,98 | 3,68 | 0,00 | 16,78 | 22,08 |
| 59:01:4410407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410413 | 18,15 | 6,92 | 2,84 | 0,00 | 20,99 | 25,07 |
| 59:01:4410429 | 0,63 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 0,73 | 0,87 |
| 59:01:4410430 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 |
| 59:01:4410432 | 8,83 | 5,46 | 2,24 | 0,00 | 11,07 | 14,29 |
| 59:01:4410436 | 2,06 | 1,52 | 0,62 | 0,00 | 2,69 | 3,58 |
| 59:01:4410438 | 2,58 | 1,80 | 0,74 | 0,00 | 3,32 | 4,39 |
| 59:01:4410477 | 4,68 | 1,18 | 0,48 | 0,00 | 5,16 | 5,86 |
| 59:01:4410478 | 9,23 | 3,64 | 1,49 | 0,00 | 10,73 | 12,87 |
| 59:01:4410482 | 0,99 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | 1,13 | 1,33 |
| 59:01:4410492 | 3,23 | 1,12 | 0,46 | 0,00 | 3,69 | 4,35 |
| 59:01:4410504 | 0,95 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 1,03 | 1,14 |
| 59:01:4410505 | 0,98 | 0,21 | 0,09 | 0,00 | 1,07 | 1,20 |
| 59:01:4410506 | 0,95 | 0,21 | 0,08 | 0,00 | 1,03 | 1,15 |
| 59:01:4410507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410508 | 0,54 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,58 | 0,64 |
| 59:01:4410509 | 1,06 | 0,22 | 0,09 | 0,00 | 1,15 | 1,29 |
| 59:01:4410510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410514 | 0,99 | 0,39 | 0,16 | 0,00 | 1,15 | 1,38 |
| 59:01:4410515 | 0,53 | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 0,59 | 0,66 |
| 59:01:4410524 | 7,69 | 2,40 | 0,98 | 0,00 | 8,68 | 10,09 |
| 59:01:4410530 | 3,61 | 1,20 | 0,49 | 0,00 | 4,10 | 4,81 |
| 59:01:4410533 | 2,42 | 1,26 | 0,52 | 0,00 | 2,94 | 3,69 |
| 59:01:4410535 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 |
| 59:01:4410536 | 2,13 | 1,08 | 0,44 | 0,00 | 2,58 | 3,22 |
| 59:01:4410542 | 1,31 | 0,87 | 0,36 | 0,00 | 1,67 | 2,18 |
| 59:01:4410544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410548 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410549 | 0,29 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,33 | 0,39 |
| 59:01:4410552 | 0,59 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,66 | 0,75 |
| 59:01:4410554 | 0,48 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 0,56 | 0,67 |
| 59:01:4410569 | 5,06 | 1,23 | 0,51 | 0,00 | 5,56 | 6,29 |
| 59:01:4410570 | 2,57 | 0,56 | 0,23 | 0,00 | 2,80 | 3,13 |
| 59:01:4410571 | 2,88 | 0,90 | 0,37 | 0,00 | 3,25 | 3,78 |
| 59:01:4410572 | 4,19 | 1,89 | 0,78 | 0,00 | 4,97 | 6,09 |
| 59:01:4410573 | 4,17 | 1,42 | 0,58 | 0,00 | 4,75 | 5,59 |
| 59:01:4410576 | 5,56 | 1,39 | 0,57 | 0,00 | 6,13 | 6,95 |
| 59:01:4410580 | 9,73 | 3,14 | 1,29 | 0,00 | 11,02 | 12,87 |
| 59:01:4410587 | 2,56 | 0,74 | 0,31 | 0,00 | 2,86 | 3,30 |
| 59:01:4410588 | 4,57 | 1,39 | 0,57 | 0,00 | 5,14 | 5,96 |
| 59:01:4410589 | 3,60 | 1,25 | 0,51 | 0,00 | 4,11 | 4,85 |
| 59:01:4410590 | 4,66 | 1,95 | 0,80 | 0,00 | 5,46 | 6,61 |
| 59:01:4410592 | 0,31 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 0,36 | 0,44 |
| 59:01:4410593 | 0,34 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 0,40 | 0,48 |
| 59:01:4410594 | 0,46 | 0,33 | 0,14 | 0,00 | 0,59 | 0,79 |
| 59:01:4410595 | 0,25 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,31 | 0,40 |
| 59:01:4410596 | 0,82 | 0,70 | 0,29 | 0,00 | 1,11 | 1,52 |
| 59:01:4410597 | 0,85 | 0,68 | 0,28 | 0,00 | 1,13 | 1,54 |
| 59:01:4410599 | 0,69 | 1,47 | 0,60 | 0,00 | 1,30 | 2,16 |
| 59:01:4410601 | 6,38 | 2,88 | 1,18 | 0,00 | 7,56 | 9,26 |
| 59:01:4410628 | 11,04 | 7,39 | 3,03 | 0,00 | 14,07 | 18,43 |
| 59:01:4410640 | 7,08 | 5,32 | 2,18 | 0,00 | 9,26 | 12,40 |
| 59:01:4410645 | 1,15 | 0,63 | 0,26 | 0,00 | 1,41 | 1,78 |
| 59:01:4410648 | 2,25 | 1,68 | 0,69 | 0,00 | 2,94 | 3,93 |
| 59:01:4410649 | 0,36 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,38 | 0,40 |
| 59:01:4410650 | 2,33 | 1,62 | 0,67 | 0,00 | 2,99 | 3,95 |
| 59:01:4410652 | 3,70 | 4,53 | 1,86 | 0,00 | 5,56 | 8,23 |
| 59:01:4410653 | 7,39 | 0,53 | 0,22 | 0,00 | 7,60 | 7,92 |
| 59:01:4410656 | 0,75 | 0,60 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 1,35 |
| 59:01:4410657 | 0,46 | 0,31 | 0,13 | 0,00 | 0,59 | 0,77 |
| 59:01:4410658 | 7,60 | 5,75 | 2,36 | 0,00 | 9,96 | 13,35 |
| 59:01:4410659 | 3,37 | 2,70 | 1,11 | 0,00 | 4,48 | 6,07 |
| 59:01:4410662 | 1,77 | 0,89 | 0,36 | 0,00 | 2,14 | 2,66 |
| 59:01:4410666 | 4,96 | 3,73 | 1,53 | 0,00 | 6,49 | 8,70 |
| 59:01:4410668 | 1,22 | 0,71 | 0,29 | 0,00 | 1,51 | 1,92 |
| 59:01:4410669 | 1,65 | 1,22 | 0,50 | 0,00 | 2,15 | 2,87 |
| 59:01:4410675 | 1,88 | 1,50 | 0,61 | 0,00 | 2,49 | 3,38 |
| 59:01:4410676 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410677 | 1,05 | 0,48 | 0,20 | 0,00 | 1,25 | 1,53 |
| 59:01:4410679 | 2,10 | 1,37 | 0,56 | 0,00 | 2,66 | 3,47 |
| 59:01:4410680 | 2,59 | 0,99 | 0,41 | 0,00 | 3,00 | 3,58 |
| 59:01:4410681 | 3,01 | 2,14 | 0,88 | 0,00 | 3,88 | 5,14 |
| 59:01:4410682 | 4,77 | 4,18 | 1,71 | 0,00 | 6,48 | 8,94 |
| 59:01:4410683 | 4,42 | 4,49 | 1,84 | 0,00 | 6,27 | 8,92 |
| 59:01:4410687 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 |
| 59:01:4410690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410692 | 0,70 | 0,49 | 0,20 | 0,00 | 0,90 | 1,19 |
| 59:01:4410694 | 0,25 | 0,18 | 0,08 | 0,00 | 0,33 | 0,44 |
| 59:01:4410695 | 0,67 | 0,51 | 0,21 | 0,00 | 0,88 | 1,18 |
| 59:01:4410697 | 0,30 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 0,39 | 0,50 |
| 59:01:4410698 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410710 | 0,80 | 0,39 | 0,16 | 0,00 | 0,96 | 1,19 |
| 59:01:4410711 | 0,39 | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 0,48 | 0,62 |
| 59:01:4410713 | 4,37 | 1,48 | 0,61 | 0,00 | 4,98 | 5,86 |
| 59:01:4410714 | 5,94 | 3,38 | 1,39 | 0,00 | 7,33 | 9,32 |
| 59:01:4410717 | 0,14 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,17 | 0,21 |
| 59:01:4410718 | 1,96 | 0,37 | 0,15 | 0,00 | 2,11 | 2,33 |
| 59:01:4410719 | 2,90 | 1,18 | 0,48 | 0,00 | 3,39 | 4,08 |
| 59:01:4410720 | 0,87 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 0,94 | 1,04 |
| 59:01:4410721 | 1,07 | 0,45 | 0,19 | 0,00 | 1,25 | 1,52 |
| 59:01:4410723 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 |
| 59:01:4410727 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 3,51 |
| 59:01:4410728 | 6,97 | 2,04 | 0,84 | 0,00 | 7,81 | 9,01 |
| 59:01:4410729 | 7,09 | 5,83 | 2,39 | 0,00 | 9,48 | 12,92 |
| 59:01:4410730 | 4,80 | 4,92 | 2,02 | 0,00 | 6,82 | 9,72 |
| 59:01:4410731 | 1,86 | 0,63 | 0,26 | 0,00 | 2,12 | 2,49 |
| 59:01:4410732 | 3,15 | 0,63 | 0,26 | 0,00 | 3,41 | 3,78 |
| 59:01:4410733 | 2,80 | 0,46 | 0,19 | 0,00 | 2,99 | 3,26 |
| 59:01:4410734 | 1,52 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 1,58 | 1,67 |
| 59:01:4410736 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,83 |
| 59:01:4410737 | 2,03 | 1,16 | 0,48 | 0,00 | 2,51 | 3,19 |
| 59:01:4410738 | 4,29 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 4,37 | 4,48 |
| 59:01:4410739 | 4,87 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 4,87 |
| 59:01:4410740 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
| 59:01:4410741 | 3,72 | 4,91 | 2,01 | 0,00 | 5,73 | 8,63 |
| 59:01:4410742 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,58 |
| 59:01:4410743 | 1,73 | 0,28 | 0,12 | 0,00 | 1,85 | 2,01 |
| 59:01:4410744 | 4,04 | 0,95 | 0,39 | 0,00 | 4,43 | 4,99 |
| 59:01:4410745 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410746 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 59:01:4410747 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| 59:01:4410748 | 2,13 | 0,66 | 0,27 | 0,00 | 2,40 | 2,79 |
| 59:01:4410749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410752 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410754 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410755 | 46,09 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 46,16 | 46,25 |
| 59:01:4410756 | 3,13 | 0,58 | 0,24 | 0,00 | 3,37 | 3,71 |
| 59:01:4410758 | 6,78 | 4,07 | 1,67 | 0,00 | 8,45 | 10,84 |
| 59:01:4410760 | 6,64 | 1,78 | 0,73 | 0,00 | 7,37 | 8,42 |
| 59:01:4410761 | 16,39 | 5,36 | 2,20 | 0,00 | 18,59 | 21,75 |
| 59:01:4410763 | 0,36 | 0,22 | 0,09 | 0,00 | 0,45 | 0,58 |
| 59:01:4410764 | 0,69 | 1,08 | 0,44 | 0,00 | 1,13 | 1,77 |
| 59:01:4410783 | 1,93 | 0,42 | 0,17 | 0,00 | 2,10 | 2,34 |
| 59:01:4410806 | 7,18 | 2,19 | 0,90 | 0,00 | 8,08 | 9,37 |
| 59:01:4410808 | 8,87 | 2,68 | 1,10 | 0,00 | 9,97 | 11,55 |
| 59:01:4410809 | 2,04 | 0,61 | 0,25 | 0,00 | 2,29 | 2,65 |
| 59:01:4410818 | 0,66 | 0,16 | 0,06 | 0,00 | 0,72 | 0,82 |
| 59:01:4410821 | 0,69 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,71 | 0,74 |
| 59:01:4410825 | 10,14 | 6,51 | 2,67 | 0,00 | 12,80 | 16,64 |
| 59:01:4410826 | 1,70 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 1,72 | 1,76 |
| 59:01:4410831 | 23,40 | 6,84 | 2,81 | 0,00 | 26,21 | 30,25 |
| 59:01:4410833 | 11,90 | 4,57 | 1,87 | 0,00 | 13,78 | 16,47 |
| 59:01:4410836 | 6,77 | 4,38 | 1,79 | 0,00 | 8,56 | 11,14 |
| 59:01:4410837 | 2,81 | 0,50 | 0,21 | 0,00 | 3,02 | 3,32 |
| 59:01:4410838 | 3,58 | 0,98 | 0,40 | 0,00 | 3,98 | 4,56 |
| 59:01:4410839 | 1,37 | 0,50 | 0,21 | 0,00 | 1,58 | 1,87 |
| 59:01:4410842 | 1,88 | 0,67 | 0,28 | 0,00 | 2,16 | 2,56 |
| 59:01:4410843 | 2,97 | 1,68 | 0,69 | 0,00 | 3,66 | 4,65 |
| 59:01:4410844 | 7,73 | 3,28 | 1,35 | 0,00 | 9,08 | 11,01 |
| 59:01:4410845 | 6,81 | 3,11 | 1,28 | 0,00 | 8,09 | 9,92 |
| 59:01:4410846 | 3,07 | 1,58 | 0,65 | 0,00 | 3,72 | 4,66 |
| 59:01:4410847 | 1,15 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 1,22 | 1,31 |
| 59:01:4410849 | 5,41 | 2,06 | 0,85 | 0,00 | 6,25 | 7,47 |
| 59:01:4410850 | 8,00 | 2,68 | 1,10 | 0,00 | 9,10 | 10,68 |
| 59:01:4410853 | 6,18 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 6,22 | 6,29 |
| 59:01:4410854 | 9,38 | 2,61 | 1,07 | 0,00 | 10,45 | 11,99 |
| 59:01:4410856 | 7,27 | 5,57 | 2,28 | 0,00 | 9,55 | 12,84 |
| 59:01:4410859 | 5,18 | 1,39 | 0,57 | 0,00 | 5,75 | 6,57 |
| 59:01:4410860 | 4,67 | 3,55 | 1,46 | 0,00 | 6,13 | 8,22 |
| 59:01:4410861 | 1,90 | 1,13 | 0,46 | 0,00 | 2,37 | 3,03 |
| 59:01:4410862 | 5,54 | 1,91 | 0,78 | 0,00 | 6,32 | 7,45 |
| 59:01:4410863 | 3,42 | 1,32 | 0,54 | 0,00 | 3,96 | 4,74 |
| 59:01:4410864 | 4,89 | 2,45 | 1,01 | 0,00 | 5,90 | 7,35 |
| 59:01:4410866 | 1,16 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 1,25 | 1,39 |
| 59:01:4410869 | 2,97 | 0,43 | 0,18 | 0,00 | 3,14 | 3,40 |
| 59:01:4410870 | 4,48 | 1,45 | 0,59 | 0,00 | 5,07 | 5,92 |
| 59:01:4410871 | 3,26 | 1,26 | 0,51 | 0,00 | 3,78 | 4,52 |
| 59:01:4410872 | 3,03 | 0,95 | 0,39 | 0,00 | 3,42 | 3,97 |
| 59:01:4410875 | 5,19 | 1,74 | 0,71 | 0,00 | 5,90 | 6,93 |
| 59:01:4410876 | 5,78 | 1,59 | 0,65 | 0,00 | 6,43 | 7,37 |
| 59:01:4410877 | 10,59 | 2,91 | 1,19 | 0,00 | 11,78 | 13,50 |
| 59:01:4410881 | 3,83 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 3,90 | 4,00 |
| 59:01:4410882 | 3,07 | 0,87 | 0,36 | 0,00 | 3,43 | 3,94 |
| 59:01:4410884 | 6,65 | 2,21 | 0,91 | 0,00 | 7,55 | 8,86 |
| 59:01:4410886 | 3,64 | 1,83 | 0,75 | 0,00 | 4,39 | 5,47 |
| 59:01:4410888 | 0,10 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,13 | 0,19 |
| 59:01:4410890 | 1,23 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 1,33 | 1,48 |
| 59:01:4410893 | 0,44 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 0,52 | 0,63 |
| 59:01:4410894 | 0,30 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 0,33 |
| 59:01:4410903 | 2,06 | 0,53 | 0,22 | 0,00 | 2,28 | 2,59 |
| 59:01:4410904 | 1,75 | 0,45 | 0,18 | 0,00 | 1,93 | 2,20 |
| 59:01:4410905 | 2,04 | 0,55 | 0,22 | 0,00 | 2,27 | 2,59 |
| 59:01:4410907 | 0,92 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 0,99 | 1,11 |
| 59:01:4410908 | 0,97 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 1,05 | 1,17 |
| 59:01:4410909 | 0,94 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 1,04 | 1,18 |
| 59:01:4410910 | 10,73 | 3,95 | 1,62 | 0,00 | 12,35 | 14,68 |
| 59:01:4410911 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 |
| 59:01:4410912 | 2,51 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 2,53 | 2,55 |
| 59:01:4410913 | 2,16 | 0,66 | 0,27 | 0,00 | 2,44 | 2,83 |
| 59:01:4410914 | 8,53 | 2,58 | 1,06 | 0,00 | 9,59 | 11,11 |
| 59:01:4410918 | 1,43 | 0,45 | 0,19 | 0,00 | 1,61 | 1,88 |
| 59:01:4410921 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,63 |
| 59:01:4410922 | 12,13 | 3,83 | 1,57 | 0,00 | 13,70 | 15,96 |
| 59:01:4410923 | 10,25 | 3,50 | 1,44 | 0,00 | 11,69 | 13,75 |
| 59:01:4410924 | 12,33 | 4,42 | 1,81 | 0,00 | 14,14 | 16,75 |
| 59:01:4410925 | 4,06 | 0,72 | 0,29 | 0,00 | 4,35 | 4,78 |
| 59:01:4410930 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4410932 | 3,36 | 0,61 | 0,25 | 0,00 | 3,61 | 3,97 |
| 59:01:4410944 | 8,40 | 4,63 | 1,90 | 0,00 | 10,30 | 13,03 |
| 59:01:4410946 | 19,95 | 4,64 | 1,90 | 0,00 | 21,85 | 24,59 |
| 59:01:4410947 | 5,70 | 2,73 | 1,12 | 0,00 | 6,82 | 8,43 |
| 59:01:4410954 | 18,78 | 6,04 | 2,48 | 0,00 | 21,26 | 24,82 |
| 59:01:4410955 | 0,87 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,91 | 0,96 |
| 59:01:4410962 | 14,25 | 0,40 | 0,17 | 0,00 | 14,41 | 14,65 |
| 59:01:4410974 | 8,83 | 2,80 | 1,15 | 0,00 | 9,98 | 11,63 |
| 59:01:4410980 | 4,26 | 0,78 | 0,32 | 0,00 | 4,58 | 5,04 |
| 59:01:4410981 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 59:01:4410984 | 1,87 | 0,60 | 0,25 | 0,00 | 2,12 | 2,47 |
| 59:01:4410985 | 0,34 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 0,36 |
| 59:01:4410986 | 10,61 | 3,32 | 1,36 | 0,00 | 11,97 | 13,93 |
| 59:01:4410998 | 5,66 | 0,77 | 0,32 | 0,00 | 5,98 | 6,43 |
| 59:01:4410999 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 1,18 |
| 59:01:4411051 | 1,08 | 0,48 | 0,20 | 0,00 | 1,28 | 1,56 |
| 59:01:4411052 | 2,52 | 1,07 | 0,44 | 0,00 | 2,96 | 3,59 |
| 59:01:4411053 | 8,15 | 3,30 | 1,35 | 0,00 | 9,50 | 11,45 |
| 59:01:4411055 | 0,51 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 0,54 |
| 59:01:4411056 | 0,96 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 1,03 | 1,13 |
| 59:01:4411057 | 0,58 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,61 | 0,65 |
| 59:01:4411058 | 17,20 | 1,15 | 0,47 | 0,00 | 17,67 | 18,35 |
| 59:01:4411067 | 14,92 | 6,34 | 2,60 | 0,00 | 17,52 | 21,26 |
| 59:01:4411068 | 5,14 | 0,53 | 0,22 | 0,00 | 5,36 | 5,68 |
| 59:01:4411071 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 2,34 |
| 59:01:4411074 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,33 |
| 59:01:4411075 | 1,99 | 1,24 | 0,51 | 10,14 | 12,64 | 13,37 |
| 59:01:4411076 | 8,13 | 1,98 | 0,81 | 0,00 | 8,95 | 10,12 |
| 59:01:4411077 | 2,34 | 0,23 | 0,10 | 0,00 | 2,44 | 2,57 |
| 59:01:4411453 | 27,48 | 3,89 | 1,60 | 0,00 | 29,08 | 31,37 |
| 59:01:4411458 | 5,26 | 0,21 | 0,09 | 0,00 | 5,35 | 5,48 |
| 59:01:4411470 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 |
| 59:01:4411472 | 5,25 | 0,45 | 0,18 | 0,00 | 5,43 | 5,69 |
| 59:01:4411473 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 |
| 59:01:4411477 | 2,06 | 0,39 | 0,16 | 0,00 | 2,22 | 2,45 |
| 59:01:4411483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4411491 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| 59:01:4411524 | 1,88 | 1,01 | 0,42 | 0,00 | 2,30 | 2,90 |
| 59:01:4411531 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 59:01:4411533 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4411552 | 2,48 | 0,89 | 0,37 | 0,00 | 2,85 | 3,38 |
| 59:01:4411554 | 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,18 | 0,24 |
| 59:01:4413601 | 10,40 | 4,39 | 1,80 | 0,00 | 12,20 | 14,79 |
| 59:01:4413606 | 1,82 | 0,67 | 0,27 | 0,00 | 2,09 | 2,49 |
| 59:01:4413607 | 1,90 | 0,68 | 0,28 | 0,00 | 2,18 | 2,58 |
| 59:01:4413611 | 2,27 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 2,48 | 2,77 |
| 59:01:4413612 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 59:01:4413613 | 0,42 | 1,43 | 0,59 | 0,00 | 1,01 | 1,85 |
| 59:01:4413616 | 0,78 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 0,83 | 0,91 |
| 59:01:4413617 | 4,97 | 0,95 | 0,39 | 0,00 | 5,36 | 5,92 |
| 59:01:4413618 | 3,19 | 0,36 | 0,15 | 0,00 | 3,33 | 3,54 |
| 59:01:4413619 | 2,20 | 0,82 | 0,34 | 0,00 | 2,53 | 3,02 |
| 59:01:4413622 | 2,02 | 0,47 | 0,19 | 0,00 | 2,21 | 2,49 |
| 59:01:4413624 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,54 |
| 59:01:4413625 | 3,26 | 1,79 | 0,73 | 0,00 | 3,99 | 5,04 |
| 59:01:4413626 | 0,00 | 4,61 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 4,61 |
| 59:01:4413636 | 3,92 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 4,02 | 4,16 |
| 59:01:4413637 | 2,76 | 1,14 | 0,47 | 0,00 | 3,23 | 3,90 |
| 59:01:4413638 | 4,94 | 3,07 | 1,26 | 0,00 | 6,20 | 8,02 |
| 59:01:4413639 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
| 59:01:4413640 | 1,17 | 0,46 | 0,19 | 0,00 | 1,36 | 1,63 |
| 59:01:4413641 | 5,79 | 2,09 | 0,86 | 0,00 | 6,65 | 7,88 |
| 59:01:4413644 | 0,69 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,73 | 0,79 |
| 59:01:4413647 | 6,37 | 2,06 | 0,85 | 0,00 | 7,22 | 8,43 |
| 59:01:4413649 | 9,43 | 4,53 | 1,86 | 0,00 | 11,29 | 13,96 |
| 59:01:4413652 | 12,50 | 6,98 | 2,86 | 0,00 | 15,36 | 19,48 |
| 59:01:4413653 | 3,29 | 0,36 | 0,15 | 0,00 | 3,44 | 3,65 |
| 59:01:4413660 | 3,76 | 1,17 | 0,48 | 0,00 | 4,24 | 4,93 |
| 59:01:4413677 | 4,82 | 2,62 | 1,07 | 0,00 | 5,89 | 7,44 |
| 59:01:4413678 | 4,07 | 1,21 | 0,50 | 0,00 | 4,57 | 5,29 |
| 59:01:4413679 | 2,93 | 0,83 | 0,34 | 0,00 | 3,27 | 3,76 |
| 59:01:4413680 | 3,99 | 0,89 | 0,37 | 0,00 | 4,36 | 4,89 |
| 59:01:4413681 | 2,29 | 0,40 | 0,17 | 0,00 | 2,45 | 2,69 |
| 59:01:4413682 | 3,48 | 0,96 | 0,39 | 0,00 | 3,87 | 4,44 |
| 59:01:4413683 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 2,37 |
| 59:01:4413684 | 2,41 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 2,45 | 2,50 |
| 59:01:4413685 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 4,12 |
| 59:01:4413686 | 4,79 | 2,00 | 0,82 | 0,00 | 5,61 | 6,79 |
| 59:01:4413787 | 2,51 | 0,99 | 0,40 | 0,00 | 2,91 | 3,49 |
| 59:01:4413794 | 0,29 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 0,36 | 0,45 |
| 59:01:4413795 | 3,49 | 1,61 | 0,66 | 0,00 | 4,15 | 5,10 |
| 59:01:4413798 | 1,32 | 0,51 | 0,21 | 0,00 | 1,53 | 1,84 |
| 59:01:4413801 | 0,03 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,24 | 0,53 |
| 59:01:4413805 | 1,91 | 0,63 | 0,26 | 0,00 | 2,17 | 2,54 |
| 59:01:4413816 | 1,09 | 0,35 | 0,14 | 0,00 | 1,23 | 1,44 |
| 59:01:4413818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4413833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4413834 | 0,81 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 0,91 | 1,06 |
| 59:01:4413835 | 4,41 | 1,56 | 0,64 | 0,00 | 5,05 | 5,97 |
| 59:01:4413836 | 0,95 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,99 | 1,03 |
| 59:01:4413841 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4413843 | 1,12 | 0,36 | 0,15 | 0,00 | 1,27 | 1,48 |
| 59:01:4413844 | 2,98 | 1,31 | 0,54 | 0,00 | 3,51 | 4,28 |
| 59:01:4413845 | 0,35 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,40 | 0,46 |
| 59:01:4413850 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 59:01:4413853 | 2,98 | 1,26 | 0,52 | 0,00 | 3,50 | 4,24 |
| 59:01:4413861 | 0,23 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,26 | 0,29 |
| 59:01:4413868 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 59:01:4413869 | 110,47 | 0,00 | 0,00 | 357,07 | 467,54 | 467,54 |
| 59:01:4413875 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4413938 | 15,26 | 5,20 | 2,13 | 0,00 | 17,39 | 20,46 |
| 59:01:4413941 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4415026 | 1,81 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | 1,95 | 2,16 |
| 59:01:4415027 | 0,89 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,93 | 0,99 |
| 59:01:4415029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4415031 | 7,51 | 2,69 | 1,10 | 0,00 | 8,62 | 10,20 |
| 59:01:4415032 | 4,59 | 1,69 | 0,69 | 0,00 | 5,28 | 6,28 |
| 59:01:4415033 | 2,11 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 2,19 | 2,31 |
| 59:01:4415053 | 3,63 | 1,10 | 0,45 | 0,00 | 4,08 | 4,73 |
| 59:01:4415090 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 59:01:4416002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4416003 | 4,18 | 1,45 | 0,60 | 0,00 | 4,78 | 5,63 |
| 59:01:4416004 | 0,29 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 0,31 |
| 59:01:4416006 | 1,00 | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 1,05 | 1,13 |
| 59:01:4416007 | 1,54 | 0,53 | 0,22 | 0,00 | 1,76 | 2,07 |
| 59:01:4416008 | 0,31 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,34 | 0,37 |
| 59:01:4416010 | 1,51 | 0,37 | 0,15 | 0,00 | 1,66 | 1,88 |
| 59:01:4416011 | 1,26 | 0,32 | 0,13 | 0,00 | 1,40 | 1,59 |
| 59:01:4416013 | 5,17 | 3,37 | 1,38 | 0,00 | 6,55 | 8,54 |
| 59:01:4416014 | 5,38 | 3,52 | 1,44 | 0,00 | 6,83 | 8,90 |
| 59:01:4416015 | 1,74 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 1,79 | 1,85 |
| 59:01:4416016 | 10,79 | 9,46 | 3,88 | 0,00 | 14,67 | 20,25 |
| 59:01:4416017 | 10,07 | 6,03 | 2,48 | 0,00 | 12,54 | 16,10 |
| 59:01:4416018 | 1,39 | 0,21 | 0,09 | 0,00 | 1,48 | 1,60 |
| 59:01:4416019 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 |
| 59:01:4416020 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 1,81 |
| 59:01:4416026 | 0,56 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,60 | 0,65 |
| 59:01:4416028 | 0,46 | 0,26 | 0,10 | 0,00 | 0,56 | 0,72 |
| 59:01:4416041 | 2,33 | 1,02 | 0,42 | 0,00 | 2,74 | 3,35 |
| 59:01:4416063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4416064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4416070 | 6,03 | 3,36 | 1,38 | 0,00 | 7,41 | 9,39 |
| 59:01:4416072 | 0,74 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,79 | 0,86 |
| 59:01:4416078 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| 59:01:4416085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4416130 | 0,65 | 0,32 | 0,13 | 0,00 | 0,78 | 0,97 |
| 59:01:4416142 | 0,41 | 0,31 | 0,13 | 0,00 | 0,54 | 0,72 |
| 59:01:4418019 | 0,36 | 0,23 | 0,10 | 0,00 | 0,46 | 0,60 |
| 59:01:4418020 | 3,86 | 1,13 | 0,47 | 0,00 | 4,33 | 5,00 |
| 59:01:4418021 | 0,72 | 0,22 | 0,09 | 0,00 | 0,81 | 0,94 |
| 59:01:4418023 | 5,05 | 0,52 | 0,21 | 0,00 | 5,27 | 5,57 |
| 59:01:4418024 | 1,90 | 0,42 | 0,17 | 0,00 | 2,07 | 2,32 |
| 59:01:4418025 | 0,61 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,65 | 0,72 |
| 59:01:4418026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4418042 | 0,23 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,26 | 0,31 |
| 59:01:4419796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4419850 | 0,63 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | 0,76 | 0,96 |
| 59:01:4419851 | 0,82 | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 0,92 | 1,05 |
| 59:01:4419853 | 0,54 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 0,61 | 0,71 |
| 59:01:4419855 | 0,40 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,46 | 0,55 |
| 59:01:4510274 | 5,17 | 0,91 | 0,37 | 0,00 | 5,54 | 6,08 |
| 59:01:4510443 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| 59:01:4510444 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 |
| 59:01:4510602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4510603 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| 59:01:4510605 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| 59:01:4510610 | 11,72 | 2,97 | 1,22 | 0,00 | 12,94 | 14,69 |
| 59:01:4510611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4515023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4515025 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 |
| 59:01:4515026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4515047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4716125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4613886 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| 59:01:4613905 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 |
| 59:01:4613906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4613916 | 7,96 | 2,21 | 0,91 | 0,00 | 8,87 | 10,17 |
| 59:01:4616034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4713881 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4713884 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 59:01:4713885 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 59:01:4613904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4713909 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 |
| 59:01:4713910 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 |
| 59:01:4713911 | 0,91 | 0,49 | 0,20 | 0,00 | 1,11 | 1,39 |
| 59:01:4713912 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 59:01:4713913 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 |
| 59:01:4713914 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 59:01:4716037 | 0,29 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,31 | 0,33 |
| 59:01:4716051 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 44,83 | 45,04 | 45,04 |
| 59:01:4716054 | 56,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,02 | 56,02 |
| 59:01:4716059 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| 59:01:4716061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4716065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4716125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4716147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:4811038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:01:5110004 | 0,16 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,18 | 0,21 |
| 59:01:5110122 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 |
| 59:01:5110124 | 8,10 | 2,95 | 1,21 | 0,00 | 9,31 | 11,05 |
| 59:01:5110126 | 6,68 | 2,42 | 0,99 | 0,00 | 7,68 | 9,10 |
| 59:01:5110141 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,14 |
| 59:01:5111517 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 8,19 |
| 59:01:5111552 | 0,99 | 1,66 | 0,68 | 0,00 | 1,67 | 2,65 |
| 59:01:5111555 | 0,78 | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 0,87 | 1,01 |
| 59:01:5111558 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
| 59:32:0630006 | 32,96 | 9,05 | 3,71 | 0,00 | 36,67 | 42,01 |
| 59:32:1790001 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 2,46 |
| 59:32:3410001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:32:3410007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:32:3410009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59:32:3410017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по РЭТД** | **3570** | **1045** | **429** | **439** | **4437** | **5054** |

Таблица 1.2 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления за последние 3 года

| **Элемент территориального деления** | **Потребление тепловой энергии за год, Гкал** | | | **Потребление за отопительный период, Гкал** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Планировочные районы** | | | | | | |
| Дзержинский | 1508484 | 1453796 | 1461724 | 1393952 | 1345300 | 1311404 |
| Индустриальный | 2578692 | 2485204 | 2498757 | 2382903 | 2299736 | 2241791 |
| Кировский | 1161502 | 1119393 | 1125498 | 1073314 | 1035854 | 1009754 |
| Ленинский | 813109 | 783631 | 787905 | 751374 | 725149 | 706879 |
| Мотовилихинский | 1144112 | 1102633 | 1108647 | 1057244 | 1020345 | 994636 |
| Орджоникидзевский | 1202760 | 1159155 | 1165477 | 1111439 | 1072648 | 1045622 |
| Свердловский | 2173429 | 2094634 | 2106058 | 2008410 | 1938314 | 1889476 |
| **ИТОГО по районам** | **10582088** | **10198447** | **10254065** | **9778636** | **9437346** | **9199562** |
| **Расчетные элементы территориального деления** | | | | | | |
| 59:01:0411553 | 2768 | 2668 | 2682 | 2558 | 2469 | 2406 |
| 59:01:0715039 | 75180 | 72455 | 72850 | 69472 | 67048 | 65358 |
| 59:01:0715085 | 9011 | 8684 | 8732 | 8327 | 8036 | 7834 |
| 59:01:0719028 | 3392 | 3269 | 3287 | 3134 | 3025 | 2949 |
| 59:01:0810446 | 191 | 184 | 185 | 177 | 171 | 166 |
| 59:01:0911481 | 1231 | 1187 | 1193 | 1138 | 1098 | 1070 |
| 59:01:0919021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:1713001 | 5031 | 4849 | 4875 | 4649 | 4487 | 4374 |
| 59:01:1713002 | 7193 | 6932 | 6970 | 6647 | 6415 | 6253 |
| 59:01:1713003 | 11367 | 10955 | 11015 | 10504 | 10137 | 9882 |
| 59:01:1713004 | 2815 | 2713 | 2728 | 2602 | 2511 | 2448 |
| 59:01:1713005 | 3042 | 2932 | 2948 | 2811 | 2713 | 2645 |
| 59:01:1713006 | 3187 | 3071 | 3088 | 2945 | 2842 | 2770 |
| 59:01:1713007 | 4403 | 4244 | 4267 | 4069 | 3927 | 3828 |
| 59:01:1713009 | 5636 | 5431 | 5461 | 5208 | 5026 | 4899 |
| 59:01:1713010 | 2257 | 2175 | 2187 | 2085 | 2013 | 1962 |
| 59:01:1713011 | 5866 | 5653 | 5684 | 5421 | 5231 | 5100 |
| 59:01:1713012 | 10485 | 10104 | 10160 | 9688 | 9350 | 9115 |
| 59:01:1713013 | 13521 | 13031 | 13102 | 12495 | 12059 | 11755 |
| 59:01:1713015 | 11780 | 11353 | 11415 | 10886 | 10506 | 10241 |
| 59:01:1713016 | 12552 | 12097 | 12163 | 11599 | 11194 | 10912 |
| 59:01:1713017 | 32313 | 31142 | 31311 | 29860 | 28818 | 28091 |
| 59:01:1713018 | 15580 | 15015 | 15097 | 14397 | 13894 | 13544 |
| 59:01:1713019 | 3979 | 3834 | 3855 | 3676 | 3548 | 3459 |
| 59:01:1713021 | 741 | 714 | 718 | 685 | 661 | 644 |
| 59:01:1713022 | 3583 | 3453 | 3472 | 3311 | 3196 | 3115 |
| 59:01:1713026 | 19660 | 18947 | 19050 | 18167 | 17533 | 17091 |
| 59:01:1713028 | 5138 | 4952 | 4979 | 4748 | 4582 | 4467 |
| 59:01:1713036 | 6344 | 6114 | 6148 | 5863 | 5658 | 5515 |
| 59:01:1713040 | 9239 | 8904 | 8953 | 8538 | 8240 | 8032 |
| 59:01:1713044 | 9941 | 9581 | 9633 | 9186 | 8866 | 8642 |
| 59:01:1713045 | 7431 | 7162 | 7201 | 6867 | 6627 | 6460 |
| 59:01:1713046 | 1464 | 1411 | 1418 | 1352 | 1305 | 1272 |
| 59:01:1713047 | 4713 | 4542 | 4567 | 4355 | 4203 | 4097 |
| 59:01:1713049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:1713050 | 12288 | 11842 | 11907 | 11355 | 10959 | 10682 |
| 59:01:1713057 | 15336 | 14780 | 14860 | 14171 | 13677 | 13332 |
| 59:01:1713058 | 1782 | 1718 | 1727 | 1647 | 1590 | 1550 |
| 59:01:1713059 | 137 | 132 | 132 | 126 | 122 | 119 |
| 59:01:1713060 | 137 | 132 | 132 | 126 | 122 | 119 |
| 59:01:1713062 | 1111 | 1071 | 1077 | 1027 | 991 | 966 |
| 59:01:1713064 | 1779 | 1715 | 1724 | 1644 | 1587 | 1547 |
| 59:01:1713065 | 7203 | 6942 | 6980 | 6656 | 6424 | 6262 |
| 59:01:1713067 | 5744 | 5536 | 5566 | 5308 | 5122 | 4993 |
| 59:01:1713076 | 2451 | 2362 | 2375 | 2265 | 2186 | 2131 |
| 59:01:1713078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:1713081 | 97 | 94 | 94 | 90 | 87 | 84 |
| 59:01:1713087 | 11874 | 11443 | 11506 | 10972 | 10589 | 10323 |
| 59:01:1713089 | 194713 | 187654 | 188678 | 179929 | 173650 | 169274 |
| 59:01:1713090 | 1755 | 1691 | 1701 | 1622 | 1565 | 1526 |
| 59:01:1713092 | 5674 | 5469 | 5498 | 5244 | 5061 | 4933 |
| 59:01:1713095 | 14106 | 13594 | 13668 | 13035 | 12580 | 12263 |
| 59:01:1713096 | 247 | 238 | 240 | 228 | 220 | 215 |
| 59:01:1713098 | 2086 | 2010 | 2021 | 1928 | 1860 | 1813 |
| 59:01:1713102 | 2065 | 1990 | 2001 | 1908 | 1842 | 1795 |
| 59:01:1713103 | 20373 | 19635 | 19742 | 18826 | 18169 | 17712 |
| 59:01:1713104 | 1823 | 1757 | 1766 | 1684 | 1626 | 1585 |
| 59:01:1713105 | 2519 | 2427 | 2441 | 2328 | 2246 | 2190 |
| 59:01:1713106 | 1360 | 1311 | 1318 | 1257 | 1213 | 1182 |
| 59:01:1713107 | 7508 | 7236 | 7275 | 6938 | 6696 | 6527 |
| 59:01:1713109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:1713111 | 124 | 120 | 121 | 115 | 111 | 108 |
| 59:01:1713112 | 7367 | 7100 | 7139 | 6808 | 6570 | 6405 |
| 59:01:1713114 | 5774 | 5565 | 5595 | 5336 | 5149 | 5020 |
| 59:01:1713115 | 5444 | 5247 | 5276 | 5031 | 4855 | 4733 |
| 59:01:1713116 | 12427 | 11976 | 12041 | 11483 | 11082 | 10803 |
| 59:01:1713120 | 4847 | 4671 | 4696 | 4479 | 4322 | 4213 |
| 59:01:1713121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:1713122 | 18243 | 17582 | 17677 | 16858 | 16269 | 15860 |
| 59:01:1713123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:1713124 | 5406 | 5210 | 5239 | 4996 | 4821 | 4700 |
| 59:01:1713125 | 1217 | 1173 | 1180 | 1125 | 1086 | 1058 |
| 59:01:1713127 | 6557 | 6320 | 6354 | 6059 | 5848 | 5701 |
| 59:01:1713132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:1713133 | 4906 | 4728 | 4754 | 4534 | 4375 | 4265 |
| 59:01:1713136 | 2766 | 2665 | 2680 | 2556 | 2467 | 2404 |
| 59:01:1713137 | 6764 | 6519 | 6555 | 6251 | 6033 | 5881 |
| 59:01:1713142 | 5543 | 5342 | 5371 | 5122 | 4943 | 4818 |
| 59:01:1713143 | 9253 | 8918 | 8966 | 8551 | 8252 | 8044 |
| 59:01:1713146 | 8468 | 8161 | 8205 | 7825 | 7552 | 7361 |
| 59:01:1713148 | 3188 | 3073 | 3089 | 2946 | 2843 | 2772 |
| 59:01:1713150 | 12160 | 11719 | 11783 | 11236 | 10844 | 10571 |
| 59:01:1713152 | 6242 | 6016 | 6049 | 5769 | 5567 | 5427 |
| 59:01:1713154 | 2505 | 2414 | 2427 | 2315 | 2234 | 2178 |
| 59:01:1713155 | 6446 | 6212 | 6246 | 5956 | 5749 | 5604 |
| 59:01:1713156 | 5448 | 5250 | 5279 | 5034 | 4859 | 4736 |
| 59:01:1713158 | 17231 | 16606 | 16697 | 15922 | 15367 | 14979 |
| 59:01:1713160 | 6123 | 5901 | 5934 | 5658 | 5461 | 5323 |
| 59:01:1713167 | 1449 | 1396 | 1404 | 1339 | 1292 | 1260 |
| 59:01:1713168 | 2129 | 2052 | 2063 | 1968 | 1899 | 1851 |
| 59:01:1713169 | 2193 | 2113 | 2125 | 2026 | 1955 | 1906 |
| 59:01:1713170 | 5106 | 4921 | 4948 | 4718 | 4554 | 4439 |
| 59:01:1713173 | 715 | 689 | 693 | 661 | 638 | 622 |
| 59:01:1713174 | 4566 | 4401 | 4425 | 4219 | 4072 | 3970 |
| 59:01:1713177 | 1108 | 1068 | 1074 | 1024 | 988 | 963 |
| 59:01:1713178 | 2584 | 2490 | 2504 | 2388 | 2305 | 2247 |
| 59:01:1713180 | 994 | 958 | 963 | 919 | 886 | 864 |
| 59:01:1713182 | 1781 | 1716 | 1725 | 1645 | 1588 | 1548 |
| 59:01:1713189 | 2565 | 2472 | 2485 | 2370 | 2287 | 2230 |
| 59:01:1713202 | 18469 | 17799 | 17896 | 17067 | 16471 | 16056 |
| 59:01:1713203 | 2467 | 2378 | 2391 | 2280 | 2200 | 2145 |
| 59:01:1713213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:1713267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:1713280 | 13739 | 13241 | 13313 | 12696 | 12253 | 11944 |
| 59:01:1713292 | 10043 | 9679 | 9732 | 9281 | 8957 | 8731 |
| 59:01:1713297 | 1619 | 1560 | 1569 | 1496 | 1444 | 1407 |
| 59:01:1713303 | 34687 | 33430 | 33612 | 32054 | 30935 | 30155 |
| 59:01:1713306 | 8238 | 7939 | 7982 | 7612 | 7347 | 7162 |
| 59:01:1713307 | 4471 | 4308 | 4332 | 4131 | 3987 | 3886 |
| 59:01:1713309 | 6284 | 6056 | 6089 | 5807 | 5604 | 5463 |
| 59:01:1713310 | 3152 | 3038 | 3054 | 2913 | 2811 | 2740 |
| 59:01:1713312 | 3561 | 3431 | 3450 | 3290 | 3175 | 3095 |
| 59:01:1713313 | 725 | 699 | 703 | 670 | 647 | 631 |
| 59:01:1713314 | 1033 | 995 | 1001 | 954 | 921 | 898 |
| 59:01:1713316 | 474 | 457 | 459 | 438 | 422 | 412 |
| 59:01:1713318 | 1362 | 1313 | 1320 | 1259 | 1215 | 1184 |
| 59:01:1713321 | 477 | 459 | 462 | 441 | 425 | 414 |
| 59:01:1713326 | 1958 | 1887 | 1898 | 1810 | 1747 | 1703 |
| 59:01:1713331 | 72242 | 69623 | 70003 | 66757 | 64427 | 62804 |
| 59:01:1713333 | 2075 | 2000 | 2010 | 1917 | 1850 | 1804 |
| 59:01:1713479 | 12008 | 11573 | 11636 | 11096 | 10709 | 10439 |
| 59:01:1713491 | 12886 | 12419 | 12487 | 11908 | 11492 | 11203 |
| 59:01:1713498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:1713510 | 2533 | 2441 | 2454 | 2340 | 2259 | 2202 |
| 59:01:1713511 | 1409 | 1358 | 1365 | 1302 | 1256 | 1225 |
| 59:01:1713579 | 58140 | 56033 | 56338 | 53726 | 51851 | 50544 |
| 59:01:1715055 | 6568 | 6330 | 6364 | 6069 | 5857 | 5710 |
| 59:01:1715068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:1717004 | 237 | 228 | 229 | 219 | 211 | 206 |
| 59:01:1717021 | 4170 | 4019 | 4041 | 3853 | 3719 | 3625 |
| 59:01:1717022 | 23479 | 22628 | 22751 | 21696 | 20939 | 20411 |
| 59:01:1717023 | 4336 | 4179 | 4202 | 4007 | 3867 | 3769 |
| 59:01:1717024 | 1250 | 1205 | 1211 | 1155 | 1115 | 1087 |
| 59:01:1717025 | 6517 | 6281 | 6315 | 6022 | 5812 | 5665 |
| 59:01:1717026 | 390 | 376 | 378 | 361 | 348 | 339 |
| 59:01:1717028 | 1743 | 1680 | 1689 | 1611 | 1554 | 1515 |
| 59:01:1717029 | 4818 | 4644 | 4669 | 4452 | 4297 | 4189 |
| 59:01:1717030 | 3485 | 3359 | 3377 | 3221 | 3108 | 3030 |
| 59:01:1717038 | 18019 | 17366 | 17461 | 16651 | 16070 | 15665 |
| 59:01:1717039 | 12704 | 12244 | 12311 | 11740 | 11330 | 11045 |
| 59:01:1717040 | 213 | 205 | 206 | 196 | 190 | 185 |
| 59:01:1717042 | 1433 | 1381 | 1388 | 1324 | 1278 | 1245 |
| 59:01:1717043 | 3329 | 3208 | 3226 | 3076 | 2969 | 2894 |
| 59:01:1717044 | 4616 | 4449 | 4473 | 4266 | 4117 | 4013 |
| 59:01:1717045 | 7925 | 7638 | 7679 | 7323 | 7068 | 6889 |
| 59:01:1717046 | 24582 | 23691 | 23820 | 22716 | 21923 | 21371 |
| 59:01:1717051 | 64 | 61 | 62 | 59 | 57 | 55 |
| 59:01:1717053 | 1163 | 1121 | 1127 | 1075 | 1037 | 1011 |
| 59:01:1717060 | 13864 | 13361 | 13434 | 12811 | 12364 | 12053 |
| 59:01:1717061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:1717062 | 4646 | 4478 | 4502 | 4293 | 4143 | 4039 |
| 59:01:1717063 | 4513 | 4350 | 4373 | 4171 | 4025 | 3924 |
| 59:01:1717064 | 358 | 345 | 347 | 331 | 320 | 311 |
| 59:01:1717065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:1717066 | 24497 | 23609 | 23738 | 22637 | 21847 | 21297 |
| 59:01:1717069 | 5600 | 5397 | 5426 | 5174 | 4994 | 4868 |
| 59:01:1717072 | 4501 | 4338 | 4361 | 4159 | 4014 | 3913 |
| 59:01:1717089 | 3613 | 3482 | 3501 | 3339 | 3222 | 3141 |
| 59:01:1717095 | 25447 | 24525 | 24658 | 23515 | 22694 | 22122 |
| 59:01:1717103 | 6587 | 6348 | 6383 | 6087 | 5875 | 5727 |
| 59:01:1717114 | 566 | 545 | 548 | 523 | 505 | 492 |
| 59:01:1717115 | 29911 | 28826 | 28983 | 27640 | 26675 | 26003 |
| 59:01:1717116 | 2631 | 2536 | 2550 | 2432 | 2347 | 2288 |
| 59:01:1717162 | 3282 | 3163 | 3180 | 3033 | 2927 | 2853 |
| 59:01:1717167 | 878 | 846 | 850 | 811 | 783 | 763 |
| 59:01:1717175 | 492 | 474 | 477 | 455 | 439 | 428 |
| 59:01:1717180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:1718019 | 6332 | 6102 | 6136 | 5851 | 5647 | 5505 |
| 59:01:1718030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:2010322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:2010326 | 213 | 205 | 206 | 196 | 190 | 185 |
| 59:01:2010342 | 95 | 91 | 92 | 88 | 85 | 82 |
| 59:01:2010380 | 262 | 252 | 254 | 242 | 233 | 228 |
| 59:01:2010418 | 273 | 263 | 265 | 253 | 244 | 238 |
| 59:01:2018011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:2018036 | 13859 | 13356 | 13429 | 12807 | 12360 | 12048 |
| 59:01:2510171 | 1417 | 1366 | 1373 | 1310 | 1264 | 1232 |
| 59:01:2510173 | 1951 | 1880 | 1891 | 1803 | 1740 | 1696 |
| 59:01:2510175 | 537 | 518 | 520 | 496 | 479 | 467 |
| 59:01:2510230 | 422 | 407 | 409 | 390 | 377 | 367 |
| 59:01:2512417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:2512418 | 772 | 744 | 748 | 714 | 689 | 671 |
| 59:01:2512419 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 |
| 59:01:2512420 | 4904 | 4726 | 4752 | 4531 | 4373 | 4263 |
| 59:01:2512429 | 128 | 123 | 124 | 118 | 114 | 111 |
| 59:01:2512438 | 2404 | 2317 | 2329 | 2221 | 2144 | 2090 |
| 59:01:2512446 | 617 | 595 | 598 | 570 | 551 | 537 |
| 59:01:2512447 | 539 | 519 | 522 | 498 | 480 | 468 |
| 59:01:2512448 | 2245 | 2163 | 2175 | 2074 | 2002 | 1952 |
| 59:01:2910161 | 3107 | 2995 | 3011 | 2872 | 2771 | 2701 |
| 59:01:2910162 | 25276 | 24360 | 24493 | 23357 | 22542 | 21974 |
| 59:01:2910163 | 35363 | 34081 | 34267 | 32678 | 31537 | 30743 |
| 59:01:2910295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:2910296 | 2361 | 2275 | 2288 | 2182 | 2105 | 2052 |
| 59:01:2910297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:2910306 | 63 | 60 | 61 | 58 | 56 | 55 |
| 59:01:2910313 | 31348 | 30212 | 30376 | 28968 | 27957 | 27253 |
| 59:01:2910318 | 492 | 474 | 476 | 454 | 438 | 427 |
| 59:01:2910323 | 32353 | 31180 | 31350 | 29897 | 28853 | 28126 |
| 59:01:2910336 | 5667 | 5462 | 5492 | 5237 | 5054 | 4927 |
| 59:01:2910353 | 525 | 506 | 509 | 485 | 468 | 457 |
| 59:01:2910398 | 491 | 473 | 476 | 454 | 438 | 427 |
| 59:01:2910407 | 738 | 712 | 716 | 682 | 659 | 642 |
| 59:01:2910462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:2912502 | 2837 | 2734 | 2749 | 2622 | 2530 | 2466 |
| 59:01:2912503 | 2167 | 2089 | 2100 | 2003 | 1933 | 1884 |
| 59:01:2912505 | 7369 | 7102 | 7140 | 6809 | 6572 | 6406 |
| 59:01:2912506 | 11691 | 11267 | 11329 | 10803 | 10426 | 10164 |
| 59:01:2912508 | 2103 | 2026 | 2037 | 1943 | 1875 | 1828 |
| 59:01:2912510 | 3550 | 3421 | 3440 | 3281 | 3166 | 3086 |
| 59:01:2912511 | 2874 | 2770 | 2785 | 2656 | 2563 | 2498 |
| 59:01:2912513 | 33151 | 31949 | 32123 | 30634 | 29565 | 28820 |
| 59:01:2912517 | 1379 | 1329 | 1336 | 1274 | 1230 | 1199 |
| 59:01:2912520 | 17218 | 16594 | 16685 | 15911 | 15356 | 14969 |
| 59:01:2912525 | 9988 | 9626 | 9679 | 9230 | 8908 | 8683 |
| 59:01:2912530 | 27033 | 26053 | 26195 | 24981 | 24109 | 23501 |
| 59:01:2912534 | 908 | 875 | 880 | 839 | 810 | 789 |
| 59:01:2912535 | 3496 | 3369 | 3388 | 3231 | 3118 | 3039 |
| 59:01:2912552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:2912556 | 9910 | 9550 | 9602 | 9157 | 8838 | 8615 |
| 59:01:2912557 | 5118 | 4933 | 4960 | 4730 | 4565 | 4450 |
| 59:01:2912560 | 2810 | 2708 | 2723 | 2597 | 2506 | 2443 |
| 59:01:2912561 | 649 | 626 | 629 | 600 | 579 | 564 |
| 59:01:2912562 | 2045 | 1971 | 1982 | 1890 | 1824 | 1778 |
| 59:01:2912565 | 6594 | 6355 | 6389 | 6093 | 5880 | 5732 |
| 59:01:2912566 | 1887 | 1818 | 1828 | 1744 | 1683 | 1640 |
| 59:01:2912567 | 4457 | 4296 | 4319 | 4119 | 3975 | 3875 |
| 59:01:2912568 | 5115 | 4929 | 4956 | 4726 | 4562 | 4447 |
| 59:01:2912570 | 1324 | 1276 | 1283 | 1224 | 1181 | 1151 |
| 59:01:2912571 | 1785 | 1720 | 1730 | 1650 | 1592 | 1552 |
| 59:01:2912572 | 1646 | 1586 | 1595 | 1521 | 1468 | 1431 |
| 59:01:2912573 | 4712 | 4542 | 4566 | 4355 | 4203 | 4097 |
| 59:01:2912574 | 6621 | 6381 | 6415 | 6118 | 5904 | 5756 |
| 59:01:2912575 | 6071 | 5851 | 5883 | 5610 | 5414 | 5278 |
| 59:01:2912598 | 8380 | 8076 | 8120 | 7744 | 7474 | 7285 |
| 59:01:2912599 | 3324 | 3203 | 3221 | 3072 | 2964 | 2890 |
| 59:01:2912608 | 10679 | 10291 | 10348 | 9868 | 9523 | 9283 |
| 59:01:2912637 | 4614 | 4447 | 4471 | 4264 | 4115 | 4011 |
| 59:01:2912641 | 3599 | 3468 | 3487 | 3325 | 3209 | 3128 |
| 59:01:3210341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:3211557 | 305 | 294 | 295 | 282 | 272 | 265 |
| 59:01:3211560 | 719 | 693 | 697 | 664 | 641 | 625 |
| 59:01:3211709 | 472 | 455 | 458 | 437 | 421 | 411 |
| 59:01:3211716 | 1418 | 1367 | 1374 | 1310 | 1265 | 1233 |
| 59:01:3218014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:3219026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:3410001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:3510310 | 64930 | 62576 | 62917 | 60000 | 57906 | 56447 |
| 59:01:3510322 | 9086 | 8756 | 8804 | 8396 | 8103 | 7899 |
| 59:01:3710303 | 9082 | 8753 | 8800 | 8392 | 8099 | 7895 |
| 59:01:3810003 | 3829 | 3690 | 3710 | 3538 | 3415 | 3329 |
| 59:01:3810004 | 553 | 533 | 535 | 511 | 493 | 480 |
| 59:01:3810182 | 387 | 373 | 375 | 358 | 346 | 337 |
| 59:01:3810183 | 4599 | 4432 | 4456 | 4249 | 4101 | 3998 |
| 59:01:3810187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:3810195 | 90 | 86 | 87 | 83 | 80 | 78 |
| 59:01:3810196 | 269 | 259 | 261 | 249 | 240 | 234 |
| 59:01:3810197 | 399 | 384 | 386 | 369 | 356 | 347 |
| 59:01:3810198 | 192 | 186 | 187 | 178 | 172 | 167 |
| 59:01:3810199 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 59:01:3810200 | 55 | 53 | 54 | 51 | 49 | 48 |
| 59:01:3810201 | 46 | 44 | 44 | 42 | 41 | 40 |
| 59:01:3810202 | 27587 | 26587 | 26732 | 25492 | 24602 | 23983 |
| 59:01:3810204 | 75 | 72 | 73 | 69 | 67 | 65 |
| 59:01:3810206 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 59:01:3810290 | 21106 | 20341 | 20452 | 19504 | 18823 | 18349 |
| 59:01:3810327 | 2753 | 2653 | 2668 | 2544 | 2455 | 2393 |
| 59:01:3810333 | 159 | 153 | 154 | 147 | 142 | 138 |
| 59:01:3810369 | 36386 | 35067 | 35259 | 33624 | 32450 | 31633 |
| 59:01:3810392 | 902 | 869 | 874 | 834 | 805 | 784 |
| 59:01:3812065 | 4176 | 4024 | 4046 | 3859 | 3724 | 3630 |
| 59:01:3812066 | 2729 | 2630 | 2644 | 2521 | 2433 | 2372 |
| 59:01:3812067 | 388 | 374 | 376 | 359 | 346 | 337 |
| 59:01:3812068 | 188 | 181 | 182 | 174 | 168 | 163 |
| 59:01:3812069 | 243 | 234 | 235 | 224 | 217 | 211 |
| 59:01:3812072 | 1979 | 1907 | 1918 | 1829 | 1765 | 1721 |
| 59:01:3812077 | 1145 | 1103 | 1109 | 1058 | 1021 | 995 |
| 59:01:3812078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:3812094 | 8137 | 7842 | 7885 | 7519 | 7257 | 7074 |
| 59:01:3812103 | 1797 | 1732 | 1741 | 1660 | 1603 | 1562 |
| 59:01:3812104 | 22340 | 21530 | 21648 | 20644 | 19923 | 19421 |
| 59:01:3812105 | 10584 | 10200 | 10255 | 9780 | 9439 | 9201 |
| 59:01:3812106 | 1509 | 1454 | 1462 | 1394 | 1346 | 1312 |
| 59:01:3812107 | 4460 | 4299 | 4322 | 4122 | 3978 | 3878 |
| 59:01:3812118 | 12598 | 12141 | 12207 | 11641 | 11235 | 10952 |
| 59:01:3812157 | 7031 | 6776 | 6813 | 6497 | 6270 | 6112 |
| 59:01:3812175 | 9740 | 9387 | 9438 | 9001 | 8686 | 8468 |
| 59:01:3812178 | 2437 | 2349 | 2361 | 2252 | 2173 | 2119 |
| 59:01:3812179 | 1682 | 1621 | 1630 | 1554 | 1500 | 1462 |
| 59:01:3812180 | 313 | 301 | 303 | 289 | 279 | 272 |
| 59:01:3812182 | 8648 | 8335 | 8380 | 7992 | 7713 | 7518 |
| 59:01:3812183 | 8157 | 7862 | 7905 | 7538 | 7275 | 7092 |
| 59:01:3812278 | 8816 | 8496 | 8543 | 8147 | 7862 | 7664 |
| 59:01:3812279 | 22861 | 22032 | 22152 | 21125 | 20388 | 19874 |
| 59:01:3812282 | 348 | 336 | 337 | 322 | 311 | 303 |
| 59:01:3812283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:3812284 | 894 | 862 | 866 | 826 | 797 | 777 |
| 59:01:3812287 | 2331 | 2246 | 2259 | 2154 | 2079 | 2026 |
| 59:01:3812288 | 4456 | 4295 | 4318 | 4118 | 3974 | 3874 |
| 59:01:3812291 | 1297 | 1250 | 1257 | 1199 | 1157 | 1128 |
| 59:01:3812292 | 2071 | 1996 | 2007 | 1914 | 1847 | 1801 |
| 59:01:3812293 | 3064 | 2953 | 2969 | 2831 | 2733 | 2664 |
| 59:01:3812294 | 1095 | 1056 | 1061 | 1012 | 977 | 952 |
| 59:01:3812295 | 299 | 288 | 290 | 276 | 267 | 260 |
| 59:01:3812296 | 7070 | 6813 | 6851 | 6533 | 6305 | 6146 |
| 59:01:3812298 | 3976 | 3832 | 3853 | 3674 | 3546 | 3456 |
| 59:01:3812299 | 767 | 739 | 744 | 709 | 684 | 667 |
| 59:01:3812300 | 941 | 907 | 912 | 870 | 839 | 818 |
| 59:01:3812301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:3812304 | 1121 | 1081 | 1087 | 1036 | 1000 | 975 |
| 59:01:3812307 | 12606 | 12149 | 12215 | 11649 | 11242 | 10959 |
| 59:01:3812308 | 607 | 585 | 588 | 561 | 542 | 528 |
| 59:01:3812311 | 1375 | 1326 | 1333 | 1271 | 1227 | 1196 |
| 59:01:3812313 | 14608 | 14078 | 14155 | 13498 | 13027 | 12699 |
| 59:01:3812316 | 236 | 228 | 229 | 218 | 211 | 205 |
| 59:01:3812317 | 1045 | 1007 | 1013 | 966 | 932 | 909 |
| 59:01:3812318 | 2390 | 2303 | 2316 | 2209 | 2132 | 2078 |
| 59:01:3812320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:3812322 | 1340 | 1291 | 1298 | 1238 | 1195 | 1165 |
| 59:01:3812323 | 963 | 928 | 933 | 890 | 859 | 837 |
| 59:01:3812832 | 7317 | 7052 | 7090 | 6761 | 6525 | 6361 |
| 59:01:3812849 | 7027 | 6772 | 6809 | 6493 | 6266 | 6109 |
| 59:01:3812861 | 1210 | 1166 | 1172 | 1118 | 1079 | 1052 |
| 59:01:3812862 | 183 | 176 | 177 | 169 | 163 | 159 |
| 59:01:3812863 | 772 | 744 | 748 | 713 | 688 | 671 |
| 59:01:3812871 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 59:01:3812872 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 59:01:3812876 | 2702 | 2604 | 2618 | 2497 | 2410 | 2349 |
| 59:01:3812882 | 392 | 378 | 380 | 362 | 350 | 341 |
| 59:01:3812888 | 1981 | 1909 | 1920 | 1831 | 1767 | 1722 |
| 59:01:3812902 | 236 | 227 | 228 | 218 | 210 | 205 |
| 59:01:3812903 | 405 | 390 | 392 | 374 | 361 | 352 |
| 59:01:3812904 | 481 | 464 | 467 | 445 | 429 | 419 |
| 59:01:3812905 | 160 | 155 | 155 | 148 | 143 | 139 |
| 59:01:3812908 | 4726 | 4554 | 4579 | 4367 | 4215 | 4108 |
| 59:01:3812910 | 895 | 863 | 867 | 827 | 798 | 778 |
| 59:01:3812912 | 5176 | 4988 | 5015 | 4783 | 4616 | 4500 |
| 59:01:3812913 | 5515 | 5315 | 5344 | 5097 | 4919 | 4795 |
| 59:01:3812914 | 291 | 281 | 282 | 269 | 260 | 253 |
| 59:01:3812915 | 3166 | 3052 | 3068 | 2926 | 2824 | 2753 |
| 59:01:3812916 | 4152 | 4002 | 4023 | 3837 | 3703 | 3610 |
| 59:01:3812917 | 448 | 432 | 434 | 414 | 400 | 390 |
| 59:01:3812918 | 109 | 105 | 106 | 101 | 97 | 95 |
| 59:01:3812919 | 198 | 191 | 192 | 183 | 176 | 172 |
| 59:01:3812920 | 1942 | 1872 | 1882 | 1795 | 1732 | 1689 |
| 59:01:3812921 | 2023 | 1949 | 1960 | 1869 | 1804 | 1758 |
| 59:01:3812922 | 44428 | 42818 | 43051 | 41055 | 39622 | 38624 |
| 59:01:3812926 | 149 | 143 | 144 | 137 | 133 | 129 |
| 59:01:3812930 | 4517 | 4353 | 4377 | 4174 | 4028 | 3927 |
| 59:01:3812931 | 68 | 66 | 66 | 63 | 61 | 59 |
| 59:01:3812933 | 62 | 60 | 60 | 57 | 55 | 54 |
| 59:01:3812936 | 410 | 395 | 397 | 378 | 365 | 356 |
| 59:01:3812937 | 202 | 195 | 196 | 187 | 180 | 176 |
| 59:01:3812938 | 298 | 288 | 289 | 276 | 266 | 259 |
| 59:01:3812939 | 145 | 140 | 141 | 134 | 130 | 126 |
| 59:01:3812946 | 289 | 278 | 280 | 267 | 258 | 251 |
| 59:01:3911370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:3911398 | 216 | 208 | 209 | 199 | 192 | 187 |
| 59:01:3911588 | 1734 | 1671 | 1680 | 1602 | 1546 | 1507 |
| 59:01:3911612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:3911616 | 139543 | 134484 | 135217 | 128948 | 124447 | 121312 |
| 59:01:3911889 | 2026 | 1953 | 1963 | 1872 | 1807 | 1762 |
| 59:01:3919036 | 6532 | 6296 | 6330 | 6037 | 5826 | 5679 |
| 59:01:3919147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:3919167 | 25187 | 24274 | 24406 | 23275 | 22462 | 21896 |
| 59:01:3919168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:3919185 | 170416 | 164238 | 165134 | 157477 | 151981 | 148152 |
| 59:01:4011834 | 12419 | 11969 | 12034 | 11476 | 11075 | 10796 |
| 59:01:4011835 | 1923 | 1853 | 1863 | 1777 | 1715 | 1671 |
| 59:01:4019087 | 1312 | 1264 | 1271 | 1212 | 1170 | 1140 |
| 59:01:4211176 | 102 | 98 | 99 | 94 | 91 | 88 |
| 59:01:4211177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4211194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4211195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4211196 | 16346 | 15753 | 15839 | 15105 | 14577 | 14210 |
| 59:01:4211197 | 17860 | 17212 | 17306 | 16504 | 15928 | 15527 |
| 59:01:4211198 | 8120 | 7825 | 7868 | 7503 | 7241 | 7059 |
| 59:01:4211208 | 565 | 544 | 547 | 522 | 504 | 491 |
| 59:01:4211209 | 1031 | 994 | 999 | 953 | 920 | 897 |
| 59:01:4211215 | 398 | 383 | 385 | 368 | 355 | 346 |
| 59:01:4211216 | 1439 | 1387 | 1394 | 1330 | 1283 | 1251 |
| 59:01:4211220 | 854 | 823 | 828 | 789 | 762 | 743 |
| 59:01:4211222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4211223 | 962 | 927 | 932 | 889 | 858 | 836 |
| 59:01:4211224 | 1229 | 1185 | 1191 | 1136 | 1096 | 1069 |
| 59:01:4211225 | 575 | 554 | 557 | 532 | 513 | 500 |
| 59:01:4211226 | 9982 | 9620 | 9673 | 9224 | 8902 | 8678 |
| 59:01:4211227 | 61 | 59 | 59 | 56 | 54 | 53 |
| 59:01:4211245 | 511 | 492 | 495 | 472 | 456 | 444 |
| 59:01:4211890 | 526 | 507 | 510 | 486 | 469 | 457 |
| 59:01:4219019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4219198 | 16104 | 15520 | 15604 | 14881 | 14362 | 14000 |
| 59:01:4219202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4219244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4219248 | 13645 | 13150 | 13222 | 12609 | 12169 | 11862 |
| 59:01:4310041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4310919 | 13094 | 12619 | 12688 | 12100 | 11677 | 11383 |
| 59:01:4311001 | 23407 | 22558 | 22681 | 21630 | 20875 | 20349 |
| 59:01:4311002 | 12800 | 12335 | 12403 | 11828 | 11415 | 11127 |
| 59:01:4311003 | 12227 | 11784 | 11848 | 11299 | 10905 | 10630 |
| 59:01:4311004 | 21240 | 20470 | 20582 | 19627 | 18942 | 18465 |
| 59:01:4311005 | 3175 | 3060 | 3077 | 2934 | 2832 | 2760 |
| 59:01:4311006 | 9083 | 8754 | 8802 | 8394 | 8101 | 7897 |
| 59:01:4311011 | 11050 | 10650 | 10708 | 10211 | 9855 | 9606 |
| 59:01:4311014 | 2072 | 1996 | 2007 | 1914 | 1847 | 1801 |
| 59:01:4311015 | 13588 | 13095 | 13167 | 12556 | 12118 | 11812 |
| 59:01:4311018 | 224 | 216 | 217 | 207 | 200 | 195 |
| 59:01:4311021 | 4869 | 4693 | 4718 | 4500 | 4343 | 4233 |
| 59:01:4311022 | 9390 | 9050 | 9099 | 8677 | 8374 | 8163 |
| 59:01:4311024 | 825 | 795 | 799 | 762 | 736 | 717 |
| 59:01:4311035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4311038 | 2466 | 2376 | 2389 | 2279 | 2199 | 2144 |
| 59:01:4311041 | 1772 | 1708 | 1717 | 1637 | 1580 | 1540 |
| 59:01:4311042 | 1950 | 1880 | 1890 | 1802 | 1739 | 1695 |
| 59:01:4311043 | 262 | 253 | 254 | 242 | 234 | 228 |
| 59:01:4311062 | 598 | 577 | 580 | 553 | 534 | 520 |
| 59:01:4311065 | 3191 | 3076 | 3092 | 2949 | 2846 | 2774 |
| 59:01:4311066 | 3920 | 3778 | 3798 | 3622 | 3496 | 3408 |
| 59:01:4311067 | 525 | 506 | 509 | 485 | 468 | 457 |
| 59:01:4311068 | 4768 | 4595 | 4620 | 4406 | 4252 | 4145 |
| 59:01:4311069 | 2917 | 2811 | 2826 | 2695 | 2601 | 2536 |
| 59:01:4311070 | 3626 | 3494 | 3513 | 3350 | 3234 | 3152 |
| 59:01:4311071 | 3116 | 3003 | 3020 | 2880 | 2779 | 2709 |
| 59:01:4311072 | 13259 | 12779 | 12848 | 12253 | 11825 | 11527 |
| 59:01:4311073 | 1446 | 1393 | 1401 | 1336 | 1289 | 1257 |
| 59:01:4311074 | 11569 | 11150 | 11210 | 10691 | 10318 | 10058 |
| 59:01:4311075 | 9404 | 9063 | 9113 | 8690 | 8387 | 8175 |
| 59:01:4311078 | 6897 | 6647 | 6683 | 6373 | 6151 | 5996 |
| 59:01:4311079 | 14172 | 13658 | 13733 | 13096 | 12639 | 12321 |
| 59:01:4311080 | 9274 | 8938 | 8987 | 8570 | 8271 | 8062 |
| 59:01:4311082 | 304 | 293 | 294 | 281 | 271 | 264 |
| 59:01:4311084 | 4467 | 4305 | 4329 | 4128 | 3984 | 3884 |
| 59:01:4311087 | 4234 | 4081 | 4103 | 3913 | 3776 | 3681 |
| 59:01:4311088 | 3743 | 3608 | 3627 | 3459 | 3338 | 3254 |
| 59:01:4311089 | 4316 | 4160 | 4182 | 3988 | 3849 | 3752 |
| 59:01:4311090 | 15368 | 14811 | 14891 | 14201 | 13705 | 13360 |
| 59:01:4311095 | 1220 | 1176 | 1182 | 1127 | 1088 | 1060 |
| 59:01:4311098 | 9298 | 8961 | 9010 | 8592 | 8292 | 8083 |
| 59:01:4311108 | 9873 | 9515 | 9567 | 9123 | 8805 | 8583 |
| 59:01:4311109 | 10588 | 10204 | 10259 | 9784 | 9442 | 9204 |
| 59:01:4311479 | 854 | 823 | 827 | 789 | 762 | 742 |
| 59:01:4311720 | 15460 | 14899 | 14981 | 14286 | 13787 | 13440 |
| 59:01:4311723 | 2577 | 2483 | 2497 | 2381 | 2298 | 2240 |
| 59:01:4311725 | 11130 | 10726 | 10785 | 10285 | 9926 | 9676 |
| 59:01:4311726 | 14440 | 13916 | 13992 | 13343 | 12878 | 12553 |
| 59:01:4311727 | 11830 | 11401 | 11463 | 10931 | 10550 | 10284 |
| 59:01:4311729 | 5027 | 4845 | 4871 | 4645 | 4483 | 4370 |
| 59:01:4311730 | 5310 | 5118 | 5146 | 4907 | 4736 | 4617 |
| 59:01:4311731 | 22540 | 21723 | 21842 | 20829 | 20102 | 19596 |
| 59:01:4311734 | 10038 | 9674 | 9727 | 9276 | 8952 | 8726 |
| 59:01:4311735 | 5269 | 5078 | 5106 | 4869 | 4699 | 4581 |
| 59:01:4311736 | 11352 | 10940 | 11000 | 10490 | 10124 | 9868 |
| 59:01:4311737 | 17362 | 16732 | 16824 | 16044 | 15484 | 15094 |
| 59:01:4311738 | 26505 | 25544 | 25683 | 24493 | 23638 | 23042 |
| 59:01:4311739 | 25756 | 24823 | 24958 | 23801 | 22970 | 22391 |
| 59:01:4311741 | 66599 | 64185 | 64535 | 61543 | 59395 | 57898 |
| 59:01:4311752 | 60727 | 58525 | 58844 | 56116 | 54158 | 52793 |
| 59:01:4311760 | 13390 | 12905 | 12975 | 12374 | 11942 | 11641 |
| 59:01:4311761 | 14017 | 13508 | 13582 | 12952 | 12500 | 12185 |
| 59:01:4311762 | 18761 | 18081 | 18179 | 17336 | 16731 | 16310 |
| 59:01:4311770 | 52652 | 50743 | 51020 | 48654 | 46956 | 45773 |
| 59:01:4311778 | 32784 | 31595 | 31768 | 30295 | 29237 | 28501 |
| 59:01:4311782 | 58635 | 56509 | 56817 | 54183 | 52292 | 50974 |
| 59:01:4311876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4311902 | 44732 | 43110 | 43345 | 41336 | 39893 | 38888 |
| 59:01:4311903 | 14985 | 14442 | 14520 | 13847 | 13364 | 13027 |
| 59:01:4311904 | 27419 | 26425 | 26569 | 25338 | 24453 | 23837 |
| 59:01:4311905 | 49653 | 47853 | 48114 | 45883 | 44282 | 43166 |
| 59:01:4311906 | 52330 | 50433 | 50708 | 48357 | 46669 | 45493 |
| 59:01:4311908 | 7880 | 7595 | 7636 | 7282 | 7028 | 6851 |
| 59:01:4311913 | 6724 | 6480 | 6516 | 6213 | 5997 | 5846 |
| 59:01:4311924 | 1570 | 1514 | 1522 | 1451 | 1401 | 1365 |
| 59:01:4311933 | 99 | 96 | 96 | 92 | 89 | 86 |
| 59:01:4311939 | 639 | 616 | 619 | 591 | 570 | 556 |
| 59:01:4311940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4311941 | 1260 | 1214 | 1221 | 1164 | 1124 | 1095 |
| 59:01:4311942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4311943 | 11159 | 10755 | 10813 | 10312 | 9952 | 9701 |
| 59:01:4311946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4311953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4311979 | 40528 | 39059 | 39272 | 37451 | 36144 | 35233 |
| 59:01:4311497 | 22345 | 21535 | 21652 | 20648 | 19928 | 19426 |
| 59:01:4313688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4319064 | 4530 | 4366 | 4390 | 4186 | 4040 | 3938 |
| 59:01:4319065 | 5294 | 5102 | 5130 | 4892 | 4721 | 4602 |
| 59:01:4319066 | 26316 | 25362 | 25501 | 24318 | 23470 | 22878 |
| 59:01:4319143 | 4463 | 4301 | 4325 | 4124 | 3980 | 3880 |
| 59:01:4319155 | 3182 | 3066 | 3083 | 2940 | 2837 | 2766 |
| 59:01:4319169 | 2126 | 2048 | 2060 | 1964 | 1896 | 1848 |
| 59:01:4319196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4319245 | 56125 | 54090 | 54385 | 51863 | 50053 | 48792 |
| 59:01:4319247 | 1902 | 1833 | 1843 | 1757 | 1696 | 1653 |
| 59:01:4410001 | 2220 | 2139 | 2151 | 2051 | 1980 | 1930 |
| 59:01:4410002 | 3531 | 3403 | 3422 | 3263 | 3149 | 3070 |
| 59:01:4410003 | 11075 | 10673 | 10732 | 10234 | 9877 | 9628 |
| 59:01:4410004 | 9455 | 9112 | 9162 | 8737 | 8432 | 8219 |
| 59:01:4410006 | 4189 | 4037 | 4059 | 3871 | 3736 | 3642 |
| 59:01:4410007 | 669 | 645 | 648 | 618 | 597 | 582 |
| 59:01:4410008 | 3658 | 3525 | 3545 | 3380 | 3262 | 3180 |
| 59:01:4410009 | 2124 | 2047 | 2058 | 1962 | 1894 | 1846 |
| 59:01:4410010 | 1980 | 1908 | 1919 | 1830 | 1766 | 1721 |
| 59:01:4410011 | 6290 | 6062 | 6095 | 5813 | 5610 | 5468 |
| 59:01:4410012 | 5679 | 5473 | 5503 | 5247 | 5064 | 4937 |
| 59:01:4410013 | 87 | 84 | 85 | 81 | 78 | 76 |
| 59:01:4410014 | 1667 | 1607 | 1616 | 1541 | 1487 | 1450 |
| 59:01:4410018 | 165995 | 159977 | 160849 | 153392 | 148038 | 144308 |
| 59:01:4410020 | 3496 | 3369 | 3387 | 3230 | 3117 | 3039 |
| 59:01:4410023 | 1460 | 1407 | 1415 | 1349 | 1302 | 1269 |
| 59:01:4410024 | 7759 | 7477 | 7518 | 7169 | 6919 | 6745 |
| 59:01:4410025 | 17761 | 17117 | 17210 | 16412 | 15840 | 15440 |
| 59:01:4410027 | 6509 | 6273 | 6307 | 6015 | 5805 | 5659 |
| 59:01:4410028 | 6069 | 5849 | 5881 | 5608 | 5413 | 5276 |
| 59:01:4410029 | 7072 | 6815 | 6852 | 6535 | 6307 | 6148 |
| 59:01:4410030 | 4921 | 4742 | 4768 | 4547 | 4389 | 4278 |
| 59:01:4410031 | 10859 | 10466 | 10523 | 10035 | 9685 | 9441 |
| 59:01:4410032 | 17371 | 16742 | 16833 | 16053 | 15492 | 15102 |
| 59:01:4410033 | 757 | 730 | 734 | 700 | 675 | 658 |
| 59:01:4410034 | 9471 | 9127 | 9177 | 8752 | 8446 | 8233 |
| 59:01:4410035 | 8112 | 7818 | 7860 | 7496 | 7234 | 7052 |
| 59:01:4410036 | 13053 | 12580 | 12649 | 12062 | 11641 | 11348 |
| 59:01:4410037 | 14363 | 13842 | 13918 | 13273 | 12809 | 12487 |
| 59:01:4410038 | 7696 | 7417 | 7458 | 7112 | 6864 | 6691 |
| 59:01:4410039 | 5037 | 4855 | 4881 | 4655 | 4492 | 4379 |
| 59:01:4410040 | 2611 | 2516 | 2530 | 2413 | 2329 | 2270 |
| 59:01:4410041 | 24421 | 23536 | 23664 | 22567 | 21780 | 21231 |
| 59:01:4410042 | 6721 | 6477 | 6512 | 6210 | 5994 | 5843 |
| 59:01:4410043 | 8316 | 8014 | 8058 | 7684 | 7416 | 7229 |
| 59:01:4410044 | 9052 | 8724 | 8771 | 8365 | 8073 | 7869 |
| 59:01:4410045 | 10686 | 10299 | 10355 | 9875 | 9530 | 9290 |
| 59:01:4410046 | 11430 | 11016 | 11076 | 10563 | 10194 | 9937 |
| 59:01:4410047 | 5488 | 5289 | 5318 | 5071 | 4894 | 4771 |
| 59:01:4410048 | 845 | 814 | 819 | 781 | 753 | 734 |
| 59:01:4410049 | 18140 | 17482 | 17577 | 16762 | 16177 | 15770 |
| 59:01:4410053 | 12304 | 11858 | 11922 | 11370 | 10973 | 10696 |
| 59:01:4410055 | 9492 | 9148 | 9198 | 8772 | 8465 | 8252 |
| 59:01:4410057 | 11913 | 11481 | 11544 | 11009 | 10624 | 10357 |
| 59:01:4410059 | 4949 | 4769 | 4795 | 4573 | 4413 | 4302 |
| 59:01:4410060 | 6621 | 6381 | 6416 | 6118 | 5905 | 5756 |
| 59:01:4410061 | 6067 | 5847 | 5879 | 5607 | 5411 | 5275 |
| 59:01:4410062 | 10027 | 9663 | 9716 | 9266 | 8942 | 8717 |
| 59:01:4410064 | 3691 | 3557 | 3576 | 3410 | 3291 | 3208 |
| 59:01:4410068 | 3887 | 3746 | 3767 | 3592 | 3467 | 3380 |
| 59:01:4410070 | 11123 | 10720 | 10778 | 10279 | 9920 | 9670 |
| 59:01:4410071 | 10353 | 9977 | 10032 | 9567 | 9233 | 9000 |
| 59:01:4410072 | 8591 | 8280 | 8325 | 7939 | 7662 | 7469 |
| 59:01:4410073 | 11528 | 11110 | 11171 | 10653 | 10281 | 10022 |
| 59:01:4410074 | 7712 | 7432 | 7473 | 7126 | 6877 | 6704 |
| 59:01:4410075 | 6210 | 5984 | 6017 | 5738 | 5538 | 5398 |
| 59:01:4410076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410083 | 2028 | 1955 | 1965 | 1874 | 1809 | 1763 |
| 59:01:4410084 | 4879 | 4702 | 4728 | 4508 | 4351 | 4241 |
| 59:01:4410085 | 760 | 733 | 737 | 703 | 678 | 661 |
| 59:01:4410086 | 7797 | 7514 | 7555 | 7205 | 6953 | 6778 |
| 59:01:4410087 | 7167 | 6907 | 6945 | 6623 | 6392 | 6230 |
| 59:01:4410088 | 6969 | 6717 | 6753 | 6440 | 6215 | 6059 |
| 59:01:4410089 | 12728 | 12267 | 12334 | 11762 | 11352 | 11065 |
| 59:01:4410090 | 63415 | 61116 | 61449 | 58600 | 56555 | 55130 |
| 59:01:4410091 | 34759 | 33499 | 33682 | 32120 | 30999 | 30218 |
| 59:01:4410093 | 9487 | 9143 | 9193 | 8767 | 8461 | 8248 |
| 59:01:4410095 | 28239 | 27215 | 27363 | 26095 | 25184 | 24549 |
| 59:01:4410097 | 14691 | 14159 | 14236 | 13576 | 13102 | 12772 |
| 59:01:4410099 | 9473 | 9130 | 9179 | 8754 | 8448 | 8235 |
| 59:01:4410103 | 13256 | 12775 | 12845 | 12250 | 11822 | 11524 |
| 59:01:4410105 | 23123 | 22285 | 22406 | 21367 | 20622 | 20102 |
| 59:01:4410108 | 6138 | 5915 | 5947 | 5672 | 5474 | 5336 |
| 59:01:4410109 | 3446 | 3321 | 3339 | 3184 | 3073 | 2995 |
| 59:01:4410110 | 7272 | 7009 | 7047 | 6720 | 6486 | 6322 |
| 59:01:4410111 | 9266 | 8930 | 8979 | 8563 | 8264 | 8056 |
| 59:01:4410112 | 8509 | 8201 | 8246 | 7863 | 7589 | 7398 |
| 59:01:4410113 | 11030 | 10630 | 10688 | 10192 | 9836 | 9589 |
| 59:01:4410114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410117 | 97 | 93 | 94 | 90 | 86 | 84 |
| 59:01:4410118 | 6114 | 5892 | 5924 | 5650 | 5453 | 5315 |
| 59:01:4410119 | 6555 | 6318 | 6352 | 6058 | 5846 | 5699 |
| 59:01:4410120 | 8426 | 8121 | 8165 | 7786 | 7515 | 7325 |
| 59:01:4410121 | 8200 | 7903 | 7946 | 7578 | 7313 | 7129 |
| 59:01:4410122 | 12375 | 11926 | 11991 | 11435 | 11036 | 10758 |
| 59:01:4410123 | 16494 | 15896 | 15983 | 15242 | 14710 | 14339 |
| 59:01:4410125 | 16007 | 15427 | 15511 | 14792 | 14276 | 13916 |
| 59:01:4410127 | 14158 | 13644 | 13719 | 13083 | 12626 | 12308 |
| 59:01:4410129 | 8580 | 8269 | 8314 | 7929 | 7652 | 7459 |
| 59:01:4410130 | 3773 | 3636 | 3656 | 3486 | 3365 | 3280 |
| 59:01:4410131 | 2404 | 2317 | 2329 | 2221 | 2144 | 2090 |
| 59:01:4410132 | 9208 | 8875 | 8923 | 8509 | 8212 | 8005 |
| 59:01:4410133 | 8289 | 7988 | 8032 | 7660 | 7392 | 7206 |
| 59:01:4410134 | 2518 | 2426 | 2440 | 2326 | 2245 | 2189 |
| 59:01:4410135 | 14722 | 14188 | 14266 | 13604 | 13130 | 12799 |
| 59:01:4410137 | 4555 | 4390 | 4414 | 4209 | 4062 | 3960 |
| 59:01:4410138 | 14607 | 14077 | 14154 | 13498 | 13027 | 12698 |
| 59:01:4410139 | 8923 | 8599 | 8646 | 8245 | 7958 | 7757 |
| 59:01:4410140 | 9605 | 9256 | 9307 | 8875 | 8566 | 8350 |
| 59:01:4410141 | 8562 | 8251 | 8296 | 7912 | 7636 | 7443 |
| 59:01:4410142 | 10286 | 9913 | 9967 | 9505 | 9173 | 8942 |
| 59:01:4410143 | 9905 | 9546 | 9598 | 9153 | 8834 | 8611 |
| 59:01:4410144 | 3788 | 3650 | 3670 | 3500 | 3378 | 3293 |
| 59:01:4410146 | 5993 | 5776 | 5807 | 5538 | 5345 | 5210 |
| 59:01:4410147 | 4504 | 4341 | 4365 | 4162 | 4017 | 3916 |
| 59:01:4410148 | 10019 | 9656 | 9708 | 9258 | 8935 | 8710 |
| 59:01:4410149 | 11451 | 11036 | 11096 | 10582 | 10213 | 9955 |
| 59:01:4410150 | 10858 | 10464 | 10521 | 10033 | 9683 | 9439 |
| 59:01:4410151 | 15968 | 15389 | 15473 | 14755 | 14240 | 13881 |
| 59:01:4410152 | 10283 | 9910 | 9964 | 9502 | 9171 | 8940 |
| 59:01:4410154 | 11510 | 11092 | 11153 | 10636 | 10264 | 10006 |
| 59:01:4410155 | 4037 | 3891 | 3912 | 3730 | 3600 | 3510 |
| 59:01:4410156 | 3067 | 2955 | 2971 | 2834 | 2735 | 2666 |
| 59:01:4410157 | 12289 | 11844 | 11908 | 11356 | 10960 | 10684 |
| 59:01:4410158 | 10313 | 9939 | 9993 | 9530 | 9197 | 8965 |
| 59:01:4410159 | 9256 | 8921 | 8969 | 8553 | 8255 | 8047 |
| 59:01:4410160 | 9183 | 8850 | 8898 | 8486 | 8190 | 7983 |
| 59:01:4410161 | 12732 | 12271 | 12338 | 11766 | 11355 | 11069 |
| 59:01:4410162 | 11438 | 11023 | 11083 | 10569 | 10200 | 9943 |
| 59:01:4410163 | 13316 | 12833 | 12903 | 12305 | 11875 | 11576 |
| 59:01:4410165 | 1476 | 1422 | 1430 | 1364 | 1316 | 1283 |
| 59:01:4410167 | 1932 | 1862 | 1872 | 1785 | 1723 | 1679 |
| 59:01:4410168 | 4001 | 3855 | 3877 | 3697 | 3568 | 3478 |
| 59:01:4410169 | 5229 | 5040 | 5067 | 4832 | 4664 | 4546 |
| 59:01:4410170 | 11288 | 10878 | 10938 | 10431 | 10067 | 9813 |
| 59:01:4410171 | 5374 | 5179 | 5207 | 4966 | 4792 | 4671 |
| 59:01:4410172 | 6867 | 6618 | 6654 | 6345 | 6124 | 5970 |
| 59:01:4410173 | 7183 | 6923 | 6961 | 6638 | 6406 | 6245 |
| 59:01:4410174 | 6041 | 5822 | 5854 | 5582 | 5388 | 5252 |
| 59:01:4410175 | 7608 | 7332 | 7372 | 7030 | 6785 | 6614 |
| 59:01:4410176 | 9731 | 9378 | 9429 | 8992 | 8678 | 8459 |
| 59:01:4410177 | 11135 | 10732 | 10790 | 10290 | 9931 | 9680 |
| 59:01:4410178 | 10387 | 10010 | 10065 | 9598 | 9263 | 9030 |
| 59:01:4410179 | 27717 | 26712 | 26858 | 25613 | 24719 | 24096 |
| 59:01:4410180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410181 | 5616 | 5412 | 5442 | 5189 | 5008 | 4882 |
| 59:01:4410183 | 9675 | 9324 | 9375 | 8940 | 8628 | 8411 |
| 59:01:4410185 | 4653 | 4484 | 4509 | 4299 | 4149 | 4045 |
| 59:01:4410192 | 5856 | 5644 | 5674 | 5411 | 5223 | 5091 |
| 59:01:4410193 | 1396 | 1346 | 1353 | 1290 | 1245 | 1214 |
| 59:01:4410194 | 3833 | 3694 | 3714 | 3542 | 3419 | 3332 |
| 59:01:4410204 | 308 | 297 | 299 | 285 | 275 | 268 |
| 59:01:4410212 | 49630 | 47831 | 48092 | 45862 | 44262 | 43146 |
| 59:01:4410215 | 494 | 476 | 479 | 457 | 441 | 430 |
| 59:01:4410216 | 7109 | 6851 | 6888 | 6569 | 6340 | 6180 |
| 59:01:4410218 | 1488 | 1434 | 1442 | 1375 | 1327 | 1294 |
| 59:01:4410222 | 13196 | 12718 | 12787 | 12194 | 11769 | 11472 |
| 59:01:4410223 | 13372 | 12888 | 12958 | 12357 | 11926 | 11625 |
| 59:01:4410225 | 10989 | 10590 | 10648 | 10154 | 9800 | 9553 |
| 59:01:4410226 | 27791 | 26784 | 26930 | 25681 | 24785 | 24160 |
| 59:01:4410227 | 6634 | 6393 | 6428 | 6130 | 5916 | 5767 |
| 59:01:4410228 | 56 | 54 | 54 | 52 | 50 | 49 |
| 59:01:4410230 | 11681 | 11257 | 11319 | 10794 | 10417 | 10155 |
| 59:01:4410231 | 9406 | 9065 | 9114 | 8692 | 8388 | 8177 |
| 59:01:4410232 | 3322 | 3201 | 3219 | 3070 | 2963 | 2888 |
| 59:01:4410234 | 470 | 453 | 455 | 434 | 419 | 408 |
| 59:01:4410235 | 6949 | 6697 | 6734 | 6421 | 6197 | 6041 |
| 59:01:4410236 | 4144 | 3994 | 4016 | 3830 | 3696 | 3603 |
| 59:01:4410237 | 6613 | 6374 | 6408 | 6111 | 5898 | 5749 |
| 59:01:4410238 | 253 | 243 | 245 | 233 | 225 | 220 |
| 59:01:4410240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410244 | 4526 | 4362 | 4386 | 4183 | 4037 | 3935 |
| 59:01:4410245 | 7926 | 7639 | 7680 | 7324 | 7069 | 6890 |
| 59:01:4410247 | 62290 | 60032 | 60360 | 57561 | 55552 | 54152 |
| 59:01:4410267 | 26634 | 25668 | 25808 | 24612 | 23753 | 23154 |
| 59:01:4410268 | 287 | 276 | 278 | 265 | 256 | 249 |
| 59:01:4410269 | 78482 | 75637 | 76049 | 72523 | 69992 | 68229 |
| 59:01:4410270 | 7376 | 7109 | 7147 | 6816 | 6578 | 6412 |
| 59:01:4410272 | 12098 | 11660 | 11723 | 11180 | 10790 | 10518 |
| 59:01:4410275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410276 | 1365 | 1315 | 1323 | 1261 | 1217 | 1187 |
| 59:01:4410277 | 10357 | 9981 | 10036 | 9570 | 9236 | 9003 |
| 59:01:4410278 | 3999 | 3854 | 3875 | 3695 | 3566 | 3476 |
| 59:01:4410281 | 15690 | 15121 | 15203 | 14499 | 13992 | 13640 |
| 59:01:4410282 | 10975 | 10577 | 10635 | 10142 | 9788 | 9541 |
| 59:01:4410284 | 6524 | 6288 | 6322 | 6029 | 5819 | 5672 |
| 59:01:4410285 | 13042 | 12569 | 12638 | 12052 | 11631 | 11338 |
| 59:01:4410290 | 12657 | 12198 | 12265 | 11696 | 11288 | 11003 |
| 59:01:4410292 | 7944 | 7656 | 7698 | 7341 | 7085 | 6907 |
| 59:01:4410293 | 3386 | 3263 | 3281 | 3129 | 3020 | 2944 |
| 59:01:4410295 | 9050 | 8722 | 8769 | 8363 | 8071 | 7867 |
| 59:01:4410296 | 13979 | 13472 | 13545 | 12917 | 12466 | 12152 |
| 59:01:4410297 | 11802 | 11374 | 11436 | 10906 | 10525 | 10260 |
| 59:01:4410302 | 6911 | 6660 | 6696 | 6386 | 6163 | 6008 |
| 59:01:4410313 | 3380 | 3257 | 3275 | 3123 | 3014 | 2938 |
| 59:01:4410315 | 1641 | 1581 | 1590 | 1516 | 1463 | 1426 |
| 59:01:4410387 | 1263 | 1217 | 1223 | 1167 | 1126 | 1098 |
| 59:01:4410392 | 4687 | 4517 | 4542 | 4331 | 4180 | 4075 |
| 59:01:4410396 | 40007 | 38556 | 38767 | 36969 | 35679 | 34780 |
| 59:01:4410407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410413 | 50063 | 48248 | 48511 | 46262 | 44648 | 43523 |
| 59:01:4410429 | 1742 | 1679 | 1688 | 1610 | 1554 | 1514 |
| 59:01:4410430 | 3229 | 3112 | 3129 | 2984 | 2879 | 2807 |
| 59:01:4410432 | 26401 | 25444 | 25583 | 24397 | 23545 | 22952 |
| 59:01:4410436 | 6405 | 6173 | 6206 | 5919 | 5712 | 5568 |
| 59:01:4410438 | 7923 | 7636 | 7678 | 7322 | 7066 | 6888 |
| 59:01:4410477 | 12312 | 11866 | 11931 | 11377 | 10980 | 10704 |
| 59:01:4410478 | 25583 | 24656 | 24790 | 23641 | 22816 | 22241 |
| 59:01:4410482 | 2694 | 2596 | 2611 | 2489 | 2403 | 2342 |
| 59:01:4410492 | 8804 | 8485 | 8531 | 8136 | 7852 | 7654 |
| 59:01:4410504 | 2458 | 2369 | 2382 | 2272 | 2192 | 2137 |
| 59:01:4410505 | 2557 | 2464 | 2478 | 2363 | 2280 | 2223 |
| 59:01:4410506 | 2463 | 2374 | 2387 | 2276 | 2197 | 2141 |
| 59:01:4410507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410508 | 1384 | 1334 | 1341 | 1279 | 1234 | 1203 |
| 59:01:4410509 | 2752 | 2652 | 2666 | 2543 | 2454 | 2392 |
| 59:01:4410510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410514 | 2747 | 2648 | 2662 | 2539 | 2450 | 2388 |
| 59:01:4410515 | 1399 | 1348 | 1355 | 1292 | 1247 | 1216 |
| 59:01:4410524 | 20696 | 19946 | 20055 | 19125 | 18457 | 17992 |
| 59:01:4410530 | 9788 | 9433 | 9485 | 9045 | 8729 | 8509 |
| 59:01:4410533 | 7015 | 6760 | 6797 | 6482 | 6256 | 6098 |
| 59:01:4410535 | 893 | 860 | 865 | 825 | 796 | 776 |
| 59:01:4410536 | 6148 | 5925 | 5957 | 5681 | 5483 | 5345 |
| 59:01:4410542 | 3976 | 3832 | 3853 | 3674 | 3546 | 3457 |
| 59:01:4410544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410549 | 782 | 753 | 757 | 722 | 697 | 680 |
| 59:01:4410552 | 1565 | 1508 | 1516 | 1446 | 1395 | 1360 |
| 59:01:4410554 | 1332 | 1284 | 1291 | 1231 | 1188 | 1158 |
| 59:01:4410569 | 13266 | 12785 | 12855 | 12259 | 11831 | 11533 |
| 59:01:4410570 | 6674 | 6432 | 6467 | 6168 | 5952 | 5802 |
| 59:01:4410571 | 7747 | 7466 | 7507 | 7159 | 6909 | 6735 |
| 59:01:4410572 | 11852 | 11422 | 11484 | 10952 | 10570 | 10303 |
| 59:01:4410573 | 11341 | 10930 | 10989 | 10480 | 10114 | 9859 |
| 59:01:4410576 | 14622 | 14091 | 14168 | 13511 | 13040 | 12711 |
| 59:01:4410580 | 26288 | 25335 | 25473 | 24292 | 23445 | 22854 |
| 59:01:4410587 | 6825 | 6577 | 6613 | 6307 | 6087 | 5933 |
| 59:01:4410588 | 12253 | 11809 | 11874 | 11323 | 10928 | 10653 |
| 59:01:4410589 | 9811 | 9455 | 9507 | 9066 | 8750 | 8529 |
| 59:01:4410590 | 13030 | 12557 | 12626 | 12040 | 11620 | 11327 |
| 59:01:4410592 | 870 | 838 | 843 | 804 | 775 | 756 |
| 59:01:4410593 | 950 | 916 | 921 | 878 | 847 | 826 |
| 59:01:4410594 | 1416 | 1365 | 1372 | 1308 | 1263 | 1231 |
| 59:01:4410595 | 749 | 722 | 726 | 692 | 668 | 651 |
| 59:01:4410596 | 2639 | 2543 | 2557 | 2438 | 2353 | 2294 |
| 59:01:4410597 | 2701 | 2603 | 2618 | 2496 | 2409 | 2348 |
| 59:01:4410599 | 3088 | 2976 | 2992 | 2854 | 2754 | 2685 |
| 59:01:4410601 | 18031 | 17378 | 17472 | 16662 | 16081 | 15676 |
| 59:01:4410628 | 33547 | 32331 | 32507 | 31000 | 29918 | 29164 |
| 59:01:4410640 | 22091 | 21290 | 21406 | 20413 | 19701 | 19204 |
| 59:01:4410645 | 3356 | 3234 | 3252 | 3101 | 2993 | 2918 |
| 59:01:4410648 | 7012 | 6758 | 6795 | 6480 | 6254 | 6096 |
| 59:01:4410649 | 901 | 869 | 873 | 833 | 804 | 784 |
| 59:01:4410650 | 7134 | 6876 | 6913 | 6593 | 6363 | 6202 |
| 59:01:4410652 | 13249 | 12769 | 12839 | 12243 | 11816 | 11518 |
| 59:01:4410653 | 18143 | 17485 | 17580 | 16765 | 16180 | 15772 |
| 59:01:4410656 | 2375 | 2288 | 2301 | 2194 | 2118 | 2064 |
| 59:01:4410657 | 1400 | 1350 | 1357 | 1294 | 1249 | 1217 |
| 59:01:4410658 | 23751 | 22890 | 23015 | 21947 | 21181 | 20648 |
| 59:01:4410659 | 10684 | 10296 | 10353 | 9873 | 9528 | 9288 |
| 59:01:4410662 | 5098 | 4914 | 4940 | 4711 | 4547 | 4432 |
| 59:01:4410666 | 15485 | 14923 | 15005 | 14309 | 13810 | 13462 |
| 59:01:4410668 | 3593 | 3462 | 3481 | 3320 | 3204 | 3123 |
| 59:01:4410669 | 5118 | 4933 | 4960 | 4730 | 4565 | 4450 |
| 59:01:4410675 | 5945 | 5729 | 5760 | 5493 | 5302 | 5168 |
| 59:01:4410676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410677 | 2974 | 2866 | 2881 | 2748 | 2652 | 2585 |
| 59:01:4410679 | 6349 | 6118 | 6152 | 5867 | 5662 | 5519 |
| 59:01:4410680 | 7154 | 6895 | 6933 | 6611 | 6380 | 6220 |
| 59:01:4410681 | 9255 | 8919 | 8968 | 8552 | 8254 | 8046 |
| 59:01:4410682 | 15448 | 14888 | 14969 | 14275 | 13777 | 13429 |
| 59:01:4410683 | 14939 | 14398 | 14476 | 13805 | 13323 | 12988 |
| 59:01:4410687 | 1344 | 1295 | 1302 | 1242 | 1199 | 1168 |
| 59:01:4410690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410692 | 2148 | 2070 | 2081 | 1985 | 1916 | 1867 |
| 59:01:4410694 | 780 | 752 | 756 | 721 | 696 | 678 |
| 59:01:4410695 | 2101 | 2025 | 2036 | 1942 | 1874 | 1827 |
| 59:01:4410697 | 919 | 886 | 891 | 850 | 820 | 799 |
| 59:01:4410698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410710 | 2286 | 2204 | 2216 | 2113 | 2039 | 1988 |
| 59:01:4410711 | 1145 | 1103 | 1109 | 1058 | 1021 | 995 |
| 59:01:4410713 | 11883 | 11452 | 11515 | 10981 | 10598 | 10331 |
| 59:01:4410714 | 17474 | 16840 | 16932 | 16147 | 15583 | 15191 |
| 59:01:4410717 | 398 | 383 | 385 | 368 | 355 | 346 |
| 59:01:4410718 | 5038 | 4855 | 4881 | 4655 | 4493 | 4379 |
| 59:01:4410719 | 8081 | 7788 | 7831 | 7468 | 7207 | 7026 |
| 59:01:4410720 | 2248 | 2166 | 2178 | 2077 | 2005 | 1954 |
| 59:01:4410721 | 2991 | 2883 | 2899 | 2764 | 2668 | 2601 |
| 59:01:4410723 | 1336 | 1288 | 1295 | 1235 | 1192 | 1162 |
| 59:01:4410727 | 8374 | 8070 | 8114 | 7738 | 7468 | 7280 |
| 59:01:4410728 | 18627 | 17952 | 18049 | 17213 | 16612 | 16193 |
| 59:01:4410729 | 22608 | 21788 | 21907 | 20891 | 20162 | 19654 |
| 59:01:4410730 | 16254 | 15665 | 15750 | 15020 | 14496 | 14131 |
| 59:01:4410731 | 5055 | 4872 | 4898 | 4671 | 4508 | 4395 |
| 59:01:4410732 | 8125 | 7831 | 7874 | 7508 | 7246 | 7064 |
| 59:01:4410733 | 7137 | 6879 | 6916 | 6595 | 6365 | 6205 |
| 59:01:4410734 | 3771 | 3635 | 3655 | 3485 | 3363 | 3279 |
| 59:01:4410736 | 4357 | 4199 | 4222 | 4026 | 3886 | 3788 |
| 59:01:4410737 | 5982 | 5765 | 5796 | 5527 | 5335 | 5200 |
| 59:01:4410738 | 10418 | 10040 | 10095 | 9627 | 9291 | 9057 |
| 59:01:4410739 | 11617 | 11196 | 11257 | 10735 | 10361 | 10100 |
| 59:01:4410740 | 8340 | 8038 | 8081 | 7707 | 7438 | 7250 |
| 59:01:4410741 | 13664 | 13169 | 13241 | 12627 | 12186 | 11879 |
| 59:01:4410742 | 3762 | 3626 | 3646 | 3476 | 3355 | 3271 |
| 59:01:4410743 | 4402 | 4242 | 4265 | 4068 | 3926 | 3827 |
| 59:01:4410744 | 10570 | 10187 | 10243 | 9768 | 9427 | 9189 |
| 59:01:4410745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410746 | 372 | 358 | 360 | 344 | 332 | 323 |
| 59:01:4410747 | 201 | 194 | 195 | 186 | 180 | 175 |
| 59:01:4410748 | 5726 | 5519 | 5549 | 5292 | 5107 | 4978 |
| 59:01:4410749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410755 | 110132 | 106139 | 106718 | 101770 | 98218 | 95743 |
| 59:01:4410756 | 8032 | 7741 | 7783 | 7422 | 7163 | 6983 |
| 59:01:4410758 | 20141 | 19411 | 19517 | 18612 | 17963 | 17510 |
| 59:01:4410760 | 17587 | 16949 | 17041 | 16251 | 15684 | 15289 |
| 59:01:4410761 | 44346 | 42738 | 42971 | 40979 | 39549 | 38552 |
| 59:01:4410763 | 1069 | 1030 | 1036 | 988 | 953 | 929 |
| 59:01:4410764 | 2696 | 2598 | 2612 | 2491 | 2404 | 2343 |
| 59:01:4410783 | 5006 | 4825 | 4851 | 4626 | 4465 | 4352 |
| 59:01:4410806 | 19262 | 18564 | 18665 | 17800 | 17179 | 16746 |
| 59:01:4410808 | 23787 | 22924 | 23049 | 21981 | 21214 | 20679 |
| 59:01:4410809 | 5466 | 5268 | 5297 | 5051 | 4875 | 4752 |
| 59:01:4410818 | 1723 | 1660 | 1670 | 1592 | 1537 | 1498 |
| 59:01:4410821 | 1694 | 1632 | 1641 | 1565 | 1511 | 1473 |
| 59:01:4410825 | 30534 | 29427 | 29588 | 28216 | 27231 | 26545 |
| 59:01:4410826 | 4108 | 3959 | 3981 | 3796 | 3664 | 3572 |
| 59:01:4410831 | 62520 | 60254 | 60582 | 57773 | 55757 | 54352 |
| 59:01:4410833 | 32861 | 31669 | 31842 | 30366 | 29306 | 28568 |
| 59:01:4410836 | 20418 | 19678 | 19785 | 18868 | 18209 | 17750 |
| 59:01:4410837 | 7203 | 6941 | 6979 | 6656 | 6423 | 6262 |
| 59:01:4410838 | 9495 | 9151 | 9201 | 8775 | 8468 | 8255 |
| 59:01:4410839 | 3762 | 3626 | 3646 | 3477 | 3355 | 3271 |
| 59:01:4410842 | 5149 | 4962 | 4989 | 4758 | 4592 | 4476 |
| 59:01:4410843 | 8722 | 8406 | 8452 | 8060 | 7779 | 7583 |
| 59:01:4410844 | 21654 | 20869 | 20982 | 20010 | 19311 | 18825 |
| 59:01:4410845 | 19291 | 18591 | 18693 | 17826 | 17204 | 16770 |
| 59:01:4410846 | 8881 | 8559 | 8606 | 8207 | 7920 | 7721 |
| 59:01:4410847 | 2908 | 2803 | 2818 | 2687 | 2593 | 2528 |
| 59:01:4410849 | 14918 | 14377 | 14456 | 13785 | 13304 | 12969 |
| 59:01:4410850 | 21706 | 20919 | 21033 | 20058 | 19358 | 18870 |
| 59:01:4410853 | 14851 | 14313 | 14391 | 13724 | 13245 | 12911 |
| 59:01:4410854 | 24921 | 24017 | 24148 | 23029 | 22225 | 21665 |
| 59:01:4410856 | 22782 | 21956 | 22076 | 21052 | 20317 | 19806 |
| 59:01:4410859 | 13716 | 13219 | 13291 | 12675 | 12232 | 11924 |
| 59:01:4410860 | 14611 | 14082 | 14158 | 13502 | 13031 | 12702 |
| 59:01:4410861 | 5645 | 5440 | 5470 | 5216 | 5034 | 4908 |
| 59:01:4410862 | 15082 | 14535 | 14614 | 13937 | 13450 | 13112 |
| 59:01:4410863 | 9449 | 9106 | 9156 | 8731 | 8426 | 8214 |
| 59:01:4410864 | 14073 | 13563 | 13637 | 13004 | 12551 | 12234 |
| 59:01:4410866 | 2993 | 2885 | 2900 | 2766 | 2669 | 2602 |
| 59:01:4410869 | 7503 | 7231 | 7270 | 6933 | 6691 | 6522 |
| 59:01:4410870 | 12092 | 11654 | 11717 | 11174 | 10784 | 10512 |
| 59:01:4410871 | 9010 | 8684 | 8731 | 8326 | 8036 | 7833 |
| 59:01:4410872 | 8146 | 7851 | 7893 | 7527 | 7265 | 7082 |
| 59:01:4410875 | 14083 | 13573 | 13647 | 13014 | 12560 | 12243 |
| 59:01:4410876 | 15334 | 14778 | 14859 | 14170 | 13676 | 13331 |
| 59:01:4410877 | 28108 | 27089 | 27237 | 25974 | 25068 | 24436 |
| 59:01:4410881 | 9296 | 8959 | 9008 | 8590 | 8290 | 8081 |
| 59:01:4410882 | 8182 | 7885 | 7928 | 7560 | 7296 | 7113 |
| 59:01:4410884 | 18015 | 17362 | 17457 | 16648 | 16067 | 15662 |
| 59:01:4410886 | 10472 | 10093 | 10148 | 9677 | 9339 | 9104 |
| 59:01:4410888 | 319 | 307 | 309 | 295 | 284 | 277 |
| 59:01:4410890 | 3181 | 3066 | 3083 | 2940 | 2837 | 2766 |
| 59:01:4410893 | 1239 | 1194 | 1201 | 1145 | 1105 | 1077 |
| 59:01:4410894 | 745 | 718 | 722 | 689 | 665 | 648 |
| 59:01:4410903 | 5441 | 5244 | 5272 | 5028 | 4852 | 4730 |
| 59:01:4410904 | 4604 | 4438 | 4462 | 4255 | 4106 | 4003 |
| 59:01:4410905 | 5411 | 5215 | 5243 | 5000 | 4825 | 4704 |
| 59:01:4410907 | 2373 | 2287 | 2300 | 2193 | 2117 | 2063 |
| 59:01:4410908 | 2501 | 2411 | 2424 | 2312 | 2231 | 2175 |
| 59:01:4410909 | 2480 | 2390 | 2403 | 2292 | 2212 | 2156 |
| 59:01:4410910 | 29464 | 28396 | 28551 | 27227 | 26277 | 25615 |
| 59:01:4410911 | 700 | 675 | 679 | 647 | 625 | 609 |
| 59:01:4410912 | 6030 | 5811 | 5843 | 5572 | 5378 | 5242 |
| 59:01:4410913 | 5811 | 5600 | 5631 | 5370 | 5182 | 5052 |
| 59:01:4410914 | 22874 | 22045 | 22165 | 21137 | 20399 | 19885 |
| 59:01:4410918 | 3846 | 3707 | 3727 | 3554 | 3430 | 3344 |
| 59:01:4410921 | 3879 | 3739 | 3759 | 3585 | 3460 | 3373 |
| 59:01:4410922 | 32676 | 31492 | 31663 | 30195 | 29142 | 28407 |
| 59:01:4410923 | 27881 | 26870 | 27017 | 25764 | 24865 | 24238 |
| 59:01:4410924 | 33738 | 32515 | 32692 | 31176 | 30088 | 29330 |
| 59:01:4410925 | 10388 | 10012 | 10066 | 9600 | 9265 | 9031 |
| 59:01:4410930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4410932 | 8607 | 8295 | 8341 | 7954 | 7676 | 7483 |
| 59:01:4410944 | 24566 | 23676 | 23805 | 22701 | 21909 | 21357 |
| 59:01:4410946 | 52129 | 50239 | 50513 | 48171 | 46490 | 45319 |
| 59:01:4410947 | 16269 | 15679 | 15764 | 15033 | 14509 | 14143 |
| 59:01:4410954 | 50708 | 48870 | 49136 | 46858 | 45222 | 44083 |
| 59:01:4410955 | 2167 | 2089 | 2100 | 2003 | 1933 | 1884 |
| 59:01:4410962 | 34388 | 33141 | 33322 | 31777 | 30668 | 29895 |
| 59:01:4410974 | 23807 | 22944 | 23069 | 22000 | 21232 | 20697 |
| 59:01:4410980 | 10926 | 10530 | 10587 | 10096 | 9744 | 9498 |
| 59:01:4410981 | 239 | 230 | 232 | 221 | 213 | 208 |
| 59:01:4410984 | 5047 | 4864 | 4891 | 4664 | 4501 | 4388 |
| 59:01:4410985 | 827 | 797 | 802 | 765 | 738 | 719 |
| 59:01:4410986 | 28561 | 27526 | 27676 | 26393 | 25471 | 24830 |
| 59:01:4410998 | 14255 | 13738 | 13813 | 13173 | 12713 | 12393 |
| 59:01:4410999 | 2816 | 2714 | 2729 | 2602 | 2512 | 2448 |
| 59:01:4411051 | 3050 | 2939 | 2955 | 2818 | 2720 | 2651 |
| 59:01:4411052 | 7055 | 6799 | 6836 | 6519 | 6291 | 6133 |
| 59:01:4411053 | 22664 | 21842 | 21961 | 20943 | 20212 | 19703 |
| 59:01:4411055 | 1246 | 1200 | 1207 | 1151 | 1111 | 1083 |
| 59:01:4411056 | 2464 | 2375 | 2388 | 2277 | 2197 | 2142 |
| 59:01:4411057 | 1448 | 1395 | 1403 | 1338 | 1291 | 1259 |
| 59:01:4411058 | 42155 | 40627 | 40848 | 38954 | 37595 | 36647 |
| 59:01:4411067 | 41792 | 40277 | 40497 | 38619 | 37271 | 36332 |
| 59:01:4411068 | 12790 | 12326 | 12394 | 11819 | 11407 | 11119 |
| 59:01:4411071 | 5574 | 5372 | 5401 | 5151 | 4971 | 4846 |
| 59:01:4411074 | 3176 | 3061 | 3078 | 2935 | 2833 | 2761 |
| 59:01:4411075 | 30085 | 28994 | 29152 | 27800 | 26830 | 26154 |
| 59:01:4411076 | 21342 | 20568 | 20680 | 19722 | 19033 | 18554 |
| 59:01:4411077 | 5810 | 5600 | 5630 | 5369 | 5182 | 5051 |
| 59:01:4411453 | 69364 | 66849 | 67214 | 64097 | 61860 | 60301 |
| 59:01:4411458 | 12763 | 12300 | 12367 | 11794 | 11382 | 11095 |
| 59:01:4411470 | 1110 | 1070 | 1076 | 1026 | 990 | 965 |
| 59:01:4411472 | 12952 | 12483 | 12551 | 11969 | 11551 | 11260 |
| 59:01:4411473 | 1660 | 1600 | 1608 | 1534 | 1480 | 1443 |
| 59:01:4411477 | 5298 | 5106 | 5134 | 4896 | 4725 | 4606 |
| 59:01:4411483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4411491 | 417 | 401 | 404 | 385 | 371 | 362 |
| 59:01:4411524 | 5483 | 5285 | 5314 | 5067 | 4890 | 4767 |
| 59:01:4411531 | 386 | 372 | 374 | 356 | 344 | 335 |
| 59:01:4411533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4411552 | 6797 | 6551 | 6586 | 6281 | 6062 | 5909 |
| 59:01:4411554 | 438 | 422 | 424 | 404 | 390 | 380 |
| 59:01:4413601 | 29101 | 28046 | 28199 | 26891 | 25953 | 25299 |
| 59:01:4413606 | 4990 | 4809 | 4835 | 4611 | 4450 | 4338 |
| 59:01:4413607 | 5190 | 5002 | 5029 | 4796 | 4629 | 4512 |
| 59:01:4413611 | 5913 | 5698 | 5729 | 5464 | 5273 | 5140 |
| 59:01:4413612 | 73 | 70 | 71 | 67 | 65 | 63 |
| 59:01:4413613 | 2404 | 2317 | 2330 | 2222 | 2144 | 2090 |
| 59:01:4413616 | 1986 | 1914 | 1924 | 1835 | 1771 | 1726 |
| 59:01:4413617 | 12786 | 12322 | 12389 | 11815 | 11403 | 11115 |
| 59:01:4413618 | 7952 | 7664 | 7706 | 7348 | 7092 | 6913 |
| 59:01:4413619 | 6040 | 5821 | 5853 | 5582 | 5387 | 5251 |
| 59:01:4413622 | 5276 | 5084 | 5112 | 4875 | 4705 | 4586 |
| 59:01:4413624 | 3686 | 3552 | 3571 | 3406 | 3287 | 3204 |
| 59:01:4413625 | 9515 | 9170 | 9220 | 8792 | 8485 | 8272 |
| 59:01:4413626 | 4498 | 4335 | 4359 | 4157 | 4012 | 3911 |
| 59:01:4413636 | 9592 | 9244 | 9294 | 8863 | 8554 | 8339 |
| 59:01:4413637 | 7701 | 7422 | 7462 | 7116 | 6868 | 6695 |
| 59:01:4413638 | 14796 | 14260 | 14337 | 13673 | 13195 | 12863 |
| 59:01:4413639 | 2432 | 2343 | 2356 | 2247 | 2169 | 2114 |
| 59:01:4413640 | 3249 | 3131 | 3148 | 3002 | 2898 | 2825 |
| 59:01:4413641 | 15854 | 15279 | 15363 | 14650 | 14139 | 13783 |
| 59:01:4413644 | 1744 | 1681 | 1690 | 1612 | 1556 | 1516 |
| 59:01:4413647 | 17215 | 16591 | 16681 | 15908 | 15353 | 14966 |
| 59:01:4413649 | 26931 | 25955 | 26096 | 24886 | 24018 | 23413 |
| 59:01:4413652 | 36632 | 35304 | 35497 | 33851 | 32670 | 31846 |
| 59:01:4413653 | 8200 | 7903 | 7946 | 7577 | 7313 | 7129 |
| 59:01:4413660 | 10109 | 9743 | 9796 | 9342 | 9016 | 8789 |
| 59:01:4413677 | 14057 | 13548 | 13621 | 12990 | 12537 | 12221 |
| 59:01:4413678 | 10904 | 10509 | 10566 | 10077 | 9725 | 9480 |
| 59:01:4413679 | 7791 | 7509 | 7550 | 7200 | 6948 | 6773 |
| 59:01:4413680 | 10402 | 10025 | 10080 | 9613 | 9277 | 9043 |
| 59:01:4413681 | 5849 | 5637 | 5668 | 5405 | 5216 | 5085 |
| 59:01:4413682 | 9243 | 8908 | 8956 | 8541 | 8243 | 8035 |
| 59:01:4413683 | 5666 | 5460 | 5490 | 5235 | 5053 | 4925 |
| 59:01:4413684 | 5845 | 5633 | 5664 | 5401 | 5213 | 5081 |
| 59:01:4413685 | 9823 | 9466 | 9518 | 9077 | 8760 | 8539 |
| 59:01:4413686 | 13388 | 12902 | 12973 | 12371 | 11940 | 11639 |
| 59:01:4413787 | 6941 | 6689 | 6726 | 6414 | 6190 | 6034 |
| 59:01:4413794 | 854 | 823 | 828 | 790 | 762 | 743 |
| 59:01:4413795 | 9896 | 9537 | 9589 | 9145 | 8825 | 8603 |
| 59:01:4413798 | 3656 | 3523 | 3542 | 3378 | 3260 | 3178 |
| 59:01:4413801 | 564 | 543 | 546 | 521 | 503 | 490 |
| 59:01:4413805 | 5165 | 4978 | 5005 | 4773 | 4606 | 4490 |
| 59:01:4413816 | 2938 | 2831 | 2847 | 2715 | 2620 | 2554 |
| 59:01:4413818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4413833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4413834 | 2170 | 2091 | 2103 | 2005 | 1935 | 1887 |
| 59:01:4413835 | 12046 | 11609 | 11673 | 11131 | 10743 | 10472 |
| 59:01:4413836 | 2351 | 2266 | 2278 | 2173 | 2097 | 2044 |
| 59:01:4413841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4413843 | 3028 | 2919 | 2935 | 2798 | 2701 | 2633 |
| 59:01:4413844 | 8376 | 8072 | 8116 | 7740 | 7470 | 7281 |
| 59:01:4413845 | 943 | 909 | 913 | 871 | 841 | 820 |
| 59:01:4413850 | 46 | 44 | 44 | 42 | 41 | 40 |
| 59:01:4413853 | 8336 | 8034 | 8077 | 7703 | 7434 | 7247 |
| 59:01:4413861 | 611 | 588 | 592 | 564 | 544 | 531 |
| 59:01:4413868 | 210 | 202 | 203 | 194 | 187 | 182 |
| 59:01:4413869 | 1113213 | 1072855 | 1078706 | 1028692 | 992789 | 967775 |
| 59:01:4413875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4413938 | 41484 | 39980 | 40199 | 38335 | 36997 | 36065 |
| 59:01:4413941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4415026 | 4663 | 4494 | 4519 | 4309 | 4159 | 4054 |
| 59:01:4415027 | 2219 | 2138 | 2150 | 2050 | 1979 | 1929 |
| 59:01:4415029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4415031 | 20550 | 19805 | 19913 | 18989 | 18327 | 17865 |
| 59:01:4415032 | 12601 | 12144 | 12210 | 11644 | 11238 | 10955 |
| 59:01:4415033 | 5224 | 5034 | 5062 | 4827 | 4659 | 4541 |
| 59:01:4415053 | 9739 | 9386 | 9437 | 8999 | 8685 | 8466 |
| 59:01:4415090 | 98 | 94 | 95 | 90 | 87 | 85 |
| 59:01:4416002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4416003 | 11397 | 10984 | 11044 | 10532 | 10164 | 9908 |
| 59:01:4416004 | 713 | 687 | 691 | 659 | 636 | 620 |
| 59:01:4416006 | 2514 | 2423 | 2436 | 2323 | 2242 | 2185 |
| 59:01:4416007 | 4196 | 4044 | 4066 | 3878 | 3742 | 3648 |
| 59:01:4416008 | 803 | 774 | 778 | 742 | 716 | 698 |
| 59:01:4416010 | 3956 | 3812 | 3833 | 3655 | 3528 | 3439 |
| 59:01:4416011 | 3330 | 3209 | 3226 | 3077 | 2969 | 2895 |
| 59:01:4416013 | 15621 | 15054 | 15136 | 14435 | 13931 | 13580 |
| 59:01:4416014 | 16280 | 15690 | 15776 | 15044 | 14519 | 14153 |
| 59:01:4416015 | 4260 | 4106 | 4128 | 3937 | 3799 | 3704 |
| 59:01:4416016 | 34970 | 33702 | 33886 | 32315 | 31187 | 30401 |
| 59:01:4416017 | 29914 | 28830 | 28987 | 27643 | 26678 | 26006 |
| 59:01:4416018 | 3527 | 3399 | 3418 | 3259 | 3145 | 3066 |
| 59:01:4416019 | 630 | 607 | 610 | 582 | 561 | 547 |
| 59:01:4416020 | 4320 | 4164 | 4186 | 3992 | 3853 | 3756 |
| 59:01:4416026 | 1424 | 1373 | 1380 | 1316 | 1270 | 1238 |
| 59:01:4416028 | 1347 | 1298 | 1305 | 1245 | 1201 | 1171 |
| 59:01:4416041 | 6546 | 6309 | 6343 | 6049 | 5838 | 5691 |
| 59:01:4416063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4416064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4416070 | 17667 | 17026 | 17119 | 16326 | 15756 | 15359 |
| 59:01:4416072 | 1884 | 1816 | 1826 | 1741 | 1680 | 1638 |
| 59:01:4416078 | 312 | 301 | 303 | 289 | 278 | 271 |
| 59:01:4416085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4416130 | 1868 | 1800 | 1810 | 1726 | 1666 | 1624 |
| 59:01:4416142 | 1286 | 1240 | 1246 | 1188 | 1147 | 1118 |
| 59:01:4418019 | 1092 | 1052 | 1058 | 1009 | 973 | 949 |
| 59:01:4418020 | 10323 | 9949 | 10003 | 9539 | 9206 | 8974 |
| 59:01:4418021 | 1935 | 1864 | 1875 | 1788 | 1725 | 1682 |
| 59:01:4418023 | 12562 | 12107 | 12173 | 11608 | 11203 | 10921 |
| 59:01:4418024 | 4949 | 4770 | 4796 | 4573 | 4414 | 4303 |
| 59:01:4418025 | 1558 | 1501 | 1510 | 1440 | 1389 | 1354 |
| 59:01:4418026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4418042 | 625 | 602 | 605 | 577 | 557 | 543 |
| 59:01:4419796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4419850 | 1822 | 1756 | 1766 | 1684 | 1625 | 1584 |
| 59:01:4419851 | 2184 | 2104 | 2116 | 2018 | 1947 | 1898 |
| 59:01:4419853 | 1454 | 1401 | 1409 | 1344 | 1297 | 1264 |
| 59:01:4419855 | 1107 | 1067 | 1073 | 1023 | 988 | 963 |
| 59:01:4510274 | 13220 | 12740 | 12810 | 12216 | 11790 | 11493 |
| 59:01:4510443 | 405 | 390 | 392 | 374 | 361 | 352 |
| 59:01:4510444 | 1650 | 1590 | 1599 | 1525 | 1472 | 1434 |
| 59:01:4510602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4510603 | 353 | 340 | 342 | 326 | 314 | 306 |
| 59:01:4510605 | 763 | 735 | 739 | 705 | 680 | 663 |
| 59:01:4510610 | 30856 | 29737 | 29900 | 28513 | 27518 | 26825 |
| 59:01:4510611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4515023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4515025 | 978 | 943 | 948 | 904 | 872 | 850 |
| 59:01:4515026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4515047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4716125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4613886 | 909 | 876 | 881 | 840 | 811 | 790 |
| 59:01:4613905 | 893 | 861 | 866 | 826 | 797 | 777 |
| 59:01:4613906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4613916 | 21154 | 20387 | 20498 | 19548 | 18865 | 18390 |
| 59:01:4616034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4713881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4713884 | 244 | 235 | 236 | 225 | 217 | 212 |
| 59:01:4713885 | 43 | 42 | 42 | 40 | 38 | 37 |
| 59:01:4613904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4713909 | 1304 | 1257 | 1263 | 1205 | 1163 | 1133 |
| 59:01:4713910 | 1079 | 1040 | 1045 | 997 | 962 | 938 |
| 59:01:4713911 | 2635 | 2540 | 2554 | 2435 | 2350 | 2291 |
| 59:01:4713912 | 249 | 240 | 241 | 230 | 222 | 216 |
| 59:01:4713913 | 977 | 942 | 947 | 903 | 871 | 849 |
| 59:01:4713914 | 483 | 465 | 468 | 446 | 430 | 420 |
| 59:01:4716037 | 733 | 706 | 710 | 677 | 654 | 637 |
| 59:01:4716051 | 107168 | 103283 | 103846 | 99031 | 95575 | 93167 |
| 59:01:4716054 | 133673 | 128827 | 129530 | 123524 | 119213 | 116209 |
| 59:01:4716059 | 290 | 279 | 281 | 268 | 259 | 252 |
| 59:01:4716061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4716065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4716125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4716147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:4811038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:01:5110004 | 430 | 414 | 417 | 397 | 383 | 374 |
| 59:01:5110122 | 665 | 641 | 645 | 615 | 593 | 578 |
| 59:01:5110124 | 22205 | 21400 | 21516 | 20519 | 19803 | 19304 |
| 59:01:5110126 | 18307 | 17643 | 17739 | 16917 | 16327 | 15915 |
| 59:01:5110141 | 310 | 299 | 301 | 287 | 277 | 270 |
| 59:01:5111517 | 19542 | 18834 | 18936 | 18058 | 17428 | 16989 |
| 59:01:5111552 | 3991 | 3846 | 3867 | 3688 | 3559 | 3469 |
| 59:01:5111555 | 2082 | 2006 | 2017 | 1924 | 1856 | 1810 |
| 59:01:5111558 | 937 | 903 | 908 | 866 | 836 | 815 |
| 59:32:0630006 | 87476 | 84305 | 84765 | 80835 | 78013 | 76048 |
| 59:32:1790001 | 5869 | 5656 | 5687 | 5423 | 5234 | 5102 |
| 59:32:3410001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:32:3410007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:32:3410009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59:32:3410017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по РЭТД** | **10582088** | **10198447** | **10254065** | **9778636** | **9437346** | **9199562** |