СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА ПЕРМИ

НА ПЕРИОД ДО 2043 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 12

ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Состав работы

Наименование документа

Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-3)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 4-13)

Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии

Глава 1. Приложение 2. Потребность в тепловой мощности на начало 2025 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчётного периода (таблица П33.2 МУ)

Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2024 год

Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний

Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний

Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний

Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС

Глава 9. Приложение 2. Протоколы отбора проб качества воды в открытых системах

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского»

Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье»

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 15. Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО

Глава 15. Приложение 2. Дополнительные материалы по вопросам присвоения или лишения статуса ЕТО

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения

Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу

Содержание

Перечень таблиц	5

1.	Общие положения	6

2.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	10

2.1.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам финансирования инвестиций)	10

3.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	14

4.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	15

5.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	16

Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Оценка исполнения плановых объемов инвестиций ТСО г. Перми за период 2018-2023 гг.	11

Общие положения

Разработка Главы 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Перми выполнена в соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В соответствии с данными Требованиями к схемам теплоснабжения (п.76), Глава 12 должна содержать:

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

в) расчеты экономической эффективности инвестиций;

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

Однако, в случае, если муниципальное образование относится к ценовой зоне теплоснабжения, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (п.76.1.): «В ценовых зонах теплоснабжения подпункты "а" - "г" пункта 76 настоящего документа применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.».

В соответствии с Распоряжением Правительства от 17.06.2021 г. №1631-р муниципальное образование г. Пермь Пермского края отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

В этом случае согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.4. Ценообразование на товары, услуги в ценовых зонах теплоснабжения после окончания переходного периода): «п.1. После окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения к ценам на товары, услуги в сфере теплоснабжения, не подлежащим регулированию, за исключением случаев, указанных в частях 12.1 - 12.4 статьи 10 настоящего Федерального закона, относятся:

1) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям;

2) цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

3) цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

4) цены на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения;

5) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

6) цены на теплоноситель в виде воды с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.».

При этом на момент разработки в г. Перми есть два действующих концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования г. Перми: КС от 09.01.2019 г., заключенное ООО «ПСК» с МО г. Пермь и КС 7U00-FA036/05-013/0001-2022 от 15.02.2022 г., заключенное ПАО «Т Плюс» с МО г. Пермь, ПМУП «ГКТХ» и Пермским краем.

При этом после реорганизации ООО "ПСК" в форме присоединения к ПАО "Т Плюс" с 01.11.2021 г., ПАО "Т Плюс", в силу части 2 статьи 58 ГК РФ, исполняет функции единой теплоснабжающей организации в СЦТ, в отношении которых ООО "ПСК" было наделено статусом единой теплоснабжающей организации в соответствии с предыдущей актуализацией Схемы теплоснабжения города Перми, и приняло обязательства по КС от 09.01.2019 г., заключенному ООО «ПСК».

В соответствии с частями 1 и 6 статьи 23.4 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении) после окончания переходного периода регулирования в ценовых зонах теплоснабжения государственное регулирование цен (тарифов) сохраняется в случаях, указанных в частях 12.1 - 12.4 статьи 10 Закона о теплоснабжении.

К случаям, указанным в частях 12.1 - 12.4 статьи 10 Закона о теплоснабжении, относятся государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера), установленных концессионным соглашением или договором аренды, объектом которых являются объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

В соответствии с частью 7.1 статьи 29 Закона о теплоснабжении тарифы на тепловую энергию (мощность), тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, установленные в ценовых зонах теплоснабжения (в том числе в поселениях, городских округах до отнесения их к ценовым зонам теплоснабжения) на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, за исключением долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера), включенных в концессионное соглашение, заключенного с организациями, которым не присвоен статус единой теплоснабжающей организации, действуют до окончания переходного периода.

В пункте 121 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  (далее - Основы ценообразования), также предусмотрено, что после окончания переходного периода к регулируемым ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере теплоснабжения относятся цены (тарифы) на производимые и реализуемые товары, оказываемые услуги в сфере теплоснабжения, установленные на основании долгосрочных параметров регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера), включенных в концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или договор аренды указанных объектов, заключенные с теплоснабжающими организациями, которым не присвоен статус единой теплоснабжающей организации, или теплосетевыми организациями.

Таким образом, в ценовых зонах теплоснабжения при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам), если:

1) концессионером по концессионному соглашению является организация, которой не присвоен статус единой теплоснабжающей организации

2) долгосрочные параметры регулирования, на основе которых утверждаются цены (тарифы) в сфере теплоснабжения, были включены в концессионное соглашение.

Поскольку в г. Перми концессионером по обоим действующим концессионным соглашениям является организация, которая исполняет функции единой теплоснабжающей организации, тарифы ПАО «Т Плюс» действовали до окончания переходного периода и после этого не относятся к регулируемым ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере теплоснабжения.

Поскольку мероприятия, планируемые для организаций г. Перми в рамках разработки схемы теплоснабжения после перехода муниципального образования г. Пермь Пермского края в ценовую зону теплоснабжения, не содержат мероприятий, относимых и финансируемых за счет регулируемого тарифа на теплоноситель, их реализация в настоящей Главе не отражается в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения.

Таким образом, в связи с переходом г. Перми в ценовую зону теплоснабжения, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (п.76.1.), в настоящей Главе 12 не разрабатываются следующие разделы:

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

в) расчеты экономической эффективности инвестиций;

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В связи с переходом г. Перми в ценовую зону теплоснабжения и отсутствием в разработке схемы мероприятий, относимых и финансируемых за счет регулируемого тарифа на теплоноситель, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (п.76.1.), данный раздел в рамках схемы теплоснабжения не разрабатывается.

Ниже справочно приведены данные о соответствии стоимости мероприятий, предусмотренных в утвержденных инвестиционных программах ТСО на 2018-2021 гг. данным схемы теплоснабжения, а также данные о фактических инвестициях после перехода г. Перми в ценовую зону теплоснабжения (с 2022 г.).

При этом необходимо отметить, что с 2022 г., после отнесения г. Перми в ценовую зону и завершения переходного периода, ТСО г. Перми, за некоторыми исключениями, не публикуют отчетность об объемах фактических инвестиций.

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам финансирования инвестиций)

Сводные данные о соответствии стоимости мероприятий, предусмотренных в утвержденных инвестиционных программах ТСО на 2018-2021 гг., данным схемы теплоснабжения, а также данные о фактических расходах за 2018-2024 г. представлены в следующей таблице:

Таблица 2.1 – Оценка исполнения плановых объемов инвестиций ТСО г. Перми за период 2018-2024 гг.

| ТСО | Наименование | Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до перехода в ЦЗТ |  |  |  | после перехода в ЦЗТ |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ПАО "Т Плюс" | Схема теплоснабжения | н/д | 302 822 | 442 238 | 783 783 | - | - | - |
|  | Инвестиционная программа | 298 523 | 372 860 | 466 948 | 661 194 | - | - | - |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | н/д | 123% | 106% | 84% | - | - | - |
|  | Факт | 356 480 | 295184 | 419 669 | 838 144 | 2 511 774 | 2 147 640 |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | 119% | 79% | 90% | 127% | - | - | - |
| ООО "ПСК" | Схема теплоснабжения | н/д | 1 041 491 | 918 557 | 1 818 499 | - | - | - |
|  | Инвестиционная программа | 1 051 520 | 709 937 | 895 178 | 1 304 642 | - | - | - |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | н/д | 68% | 97% | 72% | - | - | - |
|  | Факт | 857 587 | 918 508 | 804 067 | 1 277 769 | 0 | 0 | 0 |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | 82% | 129% | 90% | 98% | - | - | - |
| ООО "ТНР" | Схема теплоснабжения | н/д | 339 459 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | Инвестиционная программа | 192 444 | 187 490 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | н/д | 55% | - | - | - | - | - |
|  | Факт | 118 541 | 186 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | 62% | 99% | - | - | - | - | - |
| ПМУП "ГКТХ" (производство ТЭ) | Схема теплоснабжения | н/д | 0 | 114 606 | 129 589 | - | - | - |
|  | Инвестиционная программа | 45 637 | 54 161 | 56 186 | 54 364 | 14 746 (план ТСО) | - | - |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | н/д | - | 49% | 42% | - | - | - |
|  | Факт | 2 720 | 489 | 50 750 | 47 364 | 9 376 | 0 | 0 |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | 6% | 1% | 90% | 87% | 63,6% | - | - |
| ПМУП "ГКТХ" (передача ТЭ) | Схема теплоснабжения | н/д | 0 | 667 | 0 | - | - | - |
|  | Инвестиционная программа | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | н/д | - | - | - | - | - | - |
|  | Факт | 0 | 16 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | - | - | - | - | - | - | - |
| ФГБОУ ВПО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" | Схема теплоснабжения | н/д | 24 391 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | Инвестиционная программа | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | н/д | - | - | - | - | - | - |
|  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "ГЭК" | Схема теплоснабжения | н/д | 18 635 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | Инвестиционная программа | 839 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | н/д | - | - | - | - | - | - |
|  | Факт | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | 54% | - | - | - | - | - | - |
| АО "ПЗСП" | Схема теплоснабжения | н/д | 21 415 | 6 216 | 0 | - | - | - |
|  | Инвестиционная программа | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | н/д | - | - | - | - | - | - |
|  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | - | - | - | - | - | - | - |
| АО "СПК" | Схема теплоснабжения | н/д | 20 954 | 39 666 | 14 754 | - | - | - |
|  | Инвестиционная программа | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | н/д | - | - | 0% | - | - | - |
|  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | - | - | - | 0% | - | - | - |
| Филиал АО «НПО «Микроген» в г. Пермь «Пермское НПО «Биомед» | Схема теплоснабжения | н/д | 7 708 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | Инвестиционная программа | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | н/д | - | - | - | - | - | - |
|  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "СК Вышка-2" | Схема теплоснабжения | н/д | 5 126 | 7 313 | 0 | - | - | - |
|  | Инвестиционная программа | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | н/д | - | - | - | - | - | - |
|  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | - | - | - | - | - | - | - |
| АО "Новомет-Пермь" | Схема теплоснабжения | н/д | 2 759 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | Инвестиционная программа | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | н/д | - | - | - | - | - | - |
|  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Тимсервис" | Схема теплоснабжения | н/д | 0 | 0 | 3 174 | - | - | - |
|  | Инвестиционная программа | 0 | 10 941 | 0 | 15 642 | 3 295 (план ТСО) | - | - |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | н/д | - | - | 493% |  | - | - |
|  | Факт | 0 | 22 696 | 0 | 14 176 | 3 295 | 0 | 0 |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | - | 207% | - | 87% | 100% | - | - |
| АО "ФПК" | Схема теплоснабжения | н/д | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | Инвестиционная программа | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | н/д | - | - | - | - | - | - |
|  | Факт | 124 | 16 528 | 4 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | - | - | - | - | - | - | - |
| АО "Энергетик-ПМ" | Схема теплоснабжения | н/д | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | Инвестиционная программа | 27 445 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | н/д | - | - | - | - | - | - |
|  | Факт | 27 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | 100% | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | Схема теплоснабжения | н/д | 1 784 760 | 1 529 263 | 2 749 799 | - | - | - |
|  | Инвестиционная программа | 1 616 408 | 1 335 389 | 1 418 312 | 2 035 842 | 18 041 | - | - |
|  | - соответствие схеме теплоснабжения | н/д | 75% | 93% | 74% | - | - | - |
|  | Факт | 1 363 353 | 1 455 926 | 1 278 860 | 2 177 453 | 2 524 444 | 2 147 640 |  |
|  | - исполнение Инвестиционной программы | 84% | 109% | 90% | 107% | - | - | - |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В связи с переходом г. Перми в ценовую зону теплоснабжения и отсутствием в разработке схемы мероприятий, относимых и финансируемых за счет регулируемого тарифа на теплоноситель, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (п.76.1.), данный раздел в рамках схемы теплоснабжения не разрабатывается.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

В связи с переходом г. Перми в ценовую зону теплоснабжения и отсутствием в разработке схемы мероприятий, относимых и финансируемых за счет регулируемого тарифа на теплоноситель, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (п.76.1.), данный раздел в рамках схемы теплоснабжения не разрабатывается.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

В связи с переходом г. Перми в ценовую зону теплоснабжения и отсутствием в разработке схемы мероприятий, относимых и финансируемых за счет регулируемого тарифа на теплоноситель, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (п.76.1.), данный раздел в рамках Главы 12 схемы теплоснабжения не разрабатывается.