СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ

ГОРОДА ПЕРМИ НА ПЕРИОД

ДО 2043 ГОДА

(Актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ В СЛЕДУЮЩУЮ ПЯТИЛЕТКУ, А ТАКЖЕ ИЗВЕСТНЫЕ (ТОЧЕЧНЫЕ) ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ВВОД КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАН НА 2-3 ЭТАПАХ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА (ТАБЛИЦА П33.2 МУ)

Состав работы

Наименование документа

Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-3)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 4-13)

Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии

Глава 1. Приложение 2. Потребность в тепловой мощности на начало 2025 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчётного периода (таблица П33.2 МУ)

Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2024 год

Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний

Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний

Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний

Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС

Глава 9. Приложение 2. Протоколы отбора проб качества воды в открытых системах

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского»

Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье»

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 15. Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО

Глава 15. Приложение 2. Письма единых теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций

Глава 15. Приложение 3. Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций с адресной привязкой на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения

Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу

- Содержание

Перечень таблиц	5

1.	Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода	6

- Перечень таблиц

Таблица 1.1 -  Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного период (таблица П33.2 МУ)	7

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода, представлен в таблице ниже.

Таблица 1.1 -  Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного период (таблица П33.2 МУ)

| Уникальный номер абонента в электронной модели | Название объекта | Адресная привязка | РЭТД | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| 1 | Административное здание | Пермь, Волочаевская, 5 | - | ВК Кислотные Дачи | 2025 | 0,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,338 | 0,338 |
| 2 | КРТ Ива | Пермь, Ива, Серебристая, 3 | - | ВК-3 | 2025 | 2,676 | 0,243 | 0,583 | 0,000 | 2,919 | 3,259 |
| 3 | Школа | Пермь, Ива, Серебристая, 8 | - | ВК-3 | 2025 | 0,815 | 0,236 | 0,566 | 0,000 | 1,051 | 1,381 |
| 4 | Медицинский центр | Пермь, Грачева, 14 | - | ВК-2 | 2025 | 0,033 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,036 | 0,040 |
| 5 | Торг.центр | Пермь, Уинская, 72 | - | ВК-3 | 2025 | 0,291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,291 | 0,291 |
| 6 | Ледовая арена | Пермь, Ива | - | ВК-3 | 2025 | 1,404 | 0,060 | 0,144 | 0,000 | 1,464 | 1,548 |
| 7 | МКД | Пермь, Ива-1 | - | ВК-3 | 2025 | 1,247 | 0,124 | 0,298 | 0,000 | 1,372 | 1,545 |
| 8 | Детская поликлиника | Пермь, Шмидта, 56а | - | ВК-3 | 2025 | 0,581 | 0,028 | 0,068 | 0,000 | 0,610 | 0,649 |
| 9 | КРТ «Маргариновый завод» | Пермь, Трамвайная, 27, поз.1.1, 1.2 | - | ВК-5 | 2025 | 1,619 | 0,085 | 0,203 | 0,000 | 1,704 | 1,822 |
| 10 | КРТ «Маргариновый завод» | Пермь, Трамвайная, 27 , поз.1.3, 1.4 | - | ВК-5 | 2025 | 1,070 | 0,062 | 0,149 | 0,000 | 1,132 | 1,219 |
| 11 | Поликлиника | Пермь, Писарева, 56 | - | ТЭЦ-13 | 2025 | 0,621 | 0,027 | 0,065 | 0,000 | 0,648 | 0,686 |
| 12 | МКД | Пермь, Магистральная, 98б | - | ТЭЦ-14 | 2025 | 0,436 | 0,102 | 0,245 | 0,000 | 0,538 | 0,681 |
| 13 | МКД | Пермь, Пирожкова, 37 | - | ТЭЦ-14 | 2025 | 1,461 | 0,093 | 0,222 | 0,000 | 1,553 | 1,683 |
| 14 | МКД | Пермь, Автозаводская, 11а | - | ТЭЦ-14 | 2025 | 0,264 | 0,060 | 0,144 | 0,000 | 0,324 | 0,408 |
| 15 | МКД | Пермь, Кировоградская, 28 | - | ТЭЦ-14 | 2025 | 1,022 | 0,161 | 0,385 | 0,000 | 1,182 | 1,407 |
| 16 | Административное здание | Пермь, Сибирская, 20 | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,278 | 0,035 | 0,083 | 0,000 | 0,313 | 0,362 |
| 17 | МКД | Пермь, Горького, 10 | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,235 | 0,045 | 0,109 | 0,000 | 0,280 | 0,344 |
| 18 | МКД | Пермь, Бульвар Гагарина, 72 | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 1,355 | 0,209 | 0,500 | 0,000 | 1,564 | 1,856 |
| 19 | Клуб | Пермь, Окулова, 5 | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,451 | 0,451 |
| 20 | Административное здание | Пермь, Куйбышева, 54а | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,219 | 0,014 | 0,034 | 0,000 | 0,233 | 0,253 |
| 21 | МКД | Пермь, Белинского/25 Октября | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 1,415 | 0,417 | 1,002 | 0,000 | 1,832 | 2,417 |
| 22 | МКД | Пермь, Екатеринская, 38 | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,332 | 0,032 | 0,076 | 0,000 | 0,364 | 0,408 |
| 23 | Магазин | Пермь, Коломенская, 49 | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| 24 | МКД | Пермь, Героев Хасана, 93б | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,245 | 0,062 | 0,148 | 0,000 | 0,306 | 0,392 |
| 25 | Административное здание | Пермь, Пермская, 59 | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,031 |
| 26 | Стадион | Пермь, Революции, 27 | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 1,232 | 0,095 | 0,229 | 0,000 | 1,328 | 1,461 |
| 27 | Торговый комплекс | Пермь, Куйбышева, 147 | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,232 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,253 | 0,283 |
| 28 | МКД | Пермь, Г.Звезда, 5 | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 1,206 | 0,181 | 0,435 | 0,000 | 1,387 | 1,641 |
| 29 | Административное здание | Пермь, Пермская, 61 лит.Д | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,099 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,101 | 0,103 |
| 30 | МКД | Пермь, Пермская, 86 | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,860 | 0,090 | 0,215 | 0,000 | 0,950 | 1,075 |
| 31 | Спортивный зал | Пермь, Загарьинская, 6 | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,229 | 0,009 | 0,021 | 0,000 | 0,237 | 0,249 |
| 32 | МКД | Пермь, Пушкина, 59:01:4410134:1623 | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 3,110 | 0,359 | 0,861 | 0,000 | 3,469 | 3,972 |
| 33 | МКД | Пермь, Яблочкова, 5, к.4 | - | ТЭЦ-9 | 2025 | 1,001 | 0,132 | 0,317 | 0,000 | 1,133 | 1,318 |
| 34 | Склад | Пермь, Свиязева, 39А | - | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,070 |
| 35 | МКД | Пермь, К.Командиров, 594, 598 | - | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,477 | 0,103 | 0,247 | 0,000 | 0,580 | 0,724 |
| 36 | МКД | Пермь, Семченко, 8 | - | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,277 | 0,070 | 0,168 | 0,000 | 0,347 | 0,445 |
| 37 | Административное здание | Пермь, Ленина, 66, стр.Д | - | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,264 | 0,011 | 0,028 | 0,000 | 0,275 | 0,291 |
| 38 | МКД | Пермь, Беляева, зу 205 | - | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,692 | 0,090 | 0,215 | 0,000 | 0,782 | 0,907 |
| 39 | МКД | Пермь, Гастелло, 15 | - | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,367 | 0,070 | 0,169 | 0,000 | 0,438 | 0,536 |
| 40 | МКД | Пермь, 1-я Гиринская, 33 | - | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,501 | 0,073 | 0,176 | 0,000 | 0,575 | 0,678 |
| 41 | МКД | Пермь, Карпинского, 115 | - | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,662 | 0,075 | 0,179 | 0,000 | 0,737 | 0,842 |
| 42 | Инженерный центр | Пермь, Г. Хасана, 105, лит Д1 | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,001 | 0,016 | 0,039 | 0,000 | 0,018 | 0,040 |
| 43 | МКД | Пермь, 3-я Нейвинская, 5 | - | ТЭЦ-6 | 2025 | 0,300 | 0,064 | 0,153 | 0,000 | 0,363 | 0,453 |
| 44 | МКД | Пермь, Самолетная, 6 | - | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,456 | 0,084 | 0,202 | 0,000 | 0,540 | 0,658 |
| 45 | МКД | Пермь, Яблочкова, 5, к.3, ИТП1 | - | ТЭЦ-9 | 2025 | 1,173 | 0,144 | 0,346 | 0,000 | 1,317 | 1,518 |
| 46 | МКД | Пермь, Яблочкова, 5, к.3, ИТП2 | - | ТЭЦ-9 | 2025 | 1,356 | 0,162 | 0,388 | 0,000 | 1,518 | 1,744 |
| 47 | Административное здание | Пермь, Попова/Монастырская, 7/83 | - | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,066 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,071 | 0,077 |
| 48 | Магазин | Пермь, Куйбышева, 135 | - | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,438 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,457 | 0,484 |
| 49 | МКД | Пермь, Окулова, 20 | - | ТЭЦ-9 | 2025 | 1,747 | 0,201 | 0,482 | 0,000 | 1,948 | 2,229 |
| 50 | МКД | Пермь, Свиязева, 48а | - | ТЭЦ-9 | 2025 | 0,217 | 0,054 | 0,130 | 0,000 | 0,271 | 0,347 |
| 51 | МКД | Дзержинского, 31а | - | Котельная ЖК «Камаполис» | 2025 | 0,866 | 0,133 | 0,320 | 0,000 | 0,999 | 1,186 |
| 52 | МКД | Дзержинского, 31 | - | Котельная ЖК «Камаполис» | 2025 | 0,983 | 0,151 | 0,364 | 0,000 | 1,134 | 1,346 |
| 53 | МКД | Целинная, д. 59, корпус 3 | - | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 2025 | 0,799 | 0,123 | 0,295 | 0,000 | 0,922 | 1,094 |
| 54 | МКД | Целинная, д. 59, корпус 2 | - | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 2025 | 0,720 | 0,111 | 0,266 | 0,000 | 0,830 | 0,986 |
| 55 | МКД | Целинная, д. 59, корпус 1 | - | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 2025 | 0,799 | 0,123 | 0,295 | 0,000 | 0,922 | 1,094 |
| 56 | МКД | Кузнецкая, д. 43в | - | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 2025 | 0,640 | 0,099 | 0,237 | 0,000 | 0,739 | 0,877 |
| 57 | МКД | Рионская, д. 4А | - | Котельная ЖК "Причал" | 2025 | 0,801 | 0,176 | 0,423 | 0,000 | 0,977 | 1,224 |
| 58 | МКД | Гашкова, д. 56, 1 этап | - | Котельная по ул. Целинная, 39в | 2025 | 0,821 | 0,127 | 0,304 | 0,000 | 0,948 | 1,125 |
| 59 | МКД | Гашкова, д. 56, 2 этап | - | Котельная по ул. Целинная, 39в | 2025 | 0,493 | 0,076 | 0,182 | 0,000 | 0,569 | 0,675 |
| 60 | МКД | Пермь, Милиционера Власова, д. 8 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2025 | 0,506 | 0,078 | 0,187 | 0,000 | 0,584 | 0,693 |
| 61 | МКД | Пермь, Пермская, д. 6 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2025 | 0,342 | 0,053 | 0,126 | 0,000 | 0,394 | 0,468 |
| 62 | МКД | Пермь, Ленская, д. 30 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 63 | МКД | Пермь, Леонова, д. 41, корпус 1 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2025 | 0,853 | 0,131 | 0,315 | 0,000 | 0,984 | 1,168 |
| 64 | МКД | Пермь, КИМ, д. 46 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2025 | 0,671 | 0,103 | 0,248 | 0,000 | 0,774 | 0,919 |
| 65 | МКД | Пермь, Лифанова, д. 38 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2025 | 0,354 | 0,055 | 0,131 | 0,000 | 0,409 | 0,485 |
| 66 | МКД | Пермь, Вильямса, д. 29 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2025 | 0,480 | 0,074 | 0,177 | 0,000 | 0,554 | 0,657 |
| 67 | МКД | Пермь, Подгорная, д. 109 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2025 | 0,342 | 0,053 | 0,126 | 0,000 | 0,394 | 0,468 |
| 68 | МКД | Пермь, Сергея Есенина, д. 22 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2025 | 0,348 | 0,083 | 0,200 | 0,000 | 0,432 | 0,548 |
| 69 | МКД | Пермь, ш Космонавтов, д. 309а, корпус 1 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2025 | 1,248 | 0,192 | 0,462 | 0,000 | 1,441 | 1,710 |
| 70 | МКД | Пермь, Кавказская, 13 | - | БМК им. Л.Ф.Заборских | 2026 | 0,709 | 0,068 | 0,164 | 0,000 | 0,778 | 0,873 |
| 71 | Магазин | Пермь, Менжинского, 39 | - | БМК им. Л.Ф.Заборских | 2026 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| 72 | Поликлиника | Пермь, Лобачевского, 26 | - | ВК Молодежная | 2026 | 0,481 | 0,026 | 0,061 | 0,000 | 0,507 | 0,542 |
| 73 | Школа | Пермь, Академика Веденеева, кад. 90676 | - | ВК Молодежная | 2026 | 1,332 | 0,057 | 0,137 | 0,000 | 1,389 | 1,468 |
| 74 | МКД | Н.Ляды, Новый Звездный, д.1, д.4 | - | ВК Новые Ляды | 2026 | 0,557 | 0,258 | 0,619 | 0,000 | 0,815 | 1,176 |
| 75 | МКД | Н.Ляды, Новый Звездный, д.2 | - | ВК Новые Ляды | 2026 | 0,208 | 0,078 | 0,188 | 0,000 | 0,286 | 0,396 |
| 76 | МКД | Н.Ляды, Новый Звездный, д.3 | - | ВК Новые Ляды | 2026 | 0,349 | 0,179 | 0,430 | 0,000 | 0,528 | 0,779 |
| 77 | МКД | Пермь, между ул. Уинская и ул. Подполковника Галанова | - | ВК-3 | 2026 | 0,807 | 0,223 | 0,536 | 0,000 | 1,031 | 1,343 |
| 78 | КРТ «Маргариновый завод» | Пермь, Трамвайная, 27, поз.1.1 | - | ВК-5 | 2026 | 1,164 | 0,068 | 0,162 | 0,000 | 1,231 | 1,326 |
| 79 | КРТ «Маргариновый завод» | Пермь, Трамвайная, 27, поз.1.2 | - | ВК-5 | 2026 | 0,962 | 0,054 | 0,129 | 0,000 | 1,016 | 1,091 |
| 80 | КРТ «Маргариновый завод» | Пермь, Трамвайная, 27, поз.1.3 | - | ВК-5 | 2026 | 1,194 | 0,076 | 0,183 | 0,000 | 1,271 | 1,378 |
| 81 | МКД | Пермь, Писарева, 8 | - | ТЭЦ-13 | 2026 | 0,512 | 0,078 | 0,186 | 0,000 | 0,590 | 0,698 |
| 82 | МКД | Пермь, Репина, 39 | - | ТЭЦ-13 | 2026 | 1,001 | 0,136 | 0,328 | 0,000 | 1,137 | 1,328 |
| 83 | МКД | Пермь, Писарева, 2 | - | ТЭЦ-13 | 2026 | 0,221 | 0,053 | 0,127 | 0,000 | 0,273 | 0,347 |
| 84 | МКД | Пермь, Пирожкова, 37 | - | ТЭЦ-14 | 2026 | 1,381 | 0,077 | 0,186 | 0,000 | 1,458 | 1,566 |
| 85 | МКД | Пермь, Танцорова, 96 | - | ТЭЦ-14 | 2026 | 1,806 | 0,218 | 0,524 | 0,000 | 2,024 | 2,330 |
| 86 | МКД | Пермь, Танцорова, 42 | - | ТЭЦ-14 | 2026 | 0,225 | 0,053 | 0,126 | 0,000 | 0,278 | 0,351 |
| 87 | МКД | Пермь, Автозаводская, 5 | - | ТЭЦ-14 | 2026 | 1,574 | 0,301 | 0,721 | 0,000 | 1,875 | 2,296 |
| 88 | Произв.помещения | Пермь, Усольская, 13 | - | ТЭЦ-6 | 2026 | 0,430 | 0,109 | 0,263 | 0,000 | 0,540 | 0,693 |
| 89 | МКД | Пермь, Пушкина, 26 | - | ТЭЦ-6 | 2026 | 0,211 | 0,039 | 0,093 | 0,000 | 0,249 | 0,303 |
| 90 | Нежилые помещения | Пермь, Сибирская, 1 | - | ТЭЦ-6 | 2026 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,225 | 0,225 |
| 91 | Суд | Пермь, Куйбышева, 111 | - | ТЭЦ-6 | 2026 | 0,529 | 0,016 | 0,039 | 0,000 | 0,545 | 0,568 |
| 92 | МКД | Пермь, Куйбышева, 54в | - | ТЭЦ-6 | 2026 | 0,531 | 0,072 | 0,172 | 0,000 | 0,603 | 0,703 |
| 93 | Гостиница | Пермь, Окулова, 4 | - | ТЭЦ-6 | 2026 | 1,025 | 0,513 | 1,230 | 0,000 | 1,538 | 2,256 |
| 94 | МКД | Пермь, Подлесная, 55а | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 2,296 | 0,203 | 0,486 | 0,000 | 2,499 | 2,782 |
| 95 | МКД | Пермь, Кронштадтская, 39 | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,875 | 0,073 | 0,175 | 0,000 | 0,948 | 1,050 |
| 96 | МКД | Пермь, Карпинского, 115 | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 1,757 | 0,165 | 0,395 | 0,000 | 1,922 | 2,152 |
| 97 | МКД | Пермь, Леонова, 10А | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 1,617 | 0,223 | 0,536 | 0,000 | 1,840 | 2,153 |
| 98 | МКД | Пермь, Норильская, 2аа | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,415 | 0,034 | 0,081 | 0,000 | 0,449 | 0,496 |
| 99 | МКД | Пермь, Беляева, 17 | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 3,027 | 0,213 | 0,512 | 0,000 | 3,240 | 3,539 |
| 100 | КРТ ЛКЗ | Пермь, Левченко, 8 | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 1,643 | 0,209 | 0,502 | 0,000 | 1,852 | 2,145 |
| 101 | Фтизио корпус | Пермь, ш.Космонавтов, 160 | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,585 | 0,056 | 0,135 | 0,000 | 0,641 | 0,720 |
| 102 | Школа | Пермь, Свиязева, зу 15 | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 1,365 | 0,047 | 0,112 | 0,000 | 1,412 | 1,478 |
| 103 | МКД | Пермь, Беляева, 155 , сек.1.1, 1.2 | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,998 | 0,051 | 0,123 | 0,000 | 1,049 | 1,121 |
| 104 | МКД | Пермь, Яблочкова, 5, к.1, ИТП1 | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,924 | 0,120 | 0,289 | 0,000 | 1,045 | 1,213 |
| 105 | МКД | Пермь, Лукоянова, 33 | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,318 | 0,096 | 0,231 | 0,000 | 0,414 | 0,549 |
| 106 | МКД | Пермь, С.Армии, зу 95 | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,698 | 0,286 | 0,686 | 0,000 | 0,983 | 1,383 |
| 107 | МКД | Пермь, Парковый, 36в | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,489 | 0,070 | 0,167 | 0,000 | 0,558 | 0,656 |
| 108 | Ресторан | Пермь, Леонова | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,800 | 0,180 | 0,432 | 0,000 | 0,980 | 1,232 |
| 109 | МКД | Пермь, Декабристов, 97 | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,602 | 0,093 | 0,223 | 0,000 | 0,695 | 0,825 |
| 110 | МКД | Пермь, Беляева, 31 | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,922 | 0,197 | 0,473 | 0,000 | 1,119 | 1,395 |
| 111 | Лабораторный корпус | Пермь, Баумана, 24 | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,298 | 0,016 | 0,038 | 0,000 | 0,314 | 0,336 |
| 112 | МКД | Пермь, Карпинского, 114 | - | ТЭЦ-9 | 2026 | 0,434 | 0,038 | 0,091 | 0,000 | 0,472 | 0,525 |
| 113 | МКД | Пермь, Барамзиной, 10, поз.1.1 | - | ВК-5 | 2026 | 1,640 | 0,095 | 0,228 | 0,000 | 1,735 | 1,868 |
| 114 | МКД | Дзержинского, д. 31Б | - | Котельная ЖК «Камаполис» | 2026 | 0,976 | 0,397 | 0,953 | 0,000 | 1,373 | 1,929 |
| 115 | МКД | Дзержинского, д. 35а | - | Котельная ЖК «Камаполис» | 2026 | 1,314 | 0,203 | 0,486 | 0,000 | 1,517 | 1,800 |
| 116 | Жилой дом №3 | Пермь, территория бывшего мясокомбината (Дзержинского, 31) | - | Котельная ЖК «Камаполис» | 2026 | 0,976 | 0,397 | 0,953 | 0,000 | 1,373 | 1,929 |
| 117 | Детский сад на 320 мест | Пермь, территория бывшего мясокомбината (Дзержинского, 31) | - | Котельная ЖК «Камаполис» | 2026 | 0,362 | 0,019 | 0,045 | 0,000 | 0,381 | 0,407 |
| 118 | МКД | Старшего лейтенанта Гачегова, д. 1, этап 2 | - | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 2026 | 0,526 | 0,081 | 0,194 | 0,000 | 0,607 | 0,720 |
| 119 | МКД | Старшего лейтенанта Гачегова, д. 1, этап 1 | - | ВК Вышка-2 (ООО «СК Вышка-2») | 2026 | 1,380 | 0,213 | 0,510 | 0,000 | 1,592 | 1,890 |
| 120 | МКД | Рионская, д. 4б | - | Котельная ЖК "Причал" | 2026 | 0,854 | 0,132 | 0,316 | 0,000 | 0,986 | 1,170 |
| 121 | МКД | Гашкова, д. 56, 4 этап | - | Котельная по ул. Целинная, 39в | 2026 | 0,329 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 0,379 | 0,450 |
| 122 | МКД | Гашкова, д. 56, 3 этап | - | Котельная по ул. Целинная, 39в | 2026 | 0,329 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 0,379 | 0,450 |
| 123 | МКД | Пермь, ул Вильямса, д. 5А | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2026 | 0,197 | 0,030 | 0,073 | 0,000 | 0,227 | 0,270 |
| 124 | МКД | Пермь, Белозерская, д. 30а | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2026 | 0,394 | 0,061 | 0,146 | 0,000 | 0,455 | 0,540 |
| 125 | МКД | Пермь, Ижевская, д. 38 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2026 | 1,688 | 0,260 | 0,625 | 0,000 | 1,949 | 2,313 |
| 126 | МКД | Пермь, Монастырская, д. 50, строение 2 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2026 | 0,653 | 0,159 | 0,382 | 0,000 | 0,812 | 1,034 |
| 127 | МКД | Пермь, Ивана Франко, д. 33 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2026 | 1,380 | 0,213 | 0,510 | 0,000 | 1,592 | 1,890 |
| 128 | МКД | Пермь, Верхне-Вишерская, д. 40 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2026 | 0,329 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 0,379 | 0,450 |
| 129 | МКД | Пермь, Советская, д. 16, литера А | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2026 | 1,130 | 0,174 | 0,418 | 0,000 | 1,304 | 1,548 |
| 130 | МКД | Пермь, ш Космонавтов, д. 309а, корпус 1 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2026 | 0,920 | 0,142 | 0,340 | 0,000 | 1,062 | 1,260 |
| 131 | МКД | Пермь, Кавказская, 13 | - | БМК им. Л.Ф.Заборских | 2027 | 0,554 | 0,054 | 0,130 | 0,000 | 0,608 | 0,684 |
| 132 | КРТ Ива | Пермь, Ива, Серебристая, 1 | - | БМК «Погода» | 2027 | 2,229 | 0,181 | 0,434 | 0,000 | 2,410 | 2,663 |
| 133 | КРТ Ива | Пермь, Ива, Серебристая, 2 | - | БМК «Погода» | 2027 | 5,751 | 0,619 | 1,486 | 0,000 | 6,370 | 7,237 |
| 134 | Торг.центр | Пермь, Уинская, 72 | - | ВК-3 | 2027 | 1,181 | 0,036 | 0,086 | 0,000 | 1,217 | 1,267 |
| 135 | МКД | Пермь, между ул. Уинская и ул. Подполковника Галанова | - | ВК-3 | 2027 | 0,779 | 0,216 | 0,518 | 0,000 | 0,995 | 1,298 |
| 136 | КРТ Заостровка | Пермь, м/р Заостровка | - | ВК-5 | 2027 | 1,966 | 0,426 | 1,022 | 0,000 | 2,392 | 2,988 |
| 137 | МКД | Пермь, Автозаводская, 5 | - | ТЭЦ-14 | 2027 | 3,976 | 0,832 | 1,996 | 0,000 | 4,807 | 5,972 |
| 138 | МКД | Пермь, Льва Шатрова, 16а | - | ТЭЦ-6 | 2027 | 0,273 | 0,056 | 0,135 | 0,000 | 0,329 | 0,408 |
| 139 | МКД | Пермь, Окулова, зу 59:01:4410007:1139 | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 0,643 | 0,087 | 0,209 | 0,000 | 0,730 | 0,851 |
| 140 | Произв.помещения | Пермь, Г.Хасана, 105 | - | ТЭЦ-6 | 2027 | 2,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,536 | 2,536 |
| 141 | КРТ 272 квартал | Пермь, участок в квартале улиц Чернышевского – Героев Хасана – В. Татищева – К. Модераха | - | ТЭЦ-6 | 2027 | 1,455 | 0,112 | 0,268 | 0,000 | 1,567 | 1,723 |
| 142 | МКД | Пермь, Петропавловская, 14 | - | ТЭЦ-6 | 2027 | 0,428 | 0,030 | 0,072 | 0,000 | 0,458 | 0,500 |
| 143 | МКД | Пермь, Куйбышева, 143 | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 0,605 | 0,059 | 0,142 | 0,000 | 0,664 | 0,747 |
| 144 | МКД | Пермь, Лодыгина, Солдатова | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 1,393 | 0,147 | 0,353 | 0,000 | 1,540 | 1,746 |
| 145 | КРТ Парковый, 24 (МКД) | Пермь, Парковый, 24 | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 0,810 | 0,084 | 0,201 | 0,000 | 0,894 | 1,011 |
| 146 | МКД | Пермь, Лодыгина, | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 0,480 | 0,112 | 0,269 | 0,000 | 0,592 | 0,749 |
| 147 | МКД | Пермь, Ш.Космонавтов, 162 | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 0,581 | 0,042 | 0,102 | 0,000 | 0,623 | 0,682 |
| 148 | МКД | Пермь, Баумана, 25д | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 0,469 | 0,120 | 0,289 | 0,000 | 0,589 | 0,758 |
| 149 | МКД | Пермь, Норильская, 4аа | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 0,415 | 0,034 | 0,081 | 0,000 | 0,449 | 0,496 |
| 150 | МКД | Пермь, Подлесная, 55а | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 2,433 | 0,015 | 0,037 | 0,000 | 2,448 | 2,470 |
| 151 | МКД | Пермь, Кронштадтская, 39 | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 2,048 | 0,205 | 0,492 | 0,000 | 2,253 | 2,540 |
| 152 | МКД | Пермь, Карпинского, 115 | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 1,130 | 0,109 | 0,261 | 0,000 | 1,239 | 1,392 |
| 153 | МКД | Пермь, Беляева, 155 (МКД, сек.2) | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 0,605 | 0,030 | 0,071 | 0,000 | 0,635 | 0,676 |
| 154 | МКД | Пермь, Беляева, 155 (МКД, сек.3) | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 0,527 | 0,028 | 0,067 | 0,000 | 0,554 | 0,593 |
| 155 | МКД | Пермь, Яблочкова, 5, к.1, ИТП2 | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 0,974 | 0,124 | 0,297 | 0,000 | 1,098 | 1,271 |
| 156 | КРТ Карпинского, 115 | Пермь, Карпинского, 115 | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 1,643 | 0,253 | 0,608 | 0,000 | 1,896 | 2,250 |
| 157 | КРТ ЛКЗ | Пермь, Левченко, 1 | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 0,821 | 0,127 | 0,304 | 0,000 | 0,948 | 1,125 |
| 158 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.17.2 | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 1,288 | 0,198 | 0,476 | 0,000 | 1,486 | 1,764 |
| 159 | ТРЦ | Пермь, Лодыгина, 44а | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 0,940 | 0,244 | 0,585 | 0,000 | 1,183 | 1,525 |
| 160 | МКД | Пермь, Яблочкова, 5, к.2, ИТП1 | - | ТЭЦ-9 | 2027 | 1,248 | 0,153 | 0,367 | 0,000 | 1,401 | 1,616 |
| 161 | МКД | Пермь, Барамзиной, 10, поз. 1.2 | - | ВК-5 | 2027 | 1,430 | 0,118 | 0,283 | 0,000 | 1,548 | 1,712 |
| 162 | КРТ Камская Долина | Пермь, вдоль ул. Спешилова | - | БМК «Камская долина» | 2027 | 2,957 | 0,456 | 1,094 | 0,000 | 3,412 | 4,050 |
| 163 | МКД | Пермь, Куфонина, д. 1 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2027 | 0,854 | 0,132 | 0,316 | 0,000 | 0,986 | 1,170 |
| 164 | КРТ Спешилова, 112 | Пермь, Спешилова, д. 112, 3 этап | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2027 | 1,183 | 0,182 | 0,437 | 0,000 | 1,365 | 1,620 |
| 165 | МКД | Пермь, ш Космонавтов, д. 309а, корпус 1 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2027 | 0,887 | 0,137 | 0,328 | 0,000 | 1,024 | 1,215 |
| 166 | МКД | Пермь, Кавказская, 13 | - | БМК им. Л.Ф.Заборских | 2028 | 0,288 | 0,029 | 0,069 | 0,000 | 0,317 | 0,357 |
| 167 | КРТ Ива | Пермь, Ива, кв. 1.2.1 | - | БМК «Погода» | 2028 | 5,209 | 0,564 | 1,354 | 0,000 | 5,774 | 6,564 |
| 168 | КРТ Ива | Пермь, Ива, кв. 1.2.2 | - | БМК «Погода» | 2028 | 1,284 | 0,183 | 0,440 | 0,000 | 1,468 | 1,724 |
| 169 | Бассейн | Пермь, Ива | - | ВК-3 | 2028 | 2,290 | 0,719 | 1,726 | 0,000 | 3,009 | 4,016 |
| 170 | КРТ «Маргариновый завод» | Пермь, Трамвайная, 27, поз.2.1 | - | ВК-5 | 2028 | 1,293 | 0,083 | 0,199 | 0,000 | 1,376 | 1,492 |
| 171 | КРТ Заостровка | Пермь, м/р Заостровка | - | ВК-5 | 2028 | 1,526 | 0,325 | 0,780 | 0,000 | 1,850 | 2,305 |
| 172 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.17.1 | - | ВК-5 | 2028 | 1,708 | 0,263 | 0,632 | 0,000 | 1,971 | 2,340 |
| 173 | КРТ «Маргариновый завод» | Пермь, Трамвайная, 27, поз.2.2 | - | ВК-5 | 2028 | 0,666 | 0,039 | 0,095 | 0,000 | 0,705 | 0,761 |
| 174 | Учебный корпус | Пермь, Гремячий лог, 1 | - | ТЭЦ-13 | 2028 | 1,430 | 0,110 | 0,265 | 0,000 | 1,540 | 1,695 |
| 175 | МКД | Пермь, Батумская, зу 21 | - | ТЭЦ-14 | 2028 | 1,069 | 0,160 | 0,384 | 0,000 | 1,229 | 1,453 |
| 176 | МКД | Пермь, Автозаводская, 5 | - | ТЭЦ-14 | 2028 | 1,579 | 0,145 | 0,348 | 0,000 | 1,724 | 1,926 |
| 177 | Спортзал | Пермь, Пушкина, 46 | - | ТЭЦ-6 | 2028 | 0,276 | 0,040 | 0,095 | 0,000 | 0,316 | 0,372 |
| 178 | Учебный корпус | Пермь, Пушкина, 46 | - | ТЭЦ-6 | 2028 | 0,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,387 | 0,387 |
| 179 | КРТ 272 квартал | Пермь, участок в квартале улиц Чернышевского – Героев Хасана – В. Татищева – К. Модераха | - | ТЭЦ-6 | 2028 | 1,175 | 0,097 | 0,233 | 0,000 | 1,273 | 1,409 |
| 180 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна | Пермь, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна | - | ТЭЦ-6 | 2028 | 1,828 | 0,150 | 0,359 | 0,000 | 1,978 | 2,187 |
| 181 | КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского | Пермь, квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского) | - | ТЭЦ-6 | 2028 | 1,430 | 0,220 | 0,529 | 0,000 | 1,650 | 1,959 |
| 182 | КРТ, ограниченной ул. Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина, шоссе Космонавтов | Пермь, Механошина, ш.Космонавтов, Нечаевская | - | ТЭЦ-6 | 2028 | 5,918 | 0,395 | 0,949 | 0,000 | 6,313 | 6,866 |
| 183 | Спортивная арена | Пермь, Локомотивная | - | ТЭЦ-9 | 2028 | 8,648 | 0,594 | 1,426 | 0,000 | 9,242 | 10,074 |
| 184 | Произв.помещения | Пермь, Героев Хасана,66 | - | ТЭЦ-6 | 2028 | 8,961 | 0,277 | 0,665 | 0,000 | 9,238 | 9,626 |
| 185 | МКД | Пермь, Ш.Космонавтов, 162 | - | ТЭЦ-9 | 2028 | 0,614 | 0,899 | 2,158 | 0,000 | 1,513 | 2,772 |
| 186 | МКД | Пермь, Карпинского, 115 | - | ТЭЦ-9 | 2028 | 0,982 | 0,096 | 0,231 | 0,000 | 1,078 | 1,213 |
| 187 | МКД | Пермь, Яблочкова, 5, к.2, ИТП2 | - | ТЭЦ-9 | 2028 | 1,664 | 0,231 | 0,555 | 0,000 | 1,895 | 2,219 |
| 188 | КРТ Плеханова | Пермь, Плеханова, 51 | - | ТЭЦ-9 | 2028 | 1,636 | 0,336 | 0,806 | 0,000 | 1,972 | 2,443 |
| 189 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.15 | - | ВК-5 | 2028 | 0,466 | 0,072 | 0,173 | 0,000 | 0,538 | 0,639 |
| 190 | МКД | Пермь, Ш.Космонавтов, 162 | - | ТЭЦ-9 | 2028 | 1,567 | 0,292 | 0,700 | 0,000 | 1,859 | 2,267 |
| 191 | КРТ Камская Долина | Пермь, вдоль ул. Спешилова | - | БМК «Камская долина» | 2028 | 4,143 | 0,638 | 1,532 | 0,000 | 4,782 | 5,675 |
| 192 | Жилой дом №4 | Пермь, территория бывшего мясокомбината (ул. Дзержинского, 31) | - | Котельная ЖК «Камаполис» | 2028 | 0,870 | 0,354 | 0,849 | 0,000 | 1,224 | 1,719 |
| 193 | МКД | Пермь, Ивана Франко, д. 33 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2028 | 0,986 | 0,152 | 0,365 | 0,000 | 1,137 | 1,350 |
| 194 | МКД | Пермь, Энгельса, д. 22, вл. Дом | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2028 | 0,723 | 0,111 | 0,267 | 0,000 | 0,834 | 0,990 |
| 195 | КРТ Спешилова, 112 | Пермь, Спешилова, д. 112, 1 этап | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2028 | 1,183 | 0,182 | 0,437 | 0,000 | 1,365 | 1,620 |
| 196 | МКД | Пермь, ш Космонавтов, д. 309а, корпус 1 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2028 | 0,986 | 0,152 | 0,365 | 0,000 | 1,137 | 1,350 |
| 197 | КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | Пермь, ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2028 | 2,300 | 0,354 | 0,851 | 0,000 | 2,654 | 3,150 |
| 198 | КРТ Ива | Пермь, Ива, Сапфирная, 48 | - | БМК «Погода» | 2029 | 5,581 | 0,601 | 1,442 | 0,000 | 6,182 | 7,023 |
| 199 | КРТ Трудовые резервы | Пермь, Патриса Лумумбы, 2 | - | ВК-3 | 2029 | 2,352 | 0,362 | 0,870 | 0,000 | 2,715 | 3,222 |
| 200 | КРТ Заостровка | Пермь, м/р Заостровка | - | ВК-5 | 2029 | 1,934 | 0,376 | 0,903 | 0,000 | 2,310 | 2,837 |
| 201 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.17.3 | - | ВК-5 | 2029 | 1,091 | 0,168 | 0,403 | 0,000 | 1,259 | 1,494 |
| 202 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.20 | - | ВК-5 | 2029 | 0,315 | 0,049 | 0,117 | 0,000 | 0,364 | 0,432 |
| 203 | КРТ «Маргариновый завод» | Пермь, Трамвайная, 27, поз.2.3 | - | ВК-5 | 2029 | 1,207 | 0,078 | 0,187 | 0,000 | 1,285 | 1,394 |
| 204 | КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | Пермь, ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | - | ВК-5 | 2029 | 1,902 | 0,293 | 0,703 | 0,000 | 2,195 | 2,605 |
| 205 | КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | Пермь, ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | - | ВК-5 | 2029 | 1,915 | 0,295 | 0,708 | 0,000 | 2,210 | 2,624 |
| 206 | КРТ Разгуляй | Пермь, мкр Разгуляй | - | ТЭЦ-6 | 2029 | 0,394 | 0,061 | 0,146 | 0,000 | 0,455 | 0,540 |
| 207 | КРТ 272 квартал | Пермь, участок в квартале улиц Чернышевского – Героев Хасана – В. Татищева – К. Модераха | - | ТЭЦ-6 | 2029 | 1,594 | 0,128 | 0,307 | 0,000 | 1,722 | 1,901 |
| 208 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна | Пермь, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна | - | ТЭЦ-6 | 2029 | 1,199 | 0,093 | 0,223 | 0,000 | 1,292 | 1,422 |
| 209 | КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского | Пермь, квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского) | - | ТЭЦ-6 | 2029 | 1,430 | 0,220 | 0,529 | 0,000 | 1,650 | 1,959 |
| 210 | Спортзал | Пермь, Куйбышева, 119А | - | ТЭЦ-9 | 2029 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 211 | КРТ Карпинского, 115 | Пермь, Карпинского, 115 | - | ТЭЦ-9 | 2029 | 1,643 | 0,253 | 0,608 | 0,000 | 1,896 | 2,250 |
| 212 | КРТ ЛКЗ | Пермь, Левченко, 1 | - | ТЭЦ-9 | 2029 | 0,821 | 0,127 | 0,304 | 0,000 | 0,948 | 1,125 |
| 213 | КРТ Рязанский промузел | Пермь, Рязанский промузел (квартал Геологов, Одоевского, Качалова) | - | ТЭЦ-9 | 2029 | 1,511 | 0,233 | 0,559 | 0,000 | 1,744 | 2,070 |
| 214 | КРТ Рязанский промузел | Пермь, Рязанский промузел (квартал Геологов, Одоевского, Качалова) | - | ТЭЦ-9 | 2029 | 1,511 | 0,233 | 0,559 | 0,000 | 1,744 | 2,070 |
| 215 | КРТ Карпинского, 115 | Пермь, Карпинского, 115 | - | ТЭЦ-9 | 2029 | 1,643 | 0,253 | 0,608 | 0,000 | 1,896 | 2,250 |
| 216 | КРТ ЛКЗ | Пермь, Левченко, 1 | - | ТЭЦ-9 | 2029 | 1,643 | 0,253 | 0,608 | 0,000 | 1,896 | 2,250 |
| 217 | КРТ Плеханова | Пермь, Плеханова, 54 | - | ТЭЦ-9 | 2029 | 0,381 | 0,110 | 0,264 | 0,000 | 0,491 | 0,644 |
| 218 | КРТ Рязанский промузел | Пермь, Рязанский промузел (квартал Геологов, Одоевского, Качалова) | - | ТЭЦ-9 | 2029 | 1,511 | 0,233 | 0,559 | 0,000 | 1,744 | 2,070 |
| 219 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.6 | - | ВК-5 | 2029 | 0,453 | 0,070 | 0,168 | 0,000 | 0,523 | 0,621 |
| 220 | КРТ Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская | ул. Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская | - | ТЭЦ-9 | 2029 | 0,986 | 0,152 | 0,365 | 0,000 | 1,137 | 1,350 |
| 221 | МКД | Пермь, Ш.Космонавтов, 162 | - | ТЭЦ-9 | 2029 | 1,987 | 0,276 | 0,663 | 0,000 | 2,264 | 2,650 |
| 222 | КРТ Камская Долина | Пермь, вдоль ул. Спешилова | - | БМК «Камская долина» | 2029 | 3,326 | 0,513 | 1,230 | 0,000 | 3,838 | 4,556 |
| 223 | МКД | Пермь, Ивана Франко, д. 33 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2029 | 0,986 | 0,152 | 0,365 | 0,000 | 1,137 | 1,350 |
| 224 | КРТ Спешилова, 112 | Пермь, Спешилова, д. 112, 4 этап | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2029 | 1,183 | 0,182 | 0,437 | 0,000 | 1,365 | 1,620 |
| 225 | КРТ Трудовые резервы | Пермь, Патриса Лумумбы, 2 | - | ВК-3 | 2030 | 2,365 | 0,365 | 0,875 | 0,000 | 2,730 | 3,240 |
| 226 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.5 | - | ВК-5 | 2030 | 1,176 | 0,181 | 0,435 | 0,000 | 1,357 | 1,611 |
| 227 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.14 | - | ВК-5 | 2030 | 1,682 | 0,259 | 0,622 | 0,000 | 1,941 | 2,304 |
| 228 | КРТ «Маргариновый завод» | Пермь, Трамвайная, 27, поз.3.1 | - | ВК-5 | 2030 | 1,206 | 0,070 | 0,168 | 0,000 | 1,276 | 1,374 |
| 229 | КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | Пермь, ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | - | ВК-5 | 2030 | 2,356 | 0,363 | 0,871 | 0,000 | 2,719 | 3,227 |
| 230 | КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | Пермь, ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | - | ВК-5 | 2030 | 1,915 | 0,295 | 0,708 | 0,000 | 2,210 | 2,624 |
| 231 | КРТ 272 квартал | Пермь, участок в квартале улиц Чернышевского – Героев Хасана – В. Татищева – К. Модераха | - | ТЭЦ-6 | 2030 | 1,193 | 0,098 | 0,235 | 0,000 | 1,292 | 1,429 |
| 232 | МКД | Пермь, Старцева, 1Б | - | ТЭЦ-6 | 2030 | 1,625 | 0,336 | 0,806 | 0,000 | 1,961 | 2,431 |
| 233 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна | Пермь, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Коминтерна | - | ТЭЦ-6 | 2030 | 2,329 | 0,196 | 0,470 | 0,000 | 2,525 | 2,799 |
| 234 | КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского | Пермь, квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского) | - | ТЭЦ-6 | 2030 | 1,077 | 0,166 | 0,399 | 0,000 | 1,244 | 1,476 |
| 235 | КРТ, ограниченной ул. Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина, шоссе Космонавтов | Пермь, Механошина, ш.Космонавтов, Нечаевская | - | ТЭЦ-6 | 2030 | 3,506 | 0,176 | 0,423 | 0,000 | 3,682 | 3,928 |
| 236 | Медицинский центр | Пермь, Каменского, 1 | - | ВК-5 | 2030 | 0,609 | 0,027 | 0,066 | 0,000 | 0,637 | 0,675 |
| 237 | КРТ Карпинского, 115 | Пермь, Карпинского, 115 | - | ТЭЦ-9 | 2030 | 1,643 | 0,253 | 0,608 | 0,000 | 1,896 | 2,250 |
| 238 | КРТ ЛКЗ | Пермь, Левченко, 1 | - | ТЭЦ-9 | 2030 | 0,821 | 0,127 | 0,304 | 0,000 | 0,948 | 1,125 |
| 239 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.11 | - | ВК-5 | 2030 | 0,723 | 0,111 | 0,267 | 0,000 | 0,834 | 0,990 |
| 240 | КРТ Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская | ул. Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская | - | ТЭЦ-9 | 2030 | 1,117 | 0,172 | 0,413 | 0,000 | 1,289 | 1,530 |
| 241 | КРТ Камская Долина | Пермь, вдоль ул. Спешилова | - | БМК «Камская долина» | 2030 | 20,443 | 3,150 | 7,561 | 0,000 | 23,594 | 28,004 |
| 242 | Жилой дом №5 | Пермь, территория бывшего мясокомбината (ул. Дзержинского, 31) | - | Котельная ЖК «Камаполис» | 2030 | 1,415 | 0,575 | 1,381 | 0,000 | 1,990 | 2,795 |
| 243 | КРТ Спешилова, 112 | Пермь, Спешилова, д. 112, 2 этап | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2030 | 1,183 | 0,182 | 0,437 | 0,000 | 1,365 | 1,620 |
| 244 | КРТ Спешилова, 112 | Пермь, Спешилова, 108 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2030 | 0,329 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 0,379 | 0,450 |
| 245 | КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | Пермь, ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2030 | 2,300 | 0,354 | 0,851 | 0,000 | 2,654 | 3,150 |
| 246 | КРТ Заостровка | Пермь, м/р Заостровка | - | ВК-5 | 2031 | 1,836 | 0,333 | 0,799 | 0,000 | 2,169 | 2,635 |
| 247 | КРТ «Маргариновый завод» | Пермь, Трамвайная, 27, поз.3.2 | - | ВК-5 | 2031 | 1,206 | 0,070 | 0,169 | 0,000 | 1,276 | 1,375 |
| 248 | КРТ ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | Пермь, ограниченная ул. Трамвайная, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. 9 января | - | ВК-5 | 2031 | 2,089 | 0,322 | 0,773 | 0,000 | 2,411 | 2,862 |
| 249 | КРТ 272 квартал | Пермь, участок в квартале улиц Чернышевского – Героев Хасана – В. Татищева – К. Модераха | - | ТЭЦ-6 | 2031 | 1,243 | 0,101 | 0,242 | 0,000 | 1,344 | 1,485 |
| 250 | КРТ 272 квартал | Пермь, участок в квартале улиц Чернышевского – Героев Хасана – В. Татищева – К. Модераха | - | ТЭЦ-6 | 2031 | 1,328 | 0,111 | 0,266 | 0,000 | 1,438 | 1,593 |
| 251 | КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского | Пермь, квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского) | - | ТЭЦ-6 | 2031 | 2,911 | 0,449 | 1,076 | 0,000 | 3,359 | 3,987 |
| 252 | КРТ ЛКЗ | Пермь, Левченко, 1 | - | ТЭЦ-9 | 2031 | 0,986 | 0,152 | 0,365 | 0,000 | 1,137 | 1,350 |
| 253 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.23 | - | ВК-5 | 2031 | 0,802 | 0,124 | 0,296 | 0,000 | 0,925 | 1,098 |
| 254 | КРТ Камская Долина | Пермь, вдоль ул. Спешилова | - | БМК «Камская долина» | 2031 | 3,639 | 0,561 | 1,346 | 0,000 | 4,200 | 4,985 |
| 255 | КРТ Спешилова, 112 | Пермь, Спешилова, 108 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2031 | 0,986 | 0,152 | 0,365 | 0,000 | 1,137 | 1,350 |
| 256 | КРТ Трудовые резервы | Пермь, Патриса Лумумбы, 2 | - | ВК-3 | 2032 | 3,791 | 0,584 | 1,402 | 0,000 | 4,375 | 5,193 |
| 257 | КРТ «Маргариновый завод» | Пермь, Трамвайная, 27, поз.3.3 | - | ВК-5 | 2032 | 1,497 | 0,089 | 0,214 | 0,000 | 1,586 | 1,711 |
| 258 | Поликлиника | Пермь, Толбухина, 14 | - | ТЭЦ-13 | 2032 | 0,113 | 0,007 | 0,016 | 0,000 | 0,119 | 0,129 |
| 259 | КРТ Пушкина, Куйбышева, Луначарского | Пермь, квартал №137 (ул. Пушкина, Куйбышева, Луначарского) | - | ТЭЦ-6 | 2032 | 1,424 | 0,219 | 0,527 | 0,000 | 1,643 | 1,950 |
| 260 | КРТ, ограниченной ул. Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина, шоссе Космонавтов | Пермь, Механошина, ш.Космонавтов, Нечаевская | - | ТЭЦ-6 | 2032 | 2,873 | 0,186 | 0,446 | 0,000 | 3,058 | 3,318 |
| 261 | КРТ Камская Долина | Пермь, вдоль ул. Спешилова | - | БМК «Камская долина» | 2032 | 1,797 | 0,277 | 0,665 | 0,000 | 2,074 | 2,462 |
| 262 | Жилой дом №6 | Пермь, территория бывшего мясокомбината (ул. Дзержинского, 31) | - | Котельная ЖК «Камаполис» | 2032 | 1,404 | 0,685 | 1,644 | 0,000 | 2,089 | 3,048 |
| 263 | КРТ Трудовые резервы | Пермь, Патриса Лумумбы, 2 | - | ВК-3 | 2033 | 1,445 | 0,223 | 0,535 | 0,000 | 1,668 | 1,980 |
| 264 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.21 | - | ВК-5 | 2033 | 0,861 | 0,133 | 0,318 | 0,000 | 0,993 | 1,179 |
| 265 | КРТ Камская Долина | Пермь, вдоль ул. Спешилова | - | БМК «Камская долина» | 2033 | 2,343 | 0,361 | 0,867 | 0,000 | 2,704 | 3,209 |
| 266 | КРТ Спешилова, 112 | Пермь, Спешилова, 108 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2033 | 0,986 | 0,152 | 0,365 | 0,000 | 1,137 | 1,350 |
| 267 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.27.1 | - | ВК-5 | 2034 | 3,200 | 0,493 | 1,183 | 0,000 | 3,693 | 4,383 |
| 268 | КРТ Камская Долина | Пермь, вдоль ул. Спешилова | - | БМК «Камская долина» | 2034 | 3,292 | 0,507 | 1,218 | 0,000 | 3,800 | 4,510 |
| 269 | КРТ Спешилова, 112 | Пермь, Спешилова, 108 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2034 | 0,986 | 0,152 | 0,365 | 0,000 | 1,137 | 1,350 |
| 270 | КРТ ДКЖ | Пермь, м/р ДКЖ, кв.27.2 | - | ВК-5 | 2035 | 3,200 | 0,493 | 1,183 | 0,000 | 3,693 | 4,383 |
| 271 | КРТ Спешилова, 112 | Пермь, Спешилова, 108 | - | Не обеспеченные ЦСТ | 2036 | 0,986 | 0,152 | 0,365 | 0,000 | 1,137 | 1,350 |
| 272 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | - | ТЭЦ-6 | 2028 | 1,493 | 0,230 | 0,552 | 0,000 | 1,723 | 2,045 |
| 273 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | - | ТЭЦ-6 | 2029 | 1,493 | 0,230 | 0,552 | 0,000 | 1,723 | 2,045 |
| 274 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | - | ТЭЦ-6 | 2030 | 1,493 | 0,230 | 0,552 | 0,000 | 1,723 | 2,045 |
| 275 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | - | ТЭЦ-6 | 2031 | 1,493 | 0,230 | 0,552 | 0,000 | 1,723 | 2,045 |
| 276 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | - | ТЭЦ-6 | 2032 | 1,493 | 0,230 | 0,552 | 0,000 | 1,723 | 2,045 |
| 277 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | - | ТЭЦ-6 | 2033 | 1,493 | 0,230 | 0,552 | 0,000 | 1,723 | 2,045 |
| 278 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | - | ТЭЦ-6 | 2034 | 1,493 | 0,230 | 0,552 | 0,000 | 1,723 | 2,045 |
| 279 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | - | ТЭЦ-6 | 2035 | 1,493 | 0,230 | 0,552 | 0,000 | 1,723 | 2,045 |
| 280 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | - | ТЭЦ-6 | 2036 | 1,493 | 0,230 | 0,552 | 0,000 | 1,723 | 2,045 |
| 281 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | - | ТЭЦ-6 | 2037 | 1,493 | 0,230 | 0,552 | 0,000 | 1,723 | 2,045 |
| 282 | КРТ жилой застройки, ограниченной ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | Пермь, ул. Белинского, ул. Пионерская, уд. Куйбышев, ул. Краснофлотская | - | ТЭЦ-6 | 2038 | 1,493 | 0,230 | 0,552 | 0,000 | 1,723 | 2,045 |
| 283 | КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов | Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | - | ТЭЦ-9 | 2029 | 1,132 | 0,174 | 0,419 | 0,000 | 1,306 | 1,550 |
| 284 | КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов | Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | - | ТЭЦ-9 | 2030 | 1,132 | 0,174 | 0,419 | 0,000 | 1,306 | 1,550 |
| 285 | КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов | Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | - | ТЭЦ-9 | 2031 | 1,132 | 0,174 | 0,419 | 0,000 | 1,306 | 1,550 |
| 286 | КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов | Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | - | ТЭЦ-9 | 2032 | 1,132 | 0,174 | 0,419 | 0,000 | 1,306 | 1,550 |
| 287 | КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов | Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | - | ТЭЦ-9 | 2033 | 1,132 | 0,174 | 0,419 | 0,000 | 1,306 | 1,550 |
| 288 | КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов | Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | - | ТЭЦ-9 | 2034 | 1,132 | 0,174 | 0,419 | 0,000 | 1,306 | 1,550 |
| 289 | КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов | Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | - | ТЭЦ-9 | 2035 | 1,132 | 0,174 | 0,419 | 0,000 | 1,306 | 1,550 |
| 290 | КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов | Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | - | ТЭЦ-9 | 2036 | 1,132 | 0,174 | 0,419 | 0,000 | 1,306 | 1,550 |
| 291 | КРТ, ограниченная улицами Рязанской, Геологов | Пермь, в границах ул. Рязанской, Геологов | - | ТЭЦ-9 | 2037 | 1,132 | 0,174 | 0,419 | 0,000 | 1,306 | 1,550 |
| 292 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" | Пермь, мкр Комсомольский | - | ВК Наумова | 2029 | 1,553 | 0,239 | 0,574 | 0,000 | 1,792 | 2,127 |
| 293 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" | Пермь, мкр Комсомольский | - | ВК Наумова | 2030 | 1,553 | 0,239 | 0,574 | 0,000 | 1,792 | 2,127 |
| 294 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" | Пермь, мкр Комсомольский | - | ВК Наумова | 2031 | 1,553 | 0,239 | 0,574 | 0,000 | 1,792 | 2,127 |
| 295 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" | Пермь, мкр Комсомольский | - | ВК Наумова | 2032 | 1,553 | 0,239 | 0,574 | 0,000 | 1,792 | 2,127 |
| 296 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" | Пермь, мкр Комсомольский | - | ВК Наумова | 2033 | 1,553 | 0,239 | 0,574 | 0,000 | 1,792 | 2,127 |
| 297 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" | Пермь, мкр Комсомольский | - | ВК Наумова | 2034 | 1,553 | 0,239 | 0,574 | 0,000 | 1,792 | 2,127 |
| 298 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" | Пермь, мкр Комсомольский | - | ВК Наумова | 2035 | 1,553 | 0,239 | 0,574 | 0,000 | 1,792 | 2,127 |
| 299 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" | Пермь, мкр Комсомольский | - | ВК Наумова | 2036 | 1,553 | 0,239 | 0,574 | 0,000 | 1,792 | 2,127 |
| 300 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" | Пермь, мкр Комсомольский | - | ВК Наумова | 2037 | 1,553 | 0,239 | 0,574 | 0,000 | 1,792 | 2,127 |
| 301 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" | Пермь, мкр Комсомольский | - | ВК Наумова | 2038 | 1,553 | 0,239 | 0,574 | 0,000 | 1,792 | 2,127 |
| 302 | КРТ жилой застройки в мкр "Комсомольский" | Пермь, мкр Комсомольский | - | ВК Наумова | 2039 | 1,553 | 0,239 | 0,574 | 0,000 | 1,792 | 2,127 |
| 303 | КРТ жилой застройки ул. Фрезеровщиков | Пермь, вдоль ул. Фрезеровщиков | - | ВК-2 | 2030 | 0,657 | 0,101 | 0,243 | 0,000 | 0,758 | 0,900 |
| 304 | КРТ жилой застройки ул. Фрезеровщиков | Пермь, вдоль ул. Фрезеровщиков | - | ВК-2 | 2031 | 0,657 | 0,101 | 0,243 | 0,000 | 0,758 | 0,900 |
| 305 | КРТ жилой застройки ул. Фрезеровщиков | Пермь, вдоль ул. Фрезеровщиков | - | ВК-2 | 2032 | 0,657 | 0,101 | 0,243 | 0,000 | 0,758 | 0,900 |
| 306 | КРТ жилой застройки ул. Фрезеровщиков | Пермь, вдоль ул. Фрезеровщиков | - | ВК-2 | 2033 | 0,657 | 0,101 | 0,243 | 0,000 | 0,758 | 0,900 |
| 307 | КРТ жилой застройки ул. Фрезеровщиков | Пермь, вдоль ул. Фрезеровщиков | - | ВК-2 | 2034 | 0,657 | 0,101 | 0,243 | 0,000 | 0,758 | 0,900 |
| 308 | КРТ жилой застройки ул. Фрезеровщиков | Пермь, вдоль ул. Фрезеровщиков | - | ВК-2 | 2035 | 0,657 | 0,101 | 0,243 | 0,000 | 0,758 | 0,900 |
| 309 | КРТ Разгуляй | Пермь, мкр Разгуляй | - | ТЭЦ-6 | 2030 | 0,329 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 0,379 | 0,450 |
| 310 | КРТ Разгуляй | Пермь, мкр Разгуляй | - | ТЭЦ-6 | 2031 | 0,329 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 0,379 | 0,450 |
| 311 | КРТ Разгуляй | Пермь, мкр Разгуляй | - | ТЭЦ-6 | 2032 | 0,329 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 0,379 | 0,450 |
| 312 | КРТ Разгуляй | Пермь, мкр Разгуляй | - | ТЭЦ-6 | 2033 | 0,329 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 0,379 | 0,450 |
| 313 | КРТ Разгуляй | Пермь, мкр Разгуляй | - | ТЭЦ-6 | 2034 | 0,329 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 0,379 | 0,450 |
| 314 | КРТ Разгуляй | Пермь, мкр Разгуляй | - | ТЭЦ-6 | 2035 | 0,329 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 0,379 | 0,450 |
| 315 | КРТ Разгуляй | Пермь, мкр Разгуляй | - | ТЭЦ-6 | 2036 | 0,329 | 0,051 | 0,122 | 0,000 | 0,379 | 0,450 |
| 316 | КРТ жилой застройки мкр "1905 год" | Пермь, мкр "1905 год" | - | ВК-2 | 2030 | 0,939 | 0,145 | 0,347 | 0,000 | 1,083 | 1,286 |
| 317 | КРТ жилой застройки мкр "1905 год" | Пермь, мкр "1905 год" | - | ВК-2 | 2031 | 0,939 | 0,145 | 0,347 | 0,000 | 1,083 | 1,286 |
| 318 | КРТ жилой застройки мкр "1905 год" | Пермь, мкр "1905 год" | - | ВК-2 | 2032 | 0,939 | 0,145 | 0,347 | 0,000 | 1,083 | 1,286 |
| 319 | КРТ жилой застройки мкр "1905 год" | Пермь, мкр "1905 год" | - | ВК-2 | 2033 | 0,939 | 0,145 | 0,347 | 0,000 | 1,083 | 1,286 |
| 320 | КРТ жилой застройки мкр "1905 год" | Пермь, мкр "1905 год" | - | ВК-2 | 2034 | 0,939 | 0,145 | 0,347 | 0,000 | 1,083 | 1,286 |
| 321 | КРТ жилой застройки мкр "1905 год" | Пермь, мкр "1905 год" | - | ВК-2 | 2035 | 0,939 | 0,145 | 0,347 | 0,000 | 1,083 | 1,286 |
| 322 | КРТ жилой застройки мкр "1905 год" | Пермь, мкр "1905 год" | - | ВК-2 | 2036 | 0,939 | 0,145 | 0,347 | 0,000 | 1,083 | 1,286 |
| 323 | КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской | Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | - | ТЭЦ-14 | 2030 | 0,597 | 0,092 | 0,221 | 0,000 | 0,689 | 0,818 |
| 324 | КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской | Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | - | ТЭЦ-14 | 2031 | 0,597 | 0,092 | 0,221 | 0,000 | 0,689 | 0,818 |
| 325 | КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской | Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | - | ТЭЦ-14 | 2032 | 0,597 | 0,092 | 0,221 | 0,000 | 0,689 | 0,818 |
| 326 | КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской | Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | - | ТЭЦ-14 | 2033 | 0,597 | 0,092 | 0,221 | 0,000 | 0,689 | 0,818 |
| 327 | КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской | Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | - | ТЭЦ-14 | 2034 | 0,597 | 0,092 | 0,221 | 0,000 | 0,689 | 0,818 |
| 328 | КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской | Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | - | ТЭЦ-14 | 2035 | 0,597 | 0,092 | 0,221 | 0,000 | 0,689 | 0,818 |
| 329 | КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской | Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | - | ТЭЦ-14 | 2036 | 0,597 | 0,092 | 0,221 | 0,000 | 0,689 | 0,818 |
| 330 | КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской | Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | - | ТЭЦ-14 | 2037 | 0,597 | 0,092 | 0,221 | 0,000 | 0,689 | 0,818 |
| 331 | КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской | Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | - | ТЭЦ-14 | 2038 | 0,597 | 0,092 | 0,221 | 0,000 | 0,689 | 0,818 |
| 332 | КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской | Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | - | ТЭЦ-14 | 2039 | 0,597 | 0,092 | 0,221 | 0,000 | 0,689 | 0,818 |
| 333 | КРТ жилой застройки вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской | Пермь, вдоль ул. Ушакова от ул. Калинина до ул. Камышкинской мкр "Водники" | - | ТЭЦ-14 | 2040 | 0,597 | 0,092 | 0,221 | 0,000 | 0,689 | 0,818 |
| 334 | КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" | Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | - | ТЭЦ-9 | 2030 | 1,374 | 0,212 | 0,508 | 0,000 | 1,585 | 1,882 |
| 335 | КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" | Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | - | ТЭЦ-9 | 2031 | 1,374 | 0,212 | 0,508 | 0,000 | 1,585 | 1,882 |
| 336 | КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" | Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | - | ТЭЦ-9 | 2032 | 1,374 | 0,212 | 0,508 | 0,000 | 1,585 | 1,882 |
| 337 | КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" | Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | - | ТЭЦ-9 | 2033 | 1,374 | 0,212 | 0,508 | 0,000 | 1,585 | 1,882 |
| 338 | КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" | Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | - | ТЭЦ-9 | 2034 | 1,374 | 0,212 | 0,508 | 0,000 | 1,585 | 1,882 |
| 339 | КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" | Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | - | ТЭЦ-9 | 2035 | 1,374 | 0,212 | 0,508 | 0,000 | 1,585 | 1,882 |
| 340 | КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" | Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | - | ТЭЦ-9 | 2036 | 1,374 | 0,212 | 0,508 | 0,000 | 1,585 | 1,882 |
| 341 | КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" | Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | - | ТЭЦ-9 | 2037 | 1,374 | 0,212 | 0,508 | 0,000 | 1,585 | 1,882 |
| 342 | КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" | Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | - | ТЭЦ-9 | 2038 | 1,374 | 0,212 | 0,508 | 0,000 | 1,585 | 1,882 |
| 343 | КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" | Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | - | ТЭЦ-9 | 2039 | 1,374 | 0,212 | 0,508 | 0,000 | 1,585 | 1,882 |
| 344 | КРТ жилой застройки в мкр "Балатово" | Пермь, мкр "Балатово", ул. Мира, ул. Космонавта Миронова, ул. Космонавта Беляева, ул. Комбайнёров | - | ТЭЦ-9 | 2040 | 1,374 | 0,212 | 0,508 | 0,000 | 1,585 | 1,882 |
| 345 | КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" | Пермь, мкр "Крохалева1" | - | ТЭЦ-9 | 2030 | 0,836 | 0,129 | 0,309 | 0,000 | 0,965 | 1,145 |
| 346 | КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" | Пермь, мкр "Крохалева1" | - | ТЭЦ-9 | 2031 | 0,836 | 0,129 | 0,309 | 0,000 | 0,965 | 1,145 |
| 347 | КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" | Пермь, мкр "Крохалева1" | - | ТЭЦ-9 | 2032 | 0,836 | 0,129 | 0,309 | 0,000 | 0,965 | 1,145 |
| 348 | КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" | Пермь, мкр "Крохалева1" | - | ТЭЦ-9 | 2033 | 0,836 | 0,129 | 0,309 | 0,000 | 0,965 | 1,145 |
| 349 | КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" | Пермь, мкр "Крохалева1" | - | ТЭЦ-9 | 2034 | 0,836 | 0,129 | 0,309 | 0,000 | 0,965 | 1,145 |
| 350 | КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" | Пермь, мкр "Крохалева1" | - | ТЭЦ-9 | 2035 | 0,836 | 0,129 | 0,309 | 0,000 | 0,965 | 1,145 |
| 351 | КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" | Пермь, мкр "Крохалева1" | - | ТЭЦ-9 | 2036 | 0,836 | 0,129 | 0,309 | 0,000 | 0,965 | 1,145 |
| 352 | КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" | Пермь, мкр "Крохалева1" | - | ТЭЦ-9 | 2037 | 0,836 | 0,129 | 0,309 | 0,000 | 0,965 | 1,145 |
| 353 | КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" | Пермь, мкр "Крохалева1" | - | ТЭЦ-9 | 2038 | 0,836 | 0,129 | 0,309 | 0,000 | 0,965 | 1,145 |
| 354 | КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" | Пермь, мкр "Крохалева1" | - | ТЭЦ-9 | 2039 | 0,836 | 0,129 | 0,309 | 0,000 | 0,965 | 1,145 |
| 355 | КРТ жилой застройки в мкр "Крохалева1" | Пермь, мкр "Крохалева1" | - | ТЭЦ-9 | 2040 | 0,836 | 0,129 | 0,309 | 0,000 | 0,965 | 1,145 |
| 356 | КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" | Пермь, мкр "Крохалева2" | - | ТЭЦ-9 | 2030 | 2,568 | 0,396 | 0,950 | 0,000 | 2,964 | 3,518 |
| 357 | КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" | Пермь, мкр "Крохалева2" | - | ТЭЦ-9 | 2031 | 2,568 | 0,396 | 0,950 | 0,000 | 2,964 | 3,518 |
| 358 | КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" | Пермь, мкр "Крохалева2" | - | ТЭЦ-9 | 2032 | 2,568 | 0,396 | 0,950 | 0,000 | 2,964 | 3,518 |
| 359 | КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" | Пермь, мкр "Крохалева2" | - | ТЭЦ-9 | 2033 | 2,568 | 0,396 | 0,950 | 0,000 | 2,964 | 3,518 |
| 360 | КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" | Пермь, мкр "Крохалева2" | - | ТЭЦ-9 | 2034 | 2,568 | 0,396 | 0,950 | 0,000 | 2,964 | 3,518 |
| 361 | КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" | Пермь, мкр "Крохалева2" | - | ТЭЦ-9 | 2035 | 2,568 | 0,396 | 0,950 | 0,000 | 2,964 | 3,518 |
| 362 | КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" | Пермь, мкр "Крохалева2" | - | ТЭЦ-9 | 2036 | 2,568 | 0,396 | 0,950 | 0,000 | 2,964 | 3,518 |
| 363 | КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" | Пермь, мкр "Крохалева2" | - | ТЭЦ-9 | 2037 | 2,568 | 0,396 | 0,950 | 0,000 | 2,964 | 3,518 |
| 364 | КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" | Пермь, мкр "Крохалева2" | - | ТЭЦ-9 | 2038 | 2,568 | 0,396 | 0,950 | 0,000 | 2,964 | 3,518 |
| 365 | КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" | Пермь, мкр "Крохалева2" | - | ТЭЦ-9 | 2039 | 2,568 | 0,396 | 0,950 | 0,000 | 2,964 | 3,518 |
| 366 | КРТ жилой застройки Хладокомбинат в мкр "Крохалева2" | Пермь, мкр "Крохалева2" | - | ТЭЦ-9 | 2040 | 2,568 | 0,396 | 0,950 | 0,000 | 2,964 | 3,518 |
| 367 | МКД | ул. Рионская, 4а | 59:01:3211717 | Котельная ЖК "Причал" | 2025 | 0,655 | 0,164 | 0,393 | 0,000 | 0,819 | 1,048 |
| 368 | МКД | ул. Рионская | 59:01:3211717 | Котельная ЖК "Причал" | 2027 | 0,655 | 0,164 | 0,393 | 0,000 | 0,819 | 1,048 |
| 369 | МКД | ул. Рионская | 59:01:3211717 | Котельная ЖК "Причал" | 2027 | 0,655 | 0,164 | 0,393 | 0,000 | 0,819 | 1,048 |
| 370 | МКД | ул. Рионская | 59:01:3211717 | Котельная ЖК "Причал" | 2028 | 0,655 | 0,164 | 0,393 | 0,000 | 0,819 | 1,048 |
| 371 | МКД | ул. Рионская | 59:01:3211717 | Котельная ЖК "Причал" | 2028 | 0,655 | 0,164 | 0,393 | 0,000 | 0,819 | 1,048 |
| 372 | МКД | ул. Рионская | 59:01:3211717 | Котельная ЖК "Причал" | 2029 | 0,655 | 0,164 | 0,393 | 0,000 | 0,819 | 1,048 |
| 373 | Детский сад | ул. Рионская | 59:01:3211717 | Котельная ЖК "Причал" | 2029 | 0,262 | 0,066 | 0,157 | 0,000 | 0,328 | 0,419 |
| 374 | ТЦ | ул. Рионская | 59:01:3211717 | Котельная ЖК "Причал" | 2030 | 0,393 | 0,098 | 0,236 | 0,000 | 0,491 | 0,629 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 472,014 | 67,364 | 161,673 | 0,000 | 539,378 | 633,687 |