СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ

ГОРОДА ПЕРМИ НА ПЕРИОД

ДО 2043 ГОДА

(Актуализация на 2026 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 1

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Потребность в тепловой мощности на начало 2025 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления

Состав работы

Наименование документа

Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-3)

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 4-13)

Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии

Глава 1. Приложение 2. Потребность в тепловой мощности на начало 2024 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчётного периода (таблица П33.2 МУ)

Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2023 год

Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний

Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний

Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний

Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС

Глава 9. Приложение 2. Протоколы отбора проб качества воды в открытых системах

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского»

Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье»

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Глава 15. Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО

Глава 15. Приложение 2. Письма единых теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций

Глава 15. Приложение 3. Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций с адресной привязкой на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения

Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу

Содержание

Перечень таблиц	5

1.	Потребность в тепловой мощности на начало 2025 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления	6

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Потребность в тепловой мощности в разрезе расчетных элементов территориального деления по состоянию на начало 2025 г.	6

Таблица 1.2 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления за последние 3 года	23

Потребность в тепловой мощности на начало 2025 г. и величина потребления тепловой энергии за последние 3 года в разрезе расчетных элементов территориального деления

Потребность в тепловой мощности в разрезе расчетных элементов территориального деления по состоянию на начало 2025 г. и величина потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления за последние 3 года, представлены в таблицах 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1 – Потребность в тепловой мощности в разрезе расчетных элементов территориального деления по состоянию на начало 2025 г.

| Элемент территориального деления | Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление и вентиляция | ГВСмакс | ГВСср | пар | сумма с ГВСср | сумма с ГВСмакс |
| Планировочные районы |  |  |  |  |  |  |
| Дзержинский | 574,67 | 153,04 | 63,84 | 0,00 | 638,50 | 727,71 |
| Индустриальный | 604,92 | 195,83 | 81,69 | 383,52 | 1070,13 | 1184,27 |
| Кировский | 431,82 | 108,79 | 45,38 | 13,69 | 490,90 | 554,31 |
| Ленинский | 311,44 | 78,50 | 32,74 | 0,00 | 344,18 | 389,94 |
| Мотовилихинский | 428,00 | 134,76 | 56,21 | 0,00 | 484,21 | 562,75 |
| Орджоникидзевский | 449,74 | 111,76 | 46,62 | 12,09 | 508,45 | 573,59 |
| Свердловский | 807,88 | 243,99 | 101,77 | 9,68 | 919,33 | 1061,54 |
| ИТОГО по районам | 3608,47 | 1026,66 | 428,25 | 418,98 | 4455,70 | 5054,11 |
| Расчетные элементы территориального деления |  |  |  |  |  |  |
| 59:01:0411553 | 1,07 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 1,17 | 1,32 |
| 59:01:0715039 | 28,15 | 8,80 | 3,67 | 0,00 | 31,82 | 36,94 |
| 59:01:0715085 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 3,82 |
| 59:01:0719028 | 1,32 | 0,29 | 0,12 | 0,00 | 1,44 | 1,60 |
| 59:01:0810446 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| 59:01:0911481 | 0,52 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,53 |
| 59:01:1713001 | 1,94 | 0,44 | 0,18 | 0,00 | 2,13 | 2,39 |
| 59:01:1713002 | 2,80 | 0,60 | 0,25 | 0,00 | 3,05 | 3,39 |
| 59:01:1713003 | 4,40 | 0,98 | 0,41 | 0,00 | 4,81 | 5,39 |
| 59:01:1713004 | 1,13 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 1,19 | 1,28 |
| 59:01:1713005 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 |
| 59:01:1713006 | 1,27 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 1,35 | 1,45 |
| 59:01:1713007 | 1,62 | 0,59 | 0,25 | 0,00 | 1,86 | 2,21 |
| 59:01:1713009 | 2,23 | 0,39 | 0,16 | 0,00 | 2,39 | 2,61 |
| 59:01:1713010 | 0,86 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 0,96 | 1,09 |
| 59:01:1713011 | 2,43 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 2,48 | 2,57 |
| 59:01:1713012 | 4,10 | 0,81 | 0,34 | 0,00 | 4,44 | 4,91 |
| 59:01:1713013 | 5,14 | 1,41 | 0,59 | 0,00 | 5,72 | 6,54 |
| 59:01:1713015 | 4,35 | 1,53 | 0,64 | 0,00 | 4,99 | 5,88 |
| 59:01:1713016 | 4,84 | 1,14 | 0,48 | 0,00 | 5,31 | 5,98 |
| 59:01:1713017 | 12,08 | 3,82 | 1,60 | 0,00 | 13,68 | 15,90 |
| 59:01:1713018 | 5,96 | 1,52 | 0,63 | 0,00 | 6,59 | 7,48 |
| 59:01:1713019 | 1,63 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 1,68 | 1,77 |
| 59:01:1713021 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 |
| 59:01:1713022 | 1,49 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 1,52 | 1,55 |
| 59:01:1713026 | 7,31 | 2,42 | 1,01 | 0,00 | 8,32 | 9,73 |
| 59:01:1713028 | 2,08 | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 2,18 | 2,31 |
| 59:01:1713036 | 2,61 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 2,69 | 2,80 |
| 59:01:1713040 | 3,46 | 1,09 | 0,45 | 0,00 | 3,91 | 4,55 |
| 59:01:1713044 | 3,80 | 0,97 | 0,41 | 0,00 | 4,21 | 4,77 |
| 59:01:1713045 | 2,62 | 1,26 | 0,53 | 0,00 | 3,14 | 3,88 |
| 59:01:1713046 | 0,42 | 0,48 | 0,20 | 0,00 | 0,62 | 0,90 |
| 59:01:1713047 | 1,74 | 0,61 | 0,25 | 0,00 | 1,99 | 2,35 |
| 59:01:1713050 | 4,59 | 1,47 | 0,61 | 0,00 | 5,20 | 6,06 |
| 59:01:1713057 | 5,64 | 2,03 | 0,84 | 0,00 | 6,49 | 7,67 |
| 59:01:1713058 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 |
| 59:01:1713059 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 59:01:1713060 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 59:01:1713062 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 |
| 59:01:1713064 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 |
| 59:01:1713065 | 2,40 | 1,54 | 0,64 | 0,00 | 3,05 | 3,94 |
| 59:01:1713067 | 2,38 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 2,43 | 2,51 |
| 59:01:1713076 | 0,90 | 0,32 | 0,14 | 0,00 | 1,04 | 1,23 |
| 59:01:1713081 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 59:01:1713087 | 4,57 | 1,10 | 0,46 | 0,00 | 5,03 | 5,67 |
| 59:01:1713089 | 78,17 | 0,76 | 0,32 | 3,79 | 82,27 | 82,72 |
| 59:01:1713090 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 |
| 59:01:1713092 | 2,16 | 0,59 | 0,24 | 0,00 | 2,40 | 2,74 |
| 59:01:1713095 | 5,17 | 1,91 | 0,80 | 0,00 | 5,97 | 7,08 |
| 59:01:1713096 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,12 |
| 59:01:1713098 | 0,63 | 0,61 | 0,26 | 0,00 | 0,88 | 1,24 |
| 59:01:1713102 | 0,68 | 0,45 | 0,19 | 0,00 | 0,87 | 1,14 |
| 59:01:1713103 | 7,44 | 2,82 | 1,18 | 0,00 | 8,62 | 10,27 |
| 59:01:1713104 | 0,70 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 0,77 | 0,87 |
| 59:01:1713105 | 0,81 | 0,60 | 0,25 | 0,00 | 1,06 | 1,42 |
| 59:01:1713106 | 0,41 | 0,38 | 0,16 | 0,00 | 0,57 | 0,80 |
| 59:01:1713107 | 3,08 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 3,18 | 3,32 |
| 59:01:1713111 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 59:01:1713112 | 2,66 | 1,09 | 0,45 | 0,00 | 3,12 | 3,75 |
| 59:01:1713114 | 2,30 | 0,35 | 0,15 | 0,00 | 2,44 | 2,65 |
| 59:01:1713115 | 1,77 | 1,28 | 0,53 | 0,00 | 2,30 | 3,05 |
| 59:01:1713116 | 4,62 | 1,54 | 0,64 | 0,00 | 5,26 | 6,16 |
| 59:01:1713120 | 1,73 | 0,78 | 0,33 | 0,00 | 2,05 | 2,51 |
| 59:01:1713122 | 6,64 | 2,59 | 1,08 | 0,00 | 7,72 | 9,23 |
| 59:01:1713124 | 1,56 | 1,74 | 0,73 | 0,00 | 2,28 | 3,30 |
| 59:01:1713125 | 0,50 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 0,54 |
| 59:01:1713127 | 2,56 | 0,52 | 0,22 | 0,00 | 2,78 | 3,08 |
| 59:01:1713133 | 1,83 | 0,59 | 0,24 | 0,00 | 2,08 | 2,42 |
| 59:01:1713136 | 0,97 | 0,49 | 0,20 | 0,00 | 1,17 | 1,45 |
| 59:01:1713137 | 2,30 | 1,34 | 0,56 | 0,00 | 2,86 | 3,64 |
| 59:01:1713142 | 1,96 | 0,93 | 0,39 | 0,00 | 2,34 | 2,89 |
| 59:01:1713143 | 3,49 | 1,02 | 0,43 | 0,00 | 3,92 | 4,51 |
| 59:01:1713146 | 3,25 | 0,80 | 0,33 | 0,00 | 3,58 | 4,05 |
| 59:01:1713148 | 1,28 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 1,35 | 1,45 |
| 59:01:1713150 | 4,44 | 1,68 | 0,70 | 0,00 | 5,15 | 6,13 |
| 59:01:1713152 | 2,57 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 2,64 | 2,74 |
| 59:01:1713154 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 1,06 |
| 59:01:1713155 | 2,51 | 0,53 | 0,22 | 0,00 | 2,73 | 3,04 |
| 59:01:1713156 | 2,05 | 0,60 | 0,25 | 0,00 | 2,31 | 2,66 |
| 59:01:1713158 | 6,32 | 2,32 | 0,97 | 0,00 | 7,29 | 8,64 |
| 59:01:1713160 | 2,45 | 0,33 | 0,14 | 0,00 | 2,59 | 2,79 |
| 59:01:1713167 | 0,61 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,62 |
| 59:01:1713168 | 0,79 | 0,25 | 0,11 | 0,00 | 0,90 | 1,05 |
| 59:01:1713169 | 0,79 | 0,32 | 0,14 | 0,00 | 0,93 | 1,12 |
| 59:01:1713170 | 1,90 | 0,62 | 0,26 | 0,00 | 2,16 | 2,52 |
| 59:01:1713173 | 0,26 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,30 | 0,36 |
| 59:01:1713174 | 1,75 | 0,44 | 0,18 | 0,00 | 1,93 | 2,19 |
| 59:01:1713177 | 0,40 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 0,47 | 0,57 |
| 59:01:1713178 | 0,96 | 0,31 | 0,13 | 0,00 | 1,09 | 1,28 |
| 59:01:1713180 | 0,32 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 0,42 | 0,56 |
| 59:01:1713182 | 0,68 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 0,75 | 0,86 |
| 59:01:1713189 | 0,98 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 1,09 | 1,23 |
| 59:01:1713202 | 6,84 | 2,34 | 0,97 | 0,00 | 7,82 | 9,18 |
| 59:01:1713203 | 0,94 | 0,26 | 0,11 | 0,00 | 1,04 | 1,20 |
| 59:01:1713280 | 5,21 | 1,45 | 0,60 | 0,00 | 5,82 | 6,66 |
| 59:01:1713292 | 3,75 | 1,19 | 0,50 | 0,00 | 4,25 | 4,94 |
| 59:01:1713297 | 0,65 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,69 | 0,73 |
| 59:01:1713303 | 12,83 | 4,42 | 1,84 | 0,00 | 14,68 | 17,26 |
| 59:01:1713306 | 3,07 | 0,99 | 0,41 | 0,00 | 3,49 | 4,06 |
| 59:01:1713307 | 1,78 | 0,28 | 0,12 | 0,00 | 1,89 | 2,06 |
| 59:01:1713309 | 2,26 | 0,96 | 0,40 | 0,00 | 2,66 | 3,22 |
| 59:01:1713310 | 1,21 | 0,30 | 0,13 | 0,00 | 1,33 | 1,51 |
| 59:01:1713312 | 1,41 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 1,51 | 1,65 |
| 59:01:1713313 | 0,27 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,31 | 0,36 |
| 59:01:1713314 | 0,41 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,44 | 0,47 |
| 59:01:1713316 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 59:01:1713318 | 0,53 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,58 | 0,64 |
| 59:01:1713321 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 59:01:1713326 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,83 |
| 59:01:1713331 | 27,09 | 8,36 | 3,49 | 0,00 | 30,57 | 35,45 |
| 59:01:1713333 | 0,73 | 0,36 | 0,15 | 0,00 | 0,88 | 1,09 |
| 59:01:1713479 | 4,97 | 0,27 | 0,11 | 0,00 | 5,09 | 5,24 |
| 59:01:1713491 | 5,33 | 0,30 | 0,12 | 0,00 | 5,46 | 5,63 |
| 59:01:1713510 | 0,99 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 1,07 | 1,19 |
| 59:01:1713511 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| 59:01:1713579 | 22,30 | 5,53 | 2,31 | 0,00 | 24,61 | 27,84 |
| 59:01:1715055 | 2,38 | 0,96 | 0,40 | 0,00 | 2,78 | 3,34 |
| 59:01:1717004 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 59:01:1717021 | 1,52 | 0,59 | 0,24 | 0,00 | 1,76 | 2,11 |
| 59:01:1717022 | 8,34 | 3,82 | 1,59 | 0,00 | 9,93 | 12,16 |
| 59:01:1717023 | 1,61 | 0,54 | 0,23 | 0,00 | 1,83 | 2,15 |
| 59:01:1717024 | 0,49 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,53 | 0,59 |
| 59:01:1717025 | 2,38 | 0,91 | 0,38 | 0,00 | 2,76 | 3,29 |
| 59:01:1717026 | 0,16 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,18 |
| 59:01:1717028 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 |
| 59:01:1717029 | 1,79 | 0,59 | 0,25 | 0,00 | 2,04 | 2,38 |
| 59:01:1717030 | 1,41 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 1,48 | 1,57 |
| 59:01:1717038 | 6,74 | 2,11 | 0,88 | 0,00 | 7,63 | 8,86 |
| 59:01:1717039 | 4,72 | 1,57 | 0,65 | 0,00 | 5,38 | 6,29 |
| 59:01:1717040 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 59:01:1717042 | 0,59 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,61 | 0,63 |
| 59:01:1717043 | 1,28 | 0,32 | 0,13 | 0,00 | 1,41 | 1,59 |
| 59:01:1717044 | 1,83 | 0,29 | 0,12 | 0,00 | 1,95 | 2,12 |
| 59:01:1717045 | 2,92 | 1,04 | 0,43 | 0,00 | 3,35 | 3,96 |
| 59:01:1717046 | 8,61 | 4,29 | 1,79 | 0,00 | 10,40 | 12,90 |
| 59:01:1717051 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 59:01:1717053 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 |
| 59:01:1717060 | 4,38 | 3,56 | 1,48 | 0,00 | 5,86 | 7,93 |
| 59:01:1717062 | 1,63 | 0,80 | 0,33 | 0,00 | 1,97 | 2,43 |
| 59:01:1717063 | 1,71 | 0,48 | 0,20 | 0,00 | 1,91 | 2,19 |
| 59:01:1717064 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| 59:01:1717066 | 8,95 | 3,40 | 1,42 | 0,00 | 10,37 | 12,35 |
| 59:01:1717069 | 2,23 | 0,33 | 0,14 | 0,00 | 2,37 | 2,57 |
| 59:01:1717072 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 1,91 |
| 59:01:1717089 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 1,53 |
| 59:01:1717095 | 0,30 | 0,04 | 0,02 | 9,91 | 10,22 | 10,25 |
| 59:01:1717103 | 2,37 | 1,00 | 0,42 | 0,00 | 2,79 | 3,37 |
| 59:01:1717114 | 0,19 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,24 | 0,31 |
| 59:01:1717115 | 12,62 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 12,67 | 12,75 |
| 59:01:1717116 | 0,98 | 0,33 | 0,14 | 0,00 | 1,11 | 1,31 |
| 59:01:1717162 | 1,23 | 0,37 | 0,16 | 0,00 | 1,39 | 1,61 |
| 59:01:1717167 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 |
| 59:01:1717175 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 |
| 59:01:1718019 | 2,08 | 1,43 | 0,60 | 0,00 | 2,68 | 3,51 |
| 59:01:2010326 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 59:01:2010342 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 59:01:2010380 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| 59:01:2010418 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| 59:01:2018036 | 5,44 | 1,01 | 0,42 | 0,00 | 5,87 | 6,46 |
| 59:01:2510171 | 0,51 | 0,21 | 0,09 | 0,00 | 0,60 | 0,72 |
| 59:01:2510173 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,83 |
| 59:01:2510175 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| 59:01:2510230 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| 59:01:2512418 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 |
| 59:01:2512419 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 59:01:2512420 | 1,91 | 0,41 | 0,17 | 0,00 | 2,08 | 2,31 |
| 59:01:2512429 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,07 |
| 59:01:2512438 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
| 59:01:2512446 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 0,27 |
| 59:01:2512447 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| 59:01:2512448 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 |
| 59:01:2910161 | 1,15 | 0,39 | 0,16 | 0,00 | 1,32 | 1,54 |
| 59:01:2910162 | 9,25 | 3,46 | 1,44 | 0,00 | 10,70 | 12,71 |
| 59:01:2910163 | 13,10 | 4,48 | 1,87 | 0,00 | 14,96 | 17,58 |
| 59:01:2910296 | 0,95 | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 1,07 |
| 59:01:2910306 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 59:01:2910313 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 10,37 | 12,70 | 12,70 |
| 59:01:2910318 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 |
| 59:01:2910323 | 13,25 | 1,08 | 0,45 | 0,00 | 13,70 | 14,33 |
| 59:01:2910336 | 1,98 | 1,00 | 0,42 | 0,00 | 2,40 | 2,98 |
| 59:01:2910353 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 |
| 59:01:2910398 | 0,19 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 0,23 |
| 59:01:2910407 | 0,27 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,31 | 0,38 |
| 59:01:2912502 | 0,93 | 0,64 | 0,27 | 0,00 | 1,20 | 1,57 |
| 59:01:2912503 | 0,77 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | 0,92 | 1,12 |
| 59:01:2912505 | 2,54 | 1,38 | 0,58 | 0,00 | 3,12 | 3,92 |
| 59:01:2912506 | 4,19 | 1,82 | 0,76 | 0,00 | 4,95 | 6,01 |
| 59:01:2912508 | 0,76 | 0,31 | 0,13 | 0,00 | 0,89 | 1,07 |
| 59:01:2912510 | 1,25 | 0,61 | 0,26 | 0,00 | 1,50 | 1,86 |
| 59:01:2912511 | 0,95 | 0,63 | 0,26 | 0,00 | 1,22 | 1,58 |
| 59:01:2912513 | 11,78 | 5,38 | 2,24 | 0,00 | 14,02 | 17,16 |
| 59:01:2912517 | 0,49 | 0,23 | 0,10 | 0,00 | 0,58 | 0,72 |
| 59:01:2912520 | 6,32 | 2,31 | 0,96 | 0,00 | 7,29 | 8,63 |
| 59:01:2912525 | 3,58 | 1,55 | 0,64 | 0,00 | 4,23 | 5,13 |
| 59:01:2912530 | 9,97 | 3,53 | 1,47 | 0,00 | 11,44 | 13,50 |
| 59:01:2912534 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| 59:01:2912535 | 1,47 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 1,48 | 1,50 |
| 59:01:2912556 | 3,59 | 1,44 | 0,60 | 0,00 | 4,19 | 5,04 |
| 59:01:2912557 | 1,89 | 0,66 | 0,27 | 0,00 | 2,17 | 2,55 |
| 59:01:2912560 | 1,10 | 0,22 | 0,09 | 0,00 | 1,19 | 1,32 |
| 59:01:2912561 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 |
| 59:01:2912562 | 0,79 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 0,87 | 0,97 |
| 59:01:2912565 | 2,25 | 1,28 | 0,53 | 0,00 | 2,79 | 3,53 |
| 59:01:2912566 | 0,72 | 0,18 | 0,08 | 0,00 | 0,80 | 0,91 |
| 59:01:2912567 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 |
| 59:01:2912568 | 1,98 | 0,45 | 0,19 | 0,00 | 2,17 | 2,43 |
| 59:01:2912570 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 |
| 59:01:2912571 | 0,64 | 0,28 | 0,12 | 0,00 | 0,76 | 0,92 |
| 59:01:2912572 | 0,65 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,70 | 0,76 |
| 59:01:2912573 | 1,78 | 0,51 | 0,21 | 0,00 | 1,99 | 2,29 |
| 59:01:2912574 | 2,44 | 0,88 | 0,37 | 0,00 | 2,80 | 3,31 |
| 59:01:2912575 | 2,24 | 0,80 | 0,33 | 0,00 | 2,57 | 3,03 |
| 59:01:2912598 | 3,10 | 1,08 | 0,45 | 0,00 | 3,55 | 4,17 |
| 59:01:2912599 | 1,24 | 0,39 | 0,16 | 0,00 | 1,41 | 1,64 |
| 59:01:2912608 | 4,12 | 0,96 | 0,40 | 0,00 | 4,52 | 5,08 |
| 59:01:2912637 | 1,81 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | 1,95 | 2,15 |
| 59:01:2912641 | 1,31 | 0,51 | 0,21 | 0,00 | 1,52 | 1,82 |
| 59:01:3211557 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| 59:01:3211560 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| 59:01:3211709 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 59:01:3211716 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| 59:01:3510310 | 26,09 | 3,36 | 1,40 | 0,00 | 27,49 | 29,46 |
| 59:01:3510322 | 3,31 | 1,28 | 0,53 | 0,00 | 3,84 | 4,59 |
| 59:01:3710303 | 3,77 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 3,85 | 3,95 |
| 59:01:3810003 | 1,47 | 0,37 | 0,15 | 0,00 | 1,62 | 1,84 |
| 59:01:3810004 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| 59:01:3810182 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 59:01:3810183 | 1,86 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 1,95 | 2,07 |
| 59:01:3810195 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 59:01:3810196 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,13 |
| 59:01:3810197 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,18 |
| 59:01:3810198 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,09 |
| 59:01:3810200 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 59:01:3810201 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 59:01:3810202 | 10,43 | 2,98 | 1,24 | 0,00 | 11,68 | 13,41 |
| 59:01:3810204 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 59:01:3810206 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 59:01:3810290 | 6,79 | 5,12 | 2,14 | 0,00 | 8,92 | 11,91 |
| 59:01:3810327 | 1,04 | 0,29 | 0,12 | 0,00 | 1,17 | 1,33 |
| 59:01:3810333 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| 59:01:3810369 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 15,32 | 15,32 |
| 59:01:3810392 | 0,33 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,38 | 0,45 |
| 59:01:3812065 | 1,31 | 1,08 | 0,45 | 0,00 | 1,77 | 2,40 |
| 59:01:3812066 | 0,72 | 1,03 | 0,43 | 0,00 | 1,15 | 1,75 |
| 59:01:3812067 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 59:01:3812068 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,09 |
| 59:01:3812069 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 59:01:3812072 | 0,77 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,84 | 0,93 |
| 59:01:3812077 | 0,38 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 0,48 | 0,62 |
| 59:01:3812094 | 2,89 | 1,31 | 0,55 | 0,00 | 3,44 | 4,21 |
| 59:01:3812103 | 0,75 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,76 | 0,77 |
| 59:01:3812104 | 8,34 | 2,66 | 1,11 | 0,00 | 9,45 | 11,01 |
| 59:01:3812105 | 3,82 | 1,57 | 0,66 | 0,00 | 4,48 | 5,39 |
| 59:01:3812106 | 0,63 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 0,65 |
| 59:01:3812107 | 1,70 | 0,46 | 0,19 | 0,00 | 1,89 | 2,16 |
| 59:01:3812118 | 4,18 | 2,76 | 1,15 | 0,00 | 5,33 | 6,94 |
| 59:01:3812157 | 2,16 | 1,95 | 0,81 | 0,00 | 2,97 | 4,11 |
| 59:01:3812175 | 3,32 | 1,92 | 0,80 | 0,00 | 4,12 | 5,24 |
| 59:01:3812178 | 0,94 | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 1,03 | 1,16 |
| 59:01:3812179 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,71 |
| 59:01:3812180 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| 59:01:3812182 | 3,19 | 1,13 | 0,47 | 0,00 | 3,66 | 4,32 |
| 59:01:3812183 | 2,98 | 1,14 | 0,48 | 0,00 | 3,45 | 4,12 |
| 59:01:3812278 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 3,73 |
| 59:01:3812279 | 8,58 | 2,63 | 1,10 | 0,00 | 9,68 | 11,21 |
| 59:01:3812282 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| 59:01:3812284 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| 59:01:3812287 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 |
| 59:01:3812288 | 1,87 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 1,89 | 1,92 |
| 59:01:3812291 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 |
| 59:01:3812292 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 |
| 59:01:3812293 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 |
| 59:01:3812294 | 0,45 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 0,48 |
| 59:01:3812295 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| 59:01:3812296 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 59:01:3812298 | 1,48 | 0,47 | 0,20 | 0,00 | 1,68 | 1,96 |
| 59:01:3812299 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 |
| 59:01:3812300 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| 59:01:3812304 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,48 |
| 59:01:3812307 | 4,66 | 1,63 | 0,68 | 0,00 | 5,33 | 6,28 |
| 59:01:3812308 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 |
| 59:01:3812311 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,58 |
| 59:01:3812313 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 6,19 |
| 59:01:3812316 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 59:01:3812317 | 0,37 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 0,44 | 0,54 |
| 59:01:3812318 | 0,93 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 1,01 | 1,12 |
| 59:01:3812322 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 |
| 59:01:3812323 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 |
| 59:01:3812832 | 2,93 | 0,40 | 0,16 | 0,00 | 3,10 | 3,33 |
| 59:01:3812849 | 2,52 | 1,08 | 0,45 | 0,00 | 2,97 | 3,60 |
| 59:01:3812861 | 0,48 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,51 | 0,56 |
| 59:01:3812862 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| 59:01:3812863 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 |
| 59:01:3812871 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 59:01:3812872 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 59:01:3812876 | 1,10 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 1,14 | 1,21 |
| 59:01:3812882 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| 59:01:3812888 | 0,78 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,84 | 0,93 |
| 59:01:3812902 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 59:01:3812903 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,18 |
| 59:01:3812904 | 0,19 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,22 |
| 59:01:3812905 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| 59:01:3812908 | 1,85 | 0,36 | 0,15 | 0,00 | 2,00 | 2,21 |
| 59:01:3812910 | 0,31 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 0,38 | 0,47 |
| 59:01:3812912 | 1,93 | 0,62 | 0,26 | 0,00 | 2,19 | 2,55 |
| 59:01:3812913 | 2,08 | 0,61 | 0,25 | 0,00 | 2,33 | 2,69 |
| 59:01:3812914 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 0,15 |
| 59:01:3812915 | 1,26 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 1,34 | 1,45 |
| 59:01:3812916 | 1,63 | 0,32 | 0,13 | 0,00 | 1,76 | 1,94 |
| 59:01:3812917 | 0,18 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,21 |
| 59:01:3812918 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 59:01:3812919 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,09 |
| 59:01:3812920 | 0,77 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 0,82 | 0,90 |
| 59:01:3812921 | 0,82 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,86 | 0,91 |
| 59:01:3812922 | 16,38 | 5,81 | 2,42 | 0,00 | 18,80 | 22,19 |
| 59:01:3812926 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,07 |
| 59:01:3812930 | 1,75 | 0,40 | 0,17 | 0,00 | 1,91 | 2,14 |
| 59:01:3812931 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 59:01:3812933 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 59:01:3812936 | 0,16 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 0,20 |
| 59:01:3812937 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 0,12 |
| 59:01:3812938 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| 59:01:3812939 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 59:01:3812946 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,13 |
| 59:01:3911398 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 59:01:3911588 | 0,70 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,73 | 0,78 |
| 59:01:3911616 | 52,08 | 16,73 | 6,98 | 0,00 | 59,06 | 68,80 |
| 59:01:3911889 | 0,80 | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 0,86 | 0,93 |
| 59:01:3919036 | 2,71 | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 2,77 | 2,84 |
| 59:01:3919167 | 7,87 | 6,65 | 2,77 | 0,00 | 10,65 | 14,52 |
| 59:01:3919185 | 72,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,20 | 72,20 |
| 59:01:4011834 | 4,60 | 1,57 | 0,66 | 0,00 | 5,26 | 6,17 |
| 59:01:4011835 | 0,70 | 0,28 | 0,12 | 0,00 | 0,81 | 0,98 |
| 59:01:4019087 | 0,46 | 0,22 | 0,09 | 0,00 | 0,55 | 0,68 |
| 59:01:4211176 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 59:01:4211196 | 5,74 | 2,82 | 1,17 | 0,00 | 6,91 | 8,56 |
| 59:01:4211197 | 6,37 | 2,83 | 1,18 | 0,00 | 7,56 | 9,21 |
| 59:01:4211198 | 2,92 | 1,24 | 0,52 | 0,00 | 3,44 | 4,16 |
| 59:01:4211208 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
| 59:01:4211209 | 0,33 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 0,44 | 0,58 |
| 59:01:4211215 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| 59:01:4211216 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,61 |
| 59:01:4211220 | 0,35 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 0,38 |
| 59:01:4211223 | 0,33 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 0,41 | 0,51 |
| 59:01:4211224 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,52 |
| 59:01:4211225 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
| 59:01:4211226 | 3,64 | 1,39 | 0,58 | 0,00 | 4,22 | 5,04 |
| 59:01:4211227 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 59:01:4211245 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 |
| 59:01:4211890 | 0,20 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,22 | 0,26 |
| 59:01:4219198 | 5,58 | 2,94 | 1,23 | 0,00 | 6,81 | 8,53 |
| 59:01:4219248 | 4,75 | 2,45 | 1,02 | 0,00 | 5,77 | 7,20 |
| 59:01:4310919 | 4,84 | 1,68 | 0,70 | 0,00 | 5,54 | 6,52 |
| 59:01:4311001 | 9,02 | 2,12 | 0,89 | 0,00 | 9,91 | 11,15 |
| 59:01:4311002 | 4,88 | 1,30 | 0,54 | 0,00 | 5,42 | 6,17 |
| 59:01:4311003 | 4,55 | 1,50 | 0,63 | 0,00 | 5,17 | 6,05 |
| 59:01:4311004 | 8,05 | 2,26 | 0,94 | 0,00 | 8,99 | 10,31 |
| 59:01:4311005 | 1,32 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 1,34 | 1,37 |
| 59:01:4311006 | 3,55 | 0,70 | 0,29 | 0,00 | 3,85 | 4,25 |
| 59:01:4311011 | 4,14 | 1,28 | 0,53 | 0,00 | 4,68 | 5,42 |
| 59:01:4311014 | 0,75 | 0,31 | 0,13 | 0,00 | 0,88 | 1,06 |
| 59:01:4311015 | 5,54 | 0,51 | 0,21 | 0,00 | 5,75 | 6,05 |
| 59:01:4311018 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,12 |
| 59:01:4311021 | 1,76 | 0,72 | 0,30 | 0,00 | 2,06 | 2,48 |
| 59:01:4311022 | 3,72 | 0,61 | 0,26 | 0,00 | 3,98 | 4,33 |
| 59:01:4311024 | 0,29 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,35 | 0,44 |
| 59:01:4311038 | 0,99 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 1,04 | 1,12 |
| 59:01:4311041 | 0,62 | 0,31 | 0,13 | 0,00 | 0,75 | 0,93 |
| 59:01:4311042 | 0,72 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 0,83 | 0,97 |
| 59:01:4311043 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,13 |
| 59:01:4311062 | 0,21 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,25 | 0,31 |
| 59:01:4311065 | 1,26 | 0,22 | 0,09 | 0,00 | 1,35 | 1,48 |
| 59:01:4311066 | 1,60 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 1,66 | 1,74 |
| 59:01:4311067 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 |
| 59:01:4311068 | 1,87 | 0,35 | 0,15 | 0,00 | 2,02 | 2,22 |
| 59:01:4311069 | 1,15 | 0,21 | 0,09 | 0,00 | 1,23 | 1,36 |
| 59:01:4311070 | 1,47 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 1,54 | 1,63 |
| 59:01:4311071 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,32 |
| 59:01:4311072 | 4,96 | 1,56 | 0,65 | 0,00 | 5,61 | 6,52 |
| 59:01:4311073 | 0,58 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,61 | 0,66 |
| 59:01:4311074 | 4,33 | 1,36 | 0,57 | 0,00 | 4,90 | 5,69 |
| 59:01:4311075 | 3,37 | 1,46 | 0,61 | 0,00 | 3,98 | 4,83 |
| 59:01:4311078 | 2,39 | 1,27 | 0,53 | 0,00 | 2,92 | 3,66 |
| 59:01:4311079 | 5,13 | 2,07 | 0,86 | 0,00 | 6,00 | 7,20 |
| 59:01:4311080 | 3,41 | 1,24 | 0,52 | 0,00 | 3,92 | 4,65 |
| 59:01:4311082 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| 59:01:4311084 | 1,68 | 0,51 | 0,21 | 0,00 | 1,89 | 2,19 |
| 59:01:4311087 | 1,56 | 0,56 | 0,23 | 0,00 | 1,79 | 2,12 |
| 59:01:4311088 | 1,48 | 0,26 | 0,11 | 0,00 | 1,58 | 1,73 |
| 59:01:4311089 | 1,77 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 1,83 | 1,91 |
| 59:01:4311090 | 5,52 | 2,36 | 0,98 | 0,00 | 6,50 | 7,88 |
| 59:01:4311095 | 0,41 | 0,26 | 0,11 | 0,00 | 0,52 | 0,67 |
| 59:01:4311098 | 3,40 | 1,28 | 0,53 | 0,00 | 3,93 | 4,68 |
| 59:01:4311108 | 3,55 | 1,50 | 0,63 | 0,00 | 4,18 | 5,05 |
| 59:01:4311109 | 4,05 | 1,03 | 0,43 | 0,00 | 4,48 | 5,08 |
| 59:01:4311479 | 0,35 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 0,38 |
| 59:01:4311720 | 5,63 | 2,18 | 0,91 | 0,00 | 6,54 | 7,81 |
| 59:01:4311723 | 1,07 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 1,09 | 1,12 |
| 59:01:4311725 | 4,21 | 1,19 | 0,50 | 0,00 | 4,71 | 5,41 |
| 59:01:4311726 | 5,31 | 1,91 | 0,80 | 0,00 | 6,11 | 7,22 |
| 59:01:4311727 | 4,52 | 1,17 | 0,49 | 0,00 | 5,01 | 5,69 |
| 59:01:4311729 | 1,99 | 0,33 | 0,14 | 0,00 | 2,13 | 2,32 |
| 59:01:4311730 | 2,04 | 0,49 | 0,21 | 0,00 | 2,25 | 2,54 |
| 59:01:4311731 | 8,44 | 2,64 | 1,10 | 0,00 | 9,54 | 11,08 |
| 59:01:4311734 | 3,90 | 0,83 | 0,35 | 0,00 | 4,25 | 4,74 |
| 59:01:4311735 | 2,05 | 0,42 | 0,18 | 0,00 | 2,23 | 2,48 |
| 59:01:4311736 | 4,45 | 0,85 | 0,36 | 0,00 | 4,81 | 5,30 |
| 59:01:4311737 | 6,87 | 1,14 | 0,48 | 0,00 | 7,35 | 8,02 |
| 59:01:4311738 | 9,97 | 2,99 | 1,25 | 0,00 | 11,22 | 12,96 |
| 59:01:4311739 | 9,74 | 2,77 | 1,16 | 0,00 | 10,90 | 12,52 |
| 59:01:4311741 | 24,96 | 7,74 | 3,23 | 0,00 | 28,19 | 32,70 |
| 59:01:4311752 | 22,45 | 7,80 | 3,25 | 0,00 | 25,70 | 30,24 |
| 59:01:4311760 | 5,17 | 1,18 | 0,49 | 0,00 | 5,67 | 6,36 |
| 59:01:4311761 | 4,73 | 2,88 | 1,20 | 0,00 | 5,93 | 7,61 |
| 59:01:4311762 | 6,84 | 2,63 | 1,10 | 0,00 | 7,94 | 9,47 |
| 59:01:4311770 | 19,21 | 7,36 | 3,07 | 0,00 | 22,28 | 26,57 |
| 59:01:4311778 | 12,37 | 3,60 | 1,50 | 0,00 | 13,88 | 15,97 |
| 59:01:4311782 | 22,07 | 6,59 | 2,75 | 0,00 | 24,82 | 28,66 |
| 59:01:4311902 | 16,49 | 5,85 | 2,44 | 0,00 | 18,93 | 22,34 |
| 59:01:4311903 | 5,82 | 1,25 | 0,52 | 0,00 | 6,34 | 7,07 |
| 59:01:4311904 | 10,07 | 3,67 | 1,53 | 0,00 | 11,60 | 13,74 |
| 59:01:4311905 | 18,69 | 5,58 | 2,33 | 0,00 | 21,01 | 24,27 |
| 59:01:4311906 | 19,55 | 6,22 | 2,60 | 0,00 | 22,15 | 25,77 |
| 59:01:4311908 | 3,01 | 0,77 | 0,32 | 0,00 | 3,34 | 3,79 |
| 59:01:4311913 | 2,53 | 0,77 | 0,32 | 0,00 | 2,85 | 3,29 |
| 59:01:4311924 | 0,59 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 0,66 | 0,76 |
| 59:01:4311933 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 59:01:4311939 | 0,24 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,27 | 0,32 |
| 59:01:4311941 | 0,50 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,53 | 0,58 |
| 59:01:4311943 | 3,97 | 1,81 | 0,76 | 0,00 | 4,72 | 5,78 |
| 59:01:4311979 | 14,83 | 5,57 | 2,32 | 0,00 | 17,15 | 20,40 |
| 59:01:4311497 | 9,08 | 0,91 | 0,38 | 0,00 | 9,46 | 10,00 |
| 59:01:4319064 | 1,48 | 1,05 | 0,44 | 0,00 | 1,92 | 2,53 |
| 59:01:4319065 | 1,97 | 0,65 | 0,27 | 0,00 | 2,24 | 2,62 |
| 59:01:4319066 | 9,78 | 3,25 | 1,36 | 0,00 | 11,14 | 13,03 |
| 59:01:4319143 | 1,77 | 0,29 | 0,12 | 0,00 | 1,89 | 2,06 |
| 59:01:4319155 | 1,33 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 1,35 | 1,37 |
| 59:01:4319169 | 0,68 | 0,52 | 0,22 | 0,00 | 0,90 | 1,20 |
| 59:01:4319245 | 20,16 | 8,60 | 3,59 | 0,00 | 23,75 | 28,76 |
| 59:01:4319247 | 0,70 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 0,80 | 0,95 |
| 59:01:4410001 | 0,84 | 0,23 | 0,10 | 0,00 | 0,94 | 1,07 |
| 59:01:4410002 | 1,32 | 0,41 | 0,17 | 0,00 | 1,49 | 1,73 |
| 59:01:4410003 | 4,68 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 4,69 | 4,71 |
| 59:01:4410004 | 3,87 | 0,33 | 0,14 | 0,00 | 4,00 | 4,20 |
| 59:01:4410006 | 1,58 | 0,45 | 0,19 | 0,00 | 1,77 | 2,04 |
| 59:01:4410007 | 0,24 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,28 | 0,35 |
| 59:01:4410008 | 1,38 | 0,39 | 0,16 | 0,00 | 1,55 | 1,78 |
| 59:01:4410009 | 0,76 | 0,33 | 0,14 | 0,00 | 0,90 | 1,09 |
| 59:01:4410010 | 0,74 | 0,22 | 0,09 | 0,00 | 0,84 | 0,97 |
| 59:01:4410011 | 2,38 | 0,68 | 0,28 | 0,00 | 2,66 | 3,06 |
| 59:01:4410012 | 2,09 | 0,76 | 0,32 | 0,00 | 2,40 | 2,85 |
| 59:01:4410013 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 59:01:4410014 | 0,61 | 0,22 | 0,09 | 0,00 | 0,71 | 0,84 |
| 59:01:4410018 | 70,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,32 | 70,32 |
| 59:01:4410020 | 1,44 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 1,48 | 1,54 |
| 59:01:4410023 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62 |
| 59:01:4410024 | 2,80 | 1,15 | 0,48 | 0,00 | 3,28 | 3,95 |
| 59:01:4410025 | 7,42 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 7,52 | 7,66 |
| 59:01:4410027 | 2,38 | 0,90 | 0,37 | 0,00 | 2,75 | 3,28 |
| 59:01:4410028 | 2,24 | 0,78 | 0,33 | 0,00 | 2,57 | 3,02 |
| 59:01:4410029 | 2,65 | 0,83 | 0,35 | 0,00 | 2,99 | 3,48 |
| 59:01:4410030 | 1,89 | 0,47 | 0,19 | 0,00 | 2,08 | 2,35 |
| 59:01:4410031 | 4,22 | 0,92 | 0,38 | 0,00 | 4,60 | 5,13 |
| 59:01:4410032 | 6,56 | 1,91 | 0,80 | 0,00 | 7,35 | 8,47 |
| 59:01:4410033 | 0,31 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 0,33 |
| 59:01:4410034 | 3,59 | 1,01 | 0,42 | 0,00 | 4,01 | 4,60 |
| 59:01:4410035 | 3,24 | 0,46 | 0,19 | 0,00 | 3,43 | 3,70 |
| 59:01:4410036 | 5,03 | 1,19 | 0,50 | 0,00 | 5,53 | 6,22 |
| 59:01:4410037 | 5,52 | 1,35 | 0,56 | 0,00 | 6,08 | 6,87 |
| 59:01:4410038 | 3,02 | 0,57 | 0,24 | 0,00 | 3,26 | 3,59 |
| 59:01:4410039 | 2,06 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 2,13 | 2,24 |
| 59:01:4410040 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,11 |
| 59:01:4410041 | 10,29 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 10,35 | 10,42 |
| 59:01:4410042 | 2,69 | 0,38 | 0,16 | 0,00 | 2,85 | 3,07 |
| 59:01:4410043 | 3,36 | 0,40 | 0,16 | 0,00 | 3,52 | 3,75 |
| 59:01:4410044 | 3,49 | 0,81 | 0,34 | 0,00 | 3,83 | 4,31 |
| 59:01:4410045 | 4,33 | 0,47 | 0,19 | 0,00 | 4,53 | 4,80 |
| 59:01:4410046 | 4,34 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | 4,84 | 5,54 |
| 59:01:4410047 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 2,33 |
| 59:01:4410048 | 0,35 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 0,37 |
| 59:01:4410049 | 6,77 | 2,17 | 0,91 | 0,00 | 7,68 | 8,94 |
| 59:01:4410053 | 4,56 | 1,55 | 0,65 | 0,00 | 5,21 | 6,11 |
| 59:01:4410055 | 3,55 | 1,12 | 0,47 | 0,00 | 4,02 | 4,67 |
| 59:01:4410057 | 4,63 | 1,00 | 0,42 | 0,00 | 5,04 | 5,62 |
| 59:01:4410059 | 1,92 | 0,42 | 0,17 | 0,00 | 2,09 | 2,34 |
| 59:01:4410060 | 2,36 | 1,05 | 0,44 | 0,00 | 2,80 | 3,41 |
| 59:01:4410061 | 2,27 | 0,72 | 0,30 | 0,00 | 2,57 | 2,99 |
| 59:01:4410062 | 4,12 | 0,31 | 0,13 | 0,00 | 4,25 | 4,43 |
| 59:01:4410064 | 1,27 | 0,70 | 0,29 | 0,00 | 1,56 | 1,97 |
| 59:01:4410068 | 1,54 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 1,65 | 1,79 |
| 59:01:4410070 | 4,26 | 1,07 | 0,45 | 0,00 | 4,71 | 5,33 |
| 59:01:4410071 | 4,00 | 0,93 | 0,39 | 0,00 | 4,38 | 4,92 |
| 59:01:4410072 | 3,51 | 0,30 | 0,13 | 0,00 | 3,64 | 3,82 |
| 59:01:4410073 | 4,46 | 1,00 | 0,42 | 0,00 | 4,88 | 5,47 |
| 59:01:4410074 | 2,74 | 1,25 | 0,52 | 0,00 | 3,26 | 3,99 |
| 59:01:4410075 | 2,37 | 0,62 | 0,26 | 0,00 | 2,63 | 2,99 |
| 59:01:4410083 | 0,66 | 0,46 | 0,19 | 0,00 | 0,86 | 1,13 |
| 59:01:4410084 | 1,79 | 0,65 | 0,27 | 0,00 | 2,06 | 2,44 |
| 59:01:4410085 | 0,29 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,32 | 0,37 |
| 59:01:4410086 | 2,79 | 1,22 | 0,51 | 0,00 | 3,30 | 4,01 |
| 59:01:4410087 | 2,72 | 0,74 | 0,31 | 0,00 | 3,03 | 3,47 |
| 59:01:4410088 | 2,82 | 0,32 | 0,13 | 0,00 | 2,95 | 3,14 |
| 59:01:4410089 | 5,04 | 0,84 | 0,35 | 0,00 | 5,39 | 5,88 |
| 59:01:4410090 | 24,54 | 5,54 | 2,31 | 0,00 | 26,85 | 30,07 |
| 59:01:4410091 | 14,24 | 1,16 | 0,48 | 0,00 | 14,72 | 15,40 |
| 59:01:4410093 | 3,56 | 1,10 | 0,46 | 0,00 | 4,02 | 4,65 |
| 59:01:4410095 | 9,40 | 6,09 | 2,54 | 0,00 | 11,94 | 15,49 |
| 59:01:4410097 | 5,37 | 2,03 | 0,85 | 0,00 | 6,22 | 7,40 |
| 59:01:4410099 | 3,56 | 1,08 | 0,45 | 0,00 | 4,01 | 4,64 |
| 59:01:4410103 | 4,64 | 2,32 | 0,97 | 0,00 | 5,61 | 6,96 |
| 59:01:4410105 | 8,33 | 3,48 | 1,45 | 0,00 | 9,78 | 11,81 |
| 59:01:4410108 | 2,47 | 0,30 | 0,13 | 0,00 | 2,60 | 2,78 |
| 59:01:4410109 | 1,21 | 0,60 | 0,25 | 0,00 | 1,46 | 1,81 |
| 59:01:4410110 | 2,77 | 0,73 | 0,31 | 0,00 | 3,08 | 3,51 |
| 59:01:4410111 | 3,60 | 0,77 | 0,32 | 0,00 | 3,92 | 4,37 |
| 59:01:4410112 | 3,37 | 0,57 | 0,24 | 0,00 | 3,60 | 3,93 |
| 59:01:4410113 | 4,40 | 0,65 | 0,27 | 0,00 | 4,67 | 5,05 |
| 59:01:4410117 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 59:01:4410118 | 2,39 | 0,48 | 0,20 | 0,00 | 2,59 | 2,87 |
| 59:01:4410119 | 2,57 | 0,50 | 0,21 | 0,00 | 2,78 | 3,07 |
| 59:01:4410120 | 3,32 | 0,60 | 0,25 | 0,00 | 3,57 | 3,92 |
| 59:01:4410121 | 3,12 | 0,85 | 0,35 | 0,00 | 3,47 | 3,96 |
| 59:01:4410122 | 4,86 | 0,92 | 0,38 | 0,00 | 5,24 | 5,77 |
| 59:01:4410123 | 5,83 | 2,75 | 1,15 | 0,00 | 6,98 | 8,58 |
| 59:01:4410125 | 6,08 | 1,68 | 0,70 | 0,00 | 6,78 | 7,75 |
| 59:01:4410127 | 5,24 | 1,79 | 0,75 | 0,00 | 5,99 | 7,03 |
| 59:01:4410129 | 3,25 | 0,92 | 0,38 | 0,00 | 3,63 | 4,17 |
| 59:01:4410130 | 1,42 | 0,43 | 0,18 | 0,00 | 1,60 | 1,85 |
| 59:01:4410131 | 0,89 | 0,29 | 0,12 | 0,00 | 1,02 | 1,19 |
| 59:01:4410132 | 3,48 | 0,99 | 0,41 | 0,00 | 3,90 | 4,48 |
| 59:01:4410133 | 3,10 | 0,99 | 0,41 | 0,00 | 3,51 | 4,08 |
| 59:01:4410134 | 0,99 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 1,07 | 1,18 |
| 59:01:4410135 | 5,53 | 1,68 | 0,70 | 0,00 | 6,23 | 7,21 |
| 59:01:4410137 | 1,79 | 0,33 | 0,14 | 0,00 | 1,93 | 2,12 |
| 59:01:4410138 | 5,55 | 1,52 | 0,63 | 0,00 | 6,18 | 7,07 |
| 59:01:4410139 | 3,28 | 1,18 | 0,49 | 0,00 | 3,78 | 4,47 |
| 59:01:4410140 | 3,69 | 0,89 | 0,37 | 0,00 | 4,07 | 4,58 |
| 59:01:4410141 | 3,25 | 0,91 | 0,38 | 0,00 | 3,62 | 4,15 |
| 59:01:4410142 | 3,58 | 1,86 | 0,78 | 0,00 | 4,35 | 5,43 |
| 59:01:4410143 | 3,68 | 1,24 | 0,52 | 0,00 | 4,19 | 4,91 |
| 59:01:4410144 | 1,37 | 0,57 | 0,24 | 0,00 | 1,60 | 1,93 |
| 59:01:4410146 | 2,26 | 0,66 | 0,28 | 0,00 | 2,54 | 2,92 |
| 59:01:4410147 | 1,78 | 0,31 | 0,13 | 0,00 | 1,91 | 2,09 |
| 59:01:4410148 | 3,79 | 1,07 | 0,45 | 0,00 | 4,24 | 4,87 |
| 59:01:4410149 | 4,48 | 0,89 | 0,37 | 0,00 | 4,85 | 5,36 |
| 59:01:4410150 | 4,24 | 0,85 | 0,35 | 0,00 | 4,60 | 5,09 |
| 59:01:4410151 | 6,13 | 1,50 | 0,63 | 0,00 | 6,76 | 7,64 |
| 59:01:4410152 | 3,88 | 1,12 | 0,47 | 0,00 | 4,35 | 5,01 |
| 59:01:4410154 | 4,36 | 1,23 | 0,51 | 0,00 | 4,87 | 5,59 |
| 59:01:4410155 | 1,10 | 1,46 | 0,61 | 0,00 | 1,70 | 2,55 |
| 59:01:4410156 | 1,06 | 0,57 | 0,24 | 0,00 | 1,30 | 1,63 |
| 59:01:4410157 | 4,65 | 1,31 | 0,55 | 0,00 | 5,20 | 5,97 |
| 59:01:4410158 | 3,69 | 1,60 | 0,67 | 0,00 | 4,36 | 5,30 |
| 59:01:4410159 | 3,49 | 1,02 | 0,43 | 0,00 | 3,92 | 4,51 |
| 59:01:4410160 | 3,48 | 0,97 | 0,40 | 0,00 | 3,89 | 4,45 |
| 59:01:4410161 | 4,79 | 1,43 | 0,60 | 0,00 | 5,39 | 6,22 |
| 59:01:4410162 | 4,33 | 1,22 | 0,51 | 0,00 | 4,84 | 5,55 |
| 59:01:4410163 | 4,71 | 2,21 | 0,92 | 0,00 | 5,63 | 6,92 |
| 59:01:4410165 | 0,50 | 0,29 | 0,12 | 0,00 | 0,62 | 0,79 |
| 59:01:4410167 | 0,68 | 0,33 | 0,14 | 0,00 | 0,82 | 1,01 |
| 59:01:4410168 | 1,53 | 0,39 | 0,16 | 0,00 | 1,69 | 1,92 |
| 59:01:4410169 | 1,93 | 0,67 | 0,28 | 0,00 | 2,21 | 2,60 |
| 59:01:4410170 | 4,31 | 1,13 | 0,47 | 0,00 | 4,78 | 5,44 |
| 59:01:4410171 | 2,07 | 0,50 | 0,21 | 0,00 | 2,27 | 2,57 |
| 59:01:4410172 | 2,64 | 0,64 | 0,27 | 0,00 | 2,91 | 3,28 |
| 59:01:4410173 | 2,70 | 0,82 | 0,34 | 0,00 | 3,04 | 3,52 |
| 59:01:4410174 | 2,29 | 0,64 | 0,27 | 0,00 | 2,56 | 2,93 |
| 59:01:4410175 | 2,91 | 0,73 | 0,31 | 0,00 | 3,22 | 3,65 |
| 59:01:4410176 | 3,73 | 0,92 | 0,39 | 0,00 | 4,12 | 4,66 |
| 59:01:4410177 | 4,20 | 1,22 | 0,51 | 0,00 | 4,71 | 5,43 |
| 59:01:4410178 | 3,95 | 1,06 | 0,44 | 0,00 | 4,40 | 5,02 |
| 59:01:4410179 | 10,53 | 2,88 | 1,20 | 0,00 | 11,73 | 13,41 |
| 59:01:4410181 | 2,22 | 0,37 | 0,15 | 0,00 | 2,38 | 2,59 |
| 59:01:4410183 | 3,56 | 1,28 | 0,53 | 0,00 | 4,09 | 4,84 |
| 59:01:4410185 | 1,76 | 0,50 | 0,21 | 0,00 | 1,97 | 2,26 |
| 59:01:4410192 | 2,16 | 0,77 | 0,32 | 0,00 | 2,48 | 2,93 |
| 59:01:4410193 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,59 |
| 59:01:4410194 | 1,51 | 0,26 | 0,11 | 0,00 | 1,62 | 1,78 |
| 59:01:4410204 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| 59:01:4410212 | 16,87 | 9,87 | 4,12 | 0,00 | 20,99 | 26,74 |
| 59:01:4410215 | 0,20 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 0,22 |
| 59:01:4410216 | 2,48 | 1,26 | 0,53 | 0,00 | 3,01 | 3,74 |
| 59:01:4410218 | 0,62 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 0,64 |
| 59:01:4410222 | 5,07 | 1,24 | 0,52 | 0,00 | 5,59 | 6,31 |
| 59:01:4410223 | 4,71 | 2,27 | 0,95 | 0,00 | 5,66 | 6,98 |
| 59:01:4410225 | 4,19 | 1,11 | 0,46 | 0,00 | 4,65 | 5,30 |
| 59:01:4410226 | 10,75 | 2,43 | 1,01 | 0,00 | 11,76 | 13,18 |
| 59:01:4410227 | 2,45 | 0,85 | 0,35 | 0,00 | 2,81 | 3,30 |
| 59:01:4410228 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 59:01:4410230 | 4,38 | 1,35 | 0,56 | 0,00 | 4,94 | 5,73 |
| 59:01:4410231 | 3,75 | 0,55 | 0,23 | 0,00 | 3,98 | 4,30 |
| 59:01:4410232 | 1,19 | 0,52 | 0,22 | 0,00 | 1,41 | 1,71 |
| 59:01:4410234 | 0,13 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 0,20 | 0,30 |
| 59:01:4410235 | 2,41 | 1,26 | 0,53 | 0,00 | 2,94 | 3,68 |
| 59:01:4410236 | 1,22 | 1,27 | 0,53 | 0,00 | 1,75 | 2,49 |
| 59:01:4410237 | 2,15 | 1,54 | 0,64 | 0,00 | 2,80 | 3,70 |
| 59:01:4410238 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| 59:01:4410244 | 1,58 | 0,80 | 0,33 | 0,00 | 1,91 | 2,38 |
| 59:01:4410245 | 2,93 | 1,01 | 0,42 | 0,00 | 3,35 | 3,94 |
| 59:01:4410247 | 20,40 | 14,24 | 5,94 | 0,00 | 26,34 | 34,64 |
| 59:01:4410267 | 9,33 | 4,63 | 1,93 | 0,00 | 11,27 | 13,97 |
| 59:01:4410268 | 0,11 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,14 |
| 59:01:4410269 | 29,53 | 8,83 | 3,68 | 0,00 | 33,22 | 38,36 |
| 59:01:4410270 | 2,81 | 0,74 | 0,31 | 0,00 | 3,12 | 3,55 |
| 59:01:4410272 | 4,68 | 1,07 | 0,45 | 0,00 | 5,12 | 5,74 |
| 59:01:4410276 | 0,57 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 0,60 |
| 59:01:4410277 | 3,83 | 1,31 | 0,55 | 0,00 | 4,38 | 5,15 |
| 59:01:4410278 | 1,33 | 0,86 | 0,36 | 0,00 | 1,69 | 2,19 |
| 59:01:4410281 | 5,84 | 1,91 | 0,80 | 0,00 | 6,64 | 7,76 |
| 59:01:4410282 | 4,05 | 1,42 | 0,59 | 0,00 | 4,64 | 5,47 |
| 59:01:4410284 | 2,40 | 0,86 | 0,36 | 0,00 | 2,76 | 3,26 |
| 59:01:4410285 | 5,27 | 0,60 | 0,25 | 0,00 | 5,52 | 5,87 |
| 59:01:4410290 | 4,46 | 2,15 | 0,90 | 0,00 | 5,35 | 6,61 |
| 59:01:4410292 | 2,91 | 1,08 | 0,45 | 0,00 | 3,36 | 3,99 |
| 59:01:4410293 | 1,38 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 1,43 | 1,51 |
| 59:01:4410295 | 3,40 | 1,03 | 0,43 | 0,00 | 3,83 | 4,43 |
| 59:01:4410296 | 5,14 | 1,87 | 0,78 | 0,00 | 5,92 | 7,00 |
| 59:01:4410297 | 4,34 | 1,58 | 0,66 | 0,00 | 4,99 | 5,91 |
| 59:01:4410302 | 2,57 | 0,86 | 0,36 | 0,00 | 2,92 | 3,42 |
| 59:01:4410313 | 1,27 | 0,37 | 0,16 | 0,00 | 1,43 | 1,65 |
| 59:01:4410315 | 0,63 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 0,69 | 0,79 |
| 59:01:4410387 | 0,39 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | 0,53 | 0,73 |
| 59:01:4410392 | 1,47 | 1,23 | 0,51 | 0,00 | 1,98 | 2,70 |
| 59:01:4410396 | 13,23 | 8,83 | 3,68 | 0,00 | 16,92 | 22,06 |
| 59:01:4410413 | 18,35 | 6,80 | 2,84 | 0,00 | 21,18 | 25,15 |
| 59:01:4410429 | 0,64 | 0,23 | 0,10 | 0,00 | 0,74 | 0,87 |
| 59:01:4410430 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 1,37 |
| 59:01:4410432 | 8,93 | 5,37 | 2,24 | 0,00 | 11,17 | 14,29 |
| 59:01:4410436 | 2,08 | 1,50 | 0,62 | 0,00 | 2,71 | 3,58 |
| 59:01:4410438 | 2,61 | 1,77 | 0,74 | 0,00 | 3,35 | 4,38 |
| 59:01:4410477 | 4,73 | 1,16 | 0,48 | 0,00 | 5,21 | 5,89 |
| 59:01:4410478 | 9,33 | 3,57 | 1,49 | 0,00 | 10,83 | 12,91 |
| 59:01:4410482 | 1,00 | 0,33 | 0,14 | 0,00 | 1,14 | 1,33 |
| 59:01:4410492 | 3,27 | 1,10 | 0,46 | 0,00 | 3,73 | 4,37 |
| 59:01:4410504 | 0,96 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 1,04 | 1,15 |
| 59:01:4410505 | 1,00 | 0,21 | 0,09 | 0,00 | 1,08 | 1,20 |
| 59:01:4410506 | 0,96 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 1,04 | 1,16 |
| 59:01:4410508 | 0,54 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,59 | 0,65 |
| 59:01:4410509 | 1,07 | 0,22 | 0,09 | 0,00 | 1,16 | 1,29 |
| 59:01:4410514 | 1,00 | 0,38 | 0,16 | 0,00 | 1,16 | 1,39 |
| 59:01:4410515 | 0,54 | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 0,59 | 0,67 |
| 59:01:4410524 | 7,78 | 2,36 | 0,98 | 0,00 | 8,76 | 10,13 |
| 59:01:4410530 | 3,65 | 1,18 | 0,49 | 0,00 | 4,14 | 4,83 |
| 59:01:4410533 | 2,45 | 1,24 | 0,52 | 0,00 | 2,97 | 3,69 |
| 59:01:4410535 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| 59:01:4410536 | 2,16 | 1,06 | 0,44 | 0,00 | 2,60 | 3,22 |
| 59:01:4410542 | 1,32 | 0,86 | 0,36 | 0,00 | 1,68 | 2,18 |
| 59:01:4410549 | 0,29 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,33 | 0,39 |
| 59:01:4410552 | 0,60 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,66 | 0,75 |
| 59:01:4410554 | 0,49 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 0,56 | 0,67 |
| 59:01:4410569 | 5,11 | 1,21 | 0,51 | 0,00 | 5,62 | 6,32 |
| 59:01:4410570 | 2,59 | 0,55 | 0,23 | 0,00 | 2,83 | 3,15 |
| 59:01:4410571 | 2,91 | 0,88 | 0,37 | 0,00 | 3,28 | 3,79 |
| 59:01:4410572 | 4,24 | 1,86 | 0,78 | 0,00 | 5,01 | 6,10 |
| 59:01:4410573 | 4,22 | 1,40 | 0,58 | 0,00 | 4,80 | 5,61 |
| 59:01:4410576 | 5,62 | 1,37 | 0,57 | 0,00 | 6,19 | 6,99 |
| 59:01:4410580 | 9,84 | 3,09 | 1,29 | 0,00 | 11,13 | 12,92 |
| 59:01:4410587 | 2,58 | 0,73 | 0,30 | 0,00 | 2,89 | 3,31 |
| 59:01:4410588 | 4,62 | 1,37 | 0,57 | 0,00 | 5,19 | 5,98 |
| 59:01:4410589 | 3,64 | 1,23 | 0,51 | 0,00 | 4,15 | 4,87 |
| 59:01:4410590 | 4,71 | 1,92 | 0,80 | 0,00 | 5,51 | 6,63 |
| 59:01:4410592 | 0,31 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 0,37 | 0,45 |
| 59:01:4410593 | 0,34 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 0,40 | 0,48 |
| 59:01:4410594 | 0,46 | 0,32 | 0,14 | 0,00 | 0,60 | 0,79 |
| 59:01:4410595 | 0,26 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 0,32 | 0,40 |
| 59:01:4410596 | 0,83 | 0,69 | 0,29 | 0,00 | 1,12 | 1,52 |
| 59:01:4410597 | 0,86 | 0,67 | 0,28 | 0,00 | 1,14 | 1,53 |
| 59:01:4410599 | 0,70 | 1,45 | 0,60 | 0,00 | 1,30 | 2,15 |
| 59:01:4410601 | 6,45 | 2,83 | 1,18 | 0,00 | 7,63 | 9,28 |
| 59:01:4410628 | 11,16 | 7,26 | 3,03 | 0,00 | 14,19 | 18,42 |
| 59:01:4410640 | 7,16 | 5,22 | 2,18 | 0,00 | 9,34 | 12,38 |
| 59:01:4410645 | 1,16 | 0,62 | 0,26 | 0,00 | 1,42 | 1,78 |
| 59:01:4410648 | 2,28 | 1,65 | 0,69 | 0,00 | 2,96 | 3,93 |
| 59:01:4410649 | 0,36 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,38 | 0,41 |
| 59:01:4410650 | 2,35 | 1,60 | 0,67 | 0,00 | 3,02 | 3,95 |
| 59:01:4410652 | 3,74 | 4,45 | 1,86 | 0,00 | 5,60 | 8,19 |
| 59:01:4410653 | 7,47 | 0,53 | 0,22 | 0,00 | 7,68 | 7,99 |
| 59:01:4410656 | 0,76 | 0,59 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 1,35 |
| 59:01:4410657 | 0,46 | 0,31 | 0,13 | 0,00 | 0,59 | 0,77 |
| 59:01:4410658 | 7,68 | 5,65 | 2,36 | 0,00 | 10,04 | 13,34 |
| 59:01:4410659 | 3,41 | 2,66 | 1,11 | 0,00 | 4,52 | 6,06 |
| 59:01:4410662 | 1,79 | 0,87 | 0,36 | 0,00 | 2,16 | 2,66 |
| 59:01:4410666 | 5,02 | 3,67 | 1,53 | 0,00 | 6,55 | 8,69 |
| 59:01:4410668 | 1,23 | 0,69 | 0,29 | 0,00 | 1,52 | 1,92 |
| 59:01:4410669 | 1,66 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | 2,16 | 2,86 |
| 59:01:4410675 | 1,90 | 1,47 | 0,61 | 0,00 | 2,51 | 3,37 |
| 59:01:4410677 | 1,06 | 0,47 | 0,20 | 0,00 | 1,26 | 1,53 |
| 59:01:4410679 | 2,12 | 1,35 | 0,56 | 0,00 | 2,68 | 3,47 |
| 59:01:4410680 | 2,62 | 0,98 | 0,41 | 0,00 | 3,03 | 3,60 |
| 59:01:4410681 | 3,04 | 2,10 | 0,88 | 0,00 | 3,91 | 5,14 |
| 59:01:4410682 | 4,82 | 4,10 | 1,71 | 0,00 | 6,53 | 8,92 |
| 59:01:4410683 | 4,47 | 4,41 | 1,84 | 0,00 | 6,31 | 8,89 |
| 59:01:4410687 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 |
| 59:01:4410692 | 0,71 | 0,48 | 0,20 | 0,00 | 0,91 | 1,19 |
| 59:01:4410694 | 0,25 | 0,18 | 0,08 | 0,00 | 0,33 | 0,44 |
| 59:01:4410695 | 0,68 | 0,50 | 0,21 | 0,00 | 0,89 | 1,18 |
| 59:01:4410697 | 0,31 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 0,39 | 0,50 |
| 59:01:4410710 | 0,81 | 0,38 | 0,16 | 0,00 | 0,97 | 1,19 |
| 59:01:4410711 | 0,39 | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 0,48 | 0,62 |
| 59:01:4410713 | 4,42 | 1,46 | 0,61 | 0,00 | 5,03 | 5,88 |
| 59:01:4410714 | 6,00 | 3,32 | 1,39 | 0,00 | 7,39 | 9,33 |
| 59:01:4410717 | 0,14 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,17 | 0,21 |
| 59:01:4410718 | 1,98 | 0,36 | 0,15 | 0,00 | 2,13 | 2,35 |
| 59:01:4410719 | 2,94 | 1,16 | 0,48 | 0,00 | 3,42 | 4,10 |
| 59:01:4410720 | 0,88 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 0,95 | 1,05 |
| 59:01:4410721 | 1,08 | 0,44 | 0,19 | 0,00 | 1,27 | 1,52 |
| 59:01:4410723 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 |
| 59:01:4410727 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 3,55 |
| 59:01:4410728 | 7,05 | 2,00 | 0,83 | 0,00 | 7,88 | 9,05 |
| 59:01:4410729 | 7,17 | 5,73 | 2,39 | 0,00 | 9,56 | 12,89 |
| 59:01:4410730 | 4,85 | 4,83 | 2,02 | 0,00 | 6,87 | 9,68 |
| 59:01:4410731 | 1,88 | 0,62 | 0,26 | 0,00 | 2,14 | 2,50 |
| 59:01:4410732 | 3,18 | 0,62 | 0,26 | 0,00 | 3,44 | 3,80 |
| 59:01:4410733 | 2,83 | 0,45 | 0,19 | 0,00 | 3,02 | 3,29 |
| 59:01:4410734 | 1,54 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 1,60 | 1,68 |
| 59:01:4410736 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 1,85 |
| 59:01:4410737 | 2,05 | 1,14 | 0,48 | 0,00 | 2,53 | 3,20 |
| 59:01:4410738 | 4,33 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 4,41 | 4,52 |
| 59:01:4410739 | 4,92 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 4,93 |
| 59:01:4410740 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 3,53 |
| 59:01:4410741 | 3,76 | 4,83 | 2,01 | 0,00 | 5,77 | 8,58 |
| 59:01:4410742 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,59 |
| 59:01:4410743 | 1,75 | 0,28 | 0,12 | 0,00 | 1,86 | 2,03 |
| 59:01:4410744 | 4,08 | 0,94 | 0,39 | 0,00 | 4,47 | 5,02 |
| 59:01:4410746 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 59:01:4410747 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 59:01:4410748 | 2,15 | 0,65 | 0,27 | 0,00 | 2,42 | 2,80 |
| 59:01:4410755 | 46,59 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 46,66 | 46,75 |
| 59:01:4410756 | 3,16 | 0,57 | 0,24 | 0,00 | 3,40 | 3,73 |
| 59:01:4410758 | 6,85 | 4,00 | 1,67 | 0,00 | 8,52 | 10,85 |
| 59:01:4410760 | 6,71 | 1,75 | 0,73 | 0,00 | 7,44 | 8,47 |
| 59:01:4410761 | 16,57 | 5,27 | 2,20 | 0,00 | 18,77 | 21,84 |
| 59:01:4410763 | 0,36 | 0,21 | 0,09 | 0,00 | 0,45 | 0,58 |
| 59:01:4410764 | 0,70 | 1,06 | 0,44 | 0,00 | 1,14 | 1,76 |
| 59:01:4410783 | 1,95 | 0,41 | 0,17 | 0,00 | 2,12 | 2,36 |
| 59:01:4410806 | 7,26 | 2,15 | 0,90 | 0,00 | 8,15 | 9,41 |
| 59:01:4410808 | 8,97 | 2,63 | 1,10 | 0,00 | 10,07 | 11,60 |
| 59:01:4410809 | 2,06 | 0,60 | 0,25 | 0,00 | 2,31 | 2,66 |
| 59:01:4410818 | 0,66 | 0,16 | 0,06 | 0,00 | 0,73 | 0,82 |
| 59:01:4410821 | 0,70 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,72 | 0,75 |
| 59:01:4410825 | 10,25 | 6,39 | 2,67 | 0,00 | 12,91 | 16,64 |
| 59:01:4410826 | 1,71 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 1,74 | 1,78 |
| 59:01:4410831 | 23,66 | 6,72 | 2,80 | 0,00 | 26,46 | 30,38 |
| 59:01:4410833 | 12,03 | 4,49 | 1,87 | 0,00 | 13,90 | 16,52 |
| 59:01:4410836 | 6,84 | 4,30 | 1,79 | 0,00 | 8,63 | 11,14 |
| 59:01:4410837 | 2,84 | 0,49 | 0,21 | 0,00 | 3,05 | 3,34 |
| 59:01:4410838 | 3,62 | 0,96 | 0,40 | 0,00 | 4,02 | 4,58 |
| 59:01:4410839 | 1,39 | 0,49 | 0,21 | 0,00 | 1,59 | 1,88 |
| 59:01:4410842 | 1,90 | 0,66 | 0,28 | 0,00 | 2,18 | 2,57 |
| 59:01:4410843 | 3,00 | 1,65 | 0,69 | 0,00 | 3,69 | 4,65 |
| 59:01:4410844 | 7,82 | 3,22 | 1,34 | 0,00 | 9,16 | 11,04 |
| 59:01:4410845 | 6,89 | 3,06 | 1,28 | 0,00 | 8,16 | 9,94 |
| 59:01:4410846 | 3,11 | 1,56 | 0,65 | 0,00 | 3,76 | 4,66 |
| 59:01:4410847 | 1,17 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 1,23 | 1,32 |
| 59:01:4410849 | 5,47 | 2,03 | 0,85 | 0,00 | 6,31 | 7,49 |
| 59:01:4410850 | 8,09 | 2,63 | 1,10 | 0,00 | 9,19 | 10,72 |
| 59:01:4410853 | 6,25 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 6,29 | 6,35 |
| 59:01:4410854 | 9,48 | 2,57 | 1,07 | 0,00 | 10,55 | 12,04 |
| 59:01:4410856 | 7,35 | 5,47 | 2,28 | 0,00 | 9,63 | 12,82 |
| 59:01:4410859 | 5,24 | 1,36 | 0,57 | 0,00 | 5,81 | 6,60 |
| 59:01:4410860 | 4,72 | 3,49 | 1,45 | 0,00 | 6,18 | 8,21 |
| 59:01:4410861 | 1,92 | 1,11 | 0,46 | 0,00 | 2,39 | 3,03 |
| 59:01:4410862 | 5,60 | 1,87 | 0,78 | 0,00 | 6,38 | 7,48 |
| 59:01:4410863 | 3,46 | 1,29 | 0,54 | 0,00 | 4,00 | 4,75 |
| 59:01:4410864 | 4,95 | 2,41 | 1,01 | 0,00 | 5,95 | 7,36 |
| 59:01:4410866 | 1,17 | 0,23 | 0,10 | 0,00 | 1,27 | 1,40 |
| 59:01:4410869 | 3,00 | 0,42 | 0,18 | 0,00 | 3,18 | 3,42 |
| 59:01:4410870 | 4,52 | 1,42 | 0,59 | 0,00 | 5,12 | 5,95 |
| 59:01:4410871 | 3,30 | 1,23 | 0,51 | 0,00 | 3,81 | 4,53 |
| 59:01:4410872 | 3,06 | 0,93 | 0,39 | 0,00 | 3,45 | 3,99 |
| 59:01:4410875 | 5,25 | 1,71 | 0,71 | 0,00 | 5,96 | 6,96 |
| 59:01:4410876 | 5,84 | 1,57 | 0,65 | 0,00 | 6,49 | 7,40 |
| 59:01:4410877 | 10,71 | 2,86 | 1,19 | 0,00 | 11,90 | 13,56 |
| 59:01:4410881 | 3,87 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 3,94 | 4,04 |
| 59:01:4410882 | 3,11 | 0,86 | 0,36 | 0,00 | 3,46 | 3,96 |
| 59:01:4410884 | 6,72 | 2,18 | 0,91 | 0,00 | 7,62 | 8,89 |
| 59:01:4410886 | 3,68 | 1,79 | 0,75 | 0,00 | 4,43 | 5,48 |
| 59:01:4410888 | 0,10 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,13 | 0,19 |
| 59:01:4410890 | 1,24 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 1,35 | 1,49 |
| 59:01:4410893 | 0,45 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 0,52 | 0,63 |
| 59:01:4410894 | 0,30 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 0,33 |
| 59:01:4410903 | 2,09 | 0,52 | 0,22 | 0,00 | 2,30 | 2,61 |
| 59:01:4410904 | 1,77 | 0,44 | 0,18 | 0,00 | 1,95 | 2,21 |
| 59:01:4410905 | 2,07 | 0,54 | 0,22 | 0,00 | 2,29 | 2,60 |
| 59:01:4410907 | 0,93 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 1,00 | 1,12 |
| 59:01:4410908 | 0,98 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 1,06 | 1,18 |
| 59:01:4410909 | 0,95 | 0,23 | 0,10 | 0,00 | 1,05 | 1,19 |
| 59:01:4410910 | 10,85 | 3,88 | 1,62 | 0,00 | 12,47 | 14,73 |
| 59:01:4410911 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| 59:01:4410912 | 2,54 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 2,55 | 2,57 |
| 59:01:4410913 | 2,19 | 0,65 | 0,27 | 0,00 | 2,46 | 2,84 |
| 59:01:4410914 | 8,62 | 2,54 | 1,06 | 0,00 | 9,68 | 11,16 |
| 59:01:4410918 | 1,44 | 0,44 | 0,19 | 0,00 | 1,63 | 1,89 |
| 59:01:4410921 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,64 |
| 59:01:4410922 | 12,26 | 3,76 | 1,57 | 0,00 | 13,83 | 16,02 |
| 59:01:4410923 | 10,36 | 3,44 | 1,44 | 0,00 | 11,80 | 13,80 |
| 59:01:4410924 | 12,47 | 4,34 | 1,81 | 0,00 | 14,28 | 16,81 |
| 59:01:4410925 | 4,10 | 0,70 | 0,29 | 0,00 | 4,40 | 4,81 |
| 59:01:4410932 | 3,39 | 0,60 | 0,25 | 0,00 | 3,64 | 3,99 |
| 59:01:4410944 | 8,49 | 4,55 | 1,90 | 0,00 | 10,39 | 13,04 |
| 59:01:4410946 | 20,17 | 4,56 | 1,90 | 0,00 | 22,07 | 24,72 |
| 59:01:4410947 | 5,76 | 2,69 | 1,12 | 0,00 | 6,88 | 8,45 |
| 59:01:4410954 | 18,99 | 5,93 | 2,47 | 0,00 | 21,46 | 24,92 |
| 59:01:4410955 | 0,88 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,92 | 0,96 |
| 59:01:4410962 | 14,40 | 0,40 | 0,17 | 0,00 | 14,57 | 14,80 |
| 59:01:4410974 | 8,93 | 2,75 | 1,15 | 0,00 | 10,08 | 11,68 |
| 59:01:4410980 | 4,31 | 0,77 | 0,32 | 0,00 | 4,63 | 5,07 |
| 59:01:4410981 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 59:01:4410984 | 1,89 | 0,59 | 0,25 | 0,00 | 2,14 | 2,48 |
| 59:01:4410985 | 0,34 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 0,36 |
| 59:01:4410986 | 10,73 | 3,26 | 1,36 | 0,00 | 12,09 | 13,99 |
| 59:01:4410998 | 5,72 | 0,76 | 0,32 | 0,00 | 6,04 | 6,48 |
| 59:01:4410999 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,19 |
| 59:01:4411051 | 1,09 | 0,47 | 0,20 | 0,00 | 1,29 | 1,57 |
| 59:01:4411052 | 2,55 | 1,05 | 0,44 | 0,00 | 2,98 | 3,60 |
| 59:01:4411053 | 8,24 | 3,24 | 1,35 | 0,00 | 9,59 | 11,48 |
| 59:01:4411055 | 0,52 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 0,54 |
| 59:01:4411056 | 0,97 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 1,04 | 1,14 |
| 59:01:4411057 | 0,58 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,61 | 0,65 |
| 59:01:4411058 | 17,38 | 1,13 | 0,47 | 0,00 | 17,85 | 18,51 |
| 59:01:4411067 | 15,08 | 6,23 | 2,60 | 0,00 | 17,68 | 21,32 |
| 59:01:4411068 | 5,20 | 0,52 | 0,22 | 0,00 | 5,42 | 5,72 |
| 59:01:4411071 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 2,36 |
| 59:01:4411074 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 |
| 59:01:4411075 | 2,01 | 1,22 | 0,51 | 9,68 | 12,20 | 12,91 |
| 59:01:4411076 | 8,22 | 1,95 | 0,81 | 0,00 | 9,03 | 10,17 |
| 59:01:4411077 | 2,37 | 0,23 | 0,10 | 0,00 | 2,46 | 2,59 |
| 59:01:4411453 | 27,78 | 3,82 | 1,59 | 0,00 | 29,37 | 31,60 |
| 59:01:4411458 | 5,32 | 0,21 | 0,09 | 0,00 | 5,41 | 5,53 |
| 59:01:4411470 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 |
| 59:01:4411472 | 5,30 | 0,44 | 0,18 | 0,00 | 5,49 | 5,74 |
| 59:01:4411473 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 |
| 59:01:4411477 | 2,08 | 0,39 | 0,16 | 0,00 | 2,24 | 2,47 |
| 59:01:4411491 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| 59:01:4411524 | 1,90 | 0,99 | 0,41 | 0,00 | 2,32 | 2,90 |
| 59:01:4411531 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 59:01:4411552 | 2,51 | 0,88 | 0,37 | 0,00 | 2,88 | 3,39 |
| 59:01:4411554 | 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,19 | 0,24 |
| 59:01:4413601 | 10,51 | 4,31 | 1,80 | 0,00 | 12,31 | 14,83 |
| 59:01:4413606 | 1,84 | 0,66 | 0,27 | 0,00 | 2,11 | 2,50 |
| 59:01:4413607 | 1,92 | 0,67 | 0,28 | 0,00 | 2,20 | 2,59 |
| 59:01:4413611 | 2,30 | 0,49 | 0,20 | 0,00 | 2,50 | 2,79 |
| 59:01:4413612 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 59:01:4413613 | 0,43 | 1,40 | 0,59 | 0,00 | 1,01 | 1,83 |
| 59:01:4413616 | 0,78 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 0,84 | 0,92 |
| 59:01:4413617 | 5,02 | 0,93 | 0,39 | 0,00 | 5,41 | 5,96 |
| 59:01:4413618 | 3,22 | 0,35 | 0,15 | 0,00 | 3,37 | 3,57 |
| 59:01:4413619 | 2,22 | 0,81 | 0,34 | 0,00 | 2,56 | 3,03 |
| 59:01:4413622 | 2,04 | 0,46 | 0,19 | 0,00 | 2,23 | 2,50 |
| 59:01:4413624 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 1,56 |
| 59:01:4413625 | 3,29 | 1,76 | 0,73 | 0,00 | 4,02 | 5,05 |
| 59:01:4413626 | 0,00 | 4,53 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 4,53 |
| 59:01:4413636 | 3,96 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 4,06 | 4,20 |
| 59:01:4413637 | 2,79 | 1,12 | 0,47 | 0,00 | 3,26 | 3,91 |
| 59:01:4413638 | 5,00 | 3,02 | 1,26 | 0,00 | 6,26 | 8,02 |
| 59:01:4413639 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,03 |
| 59:01:4413640 | 1,19 | 0,45 | 0,19 | 0,00 | 1,37 | 1,64 |
| 59:01:4413641 | 5,85 | 2,05 | 0,86 | 0,00 | 6,71 | 7,90 |
| 59:01:4413644 | 0,70 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,74 | 0,79 |
| 59:01:4413647 | 6,44 | 2,03 | 0,85 | 0,00 | 7,29 | 8,47 |
| 59:01:4413649 | 9,54 | 4,45 | 1,86 | 0,00 | 11,39 | 13,99 |
| 59:01:4413652 | 12,63 | 6,86 | 2,86 | 0,00 | 15,49 | 19,49 |
| 59:01:4413653 | 3,33 | 0,35 | 0,15 | 0,00 | 3,47 | 3,68 |
| 59:01:4413660 | 3,80 | 1,15 | 0,48 | 0,00 | 4,28 | 4,95 |
| 59:01:4413677 | 4,87 | 2,58 | 1,07 | 0,00 | 5,95 | 7,45 |
| 59:01:4413678 | 4,12 | 1,19 | 0,50 | 0,00 | 4,62 | 5,31 |
| 59:01:4413679 | 2,96 | 0,82 | 0,34 | 0,00 | 3,30 | 3,77 |
| 59:01:4413680 | 4,04 | 0,88 | 0,37 | 0,00 | 4,40 | 4,92 |
| 59:01:4413681 | 2,31 | 0,40 | 0,17 | 0,00 | 2,48 | 2,71 |
| 59:01:4413682 | 3,52 | 0,94 | 0,39 | 0,00 | 3,91 | 4,46 |
| 59:01:4413683 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 |
| 59:01:4413684 | 2,44 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 2,48 | 2,53 |
| 59:01:4413685 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 4,16 |
| 59:01:4413686 | 4,85 | 1,96 | 0,82 | 0,00 | 5,66 | 6,81 |
| 59:01:4413787 | 2,53 | 0,97 | 0,40 | 0,00 | 2,94 | 3,50 |
| 59:01:4413794 | 0,29 | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 0,36 | 0,45 |
| 59:01:4413795 | 3,53 | 1,58 | 0,66 | 0,00 | 4,19 | 5,11 |
| 59:01:4413798 | 1,34 | 0,51 | 0,21 | 0,00 | 1,55 | 1,84 |
| 59:01:4413801 | 0,03 | 0,49 | 0,20 | 0,00 | 0,24 | 0,52 |
| 59:01:4413805 | 1,93 | 0,62 | 0,26 | 0,00 | 2,19 | 2,55 |
| 59:01:4413816 | 1,10 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | 1,24 | 1,44 |
| 59:01:4413834 | 0,81 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 0,92 | 1,06 |
| 59:01:4413835 | 4,46 | 1,53 | 0,64 | 0,00 | 5,10 | 5,99 |
| 59:01:4413836 | 0,96 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 1,04 |
| 59:01:4413843 | 1,13 | 0,35 | 0,15 | 0,00 | 1,28 | 1,49 |
| 59:01:4413844 | 3,01 | 1,29 | 0,54 | 0,00 | 3,54 | 4,29 |
| 59:01:4413845 | 0,35 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,40 | 0,46 |
| 59:01:4413850 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 59:01:4413853 | 3,01 | 1,24 | 0,52 | 0,00 | 3,53 | 4,25 |
| 59:01:4413861 | 0,23 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,26 | 0,30 |
| 59:01:4413868 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 59:01:4413869 | 111,67 | 0,00 | 0,00 | 340,74 | 452,41 | 452,41 |
| 59:01:4413938 | 15,43 | 5,11 | 2,13 | 0,00 | 17,56 | 20,53 |
| 59:01:4415026 | 1,83 | 0,34 | 0,14 | 0,00 | 1,97 | 2,17 |
| 59:01:4415027 | 0,90 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,94 | 1,00 |
| 59:01:4415031 | 7,60 | 2,64 | 1,10 | 0,00 | 8,70 | 10,23 |
| 59:01:4415032 | 4,64 | 1,66 | 0,69 | 0,00 | 5,33 | 6,30 |
| 59:01:4415033 | 2,13 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 2,21 | 2,33 |
| 59:01:4415053 | 3,67 | 1,09 | 0,45 | 0,00 | 4,12 | 4,75 |
| 59:01:4415090 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 59:01:4416003 | 4,23 | 1,43 | 0,60 | 0,00 | 4,82 | 5,65 |
| 59:01:4416004 | 0,29 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 0,31 |
| 59:01:4416006 | 1,01 | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 1,06 | 1,14 |
| 59:01:4416007 | 1,56 | 0,52 | 0,22 | 0,00 | 1,78 | 2,08 |
| 59:01:4416008 | 0,32 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,34 | 0,37 |
| 59:01:4416010 | 1,52 | 0,37 | 0,15 | 0,00 | 1,67 | 1,89 |
| 59:01:4416011 | 1,28 | 0,32 | 0,13 | 0,00 | 1,41 | 1,60 |
| 59:01:4416013 | 5,23 | 3,31 | 1,38 | 0,00 | 6,61 | 8,53 |
| 59:01:4416014 | 5,44 | 3,46 | 1,44 | 0,00 | 6,88 | 8,90 |
| 59:01:4416015 | 1,76 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 1,80 | 1,86 |
| 59:01:4416016 | 10,90 | 9,30 | 3,88 | 0,00 | 14,78 | 20,20 |
| 59:01:4416017 | 10,18 | 5,93 | 2,47 | 0,00 | 12,65 | 16,11 |
| 59:01:4416018 | 1,41 | 0,20 | 0,09 | 0,00 | 1,49 | 1,61 |
| 59:01:4416019 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 |
| 59:01:4416020 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,83 |
| 59:01:4416026 | 0,57 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,60 | 0,65 |
| 59:01:4416028 | 0,47 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 0,57 | 0,72 |
| 59:01:4416041 | 2,35 | 1,01 | 0,42 | 0,00 | 2,77 | 3,36 |
| 59:01:4416070 | 6,10 | 3,30 | 1,38 | 0,00 | 7,47 | 9,40 |
| 59:01:4416072 | 0,75 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,80 | 0,86 |
| 59:01:4416078 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| 59:01:4416130 | 0,66 | 0,32 | 0,13 | 0,00 | 0,79 | 0,97 |
| 59:01:4416142 | 0,42 | 0,30 | 0,13 | 0,00 | 0,54 | 0,72 |
| 59:01:4418019 | 0,37 | 0,23 | 0,10 | 0,00 | 0,46 | 0,60 |
| 59:01:4418020 | 3,90 | 1,12 | 0,47 | 0,00 | 4,37 | 5,02 |
| 59:01:4418021 | 0,73 | 0,21 | 0,09 | 0,00 | 0,82 | 0,94 |
| 59:01:4418023 | 5,11 | 0,51 | 0,21 | 0,00 | 5,32 | 5,62 |
| 59:01:4418024 | 1,92 | 0,41 | 0,17 | 0,00 | 2,10 | 2,33 |
| 59:01:4418025 | 0,61 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,66 | 0,73 |
| 59:01:4418042 | 0,23 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,26 | 0,31 |
| 59:01:4419850 | 0,63 | 0,33 | 0,14 | 0,00 | 0,77 | 0,96 |
| 59:01:4419851 | 0,83 | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 0,92 | 1,06 |
| 59:01:4419853 | 0,54 | 0,17 | 0,07 | 0,00 | 0,62 | 0,71 |
| 59:01:4419855 | 0,41 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,47 | 0,56 |
| 59:01:4510274 | 5,22 | 0,89 | 0,37 | 0,00 | 5,60 | 6,12 |
| 59:01:4510443 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| 59:01:4510444 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 |
| 59:01:4510603 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| 59:01:4510605 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| 59:01:4510610 | 11,84 | 2,92 | 1,22 | 0,00 | 13,06 | 14,76 |
| 59:01:4515025 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 |
| 59:01:4613886 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
| 59:01:4613905 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| 59:01:4613916 | 8,05 | 2,17 | 0,91 | 0,00 | 8,95 | 10,22 |
| 59:01:4713884 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 59:01:4713885 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 59:01:4713909 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 |
| 59:01:4713910 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 |
| 59:01:4713911 | 0,91 | 0,48 | 0,20 | 0,00 | 1,11 | 1,39 |
| 59:01:4713912 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| 59:01:4713913 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 |
| 59:01:4713914 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 59:01:4716037 | 0,29 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,31 | 0,34 |
| 59:01:4716051 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 42,78 | 42,99 | 42,99 |
| 59:01:4716054 | 56,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,63 | 56,63 |
| 59:01:4716059 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| 59:01:5110004 | 0,16 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,18 | 0,21 |
| 59:01:5110122 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 |
| 59:01:5110124 | 8,19 | 2,90 | 1,21 | 0,00 | 9,40 | 11,08 |
| 59:01:5110126 | 6,75 | 2,38 | 0,99 | 0,00 | 7,75 | 9,13 |
| 59:01:5110141 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,14 |
| 59:01:5111517 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 8,28 |
| 59:01:5111552 | 1,00 | 1,63 | 0,68 | 0,00 | 1,68 | 2,64 |
| 59:01:5111555 | 0,79 | 0,22 | 0,09 | 0,00 | 0,88 | 1,01 |
| 59:01:5111558 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| 59:32:0630006 | 33,32 | 8,89 | 3,71 | 0,00 | 37,03 | 42,21 |
| 59:32:1790001 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 2,49 |
| ИТОГО по РЭТД | 3608,47 | 1026,66 | 428,25 | 418,98 | 4455,70 | 5054,11 |

Таблица 1.2 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления за последние 3 года

| Элемент территориального деления | Потребление тепловой энергии за год, Гкал |  |  | Потребление за отопительный период, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Планировочные районы |  |  |  |  |  |  |
| Дзержинский | 1520119 | 1505321 | 1581256 | 1402652 | 1350268 | 1413245 |
| Индустриальный | 2547711 | 2522909 | 2650175 | 2350836 | 2263041 | 2368590 |
| Кировский | 1168702 | 1157325 | 1215705 | 1078390 | 1038116 | 1086535 |
| Ленинский | 819415 | 811438 | 852371 | 756095 | 727858 | 761805 |
| Мотовилихинский | 1152775 | 1141553 | 1199138 | 1063694 | 1023969 | 1071727 |
| Орджоникидзевский | 1210491 | 1198707 | 1259175 | 1116950 | 1075236 | 1125386 |
| Свердловский | 2188693 | 2167386 | 2276718 | 2019561 | 1944138 | 2034813 |
| ИТОГО по районам | 10607907 | 10504639 | 11034538 | 9788178 | 9422625 | 9862101 |
| Расчетные элементы территориального деления |  |  |  |  |  |  |
| 59:01:0411553 | 2790 | 2763 | 2902 | 2574 | 2478 | 2594 |
| 59:01:0715039 | 75750 | 75013 | 78797 | 69897 | 67286 | 70425 |
| 59:01:0715085 | 9089 | 9000 | 9454 | 8386 | 8073 | 8450 |
| 59:01:0719028 | 3419 | 3385 | 3556 | 3154 | 3037 | 3178 |
| 59:01:0810446 | 193 | 191 | 201 | 178 | 171 | 179 |
| 59:01:0911481 | 1242 | 1230 | 1292 | 1146 | 1103 | 1154 |
| 59:01:1713001 | 5070 | 5021 | 5274 | 4678 | 4504 | 4714 |
| 59:01:1713002 | 7250 | 7179 | 7541 | 6689 | 6439 | 6740 |
| 59:01:1713003 | 11456 | 11345 | 11917 | 10571 | 10176 | 10651 |
| 59:01:1713004 | 2838 | 2811 | 2952 | 2619 | 2521 | 2639 |
| 59:01:1713005 | 3069 | 3039 | 3192 | 2831 | 2726 | 2853 |
| 59:01:1713006 | 3212 | 3181 | 3342 | 2964 | 2853 | 2987 |
| 59:01:1713007 | 4436 | 4393 | 4615 | 4093 | 3940 | 4124 |
| 59:01:1713009 | 5681 | 5625 | 5909 | 5242 | 5046 | 5281 |
| 59:01:1713010 | 2274 | 2252 | 2365 | 2098 | 2020 | 2114 |
| 59:01:1713011 | 5915 | 5858 | 6153 | 5458 | 5254 | 5499 |
| 59:01:1713012 | 10568 | 10465 | 10993 | 9751 | 9387 | 9825 |
| 59:01:1713013 | 13625 | 13493 | 14173 | 12572 | 12103 | 12667 |
| 59:01:1713015 | 11868 | 11753 | 12346 | 10951 | 10542 | 11034 |
| 59:01:1713016 | 12650 | 12527 | 13159 | 11672 | 11236 | 11761 |
| 59:01:1713017 | 32558 | 32241 | 33867 | 30042 | 28920 | 30269 |
| 59:01:1713018 | 15700 | 15547 | 16332 | 14487 | 13946 | 14596 |
| 59:01:1713019 | 4011 | 3972 | 4173 | 3702 | 3563 | 3729 |
| 59:01:1713021 | 747 | 740 | 777 | 690 | 664 | 695 |
| 59:01:1713022 | 3614 | 3578 | 3759 | 3334 | 3210 | 3360 |
| 59:01:1713026 | 19807 | 19615 | 20604 | 18277 | 17594 | 18415 |
| 59:01:1713028 | 5180 | 5130 | 5388 | 4780 | 4601 | 4816 |
| 59:01:1713036 | 6397 | 6335 | 6654 | 5903 | 5682 | 5947 |
| 59:01:1713040 | 9309 | 9218 | 9683 | 8590 | 8269 | 8655 |
| 59:01:1713044 | 10018 | 9921 | 10421 | 9244 | 8899 | 9314 |
| 59:01:1713045 | 7484 | 7411 | 7785 | 6906 | 6648 | 6958 |
| 59:01:1713046 | 1472 | 1458 | 1531 | 1358 | 1308 | 1369 |
| 59:01:1713047 | 4748 | 4702 | 4939 | 4382 | 4218 | 4415 |
| 59:01:1713050 | 12381 | 12260 | 12879 | 11424 | 10997 | 11510 |
| 59:01:1713057 | 15450 | 15299 | 16071 | 14256 | 13723 | 14364 |
| 59:01:1713058 | 1798 | 1780 | 1870 | 1659 | 1597 | 1671 |
| 59:01:1713059 | 138 | 136 | 143 | 127 | 122 | 128 |
| 59:01:1713060 | 138 | 136 | 143 | 127 | 122 | 128 |
| 59:01:1713062 | 1121 | 1110 | 1166 | 1034 | 996 | 1042 |
| 59:01:1713064 | 1795 | 1777 | 1867 | 1656 | 1594 | 1668 |
| 59:01:1713065 | 7252 | 7181 | 7543 | 6691 | 6441 | 6742 |
| 59:01:1713067 | 5792 | 5736 | 6025 | 5344 | 5145 | 5385 |
| 59:01:1713076 | 2469 | 2445 | 2568 | 2278 | 2193 | 2296 |
| 59:01:1713081 | 98 | 97 | 102 | 90 | 87 | 91 |
| 59:01:1713087 | 11966 | 11850 | 12448 | 11042 | 10629 | 11125 |
| 59:01:1713089 | 195871 | 193964 | 203749 | 180735 | 173985 | 182100 |
| 59:01:1713090 | 1770 | 1753 | 1841 | 1633 | 1572 | 1646 |
| 59:01:1713092 | 5718 | 5662 | 5948 | 5276 | 5079 | 5316 |
| 59:01:1713095 | 14210 | 14072 | 14782 | 13112 | 12622 | 13211 |
| 59:01:1713096 | 249 | 247 | 259 | 230 | 221 | 232 |
| 59:01:1713098 | 2099 | 2078 | 2183 | 1936 | 1864 | 1951 |
| 59:01:1713102 | 2079 | 2059 | 2163 | 1918 | 1847 | 1933 |
| 59:01:1713103 | 20524 | 20324 | 21349 | 18938 | 18231 | 19081 |
| 59:01:1713104 | 1837 | 1819 | 1911 | 1695 | 1632 | 1708 |
| 59:01:1713105 | 2535 | 2511 | 2637 | 2339 | 2252 | 2357 |
| 59:01:1713106 | 1368 | 1355 | 1423 | 1263 | 1216 | 1272 |
| 59:01:1713107 | 7570 | 7497 | 7875 | 6985 | 6725 | 7038 |
| 59:01:1713111 | 126 | 124 | 131 | 116 | 112 | 117 |
| 59:01:1713112 | 7421 | 7349 | 7720 | 6848 | 6592 | 6900 |
| 59:01:1713114 | 5821 | 5764 | 6055 | 5371 | 5170 | 5411 |
| 59:01:1713115 | 5480 | 5427 | 5701 | 5057 | 4868 | 5095 |
| 59:01:1713116 | 12520 | 12398 | 13024 | 11553 | 11121 | 11640 |
| 59:01:1713120 | 4881 | 4834 | 5078 | 4504 | 4336 | 4538 |
| 59:01:1713122 | 18377 | 18198 | 19116 | 16957 | 16324 | 17085 |
| 59:01:1713124 | 5438 | 5385 | 5656 | 5018 | 4830 | 5055 |
| 59:01:1713125 | 1228 | 1216 | 1277 | 1133 | 1090 | 1141 |
| 59:01:1713127 | 6609 | 6545 | 6875 | 6098 | 5871 | 6144 |
| 59:01:1713133 | 4943 | 4895 | 5142 | 4561 | 4391 | 4596 |
| 59:01:1713136 | 2785 | 2758 | 2897 | 2570 | 2474 | 2589 |
| 59:01:1713137 | 6811 | 6745 | 7085 | 6285 | 6050 | 6332 |
| 59:01:1713142 | 5582 | 5528 | 5807 | 5151 | 4958 | 5190 |
| 59:01:1713143 | 9324 | 9233 | 9699 | 8603 | 8282 | 8668 |
| 59:01:1713146 | 8533 | 8450 | 8877 | 7874 | 7580 | 7933 |
| 59:01:1713148 | 3214 | 3183 | 3343 | 2966 | 2855 | 2988 |
| 59:01:1713150 | 12250 | 12130 | 12742 | 11303 | 10881 | 11388 |
| 59:01:1713152 | 6295 | 6233 | 6548 | 5808 | 5591 | 5852 |
| 59:01:1713154 | 2527 | 2502 | 2628 | 2331 | 2244 | 2349 |
| 59:01:1713155 | 6497 | 6433 | 6758 | 5995 | 5771 | 6040 |
| 59:01:1713156 | 5490 | 5436 | 5710 | 5065 | 4876 | 5104 |
| 59:01:1713158 | 17359 | 17190 | 18057 | 16017 | 15419 | 16138 |
| 59:01:1713160 | 6173 | 6113 | 6421 | 5696 | 5483 | 5739 |
| 59:01:1713167 | 1461 | 1447 | 1520 | 1348 | 1298 | 1359 |
| 59:01:1713168 | 2145 | 2124 | 2232 | 1980 | 1906 | 1994 |
| 59:01:1713169 | 2209 | 2187 | 2297 | 2038 | 1962 | 2053 |
| 59:01:1713170 | 5144 | 5094 | 5351 | 4747 | 4570 | 4783 |
| 59:01:1713173 | 720 | 713 | 749 | 665 | 640 | 670 |
| 59:01:1713174 | 4602 | 4557 | 4787 | 4246 | 4087 | 4278 |
| 59:01:1713177 | 1116 | 1105 | 1161 | 1030 | 991 | 1038 |
| 59:01:1713178 | 2604 | 2578 | 2708 | 2402 | 2313 | 2421 |
| 59:01:1713180 | 1001 | 991 | 1041 | 923 | 889 | 930 |
| 59:01:1713182 | 1794 | 1777 | 1866 | 1656 | 1594 | 1668 |
| 59:01:1713189 | 2585 | 2559 | 2689 | 2385 | 2296 | 2403 |
| 59:01:1713202 | 18607 | 18426 | 19356 | 17169 | 16528 | 17299 |
| 59:01:1713203 | 2486 | 2462 | 2586 | 2294 | 2209 | 2312 |
| 59:01:1713280 | 13845 | 13710 | 14402 | 12775 | 12298 | 12871 |
| 59:01:1713292 | 10119 | 10021 | 10526 | 9337 | 8988 | 9408 |
| 59:01:1713297 | 1632 | 1616 | 1698 | 1506 | 1450 | 1517 |
| 59:01:1713303 | 34947 | 34607 | 36353 | 32247 | 31042 | 32490 |
| 59:01:1713306 | 8300 | 8219 | 8634 | 7659 | 7373 | 7716 |
| 59:01:1713307 | 4507 | 4463 | 4688 | 4158 | 4003 | 4190 |
| 59:01:1713309 | 6330 | 6268 | 6584 | 5841 | 5623 | 5885 |
| 59:01:1713310 | 3177 | 3146 | 3304 | 2931 | 2822 | 2953 |
| 59:01:1713312 | 3589 | 3554 | 3733 | 3312 | 3188 | 3337 |
| 59:01:1713313 | 731 | 724 | 760 | 674 | 649 | 679 |
| 59:01:1713314 | 1041 | 1031 | 1083 | 961 | 925 | 968 |
| 59:01:1713316 | 478 | 473 | 497 | 441 | 424 | 444 |
| 59:01:1713318 | 1373 | 1359 | 1428 | 1267 | 1219 | 1276 |
| 59:01:1713321 | 481 | 476 | 500 | 444 | 427 | 447 |
| 59:01:1713326 | 1975 | 1956 | 2055 | 1823 | 1755 | 1836 |
| 59:01:1713331 | 72791 | 72082 | 75718 | 67166 | 64657 | 67673 |
| 59:01:1713333 | 2089 | 2069 | 2173 | 1928 | 1856 | 1943 |
| 59:01:1713479 | 12109 | 11991 | 12596 | 11173 | 10756 | 11258 |
| 59:01:1713491 | 12994 | 12868 | 13517 | 11990 | 11543 | 12081 |
| 59:01:1713510 | 2553 | 2528 | 2655 | 2356 | 2268 | 2373 |
| 59:01:1713511 | 1421 | 1407 | 1478 | 1311 | 1262 | 1321 |
| 59:01:1713579 | 58592 | 58022 | 60948 | 54064 | 52045 | 54473 |
| 59:01:1715055 | 6616 | 6551 | 6882 | 6105 | 5877 | 6151 |
| 59:01:1717004 | 239 | 237 | 248 | 220 | 212 | 222 |
| 59:01:1717021 | 4201 | 4160 | 4370 | 3876 | 3731 | 3906 |
| 59:01:1717022 | 23648 | 23417 | 24599 | 21820 | 21005 | 21985 |
| 59:01:1717023 | 4368 | 4326 | 4544 | 4031 | 3880 | 4061 |
| 59:01:1717024 | 1260 | 1248 | 1311 | 1163 | 1119 | 1171 |
| 59:01:1717025 | 6565 | 6501 | 6829 | 6058 | 5831 | 6103 |
| 59:01:1717026 | 394 | 390 | 409 | 363 | 350 | 366 |
| 59:01:1717028 | 1758 | 1741 | 1829 | 1622 | 1561 | 1634 |
| 59:01:1717029 | 4855 | 4807 | 5050 | 4479 | 4312 | 4513 |
| 59:01:1717030 | 3514 | 3479 | 3655 | 3242 | 3121 | 3267 |
| 59:01:1717038 | 18156 | 17979 | 18886 | 16753 | 16127 | 16879 |
| 59:01:1717039 | 12800 | 12675 | 13315 | 11811 | 11370 | 11900 |
| 59:01:1717040 | 214 | 212 | 223 | 198 | 190 | 199 |
| 59:01:1717042 | 1445 | 1430 | 1503 | 1333 | 1283 | 1343 |
| 59:01:1717043 | 3355 | 3322 | 3490 | 3096 | 2980 | 3119 |
| 59:01:1717044 | 4653 | 4608 | 4840 | 4294 | 4133 | 4326 |
| 59:01:1717045 | 7984 | 7906 | 8305 | 7367 | 7092 | 7423 |
| 59:01:1717046 | 24756 | 24515 | 25752 | 22843 | 21990 | 23016 |
| 59:01:1717051 | 64 | 64 | 67 | 59 | 57 | 60 |
| 59:01:1717053 | 1173 | 1162 | 1220 | 1082 | 1042 | 1090 |
| 59:01:1717060 | 13952 | 13817 | 14514 | 12874 | 12393 | 12972 |
| 59:01:1717062 | 4679 | 4633 | 4867 | 4317 | 4156 | 4350 |
| 59:01:1717063 | 4548 | 4504 | 4731 | 4196 | 4040 | 4228 |
| 59:01:1717064 | 361 | 358 | 376 | 333 | 321 | 336 |
| 59:01:1717066 | 24678 | 24438 | 25671 | 22771 | 21921 | 22943 |
| 59:01:1717069 | 5645 | 5590 | 5872 | 5209 | 5014 | 5248 |
| 59:01:1717072 | 4539 | 4495 | 4722 | 4189 | 4032 | 4220 |
| 59:01:1717089 | 3644 | 3609 | 3791 | 3363 | 3237 | 3388 |
| 59:01:1717095 | 24336 | 24100 | 25315 | 22456 | 21617 | 22625 |
| 59:01:1717103 | 6635 | 6570 | 6902 | 6122 | 5894 | 6169 |
| 59:01:1717114 | 570 | 564 | 592 | 526 | 506 | 530 |
| 59:01:1717115 | 30166 | 29873 | 31380 | 27835 | 26796 | 28045 |
| 59:01:1717116 | 2651 | 2625 | 2758 | 2446 | 2355 | 2465 |
| 59:01:1717162 | 3307 | 3275 | 3440 | 3051 | 2937 | 3074 |
| 59:01:1717167 | 885 | 876 | 921 | 817 | 786 | 823 |
| 59:01:1717175 | 496 | 491 | 516 | 458 | 441 | 461 |
| 59:01:1718019 | 6374 | 6312 | 6630 | 5881 | 5662 | 5926 |
| 59:01:2010326 | 214 | 212 | 223 | 198 | 190 | 199 |
| 59:01:2010342 | 96 | 95 | 100 | 88 | 85 | 89 |
| 59:01:2010380 | 264 | 261 | 275 | 244 | 234 | 245 |
| 59:01:2010418 | 276 | 273 | 287 | 254 | 245 | 256 |
| 59:01:2018036 | 13969 | 13833 | 14531 | 12890 | 12408 | 12987 |
| 59:01:2510171 | 1427 | 1414 | 1485 | 1317 | 1268 | 1327 |
| 59:01:2510173 | 1968 | 1949 | 2047 | 1816 | 1748 | 1829 |
| 59:01:2510175 | 542 | 536 | 564 | 500 | 481 | 504 |
| 59:01:2510230 | 426 | 422 | 443 | 393 | 378 | 396 |
| 59:01:2512418 | 779 | 771 | 810 | 719 | 692 | 724 |
| 59:01:2512419 | 25 | 25 | 26 | 23 | 23 | 24 |
| 59:01:2512420 | 4942 | 4894 | 5141 | 4560 | 4390 | 4595 |
| 59:01:2512429 | 129 | 128 | 134 | 119 | 114 | 120 |
| 59:01:2512438 | 2424 | 2401 | 2522 | 2237 | 2153 | 2254 |
| 59:01:2512446 | 622 | 616 | 648 | 574 | 553 | 579 |
| 59:01:2512447 | 543 | 538 | 565 | 501 | 483 | 505 |
| 59:01:2512448 | 2264 | 2242 | 2355 | 2089 | 2011 | 2105 |
| 59:01:2910161 | 3131 | 3100 | 3257 | 2889 | 2781 | 2911 |
| 59:01:2910162 | 25463 | 25215 | 26487 | 23496 | 22618 | 23673 |
| 59:01:2910163 | 35628 | 35281 | 37061 | 32875 | 31647 | 33123 |
| 59:01:2910296 | 2380 | 2357 | 2476 | 2196 | 2114 | 2213 |
| 59:01:2910306 | 63 | 63 | 66 | 58 | 56 | 59 |
| 59:01:2910313 | 30227 | 29932 | 31442 | 27891 | 26849 | 28102 |
| 59:01:2910318 | 496 | 491 | 516 | 457 | 440 | 461 |
| 59:01:2910323 | 32622 | 32304 | 33934 | 30101 | 28977 | 30328 |
| 59:01:2910336 | 5707 | 5652 | 5937 | 5266 | 5070 | 5306 |
| 59:01:2910353 | 530 | 525 | 551 | 489 | 471 | 493 |
| 59:01:2910398 | 495 | 490 | 515 | 457 | 440 | 460 |
| 59:01:2910407 | 744 | 737 | 774 | 686 | 661 | 692 |
| 59:01:2912502 | 2856 | 2828 | 2971 | 2635 | 2537 | 2655 |
| 59:01:2912503 | 2183 | 2162 | 2271 | 2014 | 1939 | 2029 |
| 59:01:2912505 | 7420 | 7348 | 7719 | 6847 | 6591 | 6898 |
| 59:01:2912506 | 11776 | 11661 | 12249 | 10866 | 10460 | 10948 |
| 59:01:2912508 | 2118 | 2097 | 2203 | 1954 | 1881 | 1969 |
| 59:01:2912510 | 3575 | 3541 | 3719 | 3299 | 3176 | 3324 |
| 59:01:2912511 | 2893 | 2865 | 3010 | 2670 | 2570 | 2690 |
| 59:01:2912513 | 33389 | 33064 | 34732 | 30809 | 29658 | 31042 |
| 59:01:2912517 | 1389 | 1375 | 1445 | 1282 | 1234 | 1291 |
| 59:01:2912520 | 17346 | 17178 | 18044 | 16006 | 15408 | 16127 |
| 59:01:2912525 | 10061 | 9963 | 10465 | 9283 | 8937 | 9353 |
| 59:01:2912530 | 27235 | 26970 | 28330 | 25130 | 24192 | 25320 |
| 59:01:2912534 | 916 | 907 | 953 | 845 | 813 | 851 |
| 59:01:2912535 | 3526 | 3491 | 3667 | 3253 | 3132 | 3278 |
| 59:01:2912556 | 9982 | 9885 | 10384 | 9211 | 8867 | 9280 |
| 59:01:2912557 | 5157 | 5106 | 5364 | 4758 | 4580 | 4794 |
| 59:01:2912560 | 2832 | 2805 | 2946 | 2613 | 2516 | 2633 |
| 59:01:2912561 | 655 | 648 | 681 | 604 | 582 | 609 |
| 59:01:2912562 | 2062 | 2041 | 2144 | 1902 | 1831 | 1917 |
| 59:01:2912565 | 6639 | 6575 | 6906 | 6126 | 5897 | 6172 |
| 59:01:2912566 | 1901 | 1883 | 1978 | 1755 | 1689 | 1768 |
| 59:01:2912567 | 4496 | 4452 | 4677 | 4148 | 3993 | 4180 |
| 59:01:2912568 | 5155 | 5105 | 5362 | 4757 | 4579 | 4792 |
| 59:01:2912570 | 1336 | 1323 | 1389 | 1232 | 1186 | 1242 |
| 59:01:2912571 | 1798 | 1780 | 1870 | 1659 | 1597 | 1672 |
| 59:01:2912572 | 1659 | 1643 | 1726 | 1531 | 1474 | 1542 |
| 59:01:2912573 | 4748 | 4702 | 4939 | 4382 | 4218 | 4415 |
| 59:01:2912574 | 6670 | 6605 | 6938 | 6155 | 5925 | 6201 |
| 59:01:2912575 | 6117 | 6057 | 6363 | 5644 | 5433 | 5687 |
| 59:01:2912598 | 8443 | 8361 | 8782 | 7790 | 7500 | 7849 |
| 59:01:2912599 | 3349 | 3317 | 3484 | 3090 | 2975 | 3114 |
| 59:01:2912608 | 10762 | 10657 | 11195 | 9930 | 9560 | 10005 |
| 59:01:2912637 | 4651 | 4606 | 4838 | 4292 | 4131 | 4324 |
| 59:01:2912641 | 3625 | 3590 | 3771 | 3345 | 3220 | 3370 |
| 59:01:3211557 | 307 | 304 | 320 | 284 | 273 | 286 |
| 59:01:3211560 | 725 | 718 | 754 | 669 | 644 | 674 |
| 59:01:3211709 | 477 | 472 | 496 | 440 | 423 | 443 |
| 59:01:3211716 | 1430 | 1416 | 1488 | 1320 | 1270 | 1330 |
| 59:01:3510310 | 65458 | 64821 | 68091 | 60400 | 58144 | 60856 |
| 59:01:3510322 | 9153 | 9064 | 9521 | 8445 | 8130 | 8509 |
| 59:01:3710303 | 9158 | 9069 | 9527 | 8451 | 8135 | 8515 |
| 59:01:3810003 | 3859 | 3821 | 4014 | 3560 | 3427 | 3587 |
| 59:01:3810004 | 557 | 552 | 580 | 514 | 495 | 518 |
| 59:01:3810182 | 391 | 387 | 406 | 361 | 347 | 363 |
| 59:01:3810183 | 4636 | 4591 | 4823 | 4278 | 4118 | 4310 |
| 59:01:3810195 | 90 | 90 | 94 | 83 | 80 | 84 |
| 59:01:3810196 | 271 | 269 | 282 | 250 | 241 | 252 |
| 59:01:3810197 | 402 | 398 | 418 | 371 | 357 | 374 |
| 59:01:3810198 | 194 | 192 | 202 | 179 | 172 | 180 |
| 59:01:3810200 | 56 | 55 | 58 | 51 | 50 | 52 |
| 59:01:3810201 | 46 | 46 | 48 | 42 | 41 | 43 |
| 59:01:3810202 | 27798 | 27527 | 28916 | 25650 | 24692 | 25844 |
| 59:01:3810204 | 76 | 75 | 79 | 70 | 67 | 70 |
| 59:01:3810206 | 26 | 26 | 27 | 24 | 23 | 24 |
| 59:01:3810290 | 21243 | 21036 | 22098 | 19602 | 18870 | 19750 |
| 59:01:3810327 | 2774 | 2747 | 2886 | 2560 | 2464 | 2579 |
| 59:01:3810333 | 160 | 159 | 167 | 148 | 142 | 149 |
| 59:01:3810369 | 36468 | 36113 | 37935 | 33650 | 32393 | 33904 |
| 59:01:3810392 | 909 | 900 | 945 | 839 | 807 | 845 |
| 59:01:3812065 | 4202 | 4161 | 4371 | 3878 | 3733 | 3907 |
| 59:01:3812066 | 2743 | 2717 | 2854 | 2531 | 2437 | 2550 |
| 59:01:3812067 | 391 | 388 | 407 | 361 | 348 | 364 |
| 59:01:3812068 | 189 | 187 | 197 | 175 | 168 | 176 |
| 59:01:3812069 | 245 | 243 | 255 | 226 | 218 | 228 |
| 59:01:3812072 | 1995 | 1975 | 2075 | 1841 | 1772 | 1855 |
| 59:01:3812077 | 1153 | 1141 | 1199 | 1063 | 1024 | 1072 |
| 59:01:3812094 | 8196 | 8116 | 8525 | 7562 | 7280 | 7620 |
| 59:01:3812103 | 1812 | 1795 | 1885 | 1672 | 1610 | 1685 |
| 59:01:3812104 | 22509 | 22290 | 23414 | 20770 | 19994 | 20926 |
| 59:01:3812105 | 10661 | 10557 | 11090 | 9837 | 9470 | 9911 |
| 59:01:3812106 | 1521 | 1507 | 1583 | 1404 | 1351 | 1414 |
| 59:01:3812107 | 4495 | 4451 | 4675 | 4147 | 3992 | 4179 |
| 59:01:3812118 | 12682 | 12559 | 13192 | 11702 | 11265 | 11790 |
| 59:01:3812157 | 7074 | 7006 | 7359 | 6528 | 6284 | 6577 |
| 59:01:3812175 | 9807 | 9712 | 10202 | 9049 | 8711 | 9118 |
| 59:01:3812178 | 2456 | 2432 | 2555 | 2266 | 2181 | 2283 |
| 59:01:3812179 | 1696 | 1680 | 1765 | 1565 | 1507 | 1577 |
| 59:01:3812180 | 315 | 312 | 328 | 291 | 280 | 293 |
| 59:01:3812182 | 8713 | 8628 | 9063 | 8039 | 7739 | 8100 |
| 59:01:3812183 | 8218 | 8138 | 8548 | 7583 | 7299 | 7640 |
| 59:01:3812278 | 8892 | 8805 | 9249 | 8205 | 7898 | 8267 |
| 59:01:3812279 | 23034 | 22810 | 23961 | 21254 | 20461 | 21415 |
| 59:01:3812282 | 351 | 348 | 365 | 324 | 312 | 327 |
| 59:01:3812284 | 902 | 893 | 938 | 832 | 801 | 838 |
| 59:01:3812287 | 2351 | 2328 | 2445 | 2169 | 2088 | 2186 |
| 59:01:3812288 | 4494 | 4450 | 4675 | 4147 | 3992 | 4178 |
| 59:01:3812291 | 1308 | 1296 | 1361 | 1207 | 1162 | 1216 |
| 59:01:3812292 | 2089 | 2069 | 2173 | 1928 | 1856 | 1942 |
| 59:01:3812293 | 3090 | 3060 | 3215 | 2852 | 2745 | 2873 |
| 59:01:3812294 | 1105 | 1094 | 1149 | 1019 | 981 | 1027 |
| 59:01:3812295 | 302 | 299 | 314 | 278 | 268 | 281 |
| 59:01:3812296 | 7130 | 7061 | 7417 | 6579 | 6334 | 6629 |
| 59:01:3812298 | 4006 | 3967 | 4167 | 3696 | 3558 | 3724 |
| 59:01:3812299 | 774 | 766 | 805 | 714 | 687 | 719 |
| 59:01:3812300 | 949 | 940 | 988 | 876 | 843 | 883 |
| 59:01:3812304 | 1131 | 1120 | 1176 | 1044 | 1005 | 1051 |
| 59:01:3812307 | 12700 | 12577 | 13211 | 11719 | 11281 | 11807 |
| 59:01:3812308 | 613 | 607 | 637 | 565 | 544 | 569 |
| 59:01:3812311 | 1387 | 1374 | 1443 | 1280 | 1232 | 1290 |
| 59:01:3812313 | 14733 | 14590 | 15326 | 13594 | 13087 | 13697 |
| 59:01:3812316 | 238 | 236 | 248 | 220 | 212 | 222 |
| 59:01:3812317 | 1053 | 1042 | 1095 | 971 | 935 | 979 |
| 59:01:3812318 | 2409 | 2386 | 2506 | 2223 | 2140 | 2240 |
| 59:01:3812322 | 1351 | 1338 | 1405 | 1247 | 1200 | 1256 |
| 59:01:3812323 | 971 | 962 | 1010 | 896 | 863 | 903 |
| 59:01:3812832 | 7376 | 7305 | 7673 | 6806 | 6552 | 6858 |
| 59:01:3812849 | 7078 | 7009 | 7362 | 6531 | 6287 | 6580 |
| 59:01:3812861 | 1219 | 1207 | 1268 | 1125 | 1083 | 1134 |
| 59:01:3812862 | 184 | 182 | 192 | 170 | 164 | 171 |
| 59:01:3812863 | 778 | 771 | 810 | 718 | 691 | 724 |
| 59:01:3812871 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 59:01:3812872 | 30 | 30 | 32 | 28 | 27 | 28 |
| 59:01:3812876 | 2724 | 2698 | 2834 | 2514 | 2420 | 2533 |
| 59:01:3812882 | 395 | 392 | 411 | 365 | 351 | 368 |
| 59:01:3812888 | 1997 | 1978 | 2077 | 1843 | 1774 | 1857 |
| 59:01:3812902 | 238 | 235 | 247 | 219 | 211 | 221 |
| 59:01:3812903 | 408 | 404 | 425 | 377 | 363 | 380 |
| 59:01:3812904 | 485 | 481 | 505 | 448 | 431 | 451 |
| 59:01:3812905 | 162 | 160 | 168 | 149 | 144 | 150 |
| 59:01:3812908 | 4763 | 4717 | 4955 | 4395 | 4231 | 4428 |
| 59:01:3812910 | 901 | 893 | 938 | 832 | 801 | 838 |
| 59:01:3812912 | 5215 | 5164 | 5425 | 4812 | 4632 | 4848 |
| 59:01:3812913 | 5558 | 5503 | 5781 | 5128 | 4937 | 5167 |
| 59:01:3812914 | 293 | 291 | 305 | 271 | 261 | 273 |
| 59:01:3812915 | 3192 | 3161 | 3320 | 2945 | 2835 | 2968 |
| 59:01:3812916 | 4185 | 4144 | 4353 | 3862 | 3717 | 3891 |
| 59:01:3812917 | 452 | 447 | 470 | 417 | 401 | 420 |
| 59:01:3812918 | 110 | 109 | 115 | 102 | 98 | 102 |
| 59:01:3812919 | 199 | 197 | 207 | 184 | 177 | 185 |
| 59:01:3812920 | 1958 | 1939 | 2037 | 1807 | 1739 | 1820 |
| 59:01:3812921 | 2039 | 2020 | 2121 | 1882 | 1812 | 1896 |
| 59:01:3812922 | 44760 | 44324 | 46560 | 41301 | 39759 | 41613 |
| 59:01:3812926 | 150 | 148 | 156 | 138 | 133 | 139 |
| 59:01:3812930 | 4552 | 4508 | 4735 | 4201 | 4044 | 4232 |
| 59:01:3812931 | 69 | 68 | 72 | 64 | 61 | 64 |
| 59:01:3812933 | 62 | 62 | 65 | 58 | 56 | 58 |
| 59:01:3812936 | 413 | 409 | 429 | 381 | 367 | 384 |
| 59:01:3812937 | 203 | 201 | 211 | 187 | 180 | 189 |
| 59:01:3812938 | 301 | 298 | 313 | 278 | 267 | 280 |
| 59:01:3812939 | 147 | 145 | 152 | 135 | 130 | 136 |
| 59:01:3812946 | 291 | 288 | 303 | 269 | 259 | 271 |
| 59:01:3911398 | 217 | 215 | 226 | 201 | 193 | 202 |
| 59:01:3911588 | 1748 | 1731 | 1818 | 1613 | 1553 | 1625 |
| 59:01:3911616 | 140597 | 139228 | 146251 | 129732 | 124887 | 130712 |
| 59:01:3911889 | 2043 | 2023 | 2125 | 1885 | 1814 | 1899 |
| 59:01:3919036 | 6587 | 6523 | 6852 | 6078 | 5851 | 6124 |
| 59:01:3919167 | 25346 | 25099 | 26365 | 23387 | 22514 | 23564 |
| 59:01:3919185 | 171880 | 170207 | 178793 | 158598 | 152675 | 159796 |
| 59:01:4011834 | 12512 | 12390 | 13015 | 11545 | 11114 | 11632 |
| 59:01:4011835 | 1937 | 1918 | 2015 | 1787 | 1720 | 1801 |
| 59:01:4019087 | 1321 | 1308 | 1374 | 1219 | 1173 | 1228 |
| 59:01:4211176 | 103 | 102 | 107 | 95 | 91 | 95 |
| 59:01:4211196 | 16462 | 16301 | 17124 | 15190 | 14622 | 15304 |
| 59:01:4211197 | 17989 | 17814 | 18712 | 16599 | 15979 | 16724 |
| 59:01:4211198 | 8179 | 8099 | 8507 | 7547 | 7265 | 7604 |
| 59:01:4211208 | 570 | 564 | 593 | 526 | 506 | 530 |
| 59:01:4211209 | 1038 | 1028 | 1080 | 958 | 922 | 965 |
| 59:01:4211215 | 401 | 397 | 417 | 370 | 356 | 373 |
| 59:01:4211216 | 1451 | 1437 | 1510 | 1339 | 1289 | 1349 |
| 59:01:4211220 | 861 | 853 | 896 | 795 | 765 | 801 |
| 59:01:4211223 | 968 | 959 | 1007 | 893 | 860 | 900 |
| 59:01:4211224 | 1240 | 1228 | 1290 | 1144 | 1101 | 1153 |
| 59:01:4211225 | 580 | 574 | 603 | 535 | 515 | 539 |
| 59:01:4211226 | 10056 | 9958 | 10460 | 9279 | 8932 | 9349 |
| 59:01:4211227 | 61 | 61 | 64 | 57 | 54 | 57 |
| 59:01:4211245 | 515 | 510 | 536 | 476 | 458 | 479 |
| 59:01:4211890 | 530 | 525 | 551 | 489 | 471 | 493 |
| 59:01:4219198 | 16217 | 16059 | 16869 | 14963 | 14405 | 15076 |
| 59:01:4219248 | 13741 | 13607 | 14294 | 12679 | 12206 | 12775 |
| 59:01:4310919 | 13192 | 13063 | 13722 | 12172 | 11718 | 12264 |
| 59:01:4311001 | 23590 | 23360 | 24538 | 21767 | 20954 | 21931 |
| 59:01:4311002 | 12898 | 12773 | 13417 | 11902 | 11457 | 11991 |
| 59:01:4311003 | 12319 | 12199 | 12815 | 11367 | 10943 | 11453 |
| 59:01:4311004 | 21403 | 21195 | 22264 | 19749 | 19012 | 19898 |
| 59:01:4311005 | 3202 | 3171 | 3331 | 2954 | 2844 | 2977 |
| 59:01:4311006 | 9155 | 9066 | 9524 | 8448 | 8132 | 8512 |
| 59:01:4311011 | 11134 | 11026 | 11582 | 10274 | 9890 | 10351 |
| 59:01:4311014 | 2087 | 2066 | 2171 | 1925 | 1853 | 1940 |
| 59:01:4311015 | 13700 | 13567 | 14251 | 12641 | 12169 | 12737 |
| 59:01:4311018 | 225 | 223 | 234 | 208 | 200 | 210 |
| 59:01:4311021 | 4905 | 4857 | 5102 | 4526 | 4357 | 4560 |
| 59:01:4311022 | 9465 | 9373 | 9846 | 8734 | 8408 | 8800 |
| 59:01:4311024 | 831 | 822 | 864 | 766 | 738 | 772 |
| 59:01:4311038 | 2486 | 2462 | 2586 | 2294 | 2208 | 2311 |
| 59:01:4311041 | 1784 | 1767 | 1856 | 1647 | 1585 | 1659 |
| 59:01:4311042 | 1965 | 1946 | 2044 | 1813 | 1745 | 1827 |
| 59:01:4311043 | 264 | 262 | 275 | 244 | 235 | 246 |
| 59:01:4311062 | 603 | 597 | 627 | 556 | 535 | 560 |
| 59:01:4311065 | 3217 | 3185 | 3346 | 2968 | 2857 | 2991 |
| 59:01:4311066 | 3952 | 3914 | 4111 | 3647 | 3511 | 3674 |
| 59:01:4311067 | 530 | 525 | 551 | 489 | 471 | 493 |
| 59:01:4311068 | 4806 | 4759 | 4999 | 4434 | 4269 | 4468 |
| 59:01:4311069 | 2940 | 2911 | 3058 | 2713 | 2612 | 2733 |
| 59:01:4311070 | 3655 | 3620 | 3802 | 3373 | 3247 | 3398 |
| 59:01:4311071 | 3143 | 3112 | 3269 | 2900 | 2792 | 2922 |
| 59:01:4311072 | 13360 | 13230 | 13897 | 12328 | 11867 | 12421 |
| 59:01:4311073 | 1458 | 1443 | 1516 | 1345 | 1295 | 1355 |
| 59:01:4311074 | 11657 | 11543 | 12126 | 10756 | 10354 | 10837 |
| 59:01:4311075 | 9472 | 9380 | 9853 | 8740 | 8414 | 8806 |
| 59:01:4311078 | 6945 | 6878 | 7225 | 6409 | 6169 | 6457 |
| 59:01:4311079 | 14276 | 14137 | 14850 | 13173 | 12681 | 13272 |
| 59:01:4311080 | 9343 | 9252 | 9719 | 8621 | 8299 | 8686 |
| 59:01:4311082 | 306 | 303 | 319 | 283 | 272 | 285 |
| 59:01:4311084 | 4501 | 4457 | 4682 | 4153 | 3998 | 4185 |
| 59:01:4311087 | 4266 | 4224 | 4437 | 3936 | 3789 | 3966 |
| 59:01:4311088 | 3773 | 3737 | 3925 | 3482 | 3352 | 3508 |
| 59:01:4311089 | 4352 | 4310 | 4527 | 4016 | 3866 | 4046 |
| 59:01:4311090 | 15479 | 15329 | 16102 | 14283 | 13750 | 14391 |
| 59:01:4311095 | 1228 | 1216 | 1277 | 1133 | 1091 | 1142 |
| 59:01:4311098 | 9367 | 9276 | 9743 | 8643 | 8320 | 8708 |
| 59:01:4311108 | 9945 | 9848 | 10345 | 9176 | 8834 | 9246 |
| 59:01:4311109 | 10670 | 10566 | 11099 | 9845 | 9477 | 9920 |
| 59:01:4311479 | 861 | 853 | 896 | 794 | 765 | 800 |
| 59:01:4311720 | 15574 | 15422 | 16200 | 14370 | 13834 | 14479 |
| 59:01:4311723 | 2599 | 2573 | 2703 | 2398 | 2308 | 2416 |
| 59:01:4311725 | 11215 | 11106 | 11666 | 10348 | 9962 | 10427 |
| 59:01:4311726 | 14547 | 14406 | 15132 | 13423 | 12922 | 13524 |
| 59:01:4311727 | 11921 | 11805 | 12401 | 11000 | 10589 | 11083 |
| 59:01:4311729 | 5067 | 5018 | 5271 | 4676 | 4501 | 4711 |
| 59:01:4311730 | 5352 | 5300 | 5567 | 4938 | 4754 | 4975 |
| 59:01:4311731 | 22711 | 22490 | 23625 | 20956 | 20174 | 21115 |
| 59:01:4311734 | 10117 | 10018 | 10524 | 9335 | 8986 | 9406 |
| 59:01:4311735 | 5311 | 5259 | 5525 | 4901 | 4718 | 4938 |
| 59:01:4311736 | 11442 | 11330 | 11902 | 10557 | 10163 | 10637 |
| 59:01:4311737 | 17501 | 17331 | 18205 | 16149 | 15546 | 16271 |
| 59:01:4311738 | 26707 | 26447 | 27781 | 24643 | 23723 | 24829 |
| 59:01:4311739 | 25954 | 25701 | 26998 | 23948 | 23054 | 24129 |
| 59:01:4311741 | 67104 | 66451 | 69803 | 61919 | 59606 | 62386 |
| 59:01:4311752 | 61181 | 60586 | 63642 | 56453 | 54345 | 56880 |
| 59:01:4311760 | 13495 | 13364 | 14038 | 12452 | 11987 | 12546 |
| 59:01:4311761 | 14112 | 13975 | 14680 | 13022 | 12535 | 13120 |
| 59:01:4311762 | 18899 | 18715 | 19659 | 17439 | 16788 | 17571 |
| 59:01:4311770 | 53040 | 52524 | 55173 | 48942 | 47114 | 49311 |
| 59:01:4311778 | 33034 | 32713 | 34363 | 30482 | 29343 | 30712 |
| 59:01:4311782 | 59082 | 58506 | 61458 | 54516 | 52480 | 54928 |
| 59:01:4311902 | 45066 | 44627 | 46878 | 41583 | 40030 | 41897 |
| 59:01:4311903 | 15103 | 14956 | 15710 | 13936 | 13415 | 14041 |
| 59:01:4311904 | 27623 | 27354 | 28734 | 25489 | 24537 | 25681 |
| 59:01:4311905 | 50031 | 49544 | 52044 | 46165 | 44441 | 46514 |
| 59:01:4311906 | 52726 | 52213 | 54847 | 48652 | 46835 | 49019 |
| 59:01:4311908 | 7941 | 7864 | 8261 | 7328 | 7054 | 7383 |
| 59:01:4311913 | 6775 | 6709 | 7048 | 6252 | 6018 | 6299 |
| 59:01:4311924 | 1582 | 1567 | 1646 | 1460 | 1406 | 1471 |
| 59:01:4311933 | 100 | 99 | 104 | 92 | 89 | 93 |
| 59:01:4311939 | 644 | 638 | 670 | 594 | 572 | 599 |
| 59:01:4311941 | 1270 | 1258 | 1321 | 1172 | 1128 | 1181 |
| 59:01:4311943 | 11239 | 11130 | 11691 | 10371 | 9984 | 10449 |
| 59:01:4311979 | 40828 | 40431 | 42470 | 37673 | 36266 | 37958 |
| 59:01:4311497 | 22529 | 22310 | 23435 | 20788 | 20012 | 20945 |
| 59:01:4319064 | 4560 | 4516 | 4743 | 4208 | 4051 | 4239 |
| 59:01:4319065 | 5334 | 5282 | 5548 | 4921 | 4738 | 4959 |
| 59:01:4319066 | 26514 | 26256 | 27581 | 24465 | 23552 | 24650 |
| 59:01:4319143 | 4499 | 4455 | 4680 | 4151 | 3996 | 4183 |
| 59:01:4319155 | 3209 | 3177 | 3338 | 2961 | 2850 | 2983 |
| 59:01:4319169 | 2139 | 2119 | 2225 | 1974 | 1900 | 1989 |
| 59:01:4319245 | 56533 | 55982 | 58806 | 52164 | 50216 | 52558 |
| 59:01:4319247 | 1916 | 1897 | 1993 | 1768 | 1702 | 1781 |
| 59:01:4410001 | 2237 | 2215 | 2327 | 2064 | 1987 | 2080 |
| 59:01:4410002 | 3558 | 3523 | 3701 | 3283 | 3160 | 3308 |
| 59:01:4410003 | 11170 | 11061 | 11619 | 10307 | 9922 | 10384 |
| 59:01:4410004 | 9533 | 9440 | 9916 | 8796 | 8468 | 8863 |
| 59:01:4410006 | 4221 | 4180 | 4391 | 3895 | 3749 | 3924 |
| 59:01:4410007 | 674 | 667 | 701 | 622 | 599 | 627 |
| 59:01:4410008 | 3686 | 3650 | 3834 | 3401 | 3274 | 3427 |
| 59:01:4410009 | 2139 | 2118 | 2225 | 1974 | 1900 | 1989 |
| 59:01:4410010 | 1995 | 1976 | 2075 | 1841 | 1772 | 1855 |
| 59:01:4410011 | 6338 | 6277 | 6593 | 5849 | 5630 | 5893 |
| 59:01:4410012 | 5721 | 5665 | 5951 | 5279 | 5082 | 5319 |
| 59:01:4410013 | 88 | 87 | 92 | 81 | 78 | 82 |
| 59:01:4410014 | 1680 | 1663 | 1747 | 1550 | 1492 | 1562 |
| 59:01:4410018 | 167420 | 165791 | 174154 | 154483 | 148714 | 155650 |
| 59:01:4410020 | 3525 | 3490 | 3666 | 3252 | 3131 | 3277 |
| 59:01:4410023 | 1473 | 1458 | 1532 | 1359 | 1308 | 1369 |
| 59:01:4410024 | 7815 | 7739 | 8130 | 7211 | 6942 | 7266 |
| 59:01:4410025 | 17911 | 17737 | 18632 | 16527 | 15910 | 16652 |
| 59:01:4410027 | 6557 | 6493 | 6821 | 6050 | 5824 | 6096 |
| 59:01:4410028 | 6115 | 6055 | 6361 | 5642 | 5431 | 5685 |
| 59:01:4410029 | 7125 | 7056 | 7412 | 6575 | 6329 | 6624 |
| 59:01:4410030 | 4959 | 4911 | 5159 | 4576 | 4405 | 4610 |
| 59:01:4410031 | 10945 | 10838 | 11385 | 10099 | 9722 | 10175 |
| 59:01:4410032 | 17504 | 17334 | 18208 | 16152 | 15548 | 16274 |
| 59:01:4410033 | 764 | 756 | 794 | 705 | 678 | 710 |
| 59:01:4410034 | 9543 | 9451 | 9927 | 8806 | 8477 | 8873 |
| 59:01:4410035 | 8177 | 8098 | 8506 | 7545 | 7264 | 7602 |
| 59:01:4410036 | 13155 | 13027 | 13684 | 12139 | 11685 | 12230 |
| 59:01:4410037 | 14475 | 14334 | 15057 | 13356 | 12857 | 13457 |
| 59:01:4410038 | 7757 | 7682 | 8069 | 7158 | 6891 | 7212 |
| 59:01:4410039 | 5079 | 5029 | 5283 | 4686 | 4511 | 4722 |
| 59:01:4410040 | 2634 | 2608 | 2739 | 2430 | 2339 | 2448 |
| 59:01:4410041 | 24630 | 24390 | 25621 | 22727 | 21878 | 22898 |
| 59:01:4410042 | 6775 | 6709 | 7048 | 6252 | 6018 | 6299 |
| 59:01:4410043 | 8384 | 8302 | 8721 | 7736 | 7447 | 7794 |
| 59:01:4410044 | 9123 | 9034 | 9489 | 8418 | 8103 | 8481 |
| 59:01:4410045 | 10774 | 10669 | 11207 | 9941 | 9570 | 10017 |
| 59:01:4410046 | 11518 | 11406 | 11982 | 10628 | 10231 | 10708 |
| 59:01:4410047 | 5535 | 5481 | 5758 | 5108 | 4917 | 5146 |
| 59:01:4410048 | 852 | 844 | 886 | 786 | 757 | 792 |
| 59:01:4410049 | 18277 | 18099 | 19012 | 16864 | 16235 | 16992 |
| 59:01:4410053 | 12396 | 12275 | 12895 | 11438 | 11011 | 11525 |
| 59:01:4410055 | 9564 | 9471 | 9949 | 8825 | 8496 | 8892 |
| 59:01:4410057 | 12007 | 11890 | 12490 | 11079 | 10665 | 11163 |
| 59:01:4410059 | 4988 | 4939 | 5188 | 4602 | 4430 | 4637 |
| 59:01:4410060 | 6669 | 6604 | 6937 | 6153 | 5923 | 6200 |
| 59:01:4410061 | 6113 | 6054 | 6359 | 5641 | 5430 | 5683 |
| 59:01:4410062 | 10110 | 10012 | 10517 | 9329 | 8981 | 9400 |
| 59:01:4410064 | 3716 | 3680 | 3866 | 3429 | 3301 | 3455 |
| 59:01:4410068 | 3919 | 3880 | 4076 | 3616 | 3481 | 3643 |
| 59:01:4410070 | 11210 | 11100 | 11660 | 10343 | 9957 | 10421 |
| 59:01:4410071 | 10434 | 10332 | 10853 | 9627 | 9268 | 9700 |
| 59:01:4410072 | 8662 | 8578 | 9011 | 7993 | 7694 | 8053 |
| 59:01:4410073 | 11619 | 11506 | 12086 | 10721 | 10320 | 10802 |
| 59:01:4410074 | 7767 | 7692 | 8080 | 7167 | 6899 | 7221 |
| 59:01:4410075 | 6258 | 6197 | 6509 | 5774 | 5558 | 5818 |
| 59:01:4410083 | 2041 | 2022 | 2124 | 1884 | 1813 | 1898 |
| 59:01:4410084 | 4915 | 4867 | 5113 | 4535 | 4366 | 4569 |
| 59:01:4410085 | 766 | 759 | 797 | 707 | 680 | 712 |
| 59:01:4410086 | 7853 | 7777 | 8169 | 7246 | 6976 | 7301 |
| 59:01:4410087 | 7222 | 7152 | 7512 | 6664 | 6415 | 6714 |
| 59:01:4410088 | 7026 | 6958 | 7309 | 6483 | 6241 | 6532 |
| 59:01:4410089 | 12831 | 12706 | 13347 | 11839 | 11397 | 11928 |
| 59:01:4410090 | 63912 | 63289 | 66482 | 58973 | 56770 | 59418 |
| 59:01:4410091 | 35048 | 34707 | 36457 | 32339 | 31132 | 32584 |
| 59:01:4410093 | 9559 | 9466 | 9944 | 8821 | 8491 | 8887 |
| 59:01:4410095 | 28429 | 28152 | 29572 | 26232 | 25252 | 26430 |
| 59:01:4410097 | 14800 | 14656 | 15395 | 13656 | 13146 | 13760 |
| 59:01:4410099 | 9545 | 9452 | 9929 | 8807 | 8479 | 8874 |
| 59:01:4410103 | 13350 | 13220 | 13887 | 12318 | 11858 | 12411 |
| 59:01:4410105 | 23291 | 23065 | 24228 | 21492 | 20689 | 21654 |
| 59:01:4410108 | 6188 | 6128 | 6437 | 5710 | 5496 | 5753 |
| 59:01:4410109 | 3470 | 3436 | 3610 | 3202 | 3082 | 3226 |
| 59:01:4410110 | 7329 | 7257 | 7623 | 6762 | 6510 | 6813 |
| 59:01:4410111 | 9339 | 9248 | 9715 | 8618 | 8296 | 8683 |
| 59:01:4410112 | 8578 | 8494 | 8923 | 7915 | 7619 | 7974 |
| 59:01:4410113 | 11119 | 11010 | 11566 | 10259 | 9876 | 10337 |
| 59:01:4410117 | 98 | 97 | 102 | 90 | 87 | 91 |
| 59:01:4410118 | 6162 | 6102 | 6410 | 5686 | 5474 | 5729 |
| 59:01:4410119 | 6607 | 6543 | 6873 | 6097 | 5869 | 6143 |
| 59:01:4410120 | 8493 | 8411 | 8835 | 7837 | 7544 | 7896 |
| 59:01:4410121 | 8263 | 8183 | 8596 | 7625 | 7340 | 7682 |
| 59:01:4410122 | 12473 | 12352 | 12975 | 11509 | 11079 | 11596 |
| 59:01:4410123 | 16612 | 16450 | 17280 | 15328 | 14756 | 15444 |
| 59:01:4410125 | 16130 | 15973 | 16779 | 14884 | 14328 | 14996 |
| 59:01:4410127 | 14264 | 14125 | 14838 | 13162 | 12670 | 13261 |
| 59:01:4410129 | 8646 | 8562 | 8994 | 7978 | 7680 | 8038 |
| 59:01:4410130 | 3802 | 3765 | 3954 | 3508 | 3377 | 3534 |
| 59:01:4410131 | 2422 | 2398 | 2519 | 2235 | 2151 | 2252 |
| 59:01:4410132 | 9279 | 9189 | 9652 | 8562 | 8242 | 8627 |
| 59:01:4410133 | 8352 | 8270 | 8687 | 7706 | 7418 | 7764 |
| 59:01:4410134 | 2538 | 2513 | 2640 | 2341 | 2254 | 2359 |
| 59:01:4410135 | 14834 | 14690 | 15431 | 13688 | 13177 | 13791 |
| 59:01:4410137 | 4591 | 4546 | 4776 | 4236 | 4078 | 4268 |
| 59:01:4410138 | 14719 | 14576 | 15311 | 13582 | 13074 | 13684 |
| 59:01:4410139 | 8989 | 8902 | 9351 | 8295 | 7985 | 8357 |
| 59:01:4410140 | 9679 | 9585 | 10069 | 8931 | 8598 | 8999 |
| 59:01:4410141 | 8628 | 8544 | 8975 | 7961 | 7664 | 8021 |
| 59:01:4410142 | 10358 | 10257 | 10775 | 9558 | 9201 | 9630 |
| 59:01:4410143 | 9980 | 9883 | 10381 | 9208 | 8865 | 9278 |
| 59:01:4410144 | 3815 | 3778 | 3969 | 3520 | 3389 | 3547 |
| 59:01:4410146 | 6039 | 5980 | 6282 | 5572 | 5364 | 5614 |
| 59:01:4410147 | 4540 | 4496 | 4723 | 4189 | 4033 | 4221 |
| 59:01:4410148 | 10096 | 9997 | 10502 | 9316 | 8968 | 9386 |
| 59:01:4410149 | 11542 | 11430 | 12006 | 10650 | 10252 | 10731 |
| 59:01:4410150 | 10944 | 10837 | 11384 | 10098 | 9721 | 10174 |
| 59:01:4410151 | 16092 | 15935 | 16739 | 14848 | 14294 | 14960 |
| 59:01:4410152 | 10362 | 10261 | 10779 | 9561 | 9204 | 9633 |
| 59:01:4410154 | 11598 | 11485 | 12064 | 10702 | 10302 | 10782 |
| 59:01:4410155 | 4059 | 4020 | 4222 | 3745 | 3606 | 3774 |
| 59:01:4410156 | 3088 | 3058 | 3212 | 2849 | 2743 | 2871 |
| 59:01:4410157 | 12384 | 12263 | 12882 | 11427 | 11000 | 11513 |
| 59:01:4410158 | 10387 | 10286 | 10805 | 9585 | 9227 | 9657 |
| 59:01:4410159 | 9327 | 9236 | 9702 | 8606 | 8285 | 8671 |
| 59:01:4410160 | 9253 | 9163 | 9626 | 8538 | 8219 | 8603 |
| 59:01:4410161 | 12829 | 12704 | 13345 | 11838 | 11396 | 11927 |
| 59:01:4410162 | 11525 | 11413 | 11989 | 10635 | 10238 | 10715 |
| 59:01:4410163 | 13411 | 13281 | 13951 | 12375 | 11913 | 12468 |
| 59:01:4410165 | 1486 | 1472 | 1546 | 1371 | 1320 | 1382 |
| 59:01:4410167 | 1946 | 1927 | 2024 | 1795 | 1728 | 1809 |
| 59:01:4410168 | 4031 | 3992 | 4194 | 3720 | 3581 | 3748 |
| 59:01:4410169 | 5268 | 5217 | 5480 | 4861 | 4680 | 4898 |
| 59:01:4410170 | 11375 | 11264 | 11832 | 10496 | 10104 | 10575 |
| 59:01:4410171 | 5415 | 5363 | 5633 | 4997 | 4810 | 5035 |
| 59:01:4410172 | 6920 | 6853 | 7198 | 6385 | 6147 | 6434 |
| 59:01:4410173 | 7238 | 7167 | 7529 | 6679 | 6429 | 6729 |
| 59:01:4410174 | 6087 | 6028 | 6332 | 5617 | 5407 | 5659 |
| 59:01:4410175 | 7667 | 7592 | 7975 | 7074 | 6810 | 7128 |
| 59:01:4410176 | 9806 | 9711 | 10201 | 9048 | 8710 | 9117 |
| 59:01:4410177 | 11220 | 11111 | 11672 | 10353 | 9967 | 10432 |
| 59:01:4410178 | 10467 | 10365 | 10888 | 9658 | 9297 | 9731 |
| 59:01:4410179 | 27930 | 27658 | 29053 | 25772 | 24809 | 25966 |
| 59:01:4410181 | 5661 | 5606 | 5889 | 5223 | 5028 | 5263 |
| 59:01:4410183 | 9747 | 9652 | 10139 | 8994 | 8658 | 9062 |
| 59:01:4410185 | 4688 | 4643 | 4877 | 4326 | 4165 | 4359 |
| 59:01:4410192 | 5900 | 5842 | 6137 | 5444 | 5240 | 5485 |
| 59:01:4410193 | 1408 | 1394 | 1465 | 1299 | 1251 | 1309 |
| 59:01:4410194 | 3864 | 3826 | 4019 | 3565 | 3432 | 3592 |
| 59:01:4410204 | 311 | 308 | 323 | 287 | 276 | 289 |
| 59:01:4410212 | 49972 | 49485 | 51981 | 46110 | 44388 | 46458 |
| 59:01:4410215 | 498 | 493 | 518 | 460 | 442 | 463 |
| 59:01:4410216 | 7159 | 7089 | 7447 | 6606 | 6359 | 6655 |
| 59:01:4410218 | 1501 | 1486 | 1561 | 1385 | 1333 | 1395 |
| 59:01:4410222 | 13299 | 13169 | 13834 | 12271 | 11813 | 12364 |
| 59:01:4410223 | 13468 | 13337 | 14009 | 12427 | 11963 | 12521 |
| 59:01:4410225 | 11074 | 10966 | 11519 | 10218 | 9836 | 10295 |
| 59:01:4410226 | 28009 | 27736 | 29135 | 25845 | 24879 | 26040 |
| 59:01:4410227 | 6683 | 6618 | 6952 | 6167 | 5936 | 6213 |
| 59:01:4410228 | 57 | 56 | 59 | 52 | 50 | 53 |
| 59:01:4410230 | 11769 | 11655 | 12243 | 10860 | 10454 | 10942 |
| 59:01:4410231 | 9482 | 9390 | 9863 | 8749 | 8423 | 8815 |
| 59:01:4410232 | 3346 | 3313 | 3480 | 3087 | 2972 | 3111 |
| 59:01:4410234 | 472 | 468 | 491 | 436 | 420 | 439 |
| 59:01:4410235 | 6998 | 6930 | 7279 | 6457 | 6216 | 6506 |
| 59:01:4410236 | 4169 | 4129 | 4337 | 3847 | 3703 | 3876 |
| 59:01:4410237 | 6657 | 6592 | 6925 | 6142 | 5913 | 6189 |
| 59:01:4410238 | 255 | 252 | 265 | 235 | 226 | 237 |
| 59:01:4410244 | 4558 | 4514 | 4742 | 4206 | 4049 | 4238 |
| 59:01:4410245 | 7985 | 7908 | 8306 | 7368 | 7093 | 7424 |
| 59:01:4410247 | 62703 | 62092 | 65224 | 57857 | 55697 | 58294 |
| 59:01:4410267 | 26823 | 26561 | 27901 | 24750 | 23826 | 24937 |
| 59:01:4410268 | 289 | 286 | 300 | 267 | 257 | 269 |
| 59:01:4410269 | 79080 | 78310 | 82260 | 72969 | 70244 | 73520 |
| 59:01:4410270 | 7433 | 7361 | 7732 | 6859 | 6602 | 6910 |
| 59:01:4410272 | 12193 | 12074 | 12684 | 11251 | 10831 | 11336 |
| 59:01:4410276 | 1376 | 1363 | 1432 | 1270 | 1223 | 1280 |
| 59:01:4410277 | 10434 | 10333 | 10854 | 9628 | 9268 | 9701 |
| 59:01:4410278 | 4026 | 3986 | 4188 | 3715 | 3576 | 3743 |
| 59:01:4410281 | 15808 | 15654 | 16444 | 14586 | 14042 | 14697 |
| 59:01:4410282 | 11057 | 10949 | 11502 | 10203 | 9822 | 10280 |
| 59:01:4410284 | 6573 | 6509 | 6837 | 6065 | 5839 | 6111 |
| 59:01:4410285 | 13149 | 13021 | 13678 | 12133 | 11680 | 12225 |
| 59:01:4410290 | 12747 | 12623 | 13260 | 11762 | 11323 | 11851 |
| 59:01:4410292 | 8003 | 7926 | 8325 | 7385 | 7109 | 7441 |
| 59:01:4410293 | 3414 | 3381 | 3551 | 3150 | 3032 | 3174 |
| 59:01:4410295 | 9118 | 9030 | 9485 | 8414 | 8100 | 8477 |
| 59:01:4410296 | 14083 | 13946 | 14649 | 12994 | 12509 | 13092 |
| 59:01:4410297 | 11890 | 11774 | 12368 | 10971 | 10561 | 11054 |
| 59:01:4410302 | 6962 | 6895 | 7243 | 6424 | 6185 | 6473 |
| 59:01:4410313 | 3406 | 3373 | 3543 | 3143 | 3025 | 3166 |
| 59:01:4410315 | 1653 | 1637 | 1720 | 1526 | 1469 | 1537 |
| 59:01:4410387 | 1270 | 1258 | 1322 | 1172 | 1128 | 1181 |
| 59:01:4410392 | 4717 | 4671 | 4906 | 4352 | 4190 | 4385 |
| 59:01:4410396 | 40274 | 39882 | 41894 | 37162 | 35774 | 37443 |
| 59:01:4410413 | 50435 | 49944 | 52463 | 46537 | 44799 | 46889 |
| 59:01:4410429 | 1755 | 1738 | 1826 | 1619 | 1559 | 1632 |
| 59:01:4410430 | 3256 | 3225 | 3387 | 3005 | 2893 | 3027 |
| 59:01:4410432 | 26582 | 26323 | 27651 | 24528 | 23612 | 24713 |
| 59:01:4410436 | 6447 | 6384 | 6706 | 5949 | 5727 | 5994 |
| 59:01:4410438 | 7976 | 7899 | 8297 | 7360 | 7085 | 7415 |
| 59:01:4410477 | 12408 | 12287 | 12907 | 11449 | 11022 | 11536 |
| 59:01:4410478 | 25772 | 25521 | 26808 | 23780 | 22892 | 23960 |
| 59:01:4410482 | 2714 | 2688 | 2823 | 2505 | 2411 | 2523 |
| 59:01:4410492 | 8870 | 8784 | 9227 | 8185 | 7879 | 8247 |
| 59:01:4410504 | 2478 | 2454 | 2577 | 2286 | 2201 | 2303 |
| 59:01:4410505 | 2577 | 2552 | 2681 | 2378 | 2289 | 2396 |
| 59:01:4410506 | 2482 | 2458 | 2582 | 2291 | 2205 | 2308 |
| 59:01:4410508 | 1395 | 1381 | 1451 | 1287 | 1239 | 1297 |
| 59:01:4410509 | 2773 | 2746 | 2885 | 2559 | 2463 | 2578 |
| 59:01:4410514 | 2768 | 2741 | 2879 | 2554 | 2458 | 2573 |
| 59:01:4410515 | 1410 | 1396 | 1466 | 1301 | 1252 | 1310 |
| 59:01:4410524 | 20854 | 20651 | 21692 | 19242 | 18523 | 19387 |
| 59:01:4410530 | 9862 | 9766 | 10259 | 9100 | 8760 | 9169 |
| 59:01:4410533 | 7064 | 6995 | 7348 | 6518 | 6275 | 6567 |
| 59:01:4410535 | 900 | 892 | 937 | 831 | 800 | 837 |
| 59:01:4410536 | 6191 | 6131 | 6440 | 5713 | 5500 | 5756 |
| 59:01:4410542 | 4003 | 3964 | 4164 | 3694 | 3556 | 3722 |
| 59:01:4410549 | 788 | 780 | 819 | 727 | 700 | 732 |
| 59:01:4410552 | 1577 | 1562 | 1640 | 1455 | 1401 | 1466 |
| 59:01:4410554 | 1342 | 1329 | 1396 | 1238 | 1192 | 1247 |
| 59:01:4410569 | 13369 | 13239 | 13907 | 12336 | 11876 | 12429 |
| 59:01:4410570 | 6727 | 6661 | 6997 | 6207 | 5975 | 6254 |
| 59:01:4410571 | 7806 | 7730 | 8120 | 7203 | 6934 | 7257 |
| 59:01:4410572 | 11937 | 11821 | 12417 | 11015 | 10604 | 11098 |
| 59:01:4410573 | 11426 | 11315 | 11886 | 10543 | 10149 | 10623 |
| 59:01:4410576 | 14735 | 14592 | 15328 | 13597 | 13089 | 13699 |
| 59:01:4410580 | 26488 | 26230 | 27553 | 24441 | 23528 | 24625 |
| 59:01:4410587 | 6877 | 6810 | 7154 | 6346 | 6109 | 6394 |
| 59:01:4410588 | 12347 | 12227 | 12843 | 11393 | 10967 | 11479 |
| 59:01:4410589 | 9885 | 9789 | 10282 | 9121 | 8780 | 9190 |
| 59:01:4410590 | 13125 | 12997 | 13653 | 12111 | 11659 | 12202 |
| 59:01:4410592 | 876 | 867 | 911 | 808 | 778 | 814 |
| 59:01:4410593 | 957 | 948 | 995 | 883 | 850 | 890 |
| 59:01:4410594 | 1425 | 1411 | 1483 | 1315 | 1266 | 1325 |
| 59:01:4410595 | 754 | 747 | 784 | 696 | 670 | 701 |
| 59:01:4410596 | 2655 | 2629 | 2762 | 2450 | 2359 | 2469 |
| 59:01:4410597 | 2719 | 2692 | 2828 | 2509 | 2415 | 2528 |
| 59:01:4410599 | 3102 | 3072 | 3227 | 2862 | 2756 | 2884 |
| 59:01:4410601 | 18162 | 17985 | 18892 | 16758 | 16132 | 16885 |
| 59:01:4410628 | 33772 | 33444 | 35131 | 31163 | 29999 | 31398 |
| 59:01:4410640 | 22235 | 22019 | 23129 | 20517 | 19751 | 20672 |
| 59:01:4410645 | 3380 | 3347 | 3515 | 3118 | 3002 | 3142 |
| 59:01:4410648 | 7058 | 6990 | 7342 | 6513 | 6270 | 6562 |
| 59:01:4410649 | 909 | 900 | 945 | 839 | 807 | 845 |
| 59:01:4410650 | 7182 | 7112 | 7471 | 6627 | 6379 | 6677 |
| 59:01:4410652 | 13325 | 13195 | 13861 | 12295 | 11836 | 12388 |
| 59:01:4410653 | 18294 | 18116 | 19030 | 16880 | 16250 | 17008 |
| 59:01:4410656 | 2390 | 2367 | 2486 | 2205 | 2123 | 2222 |
| 59:01:4410657 | 1410 | 1396 | 1466 | 1301 | 1252 | 1311 |
| 59:01:4410658 | 23906 | 23673 | 24867 | 22059 | 21235 | 22225 |
| 59:01:4410659 | 10753 | 10648 | 11185 | 9922 | 9551 | 9997 |
| 59:01:4410662 | 5135 | 5085 | 5341 | 4738 | 4561 | 4774 |
| 59:01:4410666 | 15586 | 15434 | 16213 | 14382 | 13845 | 14490 |
| 59:01:4410668 | 3618 | 3582 | 3763 | 3338 | 3213 | 3363 |
| 59:01:4410669 | 5152 | 5102 | 5359 | 4754 | 4576 | 4790 |
| 59:01:4410675 | 5983 | 5925 | 6224 | 5521 | 5314 | 5562 |
| 59:01:4410677 | 2995 | 2966 | 3116 | 2764 | 2660 | 2785 |
| 59:01:4410679 | 6391 | 6329 | 6649 | 5898 | 5677 | 5942 |
| 59:01:4410680 | 7207 | 7137 | 7497 | 6651 | 6402 | 6701 |
| 59:01:4410681 | 9316 | 9226 | 9691 | 8596 | 8275 | 8661 |
| 59:01:4410682 | 15545 | 15394 | 16170 | 14344 | 13808 | 14452 |
| 59:01:4410683 | 15030 | 14883 | 15634 | 13868 | 13350 | 13973 |
| 59:01:4410687 | 1356 | 1342 | 1410 | 1251 | 1204 | 1260 |
| 59:01:4410692 | 2162 | 2141 | 2249 | 1995 | 1921 | 2010 |
| 59:01:4410694 | 785 | 778 | 817 | 725 | 698 | 730 |
| 59:01:4410695 | 2115 | 2094 | 2200 | 1952 | 1879 | 1966 |
| 59:01:4410697 | 926 | 917 | 963 | 854 | 822 | 861 |
| 59:01:4410710 | 2303 | 2280 | 2395 | 2125 | 2045 | 2141 |
| 59:01:4410711 | 1153 | 1142 | 1199 | 1064 | 1024 | 1072 |
| 59:01:4410713 | 11973 | 11856 | 12454 | 11048 | 10635 | 11131 |
| 59:01:4410714 | 17595 | 17424 | 18303 | 16235 | 15629 | 16358 |
| 59:01:4410717 | 401 | 397 | 417 | 370 | 356 | 372 |
| 59:01:4410718 | 5078 | 5028 | 5282 | 4685 | 4510 | 4721 |
| 59:01:4410719 | 8141 | 8062 | 8468 | 7512 | 7231 | 7568 |
| 59:01:4410720 | 2266 | 2244 | 2357 | 2091 | 2013 | 2106 |
| 59:01:4410721 | 3013 | 2984 | 3135 | 2780 | 2677 | 2801 |
| 59:01:4410723 | 1348 | 1334 | 1402 | 1243 | 1197 | 1253 |
| 59:01:4410727 | 8446 | 8364 | 8785 | 7793 | 7502 | 7852 |
| 59:01:4410728 | 18770 | 18587 | 19524 | 17319 | 16672 | 17450 |
| 59:01:4410729 | 22752 | 22531 | 23668 | 20994 | 20210 | 21153 |
| 59:01:4410730 | 16352 | 16193 | 17010 | 15089 | 14525 | 15203 |
| 59:01:4410731 | 5093 | 5043 | 5298 | 4700 | 4524 | 4735 |
| 59:01:4410732 | 8190 | 8110 | 8519 | 7557 | 7275 | 7614 |
| 59:01:4410733 | 7195 | 7125 | 7484 | 6639 | 6391 | 6689 |
| 59:01:4410734 | 3803 | 3766 | 3956 | 3509 | 3378 | 3535 |
| 59:01:4410736 | 4394 | 4352 | 4571 | 4055 | 3903 | 4085 |
| 59:01:4410737 | 6023 | 5965 | 6265 | 5558 | 5350 | 5600 |
| 59:01:4410738 | 10505 | 10403 | 10928 | 9694 | 9332 | 9767 |
| 59:01:4410739 | 11717 | 11603 | 12188 | 10812 | 10408 | 10893 |
| 59:01:4410740 | 8412 | 8330 | 8750 | 7762 | 7472 | 7820 |
| 59:01:4410741 | 13740 | 13606 | 14293 | 12678 | 12205 | 12774 |
| 59:01:4410742 | 3794 | 3757 | 3947 | 3501 | 3370 | 3528 |
| 59:01:4410743 | 4437 | 4394 | 4616 | 4094 | 3941 | 4125 |
| 59:01:4410744 | 10653 | 10549 | 11082 | 9830 | 9463 | 9904 |
| 59:01:4410746 | 375 | 372 | 390 | 346 | 333 | 349 |
| 59:01:4410747 | 203 | 201 | 211 | 187 | 180 | 189 |
| 59:01:4410748 | 5770 | 5714 | 6002 | 5324 | 5125 | 5364 |
| 59:01:4410755 | 111076 | 109995 | 115543 | 102493 | 98665 | 103267 |
| 59:01:4410756 | 8096 | 8017 | 8422 | 7470 | 7191 | 7527 |
| 59:01:4410758 | 20280 | 20083 | 21096 | 18713 | 18014 | 18854 |
| 59:01:4410760 | 17722 | 17550 | 18435 | 16353 | 15742 | 16476 |
| 59:01:4410761 | 44681 | 44246 | 46478 | 41228 | 39689 | 41540 |
| 59:01:4410763 | 1076 | 1066 | 1119 | 993 | 956 | 1000 |
| 59:01:4410764 | 2710 | 2683 | 2819 | 2500 | 2407 | 2519 |
| 59:01:4410783 | 5046 | 4996 | 5248 | 4656 | 4482 | 4691 |
| 59:01:4410806 | 19409 | 19220 | 20190 | 17909 | 17241 | 18045 |
| 59:01:4410808 | 23968 | 23735 | 24932 | 22116 | 21290 | 22283 |
| 59:01:4410809 | 5508 | 5454 | 5729 | 5082 | 4893 | 5121 |
| 59:01:4410818 | 1736 | 1719 | 1806 | 1602 | 1542 | 1614 |
| 59:01:4410821 | 1708 | 1691 | 1777 | 1576 | 1517 | 1588 |
| 59:01:4410825 | 30741 | 30442 | 31978 | 28366 | 27306 | 28580 |
| 59:01:4410826 | 4143 | 4103 | 4310 | 3823 | 3680 | 3852 |
| 59:01:4410831 | 62999 | 62386 | 65533 | 58131 | 55960 | 58570 |
| 59:01:4410833 | 33104 | 32782 | 34436 | 30546 | 29405 | 30777 |
| 59:01:4410836 | 20556 | 20356 | 21383 | 18968 | 18259 | 19111 |
| 59:01:4410837 | 7260 | 7189 | 7552 | 6699 | 6449 | 6750 |
| 59:01:4410838 | 9569 | 9476 | 9954 | 8829 | 8500 | 8896 |
| 59:01:4410839 | 3790 | 3753 | 3943 | 3497 | 3367 | 3524 |
| 59:01:4410842 | 5187 | 5137 | 5396 | 4786 | 4607 | 4822 |
| 59:01:4410843 | 8783 | 8697 | 9136 | 8104 | 7801 | 8165 |
| 59:01:4410844 | 21812 | 21600 | 22689 | 20126 | 19375 | 20278 |
| 59:01:4410845 | 19430 | 19241 | 20211 | 17929 | 17259 | 18064 |
| 59:01:4410846 | 8944 | 8857 | 9304 | 8253 | 7945 | 8315 |
| 59:01:4410847 | 2932 | 2903 | 3049 | 2705 | 2604 | 2725 |
| 59:01:4410849 | 15029 | 14882 | 15633 | 13867 | 13349 | 13972 |
| 59:01:4410850 | 21870 | 21657 | 22749 | 20180 | 19426 | 20332 |
| 59:01:4410853 | 14978 | 14832 | 15580 | 13820 | 13304 | 13925 |
| 59:01:4410854 | 25113 | 24868 | 26123 | 23172 | 22307 | 23347 |
| 59:01:4410856 | 22930 | 22707 | 23853 | 21158 | 20368 | 21318 |
| 59:01:4410859 | 13822 | 13687 | 14378 | 12754 | 12278 | 12850 |
| 59:01:4410860 | 14707 | 14563 | 15298 | 13570 | 13063 | 13673 |
| 59:01:4410861 | 5684 | 5629 | 5913 | 5245 | 5049 | 5284 |
| 59:01:4410862 | 15195 | 15047 | 15806 | 14021 | 13497 | 14127 |
| 59:01:4410863 | 9518 | 9426 | 9901 | 8783 | 8455 | 8849 |
| 59:01:4410864 | 14173 | 14035 | 14743 | 13078 | 12589 | 13176 |
| 59:01:4410866 | 3017 | 2987 | 3138 | 2784 | 2680 | 2805 |
| 59:01:4410869 | 7563 | 7490 | 7867 | 6979 | 6718 | 7032 |
| 59:01:4410870 | 12184 | 12065 | 12674 | 11242 | 10822 | 11327 |
| 59:01:4410871 | 9077 | 8989 | 9442 | 8376 | 8063 | 8439 |
| 59:01:4410872 | 8208 | 8128 | 8538 | 7574 | 7291 | 7631 |
| 59:01:4410875 | 14190 | 14051 | 14760 | 13093 | 12604 | 13192 |
| 59:01:4410876 | 15453 | 15302 | 16074 | 14258 | 13726 | 14366 |
| 59:01:4410877 | 28325 | 28049 | 29464 | 26136 | 25160 | 26334 |
| 59:01:4410881 | 9374 | 9283 | 9751 | 8650 | 8327 | 8715 |
| 59:01:4410882 | 8244 | 8164 | 8576 | 7607 | 7323 | 7665 |
| 59:01:4410884 | 18151 | 17975 | 18881 | 16749 | 16123 | 16875 |
| 59:01:4410886 | 10547 | 10444 | 10971 | 9732 | 9368 | 9805 |
| 59:01:4410888 | 321 | 318 | 334 | 296 | 285 | 298 |
| 59:01:4410890 | 3207 | 3175 | 3336 | 2959 | 2848 | 2981 |
| 59:01:4410893 | 1248 | 1236 | 1298 | 1152 | 1109 | 1160 |
| 59:01:4410894 | 752 | 744 | 782 | 694 | 668 | 699 |
| 59:01:4410903 | 5483 | 5430 | 5704 | 5059 | 4870 | 5098 |
| 59:01:4410904 | 4640 | 4595 | 4827 | 4282 | 4122 | 4314 |
| 59:01:4410905 | 5452 | 5399 | 5672 | 5031 | 4843 | 5069 |
| 59:01:4410907 | 2392 | 2369 | 2488 | 2207 | 2125 | 2224 |
| 59:01:4410908 | 2521 | 2497 | 2623 | 2326 | 2240 | 2344 |
| 59:01:4410909 | 2499 | 2475 | 2600 | 2306 | 2220 | 2324 |
| 59:01:4410910 | 29684 | 29395 | 30878 | 27390 | 26367 | 27597 |
| 59:01:4410911 | 706 | 700 | 735 | 652 | 628 | 657 |
| 59:01:4410912 | 6081 | 6022 | 6326 | 5611 | 5402 | 5654 |
| 59:01:4410913 | 5855 | 5798 | 6091 | 5403 | 5201 | 5444 |
| 59:01:4410914 | 23048 | 22824 | 23975 | 21267 | 20473 | 21428 |
| 59:01:4410918 | 3876 | 3838 | 4032 | 3576 | 3443 | 3603 |
| 59:01:4410921 | 3913 | 3875 | 4070 | 3610 | 3475 | 3638 |
| 59:01:4410922 | 32925 | 32604 | 34249 | 30380 | 29246 | 30610 |
| 59:01:4410923 | 28091 | 27817 | 29221 | 25920 | 24952 | 26116 |
| 59:01:4410924 | 33990 | 33659 | 35357 | 31363 | 30192 | 31600 |
| 59:01:4410925 | 10471 | 10369 | 10893 | 9662 | 9301 | 9735 |
| 59:01:4410932 | 8676 | 8592 | 9025 | 8006 | 7707 | 8066 |
| 59:01:4410944 | 24738 | 24497 | 25733 | 22827 | 21974 | 22999 |
| 59:01:4410946 | 52538 | 52026 | 54651 | 48478 | 46667 | 48844 |
| 59:01:4410947 | 16385 | 16226 | 17044 | 15119 | 14554 | 15233 |
| 59:01:4410954 | 51092 | 50595 | 53147 | 47144 | 45383 | 47500 |
| 59:01:4410955 | 2185 | 2164 | 2273 | 2016 | 1941 | 2032 |
| 59:01:4410962 | 34680 | 34342 | 36074 | 32000 | 30805 | 32241 |
| 59:01:4410974 | 23988 | 23755 | 24953 | 22134 | 21308 | 22302 |
| 59:01:4410980 | 11013 | 10906 | 11456 | 10162 | 9782 | 10239 |
| 59:01:4410981 | 241 | 239 | 251 | 222 | 214 | 224 |
| 59:01:4410984 | 5086 | 5036 | 5290 | 4693 | 4517 | 4728 |
| 59:01:4410985 | 834 | 826 | 868 | 770 | 741 | 776 |
| 59:01:4410986 | 28778 | 28498 | 29936 | 26554 | 25563 | 26755 |
| 59:01:4410998 | 14371 | 14231 | 14949 | 13260 | 12765 | 13361 |
| 59:01:4410999 | 2840 | 2813 | 2955 | 2621 | 2523 | 2641 |
| 59:01:4411051 | 3072 | 3042 | 3195 | 2834 | 2728 | 2856 |
| 59:01:4411052 | 7106 | 7037 | 7392 | 6557 | 6312 | 6607 |
| 59:01:4411053 | 22831 | 22608 | 23749 | 21066 | 20280 | 21225 |
| 59:01:4411055 | 1256 | 1244 | 1307 | 1159 | 1116 | 1168 |
| 59:01:4411056 | 2484 | 2460 | 2584 | 2292 | 2206 | 2309 |
| 59:01:4411057 | 1460 | 1446 | 1518 | 1347 | 1297 | 1357 |
| 59:01:4411058 | 42507 | 42093 | 44217 | 39222 | 37758 | 39519 |
| 59:01:4411067 | 42097 | 41688 | 43791 | 38844 | 37394 | 39138 |
| 59:01:4411068 | 12895 | 12770 | 13414 | 11899 | 11455 | 11989 |
| 59:01:4411071 | 5622 | 5567 | 5848 | 5188 | 4994 | 5227 |
| 59:01:4411074 | 3204 | 3173 | 3333 | 2956 | 2846 | 2979 |
| 59:01:4411075 | 29035 | 28752 | 30202 | 26791 | 25790 | 26993 |
| 59:01:4411076 | 21508 | 21299 | 22373 | 19846 | 19105 | 19996 |
| 59:01:4411077 | 5858 | 5801 | 6094 | 5406 | 5204 | 5446 |
| 59:01:4411453 | 69926 | 69246 | 72739 | 64523 | 62113 | 65010 |
| 59:01:4411458 | 12871 | 12745 | 13388 | 11876 | 11432 | 11966 |
| 59:01:4411470 | 1120 | 1109 | 1165 | 1033 | 994 | 1041 |
| 59:01:4411472 | 13060 | 12933 | 13585 | 12051 | 11601 | 12142 |
| 59:01:4411473 | 1674 | 1658 | 1742 | 1545 | 1487 | 1556 |
| 59:01:4411477 | 5341 | 5289 | 5555 | 4928 | 4744 | 4965 |
| 59:01:4411491 | 420 | 416 | 437 | 388 | 373 | 391 |
| 59:01:4411524 | 5522 | 5468 | 5744 | 5095 | 4905 | 5134 |
| 59:01:4411531 | 389 | 385 | 405 | 359 | 345 | 362 |
| 59:01:4411552 | 6848 | 6781 | 7123 | 6319 | 6083 | 6366 |
| 59:01:4411554 | 441 | 436 | 458 | 407 | 391 | 410 |
| 59:01:4413601 | 29314 | 29028 | 30493 | 27048 | 26038 | 27253 |
| 59:01:4413606 | 5027 | 4978 | 5229 | 4639 | 4466 | 4674 |
| 59:01:4413607 | 5229 | 5178 | 5439 | 4825 | 4645 | 4861 |
| 59:01:4413611 | 5959 | 5901 | 6199 | 5499 | 5293 | 5540 |
| 59:01:4413612 | 74 | 73 | 76 | 68 | 65 | 68 |
| 59:01:4413613 | 2413 | 2389 | 2510 | 2226 | 2143 | 2243 |
| 59:01:4413616 | 2002 | 1982 | 2082 | 1847 | 1778 | 1861 |
| 59:01:4413617 | 12887 | 12762 | 13406 | 11892 | 11447 | 11981 |
| 59:01:4413618 | 8017 | 7939 | 8340 | 7398 | 7122 | 7454 |
| 59:01:4413619 | 6085 | 6026 | 6330 | 5615 | 5405 | 5657 |
| 59:01:4413622 | 5317 | 5265 | 5531 | 4906 | 4723 | 4943 |
| 59:01:4413624 | 3717 | 3681 | 3867 | 3430 | 3302 | 3456 |
| 59:01:4413625 | 9581 | 9488 | 9966 | 8841 | 8511 | 8908 |
| 59:01:4413626 | 4498 | 4454 | 4679 | 4150 | 3995 | 4182 |
| 59:01:4413636 | 9672 | 9578 | 10061 | 8925 | 8591 | 8992 |
| 59:01:4413637 | 7758 | 7682 | 8070 | 7158 | 6891 | 7212 |
| 59:01:4413638 | 14897 | 14752 | 15496 | 13746 | 13232 | 13850 |
| 59:01:4413639 | 2453 | 2429 | 2551 | 2263 | 2178 | 2280 |
| 59:01:4413640 | 3273 | 3241 | 3405 | 3020 | 2907 | 3043 |
| 59:01:4413641 | 15973 | 15817 | 16615 | 14738 | 14188 | 14850 |
| 59:01:4413644 | 1758 | 1741 | 1829 | 1623 | 1562 | 1635 |
| 59:01:4413647 | 17345 | 17177 | 18043 | 16005 | 15407 | 16126 |
| 59:01:4413649 | 27124 | 26860 | 28215 | 25028 | 24093 | 25217 |
| 59:01:4413652 | 36888 | 36529 | 38371 | 34037 | 32766 | 34294 |
| 59:01:4413653 | 8267 | 8187 | 8600 | 7628 | 7343 | 7686 |
| 59:01:4413660 | 10186 | 10087 | 10596 | 9399 | 9048 | 9470 |
| 59:01:4413677 | 14156 | 14018 | 14725 | 13062 | 12574 | 13161 |
| 59:01:4413678 | 10988 | 10881 | 11430 | 10139 | 9760 | 10215 |
| 59:01:4413679 | 7851 | 7775 | 8167 | 7245 | 6974 | 7299 |
| 59:01:4413680 | 10484 | 10382 | 10906 | 9674 | 9313 | 9747 |
| 59:01:4413681 | 5896 | 5839 | 6133 | 5440 | 5237 | 5481 |
| 59:01:4413682 | 9314 | 9223 | 9688 | 8594 | 8273 | 8659 |
| 59:01:4413683 | 5714 | 5659 | 5944 | 5273 | 5076 | 5313 |
| 59:01:4413684 | 5894 | 5837 | 6132 | 5439 | 5236 | 5480 |
| 59:01:4413685 | 9907 | 9810 | 10305 | 9141 | 8800 | 9210 |
| 59:01:4413686 | 13486 | 13355 | 14028 | 12444 | 11979 | 12538 |
| 59:01:4413787 | 6992 | 6924 | 7273 | 6452 | 6211 | 6500 |
| 59:01:4413794 | 860 | 852 | 895 | 794 | 764 | 800 |
| 59:01:4413795 | 9967 | 9870 | 10368 | 9197 | 8854 | 9267 |
| 59:01:4413798 | 3683 | 3647 | 3831 | 3398 | 3271 | 3424 |
| 59:01:4413801 | 564 | 559 | 587 | 521 | 501 | 525 |
| 59:01:4413805 | 5204 | 5154 | 5413 | 4802 | 4623 | 4838 |
| 59:01:4413816 | 2960 | 2931 | 3079 | 2731 | 2629 | 2752 |
| 59:01:4413834 | 2187 | 2165 | 2275 | 2018 | 1942 | 2033 |
| 59:01:4413835 | 12136 | 12018 | 12624 | 11198 | 10780 | 11283 |
| 59:01:4413836 | 2371 | 2348 | 2466 | 2188 | 2106 | 2204 |
| 59:01:4413843 | 3051 | 3022 | 3174 | 2816 | 2710 | 2837 |
| 59:01:4413844 | 8437 | 8354 | 8776 | 7785 | 7494 | 7843 |
| 59:01:4413845 | 950 | 941 | 988 | 876 | 844 | 883 |
| 59:01:4413850 | 46 | 45 | 48 | 42 | 41 | 43 |
| 59:01:4413853 | 8397 | 8315 | 8734 | 7748 | 7458 | 7806 |
| 59:01:4413861 | 615 | 609 | 640 | 568 | 546 | 572 |
| 59:01:4413868 | 211 | 209 | 220 | 195 | 188 | 196 |
| 59:01:4413869 | 1077073 | 1066588 | 1120391 | 993842 | 956726 | 1001348 |
| 59:01:4413938 | 41797 | 41390 | 43478 | 38567 | 37126 | 38858 |
| 59:01:4415026 | 4700 | 4654 | 4889 | 4337 | 4175 | 4370 |
| 59:01:4415027 | 2237 | 2215 | 2327 | 2064 | 1987 | 2080 |
| 59:01:4415031 | 20703 | 20502 | 21536 | 19103 | 18390 | 19248 |
| 59:01:4415032 | 12695 | 12571 | 13206 | 11714 | 11277 | 11802 |
| 59:01:4415033 | 5267 | 5216 | 5479 | 4860 | 4678 | 4897 |
| 59:01:4415053 | 9813 | 9717 | 10208 | 9055 | 8716 | 9123 |
| 59:01:4415090 | 99 | 98 | 103 | 91 | 88 | 92 |
| 59:01:4416003 | 11483 | 11371 | 11944 | 10595 | 10200 | 10675 |
| 59:01:4416004 | 719 | 712 | 748 | 664 | 639 | 669 |
| 59:01:4416006 | 2534 | 2510 | 2636 | 2339 | 2251 | 2356 |
| 59:01:4416007 | 4228 | 4187 | 4398 | 3901 | 3755 | 3931 |
| 59:01:4416008 | 810 | 802 | 842 | 747 | 719 | 753 |
| 59:01:4416010 | 3987 | 3948 | 4147 | 3678 | 3541 | 3706 |
| 59:01:4416011 | 3355 | 3323 | 3490 | 3096 | 2981 | 3120 |
| 59:01:4416013 | 15726 | 15573 | 16359 | 14511 | 13969 | 14621 |
| 59:01:4416014 | 16390 | 16231 | 17050 | 15124 | 14559 | 15238 |
| 59:01:4416015 | 4296 | 4254 | 4469 | 3964 | 3816 | 3994 |
| 59:01:4416016 | 35190 | 34847 | 36605 | 32471 | 31258 | 32716 |
| 59:01:4416017 | 30120 | 29827 | 31331 | 27792 | 26754 | 28002 |
| 59:01:4416018 | 3555 | 3521 | 3698 | 3281 | 3158 | 3306 |
| 59:01:4416019 | 635 | 629 | 660 | 586 | 564 | 590 |
| 59:01:4416020 | 4358 | 4315 | 4533 | 4021 | 3871 | 4051 |
| 59:01:4416026 | 1436 | 1422 | 1494 | 1325 | 1275 | 1335 |
| 59:01:4416028 | 1357 | 1343 | 1411 | 1252 | 1205 | 1261 |
| 59:01:4416041 | 6594 | 6530 | 6859 | 6084 | 5857 | 6130 |
| 59:01:4416070 | 17790 | 17617 | 18506 | 16415 | 15802 | 16539 |
| 59:01:4416072 | 1899 | 1881 | 1976 | 1752 | 1687 | 1766 |
| 59:01:4416078 | 315 | 312 | 328 | 291 | 280 | 293 |
| 59:01:4416130 | 1881 | 1863 | 1957 | 1736 | 1671 | 1749 |
| 59:01:4416142 | 1295 | 1282 | 1347 | 1195 | 1150 | 1204 |
| 59:01:4418019 | 1099 | 1088 | 1143 | 1014 | 976 | 1022 |
| 59:01:4418020 | 10402 | 10301 | 10820 | 9598 | 9240 | 9670 |
| 59:01:4418021 | 1949 | 1930 | 2028 | 1799 | 1732 | 1812 |
| 59:01:4418023 | 12666 | 12542 | 13175 | 11687 | 11250 | 11775 |
| 59:01:4418024 | 4988 | 4940 | 5189 | 4603 | 4431 | 4638 |
| 59:01:4418025 | 1570 | 1555 | 1633 | 1449 | 1395 | 1460 |
| 59:01:4418042 | 629 | 623 | 655 | 581 | 559 | 585 |
| 59:01:4419850 | 1835 | 1817 | 1909 | 1693 | 1630 | 1706 |
| 59:01:4419851 | 2200 | 2179 | 2289 | 2030 | 1955 | 2046 |
| 59:01:4419853 | 1465 | 1451 | 1524 | 1352 | 1301 | 1362 |
| 59:01:4419855 | 1116 | 1105 | 1161 | 1029 | 991 | 1037 |
| 59:01:4510274 | 13326 | 13196 | 13862 | 12296 | 11837 | 12389 |
| 59:01:4510443 | 408 | 404 | 424 | 377 | 362 | 379 |
| 59:01:4510444 | 1664 | 1648 | 1731 | 1536 | 1478 | 1547 |
| 59:01:4510603 | 356 | 352 | 370 | 328 | 316 | 331 |
| 59:01:4510605 | 770 | 762 | 800 | 710 | 684 | 715 |
| 59:01:4510610 | 31096 | 30793 | 32346 | 28693 | 27621 | 28910 |
| 59:01:4515025 | 986 | 977 | 1026 | 910 | 876 | 917 |
| 59:01:4613886 | 917 | 908 | 954 | 846 | 814 | 852 |
| 59:01:4613905 | 901 | 892 | 937 | 831 | 800 | 838 |
| 59:01:4613916 | 21317 | 21109 | 22174 | 19669 | 18935 | 19818 |
| 59:01:4713884 | 246 | 243 | 256 | 227 | 218 | 228 |
| 59:01:4713885 | 43 | 43 | 45 | 40 | 39 | 40 |
| 59:01:4713909 | 1315 | 1302 | 1368 | 1213 | 1168 | 1223 |
| 59:01:4713910 | 1088 | 1077 | 1132 | 1004 | 967 | 1012 |
| 59:01:4713911 | 2654 | 2628 | 2761 | 2449 | 2357 | 2467 |
| 59:01:4713912 | 251 | 248 | 261 | 231 | 223 | 233 |
| 59:01:4713913 | 985 | 976 | 1025 | 909 | 875 | 916 |
| 59:01:4713914 | 487 | 482 | 506 | 449 | 432 | 452 |
| 59:01:4716037 | 739 | 732 | 768 | 682 | 656 | 687 |
| 59:01:4716051 | 102351 | 101354 | 106467 | 94442 | 90915 | 95155 |
| 59:01:4716054 | 134821 | 133509 | 140244 | 124403 | 119757 | 125342 |
| 59:01:4716059 | 292 | 290 | 304 | 270 | 260 | 272 |
| 59:01:5110004 | 433 | 429 | 451 | 400 | 385 | 403 |
| 59:01:5110122 | 671 | 664 | 698 | 619 | 596 | 624 |
| 59:01:5110124 | 22370 | 22153 | 23270 | 20642 | 19871 | 20798 |
| 59:01:5110126 | 18444 | 18264 | 19185 | 17018 | 16383 | 17147 |
| 59:01:5110141 | 313 | 310 | 325 | 289 | 278 | 291 |
| 59:01:5111517 | 19710 | 19518 | 20503 | 18187 | 17508 | 18324 |
| 59:01:5111552 | 4011 | 3972 | 4172 | 3701 | 3563 | 3729 |
| 59:01:5111555 | 2098 | 2077 | 2182 | 1935 | 1863 | 1950 |
| 59:01:5111558 | 945 | 936 | 983 | 872 | 839 | 879 |
| 59:32:0630006 | 88151 | 87293 | 91696 | 81339 | 78301 | 81953 |
| 59:32:1790001 | 5920 | 5862 | 6158 | 5462 | 5258 | 5503 |
| ИТОГО по РЭТД | 10607907 | 10504639 | 11034538 | 9788178 | 9422625 | 9862101 |