

Технические условия:

Имеется техническая возможность технологического присоединения к сетям филиала "Пермэнерго" с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 320 кВт по 2-й категории надежности (источник ЭС - ПС 110/35/6 кВ "Южная").

Имеется техническая возможность подключения к газораспределительным сетям от газопровода среднего давления Ду-325 мм по ул. Льва Толстого, от газопровода среднего давления Ду-426 мм по ул. Снайперов, принадлежащих ЗАО "Газпром газораспределение Пермь".

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения возможно осуществить от проектируемых ООО "НОВОГОР-Прикамье" уличных сетей водоснабжения и водоотведения, с подключением на границе земельного участка (планируемая нагрузка 125 м3/сут).

Подключение к тепловым сетям ОАО "ТГК-9" возможно за счет реконструкции существующих тепловых сетей.