

Технические условия:

1. Имеется техническая возможность подключения к газораспределительным сетям
от газопровода среднего давления Ду-377 мм по ул. Советской, принадлежащего
ЗАО "Газпром газораспределение Пермь".
2. Подключение к тепловым сетям ОАО "ТГК-9" возможно за счет реконструкции существующих тепловых сетей.
3. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения возможно осуществить
от проектируемых ООО "НОВОГОР-Прикамье" уличных сетей водоснабжения
и водоотведения, с подключением на границе земельного участка (планируемая нагрузка 125 м3/сут).