12.12.2014

973

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 248-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об исчислении времени» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в график работы сетей наружного освещения территории города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 07 мая 2004 г. № 1290 (в ред. от 30.03.2012 № 131), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 октября 2014 г. 
	3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

Приложение

к постановлению администрации

города Перми

от 12.12.2014 № 973

ГРАФИК

работы сетей наружного освещения территории города Перми

| Месяц, число | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вкл. | откл. | вкл. | откл. | вкл. | откл. | вкл. | откл. | вкл. | откл. | вкл. | откл. |
| 1 | 17:08 | 9:22 | 18:08 | 8:42 | 19:15 | 7:37 | 20:27 | 6:06 | 21:36 | 4:43 | 22:56 | 3:24 |
| 2 | 17:10 | 9:21 | 18:10 | 8:39 | 19:18 | 7:34 | 20:29 | 6:03 | 21:39 | 4:40 | 22:58 | 3:22 |
| 3 | 17:12 | 9:20 | 18:12 | 8:36 | 19:21 | 7:31 | 20:31 | 6:00 | 21:42 | 4:37 | 23:00 | 3:20 |
| 4 | 17:14 | 9:19 | 18:14 | 8:33 | 19:24 | 7:28 | 20:33 | 5:57 | 21:45 | 4:34 | 23:02 | 3:18 |
| 5 | 17:16 | 9:18 | 18:16 | 8:30 | 19:27 | 7:25 | 20:35 | 5:54 | 21:48 | 4:31 | 23:03 | 3:16 |
| 6 | 17:18 | 9:17 | 18:18 | 8:27 | 19:30 | 7:22 | 20:37 | 5:51 | 21:51 | 4:28 | 23:04 | 3:14 |
| 7 | 17:20 | 9:16 | 18:21 | 8:24 | 19:33 | 7:19 | 20:39 | 5:48 | 21:54 | 4:25 | 23:05 | 3:12 |
| 8 | 17:22 | 9:15 | 18:24 | 8:21 | 19:36 | 7:16 | 20:41 | 5:45 | 21:57 | 4:22 | 23:06 | 3:11 |
| 9 | 17:24 | 9:14 | 18:27 | 8:18 | 19:39 | 7:13 | 20:44 | 5:42 | 22:00 | 4:19 | 23:07 | 3:10 |
| 10 | 17:26 | 9:13 | 18:30 | 8:16 | 19:42 | 7:10 | 20:47 | 5:40 | 22:03 | 4:16 | 23:08 | 3:09 |
| 11 | 17:28 | 9:12 | 18:33 | 8:14 | 19:45 | 7:07 | 20:50 | 5:37 | 22:06 | 4:13 | 23:09 | 3:08 |
| 12 | 17:30 | 9:11 | 18:36 | 8:12 | 19:47 | 7:04 | 20:53 | 5:34 | 22:09 | 4:10 | 23:10 | 3:07 |
| 13 | 17:32 | 9:10 | 18:39 | 8:10 | 19:49 | 7:01 | 20:56 | 5:31 | 22:12 | 4:07 | 23:11 | 3:06 |
| 14 | 17:34 | 9:09 | 18:42 | 8:08 | 19:51 | 6:58 | 20:59 | 5:28 | 22:15 | 4:04 | 23:11 | 3:06 |
| 15 | 17:36 | 9:08 | 18:45 | 8:06 | 19:53 | 6:55 | 21:01 | 5:25 | 22:18 | 4:01 | 23:12 | 3:05 |
| 16 | 17:38 | 9:07 | 18:48 | 8:04 | 19:55 | 6:52 | 21:04 | 5:22 | 22:21 | 3:58 | 23:12 | 3:05 |
| 17 | 17:40 | 9:06 | 18:50 | 8:02 | 19:57 | 6:49 | 21:07 | 5:19 | 22:24 | 3:55 | 23:13 | 3:04 |
| 18 | 17:42 | 9:05 | 18:52 | 8:00 | 19:59 | 6:46 | 21:10 | 5:16 | 22:27 | 3:52 | 23:13 | 3:04 |
| 19 | 17:44 | 9:04 | 18:54 | 7:58 | 20:01 | 6:43 | 21:13 | 5:13 | 22:30 | 3:49 | 23:14 | 3:03 |
| 20 | 17:46 | 9:03 | 18:56 | 7:56 | 20:03 | 6:40 | 21:16 | 5:10 | 22:33 | 3:46 | 23:14 | 3:03 |
| 21 | 17:48 | 9:02 | 18:58 | 7:54 | 20:05 | 6:37 | 21:18 | 5:07 | 22:35 | 3:43 | 23:14 | 3:03 |
| 22 | 17:50 | 9:01 | 19:00 | 7:52 | 20:07 | 6:34 | 21:20 | 5:04 | 22:37 | 3:41 | 23:14 | 3:03 |
| 23 | 17:52 | 9:00 | 19:02 | 7:50 | 20:09 | 6:31 | 21:22 | 5:01 | 22:39 | 3:39 | 23:14 | 3:03 |
| 24 | 17:54 | 8:59 | 19:04 | 7:48 | 20:11 | 6:28 | 21:24 | 4:58 | 22:41 | 3:37 | 23:14 | 3:03 |
| 25 | 17:56 | 8:57 | 19:06 | 7:46 | 20:13 | 6:25 | 21:26 | 4:56 | 22:43 | 3:35 | 23:14 | 3:03 |
| 26 | 17:58 | 8:55 | 19:08 | 7:44 | 20:15 | 6:22 | 21:28 | 4:54 | 22:45 | 3:33 | 23:13 | 3:04 |
| 27 | 18:00 | 8:53 | 19:10 | 7:42 | 20:17 | 6:19 | 21:30 | 4:52 | 22:47 | 3:31 | 23:13 | 3:04 |
| 28 | 18:02 | 8:51 | 19:12 | 7:41 | 20:19 | 6:16 | 21:32 | 4:50 | 22:49 | 3:29 | 23:13 | 3:04 |
| 29 | 18:04 | 8:49 | - | - | 20:21 | 6:13 | 21:34 | 4:48 | 22:51 | 3:27 | 23:12 | 3:05 |
| 30 | 18:06 | 8:47 | - | - | 20:23 | 6:10 | 21:36 | 4:46 | 22:53 | 3:25 | 23:11 | 3:06 |
| 31 | 18:08 | 8:45 | - | - | 20:25 | 6:08 | - | - | 22:55 | 3:24 | - | - |
| Часы горения | 479-31 |  | 376-38 |  | 340-23 |  | 250-55 |  | 176-09 |  | 119-25 |  |

| Месяц, число | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вкл. | откл. | вкл. | откл. | вкл. | откл. | вкл. | откл. | вкл. | откл. | вкл. | откл. |
| 1 | 23:10 | 3:08 | 22:08 | 4:23 | 20:44 | 5:44 | 19:17 | 6:48 | 17:54 | 7:55 | 17:03 | 9:01 |
| 2 | 23:08 | 3:10 | 22:05 | 4:26 | 20:42 | 5:45 | 19:14 | 6:50 | 17:51 | 7:57 | 17:02 | 9:02 |
| 3 | 23:06 | 3:12 | 22:02 | 4:29 | 20:39 | 5:47 | 19:12 | 6:53 | 17:49 | 7:59 | 17:02 | 9:03 |
| 4 | 23:04 | 3:14 | 21:59 | 4:29 | 20:36 | 5:50 | 19:10 | 6:56 | 17:47 | 8:01 | 17:01 | 9:04 |
| 5 | 23:02 | 3:16 | 21:56 | 4:32 | 20:33 | 5:53 | 19:08 | 6:59 | 17:45 | 8:04 | 17:01 | 9:05 |
| 6 | 23:00 | 3:18 | 21:53 | 4:35 | 20:30 | 5:57 | 19:05 | 7:02 | 17:43 | 8:07 | 17:00 | 9:07 |
| 7 | 22:58 | 3:20 | 21:50 | 4:38 | 20:27 | 5:59 | 19:02 | 7:05 | 17:41 | 8:10 | 16:59 | 9:09 |
| 8 | 22:56 | 3:22 | 21:47 | 4:41 | 20:24 | 6:01 | 18:59 | 7:08 | 17:39 | 8:13 | 16:59 | 9:10 |
| 9 | 22:55 | 3:24 | 21:44 | 4:44 | 20:21 | 6:04 | 18:56 | 7:11 | 17:37 | 8:16 | 16:59 | 9:11 |
| 10 | 22:53 | 3:26 | 21:41 | 4:46 | 20:18 | 6:07 | 18:53 | 7:14 | 17:35 | 8:19 | 16:59 | 9:12 |
| 11 | 22:51 | 3:28 | 21:38 | 4:48 | 20:15 | 6:10 | 18:50 | 7:16 | 17:33 | 8:22 | 16:59 | 9:13 |
| 12 | 22:49 | 3:30 | 21:35 | 4:50 | 20:12 | 6:12 | 18:47 | 7:18 | 17:31 | 8:25 | 16:59 | 9:14 |
| 13 | 22:47 | 3:32 | 21:32 | 4:52 | 20:09 | 6:14 | 18:44 | 7:20 | 17:29 | 8:28 | 16:58 | 9:15 |
| 14 | 22:45 | 3:34 | 21:29 | 4:54 | 20:06 | 6:16 | 18:41 | 7:22 | 17:27 | 8:31 | 16:58 | 9:16 |
| 15 | 22:43 | 3:36 | 21:26 | 4:56 | 20:03 | 6:19 | 18:38 | 7:24 | 17:25 | 8:34 | 16:58 | 9:17 |
| 16 | 22:41 | 3:38 | 21:23 | 4:58 | 20:00 | 6:22 | 18:35 | 7:26 | 17:23 | 8:36 | 16:58 | 9:18 |
| 17 | 22:39 | 3:40 | 21:20 | 5:00 | 19:57 | 6:24 | 18:32 | 7:28 | 17:21 | 8:38 | 16:58 | 9:19 |
| 18 | 22:37 | 3:42 | 21:17 | 5:03 | 19:54 | 6:26 | 18:29 | 7:30 | 17:19 | 8:40 | 16:58 | 9:20 |
| 19 | 22:35 | 3:44 | 21:14 | 5:06 | 19:51 | 6:28 | 18:26 | 7:32 | 17:17 | 8:42 | 16:58 | 9:21 |
| 20 | 22:33 | 3:47 | 21:11 | 5:09 | 19:48 | 6:30 | 18:23 | 7:34 | 17:15 | 8:44 | 16:58 | 9:22 |
| 21 | 22:31 | 3:50 | 21:08 | 5:12 | 19:45 | 6:32 | 18:20 | 7:36 | 17:13 | 8:46 | 16:59 | 9:23 |
| 22 | 22:29 | 3:53 | 21:05 | 5:15 | 19:42 | 6:34 | 18:17 | 7:38 | 17:12 | 8:48 | 16:59 | 9:23 |
| 23 | 22:27 | 3:56 | 21:02 | 5:18 | 19:39 | 6:36 | 18:14 | 7:40 | 17:11 | 8:50 | 17:00 | 9:23 |
| 24 | 22:25 | 3:59 | 21:00 | 5:21 | 19:36 | 6:38 | 18:11 | 7:42 | 17:10 | 8:52 | 17:01 | 9:23 |
| 25 | 22:23 | 4:02 | 20:58 | 5:24 | 19:34 | 6:41 | 18:08 | 7:44 | 17:09 | 8:54 | 17:02 | 9:23 |
| 26 | 22:21 | 4:05 | 20:56 | 5:27 | 19:32 | 6:42 | 18:06 | 7:46 | 17:08 | 8:55 | 17:03 | 9:23 |
| 27 | 22:19 | 4:08 | 20:54 | 5:30 | 19:29 | 6:43 | 18:04 | 7:48 | 17:07 | 8:56 | 17:04 | 9:23 |
| 28 | 22:17 | 4:11 | 20:52 | 5:33 | 19:26 | 6:44 | 18:02 | 7:50 | 17:06 | 8:57 | 17:05 | 9:23 |
| 29 | 22:15 | 4:14 | 20:50 | 5:36 | 19:23 | 6:45 | 18:00 | 7:51 | 17:05 | 8:58 | 17:06 | 9:23 |
| 30 | 22:13 | 4:17 | 20:48 | 5:39 | 19:20 | 6:47 | 17:58 | 7:53 | 17:04 | 8:59 | 17:07 | 9:23 |
| 31 | 22:11 | 4:20 | 20:47 | 5:41 | - | - | 17:56 | 7:54 | - | - | 17:07 | 9:22 |
| Часы горения | 154-53 |  | 235-45 |  | 308-15 |  | 397-21 |  | 452-50 |  | 503-51 |  |
| Всего за год | 3796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Время включения и выключения установок наружного освещения 
не должно превышать 3 мин.

2. При неблагоприятных условиях (низкая плотная облачность, дождь, снегопад и так далее) разрешается включать установки наружного освещения не более чем на 30 мин. раньше указанного в графике времени и выключать не более чем на 30 мин. позднее.