Дата рег.

Рег. номер

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы города Перми 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 8 августа
2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
от 6 сентября 2012 г. N 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Постановлением Правительства Пермского края от 25 мая 2007 г. N 104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период», статьей 59 Устава города Перми, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Департаменту образования администрации города Перми, департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми обеспечить готовность подведомственных учреждений к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов до 01 сентября 2015 г.

2. Департаменту образования администрации города Перми:

2.1. назначить полномочных представителей для участия в работе комиссий при территориальных органах администрации города Перми по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми
к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

2.2. до 21 мая 2015 г. представить в территориальные органы администрации города Перми сводный план-график подготовки (объектов) зданий учреждений образования к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов по форме согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2.3. до 21 мая 2015 г. представить в территориальные органы администрации города Перми пообъектный план-график подготовки объектов образования к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2.4. еженедельно с момента официального опубликования настоящего постановления по понедельникам до 17.00 час. представлять в территориальные органы администрации города Перми отчет о подготовке объектов образования к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

2.5. до 1 сентября 2015 г. подтвердить готовность эксплуатации объектов образования в осенне-зимний период путем сдачи на каждый объект в территориальный орган администрации города Перми паспорта готовности здания социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

2.6. осуществлять взаимодействие с территориальными органами администрации города Перми и собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры по вопросам подготовки объектов образования к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

3. Рекомендовать собственникам помещений, осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами:

3.1. до 21 мая 2015 г. составить и согласовать с территориальным органом администрации города Перми и теплоснабжающей организацией пообъектный план-график подготовки теплопотребляющих энергоустановок жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

3.2. подтвердить готовность эксплуатации объектов жилищного фонда в осенне-зимний период путем сдачи на каждый объект в территориальный орган администрации города Перми до 1 сентября 2015 г. паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов, акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов по формам согласно приложениям 6, 7 к настоящему постановлению;

3.3. до 01 сентября 2015 г. обеспечить готовность объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

3.4. осуществлять оповещение жителей многоквартирных домов об отключении горячего водоснабжения, причинах отключения и сроках возобновления предоставления коммунальной услуги не менее чем за 1 сутки до даты отключения;

3.5. осуществлять взаимодействие с территориальными органами администрации города Перми и собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры по вопросам подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

4. Рекомендовать собственникам и (или) иным законным владельцам источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры:

4.1. до 21 мая 2015 г. представить в территориальные органы администрации города Перми согласованный с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми пообъектный план-график вывода источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры в текущий и (или) капитальный ремонт и из эксплуатации при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов по форме согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

4.2. до 15 мая 2016 г. представить в территориальные органы администрации города Перми согласованный с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми план-график подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов по формам согласно приложениям 9, 10, 11 к настоящему постановлению;

4.3. еженедельно с момента официального опубликования настоящего постановления по понедельникам до 17.00 час. представлять в территориальные органы администрации города Перми отчет о подготовке источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов по формам согласно приложениям 12, 13 к настоящему постановлению;

4.4. еженедельно с момента официального опубликования настоящего постановления по понедельникам до 17.00 час. представлять в территориальные органы администрации города Перми отчет о проведении приемки ремонтных работ на инженерном оборудовании (теплопотребляющих энергоустановках) потребителя по форме согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

4.5. проводить проверку готовности к отопительному периоду абонентов в 2 этапа с оформлением актов готовности:

1-й этап - промывка внутридомовой инженерной системы теплоснабжения;

2-й этап - гидравлические испытания и теплоизоляция теплопотребляющей энергоустановки, проверка сужающего устройства;

4.6. до 01 сентября 2015 г. обеспечить установленную категорию надежности электроснабжения источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры по электроснабжению;

4.7. до 01 сентября 2015 г. создать нормативный запас топлива, материально-технических ресурсов для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций;

4.8. до 01 сентября 2015 г. разработать и представить на утверждение заместителю главы администрации города Перми, курирующему отрасль жилищно-коммунального хозяйства, график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению и (или) ликвидации аварий в системе теплоснабжения;

4.9. до 01 сентября 2015 г. обеспечить готовность инженерного оборудования к подаче теплоносителя в системы теплоснабжения;

4.10. обеспечить круглосуточное функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

4.11. организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

4.12. обеспечить теплоснабжение потребителей в сроки, установленные настоящим постановлением;

4.13. осуществлять оповещение абонентов и администрацию города Перми об отключении горячего водоснабжения, причинах отключения и сроках возобновления предоставления коммунальной услуги не менее чем за 1 сутки до даты отключения;

4.14. осуществлять взаимодействие с функциональными, территориальными органами администрации города Перми по вопросам подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

5. Территориальным органам администрации города Перми:

5.1. до 20 мая 2015 г. организовать проведение совещаний с собственниками помещений, осуществляющими непосредственное управление многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, в целях ознакомления и разъяснения требований, предъявляемых к организации работ по подготовке жилых домов к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов, с участием представителей районной прокуратуры и Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края;

5.2. до 23 мая 2015 г. издать распоряжение руководителя территориального органа администрации города Перми о создании постоянно действующей рабочей комиссии территориального органа администрации города Перми по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов и утвердить ее состав, включив в том числе представителей Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, жилищно-коммунальных служб, организаций, находящихся на территории района;

5.3. до 23 мая 2015 г. на основании представленных собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры пообъектных планов-графиков вывода источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры в текущий и (или) капитальный ремонт и из эксплуатации при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов и пообъектных планов-графиков подготовки теплопотребляющих энергоустановок жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов, представленных собственниками помещений, осуществляющими непосредственное управление многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, составить и утвердить территориальные пообъектные планы-графики подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов по формам согласно приложениям 15, 16 к настоящему постановлению;

5.4. до 28 мая 2015 г. представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми утвержденные территориальные пообъектные планы-графики подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов по формам согласно приложениям 15, 16 к настоящему постановлению;

5.5. до 27 мая 2015 г. на основании представленных собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры пообъектных планов-графиков вывода источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры в текущий и (или) капитальный ремонт и из эксплуатации при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов составить и утвердить территориальный пообъектный план-график отключения горячего водоснабжения в жилищном фонде при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов по форме согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

5.6. представлять еженедельно с момента официального опубликования настоящего постановления по вторникам до 17.00 час. в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми отчет территориального органа администрации города Перми о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов по форме согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

5.7. осуществлять контроль за соблюдением пообъектных планов-графиков подготовки объектов образования, жилищного фонда, отключением горячего водоснабжения в жилищном фонде, источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

5.8. осуществлять взаимодействие с функциональными органами администрации города Перми, собственниками помещений, осуществляющими непосредственное управление многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

5.9. до 10 сентября 2015 г. организовать и провести проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии города Перми, а именно товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103, Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми, утверждаемой заместителем главы администрации города Перми, являющимся председателем городской постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

5.10. до 10 сентября 2015 г. представить в городскую постоянно действующую рабочую комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов акты проверки готовности к отопительному периоду и паспорта готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии города Перми, а именно товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, оформленные в соответствии с приложениями 19, 20 к настоящему постановлению.

6. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми:

6.1. осуществлять контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

6.2. осуществлять взаимодействие с функциональными, территориальными органами администрации города Перми, собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

6.3. еженедельно с момента официального опубликования настоящего постановления по средам до 17.00 час. на основании представленных территориальными органами администрации города Перми отчетов о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов осуществлять подготовку сводного городского отчета готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

6.4. направлять сводный городской отчет готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в сроки, определенные постановлением Правительства Пермского края от 25 мая 2007 г. N 104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период».

6.5. Проведение проверки готовности к отопительному периоду с оформлением акта проверки готовности к отопительному периоду и паспорта готовности 
к отопительному периоду по формам согласно приложениям 19, 20 к настоящему постановлению, а также выполнения муниципальными учреждениями города 
Перми, подведомственными департаменту образования администрации города Перми, теплоснабжающими и/или теплосетевыми организациями города Перми требований, установленных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. N 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», осуществляет городская постоянно действующая рабочая комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 
2015-2016 годов.

7. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 08 мая 2014 г. №319 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов».

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                                     Д.И. Самойлов

|  | - Приложение 1 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента образования администрации города Перми ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки (объектов) зданий учреждений образования к эксплуатации

в осенне-зимний период 2015-2016 годов

| № | Объекты | Учреждения |  | Общая площадь, кв.м | График готовности учреждений образования по состоянию на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общее количество | из них с центральным отоплением |  | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 15.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средние общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

В план-график должны быть включены все здания (отдельно стоящие). График подготовки зданий с центральным отоплением необходимо формировать с учетом графиков подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры. Здания будут считаться готовыми к работе в зимний период при наличии следующих документов: паспорта готовности на каждое здание, акта готовности абонентского ввода, акта обследования технического состояния дымоходов и вентканалов.

|  | - Приложение 2 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента образования администрации города Перми ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов образования к эксплуатации

в осенне-зимний период 2015-2016 годов (паспорта готовности)

| № | Объекты | По состоянию на контрольную дату, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 06.06 | 13.06 | 20.06 | 27.06 | 04.07 | 11.07 | 18.07 | 25.07 | 01.08 | 08.08 | 15.08 | 22.08 | 01.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средние общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

План подготовки составляется пообъектно нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2015 г.

|  | - Приложение 3 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента образования администрации города Перми ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

ОТЧЕТ

о подготовке объектов образования к эксплуатации

в осенне-зимний период 2015-2016 годов (паспорта готовности)

Дата представления отчета «__» __________ 2015 г.

____________________/____________________/____________________/

(подпись)                                              (Ф.И.О.)                                          (должность)

уполномоченного лица департамента образования администрации города Перми,
ответственного за представление информации

| № | Объекты | Паспорта готовности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое, количество (ед.) | фактическое, количество (ед.) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |
| 2 | Средние общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 3 | Всего |  |  |  |

Примечание:

Информация представляется еженедельно по понедельникам до 17.00 час. в территориальный орган администрации города Перми.

|  | - Приложение 4 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности здания социальной сферы к эксплуатации

в осенне-зимний период 2015-2016 годов

Адрес: ________________________________________________________________

Принадлежность объекта ________________________________________________

- I. Общие сведения

1. Год постройки _______________________________________________________

2. Характеристика:н

износ в % ________ этажность ________ подъездов __________________________

наличие подвалов, цокольных этажей, кв.м общей площади __________________

общая площадь здания, кв.м _____________________________________________

3. Характеристика инженерного оборудования, их количество _________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Источники:

теплоснабжения ________________________________________________________

газоснабжения _________________________________________________________

твердого и жидкого топлива ______________________________________________

энергоснабжения _______________________________________________________

системы АПЗ и дымоудаления ____________________________________________

- II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период

2014-2015 годов

| № | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе

в осенне-зимних условиях 2015-2016 годов

| № | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем работ |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | утепление перекрытий |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска |  |  |  |
|  | герметизация швов |  |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |
|  | отмосток |  |  |  |
|  | приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | центрального отопления: |  |  |  |
|  | радиаторов |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.2 | индивидуальных котлов отопления: |  |  |  |
|  | на газе |  |  |  |
|  | на твердом топливе |  |  |  |
| 6.3 | тепловых пунктов |  |  |  |
| 6.4 | элеваторных узлов |  |  |  |
| 6.5 | горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.6 | водопровода: |  |  |  |
|  | ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | ремонт и изоляция труб |  |  |  |
| 6.7 | канализация: |  |  |  |
|  | ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт колодцев |  |  |  |
|  | промывка систем |  |  |  |
| 6.8 | электрооборудование: |  |  |  |
|  | ремонт световой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт силовой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт вводных устройств |  |  |  |
|  | ремонт электрощитовых |  |  |  |
|  | ремонт электродвигателей |  |  |  |
| 7 | Другие работы |  |  |  |

- IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему

периоду 2015-2016 годов

Комиссия в составе:

председателя комиссии: _________________________________________________

(руководитель учреждения социальной сферы)

членов комиссии:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период (подготовлен / не подготовлен).

(необходимое подчеркнуть)

Председатель комиссии: ____________________/____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Члены комиссии: ____________________/____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

Представители собственника здания:

____________________/____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Разрешают эксплуатацию здания в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

Абонент № ____________________

Адрес: ________________________

«__» __________ 2015 г.

|  | - Приложение 5 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель управляющей организации ___________________________________ (наименование организации) __________________/_________________ - (подпись) (Ф.И.О.) |

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки теплопотребляющих энергоустановок жилищного фонда

к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

| № | Адрес объекта | Ввод |  | Узел управления |  | Бойлер ГВС |  | Бойлер отопления |  | Готовность | Промывка внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  | Гидравлические испытания внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку) |  | Теплоизоляция внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку) |  | Заполнение внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | дата | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Примечание:

При формировании пообъектного план-графика подготовки теплопотребляющих энергоустановок жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов необходимо учитывать, что ремонт источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры производится одновременно и в летнее время. Максимальный срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения составляет 14 календарных дней, исключение могут составлять работы, связанные с заменой, перекладкой инженерного оборудования.

После проведения работ по промывке внутридомовой инженерной  системы теплоснабжения (далее - Система) проводятся гидравлические испытания Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку) и работы по теплоизоляции Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку), результаты выполнения всех вышеперечисленных работ фиксируются актом.

Здания будут считаться готовыми к работе в зимний период при наличии следующих документов: паспорта готовности на каждое здание, акта готовности абонентского ввода, акта обследования технического состояния дымоходов и вентканалов.

| Согласовано: Теплоснабжающая организация ______________________________ (наименование организации) ____________________/_________________________ (подпись) (Ф.И.О.) | Согласовано: Первый заместитель главы администрации _____________________ района города Перми ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

|  | - Приложение 6 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период

2015-2016 годов

Адрес:_________________________________________________________________

Принадлежность объекта ________________________________________________

- I. Общие сведения

1. Год постройки _______________________________________________________

2. Характеристика:

износ в % ________ этажность ________ подъездов ___________ квартир _______

наличие подвалов, цокольных этажей, кв.м общей площади __________________

общая площадь дома, кв.м ______________ жилая площадь, кв.м______________

площадь мест общего пользования, кв.м ___________________________________

площадь нежилых помещений, кв.м _______________________________________

3. Характеристика инженерного оборудования, их количество _________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Источники:

теплоснабжения ________________________________________________________

газоснабжения _________________________________________________________

твердого и жидкого топлива ______________________________________________

энергоснабжения _______________________________________________________

системы АПЗ и дымоудаления ____________________________________________

- II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период

2014-2015 годов

| № | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе

в осенне-зимних условиях 2015-2016 годов

| № | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объем работ |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | утепление перекрытий |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска |  |  |  |
|  | герметизация швов |  |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |
|  | отмосток |  |  |  |
|  | приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | центрального отопления: |  |  |  |
|  | радиаторов |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.2 | индивидуальных котлов отопления: |  |  |  |
|  | на газе |  |  |  |
|  | на твердом топливе |  |  |  |
| 6.3 | тепловых пунктов |  |  |  |
| 6.4 | элеваторных узлов |  |  |  |
| 6.5 | горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.6 | водопровода: |  |  |  |
|  | ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | ремонт и изоляция труб |  |  |  |
| 6.7 | канализации: |  |  |  |
|  | ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт колодцев |  |  |  |
|  | промывка систем |  |  |  |
| 6.8 | электрооборудования: |  |  |  |
|  | ремонт световой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт силовой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт вводных устройств |  |  |  |
|  | ремонт электрощитовых |  |  |  |
|  | ремонт электродвигателей |  |  |  |
| 7 | Другие работы |  |  |  |

- IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему

периоду 2015-2016 годов

Комиссия в составе:

председателя комиссии: ______________________________________________________________________

(руководитель управляющей организации, председатель товарищества  собственников жилья либо жилищного  кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, представитель собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирным домом)

членов комиссии:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

представителей общественности и (или) собственников помещений в здании:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект

к эксплуатации в осенне-зимний период (подготовлен / не подготовлен).

(необходимое подчеркнуть)

Председатель комиссии: ____________________/____________________

(подпись)                                                           (Ф.И.О.)

Члены комиссии: ____________________/____________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О.)

Представители общественности и (или) собственники помещений в здании:

____________________/____________________

(подпись)                                                           (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                                           (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                                           (Ф.И.О.)

Разрешают эксплуатацию  здания  в  осенне-зимний период 2015-2016 годов.

«__» __________ 2015 г.

|  | - Приложение 7 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- |

АКТ

обследования технического состояния дымоходов

и вентиляционных каналов

Дата составления «__» __________ 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся _____________________________________________________________________________,

представители управления пожарной охраны или другой организации  по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов и представители предприятия, обслуживающего жилищный фонд ___________________________________________,

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № __ по улице _______________________ с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

Результаты обследования:

| № |  | Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы | Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см | № квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам | Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов | Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора) | Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах | Состав оголовков дымовых труб | Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Необособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Дымоходы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вентиляционные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обособленные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |

При задымлении дымоходов дым проник в помещения квартир № ________________________________________________

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах №____________________________________________

(пригодны / непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах № _______________________________________________________________________

(пригодны / непригодны)

|  |  | - Приложение 8 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) - «__» __________ 2015 г. |

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

вывода источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов 
инженерной инфраструктуры в текущий и (или) капитальный ремонт и из эксплуатации

при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

| № | Наименование источника тепловой энергии, центрального теплового пункта, тепловой сети и (или) иного объекта инженерной инфраструктуры | Адрес источника тепловой энергии, центрального теплового пункта, тепловой сети и (или) иного объекта инженерной инфраструктуры | Наименование ремонтируемого оборудования | Сроки проведения ремонтных работ (указывается календарная дата) |  | Вид проводимых ремонтных работ (текущий/капитальный) | Перечень объектов потребителей тепловой энергии с указанием места нахождения указанных объектов (объект/адрес объекта) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | завершение |  | теплоснабжение которых ограничено | теплоснабжение которых прекращено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник/заместитель начальника

департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми

____________________/______________________

(подпись)                                                                  (Ф.И.О.)

«__» __________ 2015 г.

|  |  | - Приложение 9 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) - «__» __________ 2015 г. |

- ПЛАН-ГРАФИК

подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов 
инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

| Отчетный период | Ввод в ЦТП |  |  |  | Узел в ЦТП |  |  |  | Бойлер отопления |  |  |  | Бойлер ГВС |  |  |  | Внутриквартальные сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | всего |  | план | факт | всего |  | план | факт | всего |  | план | факт | всего |  | план | факт | всего |  |
|  |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 06.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник/заместитель начальника

департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми

____________________/______________________

(подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

«__» __________ 2015 г.

|  |  | - Приложение 10 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) - «__» __________ 2015 г. |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к эксплуатации в осеннее-зимний период 2015-2016 годов

| № | Тепловые сети | Коли-чество, км | По состоянию на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 06.06 | 13.06 | 20.06 | 27.06 | 04.07 | 11.07 | 18.07 | 25.07 | 01.08 | 08.08 | 15.08 | 22.08 | 01.09 |
| 1 | Муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Частные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

План-график составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2015 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник/заместитель начальника

департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми

____________________/______________________

(подпись)                                                              (Ф.И.О.)

- «__» __________ 2015 г.

|  |  | - Приложение 11 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) - «__» __________ 2015 г. |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки источников тепловой энергии к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

________________________________________________________________________________

(местонахождение, наименование, вид деятельности (муниципальная, ведомственная, частная) котельной)

| № | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котлы |  |
| 2 | Газовое оборудование |  |
| 3 | Электрооборудование |  |
| 4 | КИП |  |
| 5 | Автоматика |  |
| 6 | Запасы топлива |  |

Примечание:

План-график составляется пообъектно с учетом выполнения всех работ и мероприятий к 01 сентября 2015 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник/заместитель начальника

департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми

____________________/____________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О.)

«__» __________ 2015 г.

|  | - Приложение 12 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей организации ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) - «__» __________ 2015 г. |

ОТЧЕТ

о подготовке источников тепловой энергии к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

Дата представления отчета «__» __________ 2015 г.

____________________/____________________/____________________/

(подпись)                                              (Ф.И.О.)                                           (должность)

уполномоченного лица теплоснабжающей организации 
ответственного за представление информации

| № | Источники тепловой энергии (котельные) | Количество, ед. | По состоянию на «__» __________ 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Муниципальные |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные |  |  |  |  |
| 3 | Частные |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |

Примечание:

Отчет составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2015 г. и направляется еженедельно по понедельникам до 17.00 час. в территориальные органы администрации города Перми.

|  | - Приложение 13 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) - «__» __________ 2015 г. |

ОТЧЕТ

о подготовке тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

Дата представления отчета «__» __________ 2015 г.

____________________/____________________/____________________/
              (подпись)                                              (Ф.И.О.)                                           (должность)

уполномоченного лица теплоснабжающей организации,

ответственного за представление информации

| № | Тепловые сети | Общая протяженность, км | По состоянию на «__» __________ 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Муниципальные |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные |  |  |  |  |
| 3 | Частные |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |

Примечание:

Отчет составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2015 г. и направляется еженедельно по понедельникам до 17.00 час. в территориальные органы администрации города Перми.

|  |  | - Приложение 14 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________________ (наименование организации) ____________________/___________________ (подпись) (Ф.И.О.) «__» __________ 2015 г. |

ОТЧЕТ

о проведении приемки ремонтных работ на инженерном оборудовании 
(теплопотребляющих энегоустановках) потребителя

| № | Район города | № ЦТП | На-имено-вание потребителя | Адрес объекта |  | Категория потребителя (жилой фонд, образование, прочие) | Отметка о выдаче предписания | Ввод на балансе абонента |  | Узел |  | Готовность | Опрессовка внутридомовых систем | Промывка системы | Тепловая изоляция | Отметка об установке сужающего устройства | Отметка о заполнении внутридомовой системы отопления | Причина незаполнения внутридомовой системы отопления | Акт го-товности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | улица | № до-ма |  |  | ввод на балансе | опрессовано | количество | опрессовано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Примечание:

Информация представляется еженедельно по понедельникам до 17.00 час. в территориальный орган администрации города Перми.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управляющей/обслуживающей организации____________________________

(наименование организации)

____________________/___________________

(подпись)                                                            (Ф.И.О.)

«__» __________ 2015 г.

|  | - Приложение 15 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации ________________ района ____________________ /____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

- ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов 
(паспорта готовности)

| № | Принадлежность жилищного фонда | на 06.06 | на 13.06 | на 20.06 | на 27.06 | на 04.07 | на 11.07 | на 18.07 | на 25.07 | на 01.08 | на 08.08 | на 15.08 | на 22.08 | на 01.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Жилые дома, находящиеся в управлении управляющих компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилые дома, управление которыми осуществляется ТСЖ, ЖСК и прочими специализированными кооперативами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ведомственные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

План подготовки составляется пообъектно нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2015 г.

|  | - Приложение 16 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации ________________ района ____________________ /____________________ - (подпись) (Ф.И.О.) |

- ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов 
(готовность инженерного оборудования)

| № | Принадлежность жилищного фонда | на 06.06 | на 13.06 | на 20.06 | на 27.06 | на 04.07 | на 11.07 | на 18.07 | на 25.07 | на 01.08 | на 08.08 | на 15.08 | на 22.08 | на 01.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Жилые дома, находящиеся в управлении управляющих компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилые дома, управление которыми осуществляется ТСЖ, ЖСК и прочими специализированными кооперативами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ведомственные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

План подготовки составляется пообъектно нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2015 г.

|  | - Приложение 17 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации ________________ района ____________________ /____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

- ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- отключения горячего водоснабжения в жилищном фонде при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов

| - № | - Наименование управляющей организации (указывается полное наименование) | - Адрес многоквартирного дома | - Сроки отключения и возобновления подачи горячего водоснабжения (указывается - календарная дата) |  | - Наименование теплосетевой организации, обеспечивающей предоставление коммунального ресурса - (указывается полное наименование) | - Наименование источника тепловой энергии - (указывается полное наименование) | - Наименование собственника и (или) иного законного владельца источника тепловой энергии - (указывается полное наименование) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - отключение | - подача |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |

Примечание:

План отключений составляется пообъектно.

|  | - Приложение 18 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации ________________ района ____________________ /_____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

ОТЧЕТ

территориального органа администрации города Перми

о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2015-2016 годов

| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение плана подготовки территориального органа администрации города Перми на контрольную дату (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Готовность дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  | Готовность средних образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество учреждений |  |  | План выполнения | Факт выполнения | % выполнения |  | Общее количество учреждений |  |  |  | План выполнения | Факт выполнения | % выполнения |  |  |
|  |  |  |  |  | % выполнения плана | Общий % выполнения |  |  |  |  |  |  | % выполнения плана | Общий % выполнения |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорта готовности (шт.) |  |  |  |  | Готовность инженерного (отопительного) оборудования (шт.) |  |  |  |  | Контроль отключения горячего водоснабжения жилых домов |  |  |  |  |  |
| Общее количество МКД | План выполнения | Факт выполнения | % выполнения |  | Общее количество МКД | План выполнения | Факт выполнения | % выполнения |  | Общее количество МКД с ГВС | План по графику | Факт без ГВС | Отклонение от графика |  |  |
|  |  |  | % выполнения плана | Общий % выполнения |  |  |  | % выполнения плана | Общий % выполнения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |
| ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники теплоснабжения (котельные) всех форм собственности |  |  |  |  | Центральные тепловые пункты всех форм собственности |  |  |  |  | Тепловые сети всех форм собственности |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во ист-ков (котельн.) | План выполнения | Факт выполнения | % выполнения |  | Общее количество ЦТП | План выполнения | Факт выполнения | % выполнения |  | Общая протяженность | План выполнения | Факт выполнения | % выполнения |  |  |
|  |  |  | % выполнения плана | Общий % выполнения |  |  |  | % выполнения плана | Общий % выполнения |  |  |  | % выполнения плана | Общий % выполнения |  |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

_________/____________________/____________________/   
    (подпись)                         (Ф.И.О.)                                      (должность)

уполномоченного лица администрации ____________________ района

города Перми, ответственного за представление информации

Дата представления отчета «__» __________ 2015 г.

|  | - Приложение 19 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

_____________                                                                  «__» ____________ 2015 г.

(место составления акта)                                                                                                                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованна постановлением администрации города Перми от «__»_________2015г. №___ «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов»

(форма документа и его реквизиты, которым образованна комиссия)

в соответствии с программой проведений проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии города Перми от «__»_________2015г., утвержденной заместителем главы администрации города Перми Н.Б. Ухановым с «__»_________2015г. по «__»_________2015г. в соответствии с Федеральным Законом от «27» июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду  _______________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепловой организации, потребителя тепловой

энергии, в отношении, которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _____________________________________________________________________________;

При проведении проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:                     _______________________/_________________________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

Члены комиссии:                                 _______________________/_________________________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

_______________________/_________________________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

_______________________/_________________________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

_______________________/_________________________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

_______________________/_________________________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

_______________________/_________________________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 2015 г.  _______________________________________________________

(подпись/Ф.И.О. руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

|  | - Приложение 20 к постановлению администрации города Перми |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

Выдан __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ___________________________________________________________________;

2. ___________________________________________________________________;

3. ___________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________ № _______.

______________________/________________________/___________________________

(подпись/Ф.И.О. руководителя (его заместителя) и печать уполномоченного органа,

образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)