В соответствии с Правилами приема сточных вод в централизованную 
систему коммунальной канализации города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 24 декабря 2002 г. № 128, протоколом комиссии 
по установлению нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами 
и временных условий приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации города Перми от 19 февраля 2016 г. № 1, в целях сокращения сброса загрязняющих веществ со сточными водами и защиты окружающей среды

15.07.2016

502

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень абонентов ООО «НОВОГОР-Прикамье», которым установлены временные условия приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации города Перми на 2016 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 г., и действует по 31 декабря 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

15.07.2016

502

Глава администрации города Перми 					    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 15.07.2016 № 502

ПЕРЕЧЕНЬ

абонентов ООО «НОВОГОР-Прикамье», которым установлены временные условия приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации города Перми на 2016 год

| Абонент | Номер выпуска | Наименование загрязняющего вещества | Размер временных условий приема, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Иолла» | 1 | цинк водорастворимое содержание ХПК1 аммоний-ион медь водорастворимое содержание | 0,07 300 8,4 0,01 |
| АО «Сибур-Химпром» | 1 | фенол (гидроксибензол) нефтепродукты хлориды сухой остаток взвешенные вещества БПК2 полное ХПК железо водорастворимое содержание цинк водорастворимое содержание медь водорастворимое содержание никель водорастворимое содержание хром 6+ водорастворимое содержание хром 3+ водорастворимое содержание СПАВ3 анионного типа фосфаты (по фосфору) | 0,16 5,3 293,4 4565 116 200 300 1,6 0,07 0,01 0,36 0,09 1,2 4,0 5,4 |
| ООО «Урал-бумага» | 1 | взвешенные вещества ХПК БПК полное медь водорастворимое содержание сухой остаток сульфаты хлориды | 116 300 200 0,01 4565 763 293,4 |

--------------------------------

1 Химическое потребление кислорода.

2 Биологическое потребление кислорода.

3 Синтетические поверхностно-активные вещества.