АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«О внесении изменений в приложение

к  Методике расчета стоимости

работ по организации освещения

улиц города Перми, утвержденной

постановлением администрации

города Перми от 24 августа 2011 г.

№ 433»

В целях актуализации Перечня работ (затрат) по эксплуатации сетей наружного освещения,

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение  к Методике расчета стоимости работ по организации освещения улиц города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 24 августа 2011 г. № 433 (в ред. от 23.08.2012 № 488, от 10.04.2013 № 248,  от 17.07.2013 № 594, от 10.06.2015 № 361, от 25.12.2015                    № 1115) «Перечень 	работ (затрат) по эксплуатации сетей наружного освещения», изложить в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3.Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми А.В.Дашкевича.

Глава города Перми -                    		                                             Д.И.Самойлов

Приложение к постановлению

администарции города Перми

от                   №

ПЕРЕЧЕНЬ

работ (затрат) по эксплуатации сетей наружного освещения

| № | Группа работ по зимним условиям | Наименование работ (затрат) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 1.Эксплуатация сетей наружного освещения |
| 1.1 | 2 | Техническое обслуживание пункта питания |
| 1.2 | 2 | Ревизия рубильника (контактора) |
| 1.3 | 2 | Осмотр и замена замка в пункте питания наружного освещения |
| 1.4 | 3 | Замена ламп дуговых натриевых трубчатых (150W) |
| 1.5 | 3 | Замена ламп дуговых натриевых трубчатых (250W) |
| 1.6 | 3 | Замена ламп дуговых натриевых трубчатых (400W) |
| 1.7 | 3 | Замена ламп дуговых натриевых трубчатых (100W) |
| 1.8 | 3 | Замена ламп дуговых ртутных люминесцентных (125W) |
| 1.9 | 3 | Замена ламп дуговых ртутных люминесцентных (250W) |
| 1.10 | 3 | Замена ламп дуговых ртутных люминесцентных (400W) |
| 1.11 | 3 | Замена ламп накаливания |
| 1.12 | 2 | Ревизия кабельного ящика |
| 1.13 | 1 | Осмотр и ревизия дверок кабельных ящиков |
| 1.14 | 3 | Регулировка и закрепление провода |
| 1.15 | 2 | Производство оперативных переключений |
| 1.16 | 1 | Осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения |
| 1.17 | 1 | Осмотр трасс кабельных линий (линий связи) |
| 1.18 | 2 | Осмотр и поиск повреждений на кабельных линиях |
| 1.19 | 0 | Очистка пункта питания или кабельного ящика от снега |
| 1.20 | 1 | Списание показаний электрического счетчика |
| 1.21 | 3 | Проверка переходов и пересечений |
| 1.22 | 1 | Измерение нагрузок и напряжений |
| 1.23 | 1 | Измерение сопротивления контура заземления |
| 1.24 | 2 | Регулировка реле времени |
| 1.25 | 2 | Ревизия предохранителей (в мастерской) |
| 1.26 | 1 | Очистка опор от рекламных объявлений |
| 1.27 | 2 | Техническое обслуживание исполнительного пункта |
| 1.28 | 2 | Определение трассы кабельной линии |
| 1.29 | 2 | Измерение сопротивления петли "Фаза-0", заземления опор и т.д. |
| 1.30 | 2 | Обслуживание электрочасов |
| 1.31 | 2 | Замена предохранителей |
| 1. 32 | 0 | Очистка опоры от грязи |
| 1.33 | 0 | Очистка кабельного ящика от грязи |
| 1.34 | 0 | Очистка пункта питания от грязи |
| 1.35 | 2 | Замена ящика с рубильником |
| 1.36 | 2 | Замена контактора |
| 1.38 | 2 | Замена рубильника (контактора) (без стоимости рубильника (контактора) |
| 1.39 | 2 | Замена электрического счетчика |
| 1.40 | 2 | Замена электрического счетчика (без стоимости электрического счетчика) |
| 1.41 | 2 | Замена катушки контактора |
| 1.42 | 2 | Замена катушки контактора (работы) |
| 1.43 | 3 | Замена ламп дуговых натриевых трубчатых/дуговых ртутных люминесцентных (работы) |
| 1.44 | 3 | Замена пускорегулирующего устройства |
| 1. 45 | 3 | Замена пускорегулирующей аппаратуры/импульсного зажигающего устройства/электронной пускорегулирующей аппаратуры для зажигания и электропитания натриевых ламп высокого давления (работы) |
| 1.47 | 3 | Замена импульсного зажигающего устройства |
| 1.48 | 3 | Крепление электронной пускорегулирующей аппаратуры для зажигания и электропитания натриевых ламп высокого давления |
| 1.49 | 3 | Замена патрона |
| 1.50 | 3 | Расфазировка светильника |
| 1.51 | 2 | Монтаж защитного кожуха (сталь) |
| 1.52 | 2 | Замена защитного кожуха (труба) |
| 1.53 | 2 | Замена кабеля с опоры |
| 1.54 | 2 | Сухая заделка кабеля на четыре жилы |
| 1.55 | 2 | Замена коробки для разделки кабеля |
| 1.57 | 3 | Замена зарядного провода от светильника до кабельного ящика |
| 1.58 | 3 | Замена зарядного провода от светильника до воздушной линии |
| 1.59 | 3 | Замена штыревого изолятора на опоре |
| 1.60 | 3 | Замена штыревого изолятора на опоре (без стоимости изолятора) |
| 1.62 | 2 | Установка реле времени |
| 1.63 | 2 | Снятие реле времени |
| 1.64 | 0 | Вырезка сухих сучьев |
| 1.65 | 0 | Сбор и вывоз срезанных ветвей |
| 1.66 | 3 | Ремонт (выправка) кронштейна |
|  |  | II. Устранение мелких неисправностей на сетях наружного освещения выявленных в процессе осмотров |
| 2.1 | 1 | Вскрытие асфальтового покрытия |
| 2.2 | 1 | Размотка кабеля с барабана вручную |
| 2.3 | 1 | Рытье и засыпка траншеи вручную |
| 2.4 | 2 | Прокладка 1 м кабеля массой до 3 кг в траншее |
| 2.5 | 2 | Прокладка 1 м кабеля массой до 3 кг в траншее (без стоимости кирпича, песка) |
| 2.6 | 2 | Монтаж соединительной муфты на кабеле |
| 2.7 | 2 | Монтаж концевой муфты на кабеле |
| 2.8 | 2 | Фазировка кабеля |