«О внесении изменений в НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ на содержание и текущий ремонт бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (искусственных водоемов) и пирсов, муниципальных противопожарных объектов, переданных в оперативное управление», утвержденные постановлением администрацией города Перми от 30.12.2013 № 1254"

Дата рег.

Рег. номер

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 10 ч.1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми»

администрация города Перми постановляет:

1. Внести изменения в нормативные затраты на содержание и текущий ремонт бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (искусственных водоемов) и пирсов, муниципальных противопожарных объектов, переданных в оперативное управление, утвержденные постановлением администрации города Перми от 30 декабря 2013 г. № 1254 (в ред. от 24.02.2016 № 124, от 11.05.2017 № 4), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Усова А.И.

Глава города Перми                                                                               Д.И. Самойлов

Приложение

к постановлению администрации

города Перми

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

на содержание и текущий ремонт бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения

(искусственных водоемов) и пирсов, муниципальных противопожарных объектов,

переданных в оперативное управление

| № | Виды работ | Периодичность проведения работ по категориям улиц |  |  |  | Ед.изм. | Нормативные затраты, руб., на 2018 год | Нормативные затраты, руб., на 2019 год | Нормативные затраты, руб., на 2020 год | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 категория | 3 категория | 4 категория |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расширение проезжей части (очистка территории от снега) | по мере необходимости (после окончания снегопада – незамедлительно) |  | 25 | 25 | 25 | 1000 кв.м | 73,54 | 73,54 | 73,54 | калькуляция стоимости выполнения работ по содержанию территорий автомобильных дорог в городе Перми, муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» (далее – МКУ «Пермблагоустройство») |
| 1.2 | Ручная очистка территории внутри ограждения | по мере необходимости (после окончания снегопада – незамедлительно) |  | 25 | 25 | 25 | 1000 кв.м | 2909,16 | 2909,16 | 2909,16 | калькуляция стоимости выполнения работ по содержанию территорий автомобильных дорог в городе Перми, МКУ «Пермблагоустройство» |
| 1.3 | Удаление наката, очистка от наледи | по мере необходимости |  | 18 | 18 | 18 | 1000 кв.м | 229,39 | 229,39 | 229,39 | калькуляция стоимости выполнения работ по содержанию территорий автомобильных дорог в городе Перми, МКУ «Пермблагоустройство» |
| 1.4 | Обработка территории противогололедными материалами | по мере необходимости |  | 25 | 25 | 25 | 1000 кв.м | 117,69 | 117,69 | 117,69 | калькуляция стоимости выполнения работ по содержанию территорий автомобильных дорог в городе Перми, МКУ «Пермблагоустройство» |
| 1.5 | Транспортировка воды и заполнение водой | в течение 36-48 часов (после использования) |  |  |  |  | куб.м | 175,36 | 175,36 | 175,36 | локальный сметный расчет |
| 1.5.1 | Стоимость воды (материал) |  |  |  |  |  | куб.м | 17,25 | 17,25 | 17,25 | Федеральный сборник сметных цен (далее – ФССЦ)-411-0001 |
| 1.6 | Очистка резервуара от мусора | 1 раз в год |  |  |  |  | 100 кв.м | 750,74 | 750,74 | 750,74 | Типовые нормы времени (далее – ТНВ) 87 п.1.2.9, п.15 |
| 2 | Содержание летнее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уборка проезжей части от крупного мусора | по мере необходимости |  | 60 | 24 | 6 | 1000 кв.м | 15,82 | 15,82 | 15,82 | калькуляция стоимости выполнения работ по содержанию территорий автомобильных дорог в городе Перми, МКУ «Пермблагоустройство» |
| 2.2 | Уборка поросли | 1 раз в сезон |  |  |  |  | 100 кв.м | 1779,51 | 1779,51 | 1779,51 | локальный сметный расчет |
| 2.3 | Кошение травы | по мере необходимости |  |  |  |  | 100 кв.м | 507,61 | 507,61 | 507,61 | локальный сметный расчет |
| 2.4 | Приобретение талона-пропуска на свалку |  |  |  |  |  | т | согласно тарифу | согласно тарифу | согласно тарифу | письмо |
| 2.5 | Погрузка и вывоз мусора на расстояние: | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 19 км |  |  |  |  |  | т | 192,68 | 192,68 | 192,68 | ФССЦпг03-21-01-019, ФССЦ пг01-01-01-043 |
| 2.5.2 | 22 км |  |  |  |  |  | т | 204,46 | 204,46 | 204,46 | ФССЦпг03-21-01-22, ФССЦпг01-01-01-043 |
| 2.5.3 | 25 км |  |  |  |  |  | т | 216,24 | 216,24 | 216,24 | ФССЦпг03-21-01-025, ФССЦпг01-01-01-043 |
| 2.5.4 | 27 км |  |  |  |  |  | т | 224,13 | 224,13 | 224,13 | ФССЦпг03-21-01-027, ФССЦпг01-01-01-043 |
| 2.5.5 | 28 км |  |  |  |  |  | т | 228,03 | 228,03 | 228,03 | ФССЦпг03-21-01-028, ФССЦпг01-01-01-043 |
| 2.5.6 | 29 км |  |  |  |  |  | т | 231,92 | 231,92 | 231,92 | ФССЦпг03-21-01-029, ФССЦпг01-01-01-043 |
| 2.5.7 | 30 км |  |  |  |  |  | т | 235,91 | 235,91 | 235,91 | ФССЦпг03-21-01-030, ФССЦпг01-01-01-043 |
| 2.5.8 | 31 км |  |  |  |  |  | т | 239,8 | 239,8 | 239,8 | ФССЦпг03-21-01-031, ФССЦпг01-01-01-043 |
| 2.5.9 | 33 км |  |  |  |  |  | т | 247,7 | 247,7 | 247,7 | ФССЦпг03-21-01-033, ФССЦпг01-01-01-043 |
| 2.5.10 | 35 км |  |  |  |  |  | т | 255,58 | 255,58 | 255,58 | ФССЦпг03-21-01-035, ФССЦпг01-01-01-043 |
| 2.5.11 | 36 км |  |  |  |  |  | т | 259,48 | 259,48 | 259,48 | ФССЦпг03-21-01-036, ФССЦпг01-01-01-043 |
| 2.5.12 | 37 км |  |  |  |  |  | т | 263,37 | 263,37 | 263,37 | ФССЦпг03-21-01-037, ФССЦпг01-01-01-043 |
| 2.5.13 | 38 км |  |  |  |  |  | т | 267,36 | 267,36 | 267,36 | ФССЦпг03-21-01-038, ФССЦпг01-01-01-043 |
| 2.5.14 | 41 км |  |  |  |  |  | т | 279,15 | 279,15 | 279,15 | ФССЦпг03-21-01-041, ФССЦпг01-01-01-043 |
| 2.5.15 | 50 км |  |  |  |  |  | т | 314,49 | 314,49 | 314,49 | ФССЦпг03-21-01-050, ФССЦпг01-01-01-043 |
| 2.5.16 | 52 км |  |  |  |  |  | т | 322,38 | 322,38 | 322,38 | ФССЦпг03-21-01-052, ФССЦпг01-01-01-043 |
| 2.6 | Покрытие пирамид краской | 1 раз в год |  |  |  |  | кв.м | 86,24 | 86,24 | 86,24 | локальный сметный расчет |
| 2.7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (марка 800, фракция 20-40 мм) | 1 раз в 2 года |  |  |  |  | куб.м | 1832,70 | 1832,70 | 1832,70 | локальный сметный расчет |
| 2.8 | Транспортировка воды и заполнение водой | в течение 36-48 часов (после использования) |  |  |  |  | куб.м | 175,36 | 175,36 | 175,36 | локальный сметный расчет |
| 2.8.1 | Стоимость воды (материал) |  |  |  |  |  | куб.м | 17,25 | 17,25 | 17,25 | локальный сметный расчет |
| 2.9 | Очистка резервуара от мусора | по мере необходимости |  |  |  |  | 100 кв.м | 750,74 | 750,74 | 750,74 | локальный сметный расчет |
| 2.10 | Обрезка ветвей | 1 раз в год |  |  |  |  | 1 дерево | 1792,96 | 1792,96 | 1792,96 | калькуляция стоимости выполнения работ по содержанию территорий автомобильных дорог в городе Перми, управление внешнего благоустройства администрации города Перми |
| 2.11 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев | по мере необходимости |  |  |  |  | 1 дерево | 5753,01 | 5753,01 | 5753,01 | калькуляция стоимости выполнения работ по содержанию территорий автомобильных дорог в городе Перми, управление внешнего благоустройства администрации города Перми |
| 3 | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поддержание ограждения в нормативном состоянии | восстановление по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии ограждения из сетки-рабицы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | установка и (или) восстановление целостности ограждения | 1 раз в 2 года |  |  |  |  | п.м | 1674,13 | 1674,13 | 1674,13 | локальный сметный расчет |
| 3.1.1.2 | покрытие масляной краской | 1 раз в год |  |  |  |  | кв.м | 84,51 | 84,51 | 84,51 | локальный сметный расчет |
| 3.1.2 | Поддержание в нормативном состоянии ограждения из металлического профлиста: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | установка и (или) восстановление целостности ограждения | 1 раз в 2 года |  |  |  |  | п.м | 159,65 | 159,65 | 159,65 | локальный сметный расчет |
| 3.1.2.2 | покрытие масляной краской | 1 раз в год |  |  |  |  | кв.м | 91,62 | 91,62 | 91,62 | локальный сметный расчет |
| 3.1.3 | Поддержание в нормативном состоянии ограждения из дерева: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | установка и (или) восстановление целостности ограждения | 1 раз в 2 года |  |  |  |  | кв.м | 1065,75 | 1065,75 | 1065,75 | локальный сметный расчет |
| 3.1.3.2 | покрытие масляной краской | 1 раз в год |  |  |  |  | кв.м | 185,61 | 185,61 | 185,61 | локальный сметный расчет |
| 3.2 | Утепление оголовков пожарных водоемов (текущий ремонт) | 1 раз в год (восстановление по мере необходимости) |  |  |  |  | кв.м | 4716,48 | 4716,48 | 4716,48 | локальный сметный расчет |
| 3.3 | Обустройство незамерзающей проруби: устройство короба, устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков; изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | по сезону |  |  |  |  | кв.м | 1922,24 | 1922,24 | 1922,24 | локальный сметный расчет |
| 3.4 | Установка металлических знаков пожарной безопасности | 1 раз в год (восстановление по мере необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Приобретение знака пожарной безопасности – указатель, Пожарный водоисточник F07 (металл 300 х 300) |  |  |  |  |  |  | 235,84 | 235,84 | 235,84 | текущая цена |
| 3.4.2 | Приобретение знака пожарной безопасности – указатель, Пожарный водоисточник F07 (металл 200 x 200) |  |  |  |  |  | м | 132,66 | 132,66 | 132,66 | текущая цена |
| 3.4.3 | Установка трубы (d = 40) |  |  |  |  |  | п.м | 414,11 | 414,11 | 414,11 | ФССЦ-103-2122 |
| 3.4.4 | Бетонирование 0,5 х 0,5 х 0,5 (бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) |  |  |  |  |  | шт. | 1073,75 | 1073,75 | 1073,75 | локальный сметный расчет |