09.01.2018

5

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», подпунктом «а» пункта 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», в целях подключения строящихся объектов к системе водоснабжения и водоотведения и обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения на территории города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в схемы водоснабжения 
и водоотведения города Перми на период до 2028 года, утвержденные постановлением администрации города Перми от 12 ноября 2014 г. № 832 
(в ред. от 18.01.2017 № 38).

2. Настоящее постановление, а также его часть, не подлежащая опубликованию в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», вступают в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми								    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации города Перми

от 09.01.2018 № 5

ИЗМЕНЕНИЯ

в схемы водоснабжения и водоотведения города Перми на период до 2028 года, утвержденные постановлением администрации города Перми от 12.11.2014 № 832 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Перми на период до 2028 года»

1. В схеме водоснабжения города Перми на период до 2028 года:

1.1. дополнить подраздел 1.1.3 раздела 2 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения города Перми» пояснительной записки к схеме водоснабжения абзацами согласно приложению к настоящим изменениям;

1.2. в таблице 45 «Сводный перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоснабжения»:

1.2.1. строки В2.2, В2.2.1 изложить в следующей редакции:

| В2.2 | Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства на территориях существующей застройки | 3262,03 | - | 3257,34 | 4,69 | 396,63 | 42,34 | 174,28 | 180,01 | 2266,70 | 185,09 | 285,86 | 770,82 | 342,00 | 152,45 | 530,48 | 573,62 | 95,62 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - В2.2.1 | - Водоводы | 1918,89 | - | 1918,89 | - | 200,75 | 40,00 | 76,34 | 84,41 | 1693,54 | 89,94 | 190,26 | 675,21 | 246,40 | 56,85 | 434,88 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |

1.2.2. после строки В2.2.1.14 дополнить строками следующего содержания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В2.2.1.15 | Перекладка сети водопровода d-125 мм по ул. 2-й Баранчинской (от колодца инвентарный 200211860 до колодца инвентарный200211861 и от колодца инвентарный 200211763 до водопровода d-200мм по ул. 2-й Баранчинской) | 4,35 |  | 4,35 |  |  |  |  |  | 4,35 |  | 4,35 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.16 | Строительство блокировочной сети водопровода Д-350 мм от водовода Д-1420 мм по проспекту Октябрят до сети Д-350 мм (от Д-900 мм по проспекту Октябрят) | 26,10 |  | 26,10 |  |  |  |  |  | 26,10 |  |  |  |  | 26,10 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.17 | Проектирование и строительство сети водопровода Д-350 мм от водовода - 900 мм по проспекту Октябрят до ул. Грибоедова, 68 | 24,08 |  | 24,08 |  |  |  |  |  | 24,08 |  |  |  |  |  | 24,08 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.18 | Проектирование и строительство уличных распределительных сетей водопровода Д-100-150 мм | 257,95 |  | 257,95 |  |  |  |  |  | 257,95 |  |  |  |  |  | 257,95 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.19 | Проектирование и строительство магистральной блокировочной сети водопровода Д-250 мм (в том числе Технологический разрыв до площадки комплексной застройки 2х900 м) | 77,76 |  | 77,76 |  |  |  |  |  | 77,76 |  |  |  |  |  | 77,76 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.20 | Строительство ВНС «Ива» | 10,46 |  | 10,46 |  |  |  |  |  | 10,46 |  | 10,46 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.21 | Строительство полукольца сети водопровода для обеспечения нормативов по наружному пожаротушению Д-225 мм | 3,11 |  | 3,11 |  |  |  |  |  | 3,11 |  | 3,11 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.22 | Строительство блокировочной сети В Д350 мм по ул. Василия Соломина между сетями В Д-200 мм и Д-400 мм по ул. КИМ Д 355-10 м | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  | 0,28 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.23 | Перекладка сети В Д200 мм на Д300 мм по ул. Василия Соломина от ул. КИМ до ул. Лебедева Д 355-216 м | 6,00 |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.24 | Перекладка сети В Д150 мм на Д300 мм по ул. Лебедева от ул. Василия Соломина до сети Д-300 внутри квартала Д 355-358 м | 9,95 |  | 9,95 |  |  |  |  |  | 9,95 |  |  |  | 9,95 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.25 | Реконструкция (модернизация) централизованной системы водоснабжения, в т. ч. перекладка сети водопровода Д200-225 мм на Д300 мм по ул. Старцева (от ул. Крупской до ул. Пушкарской) | 7,36 |  | 7,36 |  |  |  |  |  | 7,36 |  | 7,36 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.26 | Проектирование и строительство сети водопровода (блокировки) Д300 мм по ул. Звонарева (от ул. Пушкарской до ул. Лякишева) | 6,37 |  | 6,37 |  |  |  |  |  | 6,37 |  |  | 6,37 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.27 | Перекладка сети водопровода d-200мм на d-300 мм по ул. Гашкова - внутри квартала от колодца инвентарный №200211715 до колодца инвентарный №200211722 и от колодца инвентарный №200211722 до камеры инвентарный №200211704 | 18,23 |  | 18,23 |  |  |  |  |  | 18,23 |  |  | 18,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.28 | Проектирование и строительство кольцевого водопровода по границе земельного участка жилого дома по ул. Ивана Франко, 37 от водопровода Д-1000 мм ЧОС-1 до водопровода Д-1000 мм ЧОС-2 | 17,59 |  | 17,59 |  |  |  |  |  | 17,59 |  |  | 17,59 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.29 | Строительство блокировочной сети водопровода внутренним диаметром не менее 250 мм по ул. Юрша от камеры в районе жилого дома по ул. Макаренко, 6 до колодца в районе жилого дома по ул. Макаренко, 10а | 4,77 |  | 4,77 |  |  |  |  |  | 4,77 |  |  | 4,77 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.30 | Проектирование и строительство дублирующей нитки водопровода Д-200 мм по набережной р. Кама и ул. Максима Горького, от колодца, расположенного в районе здания по ул. Монастырской, 2 до колодца, расположенного на пересечении ул. Максима Горького и ул. Советской | 7,94 |  | 7,94 |  |  |  |  |  | 7,94 |  |  | 7,94 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.31 | Реконструкция участка сети водопровода d-100 мм на пересечении ул. Окулова и Комсомольского проспекта, с учетом увеличения диаметра сети водопровода до d-200 мм | 0,16 |  | 0,16 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.32 | Установка регулятора давления d-400 мм на пересечении ул. Академика Вавилова и шоссе Космонавтов, ориентировочно в районе камеры с инвентарным № 740200031 (мероприятия предусмотрены в рамках договора ТП с объектом по ул. Фридриха Энгельса, 27) | 3,38 |  | 3,38 |  |  |  |  |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.33 | Проектирование и строительство сети водопровода с увеличение диаметра сети водопровода по ул. Подводников от ул. Шахтерской до ул. Теплогорской | 14,07 |  | 14,07 |  |  |  |  |  | 14,07 |  |  | 14,07 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.34 | Проектирование и реконструкция сети водопровода Д-250мм внутри квартала от ул. 9 Мая (блокировка с водопроводом Д-250 мм в существующем колодце) до ул. Баумана (блокировка с водопроводом Д-300мм в существующем колодце) | 11,87 |  | 11,87 |  |  |  |  |  | 11,87 |  |  | 11,87 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.35 | Перекладка сети водопровода Д-300мм по ул. Карпинского от камеры с отметками 144, 59, 143, 44 на пересечении ул. Стахановской и ул. Карпинского до камер с отметками 146,08/144,43 по ул. Карпинского | 0,73 |  | 0,73 |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  | 0,73 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.36 | Проектирование и установка регулятора давления на сети водоснабжения Д-225мм по ул. Самолетной, на участке от ул. Стахановской до ул. Спартаковской | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.37 | Проектирование и строительство блокировки сети водопровода по ул. Шахтерской от сети водопровода Д-150мм по ул. Подводников до сети водопровода Д-600мм по проспекту Декабристов | 6,57 |  | 6,57 |  |  |  |  |  | 6,57 |  | 6,57 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.38 | Проектирование и строительство сети водопровода Д-200мм на Д-300мм по ул. Милиционера Власова (от шоссе Космонавтов до ул. Мира) | 5,28 |  | 5,28 |  |  |  |  |  | 5,28 |  | 5,28 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.39 | Проектирование и строительство сети водопровода Д-300мм по ул. Норильской от водовода Д-900мм по ул. Карпинского (ВК-1) до сети водоснабжения Д-200мм по ул. Рязанской | 8,92 |  | 8,92 |  |  |  |  |  | 8,92 |  |  | 8,92 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.40 | Реконструкция сети водопровода Д-400мм на сеть водопровода диаметром не менее Д-600мм по ул. Леонова от водопроводной камеры расположенной на сети водопровода Д-400мм на перекрестке ул. Беляева и ул. Леонова до колодца расположенного на сети водопровода Д-400мм на перекрестке ул. Геологов и ул. Леонова | 29,18 |  | 29,18 |  |  |  |  |  | 29,18 |  |  | 29,18 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.41 | Проектирование и строительство регулятора давления внутри квартала на сети водопровода Д-250мм проходящей по ул. Мира, в районе жилого дома по ул. Мира, 91 | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.42 | Проектирование и строительство регулятора давления в камере на пересечении ул. Карпинского и ул. Стахановской на сети водопровода Д-150мм | 2,49 |  | 2,49 |  |  |  |  |  | 2,49 |  |  | 2,49 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.43 | Проектирование и строительство регулятора давления на сети водопровода Д-800мм по ул. Стахановской на участке от ул. Левченко до ул. Карпинского | 9,52 |  | 9,52 |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  | 9,52 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.44 | Проектирование и строительство регулятора давления на сети водопровода Д-800мм на пересечении ул. Стахановской и шоссе Космонавтов | 9,52 |  | 9,52 |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  | 9,52 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.45 | Проектирование и строительство регулятора давления на сети водопровода Д-300мм на пересечении ул. Танкистов и ул. Стахановской | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.46 | Проектирование и строительство регулятора давления в колодце на сети водопровода Д-300мм в районе жилого дома по ул. Котовского, 2 | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.47 | Проектирование и строительство сети водопровода Д-150мм на Д-200 мм по ул. Карпинского от камеры, расположенной на перекрестке ул. Карпинского и ул. Стахановской, до колодца, расположенного на перекрестке ул. Карпинского и ул. Пашийской | 4,41 |  | 4,41 |  |  |  |  |  | 4,41 |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.48 | Проектирование и строительство сети водопровода Д-200мм на Д-250 мм внутри квартала от колодца в районе жилого дома по ул. Сивкова, 1 до колодца в районе жилого дома по ул. Самолетной, 28 | 1,58 |  | 1,58 |  |  |  |  |  | 1,58 |  | 1,58 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.49 | Проектирование и строительство сети водопровода Д-150-200 мм на сеть водопровода внутренним диаметром не менее Д-250 мм по ул. Дениса Давыдова | 4,41 |  | 4,41 |  |  |  |  |  | 4,41 |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.50 | Проектирование и строительство кольцевой сети водопровода диаметром не менее 200мм вокруг проектируемого объекта от водовода Д-600 мм по ул. Беляева с подключением в существующей и проектируемой камерах | 5,22 |  | 5,22 |  |  |  |  |  | 5,22 |  |  | 5,22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.51 | Проектирование и строительство сети водопровода с увеличение диаметра сети водопровода по ул. Подводников от сети водопровода Д-500мм по ул. Беляева до сети водопровода Д-200мм внутри квартала (до колодца на перекрестке улиц Подводников и Синарской) | 16,07 |  | 16,07 |  |  |  |  |  | 16,07 |  |  | 16,07 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.52 | Установка регулятора давления диаметром Д-300мм на сети водовода БКВ-2-5 Д-500мм в проектируемой камере на пересечении ул. Парковой и ул. Екатерининской | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.53 | Установка регулятора давления диаметром Д-300мм на сети водовода БКВ-2-2 Д-400мм в проектируемой камере по ул. Парковой, 23 | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.54 | Установка регулятора давления диаметром Д-300мм на сети водовода БКВ-2-9 Д-700мм в проектируемой камере на пересечении ул. Пермской и ул. Клименко | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.55 | Установка регулятора давления диаметром Д-400мм на «Пушкинском» водоводе Д-600мм в проектируемой камере на пересечении ул. Клименко и ул. Пушкина | 3,38 |  | 3,38 |  |  |  |  |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.56 | Установка регулятора давления на водоводе Котовский d-300 мм в камере по ул. Котовского, 2 | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.57 | Проектирование и строительство сети водопровода-блокировки от водопровода d-300 мм по ул. Центральная ферма и d-400 мм по Бродовскому тракту | 27,83 |  | 27,83 |  |  |  |  |  | 27,83 |  |  |  | 27,83 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.58 | Проектирование и строительство сети водопровода d-300мм по ул. Казахской, ул. Лихвинской, ул. Узбекской, ул. Самаркандской | 31,07 |  | 31,07 |  |  |  |  |  | 31,07 |  |  |  |  |  | 31,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.59 | Проектирование и реконструкция сети водопровода d-150мм с увеличением диаметра до d-300мм по ул. Казахской от ул. Днестровской до ул. Сахалинской | 6,09 |  | 6,09 |  |  |  |  |  | 6,09 |  |  |  |  |  | 6,09 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.60 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода Д-350 по ул. Хлебозаводской от сети Д-900мм по ул. Героев Хасана до водоводов Д-600мм и Д-400мм по ул. Куйбышева | 27,80 |  | 27,80 |  |  |  |  |  | 27,80 |  |  |  | 27,80 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.61 | Проектирование и реконструкция (модернизация) централизованной системы водоснабжения, в том числе проектирование и строительство блокировочной сети водопровода Д-200мм от водовода d-400 мм по ул. Овражной до сети водопровода d-219 мм по ул. Веселой в районе жилых домов по ул. Революции, 3; 3/7; 5/1 | 0,10 |  | 0,10 |  |  |  |  |  | 0,10 |  | 0,10 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.62 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода Д-300мм по ул. Куйбышева от водовода d-600мм по ул. Куйбышева с подключением в существующей камере на пересечении ул. Куйбышева и ул. Маршрутной до водовода d-900 мм по ул. Куйбышева с подключением в существующей камере в районе здания по ул. Куйбышева, 111 | 4,34 |  | 4,34 |  |  |  |  |  | 4,34 |  | 4,34 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.63 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода диаметром не менее 200 мм по ул. Солдатова от сети водовода d-600мм по ул. Солдатова с подключением в существующем колодце до сети водопровода d-200 мм по ул. Солдатова с подключением в существующем колодце в районе здания по ул. Куйбышева, 117б | 0,41 |  | 0,41 |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  | 0,41 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.64 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода d-200 мм внутри квартала от сети водопровода d-200мм по ул. Льва Шатрова с подключением в существующем колодце в районе здания по ул. Льва Шатрова, 16а до сети водопровода d-200 мм внутри квартала с подключением в существующем колодце в районе здания по ул. Чкалова, 10 | 3,05 |  | 3,05 |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  | 3,05 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.65 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода d-200 мм по ул. Льва Шатрова от сети водопровода d-900мм по ул. Героев Хасана с подключением в существующей камере в районе здания по ул. Льва Шатрова, 1 до сети водопровода d-200 мм по ул. Льва Шатрова с подключением в существующем колодце в районе здания по ул. Льва Шатрова, 12 | 5,28 |  | 5,28 |  |  |  |  |  | 5,28 |  |  | 5,28 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.66 | Проектирование и строительство блокировочной сети Д-200мм между водоводами № 2 и № 5 | 0,81 |  | 0,81 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  | 0,81 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.67 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода d-300 мм внутри квартала от сети водопровода d-150 мм по ул. Краснополянской с подключением в колодце в районе здания по ул. Краснополянской, 26 до проектируемой сети водопровода d-300 мм по ул. Нейвинской с подключением в проектируемом колодце в районе здания по ул. Нейвинской, 25 | 2,97 |  | 2,97 |  |  |  |  |  | 2,97 |  |  | 2,97 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.68 | Проектирование и выполнение перекладки сети водопровода Д-300мм на Д-500 мм по ул. Героев Хасана вдоль здания по ул. Героев Хасана, 113 | 3,54 |  | 3,54 |  |  |  |  |  | 3,54 |  |  | 3,54 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.69 | Проектирование и строительство дублирующей нитки водопровода Д-300мм по ул. Героев Хасана от сети водопровода Д-300мм в районе здания по ул. Героев Хасана, 149/1 до водовода Д-500мм в районе зданий по ул. Героев Хасана, 106 | 10,32 |  | 10,32 |  |  |  |  |  | 10,32 |  |  | 10,32 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.70 | Проектирование и строительство блокировочной сети между сетью водопровода d-300 мм по ул. Полазненской и внутриквартальной сетью водопровода d-200 мм (владелец МП Пермводоканал) шифр 01-16-14-НВ | 4,00 |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.71 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода внутренним диаметром не менее 350 мм между водоводами d-400 мм и d-450 мм по ул. Белинского, между зданиями по ул. Белинского, 45 и по ул. Чернышевского, 23 | 0,69 |  | 0,69 |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  | 0,69 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.72 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода внутренним диаметром не менее 350 мм между водоводами d-400 мм и d-500 мм по ул. Белинского, между зданиями по ул. Белинского, 45 и по ул. Чернышевского, 23 | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.73 | Проектирование и строительство сети водопровода внутренним диаметром не менее Ду-150 мм от внутриквартальной сети водоснабжения Д-150мм до внутриквартальной сети водоснабжения Д-160мм на перекрестке ул. Нагорной, ул. Веселой | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.74 | Проектирование и реконструкция сети водопровода Д-150мм по ул. Молодежной от колодца в районе здания по ул. Молодежной, 6 до здания по ул. Николая Островского , 79 с увеличением внутреннего диаметра сети до 200 мм | 3,25 |  | 3,25 |  |  |  |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.75 | Проектирование и реконструкция сети водопровода Д-150мм по ул. Николая Островского от ул. Николая Островского , 79 до жилого дома по ул. Мира, 18, 20 с увеличением внутреннего диаметра сети до 200 мм | 10,72 |  | 10,72 |  |  |  |  |  | 10,72 |  |  | 10,72 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.76 | Проектирование и строительство сети водопровода внутренним диаметром не менее Ду-200мм от ул. 40-лет Победы, 10 до здания по ул. Мира, 3 | 3,70 |  | 3,70 |  |  |  |  |  | 3,70 |  |  | 3,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.77 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети водопровода Д-150мм от ул. Мира, 3 до колодца по ул. Молодежной, 2 с увеличением внутреннего диаметра сети до 200мм | 0,77 |  | 0,77 |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  | 0,77 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.78 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода d-200 мм, от сети водопровода d-150-200мм в районе здания по ул. Героев Хасана, 47б до сети водопровода d-200мм по ул. Усольской | 6,97 |  | 6,97 |  |  |  |  |  | 6,97 |  |  |  | 6,97 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.79 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода d-150 мм по ул. Швецова от колодца в районе здания по ул. Швецова, 53 до колодца на сети водопровода d-200 мм по Комсомольскому проспекту, 49 | 1,19 |  | 1,19 |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  | 1,19 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.80 | Строительство блокировочной сети водопровода d-250мм от водовода d-500мм по ул. Солдатова с подключением в камере в районе здания по ул. Солдатова, 32, далее внутри квартала до внутриквартальной сети водопровода d-200мм с подключением в колодце в районе зданий по ул. Уфимской, 12,14 | 10,82 |  | 10,82 |  |  |  |  |  | 10,82 |  |  |  | 10,82 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.81 | Строительство блокировочной сети водопровода, внутренним диаметром не менее 350 мм, от сети водопровода d-600мм по ул. Куйбышева до сети водопровода d-500мм по ул. Героев Хасана | 61,15 |  | 61,15 |  |  |  |  |  | 61,15 |  |  |  | 61,15 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.82 | Строительство сети водопровода по ул. Волховской, ул. Косякова, ул. Зюкайской, ул. Академика Веденеева от ул. Лаврова (блокировка с водоводом Д=1000 мм) до ул. Кронита | 39,28 |  | 39,28 |  |  |  |  |  | 39,28 |  | 39,28 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.83 | Перекладка сети водопровода внутри квартала от ул. Роменской, 38а до ул. Ракитной, 38 | 0,75 |  | 0,75 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  | 0,75 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.84 | Реконструкция (модернизация) сети водопровода ул. Фрунзе от водовода d-1000 мм (1 нитка ЧОС) до ул. Верхоянской | 90,70 |  | 90,70 |  |  |  |  |  | 90,70 |  |  | 90,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.85 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода от водопровода d-150 мм по ул. Генерала Черняховского до водопровода d-300 мм внутри квартала в районе ул. Молдавской,6а | 4,60 |  | 4,60 |  |  |  |  |  | 4,60 |  | 4,60 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.86 | Реконструкция (модернизация) сети водопровода по ул. Лянгасова от ул. Фрунзе до ул. Боковой | 34,10 |  | 34,10 |  |  |  |  |  | 34,10 |  |  |  |  |  | 34,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.87 | Перекладка сети водопровода d-150 мм, с увеличением диаметра до 200 мм, по ул. Вильямса от жилого дома по ул. Вильямса,19 до ул. Вильямса,11 | 4,16 |  | 4,16 |  |  |  |  |  | 4,16 |  |  | 4,16 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.88 | Перекладка сети водопровода d-150 мм, с увеличением диаметра до 200 мм, по ул. Вильямса от ул. Писарева до ул. Вильямса,3 | 1,52 |  | 1,52 |  |  |  |  |  | 1,52 |  |  | 1,52 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.89 | Восстановление сети водопровода d-100 по ул. Барнаульской от ул. Барнаульской, 20 до внутриквартальной сети водопровода d-100мм | 0,39 |  | 0,39 |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  | 0,39 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.90 | Перекладка сети водопровода d-250 мм по ул. Вильямса, с увеличением диаметра до 300 мм (внутренний), от ул. Гайвинской до ул. Пулковской | 17,41 |  | 17,41 |  |  |  |  |  | 17,41 |  |  | 17,41 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.91 | Строительство блокировочной сети водопровода d-300 мм между водопроводом d-315 мм и d-250 мм на перекрестке ул. Толбухина – ул. Писарева | 0,46 |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  | 0,46 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.92 | Проектирование и установка регулятора давления на сети водопровода d-315 мм на перекрестке ул. Писарева – ул. Толбухина | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.93 | Проектирование и установка регулятора давления на сети водопровода d-300 мм в камере на перекрестке ул. Кабельщиков – ул. Толбухина | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.94 | Реконструкция сети водопровода d-100 мм по ул. Ольховской от ул. 2-й Пограничной до водовода d-900 мм через ул. Лянгасова (увеличение внутреннего диаметра трубопровода до 150 мм) | 8,36 |  | 8,36 |  |  |  |  |  | 8,36 |  | 8,36 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.95 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода d-150 мм от ул. Волочаевской до ул. 2-й Пограничной | 1,57 |  | 1,57 |  |  |  |  |  | 1,57 |  | 1,57 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.96 | Реконструкция (модернизация) сети водопровода d-100 мм (увеличение диаметра до 150 мм) по ул. Лобвинской от ул. Репина до колодца на врезке ввода водопровода на здание по ул. Лобвинской, 42 | 1,47 |  | 1,47 |  |  |  |  |  | 1,47 |  | 1,47 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.97 | Проектирование и строительство участка водопровода d-200 мм по ул. Лобвинской от водопровода d-200 мм по ул. Звенигородской до водопровода d-200 мм по ул. Лобвинской | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.98 | Проектирование и строительство блокировки d-300 мм (внутренний) между водоводом d-400 мм по ул. Окулова и водоводом d-500 мм по ул. Монастырской | 0,13 |  | 0,13 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.99 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода d-250 мм (внутренний) на пересечении ул. Монастырской и ул. Толмачева от камеры на водоводе № 6 d-400 мм по ул. Толмачева до водовода № 9 d-500 мм по ул. Монастырской | 0,29 |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  | 0,29 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.100 | Проектирование и реконструкция сети водопровода d-150 мм внутри квартала от колодца в районе здания по ул. Академика Вавилова, 23 до сети водопровода d-300 мм по ул. Малкова, с увеличением диаметра до 200 мм (внутренний) | 2,23 |  | 2,23 |  |  |  |  |  | 2,23 |  |  | 2,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.101 | Проектирование и реконструкция сети водопровода d-200 мм внутри квартала от водовода d-400 мм по проспекту Парковый до здания по проспекту Парковый, 52, с увеличением диаметра до 300 мм (внутренний) | 6,05 |  | 6,05 |  |  |  |  |  | 6,05 |  | 6,05 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.102 | Проектирование и реконструкция сети водопровода d-200 мм от колодца в районе здания по проспекту Парковый, 52 и далее внутри квартала до камеры в районе здания по ул. Подлесной, 43а, с увеличением диаметра до 300 мм (внутренний) | 7,48 |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  | 7,48 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.103 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода d-300 мм от колодца в районе здания по проспекту Парковый, 52 на перекладываемой внутриквартальной сети водопровода d-300 мм (внутренний) и далее вдоль по проспекту Парковый до камеры на водоводе d-500 мм по ул. Зои Космодемьянской | 2,58 |  | 2,58 |  |  |  |  |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.104 | Проектирование и реконструкция сети водопровода d-200 мм по ул. Барамзиной от ул. Учительской до ул. Папанинцев, с увеличением диаметра | 8,77 |  | 8,77 |  |  |  |  |  | 8,77 |  |  | 8,77 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.105 | Проектирование и реконструкция сети водопровода d-150 мм по ул. Учительской от ул. Барамзиной до ул. Боровой, с увеличением диаметра | 4,64 |  | 4,64 |  |  |  |  |  | 4,64 |  |  | 4,64 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.106 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода d-300 мм от ул. Учительской до ул. Барамзиной | 0,59 |  | 0,59 |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  | 0,59 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.107 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода d-300 мм от переложенной сети водопровода d-300 мм по ул. Боровой до сети водопровода d-325 мм внутри квартала | 0,39 |  | 0,39 |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  | 0,39 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.108 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода диаметром не менее Д-300 мм (внутренний) между сетью водопровода «1-ый Западный» Д-315 мм по ул. Локомотивной и сетью «Кондратовского» водовода Д-600 мм | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.109 | Проектирование и установка регулятора давления на пересечении ул. Академика Вавилова и шоссе Космонавтов в камере на водоводе d-800 мм | 13,85 |  | 13,85 |  |  |  |  |  | 13,85 |  |  | 13,85 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.110 | Проектирование и реконструкция сети водопровода d-150 мм по ул. Гатчинской, с увеличение диаметра до 300 мм, на участке от ул. Фридриха Энгельса до ул. Василия Каменского, а также по ул. Боровой на участке от ул. Гатчинской до жилых домов по ул. Боровой, 20, 22, с исключением из эксплуатации существующих сетей и переключением существующих абонентов на проектируемую сеть | 8,77 |  | 8,77 |  |  |  |  |  | 8,77 |  |  | 8,77 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.111 | Проектирование и строительство магистральной кольцевой сети водопровода 2Д-200 мм и устройство бустерной ВНС | 3,84 |  | 3,84 |  |  |  |  |  | 3,84 |  |  |  |  |  | 3,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.112 | Реализация ранее запроектированных РД в Разгуляе - 4 комплекса | 14,54 |  | 14,54 |  |  |  |  |  | 14,54 |  |  |  | 14,54 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.113 | Проектирование и строительство сети водопровода d-300 мм по ул. Луначарского от сети водопровода d-300 мм на пересечении ул. Попова и ул. Луначарского до колодца, расположенного в районе медицинского центра по ул. Луначарского, 95 | 5,14 |  | 5,14 |  |  |  |  |  | 5,14 |  | 5,14 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.114 | Проектирование и реконструкция сети водопровода d-150 мм по ул. Коломенской от колодца в районе здания по ул. Коломенской, 22 до колодца в районе здания по ул. Коломенской, 26 | 3,10 |  | 3,10 |  |  |  |  |  | 3,10 |  | 3,10 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.115 | Проектирование и установка двух регуляторов давления в камере на сети водопровода «Гайва-Закамск» Д-1000мм в районе железнодорожной станции «Промучасток» | 23,26 |  | 23,26 |  |  |  |  |  | 23,26 |  |  | 23,26 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.116 | Проектирование и перекладка d-150-200мм по ул. Ушакова – ул. Буксирной на сеть водопровода внутренним диаметром не менее d-300мм от камеры инвентарный № 301512584 до камеры инвентарный № 301512388 | 19,26 |  | 19,26 |  |  |  |  |  | 19,26 |  |  | 19,26 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.117 | Перекладка сети водопровода Д300-350 по ул. Маршала Рыбалко от колодца №301400031 (на ул.Сысольской) до ул. Ямпольской увеличением Д 500 мм | 40,39 |  | 40,39 |  |  |  |  |  | 40,39 |  |  | 40,39 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.118 | Проектирование и установка регулятора давления d-400мм на водоводе d-700мм на пересечении ул. Сысольской и ул. Маршала Рыбалко | 3,38 |  | 3,38 |  |  |  |  |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.119 | Проектирование и установка регулятора давления d-300мм на реконструируемом водопроводе d-500мм на пересечении ул. Сысольской и ул. Маршала Рыбалко | 2,89 |  | 2,89 |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  | 2,89 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.120 | Проектирование и реконструкция (модернизация) сети водопровода d-300-350мм по ул. Маршала Рыбалко от ул. Сысольской до колодца в районе жилого дома по ул. Маршала Рыбалко, 100 | 40,39 |  | 40,39 |  |  |  |  |  | 40,39 |  |  | 40,39 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.121 | Проектирование и установка регулятора давления на сети водопровода d-300мм по ул. Адмирала Ушакова в районе жилого дома по ул. Адмирала Ушакова,112 | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.122 | Проектирование и установка регулятора давления на сети водопровода d-300мм по ул. Юнг Прикамья в районе дома по ул. Калинина, 50,49 | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.123 | Проектирование и строительство блокировочной сети водопровода между водопроводом Д-150мм по ул. Сокольской и проектируемым ООО «НОВОГОР-Прикамье» водопроводом Д-160мм по ул. Юнг Прикамья | 2,28 |  | 2,28 |  |  |  |  |  | 2,28 |  | 2,28 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.124 | Проектирование и строительство сети водопровода от проектируемой ООО «НОВОГОР-Прикамье» в рамках договора о подключении жилого дома по ул. Юнг Прикамья, 14,16 сети водоснабжения Д-250 мм по ул. Юнг Прикамья до существующей сети водоснабжения Д-250 мм по ул. Калинина | 2,15 |  | 2,15 |  |  |  |  |  | 2,15 |  | 2,15 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.125 | Проектирование и строительство сети водопровода d-315 мм по ул. Василия Каменского, от камеры в районе здания по ул. Папанинцев, 18 до камеры в районе здания по ул. Папанинцев, 21 | 1,56 |  | 1,56 |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  | 1,56 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.126 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети водопровода d-150 мм от здания по ул. Крисанова, 11а до ул. Якуба. Коласа, с увеличением диаметра до 200 мм (внутренний) | 1,73 |  | 1,73 |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,73 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.127 | Проектирование и строительство сети водопровода Д-315 мм по ул. Василия Каменского, от камеры в районе здания по ул. Василия Каменского, 2 до камеры в районе здания по ул. Василия Каменского, 3 | 9,63 |  | 9,63 |  |  |  |  |  | 9,63 |  |  | 9,63 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.128 | Проектирование и строительство участка сети водопровода d-250 мм (внутренний) от здания по ул. Маяковского, 40 (с подключением к сети водопровода d-300 мм по ул. Маяковского) до здания по ул. Маяковского, 37/2 | 3,75 |  | 3,75 |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.129 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети водопровода d-219 мм, с увеличением диаметра до d-250 мм (внутренний), на участке от здания по ул. Маяковского, 37/2 до здания по ул. Сергея Есенина, 9 | 8,44 |  | 8,44 |  |  |  |  |  | 8,44 |  |  | 8,44 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.130 | Проектирование и строительство блокировки d-250 мм (внутренний) в камере на пересечении ул. Маяковского и ул. Красина между сетями водопровода d-300 мм | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.131 | Реконструкция сети водопровода d-300 мм в районе трамвайного кольца по ул. Трамвайной | 3,35 |  | 3,35 |  |  |  |  |  | 3,35 |  |  | 3,35 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.132 | Проектирование и реконструкция сети водопровода d-150 мм внутри квартала, с увеличением диаметра до 300 мм, на участке от камеры (на водоводе d-400 мм по ул. Стахановской) до колодца (на сети водопровода d-200 мм внутри квартала, в районе 1 этапа строительства объекта) | 14,67 |  | 14,67 |  |  |  |  |  | 14,67 |  |  |  | 14,67 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В2.2.1.133 | Проектирование и реконструкция сети водопровода d-200 мм внутри квартала, с увеличением диаметра до 300 мм, на участке от колодца (в районе 1 этапа строительства объекта) до камеры (на водоводе d-800 мм по ул. Стахановской) | 7,08 |  | 7,08 |  |  |  |  |  | 7,08 |  |  |  | 7,08 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

1.2.3. строку В4 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В4 | Мероприятия по организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует | 573,89 | 110,00 | 0,00 | 463,89 | 10,66 |  |  | 10,66 | 413,22 | 55,01 | 77,07 | 115,57 | 115,57 | 25,00 | 25,00 | 150,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

1.2.4. после строки В.4.5 дополнить строками следующего содержания:

| В.4.6 | Переключение зоны действия Нижнемулянского водозабора на систему централизованного водоснабжения г. Перми | 110,00 | 110,00 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 0,00 | 11,00 | 49,50 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В.4.6.1 | Проектирование и строительство кольцевой сети водопровода по ул. Встречной от сети водопровода d- 250мм, эксплуатируемой, ООО «Новогор- Прикамье» в районе строений по ул. Встречной, 37 до строений по ул. Встречной, 31а с обустройством блокировки в районе ул. Встречной, 37 | 70,50 | 70,50 |  |  |  |  |  |  | 70,50 |  | 7,05 | 31,73 | 31,73 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В.4.6.2 | Проектирование и строительство сети водопровода по проезду от ул. Космонавта Беляева до ул. Заливной, по ул. Заливной, ул. Ипподромной 6-й и далее внутри квартала от водовода d- 500мм по ул. Космонавта Беляева, эксплуатируемого ООО «Новогор-Прикамье» в районе здания по ул. Космонавта Беляева, 149 до проектируемой кольцевой сети водопровода в районе строений по ул. Встречной 37, указанной в В4.6.1 | 29,90 | 29,90 |  |  |  |  |  |  | 29,90 |  | 2,99 | 13,46 | 13,46 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В.4.6.3 | Проектирование и строительство блокировки сети водопровода в районе здания по ул. Ипподромной 2-й, 2 от сети водопровода d-250 мм, эксплуатируемой ООО «Новогор-Прикамье» до проектируемой сети водопровода, указанной в В.4.6.2 | 2,30 | 2,30 |  |  |  |  |  |  | 2,30 |  | 0,23 | 1,04 | 1,04 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В.4.6.4 | Проектирование и строительство блокировки сети водопровода в районе здания по шоссе Космонавтов, 166 от сети водопровода 2xd-225 мм, эксплуатируемой ООО «Новогор-Прикамье» до сети водопровода по шоссе Космонавтов, эксплуатируемой МП Пермводоканал | 2,30 | 2,30 |  |  |  |  |  |  | 2,30 |  | 0,23 | 1,04 | 1,04 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| В.4.6.5 | Установка регуляторов давления на проектируемых сетях водопровода в районе шоссе Космонавтов, 166, и шоссе Космонавтов, 285 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  | 0,50 | 2,25 | 2,25 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

1.2.5. строку:

|  | Итого по мероприятиям Схемы водоснабжения | 15888,86 | 3553,48 | 2629,75 | 9705,63 | 2189,13 | 82,46 | 947,78 | 1158,89 | 6073,36 | 1362,97 | 1089,20 | 1118,94 | 870,79 | 777,19 | 827,27 | 7626,37 | 1540,12 | 1413,48 | 1344,11 | 1207,17 | 1111,02 | 1010,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Итого по мероприятиям Схемы водоснабжения | 17359,55 | 3663,48 | 3990,44 | 9705,63 | 2189,13 | 82,46 | 947,78 | 1158,89 | 7544,05 | 1362,97 | 1217,40 | 1761,89 | 1109,35 | 803,29 | 1262,15 | 7626,34 | 1540,10 | 1413,48 | 1344,11 | 1207,17 | 1111,02 | 1010,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3. В таблице 47 «Распределение финансовой потребности по основным технологическим блокам и периодам реализации Схемы водоснабжения»:

1.3.1. строку В2.2 изложить в следующей редакции:

| В2.2 | Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства на территориях существующей застройки | 396,64 | 2266,70 | 573,62 | 3236,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3.2. строку В4 изложить в следующей редакции:

| В4 | Мероприятия по организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует | 10,66 | 413,23 | 150 | 573,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3.3. строку:

|  | Итого по мероприятиям Схемы водоснабжения | 2189,13 | 6073,36 | 7626,37 | 15888,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Итого по мероприятиям Схемы водоснабжения | 2189,13 | 7544,05 | 7626,37 | 17359,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. в таблице 48 «Распределение финансовой потребности по основным технологическим блокам и периодам реализации Схемы водоснабжения (плата за подключение)»:

1.4.1. строку В2.2 изложить в следующей редакции:

| В2.2 | Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства | 391,95 | 2266,70 | 573,62 | 3232,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4.2. строку:

|  | Итого за счет платы за подключение | 631,29 | 1424,60 | 573,62 | 2629,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Итого за счет платы за подключение | 631,53 | 2785,28 | 573,62 | 3990,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5. таблицу 51 «Распределение финансовой потребности по годам реализации Схемы водоснабжения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 51

Распределение финансовой потребности по годам реализации Схемы водоснабжения

| Прогнозный источник финансирования | Стоимость, млн. руб. (с НДС) | Распределение финансовой потребности по годам реализации Схемы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | краткосрочный период |  |  | среднесрочный период |  |  |  |  |  | долгосрочный период |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Средства ООО «НОВОГОР-Прикамье» | 3663,5 | 35,0 | 326,7 | 382,8 | 516,6 | 323,2 | 450,1 | 391,7 | 310,2 | 301,2 | 238,0 | 29,6 | 9,9 | 123,0 | 163,0 | 62,4 |
| Плата за подключение | 3990,4 | 40,0 | 259,1 | 332,5 | 385,1 | 401,8 | 860,7 | 398,5 | 208,9 | 530,5 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
| Бюджеты всех уровней и внебюджетные источники | 9705,6 | 7,4 | 362,0 | 443,7 | 488,3 | 492,4 | 451,1 | 319,2 | 284,2 | 430,4 | 1206,5 | 1288,3 | 1238,6 | 988,6 | 852,4 | 852,4 |
| Всего | 17359,6 | 82,4 | 947,8 | 1159,0 | 1390,0 | 1217,4 | 1761,9 | 1109,4 | 803,3 | 1262,1 | 1540,1 | 1413,5 | 1344,1 | 1207,2 | 1111,0 | 1010,4 |

2. В схеме водоотведения:

2.1. в таблице 47 «Сводный перечень и график реализации мероприятий»:

2.1.1. строку:

|  | Всего по мероприятиям Схемы водоотведения | 23589,81 | 5007,12 | 5040,89 | 13541,80 | 3450,11 | 480,00 | 1538,34 | 1431,77 | 8756,22 | 1720,64 | 1832,46 | 1914,31 | 1394,04 | 957,75 | 937,01 | 11383,48 | 1622,21 | 2091,17 | 2043,07 | 1993,87 | 2012,09 | 1621,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Всего по мероприятиям Схемы водоотведения | 24667,17 | 5007,12 | 6238,25 | 13421,80 | 3450,11 | 480,00 | 1538,34 | 1431,77 | 9487,42 | 1720,64 | 2030,52 | 2317,66 | 1590,94 | 924,20 | 903,46 | 11383,49 | 1622,21 | 2091,17 | 2043,07 | 1993,87 | 2012,09 | 1621,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.2. строку К2.1 изложить в следующей редакции:

| К2.1 | Мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые в рамках задачи по изменению технологической схемы водоотведения | 4309,90 | 1379,7 | 626,45 | 2303,75 | 506,16 | - | 232,43 | 273,73 | 2333,21 | 492,10 | 594,21 | 516,24 | 363,23 | 160,93 | 206,5 | 1444,09 | 182,23 | 372,87 | 296,33 | 296,33 | 296,33 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.3. строку К2.1.2 изложить в следующей редакции:

| К2.1.2 | Изменение технологической схемы канализации левобережной части города Перми | 4011,94 | 1379,7 | 626,45 | 2005,79 | 315,75 | - | 122,98 | 192,77 | 2225,65 | 384,54 | 594,21 | 516,24 | 363,23 | 160,93 | 206,5 | 1444,09 | 182,23 | 372,87 | 296,33 | 296,33 | 296,33 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.4. строку К2.1.2.18 изложить в следующей редакции:

| К2.1.2.18 | Реконструкция (замена насосного оборудования и запорной арматуры) КНС-4 «Хмели» | 26,45 |  | 26,45 |  |  |  |  |  | 26,45 |  | 26,45 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.5. строки К2.2, К2.2.1 изложить в следующей редакции:

| К2.2 | Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства на территориях существующей застройки | 6628,75 | 1272,70 | 4859,94 | 496,11 | 661,12 | 2,18 | 299,85 | 359,10 | 3662,33 | 371,99 | 515,69 | 767,06 | 726,95 | 518,15 | 762,50 | 2278,83 | 466,03 | 439,75 | 434,14 | 402,16 | 302,34 | 234,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К2.2.1 | Мероприятия по новому строительству и реконструкции самотечных канализационных коллекторов | 2970,91 | 96,24 | 2382,91 | 491,76 | 200,64 | - | 84,57 | 116,06 | 1741,53 | 155,32 | 265,51 | 457,99 | 280,58 | 70,91 | 511,23 | 1002,29 | 254,81 | 191,11 | 230,41 | 164,50 | 105,99 | 55,47 |

2.1.6. после строки К2.2.1.22 дополнить строками следующего содержания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К2.2.1.23 | Проектирование и строительство участка сети канализации по бульвару Гагарина от ул. Патриса Лумумбы до здания по бульвару Гагарина, 65 | 2,46 |  | 2,46 |  | 0,00 |  |  |  | 2,46 |  |  | 2,46 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.24 | Реконструкция КНС «Садовая» | 69,84 |  | 69,84 |  | 0,00 |  |  |  | 69,84 |  |  |  |  |  | 69,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.25 | Проектирование и строительство уличных распределительных сетей канализации Д-160-250-300 мм (в том числе Технологический разрыв до площадки комплексной застройки 5000 м) | 228,16 |  | 228,16 |  | 0,00 |  |  |  | 228,16 |  |  |  |  |  | 228,16 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.26 | Проектирование и строительство напорной сети канализации: 2Д-160 мм устройство КНС-3 «Ива» | 21,11 |  | 21,11 |  | 0,00 |  |  |  | 21,11 |  |  |  |  |  | 21,11 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.27 | Проектирование по утвержденному варианту предпроектной проработки КНС «Садовая» | 8,97 |  | 8,97 |  | 0,00 |  |  |  | 8,97 |  | 8,97 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.28 | Строительство и запуск в эксплуатацию КНС-2 «Ива» производительностью Q=3500 куб.м/сут. | 40,63 |  | 40,63 |  | 0,00 |  |  |  | 40,63 |  | 40,63 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.29 | Реконструкция сети канализации по ул. Грибоедова до КНС «Садовая» на Д-600 мм | 18,33 |  | 18,33 |  | 0,00 |  |  |  | 18,33 |  | 18,33 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.30 | Реконструкция сети канализации Д-350-500 мм по бульвару Гагарина от ул. Макаренко до шахты 13 главного разгрузочного коллектора Д-800 мм | 21,55 |  | 21,55 |  | 0,00 |  |  |  | 21,55 |  |  | 21,55 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.31 | Проектирование и строительство сети канализации Д-200 мм по ул. КИМ на Д-350 | 1,21 |  | 1,21 |  | 0,00 |  |  |  | 1,21 |  |  |  | 1,21 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.32 | Реконструкция (модернизация) участков самотечных коллекторов № 14/16 | 7,06 |  | 7,06 |  | 0,00 |  |  |  | 7,06 |  |  |  | 7,06 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.33 | Реконструкция участка сети канализации d-150-200 мм по ул. Окулова, ул. Попова, с учетом увеличения диаметра сети канализации до d-300 мм, от колодца, расположенного в районе здания по ул. Окулова, 18, до колодца, расположенного в районе здания по ул. Попова,7 | 3,95 |  | 3,95 |  | 0,00 |  |  |  | 3,95 |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.34 | Реконструкция участка сети канализации d-160-200 мм по ул. Попова, с учетом увеличения диаметра сети канализации до d-300 мм, от ул. Советской до врезки в коллектор d-700 мм по ул. Петропавловской | 2,78 |  | 2,78 |  | 0,00 |  |  |  | 2,78 |  |  | 2,78 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.35 | Проектирование и строительство узла переключения между коллекторами d-900 мм по ул. Ленина (в районе ул. Борчанинова) | 7,93 |  | 7,93 |  | 0,00 |  |  |  | 7,93 |  |  | 7,93 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.36 | Проектирование и реконструкция коллектора Д-500-700мм на участке от здания по ул. Чердынской, 46а до здания по шоссе Космонавтов, 169а по ул. Комбайнеров | 49,09 |  | 49,09 |  | 0,00 |  |  |  | 49,09 |  |  | 49,09 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.37 | Проектирование и реконструкция дворовой сети канализации Д-150 мм в районе жилого дома по ул. Карпинского,83 | 1,42 |  | 1,42 |  | 0,00 |  |  |  | 1,42 |  |  | 1,42 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.38 | Проектирование и реконструкция сети водоотведения на участке от проектируемого колодца в пределах границ земельного участка, на котором располагается объект Заказчика, до КНС «Тубдиспансер» | 7,42 |  | 7,42 |  | 0,00 |  |  |  | 7,42 |  |  | 7,42 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.39 | Проектирование и реконструкция КНС «Тубдиспансер» | 15,81 |  | 15,81 |  | 0,00 |  |  |  | 15,81 |  |  | 15,81 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.40 | Проектирование и реконструкция КНС «Ипподром» | 52,91 |  | 52,91 |  | 0,00 |  |  |  | 52,91 |  | 52,91 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.41 | Реконструкция (модернизация) сети канализации (увеличение уклона) в районе земельного участка по ул. Братьев Игнатовых, 2 | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,00 |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.42 | Проектирование и реконструкция сети канализации Д-150-200-300 мм на участках в районе здания по ул. Леонова, 45а (гараж), в районе здания по ул. Беляева, 33, в районе здания по ул. Мира, 106а, с увеличением расчетного уклона сети | 2,97 |  | 2,97 |  | 0,00 |  |  |  | 2,97 |  |  | 2,97 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.43 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети канализации Д-350мм от ул. Нытвенской до шоссе Космонавтов | 13,03 |  | 13,03 |  | 0,00 |  |  |  | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.44 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети канализации Д-200мм в районе жилого дома по ул. Беляева, 49, с увеличением диаметра сети канализации | 1,54 |  | 1,54 |  | 0,00 |  |  |  | 1,54 |  |  | 1,54 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.45 | Проектирование и реконструкция (санация) участка коллектора d-800 мм по ул. Клименко от ул. Тихой до ул. Ленина | 23,97 |  | 23,97 |  | 0,00 |  |  |  | 23,97 |  |  |  | 23,97 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.46 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-150 мм по ул. Максима Горького с увеличением диаметра сети на участке от колодца с отметками 143,63/138,9 до колодца с отметками 143,81/138,87 в районе пересечения ул. Максима Горького - ул. Луначарского | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,00 |  |  |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.47 | Проектирование и реконструкция сети канализации с увеличением диаметра и уклона в районе жилого дома по ул. Ординской, 8 | 1,22 |  | 1,22 |  | 0,00 |  |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.48 | Проектирование и реконструкция с увеличением уклонов участка сети канализации по ул. Героев Хасана | 4,81 |  | 4,81 |  | 0,00 |  |  |  | 4,81 |  |  |  | 4,81 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.49 | Проектирование и реконструкция участка сети канализации от здания Казахской, 70 до жилого дома по ул. Братской, 61 c увеличением диаметра сети | 18,18 |  | 18,18 |  | 0,00 |  |  |  | 18,18 |  |  |  |  |  | 18,18 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.50 | Проектирование и реконструкция участков сети канализации с увеличением уклона в районе здания по ул. Братской, 10 | 1,35 |  | 1,35 |  | 0,00 |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  | 1,35 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.51 | Проектирование и реконструкция участков сети канализации с увеличением уклона в районе здания по Братской, 2 | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,00 |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.52 | Проектирование и реконструкция сети канализации внутри квартала от здания по ул. Мира, 28 до здания по ул. Мира, 20 с увеличением диаметра | 3,48 |  | 3,48 |  | 0,00 |  |  |  | 3,48 |  |  | 3,48 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.53 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети канализации d-200 мм с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 158,64/156,18 до колодца с отметками 158,0/155,82 в районе здания по ул. Куйбышева, 109 | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,00 |  |  |  | 0,71 |  | 0,71 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.54 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянской | 17,41 |  | 17,41 |  | 0,00 |  |  |  | 17,41 |  | 17,41 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.55 | Реконструкция КНС-5 «Крохалева» по ул. Лодыгина, 61 | 78,48 |  | 78,48 |  | 0,00 |  |  |  | 78,48 |  |  |  | 78,48 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.56 | Реконструкция коллектора д-500мм по ул. Героев Хасана, с увеличением расчетного уклона, на участке от точки подключения объектов до здания по ул. Героев Хасана, 107в. Ориентировочная протяженность сети - 0,94 п.км | 20,04 |  | 20,04 |  | 0,00 |  |  |  | 20,04 |  |  | 20,04 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.57 | Реконструкция коллектора д-500мм по ул. Героев Хасана, с увеличением расчетного уклона, на участке от здания по ул. Героев Хасана, 107в до здания по ул. Героев Хасана, 105/3 | 4,35 |  | 4,35 |  | 0,00 |  |  |  | 4,35 |  | 4,35 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.58 | Реконструкция сети канализации d-200 мм по ул. Сибирской с увеличением диаметра сети на участке от колодца с отметками 160,99/157,69 в районе здания по ул. Сибирской, 90 до колодца с отметками 158,83/155,33 в районе здания по ул. Сибирской, 58 | 6,69 |  | 6,69 |  | 0,00 |  |  |  | 6,69 |  |  |  | 6,69 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.59 | Реконструкция сети канализации d-500 мм по ул. Сибирской с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 159,04/154,16 до колодца с отметками 158,65/153,87 в районе здания по ул. Сибирской, 63 | 1,28 |  | 1,28 |  | 0,00 |  |  |  | 1,28 |  |  |  | 1,28 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.60 | Реконструкция сети канализации d-300 мм по ул. Максима Горького с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 145,65/140,95 до колодца с отметками 145,66/142,88 в районе здания по ул. Максима Горького, 51 | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,00 |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,27 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.61 | Реконструкция сети канализации d-500 мм с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 142,18/136,98 до колодца с отметками 142,06/136,83 в районе здания по ул. Николая Островского, 53 | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,00 |  |  |  | 0,46 |  |  |  | 0,46 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.62 | Реконструкция) сети канализации по ул. Швецова d-200 мм с увеличением расчетного уклона сети на участке от колодца с отметками 157,36/154,29 в районе здания по ул. Швецова, 48 до колодца с отметками 157,25/154153,8 в районе здания по Комсомольскому проспекту, 50 | 1,55 |  | 1,55 |  | 0,00 |  |  |  | 1,55 |  |  |  | 1,55 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.63 | Перекладка участка коллектора по Соликамскому тракту (участок от ост. Вторчермет в сторону ост. Балмошная) | 1,27 |  | 1,27 |  | 0,00 |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  | 1,27 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.64 | Проектирование и строительство сети канализации по ул. Домостроительной в районе ул. Верхоянской (перекладка) | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,00 |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  | 0,77 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.65 | Перекладка сети канализации в районе ул. Домостроительной, 31 | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,00 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  | 0,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.66 | Реконструкция участка сети канализации Д-250 мм внутри квартала, 2-му Черемуховому пер. от ул. Щербакова до ул. Верхоянской и участка коллектора Д-500 мм по ул. Верхоянской от 2-го Черемухового пер. в сторону ул. Щербакова | 10,47 |  | 10,47 |  | 0,00 |  |  |  | 10,47 |  |  |  |  |  | 10,47 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.67 | Проектирование и строительство перемычки между существующими напорными коллекторами d-600, d-700 мм и проектируемой третьей ниткой напорного коллектора d-600 мм от РНС-1 «Язовая», выполнение трех камер переключения с установкой запорно-регулирующей арматуры d-600 мм на каждой нитке напорного коллектора, при необходимости выполнить аварийные выпуска и вантузы | 3,79 |  | 3,79 |  | 0,00 |  |  |  | 3,79 |  | 3,79 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.68 | Проектирование и строительство сети канализации от ул. Черняховского, 49 до ул. Черняховского, 45 | 1,65 |  | 1,65 |  | 0,00 |  |  |  | 1,65 |  |  | 1,65 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.69 | Реконструкция (модернизация) участка третьей нитки напорного коллектора d-600 мм от РНС-1 «Язовая» | 6,52 |  | 6,52 |  | 0,00 |  |  |  | 6,52 |  |  | 6,52 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.70 | Реконструкция (модернизация) сети канализации внутри квартала от точки подключения проектируемого объекта до ул. Колвинской | 1,64 |  | 1,64 |  | 0,00 |  |  |  | 1,64 |  |  |  |  |  | 1,64 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.71 | Проектирование и реконструкция (увеличение диаметра) сети канализации по ул. Маяковского на участке от здания по ул. Маяковского, 41 до здания по ул. Маяковского, 38 | 4,78 |  | 4,78 |  | 0,00 |  |  |  | 4,78 |  |  |  | 4,78 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.72 | Проектирование и строительство 2-го напорного коллектора КНС «Речник» | 51,73 |  | 51,73 |  | 0,00 |  |  |  | 51,73 |  |  |  | 51,73 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.73 | Проектирование и строительство канализационной насосной станции КНС-1 «Порт» (Qмах. ч = 180 куб. м/час, Н = 40 м) | 1,39 |  | 1,39 |  | 0,00 |  |  |  | 1,39 |  |  | 1,39 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.74 | Проектирование и реконструкция (увеличение уклона) сети канализации на участке от здания по ул. Плеханова, 12а | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,00 |  |  |  | 0,16 |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.75 | Проектирование и реконструкция участка коллектора от ул. Вильвенской, 7 до шоссе Космонавтов | 13,19 |  | 13,19 |  | 0,00 |  |  |  | 13,19 |  |  | 13,19 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.76 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-200-250 мм по ул. Барамзиной от здания по ул. Барамзиной, 52 и далее внутри квартала с переходом под железнодорожными путями до здания по ул. Генкеля, 6, к.2, с увеличением расчетных уклонов и диаметра | 13,92 |  | 13,92 |  | 0,00 |  |  |  | 13,92 |  |  | 13,92 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.77 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-200 мм по ул. Данщина от здания по ул. Букирева, 10а до ул. Дзержинского, с увеличением расчетных уклонов | 2,28 |  | 2,28 |  | 0,00 |  |  |  | 2,28 |  |  | 2,28 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.78 | Проектирование и реконструкция (увеличение уклонов и диаметров) участков дворовой сети канализации d-150-200 мм зданий по проспекту Парковый, 46, 42, 40, 38 | 3,48 |  | 3,48 |  | 0,00 |  |  |  | 3,48 |  |  | 3,48 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.79 | Проектирование и реконструкция (увеличение уклона) участка коллектора d-800 мм в районе здания по проспекту Парковый, 13 | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,00 |  |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.80 | Проектирование и реконструкция сети канализации d-200-250 мм от здания по ул. Барамзиной, 17а и далее внутри квартала под железнодорожными путями до здания по ул. Генкеля, 6, к.2, с увеличением расчетных уклонов и диаметра | 8,35 |  | 8,35 |  | 0,00 |  |  |  | 8,35 |  |  | 8,35 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.81 | Проектирование и реконструкция сети канализации Д-200 мм по ул. Локомотивной, с увеличением диаметра до 600 мм, на участке от ул. Фридриха Энгельса до врезки в коллектор Д-600 мм в створе жилого дома по ул. Малкова, 28в, с исключением из эксплуатации существующих сетей и переключением существующих абонентов на проектируемую сеть | 7,27 |  | 7,27 |  | 0,00 |  |  |  | 7,27 |  |  | 7,27 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.82 | Проектирование и строительство участка коллектора Д-600 мм под железнодорожным переездом ул. Локомотивной до коллектора Д-1500 мм на площади Гайдара, с исключением из эксплуатации существующих сетей и переключением существующих абонентов на проектируемую сеть | 5,83 |  | 5,83 |  | 0,00 |  |  |  | 5,83 |  |  | 5,83 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.83 | Проектирование и строительство напорной сети канализации: 2Д-200 мм устройство КНС-4 «Ива» | 27,36 |  | 27,36 |  | 0,00 |  |  |  | 27,36 |  |  |  |  |  | 27,36 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.84 | Проектирование и строительство напорной сети канализации: 2Д-75 мм и устройство КНС-6 «Ива» | 10,17 |  | 10,17 |  | 0,00 |  |  |  | 10,17 |  |  |  |  |  | 10,17 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.85 | Проектирование и строительство напорной сети канализации: 2Д-50 мм и устройство КНС-7 «Ива» | 7,87 |  | 7,87 |  | 0,00 |  |  |  | 7,87 |  |  |  |  |  | 7,87 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.86 | Проектирование и реконструкция участка сети канализации d-300-400 мм в районе жилого дома по ул. Ивдельской, 5, с учетом увеличения уклона сети канализации, от колодца, с высотными отметками 142,06/139,52 до колодца с высотными отметками 138,12/136,27 | 1,12 |  | 1,12 |  | 0,00 |  |  |  | 1,12 |  |  | 1,12 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.87 | Проектирование и перекладка сети канализации d-200 мм на сеть канализации внутренним диаметром не менее 300мм в районе здания по ул. Чкалова,12 | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,00 |  |  |  | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.88 | Реконструкция участка разгрузочного коллектора №19 d-600 мм от точки подключения объекта до коллектора d-800 мм по ул. Рабоче-Крестьянской | 15,11 |  | 15,11 |  | 0,00 |  |  |  | 15,11 |  | 15,11 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.89 | Реконструкция насосной станции РНС-5 «Каляева» | 83,19 |  | 83,19 |  | 0,00 |  |  |  | 83,19 |  |  | 83,19 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.90 | Проектирование и реконструкция сети канализации, с учетом увеличения диаметра сети канализации в районе здания по ул. Камышинской, 1 | 2,96 |  | 2,96 |  | 0,00 |  |  |  | 2,96 |  |  | 2,96 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.91 | Проектирование и реконструкция (модернизация) коллектора d-600 мм по ул. Маршала Рыбалко от ул. Сысольской до ул. Липатова | 31,42 |  | 31,42 |  | 0,00 |  |  |  | 31,42 |  |  | 31,42 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.92 | Проектирование и реконструкция (модернизация) участков коллектора d-600 мм по ул. Маршала Рыбалко в районе жилого дома по ул. Маршала Рыбалко, 82 ориентировочной протяженностью – 32,05 м, в районе жилого дома по ул. Маршала Рыбалко,74 ориентировочной протяженностью – 47,61 м, в районе жилого дома по ул. Маршала Рыбалко,74 ориентировочной протяженностью – 83,98 м, в районе жилого дома по ул. Маршала Рыбалко,42 ориентировочной протяженностью –65,08м, в районе жилого дома по ул. Маршала Рыбалко,40 ориентировочной протяженностью –45,11м, в районе жилого дома по ул. Маршала Рыбалко,38 ориентировочной протяженностью –51,06м, в районе жилого дома по ул. Маршала Рыбалко,34 ориентировочной протяженностью –32,45м, в районе жилого дома по ул. Маршала Рыбалко,32 ориентировочной протяженностью –66,26м, в районе жилого дома по ул. Маршала Рыбалко,30 ориентировочной протяженностью –42,35м, в районе жилого дома по ул. Маршала Рыбалко,28 ориентировочной протяженностью –5,87м, в районе жилого дома по ул. Маршала Рыбалко,22 ориентировочной протяженностью –42,35м, в районе жилого дома по ул. Маршала Рыбалко,28 ориентировочной протяженностью –5,87м, в районе жилого дома по ул. Маршала Рыбалко,24 ориентировочной протяженностью –47,0м и участков коллектора d-700 мм по ул. Ласьвинской в районе жилого дома по ул. Александра Невского,12 ориентировочной протяженностью –3,302м, в районе жилого дома по ул. Александра Невского,10 ориентировочной протяженностью –19,097м и участок коллектора d-1000 мм по ул. Кировоградской в районе жилого дома по ул. Кировоградской,11 ориентировочной протяженностью –65,90м | 23,13 |  | 23,13 |  | 0,00 |  |  |  | 23,13 |  |  | 23,13 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.93 | Реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88, от камеры КК-5 до КК-6 | 9,06 |  | 9,06 |  | 0,00 |  |  |  | 9,06 |  | 9,06 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.94 | Проектирование и реконструкция участка напорного коллектора d-300мм от КНС «КАМА» по ул. Танцорова, 88 до КК-5, с увеличением диаметра до d-500мм | 16,44 |  | 16,44 |  | 0,00 |  |  |  | 16,44 |  |  | 16,44 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.95 | Проектирование и реконструкция внутриквартальной сети водоотведения от жилого дома по ул. Судозаводской, 8 до коллектора Д-400мм по ул. Буксирной | 1,83 |  | 1,83 |  | 0,00 |  |  |  | 1,83 |  |  | 1,83 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.96 | Проектирование и реконструкция дворовой сети канализации d-150-200 мм зданий по ул. Маяковского, 28-38, с увеличением диаметра до d-300 мм и расчетных уклонов, на участке от здания по ул. Маяковского, 28 до КНС «Речник» | 3,48 |  | 3,48 |  | 0,00 |  |  |  | 3,48 |  |  | 3,48 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.97 | Реконструкция КНС «Речник» | 20,80 |  | 20,80 |  | 0,00 |  |  |  | 20,80 |  |  | 20,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| К2.2.1.98 | Проектирование и реконструкция коллектора d-350 мм внутри квартала от точки подключения 1 этапа строительства объекта до шоссе Космонавтов, с увеличением диаметра до 450 мм (внутренний) | 14,50 |  | 14,50 |  | 0,00 |  |  |  | 14,50 |  |  |  | 14,50 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

2.2. в таблице 49 «Распределение финансовой потребности по основным технологическим блокам и периодам реализации Схемы водоотведения, млн. руб. (с НДС)»:

2.2.1. строки К2.1, К.2.2 изложить в следующей редакции:

| К2.1 | Мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые в рамках задачи по изменению технологической Схемы водоотведения | 506,16 | 2359,64 | 1444,10 | 4309,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К2.2 | Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства на территориях существующей застройки | 661,12 | 3662,33 | 2278,83 | 6602,28 |

2.2.2. строку:

|  | Всего по мероприятиям Схемы водоотведения | 3450,11 | 8756,22 | 11383,48 | 23589,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Всего по мероприятиям Схемы водоотведения | 3450,11 | 9833,55 | 11383,48 | 24667,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. в таблице 50 «Распределение финансовой потребности по основным технологическим блокам и периодам реализации Схемы водоотведения (плата за подключение), млн. руб. (с НДС)»:

2.3.1. строки К2.1, К2.2 изложить в следующей редакции:

| К2.1 | Мероприятия по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые в рамках задачи по изменению технологической Схемы водоотведения | - | 626,45 | - | 626,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К2.2 | Мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих сетей и сооружений системы водоотведения, реализуемые в целях подключения новых объектов капитального строительства на территориях существующей застройки | 328,64 | 2366,67 | 2138,2 | 4833,48 |

2.3.2. строку:

|  | Всего за счет платы за подключение | 626,48 | 2276,25 | 2138,17 | 5040,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Всего за счет платы за подключение | 626,48 | 3473,60 | 2138,17 | 6238,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. таблицу 53 «Распределение финансовой потребности по годам реализации Схемы водоотведения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 53

Распределение финансовой потребности по годам реализации Схемы водоотведения

| Прогнозный источник финансирования | Стоимость, млн. руб. (с НДС) | Распределение финансовой потребности по годам реализации Схемы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | краткосрочный период |  |  | среднесрочный период |  |  |  |  |  | долгосрочный период |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Средства ООО «НОВОГОР-Прикамье» | 5007,1 | 189,9 | 665,6 | 524,1 | 491,2 | 820,2 | 908,3 | 537,6 | 297,8 | 217,4 | 278,5 | 76,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата за подключение | 6238,3 | 0,0 | 283,5 | 343,0 | 531,7 | 628,5 | 814,4 | 474,1 | 306,8 | 718,1 | 325,4 | 439,8 | 434,1 | 402,2 | 302,3 | 234,4 |
| Бюджеты всех уровней и внебюджетные источники | 13421,8 | 290,1 | 589,2 | 564,7 | 697,7 | 581,9 | 594,9 | 579,2 | 293,1 | 340,6 | 1018,4 | 1574,9 | 1608,9 | 1591,7 | 1709,7 | 1386,7 |
| Всего по системе | 24667,2 | 480,0 | 1538,3 | 1431,8 | 1720,6 | 2030,6 | 2317,6 | 1590,9 | 897,7 | 1276,1 | 1622,3 | 2091,2 | 2043,0 | 1993,9 | 2012,0 | 1621,1 |