ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к решению Пермской городской Думы

от \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Дополнение к таблице 28 главы 8 «Дополнительные положения в отношении показателей и мероприятий Генерального плана города Перми»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Г-33.1** | Газорегуляторные пункты | Газорегуляторный пункт в микрорайоне Пихтовая стрелка | Новое строительство | Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Пихтовая стрелка (ул. Вятская) с максимальной пропускной способностью не ниже 300 куб.м/ч | Не требуется | - |
| **Г-33.2** | Газопроводы среднего давления | Газопровод среднего давления в микрорайоне Пихтовая стрелка | Новое строительство | Строительство газопровода среднего давления Ду-90 мм от нового газорегуляторного пункта по ул.Вятской до нового газорегуляторного пункта по ул. Пасадская/ул. Былинная общей протяженностью 0,7 км | Не требуется | - |
| **Г-33.3** | Газорегуляторные пункты | Газорегуляторный пункт в микрорайоне Пихтовая стрелка | Новое строительство | Строительство газорегуляторного пункта в микрорайоне Пихтовая стрелка (ул. Пасадская/ул. Былинная) с максимальной пропускной способностью не ниже 760 куб.м/ч | Не требуется | - |
| Г-33.4 | Газопроводы высокого давления | Газопровод высокого давления в микрорайоне Ива | Новое строительство | Строительство газопровода высокого давления от газорегуляторного пункта в микрорайоне Пихтовая стрелка (ул. Пасадская/ул. Былинная) до газопровода высокого давления 1 категории Ду-720 мм общей протяженностью 1,1 км | Не требуется | - |