В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Пермской городской Думы от 28 октября 2008 г. № 339                                  «Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в отношении недвижимого муниципального имущества города Перми», Уставом города Перми администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дата рег.

Рег. номер

- В пункте 1.1. постановления администрации города Перми 
от 22 марта 2018 г. № 167 «О заключении концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» слово «колумбарий» заменить словами «стен скорби (далее – колумбарий, колумбарные стены, стены колумбария)».

- В Условия концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное», утвержденные постановлением администрации города Перми от 22 марта 2018 г. № 167 «О заключении концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное» внести следующие изменения:

  - седьмой абзац раздела III «Обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта Соглашения» изложить в следующей редакции:

«строительство колумбарных стен вместимостью не менее 1874 ячеек согласно схем размещения колумбарных стен в кварталах № 3, 6 кладбища «Восточное», указанных в приложении к Соглашению (не менее 378 ячеек в квартале № 3 и не менее 1496 ячеек в квартале № 6 кладбища «Восточное»);

  - восьмой абзац раздела III «Обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта Соглашения» изложить в следующей редакции:

«приобретение, установку и автоматизацию технологического оборудования крематория, в том числе кремационных печей, предназначенных для кремации умерших (не менее 2 шт.);»;

  - тринадцатый абзац раздела III «Обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта Соглашения» изложить в следующей редакции:

«строительство колумбарных стен вместимостью не менее 1126 ячеек согласно схем размещения колумбарных стен в кварталах № 3, 6 кладбища «Восточное», указанных в приложении к Соглашению (не менее 378 ячеек                       в квартале № 3 и не менее 748 ячеек в квартале № 6 кладбища «Восточное»);

  - четырнадцатый абзац раздела III «Обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта Соглашения» изложить в следующей редакции:

«приобретение, установку кремационных печей, предназначенных для термической переработки твердых и жидких отходов, как минерального, так и органического происхождения (не менее 2 шт.);»;

  - в разделе IV «Объем инвестиций в создание объекта Соглашения» слова «338592775 (триста тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто две тысячи семьсот семьдесят пять)» заменить словами «199374420 (сто девяносто девять миллионов триста семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать)»;

  - раздел V «Обязательства концессионера по осуществлению за свой счет страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта Соглашения» изложить в следующей редакции:

«С даты заключения Соглашения концессионер обязан исполнить обязательства за счет собственных средств по страхованию:

строительно-монтажных рисков в отношении Имущества, переданного для создания объекта Соглашения, в размере не менее 30 % от балансовой стоимости Имущества, переданного для создания объекта Соглашения;

риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса объекта Соглашения, в размере не менее 30 % от балансовой стоимости создаваемого объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса объекта Соглашения».

  - раздел IX «Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды этих земельных участков, размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками в течение срока действия Соглашения» изложить в следующей редакции:

«Для создания объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной настоящими Условиями и Соглашением, концедент в лице департамента земельных отношений администрации города Перми предоставляет концессионеру на правах аренды в соответствии с требованиями земельного законодательства, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию город Пермь, следующие земельные участки с:

кадастровым номером 59:01:0000000:82154, площадью 66207 кв. м;

кадастровым номером 59:01:0000000:1204, площадью 3038 кв. м;

кадастровым номером 59:01:0000000:80049, площадью 37599 кв. м;

кадастровым номером 59:01:0000000:1072, площадью 1928 кв. м;

кадастровым номером 59:01:0000000:82049, площадью 4791 кв. м;

кадастровым номером 59:01:0912009:66, площадью 10563 кв. м (далее – земельные участки).

Договор аренды земельных участков заключается на основании заявления концессионера в соответствии с подпунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации без проведения торгов в течение 30 дней с даты обращения концессионера с заявлением к конценденту в лице департамента земельных отношений администрации города Перми по форме, установленной нормативным правовым актом администрации города Перми.

Заявление о предоставлении земельных участков подается концеденту в лице департамента земельных отношений администрации города Перми не позднее 30 дней со дня заключения Соглашения.

Договоры аренды земельных участков (за исключением земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:80049) заключаются на период действия Соглашения.

Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:80049 заключается на срок, указанный в Соглашении.

Размер арендной платы по договорам аренды земельных участков определяется действующим правовым актом, на дату издания настоящего Постановления определяется в соответствии с Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные в аренду без проведения торгов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 24 марта 2015 г. № 68.

Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков.

Концессионер в течение срока действия договоров аренды земельных участков несет ответственность в соответствии с договорами аренды земельных участков и действующим законодательством.»;

  - в разделе XI «Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по Соглашению, размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется» после слов «(депозита)» добавить слова «или безотзывной банковской гарантии»;

  - третий абзац раздела XII «Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения» изложить в следующей редакции:

«Размер концессионной платы подлежит увеличению в случае осуществления концессионером инвестиций в создание объекта Соглашения в объеме меньшем чем 199374420 (сто девяносто девять миллионов триста семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать) руб. 00 коп., в следующем порядке: 1,00 руб. неосуществленных инвестиций влечет увеличение концессионной платы на 0,071 руб.»;

  - двадцать третий абзац раздела XVI «Ответственность сторон» изложить в следующей редакции:

  - «объем вложенных инвестиций в создание объекта Соглашения в размере менее 199374420 (сто девяносто девять миллионов триста семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать) руб. 00 коп.;

  - двадцать восьмой абзац раздела XVI «Ответственность сторон» изложить в следующей редакции:

«отсутствие страхования:

строительно-монтажных рисков в отношении Имущества, переданного для создания объекта Соглашения, в размере не менее 30 % от балансовой стоимости Имущества, переданного для создания объекта Соглашения;

риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса объекта Соглашения, в размере не менее 30 % от балансовой стоимости создаваемого объекта Соглашения, в том числе каждого пускового комплекса объекта Соглашения;».

- Приложение «Описание и технико-экономических показатели объекта Соглашения» к Условиям концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное», утвержденным постановлением администрации города Перми от 22.03.2018 № 167 «О заключении концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное», изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

Приложение

к Условиям концессионного соглашения

в отношении комплекса крематория

на кладбище «Восточное»

Описание и технико-экономические показатели объекта Соглашения

| № | Наименование объекта | Наименование показателя | Значение | Примечания | Объем предполагаемых инвестиций, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание крематория с сетями инженерно-технического обеспечения (архитектурно-планировочное решение должно соответствовать проекту шифр 06-2009-ГП) | количество этажей | 2 |  | 62217305,00 |
|  |  | площадь застройки | 3078,9 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | площадь полезная | 3122,3 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | строительный объем | 13484,2 куб. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | общая площадь | 3623,4 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | высота здания в наивысшей точке | 12,5 м |  |  |
|  |  | высота потолков в помещении | от 3,0 до 7,4 м |  |  |
|  |  | доступность для маломобильных групп |  |  |  |
|  |  | сети отопления |  |  |  |
|  |  | расход тепла | 197200 В 1 |  |  |
|  |  | температура теплоносителя на подающем трубопроводе | 95⁰ С 1 |  |  |
|  |  | температура теплоносителя на обратном трубопроводе | 70⁰ С 1 |  |  |
|  |  | сети вентиляции |  |  |  |
|  |  | расход тепла | 253595 Вт 1 |  |  |
|  |  | сети водоснабжения |  |  |  |
|  |  | температура горячего водоснабжения | не менее 60 ⁰С2 |  |  |
|  |  | потребный напор на вводе для сети хозяйственно-питьевого водоснабжения | не менее 13 м. вод. ст. 2 |  |  |
|  |  | потребный напор на вводе для сети противопожарного водопровода | не менее 28 м. вод. ст.2 |  |  |
|  |  | потребный напор на вводе для сети горячего водоснабжения | не менее 23 м. вод. ст.2 |  |  |
|  |  | расчетный расход для сети хозяйственно-питьевого водоснабжения | не менее 0,52 л/с 2 |  |  |
|  |  | расчетный расход для сети противопожарного водопровода для общественных зданий категории «В» с большим пребыванием людей | не менее 2 х 2,5 л/с2 |  |  |
|  |  | расчетный расход для сети противопожарного водопровода для производственных зон категории «В» объемом помещения до 5000 куб. м | не менее 2 х 2,5 л/с2 |  |  |
|  |  | расчетный расход для сети горячего водоснабжения | не менее 0,51 л/с2 |  |  |
|  |  | сети канализации |  |  |  |
|  |  | расчетный расход | не менее 2,2 л/с |  |  |
|  |  | рабочий объем выгребной ямы для отвода стоков при выполнении кремации и подготовки к обряду | не более 5,65 куб. м |  |  |
|  |  | электрические сети |  |  |  |
|  |  | напряжение сети рабочего освещения | 220 В |  |  |
|  |  | напряжение сети аварийного освещения | 220 В |  |  |
|  |  | напряжение сети ремонтного освещения | 220 В |  |  |
|  |  | установленная мощность рабочего освещения | не более 67 кВт 2 |  |  |
|  |  | установленная мощность аварийного освещения | не менее 6,6 кВт 2 |  |  |
|  |  | годовой расход электроэнергии | не более 207,77 МВт/ч 2 |  |  |
|  |  | освещаемая площадь | не менее 4147,2 кв. м 2 |  |  |
|  |  | сопротивление заземляющего устройства | не более 4 Ом |  |  |
|  | Большой траурный зал | пропускная способность зала | не менее 100 чел./час |  |  |
|  | Малый траурный зал | пропускная способность зала | не менее 50 чел./час |  |  |
| 1.1 | Кремационное оборудование |  |  |  | 47117376,00 |
| 1.1.1 | Кремационные печи, предназначенные для кремации умерших | количество печей тип STANDARD MONOBLOK TSM-11PO/S-120 фирмы «TABO-CS» (Чехия) | 2 | или аналог |  |
|  |  | количество печей тип Инсинератор IZHTEL-2000 (Россия) | 2 | или аналог |  |
|  |  | рабочая температура в камере дожига | мин. 850 ⁰С |  |  |
|  |  | максимальная допустимая рабочая температура | 1150 ⁰С 2 |  |  |
|  |  | возможная производительность одной печи | не менее 5000 кремаций в год | при режиме работы 5 х 24 часов в неделю |  |
|  |  | максимальная отопительная мощность печи | 640 кВт 2 |  |  |
|  |  | количество горелок | не менее 2 шт. 2 |  |  |
|  |  | установленная мощность электричества для печи | не более 12 кВт 2 |  |  |
|  |  | максимальная мощность горелок: |  |  |  |
|  |  | главная горелка | 320 кВт 2 |  |  |
|  |  | горелка дожига | 320 кВт 2 |  |  |
|  |  | мощность теплообменника без горелки | не менее 160 кВт 2 |  |  |
|  |  | установленная мощность электричества для теплообменника | не более 18 кВт 2 |  |  |
|  |  | максимальное содержание вредных веществ в отводящих дымовых газах: |  |  |  |
|  |  | прах (пылеватые частицы) | 50 мг/куб. м |  |  |
|  |  | оксид углерода CO | 100 мг/куб. м |  |  |
|  |  | двуокись азота NO₂ | 250 мг/куб. м |  |  |
|  |  | органические соединения, выраженные как суммарный углерод C | 10 мг/куб. м |  |  |
| 1.1.2 | Кремационные печи, предназначенные для термической переработки твердых и жидких отходов, как минерального, так и органического происхождения | количество печей тип Инсинератор IZHTEL-2000 (Россия) | 2 | или аналог |  |
|  |  | загрузка | 2100 кг |  |  |
|  |  | объем камеры | 4,5 куб. м |  |  |
|  |  | мощность | от 300 до 350 кг/час |  |  |
|  |  | расход газа | от 9,9 до 17 куб. м/ч |  |  |
|  |  | количество горелок основной камеры | 3 |  |  |
|  |  | количество горелок камеры дожига | 1 |  |  |
| 1.2 | Камеры холодильные | кассетного типа на 5 мест | 3 шт. |  | 2308946,00 |
| 2 | Административно-бытовой корпус | количество этажей | 2 |  | 4437321,00 |
|  |  | общая площадь | 659 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | строительный объем | 3026 куб. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | общий расход тепла на отопление | не более 74,3 кВт 2 |  |  |
|  |  | расчетный расход воды для сетей водоснабжения | не менее 1,05 л/с 2 |  |  |
|  |  | расчетный расход воды для сетей водоотведения | не менее 2,65 л/с 2 |  |  |
|  |  | расчетный расход воды для сетей противопожарного водоснабжения | не менее 10 л/с 2 |  |  |
|  |  | доступность для маломобильных групп |  |  |  |
| 3 | Водонапорная башня 4 | высота | 19,42 м |  | - |
|  |  | емкость | не менее 25 куб. м 2 |  |  |
| 4 | Противопожарный резервуар | объем | не более 400 куб. м 2 |  | 955902,00 |
| 5 | Общественный туалет | количество этажей | 1 |  | 1907041,00 |
|  |  | сети внутреннего водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
|  |  | расчетный расход воды | не менее 5,9 куб. м 2 |  |  |
|  |  | унитаз | не менее 5 шт. 2 |  |  |
|  |  | умывальник | не менее 3 шт. 2 |  |  |
|  |  | сети внутреннего электроснабжения и освещения |  |  |  |
|  |  | светильники | не менее 4 шт. 2 |  |  |
|  |  | установленная мощность электросети | не более 22 кВт |  |  |
|  |  | напряжение электросети | 380/220 В |  |  |
|  |  | доступность для маломобильных групп |  |  |  |
| 5.1 | Наружные сети водоснабжения | протяженность сети | не менее 45 м 4 |  | 328238,00 |
|  |  | расчетный расход для противопожарного водопровода | не менее 20 л/с |  |  |
|  |  | расчетный расход для хозяйственно-питьевого водопровода | не менее 0,6 л/с |  |  |
| 5.2 | Наружные сети канализации | протяженность сети | не менее 306 м 4 |  | 1091897,00 |
|  |  | расчетный расход | 2,2 л/с |  |  |
| 6 | Кабельная линия, трансформаторная подстанция | количество силовых трансформаторов | 2 шт. |  | - |
|  |  | мощность силового трансформатора | 250 кВА |  |  |
|  |  | площадь | 69,7 кв. м 4 |  |  |
| 6.1 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | протяженность сети | не менее 1646 м 4 |  | 11086144,00 |
|  |  | напряжение кабельных линий | 0,4 кВ |  |  |
|  |  | установленная мощность | 723,4 кВт |  |  |
|  |  | расчетная мощность | 485,7 кВт |  |  |
|  |  | годовой расход электроэнергии | не более 2600 Мвт/ч | в том числе на отопление не более 1350 МВт/ч |  |
|  |  | сопротивление заземляющего устройства | не более 4 Ом |  |  |
| 6.2 | Сети наружного освещения | напряжение кабельных линий | 0,4 кВ |  |  |
|  |  | установленная мощность | 35,3 кВт |  |  |
|  |  | годовой расход электроэнергии | не более 90 МВт/ч |  |  |
|  |  | освещенность автодорог | не менее 5 лк |  |  |
|  |  | освещение (светильники) | не менее 201 шт. | архитектурно-планировочное решение должно соответствовать проекту шифр 06-2009-ГП |  |
| 7 | Газопровод 4 | общая протяженность | 1911,8 м |  | 72655,00 |
|  |  | газопровод высокого давления 1 категории подземный стальной d = 57 х 3,5 мм | 3,5 м |  |  |
|  |  | газопровод высокого давления 1 категории надземный стальной d = 57 х 3,5 мм | 5,5 м |  |  |
|  |  | газопровод среднего давления подземный полиэтиленовый d = 63 х 58 - 19,5 м, d =160 х 9,1 мм | 1871,0 м |  |  |
|  |  | газопровод среднего давления подземный стальной d = 57 х 3,5 мм | 4 м |  |  |
|  |  | газопровод среднего давления подземный стальной d = 159 х 4,5 мм | 1,5 м |  |  |
|  |  | газопровод среднего давления надземный стальной d = 219 х 6 мм | 5,3 м |  |  |
|  |  | газопровод надземный d= 57 х 3,5 мм | 1,5 м |  |  |
| 7.1 | Газоснабжение | давление газа перед горелкой печи | 30 кПа 3 |  | 923008,00 |
|  |  | максимальный расчетный расход газа на крематорий | 260 куб. м/ч |  |  |
|  |  | минимальный расчетный объем газа на котельную | 48 куб. м/ч |  |  |
|  |  | максимальный расход газа на печь | 65 куб. м/ч |  |  |
| 7.2 | Тепловые наружные сети | протяженность сети | не менее 233 м 4 |  | 911641,00 |
|  |  | температура теплоносителя на подающем трубопроводе | 95⁰ С 1 |  |  |
|  |  | температура теплоносителя на обратном трубопроводе | 70⁰ С 1 |  |  |
|  |  | температура горячего водоснабжения | не менее 60 ⁰С 2 |  |  |
|  |  | категория трубопроводов | IV |  |  |
|  |  | минимальный тепловой поток для АБК | 0,143471 МВт | в том числе на отопление 0,0304 Мвт, на вентиляцию 0,0405 Мвт, на горячее водоснабжение 0,072571 Мвт |  |
|  |  | минимальный тепловой поток для крематория | 0,505045 МВт | в том числе на отопление 0,19771 Мвт, на вентиляцию 0,259 Мвт, на горячее водоснабжение 0,052335 Мвт |  |
| 8 | Артезианская скважина | расчетный дебит | не менее 5,0 куб. м/ч |  | 4405351,00 |
| 9 | Электроснабжение артезианской скважины | протяженность сети | не менее 1423 м 4 |  |  |
| 10 | Колумбарий (архитектурно-планировочное решение должно соответствовать проекту шифр 06-2009-ГП) | площадь участка в границах квартала № 3 | 21616 кв. м | +10 % 1 | 23250685,00 |
|  |  | площадь участка в границах квартала № 6 | 9410 кв. м | +10 % 1 |  |
|  |  | площадь проездов квартал № 3 | 0 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | площадь проездов квартал № 6 | 8452 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | площадь озеленения квартал № 3 | 0 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | площадь озеленения квартал № 6 | 2654 кв. м | ±10 % 1 |  |
|  |  | вместимость для урновых захоронений | не менее 3000 шт. |  |  |
|  |  | стена колумбария тип I | размер ячейки 400 х 460 мм и глубина 390 мм | кирпичная двухсторонняя стена с нишами в три ряда по высоте (в почетном квартале колумбария) |  |
|  |  | стена колумбария тип II | размер ячейки 450 х 450 мм и глубина 400 мм | стены из унифицированных бетонных блоков на четыре ячейки, двухъярусное расположение блоков, то есть четыре ряда ячеек по высоте |  |
|  |  | стена колумбария тип III | размер ячейки 450 х 450 мм и глубина 400 мм | двухсторонние стены из унифицированных бетонных блоков на четыре ячейки, трехъярусное расположение блоков, то есть шесть рядов ниш по высоте |  |
|  |  | доступность для маломобильных групп |  |  |  |
|  |  | теплопроизводительность номинальная | 1,6 МВт |  |  |
|  |  | температура теплофикационной воды: |  |  |  |
| 11 | Котельная газовая 4 | подающей | 368 К | 343 К | - |
|  |  | обратной |  |  |  |
|  |  | подача воды в теплосеть | 40 куб. м/ч |  |  |
|  |  | рабочее давление воды | до 0,6 Мпа |  |  |
|  |  | расход топлива на котельную | 187 куб. м/ч |  |  |
|  |  | удельный расход условного топлива на 1 гкал/ч отпущенного тепла | 0,156 |  |  |
|  |  | присоединительное давление газа | не более 0,3 Мпа |  |  |
|  |  | установленная мощность токоприемников | 32 кВт |  |  |
|  |  | расчетная мощность | 20,46 кВт |  |  |
|  |  | напряжение | 380/220 В |  |  |
|  |  | степень надежности электроснабжения | II |  |  |
|  |  | степень огнестойкости | IV |  |  |
|  |  | категория помещений | Г |  |  |
|  |  | пропускная способность | 448,8 куб. м/ч |  |  |
|  |  | максимальная пропускная способность | 1266,7 куб. м/ч |  |  |
| 12 | Газорегуляторный пункт блочного типа 4 | давление на входе | 0,8 Мпа |  | - |
|  |  | давление на выходе | 0,3 Мпа |  |  |
|  |  | условный диаметр входного патрубка | 50 мм |  |  |
|  |  | условный диаметр выходного патрубка | 200 мм |  |  |
|  |  | производительность | не менее 50 куб. м/сутки 2 |  |  |
|  |  | общая площадь проездов, тротуаров и площадок | не менее 19805 кв. м |  |  |
| 13 | Очистные сооружения 4 | проезды | асфальтобетонное покрытие |  | - |
| 14 | Элементы благоустройства территории 2 (архитектурно-планировочное решение должно соответствовать проекту шифр 06-2009-ГП) | тротуары вдоль главной аллеи | тротуарная плитка |  | 38360910,00 |
|  |  | площадки перед крематорием (с заездом машин) | тротуарная плитка |  |  |
|  |  | скамьи | не менее 288 шт. | тип I С-1 |  |
|  |  | или аналог |  |  |  |
|  |  | урны для мусора | не менее 206 шт. | тип I |  |
|  |  | или аналог |  |  |  |
|  |  | капитальные навесы над скамейками возле колумбарных стен | не менее 22 шт. |  |  |
|  |  | общая площадь озеленения | не менее 4242,4 кв. м |  |  |
|  |  | деревья | не менее 181 шт. |  |  |
|  |  | кустарники | не менее 90 шт. |  |  |
|  |  | деревья | не менее 181 шт. |  |  |
| итого |  |  |  |  | 199374420,00 |

---------------------------------

1 Показатели приняты в соответствии с разработанным проектом шифр 06-2009-ГП, получившим положительное заключение краевого государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 28 июля 2010 г. № 59-1-5-0251-10, 
и могут быть уточнены при внесении изменений в проектную документацию.

2 Показатели могут быть улучшены исходя из требований актуализированной нормативной документации.

3 Показатель, который должен быть определен исходя из технических характеристик оборудования.

4 Показатель определен по фактическим характеристикам построенного сооружения.

| Предлагаемый к реализации проект шифр 06-2009-ГП, прошедший государственную экспертизу Пермского края, разработан по исходным данным |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Климатический подрайон строительства | 1В |
| Зона влажности | нормальная |
| Расчетное значение веса снегового покрова | 3,2 кПа |
| Нормативное значение ветрового давления | 0,3кПа |
| Расчетная зимняя температура воздуха: |  |
| наиболее холодной пятидневки | - 36⁰С |
| наиболее холодных суток с коэффициентом обеспеченности 0,92 | - 39⁰С |
| Уровень ответственности здания | II |
| Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| Класс функциональной пожарной опасности | Ф 3,5 |
| Степень огнестойкости здания | II |

Примечание. При разработке проектной документации, необходимой для создания объекта Соглашения, материалы и оборудование должны иметь параметры и характеристики не ниже указанных в приложении к Условиям концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное».