АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.09.2020

№ 879

Об утверждении нормативов

состава сточных вод для объектов

абонентов технологических зон

водоотведения централизованной

системы водоотведения города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728, Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644, протоколом от 24 августа 2020 г. заседания комиссии по рассмотрению вопроса об установлении (изменении) нормативов 
водоотведения (сброса) по составу сточных вод в систему канализации города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Технологической зоны № 1 очистных сооружений канализации микрорайона «Гляденово» централизованной системы водоотведения города Перми;

1.2. нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Технологической зоны № 2 очистных сооружений канализации микрорайона «Новые Ляды» централизованной системы водоотведения города Перми;

1.3. нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Технологической зоны № 3 очистных сооружений канализации микрорайона «Крым» централизованной системы водоотведения города Перми.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 26 октября 2004 г. № 3163 «Об утверждении нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами в централизованную систему коммунальной канализации поселка Новые Ляды».

от 21 января 2016 г. 34 «Об утверждении нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами в централизованную систему коммунальной канализации города Перми»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления 
капитального строительства администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 24.09.2020 № 879

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для объектов абонентов Технологической зоны № 1 очистных сооружений канализации микрорайона «Гляденово» централизованной системы водоотведения города Перми

| № | Наименование вещества | Нс**, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алюминий* | 0,45 |
| 2 | Аммоний-ион | 41 |
| 3 | Биологическое потребление кислорода полное (БПК полн.) | 348 |
| 4 | Взвешенные вещества | 205 |
| 5 | Железо* | 1,0 |
| 6 | Кобальт* | 0,090 |
| 7 | Медь* | 0,014 |
| 8 | Нефтепродукты (нефть) | 10 |
| 9 | Никель* | 0,056 |
| 10 | Свинец* | 0,088 |
| 11 | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 10 |
| 12 | НСПАВ (неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества, НПАВ) | 0,99 |
| 13 | Сульфат-анион (сульфаты) | 565 |
| 14 | Сухой остаток | 1765 |
| 15 | Фенол, гидроксибензол (карболовая кислота) | 0,067 |
| 16 | Фосфаты (Фосфат-ион, по фосфору) | 6,4 |
| 17 | Хлорид-анион (хлориды) | 236 |
| 18 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | 500 |
| 19 | Хром трехвалентный | 0,010 |
| 20 | Хром шестивалентный | 0,030 |
| 21 | Цинк* | 0,035 |

------------------------------------------------------

* Водорастворимые формы.

**Нс - норматив состава сточных вод.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 24.09.2020 № 879

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для объектов абонентов Технологической зоны № 2 очистных сооружений канализации микрорайона «Новые Ляды» централизованной системы водоотведения города Перми

| № | Наименование вещества | Нс**, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний-ион | 0,99 |
| 2 | Биологическое потребление кислорода полное (БПК полн.) | 17 |
| 3 | Взвешенные вещества | 48 |
| 4 | Железо* | 0,25 |
| 5 | Нефтепродукты (нефть) | 0,13 |
| 6 | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 2,2 |
| 7 | Сульфат-анион (сульфаты) | 100 |
| 8 | Сухой остаток | 1000 |
| 9 | Фосфаты (Фосфат-ион, по фосфору) | 0,30 |
| 10 | Хлорид-анион (хлориды) | 141,2 |
| 11 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | 103 |

------------------------------------------------------

* Водорастворимые формы.

**Нс - норматив состава сточных вод.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 24.09.2020 № 879

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для объектов абонентов Технологической зоны № 3 очистных сооружений канализации микрорайона «Крым» централизованной системы водоотведения города Перми

| № | Наименование вещества | Нс**, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний-ион | 2,6 |
| 2 | Биологическое потребление кислорода полное (БПК полн.) | 17 |
| 3 | Взвешенные вещества | 34 |
| 4 | Железо* | 0,46 |
| 5 | Нефтепродукты (нефть) | 3,1 |
| 6 | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 0,86 |
| 7 | Сульфат-анион (сульфаты) | 216,806 |
| 8 | Сухой остаток | 1028 |
| 9 | Фосфаты (Фосфат-ион, по фосфору) | 3,5 |
| 10 | Хлорид-анион (хлориды) | 230 |
| 11 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | 73 |

------------------------------------------------------

* Водорастворимые формы.

**Нс - норматив состава сточных вод.