АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.04.2022

№ 259

0

Об утверждении Регламента

организации освещения

территории общего пользования

города Перми и о признании 
утратившими силу

отдельных постановлений

администрации города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент организации освещения территории общего пользования города Перми.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 24 сентября 2008 г. № 938 «Об утверждении Регламента организации наружного освещения улиц города Перми»;

от 23 ноября 2009 г. № 892 «О внесении изменений в постановление администрации города от 24.09.2008 № 938 «Об утверждении Регламента работы по эксплуатации установок наружного освещения и объектов архитектурной подсветки на территории города Перми»;

от 27 июня 2013 г. № 522 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 24.09.2008 № 938 «Об утверждении Регламента работы по эксплуатации установок наружного освещения и объектов архитектурной подсветки на территории города Перми».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 08.04.2022 № 259

РЕГЛАМЕНТ

организации освещения территории общего пользования

города Перми

I. Общие положения

1.1. Регламент организации освещения территории общего пользования 
города Перми (далее – Регламент) разработан в целях обеспечения бесперебойной работы сетей наружного освещения на территории общего пользования города Перми, муниципальной архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий города Перми, их надлежащего содержания.

1.2. Настоящий Регламент определяет основные требования к организации работ по освещению территории общего пользования города Перми; порядок эксплуатации и содержания сетей наружного освещения и муниципальной архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий города Перми; порядок взаимодействия между департаментом дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – Департамент), муниципальным казенным учреждением «Пермблагоустройство» (далее – МКУ «Пермблагоустройство») и организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющей(им) комплекс работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных и вновь построенных, в отношении которых начата процедура оформления в муниципальную собственность, и муниципальной архитектурно-художественной подсветки (далее – Обслуживающая организация) при проведении работ по освещению территории общего пользования города Перми.

1.3. Для целей настоящего Регламента применяются следующие понятия:

организация освещения территории общего пользования – комплекс систематических мероприятий по эксплуатации сетей наружного освещения, устройству муниципальной архитектурно-художественной подсветки фасадов, их надлежащему содержанию, в том числе путем своевременного выявления 
и устранения возникающих неисправностей, восстановления внешнего вида 
и электробезопасности оборудования, а также повышения светотехнических параметров;

устройство муниципальной архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий города Перми (далее – архитектурно-художественная подсветка) – комплекс мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета города Перми, направленных на искусственное освещение фасадов зданий города Перми.

II. Требования к выполнению работ по освещению территории общего

пользования города Перми

2.1. Выполнение работ по освещению территории общего пользования города Перми осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.2. Используемое светотехническое оборудование, применяемое для освещения территории общего пользования города Перми и устройства архитектурно-художественной подсветки, должно соответствовать техническим требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Включение (отключение) сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки должно производиться в соответствии с графиком работы, утвержденным постановлением администрации города Перми.

2.4. Нормируемые показатели освещения территории общего пользования города Перми устанавливаются в соответствии с Правилами устройства электроустановок (далее – ПУЭ), СП 52.13330.2016. «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

Работы по измерению горизонтальной освещенности дорог необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ Р 54308-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля.

На каждой автомобильной дороге общего пользования местного значения, каждом объекте озеленения общего пользования (далее – Объект) должно быть обеспечено горение не менее 85 % от общего количества светильников, расположенных на Объекте.

Не допускается наличие двух и более подряд расположенных неработающих (негорящих) светильников, а также отключение светильников, освещающих перекрестки улиц и дорог, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта.

При освещении фасадов зданий с использованием архитектурно-художественной подсветки на каждом фасаде должно быть обеспечено горение не менее 90 % светильников архитектурно-художественной подсветки от общего количества светильников в пределах установленной мощности светильников.

2.5. При получении информации об отказах в работе установок наружного освещения, связанных с угрозой возникновения несчастного случая (обрывы проводок, критический наклон либо разрушение опор наружного освещения и другое), меры по восстановлению установок наружного освещения должны приниматься немедленно;

постоянное восстановление поврежденных распределительных сетей для воздушных сетей наружного освещения должно выполняться в течение 5 дней после обнаружения повреждения, для кабельных сетей наружного освещения – при проведении ремонта в теплое время года.

Восстановление разрушенных опор наружного освещения должно выполняться в течение 10 рабочих дней после обнаружения разрушения.

Дефекты в виде неработающих светильников должны устраняться в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения неисправностей в случаях, если:

доля неработающих светильников на Объекте составляет более 5 % от общего количества светильников на Объекте;

два и более неработающих светильника расположены один за другим;

неработающие светильники располагаются на пересечении, съезде (въезде) транспортной развязки, на остановках общественного транспорта и пешеходном переходе в одном уровне.

Восстановление горения отдельных светильников должно выполняться 
в срок, не превышающий 10 рабочих дней после обнаружения.

- III. Организация работ по содержанию сетей наружного освещения 
и архитектурно-художественной подсветки

3.1. Организация работ по содержанию сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки осуществляется Обслуживающей организацией в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных на организацию освещения территории города Перми.

3.2. Работы по содержанию сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки включают:

постоянный контроль за состоянием всех видов установок наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки (визуальный осмотр состояния опор и кронштейнов наружного освещения, пунктов питания, распределительных щитов, заземляющих устройств, устройств управления, светильников – на предмет наличия дефектов, воздушных и кабельных линий – на предмет несанкционированного подсоединения, проверка состояния проводов, тросовых подвесок и оттяжек, вставок, установок, электрических соединений);

ремонт либо замену неисправных светильников, очистку светильников;

окраску опор наружного освещения и кронштейнов в теплое время года;

ликвидацию повреждений электросетей и устройств управления, осветительной арматуры и оборудования;

поддержание работоспособности эксплуатируемых элементов праздничной иллюминации и архитектурно-художественной подсветки.

- IV. Организация работ по ремонту и капитальному ремонту сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки

4.1. Организация работ по капитальному ремонту и ремонту сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки осуществляется Обслуживающей организацией в соответствии с Планом работ по ремонту и капитальному ремонту сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки (далее – План).

4.2. План на предстоящий год формирует Обслуживающая организация 
на основании результатов осмотров, ревизий оборудования, выявления дефектов 
в процессе технического обслуживания и при повреждениях оборудования 
и направляет на согласование в МКУ «Пермблагоустройство» не позднее 20 ноября текущего года.

МКУ «Пермблагоустройство» в течение 5 рабочих дней со дня представления осуществляет проверку Плана на предмет соответствия сметных расчетов действующему законодательству Российской Федерации и направляет в Департамент либо при наличии замечаний возвращает на доработку Обслуживающей организации. Срок устранения замечаний составляет 5 рабочих дней.

Согласованный МКУ «Пермблагоустройство» План в течение 5 рабочих дней утверждается руководителем Департамента.

4.3. Ремонт сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки выполняется в период между проведением плановых капитальных ремонтов и проводится в целях обеспечения поддержания надлежащего состояния сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.

4.4. Работы по ремонту сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки включают:

ликвидацию всех видимых повреждений;

ремонт вышедших из строя установок наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;

замену отдельных участков воздушных и кабельных линий;

замену вышедших из строя светильников или их элементов, ламп освещения;

ремонт элементов устройств диспетчеризации и управления сетями наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;

восстановление правильного положения опор наружного освещения (исключая ветхие, изношенные железобетонные опоры наружного освещения, подлежащие замене), кронштейнов, цоколей.

Ремонт сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки следует проводить в светлое время суток в условиях лучшей видимости без нарушения режима работы установок в вечернее и ночное время.

4.5. Капитальный ремонт сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки проводится в целях восстановления их работоспособности и надлежащего функционирования.

Перед проведением капитального ремонта должна быть обеспечена комплексная диагностика (документальная, визуальная и инструментальная) технического состояния сетей наружного освещения, на основании которой определяется объем ремонтно-восстановительных работ и формируется дефектная ведомость работ. Капитальный ремонт сетей наружного освещения должен производиться 
в соответствии с дефектной ведомостью с учетом требований, направленных 
на увеличение длительности безотказной работы оборудования, улучшение его технико-экономических показателей, безопасности и внешнего вида.

Работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки включают:

замену поврежденных опор наружного освещения;

замену кронштейнов наружного освещения;

замену проводов воздушных и кабельных распределительных сетей наружного освещения и сетей управления, распределительных и соединительных устройств;

замену вышедших из строя, устаревших, а также отработавших срок эксплуатации устройств управления сетями наружного освещения;

ремонт и переоборудование систем и устройств диспетчеризации и управления сетями наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;

замену ветхих светильников с истекшим сроком службы, не подлежащих ремонту и снизивших свои эксплуатационные параметры. Светильники подлежат замене на новые светильники без потери нормированной освещенности, предусмотренной нормативной документацией.

- V. Организация работ по устройству

- архитектурно-художественной подсветки

5.1. Организацию работ по устройству архитектурно-художественной подсветки осуществляет МКУ «Пермблагоустройство» в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

5.2. Формирование плана работ по устройству архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий города Перми осуществляется Департаментом в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных на организацию освещения территории города Перми.

5.3. Устройство архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий города Перми включает проведение работ по монтажу кабеленесущих систем, монтажу кабеля питания, монтажу светильников на фасаде здания.