АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

0

Об утверждении Регламента

организации освещения

территории общего пользования

города Перми и о признании 
утратившим силу

отдельного постановления

администрации города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 
15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми», Положением о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 25 июня 2019 г. № 141, Уставом муниципального бюджетного учреждения города Перми «Горсвет».

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент организации освещения территории общего пользования города Перми.

2. Признать утратившими силу постановление администрации города Перми:

от 8 апреля 2022 № 259 «Об утверждении Регламента организации освещения территории общего пользования города Перми и о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Перми».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от

РЕГЛАМЕНТ

организации освещения территории общего пользования 
города Перми

I. Общие положения

1.1. Регламент организации освещения территории города Перми (далее - Регламент) разработан в целях обеспечения бесперебойной работы муниципальных сетей наружного освещения, муниципальной архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий на территории города Перми, их надлежащего содержания.

1.2. Настоящий Регламент определяет основные требования к организации работ по освещению территории общего пользования города Перми; порядок эксплуатации и содержания сетей наружного освещения, муниципальной архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий города Перми; порядок взаимодействия между департаментом дорог и благоустройства администрации города Перми (далее - Департамент), муниципальным казенным учреждением "Пермблагоустройство" (далее - МКУ "Пермблагоустройство") и муниципальным бюджетным учреждением города Перми «Горсвет», осуществляющим комплекс работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту сетей наружного освещения, муниципальной архитектурно-художественной подсветки находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных и вновь построенных сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки, в отношении которых начата процедура оформления в муниципальную собственность (далее - Обслуживающая организация) при проведении работ по освещению территории общего пользования города Перми.

1.3. Для целей настоящего Регламента применяются следующие понятия:

организация освещения территории общего пользования - комплекс систематических мероприятий по эксплуатации сетей наружного освещения, устройству муниципальной архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий, их надлежащему содержанию, в том числе путем своевременного выявления и устранения возникающих неисправностей, восстановления внешнего вида и электробезопасности оборудования, а также повышения светотехнических параметров;

устройство муниципальной архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий города Перми - комплекс мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета города Перми, направленных на искусственное освещение фасадов зданий города Перми.

- II. Требования к выполнению работ по освещению территории

общего пользования города Перми

2.1. Выполнение работ по освещению территории общего пользования города Перми осуществляется в соответствии с требованиями законодательства действующего на территории Российской Федерации.

2.2. Используемое светотехническое оборудование, применяемое для освещения территории общего пользования города Перми и устройства архитектурно-художественной подсветки, должно соответствовать техническим требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Включение (отключение) сетей наружного освещения, и архитектурно-художественной подсветки должно производиться в соответствии с постановлением администрации города Перми № 1290 от 07.05.2004 (ред. От 12.12.2014) «Об утверждении графика работы сетей наружного освещения территории города Перми».

2.4. Нормируемые показатели освещения территории общего пользования города Перми устанавливаются в соответствии с Правилами устройства электроустановок (далее - ПУЭ), СП 52.13330.2016. «Свод правил. Естественное и искусственное освещение».

2.5. Работы по измерению горизонтальной освещенности дорог необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ Р 54308-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля.

2.6. Сроки устранение дефектов стационарного электрического освещения производятся в соответствии с ГОСТ Р 59104-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Линии электроосвещения. Технические правила содержания.», ГОСТ Р 58862-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения», ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

- III. Организация работ по содержанию сетей наружного

освещения и архитектурно-художественной подсветки

3.1. Организация работ по содержанию сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки осуществляется Обслуживающей организацией в пределах выделенного объема бюджетных средств, предусмотренных на организацию содержания и обустройство освещения территории города Перми.

3.2. Работы по содержанию сетей наружного освещения, выполнять в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 59292-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля», с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 59434-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля», ГОСТ Р 59104-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Линии электроосвещения. Технические правила содержания.», ГОСТ Р 58862-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения».

3.3. В работы по содержанию сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки включены:

обеспечение регламентированного режима работы установок наружного освещения путем своевременного включения, частичного или полного отключения и оперативного контроля исправности основных направлений каскадных схем и соответствия состояния установок освещения заданному режиму;

измерение уровней освещения в установках наружного освещения на соответствие светотехническим нормам, по которым они были сооружены;

проведение периодических и внеочередных осмотров установок наружного освещения с целью выявления отказов в их работе;

измерение уровней напряжения и токов в пунктах питания на соответствие распределения светильников по фазам и величине нагрузки, измерение уровней напряжения в конце линии;

постоянный контроль за состоянием сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки (визуальный осмотр состояния опор и кронштейнов наружного освещения, пунктов питания, распределительных щитов, заземляющих устройств, устройств управления, светильников - на предмет наличия дефектов, воздушных и кабельных линий - на предмет несанкционированного подсоединения, проверка состояния проводов, тросовых подвесок и оттяжек, вставок, установок, электрических соединений);

ремонт либо замену неисправных светильников, очистку светильников;

окраску опор наружного освещения и кронштейнов в теплое время года;

ликвидацию повреждений электросетей и устройств управления, осветительной арматуры и оборудования;

поддержание работоспособности эксплуатируемых элементов архитектурно-художественной подсветки;

приемку новых установок наружного освещения и устройств управления в эксплуатацию.

- IV. Организация работ по ремонту и капитальному ремонту

сетей наружного освещения и архитектурно-художественной

подсветки

4.1. Организация работ по капитальному ремонту, ремонту сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки осуществляется Обслуживающей организацией в соответствии с Планом работ по ремонту и капитальному ремонту сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки (далее - План), с учетом приказа Министерства транспорта Российской Федерации № 402 «Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

4.2. План на предстоящий год формирует Обслуживающая организация на основании результатов осмотров, ревизий оборудования, выявления дефектов в процессе технического обслуживания и при повреждениях оборудования и направляет на согласование в департамент дорог и благоустройства администрации города Перми не позднее 15 ноября текущего года.

Департамент дорог и благоустройства в течение 5 рабочих дней со дня представления осуществляет проверку Плана и направляет его МКУ "Пермблагоустройство" для проверки соответствия сметных расчетов действующему законодательству Российской Федерации.

МКУ «Пермблагоустройство» в течение 3 рабочих дней направляет в Департамент либо при наличии замечаний возвращает на доработку Обслуживающей организации. Срок устранения замечаний составляет 5 рабочих дней.

Согласованный МКУ "Пермблагоустройство" План в течение 5 рабочих дней утверждается руководителем Департамента дорог и благоустройства администрации города Перми.

4.3. Ремонт сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки выполняется в период между проведением плановых капитальных ремонтов и проводится в целях обеспечения поддержания надлежащего состояния сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.

4.4. Работы по ремонту сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки включают:

ликвидацию всех видимых повреждений;

ремонт вышедших из строя установок наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;

замену отдельных участков воздушных и кабельных линий;

замену вышедших из строя светильников или их элементов, ламп освещения;

ремонт элементов устройств диспетчеризации и управления сетями наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;

очистка сетей от веток и набросов;

восстановление правильного положения опор наружного освещения (исключая ветхие, изношенные железобетонные опоры наружного освещения, подлежащие замене), кронштейнов, цоколей.

Ремонт сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки следует проводить в светлое время суток в условиях лучшей видимости без нарушения режима работы установок в вечернее и ночное время.

4.5. Капитальный ремонт сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки проводится в целях восстановления работоспособности и надлежащего функционирования.

Перед проведением капитального ремонта должна быть обеспечена комплексная диагностика (документальная, визуальная и инструментальная) технического состояния сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки, на основании которой определяется объем ремонтно-восстановительных работ и формируется дефектная ведомость работ. Капитальный ремонт сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки должен производиться в соответствии с дефектной ведомостью с учетом требований, направленных на увеличение длительности безотказной работы оборудования, улучшение его технико-экономических показателей, безопасности и внешнего вида.

Состав работ по капитальному ремонту аналогичен составу работ по текущему ремонту и отличается от последнего большими объемами проведения ремонтных работ, заменой элементов оборудования. Капитальный ремонт должен проводиться комплексно с охватом всех элементов ремонтируемой установки наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.

Работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки включают:

замену поврежденных опор наружного освещения;

замену кронштейнов наружного освещения;

замену проводов воздушных и кабельных распределительных сетей наружного освещения и сетей управления, распределительных и соединительных устройств;

замену вышедших из строя, устаревших, а также отработавших срок эксплуатации устройств управления сетями наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;

ремонт и переоборудование систем и устройств диспетчеризации и управления сетями наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;

замену ветхих светильников с истекшим сроком службы, не подлежащих ремонту и снизивших свои эксплуатационные параметры. Светильники подлежат замене на новые светильники без потери нормированной освещенности, предусмотренной нормативной документацией;

установку дополнительных опор наружного освещения существующей сети наружного освещения, находящейся на балансе Организации.

- V. Организация работ по устройству

архитектурно-художественной подсветки

5.1. Организацию работ по устройству архитектурно-художественной подсветки осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

5.2. Формирование плана работ по устройству архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий города Перми осуществляется Департаментом в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных на организацию освещения территории города Перми.

5.3. Устройство архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий города Перми включает проведение работ по монтажу кабеленесущих систем, монтажу кабеля питания, монтажу светильников на фасаде здания.

- VI. Принятие в эксплуатацию и на баланс реконструируемых, новых, ведомственных и бесхозяйных сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.

6.1. Порядок и условия приема установок наружного освещения на баланс Организации определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Сети наружного освещения и архитектурно-художественная подсветка, передаваемые на баланс Организации, должны быть в состоянии, пригодном к эксплуатации. В случае передачи сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки, требующих ремонта и переустройства, передающая сторона должна передать средства на производство ремонтных работ для приведения имущества в нормальное техническое состояние. Исключением являются бесхозяйные сети наружного освещения, передаваемые на баланс Организации.

6.3. До принятия на баланс имущество обследуется Организацией совместно с передающей стороной с оформлением акта, в котором должно быть указано техническое состояние объекта, перечень замечаний, наличие (отсутствие) документации по каждому объекту и предложения передающей стороне по устранению замечаний.

6.4. Передающая сторона обязана содержать и обслуживать передаваемое имущество до дня подписания актов приемки-передачи его на баланс Организации.

VII. Постоянный запас материалов и деталей, необходимых

для технической эксплуатации

7.1. Организация, осуществляющая эксплуатацию установок наружного освещения и архитектурно-художественную подсветку, должна иметь постоянный запас материалов и деталей, необходимых для ликвидации отказов и повреждений в сетях наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.

7.2. Перечень постоянного запаса материалов и деталей, необходимых для ликвидации отказов и повреждений в сетях наружного освещения архитектурно-художественной подсветки, утверждается директором Организации.