АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.08.2023

№ 790

0

Об утверждении Порядка

взаимодействия между

функциональными и территориальными органами администрации города Перми, владельцами установок наружного

освещения, расположенных на территории общего пользования, при организации

освещения территории общего

пользования города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы 
от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми», Положением о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы 
от 25 июня 2019 г. № 141,

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия между функциональными и территориальными органами администрации города Перми, владельцами установок наружного освещения, расположенных на территории общего пользования, при организации освещения территории общего пользования города Перми.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 08 апреля 2022 г. № 259 «Об утверждении Регламента организации освещения территории общего пользования города Перми и о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Перми».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми                                                                                     Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 31.08.2023 № 790

ПОРЯДОК

взаимодействия между функциональными и территориальными органами администрации города Перми, владельцами установок наружного освещения, расположенных на территории общего пользования,

при организации освещения территории общего пользования города Перми

I. Общие положения

1.1. Порядок взаимодействия между функциональными и территориальными органами администрации города Перми, владельцами установок наружного освещения, расположенных на территории общего пользования, при организации освещения территории общего пользования города Перми (далее – Порядок) регулирует правовые отношения между департаментом дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – Департамент), территориальными органами администрации города Перми (далее – Территориальный орган), муниципальным казенным учреждением «Пермблагоустройство» (далее – МКУ «Пермблагоустройство»), муниципальным бюджетным учреждением города Перми «Горсвет» (далее – МБУ г. Перми «Горсвет») и другими организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими комплекс работ по содержанию, строительству, созданию (обустройству), ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству сетей наружного освещения территории общего пользования города Перми, включая находящиеся в муниципальной собственности города Перми архитектурно-художественную подсветку и праздничную иллюминацию, а также бесхозяйных и вновь построенных сетей наружного освещения, в отношении которых начата процедура оформления в муниципальную собственность (далее – Сети наружного освещения), при проведении работ по освещению территории общего пользования города Перми, а также основные требования к организации и выполнению работ по освещению территории общего пользования города Перми.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения бесперебойной работы муниципальных Сетей наружного освещения на территории города Перми, их надлежащего содержания.

- II. Основные требования к организации и выполнению работ по наружному освещению территории общего пользования города Перми

2.1. Организация и выполнение работ по наружному освещению осуществляются в пределах выделенного объема бюджетных средств на организацию и выполнение работ по наружному освещению территории города Перми в соответствии со следующей нормативно-технической документацией:

Правила устройства электроустановок, СП 52.13330.2016. «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 
СНиП 23-05-95*»;

ГОСТ Р 54308-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля»;

ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

ГОСТ Р 58862-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения»;

ГОСТ Р 59104-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Линии электроосвещения. Технические правила содержания»;

ГОСТ Р 59292-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля»;

ГОСТ Р 59434-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля».

2.3. Используемое осветительное оборудование, предназначенное для наружного освещения территории общего пользования города Перми, должно соответствовать техническим требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Включение (отключение) Сетей наружного освещения, за исключением иллюминации и систем праздничного освещения, производится в соответствии 
с графиком работы, утвержденным постановлением администрации города Перми.

2.5. Организация работ по устройству Сетей наружного освещения осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- III. Организация работ по содержанию Сетей наружного освещения

3.1. Организация работ по содержанию Сетей наружного освещения осуществляется МБУ г. Перми «Горсвет» и другими организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими комплекс работ по содержанию, созданию (обустройству), ремонту, капитальному ремонту, реконструкции 
и строительству Сетей наружного освещения (далее – Обслуживающая организация), с целью поддержания в исправном техническом состоянии Сетей наружного освещения.

3.2. Работы по содержанию Сетей наружного освещения включают комплекс мероприятий, направленных на поддержание нормируемых светотехнических параметров установок освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок освещения, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявления и устранения возникающих неисправностей.

3.3. Работы по содержанию Сетей наружного освещения включают следующие виды работ:

контроль за состоянием установок наружного освещения путем проведения периодических и внеочередных осмотров установок освещения, выявления повреждений в сетях и устройствах управления, выявления негорящих светильников;

замена ламп, протирка светильников, контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования;

работы, связанные с ликвидацией несущественных повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования;

измерение уровня освещения в установках, профилактические испытания электрооборудования, проверка уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам.

- IV. Организация и порядок проведения работ

- по ремонту и капитальному ремонту Сетей наружного освещения

4.1. Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту Сетей наружного освещения осуществляется Обслуживающей организацией в соответствии с планом работ по ремонту и капитальному ремонту Сетей наружного освещения 
(далее – План по капитальному ремонту и ремонту).

4.2. План по капитальному ремонту и ремонту на предстоящий год формируется Обслуживающей организацией на основании результатов осмотров, ревизий оборудования, выявления дефектов в процессе технического обслуживания и проведения диагностики и направляется с приложением сметных расчетов на согласование в Департамент не позднее 15 июня текущего года.

4.3. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня представления Плана по капитальному ремонту и ремонту с приложенными сметными расчетами осуществляет проверку Плана по капитальному ремонту и ремонту и сметных расчетов на соответствие действующему законодательству Российской Федерации.

4.4. При наличии замечаний к Плану по капитальному ремонту и ремонту и (или) сметным расчетам указанные замечания направляются в Обслуживающую организацию для их устранения в срок не более 5 рабочих дней.

4.5. При отсутствии замечаний План по капитальному ремонту и ремонту и сметные расчеты подлежат утверждению начальником Департамента в течение 
5 рабочих дней.

- V. Организация работ по реконструкции Сетей наружного освещения

5.1. Реконструкция Сетей наружного освещения (далее – Реконструкция) проводится Обслуживающей организацией в соответствии с утвержденным планом работ по Реконструкции (далее – План по Реконструкции) с целью замены устаревшего оборудования и обеспечения повышения безопасности населения и эксплуатирующего персонала, улучшения технико-экономических показателей установок освещения на основе использования новых технических средств.

5.2. С целью формирования Плана по Реконструкции Департаментом направляется запрос информации о наличии Сетей наружного освещения, в отношении которых необходимо провести реконструкцию, в адрес Территориальных органов и Обслуживающей организации. В течение 10 рабочих дней Территориальные органы и Обслуживающая организация направляют в Департамент сформированные перечни Сетей наружного освещения, подлежащих Реконструкции (далее – Перечень по Реконструкции), с приложением сметных расчетов.

5.3. В течение 5 рабочих дней со дня представления Перечня по Реконструкции с приложением сметных расчетов Департамент осуществляет проверку Перечня по Реконструкции и сметных расчетов на соответствие действующему законодательству Российской Федерации.

5.4. При наличии замечаний к Перечню по Реконструкции и (или) сметным расчетам указанные замечания направляются в Обслуживающую организацию для их устранения в срок не более 5 рабочих дней.

5.5. При отсутствии замечаний к Перечню по Реконструкции и сметным расчётам Департамент в течение 5 рабочих дней согласовывает Перечень по Реконструкции и сметные расчеты, формирует План по Реконструкции на основании согласованных Перечней по Реконструкции и сметных расчетов.

5.6. План по Реконструкции и сметные расчеты подлежат утверждению начальником Департамента в течение 5 рабочих дней со дня согласования Перечней по Реконструкции и сметных расчетов.

- VI. Организация работ по строительству, созданию (обустройству) Сетей наружного освещения

6.1. Строительство, создание (обустройство) Сетей наружного освещения (далее – Строительство) проводится Обслуживающей организацией в соответствии с утвержденным планом работ по Строительству (далее – План по Строительству).

6.2. С целью формирования Плана по Строительству Департамент направляет запрос информации о наличии территорий общего пользования, требующих строительства Сетей наружного освещения, в Территориальные органы и Обслуживающую организацию. В течение 10 рабочих дней Территориальные органы 
и Обслуживающая организация направляют в Департамент перечни Сетей наружного освещения, подлежащих Строительству, с приложением сметных расчетов (далее – Перечень по Строительству).

6.3. В течение 5 рабочих дней со дня представления Перечня по Строительству и сметных расчетов Департамент осуществляет проверку Перечня по Строительству и сметных расчетов на соответствие действующему законодательству Российской Федерации.

6.4. При наличии замечаний к Перечню по Строительству и (или) сметным расчетам указанные замечания направляются в Обслуживающую организацию для их устранения в срок не более 5 рабочих дней.

6.5. При отсутствии замечаний к Перечню по Строительству и сметным расчетам Департамент в течение 5 рабочих дней согласовывает Перечень по Строительству и сметные расчеты, формирует План по Строительству на основании согласованных Перечней по Строительству и сметных расчетов.

6.6. План по Строительству и сметные расчеты подлежат утверждению начальником Департамента в течение 5 рабочих дней со дня согласования Перечней по Строительству и сметных расчетов.

- VII. Принятие в эксплуатацию и на баланс Обслуживающей организации реконструируемых, новых и бесхозяйных Сетей наружного освещения

7.1. Порядок и условия приема Сетей наружного освещения на баланс Обслуживающей организации определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Перми.

7.2. Сети наружного освещения, передаваемые на баланс Обслуживающей организации, должны быть в нормативном состоянии, пригодными к эксплуатации, за исключением случаев передачи бесхозяйных сетей наружного освещения.

7.3. До принятия на баланс имущество обследуется Обслуживающей организацией совместно с передающей стороной с оформлением акта, в котором должно быть указано техническое состояние объекта, перечень недостатков, наличие (отсутствие) технической документации по каждому объекту и предложения передающей стороне по устранению замечаний.

7.4. Передающая Сети наружного освещения сторона обязана содержать 
и обслуживать передаваемое имущество до дня подписания акта приемки-передачи Сетей наружного освещения на баланс Обслуживающей организации.

VIII. Постоянный запас материалов и деталей, необходимых

для технической эксплуатации

Обслуживающая организация, осуществляющая эксплуатацию Сетей наружного освещения, должна иметь постоянный запас материалов и деталей, закупленных в пределах выделенного объема бюджетных средств, необходимых для ликвидации отказов работы Сетей наружного освещения и их повреждений.