АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы города Перми 
к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2024-2025 годов

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27 июля 2010 г.
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 06 сентября 2012 г. № 889
«О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г.
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Пермского края от 25 мая 2007 г.
№ 104-П «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период», статьей 49 Устава города Перми, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципальной социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 
2024-2025 годов

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Собственникам или иным законным владельцам источников тепловой энергии, объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, тепловых сетей, теплопотребляющих установок приступить к подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

2. Собственникам или иным законным владельцам источников тепловой энергии, объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, тепловых сетей обеспечить готовность инженерного оборудования источников тепловой энергии, тепловых сетей к подаче теплоносителя в системы теплоснабжения до 01 сентября 2024 г.

3. Собственникам помещений, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом, и (или) лицам, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирным домом (при непосредственном управлении многоквартирным домом), товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, обеспечить готовность жилищного фонда города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов в сроки, установленные сводными пообъектными планами-графиками подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов, утвержденными территориальными органами администрации города Перми во исполнение пункта 7.3 настоящего постановления.

4. Собственникам или иным законным владельцам источников тепловой энергии, объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, тепловых сетей рекомендовать:

4.1. до 17 марта 2024 г. разработать, утвердить и представить 
в территориальные органы администрации города Перми согласованные 
с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми пообъектные планы-графики подготовки центральных тепловых пунктов, тепловых сетей, источников тепловой энергии, объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов и сводный план-график подготовки тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов по формам согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению;

4.2. еженедельно по вторникам до 15.00 час., начиная с 21 мая 2024 г., представлять в территориальные органы администрации города Перми отчет 
о подготовке центральных тепловых пунктов, тепловых сетей, источников тепловой энергии, объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов по формам согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему постановлению;

4.3. еженедельно по вторникам до 15.00 час., начиная с 21 мая 2024 г., представлять в территориальные органы администрации города Перми отчет 
о приеме ремонтных работ на инженерном оборудовании систем теплопотребления (теплопотребляющих энергоустановках) потребителя тепловой энергии при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов
по форме согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

4.4. ежемесячно в период с 29 мая по 29 сентября на первое число каждого месяца представлять в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 г. № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

4.5. осуществлять приемку выполненных работ на инженерном оборудовании систем теплопотребления (теплопотребляющих энергоустановках) потребителя тепловой энергии с оформлением актов готовности систем теплопотребления объектов к отопительному периоду 2024-2025 годов по форме согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

4.6. до 01 сентября 2024 г. обеспечить установленную категорию надежности электроснабжения источников тепловой энергии, тепловых сетей;

4.7. до 01 сентября 2024 г. создать нормативный запас топлива, материально-технических ресурсов для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций;

4.8. до 01 сентября 2024 г. разработать, согласовать и представить 
на утверждение заместителю главы администрации города Перми, возглавляющему функционально-целевой блок «Развитие инфраструктуры», график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению и (или) ликвидации аварий 
в системе теплоснабжения и (или) теплопотребления;

4.9. до 01 сентября 2024 г. обеспечить круглосуточное функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

4.10. до 01 сентября 2024 г. организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

4.11. обеспечить теплоснабжение потребителей в сроки, установленные постановлением администрации города Перми о начале отопительного периода 
2024-2025 годов;

4.12. осуществлять оповещение потребителей тепловой энергии
и администрации города Перми о временном прекращении или ограничении горячего водоснабжения, причинах прекращения или ограничения и сроках возобновления предоставления коммунальной услуги не менее чем за 15 суток 
до даты планируемого прекращения или ограничения;

4.13. осуществлять взаимодействие с функциональными, территориальными органами администрации города Перми по вопросам подготовки источников 
тепловой энергии, объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

5. Собственникам помещений, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом, и (или) лицам, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирным домом (при непосредственном управлении многоквартирным домом), товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, рекомендовать:

5.1. до 26 марта 2024 г. разработать, утвердить и представить 
в территориальные органы администрации города Перми пообъектный план-график подготовки систем теплопотребления жилищного фонда к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2024-2025 годов по форме согласно приложению 9
к настоящему постановлению;

5.2. до 31 мая 2024 г. провести осмотр технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта (здания) с составлением актов по форме согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

5.3. в сроки, установленные для каждого объекта сводными пообъектными планами-графиками подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2024-2025 годов, утвержденными территориальными органами администрации города Перми во исполнение пункта 7.3 настоящего постановления, подтвердить готовность объектов жилищного фонда 
к эксплуатации в осенне-зимний период путем сдачи на каждый объект 
в территориальный орган администрации города Перми акта готовности систем теплопотребления объектов к отопительному периоду 2024-2025 годов, акта осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций 
в подвальные помещения, акта герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения, акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов по формам согласно приложениям 8, 10, 11, 12, 13 к настоящему постановлению;

5.4. в сроки, установленные для каждого объекта сводными пообъектными планами-графиками подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов, утвержденными территориальными органами администрации города Перми во исполнение пункта 7.3 настоящего постановления, подтвердить готовность энергоустановок объектов жилищного фонда (крышные встроенные/пристроенные газовые котельные) к эксплуатации в осенне-зимний период путем сдачи на каждый объект в территориальный орган администрации города Перми разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки, выданного Западно-Уральским управлением Ростехнадзора, договор поставки газа, заключенный с поставщиком газа, договор на техническое обслуживание и ремонт оборудования энергоустановки и график технического обслуживания, паспорт тепловой энергоустановки, распорядительный документ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки и его заместитель, план ликвидации возможных аварий, акт промывки систем, акт испытания на прочность и плотность оборудования систем, акт периодического осмотра дымохода и вентиляционного канала.

5.5. осуществлять оповещение жителей многоквартирных домов 
о временном прекращении или ограничении горячего водоснабжения, причинах прекращения или ограничения и сроках возобновления предоставления коммунальной услуги не менее чем за 15 суток до даты планируемого прекращения или ограничения;

5.6. осуществлять взаимодействие с территориальными органами администрации города Перми и собственниками или иными законными владельцами источников тепловой энергии, тепловых сетей по вопросам подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

6. Департаменту образования администрации города Перми, департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, комитету 
по физической культуре и спорту администрации города Перми:

6.1. обеспечить готовность подведомственных учреждений (далее – муниципальные объекты социальной сферы) к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов до 23 августа 2024 г.

6.2. назначить полномочных представителей для участия в работе комиссий при территориальных органах администрации города Перми по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов;

6.3. до 29 марта 2024 г. разработать, утвердить и представить 
в территориальные органы администрации города Перми пообъектный план-график подготовки систем теплопотребления муниципальных объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов 
по форме согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

6.4. до 29 марта 2024 г. разработать, утвердить и представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми сводные планы-графики подготовки муниципальных объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов по формам согласно приложениям 15, 16 
к настоящему постановлению;

6.5. еженедельно по вторникам до 17.00 час., начиная с 21 мая 2024 г., представлять в территориальные органы администрации города Перми, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми отчет о подготовке муниципальных объектов социальной сферы к эксплуатации
в осенне-зимний период 2024-2025 годов по форме согласно приложению 17
к настоящему постановлению;

6.6. до 31 мая 2024 г. обеспечить проведение осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта (здания) с составлением актов по форме согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

6.7. до 24 августа 2024 г. подтвердить готовность муниципальных объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период путем сдачи
на каждый объект в территориальный орган администрации города Перми акта готовности систем теплопотребления объектов к отопительному периоду 2024-2025 годов, акта осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения, акта герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения, акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, паспорта готовности муниципального объекта социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов по формам согласно приложениям 8, 10, 11, 12, 18 к настоящему постановлению;

6.8. осуществлять взаимодействие с территориальными органами администрации города Перми и собственниками или иными законными владельцами источников тепловой энергии, тепловых сетей по вопросам подготовки муниципальных объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

7. Территориальным органам администрации города Перми:

7.1. до 17 марта 2024 г. организовать проведение совещаний
с уполномоченными представителями собственников помещений, осуществляющими непосредственное управление многоквартирным домом, и (или) лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирным домом (при непосредственном управлении многоквартирным домом), товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, в целях ознакомленияи разъяснения требований, предъявляемых к организации работ по подготовке жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов, с участием представителей прокуратуры района города Перми и Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края;

7.2. до 29 марта 2024 г. издать распоряжение руководителя территориального органа администрации города Перми о создании постоянно действующей рабочей комиссии территориального органа администрации города Перми по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов и утвердить ее состав, включив представителей Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, территориального отделения АО «Газпром газораспределение Пермь», собственников или иных законных владельцев источников тепловой энергии, тепловых сетей, осуществляющих теплоснабжение потребителей тепловой энергии, расположенных на территории района;

7.3. до 29 марта 2024 г. на основании сводной заявки о выводе в ремонт 
и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 год 
и пообъектных планов-графиков подготовки систем теплопотребления жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов, представленных собственниками помещений, осуществляющими непосредственное управление многоквартирным домом и (или) лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирными домами (при непосредственном управлении многоквартирными домами), товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, разработать, утвердить и разместить на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сводные планы-графики подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов по формам согласно приложениям 19, 20, 21 к настоящему постановлению;

7.4. до 29 марта 2024 г. представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми утвержденные сводные планы-графики подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов по формам согласно приложениям 19, 20, 21 
к настоящему постановлению;

7.5. до 29 марта 2024 г. на основании сводной заявки о выводе в ремонт 
и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 год разработать и утвердить сводный пообъектный план-график прекращения горячего водоснабжения в жилищном фонде при подготовке к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2024-2025 годов по форме согласно приложению 22
к настоящему постановлению;

7.6. еженедельно по вторникам до 17.00 час., начиная с 21 мая 2024 г., представлять в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми отчет территориального органа администрации города Перми 
о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы
к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов по форме согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

7.7. осуществлять контроль за соблюдением сводных и пообъектных планов-графиков подготовки систем теплопотребления муниципальных объектов социальной сферы, жилищного фонда, источников тепловой энергии, тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов, пообъектного план-графика прекращения горячего водоснабжения в жилищном фонде при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов;

7.8. осуществлять взаимодействие с функциональными органами администрации города Перми, собственниками помещений, осуществляющими непосредственное управление многоквартирными домами и (или) лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирными домами (при непосредственном управлении многоквартирными домами), товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, собственниками или иными законными владельцами источников тепловой энергии, тепловых сетей по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов;

7.9. до 29 августа 2024 г. организовать и провести проверки готовности 
к отопительному периоду собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами и (или) лиц, оказывающих услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирными домами (при непосредственном управлении многоквартирными домами), товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, муниципальных объектов социальной сферы в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 12 марта 2013 г. № 103, Программой проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2024-2025 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми, утверждаемой заместителем главы администрации города Перми, возглавляющим функционально-целевой блок «Развитие инфраструктуры»;

7.10. до 09 сентября 2024 г. представить в городскую постоянно действующую рабочую комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации 
в осенне-зимний период акты проверки готовности к отопительному периоду 
и паспорта готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии города Перми, а именно собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами и (или) лиц, оказывающих услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирными домами (при непосредственном управлении многоквартирными домами), товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, муниципальных объектов социальной сферы, оформленные в соответствии с приложениями 24, 25 к настоящему постановлению.

8. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми:

8.1. осуществлять взаимодействие с функциональными, территориальными органами администрации города Перми, собственниками или иными законными владельцами источников тепловой энергии, объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, тепловых сетей по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов;

8.2. еженедельно по средам до 17.00 час., начиная с 21 мая 2024 г., 
на основании представленных территориальными органами администрации города Перми отчетов о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов осуществлять подготовку сводного городского отчета о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

9. Городской постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми 
к эксплуатации в осенне-зимний период:

9.1. осуществлять контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2024-2025 годов;

9.2. организовать и провести проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки города Перми к отопительному периоду с оформлением акта проверки готовности к отопительному периоду и паспорта готовности к отопительному периоду по формам согласно приложениям 24, 25 к настоящему постановлению.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

11. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

12. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми 	    Э.О. Соснин

Приложение 1

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель/главный инженер 
теплоснабжающей/теплосетевой 
организации

__________________/__________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

- «____» ________________________ 2024 г.

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки центральных тепловых пунктов к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов*

______________________________________________________________________________________________________

(местонахождение (адрес), полное наименование, принадлежность (муниципальный, ведомственный, частный) ЦТП)

| № | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ввод |  |
| 2 | Узел |  |
| 3 | Бойлер отопления |  |
| 4 | Бойлер ГВС |  |
| 5 | КИП |  |
| 7 | Автоматика |  |
| 8 | Готовность ЦТП |  |

------------------------------------

* Пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект с учетом выполнения всех работ и мероприятий к 01 сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми/заместитель начальника 
департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми

____________________/____________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

«____» _________________ 2024 г.

Приложение 2

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель/главный инженер 
теплоснабжающей/теплосетевой 
организации

__________________/__________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

- «____» ________________________ 2024 г.

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов*

| № | Тепловые сети | Количество, км | График готовности тепловых сетей по состоянию на контрольную дату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 21.05 | 28.05 | 04.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 | 02.07 | 09.07 | 16.07 | 23.07 | 30.07 | 01.08 | 06.08 | 13.08 | 20.08 | 27.08 | 29.08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Муниципальные, в том числе ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные, в том числе ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Частные, в том числе ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в том числе ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего ветхих сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

----------------------------------------

* Сводный план-график составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми/заместитель начальника 
департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми

____________________/____________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

- «____» _________________ 2024 г.

Приложение 3

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель/главный инженер 
теплоснабжающей организации

__________________/__________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

- «____» ________________________ 2024 г.

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки источников тепловой энергии, объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов*

_________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение (адрес), полное наименование, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, ТЭЦ)

| № | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид топлива: |  |
| 2 | Вид резервного топлива: |  |
| 3 | Котлы: |  |
| 4 | Оборудование (газовое/электрическое) |  |
| 5 | КИП |  |
| 6 | Автоматика |  |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100 % запаса) |  |
| 8 | Готовность котельной |  |

------------------------------------

* Пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект с учетом выполнения всех работ и мероприятий к 01 сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми/заместитель начальника 
департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми

____________________/____________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

«____» _________________ 2024 г.

Приложение 4

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель/главный инженер 
теплоснабжающей/теплосетевой 
организации

__________________/__________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

- «____» ________________________ 2024 г.

- ОТЧЕТ

о подготовке центральных тепловых пунктов к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов*

Дата представления отчета «__» __________ 2024 г.

____________________/____________________/____________________/ уполномоченного лица теплоснабжающей

(подпись)	(Ф.И.О.)	(должность)	организации, ответственного за представление

информации.

| № | Центральные тепловые пункты | Количество, ед. | По состоянию на «___» _____________________ 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные |  |  |  |  |
| 3 | Частные |  |  |  |  |
| 4 | Всего |  |  |  |  |

----------------------------------

* Отчет составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2024 г. и направляется еженедельно по вторникам 
до 15.00 час. в территориальные органы администрации города Перми.

Приложение 5

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель/главный инженер 
теплоснабжающей/теплосетевой организации

__________________/__________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

- «____» ________________________ 2024 г.

ОТЧЕТ

о подготовке тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов*

Дата представления отчета «__» __________ 2024 г.

____________________/____________________/____________________/ уполномоченного лица теплоснабжающей

(подпись)	(Ф.И.О.)	(должность)	организации, ответственного за представление

информации.

| № | Тепловые сети | Количество, км | По состоянию на «__» __________ 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные, в том числе ветхие |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные, в том числе ветхие |  |  |  |  |
| 3 | Частные, в том числе ветхие |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в том числе ветхие |  |  |  |  |
| 5 | Всего сетей |  |  |  |  |
| 6 | Всего ветхих сетей |  |  |  |  |

-----------------------------------------

* Отчет составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2024 г. и направляется еженедельно по вторникам 
до 15.00 час. в территориальные органы администрации города Перми.

Приложение 6

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель/главный инженер 
теплоснабжающей организации

__________________/__________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

- «____» ________________________ 2024 г.

ОТЧЕТ

о подготовке источников тепловой энергии, объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов *

Дата представления отчета «__» __________ 2024 г.

____________________/____________________/____________________/ уполномоченного лица теплоснабжающей

(подпись)	(Ф.И.О.)	(должность)	организации, ответственного за представление

информации.

| № | Источники тепловой энергии (котельные) | Количество, ед. | По состоянию на «___» _____________________ 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальные |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные |  |  |  |  |
| 3 | Частные |  |  |  |  |
| 4 | Всего |  |  |  |  |

----------------------------------

* Отчет составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2024 г. и направляется еженедельно по вторникам 
до 15.00 час. в территориальные органы администрации города Перми.

Приложение 7

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель/главный инженер 
теплоснабжающей организации

__________________/__________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

- «____» ________________________ 2024 г.

ОТЧЕТ

о приеме ремонтных работ на инженерном оборудовании систем теплопотребления (теплопотребляющих 
энергоустановках) потребителя тепловой энергии при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2024-2025 годов*

| № | Район города | № ЦТП | Наименование потребителя | Адрес объекта |  | Категория потребителя (жилой фонд, соц. сфера, прочие) | Отметка о выдаче предписания | Ввод на балансе абонента |  | Узел |  | Готовность | Опрессовка внутридомовых систем | Промывка системы | Тепловая изоляция | Отметка об установке сужающего устройства | Отметка о заполнении внутридомовой системы отопления | Причина незаполнения внутридомовой системы отопления | Акт готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | улица | № дома |  |  | ввод на балансе | опрессовано | количество | опрессовано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

-----------------------------------------

* Отчет представляется еженедельно по вторникам до 15.00 час. в территориальный орган администрации города Перми.

Приложение 8

к постановлению администрации

города Перми

от

АКТ

готовности системы теплопотребления объекта 
к отопительному периоду 2024-2025 годов

Уполномоченное лицо теплоснабжающей организации: ___________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии представителя потребителя тепловой энергии (лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки) ___________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О., наименование организации)

приказ № ___ от «_____» __________ 20__ г., удостоверение проверки знаний ПТЭТЭ, ПТБ и инструкций № __ от «___» __________ 20___ г., выдано __________________________________________________________________________________,

(наименование организации, выдавшей удостоверение)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка и осмотр теплопотребляющей энергоустановки потребителя тепловой энергии (тепловых сетей, оборудования, технической документации и так далее), расположенного по адресу: 
г. Пермь, ул. ___________________________________________________________.

(адрес объекта проверки)

на предмет выполнения требований по подготовке к работе в осенне-зимний период, установленных ПТЭТЭ (утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115) и Правилами оценки готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103):

I. Проверка выполнения установленных требований путем участия 
представителя теплоснабжающей организации в приемке

| № | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнено/ не выполнено | дата выполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывки системы отопления |  |  |  |
| 2. Гидравлических испытаний на прочность и плотность |  |  |  |  |
| 2.1 | Системы отопления |  |  |  |
| 2.2* | Трубопроводов тепловых сетей Потребителя* |  |  |  |
| 2.3** | Теплового ввода |  |  |  |
| 2.4 | Узла управления |  |  |  |
| 2.5 | Водоподогревателя отопления |  |  |  |
| 2.6 | Водоподогревателя ГВС |  |  |  |
| 2.7 | Системы вентиляции (калориферных установок) |  |  |  |
| 3 | Установки/ревизии сужающих устройств |  |  |  |

-----------------------------------------

* Гидравлическое испытание на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей потребителя подтверждается актом, подписанным представителями управляющей организации, осуществляющей в соответствии с действующим законодательством управление многоквартирным домом или обслуживание многоквартирного дома по договору обслуживания в случае выбора собственниками помещений непосредственного управления многоквартирным домом, председатель товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, представитель собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирным домом и подрядной организацией, выполняющей работы (ресурсоснабжающая организация, иная организация, имеющая допуск).

** Гидравлическое испытание на прочность и плотность теплового ввода потребителя подтверждается актом, подписанным представителями управляющей организации, осуществляющей в соответствии с действующим законодательством управление многоквартирным домом или обслуживание многоквартирного дома по договору обслуживания в случае выбора собственниками помещений непосредственного управления многоквартирным домом, председатель товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, представитель собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирным домом и подрядной организацией, выполняющей работы (ресурсоснабжающая организация, иная организация, имеющая допуск).

II. Визуальный осмотр выполнения установленных требований

| № | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие/ отсутствие | исправное/ неисправное |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Приборов учета: |  |  |  |
| 4.1 | Тепловой энергии |  |  |  |
| 4.2 | Отопления |  |  |  |
| 4.3 | ГВС |  |  |  |
| 5 | Наличия и состояния запорно-регулирующей арматуры на систему отопления здания |  |  |  |
| 6 | Наличия и состояния запорной арматуры и фланцевых соединений системы вентиляции |  |  |  |
| 7 | Состояния тепловой изоляции ИТП |  |  |  |
| 8 | Отсутствия перемычек между подающим и обратным трубопроводами |  |  |  |
| 9 | Отсутствия прямых соединений трубопроводов с водопроводом и канализацией |  |  |  |
| 10. Устройств защиты системы теплоснабжения (в соответствии с проектом): |  |  |  |  |
| 10.1 | Автоматического регулятора температуры отопления |  |  |  |
| 10.2 | Автоматического регулятора температуры ГВС |  |  |  |
| 10.3 | Автоматического регулятора расхода теплоносителя для калориферной установки |  |  |  |
| 10.4 | Предохранительных клапанов (регуляторов) давления теплоносителя 1 контур |  |  |  |
| 11. Контрольно-измерительных приборов в контрольных точках: |  |  |  |  |
| 11.1 | Манометров (поверенных): |  |  |  |
| 11.2 | Термометров (поверенных): |  |  |  |
| 12. Технической документации |  |  |  |  |
| 12.1 | Проектной документации |  |  |  |
| 12.2 | Паспорта (исполнительной документации) ИТП |  |  |  |
| 12.3 | Принципиальной схемы ИТП |  |  |  |
| 12.4 | Типовой инструкции для обслуживающего персонала ИТП |  |  |  |
| 12.5 | Программы действий обслуживающего персонала по предупреждению размораживания трубопроводов и систем отопления здания при аварийных отключениях теплоснабжения в условиях отрицательных температур наружного воздуха |  |  |  |
| 13 | Соответствия ИТП и системы отопления проекту |  |  |  |
| 14 | Наличия освещения в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) |  |  |  |
| 15 | Наличия запоров помещения ИТП |  |  |  |

16. Наличия неурегулированной задолженности ____________________________.

(имеется/не имеется)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Потребителем _______________________________________ установленные

(наименование организации)

требования по технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта по адресу: г. Пермь, ул. ___________________________________________

(адрес объекта проверки)

к отопительному периоду 2024-2025 годов _________________________________.

(выполнены/не выполнены)

| Представитель теплоснабжающей организации |  |  |  | Представитель потребителя тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (полное наименование и ИНН организации) |  |  |  | (полное наименование и ИНН организации) |  |  |
|  | / |  |  |  | / |  |
| (подпись/печать) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись/печать) |  | (Ф.И.О.) |

Приложение 9

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

_____________________________________

(уполномоченное лицо1, полное наименование 
и ИНН организации)

__________________/__________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки систем теплопотребления жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов 2,3

| № |  | Адрес объекта | Ввод |  |  | Узел управления |  | Бойлер ГВС |  | Бойлер отопления |  |  | Готовность |  | Промывка внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | Гидравлические испытания внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку) |  | Теплоизоляция внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку) |  |  |  | Наличие и работоспособность приборов учета (статус прибора учета коммерческий) |  | Заполнение внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало работ | окончание работ |  | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ |  | дата |  | начало работ | окончание работ |  | начало работ | окончание работ | начало работ |  |  | окончание работ | начало работ | оконча-ние ра-бот | начало работ | окончание работ |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО Теплоснабжающая организация _________________________________ (полное наименование организации) ____________________ /_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы администрации ___________________ района города Перми _____________________/__________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпись, печать) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  | (подпись, печать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

----------------------------------------

1 Руководитель управляющей организации, осуществляющей в соответствии с действующим законодательством управление многоквартирным домом или обслуживание многоквартирного дома по договору обслуживания в случае выбора собственниками помещений непосредственного управления многоквартирным домом, председатель товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, представитель собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирным домом.

2 При формировании пообъектного плана-графика необходимо учитывать, что ремонт источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем теплопотребления производится одновременно и в летнее время. Максимальный срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, составляет 14 календарных дней, исключение могут составлять работы, связанные с заменой, перекладкой инженерного оборудования.

3 После проведения работ по промывке внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (далее – Система) проводятся гидравлические испытания Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку) и работы по теплоизоляции Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку), результаты выполнения всех вышеперечисленных работ фиксируются актом.

Приложение 10

к постановлению администрации

города Перми

от

АКТ

осмотра технического состояния вводов (выводов) 
инженерных коммуникаций в подвальные помещения

«____» ___________________ 2024 г.

(дата составления акта)

В ходе проведения осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта (здания), расположенного по адресу:

______________________________________________________________________,

(адрес объекта проверки)

выявлено:

| 1 | Общее количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта проверки, в том числе: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | теплоснабжение |  |
| 1.2 | водоснабжение |  |
| 1.3 | водоотведение |  |
| 1.4 | электроснабжение |  |
| 1.5 | прочие |  |
| 2 | Количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта проверки, по которым требуется выполнение работ по герметизации, в том числе: |  |
| 2.1 | теплоснабжение |  |
| 2.2 | водоснабжение |  |
| 2.3 | водоотведение |  |
| 2.4 | электроснабжение |  |
| 2.5 | прочие |  |

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

организации, осуществляющей управление/обслуживание объекта

_______________________________

(полное наименование и ИНН организации)

______________ /________________

(подпись, печать)               (Ф.И.О.)

Приложение 11

к постановлению администрации

города Перми

от

АКТ

- герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения

«__» ___________________ 2024 г.

(дата составления акта)

В соответствии с актом осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения от «__» __________ 2024 г. произведены работы по герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи) объекта (здания), расположенного по адресу:

__________________________________________________________________________________________________________

| № | Инженерные коммуникации | Количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в стенах подвалов (цокольных этажей) или фундаментах зданий, по которым требуется проведение работ по герметизации, шт. | Произведена герметизация и утепление вводов (выводов) инженерных коммуникаций в стенах подвалов (цокольных этажей) или фундаментах зданий, шт. | Даты проведения работ по герметизации вводов (выводов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 2 | Водоснабжение |  |  |  |
| 3 | Водоотведение |  |  |  |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |
| 5 | Прочие |  |  |  |

| Руководитель (уполномоченное лицо) организации, обслуживающей объект (здание) |  |  |  | Руководитель (уполномоченное лицо) организации, выполнившей работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (полное наименование и ИНН организации) |  |  |  | (полное наименование и ИНН организации) |  |  |
|  | / |  |  |  | / |  |
| (подпись/печать) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Приложение 12

к постановлению администрации

города Перми

от

АКТ

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

«_____» ___________________ 2024 г.

(дата составления акта)

Произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) № ____ по улице _______________________ с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

Результаты обследования

| № |  | Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы | Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см | № квартир (помещений), присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам | Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов | Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора) | Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах | Состав оголовков дымовых труб | Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Необособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Дымоходы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вентиляционные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обособленные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) № _________________________________________.

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) №__________________________.

(пригодны / непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) № _____________________________________________________.

(пригодны / непригодны)

| Руководитель (уполномоченное лицо) организации, обслуживающей объект (здание) |  |  |  | Руководитель (уполномоченное лицо) организации, выполнившей обследование дымоходов и вентиляционных каналов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (полное наименование и ИНН организации) |  |  |  | (полное наименование и ИНН организации) |  |  |
|  | / |  |  |  | / |  |
| (подпись/печать) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись/печать) |  | (Ф.И.О.) |

Приложение 13

к постановлению администрации

города Перми

от

ПАСПОРТ

готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период

2024-2025 годов

Адрес: ________________________________________________________________

Принадлежность объекта ________________________________________________

- I. Общие сведения

1. Год постройки __________________________________________________

2. Характеристика:

износ ________ %, этажность ________, подъездов _____________________;

наличие подвалов, цокольных этажей, общая площадь (кв. м) ____________;

общая площадь здания, кв. м ________________________________________.

3. Характеристика инженерного оборудования, количество ______________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

4. Источники:

теплоснабжения __________________________________________________;

(централизованное отопление, крышная встроенная/пристроенная газовая котельная, печное отопление)

газоснабжения ____________________________________________________;

твердого и жидкого топлива ________________________________________;

энергоснабжения _________________________________________________;

системы автоматической пожарной защиты и дымоудаления ____________.

- II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период

2024-2025 годов

| № | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации

- в осенне-зимний период 2024-2025 годов

| № | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем работ |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | утепление перекрытий |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска |  |  |  |
|  | герметизация швов |  |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |
|  | отмосток |  |  |  |
|  | приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | центрального отопления: |  |  |  |
|  | радиаторов |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.2 | индивидуальных котлов отопления: |  |  |  |
|  | на газе |  |  |  |
|  | на твердом топливе |  |  |  |
| 6.3 | тепловых пунктов |  |  |  |
| 6.4 | элеваторных узлов |  |  |  |
| 6.5 | горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.6 | водопровода: |  |  |  |
|  | ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | ремонт и изоляция труб |  |  |  |
| 6.7 | канализации: |  |  |  |
|  | ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт колодцев |  |  |  |
|  | промывка систем |  |  |  |
| 6.8 | электрооборудования: |  |  |  |
|  | ремонт световой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт силовой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт вводных устройств |  |  |  |
|  | ремонт электрощитовых |  |  |  |
|  | ремонт электродвигателей |  |  |  |
| 7 | Другие работы |  |  |  |
| 8 | Обеспеченность объекта: |  |  |  |
| 9 | Заполнение системы водой |  |  |  |

Пескосоляной смесью и химреагентами ___________________. (куб. м)

Инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий _________. (шт.)

- IV. Результаты проверки готовности объекта к эксплуатации

- в осенне-зимний период 2024-2025 годов

Комиссия в составе:

председателя комиссии: ______________________________________________________________________,

(руководитель управляющей организации, председатель товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, представитель собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирным домом)

членов комиссии:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

представителей общественности и (или) собственников помещений в здании:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект

к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен / не подготовлен.

Председатель комиссии: ________________________/________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

члены комиссии: _____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

представители общественности и (или) собственники помещений в здании:

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

разрешают эксплуатацию объекта в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

«____» ___________________ 2024 г.

Приложение 14

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель функционального органа администрации города Перми

____________________/________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки систем теплопотребления муниципальных объектов социальной сферы 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов1, 2

| № | Адрес объекта | Ввод |  | Узел управления |  | Бойлер ГВС |  | Бойлер отопления |  | Готовность | Промывка внутриобъектной инженерной системы теплоснабжения |  | Гидравлические испытания внутриобъектной инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку) |  | Теплоизоляция внутриобъектной инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку) |  | Наличие и работоспособность приборов учета (статус прибора учета коммерческий) |  | Заполнение внутриобъектной инженерной системы теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | дата | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| СОГЛАСОВАНО Теплоснабжающая организация ____________________________________________ (полное наименование организации) ____________________ /________________________ |  |
| --- | --- |
| (подпись, печать) | (Ф.И.О.) |

----------------------------------------

1 При формировании пообъектного плана-графика необходимо учитывать, что ремонт источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем теплопотребления производится одновременно и в летнее время. Максимальный срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, составляет 14 календарных дней, исключение могут составлять работы, связанные с заменой, перекладкой инженерного оборудования.

2 После проведения работ по промывке внутриобъектной инженерной системы теплоснабжения (далее – Система) проводятся гидравлические испытания Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку) и работы по теплоизоляции Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку), результаты выполнения всех вышеперечисленных работ фиксируются актом

.

Приложение 15

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель функционального органа администрации города Перми/

____________________/________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки муниципальных объектов социальной сферы к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2024-2025 годов*

| № | Наименование муниципального объекта социальной сферы | Муниципальный объект социальной сферы, шт. |  | Общая площадь, кв. м | График готовности муниципального объекта социальной сферы по состоянию на контрольную дату |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общее количество | из них с центральным отоплением |  | 23.05.2024 | 06.06.2024 | 04.07.2024 | 01.08.2024 | 29.08.2024 | 15.09.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Привязка к району города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Всего по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------------

* В сводный план-график должны быть включены все объекты (отдельно стоящие). График подготовки объектов с центральным отоплением необходимо формировать с учетом графиков подготовки источников тепловой энергии, тепловых сетей.

Приложение 16

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель функционального органа администрации города Перми

____________________/________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

СВОДНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки муниципальных объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов 
(паспорта готовности)*

| № | Местоположение муниципального объекта социальной сферы | График готовности муниципального объекта социальной сферы по состоянию на контрольную дату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21.05 | 28.05 | 04.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 | 02.07 | 09.07 | 16.07 | 23.07 | 30.07 | 01.08 | 06.08 | 13.08 | 20.08 | 27.08 | 29.08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Привязка к району города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Всего по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------

* Сводный пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов 
на 29 августа 2024 г.

Приложение 17

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель функционального органа администрации города Перми

____________________/________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

ОТЧЕТ

о подготовке муниципальных объектов социальной сферы к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2024-2025 годов (паспорта готовности)*

Дата представления отчета «_____» ____________________ 2024 г.

____________________/____________________/____________________/ уполномоченного лица, ответственного за
	(подпись)	(Ф.И.О.)	(должность)	 представление информации.

| № | Местоположение муниципального объекта социальной сферы | Паспорта готовности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое, количество (ед.) | фактическое, количество (ед.) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Привязка к району города Перми |  |  |  |
| 2 | Всего по району |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | Всего по городу |  |  |  |

-----------------------------------

* Отчет представляется еженедельно по вторникам до 17.00 час.

Приложение 18

к постановлению администрации

города Перми

от

ПАСПОРТ

готовности муниципального объекта социальной сферы к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2024-2025 годов

Адрес: ________________________________________________________________

Принадлежность объекта ________________________________________________

- Общие сведения

1. Год постройки __________________________________________________.

2. Характеристика:

износ в % ________, этажность ________, подъездов ___________________;

наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м общей площади _____________;

общая площадь здания, кв. м ________________________________________.

3. Характеристика инженерного оборудования, его количество ___________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

4. Источники:

теплоснабжения___________________________________________________;

газоснабжения ____________________________________________________;

твердого и жидкого топлива_________________________________________;

энергоснабжения _________________________________________________;

системы автоматической пожарной защиты и дымоудаления ____________.

- II. Результаты эксплуатации муниципального объекта социальной сферы 
в осенне-зимний период 2024-2025 годов

| № | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- III. Объемы выполненных работ по подготовке муниципального

- объекта социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период

- 2024-2025 годов

| № | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем работ |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | утепление перекрытий |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска |  |  |  |
|  | герметизация швов |  |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |
|  | отмосток |  |  |  |
|  | приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | центрального отопления: |  |  |  |
|  | радиаторов |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.2 | индивидуальных котлов отопления: |  |  |  |
|  | на газе |  |  |  |
|  | на твердом топливе |  |  |  |
| 6.3 | тепловых пунктов |  |  |  |
| 6.4 | элеваторных узлов |  |  |  |
| 6.5 | горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.6 | водопровода: |  |  |  |
|  | ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | ремонт и изоляция труб |  |  |  |
| 6.7 | канализации: |  |  |  |
|  | ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт колодцев |  |  |  |
|  | промывка систем |  |  |  |
| 6.8 | электрооборудования: |  |  |  |
|  | ремонт световой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт силовой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт вводных устройств |  |  |  |
|  | ремонт электрощитовых |  |  |  |
|  | ремонт электродвигателей |  |  |  |
| 7 | Другие работы |  |  |  |
| 8 | Обеспеченность объекта: |  |  |  |

Пескосоляной смесью и химреагентами ___________________. (куб. м.)

Инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий _________. (шт.)

- IV. Результаты проверки готовности муниципального объекта социальной сферы к эксплуатации

- в осенне-зимний период 2024-2025 годов

Комиссия в составе:

председателя комиссии: _________________________________________________,

(руководитель учреждения муниципальной социальной сферы)

членов комиссии:

______________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен / не подготовлен.

Председатель комиссии: ________________________/________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

члены комиссии: _____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

представители собственника здания:

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

разрешают эксплуатацию объекта в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

«____» __________ 2024 г.

Приложение 19

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации

______________________________ района

города Перми

____________________/________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов*

| № | Принадлежность жилищного фонда | Многоквартирные дома, шт. |  | Общая площадь, кв. м | Общее количество проживающих человек | График готовности жилищного фонда по состоянию на контрольную дату |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общее количество | из них с центральным отоплением |  |  | 21.05. | 04.06. | 02.07. | 01.08. | 29.08. | 15.09. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении управляющих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ТСЖ, ТСН, ЖСК и прочих специализированных кооперативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ведомственные многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------------

* В сводный план-график должны быть включены все объекты (отдельно стоящие). График подготовки объектов с центральным отоплением необходимо формировать с учетом графиков подготовки источников тепловой энергии, тепловых сетей.

Приложение 20

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации

______________________________ района

города Перми

____________________/________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

- СВОДНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов 
(паспорта готовности)*

| № | Принадлежность жилищного фонда | 21.05 | 28.05 | 04.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 | 02.07 | 09.07 | 16.07 | 23.07 | 30.07 | 01.08 | 06.08 | 13.08 | 20.08 | 27.08 | 29.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении управляющих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ТСЖ, ТСН, ЖСК и прочих специализированных кооперативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ведомственные многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------------

* Сводный пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 29 августа 2024 г.

Приложение 21

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации

______________________________ района

города Перми

____________________/________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

- СВОДНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов 
(готовность инженерного оборудования)*

| № | Принадлежность жилищного фонда | 21.05 | 28.05 | 04.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 | 02.07 | 09.07 | 16.07 | 23.07 | 30.07 | 01.08 | 06.08 | 13.08 | 20.08 | 27.08 | 29.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении управляющих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ТСЖ, ТСН, ЖСК и прочих специализированных кооперативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ведомственные многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------------

* Сводный пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов 
на 29 августа 2024 г.

Приложение 22

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации

______________________________ района

города Перми

____________________/________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

- СВОДНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- прекращения горячего водоснабжения в жилищном фонде 
при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов*

| № | Полное наименование и ИНН управляющей/ обслуживающей организации | Адрес многоквартирного дома | Сроки прекращения и возобновления подачи горячего водоснабжения (указывается календарная дата) |  | Полное наименование теплоснабжающей организации, обеспечивающей предоставление коммунального ресурса | Полное наименование источника тепловой энергии | Полное наименование собственника или иного законного владельца источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отключение | подача |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

------------------------------------

* Сводный пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект.

Приложение 23

к постановлению администрации

города Перми

от

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации

______________________________ района

города Перми

____________________/________________

(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

ОТЧЕТ

территориального органа администрации города Перми о подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов

Дата представления отчета «_____» ____________________ 2024 г.

____________________/____________________/____________________/ уполномоченного лица администрации района 
	(подпись)	(Ф.И.О.)	(должность)	города Перми, ответственного за представление

информации.

| Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение плана подготовки территориального органа администрации города Перми на контрольную дату (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные организации культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные организации физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| общее количество организаций | план выполнения | факт выполнения |  |  | % выполнения |  |  | общее количество организаций | план выполнения |  |  | факт выполнения |  | % выполнения |  |  |  |  | общее количество организаций |  |  | план выполнения | факт выполнения | % выполнения |  |  |
|  |  |  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |  |  |  |  |  |  | % выполнения плана |  |  | общий % выполнения |  |  |  |  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорта готовности (шт.) |  |  |  |  |  |  |  | Готовность инженерного (отопительного) оборудования (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контроль прекращения горячего водоснабжения жилых домов |  |  |  |  |  |
| общее количество МКД | план выполнения |  | факт выполнения | % выполнения |  |  |  | общее количество МКД |  |  | план выполнения |  | факт выполнения |  | % выполнения |  |  |  |  |  | общее количество МКД с ГВС | план по графику | факт без ГВС | отклонение от графика |  |  |
|  |  |  |  | % выполнения плана |  |  | общий % выполнения |  |  |  |  |  |  |  | % выполнения плана |  |  | общий % выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 |  | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 |  |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  |
| Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники теплоснабжения (котельные) всех форм собственности |  |  |  |  |  |  |  | Центральные тепловые пункты всех форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тепловые сети всех форм собственности |  |  |  |  |  |
| общее количество источников (котельных, ТЭЦ) | план выполнения |  | факт выполнения | % выполнения |  |  |  | общее количество ЦТП |  |  | план выполнения |  | факт выполнения |  | % выполнения |  |  |  |  |  | общая протяженность | план выполнения | факт выполнения | % выполнения |  |  |
|  |  |  |  | % выполнения плана |  |  | общий % выполнения |  |  |  |  |  |  |  | % выполнения плана |  |  | общий % выполнения |  |  |  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |
| 30 | 31 |  | 32 | 33 |  |  | 34 | 35 |  |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |

Приложение 24

к постановлению администрации

города Перми

от

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

__________________ «___» ___________________ 2024 г.

(место составления акта)	   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________

______________________________________________________________________

(форма и реквизиты документа, которым утверждена комиссия)

| в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии города Перми от «____» ___________ 2024 г., утвержденной заместителем главы администрации города Перми, возглавляющим функционально-целевой блок «Развитие инфраструктуры», __________________________, |  |
| --- | --- |
|  | (Ф.И.О. заместителя главы администрации города Перми) |

с «___» _________ 2024 г. по «__» _________ 2024 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду

______________________________________________________________________.

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, 
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _______________________________________________________________.

При проведении проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

______________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Председатель комиссии: ________________________/ ________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

члены комиссии: _____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

_____________________________/__________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» ___________ 2024 г. _______________________________________________

(подпись/Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя)

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении которого 
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 25

к постановлению администрации

города Перми

от

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

Выдан ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии с указанием ИНН, в отношении которого проводилась 
проверка готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ____________________________________________________________________.

2. ____________________________________________________________________.

3. ____________________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «___» ____________ 2024 г. № ____.

_________________________/_____________________________/___________________________

(подпись/Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)