Приложение 1

к условиям концессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения

и централизованных систем горячего

водоснабжения, отдельных объектов

централизованной системы холодного

водоснабжения и централизованных систем

горячего водоснабжения города Перми

Раздел 1.1

Состав и описание объекта концессионного соглашения, подлежащего созданию и реконструкции концессионером

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Объекта | Наименование объекта, входящего в состав объекта Соглашения | Идентификационные номера | | Год ввода | Протяженность трассы, п.м. / Площадь, м2 | Протяженность в однотрубном исчислении,м | | | | | | способ прокладки | Материал | Балансовая стоимость, руб. | Дата принятия имущества на баланс Концедента | Право собственности | | Технико - экономические показатели | Примечание | % износа |
| Реестровый номер | Кадастровый номер | отопл | | ГВС | | ХВС | | Право муниципальной собственности (зарегистрировано / не зарегистрировано/не требует регистрации\*\*) | Реквизиты регистрации права муниципальной собственности (номер, дата) |
| диаметр | протяж. | диаметр | протяж. | диаметр | протяж. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Технологический комплекс Владимирский** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | **ЦТП (ул.Коломенская, 11а - 151,9кв.м.) ЦТП -1** | 175629 | 59:01:4410910:2161 |  | 151,90 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 681 159,72 |  | зарегистрировано | 59-59-01/046/2005-310 от 14.06.2005 | Sстр=151,9 м2 |  |  |
| 1.2 | Движимое имущество ЦТП №1 ул.Коломенская, 11 а | ШКАФ DANFOSS ШУН 30 кВт НА ЦТП № 01 Г.ПЕРМЬ УЛ. КОЛОМЕНСКАЯ, 11А | 529646 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 947,88 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.3 | ШКАФ DANFOSS ШУН 30 кВт (БЕЗ УУД) НА ЦТП № 01 Г.ПЕРМЬ УЛ. КОЛОМЕНСКАЯ, 11А | 529655 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 830,16 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.4 | ШКАФ DANFOSS ШУН С УПП 30 кВт НА ЦТП № 01 Г.ПЕРМЬ УЛ. КОЛОМЕНСКАЯ, 11А | 529660 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 552,56 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.5 | АВТОМАТИЗ. СИСТЕМА УПР-НИЯ II КАТ. ЦЕНТР. ТЕПЛОСН. НА ЦТП № 01 Г.ПЕРМЬ УЛ. КОЛОМЕНСКАЯ, 11А | 529664 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 197,64 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.6 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП 01, Г. ПЕРМЬ, УЛ. КОЛОМЕНСКАЯ, 11А | 529620 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 908 339,05 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.7 |  | **ЦТП (ул.Героев Хасана, 95 - 145,3кв.м.) ЦТП -2** | 175623 | 59:01:4410886:1329 | 1977 | 145,30 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 912 122,74 |  | зарегистрировано | 59-59-01/046/2005-371 от 14.06.2005 | Sстр=145,3 м2 |  |  |
| 1.8 | Движимое имущество ЦТП №2 ул.Героев Хасана, 95 а | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА НА ЦТП № 2, Г. ПЕРМЬ УЛ. Г.ХАСАНА, 95А | 529499 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703 519,52 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.9 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-2, ШУ-ПЧ 2х1,2 кВт НА ЦТП № 2, Г. ПЕРМЬ УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА, 95А | 529722 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 380,19 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.10 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУН-3 WILO SK-712 (КОМПЛЕКТНЫЙ) НА ЦТП № 2, Г. ПЕРМЬ. УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА, 95А | 529736 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 536,19 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.11 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-2, ШУ-ПЧ 2х22 кВт на ЦТП № 2, Г. ПЕРМЬ УЛ. Г.ХАСАНА, 95А | 529500 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 160,18 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.12 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CM-15-1 A-R-I-T-AQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 2, Г.ПЕРМЬ УЛ.Г.ХАСАНА,95А | 529742 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 547,80 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.13 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CM-15-1 A-R-I-T-AQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 2 , Г.ПЕРМЬ УЛ.Г.ХАСАНА, 95А | 529744 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 547,80 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.14 | ШКАФ DANFOSS ШУН С УПП 30 кВт НА ЦТП № 2 Г.ПЕРМЬ УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА, 95А | 529668 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 536,62 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.15 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CM-15-1 A-R-I-E-AQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 2 Г. ПЕРМЬ УЛ. Г.ХАСАНА,95А | 529501 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 853,61 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.16 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CM-15-1 A-R-I-E-AQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 2 Г. ПЕРМЬ УЛ. Г.ХАСАНА,95А | 529502 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 853,61 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.17 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ NB 65-160/177 AF2ABAQE GRUNDFOSS, ЦТП № 2, Г. ПЕРМЬ УЛ. Г.ХАСАНА, 95А | 529504 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 552,51 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.18 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ NB 65-160/177 AF2ABAQE GRUNDFOSS, ЦТП № 2, Г. ПЕРМЬ УЛ. Г.ХАСАНА, 95А | 529503 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 552,51 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.19 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП № 02, Г. ПЕРМЬ, УЛ. Г.ХАСАНА, 95А | 529621 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 736,50 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.20 |  | **ЦТП (ул.Коломенская, 3б - 132,2кв.м.) ЦТП -3** | 175633 | 59:01:4410903:442 |  | 132,20 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 1 101 302,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/046/2005-308 от 14.06.2005 | Sстр=132,2 м2 |  |  |
| 1.21 | Движимое имущество ЦТП №3 ул. Коломенская, 3 а | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА НА ЦТП № 3, Г. ПЕРМЬ УЛ. КОЛОМЕНСКАЯ, 3А | 529505 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 392,75 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.22 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-2, ШУ-ПЧ 2х22 кВт на ЦТП № 3, Г. ПЕРМЬ УЛ. КОЛОМЕНСКАЯ, 3А | 529508 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 616,44 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.23 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-1, ШУ-ПЧ 2х2,2 кВт на ЦТП №3, Г. ПЕРМЬ УЛ. КОЛОМЕНСКАЯ, 3А | 529507 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 647,55 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.24 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CM-25-1-2 A-R-I-E-AQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 3, Г.ПЕРМЬ УЛ.КОЛОМЕНСКАЯ,3А | 529509 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 061,95 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.25 | ШКАФ DANFOSS ШУН С УПП 37 кВт НА ЦТП № 3 Г.ПЕРМЬ УЛ. КОЛОМЕНСКАЯ, 3А | 529675 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 401,52 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.26 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CM-25-1-2 A-R-I-E-AQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 3 Г.ПЕРМЬ УЛ.КОЛОМЕНСКАЯ,3А | 529623 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 061,95 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.27 |  | **ЦТП (ул.Серпуховская, 11а - 126,9кв.м.) ЦТП -4** | 175609 | 59:01:4410884:1142 |  | 126,90 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 301 359,49 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-113 10.06.2005 | Sстр=126,9 м2 |  |  |
| 1.28 | Движимое имущество ЦТП №4 ул.Серпуховская, 11 а | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА НА ЦТП № 4, Г. ПЕРМЬ УЛ. СЕРПУХОВСКАЯ, 11А | 529630 | - | 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 346 614,82 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.29 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-1, ШУ-ПЧ 2х0,37 кВт НА ЦТП № 4, Г. ПЕРМЬ УЛ. СЕРПУХОВСКАЯ, 11А | 529747 | - | 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 71 236,10 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.30 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CRV-3-2 A-P-A-E-HQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 4 Г.ПЕРМЬ УЛ. СЕРПУХОВСКАЯ, 11А | 529633 | - | 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 108 940,25 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.31 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CRV-3-2 A-P-A-E-HQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 4 Г.ПЕРМЬ УЛ. СЕРПУХОВСКАЯ, 11А | 529634 | - | 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 108 940,24 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.32 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ NB 80-250/247 AF2ABAQE GRUNDFOSS, ЦТП № 4 Г. ПЕРМЬ УЛ. СЕРПУХОВСКАЯ, 11А | 529636 | - | 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 335 045,23 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.33 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ NB 80-250/247 AF2ABAQE GRUNDFOSS, ЦТП № 4 Г. ПЕРМЬ УЛ. СЕРПУХОВСКАЯ, 11А | 529638 | - | 2019 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 335 045,23 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.34 | ШКАФ DANFOSS ШУН С УПП 7,5 кВт НА ЦТП № 4 Г. ПЕРМЬ УЛ. СЕРПУХОВСКАЯ, 11А | 529679 | - | 2020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 180 198,31 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.35 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП 04, Г. ПЕРМЬ, УЛ. СЕРПУХОВСКАЯ, 11А | 529624 | - | 2021 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 760 063,53 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.36 |  | **ЦТП (ул.Серпуховская, 7а - 173,5кв.м.) ЦТП -5** | 175610 | 59:01:4410913:635 | 1982 | 173,5 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | 1 083 685,45 |  | зарегистрировано | 59-59-01/066/2005-128 от 23.06.2005 | Sстр=172,5 м2 |  |  |
| 1.37 | Движимое имущество ЦТП №5 ул. Серпуховская, 7 а | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА НА ЦТП № 5, Г. ПЕРМЬ УЛ. СЕРПУХОВСКАЯ, 7А | 529640 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269 362,59 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.38 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-1, 2х2,2 кВт БЕЗ ПЧ НА ЦТП № 5, Г. ПЕРМЬ УЛ.СЕРПУХОВСКАЯ, 7А | 529748 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 425,93 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.39 | ШКАФ АВТОМАТИКИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ АИД НА ЦТП № 5, Г.ПЕРМЬ УЛ. СЕРПУХОВСКАЯ, 7А | 529645 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 256,26 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.40 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CM-25-1 A-R-I-E-AQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 5 Г. ПЕРМЬ УЛ. СЕРПУХОВСКАЯ, 7А | 529647 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 709,50 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.41 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CM-25-1 A-R-I-E-AQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 5 Г. ПЕРМЬ УЛ. СЕРПУХОВСКАЯ, 7А | 529649 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 709,50 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.42 | ТЕПЛООБМЕННИК (ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ) 2 СТУПЕНИ СИСТЕМЫ ГВС НН№21 РАСЧЕТ №W557765 (К ОЛ№01173310), ЦТП № 5 Г.ПЕРМЬ, УЛ.СЕРПУХОВ | 529650 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605 236,31 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.43 | ШКАФ DANFOSS ШУН С УПП 30 кВт НА ЦТП № 5 Г.ПЕРМЬ УЛ. СЕРПУХОВСКАЯ, 7А | 529682 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 235,23 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.44 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП № 05, Г. ПЕРМЬ, УЛ. СЕРПУХОВСКАЯ, 7А | 529626 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 881 052,27 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.45 |  | **ЦТП (ул.Козьмы Минина, 7 - 128кв.м.) ЦТП -6** | 175627 | 59:01:4410882:556 | 1989 | 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 314,01 |  | зарегистрировано | 59-59-01/046/2005-309 от 14.06.2005 | Sстр=128 м2 |  |  |
| 1.46 | Движимое имущество ЦТП №6 ул.Козьмы Минина, 7 , | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА НА ЦТП № 6, Г. ПЕРМЬ УЛ. КОЗЬМЫ МИНИНА, 7 | 529654 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 389,87 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.47 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-1, ШУ-ПЧ 2х0,55 кВт НА ЦТП № 6, Г. ПЕРМЬ УЛ.КОЗЬМЫ МИНИНА, 7 | 529749 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 280,41 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.48 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-2, ШУ-ПЧ 2х18,5 кВт на ЦТП № 6, Г. ПЕРМЬ УЛ. КОЗЬМЫ МИНИНА, 7 | 529658 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 344,17 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.49 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CRN-5-3 A-P-A-E-HQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 6 Г.ПЕРМЬ УЛ. КОЗЬМЫ МИНИНА, 7 | 529673 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 434,11 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.50 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CRN-5-3 A-P-A-E-HQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 6 Г.ПЕРМЬ УЛ. КОЗЬМЫ МИНИНА, 7 | 529674 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 434,11 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.51 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ NB 50-250/263 AF2ABAQE GRUNDFOSS, ЦТП № 6 Г. ПЕРМЬ УЛ. К.МИНИНА, 7 | 529661 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 774,12 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.52 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ NB 50-250/263 AF2ABAQE GRUNDFOSS, ЦТП № 6 Г. ПЕРМЬ УЛ. К.МИНИНА, 7 | 529669 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 774,12 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.53 | ШКАФ DANFOSS ШУН С УПП 18,5 кВт НА ЦТП № 6 Г.ПЕРМЬ УЛ. К. МИНИНА, 7 | 529686 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 169,78 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.54 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП № 06, Г. ПЕРМЬ, УЛ. К. МИНИНА, 7 | 529644 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 009,18 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.55 | Движимое имущество ЦТП №7 ул. Нейвинская, 9 а | **ЦТП (ул.Нейвинская, 9 - 380,9кв.м.) ЦТП -7** | 175634 | 59:01:4411552:89 | 1994 | 380,90 |  |  |  |  |  |  | - | - | 561 101,17 |  | зарегистрировано | 59-59-01/046/2005-307 от 14.06.2005 | Sстр=380,9 м2 |  |  |
| 1.56 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-1, 2х2,2 кВт без ПЧ НА ЦТП № 7, Г. ПЕРМЬ УЛ.НЕЙВИНСКАЯ, 9А | 529750 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 321,01 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.57 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-2, ШУ-ПЧ 2х15 кВт на ЦТП № 7, Г. ПЕРМЬ УЛ. НЕЙВИНСКАЯ, 9А | 529678 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 414,36 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.58 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CM-15-2 A-R-I-E-AQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 7 Г.ПЕРМЬ УЛ.НЕЙВИНСКАЯ, 9А | 529681 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 237,52 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.59 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CM-15-2 A-R-I-E-AQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 7 Г.ПЕРМЬ УЛ.НЕЙВИНСКАЯ, 9А | 529683 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 237,52 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.60 | ТЕПЛООБМЕННИК (ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ) 1 и 2 СТУПЕНИ СИСТЕМЫ ГВС (МОНОБЛОК) НН№22 РАСЧЕТ №831066,831067 (К ОЛ№01170786), ЦТП № 7 ул. Нейвинская, 9а | 529685 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 867,89 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.61 | ШКАФ DANFOSS ШУН С УПП 30 кВт НА ЦТП № 7 Г.ПЕРМЬ УЛ. НЕЙВИНСКАЯ, 9А | 529689 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 817,95 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.62 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП 07, Г. ПЕРМЬ, УЛ. НЕЙВИНСКАЯ, 9 | 529653 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 137 595,02 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.63 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА НА ЦТП № 7, Г. ПЕРМЬ УЛ. НЕЙВИНСКАЯ, 9А | 529676 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399 354,62 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 1.64 | Сети микрорайона Владимирский | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.70, ТК | 434825 | 59:01:0000000:51289 | 1954 | 27,00 | 89,00 | 54,00 | - | - | - | - | подземная бесканальная | сталь | 70 507,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/207/2005-525 от 14.02.2006 | Потери тепловой энергии - 24 Гкал/год |  | 100% |
| 1.65 | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.72, ТК | 434826 | 59:01:0000000:17026 | 1954 | 104,00 | 89,00 | 208,00 | - | - | - | - | подземная бесканальная | сталь | 162 458,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/207/2005-526 от14.02.2006 | Потери тепловой энергии - 45 Гкал/год |  | 100% |
| 1.66 | Тепловая сеть, сеть горячего водоснабжения и холодного водоснабжения. Технологический комплекс, в составе: система ТС – 1051 п.м., система ГВС – 451 п.м., система ХВС – 438 п.м.; год постройки – 1978; технический паспорт: ИП Сесюнин М.Н. от 27.02.2023 инв. № 635/23КГ (далее – Комплексный объект) Ул.Героев Хасана, от ЦТП № 2 по ул.Героев Хасана,95 | 526315 | 59:01:0000000:82551 | 1978 | 1 050,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 116 504,46 | 27.12.2017 | зарегистрировано | 59:01:0000000:82551-59/001/2017-1 от 27.12.2017 |  |  |  |
| 526320 | 59:01:0000000:82551 | 1978 | 451,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 599,63 | 27.12.2017 | зарегистрировано | 59:01:0000000:82551-59/001/2017-1 от 27.12.2017 |  |  |  |
| 526321 | 59:01:0000000:82551 | 1978 | 437,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 996,74 | 27.12.2017 | зарегистрировано | 59:01:0000000:82551-59/001/2017-1 от 27.12.2017 |  |  |  |
| 1.67 | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, от ЦТП №6 по ул.Козьмы Минина, д.7 (59:01:4410882:713) | 485005,485006,485007,485008,485009,485010,485011,485012,485013,485014,485015,485016,485017,485018,485019,485020,485021,485022,485023,485024,485025,485028,485029,485030,485031,485045,485034,485047,485036,485042,485043,485044,485032,485046, 485035, 485052 | 59:01:4410882:713 | 1989, 1954, 1963, 1942 | 1 006,57 | 133-57 | 1 420,02 | 108-28 | 447,85 | 108-25 | 148,46 | полупроходной канал | сталь | 2 240 892,02 |  | зарегистрировано | 59:01:4410882:713-59/021/2017-1 от 18.12.2017 | Потери тепловой энергии - 545,76 Гкал/год |  | 100% |
| 1.68 | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, от ЦТП №1 по ул.Коломенская д.11 (59:01:0000000:82548) | 485062,485063,485064,485065,485066,485067,485069,485070,485071,485072,485073,485087,485088,485089,485090,485091,485092,485093,485094,485096,485097,485098,485099,485100,485101,485102,485103,485104,485105,485106,485107,485108,485109,485110,485111,485112,485113,485114,485115,485116,485117,485118,485119,485120,485121,485122,485204,485205,485207,485215,485216,485217,485218,485219,485220,485221,485226,485227,485228,485229,485230,485231,485232,485233,485234,485235,485236,485237,485238,485239,485240,485241,485242,485243,485244,485245,485246,485247,485248,485249,485250,485251,485252,485253,485254,485255,485256,485257,485258,485260, 485261 | 59:01:0000000:82548 | 1976, 1994, 1976, 1975, 1974,1969, 1976, 1989,1968 | 3 884,20 | 500-57 | 4223,6 | 133-28 | 1 528,92 | 159-25 | 1578,16 | полупроходной канал | сталь | 5 519 432,34 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:82548-59/021/2017-1 от 19.12.2017 | Потери тепловой энергии - 1918,01 Гкал/год |  | 100% |
| 1.69 | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, от ЦТП №3 по ул.Коломенская (59:01:0000000:82658) | 484020,484025,484026,484028,484030,484031,484032,484035,484036,484038,484040,484043,484048,484051,484054,484055,484056,484057,484058,484077,484101,484110,484111,484112,484113,484114,484116,484120,484122,484123,484124,484125,484126,484127,484134,484137,484139,484141,484143,484145,484147,484149,484151,484168,484170,484173,484175,484177,484178,484182,484183,484185,484186,484187,484188,484214,484215,484216,484218,484220,484222,484223,484225,484226,484228,484229 | 59:01:0000000:82658 | 1986, 1987, 1991, 1978, 1973, 1968, 1997, 1972 | 2312,16 | 219-45 | 2513,48 | 159-32 | 2093,02 | 125-76 | 651,42 | полупроходной канал | сталь | 1 247 012,73 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:82658-59/021/2017-1 от 22.12.2017 | Потери тепловой энергии - 1546 Гкал/год |  | 100% |
| 1.70 | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, от ЦТП №3 по ул.Коломенская (59:01:4410904:290) | 485668,485669,485670,485671,485672,485673 | 59:01:4410904:290 | 1968 | 165,78 | - | - | - | - | - | - | полупроходной канал | сталь | 44 704,02 |  | зарегистрировано | 59:01:4410904:290-59/021/2017-1 от 22.12.2017 |  |  | 100% |
| 1.71 | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, через ул.Краснополянскую (59:01:0000000:82655) | 483121,483122,483123,483125,483126,483127,483128,483129,483130,483132,483134,483135,483136,483137,483138,483139,483140,483141,483142,483143,483144,483145,483146,483147,483148,483149,483150,483151,483152,483153,483154,483155,483156,483161,483162,483163,483164,483165,483166,483167,483168,483169,483394,483171,483172,483173,483174,483175,483176,483177,483178,483179,483180,483181,484960 | 59:01:0000000:82655 | 1954 | 2 008,83 | 219-57 | 3 735,82 | 57-32 | 430,83 | - | 0 | полупроходной канал | сталь | 1 381 369,33 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:82655-59/001/2017-1 от 22.12.2017 | Потери тепловой энергии - 1457,04 Гкал/год |  | 100% |
| 1.72 | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, от ЦТП №5 по ул.Cерпуховская д.7a (59:01:0000000:82550) | 485642,485460,485461,485462,485463,485464,485465,485466,485467,485468,485469,485470,485471,485472,485473,485474,485475,485488,485491,485492,485493,485494,485495,485510,485511,485512,485513,485514,485520,485521,485522,485523,485524,485542,485543,485544,485545,485546,485547,485548,485549,485550,485551,485552,485553,485554,485555,485556,485557,485558,485559,485560,485561,485562,485563 | 59:01:0000000:82550 | 1955 | 1960,96 | 219-57 | 2 604,88 | 159-108 | 1 057,36 | 159-108 | 528,68 | полупроходной канал | сталь | 1 540 579,82 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:82550-59/001/2017-1 от 18.12.2017 | Потери тепловой энергии - 994,96 Гкал/год |  | 100% |
| 1.73 | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, от ЦТП №7 по ул.Нейвинская, д.9 (59:01:0000000:82589) | 483215,483216,483217,483235,483218,483219,483220,483221,483222,483223,483224,483225,483226,483227,483228,483229 | 59:01:0000000:82589 | 1963 1998 | 747,95 | 325-159 | 1 182,58 | 159-57 | 187,00 | 159-89 | 93,5 | полупроходной канал | сталь | 3 458 899,22 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:82589-59/021/2017-1 от 19.12.2017 | Потери тепловой энергии - 496,2 Гкал/год |  | 100% |
| 1.74 | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, от ЦТП №4 по ул.Серпуховская, д.11а (59:01:0000000:82549) | 484176,484179,484184,484213,484198,484199,484201,484204,484205,484207,484209,484210 | 59:01:0000000:82549 | 1968 | 405,48 | 159-32 | 600,78 | 89-32 | 106,30 | 89,00 | 47,6 | полупроходной канал | сталь | 300 174,88 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:82549-59/021/2017-1 от 19.12.2017 | Потери тепловой энергии - 261,9 Гкал/год |  | 100% |
| 1.75 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.91а, от ТК-2-3 до жилого дома по ул.Героев Хасана, 91а | 503769 | 59:01:0000000:89237 | 1990 | 60,00 |  |  |  |  |  |  | подземная | сталь | 329 303,72 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:89237-59/092/2021-3 от 24.08.2021 |  |  |  |
| 1.76 | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.91а, от ТК-2-3 до жилого дома по ул.Героев Хасана, 91а | 503766 | 59:01:0000000:89237 | 1990 | 67,00 |  |  |  |  |  |  | подземная | сталь | 363 546,10 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:89237-59/092/2021-3 от 24.08.2021 |  |  |  |
| 1.77 | Сеть холодного водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.91а, от ТК-2-3 до жилого дома по ул.Героев Хасана, 91а | 503767 | 59:01:0000000:89237 | 1990 | 60,00 |  |  |  |  |  |  | подземная | сталь | 329 303,72 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:89237-59/092/2021-3 от 24.08.2021 |  |  |  |
| 1.78 | Тепловые сети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Серпуховская, д.17 | 528769 | 59:01:4410884:1537 | 2010 | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 456,00 |  | зарегистрировано | 59:01:4410884:1537-59/088/2023-5 от 28.09.2023 |  |  |  |
| **2** | **Технологический комплекс Банная гора** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Движимое имущество объекта теплоснабжения ВК ПГПБ ул.Корсуньская 2-я,10 | Котел КВА-1,0Г с горелкой и эл.двиг. () | 467321 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 552 954,00 |  | не требует регистрации |  | КПД 90,0 % |  | 60% |
| 2.2 | Котел КВА-1,0Г с горелкой и эл.двиг. () | 467322 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 552 954,00 |  | не требует регистрации |  | КПД 91,1 % |  | 60% |
| 2.3 | Котел КВА-1,0Гн с горелкой и эл.двигателем в комплекте () | 467317 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 427,00 |  | не требует регистрации |  | КПД 90,8 % |  | 60% |
| 2.4 | Дымосос ДН-10 дв. 11 кВт (Котельная ул.2-я Корсуньская,10 (Банная гора)) | 487592 | - | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 853,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 11 кВт |  | 60% |
| 2.5 | Дымосос ДН-9 дв. 11 кВт (Котельная ул.2-я Корсуньская,10 (Банная гора)) | 487581 | - | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 193,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 11 кВт |  | 60% |
| 2.6 | Дымосос ДН-9 дв.11кВт (Котельная ул.2-я Корсуньская,10 (Банная гора)) | 487588 | - | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 193,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 11 кВт |  | 60% |
| 2.7 | Емкость стальная (Сооружения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, 60м3 | 434081 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 136,25 |  | не требует регистрации |  | объем - 60 м3 |  | 70% |
| 2.8 | Агрегат эл. насосный ДП-1000/25 К14А (Банная гора , ул.Железнодорожная,22а) | 487575 | - | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 847,52 |  | не требует регистрации |  | мощность - 11 кВт |  | 80% |
| 2.9 | Насос 5К 65-50-160Б с (Банная гора , ул.2-я Корсуньская,10) | 487553 | - | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 537,54 |  | не требует регистрации |  | мощность - 5,5 кВт |  | 80% |
| 2.10 | Эл. щит силовой распределительный (ул.Корсуньская 2-я,10) | 487543 | - | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 372,35 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 70% |
| 2.11 | Эл.щит силовой распределительный (ул.Корсуньская 2-я,10) | 487549 | - | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 372,35 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 70% |
| 2.12 | Весы ВА-4М (ул.Корсуньская 2-я,10) | 487537 | - | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 60% |
| 2.13 | Прожектор 500 черн.с ламп. (ул.Корсуньская 2-я,10) | 487530 | - | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,00 |  | не требует регистрации |  | 250Вт; 220В |  | 100% |
| 2.14 | Газоанализатор СТГ-1 (Котельная ул.2-я Корсуньская,10 (Банная гора)) | 487552 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 625,00 |  | не требует регистрации |  | Опер. срабат. сигн. СН4-15 мг/м3; СО-45 мг/м3 |  | 60% |
| 2.15 | Насосный агрегат Х-65-50-125СД (Котельная ул.2-я Корсуньская,10 (Банная гора)) | 487572 | - | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 165,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 5,5 кВт |  | 70% |
| 2.16 | Насос X 65-50-160 Е 7,5кВт/3000 (Котельная ул.2-я Корсуньская,10 (Банная гора)) | 487557 | - | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 070,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 7,5 кВт |  | 70% |
| 2.17 | Система контроля загазованности по СО и СН4 (Котельная ул.2-я Корсуньская,10 (Банная гора)) | 487595 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 362,00 |  | не требует регистрации |  | Опер. срабат. сигн. СН4-10% НКПР: СО-20 мг/м3 |  | 60% |
| 2.18 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ВК БАННАЯ ГОРА, Г. ПЕРМЬ, УЛ. 2-Я КОРСУНЬСКАЯ, 10 | 529680 | - | 2021 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 778 340,08 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 2.19 | УЗЕЛ УЧЕТА ГАЗА (ВК БАННАЯ ГОРА) Г. ПЕРМЬ, УЛ. 2-Я КОРСУНЬСКАЯ, 10 | 529672 | - | 2020 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 655 282,67 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 2.20 | Водоумягчитель Банная Гора, ул.2-я Корсуньская,10 | 495732 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 508,16 |  | не требует регистрации |  |  | 42 КО |  |
| 2.21 | Водоумягчитель Банная Гора, ул.2-я Корсуньская,10 | 495734 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 508,16 |  | не требует регистрации |  |  | 42 КО |  |
| 2.22 | Водоумягчитель Банная Гора, ул.2-я Корсуньская,10 | 495733 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 508,16 |  | не требует регистрации |  |  | 42 КО |  |
| 2.23 | Сети теплоснабжения микрорайона ПГПБ ул.Корсуньская 2-я,10 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, кот.ПГПБ-т.2 Банная гора | 434265 | 59:01:0000000:11911 | 1985 | 39,02 | 89 | 78,04 | - | - | - | - | подземный | сталь | 7 035,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 6,71 Гкал/год |  | 60% |
| 2.24 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, кот.ПГПБ-ТК4 Банная гора | 434266 | 59:01:0000000:11911 | 1985 | 169,16 | 219 | 338,32 | - | - | - | - | подземный | сталь | 30 497,25 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 112,19 Гкал/год |  | 60% |
| 2.25 | Теплотрасса по ул.Корсуньская 2-я,10, Территория Пермской гор. Психиатрической больницы (м/р Банная гора) | 435202 | 59:01:3510322:41 | 2000 | 295 | 159-89 | 590 | - | - | - | - | подземный | сталь | 2 046 905,00 |  | зарегистрировано | 59-1/20-7/2002-1061 от 29.08.2002 | потери - 96,5 Гкал/год |  | 60% |
| 2.26 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, т.1-котельная Банная гора | 434288 | 59:01:0000000:11911 | 1985 | 17,76 | 219 | 35,52 | - | - | - | - | надземная | сталь | 3 202,50 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 11,71 Гкал/год |  | 60% |
| 2.27 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, т.2-т.3 Банная гора | 434289 | 59:01:0000000:11911 | 1985 | 18,85 | 89 | 37,7 | - | - | - | - | надземная | сталь | 3 361,75 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 4,47 Гкал/год |  | 60% |
| 2.28 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, т.3-баня Банная гора | 434290 | 59:01:0000000:11911 | 1985 | 10,65 | 89 | 21,3 | - | - | - | - | подземный | сталь | 1 919,75 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 1,83 Гкал/год |  | 60% |
| 2.29 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, ТК 4 - корп.3 Банная гора | 434310 | 59:01:0000000:11911 | 1985 | 9,67 | 108 | 19,34 | - | - | - | - | подземный | сталь | 1 334,64 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 4,49 Гкал/год |  | 60% |
| 2.30 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, ТК 4- ТК6 Банная гора | 434311 | 59:01:0000000:11911 | 1985 | 63,47 | 159 | 126,94 | - | - | - | - | подземный | сталь | 11 443,25 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 35,18 Гкал/год |  | 60% |
| 2.31 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, ТК 5- пищеблок Банная гора | 434313 | 59:01:0000000:11911 | 1985 | 23,33 | 57 | 46,66 | - | - | - | - | подземный | сталь | 4 205,25 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 3,4 Гкал/год |  | 60% |
| 2.32 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, ТК -6 корп.1 Банная гора | 434314 | 59:01:0000000:11911 | 1985 | 58,95 | 108 | 117,9 | - | - | - | - | подземный | сталь | 10 627,75 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 10,37 Гкал/год |  | 60% |
| 2.33 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, ТК 8 - корп.2 Банная гора | 434315 | 59:01:0000000:11911 | 1985 | 47,25 | 108 | 94,5 | - | - | - | - | подземный | сталь | 8 519,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 21,93 Гкал/год |  | 60% |
| 2.34 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, ТК6 -ТК8 Банная гора. | 434160 | 59:01:0000000:11911 | 1985 | 138,9 | 108 | 277,8 | - | - | - | - | подземный | сталь | 25 040,75 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 64,47 Гкал/год |  | 60% |
| 2.35 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора ТК 4-корп.3 | 434227 | 59:01:0000000:11912 | 1985 | 9,67 | - | - | 76 | 9,67 | - | - | подземный | сталь | 1 334,64 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 1,15Гкал/год |  | 30% |
| 2.36 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, кот.ПГПБ- т.2 | 434202 | 59:01:0000000:11912 | 1985 | 39,02 | - | - | 89 | 39,02 | - | - | подземный | сталь | 7 035,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 6,39Гкал/год |  | 90% |
| 2.37 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, кот.ПГПБ-ТК4 | 434203 | 59:01:0000000:11912 | 1985 | 169,16 | - | - | 159 | 146,16 | - | - | подземный | сталь | 30 497,25 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 63,66Гкал/год |  | 90% |
| 2.38 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, т.1-котельная | 434209 | 59:01:0000000:11912 | 1985 | 17,76 | - | - | 159 | 17,76 | - | - | подземный | сталь | 3 202,50 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 7,58Гкал/год |  | 40% |
| 2.39 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, т.2 -т.3 | 434210 | 59:01:0000000:11912 | 1985 | 18,65 | - | - | 89 | 18,65 | - | - | подземный | сталь | 3 361,75 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 3,45Гкал/год |  | 90% |
| 2.40 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, т.3-баня | 434211 | 59:01:0000000:11912 | 1985 | 10,85 | - | - | 89 | 10,85 | - | - | подземный | сталь | 1 919,75 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 1,78Гкал/год |  | 90% |
| 2.41 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, ТК6 - ТК8 | 434237 | 59:01:0000000:11912 | 1985 | 138,9 | - | - | 89 | 138,9 | - | - | подземный | сталь | 25 040,75 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 46,02Гкал/год |  | 30% |
| 2.42 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, ТК-6 корп.1 | 434238 | 59:01:0000000:11912 | 1985 | 58,95 | - | - | 89 | 58,95 | - | - | подземный | сталь | 10 627,75 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 9,65Гкал/год |  | 90% |
| 2.43 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, ТК8-корп.2 | 434239 | 59:01:0000000:11912 | 1985 | 47,25 | - | - | 89 | 47,25 | - | - | подземный | сталь | 8 519,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 7,74Гкал/год |  | 30% |
| 2.44 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, ТК-ТК 6 | 434240 | 59:01:0000000:11912 | 1985 | 63,47 | - | - | 89 | 63,47 | - | - | подземный | сталь | 11 443,25 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 21,03Гкал/год |  | 40% |
| 2.45 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора,ТК-5 -пищеблок | 434236 | 59:01:0000000:11912 | 1985 | 23,33 | - | - | 57 | 23,33 | - | - | подземный | сталь | 4 205,25 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 3,25Гкал/год |  | 90% |
| **3** | **Технологический комплекс Брикетная** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Движимое имущество БМК Брикетная, 15 | Шкаф ВРУ-1-21-10 Вводно-распределительное устр-во (Котельная ул.Брикетная,15) | 487739 | - | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 073,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 70% |
| 3.2 | БЛОЧНЫЙ КОТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ КЗ-БКУ-400, Г. ПЕРМЬ УЛ. БРИКЕТНАЯ, 15 | 529811 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 708 394,02 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБА ФЕРМЕННОГО ТИПА, Г. ПЕРМЬ УЛ. БРИКЕТНАЯ, 15 | 529812 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601 990,06 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | НАРУЖНАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ БМК Г. ПЕРМЬ УЛ. БРИКЕТНАЯ, 15 | 529740 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 480,12 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ВК БРИКЕТНАЯ, Г. ПЕРМЬ УЛ. БРИКЕТНАЯ, 15 | 529687 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 147,03 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Иное сооружение Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, по ул. Брикетная, 15 | Газопровод наружный низкого давления | 529584 | 59:01:2010379:185 | 2020 | 11,88 | - | - | - | - | - | - | - | сталь | 615 447,28 |  | зарегистрировано | 59:01:2010379:185-59/294/2023-1 от 10.03.2023 |  |  |  |
| 3.7 | Газопровод наружный среднего давления | 529585 | 2020 | 4,37 | - | - | - | - | - | - | - | сталь | 226 348,30 |  | зарегистрировано |  |  |  |
| 3.8 | Газорегуляторный пункт шкафной КЗ-ГРПШ-RG-2МВ-2ЭК-ГО, г. Пермь ул. Брикетная, 15 | 529586 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 636 995,99 |  | зарегистрировано |  |  |  |
| **4** | **Технологический комплекс ДИПИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Движимое имущество объекта теплоснабжения ВК ДИПИ ул.13-я Линия,12 | Котлоагрегат () | 435643 | - | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 392,77 |  | не требует регистрации |  | КПД - 89,7 % |  | 70% |
| 4.2 | Котлоагрегат () | 435642 | - | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 392,77 |  | не требует регистрации |  | КПД - 89,4 % |  | 70% |
| 4.3 | Котел "Универсал - 6" () | 435516 | - | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 382,01 |  | не требует регистрации |  | КПД - 86,2 % |  | 70% |
| 4.4 | Котел "Универсал - 6" () | 435515 | - | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 382,01 |  | не требует регистрации |  | КПД - 82,1 % |  | 70% |
| 4.5 | Горелка БИГ 2-14 (Котельная ул.13-я Линия,12) | 487422 | - | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 078,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 1 Гкал/ч |  | 60% |
| 4.6 | Насос КМ 100-65-200 с эл.дв.30/3000 (Котельная ул.13-я Линия,12) | 487428 | - | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 337,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 30 кВт |  | 60% |
| 4.7 | Насос К 80-50-200 А с дв. 11/3000 (Котельная ул.13-я Линия,12) | 487430 | - | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 833,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 11 кВт |  | 70% |
| 4.8 | Автоматика (Котельная ул.13-я Линия,12) | 487434 | - | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 785,94 |  | не требует регистрации |  | - |  | 70% |
| 4.9 | Шкаф ВРУ 1-13-10 (Котельная ул.13-я Линия,12) | 487437 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 895,38 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 70% |
| 4.10 | Эл. счетчик ЦЭ 2727 3фаз. (Котельная ул.13-я Линия,12) | 487439 | - | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 729,04 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 4.11 | Эл.счетчик ЦЭ 2727 3фаз (Котельная ул.13-я Линия,12) | 487442 | - | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 729,04 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 4.12 | Узел коммерческого учета расхода газа () | 467270 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 121,00 |  | не требует регистрации |  | расход - 10 -400 м3/ч |  | 10% |
| 4.13 | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) (Котельная ул.13-я Линия,12) | 487379 | - | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 760,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 50% |
| 4.14 | Щит управления дымососами (Котельная ул.13-я Линия,12) | 487376 | - | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 693,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 4.15 | Щит управления насосами (Котельная ул.13-я Линия,12) | 487382 | - | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 189,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 4.16 | Система контроля загазованности по СО и СН4 () | 467269 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 164,00 |  | не требует регистрации |  | Опер. срабат. сигн. СН4-10% НКПР: СО-20 мг/м3 |  | 50% |
| 4.17 | Резервуар Р-25 (Сооружения) по адресу г.Пермь, ул.Хабаровская, 15м3 | 434157 | - | 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 264,25 |  | не требует регистрации |  | объем - 15 м3 |  | 70% |
| 4.18 | УЗЕЛ УЧЕТА ГАЗА (ВК ВЕРХНЯЯ КУРЬЯ) Г. ПЕРМЬ УЛ. 13-Я ЛИНИЯ, 12 | 529730 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 582 533,76 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 4.19 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ВК ВЕРХНЯЯ КУРЬЯ, Г. ПЕРМЬ УЛ. 13-Я ЛИНИЯ, 12 | 529690 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 624 036,34 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 4.20 | Сети теплоснабжения микрорайона ДИПИ | Сети тепловые (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, т.А -ТК 1 | 434367 | 59:01:0000000:48427 | 1995 | 52,77 | 159 | 105,54 | - | - | - | - | подземная | сталь | 82 180,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | потери - 31,57 Гкал/год |  | 73% |
| 4.21 | Сети тепловые (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, т.Б-т.И-т.К-кот.г/б №12 | 434368 | 59:01:0000000:48427 | 1995 | 914,39 | 159 | 1828,78 | - | - | - | - | надземная | сталь | 1 424 003,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | потери - 537,58 Гкал/год |  | 73% |
| 4.22 | Сети тепловые (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, т.Д- т.Е | 434369 | 59:01:0000000:48427 | 1976 | 48 | 57 | 96 | - | - | - | - | надземная | сталь | 1 173,84 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | потери - 9,8 Гкал/год |  | 95% |
| 4.23 | Сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, т.И- т.К | 434162 | 59:01:0000000:48427 | 1995 | 17,82 | 159 | 35,64 | - | - | - | - | подземная | сталь | 27 751,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | потери - 6,15 Гкал/год |  | 73% |
| 4.24 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, ТК 5-ТК7 | 434737 | 59:01:0000000:48427 | 1998 | 264,33 | 108 | 528,66 | - | - | - | - | подземная | сталь | 8 958,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | потери - 60,03 Гкал/год |  | 67% |
| 4.25 | Сети тепловые (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, ТК1-ТК2 | 434373 | 59:01:0000000:48427 | 1995 | 69,28 | 159 | 138,56 | - | - | - | - | подземная | сталь | 107 891,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | потери - 41,44 Гкал/год |  | 73% |
| 4.26 | Сети тепловые (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, ТК2-т.Б | 434374 | 59:01:0000000:48427 | 1995 | 5,15 | 159 | 10,3 | - | - | - | - | подземная | сталь | 8 020,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | потери - 3,08 Гкал/год |  | 73% |
| 4.27 | Сети тепловые (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, ТК2-ТК 3 | 434370 | 59:01:0000000:48427 | 1995 | 12,87 | 159 | 25,74 | - | - | - | - | подземная | сталь | 20 042,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | потери - 5,34 Гкал/год |  | 73% |
| 4.28 | Сети тепловые (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, ТК3-т.В | 434371 | 59:01:0000000:48427 | 1995 | 22 | 159 | 44 | - | - | - | - | подземная | сталь | 34 261,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | потери - 10,22 Гкал/год |  | 73% |
| 4.29 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, ТК5-ТК-5-1 | 434738 | 59:01:0000000:48427 | 1976 | 57,5 | 108 | 115 | - | - | - | - | подземная | сталь | 1 949,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | потери - 29,12 Гкал/год |  | 60% |
| 4.30 | Сеть теплоснабжения от котельной (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.13 Линия, д.12, от котельной по ул.13-я Линия, 12 | 434524 | 59:01:0000000:48427 | 1989 | 1638,31 | 108 | 198,32 | - | - | - | - | подземная | сталь | 428 311,02 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | потери - 31,94 Гкал/год |  | 53% |
| 4.31 | Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.13 Линия, д.12, от котельной по ул.13-я Линия, 12 | 434508 | 59:01:0000000:48427 | 1989 | 187,53 | 57 | 198,32 | - | - | - | - | подземная | сталь | 167 311,84 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | потери - 25,99 Гкал/год |  | 80% |
| 4.32 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья т.А-ТК1 | 434214 | 59:01:0000000:48427 | 2001 | 107,76 | - | - | 57-108 | 107,76 | - | - | подземная | сталь | 167 818,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | потери - 15,9 Гкал/год |  | 99% |
| 4.33 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья ТК1-ТК2 | 434231 | 59:01:0000000:48427 | 2001 | 138,56 | - | - | 57-108 | 138,56 | - | - | подземная | сталь | 215 783,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | потери - 20,45 Гкал/год |  | 99% |
| 4.34 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья Тк2-ТК3 | 434232 | 59:01:0000000:48427 | 2001 | 25,74 | - | - | 57-108 | 25,74 | - | - | подземная | сталь | 40 085,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | потери - 3,8 Гкал/год |  | 99% |
| 4.35 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В.Курья ТК3-т.В | 434233 | 59:01:0000000:48427 | 2001 | 44 | - | - | 57-108 | 44 | - | - | подземная | сталь | 68 523,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | потери - 5,34 Гкал/год |  | 57% |
| **5** | **Технологический комплекс Заозерье** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Движимое имущество БМК Заозерье | Компрессор СБ4/Ф500.W95ТБ (Котельная ул.Верхнекамская,19) | 487443 | - | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 22 кВт |  | 50% |
| 5.2 | Ёмкость (Сооружения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), 50м3 | 434062 | - | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 357,75 |  | не требует регистрации |  | объем - 50 м3 |  | 70% |
| 5.3 | Сварочный трансформатор ВД-316 (Котельная ул.Верхнекамская,19) | 487523 | - | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 568,22 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 70% |
| 5.4 | Тельфер г/подъёмный 2 т. (Котельная ул.Верхнекамская,19) | 487445 | - | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 981,80 |  | не требует регистрации |  | мощность - 4 кВт |  | 60% |
| 5.5 | Пресс электро-механический (Котельная ул.Верхнекамская,19) | 487580 | - | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 592,96 |  | не требует регистрации |  | мощность - 2,5 кВт |  | 80% |
| 5.6 | Щит распределения силовой (Котельная ул.Верхнекамская,19) | 487459 | - | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 800,85 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 60% |
| 5.7 | Щит распределения силовой (Котельная ул.Верхнекамская,19) | 487460 | - | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 800,85 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 60% |
| 5.8 | Рубильник силовой ЯБ 1-4У (Котельная ул.Верхнекамская,19) | 487444 | - | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179,00 |  | не требует регистрации |  | 250А; 0,4кВ |  | 60% |
| 5.9 | Система автоматич. пожарной сигнализации () | 467265 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 333,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 50% |
| 5.10 | БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА КЗ-БКУ-7000, Г. ПЕРМЬ УЛ. ВЕРХНЕКАМСКАЯ, 19 | 529809 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 566 951,60 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 5.11 | ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБА ФЕРМЕННОГО ТИПА, Г. ПЕРМЬ УЛ. ВЕРХНЕКАМСКАЯ, 19 | 529810 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 993 323,08 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 5.12 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ВК ЗАОЗЕРЬЕ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ВЕРХНЕКАМСКАЯ, 19 | 529697 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 993 010,63 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 5.13 |  | газопровод-ввод среднего давления (Литер Сг) по ул. Верхне-Камская, 19 | 529581 | 59:01:0000000:93382 | 2019 | 28,00 | - | - | - | - | - | - | открытая | сталь | 437 292,34 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:93382-59/294/2023-1 от 11.04.2023 |  |  |  |
| 5.14 | Сети теплоснабжения микрорайона Заозерье | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу м/р Заозерье ТК 31 | 435083 | 59:01:0000000:50303 | 1992 | 67,45 | 159 | 134,9 | - | - | - | - | подземная | сталь | 1 106,84 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 24,57 Гкал/год |  | 33% |
| 5.15 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Верхнекамская, д.19, т.А; ТК1-т.Б (котельная). | 435043 | 59:01:0000000:50303 | 1999 | 54,05 | 325 | 108,1 | - | - | - | - | надземная | сталь | 47 223,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 42,15 Гкал/год |  | 63% |
| 5.16 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Верхнекамская, д.2, от ТК-25 | 434261 | 59:01:2512428:69 | 1957 | 4,7 | 45 | 9,4 | - | - | - | - | подземная | сталь | 1 818,25 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-137 от 28.04.2011 | потери - 1,67 Гкал/год |  | 70% |
| 5.17 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Верхнекамская, д.2, ТК 23-ТК25 | 435075 | 59:01:0000000:50303 | 1996 | 155 | 57 | 310 | - | - | - | - | подземная | сталь | 37 383,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 31,01Гкал/год |  | 70% |
| 5.18 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Верхнекамская, д.4, от ТК-24 | 434263 | 59:01:2512428:70 | 1957 | 4,4 | 45 | 8,8 | - | - | - | - | подземная | сталь | 1 818,25 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-138 от 28.04.2011 | потери - 1,56 Гкал/год |  | 70% |
| 5.19 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Верхнекамская, д.6, от ТК-23 | 434260 | 59:01:2512428:71 | 1957 | 4,2 | 45 | 8,4 | - | - | - | - | подземная | сталь | 1 818,25 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-139 от 28.04.2011 | потери - 1,49 Гкал/год |  | 70% |
| 5.20 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Водолазная, д.10, Трясолобова,75. ТК1-ТК2, ТК2-ТК4. | 435066 | 59:01:0000000:50303 | 2001 | 87,45 | 219-325 | 174,9 | - | - | - | - | подземная | сталь | 244 625,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 38,10Гкал/год |  | 57% |
| 5.21 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Водолазная, до Трясолобова,94 ТК 2-ТК30 | 435079 | 59:01:0000000:50303 | 1983 | 303,25 | 219 | 606,5 | - | - | - | - | подземная | сталь | 6 496,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 337,76Гкал/год |  | 95% |
| 5.22 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Портовая, д.25, от ТК-15 | 434273 | 59:01:2512448:18 | 1957 | 6,5 | 57 | 13 | - | - | - | - | подземная | сталь | 1 293,10 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-132 от 28.04.2011 | потери - 2,45 Гкал/год |  | 70% |
| 5.23 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Портовая, д.27, от ТК-14 | 434274 | 59:01:2512448:19 | 1957 | 6,5 | 45 | 13 | - | - | - | - | подземная | сталь | 1 293,10 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-133 от 28.04.2011 | потери - 2,3 Гкал/год |  | 70% |
| 5.24 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Портовая, д.27, ул.Портовая 27-17; ТК 14-ТК15, ТК15-ТК17 | 435061 | 59:01:0000000:50303 | 1984 | 133,67 | 89 | 72,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 32 238,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 51,85 Гкал/год |  | 99% |
| 5.25 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Портовая, д.29, от ТК-13 | 434275 | 59:01:2512448:20 | 1956 | 6,5 | 57 | 13 | - | - | - | - | подземная | сталь | 1 293,10 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-134 от 28.04.2011 | потери - 2,45 Гкал/год |  | 70% |
| 5.26 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Портовая, д.31, от ТК-12 | 434272 | 59:01:2512448:21 | 1957 | 6,5 | 57 | 13 | - | - | - | - | подземная | сталь | 1 293,10 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-135 от 28.04.2011 | потери - 2,45 Гкал/год |  | 70% |
| 5.27 | Сеть отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Портовая, д.33, от ТК-11 (лит.Ст) | 158198 | 59:01:2512448:22 | 1998 | 7,5 | 57 | 15 | - | - | - | - | подземная | сталь | 1 947,75 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-136 от 28.04.2011 | потери - 1,12 Гкал/год |  | 40% |
| 5.28 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Портовая, д.33, ТК 11-ТК14 (ул.Портовая, 33-27) | 435057 | 59:01:0000000:50303 | 1984 | 143,15 | 108 | 286,3 | - | - | - | - | подземная | сталь | 34 525,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 28,0Гкал/год |  | 47% |
| 5.29 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Портовая, д.33, ТК 9-ТК11 | 435109 | 59:01:0000000:50303 | 1998 | 87,05 |  | 174,1 | - | - | - | - | подземная | сталь | 20 994,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 |  |  | 77% |
| 5.30 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Судоремонтная, д.25 | 434277 | 59:01:2510230:220 | 1985 | 35 | 45 | 19,92 | - | - | - | - | надземная | сталь | 9 093,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-140 от 28.04.2011 | потери - 3,26 Гкал/год |  | 90% |
| 5.31 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, ,98,100,102,104,106,(транзит) | 434282 | 59:01:2512438:341 | 1959 | 215 | 159-108 | 430 | - | - | - | - | транзит по подвалу | сталь | 144 480,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/008/2011-473 от 08.07.2011 | потери - 54,81 Гкал/год |  | 27% |
| 5.32 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, 98,100,102,104,106, от ТК-3 и между домами | 434284 | 59:01:2512438:337 | 1959 | 96 | 159-108 | 192 | - | - | - | - | подземная | сталь | 64 512,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-127 от 28.04.2011 | потери - 21,92 Гкал/год |  | 30% |
| 5.33 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.104, ул.Трясолобова, 104-106. ТК 7-ТК9 ж/д№105-106 | 435106 | 59:01:0000000:50303 | 2003 | 166,05 | 159 | 506,2 | - | - | - | - | подземная | сталь | 37 078,56 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 86,31 Гкал/год |  | 60% |
| 5.34 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.106, до ул.Верхнекамская,6 ТК 23 | 435074 | 59:01:0000000:50303 | 2000 | 149,65 | 76 | 299,3 | - | - | - | - | подземная | сталь | 36 093,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 23,30Гкал/год |  | 70% |
| 5.35 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.112, от ТК-19 | 434283 | 59:01:2512448:23 | 1960 | 6,5 | 45 | 13 | - | - | - | - | подземная | сталь | 3 412,50 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-128 от 28.04.2011 | потери - 2,3 Гкал/год |  | 90% |
| 5.36 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.112, ул.Трясолобова,112-116. ТК 11-ТК20, ТК20-ТК21 ж/д№113-116) | 435058 | 59:01:0000000:50303 | 2001 | 114,25 | 108 | 228,5 | - | - | - | - | подземная | сталь | 27 555,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 27,81Гкал/год |  | 57% |
| 5.37 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.114, от ТК-20 | 434285 | 59:01:2512448:24 | 1956 | 12 | 57 | 24 | - | - | - | - | подземная | сталь | 6 300,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-129 от 28.04.2011 | потери - 4,52 Гкал/год |  | 95% |
| 5.38 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.116, до ул.Трясолобова, 118 ТК 21-ТК22 | 435070 | 59:01:0000000:50303 | 2003 | 52 | 89 | 104 | - | - | - | - | подземная | сталь | 11 610,54 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 10,88Гкал/год |  | 50% |
| 5.39 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.116, от ТК -21 | 434278 | 59:01:2512448:26 | 1953 | 17 | 57 | 34 | - | - | - | - | подземная | сталь | 8 662,50 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-130 от 28.04.2011 | потери - 2,53 Гкал/год |  | 50% |
| 5.40 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.118, от ТК-22 | 434262 | 59:01:2512448:27 | 1990 | 7,1 | 76 | 14,2 | - | - | - | - | подземная | сталь | 4 368,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-131 от 28.04.2011 | потери - 1,67 Гкал/год |  | 50% |
| 5.41 | Тепловая трасса и сеть горячего водоснабжения(лит Ст1) от дома № 67 (врезка в подвале дома от т. А до т. Б) до дома № 65 по ул. Трясолюбова | 435174 | 59:01:2512420:278 | 1978 | 68,9 | 108 | 137,8 | - | - | - | - | подземная | сталь | 180 569,94 |  | зарегистрировано | 59-59-01/007/2011-385 от 14.04.2011 | потери - 16,77 Гкал/год |  | 53% |
| 5.42 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.67 | 434258 | 59:01:2512420:280 | 1995 | 130 | 159 | 134,9 | - | - | - | - | транзит по подвалу | сталь | 102 583,25 |  | зарегистрировано | 59:01:2512420:280-59/081/2022-1 от 21.01.2022 | потери - 24,57 Гкал/год |  | 77% |
| 5.43 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.67, т.Д | 435044 | 59:01:0000000:50303 | 1992 | 26,34 | 159 | 52,68 | - | - | - | - | надземная | сталь | 431,48 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 12,33 Гкал/год |  | 35% |
| 5.44 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.67, т.Д-т.Е | 435045 | 59:01:0000000:50303 | 2002 | 51,55 | 159 | 103,1 | - | - | - | - | надземная | сталь | 845,54 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 25,4 Гкал/год |  | 53% |
| 5.45 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.71, от ТК-27 | 434279 | 59:01:2512420:286 | 1971 | 10 | 108 | 20 | - | - | - | - | подземная | сталь | 5 257,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-124 от 28.04.2011 | потери - 5,11 Гкал/год |  | 90% |
| 5.46 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.73, от ТК-26 | 434280 | 59:01:2510173:242 | 1968 | 17 | 133 | 34 | - | - | - | - | подземная | сталь | 26 635,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-125 от 28.04.2011 | потери - 3,9 Гкал/год |  | 47% |
| 5.47 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.73, ТК 4а-ТК27 ж/д№74 | 435095 | 59:01:0000000:50303 | 1983 | 239,95 | 159 | 479,9 | - | - | - | - | подземная | сталь | 5 139,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 112,48 Гкал/год |  | 95% |
| 5.48 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.75, от ТК-4 | 434281 | 59:01:2510173:246 | 1974 | 22,4 | 108 | 37 | - | - | - | - | подземная | сталь | 12 712,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-126 от 28.04.2011 | потери - 9,46 Гкал/год |  | 90% |
| 5.49 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.75, ул.Трясолобова,75-104. ТК 4-ТК5 ТК5-ТК7 ж/д №76-104 | 435096 | 59:01:0000000:50303 | 1983 | 323 | 219 | 646 | - | - | - | - | подземная | сталь | 77 903,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 205,8 Гкал/год |  | 99% |
| 5.50 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.94, ТК 30-ТК31 | 435082 | 59:01:0000000:50303 | 1997 | 30,95 | 219 | 61,9 | - | - | - | - | подземная | сталь | 507,86 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 15,32Гкал/год |  | 5% |
| 5.51 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Читалина, д.10, МОУ "СОШ №66" | 435180 | 59:01:2512446:4 | 1967 | 99,2 | 89 | 198,4 | - | - | - | - | подземная | сталь | 207 769,54 |  | зарегистрировано | 59-59/025-01/217/2014-124/1 от 08.05.2015 | потери - 20,76 Гкал/год |  | 67% |
| 5.52 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.67, котельная-ТК28 | 434208 | 59:01:0000000:50303 | 1983 | 383,55 |  |  | 108 | 767,1 |  |  | подземная | сталь | 8 214,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | потери - 191,37кал/год |  | 95% |
| 5.53 | Сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.67, от точки врезки в подвале ж/д по ул.Трясолобова,67 до стены ж/д по ул.Трясолобова,69 | 530743 | 59:01:2512420:441 | 1983 | 22,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 109,26 |  | зарегистрировано | 59:01:2512420:441-59/082/2023-3 от 27.11.2023 |  |  |  |
| 5.54 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.67, от точки врезки в подвале ж/д по ул.Трясолобова,67 до стены ж/д по ул.Трясолобова,69 | 530745 | 59:01:2512420:441 | 1983 | 28,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 387,74 |  | зарегистрировано | 59:01:2512420:441-59/082/2023-3 от 27.11.2023 |  |  |  |
| **6** | **Технологический комплекс Запруд** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Движимое имущество объекта теплоснабжения ВК Запруд ул.Гарцовская,64 | Котел водогрейный Logano S825L Buderos мощность 4,2МВт (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467398 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 403 925,00 |  | не требует регистрации |  | КПД 93 % |  | 50% |
| 6.2 | Котел водогрейный Logano S825L Buderos мощность 4,2МВт (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467397 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 403 925,00 |  | не требует регистрации |  | КПД 93 % |  | 50% |
| 6.3 | Котел водогрейный Logano S745 Buderos мощность 1,4МВт (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467396 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 659 407,00 |  | не требует регистрации |  | КПД 93 % |  | 40% |
| 6.4 | Горелка BLU 2000.1PR TL МЕТ (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467380 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 901,00 |  | не требует регистрации |  | мощность -1,2 Гкал/ч |  | 40% |
| 6.5 | Горелка MULTICALOR600.1PR/Т (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467390 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 709 510,00 |  | не требует регистрации |  | мощность -3,6 Гкал/ч |  | 50% |
| 6.6 | Горелка MULTICALOR600.1PR/Т (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467391 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 709 510,00 |  | не требует регистрации |  | мощность -3,6 Гкал/ч |  | 50% |
| 6.7 | Насос сетевой WILO IL 125/340-30/4 с эл.дв. 1400об/мин (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467377 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 911,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 50% |
| 6.8 | Насос сетевой WILO IL 125/340-30/4 с эл.дв. 1400об/мин (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467378 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 911,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 30 кВт |  | 50% |
| 6.9 | Насос рециркуляционный WILO IPL 80/130-0,75/4 с эл.дв.1450об/мин (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487705 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 877,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 1,5 кВт |  | 45% |
| 6.10 | Насос рециркуляционный WILO IL 100/150-1,5/4 с эл.дв. 1450об/мин (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487699 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 849,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 1,5 кВт |  | 45% |
| 6.11 | Насос рециркуляционный WILO IL 100/150-1,5/4 с эл.дв.1450об/мин (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487701 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 849,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 1,5 кВт |  | 45% |
| 6.12 | Насос греющего контура ГВС WILO IL 40/210-1,1 /4 с эл.двиг. 1450об/мин (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487692 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 800,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 1,1 кВт |  | 60% |
| 6.13 | Насос греющего контура ГВС WILO IL 40/210-1,1 /4 с эл.двиг. 1450об/мин (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487694 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 800,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 1,1 кВт |  | 50% |
| 6.14 | Насос ГВС WILO IL 50/165-5.5/2 (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487709 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 564,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 5,5 кВт |  | 70% |
| 6.15 | Насос ГВС WILO IL 50/165-5.5/2 (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487711 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 564,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 5,5 кВт |  | 60% |
| 6.16 | Насос исходной воды WILO-CronoLine IL 32/170-4/2 с эл.дв. 2900об/мин (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487703 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 596,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 4 кВт |  | 45% |
| 6.17 | Насос исходной воды WILO-CronoLine IL 32/170-4/2 с эл.дв. 2900об/мин (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487704 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 596,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 4 кВт |  | 45% |
| 6.18 | Насос подпиточный WILO MHIL 503-Е-3-400-50-2 с эл.дв.2900об/мин (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487686 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 399,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 0,55 кВт |  | 60% |
| 6.19 | Насос подпиточный WILO MHIL 503-Е-3-400-50-2 с эл.дв.2900об/мин (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487688 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 399,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 0,55 кВт |  | 60% |
| 6.20 | Насос подпиточный аварийный WILO IL 40/150-3/2 с эл. дв.2900об/мин (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487707 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 929,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3 кВт |  | 50% |
| 6.21 | Ёмкость (Сооружения) по адресу г.Пермь, -, 50м3 | 434061 | - | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 357,75 |  | не требует регистрации |  | объем - 50 м3 |  | 60% |
| 6.22 | Шкаф металлический (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487649 | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 334,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 60% |
| 6.23 | Шкаф металлический (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487673 | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 334,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 60% |
| 6.24 | Шкаф металлический (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487676 | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 334,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 60% |
| 6.25 | Шкаф металлический (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487680 | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 334,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 50% |
| 6.26 | Шкаф металлический (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487683 | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 334,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 60% |
| 6.27 | Шкаф металлический (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487643 | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 098,29 |  | не требует регистрации |  | - |  | 60% |
| 6.28 | Щит пожарный (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487625 | - | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 791,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 50% |
| 6.29 | Щит пожарный (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487632 | - | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 791,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 50% |
| 6.30 | Щит пожарный (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487637 | - | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 791,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 50% |
| 6.31 | Аппарат теплообменный пластинчатый S7A-ST16 (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467375 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 660,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена- 3,68 м2 |  | 50% |
| 6.32 | Шкаф ВРУ ЦЩ2953Б Панель (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487697 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 845,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 6.33 | Вентилятор крышный (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467379 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 070,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 2,2 кВт |  | 60% |
| 6.34 | Узел коммерческого учета расхода тепловой энергии (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467388 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 569,00 |  | не требует регистрации |  | расход - 40 -800 м3/ч |  | 2% |
| 6.35 | Пожарная сигнализация и система оповещения (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467383 | - | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 442 527,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 1% |
| 6.36 | Система отопления котельной (Котельная ул.Гарцовская,64) | 487712 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 438,00 |  | не требует регистрации |  | напор - 6 кгс/см2 |  | 50% |
| 6.37 | Аппарат теплообменный пластинчатый S7A-ST16 (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467376 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 660,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена- 3,68 м2 |  | 60% |
| 6.38 | Система ХВП блочная у (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467395 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 295 628,00 |  | не требует регистрации |  | произв. -6,3 м3/ч |  | 45% |
| 6.39 | Автоматиз. система упр.технологич.процессом и КИПиА (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467399 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 041 977,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 45% |
| 6.40 | Система внутреннего газоснабжения котельной (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467392 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 903 515,00 |  | не требует регистрации |  | давление - 0.0045 МПа |  | 45% |
| 6.41 | Автоматика внутреннего газоснабжения (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467382 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 409 795,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 45% |
| 6.42 | Узел учета газа (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467389 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705 270,00 |  | не требует регистрации |  | расход - 20 -800 м3/ч |  | 1% |
| 6.43 | Узел учета тепловой энергии (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467393 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 042 971,00 |  | не требует регистрации |  | расход - 40 -800 м3/ч |  | 1% |
| 6.44 | Узел учета воды (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467381 | - | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 895,00 |  | не требует регистрации |  | расход - 0,45 -90 м3/ч |  | 45% |
| 6.45 | Электросиловое оборудование (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467394 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 221 221,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 40% |
| 6.46 | Аппарат теплообменный пластинчатый S7-ST10 (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467385 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 679,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.-3,6 м2 |  | 60% |
| 6.47 | Аппарат теплообменный пластинчатый S7-ST10 (Котельная ул.Гарцовская,64) | 467384 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 679,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.-3,6 м2 |  | 60% |
| 6.48 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ВК ЗАПРУД, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГАРЦОВСКАЯ, 64 | 529704 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 666 158,60 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 6.49 | УЗЕЛ УЧЕТА ГАЗА (ВК ЗАПРУД) Г.ПЕРМЬ УЛ. ГАРЦОВСКАЯ, 64 | 529732 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 537,09 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 6.50 | Дымовая труба фермерового типа высотой 15м, диам.700мм | 490727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 082 321,79 |  | не требует регистрации |  |  | 42 КО |  |
| 6.51 | Пожарный водопровод ул.Гарцовская,64 | 490732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601 481,38 |  | не требует регистрации |  |  | 42 КО |  |
| 6.52 | Освещение ул.Гарцовская,64 | 490734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 770,79 |  | не требует регистрации |  |  | 42 КО |  |
| 6.53 | Сети теплоснабжения микрорайона Запруд | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Запруд, ТК 21-ТК 24; ТК 25-ТК26 | 434307 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 214,10 | 108 | 428,20 | - | - | - | - | подземная | сталь | 5 017,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 62,96 Гкал/год |  | 95% |
| 6.54 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, 50-52 ТК 17 - ТК 18 | 434304 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 50,70 | 108 | 101,40 | - | - | - | - | подземная | сталь | 909,86 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 10,36 Гкал/год |  | 95% |
| 6.55 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.52, до д. 54 ТК 1 -ТК 4 | 434299 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 107,20 | 108 | 214,40 | - | - | - | - | подземная | сталь | 2 511,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 21,78 Гкал/год |  | 95% |
| 6.56 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.64, котельная -ТК 1 | 434268 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 36,40 | 219 | 72,80 | - | - | - | - | надземная | сталь | 8 071,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 13,02 Гкал/год |  | 95% |
| 6.57 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.66, от ТК-1 до жилого дома по ул.Гарцовская,66 через ТК-2. | 434647 | 59:01:4011835:45 | 1962 | 71,70 | 57 | 141,40 | - | - | - | - | подземная | сталь | 80 150,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/040/2008-688 от23.09.2008 | потери - 24,49 Гкал/год |  | 95% |
| 6.58 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.68, ТК 8 - ТК 10 | 434316 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 166,10 | 108 | 332,20 | - | - | - | - | подземная | сталь | 3 892,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 29,21 Гкал/год |  | 95% |
| 6.59 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Запрудская 4-я, 29/31 ТК 5- ТК 7 | 434355 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 62,70 | 108 | 125,40 | - | - | - | - | подземная | сталь | 973,24 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 29,1 Гкал/год |  | 95% |
| 6.60 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Запрудская 4-я, д.31 | 434300 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 53,10 | 219 | 106,20 | - | - | - | - | подземная | сталь | 1 318,56 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 14,14 Гкал/год |  | 95% |
| 6.61 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Запрудская 4-я, д.31, ТК 5 - ТК 8 | 434312 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 30,40 | 219 | 60,80 | - | - | - | - | подземная | сталь | 1 090,76 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 8,09 Гкал/год |  | 95% |
| 6.62 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, 103-111 ТК 12 - ТК 16 | 434302 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 127,70 | 108 | 255,40 | - | - | - | - | подземная | сталь | 2 992,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 59,27 Гкал/год |  | 90% |
| 6.63 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, 107-121 ТК 1- ТК 17 | 434298 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 120,70 | 219 | 241,40 | - | - | - | - | подземная | сталь | 5 656,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 32,132 Гкал/год |  | 90% |
| 6.64 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, 87-95 ТК 21- ТК 31 | 434306 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 172,10 | 109 | 344,20 | - | - | - | - | подземная | сталь | 4 032,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 76,92 Гкал/год |  | 90% |
| 6.65 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, 95-105 ТК 17 - ТК 21 | 434305 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 172,40 | 108 | 344,80 | - | - | - | - | подземная | сталь | 4 039,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 80,01 Гкал/год |  | 95% |
| 6.66 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.50, ул.Гарцовская, 50-52; ТК 17 -ТК 18 | 434221 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 50,70 | - | - | 108 | 50,7 | - | - | подземная | сталь | 14 805,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 9,84 Гкал/год |  | 90% |
| 6.67 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.52, до ул. Гарцовская, 54 ТК 1 - ТК 4 | 434217 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 107,20 | - | - | 108 | 107,2 | - | - | подземная | сталь | 31 302,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 20,81 Гкал/год |  | 90% |
| 6.68 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.64, котельная -ТК | 434206 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 36,40 | - | - | 219 | 36,4 | - | - | надземная | сталь | 1 837,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 10,16 Гкал/год |  | 90% |
| 6.69 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.68, ТК 8 - ТК 10 | 434229 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 166,10 | - | - | 108 | 166,1 | - | - | подземная | сталь | 48 501,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 25,19 Гкал/год |  | 90% |
| 6.70 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Запрудская 1-я, д.31, от ТК 5- ТК 8 | 434159 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 30,40 | - | - | 219 | 30,4 | - | - | подземная | сталь | 12 493,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 57,42 Гкал/год |  | 90% |
| 6.71 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Запрудская 1-я, д.31, ТК 1 - ТК 5 | 434218 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 53,10 | - | - | 159 | 53,1 | - | - | подземная | сталь | 21 822,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 10,49 Гкал/год |  | 90% |
| 6.72 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Запрудская 4-я, д.31, ТК 5 - ТК 7 | 434228 | 59:01:4011834:828 | 2004 | 62,70 | - | - | 108 | 62,7 | - | - | подземная | сталь | 14 019,08 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 24,41 Гкал/год |  | 47% |
| 6.73 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Колыбалова, 18-42 ТК 21- ТК 24 ; ТК 25,ТК 26 | 434224 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 214,10 | - | - | 108 | 214,1 | - | - | подземная | сталь | 62 518,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 53,34 Гкал/год |  | 95% |
| 6.74 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, 103-111 ТК 12 - ТК 16 | 434220 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 127,70 | - | - | 108 | 127,7 | - | - | подземная | сталь | 37 289,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 49,72 Гкал/год |  | 90% |
| 6.75 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, 107-121 ТК 1 - ТК 17 | 434216 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 120,70 | - | - | 219 | 120,7 | - | - | подземная | сталь | 49 603,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 29,47 Гкал/год |  | 90% |
| 6.76 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, 87-95 ТК21 - ТК31. | 434223 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 172,10 | - | - | 89-108 | 172,1 | - | - | подземная | сталь | 50 254,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 57,41 Гкал/год |  | 90% |
| 6.77 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, 95-105 17- ТК 21 | 434222 | 59:01:4011834:828 | 1983 | 172,40 | - | - | 108 | 172,1 | - | - | подземная | сталь | 50 342,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | потери - 67,13 Гкал/год |  | 90% |
| 6.78 | Сеть теплоснабжения (лит.Ст) и сеть ГВС (лит.Ст-1) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.68 | 26768 | 59:01:4011835:10 | 1981 | 9,75 |  | 9,75 | - | - | - | - | подземная | сталь | 132 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/038/2009-772 28.08.2009 |  | ГКС |  |
| 6.79 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, д.107 | 159282 | 59:01:0000000:51726 |  | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 815,30 |  | зарегистрировано | 59-59-01/007/2011-702 от 17.05.2011 |  |  |  |
| **7** | **Технологический комплекс Кислотные Дачи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Движимое имущество ВК Кислотные Дачи пер.Талицкий, 12 | Бак-аккумулятор, г.Пермь ВК Кислотные Дачи, пер.Талицкий, 12 | 529662 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 139 538,18 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.2 | БЛОК ИНТЕРФЕЙСНЫЙ ВМПЛЗ.622.003, ВК Кислотные дачи, г.Пермь, пер. Талицкий, 12 | 529733 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 030,00 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.3 | УЗЕЛ УЧЕТА ГАЗА (ВК КИСЛОТНЫЕ ДАЧИ) Г. ПЕРМЬ ПЕР. ТАЛИЦКИЙ, 12 | 529694 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 314 968,45 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.4 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ВК КИСЛОТНЫЕ ДАЧИ, Г. ПЕРМЬ, ПЕР. ТАЛИЦКИЙ, 12 | 529671 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 794 035,98 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.5 | Щит ЩО-70 (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487405 | - | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 600,64 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 80% |
| 7.6 | Щит ЩО-70 (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487408 | - | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 600,64 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 80% |
| 7.7 | Насос Omega Т 10-190 15кВт 3\*380 В ЦТП-5 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467277 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 316,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 30% |
| 7.8 | Насос Omega Т 10-190 15кВт 3\*380 В ЦТП-5 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467276 | - | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 316,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 30% |
| 7.9 | Насос DPVF 18-30 3.0кВт 3\*380 В ЦТП-5 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487319 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 754,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3 кВт |  | 95% |
| 7.10 | Насос DPVF 18-30 3.0кВт3\*380 В ЦТП-5 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487325 | - | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 611,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3 кВт |  | 95% |
| 7.11 | Насосная установка ГРАНФЛОУ ЦТП-5 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467291 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734 281,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 7,5кВт\*6 + 1,1кВт |  | 40% |
| 7.12 | Шкаф управл. циркуляцион. насосами на отоплен.ЦТП-5 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467279 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 756,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 7.13 | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЦТП-5 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467287 | - | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 312,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена-20,16 м2 |  | 50% |
| 7.14 | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЦТП-5 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467285 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 018,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена-30,36 м2 |  | 50% |
| 7.15 | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЦТП-5 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467284 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 018,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена-30,36 м2 |  | 50% |
| 7.16 | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЦТП-5 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467286 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 312,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена-20,16 м2 |  | 50% |
| 7.17 | Насос Omega Т 10-190 15кВт 3\*380 В ЦТП-5 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467275 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 316,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 95% |
| 7.18 | Щит ЩО (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487414 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 753,90 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.19 | Щит ЩО (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487432 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 753,90 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.20 | Щит ЩО (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487448 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 753,90 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.21 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487564 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.22 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487599 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.23 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487601 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.24 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487604 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.25 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487608 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.26 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487610 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.27 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487616 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.28 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487619 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.29 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487623 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.30 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487566 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.31 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487568 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.32 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487570 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.33 | Щит ШЩ (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487743 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.34 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487585 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.35 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487587 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.36 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487589 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.37 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487591 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.38 | Щит ШЩ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487596 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 176,09 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.39 | Щит ЩШ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487496 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 150,59 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.40 | Щит ЩШ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487533 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 150,59 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.41 | Щит ЩШ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487538 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 150,59 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.42 | Щит ЩШ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487544 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 150,59 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.43 | Щит ЩШ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487492 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 108,55 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.44 | Щит ЩУ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487451 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 931,92 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 100% |
| 7.45 | Щит ЩУ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487452 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 931,92 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 100% |
| 7.46 | Щит ЩУ (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487454 | - | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 931,92 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.47 | Котел водогрейный ПТВМ- 30 () | 435666 | - | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 126 170,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 95% |
| 7.48 | Котел водогрейный ПТВМ- 30 () | 435665 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 126 170,00 |  | не требует регистрации |  | КПД 91,5 % |  | 5% |
| 7.49 | Запально-сигнализирующее устройство ЗСУ-ПИ-45-ОЗ (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487427 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 597,00 |  | не требует регистрации |  | мощность -7 Гкал/ч |  | 30% |
| 7.50 | Запально-сигнализирующее устройство ЗСУ-ПИ-45-ОЗ (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487420 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 567,00 |  | не требует регистрации |  | мощность -7 Гкал/ч |  | 30% |
| 7.51 | Запально-сигнализирующее устройство ЗСУ-ПИ-45-ОЗ (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487409 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 567,00 |  | не требует регистрации |  | мощность -7 Гкал/ч |  | 30% |
| 7.52 | Запально-сигналнзирующее устройство ЗСУ-ПИ-45-03 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487423 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 567,00 |  | не требует регистрации |  | мощность -7 Гкал/ч |  | 30% |
| 7.53 | Анализатор МАРК-302Т (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487455 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 908,00 |  | не требует регистрации |  | Диап. изм КРК - 0-20000 мкг/дм3 |  | 5% |
| 7.54 | Насос KRSH-150/400 () | 435657 | - | 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 982,35 |  | не требует регистрации |  | мощность - 90 кВт |  | 40% |
| 7.55 | Насос АХ 200/150-400Д () | 435521 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 196,80 |  | не требует регистрации |  | мощность - 75 кВт |  | 40% |
| 7.56 | Насос 4Д315-50А с дв.55/3000 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487567 | - | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 977,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 55 кВт |  | 50% |
| 7.57 | Насос 1Д 315-50 с дв.75/3000 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487586 | - | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 798,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 55 кВт |  | 50% |
| 7.58 | Насосный агрегат 1Д630-90 с дв.250/1500 380В (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467283 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 217,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 250 кВт |  | 0% |
| 7.59 | насос 1Д 630-90 с дв.250/1500 () | 435616 | - | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 160,50 |  | не требует регистрации |  | мощность - 250 кВт |  | 70% |
| 7.60 | Насос WILO BL 125/270 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487611 | - | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 060,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 22 кВт |  | 50% |
| 7.61 | Насос WILO BL 125/270 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487634 | - | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 060,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 22 кВт |  | 50% |
| 7.62 | Преобразователь частоты Altivar 61 (Котельная ул.Талицкий пер.,12) | 487594 | - | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 548,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 55 кВт |  | 50% |
| 7.63 | Насос К 100-65-200 с дв.18,5/3000 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487330 | - | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 558,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 18,5 кВт |  | 50% |
| 7.64 | Насос К 100-65-200 с дв.18,5/3000 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487332 | - | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 558,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 18,5 кВт |  | 50% |
| 7.65 | Насос К 100-80-160А с дв.15/3000 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487327 | - | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 544,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 50% |
| 7.66 | Насос К 100-80-160А с дв.15/3000 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487329 | - | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 544,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 50% |
| 7.67 | Вентилятор ВДН-12 () | 435537 | - | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 315,25 |  | не требует регистрации |  | мощность - 40 кВт |  | 50% |
| 7.68 | Дымосос 13,5\*2 (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487465 | - | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 500,05 |  | не требует регистрации |  | мощность - 55 кВт |  | 50% |
| 7.69 | Дымосос 13,5\*2 (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487475 | - | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 500,05 |  | не требует регистрации |  | - |  | 50% |
| 7.70 | Дымосос 13,5\*2 (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487480 | - | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 503,92 |  | не требует регистрации |  | мощность - 55 кВт |  | 50% |
| 7.71 | Вентилятор ВДН-12 () | 435536 | - | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 315,25 |  | не требует регистрации |  | мощность - 37 кВт |  | 50% |
| 7.72 | Вентилятор ВДН-12 () | 435535 | - | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 315,25 |  | не требует регистрации |  | мощность - 40 кВт |  | 50% |
| 7.73 | Вентилятор ВДН-12 () | 435538 | - | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 320,20 |  | не требует регистрации |  | мощность - 40 кВт |  | 50% |
| 7.74 | Вентилятор ВДН-12 () | 435539 | - | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 320,20 |  | не требует регистрации |  | мощность - 40 кВт |  | 50% |
| 7.75 | Вентилятор ВД-12 эл.дв.37/750 об/мин. (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467278 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 547,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 40 кВт |  | 50% |
| 7.76 | Дымосос ВДН-11,2 () | 435579 | - | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 102,85 |  | не требует регистрации |  | мощность - 55 кВт |  | 50% |
| 7.77 | Насос К 80-50-200 с дв.15/2900 (Котельная ул.Костычева,20) | 487326 | - | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 418,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 11 кВт |  | 50% |
| 7.78 | Аппарат теплообменный пластинчатый НН№22 0-16 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467294 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 999 155,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена- 13,52 м2 |  |  |
| 7.79 | Аппарат теплообменный пластинчатый НН№22 0-16 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467293 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 999 155,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена- 13,52 м2 |  |  |
| 7.80 | Фильтр Na-катионитовый () | 435623 | - | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379 523,10 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 130 т/ч |  | 90% |
| 7.81 | Фильтр Nа-катионитовый ФИПа () | 435540 | - | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 377,95 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 180 т/ч |  | 90% |
| 7.82 | Фильтр Na-катионитовый () | 435622 | - | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379 523,10 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 180 т/ч |  | 90% |
| 7.83 | Фильтр Na-катионитовый ФИПа (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467297 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 830 558,00 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 90 т/ч |  |  |
| 7.84 | Фильтр Na-катионитовый ФИПа (м/р Кисл.Дачи) | 435632 | - | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 945,70 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 180 т/ч |  | 95% |
| 7.85 | Деаэратор вакуумный ДВ-100 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467295 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 731 643,00 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 100 т/ч |  | 50% |
| 7.86 | Бак аккумуляторный горяч.воды (Сооружения) по адресу м/р К.Дачи | 433981 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 909,25 |  | не требует регистрации |  | - |  | 95% |
| 7.87 | Бак аккумуляторный горяч.воды (Сооружения) по адресу м/р К.Дачи | 433982 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 905,75 |  | не требует регистрации |  | объем - 400 м3 |  | 95% |
| 7.88 | Ёмкость (Сооружения) по адресу г.Пермь, -, м/р К.Дачи, 10м3 | 434059 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 168,00 |  | не требует регистрации |  | объем - 10 м3 |  | 80% |
| 7.89 | Ёмкость (Сооружения) по адресу г.Пермь, -, м/р К.Дачи, 10м3 | 434058 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 168,00 |  | не требует регистрации |  | объем - 10 м3 |  | 80% |
| 7.90 | Тельфер Г/П 3,2т (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487488 | - | 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 004,64 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3,5 кВт |  | 50% |
| 7.91 | Насос ВВН-1-12 (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487559 | - | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 903,86 |  | не требует регистрации |  | мощность - 30 кВт |  | 60% |
| 7.92 | Насос К160-20 Насос К160-20 (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487446 | - | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 431,20 |  | не требует регистрации |  | мощность - 40 кВт |  | 60% |
| 7.93 | Насос К 200-150-400 с дв.90/1500 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487638 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 304,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 90 кВт |  | 40% |
| 7.94 | Шкаф вытяжной ШВ-1-НО (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487440 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 699,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4 кВ |  | 30% |
| 7.95 | Одноступенч. ц/б насос Д500-65А (м/р К.Дачи, пер.Талицкий,12) | 487457 | - | 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 560,33 |  | не требует регистрации |  | мощность - 132 кВт |  | 80% |
| 7.96 | Бак аккумуляторный горяч.воды (Сооружения) по адресу м/р К.Дачи | 433983 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 905,75 |  | не требует регистрации |  | объем - 400 м3 |  | 95% |
| 7.97 | Газоанализатор СТГ-1 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487504 | - | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 071,00 |  | не требует регистрации |  | Опер. срабат. сигн. СН4-15 мг/м3; СО-45 мг/м3 |  | 30% |
| 7.98 | Узел коммерческого учета тепловой энергии (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП) (на сетях, врезаны в трассу)) | 487590 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 682,00 |  | не требует регистрации |  | расход - 10-450 м3/ч |  | 10% |
| 7.99 | Автоматизир.система упр.технолог. процессами котельной (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467292 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 795 928,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 30% |
| 7.100 | Газоанализатор СТГ-1 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487509 | - | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 071,00 |  | не требует регистрации |  | Опер. срабат. сигн. СН4-15 мг/м3; СО-45 мг/м3 |  | 20% |
| 7.101 | Система коммерч. учета расхода тепловой энергии (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467281 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 364,00 |  | не требует регистрации |  | расход - 80-3125 м3/ч |  | 10% |
| 7.102 | Узел коммерческого учета воды (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487645 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 030,00 |  | не требует регистрации |  | расход - 0,3-200 м3/ч |  | 10% |
| 7.103 | Узел учета энергоресурсов Талицкий пер. (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 467282 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 422,00 |  | не требует регистрации |  | расход - 0,1-100 м3/ч |  | 10% |
| 7.104 | Система контроля загазованности по СО и СН4 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487406 | - | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 673,00 |  | не требует регистрации |  | Опер. срабат. сигн. СН4-10% НКПР: СО-20 мг/м3 |  | 50% |
| 7.105 | Прибор Диск-250 м/р К.Дачи Орджон.р-н | 495744 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 225,32 |  | не требует регистрации |  |  | 42 КО |  |
| 7.106 | Прибор Диск-250 м/р К.Дачи Орджон.р-н | 495745 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 225,32 |  | не требует регистрации |  |  | 42 КО |  |
| 7.107 | Прибор Диск-250 м/р К.Дачи Орджон.р-н | 495749 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 468,12 |  | не требует регистрации |  |  | 42 КО |  |
| 7.108 | Портативный газоанлизатор ДАГ-16 | 495737 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 794,65 |  | не требует регистрации |  |  | 42 КО |  |
| 7.109 | Продувочный газопровод Ду 57мм | 490722 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 859,85 |  | не требует регистрации |  |  | 42 КО |  |
| 7.110 | Газоанализатор СТГ-1 (Котельная ул.13-я Линия,12) | 487653 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 239,00 |  | не требует регистрации |  | Опер. срабат. сигн. СН4-15 мг/м3; СО-45 мг/м3 |  | 80% |
| 7.111 |  | **Подстанция ЦТП №1 (ул.Генерала Черняховского, 86 - 133,8кв.м.)** | 175577 | 59:01:3810195:49 | 1973 | 133,80 |  |  |  |  |  |  | - | - | 58 901,50 |  | зарегистрировано | 59-1/20-24/2003-539 от 11.11.2003 | Vстр=822куб.м |  | 50% |
| 7.112 | Движимое имущество ЦТП №1 ул.Генерала Черняховского, 86 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП № 1, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 86 | 529684 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 368,61 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.113 | Щит ЦЩ 3564 ЩУ ЦТП-1 Щит ЦЩ 3564 ЩУ ЦТП-1 (ЦТП 1, ул.Черняховского, 86) | 487441 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 072,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4 кВ |  | 50% |
| 7.114 |  | **Подстанция ЦТП №2(ул.Генерала Черняховского, 90 - 144,3кв.м.)** | 175575 | 59:01:3810195:18 | 1977 | 144,30 |  |  |  |  |  |  | - | - | 122 183,25 |  | зарегистрировано | 59-1/20-24/2003-543 от11.11.2003 | Vстр=1139куб.м |  | 50% |
| 7.115 | Движимое имущество ЦТП №2 ул.Генерала Черняховского, 90 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА НА ЦТП № 2, Г. ПЕРМЬ УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90 | 529688 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 368,40 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.116 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП № 02, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90 | 529693 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 516,17 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.117 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-1, ШУ-ПЧ 2х0,65 кВт на ЦТП № 2, Г. ПЕРМЬ УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90 | 529691 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 530,24 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.118 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CM-10-1 A-R-I-E-AQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 2 Г.ПЕРМЬ УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90 | 529800 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 663,83 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.119 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CM-10-1 A-R-I-E-AQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 2 Г.ПЕРМЬ УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90 | 529801 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 663,83 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.120 | ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ НН№42 59-ТKTL14 "РАДИАН" (РАСЧЕТ №W000002496) НА ЦТП № 2 Г.ПЕРМЬ, УЛ.ЧЕРНЯХОВСКОГО,90 | 529817 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 261 554,45 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.121 | ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ НН№19 54-ТКТМ 62 "РАДИАН" (РАСЧЕТ №W000002497) НА ЦТП № 2 Г.ПЕРМЬ, УЛ.ЧЕРНЯХОВСКОГО,90 | 529818 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 736,44 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.122 |  | **Подстанция ЦТП №3 (лит.Б) (ул.Молдавская, 12 - 170,9кв.м.)** | 175562 | 59:01:3812922:1552 | 1980 | 170,90 |  |  |  |  |  |  | - | - | 661 893,75 |  | зарегистрировано | 59:01:3812922:1552-59/083/2018-1 от 23.04.2018 | Vстр=1483куб.м |  | 50% |
| 7.123 | Движимое имущество ЦТП №3 ул.Молдавская, 12 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА НА ЦТП № 3 Г. ПЕРМЬ, УЛ. МОЛДАВСКАЯ, 12 | 529696 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327 761,45 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.124 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП № 03, Г. ПЕРМЬ, УЛ. МОЛДАВСКАЯ, 12 | 529700 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 592 518,41 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.125 | Водонагреватель 8 секций (ЦТП-3, ул.Молдавская,12) | 487556 | - | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 344,32 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена - 224 м2 |  | 95% |
| 7.126 | Насос К 100-80-160 (ЦТП-3, ул.Молдавская,12) | 487512 | - | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 507,96 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 60% |
| 7.127 | Насос К100-65-200 (ЦТП-3, ул.Молдавская,12) | 487515 | - | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 507,96 |  | не требует регистрации |  | мощность - 18,5 кВт |  | 60% |
| 7.128 | Насос К80-50-200А (ЦТП-3, ул.Молдавская,12) | 487521 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 507,96 |  | не требует регистрации |  | - |  | 80% |
| 7.129 | Шкаф распределительный ШРС 1-1-УЗ (ЦТП-3, ул.Молдавская,12) | 487558 | - | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 996,80 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.130 | Шкаф распределительный ШРС 1-1-УЗ (ЦТП-3, ул.Молдавская,12) | 487560 | - | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 668,80 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 7.131 | Электродвигатель 4 АМ-7,5 кВТ 2920 обор. (ЦТП-3, ул.Молдавская,12) | 487386 | - | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 70% |
| 7.132 | Электродвигатель 4 ПМ-15 кВТ 2920 обор. (ЦТП-3, ул.Молдавская,12) | 487389 | - | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 70% |
| 7.133 | Электродвигатель Т4-5 кВТ, 1420об. (ЦТП-3, ул.Молдавская,12) | 487390 | - | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 4 кВт |  | 70% |
| 7.134 | Электротельфер (ЦТП-3, ул.Молдавская,12) | 487394 | - | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 304,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 1,5 кВт |  |  |
| 7.135 |  | **Подстанция ЦТП №4 (ул.Молдавская, 4 - 173,6кв.м.)** | 175565 | 59:01:3812922:296 | 1982 | 173,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 963,50 |  | зарегистрировано | 59-1/20-24/2003-555 от 12.11.2003 | Vстр=1604куб.м |  | 50% |
| 7.136 | Движимое имущество ЦТП №4 ул.Молдавская, 4 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА НА ЦТП № 4, Г. ПЕРМЬ УЛ. МОЛДАВСКАЯ, 4 | 529703 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 113,43 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.137 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-1, ШУ-ПЧ 2х0,65 кВт НА ЦТП № 4, Г. ПЕРМЬ УЛ. МОЛДАВСКАЯ, 4 | 529752 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 822,64 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.138 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-2, ШУ-ПЧ 2х15 кВт на ЦТП № 4, Г. ПЕРМЬ УЛ. МОЛДАВСКАЯ, 4 | 529708 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 207,75 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.139 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП 04, Г. ПЕРМЬ, УЛ. МОЛДАВСКАЯ, 4 | 529707 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 960 591,94 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.140 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CM-10-1 A-R-I-T-AQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 4, Г.ПЕРМЬ УЛ.МОЛДАВСКАЯ,4 | 529821 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 592,22 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.141 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CM-10-1 A-R-I-T-AQQE GRUNDFOSS, ЦТП №4 , Г.ПЕРМЬ УЛ.МОЛДАВСКАЯ,4 | 529822 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 592,23 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.142 | ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ НН№42 56-ТKTL71 (РАСЧЕТ №W000002573) НА ЦТП № 4 Г.ПЕРМЬ, УЛ.МОЛДАВСКАЯ,4 | 529819 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 942 209,79 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.143 | ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ НН№19 57-ТКТМ61 (РАСЧЕТ №W000002574) НА ЦТП № 4 Г.ПЕРМЬ, УЛ.МОЛДАВСКАЯ,4 | 529820 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623 604,19 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.144 |  | **Подстанция ЦТП №5 (лит. Б) (ул.Генерала Черняховского, 53 - 229,7кв.м.)** | 175572 | 59:01:3810202:28 | 1987 | 229,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 992,00 |  | зарегистрировано | 59-1/20-24/2003-553 от 11.11.2003 | Vстр=1551куб.м |  | 0,5 |
| 7.145 | Движимое имущество ЦТП №5 ул.Генерала Черняховского, 53 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА НА ЦТП № 5, Г. ПЕРМЬ УЛ.Г.ЧЕРНЯХОВСКОГО, 53 | 529712 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 824,81 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.146 | ШКАФ АВТОМАТИКИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ АИД НА ЦТП № 5, Г. ПЕРМЬ УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 53 | 529718 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 443,63 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.147 | ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ 2 СТУПЕНИ СИСТЕМЫ ГВС НН№21 РАСЧЕТ №W557765 (К ОЛ №01173310) НА ЦТП № 5 Г.ПЕРМЬ, УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 53 | 529698 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 701 581,80 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.148 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-1, ШУ-ПЧ 2х3 кВт НА ЦТП № 5, Г. ПЕРМЬ УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 53 | 529753 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 850,42 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.149 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП № 05, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 53 | 529627 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 007 176,43 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.150 | Насос DPVF 24-20 1,1 кВт 3\*380 В ЦТП-5 (ЦТП 5, ул.Черняховского, 49) | 487323 | - | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 925,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 1,1 кВт |  | 95% |
| 7.151 | Шкаф автоматического включения резерва насосов на ХВС ЦТП-5 (ЦТП 5, ул.Черняховского,49) | 487548 | - | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 152,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 7.152 | Шкаф автоматического включения резерва циркуляционных насосов на отопление ЦТП-5 (ЦТП 5, ул.Черняховского,49) | 487642 | - | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 071,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 7.153 | Насос DPVF 24-20 1,1 кВт 3\*380 В ЦТП-5 (ЦТП 5, ул.Черняховского, 49) | 487324 | - | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 920,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 1,1 кВт |  | 95% |
| 7.154 |  | **Подстанция ЦТП №6 (ул.Генерала Черняховского, 58 - 203кв.м.)** | 175573 | 59:01:3810195:56 | 1991 | 203,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 557 810,75 |  | зарегистрировано | 59-1/20-24/2003-541 от 11.11.2003 | Vстр=1495куб.м |  | 50% |
| 7.155 | Движимое имущество ЦТП №6 ул.Генерала Черняховского, 58 | НАСОС СИСТЕМЫ ГВС 3\*380 G=6М3/Ч, H=40М В СТ. N=1,5КВТ HELIX V608-1 WILO ЦТП № 6 Г.ПЕРМЬ УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 58 | 529706 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 979,93 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.156 | НАСОС СИСТЕМЫ ГВС 3\*380 G=6М3/Ч, H=40М В СТ. N=1,5КВТ HELIX V608-1 WILO ЦТП № 6 Г.ПЕРМЬ УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 58 | 529713 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 979,92 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.157 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП № 06, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 58 | 529628 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 733,81 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.158 |  | **Подстанция №7 (ул.Бушмакина, 19 - 294,3кв.м.) Лит. Д** | 175543 | 59:01:3812916:53 | 1998 | 294,30 |  |  |  |  |  |  | - | - | 421 099,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3812916:53-59/084/2018-1 от 21.05.2018 | Vстр=1965куб.м |  | 50% |
| 7.159 | Движимое имущество ЦТП №7 ул.Бушмакина, 19 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА НА ЦТП № 7, Г. ПЕРМЬ УЛ. БУШМАКИНА, 19 | 529720 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 209 708,20 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.160 | ШКАФ АВТОМАТИКИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ АИД НА ЦТП № 7, Г.ПЕРМЬ УЛ. БУШМАКИНА, 19 | 529724 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 226 878,03 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.161 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-1, ШУ-ПЧ 2х0,37 кВт НА ЦТП № 7, Г. ПЕРМЬ УЛ.БУШМАКИНА, 19 | 529755 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 76 321,00 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.162 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП № 7, Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУШМАКИНА, 19 | 529677 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 741 929,78 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.163 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CRN-1-2 A-P-A-E-HQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 7 Г.ПЕРМЬ УЛ.БУШМАКИНА,19 | 529802 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 835,74 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.164 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CRN-1-2 A-P-A-E-HQQE GRUNDFOSS, ЦТП № 7 Г.ПЕРМЬ УЛ.БУШМАКИНА,19 | 529803 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 835,74 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.165 | Бойлер ГВС ЦТП (ЦТП по ул.Бушмакина,19) | 487370 | - | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 826,80 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.-12 м2 |  | 95% |
| 7.166 | Бойлер ГВС ЦТП (ЦТП по ул.Бушмакина,19) | 487373 | - | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 826,80 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.-12 м2 |  | 95% |
| 7.167 | Бойлер ГВС ЦТП (ЦТП по ул.Бушмакина,19) | 487377 | - | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 826,80 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.-12 м2 |  | 95% |
| 7.168 | Бойлер ГВС ЦТП (ЦТП по ул.Бушмакина,19) | 487383 | - | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 826,80 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.-12 м2 |  | 95% |
| 7.169 | Бойлер ГВС ЦТП (ЦТП по ул.Бушмакина,19) | 487397 | - | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 826,80 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.-12 м2 |  | 95% |
| 7.170 | Бойлер ГВС ЦТП (ЦТП по ул.Бушмакина,19) | 487402 | - | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 826,80 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.-12 м2 |  | 95% |
| 7.171 | Насос отопления  Насос отопления ,ЦТП ,Бушмакина,19 Насос от (ЦТП по ул.Бушмакина,19) | 487308 | - | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 860,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 2,2 кВт |  | 50% |
| 7.172 | Насос отопления (ЦТП по ул.Бушмакина,19) | 487311 | - | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 860,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 2,2 кВт |  | 50% |
| 7.173 | Насос ХВС (ЦТП по ул.Бушмакина,19) | 487318 | - | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 580,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 4 кВт |  |  |
| 7.174 | Насос ХВС (ЦТП по ул.Бушмакина,19) | 487312 | - | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 580,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 4 кВт |  |  |
| 7.175 | Электродвигатель насоса ХВС (ЦТП по ул.Бушмакина,19) | 487532 | - | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 050,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 4 кВт |  |  |
| 7.176 | Электродвигатель насоса ХВС (ЦТП по ул.Бушмакина,19) | 487535 | - | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 050,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 4 кВт |  |  |
| 7.177 | Электротельфер ЦТП (ЦТП по ул.Бушмакина,19) | 487320 | - | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 852,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 2,2 кВт |  | 90% |
| 7.178 |  | **Подстанция №8 (ул.Щитовая, 5 - 226,8кв.м.)** | 175580 | 59:01:3810327:12 | 1993 | 226,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 045 896,25 |  | зарегистрировано | 59-1/20-24/2003-535 от 12.11.2000 | Vстр=1463куб.м |  | 50% |
| 7.179 | Движимое имущество ЦТП №8 ул.Щитовая, 5 | ШКАФ АВТОМАТИКИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ АИД НА ЦТП № 8, Г.ПЕРМЬ УЛ. ЩИТОВАЯ, 5 | 529625 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 843,88 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.180 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП № 08, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЩИТОВАЯ, 5 | 529632 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 815 558,29 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.181 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА НА ЦТП № 8 Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЩИТОВАЯ, 5 | 529726 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 946,49 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.182 | ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ НН№19 23-ТМ (РАСЧЕТ №W000002649) НА ЦТП № 8 Г.ПЕРМЬ, УЛ.ЩИТОВАЯ,5 | 529815 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 656 906,30 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.183 | ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ НН№22 41-ТКТМ90 (РАСЧЕТ №W000002648) НА ЦТП № 8 Г.ПЕРМЬ, УЛ.ЩИТОВАЯ,5 | 529816 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 915 874,49 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 7.184 | Щит н/в ЩО 59 (м/р К.Дачи , ул.Щитовая,5) | 487628 | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 614,37 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 7.185 | Щит н/в ЩО 59 (м/р К.Дачи , ул.Щитовая,5) | 487629 | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 614,37 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 7.186 | Щит н/в ЩО 59 (м/р К.Дачи , ул.Щитовая,5) | 487631 | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 614,37 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 7.187 | Щит н/в ЩО 59 (м/р К.Дачи , ул.Щитовая,5) | 487635 | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 614,37 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 7.188 | Щит н/в ЩО 59 (м/р К.Дачи , ул.Щитовая,5) | 487639 | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 614,37 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 7.189 | Щит н/в ЩО 59 (м/р К.Дачи , ул.Щитовая,5) | 487641 | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 614,37 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 7.190 | Щит н/в ЩО 59 (м/р К.Дачи , ул.Щитовая,5) | 487646 | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 614,37 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 7.191 | Щит н/в ЩО 59 (м/р К.Дачи , ул.Щитовая,5) | 487648 | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 614,37 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 7.192 | Щит н/в ЩО 59 (м/р К.Дачи , ул.Щитовая,5) | 487652 | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 614,37 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 7.193 | Водоподогреватель 16-ост-325\*4000 ЦТП-8 (Котельная ул.Талицкий пер.,12 (в т.ч. ЦТП)) | 487507 | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 612,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.-28 м2 |  |  |
| 7.194 | Сети теплоснабжения микрорайона Кислотные дачи | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу м/р Кислотные дачи. | 434938 | 59:01:0000000:51603 | 1995 | 84,05 | 76 | 168,1 | - | - | - | - | подземный | сталь | 428 697,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-43 59-59-01/061/2005-43 59-59-01/061/200 от 21.04.2005 | потери - 25,36 Гкал/год |  | 73% |
| 7.195 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.17, от т.А до ж/д к зданию поликлиники №2 МУЗ МСЧ №6. | 435190 | 59:01:3812916:14 | 1965 | 42,63 | 57 | 85,26 | - | - | - | - | надземный | сталь | 164 201,42 |  | зарегистрировано | 59-59-01/007/2011-393 от 14.04.2011 | потери - 13,74Гкал/год |  | 50% |
| 7.196 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.19, лит. Ст.5 | 434006 | 59:01:3812916:26 | 1969 | 17,89 | 89-57 | 35,78 | - | - | - | - | надземный | сталь | 26 988,56 |  | зарегистрировано | 59:01:3812916:26-59/089/2021-1 от 26.08.2021 |  |  | 90% |
| 7.197 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.19, лит.Ст.4 | 435200 | 59:01:3812916:25 | 2003 | 101,3 | 45-57 | 202,6 | - | - | - | - | надземный | сталь | 29 647,62 |  | зарегистрировано | 59:01:3812916:25-59/088/2021-1 от 30.08.2021 |  |  | 53% |
| 7.198 | Теплотрасса, сеть горячего водоснабжения, сеть холодного водоснабжения, Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Черняховского,51 | 486792, 486794, 486798 | 59:01:3810202:1651 | 1987 | 138,27 |  | 138,27 |  | 127,37 |  | 127,37 | надземный | сталь | 397 528,62 |  | зарегистрировано | 59:01:3810202:1651-59/087/2018-1 от 06.09.2018 |  | Сформирован комплекс (ранее включен в КС-1 п. 6.192) | 90% |
| 7.199 | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.60, от т.А до ж.д. по ул.Г.Черняховского, 60 | 434747 | 59:01:0000000:12262 | 1995 | 29,05 | 57 | 58,1 |  |  |  |  | надземный | сталь | 91 630,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:12262-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | потери - 15,76 Гкал/год |  | 80% |
| 7.200 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.62, от т.Б до т.В, от т.В до ж.д. по ул.Г.Черняховского, 62 | 434425 | 59:01:0000000:12262 | 1995 | 11,4 | 57 | 22,8 |  |  |  |  | подземный | сталь | 4 522,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:12262-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | потери - 6,84 Гкал/год |  | 50% |
| 7.201 | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.64, от ТК-1 до ж.д. по ул.Г.Черняховского, 64 | 434748 | 59:01:0000000:12262 | 1995 | 36,9 | 57 | 73,8 |  |  |  |  | подземный | сталь | 117 810,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:12262-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | потери - 10,52 Гкал/год |  | 50% |
| 7.202 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Можайская, д.8, МОУ "СОШ №88" | 435181 | 59:01:3812908:12 | 1949 | 19,72 | 89 | 39,44 |  |  |  |  | надземный | сталь | 460 599,68 |  | зарегистрировано | 59:01:3812908:12-59/086/2018-1 от 07.09.2018 | потери - 23,12Гкал/год |  |  |
| 7.203 | Сеть горячего водоснабжения (лит.Сгв) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.14, от жилого дома по ул.Молдавская, 14 до жилого дома по ул.Молдавская, 16 | 500530 | 59:01:3812922:1549 | 1962 | 42,00 | - | - | - | - | - | - | подземный | сталь | 51 095,61 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/025/301/2015-6932/1 от 20.01.2016 |  | ГКС |  |
| 7.204 | Сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волочаевская, д.32, от точки врезки до нежилого здания | 504576 | 59:01:0000000:91220 | 2003 | 25,00 | - | - | - | - | - | - | подземный | сталь | 84 288,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:91220-59/082/2022-3 от 27.06.2022 |  | МК |  |
| 7.205 | Сеть теплоснабжения (Лит. Ст) и горячего водоснабжения (Лит. Сгв). Закрытие схем ГВС ВК Кислотные дачи. Технологический комплекс, в составе: сеть теплоснабжения – 600,47 м., сеть горячего водоснабжения – 1090,81 м | 529127, 529128 | 59:01:3812922:2128 | 2022 | 1 691,28 | 89/119/159 | 600,47 | 40/159 | 1090,81 |  |  | подземный | сталь/пластик | 15 642 390,56 |  | зарегистрировано | 59:01:3812922:2128-59/294/2023-1 06.06.2023 |  | новое |  |
| 7.206 | Сети горячего и холодного водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.92, от жилого дома по ул.Г.Черняховского,92 до ТК сущ. около жилого дома по ул.Г.Черняховского,94 | 507619 | 59:01:3812922:2106 | 1979 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 140,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3812922:2106-59/292/2022-2 |  | ГКС (2) |  |
| 7.207 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.94 | 522122 | 59:01:3810202:2712 | 2013 | 127,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 552,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3810202:2712-59/092/2022-3 от 29.11.2022 |  | ГКС (2) |  |
| 7.208 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.94 | 522124 | 59:01:3810202:2712 | 2013 | 127,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 552,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3810202:2712-59/092/2022-3 от 29.11.2022 |  | ГКС (2) |  |
| 7.209 | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.21а, от ТК 3-16 (сущ.) до жилого дома по ул.Уссурийская,21а | 518859 | 59:01:3812922:2091 | 1983 | 8,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 741,34 |  | зарегистрировано | 59:01:3812922:2091-59/081/2022-3 от 06.04.2022 |  | ГКС (2) |  |
| 7.210 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.21а, от точки а до точки 1 (подача, транзит по подвалу), от т.1 до т.а (обратка, транзит по подвалу), от т.1 до ТК 3-16 (сущ.)-подача, от ТК 3-16 (сущ.) до т.1-о | 518860 | 59:01:3812922:2091 | 1979 | 330,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 683,36 |  | зарегистрировано | 59:01:3812922:2091-59/081/2022-3 от 06.04.2022 |  | ГКС (2) |  |
| 7.211 | Сеть холодного водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.21а, от точки в до точки 2 (транзит по подвалу), от точки 2 до ТК 3-16 (сущ.), от ТК 3-16 (сущ.) до жилого дома по ул.Уссурийская,21а | 518861 | 59:01:3812922:2091 | 1979 | 157,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 779 487,30 |  | зарегистрировано | 59:01:3812922:2091-59/081/2022-3 от 06.04.2022 |  | ГКС (2) |  |
| 7.212 | Сети горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.45, от ЦТП-5 по ул.Генерала Черняховского до ж/д по ул.Генерала Черняховского, 45, 45а, 49 | 519869 | 59:01:3810202:4068 | 2008 | 163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 013 208,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3810202:4068-59/088/2022-3 от 17.10.2022 |  |  |  |
| 7.213 | Сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.45, от ЦТП-5 до ж/д по ул.Генерала Черняховского, 45, 45а, 49 | 519868 | 59:01:3810202:4068 | 2008 | 163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 013 208,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3810202:4068-59/088/2022-3 от 17.10.2022 |  |  |  |
| **8** | **Технологический комплекс Левшино** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Движимое имущество объекта теплоснабжения ВК Левшино ул. Адмирала Старикова, 13а | Паровой котел ДКВР к/в 7371 () | 435646 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577 500,00 |  | не требует регистрации |  | КПД - 89,3 % |  | 60% |
| 8.2 | Вентилятор нагнет.воздуха ВД-8 (ул.Старикова,13а) | 487317 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 920,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 60% |
| 8.3 | Экономайзер № Б-1539 (ул.Старикова,13а) | 487334 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 920,00 |  | не требует регистрации |  | пов.нагр-330 м2 |  | 60% |
| 8.4 | Паровой котел ДКВР ю/в№7350 () | 435647 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577 500,00 |  | не требует регистрации |  | КПД - 86,3 % |  | 60% |
| 8.5 | Вентилятор Дымосос Д-10 (ул.Старикова,13а) | 487328 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 630,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 60% |
| 8.6 | Экономайзер № Б-1540 (ул.Старикова,13а) | 487336 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 920,00 |  | не требует регистрации |  | пов.нагр-330 м2 |  | 60% |
| 8.7 | Центробежный двухсторон.насос () | 435542 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 100,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 110 кВт |  | 70% |
| 8.8 | Центр.двухстор.насос () | 435612 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 290,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 160 кВт |  | 70% |
| 8.9 | Насос К 80-50-200 с дв.15/3000 (Котельная ул.Старикова,13а) | 487651 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 580,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 70% |
| 8.10 | Насос WILO IL 100/200-4/4 (Котельная ул.Старикова,13а) | 487662 | - | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 353,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 4 кВт |  | 50% |
| 8.11 | Насос WILO IL 100/200-4/4 (Котельная ул.Старикова,13а) | 487663 | - | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 353,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 4 кВт |  | 50% |
| 8.12 | Насос ЦВК 4/112 с дв.22/3000 (Котельная ул.Старикова,13а) | 487316 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 308,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 22 кВт |  | 70% |
| 8.13 | Натриево-катионитовый фильтр () | 435600 | - | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 100,00 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 50 т/ч |  | 90% |
| 8.14 | Натриево-катионитовый фильтр () | 435601 | - | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 100,00 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 50 т/ч |  | 90% |
| 8.15 | Фильтр ФИПО 11-1,4-0,6 (Котельная ул.Старикова,13а) | 487331 | - | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 079,00 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 50 т/ч |  | 80% |
| 8.16 | Водоочистное оборуд-е обескислораж. воды (Котельная ул.Старикова,13а) | 467314 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 042,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 70% |
| 8.17 | Насос X 65-50-160 Е 7,5кВт/3000 (Котельная ул.Старикова,13а) | 487647 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 452,00 |  | не требует регистрации |  | раб. давление - 0,4 МПа |  | 70% |
| 8.18 | Регулятор давления (РДУК) Н-200/105 (Котельная ул.Старикова,13а) | 487657 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 010,00 |  | не требует регистрации |  |  |  | 90% |
| 8.19 | Щит управления электроприводами №2 ЦЩ 3675 (Котельная ул.Старикова,13а) | 487315 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 036,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 70% |
| 8.20 | Автоматизир.система управ.деаэрац.устан.1-я очеред (Котельная ул.Старикова,13а) | 467315 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 189,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 65% |
| 8.21 | Щит управления дымососом и дутьевым вентилятором котла № 1 (Котельная ул.Старикова,13а) | 487658 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 924,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 60% |
| 8.22 | Компрессор СБ4/Ф-270LB 75В (Котельная ул.Старикова,13а) | 487314 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 996,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 4 кВт |  | 70% |
| 8.23 | Водоподогреватель 12-ост-219\*4000 (Котельная ул.Старикова,13а) | 487300 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 573,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.- 12 м2 |  | 80% |
| 8.24 | Водоподогреватель 12-ост-219\*4000 (Котельная ул.Старикова,13а) | 487307 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 573,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.- 12 м2 |  | 80% |
| 8.25 | Водоподогреватель 12-ост-219\*4000 (Котельная ул.Старикова,13а) | 487310 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 573,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.- 12 м2 |  | 80% |
| 8.26 | Бак деаэраторный V=15m3 (Котельная ул.Старикова,13а) | 467312 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 761,00 |  | не требует регистрации |  | объем - 15 м3 |  |  |
| 8.27 | Система контроля загазованности по СО и СН4 (Котельная ул.Старикова,13а) | 467313 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 082,00 |  | не требует регистрации |  | Опер. срабат. сигн. СН4-10% НКПР: СО-20 мг/м3 |  | 60% |
| 8.28 | УЗЕЛ УЧЕТА ГАЗА (ВК ЛЕВШИНО) Г. ПЕРМЬ УЛ. АДМИРАЛА СТАРИКОВА, 13А | 529721 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 1 442 488,83 |  |  |  |  |  |  |
| 8.29 | БЛОК ИНТЕРФЕЙСНЫЙ ВМПЛЗ.622.003, ВК Левшино, г.Пермь ул. Адмирала Старикова, 13а | 529738 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 83 030,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.30 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ВК ЛЕВШИНО, Г. ПЕРМЬ, УЛ. А.СТАРИКОВА, 13А | 529715 | - | 2021 | - |  |  | - | - | - | - |  |  | 1 302 579,97 |  |  |  |  |  |  |
| 8.31 | Насос 1Д315-71А с ЭД 90/3000 (Котельная ул.Старикова,13а) | 487470 | - | 2015 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 48 156,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 90 кВт |  | 70% |
| 8.32 | Насос Х50-32-125-К-СД с дв.3/3000 (Котельная ул.Старикова,13а) | 487404 | - | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 295,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3 кВт |  | 80% |
| 8.33 | Газоанализатор СТГ-1 (Котельная ул.Старикова,13а) | 487393 | - | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 239,00 |  | не требует регистрации |  | Опер. срабат. сигн. СН4-15 мг/м3; СО-45 мг/м3 |  | 50% |
| 8.34 | Сети теплоснабжения микрорайона Левшино | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, от ТК- 8 м/р "Левшино" | 435221 | 59:01:3812307:1080 | 1971 | 73,8 | 89 | 147,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 17 958,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-11 от 22.04.2005 | потери - 55,35 Гкал/год |  | 90% |
| 8.35 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.11 | 434430 | 59:01:0000000:12094 | 1974 | 26 | 108 | 52 | - | - | - | - | подземная | сталь | 5 059,25 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:12094-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | потери - 21,46 Гкал/год |  | 50% |
| 8.36 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.11, от котельной до ТК№25 | 435208 | 59:01:0000000:51582 | 1971 | 141,3 | 219 | 282,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 58 070,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | потери - 90,14 Гкал/год |  | 80% |
| 8.37 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.13, Социалистическая,12. от котельной до ТК №4. | 435207 | 59:01:0000000:51582 | 1971 | 307,5 | 377,325 | 615 | - | - | - | - | подземная | сталь | 160 184,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | потери - 300,01 Гкал/год |  | 80% |
| 8.38 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.14, от ТК-25 в непроходном канале. | 435131 | 59:01:3812317:131 | 1987 | 287,3 | 159 | 574,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 271 159,00 |  | зарегистрировано | 59-1/20-11/2004-481 от 12.05.2004 | потери - 127,5 Гкал/год |  | 95% |
| 8.39 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.17, от ТК 144 09. | 434439 | 59:01:0000000:13075 | 1990 | 7,6 | 108 | 15,2 | - | - | - | - | подземная | сталь | 5 666,50 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/999/001/2016-14310/1 от 21.12.2016 | потери - 3,62 Гкал/год |  | 50% |
| 8.40 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.25, от ТК№12 до ТК№21 | 435237 | 59:01:0000000:51582 | 1971 | 313,3 | 219 | 626,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 128 756,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | потери - 295,99 Гкал/год |  | 80% |
| 8.41 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.29, от ТК 15 | 435216 | 59:01:3812318:278 | 1971 | 10 | 57 | 20 | - | - | - | - | подземная | сталь | 2 343,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-21 от 22.04.2005 | потери - 3,95 Гкал/год |  |  |
| 8.42 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.5, -1 | 434429 | 59:01:0000000:12094 | 1990 | 143 | 108 | 186 | - | - | - | - | подземная | сталь | 15 323,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:12094-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | потери - 46,16 Гкал/год |  | 95% |
| 8.43 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.5, от т.Б ж/д по ул.Старикова,5 до ж/д по ул. Криворожская,7 | 434462 | 59:01:0000000:12094 | 1961 | 58 | 57 | 116 | - | - | - | - | подземная | сталь | 9 880,50 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:12094-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | потери - 9,07 Гкал/год |  | 85% |
| 8.44 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.5, от ТК 146 22. | 434440 | 59:01:0000000:12094 | 1999 | 143 | 108 | 158 | - | - | - | - | подземная | сталь | 13 886,25 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:12094-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | потери - 15,01 Гкал/год |  | 30% |
| 8.45 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.9, от ТК 25 | 435245 | 59:01:3812307:1101 | 1988 | 36 | 89 | 72 | - | - | - | - | подземная | сталь | 8 760,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-12 от 22.04.2005 | потери - 27,0 Гкал/год |  | 80% |
| 8.46 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.9А, от т.А до ТК26 | 435210 | 59:01:0000000:51582 | 1994 | 18 | 219 | 36 | - | - | - | - | надземная | сталь | 7 484,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | потери - 13,64 Гкал/год |  | 60% |
| 8.47 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.9а, от ТК 24 | 435219 | 59:01:3812307:1106 | 1994 | 11 | 108 | 22 | - | - | - | - | подземная | сталь | 3 211,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-17 от 22.04.2005 | потери - 5,24 Гкал/год |  | 60% |
| 8.48 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.9а, от ТК24 до т.А | 435230 | 59:01:0000000:51582 | 1994 | 157 | 219 | 314 | - | - | - | - | надземная | сталь | 38 627,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | потери - 100,15 Гкал/год |  | 60% |
| 8.49 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, от ТК | 435223 | 59:01:3812322:4 | 1971 | 23,2 | 57 | 46,4 | - | - | - | - | подземная | сталь | 5 435,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-20 от 22.04.2005 | потери - 9,15 Гкал/год |  | 90% |
| 8.50 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ереванская, д.20, от ТК №2 до ТК№10 | 435222 | 59:01:0000000:51582 | 1971 | 81 | 219 | 162 | - | - | - | - | подземная | сталь | 33 580,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | потери - 94,97 Гкал/год |  | 90% |
| 8.51 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ереванская, д.20, от ТК№10 до ТК№12 | 435236 | 59:01:0000000:51582 | 1971 | 79,7 | 219 | 159,4 | - | - | - | - | подземная | сталь | 32 754,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | потери - 64,60 Гкал/год |  | 90% |
| 8.52 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ереванская, д.22, от т.Ж до ж/д (лит.Г7) | 435211 | 59:01:3812318:265 | 1971 | 69 | 89 | 138 | - | - | - | - | подземная | сталь | 16 789,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-13 от 22.04.2005 | потери - 15,68 Гкал/год |  |  |
| 8.53 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ереванская, д.26, от т.Б до ж.д. | 434608 | 59:01:38123118:266 | 1974 | 11,26 | 45 | 22,52 | - | - | - | - | подземная | сталь | 8 140,44 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/999/001/2016-14304/1 от 21.12.2016 | потери - 1,58 Гкал/год |  | 37% |
| 8.54 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ереванская, д.26, от ТК- сущ до т.Б | 434610 | 59:01:38123118:266 | 2007 | 34,29 | 45 | 60,98 | - | - | - | - | подземная | сталь | 24 790,02 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/999/001/2016-14304/1 от 21.12.2016 | потери - 4,28 Гкал/год |  | 37% |
| 8.55 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ереванская, д.26, от ТК-1 до ТК-сущ | 434609 | 59:01:38123118:266 | 2007 | 30,41 | 45 | 60,82 | - | - | - | - | подземная | сталь | 21 985,06 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/999/001/2016-14304/1 от 21.12.2016 | потери - 4,27 Гкал/год |  | 37% |
| 8.56 | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.1, к жилому дому от т.Б (врезка) до т.С | 434553 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 389 | 57 | 778 | - | - | - | - | надземная | сталь | 362 360,26 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 121,86 Гкал/год |  | 40% |
| 8.57 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.1, от т.А | 434591 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 4,87 | 57 | 9,74 | - | - | - | - | надземная | сталь | 4 537,63 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 2,01 Гкал/год |  | 40% |
| 8.58 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.2, от т.Г до дома. | 434592 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 5,9 | 89 | 11,8 | - | - | - | - | надземная | сталь | 5 495,95 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 1,59 Гкал/год |  | 27% |
| 8.59 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.2, от т.У до дома. | 434604 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 3,98 | 89 | 7,96 | - | - | - | - | надземная | сталь | 3 707,43 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 1,07 Гкал/год |  | 27% |
| 8.60 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.3, от т.Д до дома. | 434593 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 5,97 | 89 | 11,94 | - | - | - | - | надземная | сталь | 5 561,16 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 1,61 Гкал/год |  |  |
| 8.61 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.4, от т.Е до дома. | 434594 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 6,74 | 89 | 13,48 | - | - | - | - | надземная | сталь | 6 278,42 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 1,81 Гкал/год |  | 27% |
| 8.62 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.5, от т.Ж до дома. | 434595 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 7,85 | 89 | 15,7 | - | - | - | - | надземная | сталь | 7 312,41 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 2,11 Гкал/год |  | 27% |
| 8.63 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.6, от т.3 до дома. | 434596 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 8,2 | 89 | 16,4 | - | - | - | - | надземная | сталь | 7 638,44 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 2,21 Гкал/год |  |  |
| 8.64 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.6, от т.Ф до дома. | 434605 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 11,13 | 89 | 22,26 | - | - | - | - | надземная | сталь | 10 367,79 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 2,99 Гкал/год |  |  |
| 8.65 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.7, от т.И до дома. | 434597 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 8,2 | 89 | 16,4 | - | - | - | - | надземная | сталь | 7 638,44 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 2,21 Гкал/год |  | 27% |
| 8.66 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.7, от т.К до дома. | 434598 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 8,5 | 89 | 17 | - | - | - | - | надземная | сталь | 7 917,90 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 2,29 Гкал/год |  | 27% |
| 8.67 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.7, от т.Л до дома. | 434599 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 8,71 | 89 | 17,42 | - | - | - | - | надземная | сталь | 8 113,52 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 2,34 Гкал/год |  | 27% |
| 8.68 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.7, от т.Х до дома. | 434606 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 8,5 | 89 | 17 | - | - | - | - | надземная | сталь | 7 917,90 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 2,29 Гкал/год |  | 27% |
| 8.69 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.8, от т.М до дома. | 434600 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 6,95 | 89 | 13,9 | - | - | - | - | надземная | сталь | 6 474,05 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 1,87 Гкал/год |  | 27% |
| 8.70 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.8, от т.Н до дома. | 434601 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 7,2 | 89 | 14,4 | - | - | - | - | надземная | сталь | 6 706,93 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 1,94 Гкал/год |  | 27% |
| 8.71 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.8, от т.О до дома. | 434607 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 7,47 | 89 | 14,94 | - | - | - | - | надземная | сталь | 6 958,43 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 2,01 Гкал/год |  | 27% |
| 8.72 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.9, от т.П до дома. | 434602 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 9,2 | 89 | 18,4 | - | - | - | - | надземная | сталь | 8 569,94 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 2,48 Гкал/год |  | 27% |
| 8.73 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.9, от т.Р до дома. | 434603 | 59:01:0000000:10575 | 1998 | 9,25 | 89 | 18,5 | - | - | - | - | надземная | сталь | 8 616,54 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | потери - 2,49 Гкал/год |  | 27% |
| 8.74 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зарайская, д.1, отТК-16 до ж/д (лит.Г13) | 435246 | 59:01:3812322:6 | 1971 | 10 | 57 | 20 | - | - | - | - | подземная | сталь | 2 343,25 | 59-59-01/061/2005-22 от 22.04.2005 | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-22 от 22.04.2005 | потери - 3,95 Гкал/год |  | 95% |
| 8.75 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зарайская, д.7, от ТК16 до ж/д Зарайская,7 (лит.Г16) | 435227 | 59:01:3812322:13 | 1971 | 26,7 | 108 | 93,8 | - | - | - | - | подземная | сталь | 7 796,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-24 от 22.04.2005 | потери - 25,08 Гкал/год |  |  |
| 8.76 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зарайская, д.7, от ТК19 | 435228 | 59:01:3812322:10 | 1971 | 35,4 | 76 | 35,4 | - | - | - | - | подземная | сталь | 4 147,50 | 59-59-01/061/2005-23 от 22.04.2005 | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-23 от 22.04.2005 | потери - 23,17 Гкал/год |  |  |
| 8.77 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зарайская, д.7, ул.Зарайская,8-9 | 434588 | 59:01:0000000:51582 | 1971 | 101,45 | 108-76 | 160,5 | - | - | - | - | подземная | сталь | 15 954,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | потери - 22,11 Гкал/год |  |  |
| 8.78 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зарайская, д.7б, от смотр.колодца 140 72 по жд по ул.Зарайская, 7б. | 434432 | 59:01:36812322:16 | 1961 | 39,5 | 57 | 79 | - | - | - | - | подземная | сталь | 8 207,50 | 59:01:36812322:16-59/086/2018-1 от 07.08.2018 | зарегистрировано | 59:01:3812322:16-59/086/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 15,59 Гкал/год |  |  |
| 8.79 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зарайская, д.9а, от ТК 21 | 435218 | 59:01:3812322:23 | 1971 | 26,3 | 76 | 52,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 6 399,75 | 59-59-01/061/2005-54 от 22.04.2005 | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-54 от 22.04.2005 | потери - 11,83 Гкал/год |  | 95% |
| 8.80 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зарайская, д.9б, от ТК 31 | 435247 | 59:01:3812322:25 | 1971 | 38,3 | 76 | 76,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 9 320,50 | 59-59-01/061/2005-18 от 22.04.2005 | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-18 от 22.04.2005 | потери - 17,23 Гкал/год |  |  |
| 8.81 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Социалистическая, д.10а, Детского сада №64 | 435172 | 59:01:0000000:12095 | 1972 | 5,6 | 89 | 11,2 | - | - | - | - | подземная | сталь | 9 275,00 | 59-59-01/007/2011-390 от 14.04.2011 | зарегистрировано | 59-59-01/007/2011-390 от 14.04.2011 | потери - 4,2 Гкал/год |  | 80% |
| 8.82 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Социалистическая, д.10а, от ТК5 | 435233 | 59:01:3812307:1074 | 1978 | 66,2 | 159 | 132,4 | - | - | - | - | подземная | сталь | 20 524,00 | 59-59-01/061/2005-14 от 22.04.2005 | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-14 от 22.04.2005 | потери - 64,22 Гкал/год |  | 80% |
| 8.83 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Социалистическая, д.2, ул.Социалистическая2-10а от ТК 4 до ТК9 ж/д№3-10а | 435220 | 59:01:0000000:51582 | 1971 | 273,8 | 108 | 547,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 79 950,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | потери - 226,04 Гкал/год |  | 90% |
| 8.84 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Социалистическая, д.6, от ТК7 | 435234 | 59:01:3812309:365 | 1971 | 40,5 | 89 | 81 | - | - | - | - | подземная | сталь | 9 856,00 | 59-59-01/061/2005-55 от 22.04.2005 | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-55 от 22.04.2005 | потери - 30,38 Гкал/год |  | 90% |
| 8.85 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Социалистическая, д.8 | 435026 | 59:01:3812307:1090 | 1973 | 25,5 | 89 | 50,4 | - | - | - | - | подземная | сталь | 66 655,75 | 59-59/025-59/999/001/2016-14307/1 от 21.12.2016 | зарегистрировано | 59-59/025-59/999/001/2016-14307/1 от 21.12.2016 | потери - 18,9 Гкал/год |  | 90% |
| 8.86 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Томская, д.30, МОУ "СОШ" №79 | 435182 | 59:01:3812307:1282 | 1970 | 96,36 | 108 | 192,72 | - | - | - | - | подземная | сталь | 371 000,00 | 59:01:3812307:1282-59/102/2018-1 от 06.09.2018 | зарегистрировано | 59:01:3812307:1282-59/102/2018-1 от 06.09.2018 | потери - 39,98 Гкал/год |  | 90% |
| 8.87 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Томская, д.41 | 434461 | 59:01:0000000:12094 | 1962 | 29,5 | 89 | 59 | - | - | - | - | подземная | сталь | 5 197,50 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:12094-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | потери - 5,67 Гкал/год |  | 60% |
| 8.88 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Томская, от ТК9 до ул.Томская,34 | 435235 | 59:01:3812307:1085 | 1971 | 43 | 89 | 86 | - | - | - | - | подземная | сталь | 10 463,25 | 59 БА 055825 от 23.08.2005 | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-10 от 22.04.2005 | потери - 32,25 Гкал/год |  | 90% |
| **9** | **Технологический комплекс Молодежный** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Движимое имущество объекта теплоснабжения ВК Молодежный ул. Косякова, 23 | Водогрейный котел ТВГ-8 8,3 Гкал №2 () | 435606 | - | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 430,56 |  | не требует регистрации |  | КПД 88 % |  | 70% |
| 9.2 | Водогрейный ТВГ-8; 8,3 Гкал №1 () | 435611 | - | 1981 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 292 834,08 |  | не требует регистрации |  | КПД 90 % |  | 30% |
| 9.3 | Водогрейный ТВГ-8; 8,3 Гкал () | 435613 | - | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 092,32 |  | не требует регистрации |  | КПД 90 % |  | 70% |
| 9.4 | Насос 1Д 315-71А с эл.дв.90/3000 (Котельная ул.Косякова,23 (в т.ч. ЦТП)) | 487486 | - | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 343,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 90 кВт |  | 80% |
| 9.5 | Насос 1K 100-65-250А с дв. 37кВт (Котельная ул.Косякова,23 (в т.ч. ЦТП)) | 487417 | - | 2010 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 35 728,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 37 кВт |  | 60% |
| 9.6 | Насос НКу-90М-С-УХЛ4 22/1500 90мЗ/ч 38м (Котельная ул.Косякова,23 (в т.ч. ЦТП)) | 467301 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 075,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 30 кВт |  | 60% |
| 9.7 | Рециркуляционный насос НКУ-90 (ул.Косякова 23) | 487449 | - | 1981 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 5 253,46 |  | не требует регистрации |  | мощность - 30 кВт |  | 80% |
| 9.8 | Насос X 50-32-125-К-СД с дв.4/3000 (Котельная ул.Косякова,23 (в т.ч. ЦТП)) | 487412 | - | 2008 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 34 027,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 4 кВт |  | 80% |
| 9.9 | Водоочистное оборудование (фильтр-умягчитель) (Котельная ул.Косякова,23 (в т.ч. ЦТП)) | 467302 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 967,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 100% |
| 9.10 | Водоочистное оборудование обескислораживания воды (Котельная ул.Косякова,23 (в т.ч. ЦТП)) | 487498 | - | 2003 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 93 030,00 |  | не требует регистрации |  | произв. -10 т/ч |  | 80% |
| 9.11 | Электротельфер, г/п 1т. (ул.Косякова 23) | 487450 | - | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 480,64 |  | не требует регистрации |  | мощность - 1,5 кВт |  | 40% |
| 9.12 | Выпрямитель сварочный ВД-306 УЗ (ул.Косякова 23) | 487519 | - | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 772,50 |  | не требует регистрации |  | мощность - 14 кВт |  | 50% |
| 9.13 | Узел коммерч. учета расхода тепловой энергии (Котельная ул.Косякова,23 (в т.ч. ЦТП)) | 467304 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557 477,00 |  | не требует регистрации |  | расход - 20 -450 м3/ч |  | 30% |
| 9.14 | Газоанализатор СТГ-1 (Котельная ул.Косякова,23 ) | 487524 | - | 2010 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 7 239,00 |  | не требует регистрации |  | Опер. срабат. сигн. СН4-15 мг/м3; СО-45 мг/м3 |  | 30% |
| 9.15 | Система автоматической пожарной сигнализации (Котельная ул.Косякова,23 (в т.ч. ЦТП)) | 467298 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 783,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 3% |
| 9.16 | Система контроля загазованности по СО и СН4 (Котельная ул.Косякова,23 (в т.ч. ЦТП)) | 487502 | - | 2008 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 95 453,00 |  | не требует регистрации |  | Опер. срабат. сигн. СН4-10% НКПР: СО-20 мг/м3 |  | 30% |
| 9.17 | Система коммерческого учета расхода тепл.энергии (Котельная ул.Косякова,23 (в т.ч. ЦТП)) | 467303 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 552,00 |  | не требует регистрации |  | расход - 20 -450 м3/ч |  | 30% |
| 9.18 | Панель ЩО70 (ул.Косякова 23) | 487400 | - | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 477,29 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 9.19 | БЛОК ИНТЕРФЕЙСНЫЙ ВМПЛЗ.622.003, ВК Молодежный, г.Пермь ул. Косякова,23 | 529735 | - | 2020 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 83 030,00 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.20 | УЗЕЛ УЧЕТА ГАЗА (ВК МОЛОДЕЖНЫЙ) Г. ПЕРМЬ, УЛ. КОСЯКОВА, 23 | 529717 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 141 991,33 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.21 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ВК МОЛОДЕЖНЫЙ, Г. ПЕРМЬ УЛ. КОСЯКОВА, 23 | 529666 | - | 2021 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 420 703,18 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.22 | Насос Х50-32-125-К-СД с дв.З/ЗООО (Котельная ул.Косякова,23 (в т.ч. ЦТП)) | 487313 | - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 295,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3 кВт |  | 70% |
| 9.23 | Насос К 80-50-200 с дв.15/2900 (Котельная ул.Косякова,23) | 487350 | - | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 035,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 50% |
| 9.24 | Выпрямитель сварочный ВД-306 (ул. Косякова,23) | 487447 | - | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 455,91 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 40% |
| 9.25 |  | **Подстанция ЦТП №1 (ул.Академика Веденеева, 87 - 130,2кв.м.)** | 175546 | 59:01:3810391:46 | 1973 | 130,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 746 603,25 |  | зарегистрировано | 59-1/20-1/2004-9 от 12.01.2004 | Vстр=843куб.м |  | 50% |
| 9.26 | Движимое имущество ЦТП №1 ул.Академика Веденеева, 87 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП № 1, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ВЕДЕНЕВА, 87 | 529637 | - | 2021 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 696 385,82 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.27 | Насос системы ХВС 3х380, G=10 м3/ч, Н=30 м.в.ст., N=1,85 кВт Economy MHI 1603 "WILO" ЦТП № 1м ул. Веденеева 87а | 530047 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 368,51 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.28 | Насос системы ХВС 3х380, G=10 м3/ч, Н=30 м.в.ст., N=1,85 кВт Economy MHI 1603 "WILO" ЦТП № 1м ул. Веденеева 87а | 530049 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 368,51 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.29 | Насос системы циркуляции ГВС LOWARA LNEE 5НM04S05T5RVBE ЦТП № 1м ул. Веденеева 87а | 530050 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 253,85 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.30 | Насос системы циркуляции ГВС LOWARA LNEE 5НM04S05T5RVBE ЦТП № 1м ул. Веденеева 87а | 530051 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 253,85 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.31 | Водоподогреватель 10-ост-168\*4000 ЦТП-1 (ЦТП 1, ул.Веденеева,87) | 487398 | - | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 896,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.- 82,8 м2 |  | 70% |
| 9.32 |  | **Подстанция ЦТП №2 (ул.Лаврова, 18 - 163,2кв.м.)** | 175499 | 59:01:3812104:47 | 1980 | 163,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 569 541,50 |  | зарегистрировано | 59-1/20-24/2003-557 от 11.11.2003 | Vстр=1495куб.м |  | 50% |
| 9.33 | Движимое имущество ЦТП №2 ул.Лаврова, 18 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-1, ШУ-ПЧ 2х1,2 кВт НА ЦТП № 2, Г. ПЕРМЬ УЛ. ЛАВРОВА, 18 | 529728 | - | 2019 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 252,16 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.34 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-2, ШУ-ПЧ 2х15 кВт на ЦТП № 2, Г. ПЕРМЬ УЛ. ЛАВРОВА, 18 | 529629 | - | 2019 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 069,73 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.35 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП № 2, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЛАВРОВА, 18 | 529648 | - | 2021 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 746 194,25 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.36 | Теплообменник пластинчатый системы ГВС, II ступень, F=28,06 м2 НН№42 63-ТMТ L81, Ридан ЦТП № 2м ул. Лаврова 18 | 530058 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 888 047,45 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.37 | Теплообменник пластинчатый системы ГВС, I ступень, F=35,629м2 НН№41 81-ТК ТL 28, Ридан ЦТП № 2м ул. Лаврова 18 | 530057 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 773 911,01 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.38 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА НА ЦТП № 2, Г. ПЕРМЬ УЛ. ЛАВРОВА, 18 | 529804 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 442 107,03 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.39 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CM-15-1 A-R-I-E-AQQE GRUNDFOSS НА ЦТП № 2, Г.ПЕРМЬ УЛ. ЛАВРОВА, 18 | 529805 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 222,24 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.40 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГВС CM-15-1 A-R-I-E-AQQE GRUNDFOSS НА ЦТП № 2,Г. ПЕРМЬ УЛ. ЛАВРОВА, 18 | 529806 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 222,23 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.41 | Насос К80-50-200 с дв. 15/3000 ЦТП-2 (ЦТП 2, ул.Лаврова,18) | 487355 | - | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 035,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 98% |
| 9.42 |  | **Подстанция ЦТП №3 (ул.Кронита, 4 - 233,9кв.м.)** | 175558 | 59:01:3812104:1039 | 1990 | 233,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 780 430,50 |  | зарегистрировано | 59-1/20-24/2003-537 от 12.11.2003 | Vстр=1288куб.м |  | 30% |
| 9.43 | Движимое имущество ЦТП №3 ул.Кронита, 4 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-1, ШУ-ПЧ 2х5,5 кВт на ЦТП № 3, Г. ПЕРМЬ УЛ. КРОНИТА, 4 | 529635 | - | 2019 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 023,82 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.44 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ ШУН-2, ШУ-ПЧ 2х15 кВт на ЦТП № 3, Г. ПЕРМЬ УЛ. КРОНИТА, 4 | 529639 | - | 2019 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 262,93 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.45 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП № 03, Г. ПЕРМЬ, УЛ. КРОНИТА, 4 | 529651 | - | 2021 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 573 028,99 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.46 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА НА ЦТП № 3, Г. ПЕРМЬ УЛ. КРОНИТА, 4 | 529807 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444 857,40 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.47 | Насос К 80-50-200 с дв.15/3000 ЦТП-3 (ЦТП 3, ул.Кронита,4) | 487358 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 979,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 60% |
| 9.48 | Насос К 80-65-160 с дв.7.5/3000 ЦТП-3 (ЦТП 3, ул.Кронита,4) | 487339 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 005,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 60% |
| 9.49 | Водоподогреватель д 168\*4 метра м/р Молодежный (ЦТП 3, м/р Молодежный) | 487374 | - | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 000,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.- 69 м2 |  | 60% |
| 9.50 | Насос К 80-50-200 с дв.15кВт ЦТП-3 (ЦТП 3, ул.Кронита,4) | 487353 | - | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 035,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 95% |
| 9.51 |  | **Подстанция ЦТП №4 (ул.Серафимовича, 16 - 308,2кв.м.) с антрес. Этажом лит. А,А1** | 175567 | 59:01:3812104:1065 | 1960/1998 | 308,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 551 937,75 |  | зарегистрировано | 59-1/20-2/2004-241 от 21.01.2004 | Vстр=1562куб.м |  | 50% |
| 9.52 | Движимое имущество ЦТП №4 ул.Серафимовича, 16 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА НА ЦТП № 4 Г. ПЕРМЬ, УЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 16 | 529641 | - | 2019 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 828,99 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.53 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП № 04, Г. ПЕРМЬ, УЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 16 | 529656 | - | 2021 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 553 716,01 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.54 | Насос Д320-50А с двигателем А225 М4 ЦТП-4 (ЦТП 4 , ул.Серафимовича,16) | 487493 | - | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 609,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 55 кВт |  | 60% |
| 9.55 | Насос 1Д 315-50А с эл.дв. 55/3000 ЦТП-4 (ЦТП 4 , ул.Серафимовича,16) | 487490 | - | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 171,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 55 кВт |  |  |
| 9.56 | Насос К 290/30 с дв.45 кВт ЦТП-4 (ЦТП 4 , ул.Серафимовича,16) | 487473 | - | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 269,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 45 кВт |  |  |
| 9.57 | Бойлер 4-х секционный д=325, L-4м (ЦТП 4 , ул.Серафимовича,16) | 487526 | - | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 056,80 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.-28 м2 |  | 100% |
| 9.58 | Бойлер 4-х секционный Д=89, L=4м (ЦТП 4 , ул.Серафимовича,16) | 487333 | - | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 579,52 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм. - 13,2 м3 |  | 100% |
| 9.59 | Бойлер 4х-секционный д-325, L= 4м (ЦТП 4 , ул.Серафимовича,16) | 487531 | - | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 056,80 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.-112м2 |  | 100% |
| 9.60 | Насос 1Д 315-71А с эл.дв.90/3000 (ЦТП 4, ул.Серафимовича,16) | 487722 | - | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 171,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 37 кВт |  | 80% |
| 9.61 | Агрегат эл. насосный ДП-1000/25 К14А (ЦТП 4 , ул.Серафимовича,16) | 487666 | - | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 847,52 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3 кВт |  | 80% |
| 9.62 | Водоподогреватель 16-ост-325\*4000 ЦТП-4 (Котельная ул.Косякова,23 (в т.ч. ЦТП)) | 467299 | - | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 352,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.-28 м2 |  | 100% |
| 9.63 | Водоподогреватель 16-ост-325\*4000 ЦТП-4 (Котельная ул.Косякова,23 (в т.ч. ЦТП)) | 467300 | - | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 352,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм.-56 м2 |  | 100% |
| 9.64 |  | **Подстанция №5 (ул.Лобачевского, 26 - 293,8кв.м.)** | 175560 | 59:01:3810183:131 | 1993 | 293,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 670 894,00 |  | зарегистрировано | 59-1/20-27/2003-241 от 02.12.2003 | Vстр=1881куб.м |  | 30% |
| 9.65 | Движимое имущество ЦТП №5 ул.Лобачевского, 26 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП № 05, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, 26 | 529642 | - | 2021 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 655 641,79 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.66 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА НА ЦТП № 5 Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, 26 | 529808 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 495,17 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.67 | Насос К-80-50-200 (ЦТП 5, ул.Лобачевского 26) | 487380 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 391,86 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 40% |
| 9.68 | Насос К-80-50-200 (ЦТП 5, ул.Лобачевского 26) | 487384 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 391,86 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 40% |
| 9.69 | Насос К-80-50-200 (ЦТП 5, ул.Лобачевского 26) | 487387 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 391,86 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 40% |
| 9.70 | Эл.двигатель 5А/60 S4 (ЦТП 5, ул.Лобачевского 26) | 487433 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 337,92 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 40% |
| 9.71 | Эл.двигатель 5А/60 S4 (ЦТП 5, ул.Лобачевского 26) | 487435 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 337,92 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 40% |
| 9.72 | Эл.двигатель 5А/60 S4 (ЦТП 5, ул.Лобачевского 26) | 487436 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 337,92 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 40% |
| 9.73 | Шкаф силовой (ул.Лобачевского 26) | 487426 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 944,72 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 40% |
| 9.74 | Шкаф силовой (ул.Лобачевского 26) | 487429 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 944,72 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 40% |
| 9.75 | Шкаф силовой (ул.Лобачевского 26) | 487431 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 944,72 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 9.76 |  | **Подстанция №6 (ул.Академика Веденеева, 12 - 303,2кв.м.)** | 175524 | 59:01:3810311:21 | 1995 | 303,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 897 170,75 |  | зарегистрировано | 59-59-25/034/2012-706 от 16.08.2012 | Vстр=1803куб.м |  | 20% |
| 9.77 | Движимое имущество ЦТП №6 ул.Академика Веденеева, 12 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦТП № 06, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ВЕДЕНЕЕВА, 12 | 529663 | - | 2021 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 146,47 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.78 | Теплообменник пластинчатый разборный НН№22 41-ТК TM 95 ЦТП-6м ул. Веденеева, 12 | 529473 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 564 584,66 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.79 | Теплообменник пластинчатый разборный НН№19 39-ТК TM 95 ЦТП-6м ул. Веденеева, 12 | 529474 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 160,66 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 9.80 | Насос К 20/18 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12 (в резевре на Банной горе)) | 487461 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 509,89 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3 кВт |  | 60% |
| 9.81 | Насос К 20/18 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12 (в резерве на Банной горе)) | 487463 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 509,89 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3 кВт |  | 60% |
| 9.82 | Насос К 20/30 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487468 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 509,89 |  | не требует регистрации |  | мощность - 5,5 кВт |  | 60% |
| 9.83 | Насос К 20/30 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487471 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 509,89 |  | не требует регистрации |  | мощность - 5,5 кВт |  | 60% |
| 9.84 | Насос К 65-50-125 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487481 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 509,89 |  | не требует регистрации |  | мощность - 7,5 кВт |  | 60% |
| 9.85 | Насос К 65-50-160 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487485 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 509,89 |  | не требует регистрации |  | мощность - 11 кВт |  | 70% |
| 9.86 | Насос К 65-50-160 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487489 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 509,89 |  | не требует регистрации |  | мощность - 11 кВт |  | 70% |
| 9.87 | Насос К 80-20-30 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487491 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 509,89 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3 кВт |  | 70% |
| 9.88 | Насос К 80-20-30 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487495 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 509,89 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3 кВт |  | 70% |
| 9.89 | Насос К-80-20/30 (ул.Веденеева,12) | 487499 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 509,89 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3 кВт |  | 50% |
| 9.90 | Насос К-80-65-160 (ул.Веденеева,12) | 487501 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 509,89 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 50% |
| 9.91 | Насос К-80-65-160 (ул.Веденеева,12) | 487506 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 509,89 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 50% |
| 9.92 | Насос 65-50-125 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12 (лежит на Банной горе в резерве)) | 487453 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 509,89 |  | не требует регистрации |  | мощность - 7,5 кВт |  | 50% |
| 9.93 | Насос 80-65-160 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487456 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 509,89 |  | не требует регистрации |  | мощность - 11 кВт |  | 50% |
| 9.94 | Шкаф распределительный ЩР 1-1-УЗ (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487536 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 410,80 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 9.95 | Шкаф распределительный ЩР 1-1-УЗ (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487541 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 410,80 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 9.96 | Шкаф распределительный ЩР 1-1-УЗ (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487545 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 410,80 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 9.97 | Шкаф распределительный ЩР 1-1-УЗ (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487547 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 410,80 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 20% |
| 9.98 | Пускатель магнитный ЦТП-7 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487337 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,00 |  | не требует регистрации |  | Iном=25А; Uкат=220В |  | 20% |
| 9.99 | Пускатель магнитный ЦТП-7 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487361 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,00 |  | не требует регистрации |  | Iном=25А; Uкат=220В |  | 20% |
| 9.100 | Пускатель магнитный ЦТП-7 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487363 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,00 |  | не требует регистрации |  | Iном=25А; Uкат=220В |  | 60% |
| 9.101 | Пускатель магнитный ЦТП-7 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487367 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,00 |  | не требует регистрации |  | Iном=25А; Uкат=220В |  | 60% |
| 9.102 | Пускатель магнитный ЦТП-7 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487371 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,00 |  | не требует регистрации |  | Iном=25А; Uкат=220В |  | 60% |
| 9.103 | Пускатель магнитный ЦТП-7 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487372 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,00 |  | не требует регистрации |  | Iном=25А; Uкат=220В |  | 60% |
| 9.104 | Пускатель магнитный ЦТП-7 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487375 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,00 |  | не требует регистрации |  | Iном=25А; Uкат=220В |  | 60% |
| 9.105 | Пускатель магнитный ЦТП-7 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487378 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,00 |  | не требует регистрации |  | Iном=25А; Uкат=220В |  | 60% |
| 9.106 | Пускатель магнитный ЦТП-7 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487381 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,00 |  | не требует регистрации |  | Iном=25А; Uкат=220В |  | 60% |
| 9.107 | Пускатель магнитный ЦТП-7 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487340 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,00 |  | не требует регистрации |  | Iном=25А; Uкат=220В |  | 60% |
| 9.108 | Пускатель магнитный ЦТП-7 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487342 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,00 |  | не требует регистрации |  | Iном=25А; Uкат=220В |  | 60% |
| 9.109 | Пускатель магнитный ЦТП-7 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487344 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,00 |  | не требует регистрации |  | Iном=25А; Uкат=220В |  | 60% |
| 9.110 | Пускатель магнитный ЦТП-7 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487346 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,00 |  | не требует регистрации |  | Iном=25А; Uкат=220В |  | 60% |
| 9.111 | Пускатель магнитный ЦТП-7 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487349 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,00 |  | не требует регистрации |  | Iном=25А; Uкат=220В |  | 60% |
| 9.112 | Пускатель магнитный ЦТП-7 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487351 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,00 |  | не требует регистрации |  | Iном=25А; Uкат=220В |  | 60% |
| 9.113 | Пускатель магнитный ЦТП-7 (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487357 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,00 |  | не требует регистрации |  | Iном=25А; Uкат=220В |  | 60% |
| 9.114 | Электродвигатель 3кВТ 285об. (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487399 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3 кВт |  | 70% |
| 9.115 | Электродвигатель 4 Ам 15 кВТ 2850 об. (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487385 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 70% |
| 9.116 | Электродвигатель 4 АМ-4 кВТ 1410 об. (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487388 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 4 кВт |  | 70% |
| 9.117 | Электродвигатель 4 АМ-4 кВТ 885об. (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487392 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 4 кВт |  | 95% |
| 9.118 | Электродвигатель 4АМ 1,5 кВТ 2850 об. (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487395 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 1,5 кВт |  | 95% |
| 9.119 | Электродвигатель АИР 1,5 кВТ 940 об. (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487421 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 728,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 1,5 кВт |  | 95% |
| 9.120 | Электродвигатель АИР 1,5 кВТ 940 об. (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487425 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 728,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 1,5 кВт |  | 95% |
| 9.121 | Электродвигатель АИР 3кВТ 285 об. (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487410 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3 кВт |  | 95% |
| 9.122 | Электродвигатель АИР 5,5 кВТ 2650 об. (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487401 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 5,5 кВт |  | 95% |
| 9.123 | Электродвигатель АИР 5,5 кВТ 2650 об. (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487403 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 5,5 кВт |  | 95% |
| 9.124 | Электродвигатель АИР 7,5 кВТ 2895 об. (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487413 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 7,5 кВт |  | 95% |
| 9.125 | Электродвигатель АИР 7,5 кВТ 2895 об. (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487416 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 7,5 кВт |  | 95% |
| 9.126 | Электродвигатель АИР 7,5 кВТ 2895 об. (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487419 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 7,5 кВт |  | 95% |
| 9.127 | Электродвигатель АИР-3 кВТ 285об. (ЦТП 7, ул.Веденеева,12) | 487407 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3 кВт |  | 95% |
| 9.128 | Электродвигатель 4 АМ-7,5 кВТ 2920 обор. (ЦТП-7, ул.Веденеева,12) | 487366 | - | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 7,5 кВт |  | 70% |
| 9.129 | Электродвигатель 4 АМ-7,5 кВТ 2920 обор. (ЦТП-7, ул.Веденеева,12) | 487369 | - | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 7,5 кВт |  | 70% |
| 9.130 | Сети теплоснабжения микрорайона Молодежный | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, ТК 89 - ТК 92, Т 92- ТК 95, м/р Молодёжный | 434566 | 59:01:0000000:50307 | 1981 | 143,05 | 219-159 | 286,1 | - | - | - | - | подземный/надземный | сталь | 60 305,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 145,74 Гкал/год |  | 100% |
| 9.131 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 48,50 | 433998 | 59:01:0000000:11845 | 1952 | 101,91 | 108-57 | 203,82 | - | - | - | - | подземный | сталь | 66 100,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11845-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | потери - 39,38 Гкал/год |  | 80% |
| 9.132 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.13, ТК 80-ТК 87, ТК 87- ТК 88 | 434564 | 59:01:0000000:50307 | 1981 | 153,3 | 219 | 306,6 | - | - | - | - | подземный | сталь | 8 786,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 178,595,3 Гкал/год |  | 70% |
| 9.133 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.13, ТК 87 | 435107 | 59:01:0000000:50307 | 2011 | 15,4 | 89 | 30,8 | - | - | - | - | подземный | сталь | 665,98 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 5,05Гкал/год |  | 23% |
| 9.134 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.13а, к зданию д/с №53. | 162344 | 59:01:3812105:69 | 1981 | 30 | 89 | 60 | - | - | - | - | надземная | сталь | 19 301,54 |  | зарегистрировано | 59-59-01/008/2011-468 от 08.07.2011 | потери - 21,06 Гкал/год |  | 70% |
| 9.135 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.13б, ТК 88 -ТК 89 | 434565 | 59:01:0000000:50307 | 1981 | 127,35 | 219 | 254,7 | - | - | - | - | подземный/надземный | сталь | 7 197,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 128,04 Гкал/год |  | 70% |
| 9.136 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.17 | 434003 | 59:01:0000000:9487 | 2007 | 10,61 | 57 | 21,22 | - | - | - | - | подземная | сталь | 57 900,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | потери - 1,08 Гкал/год |  | 37% |
| 9.137 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.18 | 434420 | 59:01:0000000:9487 | 2002 | 13,05 | 76 | 26,1 | - | - | - | - | подземная | сталь | 76 259,75 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | потери - 5,4Гкал/год |  | 70% |
| 9.138 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.19 | 433990 | 59:01:0000000:9487 | 1952 | 10,49 | 57 | 20,98 | - | - | - | - | подземная | сталь | 14 700,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | потери - 3,24 Гкал/год |  | 99% |
| 9.139 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.20 | 433991 | 59:01:0000000:9487 | 1952 | 21,86 | 108 | 43,72 | - | - | - | - | подземная | сталь | 119 300,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | потери - 9,72 Гкал/год |  | 99% |
| 9.140 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.21 | 433992 | 59:01:0000000:9487 | 1952 | 35,45 | 76-57 | 70,9 | - | - | - | - | подземная | сталь | 14 800,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | потери - 14,04 Гкал/год |  | 99% |
| 9.141 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.23 | 433993 | 59:01:0000000:9487 | 1952 | 35,84 | 76-57 | 71,68 | - | - | - | - | подземная | сталь | 251 000,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | потери - 14,04 Гкал/год |  | 99% |
| 9.142 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.24 | 433994 | 59:01:0000000:9487 | 2012 | 70,21 | 57 | 140,42 | - | - | - | - | подземная | сталь | 251 000,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | потери - 27,0 Гкал/год |  | 10% |
| 9.143 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.42, 44 | 433995 | 59:01:0000000:11845 | 2006 | 50,22 | 108-57 | 100,44 | - | - | - | - | подземный/надземный | сталь | 75 400,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11845-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | потери - 13,35 Гкал/год |  | 40% |
| 9.144 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.45 | 433996 | 59:01:0000000:11845 | 2002 | 55,27 | 59 | 110,54 | - | - | - | - | надземная | сталь | 157 600,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11845-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | потери - 19,17 Гкал/год |  | 70% |
| 9.145 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.46, от точки врезки 143, 45. | 434454 | 59:01:0000000:11845 | 2002 | 69,28 | 133-57 | 138,56 | - | - | - | - | надземная | сталь | 83 286,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11845-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | потери - 33,17 Гкал/год |  | 70% |
| 9.146 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.47 | 433997 | 59:01:0000000:11845 | 2002 | 137,45 | 59 | 274,9 | - | - | - | - | надземная | сталь | 23 500,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11845-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | потери - 47,67 Гкал/год |  | 70% |
| 9.147 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.49 | 433999 | 59:01:0000000:11845 | 2002 | 133,18 | 89-76 | 266,36 | - | - | - | - | надземная | сталь | 536 100,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11845-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | потери - 56,43 Гкал/год |  | 70% |
| 9.148 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.51 | 434422 | 59:01:3812183:24 | 1977 | 6,62 | 108 | 13,24 | - | - | - | - | подземная | сталь | 6 112,75 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/999/001/2016-14259/1 от 20.12.2016 | потери - 5,37 Гкал/год |  | 90% |
| 9.149 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.53, до ж/д №55 | 434930 | 59:01:0000000:50307 | 1975 | 15,2 | 108 | 30,4 | - | - | - | - | подземная | сталь | 33 103,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 12,33 Гкал/год |  | 60% |
| 9.150 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.53, ТК 117 | 435056 | 59:01:0000000:50307 | 1975 | 12,6 | 159 | 25,2 | - | - | - | - | подземная | сталь | 449 090,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 12,04 Гкал/год |  | 60% |
| 9.151 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.7, от ТК-1 сущ. до здания | 435224 | 59:01:3812105:37 | 2011 | 120,45 | 89 | 240,9 | - | - | - | - | подземная | сталь | 150 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/025/2007-205 от 10.04.2007 | потери - 37,065Гкал/год |  | 50% |
| 9.152 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.71, МОУ "СОШ №16" основное | 435177 | 59:01:3812183:72 | 1982 | 62,2 | 133 | 124,4 | - | - | - | - | подземная | сталь | 207 776,73 |  | зарегистрировано | 59:01:3812183:72-59/090/2018-1 от 04.09.2018 | потери - 55,59Гкал/год |  | 50% |
| 9.153 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.71а, к зданию д/с №346. | 162345 | 59:01:3812183:40 | 2016 | 168,1 | 89 | 176,2 | - | - | - | - | подземная | сталь | 576 085,03 |  | зарегистрировано | 59-59-01/008/2011-469 от 08.07.2011 | потери - 37,91 Гкал/год |  | 40% |
| 9.154 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.73, МОУ "СОШ №16" | 435178 | 59:01:3812183:72 | 1992 | 35 | 76 | 70 | - | - | - | - | подземная | сталь | 959 706,67 |  | зарегистрировано | 59:01:3812183:72-59/090/2018-1 от 04.09.2018 | потери - 14,32Гкал/год |  | 87% |
| 9.155 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.73, ТК 30-ТК 28 | 435347 | 59:01:0000000:50307 | 2005 | 94,8 | 159 | 189,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 5 358,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 35,38Гкал/год |  | 43% |
| 9.156 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.75, дет.сада № 254 | 435165 | 59:01:3812183:43 | 1962 | 29 | 89 | 58 | - | - | - | - | подземная | сталь | 127 295,40 |  | зарегистрировано | 59:01:3812183:43-59/086/2018-1 от 17.08.2018 | потери - 12,63Гкал/год |  | 87% |
| 9.157 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.77, ТК 34 - ТК 39 ; ТК 39 | 435087 | 59:01:0000000:50307 | 1986 | 64,75 | 89-159 | 129,5 | - | - | - | - | подземная | сталь | 421 225,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 5,58Гкал/год |  | 990% |
| 9.158 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.79, ТК 39 - ТК 41; ТК 41 | 435090 | 59:01:0000000:50307 | 1989 | 79,15 | 89-159 | 131,8 | - | - | - | - | подземная | сталь | 376 510,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 38,75Гкал/год |  | 97% |
| 9.159 | Сети внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.80 | 434418 | 59:01:0000000:10576 | 1982 | 24 | 159 | 48 | - | - | - | - | подземная | сталь | 7 320,25 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/999/001/2016-14239/1 от 20.12.2016 | потери - 23,59 Гкал/год |  | 90% |
| 9.160 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.81, ТК 41 - ТК 42, ТК 42 | 435092 | 59:01:0000000:50307 | 2006 | 98,25 | 89-159 | 179,4 | - | - | - | - | подземная | сталь | 510 977,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 48,84Гкал/год |  | 80% |
| 9.161 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.82, ТК 20 | 435067 | 59:01:0000000:50307 | 2005 | 49,5 | 89 | 99 | - | - | - | - | подземная | сталь | 225 680,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 15,16 Гкал/год |  | 13% |
| 9.162 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.83, ТК 42 - ТК 43, ТК 43 | 435093 | 59:01:0000000:50307 | 2007 | 86,1 | 89-108 | 172,2 | - | - | - | - | подземная | сталь | 441 054,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 32,01Гкал/год |  | 37% |
| 9.163 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.84, ТК 22 - ТК 23, | 435071 | 59:01:0000000:50307 | 2008 | 51,37 | 89-108 | 102,74 | - | - | - | - | подземная | сталь | 239 974,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 40,43 Гкал/год |  | 70% |
| 9.164 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.86, ТК 23 | 435073 | 59:01:0000000:50307 | 2013 | 36 | 108 | 72 | - | - | - | - | подземная | сталь | 131 647,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 11,79 Гкал/год |  | 16% |
| 9.165 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.86а, ТК 24 | 435076 | 59:01:0000000:50307 | 2010 | 46 | 57 | 92 | - | - | - | - | подземная | сталь | 15 569,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 11,79 Гкал/год |  | 27% |
| 9.166 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.87, ЦТП 1 | 434578 | 59:01:0000000:50307 | 2002 | 36 | 159 | 72 | - | - | - | - | подземная | сталь | 265 266,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 7,56 Гкал/год |  | 53% |
| 9.167 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.88, по ул. Качканарская до жилого дома по ул.Веденеева,88. | 434457 | 59:01:0000000:9328 | 2010 | 40,05 | 108 | 80,1 | - | - | - | - | подземная | сталь | 5 281,50 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/999/001/2016-14280/1 от 20.12.2016 | потери - 13,48Гкал/год |  | 27% |
| 9.168 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.90, ТК 25 - ТК 26 | 435077 | 59:01:0000000:50307 | 2003 | 112,15 | 108 | 224,3 | - | - | - | - | подземная | сталь | 434 434,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 41,27 Гкал/год |  | 70% |
| 9.169 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.92, ТК 36 -2 | 435089 | 59:01:0000000:50307 | 2002 | 93,96 | 89 | 187,92 | - | - | - | - | подземная | сталь | 69 576,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 16,2Гкал/год |  | 99% |
| 9.170 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, ТК 117-ТК 30 | 435340 | 59:01:0000000:50307 | 1980 | 304,2 | 219 | 608,4 | - | - | - | - | подземная | сталь | 17 071,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 350,78Гкал/год |  | 100% |
| 9.171 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волховская, д.23, от ТК1. | 434435 | 59:01:0000000:13042 | 2012 | 22 | 108 | 33,72 | - | - | - | - | подземная | сталь | 59 885,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:13042-59/101/2018-1 от 10.08.2018 | потери - 7,82 Гкал/год |  | 90% |
| 9.172 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волховская, д.32, ТК 89-ТК 96 ул.Волховская,34а | 434624 | 59:01:0000000:50307 | 1981 | 63,4 | 159 | 126,8 | - | - | - | - | подземная | сталь | 26 727,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 62,33 Гкал/год |  | 90% |
| 9.173 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волховская, д.32, ТК 96 | 434568 | 59:01:0000000:50307 | 2014 | 8,05 | 159 | 16,1 | - | - | - | - | подземная | сталь | 284 478,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 3,37 Гкал/год |  | 13% |
| 9.174 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волховская, д.34, ТК 95 | 435108 | 59:01:0000000:50307 | 1988 | 10,95 | 89 | 21,9 | - | - | - | - | подземная | сталь | 300 905,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 4,61Гкал/год |  | 80% |
| 9.175 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волховская, д.34а, Т92-ТК 93 | 434567 | 59:01:0000000:50307 | 1981 | 9,35 | 89-57 | 18,7 | - | - | - | - | подземная | сталь | 3 941,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 5,05 Гкал/год |  | 80% |
| 9.176 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Газонная, д.21, ТК10 - ТК10-1. | 434569 | 59:01:0000000:50307 | 2002 | 68,55 | 57 | 137,1 | - | - | - | - | подземная | сталь | 10 853,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 10,0 Гкал/год |  |  |
| 9.177 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Газонная, д.5, ТК 109 | 435048 | 59:01:0000000:50307 | 2008 | 21,75 | 108 | 43,5 | - | - | - | - | подземная | сталь | 872 798,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 6,89 Гкал/год |  | 33% |
| 9.178 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Газонная, д.8, ТК106-ТК110, ТК110-ТК112 ул.Газонная-Кронита,8. | 434557 | 59:01:0000000:50307 | 1980 | 392,28 | 377 | 784,56 | - | - | - | - | подземная | сталь | 99 548,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 498,94 Гкал/год |  | 90% |
| 9.179 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зюкайская, д.1, ул.Зюкайская1, 5; ТК19-ТК8 (ж/д№2-5) | 434572 | 59:01:0000000:50307 | 2002 | 110,85 | 114 | 221,7 | - | - | - | - | подземная | сталь | 20 406,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 22,52 Гкал/год |  |  |
| 9.180 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зюкайская, д.4а, ТК14-ТК14а | 434571 | 59:01:0000000:50307 | 1994 | 84,9 | 114 | 169,8 | - | - | - | - | подземная | сталь | 13 443,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 32,69 Гкал/год |  | 80% |
| 9.181 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зюкайская, д.5, ул.Зюкайская,5-9; ТК8-ТК12 ж/д№6-9 | 434576 | 59:01:0000000:50307 | 2002 | 69,35 | 114 | 138,7 | - | - | - | - | подземная | сталь | 15 480,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 14,09 Гкал/год |  |  |
| 9.182 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Качканарская, д.45, до ул.Качканарская ,47 ТК 21 - ТК 25 | 435069 | 59:01:0000000:50307 | 2004 | 167,05 | 108-159 | 334,1 | - | - | - | - | подземная | сталь | 56 542,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 99,4 Гкал/год |  | 47% |
| 9.183 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Качканарская, д.45, ТК 19 - ТК 21,ТК 21 | 435064 | 59:01:0000000:50307 | 2011 | 81,3 | 159 | 162,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 453 626,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 31,16 Гкал/год |  | 23% |
| 9.184 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Качканарская, д.47, ТК 25 | 435078 | 59:01:0000000:50307 | 2006 | 10,6 | 89 | 21,2 | - | - | - | - | подземная | сталь | 1 102 636,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 3,36Гкал/год |  | 40% |
| 9.185 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.11, от ТК15-ТК17 | 434554 | 59:01:0000000:50307 | 2008 | 95,8 | 114 | 191,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 41 958,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 16,85 Гкал/год |  | 70% |
| 9.186 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.13, ТК21-ТК15 | 434573 | 59:01:0000000:50307 | 1992 | 35,5 | 159 | 71 | - | - | - | - | подземная | сталь | 3 435,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 9,42 Гкал/год |  | 90% |
| 9.187 | Тепловая трасса, Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Косякова,17,17а, 19,21 | 486933, 486934, 486935, 486936 | 59:01:3812104:940 | 1967 | 121,00 |  | 121,00 | - | - | - | - | подземная | сталь | 490 633,35 |  | зарегистрировано | 59:01:3812104:940-59/085/2018-1 от 04.08.2018 | потери - 178,22Гкал/год |  | 90% |
| 9.188 | Сеть горячего водоснабжения, Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Косякова,17,17а,19,21, от ЦТП до здания по ул.Косякова,21, через ТК-1 (сущ.) | 486937 | 59:01:3812104:941 | 1967 | 37,00 |  |  |  | 37,00 | - | - |  |  | 148 969,59 |  | зарегистрировано | 59:01:3812104:941-59/095/2018-1 от 09.08.2018 |  |  |  |
| 9.189 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.19, ТК 106 (котельная). | 434935 | 59:01:0000000:50307 | 1980 | 14 | 377-273 | 28 | - | - | - | - | подземная | сталь | 3 552,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 20,96 Гкал/год |  | 90% |
| 9.190 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.19, ТК106-ЦТП"Лукойл" | 434570 | 59:01:0000000:50307 | 1983 | 144,6 | 273 | 289,2 | - | - | - | - | подземная | сталь | 32 277,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 193,86 Гкал/год |  | 90% |
| 9.191 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.19, ТК3-ТК22 | 434575 | 59:01:0000000:50307 | 1989 | 274,16 | 219 | 548,32 | - | - | - | - | подземная | сталь | 120 076,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 130,92 Гкал/год |  | 97% |
| 9.192 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.19, ЦТП"Лукойл"ТК3 | 434579 | 59:01:0000000:50307 | 2004 | 64,65 | 273 | 129,3 | - | - | - | - | подземная | сталь | 17 949,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 19,53 Гкал/год |  | 70% |
| 9.193 | Внутрикв.сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.2 | 434000 | 59:01:0000000:9487 | 1952 | 77,19 | 108-57 | 154,28 | - | - | - | - | подземная | сталь | 1 095 700,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | потери - 30,24 Гкал/год |  |  |
| 9.194 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.2, ТК 75-ТК 80 (Веденеева,13) | 434563 | 59:01:0000000:50307 | 1981 | 323,68 | 325 | 647,36 | - | - | - | - | подземная | сталь | 18 294,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 495,3 Гкал/год |  | 90% |
| 9.195 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.20, ТК3 -ТК4 | 434574 | 59:01:0000000:50307 | 2003 | 38,4 | 114 | 76,8 | - | - | - | - | подземная | сталь | 7 068,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 7,8 Гкал/год |  | 80% |
| 9.196 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.22, к зданию туб.диспансера МУЗ МСЧ №6. | 159349 | 59:01:3812103:14 | 1952 | 46,19 | 57 | 92,38 | - | - | - | - | подземная | сталь | 6 583,66 |  | зарегистрировано | 59-59-01/007/2011-392 от 14.04.2011 | потери - 15,78 Гкал/год |  | 90% |
| 9.197 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.74, ТК 36 - ЦТП 1 Косякова,76 | 434562 | 59:01:0000000:50307 | 2005 | 75,48 | 159 | 150,96 | - | - | - | - | подземная | сталь | 4 266,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 42,12 Гкал/год |  | 43% |
| 9.198 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.76, ТК 36-1 | 434934 | 59:01:0000000:50307 | 1989 | 78 | 159 | 156 | - | - | - | - | подземная | сталь | 869 683,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 75,82 Гкал/год |  | 97% |
| 9.199 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.78, ТК 36 - 1 | 434561 | 59:01:0000000:50307 | 2005 | 2,9 | 89 | 5,8 | - | - | - | - | подземная | сталь | 32 334,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 1,68 Гкал/год |  | 43% |
| 9.200 | Внутрикв.сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.8 | 434001 | 59:01:0000000:9487 | 2007 | 136,59 | 108-76 | 273,18 | - | - | - | - | подземная | сталь | 70 900,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | потери - 23,76 Гкал/год |  | 37% |
| 9.201 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.11, ТК 112 | 435054 | 59:01:0000000:50307 | 1990 | 153,35 | 159 | 306,7 | - | - | - | - | подземная | сталь | 496 496,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 77,58 Гкал/год |  | 70% |
| 9.202 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.13, ул.Кронита, 13-15. | 434552 | 59:01:0000000:50307 | 2001 | 82,25 | 89 | 164,5 | - | - | - | - | надземная | сталь | 496 496,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 28,54 Гкал/год |  | 57% |
| 9.203 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.15, ТК 116 | 435055 | 59:01:0000000:50307 | 1976 | 8,8 | 108 | 17,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 384 748,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 7,14 Гкал/год |  | 80% |
| 9.204 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4 корп.1, ТК 110-2 | 435051 | 59:01:0000000:50307 | 2007 | 21,15 | 108 | 42,3 | - | - | - | - | подземная | сталь | 62 721,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 3,72 Гкал/год |  | 37% |
| 9.205 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4 корп.2, ТК 110-2 | 435050 | 59:01:0000000:50307 | 2010 | 19,2 | 108 | 38,4 | - | - | - | - | подземная | сталь | 61 145,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 3,38 Гкал/год |  | 27% |
| 9.206 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4, ТК 110 -ЦТП 3 | 435049 | 59:01:0000000:50307 | 1985 | 181,3 | 219-377 | 362,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 12 481,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 170,17 Гкал/год |  | 90% |
| 9.207 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4, ТК 110-3-ТК110-2 | 435052 | 59:01:0000000:50307 | 2002 | 8,35 | 159 | 16,7 | - | - | - | - | подземная | сталь | 24 762,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 1,78 Гкал/год |  | 53% |
| 9.208 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4, ЦТП 3 - ТК 110-3 | 435112 | 59:01:0000000:50307 | 2002 | 68 | 159 | 136 | - | - | - | - | подземная | сталь | 201 659,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 21,37Гкал/год |  | 53% |
| 9.209 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.6, ТК 111 | 435053 | 59:01:0000000:50307 | 1977 | 8,9 | 108 | 17,8 | - | - | - | - | подземная | сталь | 291 555,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 7,22 Гкал/год |  | 90% |
| 9.210 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.8, Веденеева,51 ТК112-ТК114. ТК114-ТК117 | 434558 | 59:01:0000000:50307 | 1980 | 190,83 | 325 | 381,66 | - | - | - | - | подземная | сталь | 48 427,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 183,23 Гкал/год |  | 80% |
| 9.211 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.8, ТК 114- ТК 120 ж/д9-16 | 434559 | 59:01:0000000:50307 | 1991 | 165,6 | 325 | 331,2 | - | - | - | - | подземная | сталь | 42 024,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 121,42 Гкал/год |  | 90% |
| 9.212 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Плановая, д.3/4, от ТК 147 22. | 434441 | 59:01:0000000:10572 | 1982 | 61 | 108 | 122 | - | - | - | - | подземная | сталь | 13 042,75 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/999/001/2016-14279/1 от 20.12.2016 | потери - 50,54 Гкал/год |  | 90% |
| 9.213 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Плановая, ТК 18- ТК 19 | 434560 | 59:01:0000000:50307 | 2013 | 36,6 | 325 | 73,2 | - | - | - | - | подземная | сталь | 2 068,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 21,9 Гкал/год |  | 99% |
| 9.214 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Плановая, ТК 19 -ТК 36 ул.Плановая | 435065 | 59:01:0000000:50307 | 1992 | 233,42 | 273-325 | 429,24 | - | - | - | - | подземная | сталь | 45 384,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 180,27 Гкал/год |  | 87% |
| 9.215 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Свирская, д.14, ж/д № 14/1-16/3 | 435028 | 59:01:0000000:50307 | 1996 | 63,93 | 159 | 127,86 | - | - | - | - | подземная | сталь | 74 242,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 21,55 Гкал/год |  | 70% |
| 9.216 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Свирская, д.18 корп.4, ЦТП | 435111 | 59:01:0000000:50307 | 1993 | 32,6 | 219 | 65,2 | - | - | - | - | подземная | сталь | 784 075,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 10,49Гкал/год |  | 83% |
| 9.217 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Свирская, д.18, от ж/д 18/1 до 18/2 | 435031 | 59:01:0000000:50307 | 1993 | 8,5 | 108 | 17 | - | - | - | - | подземная | сталь | 15 211,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 1,96 Гкал/год |  | 83% |
| 9.218 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Свирская, д.18, ТК 108 - ЦТП 2 | 434963 | 59:01:0000000:50307 | 2002 | 52,9 | 219 | 105,8 | - | - | - | - | подземная | сталь | 15 498,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 33,21 Гкал/год |  | 53% |
| 9.219 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Свирская, д.2, Т-ЦТП МСЧ№6 до ул.Лобачевского,26 | 434577 | 59:01:0000000:50307 | 1993 | 590,54 | 219-89 | 772,02 | - | - | - | - | подземная/надземная | сталь | 386 669,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | потери - 3,37 Гкал/год |  | 83% |
| 9.220 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ставропольская, д.17, Крон 14 | 434002 | 59:01:0000000:11845 | 1952 | 242,06 | 133-57 | 484,12 | - | - | - | - | подземная/надземная | сталь | 71 900,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:11845-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | потери - 103,58 Гкал/год |  | 99% |
| 9.221 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Таганрогская, д.7, от ТК2 МСЧ-6 до жилого дома по ул.Таганрогская,7. | 434442 | 59:01:0000000:11881 | 1985 | 144 | 108 | 288 | - | - | - | - | подземная | сталь | 17 395,00 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/999/001/2016-14214/1 от 20.12.2016 | потери - 109,5 Гкал/год |  | 90% |
| 9.222 | ГВС ЦТП 1 (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.87 | 434051 | 59:01:0000000:50306 | 1992 | 36 | - | - | 108 | 72 | - | - | подземная | сталь | 265 266,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | потери - 10,10Гкал/год |  | 87% |
| 9.223 | Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.92, ТК 36 - 2 | 434504 | 59:01:0000000:50306 | 1992 | 93,96 | - | - | 89 | 187,92 | - | - | подземная | сталь | 69 576,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | потери - 25,27Гкал/год |  | 87% |
| 9.224 | Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4, ТК110-3 -ТК110-2 | 434503 | 59:01:0000000:50306 | 1990 | 8,35 | - | - | 57-108 | 16,7 | - | - | подземная | сталь | 49 525,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | потери - 2,46Гкал/год |  | 93% |
| 9.225 | Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4, ЦТП 3 -ТК 110 -3 | 434507 | 59:01:0000000:50306 | 1990 | 68 | - | - | 57-108 | 136 | - | - | подземная | сталь | 403 319,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | потери - 22,05Гкал/год |  | 93% |
| 9.226 | Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4/1, ТК 110 -2 | 434501 | 59:01:0000000:50306 | 1990 | 21,15 | - | - | 57-89 | 42,3 | - | - | подземная | сталь | 125 443,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | потери - 3,95Гкал/год |  | 93% |
| 9.227 | Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4/2, ТК110 -2 | 434502 | 59:01:0000000:50306 | 1982 | 19,2 | - | - | 57-89 | 38,4 |  |  | подземная | сталь | 122 291,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | потери - 4,58Гкал/год |  | 90% |
| 9.228 | Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Свирская, д.18/1, до ул. Свирская,18/2 | 434499 | 59:01:0000000:50306 | 1993 | 8,5 | - | - | 46-89 | 17 |  |  | подземная | сталь | 30 422,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | потери - 2,94Гкал/год |  | 83% |
| 9.229 | Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Свирская, д.18/4, от ЦТП 2 | 434506 | 59:01:0000000:50306 | 1993 | 32,6 | - | - | 108-219 | 65,2 |  |  | подземная | сталь | 1 568 150,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | потери - 11,5Гкал/год |  | 83% |
| 9.230 | Тепловая сеть. Перевод нагрузки нижнего поселка ВК «Искра» на ВК «Молодежный» | 529129 | 59:01:0000000:93527 | 2021 | 1782,32 |  |  |  |  |  |  | подземная | сталь | 76 058 845,27 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:93527-59/294/2023-1 05.05.2023 |  | новое |  |
| 9.231 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.25 | 517846 | 59:01:3812106:189 | 2020 | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 493 597,02 |  | зарегистрировано | 59:01:3812106:189-59/294/2021-1 от 01.10.2021 |  | ГКС (2) |  |
| **10** | **Технологический комплекс Новые Ляды** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Движимое имущество объекта теплоснабжения ВК Новые Ляды ул.Железнодорожная,22а | Котел паров. отопит. ДЕ-10 с неотделимыми улучшениями | 435654 | - | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 135 099,11 |  | не требует регистрации |  | КПД 92 % |  | 90% |
| 10.2 | Котел паровой ЛЕ 25-14 ГМ с неотделимыми улучшениями | 435664 | - | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 736 471,38 |  | не требует регистрации |  | КПД 92 % |  | 90% |
| 10.3 | Котел паров. отопит. ДЕ10-14Г с неотделимыми улучшениями | 435639 | - | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 582 705,92 |  | не требует регистрации |  | КПД 93 % |  | 90% |
| 10.4 | Котел пар. ДКВР-10/13ГМ с неотделимыми улучшениями | 435661 | - | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 901 149,29 |  | не требует регистрации |  | КПД 93 % |  | 90% |
| 10.5 | Горелка газомазутная ГМ-10, в компл.ЗЗУ (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487670 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 888,00 |  | не требует регистрации |  | мощность -10 Гкал/ч |  | 50% |
| 10.6 | Горелка газомазутная ГМП-16, в компл.ЗЗУ Горелка газомазутная ГМП-16, в компл.З (ул.Железнодорожная, 22а) | 487302 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 896,00 |  | не требует регистрации |  | мощность -16 Гкал/ч |  | 50% |
| 10.7 | Горелка газомазутная ГМ-7, в компл.ЗЗУ (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487659 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 064,00 |  | не требует регистрации |  | мощность -7 Гкал/ч |  | 50% |
| 10.8 | Горелка газомазутная ГМ-4, в компл.ЗЗУ (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487667 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 162,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 4,5 Гкал/ч |  | 50% |
| 10.9 | Горелка газомазутная ГМ-4, в компл.ЗЗУ (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487668 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 162,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 4,5 Гкал/ч |  | 50% |
| 10.10 | Насос исх.воды WILO IL 100/210-37/2 с эл.двиг.N=37кВт, п=2900об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467330 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 739,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 37 кВт |  | 50% |
| 10.11 | Насос исх.воды WILO IL 100/210-37/2 с эл.двиг.N=37кВт, п=2900об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467328 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 739,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 37 кВт |  | 50% |
| 10.12 | Насос раб. воды WILO IL 65/170-11/2 с эл. двиг . 2900об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487517 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 659,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 11 кВт |  | 50% |
| 10.13 | Насос раб. воды WILO IL 65/170-11/2 с эл. двиг . 2900об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487522 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 659,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 11 кВт |  | 50% |
| 10.14 | Насос греющей воды WILO IL 80/170-15/2 эл.дв.2900об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487690 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 237,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 50% |
| 10.15 | Насос ГВС циркуляционный WILO IL 80/170-15/2 эл.дв.2900об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487685 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 237,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 50% |
| 10.16 | Насос сетевой внут. конт. WILO IL 200/320-45/4 с эл.двиг. 1450об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467343 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 939,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 45 кВт |  | 50% |
| 10.17 | Насос сетевой внут. конт. WILO IL 200/320-45/4 с эл.двиг. 1450об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467344 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 939,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 45 кВт |  | 50% |
| 10.18 | Насос сетевой внут. конт. WILO IL 200/320-45/4 с эл.двиг. 1450об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467342 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 939,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 45 кВт |  | 50% |
| 10.19 | Насос сетевой нар. конт. WILO IL 125/200-90-2-12 с эл.дв.2975об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467337 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 702,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 90 кВт |  | 50% |
| 10.20 | Насос сетевой нар. конт. WILO IL 125/200-90-2-12 с эл.дв.2975об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467336 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 702,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 90 кВт |  | 50% |
| 10.21 | Насос сетевой нар. конт. WILO IL 125/200-90-2-12 с эл.дв.2975об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467338 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 702,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 90 кВт |  | 50% |
| 10.22 | Насос ГВС циркуляционный WILO IL 80/170-15/2 эл.дв.2900об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487681 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 237,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 50% |
| 10.23 | Насос греющей воды WILO IL 80/170-15/2 эл.дв.2900об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487687 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 237,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 50% |
| 10.24 | Насос подпит, рабочий WILO MVI 114-1/16/Е/3-400-50-2 с эл.двиг. 2950об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487633 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 659,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 1,5 кВт |  | 50% |
| 10.25 | Насос подпит, аварийный WILO MVI812-1/16/Е/3-400-50-2 с эл.двиг. 2950 об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487672 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 685,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 5,5 кВт |  | 50% |
| 10.26 | Насос подпит, нар.конт. WILO IL 65/120-3/2 с эл. дв. 2900об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487618 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 948,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3 кВт |  | 50% |
| 10.27 | Насос подпит, нар.конт. WILO IL 65/120-3/2 с эл. дв. 2900об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487622 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 948,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 3 кВт |  | 50% |
| 10.28 | Насос Х65-50-125-К-СД с дв.5.5/3000 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487627 | - | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 358,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 5,5 кВт |  | 90% |
| 10.29 | Агрегат эл. насосный ДП-1000/25 К14А (ул.Железнодорожная,22а) | 487466 | - | 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 847,52 |  | не требует регистрации |  | мощность - 7,5 кВт |  | 50% |
| 10.30 | Вентилятор ВДН-11.2 (ул.Железнодорожная,22а) | 487539 | - | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 891,15 |  | не требует регистрации |  | мощность - 22 кВт |  | 90% |
| 10.31 | Компрессор КСЗ-5М (ул.Железнодорожная,22а) | 487624 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 617,90 |  | не требует регистрации |  | мощность - 37 кВт |  | 90% |
| 10.32 | Экономайзер ЭП- 1-330 () | 435498 | - | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 398,24 |  | не требует регистрации |  | пов.нагр-330 м2 |  | 90% |
| 10.33 | Экономайзер ЭП-1-330 () | 435497 | - | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 398,24 |  | не требует регистрации |  | пов.нагр-330 м2 |  | 90% |
| 10.34 | Аппарат теплообменный пластинчатый S43-IS10 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467372 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 271 167,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена- 120,36 м2 |  | 60% |
| 10.35 | Аппарат теплообменный пластинчатый S43-IS10 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467371 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 271 167,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена- 120,36 м2 |  | 60% |
| 10.36 | Аппарат теплообменный пластинчатый S22-IG16 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467359 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 786,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена- 16,35 м2 |  | 60% |
| 10.37 | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЭТ-065с-16- 179 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467361 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 001 586,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена- 120,36 м2 |  | 60% |
| 10.38 | Теплообменник пластинчатый разборный S22-16 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467358 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 028,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена- 16,35 м2 |  | 60% |
| 10.39 | Аппарат теплообменный пластинчатый S14A-ST16 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467356 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459 553,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена- 16,35 м2 |  | 60% |
| 10.40 | Аппарат теплообменный пластинчатый S14A-ST16 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467357 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459 553,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена- 16,35 м2 |  | 60% |
| 10.41 | Фильтр механический катионовый (ул.Железнодорожная,22а) | 487597 | - | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 979,95 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 130 т/ч |  | 99% |
| 10.42 | Фильтр натр. катионов. (ул.Железнодорожная,22а) | 487661 | - | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 474,70 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 130 т/ч |  | 80% |
| 10.43 | Фильтр натр. катионовый (ул.Железнодорожная,22а) | 487696 | - | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 252,10 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 130 т/ч |  | 40% |
| 10.44 | Фильтр натрий катионовый (ул.Железнодорожная,22а) | 487665 | - | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 264,95 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 130 т/ч |  | 40% |
| 10.45 | Фильтр натрий катионов. (ул.Железнодорожная,22а) | 487677 | - | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 274,56 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 80 т/ч |  | 40% |
| 10.46 | Фильтр натрий катионовый (Железнодорожная,22а) | 487693 | - | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 252,10 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 50 т/ч |  | 40% |
| 10.47 | Фильтр натрий катионов. (ул.Железнодорожная,22а) | 487664 | - | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 264,95 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 50 т/ч |  | 40% |
| 10.48 | Резервуар нержав. на 100 м3 () | 435635 | - | 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 641,52 |  | не требует регистрации |  | объем - 100 м3 |  | 80% |
| 10.49 | Резервуар нержав. на 100 м3 () | 435621 | - | 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 673,87 |  | не требует регистрации |  | объем - 110 м3 |  | 80% |
| 10.50 | Резервуар нержав. на 100 м3 () | 435634 | - | 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 641,52 |  | не требует регистрации |  | объем - 110 м3 |  | 80% |
| 10.51 | Ёмкость (Сооружения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.22, 40м3 | 434077 | - | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 094,50 |  | не требует регистрации |  | объем - 40 м3 |  | 90% |
| 10.52 | Ёмкость (Сооружения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), 40м3 | 434078 | - | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 094,50 |  | не требует регистрации |  | объем - 40 м3 |  | 90% |
| 10.53 | Деаэраторная установка (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467373 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 674 118,00 |  | не требует регистрации |  | произв-сть - 75 т/ч |  | 60% |
| 10.54 | Система внутреннего газоснабжения котельной (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467374 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 299 979,00 |  | не требует регистрации |  | давление - 0.04 МПа |  | 60% |
| 10.55 | Станок ток.винтор 16к20нф () | 435552 | - | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 250,72 |  | не требует регистрации |  | мощность - 11 кВт |  | 90% |
| 10.56 | Тревожная сигнализация Н,Ляды (ул.Железнодорожная,22а) | 487528 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 964,29 |  | не требует регистрации |  |  |  | 60% |
| 10.57 | Насос подпит. ГВС WILO IL 65/155-7,5/2 с эл.двиг. 2900об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467331 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 968,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 7,5 кВт |  | 60% |
| 10.58 | Насос подпит. ГВС WILO IL 65/155-7,5/2 с эл.двиг. 2900об/мин (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467327 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 968,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 7,5 кВт |  | 60% |
| 10.59 | Аппарат теплообменный пластинчатый хим.очищенной воды S22-IG10 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467354 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 170,00 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обмена- 16,35 м2 |  | 60% |
| 10.60 | Ёмкость для жид.кислорода (Сооружения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), 10м3 | 434071 | - | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 844,25 |  | не требует регистрации |  | объем - 10 м3 |  |  |
| 10.61 | Панель для распред. эл. энергии () | 435633 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 888,54 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.62 | Панель для распред. эл. энергии (ул.Железнодорожная,22а) | 487640 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 027,12 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.63 | Панель для распред. эл. энергии (ул.Железнодорожная,22а) | 487644 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 027,12 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.64 | Панель для распред. эл. энергии (ул.Железнодорожная,22а) | 487650 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 027,12 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.65 | Панель для распред. эл. энергии (ул.Железнодорожная,22а) | 487654 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 027,12 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.66 | Панель для распред. эл. энергии (ул.Железнодорожная,22а) | 487656 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 027,12 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.67 | Панель управления (ул.Железнодорожная,22а) | 487593 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 918,10 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.68 | Устройство системы трубочистки котлов СТОК-51 (ул.Железнодорожная,22а) | 487600 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 700,00 |  | не требует регистрации |  | раб. давление - 0,4 МПа |  | 60% |
| 10.69 | Щит электрический (ул.Железнодорожная,22а) | 487609 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 132,81 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.70 | Щит электрический (ул.Железнодорожная,22а) | 487613 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 132,81 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.71 | Щит ЦШ-3Д (ул.Железнодорожная,22а) | 487615 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 279,34 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.72 | Шкаф автоматики котла ДЕВ 2 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467350 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 458,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.73 | Шкаф автоматики котла ДЕВ 3 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467351 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 458,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.74 | Шкаф автоматики котла ДКВрВ (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467352 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 458,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.75 | Шкаф автоматики насосов подпитки и ГВС № 1 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467345 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 523,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.76 | Шкаф автоматики насосов подпитки и ГВС № 2 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467341 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283 937,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.77 | Шкаф автоматики сетевых насосов СНВ (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467339 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 697,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.78 | Шкаф автоматики сетевых насосов СНН (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467340 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 697,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.79 | Шкаф автоматики сигнализации и защит (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467326 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 585,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.80 | Шкаф автоматики насосов подпитки и ГВС (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467346 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 505,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.81 | Шкаф управления сетевыми насосами СНВ1 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467333 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 507,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.82 | Шкаф управления сетевыми насосами СНВ2 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467334 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 507,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.83 | Шкаф управления сетевыми насосами СНН 1 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467347 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 290,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.84 | Шкаф управления сетевыми насосами СНН 2 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467348 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 290,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.85 | Шкаф управления сетевыми насосами СНН 3 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467349 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 290,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.86 | Шкаф распределительный ШР 4 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467324 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 750,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.87 | Шкаф автоматики регуляторов (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487679 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 071,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.88 | Шкаф автоматики управл. насосами и уровнем воды (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467332 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 456,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.89 | Шкаф распределительный ШР 1 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467363 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 093 440,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.90 | Шкаф распределительный ШР 2 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467364 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 113 604,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.91 | Шкаф распределительный ШР 3 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487630 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 285,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.92 | Шкаф распределительный ШР 5 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467325 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 750,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.93 | Шкаф распределительный ШР 6 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487636 | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 773,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.94 | Шкаф автоматики котла ДЕВ 1 (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467353 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 458,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.95 | Автома. система упр.технологич.процессом и КИПиА (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467370 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 911 639,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. - 0,4 кВ |  | 60% |
| 10.96 | Узел коммерческого учета расхода тепловой энергии (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467360 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 886 397,00 |  | не требует регистрации |  | расход - 60-1250 м3/ч |  | 20% |
| 10.97 | Система коммерческого учета расхода воды (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 467329 | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 656,00 |  | не требует регистрации |  | расход - 5 -450 м3/ч |  | 20% |
| 10.98 | Весы Pioneer Ohaus PA 64С (Котельная ул.Железнодорожная,22а) | 487603 | - | 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 838,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 20% |
| 10.99 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ВК НОВЫЕ ЛЯДЫ, Г. ПЕРМЬ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 22А | 529725 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 933 614,38 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 10.100 | УЗЕЛ УЧЕТА ГАЗА (ВК НОВЫЕ ЛЯДЫ) Г. ПЕРМЬ УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 22А | 529734 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 738 682,98 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 10.101 | Объекты теплоснабжения микрорайона Новые Ляды | **Подстанция (ул.40 лет Победы (Новые Ляды), 16 - 66,8кв.м.)** | 175620 | 59:01:5110126:1543 | 1990 | 66,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 449,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/053/2006-398 от 18.04.2006 | Vстр=324куб.м |  | 70% |
| 10.102 | Сети теплоснабжения микрорайона Новые Ляды | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, п.Новые Ляды,от ТК-8а до фильтровальной станции и очистных сооружений | 434690 | 59:01:0000000:81269 | 1991 | 2062,43 | 159-57 | 4124,86 | - | - | - | - | подземный/надземный | сталь | 119 269,38 |  | зарегистрировано | 59-59/021-59/021/201/2016-2439/1 от 25.02.2016 | потери - 1158,13 Гкал/год |  | 90% |
| 10.103 | тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.40 лет Победы (Новые Ляды), от т.А по ул.Победы,10 до ТК-3 по ул.Победы,16 | 483842 | 59:01:0000000:83795 | 1996 | 341,00 | 159 | 681,08 | - | - | - | - | подземный | сталь | 280 035,88 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:83795-59/021/2017-1 от 26.05.2017 | потери - 247,95 Гкал/год |  | 70% |
| 10.104 | сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.40 лет Победы (Новые Ляды), от т.А по ул.Победы,10 до ТК-3 по ул.Победы,16 | 483845 | 59:01:0000000:83795 | 1996 | 341,00 | - | - | 133,108 | 681,08 |  |  | подземный | сталь | 280 035,88 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:83795-59/021/2017-1 от 26.05.2017 | потери - 247,95 Гкал/год |  | 70% |
| 10.105 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Новые Ляды), д.24, от т.А (котельная) по ул.Железнодорожная,24 до ТК-3 по ул.Островского,79 | 434684 | 59:01:5110004:14 | 1964 | 563 | 273 | 1125,12 | - | - | - | - | подземный/надземный | сталь | 1 290 401,24 |  | зарегистрировано | 59:01:5110004:14-59/021/2017-1 от 19.04.2017 | потери - 674,84 Гкал/год |  | 70% |
| 10.106 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.40 лет Победы (Новые Ляды), д.12, ул.Мира17-17а;отТК35-ТК31;ТК36доТК40лет Победы,20; ТК37 до 70 летПобеды,12. | 435257 | 59:01:0000000:48661 | 1981 | 288 | 89-159 | 561 | - | - | - | - | подземный | сталь | 532 409,84 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-257 от 18.05.2005 | потери - 133,35 Гкал/год |  | 95% |
| 10.107 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.40 лет Победы (Новые Ляды), д.16, п.Н.Ляды | 435258 | 59:01:5110126:1544 | 1991 | 347,23 | 159-273 | 694,46 | - | - | - | - | подземный | сталь | 1 834 203,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/047/2005-160 от 06.04.2005 | потери - 139,56 Гкал/год |  | 90% |
| 10.108 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Веселая (Новые Ляды), д.2, от ТК-8а по ул.Мира,3 до жилого дома | 434689 | 59:01:0000000:83182 | 1986 | 222 | 108 | 644,5 | - | - | - | - | подземный | сталь | 224 864,06 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:83182-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | потери - 97,46 Гкал/год |  | 43% |
| 10.109 | Тепловая трасса и ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Новые Ляды), д.24, от т.А (котельная) до ТК-32 | 434642 | 59:01:5110004:15 | 1986 | 891,0 | 325 | 1778,62 | 219-159 | 1778,62 | - | - | надземный | сталь | 2 830 605,28 |  | зарегистрировано | 59:01:5110004:15-59/021/2017-1 от 19.04.2017 | потери - 1637,32 Гкал/год |  | 95% |
| 10.110 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Крылова (Новые Ляды), д.63, от ТК-6 до ж/д Веселая,5; | 435201 | 59:01:0000000:48800 | 1974 | 188,08 | 76-89 | 376,16 | - | - | - | - | подземный | сталь | 300 937,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/047/2005-175 от 06.04.2005 | потери - 129,75 Гкал/год |  | 95% |
| 10.111 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.1, от ТК-8а до (клуб"Юбилейный) | 435251 | 59:01:5110126:1561 | 1969 | 37,5 | 76 | 75 | - | - | - | - | подземный | сталь | 60 263,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/039/2005-378 от 05.04.2005 | потери - 24,53 Гкал/год |  | 95% |
| 10.112 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.11, от ТК-13 до (шк№129) от ТК-30 до (шк№129) | 435253 | 59:01:5110126:1560 | 1963 | 36 | 108 | 72 | - | - | - | - | подземный | сталь | 70 416,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/047/2005-176 от 06.04.2005 | потери - 12,98 Гкал/год |  | 95% |
| 10.113 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.12, ул.Островского,87 (торговый центр) (лит.Ст) | 435260 | 59:01:5110124:1310 | 1972 | 67 | 108 | 79 | - | - | - | - | подземный | сталь | 87 010,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/045/2005-261 от 04.04.2005 | 30,68Гкал/год |  | 95% |
| 10.114 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.15, до ул.Мира,17 (молочная кухня) | 435259 | 59:01:4410836:38 | 1983 | 15 | 89 | 30 | - | - | - | - | подземный | сталь | 34 879,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/039/2005-389 от 05.04.2005 | потери - 6,97Гкал/год |  | 95% |
| 10.115 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.16, от ТК-25 до (кафе"Елочка") (лит.Ст,Ст1) | 435255 | 59:01:5110124:1315 | 1974 | 21,23 | 57 | 42,46 | - | - | - | - | подземный | сталь | 39 908,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/039/2005-386 от 06.04.2005 | потери - 3,16 Гкал/год |  | 95% |
| 10.116 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.19, от ТК-35 до (д/с№165) | 435256 | 59:01:5110141:92 | 1986 | 53,84 | 89 | 107,68 | - | - | - | - | подземный | сталь | 133 640,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/039/2005-385 от 06.04.2005 | потери - 25,01 Гкал/год |  | 95% |
| 10.117 | Тепловая трасса и ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.26, от ТК-32 до ТК-33 | 434643 | 59:01:0000000:83183 | 1964 | 140 | 325 | 280 | 219-159 | 280 |  |  | подземный | сталь | 101 647,04 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:83183-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | потери - 267,55 Гкал/год |  | 95% |
| 10.118 | Тепловая трасса и ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира, д.17, /ул. Победы, 12 от ТК-35 до ТК-37 | 434645 | 59:01:0000000:83187 | 1972 | 595,97 | 219 | 1191,94 | 159-108 | 1191,94 |  |  | подземный | сталь | 349 555,08 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:83181-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | потери - 694,81 Гкал/год |  | 95% |
| 10.119 | тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), от ТК-33 по ул.Мира,26 до ТК-35 по ул.Мира,17 | 483848 | 59:01:0000000:83185 | 1975 | 280,08 | 273 | 560,16 |  |  |  |  | подземный | сталь | 55 112,19 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:83185-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | потери - 461,465 Гкал/год |  | 95% |
| 10.120 | сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), от ТК-33 по ул.Мира,26 до ТК-35 по ул.Мира,17 от ТК-33 по ул.Мира,26 до ТК-35 по ул.Мира,17 | 483849 | 59:01:0000000:83185 | 1975 | 280,08 |  |  | 159-108 | 561,16 |  |  | подземный | сталь | 55 112,19 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:83185-59/021/2017-1 от 27.04.2017 |  |  | 95% |
| 10.121 | тепловая от ТК-8А по ул.Мира,3 до ТК-13 по ул. Мира, 11  (школа № 129) | 483807 | 59:01:0000000:83181 | 1964 | 652,56 | 219 | 960 |  |  |  |  | подземный | сталь | 1 236 381,82 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:83181-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | потери - 97,71 Гкал/год |  | 95% |
| 10.122 | тепловая трасса (1) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Островского (Новые Ляды), от ТК-3 по ул.Островского,79 до ТК-8А по ул.Молодежная,8 | 483851 | 59:01:0000000:83184 | 1972 | 97,04 | 219-159 | 722 |  |  |  |  | подземный | сталь | 41 098,73 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:83184-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | потери - 816,74 Гкал/год |  | 95% |
| 10.123 | тепловая трасса (2) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молодежная (Новые Ляды), от ТК-3А по ул.Молодежная,8 до ТК-5 по ул.Молодежная,6 | 483852 | 59:01:0000000:83184 | 1972 | 147,31 |  |  |  |  |  |  | подземный | сталь | 62 389,25 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:83184-59/021/2017-1 от 27.04.2017 |  |  | 95% |
| 10.124 | тепловая трасса (3) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молодежная (Новые Ляды), от ТК-5 по ул.Молодежная,6 до ТК-8А по ул.Мира,3 | 483853 | 59:01:0000000:83184 | 1972 | 116,12 |  |  |  |  |  |  | подземный | сталь | 49 179,56 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:83184-59/021/2017-1 от 27.04.2017 |  |  | 95% |
| 10.125 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Транспортная, д.2, к зд.администрации | 435248 | 59:01:5110122:446 | 1985 | 205,8 | 89 | 411,6 |  |  |  |  | надземный | сталь | 38 144,28 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-283 от 18.05.2005 | потери - 96,28 Гкал/год |  | 95% |
| 10.126 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.24, по подвалу жилого дома от точки 4 до точки 5 | 516585 | 59:01:5110124:2128 | 1979 | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 573,00 |  | зарегистрировано | 59:01:5110124:2128-59/082/2022-3 от 17.06.2022 |  | ГКС |  |
| 10.127 | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.24, по подвалу жилого дома от точки 4 до точки 5 | 516583 | 59:01:5110124:2128 | 1979 | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 883,00 |  | зарегистрировано | 59:01:5110124:2128-59/082/2022-3 от 17.06.2022 |  | ГКС |  |
| 10.128 | участок транзитной сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.28, проходящий по подвалу многоквартирного дома | 504513 | 59:01:5110124:2127 | 1985 | 71,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 501,00 |  | зарегистрировано | 59:01:5110124:2127-59/292/2022-3 от 06.07.2022 |  | ГКС (2) |  |
| 10.129 | Участок транзитной сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.26, проходящий по подвалу многоквартирного дома по ул.Мира, 26 | 518653 | 59:01:5110124:2126 | 1985 | 11,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 946,34 |  | зарегистрировано | 59:01:5110124:2126-59/092/2022-3 от 05.07.2022 |  | ГКС (2) |  |
| 10.130 | Участок транзитной сети горячего водоснабжения (подача) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.26, проходящий по подвалу многоквартирного дома по ул.Мира, 26 | 518654 | 59:01:5110124:2126 | 1985 | 11,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 946,33 |  | зарегистрировано | 59:01:5110124:2126-59/092/2022-3 от 05.07.2022 |  | ГКС (2) |  |
| 10.131 | Участок транзитной сети горячего водоснабжения (обратка) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.26, проходящий по подвалу многоквартирного дома по ул.Мира, 26 | 518655 | 59:01:5110124:2126 | 1985 | 11,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 946,33 |  | зарегистрировано | 59:01:5110124:2126-59/092/2022-3 от 05.07.2022 |  | ГКС (2) |  |
| 10.132 | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.18, по подвалу многоквартирного дома по ул. Мира, 18 (от точки 10 до точки 11) | 528880 | 59:01:5110124:2145 | 1976 | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 997,82 |  | зарегистрировано | 59:01:5110124:2145-59/087/2023-3 от 05.09.2023 |  |  |  |
| 10.133 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.18, по подвалу многоквартирного дома по ул. Мира, 18 (от точки 10 до точки 11) | 528881 | 59:01:5110124:2145 | 1976 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 138,18 |  | зарегистрировано | 59:01:5110124:2145-59/087/2023-3 от 05.09.2023 |  |  |  |
| 10.134 | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.22, по подвалу многоквартирного дома по ул. Мира, 22 (от точки 6 до точки 7) | 528885 | 59:01:5110124:2146 | 1978 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 415,50 |  | зарегистрировано | 59:01:5110124:2145-59/087/2023-3 от 05.09.2023 |  |  |  |
| 10.135 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.22, по подвалу многоквартирного дома по ул. Мира, 22 (от точки 6 до точки 7) | 528886 | 59:01:5110124:2146 | 1978 | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 175,50 |  | зарегистрировано | 59:01:5110124:2145-59/087/2023-3 от 05.09.2023 |  |  |  |
| 10.136 | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.20, по подвалу многоквартирного дома по ул. Мира, 20 (от точки 8 до точки 9) | 528882 | 59:01:5110124:2148 | 1978 | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 161,30 |  | зарегистрировано | 59:01:5110124:2145-59/087/2023-3 от 05.09.2023 |  |  |  |
| 10.137 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.20, по подвалу многоквартирного дома по ул. Мира, 20 (от точки 8 до точки 9) | 528884 | 59:01:5110124:2148 | 1978 | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 225,70 |  | зарегистрировано | 59:01:5110124:2145-59/087/2023-3 от 05.09.2023 |  |  |  |
| **11** | **Технологический комплекс Окуловский** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Движимое имущество объекта теплоснабжения ВК Окуловский ул.Костычева,20 | Котел КСВа-2,5 с оборудованием () | 435674 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 488 555,51 |  | не требует регистрации |  | КПД - 89,1 % |  | 5% |
| 11.2 | Котел КСВа-2,5 с оборудованием () | 435676 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 488 555,51 |  | не требует регистрации |  | КПД - 89,9 % |  | 70% |
| 11.3 | Котел КСВа-2,5 с оборудованием () | 435675 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 488 555,51 |  | не требует регистрации |  | КПД - 89,2 % |  | 70% |
| 11.4 | Насос WILO BL 65/220-30/2 (Котельная ул.Костычева,20) | 487514 | - | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 955,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 30 кВт |  | 60% |
| 11.5 | Насос WILO 65/220-30/2 (Котельная ул.Костычева,20) | 487520 | - | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 387,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 30 кВт |  | 60% |
| 11.6 | Насос К 100-65-200 с дв.30/3000 (Котельная ул.Костычева,20) | 487487 | - | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 313,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 30 кВт |  | 60% |
| 11.7 | Насос К 80-50-200 с оборудов-м () | 435589 | - | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 674,72 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 60% |
| 11.8 | Насос К 80-50-200 с оборудов-м () | 435588 | - | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 674,72 |  | не требует регистрации |  | мощность - 15 кВт |  | 50% |
| 11.9 | Дегазатор ЦД-25 с оборудованием () | 435593 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 971,01 |  | не требует регистрации |  | производ-сть -5 кг/ч |  | 90% |
| 11.10 | Щит управления насосами № 1 (Котельная ул.Костычева,20) | 487510 | - | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 221,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 11.11 | Щит управления насосами № 2 (Котельная ул.Костычева,20) | 487505 | - | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 196,00 |  | не требует регистрации |  | Рабочее напряж. 0,4кВ |  | 50% |
| 11.12 | Вентилятор BP 280-46 №4К1Ж 5,5/1500 (Котельная ул.Костычева,20) | 487494 | - | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 263,00 |  | не требует регистрации |  | - |  | 50% |
| 11.13 | Водоводяной подогреватель () | 444884 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 685,44 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм. - 40,6 м2 |  |  |
| 11.14 | Водоводяной подогреватель () | 435575 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 685,44 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм. - 40,6 м2 |  |  |
| 11.15 | Водоводяной подогреватель () | 435576 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 685,44 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм. - 40,6 м2 |  |  |
| 11.16 | Водоводяной подогреватель () | 435574 | - | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 685,44 |  | не требует регистрации |  | поверх. т/обм. - 40,6 м2 |  |  |
| 11.17 | Клапан газовый ВН 2Н -2 (ул.Костычева,20) | 487418 | - | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 171,52 |  | не требует регистрации |  | давление до 2 кг/см2 |  | 50% |
| 11.18 | Клапан газовый ВН 2Н-2 (ул.Костычева,20) | 487464 | - | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 171,52 |  | не требует регистрации |  | давление до 2 кг/см2 |  | 50% |
| 11.19 | Клапан газовый ВН 2Н-2 (ул.Костычева,20) | 487476 | - | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 171,52 |  | не требует регистрации |  | давление до 2 кг/см2 |  | 50% |
| 11.20 | Система контроля загазованности по СО и СН4 (Котельная ул.Костычева,20) | 487500 | - | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 352,00 |  | не требует регистрации |  | Опер. срабат. сигн. СН4-10% НКПР: СО-20 мг/м3 |  | 50% |
| 11.21 | Насос К 100-65-200 с дв.30/3000 (Котельная ул.Костычева,20) | 487424 | - | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 313,00 |  | не требует регистрации |  | мощность - 30 кВт |  | 70% |
| 11.22 | Газоанализатор СТГ-1 (Котельная ул.Костычева,20) | 487368 | - | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 239,00 |  | не требует регистрации |  | Опер. срабат. сигн. СН4-15 мг/м3; СО-45 мг/м3 |  | 50% |
| 11.23 | УЗЕЛ УЧЕТА ГАЗА (ВК ОКУЛОВСКИЙ) Г. ПЕРМЬ УЛ. КОСТЫЧЕВА, 20 | 529727 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 396,39 |  |  |  |  |  |  |
| 11.24 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ВК ОКУЛОВСКИЙ, Г. ПЕРМЬ УЛ. КОСТЫЧЕВА, 20 | 529739 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749 725,15 |  |  |  |  |  |  |
| 11.25 | Сети теплоснабжения микрорайона Окуловский | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Костычева, д.20, котельная-ж.д. | 434730 | 59:01:1715055:330 | 1994 | 44,53 | 219 | 89,06 |  |  |  |  | подземный | сталь | 4 173,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/634/2005-201 от 26.07.2005 | потери - 16,49 Гкал/год |  | 80% |
| 11.26 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Костычева, д.20, котельная -ТК1 | 434207 | 59:01:1715055:330 | 1994 | 44,53 |  |  | 89 | 89,06 |  |  | подземный | сталь | 4 173,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/634/2005-201 от 26.07.2005 | потери - 11,79 Гкал/год |  | 80% |
| **12** | **Технологический комплекс Пышминская** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Движимое имущество БМК Пышминская, 12 | БЛОЧНЫЙ КОТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ КЗ-БКУ-800, Г. ПЕРМЬ УЛ. ПЫШМИНСКАЯ, 12 | 529813 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 206 171,42 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 12.2 | ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБА ФЕРМЕННОГО ТИПА, Г. ПЕРМЬ УЛ. ПЫШМИНСКАЯ, 12 | 529814 | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 956,49 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 12.3 | НАРУЖНАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ БМК Г. ПЕРМЬ УЛ. ПЫШМИНСКАЯ, 12 | 529737 | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 480,12 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 12.4 | УЗЕЛ ТЕХНОЛ. УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ВК ПЫШМИНСКАЯ, Г. ПЕРМЬ УЛ. ПЫШМИНСКАЯ, 12 | 529745 | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 507 266,35 |  | не требует регистрации |  |  |  |  |
| 12.5 | Сети теплоснабжения БМК Пышминская, 12 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Днепровская, д.32, школы №52 | 435194 | 59:01:3211709:8 | 1975 | 290 | 89 | 580 | - | - | - | - | надземная | сталь | 91987,86 |  | зарегистрировано | 59-59-22/027/2009-515 от 04.06.2009 | потери - 123,72 Гкал/год |  | 90% |
| 12.6 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Пышминская, д.12, котельная-ТК1 | 434269 | 59:01:3219029:32 | 1980 | 38,74 | 108 | 77,48 | - | - | - | - | подземная | сталь | 10890,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-041 от 23.08.2005 | потери - 7,87 Гкал/год |  | 90% |
| 12.7 | Иное сооружение (Газопроводы высокого, низкого давления, ГРПШ) по ул. Пышминская, 12 | Газопровод наружный низкого давления | 529782 | 59:01:3219029:157 | 2019 | 30,72 | 90/108 | 30,72 | - | - | - | - |  | пластик/сталь | 487 360,92 |  | зарегистрировано | 59:01:3219029:157-59/294/2023-1 11.04.2023 |  |  |  |
| 12.8 | Газопровод наружный высокого давления | 529781 | 2019 | 5,18 | 57 | 5,18 | - | - | - | - |  | сталь | 82 178,70 |  | зарегистрировано |  |  |  |
| 12.9 | Газорегуляторный пункт шкафной КЗ-ГРПШ-RG-2МВ-2ЭК-ГО | 529785 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 639 496,25 |  | зарегистрировано |  |  |  |
| **13** | **Технологический комплекс тепловых сетей в зоне малых котельных ПАО «Т Плюс»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Сети теплоснабжения малых котельных ПАО "Т Плюс" | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, ПДСК котельная -т.А | 434267 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 21,54 | 325 | 43,08 | - | - | - | - | надземная | сталь | 19 454,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 18,76 Гкал/год |  | 99% |
| 13.2 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, пер.Станочный, ТК19-3-ТК19-4 | 434325 | 59:01:0000000:50302 | 2000 | 135,55 | 159 | 271,1 | - | - | - | - | подземная | сталь | 122 430,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 28,88 Гкал/год |  | 70% |
| 13.3 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, пер.Станочный, ТК19-ТК19-1,ТК19-3 | 434328 | 59:01:0000000:50302 | 2000 | 52,64 | 159 | 105,28 | - | - | - | - | подземная | сталь | 47 545,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 11,22 Гкал/год |  | 70% |
| 13.4 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, 15-21 ТК4-1-ТК4-1-10 | 434347 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 150,27 | 159 | 300,54 | - | - | - | - | подземная | сталь | 135 724,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 83,29 Гкал/год |  | 80% |
| 13.5 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, 23-29 ТК-4-1-1-ТК4-1-7 | 434344 | 59:01:0000000:50302 | 1998 | 126,26 | 108 | 252,52 | - | - | - | - | подземная | сталь | 114 038,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 25,65 Гкал/год |  | 70% |
| 13.6 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, 26,30 ТК5-ТК9 | 434351 | 59:01:0000000:50302 | 2012 | 85,67 | 273 | 91,34 | - | - | - | - | подземная | сталь | 77 378,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 13,8 Гкал/год |  | 50% |
| 13.7 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, 30,44 ТК13-ТК23 | 434322 | 59:01:0000000:50302 | 2013 | 342,62 | 219 | 685,24 | - | - | - | - | подземная | сталь | 309 457,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 90,2 Гкал/год |  | 50% |
| 13.8 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.13, от ТК4-1-10. | 434472 | 59:01:0000000:9329 | 1951 | 35,6 | 89 | 71,2 | - | - | - | - | подземная | сталь | 4 873,75 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:9329-59/092/2018-1 от 08.08.2018 | потери - 14,99 Гкал/год |  | 90% |
| 13.9 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.14, ТК 14-ТК16 | 434303 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 30,55 | 159 | 61,1 | - | - | - | - | подземная | сталь | 27 592,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 16,93 Гкал/год |  | 80% |
| 13.10 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.14, ТК12-ТК14 | 434321 | 59:01:0000000:50302 | 1999 | 32,98 | 159 | 65,96 | - | - | - | - | подземная | сталь | 29 788,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 7,03 Гкал/год |  | 80% |
| 13.11 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.15, от ТК 8. | 434463 | 59:01:0000000:9329 | 1951 | 7,8 | 57 | 15,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 4 420,50 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:9329-59/092/2018-1 от 08.08.2018 | потери - 2,66 Гкал/год |  | 90% |
| 13.12 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.16, ТК 10-ТК12 | 434301 | 59:01:0000000:50302 | 2001 | 27,33 | 159 | 54,66 | - | - | - | - | подземная | сталь | 24 685,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 5,82 Гкал/год |  | 50% |
| 13.13 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.16, ТК6 -ТК10 | 434352 | 59:01:0000000:50302 | 2000 | 35,49 | 159 | 70,98 | - | - | - | - | подземная | сталь | 32 054,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 7 ,56 Гкал/год |  | 50% |
| 13.14 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.17, от ТК4-1-6 | 434476 | 59:01:0000000:9329 | 1951 | 3,3 | 57 | 6,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 4 354,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:9329-59/092/2018-1 от 08.08.2018 | потери - 1,13 Гкал/год |  | 50% |
| 13.15 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.18, т.И-ТК6 | 434297 | 59:01:0000000:50302 | 2001 | 11,3 | 159 | 22,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 10 206,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 2,41 Гкал/год |  | 50% |
| 13.16 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.18, ТК4-т.И | 434348 | 59:01:0000000:50302 | 2001 | 16,3 | 159 | 32,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 14 722,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 т 22.04.2005 | потери - 3,47 Гкал/год |  | 50% |
| 13.17 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.19, отТК4-1-4 | 434478 | 59:01:0000000:9329 | 1950 | 8,2 | 57 | 16,4 | - | - | - | - | подземная | сталь | 4 420,50 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:9329-59/092/2018-1 от 08.08.2018 | потери - 2,8 Гкал/год |  | 90% |
| 13.18 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.20, к зданию д/с №187. | 435168 | 59:01:3812288:227 | 1951 | 27,95 | 57 | 55,9 | - | - | - | - | подземная | сталь | 7059,6 |  | зарегистрировано | 59-59-01/007/2011-386 от 14.04.2011 | потери - 9,55 Гкал/год |  | 90% |
| 13.19 | Тепловая сеть, сеть горячего водоснабжения, Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Александра Щербакова, от ТК-сущ. до жилых домов по ул.Щербакова,22,24,26,26а,30,32, ул.Фрола Васькина,10,12 | 486917, 486920, 486923, 486924, 486926, 486927, 486928, 486929, 486930 | 59:01:0000000:12070 | 1955, 1954, 1962, 1959 | 224 |  |  |  |  | - | - | подземная | сталь | 39 203,50 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:12070-59/094/2018-1 от 07.08.2018 | потери - 7,22 Гкал/год |  | 80% |
| 13.20 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.22а, ТК1-т.В | 434329 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 8,46 | 89 | 16,92 | - | - | - | - | подземная | сталь | 7 640,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 3,56 Гкал/год |  | 90% |
| 13.21 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.24, ТК1-ТК1-2 | 434330 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 36,5 | 108 | 73 | - | - | - | - | подземная | сталь | 32 966,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 16,94 Гкал/год |  | 50% |
| 13.22 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.26, ТК ГВС -ТК 5 | 434318 | 59:01:0000000:50302 | 1985 | 101,8 | 273 | 203,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 91 946,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 30,76 Гкал/год |  | 50% |
| 13.23 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.26, ТК3-ТК3-2 | 434341 | 59:01:0000000:50302 | 1985 | 26,7 | 273 | 53,4 | - | - | - | - | подземная | сталь | 24 115,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 8,07 Гкал/год |  | 50% |
| 13.24 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.30, ТК11-ТК13 | 434320 | 59:01:0000000:50302 | 2002 | 35,83 | 273 | 71,66 | - | - | - | - | подземная | сталь | 32 362,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 10,83 Гкал/год |  | 50% |
| 13.25 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.30, ТК9-ТК11 | 434354 | 59:01:0000000:50302 | 1959 | 23,01 | 273 | 46,02 | - | - | - | - | подземная | сталь | 20 783,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 6,95 Гкал/год |  | 80% |
| 13.26 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.32, ТК11-ТК11а | 434319 | 59:01:0000000:50302 | 2012 | 19,1 | 89 | 38,2 | - | - | - | - | подземная | сталь | 17 251,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 3,11 Гкал/год |  | 80% |
| 13.27 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.34, от ТК-15. | 434449 | 59:01:0000000:13050 | 1961 | 6,7 | 76 | 13,4 | - | - | - | - | подземная | сталь | 4 404,75 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/999/001/2016-14246/1 от 20.12.2016 | потери - 2,62 Гкал/год |  | 60% |
| 13.28 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.35, ТК15-ТК15-2 | 434323 | 59:01:0000000:50302 | 1975 | 52,76 | 159 | 105,52 | - | - | - | - | подземная | сталь | 47 652,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 10,94 Гкал/год |  | 80% |
| 13.29 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.36, 38 от ТК-17. | 434451 | 59:01:0000000:13050 | 1960 | 70 | 89 | 140 | - | - | - | - | подземная | сталь | 10 050,25 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/999/001/2016-14246/1 от 20.12.2016 | потери - 29,48 Гкал/год |  | 50% |
| 13.30 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.40, от ТК-19-1. | 434452 | 59:01:0000000:13050 | 1982 | 26,4 | 108 | 52,8 | - | - | - | - | подземная | сталь | 4 947,25 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/999/001/2016-14246/1 от 20.12.2016 | потери - 12,25 Гкал/год |  | 80% |
| 13.31 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.42, МОУ ДОД "Детская музыкальная школа №5" | 435184 | 59:01:3812278:605 | 1958 | 52,24 | 57 | 104,48 | - | - | - | - | подземная | сталь | 37 100,00 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/999/001/2016-14251/1 от 30.12.2016 | потери - 17,85 Гкал/год |  | 70% |
| 13.32 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.44, к зданиям МОУ ДОД ЦДОД "Радуга".от ТК-25 сущ.до здания по ул.А.Щербакова, 44 через ТК-сущ. 42,03 п.м., от ТК сущ. до здания гаража 78,8 п.м. | 162538 | 59:01:3812278:608 | 1953 | 120,83 | 89-57 | 241,66 | - | - | - | - | подземная | сталь | 98 885,28 |  | зарегистрировано | 59-59-01/008/2011-475 от 08.07.2011 | потери - 44,62 Гкал/год |  | 90% |
| 13.33 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.45, 47 от ТК-23-2. | 434453 | 59:01:0000000:13065 | 1974 | 55,6 | 108 | 111,2 | - | - | - | - | подземная | сталь | 13 273,75 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:13065-59/095/2021-1 от 05.04.2021 | потери - 25,8 Гкал/год |  | 90% |
| 13.34 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.45, т.Ж-ТК23-2 ул. | 434296 | 59:01:0000000:50302 | 2003 | 30 | 108 | 60 | - | - | - | - | подземная | сталь | 25 084,08 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 6,1 Гкал/год |  | 70% |
| 13.35 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.45, ТК 23-т.Ж | 434308 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 32,59 | 108 | 65,18 | - | - | - | - | подземная | сталь | 29 435,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 15,13 Гкал/год |  | 70% |
| 13.36 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.49, от ТК-2 до ж.д. через ТК-3, ТК-4 | 434443 | 59:01:0000000:13065 | 1979 | 180,3 | 108 | 360,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 27 377,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:13065-59/095/2021-1 от 05.04.2021 | потери - 83,68 Гкал/год |  | 70% |
| 13.37 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, ТК4-1-4-ТК1-4-3 ул.Белозерская | 434345 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 70,89 | 159 | 141,78 | - | - | - | - | подземная | сталь | 64 109,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 39,29 Гкал/год |  | 50% |
| 13.38 | Тепловая трасса, Пермский край,г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Белозерская, от ТК-1 сущ. (ТК 4-1) до жилых домов по ул.Белозерская,10,12,14,16 кв. 2284 | 486874, 486875, 486876, 486877 | 59:01:0000000:10570 | 1955 | 210 |  | 210,3 | - | - | - | - | подземная | сталь | 23 861,25 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:10570-59/102/2018-1 от 09.08.2018 | потери - 31,3 Гкал/год |  | 50% |
| 13.39 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Белозерская, д.13, ул.Щербакова,25 от ТК | 434465 | 59:01:0000000:13082 | 2010 | 32,9 | 57 | 134,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 9 665,25 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:13082-59/094/2018-1 от 08.08.2018 | потери - 8,95 Гкал/год |  | 50% |
| 13.40 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Белозерская, д.15, Щербакова,27 от ТК4-1-5. | 434475 | 59:01:0000000:13082 | 2010 | 26,1 | 57 | 108,5 | - | - | - | - | подземная | сталь | 9 530,50 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:13082-59/094/2018-1 от 08.08.2018 | потери - 7,21 Гкал/год |  | 50% |
| 13.41 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Белозерская, д.17, Щербакова,29 от ТК. | 434466 | 59:01:0000000:13082 | 2010 | 39,8 | 57 | 160,6 | - | - | - | - | подземная | сталь | 9 866,50 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:13082-59/094/2018-1 от 08.08.2018 | потери - 10,67 Гкал/год |  | 50% |
| 13.42 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Белозерская, д.23, ТК4-1ТК4-1-1 | 434346 | 59:01:0000000:50302 | 1998 | 46,82 | 108 | 93,64 | - | - | - | - | подземная | сталь | 42 288,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 9,51 Гкал/год |  | 80% |
| 13.43 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Белозерская, д.3, ул.Белозерская,3-5,7 от ТК4-1-4-4-1. | 434474 | 59:01:0000000:9329 | 1957 | 26,15 | 57,32 | 176,9 | - | - | - | - | подземная | сталь | 14 360,50 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:9329-59/092/2018-1 от 08.08.2018 | потери - 28,67 Гкал/год |  | 50% |
| 13.44 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Белозерская, д.9, Щербакова,21 от ТК4-1-2. | 434473 | 59:01:0000000:9329 | 1960 | 7,9 | 57 | 15,8 | - | - | - | - | подземная | сталь | 8 995,00 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:9329-59/092/2018-1 от 08.08.2018 | потери - 2,7 Гкал/год |  | 90% |
| 13.45 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Валежная, д.1, ТК 24-ТК26 | 434309 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 57 | 133 | 114 | - | - | - | - | подземная | сталь | 51 483,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 29,78 Гкал/год |  | 70% |
| 13.46 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Валежная, д.1, ТК26 -ТК 28 | 434335 | 59:01:0000000:50302 | 2000 | 36,91 | 133 | 73,82 | - | - | - | - | подземная | сталь | 33 337,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 7,85 Гкал/год |  | 70% |
| 13.47 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Валежная, д.5, ТК22-ТК24 | 434333 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 54,97 | 159 | 109,94 | - | - | - | - | подземная | сталь | 49 649,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 30,47 Гкал/год |  | 80% |
| 13.48 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Валежная, д.7, ТК16-ТК20 | 434324 | 59:01:0000000:50302 | 1999 | 55,04 | 159 | 110,08 | - | - | - | - | подземная | сталь | 49 712,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 11,73 Гкал/год |  | 80% |
| 13.49 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Валежная, д.7, ТК20 -ТК22 | 434332 | 59:01:0000000:50302 | 1997 | 28,48 | 159 | 56,96 | - | - | - | - | подземная | сталь | 25 723,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 7,56 Гкал/год |  | 80% |
| 13.50 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Васькина, д.11 | 435124 | 59:01:3812279:1264 | 1987 | 38,72 | 159 | 77,44 | - | - | - | - | подземная | сталь | 162 282,75 |  | зарегистрировано | 59-1/20-6/2004-225 от 05.05.2004 | потери - 21,46 Гкал/год |  | 90% |
| 13.51 | Сети внутриквартальная (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Васькина, от ТК-19-3 до жилого дома по ул.Васькина, 5,3 | 434417 | 59:01:0000000:13050 | 1989 | 111,35 | 108 | 222,7 | - | - | - | - | подземная | сталь | 11 875,50 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/999/001/2016-14246/1 от 20.12.2016 | потери - 47,49 Гкал/год |  | 80% |
| 13.52 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.2, поликлиники №1 МУЗ МСЧ №6 | 435189 | 59:01:3812288:207 | 1965 | 6,82 | 32 | 13,64 | - | - | - | - | надземная | сталь | 68 219,48 |  | зарегистрировано | 59-59-01/007/2011-394 от 14.04.2011 | потери - 1,00 Гкал/год |  |  |
| 13.53 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.25, т.А -ТК ГВС | 434259 | 59:01:0000000:50302 | 2012 | 54,16 | 273 | 108,32 | - | - | - | - | надземная | сталь | 48 917,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 22,41 Гкал/год |  | 50% |
| 13.54 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.31, т.А-ТК4 | 434292 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 93,99 | 159 | 187,98 | - | - | - | - | надземная | сталь | 84 892,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 51,45 Гкал/год |  | 80% |
| 13.55 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.31, ТК19-4-ТК19-5 | 434326 | 59:01:0000000:50302 | 2000 | 25,84 | 108 | 51,68 | - | - | - | - | подземная | сталь | 23 339,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 5,25 Гкал/год |  | 80% |
| 13.56 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.31, ТК19-5-ТК19-7 | 434327 | 59:01:0000000:50302 | 2014 | 32,43 | 89 | 64,86 | - | - | - | - | подземная | сталь | 29 291,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 5,28 Гкал/год |  | 80% |
| 13.57 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.4, т.В-т.Д | 434294 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 41,5 | 89 | 83 | - | - | - | - | надземная | сталь | 37 483,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 17,78 Гкал/год |  |  |
| 13.58 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.4, т.Д- | 434295 | 59:01:0000000:50302 | 2005 | 79,03 | 57 | 158,06 | - | - | - | - | подземная | сталь | 71 380,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 14,88 Гкал/год |  |  |
| 13.59 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, ТК2-ТК2-2 | 434339 | 59:01:0000000:50302 | 1997 | 21,91 | 108 | 43,82 | - | - | - | - | подземная | сталь | 19 789,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 5,06 Гкал/год |  | 50% |
| 13.60 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, ТК-4 ТК4-1 | 434343 | 59:01:0000000:50302 | 2005 | 70,36 | 159 | 140,72 | - | - | - | - | подземная | сталь | 63 568,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 14,59 Гкал/год |  | 50% |
| 13.61 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Оргалитовая, т.Б -ТК 8-2 | 434293 | 59:01:0000000:50302 | 2001 | 62,74 | 89 | 125,48 | - | - | - | - | надземная | сталь | 43 390,54 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 12,27 Гкал/год |  | 60% |
| 13.62 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Оргалитовая, ТК 8-т.Б | 434317 | 59:01:0000000:50302 | 2001 | 2,9 | 89 | 5,8 | - | - | - | - | подземная | сталь | 2 619,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 0,5 Гкал/год |  | 60% |
| 13.63 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, 26-30 ТК5 - ТК 9 | 434235 | 59:01:0000000:50302 | 1992 | 85,67 | - | - | 32-89 | 85,67 | - | - | подземная | сталь | 77 378,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 12,95 Гкал/год |  | 80% |
| 13.64 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.18, ТК 4 -т.И | 434226 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 16,3 | - | - | 57 | 16,3 | - | - | подземная | сталь | 14 722,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 2,87 Гкал/год |  | 80% |
| 13.65 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.22а, ТК 1- т.В | 434219 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 8,46 | - | - | 57 | 8,46 | - | - | подземная | сталь | 7 640,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 1,49 Гкал/год |  | 80% |
| 13.66 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.23, ТК 4 -1 - ТК 4-1-1 | 434225 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 46,82 | - | - | 45 | 46,82 | - | - | подземная | сталь | 42 288,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 6,72 Гкал/год |  | 80% |
| 13.67 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.26, ТК ГВС -ТК5 | 434230 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 101,8 | - | - | 89 | 101,8 | - | - | подземная | сталь | 91 946,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 22,06 Гкал/год |  | 80% |
| 13.68 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.2, т.В - т.Д | 434215 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 41,5 | - | - | 57-32 | 41,5 | - | - | надземная | сталь | 37 483,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 7,137 Гкал/год |  | 80% |
| 13.69 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.26, котельная - ТК ГВС | 434204 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 3 | - | - | 89 | 3 | - | - | надземная | сталь | 2 728,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 0,7 Гкал/год |  | 80% |
| 13.70 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.2б, т.А-ТК ГВС | 434213 | 59:01:0000000:50302 | 2000 | 54,16 | - | - | 89 | 54,16 | - | - | надземная | сталь | 48 917,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 5,69 Гкал/год |  | 80% |
| 13.71 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, т.А - ТК 4 | 434212 | 59:01:0000000:50302 | 1980 | 93,99 | - | - | 57 | 93,99 | - | - | надземная | сталь | 84 892,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 17,13 Гкал/год |  | 80% |
| 13.72 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, ТК4 - ТК 4- 1 | 434234 | 59:01:0000000:50302 | 1998 | 70,38 | - | - | 45 | 70,38 | - | - | подземная | сталь | 63 568,75 |  | зарегистрировано | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | потери - 5,93 Гкал/год |  | 80% |
| 13.73 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.47, от жилого дома, 45 по ул.Ал.Щербакова | 158185 | 59:01:3812279:1261 | 2007 | 70,00 |  | 70,00 | - | - | - | - | подземная | сталь | 748 800,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/002/2011-818 от 04.05.2011 |  | ГКС |  |
| 13.74 | Тепловая трасса (лит.Ст) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Васькина, д.11 | 13130 | 59:01:3812279:1260 |  | 80,00 |  | 80,00 | - | - | - | - | подземная | сталь | 1 069 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-689 от 27.10.2009 |  | ГКС |  |
| 13.75 | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.43 | 499568 | 59:01:3812279:1751 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 581,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3812279:1751-59/094/2022-3 |  | ГКС (2) |  |
| 13.76 | Сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.44, от ТК сущ. около здания до ТК около ж.д.по ул.Домостроительная,48 | 507642 | 59:01:3812278:859 |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 692,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3812278:859-59/092/2022-3 |  | ГКС (2) |  |
| 13.77 | Тепловая трасса лит.Ст (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Белозерская, д.6а, от здания мастерской школы | 13165 | 59:01:3812294:125 |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/034/2009-309 от 27.10.2009 |  |  |  |

Раздел 1.2

Состав и описание объекта концессионного соглашения, подлежащего созданию и реконструкции концессионером, право собственности концедента на которое не зарегистрировано

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование Объекта** | Наименование объекта, входящего в состав объекта Соглашения | Идентификационные номера | | Год ввода | Протяженность трассы, п.м. / Площадь, м2 | Протяженность в однотрубном исчислении,м | | | | | | способ прокладки | Материал | Балансовая стоимость, руб. | Дата принятия имущества на баланс Концедента | Право собственности | | Технико - экономические показатели | Примечание | % износа |
| Реестровый номер\*\*\*\* | Кадастровый номер | отопл. | | ГВС | | ХВС | | Право муниципальной собственности (зарегистрировано / не зарегистрировано/не требует регистрации\*\*) | Реквизиты регистрации права муниципальной собственности (номер, дата) |
| диаметр | протяж. | диаметр | протяж. | диаметр | протяж. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Технологический комплекс Владимирский** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | Сети теплоснабжения микрорайона «Владимирский» | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.145а, ЦТП - 6 | 434831 | б/н | 1986 | 52,00 | 108,00 | 104 | 76/57 | 104,00 |  |  | надземная | сталь | 53 630,67 |  | требуется регистрация |  | Потери тепловой энергии - 65,5 Гкал/год |  | 100% |
| **1.2.** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.147, ЦТП - 6 | 434832 | б/н | 1973 | 33,00 | 159,00 | 66 | 159/108 | 66,00 | 159,00 | 33 | надземная | сталь | 38 665,00 |  | требуется регистрация |  | Потери тепловой энергии - 50,83 Гкал/год |  | 100% |
| **1.2** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу ул.Косьвинская, ТК - 4 до ТК- 5 | 434766 | б/н | 1974 | 23,40 | 89,00 | 46,80 |  |  |  |  | полупроходной канал | сталь | 22 464,00 |  | требуется регистрация |  | Потери тепловой энергии - 21,3 Гкал/год |  | 100% |
| **1.2.** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу ул.Краснополянская, д.18, ТК | 434798 | б/н | 1955 | 41,00 | 76,00 | 82,00 |  |  |  |  | полупроходной канал | сталь | 26 182,00 |  | требуется регистрация |  | Потери тепловой энергии - 40,1 Гкал/год |  | 100% |
| **2** | **Технологический комплекс ДИПИ** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.10 Линия, д.15, по улице | 435261 | б/н | 1964 | 42,7 |  | 42,7 |  |  |  |  |  |  | 24129,00 |  | требуется регистрация |  |  |  |  |
| **3** | **Технологический комплекс Заозерье** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Технологический комплекс Запруд** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | Сети теплоснабжения микрорайона Запруд | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Колыбалова, д.44, школы №118 | 435193 | б/н | 2004 | 130,00 | 57,00 | 260,00 |  |  |  |  | подземная | сталь | 297 532,46 |  | требуется регистрация |  | потери - 44,41 Гкал/год |  | 47% |
| **4.2** | Сети тепловые (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.68 | 434372 |  | 1995 | 9,00 | 108 | 18,00 | - | - | - | - | подземная | сталь | 432 598,25 |  |  |  | потери - 4,18 Гкал/год |  | 73% |
| **5** | **Технологический комплекс Кислотные Дачи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.1** |  | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ракитная, "Т 10-3-Т 10-3" | 434742 | б/н | 1995 | 104,5 | 89 | 209 |  |  |  |  | подземный | сталь | 85 085,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 69,4 Гкал/год |  | 73% |
| **5.2** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, пер.Талицкий, д.10, ТК 2-3 | 434886 | б/н | 1995 | 65,1 | 57 | 130,2 |  |  |  |  | подземный/надземный | сталь | 189 805,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 36,09 Гкал/год |  |  |
| **5.3** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, пер.Талицкий, д.12, ТК 4-котельная | 435353 | б/н | 1960 | 164,61 | 529 | 329,22 |  |  |  |  | надземный | сталь | 12 990,25 |  | требуется регистрация |  | потери 354,61Гкал/год |  | 50% |
| **5.4** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, пер.Талицкий, д.2, т.39 -ТК-26 | 435284 | б/н | 1960 | 1,65 | 76 | 3,3 |  |  |  |  | подземный | сталь | 72,36 |  | требуется регистрация |  | потери - 1,13Гкал/год |  | 80% |
| **5.5** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, пер.Талицкий, д.4, по пер. Талицкий ТК 2 | 434882 | б/н | 2004 | 11,25 | 57 | 22,5 |  |  |  |  | подземный | сталь | 27 563,80 |  | требуется регистрация |  | потери - 3,69 Гкал/год |  | 43% |
| **5.6** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, пер.Талицкий, д.4, ТК 9-т.30(пер.Талицкий,5-6,) | 435367 | б/н | 1960 | 106,82 | 108 | 213,64 |  |  |  |  | подземный/надземный | сталь | 20 580,00 |  | требуется регистрация |  | потери 44,03Гкал/год |  | 67% |
| **5.7** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, пер.Талицкий, д.6, ТК 2 | 434883 | б/н | 1995 | 25,3 | 57 | 117 |  |  |  |  | подземный | сталь | 68 722,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 7,21 Гкал/год |  | 95% |
| **5.8** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.10, до ж/д № 10/16 по ул.Бушмакина/Можайского ТК 2-2 | 434885 | б/н | 1995 | 14 | 57 | 28 |  |  |  |  | подземный | сталь | 45 815,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 8,4 Гкал/год |  | 80% |
| **5.9** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.11, до ж/д № 8/11 по ул.Бушмакина ТК 2-4 | 434889 | б/н | 1995 | 15,97 | 57 | 31,94 |  |  |  |  | подземный | сталь | 42 542,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 4,55 Гкал/год |  | 57% |
| **5.10** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.11, т.40- т.41 т.41-ТК8-7 | 435286 | б/н | 1960 | 107,01 | 219 | 24,02 |  |  |  |  | подземный | сталь | 11 189,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 117,39Гкал/год |  | 95% |
| **5.11** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.11, т.48-ТК8-19(ул.Бушмакина,11-13) | 435290 | б/н | 1960 | 27,07 | 159 | 54,14 |  |  |  |  | подземный | сталь | 1 125,60 |  | требуется регистрация |  | потери - 11,83Гкал/год |  | 53% |
| **5.12** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.11, ТК 8 - 17- т.48 | 435358 | б/н | 1960 | 20 | 159 | 40 |  |  |  |  | подземный | сталь | 830,80 |  | требуется регистрация |  | потери 8,74Гкал/год |  | 83% |
| **5.13** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.13, до ж/д № 7/13 по ул.Бушмакина ТК 2-3 | 434888 | б/н | 1995 | 55,2 | 57 | 110,4 |  |  |  |  | подземный | сталь | 134 172,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 15,73 Гкал/год |  |  |
| **5.14** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.14, по ул.Бушмакина ТК 1-2 | 434880 | б/н | 1995 | 28,6 | 76 | 57,2 |  |  |  |  | надземный | сталь | 81 812,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 19,57 Гкал/год |  | 50% |
| **5.15** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.15, т.50 - т.51 | 435293 | б/н | 1960 | 18,7 | 159 | 37,4 |  |  |  |  | подземный | сталь | 151,42 |  | требуется регистрация |  | потери - 8,17Гкал/год |  | 50% |
| **5.16** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.15, т.51 - т.52(26-3) | 435294 | б/н | 1960 | 11,6 | 159 | 23,2 |  |  |  |  | надземный | сталь | 93,80 |  | требуется регистрация |  | потери - 5,96Гкал/год |  | 50% |
| **5.17** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.16, т.67-т.68;т.68-т.69(Черняховского,27) | 435309 | б/н | 1960 | 139,28 | 159 | 278,56 |  |  |  |  | надземный | сталь | 7 619,50 |  | требуется регистрация |  | потери 123,85Гкал/год |  | 90% |
| **5.18** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.16, ТК 9-А | 434902 | б/н | 1995 | 12,1 | 76 | 24,2 |  |  |  |  | подземный | сталь | 32 725,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 7,7 Гкал/год |  | 50% |
| **5.19** | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.18 | 434623 | б/н | 1960 | 12,6 | 25 | 25,5 |  |  |  |  | надземный | сталь | 11 991,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 2,95 Гкал/год |  | 63% |
| **5.20** | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.18, от ТК 34-=6 до ТК 1 - ул. Бушмакина,18 | 434619 | б/н | 1960 | 60,75 | 89-57 | 121,5 |  |  |  |  | надземный | сталь | 57 811,25 |  | требуется регистрация |  | потери - 21,3 Гкал/год |  | 63% |
| **5.21** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.18, ТК 1 | 434556 | б/н | 1960 | 27,5 | 57 | 55 |  |  |  |  | подземный | сталь | 26 169,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 9,52 Гкал/год |  | 63% |
| **5.22** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.20, т.82 - т.83 | 435319 | б/н | 1960 | 46,6 | 133 | 93,2 |  |  |  |  | подземный | сталь | 2 103,50 |  | требуется регистрация |  | потери 19,97Гкал/год |  | 57% |
| **5.23** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.20, т.83 - т.84 | 435320 | б/н | 1960 | 25,54 | 108 | 51,08 |  |  |  |  | подземный | сталь | 758,64 |  | требуется регистрация |  | потери 11,84Гкал/год |  | 47% |
| **5.24** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.20, т.84 -ТК 34 - 6 | 435321 | б/н | 1960 | 29 | 108 | 58 |  |  |  |  | подземный | сталь | 1 002,32 |  | требуется регистрация |  | потери 13,44Гкал/год |  | 47% |
| **5.25** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.23, до ж/д №25,27 по ул. Бушмакина ТК 10-3 | 434878 | б/н | 1995 | 36,65 | 38 | 73,3 |  |  |  |  | подземный | сталь | 75 267,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 10,16 Гкал/год |  | 33% |
| **5.26** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.3, т.43-ТК 8-10(ул.Бушмакина,3-9) | 435287 | б/н | 1960 | 85,52 | 159 | 171,04 |  |  |  |  | надземный | сталь | 11 915,75 |  | требуется регистрация |  | потери - 51,99Гкал/год |  | 99% |
| **5.27** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.6, до ж/д № 2/6 по пер.Талицкий/Бушмакина ТК 2-3 | 434887 | б/н | 1995 | 14,5 | 57 | 29 |  |  |  |  | подземный | сталь | 45 815,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 8,7 Гкал/год |  | 50% |
| **5.28** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.9, ТК 2-4 | 434890 | б/н | 1995 | 9,02 | 57 | 18,04 |  |  |  |  | подземный | сталь | 22 907,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 2,57 Гкал/год |  | 99% |
| **5.29** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.9, ТК 8-7-т.42; 1.42-т.43 | 435363 | б/н | 1960 | 55,94 | 159 | 111,88 |  |  |  |  | надземный | сталь | 7 789,25 |  | требуется регистрация |  | потери 28,04Гкал/год |  | 53% |
| **5.30** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, ТК8-7- ТК8-17 (ул.Бушмакина,11). | 435364 | б/н | 1960 | 49,97 | 159 | 99,94 |  |  |  |  | подземный | сталь | 2 712,50 |  | требуется регистрация |  | потери 21,84Гкал/год |  | 53% |
| **5.31** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Верхнеудинская, д.4, ТК 30-ЦТП 4 | 435348 | б/н | 1960 | 94,8 | 325 | 189,6 |  |  |  |  | надземный | сталь | 51 450,00 |  | требуется регистрация |  | потери 133,99Гкал/год |  | 50% |
| **5.32** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волочаевская, д.28, до ж/д | 434744 | б/н | 1995 | 17,8 | 57 | 35,6 |  |  |  |  | подземный | сталь | 65 450,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 6,19 Гкал/год |  | 50% |
| **5.33** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волочаевская, д.30, до ж/д | 434745 | б/н | 1995 | 22,2 | 57 | 44,4 |  |  |  |  | подземный | сталь | 71 995,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 7,72 Гкал/год |  | 50% |
| **5.34** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волочаевская, д.32, т.12-т.13 | 435264 | б/н | 1960 | 23,61 | 219 | 47,22 |  |  |  |  | надземный | сталь | 884,40 |  | требуется регистрация |  | потери - 25,19Гкал/год |  | 100% |
| **5.35** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волочаевская, д.32, т.13-т.14 | 435265 | б/н | 1960 | 16,92 | 219 | 33,84 |  |  |  |  | подземный | сталь | 633,82 |  | требуется регистрация |  | потери - 8,96Гкал/год |  | 57% |
| **5.36** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волочаевская, д.32, т.14-т.15 до ул.Ольховская,29 | 435266 | б/н | 1960 | 168,69 | 219 | 337,38 |  |  |  |  | надземный | сталь | 8 247,75 |  | требуется регистрация |  | потери - 179,97Гкал/год |  | 57% |
| **5.37** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волочаевская, д.32, т.8(13-1)-т.9(13)т.8(13-1)-т.6(15) | 435317 | б/н | 1960 | 174,98 | 325 | 1336,5 |  |  |  |  | подземный | сталь | 6 657,00 |  | требуется регистрация |  | потери 830,2Гкал/год |  | 57% |
| **5.38** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волочаевская, д.32, ТК 13-т.19 (Черняховского-Волочаевская,32) | 435342 | б/н | 1975 | 520,05 | 325 | 1040,1 |  |  |  |  | надземный | сталь | 26 192,25 |  | требуется регистрация |  | потери 344,77Гкал/год |  | 77% |
| **5.39** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волочаевская, т.4 -т.6 (15) | 435285 | б/н | 1960 | 838,42 | 325 | 1676,84 |  |  |  |  | надземный | сталь | 38 755,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 1113,72Гкал/год |  | 57% |
| **5.40** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Доватора, д.30, до ж/д ул.Доватора,28,30а ТК 3-5 | 434898 | б/н | 1995 | 96,45 | 57 | 192,9 |  |  |  |  | подземный | сталь | 91 630,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 27,49 Гкал/год |  | 57% |
| **5.41** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Доватора, д.34, до ж/д № 3/34 по ул.Бушмакина/Доватора,34 ТК 2-51 | 434891 | б/н | 1995 | 39,83 | 57 | 79,66 |  |  |  |  | подземный | сталь | 104 720,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 11,35 Гкал/год |  | 57% |
| **5.42** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Доватора, д.34, ТК 8 -10-ТК8-11 ТК8-11-ТК8-13 (Доватора,35-36) | 435360 | б/н | 1960 | 103,61 | 159 | 207,22 |  |  |  |  | надземный | сталь | 14 420,00 |  | требуется регистрация |  | потери 66,06Гкал/год |  | 80% |
| **5.43** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Доватора, д.36, т.44-т.45(Доватора,36-38) | 435288 | б/н | 1960 | 28,2 | 89 | 56,4 |  |  |  |  | надземный | сталь | 435,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 19,84Гкал/год |  | 99% |
| **5.44** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Доватора, д.36, ТК 2-6 | 434892 | б/н | 1995 | 10,05 | 89 | 20,1 |  |  |  |  | подземный | сталь | 35 997,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 3,5 Гкал/год |  | 57% |
| **5.45** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Доватора, д.38, ТК 2-6 | 434893 | б/н | 1995 | 19,91 | 57 | 39,82 |  |  |  |  | подземный | сталь | 52 360,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 5,67 Гкал/год |  | 57% |
| **5.46** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Доватора, д.38, ТК8-13 - т.44 | 435362 | б/н | 1960 | 54,79 | 89 | 109,58 |  |  |  |  | подземный | сталь | 845,54 |  | требуется регистрация |  | потери 40,47Гкал/год |  | 57% |
| **5.47** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Доватора, д.40, ТК 2-6 | 434894 | б/н | 1995 | 93,9 | 108 | 187,8 |  |  |  |  | подземный | сталь | 255 255,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 37,67 Гкал/год |  | 57% |
| **5.48** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Доватора, т.46 - т.47(8-16) | 435289 | б/н | 1960 | 86,31 | 89 | 172,62 |  |  |  |  | надземный | сталь | 1 331,96 |  | требуется регистрация |  | потери - 32,95Гкал/год |  | 95% |
| **5.49** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.1, до ж/д | 434743 | б/н | 1995 | 164,25 | 89-32 | 328,5 |  |  |  |  | подземный | сталь | 536 690,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 43,17 Гкал/год |  |  |
| **5.50** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.11, до ж/д №13,15,17 по ул.Черняховского ТК 3 | 434895 | б/н | 1995 | 188,75 | 57 | 377,5 |  |  |  |  | подземный | сталь | 163 625,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 48,04 Гкал/год |  | 99% |
| **5.51** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.21, т.36(8-3)-т.37 | 435281 | б/н | 1960 | 56,39 | 159 | 112,78 |  |  |  |  | надземный | сталь | 3 204,25 |  | требуется регистрация |  | потери - 50,01Гкал/год |  | 60% |
| **5.52** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.21, т.37-т.38 | 435282 | б/н | 1960 | 34,95 | 108 | 69,9 |  |  |  |  | надземный | сталь | 1 986,25 |  | требуется регистрация |  | потери - 27,39Гкал/год |  | 60% |
| **5.53** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.21, ТК 2 | 434881 | б/н | 1995 | 13,6 | 57 | 27,2 |  |  |  |  | подземный/надземный | сталь | 42 542,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 8,04 Гкал/год |  | 60% |
| **5.54** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.25 | 434421 | б/н | 1995 | 5,85 | 57 | 11,7 |  |  |  |  | надземный | сталь | 4 471,58 |  | требуется регистрация |  | потери - 3,62 Гкал/год |  | 60% |
| **5.55** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.25, ТК 7- т.56 (ул.Черняховского,26-62) | 435357 | б/н | 1960 | 45,46 | 159 | 90,92 |  |  |  |  | надземный | сталь | 2 054,50 |  | требуется регистрация |  | потери 23,34Гкал/год |  | 53% |
| **5.56** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.27, т.64(26)-т.66(ул.Черняховского,28-64) | 435305 | б/н | 1960 | 99,69 | 219 | 199,38 |  |  |  |  | надземный | сталь | 7 752,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 59,89Гкал/год |  | 63% |
| **5.57** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.27, т.66 - т.67 (ул.Черняховского,29) | 435308 | б/н | 1960 | 69,11 | 159 | 138,22 |  |  |  |  | надземный | сталь | 5 374,25 |  | требуется регистрация |  | потери 61,29Гкал/год |  | 60% |
| **5.58** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.27, ТК 9-А | 434906 | б/н | 1995 | 8,7 | 76 | 17,4 |  |  |  |  | подземный | сталь | 32 725,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 5,95 Гкал/год |  | 60% |
| **5.59** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.29, ТК 9-А | 434907 | б/н | 1995 | 31,5 | 76 | 63 |  |  |  |  | подземный | сталь | 98 175,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 21,55 Гкал/год |  | 50% |
| **5.60** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.35, т.79(34-1) -т.81(ул.Черняховского,36-37) | 435316 | б/н | 1960 | 24,12 | 108 | 48,24 |  |  |  |  | подземный | сталь | 833,48 |  | требуется регистрация |  | потери 9,68Гкал/год |  | 67% |
| **5.61** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.35, ТК 10-2 | 434877 | б/н | 1995 | 8 | 89 | 16 |  |  |  |  | подземный | сталь | 26 180,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 2,79 Гкал/год |  | 57% |
| **5.62** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.37, т.81 - т.82 (ул.Черняховского,35) | 435318 | б/н | 1960 | 72,4 | 133 | 144,8 |  |  |  |  | надземный | сталь | 3 269,00 |  | требуется регистрация |  | потери 39,81Гкал/год |  | 50% |
| **5.63** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.5, до ж/д № 7,9 по ул.Черняховского ТК 3-2 | 434896 | б/н | 1995 | 67,9 | 32 | 66 |  |  |  |  | подземный | сталь | 163 625,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 5,86 Гкал/год |  | 95% |
| **5.64** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.50, т.19 -ТК 9 | 435270 | б/н | 1960 | 40,62 | 325 | 81,24 |  |  |  |  | подземный | сталь | 2 045,75 |  | требуется регистрация |  | потери - 24,72Гкал/год |  | 90% |
| **5.65** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.52, до ж/д № 8 по пер.Талицкий и Черняховского,52 ТК 2-1 | 434884 | б/н | 1975 | 26,94 | 57 | 44,38 |  |  |  |  | надземный | сталь | 134 172,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 13,31 Гкал/год |  | 50% |
| **5.66** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.53, ТК 3 - 53- ЦТП 5 | 435344 | б/н | 1975 | 128,89 | 219 | 257,78 |  |  |  |  | подземный | сталь | 12 465,25 |  | требуется регистрация |  | потери 148,93Гкал/год |  |  |
| **5.67** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.54, до ж/д | 434746 | б/н | 1995 | 7,3 | 57 | 14,6 |  |  |  |  | подземный | сталь | 22 907,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 2,25 Гкал/год |  | 57% |
| **5.68** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.54, ТК8 - т.32 (ул.Черняховского,55-56) | 435361 | б/н | 1960 | 61,72 | 108 | 124,44 |  |  |  |  | подземный/надземный | сталь | 4 306,75 |  | требуется регистрация |  | потери 25,14Гкал/год |  | 57% |
| **5.69** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.54, ТК-9 - т.20 | 435366 | б/н | 1960 | 194,08 | 325 | 388,16 |  |  |  |  | подземный | сталь | 20 125,00 |  | требуется регистрация |  | потери 128,46Гкал/год |  | 95% |
| **5.70** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.56, т.33-т.34(8-2) | 435280 | б/н | 1960 | 22,56 | 89 | 42,12 |  |  |  |  | надземный | сталь | 1 044,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 15,72Гкал/год |  | 50% |
| **5.71** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.58, т.22-ТК 5 | 435274 | б/н | 1960 | 97 | 529 | 194 |  |  |  |  | надземный | сталь | 7 654,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 208,96Гкал/год |  | 95% |
| **5.72** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.58, т.62 -ЦТП6 | 435303 | б/н | 1960 | 18,36 | 159 | 36,72 |  |  |  |  | надземный | сталь | 769,16 |  | требуется регистрация |  | потери - 16,28Гкал/год |  | 95% |
| **5.73** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.58, ТК5-ТК4 | 435377 | б/н | 1960 | 51,02 | 529 | 194 |  |  |  |  | подземный | сталь | 4 026,75 |  | требуется регистрация |  | потери 208,96Гкал/год |  | 95% |
| **5.74** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.60, т.21(6) - т.59(ул.Черняховского,60-62) | 435273 | б/н | 1960 | 36,1 | 89 | 72,2 |  |  |  |  | надземный | сталь | 1 110,86 |  | требуется регистрация |  | потери - 25,16Гкал/год |  | 80% |
| **5.75** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.60, ТК7 -т.22 (ул.Черняховского61-62) | 435378 | б/н | 1960 | 107,37 | 426 | 214,74 |  |  |  |  | надземный | сталь | 16 884,00 |  | требуется регистрация |  | потери 201,56Гкал/год |  | 95% |
| **5.76** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.62, т.59 - т.60 | 435300 | б/н | 1960 | 14,28 | 89 | 28,56 |  |  |  |  | подземный | сталь | 439,52 |  | требуется регистрация |  | потери - 10,55Гкал/год |  | 50% |
| **5.77** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.62, т.60- т.61(6-2) | 435302 | б/н | 1960 | 11,05 |  | 22,1 |  |  |  |  | надземный | сталь | 340,36 |  | требуется регистрация |  |  |  | 50% |
| **5.78** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.64, т.23(5) -т.63 | 435275 | б/н | 1960 | 140,45 | 426 | 280,9 |  |  |  |  | надземный | сталь | 44 994,25 |  | требуется регистрация |  | потери - 263,66Гкал/год |  | 95% |
| **5.79** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.64, т.63 - т.65(28) (ул.Черняховского,65-72) | 435304 | б/н | 1960 | 254,53 | 426 | 509,06 |  |  |  |  | надземный | сталь | 81 543,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 253,42Гкал/год |  | 50% |
| **5.80** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.72 корп.а, ТК 11 | 434905 | б/н | 1995 | 17,83 | 108 | 35,66 |  |  |  |  | надземный | сталь | 58 905,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 13,98 Гкал/год |  | 50% |
| **5.81** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.72, т.77(33) -т.78(34)-т.87(35) | 435315 | б/н | 1960 | 111,2 | 325-426 | 222,4 |  |  |  |  | надземный | сталь | 12 636,75 |  | требуется регистрация |  | потери 101,35Гкал/год |  | 57% |
| **5.82** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.72, т.87(35) -ТК35-1 | 435322 | б/н | 2001 | 25,85 | 108 | 51,7 |  |  |  |  | подземный | сталь | 1 082,72 |  | требуется регистрация |  | потери 10,37Гкал/год |  | 57% |
| **5.83** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.72, т.87(35)-т.89 (ул.Г.Черняховского,73-78) | 435323 | б/н | 1975 | 534,2 | 325 | 1068,4 |  |  |  |  | надземный | сталь | 52 097,50 |  | требуется регистрация |  | потери 1755,03Гкал/год |  | 50% |
| **5.84** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.74, до ж/д №76 | 434749 | б/н | 1995 | 85,2 | 89 | 170,4 |  |  |  |  | надземный | сталь | 752 675,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 59,38 Гкал/год |  | 50% |
| **5.85** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.74, т.74-т.75; т.75-т.76(32-5) Черняховского,74/1,74/2 | 435314 | б/н | 1960 | 201,61 | 159 | 403,22 |  |  |  |  | надземный | сталь | 10 360,00 |  | требуется регистрация |  | потери 92,18Гкал/год |  | 40% |
| **5.86** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.76, т.90 - т.91(40-2)(ул.Черняховского,77-78 | 435326 | б/н | 1975 | 11,3 | 108 | 22,6 |  |  |  |  | подземный | сталь | 845,54 |  | требуется регистрация |  | потери 9,19Гкал/год |  | 50% |
| **5.87** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.78, т.88 -ТК 40-1 | 435324 | б/н | 1975 | 32,1 | 159 | 64,2 |  |  |  |  | подземный | сталь | 3 134,25 |  | требуется регистрация |  | потери 16,16Гкал/год |  | 50% |
| **5.88** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.78, т.89 - ТК 42 | 435325 | б/н | 1975 | 26,05 | 426 | 52,1 |  |  |  |  | подземный | сталь | 2 541,00 |  | требуется регистрация |  | потери 19,25Гкал/год |  | 27% |
| **5.89** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.78, ТК 42-ТК 3-53 | 435352 | б/н | 1975 | 57,75 | 426 | 115,5 |  |  |  |  | подземный | сталь | 5 631,50 |  | требуется регистрация |  | потери 42,67Гкал/год |  | 27% |
| **5.90** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.78, ТК-13 | 434903 | б/н | 1995 | 8,73 | 89 | 17,46 |  |  |  |  | подземный | сталь | 26 180,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 6,45 Гкал/год |  | 50% |
| **5.91** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.78, ул.Генерала Черняховского, 76; ТК 40 -1 -т.90 | 435351 | б/н | 1975 | 29,6 | 108 | 59,2 |  |  |  |  | надземный | сталь | 2 891,00 |  | требуется регистрация |  | потери 23,2Гкал/год |  | 50% |
| **5.92** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.82 | 434460 | б/н | 1971 | 1,08 | 108 | 2,16 |  |  |  |  | подземный | сталь | 4 364,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 0,88 Гкал/год |  | 50% |
| **5.93** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.82, т.92- т.93 (ул.Черняховского,83-86) | 435327 | б/н | 1975 | 167 | 219 | 668 |  |  |  |  | надземный | сталь | 30 898,00 |  | требуется регистрация |  | потери 356,33Гкал/год |  | 95% |
| **5.94** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.86, т.93 - ТК3 -43 | 435328 | б/н | 1975 | 16,15 | 219 | 13,2 |  |  |  |  | надземный | сталь | 2 989,00 |  | требуется регистрация |  | потери 7,04Гкал/год |  | 60% |
| **5.95** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.86, т.93-ЦТП | 435329 | б/н | 1975 | 6,6 | 219 | 32,3 |  |  |  |  | надземный | сталь | 13 195,00 |  | требуется регистрация |  | потери 17,23Гкал/год |  | 60% |
| **5.96** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.88 | 434756 | б/н | 1995 | 79,4 | 159-108 | 158,8 |  |  |  |  | подземный | сталь | 176 680,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 74,94 Гкал/год |  | 5% |
| **5.97** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.88, до ж/д | 434750 | б/н | 1995 | 1001,6 | 159 | 797,72 |  |  |  |  | подземная/надземная | сталь | 81 812,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 360,94 Гкал/год |  | 5% |
| **5.98** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.9, ТК11-т.25(11-1); т.25(11-1)-т.26. | 434584 | б/н | 1960 | 53,4 | 108 | 106,8 |  |  |  |  | надземный | сталь | 2 451,75 |  | требуется регистрация |  | потери - 21,88 Гкал/год |  | 50% |
| **5.99** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.90, до ж/д №92 | 434949 | б/н | 1995 | 42,15 | 159 | 84,3 |  |  |  |  | подземная | сталь | 235 620,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 23,86 Гкал/год |  | 50% |
| **5.100** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.90, ТК 3-43-ЦТП -2 | 435349 | б/н | 1975 | 136,45 | 159 | 272,9 |  |  |  |  | подземная | сталь | 8 050,00 |  | требуется регистрация |  | потери 59,63Гкал/год |  | 50% |
| **5.101** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.92, ТК-22 | 434909 | б/н | 1995 | 70,6 | 89 | 141,2 |  |  |  |  | подземная/транзит по подвалу | сталь | 163 625,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 16,38 Гкал/год |  | 60% |
| **5.102** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.94, ТК-22 | 434910 | б/н | 1995 | 13,31 | 89 | 26,62 |  |  |  |  | надземный | сталь | 314 160,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 2,29 Гкал/год |  | 60% |
| **5.103** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, до ж/д № 86 ЦТП-1. | 435400 | б/н | 1995 | 7,5 | 159 | 15 |  |  |  |  | подземная | сталь | 294 525,00 |  | требуется регистрация |  | потери 3,28Гкал/год |  | 57% |
| **5.104** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.90, ЦТП-2 | 435401 | б/н | 1995 | 125,29 | 133-159 | 250,7 |  |  |  |  | подземная/транзит по подвалу | сталь | 150 535,00 |  | требуется регистрация |  | потери 58,81Гкал/год |  | 50% |
| **5.105** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, ЦТП-6 до ж/д № 58 | 434921 | б/н | 1960 | 59,5 | 159 | 119 |  |  |  |  | подземна | сталь | 102 737,80 |  | требуется регистрация |  | потери - 12,68 Гкал/год |  | 60% |
| **5.106** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Городищенская, д.5, т.5(19)-т.10(19-3) | 435292 | б/н | 1960 | 212,06 | 219 | 424,12 |  |  |  |  | надземный | сталь | 12 580,75 |  | требуется регистрация |  | потери - 226,24Гкал/год |  | 40% |
| **5.107** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Городищенская, уч-к от Т-2 к ж/д № 5 | 434919 | б/н | 1995 | 15,5 | 57 | 31 |  |  |  |  | надземный | сталь | 49 087,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 5,39 Гкал/год |  |  |
| **5.108** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Колвинская, д.10 корп.4, Т 10 | 434865 | б/н | 1995 | 60,4 | 57 | 120,8 |  |  |  |  | надземный | сталь | 186 532,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 32,76 Гкал/год |  |  |
| **5.109** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Колвинская, д.22, Т 10-3 до ж/д | 434740 | б/н | 1995 | 7,5 | 38 | 15 |  |  |  |  | подземная | сталь | 22 907,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 2,08 Гкал/год |  | 33% |
| **5.110** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Колвинская, д.24, Т 10-3 | 434871 | б/н | 1995 | 14,9 | 38 | 29,8 |  |  |  |  | подземная | сталь | 52 360,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 4,13 Гкал/год |  | 33% |
| **5.111** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Колвинская, д.6, Т 10 до ж/д № 6/10 по ул.Колвинская/Можайская | 434867 | б/н | 1995 | 105,3 | 57 | 210,6 |  |  |  |  | подземная/надземная | сталь | 287 980,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 34,92 Гкал/год |  |  |
| **5.112** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Колвинская, д.6, т.49-т.53 | 435291 | б/н | 1960 | 56,39 | 159 | 112,78 |  |  |  |  | надземный | сталь | 3 062,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 28,96Гкал/год |  | 50% |
| **5.113** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Колвинская, д.6, т.53-т.54 | 435295 | б/н | 1960 | 6,64 | 159 | 13,28 |  |  |  |  | подземная | сталь | 276,04 |  | требуется регистрация |  | потери - 2,96Гкал/год |  | 50% |
| **5.114** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Колвинская, д.6, т.54-т.55(8-21) | 435296 | б/н | 1960 | 30,73 | 159 | 61,46 |  |  |  |  | надземный | сталь | 1 277,02 |  | требуется регистрация |  | потери - 14,99Гкал/год |  | 47% |
| **5.115** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Колвинская, Т 10 до ж/д № 3/8 | 434866 | б/н | 1995 | 43,13 | 57 | 86,26 |  |  |  |  | подземная | сталь | 117 810,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 14,13 Гкал/год |  |  |
| **5.116** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Колвинская, Т 10-3 до ж/д № 18 | 434869 | б/н | 1995 | 8,6 | 38 | 17,2 |  |  |  |  | подземная | сталь | 26 180,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 2,38 Гкал/год |  | 33% |
| **5.117** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Колвинская, Т 10-3 до ж/д № 20 | 434870 | б/н | 1995 | 7,5 | 38 | 15 |  |  |  |  | подземная | сталь | 22 907,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 2,08 Гкал/год |  | 33% |
| **5.118** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Краснодонская, д.25, т.65(28) -т.77(33) | 435306 | б/н | 1960 | 47,88 | 529 | 95,76 |  |  |  |  | надземный | сталь | 16 861,25 |  | требуется регистрация |  | потери 56,29Гкал/год |  | 57% |
| **5.119** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Краснодонская, д.25, т.65(28)-т.72 | 435307 | б/н | 1960 | 42,95 | 325 | 85,9 |  |  |  |  | надземный | сталь | 7 581,00 |  | требуется регистрация |  | потери 34,76Гкал/год |  | 43% |
| **5.120** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Краснодонская, д.26, т.72 -ТК 30 | 435312 | б/н | 1960 | 100,65 | 325 | 201,3 |  |  |  |  | подземная | сталь | 17 150,00 |  | требуется регистрация |  | потери 116,01Гкал/год |  | 50% |
| **5.121** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Можайская, д.11, Т 1-1 | 434872 | б/н | 1995 | 8 | 57 | 16 |  |  |  |  | подземная | сталь | 26 180,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 4,8 Гкал/год |  | 50% |
| **5.122** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Можайская, д.11, т.56 - ТК7 -19 | 435297 | б/н | 1960 | 18,14 | 159 | 36,28 |  |  |  |  | подземная | сталь | 628,46 |  | требуется регистрация |  | потери - 7,93Гкал/год |  | 53% |
| **5.123** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Можайская, д.11, т.57- т.58 | 435298 | б/н | 1960 | 16,25 | 108 | 32,5 |  |  |  |  | подземная | сталь | 562,80 |  | требуется регистрация |  | потери - 6,52Гкал/год |  | 50% |
| **5.124** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Можайская, д.11, ТК7 - 1 - ТК 7 | 435354 | б/н | 1960 | 35,7 | 159 | 71,4 |  |  |  |  | подземная | сталь | 1 235,48 |  | требуется регистрация |  | потери 15,6Гкал/год |  | 50% |
| **5.125** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Можайская, д.11, ТК7 -2 - т.57 | 435355 | б/н | 1960 | 41,2 | 133 | 82,4 |  |  |  |  | надземный | сталь | 1 862,00 |  | требуется регистрация |  | потери 19,87Гкал/год |  | 50% |
| **5.126** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Можайская, д.18, Т 2-1 | 434875 | б/н | 1995 | 7,7 | 57 | 15,4 |  |  |  |  | надземный | сталь | 32 725,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 2,03 Гкал/год |  | 40% |
| **5.127** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Можайская, д.18, ТК8 - т.35,40 Можайская,19-20 | 435365 | б/н | 1960 | 159,1 | 219 | 264,2 |  |  |  |  | подземная/надземная | сталь | 16 635,50 |  | требуется регистрация |  | потери 111,7Гкал/год |  | 95% |
| **5.128** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Можайская, д.20, Т 2 | 434874 | б/н | 1995 | 16,7 | 57 | 33,4 |  |  |  |  | подземная/надземная | сталь | 45 815,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 5,47 Гкал/год |  | 30% |
| **5.129** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Можайская, д.24, Т 2-3 | 434876 | б/н | 1995 | 13,6 | 57 | 27,2 |  |  |  |  | надземный | сталь | 35 997,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 7,38 Гкал/год |  | 50% |
| **5.130** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Можайская, д.9, до ж/д № 9/12 по ул.Можайская/Буш. Т 1-2 | 434873 | б/н | 1995 | 17,1 | 76 | 34,2 |  |  |  |  | надземный | сталь | 55 632,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 11,29 Гкал/год |  | 50% |
| **5.131** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Можайская, д.9, т.58 -ТК 7-3 | 435299 | б/н | 1960 | 30,72 | 89 | 61,44 |  |  |  |  | надземный | сталь | 1 062,62 |  | требуется регистрация |  | потери - 11,93Гкал/год |  | 50% |
| **5.132** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Можайская, ТК 8-19-т.50 (Суперфосфатная,4) | 435116 | б/н | 1960 | 131,77 | 159 | 263,54 |  |  |  |  | надземный | сталь | 1 062,62 |  | требуется регистрация |  | потери - 67,66Гкал/год |  | 53% |
| **5.133** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.10, ТК 8 - ТК 3 -43 (ул.Молдавская,11-14) | 435359 | б/н | 1975 | 194,95 | 325 | 389,9 |  |  |  |  | подземная | сталь | 36 069,25 |  | требуется регистрация |  | потери 294,65Гкал/год |  | 95% |
| **5.134** | Ввод в ЦТП-3 (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.12 | 433989 | б/н | 1980 | 68 | 159 | 136 |  |  |  |  | надземный | сталь | 15 918,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 60,3 Гкал/год |  | 40% |
| **5.135** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.12, от ЦТП | 434477 | б/н | 1980 | 49 | 159 | 98 |  |  |  |  | надземный | сталь | 6 028,75 |  | требуется регистрация |  | потери - 26,82 Гкал/год |  | 40% |
| **5.136** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.14, .по ул.Молдавская,12 | 434481 | б/н | 1980 | 49 | 159 | 98 |  |  |  |  | транзит по подвалу | сталь | 11 109,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 27,13 Гкал/год |  | 99% |
| **5.137** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.14, т.98 -ТК 7 (ул.Ракитная,30 ) | 435334 | б/н | 1975 | 569,03 | 325 | 1138,96 |  |  |  |  | подземная | сталь | 105 281,75 |  | требуется регистрация |  | потери 580,18Гкал/год |  | 80% |
| **5.138** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.14, т.99 -ТК 8 | 435335 | б/н | 1975 | 64,03 | 325 | 128,06 |  |  |  |  | подземная | сталь | 11 847,50 |  | требуется регистрация |  | потери 42,86Гкал/год |  | 50% |
| **5.139** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.14, ТК7 - т.99 | 435356 | б/н | 1975 | 16,97 | 325 | 33,94 |  |  |  |  | подземная | сталь | 3 139,50 |  | требуется регистрация |  | потери 11,36Гкал/год |  | 53% |
| **5.140** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.4, т.73 - т.74 | 435313 | б/н | 1960 | 117,2 | 159 | 234,4 |  |  |  |  | надземный | сталь | 10 675,00 |  | требуется регистрация |  | потери 60,18Гкал/год |  | 57% |
| **5.141** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.6, от ж/д № 6а до ж/д № 6б по ул.Молдавская | 434754 | б/н | 1995 | 15,2 | 159 | 30,4 |  |  |  |  | подземная | сталь | 52 360,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 8,43 Гкал/год |  | 40% |
| **5.142** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.6, от ж/д № 6б до ж/д № 6в | 434755 | б/н | 1995 | 15,1 | 76 | 30,2 |  |  |  |  | подземная | сталь | 45 815,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 5,91 Гкал/год |  | 40% |
| **5.143** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.6, ЦТП-4 | 435113 | б/н | 1995 | 23,3 | 159 | 46,6 |  |  |  |  | подземная | сталь | 71 995,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 12,75Гкал/год |  | 40% |
| **5.144** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.8 | 434459 | б/н | 1980 | 34,8 | 108 | 69,6 |  |  |  |  | подземная | сталь | 15 662,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 16,72 Гкал/год |  | 6% |
| **5.145** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, ЦТП-4 до ж/д № 4/3 | 434920 | б/н | 1995 | 28,2 | 159 | 56,4 |  |  |  |  | подземная | сталь | 98 175,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 68,66 Гкал/год |  | 40% |
| **5.146** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ольховская, д.15, ТК 6-3 | 435104 | б/н | 1995 | 13,8 | 57 | 27,6 |  |  |  |  | надземный | сталь | 45 815,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 15,37Гкал/год |  |  |
| **5.147** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ольховская, д.17, ТК 5-1-1 | 435100 | б/н | 1995 | 5,6 | 57 | 11,2 |  |  |  |  | надземный | сталь | 52 360,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 1,95Гкал/год |  |  |
| **5.148** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ольховская, д.26, т.16(15-9) - т.17(15-10) | 434581 | б/н | 1960 | 83,45 | 108 | 166,9 |  |  |  |  | надземный | сталь | 4 079,25 |  | требуется регистрация |  | потери - 73,8 Гкал/год |  | 50% |
| **5.149** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ольховская, д.27, Т 1 | 435032 | б/н | 1995 | 18,9 | 57 | 37,8 |  |  |  |  | надземный | сталь | 65 450,00 |  | требуется регистрация |  | потери - Гкал/год |  | 50% |
| **5.150** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ольховская, д.29, Т 1 | 435033 | б/н | 1995 | 21,4 | 57 | 42,8 |  |  |  |  | подземный | сталь | 71 995,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 6,57 Гкал/год |  | 60% |
| **5.151** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ольховская, д.30, ТК 5-3 | 435102 | б/н | 1995 | 24 | 57 | 48 |  |  |  |  | надземный | сталь | 98 175,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 5,68Гкал/год |  | 60% |
| **5.152** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ольховская, д.34, ТК 5-1 | 435099 | б/н | 1995 | 12 | 57 | 24 |  |  |  |  | надземный | сталь | 85 085,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 6,51Гкал/год |  | 60% |
| **5.153** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ольховская, д.36, т.15-ТК 15-4 | 435268 | б/н | 1960 | 36,17 | 133-159 | 405,72 |  |  |  |  | подземный | сталь | 1 767,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 166,76Гкал/год |  | 60% |
| **5.154** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ольховская, д.36, ТК 15-4т.16(15-9) (ул.Ольховская,35-32) | 435343 | б/н | 1960 | 166,69 |  | 333,38 |  |  |  |  | надземный | сталь | 8 149,75 |  | требуется регистрация |  |  |  | 50% |
| **5.155** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ольховская, д.36, ТК 5 | 435097 | б/н | 1995 | 5,8 | 89 | 29,56 |  |  |  |  | надземный | сталь | 26 180,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 6,22 Гкал/год |  | 50% |
| **5.156** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ольховская, ТК 5 | 435098 | б/н | 1995 | 38,8 | 57 | 77,6 |  |  |  |  | надземный | сталь | 124 355,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 13,49 Гкал/год |  | 50% |
| **5.157** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ольховская, ТК 5-1-1 | 435101 | б/н | 1995 | 16,35 | 57 | 32,7 |  |  |  |  | надземный | сталь | 137 445,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 8,34Гкал/год |  | 50% |
| **5.158** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ольховская, ТК 5-3 | 435103 | б/н | 1995 | 61,2 | 57 | 122,4 |  |  |  |  | подземный/надземный | сталь | 179 987,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 4,80Гкал/год |  | 50% |
| **5.159** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Пограничная 2-я, д.11, Т К 5-1 до ж/д по ул. Ольховская,26 | 434899 | б/н | 1995 | 9,3 | 57 | 18,6 |  |  |  |  | надземный | сталь | 26 180,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 5,04 Гкал/год |  | 50% |
| **5.160** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Пограничная 2-я, д.26, ТК 5-1-ТК 5-1-1 | 434900 | б/н | 1995 | 61,75 | 89 | 123,5 |  |  |  |  | надземный | сталь | 458 150,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 43,04 Гкал/год |  | 50% |
| **5.161** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Половинная, т.26-т.27 т.27-т.28 | 435277 | б/н | 1960 | 44,1 | 89 | 88,2 |  |  |  |  | надземный | сталь | 2 024,75 |  | требуется регистрация |  | потери - 16,93Гкал/год |  | 50% |
| **5.162** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Половинная, т.28-ТК 11- 11(Доватора) | 435278 | б/н | 1960 | 51,15 | 89 | 102,3 |  |  |  |  | подземный/надземный | сталь | 2 348,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 15,75Гкал/год |  | 50% |
| **5.163** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Рабкоровская, д.23, т.1(25)-т.2 | 435262 | б/н | 1960 | 10,8 | 159 | 21,6 |  |  |  |  | надземный | сталь | 381,90 |  | требуется регистрация |  | потери - 9,58Гкал/год |  | 99% |
| **5.164** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Рабкоровская, д.25, т.2- т.3 | 435272 | б/н | 1960 | 27,75 | 159 | 55,5 |  |  |  |  | подземный | сталь | 982,22 |  | требуется регистрация |  | потери - 26,56Гкал/год |  | 99% |
| **5.165** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Рабкоровская, д.25, ул.Рабкоровская 25 -35 т.3 - т.4 | 435279 | б/н | 1960 | 27,33 | 159 | 54,66 |  |  |  |  | надземный | сталь | 13 643,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 24,24Гкал/год |  | 99% |
| **5.166** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ракитная, д.13, Т 10-3 | 435035 | б/н | 1995 | 11 | 57 | 22 |  |  |  |  | подземный | сталь | 39 270,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 3,6 Гкал/год |  | 33% |
| **5.167** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ракитная, д.15, Т 10-3 | 435036 | б/н | 1995 | 34,4 | 89-57 | 68,8 |  |  |  |  | надземный | сталь | 39 270,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 13,51 Гкал/год |  | 40% |
| **5.168** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ракитная, д.17, Т 10-3 | 435037 | б/н | 1995 | 9,95 | 38 | 19,9 |  |  |  |  | подземный | сталь | 39 270,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 2,76 Гкал/год |  | 33% |
| **5.169** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ракитная, Т 10-2 до ж/д № 16 | 434868 | б/н | 1995 | 34,15 | 89 | 68,3 |  |  |  |  | подземный | сталь | 150 535,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 11,9 Гкал/год |  | 57% |
| **5.170** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ракитная, Т 10-3 | 435034 | б/н | 1995 | 12,15 | 57 | 24,3 |  |  |  |  | подземный | сталь | 39 270,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 3,98 Гкал/год |  | 33% |
| **5.171** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ракитная, т.78(34)-т.80(34-111) | 434582 | б/н | 1960 | 778,87 | 219 | 1557,74 |  |  |  |  | надземный | сталь | 67 991,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 743,74 Гкал/год |  | 50% |
| **5.172** | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Суперфосфатная, д.10, Т К 9 до ж/д № 15 по ул.Бушмакина | 434901 | б/н | 1995 | 14,05 | 57 | 28,1 |  |  |  |  | надземный | сталь | 42 542,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 7,62 Гкал/год |  | 50% |
| **5.173** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Суперфосфатная, д.6, Т-10 | 435046 | б/н | 1995 | 35,45 | 57 | 70,09 |  |  |  |  | надземный | сталь | 114 537,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 19,23 Гкал/год |  | 50% |
| **5.174** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Суперфосфатная, д.8, от Т-10 | 434962 | б/н | 1995 | 73,55 | 57 | 147,1 |  |  |  |  | надземный | сталь | 104 720,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 39,89 Гкал/год |  | 50% |
| **5.175** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Суперфосфатная, д.8, т.69-т.70 | 435310 | б/н | 1960 | 212 | 89-159 | 424 |  |  |  |  | надземный | сталь | 11 599,00 |  | требуется регистрация |  | потери 105,83Гкал/год |  | 60% |
| **5.176** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.13, по ул. Молдавская,18 | 434480 | б/н | 1981 | 52 | 159 | 104 |  |  |  |  | подземный | сталь | 9 502,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 10,78 Гкал/год |  | 16% |
| **5.177** | Сеть внутриквартальная (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.15, сеть теплоснабжения от стены ДК№22 | 434482 | б/н | 1979 | 136 | 108 | 272 |  |  |  |  | подземный/транзит по подвалу | сталь | 5 451,25 |  | требуется регистрация |  | потери - 63,12 Гкал/год |  | 50% |
| **5.178** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.17, гор.водоснабжения по ул.Уссурийская,13 | 434458 | б/н | 1995 | 63 |  |  | 159-108 | 126 |  |  | транзит по подвалу | сталь | 9 142,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 48,33 Гкал/год |  | 50% |
| **5.179** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.17, до ж/д №19 | 434945 | б/н | 1995 | 49,5 | 108 | 99 |  |  |  |  | транзит по подвалу | сталь | 130 900,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 22,97 Гкал/год |  |  |
| **5.180** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.19, ТК 22 | 435072 | б/н | 1995 | 10,5 | 159 | 21 |  |  |  |  | надземный | сталь | 229 075,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 9,31 Гкал/год |  | 50% |
| **5.181** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.23, Детского сада №22 | 435169 | б/н | 1982 | 95 | 108 | 190 |  |  |  |  | подземный/надземный | сталь | 81 620,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 22,33Гкал/год |  | 40% |
| **5.182** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.92, до ж/д 17 | 434947 | б/н | 1995 | 138,55 | 159 | 277,1 |  |  |  |  | подземный | сталь | 458 150,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 76,8 Гкал/год |  | 95% |
| **5.183** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.17, до ж.д.19 | 434948 | б/н | 1995 | 42,5 | 159 | 85 |  |  |  |  | транзит по подвалу | сталь | 91 630,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 23,53 Гкал/год |  |  |
| **5.184** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Фосфоритная, д.4, ТК 3-3 | 435085 | б/н | 1995 | 29,6 | 32 | 59,2 |  |  |  |  | надземный | сталь | 176 715,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 8,44 Гкал/год |  | 90% |
| **5.185** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Фосфоритная, д.6, ТК 3-3 | 435086 | б/н | 1995 | 14 | 32 | 28 |  |  |  |  | надземный | сталь | 85 085,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 3,99 Гкал/год |  |  |
| **5.186** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Фосфоритная, д.8, ТК 3-2 до ж/д № 10,12,14 | 435084 | б/н | 1995 | 39,85 | 89 | 79,7 |  |  |  |  | надземный | сталь | 163 625,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 17,82 Гкал/год |  | 90% |
| **5.187** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Фосфоритная, ТК 3 ж/д № 14,12,10,8 | 435080 | б/н | 1995 | 182,9 | 32-89 | 423 |  |  |  |  | надземный | сталь | 602 140,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 86,21 Гкал/год |  | 90% |
| **5.188** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Щитовая, д.5, т.94(3-1)-ТК3 -2 | 435330 | б/н | 1975 | 7,55 | 273 | 15,1 |  |  |  |  | подземный | сталь | 359,12 |  | требуется регистрация |  | потери 9,36Гкал/год |  | 60% |
| **5.189** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Щитовая, д.5, ЦТП-8 | 435114 | б/н | 1995 | 54,53 | 108 | 109,06 |  |  |  |  | подземный | сталь | 163 625,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 26,22Гкал/год |  | 60% |
| **5.190** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Щитовая, д.7, т.95- т.96 | 435331 | б/н | 1975 | 7,85 | 219 | 15,7 |  |  |  |  | надземный | сталь | 373,86 |  | требуется регистрация |  | потери 4,94Гкал/год |  | 57% |
| **5.191** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Щитовая, д.7, т.96 - т.97 | 435332 | б/н | 1975 | 45,28 | 219 | 90,56 |  |  |  |  | подземный | сталь | 2 812,25 |  | требуется регистрация |  | потери 23,98Гкал/год |  | 57% |
| **5.192** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Щитовая, д.7, т.97 -ТК -3 | 435333 | б/н | 1975 | 22,35 | 219 | 44,7 |  |  |  |  | подземный | сталь | 1 062,62 |  | требуется регистрация |  | потери 11,84Гкал/год |  | 50% |
| **5.193** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Щитовая, д.7, ТК 3- 2 -т.95 | 435345 | б/н | 1975 | 82,3 | 219 | 164,6 |  |  |  |  | подземный | сталь | 5 111,75 |  | требуется регистрация |  | потери 5,43Гкал/год |  | 57% |
| **5.194** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Щитовая, д.7, ТК 3 -3-ЦТП8 | 435346 | б/н | 1975 | 22,15 | 219 | 44,3 |  |  |  |  | надземный | сталь | 1 053,24 |  | требуется регистрация |  | потери 13,94Гкал/год |  | 50% |
| **5.195** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Щитовая, д.7, ЦТП-8 | 435115 | б/н | 1995 | 14,78 | 89 | 29,56 |  |  |  |  | подземный | сталь | 157 080,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 6,22Гкал/год |  | 50% |
| **5.196** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Щитовая, д.9, до ж/д №11 | 434946 | б/н | 1995 | 32,08 | 108 | 64,16 |  |  |  |  | подземный | сталь | 98 175,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 14,89 Гкал/год |  | 50% |
| **5.197** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Щитовая, т.24(3)-т.98(Котельная) | 435276 | б/н | 1975 | 552,34 | 325 | 1104,68 |  |  |  |  | надземный | сталь | 102 193,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 619,37Гкал/год |  | 50% |
| **5.198** | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, пер.Талицкий, д.2, пер.Талицкий,2-4 т.38 - т.39 | 435283 | б/н | 1960 | 124,07 | 76 | 248,14 |  |  |  |  | надземный | сталь | 7 052,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 78,95Гкал/год |  | 50% |
| **5.205** |  | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу ул.Генерала Черняховского,  д.78,  ТК 3-53- т.929 (ул.Черняховского,79-82) | 435350 | б/н | 1975 | 37,20 |  | 37,20 | - | - | - | - | подземный | сталь | 6 882,75 |  | нет регистрации |  |  | 42 КО |  |
| **6** | **Технологический комплекс Левшино** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требуется регистрация |  |  |  |  |
| **6.1** | **Сети теплоснабжения микрорайона Левшино** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, от т.Г до ТК-4.( Левшино) | 434956 | б/н | 1974 | 19,9 | 108 | 39,8 |  |  |  |  | подземная | сталь | 34 702,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 10,64 Гкал/год |  | 50% |
| **6.2** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, от ТК-1 до ТК-2 м/р "Левшино" | 434967 | б/н | 1974 | 139,5 | 108 | 279 |  |  |  |  | подземная | сталь | 243 285,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 74,59 Гкал/год |  | 50% |
| **6.3** | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, от ТК-2 до т.Г (Левшино) | 434970 | б/н | 1974 | 45,2 | 108 | 90,4 |  |  |  |  | подземная | сталь | 67 947,25 |  | требуется регистрация |  | потери - 24,179 Гкал/год |  | 50% |
| **6.4** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гомельская, д.5, от ТК 143 01. | 434438 | б/н | 1954 | 19,3 | 57 | 38,6 |  |  |  |  | подземная | сталь | 4 604,25 |  | требуется регистрация |  | потери - 3,02 Гкал/год |  | 50% |
| **6.5** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гомельская, от смотр. камеры. | 434431 | б/н | 1953 | 19,3 | 57 | 77,2 |  |  |  |  | подземная | сталь | 10 472,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 6,04 Гкал/год |  | 50% |
| **6.6** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Социалистическая, д.14, от ТК 142 80. | 434437 | б/н | 1996 | 7 | 108 | 14 |  |  |  |  | подземная | сталь | 4 478,25 |  | требуется регистрация |  | потери - 3,33 Гкал/год |  | 50% |
| **7** | **Технологический комплекс Молодежный** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.1** |  | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.15, от ЦТП до ж/д. | 434455 | б/н | 1995 | 271,6 | 219-159 | 359,62 |  |  |  |  | подземная | сталь | 22 188,25 |  | требуется регистрация |  | потери - 68,58 Гкал/год |  | 73% |
| **7.2** | Ввод в ЦТП 07 (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.16 | 433987 | б/н | 1995 | 38 | 219 | 76 |  |  |  |  | подземная | сталь | 5 262,25 |  | требуется регистрация |  | потери - 23,59 Гкал/год |  | 73% |
| **7.3** | Сеть внутриквартальная (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.15, ГВС от ж/д по ул.Веденеева,15 до ж/д по ул.Косякова,8. | 434419 | б/н | 1995 | 182,67 |  |  | 57-108 | 365,34 |  |  | подземная/транзит по подвалу | сталь | 4 705,75 |  | требуется регистрация |  | потери - 54,58Гкал/год |  | 77% |
| **8** | **Технологический комплекс Новые Ляды** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Технологический комплекс Окуловский** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Технологический комплекс Банная гора** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Технологический комплекс ПДК** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.1** |  | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.12, от ТК. | 434446 | б/н | 1950 | 10,2 | 57 | 20,4 |  |  |  |  | подземная | сталь | 4 453,75 |  | требуется регистрация |  | потери - 1,36 Гкал/год |  | 60% |
| **11.2** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.14, от ТК. | 434448 | б/н | 1949 | 4,1 | 57 | 8,2 |  |  |  |  | подземная | сталь | 4 453,75 |  | требуется регистрация |  | потери - 1,4 Гкал/год |  | 90% |
| **11.3** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.16, от ТК 12. | 434436 | б/н | 1951 | 9,9 | 57 | 19,8 |  |  |  |  | подземная | сталь | 4 588,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 3,38 Гкал/год |  | 50% |
| **11.4** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.18, от ТК | 434468 | б/н | 1950 | 2,5 | 57 | 5 |  |  |  |  | подземная | сталь | 4 453,75 |  | требуется регистрация |  | потери - 0,85 Гкал/год |  | 50% |
| **11.5** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.37, от ТК-15-2. | 434450 | б/н | 1971 | 36,4 | 108 | 72,8 |  |  |  |  | подземная | сталь | 6 616,75 |  | требуется регистрация |  | потери - 6,4 Гкал/год |  | 70% |
| **11.6** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Валежная, д.1, /ул. Песочная ,4 от ТК. | 434445 | б/н | 1941 | 25,8 | 57 | 51,6 |  |  |  |  | подземная | сталь | 6 005,96 |  | требуется регистрация |  | потери - 3,43 Гкал/год |  | 90% |
| **11.7** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Валежная, д.3, 3-5,7 от ТК. | 434447 | б/н | 1947 | 66,1 | 57 | 132,2 |  |  |  |  | подземная | сталь | 13 732,25 |  | требуется регистрация |  | потери - 22,58 Гкал/год |  | 90% |
| **11.8** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная | 434423 | б/н | 1948 | 18 | 57-32 | 542,2 |  |  |  |  | подземная | сталь | 21 379,75 |  | требуется регистрация |  | потери - 75,57 Гкал/год |  | 50% |
| **11.9** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.2а, сеть внутриквартальная от Т. | 434434 | бн | 1948 | 8,16 | 45 | 36,2 |  |  |  |  | надземная | сталь | 4 369,75 |  | требуется регистрация |  | потери - 2,94 Гкал/год |  | 50% |
| **11.10** | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Песочная, д.3, 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28. | 434424 | б/н | 1947 | 59,2 | 76-32 | 934 |  |  |  |  | надземная | сталь | 25 653,25 |  | требуется регистрация |  | потери - 116,73 Гкал/год |  | 60% |
| **12** | **Технологический комплекс Пышминская** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.1** | **Сети теплоснабжения микрорайона ВК Пышменская** | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.11 Линия, д.41, т.10-т.9 | 434286 | б/н | 1980 | 36,29 | 45 | 72,58 |  |  |  |  | подземная | сталь | 10 202,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 11,28 Гкал/год |  | 90% |
| **12.2** | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.11 Линия, д.41а, т.11-т.10 | 434287 | б/н | 1980 | 36,96 | 57 | 73,92 |  |  |  |  | подземная | сталь | 10 389,75 |  | требуется регистрация |  | потери - 12,63 Гкал/год |  | 90% |
| **12.3** | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.11 Линия, д.41б, ТК2-т.11 | 434337 | б/н | 1980 | 70 | 76 | 140 |  |  |  |  | подземная | сталь | 16 670,50 |  | требуется регистрация |  | потери - 27,38 Гкал/год |  | 90% |
| **12.4** | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Невская, 16,20 т.5-т.7 | 434291 | б/н | 1980 | 74,95 | 76 | 149,9 |  |  |  |  | подземная | сталь | 21068,25 |  | требуется регистрация |  | потери - 29,31 Гкал/год |  | 90% |
| **12.5** | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Невская, 20,22 ТК2-т.5 | 434338 | б/н | 1980 | 70,81 | 76 | 141,62 |  |  |  |  | подземная | сталь | 19904,5 |  | требуется регистрация |  | потери - 27,69 Гкал/год |  | 90% |
| **12.6** | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Пышминская, д.3, ТК1-ТК2 | 434331 | б/н | 1980 | 152,86 | 89 | 305,72 |  |  |  |  | подземная | сталь | 42 966,00 |  | требуется регистрация |  | потери - 59,89 Гкал/год |  | 90% |
| **13** | **Технологический комплекс Брикетная** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1.3

Состав и описание объекта концессионного соглашения, подлежащего созданию и реконструкции концессионером, передача которого будет осуществлена в соответствии с разделом III Условий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Объекта | Наименование объекта, входящего в состав объекта Соглашения | Идентификационные номера | | Год ввода | Протяженность трассы, п.м. / Площадь, м2 | Протяженность в однотрубном исчислении,м | | | | | | способ прокладки | Материал | Балансовая стоимость, руб. | Дата принятия имущества на баланс Концедента | Право собственности | | Технико - экономические показатели | Примечание | % износа |
| Реестровый номер | Кадастровый номер | отопл | | ГВС | | ХВС | | Право муниципальной собственности (зарегистрировано / не зарегистрировано/не требует регистрации\*\*) | Реквизиты регистрации права муниципальной собственности (номер, дата) |
| диаметр | протяж. | диаметр | протяж. | диаметр | протяж. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Технологический комплекс Брикетная** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Сети теплоснабжения котельной Брикетная | Тепловая трасса по ул. Брикетная, Борцов Революции, 347; Брикетная, 4, 22(протяженность 441,20 п.м., 310005532, 01.01.2013 | 160740 | 59:01:0000000:17315 | 1976 | 441,2 | 89 | 47,6 |  |  |  |  | воздуш |  | 1 485 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/001/2011-484 от 14.02.2011 |  |  |  |
| 57 | 571,8 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 62 |  |  |  |  | непрох |  |
| 57 | 201 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Технологический комплекс ДИПИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.36 |  | Тепловые сети (лит.Ст) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.13 Линия, д.10, от зд.12 до зд.10 (лит.А), от зд.10 (лит.А), до зд.10 (лит.Б) | 469124 | 59:01:0715042:1264 | 1989 | 85,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 107,55 |  | зарегистрировано | 59-59-22/056/2012-709 от 29.07.2012 |  |  |  |
| 4.37 | Сеть горячего водоснабжения (лит.Ст1) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.13 Линия, д.10, от зд.12 до зд.10 (лит.А), от зд.10 (лит.А), до зд.10 (лит.Б) | 469125 | 59:01:0715042:1264 | 1989 | 85,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 107,55 |  | зарегистрировано | 59-59-22/056/2012-709 от 29.07.2012 |  |  |  |
| 4.38 | Сеть холодного водоснабжения (лит.Св) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.13 Линия, д.10, от зд.12 до зд.10 (лит.А), от зд.10 (лит.А), до зд.10 (лит.Б) | 434533 | 59:01:0715042:1264 | 1989 | 85,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 779,84 |  | зарегистрировано | 59-59-22/056/2012-709 от 29.07.2012 |  |  |  |
| **5** | **Технологический комплекс Заозерье** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.55 |  | Тепловая сеть от ТК сущ.до стены жилого дома по ул.Радистов,13 протяженность 32,0 п.м, 962428, 26.10.2017 | 478683 | 59:01:2512420:317 | 1992 | 32 | 108 | 64 |  |  |  |  | воздуш |  | 8 349,18 |  | зарегистрировано | 59:01:2512420:317-59/025/2017-2 от 25.04.2017 |  |  |  |
| 5.56 | Тепловая сеть ул.Трясолобова, от ТК-сущ.до ул.Трясолобова,105 протяж.40,00 п.м реестр.№ 486064, БП-000162, 29.05.2019 | 486064 | 59:01:2512447:17 | 1968 | 40 | 108 | 80 |  |  |  |  |  |  | 41 234,00 |  | зарегистрировано | 59:01:2512447:17-59/095/2019-3 от 05.03.2019 |  |  |  |
| 5.57 | Тепловая трасса лит.Ст (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Радистов, от ТК-34 здания больницы | 13131 | 59:01:2512419:65 |  | 558,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 375 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-684 от 27.10.2009 |  |  |  |
| **6** | **Технологический комплекс Запруд** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.81 |  | Сеть теплоснабжения и ГВС ул.4-я Запрудская,29 | 26786 | 59:01:4011834:71 | 1962 | 9,78 | 57 | 19,56 | 57 | 9,78 |  |  | непрох |  | 182 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/038/2009-768 от 02.09.2009 |  |  |  |
| 6.82 | Сеть теплоснабжения и ГВС ул.4-я Запрудская 31 | 26769 | 59:01:4011834:69 | 1962 | 14,3 | 57 | 28,6 | 57 | 14,3 |  |  | непрох |  | 176 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/038/2009-770 от 28.08.2009 |  |  |  |
| 6.83 | Сеть теплоснабжения (лит.Ст) и сеть ГВС (лит.Ст-1) ул.Колыбалова, 14 | 26778 | 59:01:4011834:960 | 1960 | 37,07 | 57 | 74,14 | 32 | 37,07 |  |  | непрох |  | 234 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/046/2009-173 от 29.09.2009 |  |  |  |
| 6.84 | Сеть теплоснабжения по ул. Колыбалова, д.16 | 13068 | 59:01:4011834:959 | 1960 | 11,34 | 57 | 22,68 |  |  |  |  | непрох |  | 17 694,14 |  | зарегистрировано | 59-59-22/012/2009-689 от 18.12.2009 |  |  |  |
| 6.85 | Сеть ГВС по ул. Колыбалова, д.16 | 451877 | 59:01:4011834:959 | 1960 | 11,34 |  |  | 57 | 11,34 |  |  | непрох |  | 1 570,26 |  | зарегистрировано | 59-59-22/012/2009-689 от 18.12.2009 |  |  |  |
| 6.86 | Сеть теплоснабжения по ул.Колыбалова, д.18, лит.Ст | 13141 | 59:01:4011834:866 | 1959 | 24,18 | 57 | 48,32 |  |  |  |  | непрох |  | 81 538,57 |  | зарегистрировано | 59-59-22/056/2012-713 от 15.08.2012 |  |  |  |
| 6.87 | Сеть ГВС по ул.Колыбалова, д.18, (Ст1) | 455396 | 59:01:4011834:866 | 1959 | 24,18 |  |  | 57 | 24,18 |  |  | непрох |  | 7 238,51 |  | зарегистрировано | 59-59-22/056/2012-713 от 15.08.2012 |  |  |  |
| 6.88 | Сеть теплоснабжения и ГВС ул.Колыбалова, 20 | 26783 | 59:01:4011834:867 | 1959 | 11,4 | 57 | 22,8 | 57 | 11,4 |  |  | непрох |  | 75 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/046/2009-174 от 29.09.2009 |  |  |  |
| 6.89 | Сеть теплоснабжения (лит.Ст) и сеть ГВС (лит.Ст-1) ул.Колыбалова, 22 | 26787 | 59:01:4011834:841 | 1959 | 25,06 | 57 | 50,12 | 32 | 25,06 |  |  | непрох |  | 158 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/046/2009-168 от 29.09.2009 |  |  |  |
| 6.90 | Сеть теплоснабжения и ГВС ул.Колыбалова, 24 | 26772 | 59:01:4011834:75 | 1959 | 11,23 | 57 | 22,46 | 57 | 11,23 |  |  | непрох |  | 76 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/046/2009-166 от 29.09.2009 |  |  |  |
| 6.91 | Сеть теплоснабжения по ул. Колыбалова, д.26 | 13070 | 59:01:4011834:834 | 1959 | 33,42 | 57 | 66,84 |  |  |  |  | непрох |  | 50 937,67 |  | зарегистрировано | 59-59-22/012/2009-688 от 18.12.2009 |  |  |  |
| 6.92 | Сеть ГВС по ул. Колыбалова, д.26 | 451876 | 59:01:4011834:834 | 1959 | 33,42 |  |  | 57 | 33,42 |  |  | непрох |  | 4 519,28 |  | зарегистрировано | 59-59-22/012/2009-688 от 18.12.2009 |  |  |  |
| 6.93 | Сеть теплоснабжения и ГВС ул.Колыбалова, 28 | 26782 | 59:01:4011834:842 | 1960 | 27,6 | 57 | 55,2 | 57 | 27,6 |  |  | непрох |  | 180 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/046/2009-172 от 29.09.2009 |  |  |  |
| 6.94 | Сеть теплоснабжения по ул. Колыбалова, д.30 | 13076 | 59:01:4011834:961 | 1959 | 12,48 | 57 | 24,96 |  |  |  |  | непрох |  | 18 192,03 |  | зарегистрировано | 59-59-22/012/2009-687 от 18.12.2009 |  |  |  |
| 6.95 | Сеть ГВС по ул. Колыбалова, д.30 | 451875 | 59:01:4011834:961 | 1959 | 12,48 |  |  | 57 | 12,48 |  |  | непрох |  | 1 608,56 |  | зарегистрировано | 59-59-22/012/2009-687 от 18.12.2009 |  |  |  |
| 6.96 | Тепловая трасса по ул. Гарцовская, д.46, от т.А до т.Б | 451735 | 59:01:4011834:833 | 1962 | 67,5 | 108 | 135 |  |  |  |  | непрох |  | 30 359,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/054/2009-129 от 07.12.2009 |  |  |  |
| 6.97 | Сеть теплоснабжения по ул. Гарцовская, д.50 (лит. Ст) | 453478 | 59:01:4011834:835 | 1962 | 26,83 | 57 | 53,66 |  |  |  |  | непрох |  | 92 377,19 |  | зарегистрировано | 59-59-22/048/2009-345 от 23.10.2009 |  |  |  |
| 6.98 | Сеть ГВС по ул. Гарцовская, д.50 (лит. Ст1) | 165526 | 59:01:4011834:835 | 1962 | 26,83 |  |  | 40 | 26,83 |  |  | непрох |  | 8 195,99 |  | зарегистрировано | 59-59-22/048/2009-345 от 23.10.2009 |  |  |  |
| 6.99 | Сеть теплоснабжения (лит.Ст) и сеть ГВС (лит.Ст-1) ул.Гарцовская, 52 12,68 п.м, 000001276, 01.01.2012 | 26779 | 59:01:4011834:73 | 1962 | 12,68 | 57 | 25,36 | 57 | 12,68 |  |  | непрох |  | 176 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/038/2009-773 от 09.09.2009 |  |  |  |
| 6.100 | Сеть теплоснабжения (лит.Ст) и сеть ГВС (лит.Ст-1) ул.Гарцовская, 54 | 26780 | 59:01:4011834:846 | 1962 | 9,55 | 57 | 19,1 | 57 | 9,55 |  |  | непрох |  | 156 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/038/2009-771 от 09.09.2009 |  |  |  |
| 6.101 | Сеть теплоснабжения и ГВС ул.Гарцовская, 58 | 26781 | 59:01:4011834:845 | 1963 | 47,94 | 57 | 95,88 | 40 | 47,94 |  |  | непрох |  | 303 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/038/2009-769 от 28.08.2009 |  |  |  |
| 6.102 | Сеть теплоснабжения (лит.Ст) и сеть ГВС (лит.Ст-1) ул.Лядовская, 87 | 26785 | 59:01:4011834:843 | 1959 | 43,6 | 57 | 87,2 | 57 | 43,6 |  |  | непрох |  | 596 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/046/2009-171 от 29.09.2009 |  |  |  |
| 6.103 | Сеть теплоснабжения по ул. Лядовская, д.89 | 13066 | 59:01:4011834:848 | 1959 | 11,58 | 57 | 23,16 |  |  |  |  | непрох |  | 39 026,68 |  | зарегистрировано | 59-59-22/012/2009-683 от 18.12.2009 |  |  |  |
| 6.104 | Сеть ГВС по ул. Лядовская, д.89 | 451897 | 59:01:4011834:848 | 1959 | 11,58 |  |  | 57 | 11,58 |  |  | непрох |  | 3 446,91 |  | зарегистрировано | 59-59-22/012/2009-683 от 18.12.2009 |  |  |  |
| 6.105 | Сеть теплоснабжения по ул. Лядовская, д.91 | 13065 | 59:01:0000000:51464 | 1959 | 12,41 | 57 | 24,82 |  |  |  |  | непрох |  | 43 775,76 |  | зарегистрировано | 59-59-22/012/2009-684 18.12.2009 |  |  |  |
| 6.106 | Сеть ГВС по ул. Лядовская, д.91 | 451898 | 59:01:0000000:51464 | 1959 | 12,41 |  |  | 57 | 12,41 |  |  | непрох |  | 3 906,50 |  | зарегистрировано | 59-59-22/012/2009-684 18.12.2009 |  |  |  |
| 6.107 | Сеть теплоснабжения по ул. Лядовская, д.93 (лит. Ст) 10,82 п.м, 310005265, 01.07.2012 | 13143 | 59:01:0000000:51725 | 1959 | 10,82 | 57 | 21,64 |  |  |  |  | непрох |  | 37 264,93 |  | зарегистрировано | 59-59-22/048/2009-335 от 05.11.2009 |  |  |  |
| 6.108 | Сеть ГВС по ул. Лядовская, д.93 (лит.Ст1) протяженность 10,82 п.м, 310005305, 01.07.2012 | 451920 | 59:01:0000000:51725 | 1959 | 10,82 |  |  | 32 | 10,82 |  |  | непрох |  | 3 293,71 |  | зарегистрировано | 59-59-22/048/2009-335 от 05.11.2009 |  |  |  |
| 6.109 | Сеть теплоснабжения от т.А до ж.д ул.Лядовская, 95 протяж.14,2 п.м , 000001272, 01.01.2012 | 13072 | 59:01:4011834:958 | 1959 | 14,2 | 57 | 28,4 |  |  |  |  | непрох |  | 45 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/046/2009-170 от 29.09.2009 |  |  |  |
| 6.110 | Сеть ГВС от т.А до жил.дома ул.Лядовская,95 протяженность 14,2 п.м , 962484 , 14.05.2018 | 451896 | 59:01:4011834:958 | 1959 | 14,2 |  |  | 57 | 14,2 |  |  | непрох |  | 45 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/046/2009-170 от 29.09.2009 |  |  |  |
| 6.111 | Тепловая трасса по ул. Лядовская, д.97, от т.А до т.Б протяжен.14,05 п.м., 310005271, 01.07.2012 | 165516 | 59:01:4011834:57 | 1959 | 14,05 | 57 | 28,1 |  |  |  |  | непрох |  | 28 104,62 |  | зарегистрировано | 59-59-22/002/2010-836 от 30.03.2010 |  |  |  |
| 6.112 | Сеть ГВС по ул. Лядовская, д.97 (протяженность 14,05 п.м.), 310005496, 01.01.2013 | 458727 | 59:01:4011834:57 | 1959 | 14,05 |  |  | 57 | 14,05 |  |  | непрох |  | 14 052,30 |  | зарегистрировано | 59-59-22/002/2010-836 от 30.03.2010 |  |  |  |
| 6.113 | Сеть теплоснабжения по ул. Лядовская, д.103 (лит. Ст) 24,74 п.м, 310005258, 01.07.2012 | 13071 | 59:01:4011834:868 | 1960 | 24,74 | 57 | 49,48 |  |  |  |  | непрох |  | 83 415,22 |  | зарегистрировано | 59-59-22/012/2009-686 от 18.12.2009 |  |  |  |
| 6.114 | Сеть ГВС по ул. Лядовская, д.103 (лит.Ст1) 27,74 п.м, 310005296, 01.07.2012 | 451878 | 59:01:4011834:868 | 1960 | 24,74 |  |  | 57 | 24,74 |  |  | непрох |  | 7 430,01 |  | зарегистрировано | 59-59-22/012/2009-686 от 18.12.2009 |  |  |  |
| 6.115 | Сеть теплоснабжения и ГВС ул.Лядовская, 105 (протяженность 5,51 п.м), 000001274, 01.01.2012 | 26774 | 59:01:0000000:51724 | 1960 | 5,51 | 57 | 11,02 | 57 | 5,51 |  |  | непрох |  | 102 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/046/2009-167 от 29.09.2009 |  |  |  |
| 6.116 | Сеть теплоснабжения и ГВС ул.Лядовская, 107 (протяженность 9,73 п.м), 000001281, 01.01.2012 | 26784 | 59:01:4019054:104 | 1959 | 9,73 | 57 | 19,46 | 57 | 9,73 |  |  | непрох |  | 60 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/046/2009-169 от 29.09.2009 |  |  |  |
| 6.117 | Сеть теплоснабжения по ул. Лядовская, д.109 (протяженность 8,68 п.м), 310005261, 01.07.2012 | 13118 | 59:01:4011834:869 | 1965 | 8,68 | 57 | 17,36 |  |  |  |  | непрох |  | 24 817,75 |  | зарегистрировано | 59-59-22/048/2009-334 от 05.11.2009 |  |  |  |
| 6.118 | Сеть ГВС по ул. Лядовская, д.109 (протяженность 8,68 п.м), 310005297, 01.07.2012 | 451880 | 59:01:4011834:869 | 1960 | 8,68 |  |  | 57 | 8,68 |  |  | непрох |  | 2 221,34 |  | зарегистрировано | 59-59-22/048/2009-334 от 05.11.2009 |  |  |  |
| 6.119 | Сеть теплоснабжения по ул. Лядовская, д.111 (протяженность 13,47 п.м), 310005264, 01.07.2012 | 13142 | 59:01:0000000:51465 | 1960 | 13,47 | 57 | 26,94 |  |  |  |  | непрох |  | 18 996,30 |  | зарегистрировано | 59-59-22/048/2009-343 от 23.10.2009 |  |  |  |
| 6.120 | Сеть ГВС по ул. Лядовская, д.111 (протяженность 13,47 п.м), 310005299, 01.07.2012 | 451889 | 59:01:0000000:51465 | 1960 | 13,47 |  |  | 32 | 13,47 |  |  | непрох |  | 1 685,16 |  | зарегистрировано | 59-59-22/048/2009-343 от 23.10.2009 |  |  |  |
| 6.121 | Сеть теплоснабжения по ул. Лядовская, д.113 (лит. Ст) 15,70 п.м, 310005270, 01.07.2012 | 165519 | 59:01:4011834:870 | 1961 | 15,7 | 57 | 31,4 |  |  |  |  | непрох |  | 22 273,48 |  | зарегистрировано | 59-59-22/030/2009-370 от 05.12.2009 |  |  |  |
| 6.122 | Сеть ГВС по ул. Лядовская, д.113 (лит.Ст1) протяжен.15,70 п.м, 310005306, 01.07.2012 | 451931 | 59:01:4011834:870 | 2012 | 15,7 |  |  | 57 | 15,7 |  |  | непрох |  | 1 975,88 |  | зарегистрировано | 59-59-22/030/2009-370 от 05.12.2009 |  |  |  |
| 6.123 | Сеть теплоснабжения по ул. Лядовская, д.117, от д.117 до д.115 (лит. Ст) 30,00 п.м, 310005267, 01.07.2012 | 13146 | 59:01:0000000:50838 | 1961 | 30 | 57 | 60,00 |  |  |  |  | непрох |  | 42 588,49 |  | зарегистрировано | 59-59-22/030/2009-373 от 05.12.2009 |  |  |  |
| 6.124 | Сеть ГВС по ул. Лядовская, д.115, от д.117 до д.115 (лит.Ст1) 30,00 п.м, 310005300, 01.07.2012 | 451891 | 59:01:0000000:50838 | 1961 | 30 |  |  | 57 | 30,00 |  |  | непрох |  | 3 791,60 |  | зарегистрировано | 59-59-22/030/2009-373 от 05.12.2009 |  |  |  |
| 6.125 | Сеть теплоснабжения по ул. Лядовская, д.117, (лит.Ст) (протяженность 59,61 п.м.), 310005443, 01.01.2013 | 455397 | 59:01:4011834:55 | 2012 | 59,61 | 57 | 93,22 |  |  |  |  | непрох |  | 172 192,30 |  | зарегистрировано | 59-59-22/056/2012-711 от 15.08.2012 |  |  |  |
| 6.126 | 1961 | 57 | 26,00 |  |  |  |  | подвал |  |
| 6.127 | Сеть ГВС по ул. Лядовская, д.117, (лит.С1) (протяженность 59,61 п.м.), 310005444, 01.01.2013 | 455400 | 59:01:4011834:55 | 1961 | 59,61 |  |  | 57 | 46,61 |  |  | непрох |  | 15 319,60 |  | зарегистрировано | 59-59-22/056/2012-711 от 15.08.2012 |  |  |  |
| 6.128 |  |  | 57 | 13,00 |  |  | подвал |  |
| 6.129 | Сеть теплоснабжения по ул. Лядовская, д.119 (протяженность 44,39 п.м), 310005268, 01.07.2012 | 13147 | 59:01:0000000:51723 | 1961 | 44,39 | 57 | 88,78 |  |  |  |  | непрох |  | 68 141,58 |  | зарегистрировано | 59-59-22/048/2009-348 от 23.10.2009 |  |  |  |
| 6.130 | Сеть ГВС по ул. Лядовская, д.119 (протяженность 44,39 п.м), 310005298, 01.07.2012 | 451888 | 59:01:0000000:51723 | 1961 | 44,39 |  |  | 57 | 44,39 |  |  | непрох |  | 6 066,56 |  | зарегистрировано | 59-59-22/048/2009-348 от 23.10.2009 |  |  |  |
| 6.131 | Сеть теплоснабжения по ул. Лядовская, д.121 (протяженность 3,71п.м), 310005269, 01.07.2012 | 13148 | 59:01:4011834:847 | 1961 | 3,71 | 57 | 7,42 |  |  |  |  | непрох |  | 11 872,69 |  | зарегистрировано | 59-59-22/048/2009-347 от 23.10.2009 |  |  |  |
| 6.132 | Сеть ГВС по ул. Лядовская, д.121 (протяженность 3,71 п.м), 310005301, 01.07.2012 | 451893 | 59:01:4011834:847 | 1961 | 3,71 |  |  | 57 | 3,71 |  |  | непрох |  | 1 072,37 |  | зарегистрировано | 59-59-22/048/2009-347 от 23.10.2009 |  |  |  |
| 6.133 | Сеть теплоснабжения по ул. Лядовская, д.123 (лит. Ст) 33,04 п.м, 310005266, 01.07.2012 | 13144 | 59:01:0000000:51691 | 1962 | 33,04 | 57 | 66,08 |  |  |  |  | непрох |  | 46 916,28 |  | зарегистрировано | 59-59-22/048/2009-346 от 23.10.2009 |  |  |  |
| 6.134 | Сеть ГВС по ул. Лядовская, д.123 (лит.Ст1) протяженность 33,04 п.м, 310005302, 01.07.2012 | 451894 | 59:01:0000000:51691 | 1962 | 33,04 |  |  | 57 | 33,04 |  |  | непрох |  | 4 174,59 |  | зарегистрировано | 59-59-22/048/2009-346 от 23.10.2009 |  |  |  |
| 6.135 | Водопроводная сеть (Сети водоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.66 | 173559 | 59:01:4011835:9 | 1980 | 93,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 250,00 |  | зарегистрировано | 59 БА 0830701 от 28.02.2008 |  |  |  |
| **7** | **Технологический комплекс Кислотные Дачи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.214 |  | Тепловая трасса по ул.Генерала Доватора, 32 протяженность 89,63 п.м, 01205278, 01.01.2012 | 454894 | 59:01:3812904:12 | 1995 | 89,63 | 89 | 179,26 |  |  |  |  | воздуш |  | 52 393,25 |  | зарегистрировано | 59-1/20-2/2004-318 от 11.02.2004 |  |  |  |
| 7.215 | Теплотрасса к зданию МОУ "Школа-интернат № 12" ул.Доватора, 42 протяж.284,25 п.м, 101035155, 01.01.2012 | 454941 | 59:01:3812910:5 | 1985 | 284,25 | 108 | 122,40 |  |  |  |  | воздуш |  | 179 036,12 |  | зарегистрировано | 59-59-01/007/2011-382 от 14.04.2011 |  |  |  |
| 89 | 60,90 |  |  |  |  |  |  | зарегистрировано |
| 32 | 7,60 |  |  |  |  |  |  | зарегистрировано |
| 108 | 24,96 |  |  |  |  | бескан |  | зарегистрировано |
| 89 | 314,16 |  |  |  |  |  |  | зарегистрировано |
| 7.216 | Теплотрасса к зданию Детского сада № 49 ул.Колвинская, 23 протяж.100,0 п.м, 101035154, 01.01.2012 | 454935 | 59:01:3812917:15 | 1985 | 100 | 76 | 165,50 |  |  |  |  | воздуш |  | 30 634,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/008/2011-471 от 08.07.2011 |  |  |  |
| 76 | 34,50 |  |  |  |  | непрох |  | зарегистрировано |
| 7.217 | Теплотрасса (ТС, ГВС, ХВС) к зданию МС (К)ОУ "Школа-интернат № 1 VII вида" ул.Бушмакина, 26 пр278,22, 101035151, 01.01.2012 | 454930 | 59:01:3812921:7 | 1963 | 278,22 | 89 | 121,14 |  |  |  |  | воздуш |  | 1 117 782,72 |  | зарегистрировано | 59-59-01/008/2011-467 от 08.07.2011 |  |  |  |
| 108 | 8,26 |  |  |  |  |  |  | зарегистрировано |
| 108 | 403,80 | 89 | 92,42 | 76 | 46,21 | непрох |  | зарегистрировано |
| 57 | 23,24 |  |  |  |  |  |  | зарегистрировано |
| 7.218 | Теплотрасса к зданию Детского сада № 327 ул.Бушмакина, 22 протяженность 36,26 п.м, 101035152, 01.01.2012 | 454934 | 59:01:3812915:12 | 2006 | 36,26 | 57 | 33,60 |  |  |  |  | воздуш |  | 816,20 |  | зарегистрировано | 59-59-01/008/2011-466 от 08.07.2011 |  |  |  |
| 57 | 36,72 |  |  |  |  | непрох |  | зарегистрировано |
| 7.219 | Тепловая трасса, ул.Генерала Доватора, д.26, от магазина до дома №26 по ул.Г.Доватора протяж.25,00 п, 000001316, 29.02.2012 | 454895 | 59:01:3812903:16 | 1995 | 25 | 159 | 50,00 |  |  |  |  | непрох |  | 271 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/028/2009-284 от 02.10.2009 |  |  |  |
| Тепловая трасса, ул.Щитовая, д.9, от ТК-1 до ж/д по ул.Щитовая протяженность 60,0 п.м, 000001320, 29.02.2012 | 423857 | 59:01:3812930:39 | 1980 | 60 | 108 | 120,00 |  |  |  |  | непрох |  | 504 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-677 от 27.10.2009 |  |  |  |
| 7.220 | Сеть ГВС по ул. Щитовая, д.9, от т.А до т.В протяженность 95,00 п.м., 310005287, 01.07.2012 | 451781 | 59:01:3812930:37 | 1993 | 95 |  |  | 108 | 190,00 |  |  | непрох |  | 260 816,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/020/2010-249 от 06.05.2010 |  |  |  |
| Сеть ХВС по ул.Щитовая, д.9, от т.А до т.Б протяженность 80,00 п.м., 310005288, 01.07.2012 | 451782 | 59:01:3812930:36 | 1993 | 80 |  |  |  |  | 108 | 80,00 | непрох |  | 23 170,90 |  | зарегистрировано | 59-59-25/021/2010-181 от 06.05.2010 |  |  |  |
| 7.221 | Сеть ГВС по ул. Генерала Черняховского, д.55, от т.а до т.в протяженность 120,00 п.м, 310005291, 01.07.2012 | 451787 | 59:01:3810202:1649 | 1995 | 120 |  |  | 108 | 60,00 |  |  | непрох |  | 329 486,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-656 от 27.10.2009 |  |  |  |
|  |  | 108 | 180,00 |  |  | подвал |  | зарегистрировано |
| 7.222 | Сеть ХВС (лит.Св), ул.Генерала Черняховского, 55, от т.а до т.в в жилой дом № 55 прот.120,00 п.м, 000001296, 01.01.2012 | 27625 | 59:01:3810202:1650 | 1959 | 120 |  |  |  |  | 108 | 30,00 | непрох |  | 175 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-703 от 27.10.2009 |  |  |  |
|  |  |  |  | 108 | 90,00 | подвал |  | зарегистрировано |
| 7.223 | Сеть ГВС по ул. Генерала Черняховского, д.53/1, от т.а до т.в протяженность 268,0 п.м, 310005290, 01.07.2012 | 451785 | 59:01:3810202:1647 | 1991 | 268 |  |  | 108 | 388,00 |  |  | непрох |  | 735 800,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-662 от 27.10.2009 |  |  |  |
|  |  | 108 | 148,00 |  |  | подвал |  | зарегистрировано |
| 7.224 | Сеть ГВС по ул.Генерала Черняховского, д.53/2, от т.а до т.в протяж.90,0 п.м, 000001317, 29.02.2012 | 454855 | 59:01:3810202:1143 | 1992 | 90 |  |  | 108 | 180,00 |  |  | подвал |  | 30 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-663 от 27.10.2009 |  |  |  |
| 7.225 | Сеть ГВС по ул. Генерала Черняховского, д.53/3, от т.а до т.в прот.17,00 п.м, 310005292, 01.07.2012 | 451788 | 59:01:3810202:1144 | 1993 | 17 |  |  | 108 | 34,00 |  |  | подвал |  | 46 686,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-659 от 27.10.2009 |  |  |  |
| 7.226 | Сеть холодного водоснабжения ул.Генерала Черняховского,д.53/1 протяженность 268 п.м, 962434, 22.11.2017 | 158188 | 59:01:3810202:1648 | 1991 | 268 |  |  |  |  | 108 | 268 | непрох |  | 2 016,02 |  | зарегистрировано | 59-59-01/002/2011-819 от 04.05.2011 |  |  |  |
| 7.227 | Тепловая трасса по ул. Молдавская, д. 4/1, от ж/д ул. Молдавская, 4/4 протяж.2,0 п.м, 310005309, 01.07.2012 | 31201 | 59:01:3812922:311 | 1982 | 2 | 159 | 4,00 |  |  |  |  | подвал |  | 20 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-698 от 27.10.2009 |  |  |  |
| 7.228 | Тепловая трасса по ул. Молдавская, д. 4/4, от ж/д ул. Молдавская, 4/2 протяж.30,00 п.м, 310005313, 01.07.2012 | 31188 | 59:01:3812922:283 | 1982 | 30 | 159 | 60,00 |  |  |  |  | подвал |  | 293 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-693 от 27.10.2009 |  |  |  |
| 7.229 | Тепловая трасса (лит.Ст) , ул.Молдавская, д.4/2, от ж/д ул.Молдавская, 4/5 46,0 п.м, 000001298, 01.01.2012 | 31200 | 59:01:3812922:315 | 1982 | 46 | 159 | 92,00 |  |  |  |  | подвал |  | 449 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-697 от 27.10.2009 |  |  |  |
| 7.230 | Тепловая трасса по ул. Молдавская, д.4/5, от ж/д по ул. Молдавская, 4/3 до 4/5 (лит.Ст) протяж.46,00, 310005440, 01.01.2013 | 455195 | 59:01:3812922:291 | 1983 | 46 | 159 | 92,00 |  |  |  |  | подвал |  | 82 749,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/028/2009-289 от 02.10.2009 |  |  |  |
| 7.231 | Тепловая трасса по ул. Молдавская, д.6а, от ТК-1 до д.6а прот.46,00 п.м, 310005285, 01.07.2012 | 451779 | 59:01:3812922:317 | 1983 | 46 | 159 | 26,00 |  |  |  |  | непрох |  | 82 749,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/028/2009-285 от 02.10.2009 |  |  |  |
| 159 | 66,00 |  |  |  |  | подвал |  |
| 7.232 | Сеть ГВС по ул. Молдавская, д.10, от т.А до т.В протяженность 30 п.м, 310005282, 01.07.2012 | 451774 | 59:01:3812922:43 | 1983 | 30 |  |  | 108 | 60,00 |  |  | непрох |  | 54 920,77 |  | зарегистрировано | 59-59-25/032/2009-186 от 27.10.2009 |  |  |  |
| 7.233 | Тепловая трасса, ул.Молдавская, д.12, от дома № 12 до дома № 10 прот.20,00п.м, 000001315, 29.02.2012 | 423717 | 59:01:3812922:285 | 1983 | 20 | 159 | 40,00 |  |  |  |  | непрох |  | 215 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-688 от 27.10.2009 |  |  |  |
| 7.234 | Сеть ГВС по ул. Молдавская, д.14, от ТК сущ. до т.В протяж.210,0 п.м, 310005283, 01.07.2012 | 451776 | 59:01:3812922:288 | 1983 | 210 |  |  | 108 | 66,00 |  |  | непрох |  | 164 602,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/032/2009-187 от 27.10.2009 |  |  |  |
|  |  | 108 | 354,00 |  |  | подвал |  |
| 7.235 | Тепловая трасса по ул. Молдавская, д.14, от ТК-1 до д.14 (лит. Ст) прот.167,0п.м, 310005262, 01.07.2012 | 13128 | 59:01:3812922:282 | 1980 | 167 | 159 | 79,00 |  |  |  |  | непрох |  | 384 369,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/028/2009-288 от 02.10.2010 |  |  |  |
| 159 | 235,00 |  |  |  |  | подвал |  |
| 7.236 | Сеть ГВС по ул. Молдавская, д.18, от т.А до т.В протяж.60,00 п.м, 310005284, 01.07.2012 | 451777 | 59:01:3812922:284 | 1980 | 60 |  |  | 108 | 52,00 |  |  | непрох |  | 109 842,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/032/2009-185 от 27.10.2009 |  |  |  |
|  |  | 108 | 68,00 |  |  | подвал |  |
| 7.237 | Тепловая трасса по ул. Молдавская, д. 18, (лит.Ст.) (протяженность 60,00 п.м.), 310005439, 01.01.2013 | 13136 | 59:01:3812922:1496 | 1980 | 60 | 159 | 64,00 |  |  |  |  | непрох |  | 78 101,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/006/2010-410 от 11.10.2010 |  |  |  |
| 159 | 56,00 |  |  |  |  | подвал |  |
| 7.238 | Сеть горячего водоснабжения по ул.Уссурийская, 13, от т.а до сущ.колодца 60,0 п.м, 000001311, 29.02.2012 | 454859 | 59:01:3812922:297 | 1977 | 60 |  |  | 76 | 54,00 |  |  | непрох |  | 30 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/037/2009-328 от 15.12.2009 |  |  |  |
|  |  | 76 | 66,00 |  |  | подвал |  |
| 7.239 | Сеть ГВС по ул. Уссурийская, д.19а, от т.А до т.В протяж.35,00 п.м, 310005286, 01.07.2012 | 451780 | 59:01:3812922:330 | 1987 | 35 |  |  |  |  |  |  | непрох |  | 68 478,61 |  | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-657 от 27.10.2009 |  |  |  |
| 7.240 | Тепловая сеть по ул.Генерала Доватора, д.1 (протяженность 95,52 п.м.), 310005626, 01.01.2013 | 159372 | 59:01:3812876:15 | 1996 | 95,52 | 89 | 144,42 |  |  |  |  | воздуш |  | 46 992,87 |  | зарегистрировано | 59-59-25/017/2011-618 от 11.05.2011 |  |  |  |
| 89 | 49,24 |  |  |  |  | бескан |  |
| 7.241 | Трасса тепловая от ТК-сущ. по ул. Г.Черняховского, 44 до ТК-17 по ул. Г.Ватутина, 10 протяж.409,54пм, 310005411, 01.01.2013 | 435388 | 59:01:3812936:67 | 1975 | 409,54 | 108 | 200,26 |  |  |  |  | воздуш |  | 1 459 508,75 |  | зарегистрировано | 59-59-25/007/2006-61 от 25.05.2006 |  |  |  |
| 108 | 239,76 |  |  |  |  | непрох |  |
| 32 | 109,06 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 270,00 |  |  |  |  | бескан |  |
| 7.242 | Тепловая сеть ул.Г.Чернях-го,44 по ул.Г.Черняховск.,44,46,48,50 (от пер.Талиц.доПоловин. 146,65 п.м., 961782, 01.01.2014 | 454665 | 59:01:3812905:13 | 1947 | 146,65 | 57 | 76,70 |  |  |  |  | воздуш |  | 38 260,70 |  | зарегистрировано | 59-59-01/017/2012-261 24.08.2012 |  |  |  |
| 57 | 216,6 |  |  |  |  | бескан |  |
| 7.243 | Тепловая трасса ул.Генерала Черняховского,д.55, от ж/д по ул.Г.Черняховского,53/1 протяженность 90пм, 00-000002, 14.01.2019 | 159075 | 59:01:3810202:1653 | 1995 | 90 | 159 | 180 |  |  |  |  | непрох |  | 905 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/002/2011-711 от 25.04.2011 |  |  |  |
| 7.244 | Сеть ГВС ул.Молдавская, д.18, от ж/д по ул.Молдавская,18 по ул.Уссурийская,13 протяжен.73 п.м, 00-000003, 16.11.2018 | 472187 | 59:01:3812922:1544 | 1981 | 73 |  |  | 160 | 16 |  |  | непрох |  | 109 305,35 |  | зарегистрировано | 59-59/001-59/001/203/2015-1219/1 от 10.11.2015 |  |  |  |
|  |  | 125 | 16 |  |  |  |  |
|  |  | 160 | 57 |  |  | подвал |  |
|  |  | 125 | 57 |  |  |  |  |
| 7.245 | Тепловая сеть пер.Нежинский, д.6 от ТК-сущ.по ул.Азотной протяж.34,00 п.м реестр.№ 486074, БП-000164, 29.05.2019 | 486074 | 59:01:3810204:873 | 1973 | 34 | 57 | 68 |  |  |  |  | непрох |  | 32 858,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3810204:873-59/096/2019-2 от 06.03.2019 |  |  |  |
| 7.246 | Сеть ГВС ул.Роменская,38а от ЦТП до ж/д по ул.Щитовая,5 пр.55п.м реестр.№ 486091, БП-000165, 29.05.2019 | 486091 | 59:01:3812930:58 | 1994 | 55 |  |  | 110 | 55 |  |  | бескан |  | 54 592,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3812930:58-59/87/2019-2 от 13.03.2019 |  |  |  |
|  |  | 63 | 55 |  |  |  |  |
| 7.247 | ГВС по ул. Щитовая, 7 от ТК | 490759 | 59:01:3812930:59 | 1996 | 14,78 |  |  | 89 | 14,78 |  |  | непрох |  | 2 126,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3812930:59-59/093/2019-3 от 07.03.2019 |  |  |  |
|  |  | 57 | 14,78 |  |  |  |  |
| 7.248 | ХВС по ул. Щитовая, 7 от ТК | 490760 | 59:01:3812930:59 | 1996 | 14,78 |  |  |  |  | 108 | 14,78 | непрох |  | 2 352,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3812930:59-59/093/2019-3 от 07.03.2019 |  |  |  |
| 7.249 | Тепловая сеть, лит.Ст,ул.Г.Черняховского (от ТК-1сущ.) протяжен.391,0 м реестровый № 495657 | 495657 | 59:01:0000000:48521 | 2012 | 391 | 300 | 782,84 |  |  |  |  | бескан |  | 8 965 604,06 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:48521-59/096/2020-16 от 30.07.2020 |  |  |  |
| 7.250 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.4/1, от т.а до т.б | 159823 | 59:01:3812922:312 | 1982 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 576,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/001/2011-477 от 14.02.2011 |  |  |  |
| 7.251 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.4/2, от т.а до т.б | 159824 | 59:01:3812922:320 | 1982 | 46,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 091,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/001/2011-474 от 14.02.2011 |  |  |  |
| 7.252 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Щитовая, д.11, от т.а до т.б | 159646 | 59:01:3812930:24 | 1993 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/021/2011-166 от 25.05.2011 |  |  |  |
| 7.253 | Тепловая трасса лит.Ст (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Щитовая, д.11, от ТК 1 до ж/д | 31186 | 59:01:3812930:26 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-691 от 27.10.2009 |  |  |  |
| 7.254 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.4/3, от ТК-1 до ж/д | 162540 | 59:01:3812922:44 |  | 46,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 749,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/010/2011-461 от 26.07.2011 |  |  |  |
| 7.255 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.6в, от ж/д Молдавская,6б | 162543 | 59:01:3812922:322 |  | 46,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 749,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/010/2011-464 от 26.07.2011 |  |  |  |
| 7.256 | Сеть горячего водоснабжения (лит.Ст1) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.17, от т.а до т.в | 422918 | 59:01:3812922:113 | 1979 | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 049,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/003/2012-421 от 15.02.2012 |  |  |  |
| 7.257 | Трасса тепловая (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ракитная, д.51, по ул.Ракитная, 45, 53 | 435389 | 59:01:00000000:19098 | 1976 | 294,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 904,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/007/2006-52-461 от 24.0.2006 |  |  |  |
| 7.258 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Колвинская, Федотова, Азотная (лит.Ст) | 465009 | 59:01:0000000:41162 |  | 2 287,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 200 953,82 |  | зарегистрировано | 59-59-01/030/2013-684 от 12.12.2013 |  |  |  |
| 7.259 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Краснодонская, (от ул.Ракитной до ул.Суперфосфатной), (лит.Ст) | 465010 | 59:01:0000000:41048 | 2001 | 486,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 367,16 |  | зарегистрировано | 59-59-01/030/2013-685 от 12.12.2013 |  |  |  |
| 7.260 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.74/3, начало - врезка в существующую сеть, конец - жилой дом по ул.Генерала Черняховского, 74/3 | 465404 | 59:01:3812922:1510 | 1974 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 083,47 |  | зарегистрировано | 59-59-01/204/2014-525 от 12.03.2014 |  |  |  |
| 7.261 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.88, (лит.Ст) | 458874 | 59:01:3812922:334 | 1975 | 241,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 931,87 |  | зарегистрировано | 59-59-01/002/2013-064 от 01.02.2013 |  |  |  |
| 7.262 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.28, начало ТК-12 сущ.,конец - жилые дома № 28,30,32,34,36,38,40 по ул.Генерала Черняховского | 465086 | 59:01:3812902:41 | 1959 | 142,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 613,88 |  | зарегистрировано | 59-59-01/201/2014-523 от 21.01.2014 |  |  |  |
| 7.263 | Сеть горячего и холодного водоснабжения (в канале тепловой сети) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.94, начало - ТК 3-45 сущ., конец - жилой дом по ул.Генерала Черняховского, 94 (лит.1) | 464970 | 59:01:3812922:1506 | 1977 | 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 235,53 |  | зарегистрировано | 59-59-01/032/2013-031 от 21.01.2014 |  |  |  |
| 7.264 | Тепловая трасса (2 ввода на дом) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.74/2, (лит.1) | 464968 | 59:01:3812922:1507 | 1974 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 282,09 |  | зарегистрировано | 59-59-01/032/2013-026 от 21.01.2014 |  |  |  |
| 7.265 | Сеть горячего водоснабжения (лит.Ст1) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.92, т.а до к. сущ | 468088 | 59:01:3812922:302 | 1979 | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 264,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-664 от 27.10.2009 |  |  |  |
| 7.266 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.4/3, от ТК сущ. до т.б | 159825 | 59:01:3812922:316 | 1982 | 79,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 270,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/001/2011-473 от 14.02.2011 |  |  |  |
| 7.267 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.4/4, от т.б до т.а | 159826 | 59:01:3812922:287 | 1982 | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 107,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/001/2011-475 от 14.02.2011 |  |  |  |
| 7.268 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.4/5, от т.б до т.а | 159827 | 59:01:3812922:281 | 1982 | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 107,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/001/2011-478 от 14.02.2011 |  |  |  |
| 7.269 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.53/2 | 159821 | 59:01:3810202:1652 |  | 204,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 178,69 |  | зарегистрировано | 59-59-01/001/2011-480 от 14.02.2011 |  |  |  |
| 7.270 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.6б, от ж/д Молдавская,6а | 162542 | 59:01:3812922:321 |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 425,31 |  | зарегистрировано | 59-59-01/001/2011-465 от 26.07.2011 |  |  |  |
| 7.271 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.14, от жилого дома по ул.Молдавская,14 до жилого дома по ул.Молдавская,16 | 500529 | 59:01:3812922:1549 | 1962 | 46,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 961,86 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/025/301/2015-6932/1 от 20.01.2016 |  |  |  |
| 7.272 | тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Роменская, д.7 | 472962 | 59:01:3812930:54 | 1961 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 414,05 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/025/301/2015-6931/1 от 20.01.2016 |  |  |  |
| 7.273 | тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волоколамская, д.1, от т. врезки до ТКсущ. около ж/д №1 по ул.Волоколамская | 472963 | 59:01:0000000:80238 | 1965 | 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 778 599,80 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/025/301/2015-6930/1 от 20.01.2016 |  |  |  |
| 7.274 | тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Сурикова, д.47, от точки врезки по ул.Волочаевская до жилого дома по ул.Сурикова,47 | 472964 | 59:01:0000000:80184 | 1971 | 337,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 981,47 |  | зарегистрировано | 59-59/025-59/025/301/2015-6929/1 от 20.01.2016 |  |  |  |
| 7.275 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.53/1 | 159077 | 59:01:3810202:1141 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 433,12 |  | зарегистрировано | 59-59-01/002/2011-713 от 25.04.2011 |  |  |  |
| 7.276 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.53/3, от ж/д по ул.Г.Черняховского,53/2 | 159065 | 59:01:3810202:1146 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 496,87 |  | зарегистрировано | 59-59-01/002/2011-715 от 25.04.2011 |  |  |  |
| 7.277 | Сеть ХВС (Сети водоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.92, от т.А до т.В к жилому дому №92 (лит.Св). | 27637 | 59:01:3812922:304 |  | 63,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-668 от 27.10.2009 |  |  |  |
| 7.278 | Сеть ХВС (лит.Св) (Сети водоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.17, от т.А до к.сущ. в жилой дом №17 | 27642 | 59:01:3812922:289 |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/037/2009-351 от 15.12.2009 |  |  |  |
| 7.279 | Сеть ХВС (лит.Св) (Сети водоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Щитовая, д.11, от т.А до т.Б в жилой дом №11 | 27644 | 59:01:3812930:25 |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/037/2009-338 от 15.12.2009 |  |  |  |
| 7.280 | Сеть холодного водоснабжения (лит.Св) (Сети водоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.4/5, от т.а до т.б в ж/д № 4/5 | 159129 | 59:01:3812922:329 | 1983 | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 251,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/014/2011-471 от 07.04.2011 |  |  |  |
| 7.281 | Сеть холодного водоснабжения (лит.Св) (Сети водоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.19а | 158190 | 59:01:3812922:290 | 1987 | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 000,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/002/2011-816 от 04.05.2011 |  |  |  |
| 7.282 | Сеть холодного водоснабжения (Сети водоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.6в, от т.б до т.а в жилой дом | 158191 | 59:01:3812922:337 | 1985 | 55,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 541,21 |  | зарегистрировано | 59-59-01/002/2011-820 от 04.05.2011 |  |  |  |
| 7.283 | Сеть холодного водоснабжения (лит.Св) (Сети водоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.90, от Т.а до Т.в в ж.д. № 90 | 468346 | 59:01:3812922:300 | 1976 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 651,30 |  | зарегистрировано | 59-59-01/006/2010-418 от 11.10.2010 |  |  |  |
| 7.284 | Сеть холодного водоснабжения (лит.Св) (Сети водоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.53/3, от Т.а до Т.в в ж.д. № 53/3 | 468330 | 59:01:3810202:1145 | 1993 | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 586,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/006/2010-417 от 11.10.2010 |  |  |  |
| 7.285 | сеть холодного водоснабжения (лит.Св) (Сети водоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Щитовая, д.5, от т.а до т.б в жилой дом №5 | 470337 | 59:01:3812930:28 | 1993 | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 697,86 |  | зарегистрировано | 59-59-25/021/2010-182 от 06.05.2010 |  |  |  |
| **8** | **Технологический комплекс Левшино** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.89 | Движимое имущество объекта теплоснабжения ВК Левшино ул. Адмирала Старикова, 13а | Бойлерная ул. А.Старикова, 5 | 496171 | 59:01:3812307:1881 | 1973 | 61,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 554 400,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3812307:1881-59/092/2020-3 от 13.08.2022 |  |  |  |
| 8.90 |  | Тепловая сеть по ул.Адмирала Старикова, д.15 (протяженность 64,18 п.м.), 310005625, 01.01.2013 | 159367 | 59:01:3812307:1070 | 1980 | 64,18 | 89 | 128,36 |  |  |  |  | непрох |  | 52 546,23 |  | зарегистрировано | 59-59-25/024/2011-047 от 11.05.2011 |  |  |  |
| 8.91 | Тепловая сеть по ул.Адмирала Старикова, д.3, от ТК 51 сущ. до ж/д по ул.Адмирала(протяженность 25,10, 310005632, 01.01.2013 Старикова, 3 (лит.Ст) | 424077 | 59:01:0000000:50350 | 1956 | 25,1 | 76 | 50,2 |  |  |  |  | непрох |  | 53 465,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/003/2012-238 от 20.02.2012 |  |  |  |
| 8.92 | Тепловая сеть ул.Томская, д.32 ввод в жилой дом (лит.Ст) прот.12,03 п.м , 961779, 01.01.2014 | 423077 | 59:01:3812307:1318 | 1968 | 12,03 | 159 | 24,06 |  |  |  |  | непрох |  | 32 630,70 |  | зарегистрировано | 59-59-01/003/2012-296 от 16.02.2012 |  |  |  |
| 8.93 | Тепловая сеть ул.Ереванская, д.28 ввод в жилой дом (лит.Ст) протяж.11,86 п.м., 961780, 01.01.2014 | 423977 | 59:01:3812318:267 | 1974 | 11,86 | 57 | 23,72 |  |  |  |  | непрох |  | 24 319,80 |  | зарегистрировано | 59-59-01/003/2012-294 от 27.02.2012 |  |  |  |
| 8.94 | Тепловая трасса от ТК-4 до ТК-11 по ул.Социалистическая,28 протяженность 151,13 п.м, 01205027, 01.01.2012 | 454893 | 59:01:0000000:9358 | 1982 | 151,13 | 325 | 302,26 |  |  |  |  | непрох |  | 2 114 693,00 |  | зарегистрировано | 59-1/20-2/2004-274 от 26.03.2004 |  |  |  |
| 8.95 | Тепловая трасса от ТК-16 до ЦТП 25 по ул.Социалистическая д. 28 протяженность 194,4 п.м, 01205031, 01.01.2012 | 454892 | 59:01:0000000:9358 | 1982 | 194,4 | 273 | 388,8 |  |  |  |  | непрох |  | 2 148 772,50 |  | зарегистрировано | 59-1/20-2/2004-274 от 26.03.2004 |  |  |  |
| 8.96 | Тепловая трасса от ТК-12 до ТК-16 по ул.Социалистическая д. 28протяженность 809,17 п.м, 01205030, 01.01.2012 | 454891 | 59:01:0000000:9358 | 1982 | 809,17 | 325 | 436,56 |  |  |  |  | непрох |  | 11 298 966,00 |  | зарегистрировано | 59-1/20-2/2004-274 от 26.03.2004 |  |  |  |
| 273 | 1181,78 |  |  |  |  |  |  |
| 8.97 | Тепловая трасса от т.Б до ТК-12 по ул.Социалистическая д. 28 протяженность 14 п.м, 01205029, 01.01.2012 | 454890 | 59:01:0000000:9358 | 1982 | 14 | 325 | 28 |  |  |  |  | прох |  | 50 156,75 |  | зарегистрировано | 59-1/20-2/2004-274 от 26.03.2004 |  |  |  |
| 8.98 | Тепловая трасса от т.А до т.Б по ул.Социалистическая д. 28 протяженность 11,03 п.м, 01205028, 01.01.2012 | 454889 | 59:01:0000000:9358 | 1982 | 11,03 | 325 | 22,06 |  |  |  |  | непрох |  | 154 323,75 |  | зарегистрировано | 59-1/20-2/2004-274 от 26.03.2004 |  |  |  |
| 8.99 | Тепловая сеть ул.А.Старикова,13, от ТК-сущ. до ж/д ул.Старикова,13 протяж.35,00 п.м реестр.№ 486090, БП-000163, 29.05.2019 | 486090 | 59:01:3812307:1688 | 1973 | 35 | 89 | 69,6 |  |  |  |  | непрох |  | 103 756,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3812307:1688-59/095/2019-3 от 06.03.2019 |  |  |  |
| 8.100 | Тепловая сеть ул.Социалистическая, от ТК-сущ. по ул.Социалист,24 до стены ж/д 24протяж.62,00 п.м реестр.№ 484795, БП-000161, 29.05.2019 | 484795 | 59:01:0000000:84319 | 2005 | 62 | 219 | 124 |  |  |  |  | непрох |  | 330 215,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3812307:1688-59/095/2019-2 от 06.03.2019 |  |  |  |
| 8.101 | Тепловая сеть по ул. Социалистическая, 28 от ТК 37 сущ. До стены ж.д. Соц. 28 | 490762 | 59:01:3810290:4900 | 1991 | 60 | 89 | 120 |  |  |  |  | прох |  | 149 473,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3810290:4900-59/090/2019-3 от 12.03.2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.102 | Сеть ГВС по ул. Социалистическая, 28 от ТК 37 сущ. До стены ж.д. Соц. 28 | 490763 | 59:01:3810290:4900 | 1991 | 60 |  |  | 89 | 60 |  |  | прох |  | 195 861,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3810290:4900-59/090/2019-3 от 12.03.2019 |  |  |  |
|  |  | 76 | 60 |  |  |  |  |
| 8.103 | Сеть ХВС по ул. Социалистическая 28 от ТК 37 сущ. До стены ж.д. Соц. 28 | 490764 | 59:01:3810290:4900 | 1991 | 60 |  |  |  |  | 89 | 60 | прох |  | 12 757,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3810290:4900-59/090/2019-3 от 12.03.2019 |  |  |  |
| 8.104 | Тепловая сеть от ТК по ул. Социалистическая 14 до Т.А | 467110 | 59:01:0000000:43214 | 1996 | 61 | 108 | 123,16 |  |  |  |  | бесканал |  | 244 002,30 |  | зарегистрировано | 59-59-01/210/2014-709 от 21.07.2014 |  |  |  |
| 8.105 | Теплотрасса по ул. Памирская, д. 32а, (протяженность 9,62 п.м.), 310005437, 01.01.2013 | 455088 | 59:01:3810290:1372 | 2006 | 9,62 | 100 | 19,24 |  |  |  |  | непрох |  | 61 470,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/067/2007-054 от 31.07.2024 |  |  |  |
| 8.106 | Сеть ГВС по ул. Памирская, д.32а (протяженность 9, 62 п.м.), 310005494, 06.03.2013 | 459273 | 59:01:3810290:1372 | 2006 | 9,62 |  |  | 100 | 9,62 |  |  | непрох |  | 6 779,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/067/2007-054 от 31.07.2024 |  |  |  |
|  |  | 50 | 9,62 |  |  |  |
| **9** | **Технологический комплекс Молодежный** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.232 |  | Теплотрасса к зданию МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 378" ул.Газонная, 1 протяж.40,0 пм, 101035143, 01.01.2012 | 454937 | 59:01:3812104:980 | 1981 | 40 | 57 | 40,00 |  |  |  |  | непрох |  | 633 644,68 | 08.07.2011 | зарегистрировано | 59-59-01/008/2011-470 |  |  |  |
| 9.233 | Теплотрасса (ТС, ГВС, ХВС) к зданиям комплекса МУЗ МСЧ № 6 ул. Лобачевского,26 384,00 п.м, 101035158, 01.01.2012 | 454931 | 59:01:3810183:134 | 1988 | 384 | 219 | 20,00 | 108 | 10,00 | 159 | 10,00 | полупр |  | 305 171,88 | 08.07.2011 | зарегистрировано | 59-59-01/008/2011-472 |  |  |  |
| 108 | 101,4 | 89 | 60,7 | 89 | 50,7 |  |  |
|  |  | 76 | 50,7 | 108 | 10 |  |  |
| 159 | 112,16 | 32 | 35,48 | 108 | 56,08 | непрох |  |
| 108 | 265,94 | 108 | 112,16 | 89 | 132,97 |  |  |
| 89 | 272,52 | 89 | 265,94 | 32 | 17,74 |  |  |
|  |  | 57 | 237,04 | 57 | 118,52 |  |  |
| 9.234 | Теплотрасса (литер СТ) по ул.Косякова д.5,7,9 ул.Волховская, д.36 346,60 п.м., 101035158, 01.01.2012 | 454927 | 59:01:3812105:41 | 1988 | 346,6 | 346,6 | 159 | 49 |  |  |  | 1988 |  | 3 879 296,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | 29,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 273 | 24,4 |  |  |  |  |  |
|  | 159 | 338,8 |  |  |  |  |  |
|  | 108 | 136,2 |  |  |  |  |  |
|  | 89 | 114,4 |  |  |  |  |  |
| 9.235 | Тепловая трасса (лит.Ст) , ул.Газонная, 21, ввод к дому прот.35,00 п.м, 000001293, 01.01.2012 | 13134 | 59:01:3812103:21 | 1982 | 35 | 57 | 70,00 |  |  |  |  | непрох |  | 265 000,00 | 27.10.2009 | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-685 |  |  |  |
| 9.236 | Тепловая трасса (лит.Ст) , ул.Серафимовича, д.12 протяжен. 25,00 п.м, 000001295, 01.01.2012 | 13162 | 59:01:3812104:970 | 1982 | 25 | 76 | 50,00 |  |  |  |  | непрох |  | 189 000,00 | 27.10.2009 | зарегистрировано | 59-59-25/034/2009-308 |  |  |  |
| 9.237 | Тепловая трасса-ввод к дому № 15 по ул.Косякова, 15 протяженность 20,00 п.м, 000001313, 29.02.2012 | 423677 | 59:01:3812104:939 | 1993 | 20 | 76 | 40,00 |  |  |  |  | непрох |  | 168 000,00 | 02.10.2009 | зарегистрировано | 59-59-25/028/2009-282 |  |  |  |
| 9.238 | Сеть ХВС (лит.Св), ул.Лаврова, 18/5, от т.А до т.В в жилой дом № 18/5 (46 п.м), 000001297, 01.01.2012 | 27639 | 59:01:3812104:1060 | 1959 | 46 |  |  |  |  | 108 | 46,00 | подвал |  | 44 000,00 | 15.12.2009 | зарегистрировано | 59-59-25/037/2009-349 |  |  |  |
| 9.239 | Тепловая трасса по ул. Лаврова, д.18/5, от д.16/1 до д.18/5 протяж.46,00 п.м, 310005263, 01.07.2012 | 13139 | 59:01:3812104:1059 | 1980 | 46 | 159 | 92,00 |  |  |  |  | непрох |  | 85 598,00 | 12.05.2010 | зарегистрировано | 59-59-25/018/2010-166 |  |  |  |
| 9.240 | Сеть ГВС по ул.Лаврова, д.18/5, от т.а до т.в (протяженность 46,00 п.м.), 310005630, 01.01.2013 | 422917 | 59:01:3812104:1064 | 1980 | 46 |  |  | 159 | 92,00 |  |  | подвал |  | 56 222,00 | 15.02.2012 | зарегистрировано | 59-59-01/003/2012-424 |  |  |  |
| 9.241 | Тепловая трасса по ул. Лаврова, д.18/4, от д.18/5 до д.18/4 протяж.46,00 п.м, 310005280, 01.07.2012 | 451771 | 59:01:3812104:1057 | 1980 | 46 | 159 | 92,00 |  |  |  |  | подвал |  | 82 749,00 | 26.11.2009 | зарегистрировано | 59-59-25/032/2009-892 |  |  |  |
| 9.242 | Сеть ГВС по ул. Лаврова, д.18/4, от т.А до т.В (лит. Ст1) протяжен. 80,00 п.м, 310005274, 01.07.2012 | 451758 | 59:01:3812104:1058 | 1980 | 80 |  |  |  | 159 | 160,00 |  | подвал |  | 97 816,00 | 15.12.2009 | зарегистрировано | 59-59-25/037/2009-342 |  |  |  |
| 9.243 | Сеть горячего водоснабжения по ул.Лаврова, 18/3 корп. 3, от т.а до т.в протяж.57,00 п.м, 000001314, 29.02.2012 | 454856 | 59:01:3812104:1056 | 1979 | 57 |  |  |  | 159 | 114,00 |  | подвал |  | 32 000,00 | 15.12.2009 | зарегистрировано | 59-59-25/037/2009-332 |  |  |  |
| 9.244 | Тепловая трасса по ул.Лаврова, д.18/3, от ж/д по ул.Лаврова,18/4 (протяженность 46,00 п.м.), 310005627, 01.01.2013 | 159819 | 59:01:3812104:1063 | 1987 | 46 | 159 | 92,00 |  |  |  |  | подвал |  | 80 654,00 | 14.02.2011 | зарегистрировано | 59-59-01/001/2011-481 |  |  |  |
| 9.245 | Сеть ХВС по ул.Лаврова, д.18/3, от т.А до т.В в ж/д (протяженность 57,00 п.м.), 310005624, 01.01.2013 | 159126 | 59:01:3812104:1055 | 1979 | 57 |  |  |  |  | 108 | 57,00 | подвал |  | 10 992,00 | 07.04.2011 | зарегистрировано | 59-59-25/014/2011-479 |  |  |  |
| 9.246 | Тепловая трасса по ул. Лаврова, д18/2, от ж/д ул. Лаврова, 18/3 (протяженность 46,00 п.м.), 310005441, 01.01.2013 лит. Ст | 13163 | 59:01:3812104:1054 | 1978 | 46 | 159 | 92,00 |  |  |  |  | подвал |  | 449 000,00 | 27.10.2009 | зарегистрировано | 59-59-25/034/2009-310 |  |  |  |
| 9.247 | Сеть ГВС по ул. Лаврова, д.18/2, от т.А до т.В (лит. Ст1) протяж.46,0 п.м, 310005275, 01.07.2012 | 451764 | 59:01:3812104:1053 | 1980 | 46 |  |  | 159 | 92,00 |  |  | подвал |  | 56 222,00 | 15.12.2009 | зарегистрировано | 59-59-25/037/2009-344 |  |  |  |
| 9.248 | Сеть ХВС по ул.Лаврова, д.18/2, от т.А до т.В в ж/д (протяженность 46,00 п.м.), 310005622, 01.01.2013 | 159099 | 59:01:3812104:1073 | 1980 | 46 |  |  |  |  | 108 | 46,00 | подвал |  | 8 885,37 | 07.04.2011 | зарегистрировано | 59-59-25/014/2011-475 |  |  |  |
| 9.249 | Теплотрасса по ул. Лаврова, д.16/1, от д.16/2 до д.16/1 (лит. Ст) протяженность 46,0 п.м, 310005260, 01.07.2012 | 13112 | 59:01:3812176:8 | 1983 | 46 | 159 | 92,00 |  |  |  |  | подвал |  | 82 749,00 | 12.05.2010 | зарегистрировано | 59-59-25/018/2010-158 |  |  |  |
| 9.250 | Сеть ГВС по ул. Лаврова, д.16/1, от т.А до т.В протяж.70,00 п.м, 310005277, 01.07.2012 | 451766 | 59:01:3812176:10 | 1983 | 70 |  |  | 159 | 90,00 |  |  | подвал |  | 85 598,00 | 06.05.2010 | зарегистрировано | 59-59-25/021/2010-176 |  |  |  |
|  |  | 159 | 50,00 |  |  | непрох |  |
| 9.251 | Сеть ХВС по ул. Лаврова, д.16/1, от т.а до т.б в ж/д протяженность 70 п.м., 961842, 17.04.2014 | 159081 | 59:01:3812104:1071 | 2003 | 70 |  |  |  |  | 108 | 25,00 | непрох |  | 13 520,00 | 07.04.2011 | зарегистрировано | 59:59-59-25/014/2011-477 |  |  |  |
|  |  |  |  | 108 | 45,00 | подвал |  |
| 9.252 | Сеть ГВС по ул.Лаврова, д.16/2, от т.а до т.в (протяженность 55,00 п.м.), 310005629, 01.01.2013 | 422898 | 59:01:3812176:13 | 1983 | 55 |  |  | 159 | 110,00 |  |  | подвал |  | 67 253,04 | 15.02.2012 | зарегистрировано | 59-59-01/003/2012-423 |  |  |  |
| 9.253 | Теплотрасса по ул.Лаврова, д.16/2, от жилого дома по ул.Лаврова,16/3 (протяженность 46,00 п.м.), 310005619, 01.01.2013 | 13114 | 59:01:3812104:1072 | 1987 | 46 | 159 | 92,00 |  |  |  |  | подвал |  | 82 749,00 | 11.10.2010 | зарегистрировано | 59-59-01/006/2010-409 |  |  |  |
| 9.254 | Сеть ХВС по ул.Лаврова, д.16/2, от т.А до т.В в ж/д (протяженность 55,00 п.м.), 310005621, 01.01.2013 | 159080 | 59:01:3812176:11 | 1983 | 55 |  |  |  |  | 108 | 55,00 | подвал |  | 10 608,82 | 07.04.2011 | зарегистрировано | 59-59-25/014/2011-478 |  |  |  |
| 9.255 | Сеть ГВС по ул. Лаврова, д.16/3, от т.А до т.В протяж.65,00 п.м, 310005276, 01.07.2012 | 451765 | 59:01:3812176:12 | 1984 | 65 |  |  | 159 | 84,00 |  |  | подвал |  | 79 470,00 | 06.05.2010 | зарегистрировано | 59-59-25/020/2010-250 |  |  |  |
|  |  | 159 | 46,00 |  |  | непрох |  |  |  |  |
| 9.256 | Тепловая трасса по ул. Лаврова, д.14/1, от ТК-1 до д.14/1 протяж.46,00 п.м, 310005281, 01.07.2012 | 451772 | 59:01:3812104:1070 | 1987 | 46 | 159 | 92,00 |  |  |  |  | подвал |  | 82 749,00 | 06.05.2010 | зарегистрировано | 59-59-25/020/2010-245 |  |  |  |
| 9.257 | Сеть ГВС по ул. Лаврова, д.14/1, от т.а до т.б протяж.100,00 п.м, 310005279, 01.07.2012 | 451770 | 59:01:3812104:1041 | 1987 | 100 |  |  | 159 | 84,00 |  |  | подвал |  | 122 288,00 | 06.05.2010 | зарегистрировано | 59-59-25/019/2010-233 |  |  |  |
|  |  | 159 | 116,00 |  |  | непрох |  |  |  |  |
| 9.258 | Тепловая трасса по ул. Лаврова, д. 14/2, от ж/д № 14/1 протяжен.54 п.м, 310005312, 01.07.2012 лит. Ст | 13170 | 59:01:3812104:1042 | 1987 | 54 | 159 | 108,00 |  |  |  |  | подвал |  | 527 000,00 | 27.10.2009 | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-679 |  |  |  |
| 9.259 | Сеть горячего водоснабжения по ул.Лаврова, д.14/2 корп.2, от т.а до т.в протяж.70 п.м., 000001318, 29.02.2012 | 454857 | 59:01:3812104:1043 | 1985 | 70 |  |  | 159 | 90,00 |  |  | подвал |  | 34 000,00 | 15.12.2009 | зарегистрировано | 59-59-25/037/2009-341 |  |  |  |
|  |  | 159 | 50,00 |  |  | непрох |  |  |  |  |
| 9.260 | Сеть ХВС по ул. Лаврова, д.14/2 (протяженность 70,00 п.м.), 310005442, 01.01.2013 | 157490 | 59:01:3812104:1044 | 1987 | 70 |  |  |  |  | 108 | 55,00 | подвал |  | 13 520,00 | 07.04.2011 | зарегистрировано | 59-59-25/014/2011-472 |  |  |  |
|  |  |  |  | 108 | 15,00 | непрох |  |  |  |  |
| 9.261 | Сеть горячего водоснабжения по ул.Лаврова, д.14/3 корп. 3, от т.а до т.в протяж.52,00 п.м, 000001319, 29.02.2012 | 454858 | 59:01:3812104:1046 | 1987 | 52 |  |  | 159 | 104,00 |  |  | подвал |  | 23 000,00 | 15.12.2009 | зарегистрировано | 59-59-25/037/2009-326 |  |  |  |
| 9.262 | Тепловая сеть по ул.Лаврова, д.14/3 (протяженность 55,00 п.м.), 310005636, 01.01.2013 | 455814 |  | 1987 | 55 | 159 | 110,00 |  |  |  |  | подвал |  | 95 985,34 |  |  |  |  |  |  |
| 9.263 | Сеть ХВС по ул.Лаврова, д.14/3, от т.А до т.В в ж/д (протяженность 52,00 п.м.), 310005623, 01.01.2013 | 159104 | 59:01:3812104:1045 | 1987 | 52 |  |  |  |  | 108 | 52,00 | подвал |  | 10 034,34 | 07.04.2011 | зарегистрировано | 59-59-25/014/2011-474 |  |  |  |
| 9.264 | Тепловая трасса по ул. Лаврова, д. 14/4, от ж/д ул. Лаврова, 14/3 протяженность 30,00 п.м, 310005311, 01.07.2012 лит.Ст | 13167 | 59:01:3812104:1048 | 1987 | 30 | 159 | 60,00 |  |  |  |  | подвал |  | 293 000,00 | 27.10.2009 | зарегистрировано | 59-59-25/034/2009-313 |  |  |  |
| 9.265 | Сеть ГВС по ул. Лаврова, д.14/4, от т.а до т.в протяж.72,00 п.м, 310005278, 01.07.2012 | 451767 | 59:01:3812104:1047 | 1987 | 72 |  |  | 159 | 144,00 |  |  | подвал |  | 88 011,00 | 15.12.2009 | зарегистрировано | 59-59-25/037/2009-325 |  |  |  |
| 9.266 | Тепловая сеть ул.Зюкайская, д.4(Ст) протяженность 13,8 п.м., 961783, 01.01.2014 | 454697 | 59:01:3812094:28 | 1994 | 13,8 | 114 | 27,60 |  |  |  |  | непрох |  | 22 213,42 | 16.08.2012 | зарегистрировано | 59-59-25/034/2012-708 |  |  |  |
| 9.267 | Тепловая сеть по ул. Академика Веденеева, 43 протяженность 131,50 п.м, 310005640, 01.04.2013 | 168761 | 59:01:3812178:11 | 1962 | 131,5 | 57 | 183,00 |  |  |  |  | бескан |  | 131 044,00 | 08.08.2011 | зарегистрировано | 59-59-01/010/2011-679 |  |  |  |
| 57 | 80,00 |  |  |  |  | подвал |  |
| 9.268 | Теплотрасса по ул. Кронита, д.6а (протяженность 67,37 п.м.), 310005382, 01.01.2013 | 31182 | 59:01:3812104:965 | 1977 | 67,37 | 57 | 134,74 |  |  |  |  | бескан |  | 529 821,26 | 11.10.2010 | зарегистрировано | 59-59-01/006/2010-433 |  |  |  |
| 9.269 | Тепловая сеть ул.Академика Веденеева, от ТК-сущ. м/у ж/д 53,55 до т.А,.Б по ул.2-ой Штурвальной, пр.111 488976, БП-000640, 18.05.2020 | 488976 | 59:01:3812183:463 | 1975 | 111 | 57 | 222 |  |  |  |  | непрох |  | 137 327,20 | 03.02.2020 | зарегистрировано | 59:01:3812183:463-59/088/2020-3 |  |  |  |
| 9.270 | Тепловая сеть по ул. Академика Веденеева 16 | 495011 | 59:01:3812107:234 | 1990 | 30,3 | 159 | 60,6 |  |  |  |  | непрох |  | 148 461,83 | 18.05.2020 | зарегистрировано | 59:01:3812107:234-59/094/2020-3 |  |  |  |
| 9.271 | Сеть ГВС по ул. Академика Веденеева 16 лит.2 | 495012 | 59:01:3812107:234 | 1990 | 30,3 |  |  | 90 | 30,3 |  |  | непрох |  | 148 461,83 | 18.05.2020 | зарегистрировано | 59:01:3812107:234-59/094/2020-3 |  |  |  |
|  |  | 63 | 30,3 |  |  |  |  |
| 9.272 | Сеть ХВС по ул. Академика Веденеева 16 в проход.канале | 495013 | 59:01:3812107:234 | 1990 | 30,3 |  |  |  |  | 76 | 30,3 | непрох |  | 148 461,83 | 18.05.2020 | зарегистрировано | 59:01:3812107:234-59/094/2020-3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 89 | 30,3 |  |  |
| 9.273 | Наружные сети теплоснабжения, ул.Академика Веденеева, д.54, до дворца культуры 47,90 п.м, 000001299, 01.01.2012 | 176505 | 59:01:3812182:15 | 1978 | 47,9 | 108 | 26,4 |  |  |  |  | непрох |  | 203 595,00 | 31.08.2012 | зарегистрировано | 59-59-25/042/2012-090 |  |  |  |
| 108 | 69,4 |  |  |  |  | воздуш |  |
| 9.274 | Тепловая трасса (лит.Ст) , ул.Косякова, д.76, от ж/д ул.Косякова, 74 протяжен.76,00 п.м, 000001294, 01.01.2012 | 13137 | 59:01:3812118:38 | 1982 | 76 | 108 | 32 |  |  |  |  | непрох |  | 575 000,00 | 27.10.2009 | зарегистрировано | 59-59-25/029/2009-686 |  |  |  |
| 108 | 120 |  |  |  |  | подвал |  |
| 9.275 | Тепловая трасса по ул. Косякова, д. 74, от ТК-1 к ж/д протяженность 165,0 п.м, 310005310, 01.07.2012 | 13140 | 59:01:3812118:36 | 1972 | 165 | 108 | 242,00 |  |  |  |  | подвал |  | 1 097 000,00 | 27.10.2009 | зарегистрировано | 59-59-25/034/2009-312 |  |  |  |
| 108 | 88,00 |  |  |  |  | непрох |  |
| 9.276 | Тепловые сети по ул.Кронита, д.23, от ТП-123 до ТК-120 138,5 п.м, 000001300, 01.01.2012 | 176508 | 59:01:3812182:22 | 1984 | 138,5 | 159 | 23 |  |  |  |  | непрох |  | 208 116,00 | 31.08.2012 | зарегистрировано | 59-59-25/042/2012-089 |  |  |  |
| 159 | 242,1 |  |  |  |  | воздуш |  |
| 89 | 11,9 |  |  |  |  |  |  |
| 9.278 | Тепловая сеть по ул. Академика Веденеева, 31,27,25, от ТК-13 протяженность 395,75 п.м., 000001312, 29.02.2012 | 158284 | 59:01:0000000:50351 | 1952 | 395,75 | 57 | 222,2 |  |  |  |  | бесканал |  | 3 896 000,00 | 04.04.2011 | зарегистрировано | 59-59-25/014/2011-362 |  |  |  |
| 40 | 70,1 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 369,2 |  |  |  |  | непрох |  |
| 76 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9.279 | Тепловая сеть (лит.Ст) по ул. Академика Веденеева, д.26 (протяженность 35,00п.м.), 310005491, 04.02.2013 | 168764 | 59:01:3812107:29 | 1952 | 35 | 76 | 70 |  |  |  |  | бесканал |  | 34 879,00 | 08.08.2011 | зарегистрировано | 59-59-01/010/2011-676 |  |  |  |
| 9.280 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.53, от ТК до ж/д | 162320 | 59:01:3812183:32 |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 753 000,00 |  | зарегистрировано | 59 ББ 921928 от 01.06.2011 |  |  |  |
| 9.281 | сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.15, лит.Ст1 | 13157 | 59:01:3812105:82 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 324,97 |  | зарегистрировано | 59 ББ 345864 от 27.10.2009 |  |  |  |
| 9.282 | Тепловая трасса (лит.Ст) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лаврова, д.18/1, от дома № 18/2 до дома № 18/1 по ул.Лаврова | 13133 | 59:01:3812104:1052 |  | 62,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 519,00 |  | зарегистрировано | 59 ББ 345913 от 27.10.2009 |  |  |  |
| 9.283 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.13, от ТК-1 до дома (лит.Ст) | 456727 | 59:01:3812183:45 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 252,00 |  | зарегистрировано | 59 ББ 439203 от 26.11.2009 |  |  |  |
| 9.284 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.15, от ТК-1 до дома (лит.Ст) | 456732 | 59:01:3812183:48 |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 676,00 |  | зарегистрировано | 59 ББ 439394 от 26.11.2009 |  |  |  |
| 9.285 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.55, от ТК-1 до дома (лит.Ст) | 456676 | 59:01:3812183:36 |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 979,00 |  | зарегистрировано | 59 ББ 345861 от 27.10.2009 |  |  |  |
| 9.286 | Сеть холодного водоснабжения (лит.Св) (Сети водоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лаврова, д.14/4, от т.а до т.в в ж/д № 14/4 | 159122 | 59:01:3812104:1049 | 1987 | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 903,00 |  | зарегистрировано | 59 ББ 878961 от 07.04.2011 |  |  |  |
| **10** | **Технологический комплекс Новые Ляды** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.140 |  | Теплотрасса п.Н.Ляды больница ул.Мира, 9 от т.1 (врезка) через т.2 до т.4 протяж.142,62 п.м, 01204525, 01.01.2012 | 454951 | 59:01:5110126:1552 | 1966 | 142,62 | 108 | 178,48 |  |  |  |  | воздуш |  | 293 415,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/047/2005-174 от 06.04.2005 |  |  |  |
| 57 | 106,76 |  |  |  |  |  |
| 10.141 | Теплотрасса п.Н.Ляды от т.1 до д/с322 по ул.Мира,5от т.3 до гимн.Мира,7 от т.5до д/с№33 по ул.Мира,9, 01204528, 01.01.2012 | 454952 | 59:01:5110126:1545 | 1966 | 208,64 | 89 | 417,28 |  |  |  |  | воздуш |  | 424 282,25 |  | зарегистрировано | 59-59-01/039/2005-388 от 05.04.2005 |  |  |  |
| 10.142 | Теплотрасса (ТС, ГВС) п.Н.Ляды от ТК-16 до ТК-17 протяженность 267,0 п.м, 01204524, 01.01.2012 | 454929 | 59:01:4410075:342 | 1960 | 267 | 108 | 354 | 57 | 516 |  |  | непрох |  | 453 474,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/039/2005-387 от 05.04.2005 |  |  |  |
| 89 | 154 |  |  |  |  |  |
| 76 | 54 |  |  |  |  |  |
| 10.143 | Теплотр.(ТС,ГВС)п.Н.Ляды от ж/д Мира,28ч/зТК-34до ж/д Мира,26,24,22,20,18,14,12,10,8ул.Н.Остров.,85а, 101033000, 01.01.2012 | 454926 | 59:01:5110124:1301 | 1975 | 729,5 | 108 | 298 | 108 | 530,5 |  |  | непрох |  | 1 473 406,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/207/2005-107 от 28.12.2005 |  |  |  |
| 219 | 1161 | 57 | 78 |  |  |  |
|  |  | 159 | 483,5 |  |  |  |
|  |  | 76 | 31 |  |  |  |
| 10.144 | Тепловая сеть по ул.Мира(Новые Ляды), д.11, МОУ СОШ №129 от ТК-13 до ТК-32(протяженность 117,30 п.м., 310005633, 01.01.2013 | 424097 | 59:01:5110126:1590 | 1987 | 117,3 | 210 | 234,6 |  |  |  |  | непрох |  | 316 502,94 |  | зарегистрировано | 59-59-01/002/2012-206 от 24.02.2012 |  |  |  |
| 10.145 | Тепловая сеть (лит.Ст) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Новые Ляды), д.18, от котельной поселка по ул. Железнодорожной,22а до здания 53-ПЧ ГКУ 6 ОППС | 183468 | 59:01:5110004:18 |  | 506,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 417,37 |  | зарегистрировано | 59-59-01/015/2011-451 от 07.12.2011 |  |  |  |
| **12** | **Технологический комплекс Пышминская** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15 | Сети теплоснабжения БМК Пышминская, 12 | Тепловая трасса по ул. Невская, д. 16а, (лит.Ст.) | 454596 | 59:01:3211703:31 | 1967 | 32 | 57 | 64 |  |  |  |  | непрох |  | 21 562,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/054/2009-133 от 07.12.2009 |  |  |  |
| 12.16 | Тепловая трасса по ул. Невская, д. 18, (лит.Ст.) | 454606 | 59:01:3211716:111 | 1970 | 32 | 57 | 64 |  |  |  |  | непрох |  | 21 562,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/054/2009-132 от 07.12.2009 |  |  |  |
| 12.17 | Тепловая трасса по ул. Невская, д.20 | 165523 | 59:01:3211716:110 | 1966 | 32 | 57 | 64 |  |  |  |  | непрох |  | 21 562,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/054/2009-135 от 07.12.2009 |  |  |  |
| 12.18 | Тепловая трасса по ул. Невская, д. 22, от т.А до т.Б в ж/д (лит.Ст.) | 454607 | 59:01:3211716:109 | 1966 | 32 | 57 | 64 |  |  |  |  | непрох |  | 21 562,00 |  | зарегистрировано | 59-59-22/054/2009-130 от 07.12.2009 |  |  |  |
| **13** | **Технологический комплекс тепловых сетей в зоне малых котельных ПАО «Т Плюс»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.88 | Сети теплоснабжения микрорайона ПДК | Теплотрасса (ТС, ГВС) к зданию Детского сада № 187 ул.Щербакова, 23 | 454928 | 59:01:3812068:7 | 2008 | 4 | 57 | 12,84 | 25 | 6,42 |  |  | непрох |  | 941,28 |  | зарегистрировано | 59-59-01/008/2011-474 от 08.07.2011 |  |  |  |
| 13.89 | Тепловая трасса по ул.Белозерская, д.4 (лит.Ст.) | 13152 | 59:01:3812294:124 | 1957 | 58 | 89 | 116 |  |  |  |  | непрох |  | 81 002,00 |  | зарегистрировано | 59-59-25/028/2009-287 от 01.10.2009 |  |  |  |
| 13.90 | Тепловая сеть ул.Домостроительная, д.36 от ТК сущ. до т.1 | 456304 | 59:01:3812278:602 | 1980 | 133,17 | 57 | 266,34 |  |  |  |  | бесканал |  | 33 626,50 |  | зарегистрировано | 59-59-01/023/2012-735 от 02.11.2012 |  |  |  |
| 13.91 | Тепловая трасса ул.Щербакова,33 нач.ТК-13,сущ. по ул.Щербак,конец- нежил.зд.по ул.Щербакова | 464959 | 59:01:0000000:76248 | 1953 | 55 | 89 | 109,8 |  |  |  |  | непрох |  | 127 775,80 |  | зарегистрировано | 59-59-01/032/2013-022 от 26.12.2013 |  |  |  |
| 13.92 | Тепловая трасса ул.Щербакова,39 нач.ТК-19,сущ. по ул.Щербак,конец- нежил.зд.по ул.Щербакова,39 | 465087 | 59:01:0000000:76564 | 1986 | 41 | 108 | 81,2 |  |  |  |  | непрох |  | 105 735,88 |  | зарегистрировано | 59-59-01/201/2014-524 от 21.01.2014 |  |  |  |
| 13.93 | Сети теплоснабжения от ТК сущ.до стены ж/дома по ул.Белозерская,8 протяж.130,0п.м реестр.№493224 (включая транзит по каналу) | 493224 | 59:01:0000000:87690 | 1970 | 130 | 133 | 172,6 |  |  |  |  | непрох |  | 201 850,07 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:87690-59/095/2020-3 от 17.06.2020 |  |  |  |
| 108 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 66 |  |  |  |  | подвал |  |
| 108 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 13.94 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.46, (лит.Ст) | 463086 | 59:01:3812278:612 | 2001 | 60,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 693,11 |  | зарегистрировано | 59-59-01/016/2013-063 от 23.07.2013 |  |  |  |
| 13.95 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Васькина, д.10, от ТК1 до жилого дома | 165534 | 59:01:3812288:214 |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 496 800,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/016/2010-443 от 23.12.2010 |  |  |  |
| 13.96 | Сети теплоснабжения малых котельных ПАО «Т Плюс» | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Краснослудская, д.17, от ТК-1 до ж/д | 159059 | 59:01:3812157:59 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 761,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/002/2011-709 от 25.04.2011 |  |  |  |
| 13.97 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Краснослудская, начало-здание ЦТП по ул.Краснослудская,5, конец-жилой дом №17 по ул.Краснослудская (в том числе по подвалам жилых домов №№9,13,17) | 501063 | 59:01:3812157:333 | 1992 | 254,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 009,07 |  | зарегистрировано | 59-59/001-59/001/203/2015-500/2 от 09.10.2015 |  |  |  |
| 13.98 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Краснослудская, начало-здание ЦТП по ул.Краснослудская,5, конец-жилой дом №17 по ул.Краснослудская (в том числе по подвалам жилых домов №№9,13,17) | 501064 | 59:01:3812157:333 | 1992 | 254,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 009,06 |  | зарегистрировано | 59-59/001-59/001/203/2015-500/2 от 09.10.2015 |  |  |  |
| 13.99 | Сеть холодного водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Краснослудская, начало-здание ЦТП по ул.Краснослудская,5, конец-жилой дом №17 по ул.Краснослудская (в том числе по подвалам жилых домов №№9,13,17) | 501065 | 59:01:3812157:333 | 1992 | 254,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 009,06 |  | зарегистрировано | 59-59/001-59/001/203/2015-500/2 от 09.10.2015 |  |  |  |
| 13.100 | Тепловая сеть по ул. Менжинского, д.51 | 159334 | 59:01:3812072:15 | 1960 | 180,43 | 150 | 360,86 |  |  |  |  | непрох |  | 489 691,00 |  | зарегистрировано | 59-59-01/007/2011-340 от 13.04.2011 |  |  |  |
| 13.101 | Тепловая сеть по ул.Менжинского,д.15 от ТК сущ. до стены ж.д. | 466301 | 59:01:3812299:497 | 2005 | 47 | 100 | 94,34 |  |  |  |  | непрох |  | 107 543,59 |  | зарегистрировано | 59-59-01/030/2013-686 от 21.01.2014 |  |  |  |
| 13.102 | Тепловая сеть ул.Кавказская,11 начало-ТК сущ. у нежил.здания по ул.Кавказская,11 протяж.236 п.м, конец - задвижка у нежилого здания по ул. Кавказская, 13 | 472110 | 59:01:0000000:76240 | 2002 | 236 | 159 | 405,8 |  |  |  |  | непрох |  | 685 766,57 |  | зарегистрировано | 59-59/001-59/001/203/2015-501/2 от 09.10.2015 |  |  |  |
|  | 65,4 |  |  |  |  | воздуш |
| 13.103 | ТС от Лянгасова 67а до Лянгасова 69а в т.ч. Транзит | 490757 | 59:01:3812157:375 | 1996 | 114 | 159 | 98 |  |  |  |  | непрох |  | 520 784,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3812157:375-59/082/2019-3 от 07.03.2019 |  |  |  |
| 108 | 60 |  |  |  |  | подвал |
| 57 | 70 |  |  |  |  | непрох |
| 13.104 | ГВС от Лянгасова 67а до Лянгасова 69а в т.ч. Транзит | 490758 | 59:01:3812157:375 | 1996 | 114 |  |  | 89 | 50 |  |  | подвал |  | 578 143,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3812157:375-59/082/2019-3 от 07.03.2019 |  |  |  |
|  |  | 57 | 50 |  |  |  |
|  |  | 75 | 49 |  |  | непрох |
|  |  | 63 | 49 |  |  |  |
|  |  | 57 | 30 |  |  |  |
| 13.105 | Тепловая сеть к ж.д. Менжинского 45 | 485075 | 59:01:0000000:86900 | 2001 | 258 | 159 | 516,02 |  |  |  |  | бесканал |  | 835 342,39 |  | зарегистрировано | 59:01:0000000:86900-59/091/2019-3 от 14.08.2019 |  |  |  |
| 13.106 | Тепловая сеть ул.А.Щербакова,47а | 494643 | 59:01:3812279:928 | 2002 | 783 | 159 | 96,62 |  |  |  |  | непрох |  | 9 013 300,00 |  | зарегистрировано | 59:01:3812279:928-59/093/2020-2 от 22.04.2020 |  |  |  |
| 159 | 1481,44 |  |  |  |  | воздуш |
| 13.107 | Тепловая сеть ул.Краснослудская,д.8 от ТК-3 до ввода на ж/д | 494548 | 59:01:3812157:509 | 1986 | 33,19 | 108 | 66,38 |  |  |  |  | непрох |  | 41 062,07 |  | зарегистрировано | 59:01:3812157:509-59/095/2020-3 от 04.03.2020 |  |  |  |
| 13.108 | Сеть ГВС ул.Краснослудская,д.8 от ТК-3 до ввода на ж/д | 494549 | 59:01:3812157:509 | 1986 | 33,19 |  |  | 90 | 33,19 |  |  | непрох |  | 41 062,07 |  | зарегистрировано | 59:01:3812157:509-59/095/2020-3 от 04.03.2020 |  |  |  |
|  |  | 50 | 33,19 |  |  |  |