Приложение № 2

Памятка заявителю

по предоставлению муниципальной услуги

«Согласование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов»

За предоставлением муниципальной услуги рекомендуется обращаться в электронном виде через портал «Госуслуги» (в том числе 
с помощью гостевых компьютеров в МФЦ или Территориальных органов администрации города Перми), что позволит получить результат 
в электронном виде и раньше регламентных сроков.

Перечень необходимых документов:

- заявление (при обращении через портал «Госуслуги» заполняется 
по интерактивной форме на портале);

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (при обращении через портал «Госуслуги» не требуется);

- схема территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте масштаба 1:2000 (на базе геоинформационных систем "2ГИС", "Гугл карты" и тому подобного, далее - схема);

- расчет суточного объема образования ТКО;

- эскиз основания места накопления ТКО с обозначением длины 
и ширины основания места накопления ТКО, а также основания мусоросборников (длина, ширина) с учетом их посадки (размещения) на месте накопления ТКО;

- в случае уменьшения расстояния от места накопления ТКО до объектов нормирования - информация о санитарно-противоэпидемических  (профилактических) мероприятиях при эксплуатации контейнерных 
и специальных площадок.

С письменным заявлением за предоставлением муниципальной услуги можно обратится в МФЦ (образец заполнения письменных заявлений прилагается).

В администрацию Ленинского района города Перми

(наименование территориального органа администрации города Перми)

от ООО «Управляющая компания «ХХХ»

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

5900000000, г. Пермь, ул. Ленина, ХХ, оф. 1

(ИНН, юридический и почтовый адрес, адрес регистрации по месту жительства для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

директор Иванов Иван Иванович,

тел. 8 (908) ХХХ-ХХ-ХХ

(Ф.И.О. руководителя, телефон)

ЗАЯВКА

о согласовании создания места (площадки)

накопления твердых коммунальных отходов

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории	Ленинского                  района города Перми:

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:

1.1. адрес:	г. Пермь, ул. Пермская, ХХ;

1.2. географические координаты (при наличии):	58.ХХХХ; 56.ХХХХ

1.3. кадастровый номер земельного участка, в пределах которого планируется создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (при наличии),

59:01:ХХХХХХХ:ХХ.

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:

2.1. наличие водонепроницаемого покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод (есть/нет, указать тип покрытия: асфальт, бетонная плита и так далее): 	 бетонное покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод;

| 2.2. длина | 6,5 | м, ширина | 1,5 | м, площадь покрытия | 9,75 | кв. м; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. тип мусоросборников (бункер, евроконтейнер, заглубленный контейнер, контейнер, клеть), количество мусоросборников, технические параметры мусоросборников (длина, ширина, площадь основания мусоросборников, наличие крышек):

евроконтейнеры объемом по 1,1 куб. м. с крышками, в количестве 3 шт., технические параметры основания евроконтейнера:

длина основания – 0,894 м, ширина основания – 1,085 м, площадь основания – 0,97 кв. м;

2.4. общий объем мусоросборников	3,3 куб. м;

2.5. площадь специальной площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов
3,0 кв. м (куб. м);

2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет, высота ограждения, в том числе высота ограждения специальной площадки для накопления крупногабаритных отходов, м, наличие навеса над контейнерами) ограждение с трех сторон, в том числе ограждение специальной площадки для крупногабаритных отходов, высота ограждения – 1,8 м, предусмотрен навес над контейнерами;

2.7. информационный аншлаг (есть/нет)	есть;

2.8. наличие подъездного пути (обеспечен/не обеспечен) – подъездной путь обеспечен.

3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил:

3.1. минимальная удаленность до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:

до многоквартирного дома по ул. Пермской, ХХ – 25 м;

до детской игровой площадки на придомовой территории многоквартирного дома 
по ул. Пермской, ХХ – 15 м;

до здания детского сада по ул. Пермской, ХХХ – 45 м;

до игровых прогулочных площадок на территории детского сада по ул. Пермской, ХХХ – 50 м;

иных нормируемых объектов, в том числе ближе 20 м к месту накопления ТКО 
по ул. Пермской, ХХ не имеется.

3.2. минимальная удаленность от территории медицинских организаций: территорий медицинских организаций, в том числе ближе 25 м к месту накопления ТКО 
по ул. Пермской, ХХ не имеется.

4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:

4.1. для юридического лица:

полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ХХХ»;

ОГРН записи в ЕГРЮЛ:	ХХХХХХХХХХХХХ;

фактический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, ХХ, оф. 1;

контактные данные:	8 (908) ХХХ-ХХ-ХХ;

4.2. для индивидуального предпринимателя:

Ф.И.О.:	;

ОГРН записи в ЕГРИП:	;

адрес регистрации по месту жительства:	;

контактные данные:	;

4.3. для физического лица:

Ф.И.О.:	;

серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: ;

адрес регистрации по месту жительства:	;

контактные данные:	.

5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, складируемых на месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов:

наименование: собственники и наниматели жилых помещений многоквартирного дома по ул. Пермской, ХХ

площадь многоквартирного дома (административного здания, предприятия,
учебного заведения)	 6000 кв. м;

количество жителей (учащихся, участников и так далее):	425  человек;

контактные данные:	8 (908) ХХХ-ХХ-ХХ.

6. Способ получения решения и иных документов (нужное указать):

получение лично в виде бумажного документа в МФЦ (в случае подачи Заявки через МФЦ);

в виде бумажного документа, направленного посредством почтового отправления.

| Выдана расписка в получении документов: |  |  |  |  |  | « |  | » |  |  |  | 20 |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расписку получил: | « |  | » |  | 20 |  |  |  | г. № |  |

| Подпись |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |

| Дата | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пример Схемы территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:

Пример расчета суточного объема образования ТКО:

РАСЧЕТ

суточного объема образования твердых коммунальных отходов

1. Адрес места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:

г. Пермь, ул. Пермская, ХХ.

2. Суточный объем образования твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), рассчитанный на основании приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 27 октября 2023 г. N 24-04-01-04-302 "О нормативах накопления твердых коммунальных отходов на территории Пермского края":

2.1. для домовладений, общежитий, дошкольных и учебных заведений, садоводческих кооперативов, садово-огородных товариществ:

| N | Адрес домовладения (общежития)/наименование дошкольного или учебного заведения, садоводческого кооператива, садово-огородного товарищества, тип |  | Количество проживающих/детей/учащихся/мест/участников (членов) | Норматив накопления ТКО, куб. м/год |  | Суточный объем накопления ТКО с учетом коэффициента переполнения 1,25, куб. м/сутки <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 11. | собственники и наниматели жилых помещений по ул. Пермской, ХХ | 425 |  | 1,7642 | 2,57 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 2,57 |  |  |

2.2. для объектов общественного назначения (помещений, зданий, сооружений, в которых осуществляется продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг):

| N | Наименование объекта, тип | Расчетная единица | Количество расчетных единиц | Норматив накопления ТКО, куб. м/год | Суточный объем накопления ТКО, куб. м/сутки <2> | Суточный объем накопления ТКО с учетом соблюдения требования СП 2.1.3678-20, куб. м/сутки <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нет |  |  |  |  | - |
| Итого |  |  |  |  |  | - |

2.3. общий суточный объем накопления ТКО:

| Суточный объем накопления ТКО для домовладений и (или) дошкольных и учебных заведений, куб. м/сутки | Суточный объем накопления ТКО для объектов общественного назначения (помещений, зданий, сооружений, в которых осуществляется продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг), куб. м/сутки | Общий суточный объем накопления ТКО, куб. м/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2,57 | - | 2,57 |

3. Периодичность вывоза ТКО, крупногабаритных отходов (далее - КГО):

3.1. Вывоз ТКО осуществляется: ежедневно независимо от среднесуточной температуры наружного воздуха (ежедневно независимо от среднесуточной температуры наружного воздуха/ежедневно при среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 5 °C и выше, 1 раз в 3 суток при среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 4 °C и ниже)

3.1. Вывоз ТКО осуществляется: 1 раз в 7 суток независимо от среднесуточной температуры наружного воздуха (1 раз в 7 суток независимо от среднесуточной температуры наружного воздуха/1 раз в 7 суток при среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 5 °C и выше, 1 раз в 10 суток при среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 4 °C и ниже)

--------------------------------

<1> Значение графы "5" рассчитывается как произведение значений графы "3" и графы "4", разделенное на 365 (количество дней в году) и умноженное на коэффициент переполнения 1,25, установленный постановлением Правительства Пермского края от 08 июня 2018 г. N 309-п "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Пермского края".

<2> Значение графы "6" рассчитывается как произведение значений графы "4" и графы "5", разделенное на 365 (количество дней в году).

<3> Значение графы "7" рассчитывается как произведение значения графы "6" и коэффициента наполняемости мусоросборников 1,5, установленного СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Пример эскиза основания места накопления ТКО с обозначением длины и ширины основания места накопления ТКО, а также основания мусоросборников (длина, ширина) с учетом их посадки (размещения) на месте накопления ТКО:

Пример:

Образец информации о санитарно-противоэпидемических  (профилактических) мероприятиях при эксплуатации контейнерных и специальных площадок: