Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю проведен плановый контроль качества воды в 49 родниках г. Перми. Родники имеют статус общего пользования и находятся на контроле в администрациях районов г. Перми.

По результатам лабораторных исследований на момент отбора проб в мае-июне 2011 г. качество воды полностью соответствует санитарным нормам по микробиологическим и химическим показателям в родниках по следующим адресам:

- ул. Соликамская, 235

- у санатория «Родники»

- А. Нахимова

- ул. Серова, 40

- ул. Песочная

- м-н Кислотные дачи

- ул. Астраханская

- Соликамская, 94

- ул. Соликамская, 168

- ул. Шишкина

- Балканская, 48-Хрустальная

- ул. Левитана, 50

- Балканская, 70-Димитрова

- пр. Октября

- ул. Водников, 37

- у завода «Элиз»

Не соответствует санитарным нормам по микробиологическим и химическим показателям по следующим адресам:

| ул. Соликамская, 271 | ОКБ* ТКБ** |
| --- | --- |
| ул. Соликамская, 154 | Жесткость ОКБ ТКБ |
| ул. Соликамская, 188 | Нитраты ОКБ |
| ул. Козловская, 9 | Нитраты ОКБ |
| ул. Белостокская, 1 | Нитраты ОКБ ТКБ |
| ул. Норинская, 30 | Нитраты Мутность ОКБ |
| ул. Фурманова, 1 | Нитраты |
| ул. 1-я Кольцевая, 51 | Жесткость Нитраты ОКБ ТКБ |
| ул. Свиязева, 38 | Нитраты |
| ул. Соликамская, 56 | Нитраты |
| ул. Встречная, 9 | Нитраты ОКБ ТКБ |
| ул. Соликамская, 42 | Жесткость Нитраты ОКБ |
| ул. Веселая, 1 | Жесткость |
| ул. Тбилисская, 9а | Жесткость |
| ул. Тбилисская, 19 | Жесткость |
| ул. Народовольческая, 37-46 | Жесткость |
| Голованово, ост. «Институт» | ОКБ ТКБ |
| м/р Чапаевский | ОКБ |
| Налимиха | ОКБ ТКБ |
| у церкви святого князя Владимира | ОКБ ТКБ |
| ул. Коломенская, 17 | Жесткость |
| ул. Самаркандская, 28 | Жесткость |
| ул. Соликамская, 74 | Нитраты |
| ул. Ударников, 4 | Нитраты Мутность Марганец ОКБ |
| ул. Копыловой-Кувинской | Жесткость Нитраты Запах |
| ул. Старых Большевиков, 2 | Жесткость Нитраты ОКБ |
| ул. Красных зорь, 2а | Нитраты |
| ул. Смирнова-Клыкова | Жесткость Нитраты ОКБ |
| ул. Каширинская, 25 | Нитраты |
| ул. Пигасова, 53 | Нитраты |
| ул. Соликамская, 11 | Нитраты ОКБ |
| ул. Широкая, МСЧ 7 | Нитраты |
| ул. Смирнова, 18 | Жесткость Нитраты ОКБ |

*ОКБ (общие колиформные бактерии)

**ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), которые способны ферментатировать лактозу при 44° С.