Проект вносится администрацией города Перми

Пермская городская Дума

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы  в сфере благоустройства территории города Перми

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьи 38 Устава города Перми в целях актуализации правил благоустройства и содержания территории в городе Перми

Пермская городская Дума решила:

1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 29.01.2008               № 4, изменения, изложив правила в новой редакции согласно приложению                к настоящему решению.

2. Внести в решение Пермской городской Думы от 26.05.2015 № 114           «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4» (в редакции решений Пермской городской Думы от 28.06.2016 № 135, от 22.11.2016 № 253, от 23.01.2018 № 70 изменение, изложив абзац третий пункта 2 в редакции:

«обязанность согласования мероприятий по кронированию деревьев юридическими и физическими лицами, а также оформления дендроплана при организации и приемки работ по озеленению, организации содержания вновь высаженных зеленых насаждений в соответствии с порядком организации озеленения на территории общего пользования города Перми, который вступает в силу со дня вступления в силу настоящего порядка».

3. Рекомендовать администрации города Перми:

3.1. в срок до 31.12.2019 провести мероприятия, обеспечивающие наличие знаков адресации на всех объектах города Перми, которым присвоен адрес.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

5. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству и муниципальной собственности.

Председатель Пермской городской Думы                                            Ю.А.Уткин

Глава города Перми                                                                            Д.И.Самойлов

ПРИЛОЖЕНИЕ

- к решению

- Пермской городской Думы

Правила благоустройства территории в городе Перми

- 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила благоустройства территории в городе Перми (далее – Правила) разработаны в целях формирования безопасной, комфортной и привлекательной городской среды, обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства.

1.2. Настоящие Правила устанавливают общие требования к состоянию территории, к элементам благоустройства, к облику зданий различного назначения и разной формы собственности, к мероприятиям по благоустройству, порядок и периодичность их проведения, а также порядок контроля за соблюдением настоящих Правил.

- 2. Основные понятия

В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:

2.1 Содержание территории - комплекс предусмотренных настоящими Правилами мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, улучшение санитарного и эстетического состояния территории:

по уборке территории,

по поддержанию надлежащего технического (эксплуатационного) состояния объектов благоустройства, элементов благоустройства,

по озеленению территории,

по поддержанию надлежащего внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;

2.2 Уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории открытого грунта и территорий с покрытием от грязи, мусора, снега, льда, а газонов - от мусора, очисткой элементов благоустройства территории, фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, а также сбор и вывоз в специально отведенные места отходов производства и потребления, листвы, другого мусора.

2.3 Летний период - с 15 апреля по 14 октября;

2.4 Зимний период - с 15 октября по 14 апреля;

2.5 Комплексная уборка территории (субботник) – мероприятие, направленное на приведение в нормативное состояние городской территории в весенний период после таяния снега путем уборки территории города от мусора, отходов и различного рода загрязнений.

2.6 Придомовая территория - земельный участок, предоставленный под один жилой дом, многоквартирный дом.

2.7 Внутриквартальная территория - часть территории города, ограниченная пересекающимися улицами.

2.8 Прилегающая территория - территория общего пользования, которая непосредственно примыкает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены настоящими Правилами.

2.9 Земляные работы - все виды работ, связанные со вскрытием грунта (за исключением посадки растений и кустарников, устройства газонов и клумб, установки скамеек, лавочек, урн для мусора на земельных участках, находящихся во владении и (или) пользовании физических и юридических лиц) и нарушением благоустройства (первичного вида) территории.

2.10 Заказчик - организации, предприятия, учреждения независимо от их организационно-правовой формы и физические лица, заключившие договор на выполнение работ и организующие их выполнение своими силами (в качестве подрядчика) или с привлечением третьих лиц - подрядчиков.

2.11 Подрядчик - организация независимо от организационно-правовой формы или физическое лицо, производящие работы по договору подряда.

2.12 Соответствующие службы - организации, с которыми необходимо производить согласование производства земляных работ на территории города Перми в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Перми.

2.13 Объект озеленения - земельный участок с зелеными насаждениями, вспомогательными сооружениями, элементами благоустройства, обеспечивающие единое функциональное назначение территории: для прогулок и отдыха людей, занятий физической культурой и спортом, а также для проведения культурно-массовых и зрелищных мероприятий.

2.14 Объект благоустройства - комплекс элементов благоустройства,  обеспечивающий единое функциональное назначение территории, объекты  транспортной  инфраструктуры,  а  также сооружения,  расположенные на территории общего пользования, обеспечивающие комфортность условий проживания граждан:

автомобильные дороги общего пользования местного значения, площади, набережные;

парковки (парковочные места);

объекты озеленения общего пользования;

пешеходные мостики и (или) лестницы, являющиеся объектами капитального строительства,

детские игровые площадки, спортивные площадки, площадки со спортивным и игровым оборудованием,

площадки для выгула и дрессировки животных.

2.15. Зеленые насаждения - древесные, кустарниковые и травянистые растения естественного происхождения или посаженные на определенных территориях, в том числе в парках, садах, скверах, на бульварах, на местах погребения, а также газонах, цветниках.

2.16. Озеленение территории - комплекс мероприятий по созданию и сохранению зеленых насаждений, поддержанию надлежащего состояния зеленых насаждений на территории города Перми, а также художественно-ландшафтное оформление территории или объектов благоустройства с использованием зеленых насаждений.

2.17  Газон  -  участок  земли  с  открытым  грунтом  в  определенных границах  с  существующими на нем зелеными насаждениями или предназначенный для создания зеленых насаждений.

2.18 Дендроплан - чертеж, отображающий с помощью условных обозначений  планируемые на территории древесные и кустарниковые зеленые насаждения,  в  том  числе  вновь  высаженные,  существующие  и  подлежащие сохранению,  или  вырубке,  или  пересадке,  а  также существующие строения, сооружения, границы территории.

2.19  Санитарная  обрезка  дерева,  кустарника  -  обрезка порослевых побегов,  поломанных  или  усыхающих  ветвей,  ветвей,  зараженных вредными организмами,  а  также  обрезка ветвей в целях формирования равномерной или вентилируемой кроны.

2.20 Формовочная обрезка дерева, кустарника - обрезка ветвей в целях придания зеленому насаждению определенной высоты или формы, не свойственной растению.

2.21  Омолаживающая  обрезка  дерева,  кустарника - обрезка ветвей на 1/2-3/4 их длины в целях создания новой кроны.

2.23 Малая архитектурная форма - элемент благоустройства, размещаемый в целях декоративного оформления территории или повышения комфортности условий проживания граждан:

декоративные фонари, приспособления для озеленения;

беседки, ротонды, веранды, навесы, остановочные павильоны, урны для мусора, скамейки;

мостики, не являющиеся объектом капитального строительства;

фонтаны, питьевые фонтанчики;

2.25 Ливневая канализация - расположенная в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения локальная система водоотведения (коллектор закрытого типа, смотровые колодцы, ливнеприемники, очистные сооружения), предназначенная для приема, транспортировки и очистки поверхностных   сточных   (дождевых,   талых)   вод   с  территории  общего пользования, а также для отвода поверхностных сточных (дождевых, талых) вод от зданий, строений, сооружений, земельного участка в случаях присоединения к указанной локальной системе водоотведения элементов дренажной системы.

2.26 Восстановление благоустройства - комплекс мероприятий и работ, проводимых в целях ликвидации разрушений или повреждений элементов благоустройства территории, конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, а также замена поврежденных зеленых насаждений.

2.27 Место сбора отходов - специально отведенное место, предназначенное для сбора отходов на территории города Перми и обустроенное в соответствии с требованиями, установленными правовыми актами города Перми,

место накопления отходов - специально отведенное место, предназначенное для временного складирования отходов и обустроенное в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2.29 Крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы, в том числе отходы от текущего ремонта и реконструкции помещений, мебель, бытовая техника, тара и упаковка, а также иные отходы, образовавшиеся после утраты товарами полностью или частично своих потребительских свойств, размер которых превышает 75 см в одну из сторон и не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;

2.30  Строительный  мусор  -  это  остатки  сырья,  материалов,  иных изделий   и   продуктов,  образующихся  при  строительстве,  реконструкции, ремонте, разрушении,   сносе, разборке зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов.

2.31 Контейнер - стандартная емкость для сбора твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов, металлическая или пластиковая, с крышкой (крышками), объемом до 6 куб. м включительно.

2.32 Контейнер-накопитель мусоропровода - место накопления отходов, расположенное в здании, прием отходов в которое осуществляется посредством мусоропровода.

2.33  Бункер - стандартная емкость для сбора твердых коммунальных отходов объемом свыше 6 куб. м.

2.35 Владелец - физическое или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, имеющее в собственности или ином вещном либо обязательственном праве имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

2.36 Строительная площадка - это земельный участок, предоставленный для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, на котором размещается строительное хозяйство, выполняются работы подготовительного и основного периодов строительства до момента сдачи объекта в эксплуатацию.

2.38 Понятие «искусственное дорожное сооружение», используемое в настоящих Правилах, определено Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.39  Мост - сооружение в местах пересечения автомобильной дороги водотоками.

2.40  Путепровод - сооружение в местах пересечения автомобильной дороги иными автомобильными дорогами, обеспечивающее пропуск одной дороги над другой, а также в местах пересечения автомобильной дороги оврагами.

2.41 Эстакада - сооружение, предназначенное для размещения автомобильной дороги выше уровня земли с использованием подмостового пространства для движения транспортных средств, пешеходов, размещения элементов городской застройки и других целей.

2.42 Обследования - комплекс мероприятий, проводимых организацией, выполняющей работы по договору подряда, в целях выявления (уточнения) технического состояния и анализа работы искусственного сооружения.

2.43 Улично-дорожная сеть - совокупность улиц, площадей, автомобильных дорог, в том числе внутриквартальных проездов, и других территорий общего пользования, специально предназначенных для движения транспорта и пешеходов.

2.44 Место отвала снега - специально организованное место, предназначенное для складирования снега и снежно-ледяных образований, на котором процесс снеготаяния происходит естественным путем.

2.45 Лотковая часть автомобильной дороги - элемент обустройства автомобильной дороги, предназначенный для временного накопления снега, воды, грязи, мусора с целью дальнейшего их сбора и удаления.

2.46 Архитектурный облик города (улицы, квартала) - пространственно-композиционное решение территории, при котором взаимоувязка объектов капитального строительства, всех элементов застройки, элементов благоустройства (в том числе рекламы, вывесок, ландшафтного, садово-паркового искусства и так далее) и окружающей среды осуществлена с учетом воплощенных архитектурных решений, соразмерности пропорций, цвета, пластики, метроритмических закономерностей и направлена на создание комфортной городской среды.

2.47 Архитектурно-художественная подсветка – искусственное освещение фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений жилого и общественного назначения, направленное на создание комфортной городской среды.

2.48  Фасад здания, строения, сооружения – все наружные (со стороны улицы) архитектурно-конструктивные элементы здания, строения, сооружения, включая ограждающие конструкции, фундамент, отмостку около него, двери, окна, витрины, конструкции балконов и лоджий, декоративные, защитные элементы и иные элементы, создающие внешний облик здания, строения, сооружения.

2.49 Ограждающая конструкция - наружная стена здания, строения, сооружения, включая наружную панель и(или) наружную облицовку.

2.50 Паспорт внешнего облика объекта капитального строительства (далее - колерный паспорт) - документ, разрабатываемый для здания, сооружения и устанавливающий требования в отношении материалов, способов отделки и цветов фасадов, ограждающих конструкций и кровли; внешнего вида дверных и оконных проемов; установки дополнительного оборудования (кондиционеров, антенн и т.д.); мест для размещения объектов монументального искусства, вывесок, рекламных конструкций, указателей с наименованиями улиц и номерами домов.

2.51 Нестационарный объект по оказанию услуг населению - объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанную прочно с земельным участком вне зависимости от подключения к сетям инженерно-технического обеспечения или отсутствия такого подключения (киоск, павильон, лоток, контейнер и иные подобные временные объекты), предназначенный для оказания бытовых и иных услуг населению.

2.52  Вывеска - информационная конструкция, размещаемая на здании, сооружении и не содержащая сведений рекламного характера.

2.53 Детская игровая площадка – территория, с расположенными на ней комплексом малых архитектурных форм, игровым и (или) спортивным оборудованием, предназначенная для отдыха, подвижных игр и (или) занятий спортом детей.

2.54 Площадка для выгула животных - это территория, предназначенная для выгула собак, имеющая ограждение высотой не менее 2,0 м.

2.55  Площадка для дрессировки животных - это территория, предназначенная для дрессировки собак, имеющая ограждение высотой не менее 2,0 м, оборудованная учебными, тренировочными и спортивными снарядами.

2.56 Овраг - крутосклонная долина, образовавшаяся в результате активной деятельности временных водных потоков.

Иные понятия, использованные в Правилах, определяются в значении, которое определено законодательством.

3. Общие требования к содержанию территории, элементов и объектов благоустройства

3.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся собственниками, или иными законными владельцами и (или) пользователями земельного участка, или осуществляющие организацию содержания зданий, сооружений, сооружений, земельных участков, иных объектов (в том числе временных), расположенных на территории города Перми, обязаны за свой счет обеспечить надлежащее содержание территории, элементов благоустройства, фасадов и ограждающих конструкций соответствующих зданий, строений, сооружений, принимать меры по приведению объектов и элементов благоустройства в соответствие с требованиями настоящих Правил.

В случае, когда объект недвижимости принадлежит на праве собственности или ином вещном либо обязательственном праве нескольким лицам, территория, подлежащая содержанию, определяется пропорционально доле в праве собственности или иного права на объект недвижимости.

3.2. Границы содержания территории города физическими и юридическими лицами определяются в соответствии с границами предоставленного земельного участка, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Порядок участия собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании прилегающих территорий установлен разделом 13 настоящих Правил.

3.3. Содержание территории осуществляется в результате организации:

работ по уборке территории от мусора, снега, в том числе обеспечению чистоты элементов благоустройства территории, фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений,

работ по ремонту или капитальному ремонту, покраске объектов благоустройства, элементов благоустройства, а также иных работ по сохранению нормативного состояния территории и обеспечению условий ее безопасного посещения,

работ по поддержанию санитарного состояния территории,

работ по поддержанию внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений,

работ по содержанию зеленых насаждений,

единичных массовых мероприятий по уборке территории (субботник, подготовка к праздничным мероприятиям), проводимых в соответствии с постановлением администрации города Перми или с волеизъявлением граждан и организаций.

3.4. Виды мероприятий по содержанию территории определяется с учетом установленных настоящими Правилами сроков летнего или зимнего периода. Указанные сроки в зависимости от погодных условий могут корректироваться администрацией города Перми.

Отдельные виды работ по содержанию, включая удаление с фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений объявлений, афиш, агитационных материалов, растяжек, надписей, графических рисунков и иных изображений, проводятся независимо от периода.

3.5. Технология и режимы работ по содержанию территории должны обеспечивать безопасное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

3.6. Требования к содержанию элементов и объектов благоустройства:

3.6.1. Содержание включает проведение следующих видов работ:

ежегодную в срок до 1 июня окраску малых архитектурных форм, спортивных и детских площадок, ограждений, бордюров,

периодическое кошение травы на газонах на высоту не ниже 4 см (при достижении травой высоты более 15 см) и уборку скошенной травы в течение 1 суток,

Содержание включает иные мероприятия, предусмотренные разделом 11 настоящих Правил.

3.6.2. В результате содержания элементы и объекты благоустройства должны быть в технически исправном состоянии, обеспечивающем их надлежащую эксплуатацию, не должны иметь повреждений, сколов, металлические конструкции или элементы не должны иметь коррозии.

3.6.3 Особенности содержания мест размещения объектов по решению уполномоченного органа

Содержание мест размещения элементов благоустройства территории (за  исключением площадок для мест сбора  и (или) накопления отходов), иных объектов в соответствии с Перечнем видов объектов, утвержденным Правительством Российской   Федерации, размещение  которых  может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности (далее - городские  земли),  без  предоставления  земельных  участков и установления сервитутов  (за  исключением  линейных  объектов, для размещения которых не требуется  разрешение  на  строительство,  а  также  выполнения  работ  для муниципальных,  государственных  нужд), на городских землях, за исключением земельных   участков,   предоставленных   физическим,   юридическим  лицам, осуществляется   силами   или   за   счет   лиц,   использующих  земли  или земельные участки в соответствии  с  решением  о  размещении  объектов,  на основании соглашения, предусмотренного пунктом 20.3  настоящих Правил.

Лицо, получившее решение о размещении объекта обязано заключить Соглашение, указанное в настоящем пункте, в течение 5 рабочих дней с даты получения такого решения.

3.7. на территории города Перми запрещается:

подключать промышленные, хозяйственно-бытовые, хозяйственно-фекальные системы канализации к системе ливневой канализации,

самовольно подключать промышленные, хозяйственно-бытовые и другие стоки к хозяйственно-фекальной канализации без согласования с соответствующими службами,

самовольно подключать элементы дренажной системы к системе ливневой канализации, расположенной на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках (землях), государственная собственность на которые не разграничена, без согласования с управлением внешнего благоустройства администрации города Перми,

загрязнять территории города мусором, промышленными, бытовыми и пищевыми отходами,

вывозить и складировать мусор, отходы, снег, грунт вне специально отведенных для этого мест,

сжигать мусор и отходы, траву, листья, ветки, за исключением случая проведения лесосечных работ в границах городского лесничества,

разливать фекальные и технические жидкости,

загрязнять водные объекты и их прибрежные зоны,

при выполнении работ на территории оврагов, в том числе в границах прибрежных защитных полос водных объектов, проводить работы с отсыпкой склонов грунтом и (или) иными материалами,

расклеивать различного рода объявления, устанавливать и крепить вывески, указатели, не содержащие рекламной информации, а также информационные щиты и указатели, не имеющие отношения к обеспечению безопасности дорожного движения и осуществлению дорожной деятельности, на опорах освещения, электропередачи, контактной сети электротранспорта,

размещать ритуальные принадлежности и надгробные сооружения на открытых территориях или вне предназначенных специально для этого мест,

производить земляные работы без соответствующего разрешения, выдаваемого в установленном порядке,

складировать на кровле зданий, строений, сооружений предметов, предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скрепки, ломы), строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов,

4.  Уборка территории

4.1 Уборка территории в летний период производится в целях поддержания чистоты территории, элементов благоустройства территории посредством проведения комплекса работ, в том числе:

подметание, в сухую погоду (без осадков) полив территории с искусственным покрытием, мойку от грязи дорожного полотна объектов улично-дорожной сети и других территорий с искусственным покрытием, оборудованных ливневой канализацией (производится механическим и ручным способом с 23.00 до 07.00 часов),

очистку решеток ливневой канализации,

сбор и вывоз мусора,

в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы 1 раз в сутки,

4.2. Очистку решеток ливневой канализации обеспечивают:

на  землях  общего  пользования,  на  внутриквартальных  территориях  - территориальные органы администрации города Перми,

на придомовых территориях - собственники жилых и нежилых помещений,

на  земельных  участках,  принадлежащих  на  праве  собственности, ином вещном  либо  обязательственном  праве  юридическим или физическим лицам, - указанные юридические или физические лица.

4.3. Уборка территории в зимний период производится в целях обеспечения безопасности дорожного движения и включает работы по очистке территории от снега.

Организация деятельности по складированию снега и снежно-ледяных образований на местах отвала снега, размещенных на территории города Перми, осуществляется в порядке, установленном правовым актом администрации города Перми.

Места отвала снега не должны размещаться в зоне жилой застройки, водоохранной зоне водных объектов, на территории городских лесов и особо охраняемых природных территорий, на озелененных территориях, в зонах отдыха, Места складирования снега на территории, образованные при выполнении работ, связанных с содержанием данной территории, местами отвала снега не являются;

4.4. Уборка территории города, в том числе мест стоянки автотранспорта у объектов торговли и иных организаций, должна завершиться к 8.00 час. утра,

4.5. Ежегодно весной после таяния снега в соответствии с правовым актом администрации города Перми производится комплексная уборка территории города, в том числе территории логов, пустошей, водоохранных зон, территории родников.

5.  Поддержание санитарного состояния территории

5.1. Для поддержания санитарного состояния территории города организуется очистка территории от твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) отходов и крупногабаритных отходов (далее - КГО):

5.1.1 для организации на территории города сбора и вывоза ТКО и КГО соответствующий территориальный орган администрации города Перми в соответствии с порядком выдачи разрешений на размещение мест сбора и (или) накопления отходов, установленным администрацией города Перми, выдает разрешение на размещение мест сбора и (или) накопления отходов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;

5.1.2 сбор и вывоз ТКО и КГО организуют:

с мест сбора и (или) накопления отходов - владельцы мест сбора и (или) накопления отходов,

с места размещения здания, строения, сооружения, нестационарного торгового объекта - владельцы соответствующих объектов,

с территорий, не находящихся во владении и (или) в пользовании физических и юридических лиц (если иное не установлено настоящими Правилами), с остановочных пунктов транспорта общего пользования - территориальные органы администрации города Перми в пределах соответствующих административных границ,

с территорий объектов садоводческих, огороднических или дачных объединений, гаражных кооперативов - председатели правления,

со строительных площадок - застройщик;

5.1.3 требования к местам сбора и (или) накопления отходов

5.1.3.1 для сбора ТКО должны применяться стандартные контейнеры и бункеры, обеспечивающие механизированную выгрузку бытового мусора и оборудованные крышкой (крышками). Эксплуатация контейнеров и бункеров без крышек запрещается;

5.1.3.2 контейнеры, бункеры, ветрозащитное ограждение, ограждение отсека под сбор КГМ должны быть в технически исправном состоянии, обеспечивающем надлежащую эксплуатацию объекта, их покрытие не должно иметь дефектов, сколов, коррозии металлических элементов;

5.1.1.3 в жилищном фонде, оборудованном мусоропроводами, могут применяться контейнеры-накопители;

5.1.3.4 к местам для сбора и (или) накопления отходов круглосуточно должен быть обеспечен свободный подъезд;

5.1.3.5 вывоз КГО организуется при заполнении соответствующего места для сбора КГМ свыше 50%, но не реже 1 раза в неделю;

5.1.3.6 эксплуатация контейнеров с переполнением запрещается. При возникновении случаев переполнения необходимо увеличить количество установленных контейнеров;

5.1.3.7 уборку мусора, образовавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, обязана производить организация, осуществляющая вывоз ТКО. В остальное время чистота на месте для сбора и (или) накопления отходов обеспечивается владельцем места сбора и (или) накопления отходов. Места для сбора и (или) накопления отходов должны убираться ежедневно;

5.1.3.8 запрещается выливание жидких отходов и воды в контейнеры для ТКО и КГО;

5.1.3.9 при вводе в эксплуатацию нового объекта капитального строительства застройщик обязан по согласованию с соответствующим территориальным органом администрации города Перми организовать новые места для сбора и (или) накопления отходов либо обеспечить установку дополнительных контейнеров на уже существующих местах для сбора и (или) накопления отходов;

5.1.3.10 контейнеры для ТКО в летний период подлежат дезинфекции с периодичностью 2 раза в месяц;

5.1.3.11 запрещается складировать в контейнеры КГО, строительный мусор, листву, ветки;

5.1.3.12 запрещается сжигать мусор внутри контейнера и вблизи места для сбора и (или) накопления отходов.

5.1.4 организация сбора и вывоза жидких отходов:

5.1.4.1 жидкие отходы должны собираться в сборники для жидких отходов, имеющих непроницаемое дно и стенки, обязательно закрываться крышками;

5.1.4.2 сборники для жидких отходов должны своевременно очищаться, дезинфицироваться и содержаться в исправном состоянии лицами, установившими такие сборники;

5.1.4.3 запрещается слив жидких отходов на территорию города, в дренажную и ливневую канализации, на проезжую часть дорог, улицы, тротуары.

5.1.5  Требования к установке, содержанию и очистке урн на территории города;

5.1.5.1. нормы установки уличных урн:

на улицах и тротуарах расстояние между урнами не должно превышать 40 м,

в парках, садах, скверах, на бульварах, набережных урны устанавливаются из расчета 1 шт. на 800 кв. м площади,

у каждого подъезда многоквартирного дома, а также у каждого отдельного входа в нежилое помещение многоквартирного дома устанавливается не менее одной урны,

у павильонов, киосков, лотков, иных нестационарных торговых объектов устанавливается не менее одной урны, у летних кафе - не менее двух урн. У каждого входа в иные нежилые здания, строения, сооружения, иные объекты устанавливается - не менее одной урны,

При размещении нестационарных торговых объектов по реализации книг, печатной продукции, товаров в фабричной упаковке допускается использование емкостей для сбора мусора, удаляемых по мере заполнения с соблюдением требований действующего законодательства.

5.1.5.2 объем устанавливаемых урн должен составлять от 30 до 100 литров;

Расстояние между урной и люками подземных инженерных коммуникаций должно быть не менее 2 м;

5.1.5.3  установку, очистку и содержание уличных урн обеспечивают:

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках (землях), государственная собственность на которые не разграничена (за исключением урн, размещаемых у крыльца или входа в здание, строение, сооружение, иные объекты), - территориальные органы администрации города Перми в пределах соответствующих административных границ,

на земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома, - организации, обеспечивающие содержание многоквартирных домов, при их отсутствии -  собственники помещений,

на местах, расположенных у крыльца или входа в здание, строение, сооружение, иной объект, - владельцы зданий, строений, сооружений, иных объектов или помещений, в которые обеспечивается вход;

5.1.6 Сбор и (или) накопление отходов многоквартирных домов производится исключительно в местах сбора и (или) накопления отходов.

5.1.6.1 домовладения, не имеющие канализации, должны иметь выгребы дворовых туалетов и сборники для жидких отходов. Собственники жилых домов не должны допускать отведение сточных вод за пределы предоставленного земельного участка.

5.1.6.2 урны, места для сбора и (или) накопления отходов, туалетные выгребы должны своевременно очищаться, дезинфицироваться и содержаться в исправном состоянии.

5.1.6.3 дезинфекция мест для сбора и (или) накопления отходов обеспечивается владельцами мест сбора и (или) накопления отходов в установленные сроки.

5.1.6.4 подготовка к погрузке мусора, отходов и очистка контейнеров, выгребных ям, очистка территорий после погрузки мусора и отходов в спецавтомашины (в случае отсутствия в договоре на удаление отходов обязанности по уборке мусора, образовавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, специализированной организацией) производится силами и за счет владельцев мест сбора и (или) накопления отходов.

6. Требования к содержанию фасадов и ограждающих конструкций здания, строения, сооружения, в том числе рекламных конструкций, придомовых территорий многоквартирных домов

6.1. Кровля, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодных условиях;

Крыши зданий, строений, сооружений должны иметь водоотвод, не допускающий прямое попадание стекающей с крыши воды на пешеходные зоны.

Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны отводиться за пределы пешеходных дорожек.

В зимнее время должна быть организована очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель от снега на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться с ограждением участков и принятием всех необходимых мер предосторожности. Сброшенные с кровель здания, строения, сооружения на пешеходную дорожку, посадочную площадку, площадку ожидания остановочного пункта, проезжую часть снег и наледь подлежат немедленной уборке;

При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ, в том числе на кровле, должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, дорожных знаков, дорожных светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, остановочных павильонов транспорта общего пользования, декоративной отделки и инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждения;

6.2. Конструкции наружной рекламы должны быть в технически  исправном  состоянии, обеспечивающем их надлежащую эксплуатацию, не должны иметь повреждений, сколов, коррозии металлических элементов.

Размещение наружной рекламы производится в порядке, установленном Пермской городской Думой.

Требования к внешнему виду рекламных конструкций установлены разделом 13 настоящих Правил.

6.3 Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, должен содержаться в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, принимаемых в соответствии с ним иных правовых актов по вопросам содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

7. Содержание улично-дорожной сети города Перми

и территории с искусственным покрытием

7.1. Содержание улично-дорожной сети (далее - УДС) организуется с учетом эксплуатационной категории и уровня содержания, установленной в соответствии с правовым актом администрации города Перми для каждой автомобильной дороги общего пользования местного значения.

Эксплуатационная категория и уровень содержания автомобильной дороги общего пользования местного значения города Перми определяют виды, периодичность и условия работ по содержанию существующих элементов обустройства автомобильной дороги в зависимости от класса, потребительских свойств дороги, в том числе интенсивности движения транспорта, наличия маршрутов общественного транспорта, а также социальной и городской значимости.

Эксплуатационные категории и уровни содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения утверждаются решением Пермской городской Думы;

7.2. Особенности уборки объектов УДС в летний период:

7.2.1. уборка дорожного полотна, тротуаров от загрязнения мусором, отходами осуществляется с 08.00 до 21.00 часов,  а  на  автомобильных  дорогах  I  и  II  эксплуатационных категорий содержания - в ночное время. При выполнении работ в сухую погоду (без осадков) уборка от мусора дорожного полотна осуществляется с предварительным увлажнением дорожного полотна.

Мойке подвергается дорожное полотно и тротуары автомобильных дорог I-II эксплуатационных  категорий  содержания.  Уборка лотков у бордюра от мусора производится после мойки.

При  мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора  на тротуары, газоны, иные элементы благоустройства, а также посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли.

В сухую погоду (без осадков) полив дорожного полотна производится с 12 до 16 часов (с интервалом два часа);

7.2.2. дорожное полотно должно быть полностью очищено от загрязнений мусором, отходами. Механизированная уборка УДС выполняется по всей ширине  дорожного  полотна с применением дорожной техники и транспорта.

Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора.

Лотковые зоны не должны иметь также грунтово-песчаные наносы. Допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.

Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, мусора, отходов.

Разделительные  полосы,  выполненные  из  железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя   полка, боковые  стенки,  нижние  полки).  Шумозащитные  стенки, металлические ограждения должны быть промыты.

Обочины  автомобильных  дорог  должны  быть  спланированы,  уплотнены и очищены от отходов;

7.2.3. разделительные полосы, выполненные в виде газонов, полоса отвода должны быть очищены от мусора, высота травяного  покрова  не  должна быть менее 4 см и превышать 15 см, скошенная трава должна быть убрана в течение 1 суток;

7.2.4. технические средства организации дорожного движения, средства информационного  обеспечения  участников  дорожного  движения  должны  быть окрашены в соответствии с действующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

Все  надписи  на дорожных знаках, средствах информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть четко различимы;

7.2.5.  опасные  для  движения  участки объектов УДС должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов;

7.2.6 Уборка площадей, пешеходных зон и других территорий с искусственным покрытием производится механическим и ручным способом в установленные сроки. В течение дня допускается дополнительное подметание по мере необходимости. Обособленное полотно трамвайных путей должно быть полностью очищено от мусора.

При выполнении работ в сухую погоду (без осадков) уборка искусственного покрытия территории осуществляется с предварительным увлажнением покрытия. Уборка лотков у бордюра от мусора производится после мойки.

Мойке подвергается территория с искусственным покрытием, оборудованная ливневой канализацией;

Собранный мусор, смет, листва, скошенная трава, ветки должны вывозиться в соответствии с настоящими Правилами;

7.2.7 В период листопада производится сгребание и вывоз листвы, опавшей на газоны, расположенные вдоль улиц и дорог. Сгребание листвы к стволу деревьев и ветвям кустарников запрещается;

7.3 Содержание УДС и отдельных пешеходных зон с искусственным покрытием в зимний период включает в себя следующие мероприятия:

очистку дорожного полотна и тротуаров от снега,

при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, ступеней лестниц, обработку дорожного полотна противогололедным материалом,

с установлением температуры выше 0 градусов - рыхление снега и организацию отвода талых вод.

Подрядчики, осуществляющие уборку объектов УДС должны обеспечить до 15 октября завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

Мероприятия по подготовке дорожной техники к работе в зимний период проводятся владельцами техники в срок до 15 октября текущего года.

7.3.1 Организация работ в период снегопада и гололеда:

в случае получения от государственного учреждения «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда обработка противогололедным материалом дорожного полотна производится до начала  выпадения осадков.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улично-дорожной сети - крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановки общественного транспорта, привокзальные площади.

По окончании обработки мест, наиболее опасных для движения транспорта, производится сплошная обработка проезжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты движения городского пассажирского транспорта.

Для автомобильных дорог I-III эксплуатационных категорий содержания тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать:

4 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания,

5 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог II эксплуатационной категории содержания,

6 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания.

Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. Время, необходимое для выполнения работ по очистке всей площади тротуаров, не должно превышать:

5 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания,

7 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог II эксплуатационной категории содержания,

9 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания.

При длительных (сутки и более) интенсивных (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Для автомобильных дорог I-II эксплуатационных категорий содержания время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ, не должно превышать четырех-пяти часов, соответственно, после окончания снегопада.

Для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать шести часов после окончания снегопада.

Запрещается применение жидких реагентов на улицах и проездах, по которым проходят маршруты троллейбусов.

Не допускается скопление соленой жидкой массы в зоне остановок общественного транспорта.

Механизированная уборка от снега дорожного полотна должна начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего слоя снега, допустимого на проезжей части во время снегопада и до окончания снегоуборки.

При длительном снегопаде (сутки и более) циклы механизированной уборки дорожного полотна от снега осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

При непрекращающемся снегопаде в течение всего времени выпадения осадков должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах города.

При выполнении второго и последующих циклов обработки дорожного полотна противогололедными материалами машины - распределители реагентов должны следовать непосредственно за колонной плужно-щеточных снегоочистителей, обрабатывая проезжую часть сразу на всю ширину подметания.

По окончании механизированной уборки дорожного полотна от снега необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов в лотковой части автомобильных дорог, расчистке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах пешеходных переходов, а также перекрестков.

После завершения механизированной уборки дорожное полотно должно быть полностью очищено от снежных накатов и наледей. При температуре воздуха ниже -20°С допускается ровный снежный накат на проезжей части без наличия колеи и снежно-ледяных образований (независимо от установленной на автомобильной дороге эксплуатационной категории содержания);

7.3.2  Организация работ по уборке и вывозу снега:

7.3.2.1. Снег и снежно-ледяные образования (далее – снег), счищаемые с дорожного полотна УДС, а также с тротуаров, допускается сдвигать в лотковую часть автомобильных дорог для временного складирования снежной массы при условии обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов:

укладка снега, счищаемого с дорожного полотна УДС производится в виде снежных валов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей части дороги,

укладка снега, счищаемого с тротуаров, примыкающих к проезжей части объектов улично-дорожной сети, на которых организована вывозка снега, допускается при условии обеспечения беспрепятственного движения пешеходов, подъезда механизмов и автотранспорта, осуществляющих сбор и вывоз снежно-ледовых образований, отходов, и производится в виде конусов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей части.

7.3.2.2. Формирование снежных валов:

Валы из снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд к остановкам общественного транспорта, на внутриквартальные территории, на придомовые территории многоквартирных домов.

При формировании снежных валов должны обеспечиваться места для прохода людей и проезда транспорта на внутриквартальных проездах, возможность временной парковки транспортных средств у тротуаров, а также места для прохода людей к местам расположения пешеходных переходов. Ширина снежных валов на проезжей части должна обеспечивать безопасное движение транспортных средств и не должна превышать 2 м.

Ширина снежных валов в лотковой части автомобильной дороги не должна превышать 1,5 м, высота снежного вала не должна превышать 0,8 м, валы должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.

При формировании снежных валов допускается временное складирование снега на территории газонов.

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед подъездами к придомовой территории, на внутриквартальных проездах должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированной уборки от снега дорожного полотна по окончании очередного снегопада.

Формирование снежных валов не допускается:

на пересечениях автомобильных дорог, в том числе внутриквартальных проездов, и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости,

ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта,

на участках автомобильных дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром,

на тротуарах,

на пересечениях автомобильных дорог, в том числе внутриквартальных проездов, и подъездов на придомовые территории многоквартирных домов.

7.3.2.3 Вывоз снега с пешеходных переходов, проездов к территории социальных объектов осуществляется в течение суток после окончания снегопада.

Виды работ по уборке снега, ликвидации зимней скользкости, обработке противогололедными материалами, а также время вывозки снега и зачистки лотков определяются в зависимости от установленной эксплуатационной категории содержания автомобильной дороги.

После окончания погрузки снега снегопогрузчиком должна производиться операция по зачистке дорожных лотков и бортового камня от остатков снега и наледи с последующим их вывозом. На автомобильных дорогах II и III эксплуатационных категорий содержания допускается наличие в лотковой части равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 2 см, шириной до 1 м. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 3 см на проезжей части внутриквартальных проездов.

Проезжая часть автомобильных дорог IV эксплуатационной категории содержания должна быть расчищена от снега и расширена. Время на расчистку дорог не должно превышать 10 часов после окончания снегопада. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 7 см.

Вывоз снега с автомобильной дороги, если данное требование предусмотрено эксплуатационной категорией содержания, установленной для данной автомобильной дороги, должен осуществляться в места складирования снега и снежно-ледяных образований (места отвала снега), которые после снеготаяния должны быть очищены от мусора.

Допускается складирование снега, сдвигаемого в процессе снегоуборочных работ с проезжей части автомобильных дорог, на обочины. При этом высота снежного вала должна быть не более 0,8 м, а ширина - не более 1/3 от ширины обочины.

Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части автомобильных дорог на обочины, должен быть вывезен с обочин на места отвала снега на автомобильных дорогах I эксплуатационной категории содержания в течение 3 суток, на автомобильных дорогах II эксплуатационной категории содержания - 10 дней, на автомобильных дорогах III эксплуатационной категории содержания - если размеры снежного вала превышают допустимые.

На автомобильных дорогах III и IV эксплуатационных категорий содержания снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ на обочины, допускается переместить с обочин на откосы насыпи либо перекинуть ротором в полосу отвода;

7.3.3  Разделительные  бетонные  стенки, металлический криволинейный брус,   технические   средства  организации  дорожного  движения,  средства информационного  обеспечения  участников  дорожного  движения  должны  быть очищены от снега, наледи, грязи.

Все надписи на дорожных знаках, средствах информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть четко различимы.

7.4 Особенности содержания пешеходных зон, остановок общественного транспорта

7.4.1. При осуществлении содержания тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта должны быть выполнены следующие требования:

обеспечена чистота, наличие урн, очищенных от мусора,

по мере появления обледенелых поверхностей должна производиться посыпка экологически безопасным противогололедным материалом,

в периоды между снегопадами покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта должно своевременно очищаться от снега. Допускается наличие ровного уплотненного слоя снега толщиной, не превышающей установленных требований,

должны быть очищены от снега, наледи, отходов и мусора садовые скамьи, подходы к ним, пространство  перед  ними  и  с боков,  а  также  пространство  вокруг чаш фонтанов;

7.4.2. При очистке от снега запрещается сбрасывать снежно-ледовые образования на проезжую часть дорог. Допускается временное складирование снега за остановочной площадкой, на обочине или на территории газона, не засыпая урны, ограждения, кабельные ящики у опор освещения, места под многолетними насаждениями,

7.4.3. Пешеходные мостики, лестницы, подходы к родникам в летний период должны быть очищены от мусора.

Пешеходные мостики, лестницы, подходы к родникам в зимний период должны быть очищены от свежевыпавшего снега на всю ширину пешеходной части указанных сооружений. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега, толщина слоя при этом не должна превышать установленных норм. Время очистки не должно превышать 9 часов после окончания снегопада;

В период интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) пешеходные мостики, лестницы, подходы к родникам должны расчищаться для движения пешеходов и обрабатываться противогололедными материалами.

При возникновении гололеда на пешеходных мостиках противогололедными материалами обрабатываются в первую очередь лестницы, затем тротуары. Время обработки противогололедными материалами не должно превышать 4 часов с момента обнаружения зимней скользкости;

Допускается складирование рыхлого снега, не содержащего химических реагентов, на территорию газона или в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

7.5 Территориальные органы администрации города Перми осуществляют контроль за выполнением работ по содержанию территории общего пользования, за исключением мест погребения, городских лесов в соответствии с настоящими Правилами в пределах административных границ.

8.   Содержание искусственных дорожных сооружений

8.1 Содержание искусственных дорожных сооружений организуется с учетом установленного для каждого искусственного сооружения уровня содержания искусственных дорожных сооружений в зависимости от нагрузки и интенсивности движения.

Уровни содержания искусственных дорожных сооружений утверждаются отдельным правовым актом города Перми.

8.2  В  процессе  выполнения  работ  по  содержанию  искусственного дорожного  сооружения осуществляются постоянное, текущее, периодическое обследование и  диагностика  с  учетом требований нормативных документов в целях   своевременного обнаружения повреждений и дефектов, снижающих функционально-потребительские  свойства  искусственных дорожных сооружений, или предупреждения возможности их возникновения.

Планирование  и  контроль  качества  работ по содержанию искусственного дорожного сооружения осуществляются    по   результатам   проведенных обследований.

8.3 Выполнение работ по содержанию искусственных дорожных сооружений осуществляется на следующих участках:

непосредственно искусственное дорожное сооружение,

прилегающие  к  искусственному  дорожному  сооружению участки подходных насыпей в пределах 8 м от начала и конца сооружения (включая конусы при их наличии),

зона обслуживания пространства под искусственным дорожным сооружением.

ограждения на подходах;

лестничные сходы (при их наличии);

водоотводные  лотки  в  откосах  подходных  насыпей  (при  их наличии).

8.4  Для мостов зона обслуживания подмостового пространства включает: по 25 м с верховой и низовой сторон от краев сооружения при отсутствии регуляционных   сооружений  или  при  их  наличии  по  длине  регуляционных сооружений, но не менее чем по 25 м с верховой и низовой сторон.

Очистка русла выполняется на участках по 100 м выше и ниже по течению.

Для путепроводов и эстакад зона обслуживания подмостового пространства ограничивается   площадью   конусов   сооружения   (дополнительно   включая конструкции  укрепления  и  водоотвода).  Зона  обслуживания,  как правило, должна располагаться в пределах красных линий, и ее параметры могут быть откорректированы   на   уменьшение   для   каждого   конкретного  случая  в соответствии с указанным требованием;

8.5 Содержание искусственного дорожного сооружения и проведение работ по содержанию должны  обеспечивать безопасность дорожного движения.

В случае появления опасного повреждения проезжей части (провал плиты и другое),  влияющего  на  безопасность  движения, Подрядчик обязан сообщить Заказчику о случившемся в тот же день и принять срочные меры по организации безопасности  движения  (с  ограничением  или без ограничения проезда), или принять решение о его приостановке.

8.6  Особенности содержания искусственных дорожных сооружений в летний период:

До начала интенсивного таяния снега с проезжей части и обочин должен  быть удален снег и лед. После просыхания покрытие очищают от грязи, пыли, противогололедных материалов;

Дорожное полотно и тротуары искусственного дорожного сооружения  должны быть очищены от различного рода загрязнений. Дорожное полотно должно быть промыто. Водоотводные устройства, деформационные швы и ограждения должны находиться в чистом состоянии.

Мусор с дорожного полотна и тротуаров необходимо вывозить за пределы искусственного дорожного сооружения в специально отведенные места.

Сброс мусора через водоотводные трубки и смотровые люки не допускается. Ограждающие  устройства,  включая  светоотражатели ограждения дорожного полотна,  короба  коммуникаций,  расположенные  на  проезжей  части,  опоры освещения,  светильники, навигационные и дорожные знаки должны быть очищены от грязи и промыты;

При   наступлении  плюсовых  температур  устраняются  мелкие повреждения  в  виде  выбоин,  трещин,  отдельных  волн, бугров, наплывов и других.

8.7.  Особенности  содержания  искусственных  дорожных  сооружений  в зимний период:

8.7.1. Содержание искусственного дорожного сооружения в зимний период представляет собой комплекс работ по уборке снега, ликвидации зимней скользкости и наледи, пропуску ледохода и паводковых вод.

В случае появления существенных дефектов несущих конструкций искусственного дорожного сооружения, вызванных чрезвычайными обстоятельствами, - ремонтные работы по восстановлению конструкций выполняются немедленно;

8.7.2. Организация работ по уборке снега

Механизированная уборка снега выполняется снегоуборочной техникой по всей ширине дорожного  полотна, вдоль ограждений снег убирается вручную или с использованием механизмов, обеспечивающих сохранность конструкций ограждения;

Толщина слоя рыхлого снега должна соответствовать требованиям действующих   технических  правил,  регламентов,  инструкций,  иных  актов, регулирующих вопросы содержания искусственных дорожных сооружений, снежный накат на дорожном полотне не допускается;

Время уборки снега определяется с момента окончания снегопада (метели) до момента завершения работ;

При проведении работ запрещается сброс снега и льда с искусственного дорожного сооружения;

8.7.3 Ликвидации зимней скользкости и наледи

Использование хлоридов при организации работ по ликвидации зимней скользкости и наледи на искусственном дорожном сооружении не допускается (за исключением асфальтобетонного покрытия и резиновых деталей деформационных швов).

Использование противогололедных материалов с содержанием хлоридов  допускается в исключительных случаях по согласованию с Заказчиком. При этом  добавление в составы ингибиторов является обязательным;

Для искусственного дорожного сооружения, в отношении которого установлен уровень содержания искусственных дорожных сооружений как высокий, следует применять жидкие реагенты, не содержащие хлориды.

При использовании в качестве противогололедного материала песка или иных фрикционных материалов размер зерен должен составлять 2-5 мм, состав не должен содержать глинистых или илистых примесей;

Распределение противогололедных материалов осуществляется по всей ширине дорожного полотна и тротуарам: фрикционного материала - после или в процессе образования скользкости, жидкого реагента - допускается до образования скользкости;

8.7.4. Организация пропуска ледохода и паводковых вод:

При организации пропуска льда выполняются следующие мероприятия:

получение и анализ прогнозов гидрометеорологических служб,

принятие решений о необходимости защиты опор моста,

составление  календарных  планов  практических  мероприятий  (в  случае необходимости)  с  отражением  в  этих  планах  объемов  работ  по  защите, потребностей в инструменте, оборудовании,  рабочей  силе  и транспортных средствах,

расчистка  отверстий,  скол  льда  (для малых и средних мостов),

обследование русла с верховой и низовой сторон моста;

При  пропуске  ледохода  на мостах, имеющие  повреждения  опор  или недостаточное заглубление фундаментов предусматриваются дополнительные мероприятия.

9. Содержание зон отдыха

9.1. К зонам отдыха относятся парки, скверы, сады, бульвары, организованные места отдыха в городских лесах, пляжи:

9.2. Зона отдыха должна быть подготовлена к принятию посетителей, конструктивные элементы зоны отдыха должны быть отремонтированы и обеспечивать безопасность их использования;

Все территории зоны отдыха, за исключением пляжей, должны иметь твердое покрытие или растительный грунт с высеянными травами или зелеными насаждениями.

При уборке в зимний период дорог в парках, садах, скверах, в городских лесах, на бульварах и в других зонах отдыха допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод;

9.3 зона отдыха должна быть укомплектована:

урнами исходя из расчета 1 урна на 800 кв. м.

оборудованными и функционирующими туалетными кабинами из расчета одна туалетная кабина на 5000 кв. м;

Зоны отдыха, организованные в городских лесах, должны быть укомплектованы элементами благоустройства с учетом требований лесохозяйственного регламента, утверждаемого администрацией города Перми.

9.4 по мере загрязнения должна производиться очистка туалетных кабин, фонтанов, прудов, берегов рек на территории зон отдыха;

Уборка мусора из урн организуется по мере накопления, но не реже чем 1 раз в 3 дня - в период летней уборки, не реже чем 1 раз в неделю - в период зимней уборки;

9.5 в зонах отдыха запрещается:

купание животных,

стирка белья,

мойка автотранспортных средств, их ремонт, слив отработанных горюче-смазочных жидкостей на землю и в водоемы, слив любых других жидкостей в водоемы,

устройство автостоянок, гаражей, аттракционов, рекламных конструкций с нарушением установленного порядка,

реализация различных напитков в стеклянной таре.

10.  Порядок использования территории общего пользования

10.1 Использование территории города должно соответствовать Генеральному плану города Перми, иным правовым актам и документам стратегического планирования города Перми.

10.1.1 размещение рекламы, вывесок, организация земляных работ производится в порядке, установленным правовыми актами города.

10.1.2 размещение на автомобильных дорогах местного значения технических   средств организации дорожного движения   осуществляется в соответствии с проектами  и  схемами организации дорожного  движения, согласованными с отделом  ГИБДД  УВД  по  городу  Перми, балансодержателем соответствующей  дороги, муниципальным  казенным учреждением "Пермская дирекция дорожного движения" и утвержденными   департаментом  дорог и транспорта администрации города Перми.

Технические средства организации дорожного движения, не предусмотренные утвержденными проектами и схемами организации дорожного движения, подлежат демонтажу.

В неотложных случаях при возникновении реальной угрозы безопасности дорожного движения технические средства организации дорожного движения, не предусмотренные проектами и схемами организации дорожного движения, могут быть временно размещены уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел, дорожных и коммунальных служб с последующим уведомлением в течение суток с момента установки технических средств организации дорожного движения отдела ГИБДД УВД по городу Перми и департамента дорог и транспорта администрации города Перми.

Временно установленные технические средства организации дорожного движения должны быть немедленно сняты после устранения причин, вызвавших необходимость их установки;

10.1.3 владельцы сетей наружного освещения, расположенных на территории общего пользования, содержат сети наружного освещения в исправном состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию в порядке, установленном администрацией города Перми.

10.1.4 владельцы подземных инженерных коммуникаций, расположенных на территории общего пользования:

обеспечивают (собственными силами или с привлечением на договорной основе специализированных предприятий) содержание в исправном состоянии, в одном уровне с полотном дороги, тротуаром, газоном колодцев и люков, их ремонт, а также ремонт дорожного покрытия, прилегающего к верхней горловине колодца по периметру колодца инженерной коммуникации,

осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах и своевременно производят их замену,

своевременно производят очистку, ремонт колодцев и внешних элементов коллекторов,

в течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварии, связанных с функционированием коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь, жидкости и прочее),

обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе осуществляют в необходимых случаях установку ограждений и соответствующих дорожных знаков, обеспечивают освещение мест аварий в темное время суток, оповещают население через средства массовой информации,

обеспечивают предотвращение аварийных и плановых сливов воды и иных жидкостей в ливневую канализацию, на проезжую часть дорог и улицы города, осуществляемых без согласования с управлением внешнего благоустройства администрации города Перми,

до начала проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог производят ремонт, а в необходимых случаях - перекладку устаревших инженерных коммуникаций, за исключением верхних горловин колодцев,

до начала проведения работ по ремонту дорог совместно с заказчиком работ проводят обследование верхних горловин колодцев и в сроки, согласованные с заказчиком работ, производят ремонт верхних горловин колодцев, находящихся в ненормативном состоянии.

10.1.5. Организации, эксплуатирующие трамвайные пути и кабельно-контактную сеть городского наземного электрического транспорта города Перми, содержат трамвайные пути и кабельно-контактную сеть в исправном состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. На городских землях запрещается:

самовольно размещать объекты некапитального типа, в том числе под склады, гаражи, киоски, лотки, овощные ямы, рекламные конструкции, автостоянки, объекты дорожного сервиса, а также разбивать огороды,

складировать тару вне торговых объектов, оставлять временные конструкции и передвижные сооружения, тару и мусор после окончания торговли,

размещать движимые объекты на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, тротуарах, а также осуществлять мойку машин в местах временной стоянки автомобилей.

оставлять непригодные к эксплуатации транспортные средства, механизмы и прочее вне специально отведенных для этого мест,

самовольно устанавливать строительные леса, ограждения, в том числе заборы,

складировать строительные материалы, размещать любого вида объекты, конструкции и механизмы, временные строения, упаковочные материалы,

размещать на тротуарах, пешеходных дорожках, парковках автотранспорта выносные конструкции, содержащие информацию или указывающие на местонахождение объектов,

размещать на автомобильных дорогах местного значения технические средства организации дорожного движения, не предусмотренные утвержденными проектами и схемами организации дорожного движения,

размещение конструкций, содержащих информацию или изображения с нарушением требований действующего законодательства, а также размещение частных объявлений, афиш, агитационных материалов, крепление растяжек, выполнение надписей, графических рисунков и иных изображений на фасадах зданий, включая элементы их декора, домов, гаражей, нестационарных торговых объектов, бытового и иного обслуживания населения, а также на дверях и входных группах, на сооружениях и иных объектах.

повреждать элементы благоустройства, а также переставлять малые архитектурные формы,

загрязнять территорию экскрементами в результате выгула домашних животных,

выгуливать собак без поводка вне площадок для выгула и дрессировки собак,

мойка транспортных средств вне предназначенных для этого мест,

купание вне установленных мест, в том числе в фонтанах,

выполнять работы, препятствуя проходу пешеходов по тротуарам, пешеходным мостикам, подземным пешеходным переходам,

перемещение или выдвижение на проезжую часть улично-дорожной сети, иную территорию общего пользования снега, счищаемого с придомовых территорий, территорий организаций, строительных площадок, торговых объектов,

применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного материала на тротуарах, посадочных площадках остановок городского пассажирского транспорта, придомовых территориях, пешеходных дорожках и мостиках, лестницах и прочих пешеходных зонах,

роторная переброска и перемещение скола снежно-ледяных образований, загрязненного или засоленного снега на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения,

вынос грязи на дороги и улицы города машинами, механизмами, иной техникой, в том числе использовать транспорт с открытым кузовом при транспортировке мусора, отходов, строительных сыпучих материалов,

сжигать листья, траву, ветки, мусор, отходы потребления,

осуществлять смет листьев, травы, веток, мусора в лотки для сбора воды и иные устройства организации отведения ливневых стоков,

повреждать объекты лесной инфраструктуры,

совершать иные действия, запрещаемые настоящими Правилами при выполнении работ на территории общего пользования или при ее использовании.

11. Требования к проектированию, размещению, содержанию и восстановлению элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ

11.1. К элементам благоустройства территории относятся:

велопарковка;

газон, цветник;

дренажная система территории, предназначенная для сбора или отвода сточных (дождевых, талых) вод от здания, строения, сооружения, земельного участка;

искусственные твердые покрытия территории, пешеходных дорожек, проездов и подъездных дорог к объектам и земельным участкам, площадок для малых архитектурных форм или мест сбора и (или) накопления отходов, искусственные покрытия детских площадок;

лотки для сбора воды;

лестница, не являющаяся объектом капитального строительства;

малые архитектурные формы,

оборудование и установки наружного освещения;

ограждения, в том числе заборы.

размещаемые на земельном участке ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические и декоративные ограждения (заборы));

стенды с информацией об эксплуатации объектов благоустройства, объектов социальной сферы, а также с информацией о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;

уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (конструкции для сушки белья и/или для чистки ковров, подъемные площадки для инвалидных или детских колясок, пандусы, укрытие таксофона или банкомата, шкафы для размещения оборудования инженерных коммуникаций и связи);

элементы обустройства места отвала снега (лотки для сбора воды, обваловка территории, покрытие, материал или грунт, препятствующие прониканию талых вод в грунтовые воды),

11.2. Требования к благоустройству плоскостных надземных автостоянок открытого типа

При проектировании плоскостных надземных автостоянок открытого типа (далее     - автостоянки) элементы благоустройства должны соответствовать следующим требованиям:

11.2.1.  Обязательный   перечень  элементов  благоустройства на автостоянках включает твердые виды покрытия (асфальт, бетон,  щебень,  иные  виды  твердого  покрытия), ограждение территории по периметру автостоянки, разделительные  элементы  (разметка  машино-мест), осветительное  и информационное  оборудование, пост охраны, место для сбора твердых бытовых отходов, санитарный узел.

11.2.2.  Разделительные  элементы (разметка машино-мест) на автостоянках должны  быть  выполнены  в  виде  белых  полос  и  (или)  озелененных полос (газонов).

11.2.3.  Ограждение  территории  автостоянки  должно  быть  выполнено из временных декоративных конструкций из негорючих материалов.

11.2.4.  Размещение установки  освещения  территории  автостоянки  должно  быть выполнено  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской Федерации, в том числе с учетом размещения и направления световых приборов, ограничивающих прямое освещение фасадов жилых домов в ночное время.

11.3. ограждения зданий, в том числе жилых домов и многоквартирных домов, а также строений, сооружений, земельных участков

11.3.1 при проектировании ограждения должны быть выполнены следующие требования:

расположение ограждения - в границах предоставленного земельного участка,

высотой не более 2,2 м,

выполнено в виде металлической решетки, проницаемой для взгляда, установленной на стойках (металлических, бетонных или кирпичных). Применение сплошных ограждений не допускается, за исключением ограждений жилых домов или если иные требования к ограждениям по обустройству или эксплуатации объектов не установлены законодательством;

основание ограждений (при наличии) должны быть выполнены из камня или бетона высотой не более 0,3 м;

допускается использовать в виде ограждений живую изгородь;

запрещается устанавливать ограждения:

в нарушение требований пожарной безопасности по обеспечению проезда к объектам, расположенным на земельном участке или прилегающих территориях,

в местах, обеспечивающих проход пешеходов и проезд транспорта к территории общего пользования или к объектам, расположенным на прилегающих территориях, в том числе на основании сервитута.

Требования к ограждению участков производства земляных работ, строительных площадок предусмотрены соответственно разделами 16, 18 настоящих Правил.

11.3.2 требования к содержанию ограждений

металлические элементы ограждения не должны иметь коррозии,

сплошные ограждения должны быть чистыми, без повреждений, ограждения,  расположенные в зоне жилой застройки допускается окрашивать контрастным рисунком;

11.4 требования к состоянию фасадов и ограждающих конструкций установлены в разделе 13 настоящих Правил.

11.5 требования к элементам благоустройства придомовой территории многоквартирного дома

11.5.1 к благоустройству многоквартирного дома относятся

детская игровая и (или) спортивная площадка,

хозяйственно-бытовая площадка,

проезды,

пешеходные дорожки,

стоянка для временной стоянки машин (размер площадки определяются в соответствии с градостроительными регламентами),

урна, место для сбора и (или) накопления отходов,

газон, цветник, деревья или кустарники,

установки освещения придомовой территории,

сеть дренажной системы.

На придомовых территориях собственники помещений многоквартирного дома могут принять решение о размещении иных элементов благоустройства территории.

11.5.2. при проектировании элементов благоустройства на придомовой территории должны быть выполнены следующие требования:

11.5.2.1 пешеходная дорожка к детским игровым и спортивным площадкам, хозяйственным площадкам, местам для сбора и (или) накопления отходов различного назначения, должна быть в твердом покрытии шириной от 0,75 до 1,5 м.

11.5.2.2 проезд вдоль дома должен быть шириной не менее 2,5 м в покрытии из асфальта или плитки с учетом возможности зимней и летней механизированной уборки,

11.5.2.3 площадь для временной стоянки машин должна соответствовать укрупненным показателям в расчете на одного жителя,

11.5.2.4  урна должна быть размещена у каждого подъезда,

11.5.2.5 обустройство детских и спортивных площадок должны соответствовать следующим требованиям:

Детские игровые площадки размещаются в непосредственной близости от жилых зданий. Со стороны площадок другого назначения или проездов и автостоянок детские площадки должны быть отделены газонами с посадками деревьев и кустарников в живой изгороди.

Выход на площадки следует организовывать с пешеходных дорожек, а не с проездов или улиц с движением транспорта. Площадки не должны быть проходными, запрещается организовывать входы на детские площадки через автостоянки около домов.

Спортивные площадки следует размещать на расстоянии не менее 25 м от окон жилых домов.

Виды спортивных площадок:

баскетбольные,

волейбольные,

теннисные и других спортивных направлений;

11.5.2.6 на хозяйственно-бытовых площадках размещаются конструкции для сушки белья и/или для чистки ковров.

Вход на площадку организовывается с пешеходной дорожки или тропинок.

Площадка должна иметь твердое основание. Крепить веревки для сушки белья к деревьям запрещается.

Расстояние от хозяйственной площадки до окон жилых домов должно составлять не менее 20 м;

11.5.2.7 все участки с открытым грунтом должны быть озеленены (созданы газоны и (или) цветники, высажены зеленые насаждения).

11.5.3.  требования к содержанию элементов благоустройства:

Покрытие проезда, подъезда к дому, площадок и пешеходных дорожек должно быть ровным, без выступов и провалов, чистым, не загроможденным посторонними предметами, строительными и иными отходами, мусором.

Содержание иных элементов благоустройства должны соответствовать требованиям настоящих Правил.

11.6. Восстановление элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ:

11.6.1. Восстановление существующих покрытий дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий после прокладки новых, реконструкции и ремонта инженерных сетей коммуникаций должно производиться по проектам, согласованным в установленном порядке. При этом в проекты необходимо включать проведение работ, предусматривающих полное восстановление покрытий дорог, тротуаров и газонов на всю ширину проезжей, пешеходной и газонной части на протяжении всей раскопки со всеми элементами благоустройства.

11.6.2. Восстановление  существующих  покрытий  тротуаров  и  пешеходных дорожек, иных территорий, а также газонов, цветников, зеленых насаждений, уничтоженных (поврежденных) в ходе ликвидации аварий на инженерных сетях (коммуникациях), следует осуществлять:

по  всей ширине проезжей части и (или) иных конструктивных  элементов и элементов обустройства  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного значения, малых  архитектурных  форм  и  зеленых  насаждений,  уничтоженных (поврежденных) в ходе производства работ,   по длине: в границах производства работ.

11.6.3  Восстановление конструктивных элементов и элементов обустройства  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного значения, зеленых насаждений,  уничтоженных (поврежденных) в   ходе  ликвидации   аварии   на   инженерных    сетях   (коммуникациях), расположенных  в  границах  автомобильных дорог общего пользования, следует осуществлять  в  соответствии  с  техническими  условиями  и  требованиями, выданными владельцем дороги.

12. Организация пешеходных зон и беспрепятственного передвижения по указанной территории маломобильных групп населения

12.1. Организация пешеходных зон на территории города Перми

12.1.1. требования к организации пешеходных зон включает устройство тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

12.1.1.1. устройство тротуаров на территории общего пользования осуществляется:

вдоль улиц и дорог в пределах жилой застройки, как примыкающих к проезжей части или не примыкающих к проезжей части,

в виде подходов к остановкам общественного транспорта.

При проектировании тротуаров, не примыкающих к проезжей части, учитываются места наибольшей концентрации пешеходных потоков.

В условиях сложившейся застройки вместо тротуара допускается устройство пешеходных дорожек шириной не менее 0,75 м;

12.1.1.2. В местах фактических пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения людей, а также к объектам благоустройства, к площадкам различного функционального назначения территории допускается устройство пешеходных дорожек;

12.1.1.3.  На объектах озеленения общего пользования в местах прохода людей могут размешаться тротуары, аллеи, пешеходные дорожки.

12.1.1.4. На территории городских лесов в местах прохода людей могут размешаться пешеходные дорожки или тропинки;

12.1.2. При устройстве пешеходных коммуникаций должна быть обеспечена безопасность прохода пешеходов.

12.2 требования к организации беспрепятственного передвижения по указанной территории маломобильных групп населения, в том числе инвалидов:

Подходы и подъезды к зданиям, строениям, сооружениям должны обеспечивать доступность зданий, строений, сооружений для маломобильных групп населения в соответствии с установленными требованиями:

12.2.1. точки пересечения тротуаров, пешеходных дорожек с транспортными проездами оснащаются бордюрными пандусами для маломобильных групп населения;

12.2.2. при планировочной организации вновь создаваемых пешеходных тротуаров, пешеходных дорожек необходимо предусматривать беспрепятственный доступ инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями к зданиям и сооружениям, объектам благоустройства;

12.2.3 при создании и обустройстве автостоянок необходимо предусматривать специально оборудованные места для маломобильных групп населения.

13. Поддержание эстетического состояния территории города

13.1. Правила настоящего раздела устанавливают требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций (далее – фасады) зданий, строений, сооружений, иных объектов, к размещению информации на территории города, в том числе правила установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок.

Требования к внешнему виду фасадов распространяются на здания, строения, сооружения различного назначения и разной формы собственности, этажности, материалов и года постройки, а также на рекламные конструкции, нестационарные торговые объекты, размещенные в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми.

13.2. Собственники, арендаторы и иные владельцы зданий, строений, сооружений, рекламной конструкции, а также организации, обеспечивающие содержание зданий, строений, сооружений в установленном законом порядке должны обеспечивать содержание фасада зданий, строений, сооружений, рекламной конструкции в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию зданий, строения, сооружения, проведение текущего и капитального ремонта.

В результате содержания фасада здания, строения, сооружения, рекламной конструкции должны устраняться любые повреждения фасада, включая надписи, графические рисунки и иные изображения, содержащие информацию, не соответствующую требованиям законодательства.

13.3. Запрещается осуществление мероприятий по реконструкции, переоборудованию зданий и их конструктивных элементов без получения разрешений, выдаваемых в установленном порядке, предусмотренном действующим законодательством, устройство пристроек, навесов, козырьков, крепление к зданиям различных растяжек, подвесок, вывесок, рекламных конструкций, плакатов, указателей, флагштоков и других устройств.

13.4. Повреждения строительной части, декоративной отделки и инженерных элементов фасада здания, строения, сооружения, не влияющие на их прочностные характеристики, должны устраняться в течение 6 месяцев с момента обнаружения повреждения, иные повреждения (надписи, графические рисунки и иные изображения, содержащие информацию, не соответствующую требованиям законодательства) должны устраняться в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения повреждения.

Повреждения водоотводящей системы, системы внешнего освещения, номерных знаков, вывесок, рекламных конструкций должны устраняться в течение рабочих 10 дней с момента обнаружения повреждения.

13.5. Требования к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений, и рекламных конструкций:

13.5.1. фасад здания, строения, сооружения, и рекламная конструкция не должны иметь видимых повреждений строительной части, декоративной отделки и инженерных элементов, надписей, графических рисунков и иных изображений, содержащих информацию, не соответствующую требованиям законодательства.

Повреждения окраски фасадов зданий не должны превышать более 1% от общей площади фасада;

13.5.2. оконные витрины зданий, рекламные конструкции должны быть чистыми, без повреждений.

13.5.3 изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, допускаются в порядке, установленном нормативными правовыми актами;

13.5.4. проект колерного паспорта (проект изменений в колерный паспорт) разрабатывается по инициативе администрации города Перми и (или) заинтересованных лиц при необходимости изменения фасада, кровли здания, сооружения (ремонт фасада, кровли, размещение вывески, не соответствующей установленным администрацией города Перми стандартным требованиям, установка и эксплуатация рекламной конструкции).

Проект колерного паспорта (проект изменений в колерный паспорт) подлежит согласованию с функциональным органом администрации города Перми, осуществляющим функции управления в сфере градостроительства. Предметом согласования проекта колерного паспорта (проекта изменений в колерный паспорт) является соблюдение установленной формы, требований к содержанию колерного паспорта, требований к соответствию рекламных конструкций внешнему архитектурному облику сложившейся застройки, установленных Пермской городской Думой.

Форма колерного паспорта, требования к его содержанию, порядок и критерии его согласования устанавливаются администрацией города Перми.

Один экземпляр колерного паспорта хранится в функциональном органе администрации города Перми, осуществляющем функции управления в сфере градостроительства. Колерные паспорта размещаются администрацией города Перми на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее пяти рабочих дней после дня их согласования;

13.6 Требования к размещению информации на территории города, в том числе установке указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок:

13.6.1. расклейка газет, объявлений, афиш, плакатов (в том числе политических) должна производиться только в специально предназначенных для этого местах (на щитах объявлений, афишных тумбах);

13.6.2. Требования к указателям с наименованиями улиц и номерами домов, номерами квартир:

13.6.2.1 на фасаде каждого здания, не зависимо от назначения и формы собственности, должны быть установлены указатели с наименованиями улиц и номерами домов:

расположение: со стороны территории общего пользования на правом углу здания, в случаях размещения здания на перекрестке - со стороны перекрестка, на высоте от поверхности земли - 2,5-3,5 м (на объектах, возведенных после 1998 года – от 3,5 до 5 м, за исключением объектов индивидуальной застройки);

материал и цвет: на металлической или пластиковой табличке синего цвета стандарта R-(0), G-(20), В-(120), размещается в белом цвете шрифтом стандарта TimesNewRoman, Arial, Helvetica (Bold) слово «улица» или подобное слово «проспект», «переулок» и т.д., а также наименование улицы, номер дома;

размер:

в центрально-планировочном районе города Перми, границы которого определены в соответствии с Генеральным планом города Перми, 600 -800 мм по длинной стороне и 300 - 450 мм по короткой стороне,

в многоквартирных жилых домах выше 5 этажей  700 мм – 900 мм по длинной стороне и 350 -450 мм по короткой стороне,

в индивидуальной застройке – 600 – 800 мм по длинной стороне и 300 мм по короткой стороне.

В случае размещения указателей с наименованиями улиц и номерами домов, не соответствующих указанным требованиям, требуется разработка колерного паспорта или внесения в него изменений;

Размещение указателей с наименованиями улиц и номерами домов, иных зданий, а также указатели номеров квартир в подъездах многоквартирных домов обеспечивают организации, осуществляющие содержание объектов, при их отсутствии - владельцы объектов.

13.6.2.2. Указатели номеров квартир в подъездах многоквартирных домов должны быть размещены с уличной стороны и освещены в темное время суток.

В домах, имеющих несколько входов (подъездов), у каждого входа (подъезда) устанавливается указатель номеров квартир, расположенных в данном входе (подъезде);

7.6.3 Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации устанавливаются администрацией города Перми. Размещение вывесок, соответствующих указанным требованиям, не требует разработки колерного паспорта (внесения изменений в него);

Вывески, не соответствующие стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми, и не зафиксированные в колерном паспорте, подлежат замене в течение 10 рабочих дней со дня направления должностным лицом территориального органа администрации города Перми, уполномоченного на осуществление муниципального контроля (за исключением муниципального финансового контроля), предупреждения.

В случае не приведения вывески в соответствии с установленными  требованиями владельцем здания, строения, сооружения, помещения, на котором расположена вывеска, вывеска подлежит демонтажу в порядке, установленном администрацией города Перми с последующей компенсацией затрат с владельца здания, строения, сооружения, помещения.

14. Требования к нестационарным торговым объектам

14.1. Нестационарные торговые объекты размещенные в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми, должны соответствовать нормативным требованиям к внешнему облику нестационарного торгового объекта, установленным исполнительным органом государственной власти Пермского края, осуществляющим функции по выработке региональной политики и нормативному правовому регулированию в сфере градостроительства и архитектуры.

Фасады нестационарных торговых объектов должны быть чистыми, без повреждений, при наличии коррозии в срок до 1 июня окраску должны быть окрашены.

14.2  На территории города Перми запрещается:

размещать нестационарные торговые объекты на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, не в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми, утвержденной в установленном порядке, за исключением размещения таких объектов на территории розничных рынков, ярмарок, а также при проведении массовых мероприятий,

размещать нестационарные торговые объекты, нестационарные объекты по оказанию услуг населению, за исключением торговых (вендинговых) аппаратов:

на земельных участках, в отношении которых не установлен вид разрешенного использования, допускающий размещение таких объектов, за исключением размещения таких объектов на территории розничных рынков, ярмарок, а также в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми, утвержденной в установленном порядке,

на придомовых территориях,

в арках зданий, на площадках (детских, отдыха, спортивных), на стоянках транспортных средств,

в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения, на расстоянии менее нормативного от сетей инженерно-технического обеспечения без согласования с владельцами данных сетей,

препятствующие доступу (проходу, проезду) с территории общего пользования к смежным земельным участкам, к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры,

в границах полосы отвода автомобильной дороги.

15. Организация озеленения на территории города Перми

15.1. Все зеленые насаждения, расположенные на территории города, в том числе городские леса, образуют городской зеленый фонд.

Хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на зеленые насаждения на территории города Перми должна осуществляться на принципе сохранения существующих деревьев и кустарников как необходимое условие благоустройства территории города Перми, обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

Владельцы зеленых насаждений обязаны обеспечить сохранность зеленых насаждений посредством организации работ по содержанию зеленых насаждений, а также по восстановлению зеленых насаждений в результате их сноса и (или) выкапывания, повреждения, повреждения до прекращения роста, а также уничтожения растительного слоя газонов, цветников.

15.2. Содержание деревьев, кустарников, газонов, цветников включает комплекс работ по обработке почвы, полив зеленых насаждений, внесение удобрений, обрезке крон деревьев и кустарников, осуществляется:

на объектах озеленения общего пользования (в парках, садах, скверах, на бульварах) и объектах ограниченного пользования (внутриквартальные, кроме придомовых территорий) территориальными органами администрации города в пределах административных границ,

на объектах озеленения ограниченного пользования (территории предприятий, учреждений, организаций, придомовые территории) и объектах спецназначения (санитарные, водоохранные зоны, кладбища, питомники) владельцами данных объектов.

Владельцы объектов озеленения общего пользования и специального назначения должны иметь паспорт комплексного благоустройства объекта озеленения и обеспечивать внесение в него всех текущих изменений (увеличение или уменьшение площади озеленения, посадку и снос деревьев, кустарников).

Эксплуатационные категории и уровни содержания объектов озеленения общего пользования утверждаются отдельным правовым актом города Перми.

15.3. Владельцы зеленых насаждений обязаны:

обеспечить уход за зелеными насаждениями,

обеспечить снос сухих деревьев и кустарников, вырезку сухих и сломанных веток и сучьев, замазку ран и дупел на деревьях,

в летнее время года в сухую погоду обеспечивать полив газонов, цветников, кустарников,

не допускать вытаптывания газонов, цветников (в том числе путем обозначения их границы в виде прилегающего искусственного покрытия, бордюра, ограждения или живой изгороди), складирования на них различных материалов, отходов, мусора, противогололедных смесей, иных вредных веществ, а также снега, скола льда в случае, если это может причинить вред газонам,

новые посадки и пересадку деревьев и кустарников, а также изменение планировки сетей дорожек, площадок, газонов на объекте озеленения производить только в соответствие с дендропланом,

при наличии водоемов на объектах озеленения содержать их в чистоте                                и производить их капитальную очистку не реже одного раза в 10 лет.

15.4. Использование земельных участков, на которых расположены озелененные территории, осуществляется в соответствии с Правилами землепользования и застройки территории города Перми.

15.5. Создание зеленых насаждений на территории города Перми осуществляется с соблюдением требований законодательства, строительных норм и правил, с соблюдением санитарно-гигиенических нормативов, а также настоящих Правил:

15.5.1 Размещение застройки на объектах озеленения общего пользования (в парках, садах, скверах, на бульварах), а также на земельных участках, предназначенных для создания насаждений общего пользования, не допускается, за исключением застройки, предназначенной для обеспечения их функционирования и обслуживания.

15.5.2 Озеленение застраиваемых, реконструируемых территорий выполняется в ближайший благоприятный период (с 10 апреля до 20 октября при температуре не ниже 0С и не выше 25С), следующий за моментом окончания строительства объекта и после очистки территории от остатков строительных материалов, мусора, прокладки подземных коммуникаций и сооружений, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, проездов, тротуаров, устройства малых архитектурных форм и других элементов благоустройства.

15.5.3. Все виды работ по озеленению территории общего пользования при производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов благоустройства следует выполнять в соответствии с проектной документацией, утвержденной заказчиком.

После утверждения проектно-сметной документации заказчиком обеспечивается разработка рабочего проекта и дендроплана. Порядок разработки и требования к содержанию дендроплана, порядок организации и приемки работ по озеленению, организации содержания вновь высаженных зеленых насаждений утверждаются правовым актом администрации города Перми.

15.5.4. Создание объектов озеленения общего пользования осуществляется в соответствии с Генеральным планом города Перми, иной градостроительной и проектной документацией.

15.5.5. допускается посадка деревьев и кустарников юридическими и физическими лицами на территории общего пользования, бесхозяйных территориях в порядке, установленном администрацией города Перми.

15.6. Требования к мероприятиям по охране зеленых насаждений:

15.6.1. при организации строительных площадок вблизи объектов озеленения следует предпринимать меры к сохранению целостности зеленых насаждений, отмеченных в проекте как сохраняемые, посредством огораживания, частичной обрезки низких и широких крон, охранительной обвязки стволов деревьев, связывания крон кустарников, засыпки гравием участков почвы под растениями, расположенными рядом с проездами и стоянками транспортных средств и иной техники в целях предупреждения уплотнения почвы;

15.6.2. вертикальная планировка территории, прокладка подземных коммуникаций, обустройство дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены перед началом озеленения;

15.6.3. приемка в эксплуатацию архитектурно-ландшафтных объектов после строительства или капитального ремонта осуществляется в соответствии с установленными требованиями;

15.6.4. при ведении ремонтных, строительных и прочих работ, связанных с нарушением почвенного слоя, необходимо снимать и сохранять плодородный слой почвы для его дальнейшего использования в озеленении территории. По окончании производства указанных выше работ необходимо восстановить нарушенные земельные участки и зеленые насаждения. Восстановление благоустройства территории должно быть предусмотрено в проекте производства работ.

15.7. Листья и траву необходимо собирать в кучи с последующим компостированием или удалением в установленном порядке.

15.8. Весной после таяния снега и осенью производится уборка на газонах, включающая в себя очистку от листвы и мусора всей площади газонов.

15.9. Посадка зеленых насаждений выполняется стандартными материалами с соблюдением всех нормативных параметров растений (отсутствие болезней и вредителей).

Посадка растений с закрытой корневой системой в цветники осуществляется в период бутонизации с соблюдением плотности посадки.

Подкормка и ежедневный полив производится в вечерние и утренние часы. Наличие сорняков, отцветших и погибших растений не допускается.

Ассортимент деревьев и кустарников, рекомендуемых для городского озеленения, утверждается администрацией города Перми.

15.10. Порядок вырубки и восстановления лесных насаждений в городских лесах регулируется лесохозяйственным регламентом, утверждаемым администрацией города Перми.

Порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений утверждается Пермской городской Думой.

15.11. Порядок определения размера восстановительной стоимости зеленых насаждений устанавливается администрацией города Перми.

На мероприятия, связанные с восстановлением зеленых насаждений, средства направляются в размере не ниже объема средств, полученных за снос зеленых насаждений.

15.12. Работы по обрезке или сносу зеленых насаждений, находящихся в охранных зонах наземных коммуникаций, в том числе электрических сетей, сетей освещения, связи, проводимые в интересах владельцев указанных коммуникаций, осуществляются за счет указанных владельцев.

15.13. В садах, парках, скверах, на бульварах, на придомовых территориях, газонах, цветниках, иных озелененных территориях запрещается:

ломать и портить деревья, кустарники, срывать листья и цветы,

осуществлять самовольную посадку и вырубку деревьев и кустарников, уничтожение газонов и цветников,

размещать движимые объекты на газонах и цветниках, за исключением случаев проведения необходимых работ на данных территориях, с условием обязательного проведения восстановительных работ,

перемещаться, располагаться для отдыха и игр на газонах мемориальных зон парков, на бульварах, являющихся объектами озеленения общего пользования,

кататься на лыжах и санках на объектах озеленения вне специально отведенных для этого мест,

подвешивать к деревьям и кустарникам гамаки, качели, турники, веревки для сушки белья, крепить к деревьям рекламные и информационные щиты и таблички, выносные конструкции, предназначенные для размещения рекламы и иной информации, указатели направления движения к объектам, афиши, объявления, агитационные материалы, технические конструкции, средства информационного обеспечения участников дорожного движения, оттяжки от столбов, заборов, рекламных щитов, электропроводов, ламп, колючих ограждений,

организовывать аттракционы, устанавливать нестационарные торговые объекты, а также объекты дорожного сервиса, в том числе размещать автостоянки и парковки на озелененной территории,

складировать на озелененных территориях, в том числе на территории городских лесов, строительные и прочие материалы,

осуществлять раскопку озелененных территорий под огороды,

выгул на газонах и цветниках домашних животных, в том числе лошадей,

использовать роторные снегоуборочные машины без специальных направляющих устройств, исключающих попадание снега на насаждения,

сбрасывать с крыш зданий, строений, сооружений снежно-ледовые образования на территории, имеющей объекты озеленения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность объектов озеленения,

применять в парках, садах, скверах, бульварах химические противогололедные материалы, складировать противогололедные материалы на озелененных территориях, в том числе на территории городских лесов,

сбрасывать смет и мусор на газоны, цветники,

разжигать костры на объектах озеленения, за исключением специально оборудованных для этого мест,

надрезать деревья для добычи сока, смолы, наносить им иные механические повреждения,

использовать отходы производства и потребления, в том числе автомобильные покрышки для благоустройства территории, организации клумб на территории города,

окрашивать зеленые насаждения, за исключением побелки нижних частей ствола деревьев,

проводить самовольно работы по обрезке кроны (санитарной, формовочной, омолаживающей) деревьев без согласования по виду деревьев и времени года с соответствующим территориальным органом администрации города Перми, осуществляемому в соответствии с порядком создания, охраны зеленых насаждений на территории города Перми, утвержденным администрацией города Перми,

использовать торф естественного происхождения без добавления иного растительного грунта (песка, плодородного слоя почвы) и минеральных удобрений при выполнении работ по озеленению,

осуществлять самовольно выкапывание, пересадку, снос деревьев и кустарников, за исключением случаев регулирования статуса насаждений, которое установлено лесным законодательством, в границах водоохранных зон водных объектов путем проведения сплошных рубок,

осуществлять проведение любых работ с отсыпкой деревьев и кустарников грунтом, отходами, строительным мусором.

- 16. Порядок проведения земляных работ

Производство на территории города строительных, монтажных, земляных работ допускается на основании разрешений, выдаваемых соответствующими исполнительными органами местного самоуправления:

16.1. заказчик, производящий аварийные работы, в течение 5 рабочих дней обязан оформить разрешение в установленном порядке.

Если заказчик, производящий аварийные работы, в течение 5 рабочих дней не оформил разрешение, то производство работ рассматривается как работа без разрешения;

16.2. с целью устранения аварии на инженерных коммуникациях и сооружениях заказчик обязан уведомить уполномоченные органы телефонограммой в течение одного часа с момента обнаружения аварии.

О происшедшей аварии заказчик уведомляет также уполномоченные органы, соответствующие службы и землепользователей незамедлительно.

Восстановление благоустройства территории на поврежденном участке инженерных коммуникаций осуществляется организацией, эксплуатирующей данные коммуникации;

16.3. организации, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, при получении телефонограммы обязаны выслать на место аварии представителя с исполнительными чертежами для уточнения расположения эксплуатируемых данной организацией коммуникаций (сооружений), на местности и согласования способа работ.

Порядок производства аварийно-восстановительных земляных работ на проезжей части согласовывается с заказчиком с ГИБДД УВД города Перми;

16.4. земляные работы, влекущие закрытие или ограничение движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования города Перми, производятся на основании муниципального правового акта о закрытии или ограничении движения, издаваемого в форме распоряжения уполномоченным функциональным органом администрации города Перми, и разрешения на производство земляных работ.

16.5 Порядок планирования производства земляных работ:

Заказчики обязаны ежегодно представлять в исполнительный орган местного самоуправления титульные списки объектов производства земляных работ на следующий год и прогноз на перспективу до 3 лет в установленном порядке.

16.6  Порядок производства земляных работ на территории города:

16.6.1. при производстве земляных работ, в том числе аварийных, заказчик обязан:

организовать и обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами (СНиП, ГОСТ и др.) и нормативными правовыми актами города, в целях необходимости:

оградить деревья, находящиеся на территории, прилегающей к границам раскопки, сплошными щитами высотой не менее 1 м,

оградить место производства работ, установить информационный указатель с наименованием организации, производящей работы, номерами телефонов, фамилиями должностных лиц, ответственных за производство работ, установить габаритные указатели, световые предупреждающие знаки. Места установки ограждений определяются проектом производства работ. Механизмы, бытовки, строительные материалы и прочее должны находиться в пределах огражденного участка. Ограждение места производства земляных работ должно быть снято только после полного восстановления дорожного покрытия,

обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов,

обеспечить беспрепятственный доступ к жилым домам, организациям, предприятиям, учреждениям,

установить через траншеи пешеходные мостики с перилами, обеспечить их освещение в темное время суток,

обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, производить уборку места производства работ и прилегающей территории не менее двух раз в сутки,

обеспечить на месте производства работ присутствие ответственного за производство работ,

не менее чем за 2 рабочих дня до начала работ согласовать с организациями (службами), имеющими на данном участке производства земляных работ инженерные подземные коммуникации и сооружения, точное расположение инженерных подземных коммуникаций и сооружений и принять меры, обеспечивающие их полную сохранность,

при производстве работ на дорогах установить сигнальные фонари красного цвета и дорожные знаки в соответствии с действующими правилами дорожного движения. В темное время суток место производства работ должно быть освещено,

обеспечить сброс ливневых и талых вод с места производства работ и прилегающих к нему территорий в ливневую канализацию по согласованной с управлением внешнего благоустройства администрации города схеме. Для защиты колодцев, дождеприемников и лотков должны применяться деревянные щиты и короба, обеспечивающие беспрепятственный доступ к ним, в случае отсутствия ливневой канализации заказчик обязан обеспечить вывоз ливневых и талых вод с места производства работ и прилегающих к нему территорий,

обеспечить сохранность дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит перекрытия,

при производстве земляных работ на улицах, площадях и других благоустроенных территориях необходимо соблюдать следующие условия: выполнять работы частями - участками, определенными проектом производства работ, выполнять работы на следующих участках только после завершения всех работ на предыдущих участках, включая восстановительные работы и уборку территории, траншеи и котлованы должны быть раскреплены на всю глубину или иметь соответствующий откос, обратная засыпка траншей и котлованов производится песчано-гравийной смесью слоями толщиной не более 20 см с тщательным уплотнением каждого слоя или иной толщиной слоев по согласованному проекту производства работ с достижением установленного коэффициента уплотнения,

обеспечить чистоту и порядок на месте производства работ и утилизацию мусора и отходов на специально отведенных местах,

вывозить грунт при разработке траншеи без складирования на месте производства работ по мере его образования.

Конструкция ограждения участков производства земляных работ, в том числе аварийных, с целью строительства, реконструкции и ремонта подземных сетей инженерных коммуникаций должна удовлетворять следующим требованиям:

высота ограждения участка производства земляных работ - не менее 1,2 м,

ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания,

ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии. Повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения.

16.6.2. при производстве земляных работ, в том числе аварийных, заказчик должен обеспечить выполнение работ, при которых запрещается:

загрязнять прилегающие участки улиц, засорять ливневую канализацию, засыпать водопропускные трубы, кюветы, газоны,

производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев и т.д. на дороги, тротуары и прилегающую территорию,

производить земляные работы без предварительных археологических исследований в местах залегания культурного слоя,

перемещать существующие инженерные подземные коммуникации, сооружения, а также осуществлять к ним подключение (технологическое присоединение) подземных коммуникаций или сооружений, перемещать существующие строения или сооружения, расположенные на трассах существующих инженерных подземных коммуникаций и сооружений, без согласования с соответствующими службами,

уничтожать зеленые насаждения и обнажать их корни, за исключением случая ликвидации аварии на подземных коммуникациях, наступившей в выходной или праздничный день, с обязательным извещением в первый рабочий день органов администрации города Перми, участвующих в комиссионном обследовании при сносе зеленых насаждений в соответствии с пунктом 8.10 настоящих Правил,

выносить грунт или грязь колесами автотранспорта на городскую территорию,

складировать грунт на месте производства работ и прилегающей территории, а также в не оборудованных для этих целей местах, за исключением случая ликвидации аварии на подземных коммуникациях при условии согласования места для отвала грунта с территориальными органами администрации города Перми;

16.6.3. при проведении работ в зимний период заказчик обязан обеспечить организацию содержания места производства работ, обеспечить безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов, обеспечить движение транспорта и пешеходов путем укладки во временном варианте железобетонных плит на проезжей части дороги в соответствии с требованиями правовых актов в сфере технического регулирования и щебеночного основания на тротуаре. Полное восстановление искусственного покрытия проезжей части, всех элементов благоустройства заказчиком выполняется до 10 июня.

16.6.4. В случае аварии организация, на балансе которой находится поврежденный объект, немедленно высылает на место аварийную бригаду и организует аварийно-восстановительные земляные работы. При этом должны обеспечиваться безопасность людей и движения транспорта, а также сохранность расположенных рядом подземных и наземных сооружений.

16.7. Работа, организованная заказчиком, на любом участке территории города считается законченной после полного восстановления благоустройства и закрытия разрешения в установленном порядке.

Работа по просроченному разрешению считается работой без разрешения.

16.7.1. Заказчик и подрядчик устанавливают на произведенные им работы гарантийный срок в соответствии с действующим законодательством. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении заказчиком и подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов) в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее действующему законодательству, в том числе СНиП, ГОСТ  и иной нормативной и технической документации.

16.7.2 Порядок выдачи и прекращения действия разрешения на производство земляных работ (включая приемку работ по восстановлению нарушенного благоустройства, внесение изменений в разрешение на производство земляных работ, основания прекращения действия разрешения на производство земляных работ), порядок планирования и координации производства земляных работ на территории города Перми устанавливаются администрацией города Перми.

17.  Организация стоков ливневых вод на территории города Перми

17.1. Организация стоков ливневых вод с территории осуществляется с учетом существующего рельефа местности, геологических и гидрологических условий, существующей ситуацией в системе водоотведения при необходимости защиты территории от скопления дождевых и талых вод.

17.2. проведение мероприятий по защите территории от скопления дождевых и талых вод обеспечивают:

с придомовых территорий - собственники жилых и нежилых помещений,

с земельных  участков,  принадлежащих  на  праве  собственности, ином вещном либо обязательственном праве юридическим или физическим лицам, - указанные юридические или физические лица;

17.3. К мерам защиты территории от скопления дождевых и талых вод относятся устройство ливневой канализации в самотечном режиме по пониженным участкам площади стока, дренажной системы зданий, строений, сооружений, а также водоотводящих канав, отдельных лотков и кюветов на озелененных территориях, территориях с малоэтажной индивидуальной застройкой. В местах отвала снега допускается также обваловка территории.

17.4 Порядок пользования ливневой канализации, расположенной на территории города Перми, утверждается решением Пермской городской Думы.

18.  Требования к размещению и содержанию детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм

18.1.  Детские игровые площадки

Детские игровые площадки должны иметь границы в виде прилегающего   искусственного   покрытия,  бордюра,  ограждения  или  живой изгороди.

18.1.1. к обязательным элементам благоустройства территории детской игровой площадки относятся мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое), зеленые насаждения, осветительное оборудование.

Применение для озеленения ядовитых растений, а также растений с плодами, шипами и колючками не допускается.

18.1.2   детские игровые площадки должны быть оборудованы:

игровым оборудованием (песочницей, и (или) качелями, и (или) каруселью),

малыми архитектурными формами (скамейкой, урной для мусора).

Осветительное оборудование детской игровой площадки размещается на высоте не менее 2,5 м от поверхности земли.

18.1.3 детские игровые площадки в вечернее время должны освещаться, осветительные установки могут быть встроенными в малые архитектурные формы.

Минимальное расстояние от границ детских площадок до автостоянок устанавливается в соответствии с действующим законодательством;

18.2.  Спортивные площадки

18.2.1. Спортивные площадки должны быть оборудованы спортивным  и (или) игровым оборудованием, которое должно быть в технически  исправном  состоянии, обеспечивающем их надлежащую  эксплуатацию, их покрытие не должно иметь повреждений, сколов, коррозии металлических элементов, выступающих гвоздей.

18.2.2. конструкции спортивного и (или) игрового оборудования должны соответствовать установленным требованиям. Оборудование и материалы, используемые для обустройства спортивных, игровых площадок, должны быть сертифицированы;

18.3.  Площадки для выгула животных

18.3.1. соответствующие территориальные органы администрации города Перми согласуют размещение площадок для выгула и дрессировки домашних животных в соответствующем районе города. Количество площадок для выгула и дрессировки домашних животных определяется соответствующими территориальными органами администрации города Перми;

18.3.2. обустройство и содержание площадок для выгула и дрессировки животных:

18.3.2.1. площадки  для  выгула и дрессировки животных могут размещаться на территориях  общего  пользования  за  пределами полосы отвода автомобильных дорог,  под  линиями  электропередач  с  напряжением  не  более  110 кВ, за пределами  санитарной  зоны  источников  водоснабжения  первого  и  второго поясов, на территориях водоохранных зон, пустошах, городских лесов и в логах.

18.3.2.2 размеры  площадок  для выгула животных, размещаемых на территориях жилого  назначения,  должны  составлять  от  400  до  600  кв. м, на прочих территориях  -  до  2000 кв. м, в условиях сложившейся застройки может  быть установлен  уменьшенный размер площадок исходя из имеющихся территориальных возможностей.

Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий, до границ территории образовательных, медицинских  организаций,  детских, спортивных площадок, зон отдыха должно составлять не менее 40 м.

18.3.2.3.  перечень  элементов  благоустройства на территории площадки для выгула  животных включает различные виды покрытия, ограждение, не менее одной скамьи, не менее одной урны, осветительное (за исключением площадок для выгула собак, расположенных в городских лесах) и иное оборудование.

18.3.2.4.  для  покрытия  поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, необходимо предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное,  песчаное,  песчано-земляное),  а  также  удобную для регулярной уборки  и  обновления.  Поверхность  части  площадки,  предназначенной  для владельцев  собак,  требуется  проектировать  с твердым или комбинированным видом  покрытия  (плитка,  утопленная в газон, и другое). Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия.

18.3.2.5.  ограждение  площадки  следует  выполнять  из металлической (или иной) сетки (решетки) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями  ограждения,  его  нижним  краем  и  землей  не  должно  позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

18.3.2.6. на территории площадки необходимо предусматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой.

18.3.2.7.  озеленение  проектируется  из  периметральных  плотных  посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

18.3.2.8.  площадки для дрессировки животных могут размещаться на удалении от застройки  жилого  и  общественного назначения, территорий образовательных, медицинских  организаций,  детских, спортивных площадок, зон отдыха не менее чем на 50 м. Рекомендуемый размер площадки должен составлять от 1500 до 2000 кв. м.

18.3.2.9.  Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки животных включает мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2 на площадку),  информационный  стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

18.3.2.10.    покрытие   площадки   должно   иметь   ровную   поверхность, обеспечивающую   хороший   дренаж,   не  травмирующую  конечности  животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления.

18.3.2.11.  ограждение должно быть представлено забором (металлическая или иная  сетка, решетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями  ограждения,  его  нижним  краем  и  землей  не  должно  позволять животному покидать площадку или причинять себе травму.

18.3.2.12.   площадки   для   дрессировки   животных  оборудуются  учебными, тренировочными,  спортивными  снарядами  и  сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

18.4 Размещение парковок (парковочных мест) осуществляется в пределах предоставленного земельного участка.

Благоустройство парковок (парковочных мест) должно соответствовать  требованиям к плоскостным надземным автостоянкам открытого типа, предусмотренным пунктом 5.2 настоящих Правил.

Содержание парковок (парковочных мест) должно соответствовать общим требованиям к содержанию территории и элементов благоустройства.

Порядок создания парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования, утверждается решением Пермской городской Думы.

18.5 Размещение и содержание малых архитектурных форм организуется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящих Правил.

19.  Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству

19.1. Общественное участие в благоустройстве территории города обеспечивается посредством:

проведения мероприятий по благоустройству территории юридическими и физическими лицами на принадлежащих им земельных участках,

размещения юридическими и физическими лицами элементов благоустройства территории, малых архитектурных форм на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на основании решения уполномоченного органа, полученного в установленном порядке,

выполнения  на  основании  соглашения,  предусмотренного  пунктом 123 настоящих Правил, работ по содержанию территории,

участия заинтересованных лиц в обсуждении проекта благоустройства территории. Порядок разработки, общественного обсуждения и утверждения проекта благоустройства территории, а также требования к его содержанию утверждаются правовым актом администрации города Перми.

19.2. участие органов власти и отдельных общественных организаций в решении вопросов благоустройства:

отдел ГИБДД УВД города Перми осуществляет согласование вопросов, связанных с эксплуатацией автомобильных дорог, передвижением транспортных средств по территории города, обеспечением безопасности дорожного движения и контроля за выполнением требований по безопасному эксплуатационному состоянию проезжей части улиц и дорог города, при выявлении условий, угрожающих безопасности движения транспорта и пешеходов по дорогам и улицам города, направляет в соответствующие организации предписания об устранении допущенных нарушений, применяет иные меры согласно действующему законодательству,

служба участковых уполномоченных УВД города Перми, районные управления внутренних дел города, городские и районные штабы добровольных народных дружин оказывают содействие в пределах своей компетенции;

советы территориального общественного самоуправления оказывают содействие территориальным органам администрации города Перми по благоустройству районов, наведению порядка на придомовых территориях микрорайонов частной застройки, а также принимают участие в ликвидации свалок,

19.3 Проведение мероприятий по благоустройству территории юридическими и физическими лицами:

19.3.1. юридические, физические лица и иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории города Перми деятельность и имеющие объекты, которые посещаются населением, в том числе торговые объекты, общественного питания, оптовые, мелкооптовые, вещевые, продуктовые склады и рынки, автозаправочные станции, автостоянки, автомойки, станции технического обслуживания автомобилей, парки культуры и отдыха, зоны отдыха и пляжи, объекты коммунально-бытового назначения, кладбища, а также строительные площадки на период строительства объектов, обязаны обеспечить наличие и функционирование на закрепленных территориях стационарных туалетов (или биотуалетов при отсутствии канализации) как для сотрудников, так и для посетителей. Устройство выгребных ям на данных объектах запрещается;

- 19.3.2 Требования к благоустройству территории при организации строительных площадок

19.3.2.1. Обустройство и содержание строительных площадок выполняются с соблюдением требований, изложенных в СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ".

19.3.2.2. Не позднее чем за семь календарных дней до начала работ по подготовке участка к строительству и прилегающей к нему территории застройщик обязан установить на границе участка строительства в местах заезда на строительную площадку стенд размером не менее 1,0 x 2,0 метров и не более 3 x 5 метров, доступный для обозрения с территории общего пользования и содержащий информацию:

о проекте строительства (реконструкции, капитальном ремонте) с изображением будущего объекта строительства,

о разрешении на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт),

о заказчике (застройщике, генподрядчике) работ,

о плановых сроках выполнения работ,

об уполномоченных органах, в которые следует обращаться по вопросам строительства, реконструкции и содержанию строительной площадки в надлежащем порядке,

Стенд размещается в пределах ограждения или на отдельной конструкции, должен иметь твердую основу с фоном из белого цвета, изображение устойчивое к погодным воздействиям.

19.3.2.3.  В подготовительный период в соответствии с проектом организации строительства до начала основных работ застройщику необходимо:

установить по периметру строительной площадки сплошное ограждение в соответствии с границами земельного участка, предоставленного под строительство,

очистить строительную площадку от демонтированных зданий, строений, сооружений;

оборудовать подъезды в твердом покрытии к строительной площадке, внутриплощадочные проезды.

оборудовать выезд со строительной площадки моечными постами автотранспорта (включая автомиксеры), исключающие вынос грязи и мусора на проезжую часть автомобильных дорог, улиц, проездов;

установить освещение;

обустроить площадку в твердом покрытии и установить бункер для сбора строительного мусора;

произвести в месте непосредственного строительства вырубку или пересадку деревьев и кустарников, установить ограждение сохраняемых деревьев.

19.3.2.4. Выезды со строительной площадки должны выходить на улицы или проезды с наименьшим транспортным потоком.

Конструкция подъезда (пандуса) на строительную площадку не должна находиться в пределах проезжей части дороги (выступать за внутреннюю линию бордюра). Конструкция подъезда на строительную площадку должна быть выполнена в твердом покрытии или отсыпана щебнем до примыкания к проезжей части дороги;

19.3.2.5. требования к ограждению места производства строительных работ должен удовлетворять следующим требованиям:

высота ограждения строительной площадки - не менее 1,6 м,

ограждения, находящиеся в местах близкого размещения от пешеходной зоны строящихся или реконструируемых объектов, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным козырьком, а на тротуаре должен быть настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта,

козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов,

ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

Ограждение строительной площадки должно иметь опрятный внешний вид: очищено от грязи, снега, наледи, промыто, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. Повреждение ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения;

19.3.2.6. во время производства строительных работ запрещается:

вынос грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) автомашинами (автомиксерами) со строительной площадки,

проживание рабочих на строительных площадках в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях,

сбрасывание отходов, строительных материалов и мусора с высоты строящегося здания, а также складирование мусора, грунта и отходов строительного производства за пределами строительной площадки,

закапывать в грунт или сжигать отходы, строительный мусор,

складировать строительный мусор в местах сбора и/или накопления отходов,

устройство ограждений вне территории строительной площадки.

19.3.2.7 лицо, осуществляющее организацию и производство строительных работ, обязано обеспечить:

при производстве строительных работ сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм,

восстановление дорожных покрытий, крышек люков, горловин колодцев инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, газонов, тротуаров, малых архитектурных форм, произведенные при осуществлении строительных работ,

вывозить снег, убранный с территории строительной площадки, на специально оборудованные отвалы,

мойку колес автомашин при выезде со строительной площадки,

организацию сбора и вывоза со строительной площадки строительного мусора, отходов. Факт вывоза строительного мусора, отходов подтверждается документом организации, обслуживающей объект размещения отходов, об объеме или массе доставленного строительного мусора, отходов или договором на сбор и/или вывоз отходов, заключенным со специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на сбор и/или вывоз отходов, и документом организации, обслуживающей объект размещения отходов, об объеме или массе доставленного строительного мусора, отходов.

организацию уборки и содержания в чистоте территории строительной площадки, а также прилегающей территории и подъездов, используемых при строительстве, в том числе под организацию подъездов.

соблюдение субподрядными организациями требований настоящих Правил, нормативных правовых актов.

организацию содержания территории и конструкций, используемых за границами объекта строительства.

20. Участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании прилегающих территорий

20.1. Содержание   прилегающей  территории  нестационарных   торговых объектов   осуществляется  лицами,  разместившими  нестационарные  торговые объекты, в  соответствии  с  условиями  заключенных  договоров  на  право размещения   нестационарных  торговых  объектов  на  основании  предложения победителя  торгов  на право размещения нестационарного торгового объекта в границах  не  менее  10  м по периметру от границ нестационарного торгового объекта.

20.2. Содержание территорий, на которых расположены места сбора и (или) накопления отходов, осуществляется владельцами соответствующих мест сбора и (или) накопления отходов в пределах 10 м по периметру от границ места сбора и (или) накопления отходов.

20.3. Выполнение работ по содержанию земельных участков, находящихся в муниципальной   собственности,   а   также   земельных  участков  (земель), государственная  собственность  на  которые не разграничена, за исключением земельных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам, может осуществляться   физическими   и   юридическими  лицами  в  соответствии  с требованиями  законодательства  и  правовых актов города Перми на основании соглашения,   заключенного   в   порядке   и   по   форме,   установленными администрацией города Перми, с территориальным органом администрации города Перми, в административных границах деятельности которого расположены соответствующие земельные участки (земли).

13.4. В  случае если объекты, указанные в пунктах 13.1, 12.2  настоящих Правил, располагаются на расстоянии ближе  20  метров  друг  от  друга,  то граница  содержания   прилегающей   территории   между   такими   объектами устанавливается на равном удалении от них.

- 21. Организация освещения территории города Перми, праздничное оформление территории

21.1 Организация освещения территории города Перми:

21.1.1  включает комплекс систематических мероприятий по устройству установок освещения, их эксплуатации, надлежащего содержания, в том числе путем своевременного выявления и устранения возникающих неисправностей, восстановления внешнего вида и электробезопасности оборудования, а также повышения светотехнических параметров.

21.1.2. обеспечивается:

на территории общего пользования - администрацией города Перми,

на земельных  участках, принадлежащих  на  праве  собственности, ином вещном либо обязательственном праве юридическим или физическим лицам, за исключением территории общего пользования, - указанными юридическими или физическими лицами.

Порядок взаимодействия между функциональными, территориальными органами администрации города Перми, владельца установок освещения, расположенных на территории общего пользования, а также основные требования к выполняемым работам по организации освещения территории общего пользования города Перми, утверждается администрацией города Перми.

21.2 Освещение территории города Перми осуществляется с помощью стационарных установок освещения, расположенных на опорах или фасадах зданий, строений, сооружений, а также временных установок, к которым относится праздничная иллюминация (световые гирлянды, сетки, светографические элементы, панно и объемные светодиодные композиции).

Режим (график) работы осветительных установок, за исключением иллюминации и систем праздничного освещения, на территории города Перми устанавливается администрацией города Перми.

21.3  Содержание установок освещения территории обеспечивают:

на земельных  участках,  принадлежащих  на  праве  собственности, ином вещном либо обязательственном праве юридическим или физическим лицам, - указанные юридические или физические лица,

на территории общего пользования – владелец установок наружного освещения.

21.4 Архитектурно - художественная подсветка зданий, строений, сооружений:

21.4.1. На территории города Перми допускается подсветка фасада здания, строения, сооружения при условии размещения установок освещения на фасаде или в границах земельного участка, на котором расположено здание, строение, сооружение, а также обеспечения безопасности и работы всех установок освещения, используемых в подсветке фасада.

21.4.2. Виды архитектурно-художественной подсветки:

общая заливающая подсветка - общее освещение всего фасада здания;

локальная подсветка - освещение части здания, а также отдельных архитектурных элементов;

контурная подсветка - освещение линейного характера, направленное на выявление силуэта здания, очертания его формы;

круговая подсветка - равномерное распределение света по периметру фасада здания и направленная на выявление объемной формы здания;

карнизная подсветка - освещение в соответствии с горизонтальными членениями фасада здания.

21.4.3. В границах функциональных зон СТН-А «Зона ядра городского центра», СТН-Б «Крисанова-Окулова», «Улица Ленина (Запад»), «Комсомольский проспект», «Революции-Островского», «Разгуляй», «Городские горки», указанных в Генеральном плане города Перми, объекты капитального строительства должны иметь архитектурно-художественную подсветку:

21.4.3.1 на фасадах жилых зданий до 5 этажей и фасадах общественных зданий должна предусматривается карнизная подсветка или локальная подсветка или общая заливающая подсветка;

21.4.3.2. на фасадах жилых зданий от 6 этажей и выше предусматривается контурная подсветка или круговая подсветка.

21.4.4. Виды, принципы, цветовое решение архитектурно-художественной подсветки отображается в составе колерного паспорта или в концепции архитектурно-художественной подсветки для конкретного здания, строения, сооружения.

Концепция архитектурно-художественной подсветки подлежит согласованию с функциональным органом администрации города Перми, осуществляющим функции управления в сфере градостроительства.

21.5. Праздничное оформление территории включает размещение праздничной иллюминации.

На территории общего пользования допускается размещение светодиодных гирлянд или объемных композиций, в том числе на установках освещения.

Владелец здания, строения, сооружения, расположенного на территории, прилегающей к территории общего пользования, вправе разместить своими силами или за счет собственных средств праздничную иллюминацию в виде светодиодных гирлянд на деревьях, заключив в установленном порядке Соглашение, предусмотренного пунктом 13.3 настоящих Правил.

22. Содержание мест погребения

22.1 Деятельность по содержанию мест погребения осуществляется                              в соответствии с требованиями правовых актов по вопросам похоронного дела, санитарными и экологическими требованиями.

22.2. Эксплуатационные категории и уровни содержания мест погребения утверждаются решением Пермской городской Думы.

22.3. Требования к содержанию мест погребения:

22.3.1. общие требования:

Общественные туалеты на кладбище должны находиться в чистом и исправном состоянии. Урны на территории общественных туалетов должны быть очищены.

Не  допускается  наличие древесных насаждений, поваленных и в аварийном состоянии. Аварийные древесные насаждения подлежат сносу в течение 1 суток с момента обнаружения.

Мусоронакопители  и  урны  на  территории кладбища должны быть очищены. Мусор должен вывозиться по мере накопления, не реже 1 раза в 3 суток.

Могилы  в  кварталах невостребованных умерших или умерших, чья личность не установлена, должны быть очищены от грязи и мусора, оборудованы холмиком и  надгробием.  Высота  травы  в  пределах  участка  захоронения  не должна превышать    15 см. Наличие   поросли   сорной   древесно-кустарниковой растительности допускается не более 10% от площади участка захоронения.

22.3.2. особенности содержания мест погребения в зимний период

Центральные  дороги кладбищ, межквартальные проезды, подъездные дороги, тротуары  должны  быть  расширены  и  очищены от снега. Допускается наличие ровного снежного наката без наличия ледяных отложений.

Центральные  дороги, подъездные дороги, тротуары должны быть обработаны противогололедными  материалами. Обработка проезжей части дорог и тротуаров должна начинаться сразу после снегопада.

Дренажная  система,  лотки  осушительной  системы  до  начала весеннего паводка должны быть очищены от снега и снежно-ледяных образований.

При выполнении работ по содержанию запрещается:

применение химреагентов на пешеходных зонах мест погребения, складирование  счищаемого  с  дорог засоленного снега и льда на могилы, газоны, кустарники.

К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

ликвидация зимней скользкости на проезжей части центральных и подъездных дорог, на тротуарах; сгребание и подметание снега; формирование снежного вала для  последующего вывоза (на подъездных дорогах).

К операциям второй очереди относятся:

вывоз снега с центральных и подъездных дорог; скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований; иные работы, обеспечивающие надлежащее содержание мест погребений.

22.3.3. особенности содержания мест погребения в летний период

Центральные дороги, межквартальные проезды, подъездные пути, тротуары, проходы между могилами и иные территории общего пользования на местах погребения должны быть очищены от различного рода загрязнений.

На центральных дорогах мест погребения I категории содержания в жаркие дни  (при  температуре воздуха выше +25°С) производится поливка дорожных покрытий.

Мероприятия  по санитарной обрезке зеленых насаждений, удалению поросли сорной древесно-кустарниковой растительности должны производиться ежегодно.

При   наличии  на  территории  места  погребения  осушительной  системы необходимо:

-  непрерывно  производить  обеззараживание дренажных стоков, расходная емкость должна быть заполнена раствором гипохлорита постоянно;

-  ежегодно  до 15 сентября производить очистку участка, примыкающего к лоткам, от травы;

- ежегодно до 15 октября производить очистку лотков от ила;

-  ежегодно весной до 1 мая и осенью до 1 ноября производить очистку колодцев осушительной системы.

22.3.4. требования к содержанию мест захоронения:

Работы по уходу за местом захоронения, надмогильным сооружением (кресты,  памятники, плиты, склепы и т.п.), посадка цветов и декоративных кустарников, уход за нишей в колумбарии производятся супругом, родственниками, законным   представителем умершего или иным лицом с обязательным соблюдением санитарных требований.

Установка,   замена   надмогильных  сооружений   на   кладбище осуществляется   только  в  границах  мест  захоронения  в  соответствии  с установленными требованиями по организации и содержанию мест погребения. Во всех  иных  случаях  требуется  согласование  указанных  работ  в  порядке, установленном администрацией города Перми.

Установка, замена мемориальных объектов на территории кладбища осуществляется в порядке, установленном администрацией города Перми.

Содержание  мемориального  объекта,  установленного  на  территории кладбища, осуществляется владельцем данного объекта.

В случае установки, замены надмогильного сооружения, мемориального  объекта с нарушением установленного порядка нарушители привлекаются к    ответственности  в соответствии с действующим законодательством.

Санитарно-эпидемиологический надзор, экологический и архитектурно-строительный контроль за созданием и содержанием  мест погребения  осуществляют  соответствующие органы надзора и контроля, в ведении которых находятся данные вопросы.

- 23. Контроль за благоустройством и содержанием

территории города Перми

23.1. За нарушение настоящих Правил наступает административная ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.

23.2. В случае нарушения гражданами, должностными лицами и юридическими лицами требований природоохранного, земельного, санитарного законодательства, законодательства о пожарной безопасности, законодательства в области строительства и архитектурной деятельности, иного специального законодательства ответственность наступает в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Пермского края и города Перми.

23.3. Контроль   за  соблюдением  требований настоящих Правил осуществляется уполномоченными должностными лицами в соответствие с административным регламентом по осуществлению муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории города Перми, утвержденным администрацией города Перми.

Перечень должностных лиц функциональных, территориальных органов администрации города Перми, уполномоченных на осуществление муниципального контроля (за исключением муниципального финансового контроля), утверждается администрацией города Перми.

23.4. При установлении несоответствия состояния территории города Перми требованиям настоящих Правил уполномоченными должностными лицами составляется акт осмотра территории.

В целях приведения территории в надлежащее состояние уполномоченные должностные лица принимают меры, направленные на устранение физическими или юридическими лицами выявленных нарушений. При возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выявленные нарушения должны быть устранены немедленно.

Срок для устранения выявленных нарушений составляет 3 дня, если иные сроки не установлены настоящими Правилами и действующим законодательством.

В случае выявления нарушений физическими или юридическими лицами настоящих Правил уполномоченные должностные лица направляют предупреждение с установлением срока для устранения нарушений. При невыполнении требований составляется протокол об административных правонарушениях.

Перечень должностных лиц администрации города Перми, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утверждается администрацией города Перми.

23.5. При систематическом нарушении юридическими лицами настоящих Правил (три и более раз) уполномоченные должностные лица в отношении указанных юридических лиц организуют проверки.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

23.6 Возмещение материального ущерба, причиненного нарушением настоящих Правил, производится в установленном порядке.