Ведомость объемов работ

# Текущий ремонт библиотеки №14

№п/п                     Наименование                               Ед. изм.   Кол.  Примечание

1              Демонтаж вентиляционной системы           шт.         1

2              Ремонт штукатурки потолков                     100 м2   0.2

3              Окраска потолков клеевым составом         100м2   1.49

4              Ремонт штукатурки внутренних стен         100м2    0.2

- Окраска стен водоэмульсионной

- краской                                                           100м2   1.44

- Облицовка стен и стояков ГКЛ по

металлическому каркасу                              100м2   0.28

8              Разборка покрытий полов из линолеума     100м2   1.32

9              Выравнивание пола цементным раствор.   100м2   0.02

- Устройство покрытий полов из линоле-                            Предоставл.

ума насухо со свариванием полотнищ                                сертификата

в стыках                                                           100м2   1.32   пож.безопас.

- Разборка плинтусов деревянных                     м          55

- Устройство плинтусов поливинихлорид-

ных на клее КН-2                                              М         55

- Окраска дверных полотен                             100м2   0.04

- Замена 2створчатого дверного блока

с установкой замка                                        100м2    0.03

- Замена электрощитка                                      шт.         1

- Окраска масляными составами ранее

окрашенных поверхностей радиаторов

- и ребристых труб отопления                           шт.        8

- Вывоз строительного мусора.