Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

№ 15 от «05» февраля 2008

Техническое задание

- Предмет закупки – Комплекс услуг: составление дефектных ведомостей, проверка сметной документации Подрядчика на соответствие расценкам по постановлению администрации города Перми от 09.12.2003 №3481 «О применении территориальных единичных расценок и сметных норм при определении сметной стоимости нового строительства, реконструкции и ремонтно –строительных работ, финансируемых из бюджета города», технический надзор за соблюдением проектных решений, ходом  и сроками выполнения работ, объемов и требований нормативных документов, в том числе качества работ, соответствия стоимости работ, соответствие проектам и сметам, контроль за сдачей работ Подрядчиком надзорным и контрольным органам, предусмотренные соответствующим муниципальным контрактом.

- Виды работ - водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, системы отопления, дорожные работы, общестроительные работы и работы в сфере благоустройства.

- Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.

- Сроки  оказания услуг: с момента подписания контракта до полного исполнения сторонами всех своих обязательств.

- Место оказания услуг:  г. Пермь, Дзержинский район.

- Характеристики  оказываемых услуг:

  - Контроль за соответствием работ согласно приложению, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования, проектным решениям, требованиям строительных, благоустроительных, пожарных и т.п. норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов, проверка сметной документации подрядчика, выполняющего работы на объекте, с выдачей письменного заключения подрядчику и администрации.

  - Недопущение необоснованного  увеличения сметной стоимости. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных исследований).

6.3. Участие в поверках состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке его монтажа, комплексном опробовании и приемке.

6.4. Контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ.

6.5. Проверка учета объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией работ  и затрат на устранение дефектов и переделки.

6.6. Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной и технической документации.

6.7. Подписание актов выполненных работ.

- Качество оказания услуг - соблюдение выполнения графиков работ, своевременное представление  форм отчетности и актов выполненных работ Подрядчиками, работающими по муниципальным контрактам.

- Выполнение оказанных услуг производится подписанием акта выполненных работ, основанием составления акта выполненных работ будет являться акт  выполненных работ объекта, за которым производился надзор, акт выполненных работ подписывает руководитель администрации, за которым закреплен сдаваемый объект и зам. главы администрации – Маланин Георгий Алексеевич.

Перечень объектов, подлежащих к исполнению.

| # № п/п | # Наименование работ | # Срок | # Ориентировочная стоимость выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Благоустройство территории района, ремонт асфальтового покрытия, устройство тротуаров, оборудование спортивных площадок на территории Дзержинского района и др. | # 1-й – 4-й кв-лы | # 9 454 100,00 руб. |
| # 2. | # Проектные работы и ремонт помещений по адресам – ул.Рабочая,19 и Подлесная,17 | # 2-й кв-л | # 1 200 000,00 руб. |
| # 3. | # Ремонт кабинетов в здании администрации района (ул.Ленина,85) | # 1-й,2-й кв-лы | # 485 000,00 руб. |
| # 4. | # Электромонтажные работы в здании администрации района (ул.Ленина,85) | # 2 - й кв-л | # 1 261 000,00 руб. |
| # 5. | # Ремонт помещений отдела ЗАГС Дзержинского района | # 2 - й кв - л | # 553 616,36 руб. |
| # 6. | # Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту на сетях, находящихся на балансе предприятий – банкротов и бесхозных сетях водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и объектов инженерной инфраструктуры. | # 1-й - 3-й # кв-лы | # 1 861 000,00 руб. |
|  | # Всего ориентировочная стоимость выполнения работ: |  | # 14 814 716,36 руб. |
|  | # Максимальная стоимость выполнения работ по составлению дефектных ведомостей, проверке сметной документации и техническому надзору - 3% - |  | # 444 442,00 руб. |