ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 от «06» февраля 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по организации наружного освещения

микрорайона «Бумкомбинат» в Орджоникидзевском районе г. Перми (пос. Голованово) в 2008 г.

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб.1 (1 этаж), отдел подготовки производства;

Тел./факс: (342) 212-26-26  электронная почта (e-mail): permblag@yandex.ru,

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств местного бюджета закупку способом запроса котировок цен: выполнение работ по организации наружного освещения микрорайона «Бумкомбинат» в Орджоникидзевском районе  г. Перми (пос. Голованово) в 2008 г.

Состав и объемы работ выполняются в соответствии с техническим заданием.

Техническое задание

на оказание услуги по организации наружного освещения

микрорайона «Бумкомбинат» (пос. Голованово)

1. МУ «Пермблагоустройство» организовать наружное освещение микрорайона «Бумкомбинат» на улицах: Бумажников, Пинская, Корсунская, Сестрорецкая, Сухумская, Мозырьская, Бенгальская, Пузырева, 1-ый Мозырьский переулок,

2-ой Мозырьский переулок, ст. Голованово, общей протяженностью 10,98 км.

2. Уровень освещенности проезжей части дороги, улиц, площадей организовать в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», гл.6.3 «Наружное освещение», утвержденных  Министерством энергетики Российской Федерации приказ №242 от 20.06.2003 года,СНиП 23-05-95 (естественное и искусственное освещение), «Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных  пунктов» №120 от 12.05.1988года.

3.  Основные нормы наружного освещения:

Уровень освещенности проезжей части улиц, дорог, площадей определяется категорией улиц и дорог и должен соответствовать следующим показателям (табл.1)

Табл. 1.

| Кате-гория улиц, дорог | ###### Назначение улицы, дороги, площади | Средняя яркость покрытия, (кд/м2 ) | Средняя горизонтальная освещенность покрытия, (лк) |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Магистральные дороги, улицы городского значения, интенсивность движения автотранспорта: свыше 3000 ед/час, свыше 1000 ед/ час, от 500 до 1000 ед/час. | 1,6 1,2 0,8 | 20 20 15 |
| Б | Улицы районного значения при интенсивности автотранспорта: свыше 2000 ед/час, от 1000 до 2000 ед/час, от 500 до 1000 ед/час. | 1,0 0,8 0,6 | 15 15 10 |
| В | Улицы и дороги местного значения: свыше 500 ед/час, менее 500 ед/час. | 0,4 0,3 | 6 4 |
|  | Главные пешеходные улицы, посадочные площадки Пешеходные улицы в пределах общественных секторов |  | 10 6 |
|  | Прочие территории |  | 4 |

- Количественные значения светотехнических показателей установок НО в процессе эксплуатации не должно снижаться более, чем до 85% от первоначальных параметров. Процент горения светильников в установках сетей НО должен быть для улиц и дорог категории А - не менее 85%, 75%-для остальных категорий улиц, дворовых территорий, скверов и территорий микрорайонов.

- Сроки оказания услуги по организации наружного освещения: февраль, март, апрель, май, июнь 2008 года.

Максимальная цена контракта: 400 тыс. руб.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 30 июня 2008 года.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным муниципальным контрактом (приложение № 2 к настоящему извещению), в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приёмки-сдачи выполненных работ.

В случае Вашего согласия принять участие в организации наружного освещения микрорайона «Бумкомбинат» в Орджоникидзевском районе  г. Перми, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1 по факсу, электронной почте, или курьером  по вышеуказанному адресу до 17 часов 00 минут «15» февраля 2008 г.

Стоимость выполнения работ  должна  быть указана  с учетом расходов на оказание услуг, налогов и других обязательных платежей.

Для подтверждения заявленной стоимости выполнения работ котировочная заявка должна содержать сметный расчет стоимости выполнения работ.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 5 дней со дня размещения на  официальном сайте  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 8 дней с даты  размещения  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

И.о. директора  учреждения                                                                                      Д.К. Галиханов

МП