Техническое задание

Изготовление и монтаж дверей отделяющих лестничные клетки от этажей

Заказчик: МУЗ «ГКБ №7» ул. Г.Хасана,24

      - Материал – металл

      - Количество – 20 штук

Кардиология  в т.ч.                1400*2200мм. – 8 шт. (2-х створчатые, однокамерные)

Родильное отделение            1100*2200мм. – 8 шт. (одностворчатые, однокамерные)

800*2000мм. – 2 шт. (1одностворчатые однокамерные)

Женская консультация          1400*2200мм. – 2шт. (2-х створчатые, однокамерные)

      - Комплектность:

Двери должны быть оборудованы доводчиками для самозакрывания и уплотнителями в притворах, замками, ручками.

      - Все размеры подлежат уточнению.

_______________/Л.В.Полякова/                                       __________________/__________/