Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№   от «08 » февраля 2008 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги по выполнению технического обследования и заключения о состоянии несущих и ограждающих конструкций многоквартирных домов

| 1. | Организация-исполнитель | Определяется по итогам котировки |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объект | Многоквартирные дома, расположенные в г.Перми |
| 3. | Цель | определение технического состояния строительных конструкций зданий, степени износа |
| 4. | Критерии оценки заявок | Стоимость работ |
| 5. | Конструкции, подлежащие обследованию: | фундаменты, стены, перекрытия, перегородки, покрытие, кровля, полы, окна, двери, системы инженерного оборудования |
| 6. | Содержание работ: | 1.Подготовительные работы: 1.1.ознакомление с объектами обследования; 1.2.изучение имеющейся проектной, исполнительной и эксплуатационной документации на обследуемые здания. 2.Обследование строительных конструкций: 2.1.осмотр строительных конструкций; 2.2.фотофиксация дефектов и повреждений конструкций; 2.3. разработка обмерных чертежей; 2.4.вскрытие конструкций фундаментов, (проход шурфов), полов, междуэтажных и чердачных перекрытий; 2.5. отбор образцов конструкций для микологического анализа; 2.6.микологические анализы образцов конструкций; 2.7.приборно-инструментальное обследование конструкций. 3.Оценка технического состояния строительных конструкций: 3.1.анализ обнаруженных дефектов и повреждений; 3.2.составление технического заключения |
| 7. | Сроки выполнения работ | 20 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта |