- протокол № 165К/5/2

- рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования

г. Пермь		«06» февраля 2008 года

10 часов 40  минут

Повестка дня: заседание конкурсной комиссии по размещению заказов на поставку товаров  широкого назначения(2) по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку  медицинского оборудования.

Присутствовали

Заместитель председателя комиссии:                    Аликин А.М.

Члены комиссии :                                                        Гобеджашвили О.Г.

Кузнецов А.А.

Кворум имеется.

Сведения о заказчике:

Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №4»

Главный врач: Тришкин Д.М.

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ким, 2,

Телефон: (342) 265-98-29

Общие сведения о конкурсе:     Конкурс состоит из 17 лотов.

| № лота | Наименование | Срок поставки | Срок предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта (тыс.руб.) | Место поставки | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1* | Ультразвуковой эндоскопический комплекс | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2007 | 1 | 7500 | 7500 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Муниципальный бюджет |
| 2* | Универсальная ультразвуковая диагностическая система | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2007 | 1 | 6000 | 6000 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Муниципальный бюджет |
| 3* | Рентгеновский диагностический аппарат на 3 рабочих места с комплексом получения, обработки и печати цифровых изображений | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2007 | 1 | 9800 | 9800 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Муниципальный бюджет |
| 4* | Консоль настенная реанимационная двухрядная на одно койко-место | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2007 | 6 | 110 | 660 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Муниципальный бюджет |
| 5* | Консоль реанимационная одноплечевая шарнирная без электропривода | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2007 | 12 | 120 | 1440 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Муниципальный бюджет |
| 6* | Рентгеновская трубка для компьютерного томографа CT SYTEC Plus | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 80000 включений, но не менее 12 мес. с даты инсталляции трубки на условиях пропорциональной гарантии | 100% | не ранее 2007 | 1 | 1000 | 1000 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Муниципальный бюджет |
| 7* | Аппарат наркозный | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2007 | 6 | 800 | 4800 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | 3 шт.-муниципальный бюджет; 3 шт.- средства ОМС |
| 8* | Аппарат наркозно- дыхательный с модулем газоанализатора | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2007 | 1 | 824,25 | 824,25 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Средства ОМС |
| 9* | Стерилизатор паровой прямоугольный | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2007 | 2 | 650 | 1300 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Муниципальный бюджет |
| 10* | Кровать функциональная трехсекционная гидравлическая | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 24 | 100% | не ранее 2007 | 12 | 100 | 1200 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Муниципальный бюджет |
| 11* | Анализатор биохмимический | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2007 | 1 | 1100 | 1100 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Муниципальный бюджет |
| 12* | Стол операционный для общехирургических операций | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 36 | 100% | не ранее 2007 | 1 | 620 | 620 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Средства ОМС |
| 13* | Стол операционный для общехирургических операций с приставкой для проктологических операций | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 36 | 100% | не ранее 2007 | 1 | 740 | 740 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Средства ОМС |
| 14* | Дозатор шприцевой | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2007 | 8 | 45 | 360 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Средства ОМС |
| 15* | Аппарат искусственной вентиляции легких | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2007 | 4 | 730 | 2920 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Средства ОМС |
| 16* | Коагулятор операционный (электрохирургический генератор) | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2007 | 2 | 225 | 450 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Средства ОМС |
| 17* | Монитор пациента прикроватный переносной | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2007 | 1 | 143 | 143 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Средства ОМС |

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена комиссией в 
10 часов 20 минут «30» января 2008 года (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 165К/5/1 от «30» января  2008 г.)

- Комиссия рассмотрела, в соответствии с требованиями конкурсной документации,  заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа | Номера заявленных лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Перммедтехника», 614990, г. Пермь, ул. Куубышева, 46 | № 1 |
| 2 | ООО «МК «Юникс», 620014, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 2/5, оф. 81 | № 1, 14 |
| 3 | ООО «МС «Вестфалия», 123100, г. Москва, ул. Мантулинская, д. 7, стр. 3 | № 2 |
| 4 | ООО «Паритет-Центр», 150003, г. Ярославль, пр. Ленина, 2а | № 3, 9, 11 |
| 5. | ООО «Праксис», 614039, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», д. 60 | № 4, 7, 8, 14, 15, 17 |
| 6. | ООО «РосМет», 614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 85 | № 6 |
| 7. | ООО «Ликом», 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.20/2, стр. 1 | № 9 |
| 8. | ООО "Медсервис", 614068, г. Пермь, ул. Луначарского, 105 | № 9 |
| 9. | ООО «ТМ-Системы», 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 44 | № 9 |
| 10. | ООО "Медицина Прикамья, 614081, г. Пермь, ул. Голева, 10б | № 10, 12, 13 |
| 11. | ООО «Медиком», 614068, г. Пермь, ул. Большевистская, 198 | № 10 |
| 12. | ООО «Медуниверсал-М», 614094, г. Пермь, ул. Челюскинцев, 13 | № 10, 12 |
| 13. | ООО «МК-Полимед», 614000, г. Пермь, ул. Советская, 28 | № 10, 12, 13 |
| 14. | ООО «Арал-2000», 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11 | № 10 |
| 15. | ООО «Респект», 614070, г. Пермь, ул. Ким, 113-29 | № 11 |
| 16. | ООО «МК «Техномедика», 614068, г. Пермь, ул. Крисанова, 13 | № 15, 17 |

Подробная информация о рассмотрении заявки на участие в конкурсе представлена в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Комиссия приняла следующее решение:

ЛОТ № 1

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе - ООО «Перммедтехника». Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.;

2. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе – ООО «МК «Юникс». Обоснование: не соответствие технических характеристик товара, предлагаемого участником размещения заказа требованиям по пп. 14.5., 15.5., 16.11., 17.11., 19.4., 20.4., указанным в Приложении №4 конкурсной документации (п.4 ч.1 ст.12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005, п.1 раздела II конкурсной документации). Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» – Гобеджашвили О.Г., «ЗА» – Кузнецов А.А.

ЛОТ № 2

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе - ООО «МС «Вестфалия». Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» – Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

ЛОТ № 3

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе - ООО «Паритет-Центр». Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» – Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

ЛОТ № 4

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе - ООО «Праксис». Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» – Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

ЛОТ № 6

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе - ООО «РосМет». Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ПРОТИВ» - Кузнецов А.А.

ЛОТ № 7

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе - ООО «Праксис». Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

ЛОТ № 8

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе - ООО «Праксис». Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

ЛОТ № 9

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе - ООО «Паритет-Центр», ООО «Медсервис», ООО «ТМ-Системы». Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

2. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе -  ООО «Ликом». Обоснование: заявка оформлена не по форме, представленной в приложении № 2 к Конкурсной документации, а именно отсутствует почтовый адрес участника (п. 1 ч.1 ст.12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г.). Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» – Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

ЛОТ № 10

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе - ООО «Медицина Прикамья», ООО «Медуниверсал-М», ООО «Полимед». Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

2. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе -  ООО «Медиком». Обоснование: не соответствие технических характеристик товара, предлагаемого участником размещения заказа, требованиям п. 13 указанным в Приложении № 4 конкурсной документации (п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г., п.1 раздела II  конкурсной документации). Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА»– Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

3. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе - ООО «Арал-2000». Обоснование: не соответствие технических характеристик товара, предлагаемого участником размещения заказа, требованиям п. 18 указанным в Приложении № 4 конкурсной документации (п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г., п.1 раздела II  конкурсной документации). Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА»– Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

ЛОТ № 11

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе - ООО «Паритет-Центр», ООО «Респект». Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

ЛОТ № 12

1. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе – ООО «Медицина Прикамья». Обоснование: установлена недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, а именно п. 15 ТЗ «Положение Треленбург» -  ±26,5º не соответствует показателям, указанным на сайте поставщика www.merivaara.ru - ±26º (п. 4 ч. 1 ст.12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г.). Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

2. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе - ООО «Медуниверсал-М». Обоснование: установлена недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, а именно п. 15 ТЗ «Положение Треленбург» -  ±26,5º не соответствует показателям, указанным на сайте поставщика www.merivaara.ru - ±26º (п. 4 ч. 1 ст.12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г.). Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

3. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе - ООО «Полимед». Обоснование: установлена недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, а именно п. 15 ТЗ «Положение Треленбург» -  ±26,5º не соответствует показателям, указанным в Техническом паспорте оборудования, приложенном к заявке - ±26º (п. 4 ч. 1 ст.12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г.). Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

ЛОТ № 13

1. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе – ООО «Медицина Прикамья». Обоснование: установлена недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, а именно п. 15 ТЗ «Положение Треленбург» -  ±26,5º не соответствует показателям, указанным на сайте поставщика www.merivaara.ru - ±26º (п. 4 ч. 1 ст.12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г.). Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

2. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе - ООО «Полимед». Обоснование: установлена недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, а именно п. 15 ТЗ «Положение Треленбург» -  ±26,5º не соответствует показателям, указанным в Техническом паспорте оборудования, приложенном к заявке - ±26º (п. 4 ч. 1 ст.12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г.). Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

ЛОТ № 14

1. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе – ООО «Праксис». Обоснование: не соответствие технических характеристик товара, предлагаемого участником размещения заказа требованиям п. 21 указанным в Приложении № 4 конкурсной документации (п.4 ч.1 ст.12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г., п.1 раздела II  конкурсной документации). Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

2. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе - ООО «МК «Юникс». Обоснование: сумма контракта, указанная в Предложении об условиях исполнения муниципального контракта не соответствует сумме, указанной в Таблице цен (п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г., п.3 раздела Ш  конкурсной документации). Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

ЛОТ № 15

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе - ООО «Праксис». Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

2. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе - ООО «МК «Техномедика». Обоснование: не представлен документ, подтверждающий полномочия лица, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (п. 1 ч. 1. ст. 12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г., п. 6 раздела III  Конкурсной документации), а также не соответствие технических характеристик товара, предлагаемого участником размещения заказа, требованиям пп. 11, 13 указанным в Приложении № 4 конкурсной документации (п.4 ч.1 ст.12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г., п.1 раздела II  конкурсной документации). Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

ЛОТ № 17

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе - ООО «Праксис». Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

2. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе - ООО «МК «Техномедика». Обоснование: не представлен документ, подтверждающий полномочия лица, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (п. 1 ч. 1. ст. 12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г., п. 6 раздела III  Конкурсной документации), а также не соответствие технических характеристик товара, предлагаемого участником размещения заказа, требованиям пп. 11, 14, 48, 49, 50, 64, 65 указанным в Приложении № 4 конкурсной документации (п.4 ч.1 ст.12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 г., п.1 раздела II  конкурсной документации). Проголосовали: «ЗА» - Аликин А.М., «ЗА» - Гобеджашвили О.Г., «ЗА» - Кузнецов А.А.

В соответствии с ч.4 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурс по лотам № 1, 15, 17 признан несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе,  по лотам № 12, 13, 14 конкурс признан несостоявшимся по причине отказа в допуске к участию в конкурсе всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

Заместитель председателя комиссии:         _______________       Аликин А.М.

(Подпись)

Члены комиссии :                       ______________        Гобеджашвили О.Г.

(Подпись)

_______________        Кузнецов А.А.

(Подпись)

Представитель заказчика                     _______________         Зубова О.Н.

(Подпись)