Техническое задание

Изготовление и монтаж противопожарных дверей с пределом огнестойкости 0,6часа

Заказчик: МУЗ «ГКБ №7» ул. Г.Хасана,24

      - Материал – металл

2.  Количество – 21шт.

Сестры-хозяйки: Терапия                                          800*2100мм. - 2шт.

Родильное отделение                   800*2100мм. – 3шт.

Кардиологическое отделение      1100*2100мм. – 2шт.

Гинекологическое отделение     1100*2100мм. – 1шт.

Женская консультация                900*2100мм. – 1шт.

Аптека                                            800*2100мм. – 2шт.

Электрощитовые: Родильное отделение                  900*2100мм. – 1шт.

Кардиологическое отделение      800*2100мм. – 1шт.

Женская консультация                 900*2100мм. – 1шт.

Архив:                    Кардиологическое отделение      800*2100мм. – 2шт.

Женская консультация                 900*2100мм. – 1шт.

Венткамера:          Родильное отделение                     900*2100мм. – 1шт.

Женская консультация                   900*2100мм. – 1шт.

Двери на чердак    Родильное отделение                     900*1900мм. – 2шт.

Люки:                     Терапевтическое отделение  - 2шт.

Родильное отделение           - 4шт.

3. Двери ЕI 15 – 3шт.

в т.ч.:

Из кардиологического отделения в бухгалтерию     1100*2100мм. – 1шт.

Из терапевтического отделения в бухгалтерию         1100*2100мм. – 1шт.

Из терапевтического отделения в пищеблок (1этаж)   900*2100мм. – 1шт.

- Двери должны быть выполнены в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа, в том числе 3 двери с пределом огнестойкости не менее EI 15, иметь сертификат соответствия.

- Двери комплектуются замками и ручками.

- Размеры подлежат уточнению.

_______________/Л.В.Полякова/                                       __________________/__________/