Согласовано:

Дефектная ведомость

На установку дверных блоков

МУЗ «ДГКБ № 3» ул. Ленина, 13

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Новый раздел |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,4069 |
| 2 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах | 100м2 | 0,4069 |
| 3 | Блоки дверные входные пластиковые | М2 | 40,69 |
| 4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания | 100м2 | 0,1 |
| 5 | Сплошное выравнивание поверхностей | 100м2 | 0,36 |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,36 |
| 7 | Устройство пластиковых уголков по периметру откосов | 100м | 0,9 |
|  | Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках, мусор строительный | За т груза | 2 |
| 9 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров) до 26км, класс груза 1 | 1т | 2 |
| 10 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках, мусор строительный | За т груза | 2 |

Составил

Проверил