Согласовано:

___________________

Дефектная ведомость

на электромонтажные работы в пищеблоке

по ул. Ленина, 13

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Монтаж |  |  |
| 1 | Щитки осветительные | шт | 11 |
| 2 | Шкаф ШРН-3х12 | шт | 4 |
| 3 | Шкаф КМП н 1х5 | шт | 5 |
| 4 | Шкаф КМП н 1х7 | шт | 2 |
| 5 | Выключатели установочные автоматические | шт | 22 |
| 6 | Выключатель автоматический 1-полосный 16А | шт | 13 |
| 7 | Выключатель автоматический 1-полосный 25А | шт | 9 |
| 8 | Выключатели установочные автоматические | шт | 32 |
| 9 | Выключатель автоматический 3-полосный 32А | шт | 9 |
| 10 | Выключатель автоматический 3-полосный 40А | шт | 13 |
| 11 | Выключатель автоматический 3-полосный 50А | шт | 6 |
| 12 | Выключатель автоматический 3-полосный 63А | шт | 6 |
| 13 | Розетка штемпельная | 100шт | 0,19 |
| 14 | Штемпельные розетки | шт | 19 |
| 15 | Выключатель одноклавишный | 100шт | 0,17 |
| 16 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 17 |
| 17 | Выключатель двухклавишный | 100шт | 0,07 |
| 18 | Выключатель двухклавишный | шт | 7 |
| 19 | Светильники с люминесцентными лампами | 100шт | 0,55 |
| 20 | Светильник люминесцентный 2х40 | шт | 55 |
| 21 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления | 10шт | 11 |
| 22 | Стартеры для люминесцентных ламп | 10шт | 11 |
| 23 | Светильники для ламп накаливания | 100шт | 0,09 |
| 24 | Светильники накаливания | шт | 9 |
| 25 | Лампы накаливания | 10шт | 0,9 |
| 26 | Светильники для ламп накаливания двухламповый | 100шт | 0,09 |
| 27 | Светильники накаливания НПО-24 2х60 | шт | 9 |
| 28 | Лампы накаливания электрические | 10шт | 1,8 |
| 29 | Светильники с люминесцентными лампами: с количеством ламп 2 | 100шт | 0,55 |
| 30 | Светильник люминесцентный 2х40 | шт | 55 |
| 31 | Пускатель магнитный общего назначения на ток , А до: 100 | шт | 6 |
| 32 | Пускатели электромагнитные нереверсивные | шт | 6 |
| 33 | Ящик с одним треполюсным рубильником до 100А | шт | 7 |
| 34 | Рубильник ЯБПВУ-1 100А | шт | 7 |
| 35 | Труба винапластовая по установленным конструкциям | 100шт | 02 |
| 36 | Трубки защитные гофрированные диаметром 32 мм | м | 20 |
| 37 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м | 0,2 |
| 38 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40мм | 100м | 1,36 |
| 39 | Короб пластмассовый | м | 136 |
| 40 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 120мм | 100м | 0,7 |
| 41 | Короб пластмассовый | м | 70 |
| 42 | Кабели силовые на напряжение 660В ВВГ 5х16мм2 | 1000м | 0,016 |
| 43 | Провод в коробках сечение мм 2 до 6 | 100м | 9.21 |
| 44 | Кабели силовые на напряжение 660В ВВГ 5х10мм2 | 1000м | 0,1 |
| 45 | Кабели силовые на напряжение 660В ВВГ 5х6 мм2 | 1000м | 0,085 |
| 46 | Кабели силовые на напряжение 660В ВВГ 5х2,5мм2 | 1000м | 0,19 |
| 47 | Кабели силовые на напряжение 660В ВВГ 3х2,5мм2 | 1000м | 0,16 |
| 48 | Кабели силовые на напряжение 660В ВВГ 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,35 |
| 49 | Кабели силовые на напряжение 660В ВВГ 2х1,5 мм2 | 1000м | 0,04 |
| 50 | Коробка У-409 | шт | 16 |
|  | Раздел 2. Демонтаж |  |  |
| 51 | Демонтаж светильных приборов, выключатели, розетки | 100шт | 0,14 |
| 52 | Демонтаж светильных приборов, светильники с лампами накаливания | 100шт | 0,09 |
| 53 | Демонтаж светильных приборов, светильники для люминесцентных ламп | 100шт | 046 |
| 54 | Демонтаж стальных труб проложенных в борозде пола | 100м труб | 012 |
| 55 | Демонтаж кабеля | 100м | 012 |

Составил

Проверил