Согласовано:

___________________

Дефектная ведомость

на ремонт помещений 3го этажа отделения реанимации                                                               МУЗ «ДГКБ № 3»по ул. Ленина, 13

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток | 100м2 | 1,62 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100м2 | 1,23 |
| 3 | Разборка плинтусов | 100м | 1,33 |
| 4 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 | 0,06 |
| 5 | Демонтаж подвесных потолков «Байкал» | 100м2 | 0,296 |
| 6 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100м2 | 1,3 |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,22 |
| 8 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100м2 | 0,477 |
| 9 | Демонтаж санитарных приборов, моек | 100 приб. | 0.06 |
| 10 | Демонтаж санитарных приборов, унитазов и писсуаров | 100приб. | 0,01 |
| 11 | Демонтаж осветительных приборов | 100шт | 0,22 |
| 12 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 расчищ.поверхности | 0,858 |
| 13 | Сплошное выравнивание поверхностей до 10мм потолков | 100м2 | 0.429 |
| 14 | Сплошное выравнивание поверхностей до 10мм оконных и дверных откосов плоских | 100м2 оштукатур.поверхности | 004 |
| 15 | Сплошное выравнивание поверхностей до 10мм стен | 100м2 | 1,857 |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100м2 окрашив.поверхности | 0,472 |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100м2 окрашив. поверхности | 139 |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100м2 окрашив. поверхности | 0,386 |
| 19 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону , теснеными и плотными | 100м2 оклеиваем.поверхности | 0,477 |
| 20 | Гладкая облицовка стен , столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура | 100м2 оклеиваем.поверхности | 1,616 |
| 21 | Монтаж подвесных потолков «Байкал» | 100м2 | 0,436 |
| 22 | Панели потолочные типа «Армстрон» (Байкал) с комплектующими | М2 | 43,6 |
| 23 | Уголок декоративный пристенный | м | 12 |
| 24 | Установка блоков наружных и внутренних площадью до 3м2 | 100м2 проемов | 0,22 |
| 25 | Замки врезные оцинкованныес цилиндровым механизмом из латуни | шт | 11 |
| 26 | Ручки – скобы из алюминиевого сплава | шт | 22 |
| 27 | Установка и крепление наличников | 100м коробок блоков | 0,55 |
| 28 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100м2 окрашиваем.поверхности | 0,22 |
| 29 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | 100м2 стяжек | 006 |
| 30 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100м2 покрытия | 1,226 |
| 31 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100м плинтусов | 133 |
| 32 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | 100м2 покрытия | 0,06 |
| 33 | Установка унитазов с бочками присоединенными | 10 компл | 0,2 |
| 34 | Подводки гибкие армированные | шт | 2 |
| 35 | Установка умывальников одиночных б/подводки воды | 10 компл | 0,6 |
| 36 | Установка смесителей | 10шт | 0,6 |
| 37 | Светильники с люминесцентными лампами в светильнике до 4 | 100шт | 0,22 |
| 38 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 | шт | 22 |
| 39 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления | 10шт | 8,8 |
| 40 | Стартеры | 10шт | 8.8 |
|  | Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |
| 41 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках, мусор строительный | За 1 т груза | 1 |
| 42 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами | 1т | 1 |
| 43 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках, мусор строительный | За т груза | 1 |

Составил

Проверил