Утверждаю:

____________________

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на электромонтажные работы в биохимической лаборатории по адресу ул. Ленина, 13

| № ни | Обоснование |  | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-03- |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 599-10 |  | на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг. до: 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-03-599-09 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг. до:6 кг, 10 6 |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | текущие цены |  | Шкаф ШРН-Зх12 |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Текущие цены |  | Шкаф ШРН-1x12 |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | текущие цены |  | Шкаф ШРН-1x9 |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-03-526-01 |  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А. до: 25 |  | шт. |  | 12 |  |  |  |  |
| 7 | Текущие цены |  | Выключатель автоматический 1-полюсный 16А |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Текущие цены |  | Выключатель автоматический 1-полюсный 25А |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм08-03-526-02 |  | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно . двух-, трехполюсный. устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ТОК, А. до: 100 |  | шт. |  | 30 |  |  |  |  |
| 10 | текущие цены |  | Выключатель автоматический 3-х полюсный 32А |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 11 | текущие пены |  | Выключатель автоматический 3-полюсный 40А |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | текущие цены |  | Выключатель автоматический 3-полюсный 50А |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 13 | текущие цены |  | Выключатель автоматический 3-полюсный 63А |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | текущие цены |  | Выключатель автоматический 3-полюсный 100А 100А |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 | текущие цены |  | Шина силовая. 3-фазная 100А |  | шт. |  | 9 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм08-03-591-08 |  | Розетка штепсельная: неутопленного тина при открытой проводке |  | 100 шт. |  | 0.78 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-500- 9013 |  | Штепсельные розетки |  | шт. |  | 78 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм08-03-591-01 |  | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. |  | 0.09 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-500- 9011-2 |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводке |  | шт. |  | 9 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм08-03-591-04 591-04 |  | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. |  | 0.06 |  |  |  |  |
| 21 | текущие цены |  | Выключатель: двух клавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм08-03-594-02 594-02 |  | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  | 100 шт. |  | 0.31 |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-546- 0601-8 |  | Светильник люминесцентный 2x40 |  | шт. |  | 31 |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-546- 0110 |  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, Л Д. ЛДЦ. ЛТВ, ЛБХ 20 |  | 10 шт. |  | 6.2 |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-546-0401 |  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С |  | 10 шт. |  | 6.2 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРм08-03-593-01 |  | Светильник для ламп накачивания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды |  | 100 шт. |  | 0.02 |  |  |  |  |
| 27 | СЦМ-546-0601-76 |  | Светильник накаливания НП0-22 |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-500-9006-4 |  | Лампы накачивания электрические осветительные общею назначения биспиральные тип: БК-220-230-60 |  | 10 шт. |  | 0.2 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм08-03-524-10 524-10 |  | Ящик с одним трехполюсным рубильником.или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителя ми. или с тремя блоками "предохранитель-выключатель",или с тремя предохранителями.устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100А |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-545- 1172-49 |  | Рубильник ЯБПВУ-1 100А |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРм08-03-530-05 |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток. Л. до: 100 |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 32 | СЦМ-545- 3269 |  | Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловым реле с кнопками управления: ПМЛ-1220 02Б |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР46-03-011-01 |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 |  | 100 м борозд |  | 8.83 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРм08-02-403-03 |  | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах |  | 100 м |  | 8.83 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР46-03-017-05 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0.1 м2 |  | 1 мЗ заделки |  | 0.883 |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ-501- 0586-67 |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2x1.5 мм2 |  | 1000 м |  | 0.018 |  |  |  |  |
| 37 | СЦМ-501- 0586-69 |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жидами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3x1.5 мм2 |  | 1000 м |  | 0.125 |  |  |  |  |
| 38 | СЦМ-501-0586-70 |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3x2.5 мм2 |  | 1000 м |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 39 | СЦМ-501- 0586-79 |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5x2.5 мм2 |  | 1000 м |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 40 | СЦМ-501- 0586-81 |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5x6 мм2 |  | 1000 м |  | 0.03 |  |  |  |  |
| 41 | СЦМ-501- 0586-83 |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5x16 мм2 |  | 1000 м |  | 0.07 |  |  |  |  |
| 42 |  | СЦМ-501-0586-131 |  | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5x25 мм2 |  | 1000 м |  | 0,04 |  |  |  |
| Раздел 2. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | ТЕРр67-03-01 01 |  | Демонтаж кабеля |  | 100 м |  | 5 |  |  |  |
| 44 |  | ТЕРр67-04-01 |  | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки |  | 100 шт. |  | 0.58 |  |  |  |
| 45 |  | ТЕРм08-03-599-10 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
| 46 |  | ТЕРр67-04- 1)3 |  | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания |  | 100 шт. |  | 0.45 |  |  |  |

Составил                                                                        Проверил