Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№02    от « 11» февраля 2008 г.

- Техническое задание

- Начальная (максимальная) цена Контракта–500 000,00 рублей,

является максимальной.

- Наименование, характеристики и количество приобретаемых товаров

Оборудование для кабинета физики

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование для кабинета физики: - Приборы общего пользования | Комплект электроснабжения кабинета физики на 16 мест (Щит-1шт.,ВУ-4-8шт.,розетка 36(42)В-15шт.,провод монтажный-100м) | Компл. | 1 |
| 2 | Комплект демонстрационный' по механике | Демонстрационный прибор по инерции Демонстрационный прибор по инерции Ведерко Архимеда КДМ1В на воздушной подушке, механика, кинематика, статика, динамика, 30 демонстраций КДМ2 механика, колебания, вращение, 15 демонстраций Комплект для дем. относительности движения МСО Набор демонстрационный "Механика" 17 экспериментов по кинематике и динамике прямолинейного движения, законам сохранения Набор демонстрационный «Вращательное движение» 7 экспериментов по теме «Вращательное движение» и эксперимент по эффекту Доплера для звуковых волн. Набор демонстрационный "Механика" 17 экспериментов по кинематике и динамике прямолинейного движения, законам сохранения Набор демонстрационный «Вращательное движение» 7 экспериментов по теме «Вращательное движение» и эксперимент по эффекту Доплера для звуковых волн. | Компл. | 1 |
| 3 | Комплект демонстрационный по термодинамике | Комплект демонстрационный по термодинамике (КДТ) 33 демонстрации | Компл. | 1 |
| 4 | Комплект демонстрационный по электротермодинамике | КДЭ с (электростатика, 15 демонстраций) КДЭ-2 (электромагнетизм, 12 демонстраций) КДЭ-3 (переменный ток, 7 демонстраций) КДЭ-4 (основы радиосвязи, 9 демонстраций) КДЭ-5 (свойства электромагнитных волн, 11 демонстраций) КДЭО м (электродинамика и оптика)(21 демонстрация - электродинамика, 22 демонстрации -оптика) | Компл. | 1 |
| 5 | Комплект лабораторный по электротермодинамике | Комплект лабораторный по электродинамике (КЛЭ, 14 лабораторных работ) | Компл. | 15 |
| 6 | Комплект лабораторный по механике | Набор лабораторный «Механика» 21 работа по разделам «движение и силы», «кинематика», «динамика» . В набор входят каретка с направляющей, электронный секундомер с 2 датчиками, рычаг с осью, штатив, блоки, грузы и др. | Компл. | 15 |
| 7 | Комплект лабораторный по оптике | Набор лабораторный «Оптика» 20 работ по геометрической и волновой оптике (8 и 11 класс). В набор входят 3 линзы, полуцилиндр, плоскопараллельная пластина, зеркало, 2 поляроида, дифракционная решетка, лампа, кювета и др. | Компл. | 15 |
| 8 | Оборудование для практикума | Набор "Практикум "Электродинамика" 20 работ практикума. В набор входят термистор, транзистор, фотоэлемент, дроссель, мультиметр и др. Источник питания ВУ-4М (с пер. током) Комплект "Лаб.раб. И практикум по "Электродинамике" П.П.Головина Набор «Магнитное поле Земли» В набор входит тангенс-гальванометр, позволяющий определить магнитное поле Земли путем сравнения его с полем, создаваемым катушкой с током. Комплект электроизмерительных приборов для практикума (6 шт.) Лабораторный прибор для изучения тока в вакууме (диод-триод ученика) Штатив лабоpатоpный ШЛБ Измеритель давления и температуры Констpуктоp "Оптик" Спектроскоп однотрубный | Компл. | 1 |