Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 7 от  11.02.2008 года

Техническое задание

на поставку жидкого медицинского кислорода для МУЗ ГКБ № 4

| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислород жидкий медицинский | Наличие |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Аналитический паспорт (приложить) | Наличие | от _____№____, сроком действия до_______ |
| 4 | Соответствие характеристик техническим требованиям ГОСТ 6331-78 | Наличие |  |
| 5 | Документ о качестве на каждую партию кислорода | Наличие |  |
| 6 | Аттестация ГИБДД на соответствие правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | Наличие |  |
| 7 | Доставка Заказчику транспортом Поставщика, грузовым объемом не менее 6000 кг, допущенным к перевозке опасных грузов | Наличие |  |
| 8 | Срок поставки: по разовым заявкам в объёме и сроки, согласованные с Заказчиком с 01.03.2008 г. до 31.12.2008 г. | Наличие |  |
| 9 | Разовая заправка жидким кислородом объемом, кг | 6000 |  |
| 10 | Общее количество, кг | 60 000 |  |
| 11 | Цена кислорода, руб./кг, в том числе НДС 18 %, с учетом транспортных услуг | Указать |  |
| 12 | Цена контракта, руб. | Указать |  |

Наименование поставщика 		____________________ 	(Ф.И.О.)

(подпись)

МП