Приложение

ИЗВЕЩЕНИЕ № __1р___ от «12»__Февраля________ 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  замену системы электроосвещения в пульмонологическом отделении,корпус№3(ул.Лобачевского,26)

муниципальный  заказчик  МУЗ МСЧ№ 6

614026  г.Пермь ул. Лобачевского 26

Тел./факс: 272-45-54 / 272-62-69, электронная почта (e-mail): msch6@permonline.ru

ответственный исполнитель Mулюков Б. М.

предусматривает осуществить за счет  муниципального бюджета

замену системы электроосвещения в пульмонологическом отделении, корпус№3 (ул.Лобачевского,26)

Характеристика

-демонтаж,монтаж осветительных приборов выключателей,розеток  255шт.

-демонтаж,монтаж осветительных приборов светильников                  225шт.

-демонтаж,монтаж осветительных приборов бра, плафонов                 42шт.

демонтаж,монтаж  осветительных  приборов облучателей бактерицидных      22шт.

-прокладка проводов в кабеле                                                                    100п.м.

-ремонт силового предохранительного шкафа                                         5шт.

-ремонт групповых щитков                                                                         12шт.

Обязательно  наличие  лицензий  на  данные  работы

Место выполнения работ, оказания услуг г.Пермь, ул.Лобачевского 26

Сроки оказания услуг:  25.02.08-14.04.08г.

Максимальная цена контракта  484 011,93 рубля.

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств  в течении 3-х

Дней после получения от Муниципального управления здравоохранения  средств на  р/с МСЧ №6

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1  курьером  по вышеуказанному адресу до 10часов 00 минут  «22» Февраля 2008 г.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  до 5 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок**.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

МП

* - при закупке товаров возможно указание на конкретные товарные знаки, фирменные наименования, марки, модели и т. п., при этом далее в тексте необходимо указать «или эквивалент»

** - целесообразно устанавливать срок от 5 до 20 дней (не более!) с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

---------------	 2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Юридический адрес

Фактический (почтовый) адрес

ИНН/КПП, банковские реквизиты           л/сч

р/с                                                               БИК

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует __________Устав__________________________

тел/факс:                                                          электронная почта

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Адрес регистрации __________________________________________________________________________________

Адрес проживания __________________________________________________________________________________

Паспортные данные_________________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_____________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

сайт:___________________________________

Кому ______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № _____ от «_____» ________________ 200__ г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) ___________________________________________________________________

(наименование, характеристики, количество (объем) товаров (работ, услуг), наличие лицензий.

___________________________________________________________________________________________________

сертификатов)

___________________________________________________________________________________________________

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей включает __________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

__________________________________________________________________________________________________.

других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________  сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ условия оплаты товаров (работ, услуг): _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

Прилагаем копии лицензии(й), сертификата(ов).

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.