## Лист1
Приложение №1
к извещению о проведении запроса котировок
№8 от 12.02.08
Техническое задание
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ МСЧ №9 им.М.А.тверье
1 | Вид строительства (новое, реконструкция, расширение, техническое перевооружение | Капитальный ремонт
2 | Основные технологические показатели | Здание - существующее, не действующее, состоящее из трех наземных этажей, подвала Назначение помещений - палаты, процедурные, физиокабинеты, рентген кабинет, кабинет функциональной диагностики.
3 | Требования по защите окружающей среды | Согласно действующим нормативным документам.
4 | Требования по выделению в проекте пусковых комплексов | Требований нет.
5 | Возможность дальнейшего расширения | Не предусматривать.
6 | Стадийность проектирования | Рабочий проект.
7 | Требования к разработке вариантов проекта (рабочего проекта или его разделов) | Проект разрабатывается в одном варианте.
8 | Особые условия проектирования | Согласование проекта в органах надзора выполняет Исполнитель.
9 | Документы и информация, предоставляемая Заказчиком Исполнителю | 1. Поэтажные планировки помещений (паспорт БТИ); 2. Технические условия на подключение к сетям электроснабжения; 3. Экспликацию поэтажных планировок с расположением технологического оборудования.
| Главный врач | М.М.Падруль