Приложение №2

Котировка цен №1-08м

Дефектная ведомость

На ремонт медицинского кабинета и процедурной в

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №84»

Раздел 1. Мед.кабинет

| № п/п | Наименование работ |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снятие фанеры со стен |  | м2 | 43.1 |
| 2. | Разборка покрытий полов из линолеума |  | м2 | 12 |
| 3. | Разборка плинтусов деревянных |  | м.п. | 14.3 |
| 4. | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах |  | шт. | 2 |
| 5. | Снятие деревянных подоконных досок |  | м2 | 1.6 |
| 6. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах |  | шт. | 1 |
| 7. | Демонтаж осветительных приборов д/с |  | шт. | 3 |
| 8. | Демантаж эл.розеток |  | шт. | 1 |
| 9. | Демонтаж эл.выключателей |  | шт. | 3 |
| 10. | Демонтаж эл.кабеля |  | м.п. | 40 |
| 11. | Устройство цементных стяжек т.20 мм. |  | м2 | 12 |
| 12. | Устройство покрытий из керамогранита |  | м2 | 12 |
| 13. | Выравнивание штукатурки стен |  | м2 | 43.1 |
| 14. | Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура |  | м2 | 21 |
| 15. | Шпаклевка стен |  | м2 | 23 |
| 16. | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными красками |  | м2 | 23 |
| 17. | Устройство подвесного потолка типа «Байкал» |  | м2 | 12,02 |
| 18. | Установка светильника с люминисцентными лампами |  | шт. | 3 |
| 19. | Установка светильника с лампами накаливания |  | шт. | 1 |
| 20. | Установка лампы для кварцевания |  | шт. | 1 |
| 21. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания |  | м2 | 3 |
| 22. | Ремонт штукатурки наружных откосов здания |  | м2 | 2 |
| 23. | Установка окон из ПВХ |  | м2 | 8,1 |
| 24. | Установка подоконных досок из ПВХ шириной до 60 мм. |  | м2 | 5.4 |
| 25. | Установка дверных блоков |  | м2 | 1.9 |
| 26. | Окраска дверных блоков |  | м2 | 3.8 |
| 27. | Установка экранов на радиаторы |  | шт. | 2 |
| 28. | Окраска экранов на радиаторы |  | м2 | 3.5 |
| 29. | Установка эл.выключателей для скрытой проводки |  | шт. | 1 |
| 30. | Установка эл.розеток для скрытой проводки |  | шт. | 3 |
| 31. | Прокладка эл. кабеля 4-жильного сечением до 16 мм2 |  | м.п | 40 |
| Раздел 2. Процедурный кабинет |  |  |  |  |
| 32. | Демонтаж ГКЛ с потолка |  | м2 | 6,8 |
| 33. | Снятие ДВП с пола |  | м2 | 6,8 |
| 34. | Демонтаж осветительных приборов д/с |  | шт. | 2 |
| 35. | Демантаж эл.розеток |  | шт. | 2 |
| 36. | Демонтаж эл.выключателей |  | шт. | 1 |
| 37. | Демонтаж эл.кабеля |  | м.п. | 40 |
| 38. | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах |  | шт. | 1 |
| 39. | Снятие деревянных подоконных досок |  | м2 | 1.4 |
| 40. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах |  | шт. | 2 |
| 41. | Выравнивание штукатурки стен |  | м2 | 38.2 |
| 42. | Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура |  | м2 | 18.2 |
| 43. | Шпаклевка стен |  | м2 | 20 |
| 44. | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными красками |  | м2 | 20 |
| 45. | Устройство подвесного потолка типа «Байкал» |  | м2 | 6.8 |
| 46. | Установка светильника с люминисцентными лампами |  | шт. | 2 |
| 47. | Устройство цементных стяжек т.20 мм. |  | м2 | 6.8 |
| 48. | Устройство покрытий двухслойных наливных тол.12 мм. |  | м2 | 6.8 |
| 49. | Устройство покрытий из линолиума |  | м2 | 6.8 |
| 50. | Устройство плинтусов |  | м.п. | 12 |
| 51. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания |  | м2 | 3 |
| 52. | Ремонт штукатурки наружных откосов здания |  | м2 | 2 |
| 53. | Установка окон из ПВХ |  | м2 | 3.7 |
| 54. | Установка подоконных досок из ПВХ шириной до 60 мм. |  | м2 | 2.7 |
| 55. | Установка дверных блоков |  | м2 | 2.9 |
| 56. | Окраска дверных блоков |  | м2 | 6 |
| 57. | Установка экранов на радиаторы |  | шт. | 1 |
| 58. | Окраска экранов на радиаторы |  | м2 | 1.8 |
| 59. | Установка эл.выключателей для скрытой проводки |  | шт. | 1 |
| 60. | Установка эл.розеток для скрытой проводки |  | шт. | 2 |
| 61. | Прокладка эл. кабеля 4-жильного сечением до 16 мм2 |  | м.п | 40 |
| 62. | Покраска решеток и труб |  | м2 | 1.5 |
| 63. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металл-полимерных труб Д-20 мм. |  | м.п | 3 |
| 64. | Установка раковины |  | шт. | 1 |
| 65. | Установка смесителя |  | шт. | 1 |
| 66. | Ремонт кровли из оцинкованной стали | м2 |  | 15 |

При составлении локально-сметного расчета учитываются стоимость всех расходных , установочных материалов и конструктивных элементов ( окна, двери. лампы для кварцевания и тд.)

И.о.Директора школы___________________Т.Н. Крутикова

Зам. директора по АХЧ__________________В.М. Бобров