Приложение №  2

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Капитальный ремонт строительных конструкций здания поликлиники по ул. Пихтовая,42
		г. Пермь

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Заключение о техническом состоянии строительных конструкций ЗАО «ЭРОН» |
| 2. Заказчик и его адрес | МУЗ «Детская городская поликлиника № 10», 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана,10а |
| 3. Проектная организация -генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. Проектом предусмотреть все рекомендации, предусмотренные в заключении о техническом состоянии строительных конструкций | Выполнить проект на капитальный ремонт: 1.Ремонт стен 2.Ремонт фасада (выполнить вентилируемый фасад) 3.Ремонт отмостки 4.Ремонт перекрытий: -заделка трещин и зазоров в стыках плит перекрытий 5.Демонтаж перегородок с устройством новых 6.Усиление колонны по оси Б/3 7.Ремонт фундаментов 8.Ремонт полов 9.Внутренняя отделка помещений 10.Замена электропроводки 11.Ремонт системы отопления и вентиляции 12.Ремонт системы ВК |
| 7. Срок начала и окончания строительства | Согласно графику производства работ |
| 8. Исходные данные | Технический паспорт БТИ здания, заключение о техническом состоянии здания ЗАО «ЭРОН» |
| 9. Особые условия проектирования | Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. |

Ответственный представитель Заказчика: Деменева Марина Анатольевна, тел.241-05-41