Приложение

ИЗВЕЩЕНИЕ № __3р___ от «14»__Февраля________ 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  капитальный ремонт клинечской лаборатории.Корпус№2.Общестроительные и

электромонтажные работы.(ул.Первомайская,50).

муниципальный  заказчик  МУЗ МСЧ№ 6

614026  г.Пермь ул. Лобачевского 26

Тел./факс: 272-45-54 / 272-62-69, электронная почта (e-mail): msch6@permonline.ru

ответственный исполнитель Mулюков Б. М.

предусматривает осуществить за счет  муниципального бюджета

капитальный ремонт клинической лаборатории.Общестроительные и электромонтажные работы.

Характеристика

-ремонт штукатурки внутренних стен                                                                         67,2м

-ремонт штукатурки потолков                                                                                      13,8м

-окрашивание стен водоэмульсионными составами,до35%                                       390,0м

-окрашивание стенводоэм.составами., более 35%                                                        491,0м

-окрашивание потолков водоэм.составами, до 35%                          	231,3м

-улучшенная масленая окраска окон                                                                             77,9м

-улучшеная масленая окраска  дверей                                                                           69,3м

-гладкая облицовка стен,столбов,пилястр и откосов                                                   67,6м

-разборка,устройство полов                                                                                            36,2м

-облицовка короба листами сухой штукатурки                                                            36,7м

-разборка,устройство полов(линолеум)                                                                         71,7м

-ремонт оконных переплётов                                                                                           36(створок,глухих переплётов)

-облицовка стен панелями ПВХ                                                                                      2,5м

-демонтаж,монтаж светильников                                                                                    8шт.

-прокладка коробов ш.40мм                                                                                            80п.м.

-вывоз мусора                                                                                                                    5,2т.

Обязательно  наличие  лицензий  на  данные  работы

Место выполнения работ, оказания услуг г.Пермь, ул.Лобачевского 26

Сроки оказания услуг:  03.03.08-30.04.08г.

Максимальная цена контракта  419 693,0 рубля.

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств  в течении 3-х

Дней после получения от Муниципального управления здравоохранения  средств на  р/с МСЧ №6

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1  курьером  по вышеуказанному адресу до 10часов 00 минут  «27» Февраля 2008 г.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  до 5 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок**.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

МП

* - при закупке товаров возможно указание на конкретные товарные знаки, фирменные наименования, марки, модели и т. п., при этом далее в тексте необходимо указать «или эквивалент»

** - целесообразно устанавливать срок от 5 до 20 дней (не более!) с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

---------------	 2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Юридический адрес

Фактический (почтовый) адрес

ИНН/КПП, банковские реквизиты           л/сч

р/с                                                               БИК

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует __________Устав__________________________

тел/факс:                                                          электронная почта

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Адрес регистрации __________________________________________________________________________________

Адрес проживания __________________________________________________________________________________

Паспортные данные_________________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_____________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

сайт:___________________________________

Кому ______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № _____ от «_____» ________________ 200__ г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) ___________________________________________________________________

(наименование, характеристики, количество (объем) товаров (работ, услуг), наличие лицензий.

___________________________________________________________________________________________________

сертификатов)

___________________________________________________________________________________________________

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей включает __________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

__________________________________________________________________________________________________.

других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________  сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ условия оплаты товаров (работ, услуг): _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

Прилагаем копии лицензии(й), сертификата(ов).

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.