Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 15 от 14.02.2008 г.

Техническое задание

на кровать медицинская функциональная модульной конструкции

Futura Plus 8380 (880Ф) или эквивалент

| № | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование, модель | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Год выпуска | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Гарантия не менее 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |  |
| 7 | Инструктаж специалистов на рабочем месте | Наличие |  |
| 9 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| 10 | 3-секционное матрацное основание шириной 80 см, каркас хромированный | Наличие |  |
| 11 | Пневматическая регулировка Тренделенбург | Наличие |  |
| 12 | Гидравлическая регулировка высоты, пневматическая регулировка спинной и ножной секций | Наличие |  |
| 13 | Колеса в 125 мм, с центральной системой блокировки | Наличие |  |
| 14 | Матрацное основание хромированное, нижний каркас - с эпоксидным покрытием | Наличие |  |
| 15 | Габариты: |  |  |
| 16 | Длина, мм | не менее 2135 |  |
| 17 | Ширина, мм | не менее 845 |  |
| 18 | Регулировка высоты рамы ложа от пола, мм | 415-810 |  |
| 19 | Регулировка Тренделенбург | 26 град. |  |
| 20 | Регулировка Антитренделенбург | 14 град. |  |
| 21 | Допускаемая нагрузка, кг, не более | 180 |  |
| 22 | Масса кровати нетто, кг, не более | 90 |  |
| 23 | Дополнительные принадлежности: |  |  |
| 24 | Торец, перемещаемый, каркас хромированный, панель ламинат | 2 шт. |  |
| 25 | Боковые ограждения, опускаемые | 2 шт. |  |
| 26 | Стойка для переливания, 4 крючка | 1 шт. |  |
| 27 | Держатель мочеприемного мешка | 1 шт. |  |
| 28 | Матрац с полиуретановым покрытием, гигиеничный 2000x750x130 мм | 1 шт. |  |
| 29 | Срок поставки в течение 7 дней | Указать |  |
| 30 | Цена за ед., руб. | Указать |  |
| 31 | Кол-во, шт. | 6 |  |
| 32 | Цена контракта, руб. | Указать |  |

________________________		_________________		________________

(наименование поставщика)		         (подпись)			          (Ф.И.О.)

МП