Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 6 от «15» февраля 2008 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку кондиционеров для МУЗ ДПС «Светлана»

| Наименование | Мощность, кВт, охл/обогр. | Технические требования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Кондиционер с внутренним блоком, настенного типа с низкотемпературным комплектом | 3,60/3,90 | 1.Катехиновый фильтр-воздухоочиститель. 2.Тройной дезодорирующий фильтр. 3.Возможность создания персонального воздушного потока. 4Светящийся пульт дистанционного управления. 5.Автоматическая смена режима работы по мере изменения внешней температуры. 5.Хладоген R410A. 6.Антикоррозионное покрытие теплообменника 7.Ионизатор воздуха. 8. Съемная моющаяся передняя панель | 3 |

Главный врач МУЗ «ДПС «Светлана»                                        М.Г.Пчельников